项目编号：JSZC-320000-JJJC-C2026-0028号

扬州大学2026年度消防设施及隐患整改工程

竞争性磋商文件

江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司

2026年8月13日

目   录

第一章  竞争性磋商公告	3

第二章  磋商须知	7

第三章  合同条款及格式	18

第四章  采购需求	46

第五章  评审方法与评审标准	53

第六章  竞争性磋商响应文件格式	57

# 第一章  扬州大学2026年度消防设施及隐患整改工程竞争性磋商公告

项目概况

扬州大学2026年度消防设施及隐患整改工程 JSZC-320000-JJJC-C2026-0028号 采购项目的潜在供应商应在“江苏政府采购网”获取采购文件，并于2026年8月24日15：00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-JJJC-C2026-0028号

2.项目名称：扬州大学2026年度消防设施及隐患整改工程

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：150万元

5.最高限价：本项目设置最高限价，最高限价为146.7727万元（超过最高限价的报价为无效报价，按照无效响应处理）

6.采购需求：主要范围为扬州大学2026年度消防设施及隐患整改工程施工，包含但不限于本项目项目需求及工程量清单范围内的所有施工内容，具体详见磋商文件第四章“采购需求”及工程量清单。

7.合同履行期限：合同签订后60日历天内完成验收交付。

- 8.本项目（是/否）接受联合体：否。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.2025年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标（响应）文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5.参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.供应商信用承诺函；

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（响应文件中无需提供证明材料）

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

- 注：本项目中小企业划分标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企〔2011〕300号）中（三）条：建筑业

（三）本项目的特定资格要求：

1.供应商应具备消防设施工程专业承包二级（含）以上资质(供应商提供证书原件扫描上传）；

2.供应商具备安全生产条件，并取得有效期内的安全生产许可证(供应商提供证书原件扫描上传）；

3.拟派项目经理为本公司正式员工，正常缴纳社会保险，须具备机电工程专业注册建造师二级（含）以上资格且具备有效的安全生产考核合格证书（B证）（供应商提供上述人员证书原件扫描上传、供应商为其缴纳的近三个月内任意一个月社保证明原件扫描上传）；

4.拟派项目经理无在建工程，不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；不得在其他工程项目上担任项目经理、施工项目负责人。（提供承诺书原件扫描上传，格式自拟）；

5.响应文件递交截止时间当日，供应商的建筑业企业资质动态监管结果不得处于不合格状态（“全国建筑市场公共服务平台”网站查询截图加盖供应商公章）。

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

地点：“江苏政府采购网”

方式：自行下载

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2026-8-24 15：00 （北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、开启

时间：2026-8-24 15：00 （北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标（响应）、评审和成交结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标（响应）活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

2.供应商如确定参加投标（响应），可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标（响应）文件。技术支持联系方式：13813140731。

3.本项目采购文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标（响应）。

4.供应商可自行勘查，请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。

5.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

6.本次采购不收取投标（响应）保证金。

7.如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。

8.为落实好政府采购履约资金扶持政策，中标/成交人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

9.本项目严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在投标/响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，本项目优先采购节能产品、环境标志产品。

10.供应商对于所投产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

名 称：扬州大学

地 址：扬州市大学南路88号

联系人：王立极

电话：0514-87993902

2.代理机构信息

名 称：江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司

地　址：江苏省扬州市邗江区文汇西路268号新辰大厦F7层

联系人：王静、高中翠

联系方式：15794519245、13270572163

# 第二章  磋商须知

1、采购方式

1.1 本次采购采取竞争性磋商方式，本采购文件仅适用于本项目。

2、供应商

2.1 参加竞争性磋商的供应商以下简称“供应商”，是指参加磋商并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的供应商

2.2.1 满足采购公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、参加磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人及代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购由成交供应商在领取成交通知书前一次性支付给招标代理机构代理服务费，招标代理服务费参照国家计委计价格〔2002〕1980号文规定标准*24%计算（具体计算方式详见下表）。

| 项目 类型 | 100万元以下 | 100万元及以上 | 代理服务费最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 代理费 （单位：元） | 代理费 （折扣） | 代理费 （单位：元） |
| 货物 工程 服务 | 2000元 | 24% | 10000元 |

基准费率表

| 中标（成交）金额（万元） | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5％ | 1.5％ | 1.0％ |
| 100—500 | 1.1％ | 0.8％ | 0.7％ |
| 500—1000 | 0.8％ | 0.45％ | 0.55％ |
| 1000—5000 | 0.5％ | 0.25％ | 0.35％ |
| 5000—1亿 | 0.25％ | 0.1％ | 0.2％ |
| 1亿以上 | 0.05％ | 0.05％ | 0.05％ |

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费支付方式：一次性以电汇或转账形式支付。

（3）招标代理服务费不在投标报价中单列，包含在投标总价中，由中标单位支付给代理机构。

4.4专家评审费参考《关于规范江苏省政府采购专家评审费标准的通知》（苏财购〔2016〕48号）执行，由采购人支付。

5、采购文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。

6、采购文件构成

6.1 采购文件由以下部分组成：

（1）磋商公告

（2）磋商须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评审方法与评审标准

（6）竞争性磋商响应文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、采购文件的澄清

7.1 任何要求对采购文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间至少5日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、采购文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对采购文件进行修改。

8.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 采购文件的修改将在“江苏政府采购网”公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

9、采购文件的语言、度量衡单位、货币

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，采购文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、响应文件构成

10.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的采购文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的采购文件为准。

11、证明供应商资格及符合采购文件规定的文件

11.1 供应商应按照法律法规、规章和规范性文件以及采购文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合采购文件规定。

11.2采购文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、磋商响应报价表

12.1 供应商应按照采购文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及磋商服务说明

13.1 对采购文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 供应商认为需要的其他技术文件或说明。

14、磋商响应函

14.1 供应商应按照系统提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

15、磋商响应有效期

15.1 磋商响应有效期为代理机构规定的响应文件接收截止时间后 六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商响应；同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。本采购文件受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17、响应文件的递交

17.1 电子响应文件的递交供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商响应截止时间前制作并上传电子响应文件。

18、磋商响应截止日期

18.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的磋商响应截止时间。

供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本采购文件第二章第27.1.2条 规定做无效响应处理。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改采购文件延长磋商截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、响应文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的磋商截止时间后上传的任何响应文件。

20、响应文件的撤回和修改

20.1 响应文件的撤回

20.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在磋商截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商谈判。

20.2 响应文件的修改

供应商可在磋商截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在磋商截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

20.4 在磋商截止时间至采购文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

21、磋商

21.1 代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。供应商应当按照《操作手册》规定，参加磋商活动和在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

21.2磋商仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各供应商名称。

21.3供应商在磋商过程中涉及的响应文件解密等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、磋商小组

22.1 磋商开始后，代理机构将立即组织磋商小组进行评审。

22.2磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3磋商小组独立工作，负责评审有效响应文件并确定成交候选供应商。

23、评审过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向供应商或与评审无关的其他人员透露。

23.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

23.3 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未成交的供应商可于成交结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、磋商的澄清

24.1评审期间，磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件以电子函件形式提交但并非对每个供应商都作澄清要求。

24.2接到磋商小组澄清要求的供应商应按磋商小组规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分。具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定作出澄清，其风险由供应商自行承担。

25、对响应文件的初审

25.1响应文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查。以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性检查：依据采购文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中磋商响应报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以磋商响应报价表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商响应报价表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整响应文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6供应商在开、评审全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

26、磋商程序及评审方法和标准

26.1磋商程序

26.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以电子函件形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并加盖电子签章。

26.1.2 采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

26.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其响应按无效响应处理。最后报价须加盖电子签章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

26.2 评审方法和标准

26.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

26.2.2评审标准

见本采购文件第五章规定。

27、无效响应及采购活动终止的情况

27.1无效响应条款

27.1.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

27.1.2 供应商未按照采购文件要求上传电子响应文件的，未按要求递交电子文件的。

27.1.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4 供应商不具备采购文件中规定资格要求的。

27.1.5 供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6 未通过符合性审查的。

27.1.7 不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的（本采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

27.1.9 投标响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10 异常低价投标（响应）

27.1.10.1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

27.1.10.2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

27.1.10.3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

27.1.10.4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

27.1.10.5.评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、施工安装费用等，给予相关供应商的合理时间为30分钟，超过时间视为供应商未提交书面说明、证明材料。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

27.1.10.6.评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

27.1.10.7.异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

27.1.11 投标（响应）文件未按照采购文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.12 其他法律法规及本采购文件规定的属无效响应的情形。

27.2 废标条款：

27.2.1 符合专业条件的供应商或者对采购文件做实质响应的供应商不足三家的；

27.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.2.3 因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4 磋商小组认定采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标（响应）截止时间结束后参加投标（响应）的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标（响应）截止时间结束后参加投标（响应）的供应商或者在评审期间对采购文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

28、确定成交单位

28.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本文件第26.1.2条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标（响应）报价由低到高顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序排序，如技术指标得分也相同，由磋商小组随机抽取确定排序。。

28.2 采购人应根据磋商推荐的成交候选人，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

28.3 代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.4.1 提供虚假材料谋取成交的；

28.4.2 向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

28.4.3 恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

28.4.4 属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

28.4.5 与采购人或者其他供应商恶意串通的；

28.4.6 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

28.5 有下列情形之一的，视为供应商串通投标（响应），投标（响应）无效：

28.5.1不同供应商的投标（响应）文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标（响应）事宜。

28.5.3 不同供应商的投标（响应）文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同供应商的投标（响应）文件异常一致或者投标（响应）报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
    29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
    29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评审方法和评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

代理机构质疑接受人及联系方式详见采购文件第一章。

采购人质疑接收人及联系方式见采购文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标（响应）活动的供应商或在投标（响应）活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标（响应），联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、成交通知书

30.l 成交结果公告同时代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.3成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

31、 签订合同

31.l成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。根据《政府采购法实施条例》第七十二条规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任。即处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。同时采购人将其列入校内不良行为记录名单，并有权在学校相关网址公开供应商不良行为黑名单信息，保留在一至三年内禁止其参加学校采购活动的权利。

31.2 采购文件、成交供应商的响应文件及采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，成交供应商不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担赔偿责任。

31.4采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

32、履约保证金

32.1合同签订前，成交供应商向采购人支付合同总金额10%作为本合同履约保证金。允许中标人自主选择支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。如果中标人不同意按照规定去做，采购人有权取消本次采购中标决定。

32.2履约保证金的退还：合同履行结束后，成交供应商凭采购人签署的项目验收单或项目验收报告，前往学校办理保证金退还手续。成交供应商如违约，履约保证金将按规定予以扣除。采购人保留按合同条款追偿供应商赔偿损失的权利。

32.3 履约保证金缴纳账户信息：

户名：扬州大学

开户行：中国工商银行股份有限公司扬州分行汶河支行

账号：1108022009000002048

电子行号：102312002094

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

34、其他
    34.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第三章  合同条款及格式

以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

（GF－2017－0201）

## 基建工程施工合同

合同名称：

扬州大学2026年度消防设施及隐患整改工程

| 住房城乡建设部 | 制定 |
| --- | --- |
| 国家工商行政管理总局 |  |

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：扬州大学

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就  扬州大学2026年度消防设施及隐患整改工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：扬州大学2026年度消防设施及隐患整改工程。

2.工程地点：             扬州大学              。

3.工程立项批准文号：               。

4.资金来源：          财政                    。

5.工程内容：采购需求及工程量清单确定的工程。

6.工程承包范围：采购需求及工程量清单确定的工程施工总承包。

二、合同工期

计划开工日期： 2026 年      月      日。

计划竣工日期： 2026年    月     日。

工期总日历天数：      日历天 。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）          (￥      元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）         (￥       元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）/(￥/元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）/(￥/元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）/(￥/元)。

2.合同价格形式： 固定总价 。

五、项目经理

承包人项目经理：     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书；

（2）谈判文件及响应文件；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2026  年        月     日签订。

十、签订地点

本合同在 扬州大学 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方法定代表人或其合法代理人签署，并加盖单位公章或合同专用章后生效。

十三、合同份数

本合同一式 8 份，均具有同等法律效力，发包人执 4 份，承包人执 4 份。

| 发包人：(公章) 法定代表人或其委托代理人： （签字） 组织机构代码：12320000466007837W 地 址： 扬州市大学南路88号 邮政编码： 225009 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 传 真： 电子信箱： 开户银行： 工行扬州汶河支行 账 号：395067200018120091235 | 承包人：(公章) 法定代表人或其委托代理人： （签字） 组织机构代码： 地 址： 邮政编码： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 传 真： 电子信箱： 开户银行： 账 号： |
| --- | --- |

第二部分  通用条款（参照住建部示范文本）

第三部分 专用合同条款

1.一般约定

1.1词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：[按通用条款执行]。

1.1.2合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名称：                   ；

资质类别和等级：                  ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：      。

1.1.2.5设计人：

名称：                ；

资质类别和等级：                             ；

联系电话：      ；

电子信箱：     ；

通信地址：     。

1.1.3工程和设备

1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：[按通用条款执行]。

1.1.3.9永久占地包括：按照设计图纸确定。

1.1.3.10临时占地包括：双方另行确定。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：[按通用条款执行]。

1.4标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：[按通用条款执行]。

1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：无；

发包人提供国外标准、规范的份数： × ；

发包人提供国外标准、规范的名称： × 。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。

1.5合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：[按通用条款执行]。

1.6图纸和承包人文件

1.6.1图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：实际开工日期前14天；

发包人向承包人提供图纸的数量：6套；

发包人向承包人提供图纸的内容：与工程承包范围相适应的。

1.6.4承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：双方另行确定；

承包人提供的文件的期限为：双方另行确定；

承包人提供的文件的数量为：双方另行确定；

承包人提供的文件的形式为：双方另行确定；

发包人审批承包人文件的期限：双方另行确定。

1.6.5现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：[按通用条款执行]。

1.7联络

1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2发包人接收文件的地点：施工现场发包人办公室；

发包人指定的接收人为：发包人代表。

承包人接收文件的地点：施工现场承包人办公室；

承包人指定的接收人为：项目经理。

监理人接收文件的地点：施工现场监理人办公室；

监理人指定的接收人为：总监理工程师。

1.10交通运输

1.10.1出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，并承担相关费用。必要时，发包人可协助承包人办理。

1.10.3场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以施工围挡为边界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：在承包人进场前已有的场内道路和交通设施，发包人向承包人免费提供，但损坏修复费用由承包人承担；在承包人进场前没有的场内道路和交通设施，由承包人自行负责；发包人和分包人均可免费使用场内道路和交通设施。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：[按通用条款执行]。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：[按通用条款执行]。

1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：[按通用条款执行]。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：[按通用条款执行]。

1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：[按通用条款执行]。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：否。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：/。

2.发包人

2.2发包人代表

发包人代表：

姓名：      ；

身份证号：     ；

职务：         ；

联系电话：      ；

电子信箱：     ；

通信地址：     。

发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人另行授权。

2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：[按通用条款执行]。

2.4.2提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：[按通用条款执行]。

2.5资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：[按通用条款执行]。

发包人是否提供支付担保：否。

发包人提供支付担保的形式： × 。

3.承包人

3.1承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：[按通用条款执行]。

承包人需要提交的竣工资料套数：竣工资料2套，竣工图4套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后42天内，每逾期1天，承担5000元/天的违约金。

承包人提交的竣工资料形式要求：除纸质资料外，另提供电子版1套。

（10）承包人应履行的其他义务：[按通用条款执行]。

3.2项目经理

3.2.1项目经理：

姓名：          ；

身份证号：              ；

建造师执业资格等级：       ；

建造师注册证书号：           ；

建造师执业印章号：           ；

安全生产考核合格证书号：            ；

联系电话：          ；

电子信箱：           ；

通信地址：               ；

承包人对项目经理的授权范围如下：作为承包人施工现场负责人，全面负责本工程施工现场进度、质量、安全工作，负责本合同的全面履行。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月不得少于26天，每周不得少于5天，每天不少于8小时。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：[按通用条款执行]。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：①承包人承担2000元/天的违约金；②累计天数达10天，发包人有权要求更换项目经理；③累计天数达20天，发包人有权解除合同。

3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人承担2万的违约金，并改正违约行为，发包人有权解除合同。

3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人承担2万的违约金，并改正违约行为，发包人有权解除合同。

3.3承包人人员

3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：签订合同前。

3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人承担2万元/人的违约金，发包人有权解除合同。

3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：[按通用条款执行]。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人承担2万元/人的违约金，并改正违约行为，同时发包人有权解除合同。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：①承包人承担1000元/人•天的违约金，累计达30人•天，违约金加倍；②单人累计天数达10天，发包人有权要求更换该人员。

3.5分包

3.5.1分包的一般约定

禁止分包的工程包括：[按通用条款执行]。

主体结构、关键性工作的范围：按法律规定确定。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：①渣土运输（必须按地方政府规定分包）；②发包人确定的暂估价项目；③发包人另行要求承包人进行总包管理的其它专业工程。

其他关于分包的约定：详合同附言21.1。

3.5.4分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：[按通用条款执行]。

3.6工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：[按通用条款执行]。

3.7履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：签订合同后3个工作日内，承包人需提交履约担保人民币   元（合同价的10%），以保函形式执行。履约担保的有效期至竣工验收为止。

4.监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：详见监理合同。

关于监理人的监理权限：详见监理合同。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：详见合同附言21.2。

4.2监理人员

总监理工程师：

姓名：      ；

职务：     ；

监理工程师执业资格证书号：      ；

联系电话：      ；

电子信箱：     ；

通信地址：       ；

关于监理人的其他约定：详见监理合同。

4.4商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1） × ；

（2） × ；

（3） × 。

5.工程质量

5.1质量要求

5.1.1特殊质量标准和要求： × 。

关于工程奖项的约定：发包人鼓励承包人争创工程奖项，但不承担相关费用。

5.3隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：[按通用条款执行]。

监理人不能按时进行检查时，应提前[按通用条款执行]小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：[按通用条款执行]小时。

6.安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应当遵守国家和工程所在地有关安全文明生产的要求；安全文明生产施工措施费仅计取基本费和扬尘污染防治增加费；发包人不要求创建市级、省级安全文明标准化示范工地，若承包人自行创建，发包人不承担由此增加的相关费用。

6.1.4关于治安保卫的特别约定：承包人还应遵守扬州大学校园治安保卫相关规章制度，具体要求由发包人代表明确。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：[按通用条款执行]。

6.1.5文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人还应遵守扬州大学校园文明施工相关规章制度，具体要求由发包人代表明确。

6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按工程所在地建设行政管理部门的规定执行。

7.工期和进度

7.1施工组织设计

7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：由发包人代表另行明确。

7.1.2施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：[按通用条款执行]。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：[按通用条款执行]。

7.2施工进度计划

7.2.2施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：[按通用条款执行]。

7.3开工

7.3.1开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：[按通用条款执行]。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：[按通用条款执行]。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：[按通用条款执行]。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起180天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：[按通用条款执行]。

7.5工期延误

7.5.1因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： × 。

7.5.2因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

每延误1天，按签约合同价的万分之五计算。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：签约合同价的10%。

7.6不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：[按通用条款执行]。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）工程所在地气象行政管理部门认定的情形；

（2） × ；

（3） × 。

7.9提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：提前竣工无奖励。

8.材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：[按通用条款执行]。

8.6样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：主要材料和工程设备均要求报送，具体要求由发包人代表明确。

8.8施工设备和临时设施

8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人应自行承担修建临时设施的费用。如临时占地发包人无使用权的，由承包人办理申请手续并承担相应费用。

9.试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2试验设备

施工现场需要配置的试验场所：承包人按法律、标准和规范执行。

施工现场需要配备的试验设备：承包人按法律、标准和规范执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：承包人按法律、标准和规范执行。

9.4现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按监理人指示。

10.变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：[按通用条款执行]。

10.4变更估价

10.4.1变更估价原则

关于变更估价的约定：详见合同附言21.4。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：[按通用条款执行]。

发包人审批承包人合理化建议的期限：[按通用条款执行]。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：甲乙双方另行协商。

10.7暂估价（详见合同附言21.5）

10.7.1依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准，详见合同附言21.5。

10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准，详见合同附言21.5。

10.8暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：[按通用条款执行]。

11.价格调整

11.1市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 × 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： × ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：以谈判文件中《承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于造价信息差额调整法）》所列价格为基准价格，未列出者不予调整。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式： × 。

12.合同价格、计量与支付

12.1合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：×。

风险费用的计算方法：×。

风险范围以外合同价格的调整方法：×。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：1、工程变更2、政策性调整，除上述2点外均为风险。

风险费用的计算方法：风险费用含在承包人投标报价内。

风险范围以外合同价格的调整方法：详见合同附言21.6。

3、其他价格方式： × 。

12.2预付款

12.2.1预付款的支付

预付款支付比例或金额：除按照第6.1.6款支付安全文明措施费外，无其它预付款。

预付款支付期限：安全文明措施费按相关规定执行。

预付款扣回的方式：按照合同附言21.7付款周期相关条款执行。

12.2.2预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： × 。

预付款担保的形式为： × 。

12.3计量

12.3.1计量原则

工程量计算规则：国家计量规范规定的工程量计算规则。

12.3.2计量周期

关于计量周期的约定：[按通用条款执行]。

12.3.3单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： ×   。

12.3.4总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：[按通用条款执行]。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量： × 。

12.3.6其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： × 。

12.4工程进度款支付

12.4.1付款周期

关于付款周期的约定：按工程形象进度付款，具体详见合同附言21.7。

12.4.2进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：[按通用条款执行]。

12.4.3进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按付款周期提交。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： × 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： × 。

12.4.4进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：[按通用条款执行]。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：[按通用条款执行]。

（2）发包人支付进度款的期限：28天。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：发包人不支付违约金。

12.4.6支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批： × 。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：[按通用条款执行]。

13.验收和工程试车

13.1分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前[按通用条款执行]小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：[按通用条款执行]小时。

13.2竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：[按通用条款执行]。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：[按通用条款执行]。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：[按通用条款执行]。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：[按通用条款执行]。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每逾期1天，按签约合同价的千分之一计算。

13.3工程试车

13.3.1试车程序

工程试车内容：[按通用条款执行]。

（1）单机无负荷试车费用由[按通用条款执行]承担；

（2）无负荷联动试车费用由[按通用条款执行]承担。

13.3.3投料试车

关于投料试车相关事项的约定：[按通用条款执行]。

13.6竣工退场

13.6.1竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后30天内。

14.竣工结算

14.1竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：[按通用条款执行]。

竣工结算申请单应包括的内容：[按通用条款执行]。

14.2竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：双方另行协商。

发包人完成竣工付款的期限：[按通用条款执行]。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：[按通用条款执行]。

14.4最终结清

14.4.1最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：6份。

承包人提交最终结算申请单的期限：[按通用条款执行]。

14.4.2最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：[按通用条款执行]。

（2）发包人完成支付的期限：56天。

15.缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24个月。

15.3质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（2）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： × ；

（2） 3 %的工程款；

（3）其他方式： × 。

15.3.2质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式： × 。

关于质量保证金的补充约定：发包人在退还质量保证金时不计息。

15.4保修

15.4.1保修责任

工程保修期为：详见附件《工程质量保修书》。

15.4.3修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：3天。

16.违约

16.1发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：[按通用条款执行]。

16.1.2发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：仅工期顺延。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方另行协商。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行协商。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：仅工期顺延。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行协商。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行协商。

（7）其他：双方另行协商。

16.1.3因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满56天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2承包人违约

16.2.1承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：[按通用条款执行]。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：[按通用条款执行]。

16.2.3因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：[按通用条款执行]。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行协商。

17.不可抗力

17.1不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： × 。

17.4因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后56天内完成款项的支付。

18.保险

18.1工程保险

关于工程保险的特别约定：[按通用条款执行]。

18.3其他保险

关于其他保险的约定：[按通用条款执行]。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：[按通用条款执行]。

18.7通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：[按通用条款执行]。

20.争议解决

20.3争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。

20.3.1争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： × 。

选定争议评审员的期限： × 。

争议评审小组成员的报酬承担方式： × 。

其他事项的约定： × 。

20.3.2争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： × 。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向 × 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院起诉。

21.合同附言

本合同附言如与通用条款和专用条款前述相关内容表述不一致的，以本合同附言为准。

21.1分包（专用条款3.5）

（1）根据分包项目的具体情况，按下列标准计算总承包服务费：

①发包人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，按分包的专业工程结算价的1%计算总承包服务费；

②发包人要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调，同时要求提供配合服务时，按分包的专业工程结算价的2%计算总承包服务费；

（2）上述费用在分包合同中明确，承包人不得再向发包人收取。

（3）渣土运输由承包人自行管理和协调，发包人不承担承包人总包服务费。

21.2发包人及监理人在现场的办公场所、生活场所（专用条款4.1）

发包人、监理人以及发包人委托的与本工程建设相关的其他咨询人员在施工现场的办公场所由承包人提供，所发生的费用由承包人承担。

21.3甲供材料和工程设备（专用条款8.1）

（1）发包人提供的材料和工程设备，承包人应提前60天（特殊材料和工程设备应提前90天）填报《扬州大学基建工程甲供货物计划单》通知发包人。

（2）如因承包人计划错误或不及时，造成发包人提供的材料和工程设备的品种、规格、数量、供应时间等与工程实际需求不符，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

（3）发包人提供的材料和工程设备，承包人应及时清点、检验和接收，并及时开具《扬州大学基建工程货物收货（验收）单》，承包人无故推迟或不开具收货单，承包人承担每天2000元的违约金。

（4）承包人应在通过竣工验收之日后14天内与发包人完成甲供材对账工作。

（5）发包人提供的材料和工程设备未经检验或检验不合格的，承包人不得使用，否则，由此产生的后果由承包人承担。

21.4变更估价的约定（专用条款10.4.1）

（1）已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价；

（2）已标价工程量清单没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价；

（3）已标价工程量清单中没有适用也没有类似变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，并报发包人确认后调整。承包人报价浮动率按以下公式计算：

承包人报价浮动率L=[1－（中标价－暂估价－暂列金额）/（招标控制价－暂估价－暂列金额）]×100%

工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，应通过市场调查等取得有合法依据的市场价格；

（4）工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，按下列规定调整措施项目费：①单价措施项目变更原则同分部分项工程；②总价措施项目中以费率报价的，费率不变；③总价措施项目中以费用报价的，按投标时口径折算成费率调整；④原措施费中没有的措施项目，由承包人提出适当的措施变更要求，经发包人确认后调整；⑤如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则应视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利；

（5）变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单中列明的该项目工程量有变化的，综合单价不调整；

（6）通过以上调整原则，发包人和承包人之间仍存在异议的，由合同当事人按照第4.4款[商定与确定]确定变更工作的单价。

21.5专业工程暂估价项目（专用条款10.7）

（1）依法必须招标的专业工程暂估价项目由发包人和承包人共同依法招标。

（2）不属于依法必须招标的专业工程暂估价项目由发包人和承包人参照现行的《扬州大学采购管理办法（试行）》共同确定分包人。

（3）发包人、承包人与分包人共同签订专业工程暂估价项目分包合同（合同价中含总承包服务费，分包合同中应明确费率）。

（4）分包人向发包人进行分包合同的价款结算；承包人进行总承包管理，并向分包人收取总承包服务费。

21.6风险范围以外合同价格的调整方法（专用条款12.1）

（1）承包人采购的主要材料和工程设备按专用条款第11.1款[采用造价信息进行价格调整]的方法调整，调整的费用仅计取税金，不作为计算其他费用的基数。价格波动以工程所在地建设行业主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的材料信息价为准，缺项的以双方认定的价格为准。

（2）工程变更按第21.4款执行。

（3）政策性调整按相关政策执行。其中，人工费用的调整按省级行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构执行，人工工资调整的费用仅计取税金，不作为计算其他费用的基数。

21.7付款周期（专用条款12.4.1）

（1）预付款：除支付安全文明措施费外，无其它预付款。

（2）农民工工资

农民工工资支付按国家有关法律法规文件规定按月支付。因承包人拖欠农民工工资所造成的一切后果均由其承担全部责任。

（3）工程进度款

工程竣工验收合格后，付至应予计量的已完工程价款的80%（不包含设计变更、签证等合同价以外调整费用），同时扣清预付的安全文明措施费用。发包人和监理人对进度款的审核仅作为进度付款依据。

（4）竣工结算

发包人审计完成后，结付至审计价的97%。余款3%作为工程质量保证金，待工程缺陷责任期满且承包人履行缺陷修复义务后一次性结清（不计利息）。

上述所有款项的支付，须以承包人提供合法票据为前提。

21.8竣工结算审核和审计（专用条款14.2）

（1）发包人委托监理人对承包人的竣工结算进行初步审核，监理人初审时间为56天。

（2）经初步审核后的竣工结算由发包人委托的结算单位进行审计；经审计后的竣工结算由发包人组织复审，以复审结果为最终结算依据。发包人审批竣工付款申请单的期限双方另行协商。

（3）承包人应积极配合初审和审计工作，如因承包人送审资料不完整、配合工作不力、双方达不成一致性意见，造成初审和审计工作延后，发包人不承担相应责任。

（4）为加强结算审计的严肃性，避免承包人虚报结算价款，对净核减率在5%及以上的单项工程，发包人将向承包人收取一定的审计费，具体收费标准及规则明确如下：

①审计净核减率在5%以内的，不收取审计费用；

②净核减率在5%~10%的（含5%），按净核减额的5%收取审计费；

③净核减率在10%以上（含10%），按净核减额的10%收取审计费。

净核减额=送审金额－审定金额；净核减率=[净核减额/送审金额]×100%。

对净核减率达到30%及以上，或经司法部门确认有触犯法律构成犯罪行为的，学校可取消该承包人及项目经理1~3年参加学校工程项目投标资格。

21.9甲供材退价及水电费结算办法

本条款所指“甲供材”，是指发包人提供用于本工程的材料和工程设备。

（1）甲供材结算要求

承包人在竣工结算时应编制“甲供材退价表”并报发包人审核。承包人应保证甲供材退价资料齐全、手续完备。发包人在收到甲供材退价资料后将及时审核并出具审核意见。

（2）甲供材结算方法

应退甲供材金额=超（欠）供数量×超（欠）供单价

超（欠）供数量=实供数量－结算数量。

注：超供（实供数量>结算数量）时，超供单价取结算单价与实供单价中的较高者；欠供（实供数量<结算数量）时，欠供单价取结算单价与实供单价中的较低者。

甲供材应当计算现场保管费，现场保管费按下列公式计算：

甲供材现场保管费＝甲供材实供单价×实供数量×1%

发包人按应退甲供材金额扣除甲供材现场保管费后结算。

（3）水电费结算办法和程序

施工用水电费用根据施工现场实际情况在以下三种方式中选择计算。承包人应当填写“工程施工用水电费结算表”，送发包人审核，未经审核，发包人不办理竣工结算。

a工程施工现场安装水、电表的，财务结算时，按水、电表读数乘以结算单价计算扣回。这种结算方式简称“按实结算法”。

b工程施工现场未安装水、电表的，财务结算时，按定额含量乘以结算单价计算扣回。这种结算方式简称“定额含量结算法”。

c工程施工现场未安装水、电表且用量又无法定额分析的，财务结算时，一般按工程结算造价的7‰计算扣回。单独粉刷、安装工程等项目按结算造价的３‰计算扣回。电缆缚设等特殊项目，确实未发生水电费用的，由项目负责人出具说明，后勤保障处审核后，不扣除水电费。

21.10跟踪审计

本工程发包人委托                    作为审计代表参与本工程的跟踪审计工作。

21.11其他

（1）周边关系协调、噪音污染等辅助工作由承包人负责，发包人不另外支付费用。

（2）如图纸与工程量清单出现矛盾，以图纸为准。

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：           扬州大学

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                           （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

承包人工程承包范围内的所有工程（含分包工程）。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 /  年；

3．装修工程为 /  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2  年；

5．供热与供冷系统为  / 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2  年；

7．其他项目保修期限约定如下：本项目磋商文件、施工要求、工程量清单等约定的全部施工内容的质量保修期为2年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

（1）乙方应主动做好质量保修期间的回访和维保工作。质量保修期的前三个月内应至少每月提交一份回访和维保情况报告，之后每三个月提交一份回访和维保情况报告；一年后，每六个月提交一份回访和维保情况报告，直至质量保修期满。（2）如果维保工作不力，则视情节轻重酌情扣除质保金。（3）未尽事宜按相关法律法规执行。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                                承包人(公章)：

地  址：  扬州市大学南路88号                 地  址：

法定代表人(签字)：                            法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                            委托代理人(签字)：

电  话：                                      电  话：

传  真：                                      传  真：

开户银行：   工行汶河支行                     开户银行：

账  号： 395067200018120091235                账  号：

邮政编码：    225009                          邮政编码：

# 第四章 采购需求

## 注：本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，响应文件不满足的，视为无效响应处理。请各供应商制作响应文件时，将实质性响应的内容在“符合证明文件格式”中准确填写。

一、项目概况

1.项目名称：扬州大学2026年度消防设施及隐患整改工程

2.最高限价：146.7727万元，报价超过最高限价的视为无效响应文件

3.采购需求：主要范围为扬州大学2026年度消防设施及隐患整改工程施工，包含但不限于本项目项目需求及工程量清单范围内的所有施工内容。具体详见需求及工程量清单。

二、施工技术要求

按国家法律及规范要求施工，另补充要求如下：

（一）编制依据

《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014

《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013

《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018

《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2017

（二）技术要求（详见附件工程量清单）

1.文汇路校区

（1）文汇路校区农牧楼

室外管网改造

建筑物外围新建DN100镀锌钢管178.2m，焊接；埋地处置；包含下挖及预埋；安装DN100闸阀4个、止回阀4个；新建砖砌阀门井6座（1×0.8×1.5m）；破除并恢复20cm混凝土路面151.38㎡；人工挖沟槽土方217.78m³，砂垫层+素土分层回填；外墙明管区域做保温处置。

室内管网改造

新增DN100镀锌钢管320.7m，沟槽连接；新增单栓65室内消火栓箱2套（明装，不带卷盘）；管道刷两遍防锈漆，B1级50mm橡塑保温+0.8mm铝皮保护层；墙体开洞20处，穿管后防火封堵；制作安装管道角钢支架209.03kg。

（2）文汇校区音乐学院西侧

敷设DN100镀锌钢管65m；新增室外地上式消火栓1套；安装闸阀、止回阀各1个，阀门井1座；破除并恢复混凝土路面58.5㎡；人工挖沟槽土方66.1m³，砂垫层+素土分层回填。

（3）文汇路校区80#、81#、82#、83#合计4栋宿舍楼

| 楼号 | 镀锌钢管 | 阀门 | 墙体开洞 |
| --- | --- | --- | --- |
| 80#楼 | 140m | 闸阀+止回阀各1个 | 8个 |
| 81#楼 | 109m | 闸阀+止回阀各1个 | 8个 |
| 82#楼 | 104m | 闸阀+止回阀各1个 | 8个 |
| 83#楼 | 109m | 闸阀+止回阀各1个 | 8个 |

施工要求：DN100镀锌钢管沟槽连接，管道刷两遍防锈漆，B1级50mm橡塑保温套管+0.8mm铝皮保护层，角钢支架制作安装，穿管后防火封堵。沿宿舍楼北侧外墙沿地面放置。

80#-83#楼室外环网;新建DN100镀锌钢管205m；新增DN100地上式水泵接合器4套；新建阀门井9座（1×0.8×1.5m）；破除并恢复混凝土路面205㎡。

（4）文汇校区研究生宿舍楼（47号楼）

拆除原有9.5m³漏水水箱及锈蚀基础槽钢；安装新22.5m³304不锈钢保温水箱，含10#槽钢基础；更换DN40补水管5m、DN100出水管3m；更换闸阀、泄压阀、浮球阀、止回阀等各类阀门共7个；管道B1级50mm橡塑保温+0.8mm铝皮保护层。

（5）文汇校区国际合作楼

更换防火门。国际合作楼5樘防火门（ 2.02米*1.55米）；

2.荷花池校区

（1）荷花池校区学生宿舍（消防双回路建设、室内+室外）

室外部分

一层西墙外出走埋地管道沿宿舍楼连接至西侧阀门井处；敷设DN100镀锌钢管114m；新增DN100地上式水泵接合器1套；闸阀2个、止回阀1个，阀门井2座；破除并恢复混凝土路面102.6㎡；5mm管道保温及铝皮保护层施工。

室内部分

新增DN100镀锌钢管67m，沟槽连接；管道及保护层施工；墙体开洞4处，防火封堵。

（2）荷花池校区行政楼（室内+室外）

室外管网

东门外墙东北处及西北处沿墙走埋地至阀门井；敷设DN100镀锌钢管60m、焊接钢管20m；新增水泵接合器1套，闸阀3个，止回阀1个；埋地钢管三油两布防腐处理；5mm管道保温及铝皮保护层施工；恢复混凝土路面8㎡、草皮72㎡。

室内管网

新增DN100镀锌钢管10m；墙体开洞2处。

（3）荷花池校区行政楼火灾报警系统

更换JBF-21SF-C-3回路报警联动一体机1台（含多线盘、总线盘、电话总机、广播主机、功放、蓄电池、CRT）；新增点型烟感探测器236个（JBF5101）；新增手动报警按钮19个、声光报警器19个、电话插孔19个；新增吸顶广播25个、各类模块34个（隔离/广播/强切/电梯迫降）；敷设JDG20明敷配管240m，各类信号线、电话线、广播线共计1,895m；线管表面涂刷1.0mm防火涂料。

（4）荷花池校区逸夫图书馆（室内+室外）

室内水箱及管网

拆除原有2台不锈钢水箱（一期+二期）；安装新304不锈钢水箱2台（22.5m3）；更换各类阀门18个（DN65闸阀、浮球阀；DN100闸阀、止回阀、蝶阀）；

新增DN100镀锌管136m，沟槽连接；更换甲级钢质防火门6.38㎡（原木质防火门）；天花板保护性拆除及利旧恢复72㎡。

室外管网

一期从地下泵房延长外出，走埋地过马路至阀门井处；二期从管道井天花延长外出，走埋地过马路至阀门井处；敷设DN100镀锌钢管74m；闸阀2个，阀门井2座；恢复人行道西班牙砖45㎡、草皮21.6㎡。

（5）荷花池校区大学生活动中心稳压及排烟系统（室内+室外）

室内稳压及排烟系统

拆除原有稳压泵2台、气压罐1台、配电箱1台；安装新连成稳压泵2台（1.1KW、1L/s、42m扬程）；配套稳压罐及组件1套，新配电箱1台；拆除屋面排烟风机2台及故障配电箱2台；安装新轴流风机2台（7.5KW、风量28000m³/h）；

新风机配电箱2台，敷设电力电缆145m、配管145m；风机连锁系统调试，多线模块2个；新增DN100镀锌管68m，阀门8个；天花板保护性拆除及恢复36㎡。更换大学生活动中心3樘防火门（1.47米*1.97米）。更换荷花池大学生活动中心15套（2个）闭门器  188*19型闭门器。

室外管网

管道井外出至南侧阀门井；敷设DN100镀锌钢管37m；闸阀1个，阀门井1座；恢复人行道砖22.5㎡、草皮10.8㎡。

（6）荷花池校区教学楼稳压系统

拆除喷淋稳压泵、消火栓稳压泵共4台；拆除气压罐2台、稳压配电箱2台；安装新稳压泵4台（1.1KW、1L/s、42m扬程）；配套稳压罐2台及组件，新配电箱2台；更换DN100闸阀3个、止回阀2个。更换教学主楼1樘防火门； （1.40米*2.31米）；

（7）荷花池校区逸夫图书馆稳压系统

拆除原有稳压泵5台、气压罐3台、配电箱5台；安装喷淋稳压泵2台（2.2KW、3L/s、30m扬程）；安装消火栓稳压泵4台（4KW、5L/s、35m扬程，含二期）；配套气压罐3台，稳压配电箱3台；更换双电源配电箱2台。

（8）荷花池校区食堂

拆除故障消防双电源配电箱1台，安装消防双电源配电箱（适配原有消防报警系统）1台；更换甲级钢质防火门2.1㎡（原木质防火门）。

3.路北校区

路北校区45#楼

拆除屋顶锈蚀DN100镀锌管98m，安装新管98m；更换故障DN65消火栓栓口8个；更换DN100闸阀8个、止回阀1个；

拆除原有2×2×1.5m漏水水箱，安装新304不锈钢保温水箱1台；更换锈蚀基础槽钢90kg，制作安装10#槽钢设备基础；

管道B1级50mm橡塑保温+0.8mm铝皮保护层；新增屋面角钢爬梯（3.5m长，0.6m宽）。

4.路南校区

路南美术馆（室内+室外）

室内报警系统移位。四楼一回路报警主机保护性拆除，移位至保卫处监控指挥中心（路南校区）；消防电话主机同步移位安装；

敷设DN50 UPVC埋地增强管60m、JDG40明敷管97m；敷设电话总线178m、报警总线178m；4层沿南侧外墙放管道至一层，走埋地至地面。破拆地板及马路至保卫处监控指挥中心（路南校区）；火灾自动报警系统整体调试。

室外管线。4层沿南侧外墙放管道至一层，走埋地至地面。破拆地板及马路至保卫处监控指挥中心（路南校区）；人工挖线管沟槽54m³，砂+素土分层回填夯实；恢复沥青路面5.4㎡、混凝土路面48.6㎡、广场砖22.5㎡。

5.扬子津校区

扬子津校区西食堂

拆除原有消防泵1台、稳压泵1台；安装新消防泵1台（55KW、35L/s、扬程80m）；安装新稳压泵1台（5.5KW、5L/s、扬程50m）；新增液位型独立式数据采集终端1套（JBF-VS30N，含3年流量费）；管网渗漏点检测3处。

验收标准：本项目完工后，由采购人组织市级消防专家参加竣工验收，验收严格依照国家现行消防规范及标准；验收全部达标并签署书面合格意见后，采购人按照合同要求付款，专家评审费由采购人承担；若验收不合格，成交供应商须依照验收专家书面整改意见，在约定期限内无条件返工修缮，全部人工、材料、复检、专家评审等费用均由供应商承担；因整改延误、场地占用等给采购人带来的各项直接损失，一并由成交供应商全额赔付；整改完毕，成交供应商重新提请验收，复验仍不合格，采购人有权另行委托第三方整改施工，全部开支向成交供应商追偿。

（施工内容包括以上及附件工程量清单，包括但不限于以上内容，以现场实地自行勘察为准）

（三）材料要求

1.供应商应从《主要材料推荐表》中推荐的品牌里选用，或自行选用与《主要材料推荐表》推荐品牌同等规格和技术标准的其他品牌。供应商应参照〈主要材料推荐表〉填写《主要材料品牌选择表》，如果未填写此表，将被视为无实质性响应。（原件扫描上传）

2.供应商提供的所有材料均应符合国家相关技术标准。每批次进场材料应附有材料制造商出具的合格证明，涉及安全、环保或关键性能的材料，需提供具备资质的检测机构出具的检验报告，并经现场验收，核对资料与实物一致后方可用于工程，不合格材料应立即退场。

| 主要材料推荐表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 产品 | 推荐品牌 |
| 1 | 各类阀门 | 剑桥、沪航、佳福斯 |
| 2 | 消防泵、稳压泵组 | 凯泉、上海东方、上海连成 |
| 3 | 消防水箱 | 华浩、美通、华厦 |
| 4 | 各类国标管件 | 友发、君诚、正大 |
| 5 | 风机 | 上虞、春旭、航边 |
| 6 | 配电箱 | 大全、华鹏、东浩 |
| 7 | 火灾自动报警设备 | 青鸟、能美、大华 |
| 8 | 线缆 | 江扬、津达、江南 |
| 9 | 各类油漆 | 亚士漆、金陵、立邦 |
| 10 | 防火门 | 扬子、光华、蓝盾 |
| 11 | 闭门器 | 瓯宝、国强、坚朗 |

（四）施工注意事项

1．施工前，具体细节必须现场再次得到使用部门确认。

2.拆除时不得野蛮施工，不得任意破坏墙体结构。

三、响应报价及施工进度要求

1.本合同为固定总价合同。供应商报价包含的风险范围：工程变更、政策性调整，除上述两点外均为风险。

2.供应商报价应按照采购人提供的工程量清单的格式填报，不得改变工程量清单，不得改变或者遗漏工程量清单中分部分项工程量清单规定的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量。其中安全文明施工措施费、规费、税金为不可竞争费，应按采购人提供的工程量清单及相关费用、费率报价。

3.供应商首轮报价应有详细的报价明细组成，磋商谈判最终以总价方式报价，成交价即合同价为最终报价。除工程变更和政策性调整外，合同结算价不再调整。

4.首轮报价明细仍为合同价的组成部分，最终总价明细在签订合同前根据成交价修正，供应商应根据本单位的最终报价和首轮报价，自行调整各明细单价（原则上除不可竞争费外，其他各分项报价同比例下浮），直至汇总合价和最终总报价相符（以元为单位，保留两位小数）。

5.非招标范围内的工程变更以实际工程量定额计算，并同上述比例下浮结算。（变更按《扬州大学小型工程管理办法（试行）》执行）。

6.本项目承包范围为磋商文件、工程量清单等附件范围相关的内容。供应商应根据附件内容以现场踏勘为准仔细核对工程量清单，核对内容包括清单数量、清单特征、计量单位等，并将疑问在提问截止时间前书面提出，如未提出任何疑问，则视为对采购人提供的工程量清单不存在问题，供应商必须严格按照工程量清单报价，否则为无效响应。

7.响应时响应文件中按磋商文件中格式要求填写工程施工进度表。（提供满足施工进度要求的工程施工进度表，原件加盖供应商公章扫描上传）

四、施工注意事项

1.施工单位负责施工现场安全；

2.楼内原有水电线路、设施及消防器材由水电施工单位做好保护工作，如损坏需全额赔偿。

3.施工人员应严格服从校区相关人员管理，确保学生人身、财产的安全。

4.给排水、强弱电管道清扫干净，污垢必须清除，壁柜内外必须清扫干净。

5.施工开凿及损坏的墙槽、地面槽、孔洞应恢复至原样，切割应采用切缝机。

6.施工单位应遵守学校相关规定，文明施工，采取防尘、防噪措施，减少对周边环境的影响，保证学生生活、学习环境；

7.工程所用材料绿色环保，满足环境检测要求；

8.工程开工前，施工单位应查勘工程现场，掌握工程结构现状及周围水、电、网络、煤气、道路、地下管线等走向，制定工程施工及管线保护方案，做好开工前人（管理、安全、质检、工人）、材料、机械准备工作，待建设单位现场负责人检查认可后方可开工；

9.质量控制节点隐蔽前应通知建设单位现场负责人，待检查认可后方可隐蔽；

10.工程施工完毕垃圾清运出校。

- 五、实施方案

- 1.施工组织总体设想、方案针对性

- 要求结合本项目交通疏解、学生安全等特点，提出科学、严密、具有针对性的施工组织方案。

- 2.施工进度计划及工期保证措施的响应

- 要求基于业主提供的资料，制定合理的施工进度计划，并提出确保工期目标实现或提前完工的具体保障措施。

- 3.质量、安全保证体系及措施

- 要求建立健全的质量与安全管理体系，针对本项目特点制定详细、可操作的质量控制与安全防护措施。

- 4.劳动力、机械设备和材料投入计划

- 要求根据本项目需求等相关要求制定科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的相关计划。

- 5.关键施工技术、工艺及实施重点难点解决方案

- 要求明确本项目在关键环节的技术工艺，并针对施工难点提出切实可行的解决方案。

- 供应商按上述要求分项阐述，内容应科学、具体、具有针对性和可操作性，否则将按评分标准酌情扣分。

六、其他说明

1.可提供施工用水电接入点，但需交纳水电费。

2.竣工验收必须提供详细的竣工图纸、检测资料、材料的质保资料及其它相关的资料，施工全程应有照片记录并附文字说明，并存入U盘交甲方。其中变更签证、隐蔽工程必须有可靠的照片或视频（水印相机拍摄）。

3. 保留使用的墙、地砖洞口及破损处修补到位，确保美观，施工开凿及损坏的墙面、地面、孔洞、吊顶应恢复至原样。

4.楼内原有垃圾、杂物及施工产生的垃圾及时自行清运出校，拆除物品由施工方回收（除招标文件中注明甲方需回收的），冲抵工程费用。

5.负责工程竣工验收前的整体卫生保洁，包含原有门窗内外。

第五章  评审方法与评审标准

一、评审方法

本项目采用综合评分法，磋商小组将对确定为实质性响应采购文件要求的响应文件进行评价和比较。评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。评分得分相同的，按投标（响应）报价由低到高顺序推荐排列。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序排序，如技术指标得分也相同，由磋商小组随机抽取确定排序，本项目选取3名成交候选人。

二、政府采购政策功能落实

本项目专门面向中小企业：

| 采购包号 | 专门面向中小企业 |
| --- | --- |
| 1 | 是 |

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予/的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如本项目同意联合体投标（响应）或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受/价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评审标准

| 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 价 格 （30分） | 以满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分得满分30分。其他供应商价格得分统一按下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/其他最后磋商报价）×30×100%（保留两位小数） 注：磋商小组按异常低价投标（响应）标准审查供应商的报价合理性，供应商无法证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。 |  |
| 项目 方案 （35分） | 施工组织总体设想、方案针对性（7分） | 方案完全响应要求，针对本项目消防设施及隐患整改工程特点提出详细、有针对性的组织设想的得7分； 方案基本响应大部分要点，但针对性一般的得5分； 方案仅简单罗列常规内容，未针对本项目提出具体设想的得3分； 方案内容与本项目需求关联度低，或存在明显缺项的得1分； 未有相关说明不得分。 |
|  | 施工进度计划和进度的保证措施 （7分） | 进度计划完全符合要求，详细、逻辑清晰，关键线路明确，保证措施具体可行的得7分； 进度计划较完整，保证措施包含主要内容但细节不足的得5分； 进度计划粗略，保证措施常规的得3分； 进度计划不可行或保证措施缺失的得1分； 未有相关说明不得分。 |
|  | 质量、安全保证体系及措施 （7分） | 质安措施完全符合要求，材料报审流程与现场设施保护方案详细、具体、可操作的得7分； 措施内容较全，但材料报审或现有设备保护方案描述不够具体的得5分； 措施为通用模板，未结合本项目材料要求和现场保护要求的得3分； 措施存在明显漏洞或与本项目无关的得1分； 未有相关说明不得分。 |
|  | 劳动力、机械设备和材料投入计划 （7分） | 科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得7分； 基本合理、描述一般、有可操作性得5分； 具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度得3分； 具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度得1分； 未有相关说明不得分。 |
|  | 关键施工技术、工艺及实施重点难点解决方案 （7分） | 精准识别本项目的关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点，分别提出详细、可行、有据的解决方案的得7分； 识别出上述重难点，但解决方案不够详细或具体方案不完整的得5分； 仅能识别部分重难点，方案为常规做法或解决方案不具体的得3分； 识别错误或无具体解决方案的得1分； 未有相关说明不得分。 注：该项施工方案不得超过80页（指页码，包含封面，目录，图片，封底等所有页面），每超过 1 页扣 0.1 分，最多扣2分，在实施方案总得分中作相应扣除。 |
| 企业实力（25分） | # 1.拟派项目经理（6分） # （1）具有一级注册消防工程师执业资格，得3分；具有二级注册消防工程师执业资格，得1分；满分3分； # （2）具有工程类高级及以上职称证书的得3分；具有工程类中级职称证书的得1分；满分3分。 # 注：上述要求内附相关证书，原件扫描上传，未按要求提供不得分。 2.从业人员资格要求（15分） （1）具备【建（构）筑物消防员或消防设施操作员】高级职业资格证书的，每有1人得2分，【建（构）筑物消防员或消防设施操作员】中级及以上职业资格证书的，每有1人得1分，满分4分； （2）具有工程类中级及以上职称证书的，每有1人得1分，满分2分； （3）供应商配备在职人员持有应急管理部门核发有效的高处作业特种作业操作证：配备2名及以上得3分；仅配备1名得1分； （4）供应商配备在职人员持有应急管理部门核发有效的焊接与热切割作业特种作业操作证：配备2名及以上得3分；仅配备1名得1分； （5）供应商配备在职人员持有应急管理部门核发有效的特殊工种电工证：配备4人及以上得3分；配备 2～3人得1分；不足2人本项不得分。 # 注：上述要求内附相关人员的证书和供应商为其在响应文件递交截止时间前一年内至少一个月依法缴纳社会保障资金的证明材料，原件扫描上传，未按要求提供不得分。 |  |
|  | 供应商已投保相关责任保险（如公众责任险、职业责任险等），且保险单在响应文件递交截止日处于有效期内，根据累计赔偿限额进行评分： · 累计赔偿限额≥200万元，得4分； · 100万元≤累计赔偿限额＜200万元，得3分； · 50万元≤累计赔偿限额＜100万元，得1分； · 未投保或累计赔偿限额＜50万元的，不得分。 注：响应文件中须提供有效期内的保单（或保险合同）原件扫描上传，未提供或提供无效者不得分。 |  |
| 业绩 （10分） | 1.供应商自2023年1月1日以来，承担过类似项目，每有一项得2分，满分6分。 2.拟派项目经理自2023年1月1日以来，承担过类似项目，每有一项得2分，满分4分。 注：业绩认定时间以该业绩竣工验收时间为准，业绩材料需同时提供：1、依法承发包的交易结果文件；2、合同；3、竣工验收证明材料；4、其他证明资料（如有）。依法承发包的交易结果文件包括中标通知书、直接发包通知书（或备案表）和成交通知书等；依法可以不进行招标的项目，可以提供业主单位或招标代理机构出具的有关中标文件。原件扫描上传，未按要求提供不得分。 |  |
| 合计 | 100分 |  |

# 第六章  竞争性磋商响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

磋商供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件的组成

一、基本目录

- 1.磋商响应报价表（格式见附件1）

- 2.投标（响应）分项报价表（格式见附件2）

- 3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

- 4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

- 5.法人授权书（格式见附件5）

- 6.磋商响应函（格式见附件6）

- 7.主要标的信息（格式见附件7）

- 8.其他

****（格式见附件**）

二、资格审查内容

- 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 2.2025年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）

- 3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标（响应）文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

- 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件8）

- 5.参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件9）

- 6.供应商信用承诺函（格式见附件10）

- 7.企业报价折扣证明文件：

中小企业声明函（格式见附件11）。如果本项目专门面向中小企业采购，则必须提供。

残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）。如果本项目专门面向中小企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。

监狱企业的证明文件。

8.特定资格要求的证明文件。如果本项目对供应商做出特定资格要求的，则必须提供。

9.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（响应文件中无需提供证明材料）

三、符合性审查内容

供应商必须对项目需求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照采购文件要求提供证明材料，否则做无效投标（响应）处理。（格式见附件14）

四、价格扣除证明文件

1.中小企业声明函（格式见附件11）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）

附件1

磋商响应报价表

供应商名称（加盖CA电子公章）：

项目名称：

项目编号：

磋商响应报价表

大写： （人民币：元） 小写： （人民币：元）

日期：     年   月   日

附件2

投标（响应）分项报价表

供应商全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

响应分项报价表

注：1、供应商在报价时应按《建设工程工程量清单计价标准》（GB50500-2024）和采购文件规定的格式。分项报价表按照附件提供的工程量清单的格式进行填报，分别填报单价和合价，要求填报完整，漏报项视为价格已分摊到其他清单项中。

2.供应商成交后根据本单位的最终总报价和首轮明细报价，自行调整各明细单价（原则上除不可竞争费外，其他各分项报价同比例下浮）直至合价和最终总报价相符，报采购人和预算编制单位审核，审核通过后，后期根据审核后的明细报价，按实结算。

附件3

技术要求响应及偏离表

供应商名称（加盖CA电子公章）：

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.供应商需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果采购文件要求提供证明材料，供应商需将证明材料列于该表之下。

附件4

商务要求响应及偏离表

供应商名称（加盖CA电子公章）：

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.供应商需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果采购文件要求提供证明材料，供应商需将证明材料列于该表之下。

附件5

法人授权书

本授权书声明：___________（供应商名称）授权______（被授权人的姓名）为我方就***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日    期：

附件6

磋商响应函

致：江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司

根据贵方的    ***   号磋商文件，正式授权下述签字人     (姓名)代表我方          （供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，          签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

7.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

供应商名称（加盖CA电子公章）：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行  ：

账          号：

日          期：

附件7

主要标的信息（成交后将公示）

供应商名称（加盖CA电子公章）：

项目名称：

项目编号：

工程类

名称： 施工范围： 施工工期： 项目经理： 执业证书信息：

附件8

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                   。

主要专业技术能力有：           。

供应商名称（加盖CA电子公章）：

日期：     年    月    日

附件9

参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（加盖CA电子公章）：

日期：     年    月    日

附件10

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对_____________项目政府采购活动郑重承诺如下：

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

日期：      年    月    日
附件11

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（建筑业）（该行业类别不可修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（建筑业）（该行业类别不可修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报2025年度数据，无2025年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商如不提供此声明函，视为无效投标（响应）。

3、采购文件中已明确所属行业的，不得对行业类别修改。企业声明函请完整填写，成交后将公示。

4、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

6、《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

供应商名称（加盖CA电子公章）：

日 期：      年    月    日

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。

附件12

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为****的       项目（采购包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商名称（加盖CA电子公章）：

日 期：      年    月    日

附件13

实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 商务要求和技术要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分） | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件14-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.供应商必须对商务要求和技术要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应。

2.如果采购文件要求提供证明材料，供应商必须将证明材料列于该表之下。

3.供应商未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标（响应）处理。

附件14

主要材料品牌表

项目名称：

| 主要材料品牌表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 产品 | 品牌 |
| 1 | 各类阀门 |  |
| 2 | 消防泵、稳压泵组 |  |
| 3 | 消防水箱 |  |
| 4 | 各类国标管件 |  |
| 5 | 风机 |  |
| 6 | 配电箱 |  |
| 7 | 火灾自动报警设备 |  |
| 8 | 线缆 |  |
| 9 | 各类油漆 |  |
| 10 | 防火门 |  |
| 11 | 闭门器 |  |

注：供应商如果未填写此表，将被视为无实质性响应。（填写的主要材料包含且不限于第四章项目需求“主要材料推荐表”所列主要材料）

法定代表人或授权代表姓名（签字或盖章）：

供应商名称（加盖单位公章）：

日 期：_____年____月____日

附件14

| 工程施工进度表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 施工项目 | 开始时间 | 结束时间 | 工期（60日历天） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工时 |
|  |  |  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |