无锡市政府采购

公 开

招 标 文 件

（全流程电子化）

采购项目编号：JSZC-320214-HXGW-G2026-0025

采购项目名称：新吴区2026-2027年高架花箱滴灌系统大修项目

采购人：无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）城市管理局

代理机构：涵熙（苏州）工程顾问有限公司

二〇二六年七月

# 目录

一、投标邀请

二、投标供应商须知

三、采购需求

四、合同书（格式）

五、 投标文件（格式）

# 一、投标邀请

我公司受无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）城市管理局的委托，就新吴区2026-2027年高架花箱滴灌系统大修项目进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| # 序号 | # 内容 |
| --- | --- |
| # 1 | # 采购项目名称：新吴区2026-2027年高架花箱滴灌系统大修项目 # 采购项目编号：JSZC-320214-HXGW-G2026-0025 # 采购人：无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）城市管理局 # 采购方式：公开招标 |
| # 2 | # 采购人：无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）城市管理局 # 采购人地址：无锡市新吴区净慧东道交大联云科技园三楼 # 采购代理机构：涵熙（苏州）工程顾问有限公司 # 代理机构地址：无锡市惠山区洛南大道8号西泽大厦28楼 |
| # 3 | # 招标项目概况、要求： # 1.项目概况：新吴区2026-2027年高架花箱滴灌系统大修项目，新吴区金城路高架全线、新华高架全线、高浪高架直道全线、机场高架直道全线、雪梅互通、吴都路互通、景渎立交、新华立交、新光立交、金城立交滴灌系统的支管及其他附件（泵房等）进行更换大修。详见“三、采购需求”。 # 2.服务期限：两年（其中每年改造周期60日历天，误期违约金：合同价的万分之五/天），滴灌设施质保期2年。 # 3.本项目采购预算：575万元 # 本项目最高限价：5750000元，投标总报价不能超过最高限价，否则按无效投标文件处理。 # 4.质量要求：验收合格，质量违约金：合同总价的5%。 # 5.本项目标的所属行业：其他未列明行业。 # 6.本项目是否专门面向中小微企业：是。 # 7.本项目是否接受联合体投标：否 |
| # 4 | # 投标供应商资格要求： # （一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； （1）关于资格的声明函； （2）投标供应商企业营业执照或事业单位法人证书或有关部门登记证明文件； （3）投标供应商法定代表人授权委托书的原件的扫描件； （4）投标供应商法定代表人身份证及法定代表人被授权代表身份证扫描件； （5）授权委托人与项目负责人应具备与本企业签订的劳动合同，法定的社保收缴部门出具由供应商本企业为其依法缴纳的近一年中任意一个月（不含投标当月）的社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件[如投标供应商为新成立企业，社保缴费月数不足一年，则提供自公司成立以来至最近一个月（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料]； （6）投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2025年度审计报告和所附已审财务报告； （7）投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料； （8）投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料； # （9）承诺书； # （二）落实政府采购政策需满足的资格要求： # 供应商必须是中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》。 - （三）本项目的特定资格要求： # （1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； - （2）本项目不接受联合体投标。 # 注： # 1）按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。 # 2）重大违法记录是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。） |
| # 5 | # 资金来源：财政资金 |
| # 6 | # 1.供应商主体信息库注册： # （1）请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作： # ①访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。 # ②办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。 # ③CA驱动下载： # 在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。 # 技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30，13:00-17:00） # （2）完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。 # （3）供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。 # （4）如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。 # 技术支持QQ：田女士：3071474382；王先生：897651173。 # 2.完成项目报名，获取采购文件： # （1）潜在投标供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/）中免费下载公开招标文件（无锡政府采购网--江苏省政府采购（苏采云）平台或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）），完成项目报名，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。 # （2）招标文件（后缀名为“.kedt”）、“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已参与项目--报名详情页面内相应链接进行下载。 # （3）政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网--办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网--下载专区--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。 # 3.本项目为线上不见面采购，无需到开标现场也无需递交纸质文件。供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 |
| # 7 | # 采购人、涵熙（苏州）工程顾问有限公司将以线上不见面、电话咨询、传真等方式开展线上答疑服务。截至2026年 7 月 14 日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标供应商公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“ 项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前传真给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由投标供应商自行承担。 |
| # 8 | # 本项目免收投标保证金。 |
| # 9 | # 投标有效期：开标之日起90天 |
| # 10 | 踏勘现场：由投标供应商自行组织踏勘现场。 # 网上投标截止时间：2026年 7 月 31 日09:30（北京时间），投标截止时间后的投标文件恕不接受。 # 投标及开标地点：网上线上投标。 # 本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动（具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）。 # 网上解密时间：2026年 7 月 31 日09:30。 |
| # 11 | # 评审时间：2026年 7 月 31 日唱标结束后 # 评审地点：无锡市公共资源交易中心新吴分中心评标室（交大联云科技园停车场） |
| # 12 | # 中标供应商确定时间：2026年 7 月 31 日评审结束后 |
| # 13 | # 纸质投标文件：本项目为线上不见面开标，无需递交纸质文件。 # 中标供应商需在中标后递交一份纸质文件正本，两份纸质文件副本。 |
| # 14 | # 网上投标解密时间：2026年 7 月 31 日开启解密后半小时。 |
| # 15 | # 本次采购采用《江苏省政府采购（苏采云）平台》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。 |
| # 16 | # 采购人：无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）城市管理局 # 联系人：马航 # 联系电话：0510-80595266 # 采购代理机构：涵熙（苏州）工程顾问有限公司 # 联系人：杨逸、蒋鼎、卢祯、祝晓燕 # 联系电话：0510-83306659 # 传真：0510-83306659 # 电子邮件地址：464823780@qq.com # 联系地址：无锡市惠山区洛南大道8号西泽大厦28楼2802室 # 邮政编码：214000 # 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 |

# 二、投标供应商须知

## （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

## （二）招标文件：

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.投标供应商应在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/）下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3.投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4.招标文件仅作为本次招投标使用。

## （三）招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人。

## （四）招标文件的补充或修正：

1.涵熙（苏州）工程顾问有限公司可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.如需对招标文件进行澄清或修正，涵熙（苏州）工程顾问有限公司将在江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标供应商应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标供应商未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面关注更正公告导致其提交的投标材料不符合招标文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。涵熙（苏州）工程顾问有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，涵熙（苏州）工程顾问有限公司对无效质疑不予受理。

## （五）质疑与投诉：

1.质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

2.质疑的提出

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.2潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出。

2.3供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

2.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函须原件递交。

2.6供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

2.7以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

3.质疑的受理与答复

3.1采购人负责供应商质疑答复。

3.2质疑函由采购人办理签收手续。

3.3质疑函接收单位信息：

接收单位：涵熙（苏州）工程顾问有限公司

地址：无锡市惠山区洛南大道8号西泽大厦28楼2802室

邮编：214000

联系人：杨逸

电话：0510-83306659

3.4采购人应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.5采购人处理的其他要求按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

4.投诉的提起

4.1质疑供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人所属预算级次的财政部门提起投诉。

4.2供应商投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

4.3投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.4投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合本办法的规定；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（5）财政部规定的其他条件。

4.5供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

5.由采购人所属预算级次的财政部门根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定进行投诉处理。

## （六）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

# 投标文件由商务部分、技术文件部分组成。

# 第一部分：商务标部分

# 1.投标函（格式见附件）

# 2.证明文件：

第一部分：资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）

（1）关于资格的声明函的原件的扫描件（格式见附件）

（2）投标供应商企业营业执照或事业单位法人证书或有关部门登记证明文件扫描件；

（3）投标供应商法定代表人授权委托书的原件的扫描件（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；

（4）投标供应商法定代表人身份证及法定代表人被授权代表身份证扫描件（法定代表人亲自参与投标的除外）；

（5）授权委托人与项目负责人应具备与本企业签订的劳动合同，法定的社保收缴部门出具由供应商本企业为其依法缴纳的近一年中任意一个月（不含投标当月）的社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件[如投标供应商为新成立企业，社保缴费月数不足一年，则提供自公司成立以来至最近一个月（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料]，并提供扫描件；

（6）投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2025年度审计报告和所附已审计财务报告，提供上述资料扫描件；

（7）投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件（个人所得税除外）；

（8）投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

（9）承诺书（格式见附件）；

（10）投标供应商的中小企业声明函（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱、戒毒企业的证明文件（如是）。

# 注：上述资格证明文件投标供应商必须按要求全部提供。如正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可以在中国大陆有效居留的许可证明。

第二部分：补充性文件：

（1）投标供应商简介和经营情况说明表（格式见附件）；

（2）投标供应商认为有必要提供的其他资料（参照评分标准要求）；

（3）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录中认证机构出具的有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书原件扫描件（如有）；

（4）投标偏离表（格式见附件）；

3.开标一览表（格式见附件）；

4.明细报价表（格式见附件）；

5.人员配置表（格式见附件）；

6.投入本项目的车辆和设备明细表（格式见附件）；

# 第二部分：技术标部分（暗标）

技术文件部分详见评分标准

## （七）投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4.投标费用自理。

5.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录苏采云平台获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

6.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

7.投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

8.投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

9.投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、业绩、报告等）扫描上传至投标系统。

10.投标供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

11.因投标供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

# 12.暗标部分响应文件的要求：

# 12.1暗标不得出现投标供应商名称、人员姓名，要求版面整洁、字迹清楚、不许涂改，不得出现能显示企业特征或其他提示性的标记或标识，也不得采用任何不符合常规、有别于其他投标供应商的特殊做法；

12.2排版要求：页面采用A4版面，字体为小四号宋体，不得出现彩色文字或彩色图片，不得出现手写，不得有空白页，如有平面布置图、进度表、网络图可采用A3版面编辑，照片、图片、截图中字体及字号不做限制，对应评分标准模块上传。需编制页码（页码位于页脚居中，字体为黑色、小四号宋体，从“项目总体概述”正文第一页开始编号，编号应当连续），纸张必须为A4纸。技术标无需编制封面及目录。

## （八）报价要求：

1.投标供应商报价需包含完成本项目所有采购内容的全部费用（包括支管及附件采购、旧支管及附件拆除、安装、调试、运维、培训、税费、利润、旧材料回收处理、月季保护等所有相关费用）、占道施工费、开挖规费、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险（包括但不限于遇最低工资调整、物价上涨、重大活动、检查、突发情况、税费调整、统计误差等）、责任等各项应有费用。

（九）网上投标：

1.供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，在江苏省政府采购（苏采云）平台投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.供应商进行网上报价请参照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》（网址http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2023/10/11/4080287.shtml）。

（十）无效投标文件的确认

供应商有下列情况之一者，投标文件无效：

- 1.电子投标文件未在规定期限内提交的；

- 2.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

- 3.投标供应商未按采购文件要求解密投标文件的；

- 4.投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

- 5.不具备招标文件中规定的资格要求的；

- 6.电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 7.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

- 8.恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

- 9.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格、资信证明文件等）；

- 10.投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

- 11.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 12.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 13.投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

- 14.评标过程中启动异常低价投标（响应）审查程序的投标（响应）供应商，不能在30分钟内提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；

- 15.未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

- 16.列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、严重失信主体名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

- 17.不同投标供应商投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

- 18.不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

- 19.投标供应商未遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他投标供应商的合法权益的；

- 20.不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

- 21.不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

- 22.不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 23.不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 24.不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

- 25.不同投标供应商的投标文件相互混装的；

- 26.投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

- 27.同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 28.不同投标供应商的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

- 29.投标供应商的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，不同投标文件留有相同标记标识、存在两处以上一致性错误或雷同等情况，视为投标供应商相互围标、串标，其投标无效；

- 30.电子投标文件与招标文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

- 31.启用投标文件电子文本的项目，投标供应商因自身原因造成投标文件电子文本无法导入应急开评标系统的，视为放弃其投标；

- 32.投标文件内容不全、未响应采购需求相关要求或不符合法律法规和招标文件中规定的其他无效情形的；

- 33.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

（十一）开标、评标

1.开标工作程序

1.1所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

1.2投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有供应商的投标报价。

2.资格性审查：

2.1投标文件资格性检查由采购人和采购代理机构组建的资格审查小组负责。

2.2依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书等资格、资信证明等进行审查，以确定投标供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

2.3信用信息查询

采购人或采购代理机构于开标当日资格审查阶段通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

3.评标工作程序：

3.1依法组建评标委员会，并实行回避制度。

3.2评审时，投标文件出现不一致情形的，按下列规定执行：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照上述（1）-（4）款规定的顺序修正。修正后的报价经投标供应商通过政府采购交易管理一体化系统进行澄清、说明或者补正，由其授权的代表应答并加盖电子公章后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

3.3 投标文件符合性检查。

3.3.1投标文件的符合性检查由评标委员会负责。评审委员会对投标文件的有效性、完整性和对招标文件要求的符合性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

3.3.2评标委员会认为投标文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的；投标报价畸高或畸低，投标总报价与各分项报价不能相互对应；投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价（有可能影响产品质量或者不能诚信履约的）；评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.4比较与评价

3.4.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（八）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

3.4.2经评审有效的投标文件按招标文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。

3.4.3评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，在评标室当场核对、汇总各投标供应商得分，确定各投标供应商总分和最终排序。

3.4.3.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

3.4.3.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

4.评标方法

投标供应商通过资格性与符合性审查的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，推荐3家中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标综合评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。

5.评分标准

5.1综合评分法满分为100分，计分均保留2位小数。

5.2评分项目及分值：

（1）价格分                30分

（2）商务资信分            15分

（3）技术分                55分

5.3各项评分标准：

（1）价格分（30分）

1、投标总报价低于或等于采购最高限价的，为有效投标报价。超过采购最高限价的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。

2、价格得分计算方法：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30。

注：（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的时间为30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

价格扣除：本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（2）商务资信分（15分）

①业绩（3分）：供应商自2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）承担过同类业绩的，每个得3分，最高得3分（投标文件中提供合同原件扫描件及合同期间交警部门提供的“同意占道施工意见书”，“同意占道施工意见书”上需体现高架养护或施工。上述资料原件的扫描件上传至投标文件中，无扫描件不得分）

②设备配备（6分）：

（1）配备防撞缓冲车（用于作业安全防护）的，每辆得2分，最高得4分；

（2）配备运输货车的，每辆得1分，最高得2分。

注：1.投标文件中附《施工机械设备配备表》（格式见附件），上述机械设备为自有的，投标时须提供机械设备照片、购置发票、行驶证的原件扫描件；上述机械设备为租赁的，投标时须提供机械设备照片扫描件、有效期内的租赁协议（租赁期不得少于本项目的服务期限）、出租人购置发票、行驶证的原件扫描件。上述资料按要求上传至投标文件中，不按要求提供资料的不得分。

2.根据《关于调整载货汽车、专项作业车相关通行限制措施的通告》（2023年11月1日起实施，无锡市公安局交警支队发布）及《关于无锡市区载货汽车、专项作业车通行管理措施的通告》（2019年3月15日起执行，无锡市公安局交警支队发布）要求，载货汽车、专项作业车进入指定区域进行施工、抢修、维护、抢修等作业须具备公安部门核发的通行证，无通行证车辆不予认可。通行证范围必须包括本项目实施区域。“载货汽车”“专项作业车”的定义以《关于无锡市区载货汽车、专项作业车通行管理措施的通告》（2019年3月15日起执行，无锡市公安局交警支队发布）为准，投标车辆类型以车辆行驶证登记为准。投标文件中提供在“无锡交警”微信公众号上查询到的通行备案信息查询完整截图并加盖投标供应商公章上传至投标文件中，未按要求提供资料的不得分。

3.如投标时不具备设备的（含通行要求），可提供承诺书（格式见附件承诺书），承诺中标公告发布之日起7个工作日内提供相应的养护设备，并按承诺配备到位的养护设备种类获得相应分值，未提供承诺书的不得分。

④人员配置（6分）：

1.项目负责人（2分）：具备本项目相关（市政、给排水、机电、园林绿化）专业中级及以上职称的得2分

2.作业人员（4分）：

（1）具有维修电工技能证书的，每个得1分，最高得2分。

（2）具有安全员（C证）的，每个得1分，最高得2分。

注：投标文件中提供①人员清单、②证书扫描件并加盖公章或签电子公章，以及由区级及以上社保部门出具的近一年任意一个月（不含投标当月）的供应商为其缴纳的社保缴费证明，社保缴费证明必须提交带有社保部门红章或含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的扫描件，不提供或提供不全均不得分。

- 技术分（55分）（暗标）

- 注：技术部分属于暗标，供应商在制作技术部分相关内容时应注意暗标要求，否则投标无效。

（1）项目现状调研分析（9分）

包括①对本项目现状的了解与分析；②对本项目维修改造目标的理解；③对本项目实施重点、难点的分析及处理建议。

投标供应商须针对上述①、②、③条评分内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容全面、不漏项且有翔实的针对性解释说明的，该项得9分；阐述内容基本全面，有针对性解释说明的，该项得7分；阐述内容较全面、1条内容中有遗漏，但是有针对性解释说明的，该项得5分；有阐述内容，2条内容有遗漏，但是有针对性解释说明的，该项得3分；有阐述内容，3条内容有遗漏，无针对性解释说明或说明不清楚的，该项得1分。无阐述内容，针对评分内容没有解释说明的，该项得0分。

（2）投标供应商内部管理制度（9分）

包括①服务技术人员管理方案；②服务技术人员培训方案；③记录、档案资料管理方案。

投标供应商须针对上述①、②、③条评分内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容全面、不漏项且有翔实的针对性解释说明的，该项得9分；阐述内容基本全面，有针对性解释说明的，该项得7分；阐述内容较全面、1条内容中有遗漏，但是有针对性解释说明的，该项得5分；有阐述内容，2条内容有遗漏，但是有针对性解释说明的，该项得3分；有阐述内容，3条内容有遗漏，无针对性解释说明或说明不清楚的，该项得1分。无阐述内容，针对评分内容没有解释说明的，该项得0分。

（3）维修服务方案（10分）

包括①设备维修改造方案；②设备养护方案（含设备检修的安装、调试方案）；③维修时间计划安排及保证措施。

投标供应商须针对上述①、②、③条评分内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容全面、不漏项且有翔实的针对性解释说明的，该项得10分；阐述内容基本全面，有针对性解释说明的，该项得8分；阐述内容较全面、1条内容中有遗漏，但是有针对性解释说明的，该项得6分；有阐述内容，2条内容有遗漏，但是有针对性解释说明的，该项得4分；有阐述内容，3条内容有遗漏，但是有针对性解释说明的，该项得2分；有阐述内容，4条内容有遗漏，无针对性解释说明或说明不清楚的，该项得1分。无阐述内容，针对评分内容没有解释说明的，该项得0分。

（4）设备维护质量保障方案（9分）

包括①设备维护质量保障目标及保证体系；②设备维护质量保障措施；③质保期间设备质量保障措施。

投标供应商须针对上述①、②、③条评分内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容全面、不漏项且有翔实的针对性解释说明的，该项得9分；阐述内容基本全面，有针对性解释说明的，该项得7分；阐述内容较全面、1条内容中有遗漏，但是有针对性解释说明的，该项得5分；有阐述内容，2条内容有遗漏，但是有针对性解释说明的，该项得3分；有阐述内容，3条内容有遗漏，无针对性解释说明或说明不清楚的，该项得1分。无阐述内容，针对评分内容没有解释说明的，该项得0分。

（5）安全文明作业及环境保护方案（9分）

包括①针对本项目所制定的安全操作规程；②综合项目实际情况所执行的安全文明作业措施；③根据日常作业对周边环境的影响所采取的环境保护措施。

投标供应商须针对上述①、②、③条评分内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容全面、不漏项且有翔实的针对性解释说明的，该项得9分；阐述内容基本全面，有针对性解释说明的，该项得7分；阐述内容较全面、1条内容中有遗漏，但是有针对性解释说明的，该项得5分；有阐述内容，2条内容有遗漏，但是有针对性解释说明的，该项得3分；有阐述内容，3条内容有遗漏，无针对性解释说明或说明不清楚的，该项得1分。无阐述内容，针对评分内容没有解释说明的，该项得0分。

（6）售后维保服务方案（9分）

包括①保修服务范围、售后服务内容及承诺；②售后响应时间（包括上门维修时间、备件配送及安装时间、故障排除时间）；③保修期满后的各配件养护方案及保修外价格。

投标供应商须针对上述①、②、③条评分内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容全面、不漏项且有翔实的针对性解释说明的，该项得9分；阐述内容基本全面，有针对性解释说明的，该项得7分；阐述内容较全面、1条内容中有遗漏，但是有针对性解释说明的，该项得5分；有阐述内容，2条内容有遗漏，但是有针对性解释说明的，该项得3分；有阐述内容，3条内容有遗漏，无针对性解释说明或说明不清楚的，该项得1分。无阐述内容，针对评分内容没有解释说明的，该项得0分。

评委为5人以上的单数（含5人）时，计算分项得分时取平均值为供应商的得分，各分项得分合计即为供应商的总得分。所有评委打分的平均值为各供应商最终得分。最终得分最高者将为推荐中标候选人。评分办法及评分细则的解释权属于采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

（十二）定标

1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求确定中标供应商。将在江苏政府采购网上发布中标公告。评标委员会对未中标原因不作解释。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》等有关法规处理。

2.投标、评标及确定中标供应商的整个过程均接受区政府采购监管部门的监督。

3.在发布中标公告的同时，将向中标供应商发出中标通知书。

（十三）废标的确认

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，应予废标：

1.因重大变故，采购任务取消；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

4.在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

（十四）围标与串标的确认

1.投标供应商在政府采购活动中有下列情形之一的，认定其有围标、串标行为：

（1）由同一人或分别由几个有利害关系人代表两个以上（含两个）投标供应商获取招标资料、开标的；

（2）不同投标供应商的法定代表人、委托代理人、项目负责人、项目经理（建造师）等人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

（3）递交投标文件截止时间开始至评标结束，投标供应商撤回投标文件的；

（4）不同投标供应商的投标文件中项目组成员出现同一人的；

（5）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致的；

（6）在资格审查或开标时不同投标供应商的投标资料相互混装的；

（7）中标公示的中标候选人无正当理由放弃中标或不按规定与采购人签订合同的；

（8）参加投标活动的人员不能提供其属于投标企业正式在职人员的有效证明的（如：社保缴纳情况证明等资料）；

（9）法律法规规定的其他围标、串标行为。

2.在评标过程中评标委员会发现投标供应商除（九）无效投标文件的确认规定的围标、串标行为外，另有下列情形之一的，认定其有围标、串标行为，否决其投标：

（1）不同投标供应商的投标总报价相近且各分项报价、综合单价分析表内容混乱不能相互对应、乱调乱压或乱抬的，而在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

（2）评标委员会依法认定的有其他明显违规行为情形的。

如出现上述围标、串标的行为，将及时上报财政部门，进行相应的处罚。

（十五）投标保证金

1.响应苏财购〔2020〕52号文要求，本项目不要求递交投标保证金。

（十六）中标无效的确认

1.提供虚假材料谋取中标的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3.与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

4.向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

5.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

6.采购人、采购代理机构发现评标委员会未按照招标文件规定的评审标准进行评审的；

7.中标供应商拒绝签订政府采购合同的。

供应商有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十七）签订、履行合同

- 1.采购人代表应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经涵熙（苏州）工程顾问有限公司见证后生效。

- 2.涵熙（苏州）工程顾问有限公司监督合同的履行。中标供应商非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十八）代理服务费

1.本项目代理服务费以中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算，代理服务费费率：100万元以下1.5%，100万—500万0.8%，500万-1000万0.45%，并在此基础上按70%计取。本项目代理服务费由中标、成交供应商支付。

# （十九）政府采购履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理，也可通过无锡市政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。

（二十）政府采购履约资金扶持政策

中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见无锡市政府采购网“政采贷”专栏。

三、采购需求

- 一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

- 1.本项目是否专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购：是。

- 2.本项目标的所属行业：其他未列明行业。根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 二、本项目采购标的概况、养护期、质量标准及其他要求

- 1.项目编号：JSZC-320214-HXGW-G2026-0025

- 2.项目名称：新吴区2026-2027年高架花箱滴灌系统大修项目

- 3.项目概况：本项目为新吴区2026-2027年高架花箱滴灌系统大修项目，新吴区金城路高架全线、新华高架全线、高浪高架直道全线、机场高架直道全线、雪梅互通、吴都路互通、景渎立交、新华立交、新光立交、金城立交滴灌系统的支管及其他附件（泵房等）进行更换大修。

- 4.服务期限：两年（其中每年改造周期60日历天，误期违约金：合同价的万分之五/天），滴灌设施质保期2年。

- 5.本项目采购预算：575万元

- 6.质量要求：验收合格，质量违约金：合同总价的5%。

- 7.付款方式：

- （1）本项目最终结算价格按照有关部门确定的审计价结算。

- （2）项目开工后，支付合同款10%;单次改造完工验收通过后，付至当年合同款60%（首次付款时扣除已支付的 10% 预付款）;项目整体验收完成且审计完成后(含复审)，支付至审定金额的90%，审计完成后满一年付至审定金额的97%，审计完成后满两年且质保期满付清余款。

- （3）新增服务内容的情况下（新增服务费不超过年度合同价的10%）：采购人向中标供应商支付的增加部分的服务费=∑（新增的服务内容的工作量×相应中标单价），并结合实际发生的时间以及履约情况予以支付，最终服务费以审计结果为准。

- 以上价款均不计息。每次付款前，中标供应商须向采购人递交服务费用支付的书面申请单，同时向采购人开具符合采购人财务要求的相应金额的增值税专用发票，否则采购人有权拒付或迟延支付服务费，且不视为违约。

- 三、服务内容及要求

- 1.清单

| 年份 | 序号 | 维护内容 | 总量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年（金城路 高架全线、新华 高架全线、雪梅 互通、吴都路互 通、景渎立交、 新华立交、高浪 机场立交、高浪 金城立交） | 1 | 一体化泵房大保养（泵房参数详见附件） | 7 | 台 |
|  | 2 | 油改电（参数详见附件） | 1 | 项 |
|  | 3 | DN63主管检修 | 75121.5 | m |
|  | 4 | DN32支管（含减压阀、 一 拖四毛管、滴箭、卡箍等） | 69526.95 | m |
|  | 5 | 双绞信号线更换（含不锈 钢绑扎带） | 69526.95 | m |
|  | 6 | DN63管道迁移（含卡箍） | 78865.95 | m |
| 2027年（雪梅互 通、吴都路互 通、高浪高架直 道全线、机场高 架直道全线、新 光立交） | 8 | 一体化泵房大保养（泵房参数详见附件） | 4 | 台 |
|  | 9 | DN63主管检修 | 27313 | m |
|  | 10 | DN32支管（含减压阀、 一 拖四毛管、滴箭、卡箍等） | 27313 | m |
|  | 11 | 双绞信号线更换（含不锈 钢绑扎带） | 27313 | m |

清单附件

1、泵站参数

| 产品 名称 | 型号 | 产品描述 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 离心泵泵站 | GREENMAN-160-70-3-200 | 性能参数 | 流量 | 160m3/h | 扬程 | 70m |
|  |  |  | 功率 | 2*30kW+1*30kW | 安装海拔 | ≤1000米 |
|  |  |  | 进口管尺寸 |  | 出口管尺寸 | DN200 |
|  |  |  | 整机重量 |  | 泵站基础 长×宽×高 |  |
|  |  |  | 水源情况 | 自流进水 | 水泵吸程 | 无 |
|  |  |  | 进水管要求 | 客户现场根据情况配置 |  |  |
|  |  |  | 电源要求 | 3相5线电源，380伏特，50Hz | 接地要求 | 接地电阻小于5欧姆 |
|  |  | 电控系统 | 变频器 | 西门子G120XA系列变频器 功率37kW。 |  |  |
|  |  |  | 触摸屏 | 西门子KTP700触摸屏 |  |  |
|  |  |  | 控制器 | 西门子S7-1200系列PLC |  |  |
|  |  |  | 控制系统 | 灌溉专用控制系统（软件著作版权） |  |  |
|  |  |  | 排污系统 | 布尔梅特排污电磁阀配套宝德电磁头 |  |  |
|  |  |  | 断路器 | EATON高分断断路器 |  |  |
|  |  |  | 接触器 | 西门子SRIUS系列接触器 |  |  |
|  |  |  | 热保护器 | 西门子SRIUS系列热保护器 |  |  |
|  |  |  | 压力传感器 | 霍尼韦尔 4-20mA |  |  |
|  |  | 基本配置 | 主离心泵 | 高能效立式多级离心泵，功率30KW，流量80吨/小时，扬程80米，数量3台 |  |  |
|  |  |  | 过滤器 | 全自动网式反冲洗过滤器，过流量200m3/h，工作压力1.6MPa，过滤精度60目 |  |  |
|  |  |  | 一体式平台 | 14#槽钢整体焊接，水泵部分铺设16mm厚度钢板，整体无孔设计 |  |  |
|  |  |  | 管路 | 管件与法兰耐压等级16公斤，出厂测试压力16公斤 |  |  |
|  |  |  | 阀门 | 配置静音止回阀 |  |  |
|  |  |  | 阀门 | 全自动泄压阀 |  |  |
|  |  |  | 控制柜 | 仿威图结构，风冷散热，尺寸 2100mm×1200mm×550mm，钢板厚度2mm，整体喷塑处理 |  |  |
|  |  |  | 喷涂 | 采取C3级别喷涂，内部喷涂防腐漆，有效防腐年限可达15年以上 |  |  |
|  |  | 专利 | 结构专利 | ZL201020622331.6配置两个压力传感器的草坪灌溉泵站 |  |  |
|  |  | 认证 | 控制柜及整机UL产品认证 | 认证编号：20141203-E470108 PACKAGED PUMPING SYSTEMS 认证编号：20131226-E363743 INDUSTRIAL CONTROL PANELS |  |  |
|  |  | 生产标准 | 绿友机械集团股份有限公司企业标准 | Q/SYLYX0006－2016 全自动变频恒压泵站机组 |  |  |
| 标准构造包括： 100mm充硅液耐震压力表和控制阀 泵出口静音单向阀 泵出口欧式手柄蝶阀 不锈钢压力变送器 专利无孔整体式钢构底座平台板 泵站总出口单夹式蝶阀 定制自动泄压阀，超压泄水 包含手动放水孔 控制系统包括： 总电源主断路器 穆勒低压控制器件 穆勒电动机断路器 西门子变频器 西门子电动机热继保护器 西门子接触器 标配防雷模块 水位传感器，低水位自动停泵 专利双主传感器冗余结构，自动故障后备切换 超负荷自动停止工作 变频器故障报警 故障指示灯及指示灯人工检测 电源相序、缺相，超压欠压保护系统 自动智能控制每台泵启动 恒压变流量输出，自动调速 全自动模式，2级手动模式 GREENMAN全自动恒压变频泵站性能特点： GREENMAN泵站是专用于灌溉的泵站。控制系统采用新型专用控制软件，可控制恒压泵站1-6台水泵；并可根据客户的实际需求扩展控制更多的水泵。GREENMAN泵站可根据系统需要自动启/停泵，在不同流量条件下保持压力输出稳定。部分特征如下： 完善的故障防护功能，保护系统正常运行；系统可检测多种故障：水位过低、流量过大、异常超压、电源相序错、缺相、超压欠压、电机过载、VFD故障、压力传感器断线、电源意外中断、过滤器故障等非正常情况下系统会自动报警。 专利的双主传感器冗余结构，提高了系统的可靠性。设有2个主压力传感器，系统工作时，会监测2个传感器的状态，当检测到主传感器出现异常时，系统自动切换到另一个传感器，并给出报警，不会中断系统的工作，从而允许管理人员在不停止供水的情况下，有充足的时间采购及维修。防止传统的单一传感器系统出现故障时，系统无法探测压力，不能自动运行的麻烦。 GREENMAN泵站采用构造先进的2级滤网水力驱动全自动过滤器，先进的构造使滤网的冲洗做到工作水流方向与冲洗水流方向相反，实现真正的反冲洗。泵站控制系统集成自动反冲洗过滤控制：将过滤控制与泵站控制集成为一体，设有定时、压差、流量几种过滤器冲洗信号；当压差值或时间达到设定值时，过滤器会自动进行反冲洗，直到压差值低于设定值，从而确保滤网的安全、洁净。 启动压力逐步给定功能：系统初始启动时，会自动慢速将喷灌系统压力升高至设定的工作压力而不会过快地提高系统压力，以免发生水锤，防止管道遭受冲击。 VFD驱动泵自动循环功能：控制系统保证了每一台主泵累计工作时间趋于一致，使每台泵处于相似的工况状态。 具有低流量和高流量条件下不同的调节控制环，使系统在高低不同流量条件下精确控制输出，保持系统工作顺畅，反应及时。 先进的灌溉泵站控制理念，针对喷灌用水特点，系统具有全自动、2级手动工作模式，从而最大限度的保证用水。便捷的手动操作功能：可用固定于面板的速度电位计调整VFD速度，使调试便捷方便，也可用于特殊状态下手动操作泵站。 控制系统配置高等级防雷击电涌保护。 |  |  |  |  |  |  |

辅材

| 编号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 电缆型号 | 备注（现场品牌） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电柜 | 主电源配电柜，配套250A主开关，分路150A、100A、100A三路，配套电压表，仿威图结构，风冷散热，尺寸 2100mm×600mm×550mm，钢板厚度2mm，整体喷塑处理 | 1 | 套 |  | 绿友 |
| 2 | 提水泵（河道） | 150WQ12162 200方 16米，功率15kW | 1 | 台 | YJJV-4×10mm² 国标铜线 | 水泵-上海东方 ，电缆无锡江南 |
| 3 | 提水泵（雨水收集池） | 100WQ11091A 80方 35米，功率15kW | 2 | 台 | YJJV-4×10mm² 国标铜线 | 水泵-上海东方 ，电缆无锡江南 |
| 4 | 排污泵（收集池） | 50WQ-15-20 15方 20米，功率2.2KW | 2 | 台 | YJJV-4×2.5mm² 国标铜线 | 水泵-上海东方 ，电缆无锡江南 |
| 5 | 砂石过滤器 | DN200 | 1 | 套 |  | 菲利特 |
| 6 | 紫外线消毒器 | DN200，1500W紫外线， 装10根150W灯管 | 1 | 套 |  | 睿汐环保 |

2、油改电参数

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 新华路 |  |  |  |
| 1 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号：YJY-4x16+1 3、敷设方式、部位：管内敷设 | m | 309.5 |
| 2 | 破碎路面及修复 | 1、钢筋混凝土路面破碎，破碎宽度40cm，深度50cm 2、修复：40cmC30混凝土，10cm沥青面层 | m2 | 9 |
| 3 | 余方弃置 | 1、破碎路面垃圾清理和外运 2、自行考虑运距、弃置点及建渣消纳费 | m3 | 4.5 |
| 4 | 挖沟槽土方 | 1、管沟开挖及回填 2、人工开挖，宽度40cm，深度50cm | m3 | 62 |
| 5 | 铺种草皮 | 1、草皮恢复 | m2 | 9 |
| 6 | 过路镀锌钢管 | 1、规格：DN80*4.0 | m | 23 |
| 7 | 配管 | 1、名称：波纹电缆套管 2、规格：DN80 | m | 309.5 |
| 8 | 电缆检查井阀箱 | 1、规格：14919 | 个 | 6 |
|  | 新友路 |  |  |  |
| 9 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号：YJY-4x16+1 3、敷设方式、部位：管内敷设 | m | 212.5 |
| 10 | 破碎路面及修复 | 1、钢筋混凝土路面破碎，破碎宽度40cm，深度50cm 2、修复：40cmC30混凝土，10cm沥青面层 | m2 | 0.45 |
| 11 | 余方弃置 | 1、破碎路面垃圾清理和外运 2、自行考虑运距、弃置点及建渣消纳费 | m3 | 0.23 |
| 12 | 挖沟槽土方 | 1、管沟开挖及回填 2、人工开挖，宽度40cm，深度50cm | m3 | 43 |
| 13 | 铺种草皮 | 1、草皮恢复 | m2 | 85 |
| 14 | 过路镀锌钢管 | 1、规格：DN80*4.0 | m | 2 |
| 15 | 配管 | 1、名称：波纹电缆套管 2、规格：DN80 | m | 212.5 |
| 16 | 电缆检查井阀箱 | 1、规格：14919 | 个 | 6 |
|  | 辅材 |  |  |  |
| 17 | 漏电保护器 | 1、三相四线 | 台 | 2 |
| 18 | 接地极 | 1、H1.2 | 块 | 2 |
| 19 | 铜线鼻 | 1、规格：16A | 个 | 14 |
| 20 | 铜线鼻 | 1、规格：25A | 个 | 6 |
| 21 | 不锈钢骑马卡 | 1、规格：M63 2、过河电缆固定 | 个 | 40 |
| 22 | 不锈钢自攻丝 | 1、规格：M4*40 2、过河电缆固定 | 个 | 80 |
| 23 | 不锈钢扎带 | 1、规格：M8*500 2、过河电缆固定 | 个 | 80 |
| 24 | 塑料膨胀管 | 1、规格：M8 2、过河电缆固定 | 个 | 80 |
| 25 | 小耗材 |  | 项 | 1 |

2.工作总体技术要求

- 2.1本项目施工、材料、设备、验收等需严格遵循《节水灌溉工程技术标准》（GB/T 50363-2018）、《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ 82-2012）、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268）等国家、江苏省及无锡市相关规范、标准，以及新吴区高架交通管制、安全生产、环境保护等相关规定。

- 2.2所有材料、设备必须符合国家相关标准及本采购需求要求，具备产品合格证、检验报告等相关证明文件，关键材料（如DN32支管、滴箭头、相关附件等）需提供抽样送检合格证明，严禁使用不合格产品；材料规格需与原有滴灌系统（DN63主管）适配，确保系统衔接顺畅。

- 2.3 施工过程须严格执行避高峰施工制度，及时清场，不得占用高架车道、影响交通秩序；施工需突出高架场景特点，重点做好作业安全、月季成品保护、支管及附件安装精度等工作，避免施工过程中损坏月季苗木，改造期间如有损坏，由中标供应商及时修复。

- 2.4 系统大修完成后，需通过采购单位组织的竣工验收，确保达到项目目标及相关技术指标，验收通过率100%，滴灌系统运行稳定，无爆管、漏水、堵塞等问题，能够满足高架月季精细灌溉需求。

- 3.运维服务

- （1）质保期内运维：本项目整体质保期不少于2年（自竣工验收合格之日起计算），质保期内免费提供支管及附件的维修、更换服务（非人为损坏），24小时报修响应，市区4小时内到场，一般故障24小时内修复，重大故障48小时内修复；质保期内支管及附件出现老化、损坏等质量问题，投标人需无偿更换，确保系统正常运行。

- （2）定期巡检：质保期内每季度开展一次巡检，重点检查支管及附件的运行状态、接口密封情况、滴箭头堵塞情况，做好巡检记录，及时处理潜在隐患；冬季做好支管排空、保温检查工作，避免冻裂，保障冬季月季灌溉需求。

- （3）人员培训：为采购单位培训2名运维人员，提供操作手册、视频教程，重点培训支管及附件的日常巡检、简单故障处理、冬季排空等操作，确保运维人员能够熟练操作、规范运维。

- （4）资料移交：项目竣工验收合格后，移交完整的施工资料、材料及设备说明书、检验报告、竣工图纸、运维手册等相关资料，明确支管及附件的规格、安装位置、使用寿命及维护要点。

- 4.高架月季滴灌系统 “油改电” 改造说明

- （1）改造概况

- 本次高架月季滴灌系统发电机 “油改电” 改造，实施地点位于无锡新吴区金城快速路（保利吴越东方段）及菲沃泰纳米科技总部园区周边高架区域，核心是将原有临时柴油发电机供电，切换为国网正式电力供电。

点位9和点位10

- （2）改造核心内容

- 1）供电系统切换：拆除原有临时柴油发电机及配套储油、输电线路，对接国家电网，铺设专用供电电缆，安装电表、稳压设备及安全防护装置。

- 2）滴灌设备适配：调试滴灌系统水泵、电磁阀、智能控制器等设备，匹配国网稳定电压，保障灌溉压力均匀、出水稳定。

- 3）安全与智能升级：加装漏电保护、过载保护装置，接入智能监控系统，实现远程启停、故障预警、用电计量，提升运维效率。

- （3）改造成效

- 1）生态环保：彻底消除柴油发电机尾气、噪声污染，助力城市绿色低碳建设。

- 2）降本增效：国网电力稳定低价，大幅降低燃油与运维成本；智能供电减少人工值守，提升灌溉效率。

- 3）景观保障：稳定供电保障滴灌系统 24 小时正常运行，满足高架月季日常用水需求，助力 “空中花廊” 景观长效维持。

- 4）安全合规：规范用电管理，消除临时用电安全隐患，符合城市市政设施供电管理标准。

- 四、报价要求

- 1.投标供应商报价需包含完成本项目所有采购内容的全部费用（包括支管及附件采购、旧支管及附件拆除、安装、调试、运维、培训、税费、利润、旧材料回收处理、月季保护等所有相关费用）、占道施工费、开挖规费、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险（包括但不限于遇最低工资调整、物价上涨、重大活动、检查、突发情况、税费调整、统计误差等）、责任等各项应有费用。

- 2.中标供应商必须为本项目全部服务人员（包括管理人员）购买人身意外伤害险，须报采购人备案登记。

- 3.投标供应商应根据现场的实际情况、本采购文件中载明的组织要求、现场的交通管制条件、文明维保要求和各自的维保经验确定合理的维保组织方案，自主合理报价。各投标供应商应认真踏勘现场，并对工程车辆行驶线路认真踏勘，预计可能发生的费用，凡未列的费用一旦发生，将视为由中标供应商自理。

- 五、其他说明

- 1.招标文件中所提要求为项目实施的基本技术要求，投标供应商应根据采购需求、项目及场地现状等前期调研情况，提供满足本技术规范和所列标准要求的服务，对国家有关安全和环保等强制性标准，必须予以说明并满足。

- 2.中标供应商服务人员在养护期间因正常服务或采购人派遣的委托项目任务内造成的任何人员伤亡事故，采购人均不承担任何责任。

- 3.中标供应商应按照采购人的要求，及时更换不能胜任工作的工作人员；负责处理合同维保期内所有劳资纠纷和调解管理纠纷；落实采购人根据规章制度和工作需要提出的其他管理要求，并向采购人提供相关证明材料备案。

- 4.中标供应商须负责该项目作业人员的人事、劳资、办理社会保险和商业保险、计生等人事劳资管理工作，并提供为该项目人员办理劳动用工手续、结算发放工资、发放经济补偿金、缴纳社会保险、处理保险理赔、管理人事档案等方面的管理服务；负责处理合同养护期内所有劳资纠纷和调解管理纠纷。

- 5.投标供应商必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。投标单位提供的材料如有虚假，视为不实质性响应招标文件要求，已中标的取消其中标资格，并按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十四条“提供虚假材料谋取中标”相关处理办法处理。

- 6.验收标准：中标供应商提供的成果文件必须符合我国最新颁布与之相关的技术规范与标准，同时须满足招标文件中所列全部规格、技术条件及功能要求和其承诺的其他指标。

- 7.知识产权：中标供应商保证采购人在使用过程中不受到第三方关于侵犯专利权等知识产权的指控。任何第三方如果提出指控，中标供应商须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

- 8.根据国家扶持中小企业的有关政策，本项目中标供应商，如需要政府采购合同融资，请按《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）、《关于进一步推进政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2022〕7号）文件执行。

- 9.中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 10.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 11.履约保证金：无

12.凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以代理机构书面通知为准。

- 合同书及条款（格式文本）

新吴区2026-2027年高架花箱滴灌系统大修项目

合      同

甲方（采购人）：无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）城市管理局

乙方（中标供应商）：

合同签订时间：      年     月   日

合同书（格式文本）

甲方（采购人）：

乙方（中标供应商）：

- 1．采购项目编号：

- 2．项目名称：新吴区2026-2027年高架花箱滴灌系统大修项目

- 3．采购内容：本项目为新吴区2026-2027年高架花箱滴灌系统大修项目，新吴区金城路高架全线、新华高架全线、高浪高架直道全线、机场高架直道全线、雪梅互通、吴都路互通、景渎立交、新华立交、新光立交、金城立交滴灌系统的支管及其他附件（泵房等）进行更换大修。

- 4．合同价格形式、合同金额：

（1）合同价格形式：固定单价。

- （2）本合同金额为（大写）：      （      元）人民币。

- 2026年合同金额（大写）：      （      元）人民币。

- 2027年合同金额（大写）：      （      元）人民币。

包含完成本项目所有采购内容的全部费用（包括支管及附件采购、旧支管及附件拆除、安装、调试、运维、培训、税费、利润、旧材料回收处理、月季保护等所有相关费用）、占道施工费、开挖规费、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险（包括但不限于遇最低工资调整、物价上涨、重大活动、检查、突发情况、税费调整、统计误差等）、责任等各项应有费用。

- 5．质量要求：验收合格，质量违约金：合同总价的5%。

- 6．服务期、服务内容及要求：

- （1）服务期：两年（其中每年改造周期60日历天，误期违约金：合同价的万分之五/天），滴灌设施质保期2年。

- （2）服务内容及要求：

- 1）清单

| 年份 | 序号 | 维护内容 | 总量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年（金城路 高架全线、新华 高架全线、雪梅 互通、吴都路互 通、景渎立交、 新华立交、高浪 机场立交、高浪 金城立交） | 1 | 一体化泵房大保养（泵房参数详见附件） | 7 | 台 |
|  | 2 | 油改电（参数详见附件） | 1 | 项 |
|  | 3 | DN63主管检修 | 75121.5 | m |
|  | 4 | DN32支管（含减压阀、 一 拖四毛管、滴箭、卡箍等） | 69526.95 | m |
|  | 5 | 双绞信号线更换（含不锈 钢绑扎带） | 69526.95 | m |
|  | 6 | DN63管道迁移（含卡箍） | 78865.95 | m |
| 2027年（雪梅互 通、吴都路互 通、高浪高架直 道全线、机场高 架直道全线、新 光立交） | 8 | 一体化泵房大保养（泵房参数详见附件） | 4 | 台 |
|  | 9 | DN63主管检修 | 27313 | m |
|  | 10 | DN32支管（含减压阀、 一 拖四毛管、滴箭、卡箍等） | 27313 | m |
|  | 11 | 双绞信号线更换（含不锈 钢绑扎带） | 27313 | m |

清单附件

1、泵站参数

| 产品 名称 | 型号 | 产品描述 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 离心泵泵站 | GREENMAN-160-70-3-200 | 性能参数 | 流量 | 160m3/h | 扬程 | 70m |
|  |  |  | 功率 | 2*30kW+1*30kW | 安装海拔 | ≤1000米 |
|  |  |  | 进口管尺寸 |  | 出口管尺寸 | DN200 |
|  |  |  | 整机重量 |  | 泵站基础 长×宽×高 |  |
|  |  |  | 水源情况 | 自流进水 | 水泵吸程 | 无 |
|  |  |  | 进水管要求 | 客户现场根据情况配置 |  |  |
|  |  |  | 电源要求 | 3相5线电源，380伏特，50Hz | 接地要求 | 接地电阻小于5欧姆 |
|  |  | 电控系统 | 变频器 | 西门子G120XA系列变频器 功率37kW。 |  |  |
|  |  |  | 触摸屏 | 西门子KTP700触摸屏 |  |  |
|  |  |  | 控制器 | 西门子S7-1200系列PLC |  |  |
|  |  |  | 控制系统 | 灌溉专用控制系统（软件著作版权） |  |  |
|  |  |  | 排污系统 | 布尔梅特排污电磁阀配套宝德电磁头 |  |  |
|  |  |  | 断路器 | EATON高分断断路器 |  |  |
|  |  |  | 接触器 | 西门子SRIUS系列接触器 |  |  |
|  |  |  | 热保护器 | 西门子SRIUS系列热保护器 |  |  |
|  |  |  | 压力传感器 | 霍尼韦尔 4-20mA |  |  |
|  |  | 基本配置 | 主离心泵 | 高能效立式多级离心泵，功率30KW，流量80吨/小时，扬程80米，数量3台 |  |  |
|  |  |  | 过滤器 | 全自动网式反冲洗过滤器，过流量200m3/h，工作压力1.6MPa，过滤精度60目 |  |  |
|  |  |  | 一体式平台 | 14#槽钢整体焊接，水泵部分铺设16mm厚度钢板，整体无孔设计 |  |  |
|  |  |  | 管路 | 管件与法兰耐压等级16公斤，出厂测试压力16公斤 |  |  |
|  |  |  | 阀门 | 配置静音止回阀 |  |  |
|  |  |  | 阀门 | 全自动泄压阀 |  |  |
|  |  |  | 控制柜 | 仿威图结构，风冷散热，尺寸 2100mm×1200mm×550mm，钢板厚度2mm，整体喷塑处理 |  |  |
|  |  |  | 喷涂 | 采取C3级别喷涂，内部喷涂防腐漆，有效防腐年限可达15年以上 |  |  |
|  |  | 专利 | 结构专利 | ZL201020622331.6配置两个压力传感器的草坪灌溉泵站 |  |  |
|  |  | 认证 | 控制柜及整机UL产品认证 | 认证编号：20141203-E470108 PACKAGED PUMPING SYSTEMS 认证编号：20131226-E363743 INDUSTRIAL CONTROL PANELS |  |  |
|  |  | 生产标准 | 绿友机械集团股份有限公司企业标准 | Q/SYLYX0006－2016 全自动变频恒压泵站机组 |  |  |
| 标准构造包括： 100mm充硅液耐震压力表和控制阀 泵出口静音单向阀 泵出口欧式手柄蝶阀 不锈钢压力变送器 专利无孔整体式钢构底座平台板 泵站总出口单夹式蝶阀 定制自动泄压阀，超压泄水 包含手动放水孔 控制系统包括： 总电源主断路器 穆勒低压控制器件 穆勒电动机断路器 西门子变频器 西门子电动机热继保护器 西门子接触器 标配防雷模块 水位传感器，低水位自动停泵 专利双主传感器冗余结构，自动故障后备切换 超负荷自动停止工作 变频器故障报警 故障指示灯及指示灯人工检测 电源相序、缺相，超压欠压保护系统 自动智能控制每台泵启动 恒压变流量输出，自动调速 全自动模式，2级手动模式 GREENMAN全自动恒压变频泵站性能特点： GREENMAN泵站是专用于灌溉的泵站。控制系统采用新型专用控制软件，可控制恒压泵站1-6台水泵；并可根据客户的实际需求扩展控制更多的水泵。GREENMAN泵站可根据系统需要自动启/停泵，在不同流量条件下保持压力输出稳定。部分特征如下： 完善的故障防护功能，保护系统正常运行；系统可检测多种故障：水位过低、流量过大、异常超压、电源相序错、缺相、超压欠压、电机过载、VFD故障、压力传感器断线、电源意外中断、过滤器故障等非正常情况下系统会自动报警。 专利的双主传感器冗余结构，提高了系统的可靠性。设有2个主压力传感器，系统工作时，会监测2个传感器的状态，当检测到主传感器出现异常时，系统自动切换到另一个传感器，并给出报警，不会中断系统的工作，从而允许管理人员在不停止供水的情况下，有充足的时间采购及维修。防止传统的单一传感器系统出现故障时，系统无法探测压力，不能自动运行的麻烦。 GREENMAN泵站采用构造先进的2级滤网水力驱动全自动过滤器，先进的构造使滤网的冲洗做到工作水流方向与冲洗水流方向相反，实现真正的反冲洗。泵站控制系统集成自动反冲洗过滤控制：将过滤控制与泵站控制集成为一体，设有定时、压差、流量几种过滤器冲洗信号；当压差值或时间达到设定值时，过滤器会自动进行反冲洗，直到压差值低于设定值，从而确保滤网的安全、洁净。 启动压力逐步给定功能：系统初始启动时，会自动慢速将喷灌系统压力升高至设定的工作压力而不会过快地提高系统压力，以免发生水锤，防止管道遭受冲击。 VFD驱动泵自动循环功能：控制系统保证了每一台主泵累计工作时间趋于一致，使每台泵处于相似的工况状态。 具有低流量和高流量条件下不同的调节控制环，使系统在高低不同流量条件下精确控制输出，保持系统工作顺畅，反应及时。 先进的灌溉泵站控制理念，针对喷灌用水特点，系统具有全自动、2级手动工作模式，从而最大限度的保证用水。便捷的手动操作功能：可用固定于面板的速度电位计调整VFD速度，使调试便捷方便，也可用于特殊状态下手动操作泵站。 控制系统配置高等级防雷击电涌保护。 |  |  |  |  |  |  |

辅材

| 编号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 电缆型号 | 备注（现场品牌） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电柜 | 主电源配电柜，配套250A主开关，分路150A、100A、100A三路，配套电压表，仿威图结构，风冷散热，尺寸 2100mm×600mm×550mm，钢板厚度2mm，整体喷塑处理 | 1 | 套 |  | 绿友 |
| 2 | 提水泵（河道） | 150WQ12162 200方 16米，功率15kW | 1 | 台 | YJJV-4×10mm² 国标铜线 | 水泵-上海东方 ，电缆无锡江南 |
| 3 | 提水泵（雨水收集池） | 100WQ11091A 80方 35米，功率15kW | 2 | 台 | YJJV-4×10mm² 国标铜线 | 水泵-上海东方 ，电缆无锡江南 |
| 4 | 排污泵（收集池） | 50WQ-15-20 15方 20米，功率2.2KW | 2 | 台 | YJJV-4×2.5mm² 国标铜线 | 水泵-上海东方 ，电缆无锡江南 |
| 5 | 砂石过滤器 | DN200 | 1 | 套 |  | 菲利特 |
| 6 | 紫外线消毒器 | DN200，1500W紫外线， 装10根150W灯管 | 1 | 套 |  | 睿汐环保 |

2、油改电参数

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 新华路 |  |  |  |
| 1 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号：YJY-4x16+1 3、敷设方式、部位：管内敷设 | m | 309.5 |
| 2 | 破碎路面及修复 | 1、钢筋混凝土路面破碎，破碎宽度40cm，深度50cm 2、修复：40cmC30混凝土，10cm沥青面层 | m2 | 9 |
| 3 | 余方弃置 | 1、破碎路面垃圾清理和外运 2、自行考虑运距、弃置点及建渣消纳费 | m3 | 4.5 |
| 4 | 挖沟槽土方 | 1、管沟开挖及回填 2、人工开挖，宽度40cm，深度50cm | m3 | 62 |
| 5 | 铺种草皮 | 1、草皮恢复 | m2 | 9 |
| 6 | 过路镀锌钢管 | 1、规格：DN80*4.0 | m | 23 |
| 7 | 配管 | 1、名称：波纹电缆套管 2、规格：DN80 | m | 309.5 |
| 8 | 电缆检查井阀箱 | 1、规格：14919 | 个 | 6 |
|  | 新友路 |  |  |  |
| 9 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号：YJY-4x16+1 3、敷设方式、部位：管内敷设 | m | 212.5 |
| 10 | 破碎路面及修复 | 1、钢筋混凝土路面破碎，破碎宽度40cm，深度50cm 2、修复：40cmC30混凝土，10cm沥青面层 | m2 | 0.45 |
| 11 | 余方弃置 | 1、破碎路面垃圾清理和外运 2、自行考虑运距、弃置点及建渣消纳费 | m3 | 0.23 |
| 12 | 挖沟槽土方 | 1、管沟开挖及回填 2、人工开挖，宽度40cm，深度50cm | m3 | 43 |
| 13 | 铺种草皮 | 1、草皮恢复 | m2 | 85 |
| 14 | 过路镀锌钢管 | 1、规格：DN80*4.0 | m | 2 |
| 15 | 配管 | 1、名称：波纹电缆套管 2、规格：DN80 | m | 212.5 |
| 16 | 电缆检查井阀箱 | 1、规格：14919 | 个 | 6 |
|  | 辅材 |  |  |  |
| 17 | 漏电保护器 | 1、三相四线 | 台 | 2 |
| 18 | 接地极 | 1、H1.2 | 块 | 2 |
| 19 | 铜线鼻 | 1、规格：16A | 个 | 14 |
| 20 | 铜线鼻 | 1、规格：25A | 个 | 6 |
| 21 | 不锈钢骑马卡 | 1、规格：M63 2、过河电缆固定 | 个 | 40 |
| 22 | 不锈钢自攻丝 | 1、规格：M4*40 2、过河电缆固定 | 个 | 80 |
| 23 | 不锈钢扎带 | 1、规格：M8*500 2、过河电缆固定 | 个 | 80 |
| 24 | 塑料膨胀管 | 1、规格：M8 2、过河电缆固定 | 个 | 80 |
| 25 | 小耗材 |  | 项 | 1 |

占道施工费、开挖费等

2）工作总体技术要求

- （1）本项目施工、材料、设备、验收等需严格遵循《节水灌溉工程技术标准》（GB/T 50363-2018）、《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ/T 82）、《城市绿化工程施工及验收规范》（GB/T 51036）、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268）等国家、江苏省及无锡市相关规范、标准，以及新吴区高架交通管制、安全生产、环境保护等相关规定。

- （2）所有材料、设备必须符合国家相关标准及本采购需求要求，具备产品合格证、检验报告等相关证明文件，关键材料（如DN32支管、滴箭头、相关附件等）需提供抽样送检合格证明，严禁使用不合格产品；材料规格需与原有滴灌系统（DN63主管）适配，确保系统衔接顺畅。

- （3）施工过程须严格执行避高峰施工制度，及时清场，不得占用高架车道、影响交通秩序；施工需突出高架场景特点，重点做好作业安全、月季成品保护、支管及附件安装精度等工作，避免施工过程中损坏月季苗木，改造期间如有损坏，由中标供应商及时修复。

- （4）系统大修完成后，需通过采购单位组织的竣工验收，确保达到项目目标及相关技术指标，验收通过率100%，滴灌系统运行稳定，无爆管、漏水、堵塞等问题，能够满足高架月季精细灌溉需求。

- 3）运维服务

- （1）质保期内运维：本项目整体质保期不少于2年（自竣工验收合格之日起计算），质保期内免费提供支管及附件的维修、更换服务（非人为损坏），24小时报修响应，市区4小时内到场，一般故障24小时内修复，重大故障48小时内修复；质保期内支管及附件出现老化、损坏等质量问题，投标人需无偿更换，确保系统正常运行。

- （2）定期巡检：质保期内每季度开展一次巡检，重点检查支管及附件的运行状态、接口密封情况、滴箭头堵塞情况，做好巡检记录，及时处理潜在隐患；冬季做好支管排空、保温检查工作，避免冻裂，保障冬季月季灌溉需求。

- （3）人员培训：为采购单位培训2名运维人员，提供操作手册、视频教程，重点培训支管及附件的日常巡检、简单故障处理、冬季排空等操作，确保运维人员能够熟练操作、规范运维。

- （4）资料移交：项目竣工验收合格后，移交完整的施工资料、材料及设备说明书、检验报告、竣工图纸、运维手册等相关资料，明确支管及附件的规格、安装位置、使用寿命及维护要点。

- 4）高架月季滴灌系统 “油改电” 改造说明

- 1、改造概况

- 本次高架月季滴灌系统发电机 “油改电” 改造，实施地点位于无锡新吴区金城快速路（保利吴越东方段）及菲沃泰纳米科技总部园区周边高架区域，核心是将原有临时柴油发电机供电，切换为国网正式电力供电。

点位9和点位10

- 2、改造核心内容

- 1）供电系统切换：拆除原有临时柴油发电机及配套储油、输电线路，对接国家电网，铺设专用供电电缆，安装电表、稳压设备及安全防护装置。

- 2）滴灌设备适配：调试滴灌系统水泵、电磁阀、智能控制器等设备，匹配国网稳定电压，保障灌溉压力均匀、出水稳定。

- 3）安全与智能升级：加装漏电保护、过载保护装置，接入智能监控系统，实现远程启停、故障预警、用电计量，提升运维效率。

- 3、改造成效

- 1）生态环保：彻底消除柴油发电机尾气、噪声污染，助力城市绿色低碳建设。

- 2）降本增效：国网电力稳定低价，大幅降低燃油与运维成本；智能供电减少人工值守，提升灌溉效率。

- 3）景观保障：稳定供电保障滴灌系统 24 小时正常运行，满足高架月季日常用水需求，助力 “空中花廊” 景观长效维持。

- 4）安全合规：规范用电管理，消除临时用电安全隐患，符合城市市政设施供电管理标准。

- 7．甲方的权利和义务

（1）甲方可以与乙方协商，建议更换其认为不称职的项目负责人。如乙方指派的现场负责人不能胜任目前工作，甲方有权要求进行更换，乙方必须无条件服从。如乙方项目经理有3次以上（包含3次）没有及时响应甲方要求的，乙方又不及时更换的，甲方有权随时终止合同。

（2）甲方的权利和义务

1）在乙方达到甲方要求的情况下，按照约定的时限和方式将应付款项支付给乙方；

2）严格按照甲方要求对乙方服务质量进行检查。

3）如遇突发事件，协调乙方在作业过程中与其他管理部门的关系。

4）对因供水、供电等原因影响正常服务工作，且乙方无力解决的问题，予以协助协调解决。

5）甲方未尽的其他权利和义务，双方可在补充条款内另行约定。

- 8．乙方的权利和义务

（1）建立完善的服务及质保管理制度，并根据甲方提出的各项要求进行服务工作；

（2）不得利用所承包服务地段内设施从事任何营利性活动；

（3）对因改造责任造成的服务范围内苗木死亡，按照原有苗木的品种、规格、数量进行补植，费用自筹。由于人为偷盗、破坏、工程建设毁坏及其他因素造成损坏的，乙方应及时制止并报甲方，进行处理赔偿；

（4）编制改造服务应急抢险方案，对灾害性台风、雨雪天气、交通事故等突发事件，造成苗木损伤、倒伏、死亡的，应按照甲方要求及时做好应急抢险工作，由于未及时做好应急抢险工作造成的损失，由乙方承担；

（5）乙方必须增强安全意识，加强对职工在工作中安全防范措施的落实。发生安全事故由乙方承担法律及经济责任。

（6）乙方不得拖欠农民工工资，由此造成的损失、纠纷等由乙方承担。

（7）乙方应服从所在地的行政主管部门的行业管理。

（8）在服务期内乙方应服从甲方的安排，做好以下服务工作：

1）因不可抗力造成的抢修保养工作

2）防汛抗灾期间的汛前、汛期、汛后的各项工作；

3）维修改造及质保相关的社会职能工作；

4）上级布置的突击性活动而发生的各项工作；

5）确保国定节假日的质保工作。

（8）乙方未尽的其他权利和义务，双方可在补充条款内另行约定。

（9）乙方的工作人员为乙方的员工，与乙方之间系劳动合同关系，工作人员的薪资、社保、加班费、疾病、生育、非因工死亡、工伤以及在服务过程中的伤亡由乙方自行负责处理并承担费用，甲方概不负责。

9．安全文明施工与检查

（1）乙方应做好维修改造及质保作业管理区内的安全管理工作，并随时接受甲方或行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

（2）由于乙方管理不善，引起政府职能部门处罚和停工整改，或安全措施不力造成事故的，由乙方承担一切责任和损失。

- 10．安全防护

（1）服务作业人员应做好各项安全防范措施，必须统一着装上岗，穿着安全背心，施工区域按规定设立安全标识。

（2）事故处理：发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应当先行通知甲方，并按有关规定立即上报相关部门。同时按有关部门要求处理，事故处理过程中所有发生的费用均由责任方进行承担。

- 11．合同价款

（1）合同价款由甲、乙双方依据中标通知书中确定的价格在协议书内进行约定。

（2）对乙方超出维修改造及质保范围和因乙方原因造成返工的工作量，甲方不予认可。

- 12．支付方式及乙方账户信息

（1）本项目最终结算价格按照有关部门确定的审计价结算。

（2）项目开工后，支付合同款10%;单次改造完工验收通过后，付至当年合同款60%（首次付款时扣除已支付的 10% 预付款）;项目整体验收完成且审计完成后(含复审)，支付至审定金额的90%，审计完成后满一年付至审定金额的97%，审计完成后满两年且质保期满付清余款。

（3）新增服务内容的情况下（新增服务费不超过年度合同价的10%）：甲方向乙方支付的增加部分的服务费=∑（新增的服务内容的工作量×相应中标单价），并结合实际发生的时间以及履约情况予以支付。

以上价款均不计息。每次付款前，乙方须向甲方递交服务费用支付的书面申请单，同时向甲方开具符合甲方财务要求的相应金额的增值税专用发票，否则甲方有权拒付或迟延支付服务费，且不视为违约。

（2）乙方账户信息：

开户银行：

地址：

账号：

- 13．违约条款

（1）合同乙方不履行合同义务或者履行合同义务不符合规定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

（2）因乙方原因造成本合同无法按时签订，视为乙方违约，甲方有权终止合同；乙方违约对甲方造成损失的，乙方还需另行支付相应的赔偿。

（3）合同期间，甲方不得无故终止合同，如终止合同，非乙方责任，乙方有权要求甲方在付清实际应支付服务费的基础上再赔偿对应全部服务费的30%。

合同期间，乙方不得无故终止合同，如终止此合同，非甲方责任，甲方无需支付服务费且乙方需赔偿甲方全部服务费的30%。

（4）因乙方原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，甲方有权保留更换乙方的权利，并报相关行政主管部门处罚。

（5）若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及甲方有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及甲方有关安全管理办法执行外，甲方保留更换乙方的权利，给甲方造成的损失，还应承担赔偿责任。

（6）在明确违约责任后，乙方应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

（7）违约金不足以支付守约方实际损失的，违约方应当赔偿守约方所有的实际损失。

（8）本合同生效后，如果一方违约，违约方除了应当承担违约责任支付违约金外，还应当承担守约方向违约方主张权利所产生的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、检测费、鉴定费等。

- 14．争议

（1）甲乙双方因合同发生争议，可由甲乙双方协商、调解、调解不成的，双方同意向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

- 15．合同终止

（1）乙方不得擅自将合同范围内的项目采取任何形式的转包和分包，凡违反此规定的，甲方将有权立即取消乙方的中标资格，终止或解除本合同，由此产生的一切法律责任和经济损失由乙方自行承担；

- 16．其他

（1）在本合同执行过程中如遇和国家政策、地方性法规的有关规定相抵触的，按有关政策法规执行。

（2）如遇自然灾害和不可抗力造成损失的，经双方协商解决。

（3）本合同如有未尽事宜，双方可通过协商补充协议解决。

- 17．合同生效与终止

本合同经双方当事人签字盖章后生效，合同到期后本合同即告终止（双方另有补充约定的除外）。

- 18．合同不可分割部分

招标文件、投标文件、合同条款、合同附件及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 19．合同份数与解释

（1）本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，见证方执壹份，具有同等法律效力。

（2）本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中的定义相同。

- 20．合同生效

（1）合同订立地点：              。

（2）本合同双方约定 签字盖章并经代理机构见证后生效。

- 21．合同附件：《明细报价表》。

签署页：

| 甲方（采购人） | 乙方（中标供应商） |
| --- | --- |
| 单位名称（盖章）： | 单位名称（盖章）： |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人（签字或盖章）： | 法定代表人（签字或盖章）： |
| 经办人（签字）： | 经办人（签字）： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 联 系 人： | 联 系 人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 见证方（盖章）： 日期： 年【 】月【 】日 |  |

五、 附件（投标文件格式）

投

标

文

件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

（一）投标函（格式）：

投标函

致无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）城市管理局：

我方收到贵方编号                  招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次                     项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）城市管理局在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按照招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为投标截止之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。

- 我方认为贵方有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由单位协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 如果我方被确定为中标供应商，且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                    传真：

地址：                    邮编：

开户银行：

开户账户：

（二）（供应商）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

采购编号：

日期：

采购人名称：

我公司（单位）参加本次项目（    ）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（    ）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）           愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

（三）（供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

采购编号：

日期：

采购人名称：

（供应商名称）       系中华人民共和国合法企业

法定地址：                      特授权      代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：          ）的报价等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：          性别：         年龄：          职务：

身份证号码：                   电话：

通讯地址：

被授权人签名：                  单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

| 法定代表人身份证扫描件 （正反面） |  | 授权代表身份证扫描件 （正反面） |
| --- | --- | --- |

法定代表人亲自参加投标的需提供：

法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：   年  月    日

经营期限：

姓名：     性别：    年龄：    职务：

系的法定代表人。

特此证明。

供应商：          （盖公章）

日期：   年   月   日

| 法定代表人身份证扫描件 （正面） |  | 法定代表人身份证扫描件 （反面） |
| --- | --- | --- |

（四）承诺书（格式）：

# 承诺书一

（投标供应商名称）在此承诺：

我公司（单位）愿针对此次              （项目名称）进行投标。

我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

承诺书二

致：      （采购人名称）

我公司自愿参加贵单位（公司）项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：本公司参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的招标文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，我单位自愿放弃中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则作出的任何处理。

投标供应商：（盖章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

# 承诺书三  不拖欠农民工工资承诺书

# 致：      （采购人名称）

# 为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本签名人郑重承诺：

# 本企业如果中标项目，需要使用农民工时，将保证做到：

# 1、按照《中华人民共和国劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。

# 2、我公司分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿欠农民工工资负总责。

# 3、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本公司愿意接受业主暂停我公司1年期间参加业主招标项目投标资格的处罚，同时愿意接受交通行政主管部门依照有关规定作出的其他处罚决定。

# 4、本公司同意：在合同执行期间由业主按规定每月扣留工程计量款的1%作为农民工工资保障金：工程结束后，业主代表视承包人对农民工工资支付情况，据实结算返还剩余的保障金。

# 投标供应商：   （盖章）

# 法定代表人或其授权代理人：   （签字）

日期：     年   月    日

### 承诺书四（廉洁承诺书格式）

# 为了积极配合贵单位的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国招标投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：

# 1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

# 2、主动了解贵局招投标纪律，积极配合贵局执行招投标廉政建设的有关规定。

# 3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标供应商或串通投标。

# 4、按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

# 5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

# 6、不向设计招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

# 7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

# 8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

# 9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵局纪检监察室举报。

# 我们若违反上述承诺，我单位自愿放弃投标资格并接受其他任何形式的处理。

# 投标供应商（公章）：

# 法定代表人或授权代理人：      （签字或盖章）

# 年    月     日

# 承诺书五（格式）

# 致：             （采购人）

# 我公司参加你方的项目（以下简称“本项目”）投标的申请，现我公司向你方郑重承诺，若中标，在发出中标通知书（中标公告发布）之日起七日内提供：

- 加分项养护设备配备：

- 1、     2、     3、     ……

- 同时我方承诺，根据《关于调整载货汽车、专项作业车相关通行限制措施的通告》（2023年11月1日起实施，无锡市公安局交警支队发布）及《关于无锡市区载货汽车、专项作业车通行管理措施的通告》（2019年3月15日起执行，无锡市公安局交警支队发布）要求，载货汽车、专项作业车进入指定区域进行施工、抢修、维护、抢修等作业须具备公安部门核发的通行证，无通行证车辆不予认可。通行证范围必须包括本项目实施区域。“载货汽车”“专项作业车”的定义以《关于无锡市区载货汽车、专项作业车通行管理措施的通告》（2019年3月15日起执行，无锡市公安局交警支队发布）为准，投标车辆类型以车辆行驶证登记为准。我公司提供在“无锡交警”微信公众号上查询到的通行备案信息查询完整截图加盖公章。所有设备单次通行证许可时间不少于15天。

# 投标供应商：（公章）

# 法定代表人签名或盖章：

# 年    月    日

注：本承诺书涉及评分标准中养护机械设备的多个评分点，投标供应商可按企业自身情况选择其中的一个机械设备或多个机械设备内容进行承诺，按评分标准要求得分

（五）开标一览表（格式）：

开标一览表

供应商（盖章）          采购项目编号：

| 项目名称 | 新吴区2026-2027年高架花箱滴灌系统大修项目 |
| --- | --- |
| 项目报价（总价） （人民币） | 小写金额： 元 大写金额： 元 |
| 服务期 |  |
| 项目负责人 |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：   年   月   日

注：1、开标一览表中的内容应与投标函内容一致，若不一致，评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须按要求盖章、签字。

（六）细目报价表（格式）：

明细报价表

项目名称：                      政府采购编号：

| 年份 | 序号 | 维护内容 | 总量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年（金城路 高架全线、新华 高架全线、雪梅 互通、吴都路互 通、景渎立交、 新华立交、高浪 机场立交、高浪 金城立交） | 1 | 一体化泵房大保养（泵房参数详见附件） | 7 | 台 |  |  |
|  | 2 | 油改电（参数详见附件） | 1 | 项 |  |  |
|  | 3 | DN63主管检修 | 75121.5 | m |  |  |
|  | 4 | DN32支管（含减压阀、 一 拖四毛管、滴箭、卡箍等） | 69526.95 | m |  |  |
|  | 5 | 双绞信号线更换（含不锈 钢绑扎带） | 69526.95 | m |  |  |
|  | 6 | DN63管道迁移（含卡箍） | 78865.95 | m |  |  |
| 2027年（雪梅互 通、吴都路互 通、高浪高架直 道全线、机场高 架直道全线、新 光立交） | 8 | 一体化泵房大保养（泵房参数详见附件） | 4 | 台 |  |  |
|  | 9 | DN63主管检修 | 27313 | m |  |  |
|  | 10 | DN32支管（含减压阀、 一 拖四毛管、滴箭、卡箍等） | 27313 | m |  |  |
|  | 11 | 双绞信号线更换（含不锈 钢绑扎带） | 27313 | m |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

油改电

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 新华路 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号：YJY-4x16+1 3、敷设方式、部位：管内敷设 | m | 309.5 |  |  |
| 2 | 破碎路面及修复 | 1、钢筋混凝土路面破碎，破碎宽度40cm，深度50cm 2、修复：40cmC30混凝土，10cm沥青面层 | m2 | 9 |  |  |
| 3 | 余方弃置 | 1、破碎路面垃圾清理和外运 2、自行考虑运距、弃置点及建渣消纳费 | m3 | 4.5 |  |  |
| 4 | 挖沟槽土方 | 1、管沟开挖及回填 2、人工开挖，宽度40cm，深度50cm | m3 | 62 |  |  |
| 5 | 铺种草皮 | 1、草皮恢复 | m2 | 9 |  |  |
| 6 | 过路镀锌钢管 | 1、规格：DN80*4.0 | m | 23 |  |  |
| 7 | 配管 | 1、名称：波纹电缆套管 2、规格：DN80 | m | 309.5 |  |  |
| 8 | 电缆检查井阀箱 | 1、规格：14919 | 个 | 6 |  |  |
|  | 新友路 |  |  |  |  |  |
| 9 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号：YJY-4x16+1 3、敷设方式、部位：管内敷设 | m | 212.5 |  |  |
| 10 | 破碎路面及修复 | 1、钢筋混凝土路面破碎，破碎宽度40cm，深度50cm 2、修复：40cmC30混凝土，10cm沥青面层 | m2 | 0.45 |  |  |
| 11 | 余方弃置 | 1、破碎路面垃圾清理和外运 2、自行考虑运距、弃置点及建渣消纳费 | m3 | 0.23 |  |  |
| 12 | 挖沟槽土方 | 1、管沟开挖及回填 2、人工开挖，宽度40cm，深度50cm | m3 | 43 |  |  |
| 13 | 铺种草皮 | 1、草皮恢复 | m2 | 85 |  |  |
| 14 | 过路镀锌钢管 | 1、规格：DN80*4.0 | m | 2 |  |  |
| 15 | 配管 | 1、名称：波纹电缆套管 2、规格：DN80 | m | 212.5 |  |  |
| 16 | 电缆检查井阀箱 | 1、规格：14919 | 个 | 6 |  |  |
|  | 辅材 |  |  |  |  |  |
| 17 | 漏电保护器 | 1、三相四线 | 台 | 2 |  |  |
| 18 | 接地极 | 1、H1.2 | 块 | 2 |  |  |
| 19 | 铜线鼻 | 1、规格：16A | 个 | 14 |  |  |
| 20 | 铜线鼻 | 1、规格：25A | 个 | 6 |  |  |
| 21 | 不锈钢骑马卡 | 1、规格：M63 2、过河电缆固定 | 个 | 40 |  |  |
| 22 | 不锈钢自攻丝 | 1、规格：M4*40 2、过河电缆固定 | 个 | 80 |  |  |
| 23 | 不锈钢扎带 | 1、规格：M8*500 2、过河电缆固定 | 个 | 80 |  |  |
| 24 | 塑料膨胀管 | 1、规格：M8 2、过河电缆固定 | 个 | 80 |  |  |
| 25 | 小耗材 |  | 项 | 1 |  |  |
|  | 合计（元） |  |  |  |  |  |

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

# （七）投标偏离表（格式）：

# 投标偏离表

政府采购编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何服务偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；

# （3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容无需赘述。

# （八） 供应商业绩一览表（格式）

供应商类似业绩一览表

政府采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额 （人民币） | 采购单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

# 注：附评分标准中需要提交的证明材料。如出现证明材料原件扫描件内容不完整或字迹、内容、盖章模糊不清等情况均不得分。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日 期 ：  年  月  日

# （九）供应商拟投入本项目人员一览表（格式）

作业人员投入计划一览表

单位：人

| 序号 | 姓名 | 职务 | 身份证编号 | 年龄 | 性别 | 专业 | 职业资格等级证书 | 社保 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月   日

注：1、（表格可自行拓展）后附上述作业人员的相关技术等级证书、岗位证书及由法定的社保收缴部门出具的社保证明等扫描件，无法提供全员社保的，后附承诺书（格式自拟）。

# 2.表格中须填写所有投入人员，包含项目负责人、专业技工和一般作业人员，职务一栏填写项目负责人/专业技工等。

（2）项目负责人简历表

项目名称：

项目编号：

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |  |  |
| 证书号 |  |  |  |  |  | 身份证号 |  |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类似项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业主 |  | 项目名称 |  |  |  | 合同金额 |  | 完成时间 |  |  | 备注 |

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月   日

注：

1.上表如需要自行延长。

# 2.上表内容须提供人员身份证及证书复印件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。

（十）机械设备配备表（格式）

机械设备配备表（格式）

| 序号 | 机械设备 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定 功率 kW | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月   日

注：提供相关养护机械购置发票、租赁协议、租赁费支付发票（如有）、车辆（或设备）照片、行驶证或车辆登记证等扫描件及评标办法中要求的其他材料。

（十一）供应商简介和经营情况说明

（内容写不完的栏目可相应扩展）

供应商（盖章）：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 证书 人数 |  |
| 2025年12月资产总额 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 2025年12月股东权益 | 万元 | 2025年业务收入 | 万元 |
| 2025年实现利润 | 万元 |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# （十二）（供应商）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

企业名称（盖章）：

日 期：

# （十三）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的                 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

# （十四）技术文件

根据招标文件及评标标准要求，格式内容自拟。