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竞争性谈判采购公告
	项目概况
医疗体检车JSZC-320583-SZWK-T2026-0257采购项目的潜在供应商应在苏采云获取采购文件，并于2026-09-09 14:30（北京时间）前提交响应文件。


一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320583-SZWK-T2026-0257
项目名称：医疗体检车
采购方式：竞争性谈判
预算金额：130.000000万元
最高限价（如有）：130.000000万元
采购需求：
	序号
	采购名称
	数量
	预算
（万元）
	最高限价（万元）
	备注

	1
	医疗体检车
	1辆
	130.000000
	130.000000
	不接受进口产品前来投标

	简要说明：医疗体检车含车辆、车载X线机、心电图机等


合同履行期限：
质保期：（1）底盘车辆提供不低于2年或6万里程（两者以先到为准）。（2）装修改造部分提供不低于一年的保修服务。（3）医疗设备提供不低于三年的保修服务。
交货时间：医疗车（含改造及设备部分）在合同签订后60日内交货
交货地点：采购单位所在地（昆山市第四人民医院内）
本项目（是/否）接受联合体：不接受联合体
二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目为非专门面向中小企业采购项目，所属行业为工业。（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）
（三）本项目的特定资格要求：
1.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
3.具有所投车载医疗设备产品经营许可资格。
三、获取采购文件
时间：自谈判文件公告发布之日起3个工作日
地点：苏采云
方式：苏采云
售价：0.00元
四、响应文件提交
截止时间：2026-09-09  14:30（北京时间）
地点：苏采云
五、开启
时间：2026-09-09  14:30（北京时间）
地点：苏州市公共资源交易中心昆山分中心（昆山市前进西路1801号政务服务中心（西区）A1栋B2层）开标室
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1.申领CA证书
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅。咨询电话：0512-65737699。
2.参与采购活动
供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：13914088964；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964、0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。
3.售价：无。
4.投标保证金：本项目不收取投标保证金，采购文件中的有关保证金的规定均不适用。
5.注意事项：
5.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于提交响应文件截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
5.2线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。
5.3本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
6.本项目采用网上投标电子评标方式。
7.针对中小企业落实的政府采购政策：
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知（苏财购〔2022〕16号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）等相关规定执行。
8.根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》的通知规定，本次采购的产品不属于《节能产品政府采购品目清单》范围内强制或优先采购的产品。本次采购的产品不属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围内优先采购的产品。
9.各响应单位必须遵守《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》。
10.本次采购的有关信息将在以下网址上发布：
10.1江苏政府采购网； 
10.2苏州政府采购网； 
有关该采购项目的澄清、修正及中标（成交）等信息亦在以上网站发布，请随时关注。
11.本项目支持政府采购合同信用融资。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
采购包1
单位名称：昆山市第四人民医院
单位地址：昆山市陆家镇镇北路21号
联系人：沈 伟
联系电话：0512-57671209
2.采购代理机构信息（如有）
单位名称：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
单位地址：苏州市干将西路1296号1幢17层
联系人：华琤/左鑫
联系电话：0512-65158848-8017
0512-69165617
3.项目联系方式
项目联系人：华琤/左鑫
联系电话：0512-65158848-8017
0512-69165617
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第一章 谈判邀请函
                              ：
受昆山市第四人民医院的委托，苏州市卫康招投标咨询服务有限公司对其所需采购的下列项目在国内组织竞争性谈判采购。欢迎符合谈判采购文件条件的各供应商前来参加谈判。
一、采购编号：JSZC-320583-SZWK-T2026-0257号
二、采购内容：
1、采购名称：医疗体检车
2、采购预算：130.000000万元
	序号
	采购名称
	数量
	预算
（万元）
	最高限价
（万元）
	备注

	1
	医疗体检车
	1辆
	130.000000
	130.000000
	不接受进口产品前来投标


3、采购需求简要说明：
4、交货地点：采购单位指定地点（昆山市第四人民医院内）
5、验收标准：根据标书要求及有关规定并按国家最新行业标准进行验收通过
6、本项目不接受多个供应商组成联合体参与谈判
三、参加谈判的供应商资格要求：
（一）供应商应当具备的一般条件：
1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6、法律、行政法规规定的其他条件；
7、未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业采购项目，所属行业为工业。（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）
（三）响应单位需符合以下特殊条件：
1、具有所投车载医疗设备产品经营许可资格；
（四）本项目为不见面开标项目，参与投标的供应商必须使用CA证书至开标大厅解密，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。解密完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清（如有）等提示。
四、采购设备要求：
（一）详细技术要求
	序号
	技术要求

	（一）
	车辆部分（体检车为本项目核心产品）

	1
	整车要求

	1.1
	总长
	10900mm-11000mm

	1.2
	总宽
	2500mm-2550mm

	1.3
	总高
	3620mm-3670mm

	1.4
	轴距
	5550mm-5600mm

	1.5
	前悬
	≥2240mm

	1.6
	后悬
	≥3150mm

	1.7
	前轮距
	≥2075mm

	1.8
	后轮距
	≥1850mm

	1.9
	整车最大总质量
	16400kg-16500kg

	1.10
	整备质量
	14100kg-14500kg

	
	上述1.1–1.10技术参数还需提供车辆公告。

	2
	发动机

	2.1
	发动机型式
	直列六缸增压中冷

	2.2
	排放标准
	国六排放

	2.3
	排量
	≥7600ml 

	3
	平台配置

	3.1. 
	变速箱
	1、六挡变速器、两软轴操控；
2、排挡杆集成在仪表台上；

	3.2. 
	行驶系统
	1、多片簧
2、前盘后鼓(前后一体化免维护轴承单元)，缓速器扭矩≥1700Nm

	3.3. 
	外后视镜
	电动兔耳外后视镜，集成前视镜、补盲镜，电加热除霜，主镜片≥201mm*389mm（镜片最宽*最长），曲率半径R≥1300mm。

	3.4. 
	行车空调
	行车顶置空调（≥28000Kcal/h）

	3.5. 
	手机充电器接口
	驾驶区USB手机充电器模块

	3.6. 
	燃料箱
	≥260L油箱，高密度聚乙烯材质

	3.7. 
	倒车监视系统
	单探头彩色倒车监视器

	3.8. 
	轮胎、轮辋
	轮胎层级≥18，宽度≥275mm；轮毂直径≥22.5英寸，有备胎

	3.9. 
	灭火装置
	2个灯笼型自动灭火弹+1个筒状自动灭火弹(发动机舱)、2个4kg干粉灭火器

	3.10. 
	顶风窗配置
	1个带换气扇顶风窗

	3.11. 
	司机椅、导游椅
	三点式安全带减震司机椅(有安全带未系报警功能)，有导游椅

	3.12. 
	车窗配置
	深灰色：全封闭普通玻璃（两侧后上内嵌式推拉窗）、白色单层后活动内嵌式司机窗

	3.13. 
	车门配置
	前门及中门带活动踏步（老龄化适配）

	3.14. 
	蓄电池
	≥195Ah免维护蓄电池2个

	3.15. 
	车身保温系统
	非独立+大功率水暖除霜

	（二）装饰部分

	4
	上装配置

	4.1
	车身内饰
	医疗车原车客车风道，家具板材米灰色（台面为防火板）；隔断米灰色；坐垫、围帘、窗帘为米黄色；座椅米黄拼色。

	4.2
	工作台台面
	工作台台面使用仿石材花纹贴面板

	4.3
	内饰地板革
	选用环保、耐磨、防滑、阻燃的地板革。
1、环保性能：气味等级（40°C气味等级3.0；80°C气味等级3.5）；甲醛＜10mg/kg；TVOC＜50μgC/g，苯和甲苯＜5μg/g。（提供第三方检测报告）
2、耐磨性能：参照GB/T 18102,使用P180粒度砂布粘在砂轮上，负载4.9N，60r/min,可以达到循环20000次，不漏底。防滑性能：纵向和横向防滑性能均可以达到R10。阻燃性能：阻燃性能可以达到GB8410《汽车内饰材料的燃烧特性》要求。（提供第三方检测报告）

	4.4
	车内隔断结构
	车内所有隔断主体采用钢骨架+饰面板结构，隔断骨架与整车骨架焊接为一体，整体电泳防腐，隔断厚度≥38mm，隔断无外漏固定点。

	4.5
	液压支撑系统
	液压支撑参数
1、电源电压：DC24V
2、支撑油缸：单缸支撑力≥6吨，行程≥400mm
3、油泵排量：≥2.5ml/r
4、工作压力：≥16MPa (单个油缸顶升力6吨)
5、最高耐压：≥20MPa
6、电机功率：≥2.2kW
7、油箱容积：≥10L
8、安全阀：5-21MPa可调
9、电气操作为固定式，按住伸出（或收缩）按钮，4个支撑油缸伸出（或收缩），到位后松开按钮停止工作。
10、主要液压元件采用原装优质元件：工作环境温度：-30~55℃，湿度：20%~90%
11、液压支撑未收起报警功能

	4.6
	侧舱门
	全铝上翻门，大角度上翻门，中段行李舱舱门开启后上沿距离地面≥1800mm。

	（三）车载配置

	5
	医疗设备

	5.1
	车载医疗设备
	（一）车载X线机
1、系统综述
1.1、设备用途：安装在体检车上完成移动全数字X线摄影检查；
1.2、所投产品具备“车载”注册证；（提供医疗器械注册证，注册证上须具有“车载”描述）
2、双立柱车载DR机架
2.1、车载机架：球管、平板立柱上下移动范围≥450mm；
2.2、球管与探测器同步电动运动功能；
2.3、双节或三节伸缩双立柱机架，非厢式机架，安装灵活，满足各种车型安装，可实现斜对角安装（保证SID≥1.8米）。
3、高压发生器组件
3.1、输入电源要求：单向220v
3.2、输出电压范围：≥40～150kV 
3.3、标称输出功率（非最大功率）：≥60kW；
3.4、最大输出电流：≥710mA ；
3.5、最短加载时间：≥0.001s，最长加载时间≥10s；
3.6、最小电流时间乘积：≤0.1mAs，最大电流时间乘积：≥800mAs；
3.7、发生器的操作与控制系统完全与主机集成；
3.8、逆变频率：≥450khz
3.9、AEC自动曝光控制
4、X射线管
4.1	标称管电压≥150KV； 
4.2、阳极为旋转阳极，阳极最大热容量：≥400kHU；
4.3、X射线管组件热容量：≥1250kHU；
4.4、焦点标称值：小焦点≤0.6mm，大焦点≤1.2mm；
4.5、标称阳极最大输入功率：大焦点≥77kW；
4.6、最大阳极转速：≥9500RPM；
5、平板探测器
5.1、探测器类型：非晶硅+碘化铯整板探测器； 
5.2、像素矩阵≥3070×3070；
5.3、有效图像范围：≥42cm×42cm；
5.4、在厚度为25mm的铝的衰减体模情况下空间分辨率≥3.7LP/mm
5.5、像素尺寸≤140微米；
5.6、图像出图时间：＜2s；
6、一体化图形采集处理工作站：1套
6.1为便于系统维护，工作站需运行Windows操作系统；CPU：≥i5十二代及以上，内存容量：≥16G，固态硬盘 256G+机械硬盘2T，独立显卡1080及以上。
PACS登记电脑：操作系统windows；CPUi5十二代及以上；内存容量：≥16G；固态硬盘 256G+机械硬盘2T，独立显卡1080及以上。
6.2工作站软件：Windows 操作系统；全中文操作界面，功能模块高度集成，DICOM.3.0输出标准；一集成图像采集、图像处理、图像输出、报告诊断系统及病例管理功能；
（二）心电图机：1台
（三）其他配备要求 
1、考虑到车载DR的特殊性，为便于统一管理并提升工作效率，系统应具备条形码扫描和身份证读卡器功能。
2、为保证系统与平板探测器高度集成，要求图像采集工作站可检测平板探测器电量及温度并具备显示功能；
3、车辆承载设备对接医院PACS系统的所有费用均由成交人承担。
4、车载X线机涉及放射诊疗许可证及辐射安全许可证的办理，相关费用由成交人承担。
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	工作设施
	车辆前部区域
	1、摄影车载机房体检设施：机房1套(X线防护水平符合GBZ130车载式医用X射线诊断系统的放射防护要求). 门机联动装置一套，对讲机两套，铅房地板换气装置一套，铅房监控一套，身份证阅读器两套，扫描枪两套。（交车时提供CMA机构出具的辐射检测报告）
2、电动滑移门2套，木质DR操作台1套；可升降工作圆凳1件；

	
	
	
	3、登记设施：木质工作台1张，双人座椅1件

	
	
	左一区
	双人座椅3把；

	
	
	左二区
	检查室设施：检查床1张（下为木质床，上有床垫）；木质折叠工作台1件；可升降工作圆凳2件；围帘1套；

	
	
	中门前区
	单人椅1件；车载冰箱1件（容量不少于37L）

	
	
	中门后区
	化验区设施：木质生化台1件，可升降工作圆凳2件

	
	
	后高台区域
	检查室设施：检查床1张（下后高台，上床垫）；木质折叠工作台1件；可升降工作圆凳1件；围帘1套；

	
	灯光设施
	紫外光灯4盏，两侧长条灯一套，曝光指示牌2件。

	
	服务设施
	衣帽钩3个；垃圾桶3件，铅房内羊角衣帽钩1个；
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	市电空调设施
	风管式中央空调1套，技术参数如下：

	
	
	1、空调形式：风管式中央空调（冷暖变频），两台一拖一，共用原车风道

	
	
	2、制冷类型：冷暖

	
	
	3、定频/变频：变频

	
	
	4、能效等级：三级及以上能效

	
	
	5、制冷量(W)：≥7200

	
	
	6、额定制冷功率(W)：≤4800

	
	
	7、制热量(W)：≥8650

	
	
	8、额定制热功率(W)：≤4650

	
	
	9、外机噪音(dB(A)）：≤56

	
	
	10、电压/频率（V/Hz）：220/50

	
	
	11、制冷剂新冷媒：R32

	
	
	12、出风方式：行车、驻车共用一套风道和出风口，出风均匀，出风口风量大小及朝向可自由调节，避免空调直吹。

	
	
	13、检修方便性：大顶上部装饰罩分体设计，上部可直接取下，确保不漏水

	
	
	14、风管机回风口安装在车内，回风口上安装过滤网，防止灰尘进入冷凝器影响空调效果，可定期拆除车顶回风栅清洗滤网。

	
	
	15、前顶设置1.5P顶置市电空调1套。
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	市电配电及网络设施
	1、配电箱1个（包含漏电保护器、电压电流实时监测），X线机取电安全装置，（分两路供电，DR单独1路，整车其他1路），外接220V电源插座，榔头1个，十字型接地钎1个（采用6平方软铜线，线长≥10米，铜线与接地钎一体化防脱设计），2个电缆盘，充电逆变一体机1个。
2、局域网；交换机1件，网线网口若干；电器舱有网口及插座；
3、市电转接装置1套（含≤16A漏电保护断路器、≤16A防护型工业插座、≤16A插头、线长≥2.5米，具备过载自动断电功能，确保供电安全）。
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	生产要求
	一体化生产改装：车辆为一体化生产，即底盘生产与整车为同一厂家。（提供承诺函并加盖公章）
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	防腐要求
	1、投标车型整车（车身+底盘）采用优质原装阴极电泳处理，电泳工艺与世界顶级乘用车企业工艺相同，完全引进优质工艺、原材料，16道工序，防腐涂层的覆盖率100％，确保防腐无死角，没有防腐短板。
2、保证10年整车骨架可靠耐用性。电泳漆膜厚度达到25µm，电泳涂层耐盐雾性大于1000小时，10年不发生穿孔、锈烂等结构性腐蚀，依旧保持耐用性。
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	焊接质量要求
	所有焊缝应符合技术图纸要求，焊缝牢固、焊缝平滑，不得有咬边、根部收缩、弧坑裂纹、表面夹渣、气孔、虚焊、漏焊等影响使用的缺陷存在。
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	线束及线束防护要求
	采用汽车用薄壁绝缘低压电线。
1、整车低压线束采用汽车用薄壁绝缘低压电线，电线为镀锡铜线。线束耐温性能：高温压力（105℃，4h）--耐压（3%NaCl盐水中浸渍10min后，1kV，1min）、低温冲击（-15℃，4h）--（100g，100mm）--冲击后耐压（3%NaCl盐水中浸渍10min后，1kV，1min）、低温卷绕（-40℃，4h）--卷烧（10mm，0.5kg，3圈）--卷烧后耐压（3%NaCl盐水中浸渍10min后，1kV，1min）, 按照GB/T 25085标准进行测试，无裂纹，无击穿。（提供第三方机构出具的检测报告扫描件）
2、线束耐压性能：耐电压试验（3%NaCl盐水中浸渍4h后，1kV，30min），按照GB/T 25085标准进行测试，无击穿。（提供第三方机构出具的检测报告扫描件）
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	整车图案要求
	1、外观贴膜要求不含汞、铅、镉，甲醛含量＜10mg/kg，甲苯含量＜5ug/g。（提供第三方机构出具的检测报告扫描件）
2、所有车辆颜色、喷涂图案及文字由采购人指定，费用包含在本次采购报价内。


（二）其他要求
1、响应单位所投车辆须为国家发展改革委或工信部发布的《道路机动车辆生产企业及产品》中列明的“医疗车”车型；否则为无效投标。（提供《道路机动车辆生产企业及产品》公告）
2、响应单位所提供的相关车辆必须符合国家环境保护部国六环保要求，须在投标文件中提供相应证明资料复印件（加盖响应单位公章）。
3、车辆保险要求交强险按照政府规定；商业险包括车损险、第三者责任险（300万）、车上人员责任险（司机和乘客不低于6人，每人5万）、不计免赔特约险。同时保险公司必须是政府采购框架协议入围的保险公司。
5、交货时间：医疗车（含改造及设备部分）在合同签订后60日内交货。
6、质保期及培训要求：
[bookmark: _GoBack]（1）底盘车辆提供不低于2年或6万里程（两者以先到为准）的保修标准（自开具采购人发票之日起算）。按照生产单位售后服务标准执行，为保障采购人的改装医疗车仍然得到车辆底盘厂家全国售后服务网络，良好的维修、保修服务。
（2）装修改造部分提供不低于一年的保修服务。保修期内，由非人为因素引起的故障均在保修范围内，供应商完全免费提供保修服务。保修期外，供应商提供终身的维修服务，且要求相关配件及人工费用低于平均市场价格。
（3）医疗设备提供不低于三年的保修服务。产品出现问题后，成交人应具有优良的服务态度，及时响应提供保修服务。保修期外，供应商提供终身的维修服务，且要求相关配件及人工费用低于平均市场价格。
（4）响应单位需提供至少3人/次的培训服务，确保采购人至少有2名操作人员可熟练使用（相关人员差旅费自理）。
7、响应单位须保证投标车辆在苏州地区能够顺利完成上牌手续； 
8、响应单位须在投标文件中提供售后服务细则及配件优惠价格。
9、所有车辆颜色、喷涂图案及文字由采购人指定，费用包含在本次采购报价内。
10、免费质保期内，成交人对故障负责，货物更换、维修所涉及的有关费用及由此引起的相关损失由成交人承担，同时相应延长更换和修补零件的质量保证期。免费质保期结束后，在车辆使用寿命周期内成交人仍然要提供及时、优质、快速的维修服务，要保证采购人能更换到原厂正宗的零部件，确保车辆正常使用。免费保修期外维修只收取零配件成本价，不收取人工费。
11、如车辆涉及的软件，响应单位应提供终身免费升级的服务，免费开放信息采集接口，配合做好信息系统接入。
12、响应单位负责车辆的运输、装卸、安装、调试（如有要求采购人准备的事项应预先通知并负责提供所需要的技术文件），免费为采购人的操作人员制定完整专业的培训计划，包括日常保养和维护，操作的技术要领，常见故障处理的技术培训等，直至其掌握操作技能为止。
13、响应单位应针对所投的项目提供专门的服务团队负责车辆的售后、维修等服务，服务团队应具有丰富的经验，可及时应对采购人在使用过程中出现的相关问题或突发状况。在车辆质保期内，一旦发生质量问题，成交人在接到报修后2小时响应，6小时内到达现场，12小时内排除故障；提供详细周密的紧急维保预案。同时提供车辆维修期间免费提供备品备件及详细维保方案。

五、综合说明
1、本次竞争性谈判采购不接受进口产品。
2、采购要求中所列的技术指标和性能要求均为参考要求，凡是等于或优于所列要求的设备均可参加响应。
3、供应商须明确所提供设备的生产厂家、品牌、型号、规格和外形、尺寸等；提供设备的配置清单、主要配件价格清单，并提供详细的技术参数和性能说明书。
4、供应商必须承诺谈判采购文件提出的全部要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中列出，未列出的视为响应。
5、若以上参数中出现车辆或者零配件品牌、型号，则仅供供应商在投标时参考，凡达到以上品牌型号档次、品质及以上技术要求的产品均可，但不能影响（或降低）其整体性能；投标单位必须在投标文件中注明所投产品的品牌、规格型号、主要参数、生产厂家。
6、交货地点：由成交人负责运输，并将标的物送至采购人所在地。
7、货物移交后，采购人按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。成交人应向采购人提供详细的验收标准、验收手册。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由责任方承担。
8、验收要求及标准：
（1）车辆到达采购人后，响应单位应有专人负责看护并在7天内派工程技术人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下清点货物，组织安装、调试及操作培训，并承担因此发生的一切费用。
（2）验收时，采购人及成交人都要求在场，由双方签署验收单。
（3）车辆交货后，采购人按国家标准及厂方标准进行质量验收。成交人应向采购人提供详细的验收标准、验收手册。成交人在验收时需提供所投车辆生产厂家盖章的在投标文件响应的全部技术参数的证明文件，并按国家制造和安装的标准要求检测验收，如无法提供，采购人有权拒绝验收，并向成交人索取因成交人造成废标、延误交货等相关经济损失。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由成交人承担。
9、所投货物若属于法定或强检设备的，乙方需承担首次计量检测费用。货物验收时需提供第三方计量检验证书(首检)；
10、现场培训：设备安装调试验收结束后，由专业技术工程师进行免费现场技术培训，列出培训计划。（1）基本使操作人员达到能独立进行设备的操作使用；（2）能独立进行设备的日常维护和常见故障的解决。培训费用已包含在设备总价款内。
11、本次采购全部内容为“交钥匙”项目，一切费用均包含在报价内，投标总价包括车价、改装费、安装调试、检测验收、培训（不包含差旅费）、质保期保障，车辆购置税，车辆保险、上牌工本费等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。
（1）以人民币报价；并须按附表格式进行报价；
（2）本次谈判的最终报价为本项目的总报价。
12、知识产权：
乙方应保证甲方免除因甲方在其本国使用该设备所需的设备和设计或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。
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第二章 谈判综合说明
一、谈判响应文件的组成及要求：
（一）文件组成：
1、封面
2、谈判响应报价表
3、资格审查响应文件
3.1谈判承诺函（后附格式）； 
3.2关于资格的声明函（后附格式）； 
3.3 合格供应商的资格条件：
3.3.1具有独立承担民事责任的能力；【提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（响应单位营业执照副本复印件，响应单位法定代表人身份证复印件，法人授权委托书（如有授权），响应单位代理人身份证复印件（如有授权））；（企业法人性质的响应单位应在经工商管理部门核准登记注册的经营范围内参与经营活动）】
3.3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；【提供最近一期经审计的财务报告复印件或银行出具的资信证明原件的扫描件】
3.3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；【提供例如完成本项目所使用的设备的购置合同或发票、本项目服务人员情况介绍和用工合同等证明材料】
3.3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；【提供最近一期依法缴纳税收的凭据复印件和最近一期依法缴纳社会保险的凭据复印件（专用收据或社会保险缴纳清单）】
3.3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；【提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明加盖公章】
3.3.6法律、行政法规规定的其他条件；
3.3.7具有所投车载医疗设备产品经营许可资格；（提供响应单位医疗器械经营许可证及医疗器械经营备案凭证复印件）
4、符合性审查响应文件
4.1所投车载医疗设备的医疗器械注册复印件；
4.2货物的配置清单和主要配件价格；
4.3技术参数偏离表及详细技术参数要求的证明资料；（技术参数偏离表及《第一章 谈判邀请函——四、采购设备要求》中对应要求的证明资料）
4.4质保期及售后服务承诺书（含保修期后维修收费价格和零配件的报价）
4.5远程参与开标会议诚信承诺书（后附格式）
4.6服务方案；
4.7供应商情况表；
4.8国家法律、法规所规定的其他资料；
4.9与本次谈判有关的其他资料；
4.10其它优惠承诺。
5、企业报价折扣证明
5.1谈判响应单位所投产品的生产厂家如全部属于中小企业生产的，提供《中小企业声明函》或提供《残疾人福利性单位声明函》或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
本项目为非专门面向中小企业采购项目，所属行业为工业。（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）
5.2关于符合本国产品声明函；（如属）
（二）电子投标文件制作
1、方式：网上报名 
1.1申领CA证书 
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅。咨询电话：0512-65737699。
1.2参与采购活动 
供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
1.3电子投标准备 
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》。
1.4在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：13914088964；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964、0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。
2.其他注意事项
2.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于提交响应文件截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。 
2.2线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。 
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。 
3、电子投标文件中的资料应按要求加盖电子签章。
二、响应文件的补充、修改和撤回：
响应供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。
三、响应文件错误的修正原则：
1、响应文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
2、对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；
3、响应供应商不同意以上修正的，其响应文件将被拒绝。
四、项目的终止：
出现下列情形之一的，将终止谈判采购活动：
1、因情况变化，不再符合规定的谈判采购适用情形的；
2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3、在采购过程中符合谈判要求的响应供应商或者报价未超过单项采购预算的响应供应商不足3家的。
五、告知成交结果：
1、评审结束后，代理机构工作人员宣布成交结果，并向未成交单位发放未成交通知书，告知其评审排名。未成交供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。
六、质疑：
1、供应商认为本采购文件条款使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到响应单位书面质疑后七个工作日内作出答复。
2、根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，请将符合资格条件的证明材料与质疑函一起递交。
3、接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式。
4、联系单位：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
5、收件人：季女士
6、联系电话：0512-69165625
7、通讯地址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心17层
8、供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
七、信息发布媒体：
1、该信息刊登在江苏政府采购网、苏州市政府采购网，成交公告亦是刊登在此媒体，敬请各供应商注意。
八、本次谈判不分采购单元，供应商须对全部内容响应，并一次报出不得更改的价格。报价包含本项目的一切费用。
九、响应单位须对照招标技术参数要求逐条列出并对比，其中“投标设备技术指标描述”一栏须详细说明投标产品的具体量化参数，如照抄谈判文件要求或只写“完全响应”等字样的均为无效投标。
十、依据本项目《政府采购项目委托代理协议》，采购单位在编制本项目采购预算时已综合考虑成交服务费，请供应商在投标时充分考虑这一因素。采购代理服务费由成交人支付，按预算金额采用差额定率累进法收取，金额为18300元。领取成交通知书时成交人向招标代理机构一次性付清。【收费标准：按预算金额100万元以内1.5%、100～500万元1.1%，最低不低于3000元】
服务费交纳账户：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
账号：1102020209000295112
开户银行：中国工商银行股份有限公司苏州道前支行
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第三章 谈判成交原则及评审内容
一、谈判采购程序：
1、采购代理机构负责主持谈判开标活动。
2、资格审查：
（1）采购人或代理机构按谈判文件资格要求对供应商的资格要求进行审查。
（2）信用记录的评审：
根据政府采购法及相关法规的规定，将对供应商进行信用查询，凡经评委会确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。
①查询时间：响应文件递交截止时间。
②查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登录来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
③信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。
（3）负责人为同一人或者存在直接控股，管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的采购活动。
（4）政府采购政策需满足的资格要求：
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知（苏财购〔2022〕16号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）等文件的精神，对属于小微企业、监狱企业、残疾人企业给予价格评审优惠。
本项目为非专门面向中小企业采购项目，所属行业为工业。各响应单位必须提供书面承诺（详见附件格式）。
[bookmark: _Hlk108609338]响应单位提供小型或微型企业、残疾人企业和监狱企业制造的货物，其价格在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，若最后成交，成交价格则以实际投标报价为准。
在本次货物采购项目中，货物由小、微企业制造，即货物由小、微企业生产且使用该小、微企业商号或者注册商标的，可享受价格评审优惠。
响应单位提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受优惠政策。
残疾人企业和监狱企业视同小、微企业，享受价格评审优惠政策。
残疾人企业和监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格评审优惠政策。
响应单位在投标文件中提供《中小企业声明函》；监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位必须提供《残疾人福利性单位声明函》，供应商提供的材料与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。在投标文件中未提供相关材料、资料的，不享受评审优惠政策。
响应单位获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
如响应单位提供虚假材料，将按《中华人民共和国政府采购法》相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。
3、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
（1）本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见谈判文件（详见附件格式）。
（2）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（3）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（4）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（5）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（6）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
（7）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
（8）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
如供应商提供虚假材料，将按《中华人民共和国政府采购法》相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。
4、由谈判小组（谈判小组由相关专家及采购单位代表组成）按谈判文件的资格条件进行资格性审查，确定合格谈判供应商。
5、谈判供应商按顺序分别进行谈判。
6、谈判小组所有成员集中与实质性响应谈判采购的单一供应商分别进行谈判。
7、谈判结束后，谈判小组向所有继续参加谈判的供应商要求其在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家【提供相同品牌货物且通过资格审查、符合性审查的不同响应单位参加同一合同项下投标的，按一家响应单位计算。非单一货物采购项目，多家响应单位提供的核心产品（标注）品牌相同的，按上述规定处理】。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
注：谈判文件如有实质性变动的，谈判小组应以书面形式记录具体变动内容并经采购人代表签字确认后及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商，供应商应就实质性变动内容重新提交相应的书面响应材料，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应由本人签字并附身份证明，谈判结束后，谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在谈判结束后10分钟内同时递交最后报价及对应的报价构成清单，无对应构成清单或超过上述规定时间的报价无效，在上述规定时间内提交最后报价及对应报价构成清单的供应商不得少于3家。
8、谈判小组各成员独立对每个供应商的谈判响应文件（包括新的书面承诺函）按谈判文件规定的评审办法进行评审并给出评审意见。
9、谈判小组根据谈判成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。采购代理机构在宣布成交结果时向参与评审的未成交供应商发放《未成交通知书》。未成交供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。
二、谈判成交原则及评审内容：
（一）谈判成交原则：
1、本次谈判采用最低评标价法，即在全部满足采购文件实质性要求即资格性和符合性评审合格的前提下，以提出最终报价最低的且总价不超过采购预算及单价不超过单价限价的谈判供应商作为成交供应商。如最终报价相同，则由采购人自行确定。
2、谈判小组各成员独立对谈判供应商的谈判响应文件按照谈判文件的规定和要求进行资格性和符合性评审，如评审内容条款均满足谈判文件要求的，则认为该供应商谈判文件评审合格。如某一条款内容评审不合格，评委须注明评审不合格原因。
3、异常低价审查
（1）出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.响应（最终）报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应（最终）报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；
2.响应（最终）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应（最终）报价50%的，即响应（最终）报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应（最终）报价×50%；
3.响应（最终）报价低于采购项目最高限价45%的，即响应（最终）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）评审委员会启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
4、谈判小组为3人组成。如某一评审条款出现评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，确定该项条款是否合格。在评审合格的响应文件中以提出最低报价的谈判供应商作为成交供应商。如出现两个或两个以上最终报价相同的谈判供应商，则由采购人以抽签方式确定成交供应商。
5、如谈判小组认为排在前面的成交候选供应商的最终报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，则谈判小组有权要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。
（三）评审内容：
	序号
	评审内容
	评审是否合格（填“是”或“否”）
	不合格原因

	1
	谈判供应商的资格条件
	
	

	2
	响应产品技术参数及性能、功能要求的符合性【含（技术参数偏离表及《第一章 谈判邀请函——四、采购设备要求》中对应要求的证明资料）】
	
	

	3
	交货时间、付款方式、质保期、售后服务
	
	

	4
	谈判文件所要求的其它条款
	
	


注：1、评审内容所涉及的证明资料，各供应商须在谈判响应文件中提供，未提供的视为无评审依据。
2、上传的谈判响应文件中的内容需和谈判采购文件相关指标及评审内容对应绑定，未绑定的评审不合格。
3、上传的谈判响应文件需按谈判文件要求签署和盖公章，未按要求签署和盖公章的为无效标。



第四章 合同模板
编号：
甲方（需方）：
联系人：
联系电话：

乙方（供方）：
联系人：
联系电话：

根据政府采购编号             号谈判采购文件及供应商的谈判响应文件、成交通知书、供应商在谈判过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等，甲乙双方就此次成交      的合同事宜，签订本合同书。本合同由以下两部分组成：
第一部分  合同一般条款
一、合同文件
1、合同文件适用法律
适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。
2、合同文件组成和解释顺序
2.1合同文件的组成和解释顺序如下：
2.1.1合同的特殊性条款
2.1.2合同的一般性条款
2.1.3洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议
2.1.4成交通知书、谈判采购文件和谈判响应文件
2.1.5标准、规范和其它有关技术资料、技术要求
2.2合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力
3、合同文件使用文字
3.1合同文件使用中文书写、解释和说明
3.2合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。 
二、标的物的一般条款
1、完整物权
对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。
2、质量保证
2.1乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺等缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。
2.2根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。
3、包装
乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。
4、伴随服务
4.1乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务。
4.1.1标的物的现场安装、启动、调试、监督；
4.1.2提供标的物组装和一般维修所必须的工具；
4.1.3在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
4.1.4对甲方技术人员的技术指导或培训；
4.2除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。
三、标的物的交付、检验和验收
1、标的物的交付
1.1标的物的所有权自标的物交付时转移。
1.2乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。
1.3乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。
2、检验和验收
2.1在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。
2.2甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。
2.3验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同的特殊条款中约定。
2.4如双方对验收结果有分歧，则以技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。
四、对标的物提出异议的时间和办法
1、对标的物提出异议的时间和办法 
1.1甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。
1.2如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。
1.3乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。
五、合同价款和支付
1、合同价款和支付
1.1本合同的结算货币为人民币，单位元。
1.2乙方应按照双方签订的合同规定交货并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算货款。
1.2.1合格的发票；
1.2.2甲方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。
1.3甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。
1.4根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。
六、违约责任
1、违约责任
合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
2、甲方违约责任
2.1在合同生效后，甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。
2.2甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之一支付逾期付款违约金。
2.3甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。
3、乙方违约责任
3.1乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。
3.2乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍有需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。
4、不可抗力
4.1因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
4.2合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。	
5、索赔
5.1甲方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。
5.2在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
5.2.1乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用。
5.2.2根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。
5.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。
5.3如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。
七、合同的解除和转让
1、合同的解除
1.1有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
1.1.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同； 
1.1.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；
2、合同的转让
合同的部分和全部都不得转让。
八、争议解决
1、争议解决
甲乙双方因合同发生争议，应在招标代理机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。
九、附则
1、未尽事宜
本合同未尽事宜按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。
第二部分  合同特殊条款
1、 合同内容：
详见《标的物清单》。
二、价格与支付：
1、合同总金额为人民币               ，报价总价包括车价、改装费、安装调试、检测验收、培训（不包含差旅费）、质保期保障，车辆购置税，车辆保险、上牌工本费等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。
2、付款步骤：
在政府采购合同签订生效后，待全部货物到达交货地点且完成上牌、安装、调试、培训并验收合格，乙方交付足额合法发票后的30个工作日内，甲方向乙方支付首款（专项资金，最多不超过100万元）；剩余尾款在质保期满2年后，乙方交付足额发票后的30个工作日内，甲方向乙方付清。（若财政资金拨付规则发生调整，则按调整后的专项资金支付首款）
A、合格发票。
B、《设备验收单》。
3、付款方式：银行汇票或转账。
4、乙方账户信息：
开户名称：
开户银行：
银行账号：
三、质量与验收：
1、乙方应按照标书的有关规定提供合格货物；
2、货物出现问题，乙方负责包修、包退、包换，费用由乙方承担；
3、货物的验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、包装和乙方承诺的其它指标；
4、验收要求及标准：
（1）车辆到达甲方处，乙方应有专人负责看护并在7天内派工程技术人员到达现场，在甲方技术人员在场的情况下清点货物，组织安装、调试及操作培训，并承担因此发生的一切费用。
（2）验收时，甲方及乙方均要求在场，由双方签署验收单。
（3）车辆交货后，甲方按国家标准及厂方标准进行质量验收。乙方应向甲方提供详细的验收标准、验收手册。乙方在验收时需提供所投车辆生产厂家盖章的在投标响应的全部技术参数的证明文件，并按国家制造和安装的标准要求检测验收，如无法提供，甲方有权拒绝验收，并向乙方索取因乙方造成废标、延误交货等相关经济损失。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由乙方承担。
5、乙方交付验收时应先用书面方式通告甲方。
四、售后服务：
1、质保期为     年；质保期自验收合格之日算起。终身维修，软件免费升级。
（1）底盘车辆提供   年或   万里程（两者以先到为准）的保修标准（自开具采购人发票之日起算）。按照生产单位售后服务标准执行，为保障甲方的改装医疗车仍然得到车辆底盘厂家全国售后服务网络，良好的维修、保修服务。
（2）装修改造部分提供   年的保修服务。保修期内，由非人为因素引起的故障均在保修范围内，乙方完全免费提供保修服务。保修期外，乙方提供终身的维修服务，且要求相关配件及人工费用低于平均市场价格。
（3）医疗设备提供   年的保修服务。产品出现问题后，乙方应具有优良的服务态度，及时响应提供保修服务。保修期外，乙方提供终身的维修服务，且要求相关配件及人工费用低于平均市场价格。
（4）乙方需提供至少3人/次的培训服务，确保甲方至少有2名操作人员可熟练使用（相关人员差旅费自理）。
2、车辆承载设备对接医院PACS系统的所有费用均由乙方承担。
3、在车辆质保期内，一旦发生质量问题，乙方在接到报修后2小时响应，6小时内到达现场，12小时内排除故障。
4、按照谈判采购文件、乙方在谈判响应文件及谈判中承诺的服务执行。
五、交货和安装
1、交货时间：医疗车（含改造及设备部分）在合同签订后    日内交货；
2、交货地点：由乙方负责运输，并将标的物送至甲方所在地。
六、合同生效及其它：
1、本合同在双方签字盖章即生效。
2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和谈判采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，提交招标代理机构备存。
3、本合同一式四份，甲方两份，乙方一份，招标代理机构一份。




[bookmark: gpcItem_SubmitDocStruct]第五章 谈判响应文件格式 
[bookmark: _Ref104536483][bookmark: _Ref374705859]格式1、
谈判承诺函
苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 ：
我方收到贵公司                                         号谈判采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加谈判。并向贵公司承诺：
1、我方愿意按照谈判采购文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方的报价包括完成该项工作所需的一切费用。
2、如果我方的谈判响应文件被接受，我方将严格履行谈判采购文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。
3、我方同意按谈判采购文件中的规定，我方的谈判响应文件有效期限为谈判开始后30天。
4、我方愿意提供贵方在谈判采购文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方谈判响应文件有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。
5、我方认为贵方有权根据评标委员会的评审结果决定中标者，还认为贵方有权根据评标委员会的评审结果接受或拒绝所有的投标者。
6、我方同意因运输或装卸或吊装过程中的不当，造成货物或就位现场的设施、设备等损坏的，采购人有权要求我方全额赔偿。
7、我方愿意遵守谈判采购文件中所列的收费标准。
8、我方承诺我方的响应文件在谈判后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意被确定成交后若不履行谈判响应文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方的成交资格将被取消。
9、我方同意，若我方无法按约定条款履行义务等行为，贵方有权取消我方的成交资格。
10、如果我方被确定成交，我方愿意按谈判采购文件规定支付成交服务费；
11、与本谈判有关的通讯地址：
单    位：                                 联 系 人：                   
地    址：                                 邮政编码：                   
联系电话：                                 传    真：                   

谈判响应单位：（公章）
法定代表人或代理人：（签名或签章）                    年     月     日


格式2、
谈判响应报价表
采购编号：
	序号
	名称
	品牌
型号（规格）
	生产
厂家
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	总报价（人民币大写）：                  ￥

	制造厂商全称
	

	交货期
	

	优惠条款
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为   %


注：1、上述报价包含一切由供方承担的费用（包含本项目代理费）。
2、本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。


谈判响应单位：（公章）
法定代表人或代理人：（签名或签章）              日期






[bookmark: _Ref104536593]格式3、
技术参数对照表
 采购编号：                         号
	序号
	招标车辆配置及
技术性能参数要求
	所投车辆
配置及技术性能参数
	有无偏离
	偏离内容及原因

	1
	 
	 
	 
	 

	1.1
	 
	 
	 
	 

	1.2
	 
	 
	 
	 

	……
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	……
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


注：1、响应单位应根据本项目中“第一章 谈判邀请函——四、采购设备要求”的产品配置及技术性能参数进行逐项评议并提供对应要求的证明资料。
2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若响应单位对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。如照抄采购要求或只写“完全响应”等字样的均为无效投标。
3、表格不够可另接。




谈判响应单位：（公章）                   
法定代表人或代理人：（签名或签章）                 日期：



[bookmark: _Ref40693075]格式4、
车辆配置清单表
采购编号：                         号
	序号
	名 称
	品牌
	产地
	型号或规格
	备  注

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


注：1、响应单位应根据拟提供车辆的配置情况据实、详细填写上述表格。



谈判响应单位：（公章）                     
法定代表人或代理人：（签名或签章）                 日期：



[bookmark: _Ref40693077]格式5、
售后服务承诺书
采购编号：                         号
	项目名称
	
	型号
	

	序号
	售后服务内容
	期限（时间）
	备注

	1
	免费维保期
	
	

	2
	服务响应
	
	

	3
	到达现场
	
	

	4
	解决问题
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	


注：1、针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；
2、如有其它售后服务内容，可自行参照填写。



谈判响应单位：（公章）                     
法定代表人或代理人：（签名或签章）                 日期：






[bookmark: _Ref104536595]格式6、
关于资格的声明函

采购编号：
日    期：
苏州市卫康招投标咨询服务有限公司：
我公司愿针对本次                    竞争性谈判采购进行响应并参加谈判。谈判响应文件中所有关于谈判资格的文件，证明与陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。
                                


谈判响应单位：（公章）
                          法定代表人或代理人：（签名或签章） 
                          
                                     

 
[bookmark: _Ref104536599]格式7、

法人授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系                          （响应单位名称）的法定代表人，现授权委托           （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州市卫康招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为                        号竞争性谈判采购活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。

代理人（签名或签章）：                           法定代表人（签名或签章）：
职务：                 
联系电话：                                      谈判响应单位：（公章）
日期：          年      月      日


 
[bookmark: _Ref104536603]格式8、
供应商情况表
谈判响应单位：（公章）
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：有中高级以上职称的人数
	

	资产总计
	      万元
	净资产
	万元

	股东权益
	     万元
	销售收入
	2025年          万元

	实现利润
	2025年  万元
	
	

	营业面积（含厂房面积）
	       平方米
	其中：
	自有面积         平方米
承租面积         平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	获得技术认证的工程师及简介
	

	其他需要说明的情况
	




 
[bookmark: _Ref104536607]格式9、
[bookmark: _Hlk66105462]中小企业声明函（货物类）

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 ：
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加            （单位名称）的              （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. 医疗体检车，属于工业；制造商为                 （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于         （填写：中型企业或小型企业或微型企业）；
2. 车载X线机，属于工业；制造商为                 （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于         （填写：中型企业或小型企业或微型企业）；
3. 心电图机，属于工业；制造商为                 （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于         （填写：中型企业或小型企业或微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 

谈判响应单位（盖章）：
 
日 期：



注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。行业划分标准依据工信部联企业〔2011〕300号文的规定填写。

各行业划型标准为： 
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。 
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。 
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。 
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。 
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。 
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。 
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。 
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。 
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 



 
[bookmark: _Ref104536609]格式10、
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.医疗体检车1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.车载X线机，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
3.心电图机，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称3）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称3）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称3）的（关键工序）在中国境内完成。
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　
日期：　年　月　日
         

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。（目前可不填写）
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。（目前可不填写）
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。（目前可不填写）


格式11、

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                    谈判响应单位（盖章）：
                 日  期：

 
[bookmark: _Ref104536616]格式12、
远程参与开标会议诚信承诺书
致: (采购人)
我方郑重承诺:遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加本次远程开标会议，是我方真实意思的表达。
一、不出借、买卖、伪造、涂改企业和从业人员的资质证书、营业执照、资格业绩、印章以及其他相关资信证明文件,严禁其他企业或个人以我公司的名义投标（响应）。
二、严格遵守法律、法规和采购文件规定的投标（响应）程序。不隐瞒真实情况，不弄虚作假，不骗取投标（响应）和中标（成交）资格。
三、坚决抵制和杜绝串标、围标、哄抬报价、贿赂、回扣等违法投标（响应）和不正当竞争行为。
四、依法经营，公平竞争，不采取违法、违规或不正当手段损害、侵犯同行企业的正当权益。
五、遵守指令、不擅离职守。开标评审过程中,我方将坚持全程参加开评标会议，积极响应采购人的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致10分钟内无法与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可采购人任意处置决定，接受包括终止投标（响应）资格在内的任何处理结果。
六、确保设施、设备工况良好。我方将负责提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，因我方原因导致无法完成投标（响应）或者不能进行现场实时交互的，均由我方自行承担一切后果。
七、不向采购人或评审专家或相关人员行贿，以牟取中标。
八、我方将在法律、法规框架允许的范围内就有关评审过程中的事项向管理人员提出咨询或疑问。
九、我方若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标（响应）资格、将不良行为记录记入档案等有关处理，并承担相应的法律责任。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。
                           谈判响应单位(盖章):
                                 法定代表人(签名):
代理人(签名):
日期：    年     月     日


 














附件：

政府采购合同信用融资政策告知函

各政府采购供应商：
欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动!
政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标(成交)供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅、中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购〔2021〕82号)及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
 （全文完）
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