公开招标文件

# 项目编号：JSZC-320115-NJJC-G2026-0068

# 项目名称：陆郎、铜井消防站装备器材采购

项目类型：货物类

# 采购人：南京市江宁区人民政府江宁街道办事处

# 采购代理机构：南京江城工程项目管理有限公司

二○二六年七月

目   录

第一章 投标邀请书（招标公告）	3

第三章 评标标准	20

第四章 招标项目的技术规格、要求和数量等	28

第五章 合同主要条款及格式	32

第六章 附    件	35

第一章 投标邀请书（招标公告）

陆郎、铜井消防站装备器材采购的潜在供应商应在江苏政府采购网 获取招标文件，并于2026年8月5日14时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320115-NJJC-G2026-0068

项目名称：陆郎、铜井消防站装备器材采购

预算金额：220万元

最高限价（如有）：201.079万元，不得超出最高限价的报价，将作无效投标处理。

采购需求：为陆郎、铜井两处消防站采购增补所需器材装备，其中包含防护类、救生类、灭火类、破拆类等8类70种器材装备，具体内容详见采购需求。

合同履行期限：合同签订后60天内将货物安装调试完毕交付采购人正常使用。

本项目不接受联合体投标。

5.本项目所属行业：工业

二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见后附件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.2落实政府采购政策需要满足的资格条件：/

2.3本项目的特定资格要求：/

2.4本项目不接受联合体投标。

2.5拒绝下列供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》宁财规[2018]10号第十一条、十二条所列严重失信行为情形的供应商参加本项目的采购活动。

（4）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

2.6本项目不接受进口产品投标

三、获取招标文件

自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点:江苏政府采购网苏采云系统

方式:本项目采用网上注册登记方式。

售价:0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026年8月5日14时30分（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1集中现场考察或答疑：采购人不统一组织现场答疑，各潜在供应商必须在获取采购文件后自行踏勘现场，并承担相关费用和责任。请潜在供应商务必对采购文件进行仔细认真阅读，在随后的采购中，对采购文件所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由各潜在供应商负责。

6.2潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

6.3、本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

6.4、政府采购信用承诺：“根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。信用承诺以《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》体现。供应商应尽早做好承诺书工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位信用记录表，由法人签字并盖单位公章，上传至电子文件中，未按要求提供信用记录表的，响应文件将按无效投标处理。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应上述由信用承诺书替代的证明材料（一式伍份），加盖电子公章按采购文件要求胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南京市江宁区人民政府江宁街道办事处

地址：南京市江宁区人民政府江宁街道

联系人：李科

联系方式：025-86199665

2.采购代理机构信息

名称：南京江城工程项目管理有限公司

地　　址：南京市建邺区云龙山路89号龙湖天街1栋29楼

联系人：曹雪

联系电话：025-58066836、025-58835827-0

第二章 投标人须知

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：南京市江宁区人民政府江宁街道办事处 地 址：京市江宁区人民政府江宁街道办事处 联系方式：李科025-86199665 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称：南京江城工程项目管理有限公司 地 址：南京市建邺区云龙山路89号龙湖时代上城1栋29楼 项目联系人：曹雪 联系方式： 025-58066836 |
| 3 | 采购项目名称 | 陆郎、铜井消防站装备器材采购 |
| 4 | 项目实施地点 | 南京市江宁区 |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 7 | 投标有效期 | 提交投标文件截止之日起90日 |
| 8 | 供应商企业信用信息 | （1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）； （2）查询时间：资格审查时； （3）查询记录留存方式：由采购代理机构负责将供应商各网站信用记录截图保存； （4）查询结果处理：对具有违法失信记录的供应商作无效投标处理。 |
| 9 | 盖章要求 | 供应商投标文件中加盖的公章仅能使用与供应商名称一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等字样）的印章；否则，按无效投标处理。 |

一、总 则

1、适用法律

1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 3.8采购本国产品的支持政策：

本项目对采购本国产品给予政策支持，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号）及相关规定执行。

适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

具体内容如下：

（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“投标文件格式”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。（《关于符合本国产品标准的声明函》格式见投标文件格式部分）

（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

招标文件包括以下主要内容：

- 招标公告；

- 投标人须知；

- 评标标准；

- 采购需求；

- 合同主要条款及格式；

- 投标文件格式及附件。

如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。

4.2 招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.3 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4 投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。

6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、联合体投标（本项目无）

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

8、投标文件的组成

8.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

8.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

9、投标文件的商务内容

9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（“★”所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

（1）★投标函（投标申请及声明） ；

（2）★法人授权书

（3）★投标人资格证明文件：

  - 第一章招标公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

  - 第一章招标公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

  - 第一章招标公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。（如有）

（4）开标一览表及附表 ；

（5）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（6）★《商务条款偏离表》；

（7）评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；

（8）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

10、投标文件的技术内容

技术部分内容是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或项目实施方案；

（2）★《技术条款偏离表》

（3）售后服务及其他承诺；

（3）投标人认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格内容

11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。

11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

13、投标保证金（本项目无需缴纳投标保证金）

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 在特殊情况下，于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

15、投标文件签署

15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。

16、投标费用

16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理服务费：《政府采购代理机构管理暂行办法》（财库[2018】2号）第十五条规定；为提高采购效率、简化资金支付流程、符合行业惯例、不增加财政预算负担，招标代理费收费参照计价格【2002】1980号的70%执行，计算基准值为中标价；该项费用请供应商综合考虑在投标报价中，须在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

18、投标文件的解密

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密，投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按做无效投标处理

18.3 招标人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的修改和撤回

19.1 投标文件的撤回

19.1.1投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.2.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

20、诚实信用

20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

21、开标

21.1 招标人在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

21.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.3投标人不足3家的，不得开标。

21.4 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标

22.1 评标委员会

22.1 评标由组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（4）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；

（5）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（9）不满足招标文件★或者其他实质性要求的；

（10）不同供应商的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的。

（11）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）等或者其他明确要求的废标的商务和技术要求。

22.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

22.2.2.3有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

（6）投标人以明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。

# 22.2.2.4政府采购异常低价审查：

# 评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

# （1）投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响 应)报价平均值65%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×65%；

# （2）投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商 投标(响应)报价65%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查 的次低报价供应商投标(响应)报价×65%；

# （3）投标(响应)报价低于采购项目最高限价65%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×65%；

# （4）评审委员会认定的供应商响应报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

# （5）评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，属于第3项情形，供应商已随投标 (响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

# （6）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、 类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断，投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

# （7）采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项自中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

22.2.3.4投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.2.5相同品牌产品的投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

22.3 评标方法和标准

23.3 采用综合评分法的，评标结果按评审后最终得分由高到低进行排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术部分方案优劣顺序排列。

23、确定中标人

23.1 采用综合评分法的，评标结果按评审后最终得分由高到低进行排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术部分方案优劣顺序排列。

23.2按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，招标代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

23.3 中标人确定后，将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

24、中标通知书

24.1中标结果确定后，将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

24.2《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

25、评标过程的保密性

25.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及投标建议等，采购人、评委、均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3 招标人和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

六、签订合同

26、签订合同

26.1中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

26.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

26.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

26.4中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

26.5 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以重新招标，也可以视情与排位在中标供应商之后第一位的中标候选人签订采购合同。

26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

27、质疑

27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。如供应商通过非正当途径获取信息，并质疑投诉，企图改变评审结果等不良行为，则根据《政府采购质疑和投诉办法》第三十七条规定受到相关处罚，如属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动等。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者电子公章，并加盖电子公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构电子公章或者翻译人员签名。

27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

27.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

28、投诉

28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

第三章 评标标准

1、采用综合评分法的，评标结果按评审后最终得分由高到低进行排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术部分方案优劣顺序排列。

2、评定标准：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 (30分) | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评审价格最低的价格为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/评审价格)×30(小数点保留两位) # 评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序： # （1）投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响 应)报价平均值65%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×65%； # （2）投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商 投标(响应)报价65%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查 的次低报价供应商投标(响应)报价×65%； # （3）投标(响应)报价低于采购项目最高限价65%的，即投标(响 应)报价<采购项目最高限价×65%； # （4）评审委员会认定的供应商响应报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 # （5）评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，属于第3项情形，供应商已随投标 (响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 # （6）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、 类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断，投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 # （7）采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项自中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。 | 30分 |
| 2 | 技术参数 响应情况 | # 根据招标文件中 “第四章 招标项目的技术规格、要求和数量等”响应情况进行打分。完全符合技术参数及配置要求且提供了技术条款偏离表的得满分30分。 # 1.带“★”项的技术指标，负偏离为无效投标。 # 2.带“▲”项的技术指标，每负偏离一项扣1分，扣完为止。 # 3.非“▲”项的技术指标，每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。 （备注：凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号；投标人需在技术条款偏离表中逐条进行应答，列明所投产品详细技术特性，并说明偏离情况。带“▲”项的技术指标需提供列有技术参数且完整的厂家产品彩页或产品说明书或网站截图（附官网链接）或实物照片等证明材料（需求中有其他要求的从其要求），以佐证所投产品的主要技术参数及功能。非“▲”项技术指标未有要求的则以技术条款偏离表中应答为准（需求中有其他要求的从其要求）。未按要求提供证明材料的视为负偏离。） | 30分 |
| 3 | 项目实施方案 | 供货方案： 根据供应商针对本项目的采购方案（包括包装、运输）、设备使用应急替换方案、进度、质量、安全控制措施等进行综合评分。 方案具有全面性、科学性、合理性和可操作性的得7分； 方案略有瑕疵，具有的科学性、合理性和可操作性一般的得5分； 方案片面，且具有的科学性、合理性和可操作性较差的得3分；未提供不得分。 | 7分 |
|  |  | 产品详细配置、备品备件： 根据供应商提供的所投产品的详细配置、备品备件等满足采购要求的情况进行综合评分。 方案详细，全面，满足招标文件要求的，得7分； 方案较为详细，全面，基本满足招标文件要求的，得5分； 方案不详细，不全面，但能满足招标文件要求的，得3分； 方案不能满足招标文件要求或者未提供的不得分。 | 7分 |
|  |  | 售后服务方案： 根据供应商提供售后服务方案（售后服务机构及人员、售后服务措施、应答）进行评分。 售后服务方案要素齐全得7分； 售后服务方案符合要求的得5分； 售后服务方案有缺失、低于要求的得3分； 未提供具体实施方案的不得分。 | 7分 |
|  |  | 培训方案： 根据供应商提供的培训方案（包含培训计划、培训内容及时间等）进行评分。 培训方案要素齐全、培训时间满足采购人要求的得6分； 培训方案要素基本齐全、培训时间基本满足采购人要求得4分； 培训方案有缺失的得2分； 未提供具体实施方案的不得分。 | 6分 |
| 4 | 业绩 | 供应商提供自2023年01月01日以来承担过类似供货业绩的得3分/个，最多得9分。(提供合同、供货期内任意一张发票和中标(成交)通知书扫描件加盖公章，三者缺一不可，时间以合同签订时间为准，提供的证明材料须能反应相关数据和内容，否则视为未提供。) | 9分 |
| 5 | 质保期 | 本项目基础质保（2年），满足基础质保要求每增加一年加2分，最多加4分。（提供承诺书原件加盖公章） | 4分 |
| 合计 |  |  | 100分 |

说明：

1、所有认证、证明和业绩除上表要求外均须提供有效的证明材料加盖电子公章。

2、评审小组不保证有效报价最低的供应商成交。

3、小微企业的价格扣除

3.1本项目对小微企业投标报价给予报价的10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加磋商，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

3.3小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

4、监狱和戒毒企业的价格扣除

4.1 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

5、残疾人福利性单位的价格扣除

5.1. 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.2. 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

5.3. 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

6、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7、本项目所属行业：“工业”

8、本项目核心产品：液压破拆工具组

9、（1）采用综合评分法的采购项目：提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加本项目投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取的方式确定中标推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人；（2）在单一品目的货物采购招标中，同一品牌的产品有多家供应商参加投标，只能按照一家供应商计算。非单一产品采购项目中，多家供应商提供的部分或所有核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品；非单一产品采购项目，以提供的核心产品品牌为准，核心产品详见第四章招标项目的技术规格、要求和数量等。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。（3）如有四家通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参与投标，有三家供应商所投产品（核心产品）均为同一品牌的，则实际投标产品品牌仅有两个，故有效供应商仅有两家，即实质性响应招标文件的供应商不足三家，项目废标。

- 10、采购本国产品的支持政策：

本项目对采购本国产品给予政策支持，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号）及相关规定执行。

适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

具体内容如下：

（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“投标文件格式”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。（《关于符合本国产品标准的声明函》格式见投标文件格式部分）

（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

第四章 招标项目的技术规格、要求和数量等

一、项目概况

1、项目名称：陆郎、铜井消防站装备器材采购项目

2、项目背景：江宁街道陆郎消防站已投勤使用,铜井消防站即将投勤，但按照投勤标准,当前两处消防站存在器材装备不足问题，该情况不仅导致消防站无法有效发挥战斗力，也难以充分保障消防队员在处置火情时的人身安全。基于此，由街道自行为两处消防站采购增补所需器材装备，其中包含防护类、救生类、灭火类,破拆类等8类70种器材装备。

二、采购清单：

| 序号 | 类别 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防护类 | 消防头盔 | 顶 | 35 | 1、结构组成：盔体、面罩、披肩、帽箍等。 2、具有国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。（合同签订前，提供检测报告至采购人处核验，未提供或者提供虚假视为无效投标） 3、符合检测标准依据：（XF 44-2015）《消防头盔》。 4 冲击吸收性能： 4.1高温预处理：最大冲击力≤3300N；实验后帽壳不得有碎片脱落，帽托不得有损坏或断裂，帽箍与帽壳的连接机构不得有损坏或断裂。 4.2辐射热预处理：最大冲击力≤3300N；实验后帽壳不得有碎片脱落，帽托不得有损坏或断裂，帽箍与帽壳的连接机构不得有损坏或断裂。 4.3低温预处理：最大冲击力≤3400N；实验后帽壳不得有碎片脱落，帽托不得有损坏或断裂，帽箍与帽壳的连接机构不得有损坏或断裂。 4.4浸水预处理：最大冲击力≤3400N；实验后帽壳不得有碎片脱落，帽托不得有损坏或断裂，帽箍与帽壳的连接机构不得有损坏或断裂。 5、抗冲击加速度性能： 5.1帽顶部：最大冲击加速度≦150gn； ▲5.2帽前部：最大冲击加速度≤360gn，加速度>150gn,持续时间<6ms；加速度>200gn,持续时间<3ms； 5.3帽侧部：最大冲击加速度≤365gn；加速度>150gn,持续时间<5.5ms；加速度>200gn,持续时间<3ms； 5.4帽后部：最大冲击加速度≤350gn，加速度>150gn,持续时间<5.5ms； 加速度>200gn,持续时间<3ms。 6、耐穿透性能：合格。 7、耐燃烧性能：合格。 8、阻燃性能：下颏带：损毁长度（mm）≤50mm，续燃时间为≤2s；披肩：损毁长度（mm）≦50mm，续燃时间为≤2s。面罩：损毁长度续燃时间为<3s，以上试验现象均不应有熔融、滴落现象。 9、耐热性能：合格。 10、电绝缘性能（mA）：帽壳泄露电流≤2.0mA。 11、下颏带抗拉强度（mm）：延伸长度≤17mm，下颏带不应出现断裂、连接件脱落及搭扣松脱现象。 12、侧向刚性（mm）：帽壳最大变形≤40mm，卸载后变形≤10mm，帽壳不应有碎片脱落。 13、头盔佩戴装置稳定性：合格。 14、金属部件的耐腐蚀性：合格。 15、面罩抗冲击性能：合格。 16、面罩抗高速粒子冲击性能：合格。 17、面罩透光率（%）：无色≥85%或浅色≥60%。 18、披肩防水性能耐静水压力（kPa）：≧17kPa。 19、质量（g）：≦1400g。 20 、标志：永久性中文标识。 21 、帽壳含有耐高温抗火焰抗刮擦的树脂涂层。 22 、内壳采用抗冲击隔热的阻燃材料设计。 |
| 2 | 防护类 | 消防员灭火防护服 | 套 | 50 | 1、符合XF10-2014《消防员灭火防护服》标准。 2、结构：由外层、防水透气隔热层、舒适层三层结构组成，具备阻燃、防水、透气、隔热等性能。外层采用芳纶面料，防水透气隔热层采用PTFE防水透气层，舒适层采用芳粘混纺面料，并配备救生拖拉带。款式符合国家消防救援局《关于规范防护服款式标识有关事项的通知》的最新统型要求。 3、整体热防护性能TPP值≥32cal/cm2。 4、整套服装重量≤2.55Kg。 5、阻燃性能： 1）外层面料：经、纬向续燃时间0秒，经、纬向损毁长度≤30mm，无熔融、滴落现象。 2）防水透气隔热层：经、纬向续燃时间0秒，经、纬向损毁长度≤35mm，无熔融、滴落现象。 3）舒适层：经、纬向续燃时间0秒，经、纬向损毁长度≤40mm，无熔融、滴落现象。 4）反光标志带：经、纬向续燃时间0秒，经、纬向损毁长度≤30mm，无熔融、滴落现象。 5）外层加强材料：经、纬向续燃时间0秒，经、纬向损毁长度≤30mm，无熔融、滴落现象。 6、力学性能： 1）外层面料断裂强力：经向≥1000N，纬向≥950N。 2）撕破强力：经向≥200N，纬向≥150N。 3）舒适层断裂强力：经向≥350N，纬向≥550N。 4）外层接缝断裂强力：经、纬向均≥850N。 5）救生拖拉带断裂强力：经、纬向≥7600N。 7、透湿性能：防水透气层透湿率≥8200g/(m2•24h)。 8、外层表面抗湿性能：≥4级。 9、热稳定性：外层、外层加强材料经、纬向尺寸变化率≤1%；防水透气层经、纬向尺寸变化率≤2%，舒适层经、纬向尺寸变化率≤3%。 10、缩水率：外层经向≤1%、纬向≤1.5%；防水透气层经、纬向≤2%；舒适层经向≤1.5%、纬向≤2%。 11、救生拖拉带：展开时间≤4s，拖动距离≥2.5m。 12、针距密度：明暗线≥13针/3cm。 |
| 3 | 防护类 | 消防手套 | 副 | 50 | - 符合XF7-2004《消防手套》标准。 2.手掌为黑色牛皮，手背为藏青芳纶面料，配黄银黄反光带。立体裁剪，翻指式指尖合缝，各层厚薄均匀，具有防割、耐磨、防穿刺、防火阻燃、防水、灵巧舒适等功能。 ▲3.整体热防护性能(TPP)≥65(cal/cm2)。 - 4.阻燃性能： 1）手套外层掌心面经、纬向续燃时间≤0s，经、纬向阴燃时间≤0s，经、纬向损毁长度≤20mm，无熔融、滴落现象； 2）手套外层手背面经、纬向续燃时间≤0s，经、纬向阴燃时间≤0s，经、纬向损毁长度≤45mm，无熔融、滴落现象； 3）隔热层手套掌心面经、纬向续燃时间≤0s，经、纬向阴燃时间≤0s，经、纬向损毁长度≤50mm，无熔融、滴落现象； 4）隔热层手套手背面经、纬向续燃时间≤0s，经、纬向阴燃时间≤0s，经、纬向损毁长度≤25mm，无熔融、滴落现象； 5）衬里无熔融、滴落现象。 5.耐热性能： 1）手套收缩率≤1%，试样表面无明显变化，且无熔融，脱离和燃烧现象； 2）衬里收缩率≤1%，试样表面无明显变化，且无熔融，脱离和燃烧现象。 6.力学性能： 1）耐磨性能（循环次数）：掌心≥2000，背面≥2000； 2）割破力：掌心≥15.0N，背面≥15.0N； 3）撕破强力：掌心≥235N，背面≥125N； 4）刺穿力：掌心≥80N，背面≥60N。 7.阻隔性能： 1）耐静水压性能：手套防水层和其线缝在静水压7kPa下试验5min后，不出现水滴； 2）整体防水性能：无渗漏。 8.人体工效要求： 1）灵巧性能（mm）：30s内3次拾取钢棒直径≤6.5mm； 2）握紧性能（%）：拉重力比≥100%； 3）穿戴性能（s）：穿戴时间≤2s。 |
| 4 | 防护类 | 消防安全腰带 | 根 | 35 | 1.整体要求 1.1符合国家GA494-2004《消防用防坠落装备》标准要求。 1.2由织带、2个拉环、双排插扦外带扣、带双排插孔的带尾等组成。 2.外观 2.1织带需为一整根，无接缝。 2.2带扣的边角半径大于6mm，拉环无焊接，拉环与带扣无棱角、毛刺。 3.技术性能 3.1带宽70±1mm，织带厚度3±0.3mm，拉环厚度6±0.5mm，正立方向静拉力≥13KN，重量≤0. 8kg； 3.2静负荷性能：各项指标符合标准要求； 3.3抗冲击性能：各项指标符合标准要求； 3.4耐高温性能：各项指标符合标准要求； 3.5金属零件的耐腐蚀性能：各项指标符合标准要求。 |
| 5 | 防护类 | 消防员灭火防护靴 | 双 | 50 | 1、材料： a)防护靴外层具有高弹性、高机械强度、高光泽、耐屈挠、电绝缘、防水等优质特性。 b)内里具有耐油、耐热、阻燃、耐紫外线、耐臭氧、耐酸碱、耐化学试剂。 c)靴头保护包头采用轻质航空铝材料制成，轻便、防砸，对消防员足前部进行有效保护。 d)靴底防穿刺层采用非金属复合材料制成，柔软、轻薄、舒适，足部运动时贴合度高。 e)靴口设有防水、阻燃材质的收紧口，收紧后起到防水的效果。 ▲2、消防靴整体重量（以39码为例）≤2kg。 3、舒适度高： a)各项尺寸数据精益求精，脚尖、脚掌、后跟。脚面、脚踝、小腿等具体部位均有优化设计，使整体具有贴合度。 b)制造工艺先进，各种纹路的橡胶贴片连接处自然，且具有抗震、缓冲作用。 c)靴身内里缝合工艺、靴口包边工艺先进，无明显突出针脚、尖角边。即使消防员光脚穿着也不会产生磨脚、磨腿的状况。 d)鞋垫采用减震缓冲排汗防臭抗菌鞋垫，符合人体工程学专用运动鞋垫，脚心处足弓支撑设计，后跟为蜂窝式减震设计，缓解长期穿着后的疲劳程度。 |
| 6 | 防护类 | 备用气瓶 | 个 | 20 | 1、主要应用场景：消防救援人员在进行灭火战斗或抢险救援时为防止吸入对人体有害的毒气、烟雾、悬浮于空气中的有害污染物或在缺氧环境中使用。 2、具有国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。（合同签订前，提供检测报告至采购人处核验，未提供或者提供虚假视为无效投标）出具的检测检验报告应包含检测标准依据：GB28053-2023《铝合金内胆碳纤维全缠绕气瓶》。 3、公称容积：≥6.8L，公称工作压力≥30MPa，水压试验压力≥50MPa。 4、水压爆破压力≥102MPa。 5、气瓶采用碳纤维全缠绕复合气瓶。 6、气瓶出口螺纹：M18x1.5。 7、气瓶瓶阀安全膜片爆破压力38-45Mpa，输出端螺纹尺寸G 5/8。 8、瓶体重量：≤4kg。 9、气瓶瓶阀伸手可及，阀体配置压力表显示。 |
| 7 | 防护类 | 消防员呼救器 | 个 | 35 | 1、符合 GB27900-2011《消防员呼救器》标准，防爆性能符合 GB3836.1-2021，GB3836.4-2021 标准； 2、具备防水、防爆、耐挤压、耐高温等性能； 3、防爆标志：Ex ia IIC T4 Ga；防护等级：IP68。环境温度-35℃--+70℃ 4、静止报警时间：30s±1s，预报警时间：15s±1s； 5、预报警声级强度＞105dB，报警声级强度＞105dB； 6连续强报警时间≥1820min； 7、连续开机时间： ≥380h； 8、呼救器具有方位灯功能，方位灯亮度：0°角 ≥6400cd/㎡，±45°角≥300cd/㎡ 9、质量：≤220g； 10、环境温度-35℃--+70℃ 11、带有电量显示功能、计时功能，环境温度； |
| 8 | 防护类 | 应急逃生自救安全绳 | 根 | 35 | 1、应急逃生自救安全绳套装由1根安全绳、2个安全钩、1个下降器、1根扁带、1个排绳器、1块包绳布及1个绳包等组成。 ▲2、安全绳：直径8±0. 5mm，长度≥16m，最小破断强度≥29kN。安全绳经204℃±5℃的耐高温性能时，不得出现融熔、焦化现象。安全绳的延伸率≤2%。(提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。) 3、安全钩：两个安全钩带有自锁功能，在开口闭合状态下长轴破断强度≥27KN；短轴破断强度≥12KN。 4、下降器：由航空铝材制造而成。具有“离手制停”和“抓紧制停”功能，下降器穿入安全绳后不可打开，适用直径为8-10mm 的安全绳，工作负荷不小于5KN。下降器表面标注穿绳方向、操作说明和安全提醒。 5、扁带：扁带破断强度≥39kN。 6、绳包具备安全绳防止缠绕、垂降墙角保护等功能，具备防水或泄水功能，能放置安全钩、下降器，方便携带于安全腰带上。绳索可以由绳包内自由抽出。 7、排绳器及包绳布：单人操作，可将使安全绳环绕排列放入包绳布；排绳器的尺寸满足绳子捆绑 2-3 层。可将安全绳沿排绳器边缘有序的排列缠绕。含包绳布一块，便于将绳索紧紧包裹放入绳包。 8、绳包套装应轻便、携带方便，质量≤2.1kg。 9、符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准，提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。（合同签订前，提供检测报告至采购人处核验，未提供或者提供虚假视为无效投标） |
| 9 | 防护类 | 消防员灭火防护头套 | 个 | 50 | 1.符合XF 869-2010《消防员灭火防护头套》标准。 2.颜色：藏青色。保护区域：头套前部与防护服领口内重叠的长度≥200mm；头套后部与防护服领口内重叠的长度≥200mm；头套侧部与防护服领口内重叠的长度≥130mm。面部开口：边缘与呼吸防护装具面罩重叠长度≥10mm。 3.阻燃性能：经纬向续燃时间均为0s，经向损毁长度≤8mm，纬向损毁长度≤10mm，无熔融，滴落现象。 4.热稳定性能：尺寸变化率≤4%，无变色、熔融和滴落现象。 5.水洗尺寸变化率：直向≤1.8%，横向≤1%。 6.抗起球性能：≥3级。 7.甲醛含量：未检出。 8.接缝强力：≥800N。 9.面部开口尺寸稳定性：≤2%。 10.质量：≤150g/件。 |
| 10 | 防护类 | 抢险救援头盔 | 顶 | 35 | 1、结构组成：由盔壳、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置等组成。 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中头部防护。 3、国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。（合同签订前，提供检测报告至采购人处核验，未提供或者提供虚假视为无效投标） 4、出具的检测检验报告应包含检测标准依据：XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》。 5、材料和结构：高温热塑聚碳酸酯材料帽壳，耐冷，耐热辐射，防化学腐蚀； 6、外观要求：头盔采用流线型半盔式设计，带有透气孔具备高 7、冲击吸收性能： 7.1高温预处理:将头盔置于(50±2)℃的温度中保持4h,取出后在(15±5)s内做完相应的试验：头盔所受冲击力≤3400N； 7.2低温预处理:将头盔置于(-28±2)℃的温度中保持4h,取出后在(15±5)s内做完相应的试验：头盔所受冲击力≤3750N； 7.3浸水预处理:将头盔置于水槽中(室温),浸泡4h,取出后擦干在10min内做完相应的试验：头盔所受冲击力≤3550N。 8、耐穿透性能：低温预处理将头盔置于-28℃的温度中保持4小时，钢锥未与头模建立电接触。 9、阻燃性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰在5s内自熄。 10、热稳定性能：救援头盔在180℃的烘箱中，保持5min后，其边沿无变形，硬质附件保持功能完好，反光材料表面无碳化脱落现象。 11、侧向刚性：救援头盔帽壳的最大变形不大于33mm,卸载后变形不大于2mm。 12、下颏带抗拉强度：在测试标准下不会发生断裂、滑脱，延伸长度不大于16mm。 13、整体质量≤800g。 14、标志：头盔具有厂家信息，型号，合格证和中文说明书。 15、标配有全封闭防护眼罩或宽大视野面罩。采用双层隔热镜片，材质采用高性能聚碳酸酯，抗冲击性能好，同时带超硬防刮防雾涂层。眼罩周围采用柔软橡胶制成，在有效保护眼部安全的同时，更提高舒适性。 16、帽壳具有反光条。 17、帽箍可在52－64cm范围内可自由调节。 18、帽壳材料：高温热塑材料。 ▲19、头盔两侧共有不少于6个自然通风孔，防雨淋、火焰、火焰高速粒子和金属飞溅。 |
| 11 | 防护类 | 抢险救援手套 | 副 | 50 | 1.符合XF 633《消防员抢险救援防护服装》标准要求。 2.抢险救援手套主体颜色为橘红色和黑色。手掌结构：内层为黄色芳纶针织布，外层采用黑色优质反绒头层牛皮，加强层采用黑色芳纶耐磨布，内设3mm厚度的缓冲海绵，食指指尖增设触屏功能。手背由芳纶双面针织布和TPR防撞条组成，食指设计银色反光标记，手背下方设计宽度为1cm的银色反光条。袖口采用魔术贴收紧，魔术贴表面为TPR材质，刻有“应急消防”字样，手腕内侧袖口处设高强度布制纤维材料挂环。 3.耐磨性能：掌心面材料在(9±0.2) KPa压力下，经8000次循环摩擦后，不被磨穿。 4.抗切割性能：掌心面、背面和袖筒材料的割破力≥5N。 5.抗机械刺穿性能：掌心面抗刺穿力最薄部位≥125N，加强部位≥230N；背面抗刺穿力最薄部位≥140N，加强部位≥160N。 6.阻燃性能：掌心面材料牛皮损毁长度≤30mm，加强材料损毁长度≤25mm；背面材料损毁长度≤35mm，经、纬向续燃时间0 s，无熔融、滴落现象。 7.热稳定性能：整只抢险救援手套在（180±5）℃试验温度下保持5 min，表面无明显变化，且无熔融、熔滴和剥离现象，其在长度和宽度方向上的收缩率≤2.5％，能保持正常穿戴。 8.灵巧性能：徒手控制百分比≤110%。 9.抓握性能：戴手套与未戴手套的拉重力比≥85%。 10.穿戴性能：穿戴时间≤2s。 |
| 12 | 防护类 | 抢险救援服（夏季） | 套 | 50 | 1.符合XF 633《消防员抢险救援防护服装》标准要求。夏款抢险救援服包括上衣、裤子、行军帽和腰带，款式符合国家消防救援局《关于规范防护服款式标识有关事项的通知》。 2.服装面料采用单层织物，为原液染色芳纶、氨纶、阻燃粘胶纤维等交织而成的双重组织；具备防静电、阻燃、耐磨、轻便、柔软、弹性，外层拒水防油、内层吸湿等性能，单位面积质量（200±10）g/㎡。 3.阻燃性能：防护层面料与加强材料损毁长度≤50mm，续燃时间0s，且无熔融、滴落现象。 4.断裂强力：面料经向干态断裂强力≥840N，纬向干态断裂强力≥770N。 5.撕破强力：面料经向撕破强力≥200N，纬向撕破强力≥160N。 6.表面抗湿性能：≥4级。 7.热稳定性能：防护层面料与加强材料沿经、纬向尺寸变化率≤1%，且试样表面无明显变化。 8.拉伸弹性：定力伸长率（纬向）≥12%，弹性回复率（纬向）≥85%。 9.缩水率：沿经、纬向缩水率≤1.5%。 10.接缝断裂强力：面料经向接缝断裂强力≥850N，纬向接缝断裂强力≥740N。 11.起毛起球性能：≥4级。 12.防静电性能：上衣、裤子的带电量每件均≤0.4μC。 13.服装质量：总质量≤1.2kg（不含腰带和行军帽）。 |
| 13 | 防护类 | 抢险救援靴 | 双 | 50 | 1.符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求。 2.由靴底、带舒适层的靴帮、带防穿刺层的靴内底、鞋垫和靴头等组成,靴头材料为碳纤维。 3.内怀设有快速穿脱功能拉链，靴面主体材料为黑色防水阻燃牛皮和防水阻燃帆布。 4.从靴内后跟中央起至靴口最低处的高度≥180mm。主体为黑色；反光标志为荧光黄色；鞋带材料为芳纶，和“消防救援”标志为橘红色。 5.靴帮抗穿刺性能：≥300N，鞋帮抗热辐射性能：内表面温升≤5℃。 6.靴底抗穿刺性能：≥2100N。 7.防滑性能：始滑角＞25°。 8.电绝缘性能：测试电压为5000V，泄漏电流≤0.1mA。 9.阻燃性能：离火自熄时间0S，损毁长度≤40mm。 10.重量≤1.35kg。 |
| 14 | 防护类 | 绳索救援班组套装 | 套 | 1 | 一、结构组件：（1）个人套装（全身安全带6条、救援头盔6个、护目镜6个、手式上升器6个、下降器6个、移动止坠器6个、双人势能吸收连接带6个、移动止坠器和工作定位设备6个、扁带6根、动力挽索12根、小号梅陇锁12个、脚踏圈6个、快挂扁带6根、黄金双动60个、绳索器材包6个、脚式上升器6个、手套6双等组成）（2） 团队套装（静力绳600米、单绳50米、0形双动锁30个、12孔分力板1个、万向单滑轮1个、万向双滑轮1个、过绳结专用滑轮1个、活动板滑轮2个、并行滑轮2个、救援下降器2个、机械抓结1个、120cm高强度扁带环20根、80cm高强度扁带环20根、全包式救援三角带1个、抛投绳3mm100米、抛投包1个、救援绳刀1个、提拉滑轮套装1套、半硬担架标准款1套、辅绳直径6mm100米、铝合金链式护绳器2个）。 二、主要应用场景：适用于高空救援。 三、符合XF494《消防用防坠落装备》标准。 四、技术参数： 个人套装（6人班组） 全身安全带：八挂点全可调安全带，5个快插扣强度≥16KN，方便穿脱及配置胸升，整套安全带含一个胸式上升器。，配有宽大的腰带，腿环和肩带。 适合工作定位，止坠和限制性工作定位。肩带可完全拆除，将安全带转换为坐式安全带。腹部钢制挂点≥24KN。肩带和腿环能独立调节。4个人体工程学装备挂环能分别挂载15kg的工具。更重的工具可以连接腰带的织带上，能挂载最高35kg的重物。 救援头盔：用于高空作业的超舒适、轻量化头盔。头盔贴合头部，头盔配有≥16个透气孔，并且通过钢网覆盖。内层采用运动头盔常用的舒适EPS轻量化结构，头盔配有透气孔，并且通过钢网覆盖。耳朵下方的侧部卡扣可调整定位，头围可通过后部旋转轮在53-61cm实现调节。为了方便运输和储存，头围的后部结构和调节轮具有收进壳内的功能。 护目镜：头盔的眼罩，屏蔽体，厚度为2.25毫米，高度为100毫米，可提高对快速飞散颗粒的抵抗力。重量≤100g 手式上升器：能完成安全顺滑上升的手式上升器。宽大的把手和可容纳两枚锁扣的下连接孔，有左手和右手两个型号，不锈钢凸轮，提供高耐腐蚀性，重量≤190g。强度≥12KN，工作负荷≥140kg，材质：主体轻合金。 下降器：人体工程学手柄，可以控制下降；移动侧板上有安全开关，可保持下降器始终与安全带相连，防止掉落；内标注有绳索导向和标记，内置防装错齿轮，减少绳索错误安装，用力过大时防恐慌功能启动自动停止下降；具有AUTO-LOCK系统可在用户松开手柄时自动返回，绳索会自动在装备内制停，无需操作手柄或打止坠结；当绳索移除时，手柄自动切换到存储位置，降低在下降器在安全带上意外钩住的风险；允许沿倾斜或水平地形平稳移动。不锈钢耐磨板抗磨损提高耐用性。重量≤600g，兼容绳索直径10~11.5mm，最大下降≥250kg物体；下降速度0.5-2m/s，材质：铝合金，钢，尼龙。 移动止坠器：安全绳索通过ASAP LOCK移动止坠器与安全带的胸部或背部挂点相连，让绳索上升操作更加便捷。普通使用时，不需要人为干预止坠器便可在绳索上自由移动，并且跟随使用者的移动。如遇坠落冲击或突然加速，移动止坠器将在绳索上制动并制止使用者的下坠。ASAP LOCK内置了锁定功能，能将设备固定在绳索上降低坠落距离。连接臂能防止通过中间时设备发生掉落。ASAP LOCK配合势能吸收器挽索将绳索与作业面保持一定距离。兼容10-13mm直径的绳索，颜色为金黄色，重量≤430g，工作负荷≥100kg。材料：铝，不锈钢和尼龙。 双人势能吸收连接带：配合用于移动止坠器，可双人救援使用，配有撕裂式扁带，装于拉链式包内，可视化管理，便于安全检查，遇冲坠时势能吸收器通过织带撕裂吸收对使用者的冲击力。两端配有织带保护器，用于将连接器固定到位并保护织带免受磨损。长度≤40cm，重量≤210g，最大负荷250kg。 移动止坠器和工作定位设备：导向性止坠器和工作定位装置。可以使用11mm绳索。凸轮可以在需要的位置锁住。当受力后可以释放Locker。颜色：黑色哑光。重量≤190g，安全工作负荷≥100kg。 扁带：用于连接安全带与止坠器的扁带。强度≥22kN，宽度≥20mm，长度≥20cm ，颜色：黑色。 动力挽索：动力绳挽索，配有缝合终端，用于树上维护作业定位和设置锚点。适用于机械调节设备和抓结（普鲁士抓结）。11mm动力绳，能顺滑调节，并且能吸收更大的冲击力。颜色:黄色。强度≥22kN。材料: 尼龙，轻合金, PVC。 O型小号梅陇锁：永固螺丝，防止打开。直径≥8mm。材质：镀锌钢。纵向拉力≥35kN；横向拉力≥10kN；开口≥11mm。重量≤80g。 脚踏圈：采用6mm辅绳制造的可调节脚踏圈。颜色：黑-红。重量≤105g。材质：PAD,轻合金。长度：30-170cm。 快挂扁带：可变宽度扁带，可定制容易抓住。重量：≤12g。材料：聚酰胺纤维。强度≥22KN。 黄金双动：热锻轻合金椭圆形登山扣，特别设计用于滑轮，上升器和下降器。纵向拉力≥26 kN/横向拉力≥8 kN/开口拉力≥7 kN/开口大小≥20 mm/重量≤85g。 50L绳索包：装备运输包及探洞包。用于探洞及高空作业。具有耐磨、方便性。采用防水及可洗材料制造。占用空间小，能保持干燥。接缝很少，主接缝采用高频焊接。顶部有透明口袋，可装下A4大小的文件。顶环用于运输及悬挂重量：≤900g。材料: PVC。容量: ≥50L。 脚式上升器：脚式上升器用于帮助绳索上升，配合LIFT和CAM CLEAN使用。兼容8-13mm静力绳或动力绳。重量：≤160g。工作负荷：≥120kg。 手套：轻量化手套，优异的抓握感，灵活度和保护。耐用的双层人造革，手掌采用A级牛皮制造。 团队套装 静力绳：特耐磨绳皮股数≥40，承受拉力大，易于抓握持久的柔软性能。直径≥10.5mm。承受拉力：≥31.5kN/打结拉力：≥19kN/缝合点拉力：≥27KN/静态延展率≤3.4%/绳皮滑动率：0%/极限冲坠次数＞15/首次冲击力：≥5.5kN/每米重量：≤72g。 单绳：直径：≥10mm/极限坠落次数≥6/动态延展率≥37 %/静态延展率≤7.4 %/每米重量≤68g/新绳最大冲击力≥7.9kN。 O形双动锁：热锻轻合金椭圆形登山扣，特别设计用于滑轮，上升器和下降器。纵向拉力≥26 kN/横向拉力≥8 kN/开口拉力≥7 kN/开口大小≥20 mm/重量≤85g。 12孔分力板：用于多点锚固的设备。颜色：黑色哑光。重量≤290g。材质轻合金。强度≥55KN。 万向单滑轮：材质：铝合金、不锈钢，滑轮直径：38mm，极限负荷：≥36kN，工作负荷：≥22kN，滑轮效率：≥95%，适用绳径：4-13mm，重量≤275g。 万向双滑轮：材质：铝合金、不锈钢，滑轮直径：38mm，极限负荷：≥40kN，工作负荷：≥22kN，滑轮效率：≥95%，适用绳径：4-13mm，重量≤442g。 过结滑轮：材质：铝合金、不锈钢、赛钢，滑轮中心直径：56mm，极限负荷：≥36kN，工作负荷：≥22kN。适⽤绳径8-19mm。重量≤790g。 活动板滑轮：可配合静力绳或动力绳使用。重量:≤280g，安全强度:≥32kN，破断强度≥43KN，最大使用绳径: 13mm。 并行滑轮：可配合静力绳或动力绳使用。重量:≤430g，安全强度:≥36kN，破断强度≥43KN，最大使用绳径: 13mm。 救援下降器：最小载荷≥30kg，最大载荷≥150kg，重量≤840g，单人最大下降工作负荷：150kg，下降速度最快2m/s，最大下降距离100m。绳经：10-12mm，救援载荷≥250kg (下降速度<0.5m/s)，效率为90%以上。 机械抓结：人体工程设计，操作简单，设计用于提拉系统或防回跑系统。可开启、定向的凸轮，可以轻松地在绳索的任意位置安装或取下。重量≤260g，绳索9-13mm。 扁带长120cm：轻量化高强度扁带环。强度：≥22kN，宽度：≤16mm，材质：聚酯纤维，长度：120cm。 扁带长80cm：轻量化高强度扁带环。强度：≥22kN，宽度：≤16mm，材质：聚酯纤维，长度：80cm。 救援三角带：适用范围大，配有肩带更加稳定，材质耐磨，角度符合人体工程，可调胸围范围：45-125cm/工作负荷150kg/重量：≤800g。 抛投绳3mm：用于树上作业的投掷绳。优异的绳芯结合保持圆形的截面，保证绳索能在树枝上的滑动，高辨识度的红色，方便观察方向；直径：≤5mm，重量：≤2.5g/m，强度：≥0.8kN，材料：PE。 抛投包：树上作业用抛投包，用于设置锚点，采用耐磨材料制造，配有3mm的钢丝环，底部有额外的环，用于拖拽绳索，重量：≤300g，材料：PES，钢，尼龙。 救援绳刀：折刀，高质量不锈钢，刀刃80mm长，单手开合，配有安全锁，可以别在裤子上，也可以用辅绳连接，颜色：黑色，重量：≤85g。 提拉滑轮套装：材质：铝合金、钢、锦纶、涤纶。滑轮单体重量≤235g；套装重量≤1665g。轮中心直径：25mm，极限负荷：≥36kN，工作负荷≥5kN，绳径≥8mm,；绳长：16m，主绳经验证破断强度≥17kN。作为4:1或5:1系统使用，提升和释放来帮助绳索作业提高效率。内置吊环防脱销。配置：万向滑轮×1对；16米8mm绳×1；缝合抓结×2（双色）；左右两侧拉链腿包×1；快拆插销×2。 半硬担架标准款：1、碳纤维条半硬担架： 高分子材料制成，并配有≥9条碳纤维条，3条固定，6条可拆卸组装。碳纤维支撑条适用于大部分伤员使用，尤其是脊柱受伤的人员，为患者提供卓越的安全性保护性和舒适性，是大角度、有限空间、水平或垂直救援的最理想选择。平铺尺寸：91*244cm，收卷尺寸：高91cm*直径25cm，重量≤8kg，厚度≤2mm，承重≥300Kg。配有4条自锁扣固定带，8个提手，2条单肩背带，1个脚部固定带，1条担架收纳绑带。2、担架包：用于收纳担架主体以及担架配件等 ，展开后是一个方形的包垫，搭配有≥4个提手，可将伤员放在包垫上，手动提起包垫四端的提手，放置于担架上，作为衬垫使用，减轻伤员的不适感。通过将包垫卷绕及魔术贴粘合起来就形成了一个担架包，用于运输和携带担架等物资。重量：担架包+担架≤10kg。 辅绳直径6mm：直径：6mm/整捆100m/承受拉力≥9kN/每米重量≤24g/材质：Polyamide。 铝合金链式护绳器：滚轮/侧板支架航空铝，装有4条滚动轴承，减少摩擦，担架拖拉操作高效省力。材质：铝合金、304不锈钢、尺寸≥39.5×12.6×5cm（四轴）、重量≤935g（四轴）。" |
| 15 | 防护类 | 水域救援浮力背心 | 套 | 15 | 模块化救援救生衣可以根据不同的救援场景携带各种功能模块，整体结构贴身合体，穿着舒适，双臂活动范围大，可快速进行各种救援行动。 1、浮力≥120N； 2、轻量化救生衣本体重量≤1.9kg； 3、采用高韧度防泼水尼龙面料外壳； 4、内侧设有快速排水网，舒适的氯丁橡胶衣领； 5、YKK自锁树脂拉链，拉链内侧配有两个安全插扣； 6、肩带采用2mm厚度、强度为25kN的高强织带，肩部采用弧形金属调整扣，即使长期暴晒和摩擦也不会有断裂风险； 7、全衣有13个调节点调整救生衣大小，确保穿着合身； 8、配有可拆卸式快脱安全带，根据使用者的左右手习惯，可以左向或右向安装;特殊情况下，快脱安全带也可安装在救生衣侧面； 9、前后身魔术贴面板，可贴姓名贴、标识牌、微章和队标； 10、前肩两个四方卡座，可挂载救援刀，固定活饵带布套； 11、前身有两个4*8槽海帕隆MOLLE面板，可挂载口袋和装备； 12、前身内侧网袋,可放置个人物品； 13、后身内侧有水仓悬吊备用挂载点； 14、下摆配有四点式腿带；配有双道织带的四点式安全腿带，腿环织带最宽处达7cm； 15、救生衣前部有4*8单元的MOLLE海帕隆面板，可挂载多种装备； |
| 16 | 防护类 | 水域救援头盔 | 顶 | 15 | 1、尺码：均码； 16孔； 2、颜色：可定制各种颜色（红、蓝、白、黑、橙）； 3、ABS材质制造，加厚加硬提高防护性； 4、内层采用高弹性EVA发泡棉，采用冷压模具成形技术，其密度均匀，防撞防震强度高； 5、耳部需在全盔的保护之内，整个头盔有不少于15孔用于通风及泄水； 6、配备可尺码调节器，适应所有头型； 7、前部墨鱼干支架，左右两侧导轨，可安装照明工具； 8、冲击吸收性能：头模受到冲击力最大值≥3450N； 9、漂浮性能：浸泡24h后可漂浮在水面。 |
| 17 | 救生类 | 二节拉梯 | 架 | 4 | 1.整体要求 1.1符合GA137-2007《消防梯》标准要求。 2.材料 2.1侧板、梯蹬材质为生长期四年以上的竹料并经防腐、防蛀、干燥处理。 3.技术要求 3.1工作长度6±0.2m，合并高度3.75±0.2m。 3.2最小梯宽300±3mm。 3.3梯蹬间距280±2mm。 ▲3.4整梯质量≤29kg。 3.5水平弯曲残余变形比值≤0.05%。 3.6拉梯进行单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不出现松动、损伤及变形。 3.7抗冲击性能试验时，撑脚支撑功能始终正常，撑脚及梯蹬无明显变形和损坏。 |
| 18 | 救生类 | 15米金属拉梯 | 架 | 1 | 1.整体要求 1.1符合GA137-2007《消防梯》标准要求。 2.技术要求 2.1工作长度15±0.3m，合并高度6±0.2m。 2.2最小梯宽350±4mm。 2.3梯蹬间距340±2mm。 ▲2.4整梯质量≤57kg。 2.5水平弯曲残余变形比值≤0.2%。 2.6梯蹬弯曲残余变形比值≤0.15%。 2.7梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂迹象。 2.8翘曲试验时，任一梯脚均不离地。 2.9梯节扭转角为：α顺：≤10°、α逆：≤10°。 2.10滑移试验进，各梯脚在整个试验表面无位移现象。 2.11单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不出现松动、损伤及变形。 2.12侧板悬臂弯曲最大变形值：内弯曲≤0.5mm、外弯曲≤0.5mm。 2.13侧摇摆试验残余变形比值≤0.05%。 2.14三节拉梯的两侧撑脚能同时可靠地将第二、第三梯节支撑在工作高度及以下的任何一级梯蹬上。在撑脚安全性试验时，不出现向梯蹬外侧面移动的现象。 2.15抗冲击性能试验时撑脚支撑功能始终正常，试验后撑脚及梯蹬无明显变形或损坏。 |
| 19 | 救生类 | 挂钩梯 | 架 | 4 | 1.整体要求 1.1符合GA137-2007《消防梯》标准要求。 2.材料 2.1侧板、梯蹬材质为生长期四年以上的竹料并经防腐、防蛀、干燥处理。 3. 技术要求 3.1工作长度4±0.1m。 3.2最小梯宽250±2mm。 3.3梯蹬间距340±2mm。 3.4整梯质量≤10.5kg。 3.5水平弯曲残余变形比值≤0.05%。 3.6梯蹬弯曲残余变形比值≤0.20%。 3.7梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂迹象。 3.8挂钩强度试验后，不出现任何损伤、变形和裂纹。 3.9梯节扭转角为：α顺：≤13°、α逆：≤13°。 3.10侧摇摆试验残余变形比值≤0.10%。 3.11粘牢合度试验时，通过浸泡、恒温、低温试验后无脱胶现象。 |
| 20 | 救生类 | 单杠梯 | 架 | 2 | 1.整体要求 1.1符合GA137-2007《消防梯》标准要求。 2.材料 2.1侧板、梯蹬材质为生长期四年以上的竹料并经防腐、防蛀、干燥处理。 3. 技术性能 3.1工作长度3±0.1m。 3.2最小梯宽250±2mm。 3.3梯蹬间距340±2mm。 3.4整梯质量≤9.0kg。 3.5水平弯曲残余变形比值≤0.10%。 3.6梯蹬弯曲残余变形比值≤0.20%。 3.7梯节扭转角为：α顺：≤10°、α逆：10.5°。 3.8侧板悬臂弯曲最大变形值：内弯曲≤1.1mm、外弯曲≤1.1mm。 3.9侧摇摆试验残余变形比值≤0.10%。 3.10粘牢合度试验时，通过浸泡、恒温、低温试验后无脱胶现象。 |
| 21 | 救生类 | 他救面罩 | 个 | 10 | - 用于在紧急情况下为被救援者提供呼吸保护。 - 连接减压器与头罩的软管，其作用是将减压后的中压气体输送到头罩内，送气流量：≥ 40L/min 3、头罩主体采用阻燃材质，且防静电、抗撕拉，耐腐蚀。头罩内设有口鼻罩，呼气阻力:＜700 Pa。 4、救援小空包：救援小包采用阻燃材质，柱型，体积小，重量轻，使用方便快捷。 5、救援小包重量：≤0.8Kg |
| 22 | 救生类 | 多功能担架 | 副 | 2 | 1、采用高质量尼龙板制成，耐温：零下20到45度。可以弯曲变形，用于消防紧急救援、深井及狭窄空间救助、地面一般救助、高空救助、化学事故现场救助等，可水平或者垂直吊运。 2、展开尺寸（长×宽）：≥240×90cm 3、厚度：≥5mm 4、自重：≤10kg 5、承重：≥155kg |
| 23 | 救生类 | 折叠担架 | 副 | 2 | 用于运送伤员或病患的医疗搬运工具，常见于消防救护及灾害救援中。 展开尺寸（长×宽×高）：≥185×50×20cm 折叠尺寸（长×宽×高）：≤95×50×12cm 净重：≤8kg 承重：≥159kg 材质：高强度铝合金、牛津布 |
| 24 | 灭火类 | 机动消防泵 | 台 | 2 | 1、结构组成：由汽油机，单级离心泵，引水装置，手抬框架，吸水管等组成。 2、主要应用场景：适用于城镇，工矿、仓库和农村，扑救一般固体物质火灾及小规模油类火灾。 3、符合GB6245-2006《消防泵》标准 4、外观质量：所有铸件外表面没有明显结巴、气泡、沙眼等缺陷。 5、机械密封性能试验：泵体及部件没有渗漏、冒汗等缺陷。 6、主要技术参数要求： ▲6.1 工况1：吸深3m时，流量不小于19L/s，出口压力不小于0.5MPa。 6.2 工况2：吸深7m时，流量不小于10L/s，出口压力不小于0.5MPa。 7、真空密封性能：泵进行真空密封性能试验时，1min内的真空降落值不大于1kPa。 8、引水装置性能： 9.1 引水装置产生的最大真空度为不小于85kPa。 9.2 引水时间不大于10s。 10、发动机类型：卧式，双缸，水冷，二冲程，冷却水还流式汽油机；燃油采用自动混合比例供应。 11、起动方式：绳拉式手动起动或电起动，自动反冲系统。 12、发动机主轴转速≥5000rpm，输出功率≥34KW。 13、水泵：单泵单程离心泵，进水口尺寸约80mm，出水口尺寸约65mm（快速接口），配备快速球阀出水开关，出水口阀门可转动180°。 14、真空泵：碳纤维活片无油式真空泵，手动操作吸水，最大吸程≥7m。 15、最大工作压力≥1.0MPa。 16、油箱容积：≥18L。 17、照明装置：射灯，12V。 18、整机体积：≤700mm×620mm×730mm。 19、重量（含燃油和机油）：≤105KG。 |
| 25 | 灭火类 | 移动式消防炮 | 门 | 2 | 移动式消防炮 一、执行标准：产品符合GB 19156-2019《消防炮》标准 二、材质及工艺特性： 1、炮体材质：ZLD104铝合金（阳极硬质氧化后喷塑处理）。 2、把手材质：ZLD104铸造铝合金一体铸造成型。 3、阀芯材质：锻造黄铜。 4、阀球材质：不锈钢。 5、阀球密封垫：聚四氟乙烯高温烧结。 6、固定螺丝及螺母：不锈钢或黄铜螺丝。 7、撑脚保护套材料：尼龙材质。 8、密封件橡胶：耐老化橡胶。 9、撑脚材料：6061铝合金可折叠S型圆撑脚；配钨钢脚钉。 10、开关性能：L型带锁止操作杆可控制水流开或关闭 11、压力表：炮的进水口主流道设置压力表。压力表精度2.5级。 12、标志：设有永久性中文铭牌。 三、性能参数： 1、直流和喷雾功能转换操作操作力矩:≤ 6.0 N·m。 2、水平俯仰操作力矩:水平：≤6N·M;俯仰：≤7N·m。 3、炮头工艺：整体采用铝合金铸造成型并采用加工中心铣出喷零齿。 4、流量：≥30L/S。 5、喷射额定工作压力0.8MPA。 6、射程：≥65.0M。 7、消防炮仰角:≥+30° ～ +70°。 8、水平回转角（°）:≥40。 9、喷雾角：0~120度可调。 10、炮整体重量≤10公斤。 四、配件表： 1、两根10米安全绳。 2、合格证。 3、检验报告。 |
| 26 | 灭火类 | 65水带（20-65-20） | 盘 | 50 | 一、依据标准 1、国标认证：GB 6246-2011《消防水带》标准要求进行生产检验 二、材质工艺 1、编织层：涤纶斜纹环编织（无跳双经/断纬等缺陷） 2、内衬材质：聚氨酯（耐高压/耐腐蚀/轻量化） 三、基础参数 1、水带总长度：≥20m 2、水带口径：63.5mm±2mm 3、工作压力：2.0MPa ▲4、 爆破压力:≥7.0MPa 四、性能指标 1、耐压能力：轴向延伸率≤2.5%｜直径膨胀率≤2.9% 2、机械强度：扯断强度≥63.1MPa｜扯断伸长率≥293.6% 3、单位长度质量：水带每米重量≤300g/m 五、标识 1、永久性标注内容：产品名称、设计工作压力、规格（公称内径及长度）、经线、纬线及衬里材质、生产厂名、注册商标、生产日期。 接口核心参数 一、依据标准 1、符合GB12514《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》和GB12514.3-2006《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》标准要求 二、材质工艺 1、材料及工艺：6061变形铝锻造成型并T6热处理 三、关键性能 1、耐腐蚀性能：表面阳极氧化处理、盐雾试验＞96h无损伤 2、承压能力：工作压力≥2.5MPa｜爆破压力≥4.0MPa 3、连接性能：雄接口本体和推压环之间有螺纹锁止结构 |
| 27 | 灭火类 | 80水带（25-80-20） | 盘 | 50 | 一、依据标准 1、国标认证：GB 6246-2011《消防水带》标准要求进行生产检验 二、材质工艺 1、编织层：涤纶斜纹环编织（无跳双经/断纬等缺陷） 2、内衬材质：聚氨酯（耐高压/耐腐蚀/轻量化） 三、基础参数 1、水带总长度：≥20m 2、水带口径：76.0mm±2mm 3、工作压力：2.5MPa ▲4、 爆破压力:≥8.0MPa 四、性能指标 1、耐压能力：轴向延伸率≤5.4%｜直径膨胀率≤3.5% 2、机械强度：扯断强度≥63.3MPa｜扯断伸长率≥292.4% 3、单位长度质量：水带每米重量≤480g/m 五、标识 1、永久性标注内容：产品名称、设计工作压力、规格（公称内径及长度）、经线、纬线及衬里材质、生产厂名、注册商标、生产日期。 接口核心参数 一、依据标准 1、符合GB12514《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》和GB12514.3-2006《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》标准要求 二、材质工艺 1、材料及工艺：6061变形铝锻造成型并T6热处理 2、重量：≤1360g 3、接口长度：≤229mm 三、关键性能 1、耐腐蚀性能：表面阳极氧化处理、盐雾试验＞96h无损伤 2、承压能力：工作压力≥2.5MPa｜爆破压力≥4.0MPa 3、连接性能：雄接口本体和推压环之间有螺纹锁止结构 |
| 28 | 灭火类 | 50水带（20-50-20） | 盘 | 50 | 一、依据标准 1、国标认证：GB 6246-2011《消防水带》标准要求进行生产检验 二、材质工艺 1、编织层：涤纶斜纹环编织（无跳双经/断纬等缺陷） 2、内衬材质：聚氨酯（耐高压/耐腐蚀/轻量化） 三、基础参数 1、水带总长度：≥20m 2、水带口径：51.0mm±2mm 3、工作压力：2.0MPa ▲4、 爆破压力:≥7.0MPa 四、性能指标 1、耐压能力：轴向延伸率≤3%｜直径膨胀率≤2% 2、机械强度：扯断强度≥53MPa｜扯断伸长率≥487% 3、单位长度质量：水带每米重量≤230g/m 五、标识 1、永久性标注内容：产品名称、设计工作压力、规格（公称内径及长度）、经线、纬线及衬里材质、生产厂名、注册商标、生产日期。 接口核心参数 一、依据标准 1、符合GB12514《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》和GB12514.3-2006《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》标准要求 二、材质工艺 1、材料及工艺：6061变形铝锻造成型并T6热处理 2、重量：≤480g 3、接口长度：≤162mm 三、关键性能 1、耐腐蚀性能：表面阳极氧化处理、盐雾试验＞96h无损伤 2、承压能力：工作压力≥2.5MPa｜爆破压力≥4.0MPa 3、连接性能：雄接口本体和推压环之间有螺纹锁止结构 |
| 29 | 灭火类 | 水幕水带 | 盘 | 20 | 一、总体要求 1、水幕水带在一定水压作用下能够均匀地喷出雾状水带形成水幕墙，对火焰及热辐射起阻隔作用。可用于火场隔离，降低救火现场温度。 2、水带两端绑扎锻造卡式接口，工作压力≥2.5MPa，最高耐压强度≥6.0MPa.加工表面应无损伤，无结疤、裂痕、砂眼。配专用橡胶水带护套 3、孔口采用金属材料铆合，均匀喷出水雾水幕形成水墙， 二、性能要求 1、水带内径：63.5-65.5mm 2、标准工作压力：1.6MPa 3、爆破压力≥6.60MPa 4、每盘长度20米，单位长度重量≤275g/m 5、轴向延伸率≤1.2％ 6、直径膨胀率≤3.0％ 7、附着强度≥56N/25mm 8、扯断伸长率≥294% 9、扯断强度≥63MPa 10、喷雾高度:≥10m。 11、喷雾孔间距：（0.30-0.35）m。 接口核心参数 一、依据标准 1、符合GB12514《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》和GB12514.3-2006《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》标准要求 二、材质工艺 1、材料及工艺：6061变形铝锻造成型并T6热处理 2、重量：≤750g 3、接口长度：≤198mm 三、关键性能 1、耐腐蚀性能：表面阳极氧化处理、盐雾试验＞96h无损伤 2、承压能力：工作压力≥2.5MPa｜爆破压力≥4.0MPa |
| 30 | 灭火类 | 50型多功能水枪 | 把 | 10 | 直流喷雾水枪参数 一、执行标准 1、GB 8181-2005《消防水枪》 二、材质及工艺 1、枪体：6061变形铝锻造成型并T6热处理 2、表面处理：整体阳极硬质氧化防腐 3、手柄：PA6尼龙注塑成型 4、关键部件： 4.1阀芯：黄铜 4.2阀球：铝合金精密加工，阳极硬质氧化处理 4.3密封：聚四氟乙烯高温烧结圈 4.4连接件：不锈钢/铜 4.5喷雾齿：铝合金锻造，表面阳极氧硬质化处理 三、接口特性 1、进水口：KYKA50Z锻造卡式雄接口 2、螺纹锁止：雄接口本体和推压环之间有螺纹锁止结构 3、旋转性能：进水口360°旋转，消除水带扭转打结 四、操作功能 1、∩型操作杆：控制水流开关 2、射水模式：可起始切换全水雾120°/窄喷雾40°/直流模式 3、流量调节：4档刻度（2.5/4/6.5/8 L/s）X1误差范围均为±8% 4、喷雾角度：0°-120°可调 五、性能指标 1、额定压力：0.60MPa 2、射程：≥32.0m 3、整体重量：≤1.7kg 4、操作力矩：≤7.7N·m |
| 31 | 灭火类 | 消火栓扳手 | 个 | 10 | 1、材料：铝制 2、表面处理：红色喷塑处理 3、重量：≤0.6KG 4、长度：≤40m 5、开口尺寸：60mm；上式 6、高强度铝合金材质，不易断裂 |
| 32 | 灭火类 | 65型多功能水枪 | 把 | 10 | 直流喷雾水枪参数 一、执行标准 1、GB 8181-2005《消防水枪》 二、材质及工艺 1、枪体：6061变形铝锻造成型并T6热处理 2、表面处理：整体阳极硬质氧化防腐 3、手柄：PA6尼龙注塑成型 4、关键部件： 4.1阀芯：黄铜 4.2阀球：铝合金精密加工，阳极硬质氧化处理 4.3密封：聚四氟乙烯高温烧结圈 4.4连接件：不锈钢/铜 4.5喷雾齿：铝合金锻造，表面阳极氧硬质化处理 三、接口特性 1、进水口：KYKA65Z锻造卡式雄接口 2、螺纹锁止：雄接口本体和推压环之间有螺纹锁止结构 3、旋转性能：进水口360°旋转，消除水带扭转打结 四、操作功能 1、∩型操作杆：控制水流开关 2、射水模式：可起始切换全水雾120°/窄喷雾40°/直流模式 3、流量调节：4档刻度（2.5/4/6.5/8 L/s）X1误差范围均为±8% 4、喷雾角度：0°-120°可调 五、性能指标 1、额定压力：0.60MPa 2、射程：≥32.0m 3、整体重量：≤1.7kg 4、操作力矩：≤7.7N·m |
| 33 | 灭火类 | 泡沫管枪 | 把 | 8 | 一、标准：产品符合GB 25202-2010《低倍数泡沫枪》标准、规范。 二、材质及工艺特性： 1、特性：用于油类、金属、厂房火灾扑救、冷却保护等用泡沫场景火灾，泡沫枪所用材质和工艺充分考虑了高温、高湿、高盐和带压工作要等各种工作使用环境，具备良好的耐腐蚀性和机械强度。 2、表面处理：整体表面防腐处理工艺，阳极硬质氧化并喷塑处理。 3、枪管；选用304不锈钢管焊接工艺制成，耐高温抗老化，不变形，不掉色。 4、绑扎PVC透明软连接管，304不锈钢吸液插管。 5、泡沫枪握把；选用铝合金一体重力铸造成型，表面阳极氧化，耐高温，低温，防滑，抗摔性能好 二、结构特点 1、枪进水口：KYKA65Z锻造雄接口，雄接口本体与推卸环之间具有螺纹锁止结构。逆时针旋转推卸环两圈即可进入锁止状态。 2、吸液接口：卡式快速锻造接口,水管接口在真空度达到0.08Mpa时，经测试保持5分钟, 无真空压损失.； 3、铸件表面应无结疤、裂纹及孔眼。 4、水枪按规定的条件进行耐水压强度试验，水枪不应出现裂纹、断裂或影响正常使用的残余变形 三、性能参数： 1、混合比：≥6.1% 2、额定工作压力:0.7MPa; 3、混合液流量(L/s);≥8.0: 4、发泡倍数（低倍数）:≥7.0 5、25%析水时间（min）:≥2.5 6、射程:≥25米 |
| 34 | 灭火类 | 直流水枪 | 把 | 10 | 一、执行标准 1、GB 8181-2005《消防水枪》 二、材质及工艺 1、枪体：6061变形铝锻造成型并T6热处理 2、表面处理：整体阳极氧化防腐处理 3、手柄：6061变形铝锻造一体成形工艺，氧化处理并沾塑处理。 4、关键部件： 4.1阀芯：黄铜 4.2阀球：高强度塑料阀球。 4.3密封：聚四氟乙烯高温烧结圈 4.4连接件：不锈钢螺丝 三、接口特性 1、进水口：KYKA65Z锻造卡式雄接口 2、螺纹锁止：雄接口本体和推压环之间有螺纹锁止结构 四、操作功能 1、操作杆：横拉杆式开关 2、流量：≥（7.5L/s）X1误差范围为±8% 五、性能指标 1、额定压力：0.35MPa 2、射程：≥28m 3、操作力矩：≤8.5N·m 4、整体重量：≤1.1kg 5、水枪长度：≤47.5Cm |
| 35 | 灭火类 | 三分水器（80进口，65出口） | 个 | 4 | 一、执行标准 XF868-2010《分水器和集水器》 二、材质工艺 1、主体材料：6061铸造成型 2、进出水口：6061锻造成型 3、表面处理：T6热处理+硬质氧化+喷塑防腐 4、关键部件： 4.1、阀芯：黄铜 4.2、阀球：铝镁合金+硬质阳极氧化 4.3、密封垫：双面聚四氟乙烯 4.4、连接件：不锈钢/黄铜 4.5、提手：铁制焊接+套塑处理 4.6、手柄：6061铝合金锻造成型，手柄下方带有锁止机构防止误触开关 4.7、密封性能：高性能聚四氟乙烯双密封结构 三、接口特性 1、进水口：KYKA80Z卡式雄进水口 2、出水口：KYK65Z×3卡式雌出水口 3、螺纹锁止结构：雄接口本体和推压环之间有螺纹锁止结构 四、压力监测及工艺特性 1、压力装置：压力表实时监测水压 2、阀门标识：本体铸或激光刻"开" "关" 字样 五、性能指标 1、工作压力：≥2.5MPa， 2、爆破强度：≥6.0MPa 3、整体重量：≤5.5kg 4、阀门开启力：≤99N |
| 36 | 灭火类 | 三分水器（65进口，50出口） | 个 | 4 | 一、执行标准 XF868-2010《分水器和集水器》 二、材质工艺 1、主体材料：6061铸造成型 2、进出水口：6061锻造成型 3、表面处理：T6热处理+硬质氧化+喷塑防腐 4、关键部件： 4.1、阀芯：黄铜 4.2、阀球：铝镁合金+硬质阳极氧化 4.3、密封垫：双面聚四氟乙烯 4.4、连接件：不锈钢/黄铜 4.5、提手：铁制焊接+套塑处理 4.6、手柄：6061铝合金锻造成型，手柄下方带有锁止机构防止误触开关 4.7、密封性能：高性能聚四氟乙烯双密封结构 三、接口特性 1、进水口：KYKA65Z卡式雄进水口 2、出水口：KYK50Z×3卡式雌出水口 3、螺纹锁止结构：雄接口本体和推压环之间有螺纹锁止结构 四、压力监测及工艺特性 1、压力装置：压力表实时监测水压 2、阀门标识：本体铸或激光刻"开" "关" 字样 五、性能指标 1、工作压力：≥2.5MPa， 2、爆破强度：≥6.0MPa 3、整体重量：≤5.5kg 4、阀门开启力：≤99N |
| 37 | 灭火类 | 二分水器（80进口，65出口） | 个 | 4 | 一、执行标准 XF868-2010《分水器和集水器》 二、材质工艺 1、主体材料：6061铸造成型 2、进出水口：6061锻造成型 3、表面处理：T6热处理+硬质氧化+喷塑防腐 4、关键部件： 4.1、阀芯：黄铜 4.2、阀球：铝镁合金+硬质阳极氧化 4.3、密封垫：双面聚四氟乙烯 4.4、连接件：不锈钢/黄铜 4.5、提手：铁制焊接+套塑处理 4.6、手柄：6061铝合金锻造成型，手柄下方带有锁止机构防止误触开关 4.7、密封性能：高性能聚四氟乙烯双密封结构 三、接口特性 1、进水口：KYKA80Z卡式雄进水口 2、出水口：KYK65Z×2卡式雌出水口 3、螺纹锁止结构：雄接口本体和推压环之间有螺纹锁止结构 四、工艺特性 1、阀门标识：本体铸或激光刻"开" "关" 字样 五、性能指标 1、工作压力：≥2.5MPa， 2、爆破强度：≥6.0MPa 3、整体重量：≤3.6kg 4、阀门开启力：≤79.6N |
| 38 | 灭火类 | 二分水器（65进口，50出口） | 个 | 4 | 一、执行标准 XF868-2010《分水器和集水器》 二、材质工艺 1、主体材料：6061铸造成型 2、进出水口：6061锻造成型 3、表面处理：T6热处理+硬质氧化+喷塑防腐 4、关键部件： 4.1、阀芯：黄铜 4.2、阀球：铝镁合金+硬质阳极氧化 4.3、密封垫：双面聚四氟乙烯 4.4、连接件：不锈钢/黄铜 4.5、提手：铁制焊接+套塑处理 4.6、手柄：6061铝合金锻造成型，手柄下方带有锁止机构防止误触开关 4.7、密封性能：高性能聚四氟乙烯双密封结构 三、接口特性 1、进水口：KYKA65Z卡式雄进水口 2、出水口：KYK50Z×2卡式雌出水口 3、螺纹锁止结构：雄接口本体和推压环之间有螺纹锁止结构 四、工艺特性 1、阀门标识：本体铸或激光刻"开" "关" 字样 五、性能指标 1、工作压力：≥2.5MPa， 2、爆破强度：≥6.0MPa 3、整体重量：≤3.6kg 4、阀门开启力：≤79.6N |
| 39 | 灭火类 | 各种型号转换接口 | 个 | 50 | 一、总体要求 1、符合GB 12514《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》和GB 12514.3-2006《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》GB 12514.2-2006《消防接口 第2部分：内扣式消防接口型式和基本参数》标准要求。 2、用于更换各类异型异径消防水带及各类输水器材用,是从水带接口连接转换的消防器材 3、异型异径接口整体材质为6061铝合金锻造或优于。 4、接口水压强度在1.5倍公称压力水压下，不应出现可见裂缝或者断裂现象。试验后应能正常操作使用 5、工作压力强度2.5MPa,爆破压力≥6.0MPa无出现断裂、接口外形漏水、脱扣 6、接口密封性能在0.30MPa水压下，不能出现渗漏现象 7.接口型式为：80雌转65雄、80雌转65雌、80雄转65雄、80雄转65雌、65雄转50雌、80内扣转65内扣、65内扣转50内扣、65内扣转40内扣、80内扣转80雄、80内扣转65雄、80内扣转80雌、80内扣转65雌、65内扣转80雄、65内扣转65雄、65内扣转80雌、65内扣转65雌，可根据采购人具体需求提供。 |
| 40 | 灭火类 | 止水器（65型） | 个 | 10 | 一、执行标准：依据《止水器试验大纲》 二、材质及工艺特性​ 1、表面质量：铸件表面无结疤、裂纹、砂眼；加工表面无划痕、毛刺等缺陷。 2、阀体材质及工艺：6061铝合金一体成型工艺，表面经阳极氧化处理，耐腐蚀、抗磨损。 3、接口：6061变形铝合金锻造工艺，接口螺纹采用精密加工，确保连接密封性。 4、手柄设计：锻造横拉杆式开关手柄，手柄下方带有锁止机构防止误触开关。 三、关键部件材料​ 1、阀芯：57-3锻造黄铜材质。 2、阀球：铝镁合金材质，表面硬质阳极氧化处理。 3、密封件：左右双面聚四氟乙烯（PTFE）密封圈，耐高压、耐老化，确保防水性能。 ​ 4、保护套：PVC材质，用于接口防护。 5、固定螺丝：不锈钢材质，防锈耐腐蚀。 四、性能参数​​ 1、工作压力：2.5MPa。耐压强度：≥3.75MPa。 2、爆破压力：≥6.0MPa。 3、重量：≤1.4kg。 4、阀门开启力：≤79N。 5、接口规格：卡式65雌雄接口。 五、功能要求​ 1、锁止装置：雄接口本体与推卸环间采用螺纹锁止结构，防止接口插拔及高层输水意外脱扣。 |
| 41 | 灭火类 | 止水器（50型） | 个 | 10 | 一、执行标准：依据《止水器试验大纲》 二、材质及工艺特性​ 1、表面质量：铸件表面无结疤、裂纹、砂眼；加工表面无划痕、毛刺等缺陷。 2、阀体材质及工艺：6061铝合金一体成型工艺，表面经阳极氧化处理，耐腐蚀、抗磨损。 3、接口：6061变形铝合金锻造工艺，接口螺纹采用精密加工，确保连接密封性。 4、手柄设计：锻造横拉杆式开关手柄，手柄下方带有锁止机构防止误触开关。 三、关键部件材料​ 1、阀芯：57-3锻造黄铜材质。 2、阀球：铝镁合金材质，表面硬质阳极氧化处理。 3、密封件：左右双面聚四氟乙烯（PTFE）密封圈，耐高压、耐老化，确保防水性能。 ​ 4、保护套：PVC材质，用于接口防护。 5、固定螺丝：不锈钢材质，防锈耐腐蚀。 四、性能参数​​ 1、工作压力：2.5MPa。耐压强度：≥3.75MPa。 2、爆破压力：≥6.0MPa。 3、重量：≤1.4kg。 4、阀门开启力：≤79N。 5、接口规格：卡式50雌雄接口。 五、功能要求​ 1、锁止装置：雄接口本体与推卸环间采用螺纹锁止结构，防止接口插拔及高层输水意外脱扣。 |
| 42 | 破拆类 | 液压破拆工具组（核心产品） | 套 | 1 | 1、结构组成：由液压机动泵、液压手动泵、液压剪切器、液压扩张器、液压剪扩器、液压撑顶器、液压油管2根等组成； 2、主要应用场景：适用于应对大型抢险救援，如地震、建筑垮塌、复杂交通事故等等，以及各种常规救援； 3、符合GB/T17906-2021《液压破拆工具通用技术条件》标准要求并提供国家级检验机构出具的检验报告；（合同签订前，提供检测报告至采购人处核验，未提供或者提供虚假视为无效投标） 4、液压机动泵 4.1可同时接驳并使用两件工具，双倍流量功能可使救援工具救援速度加快一倍； 4.2工作压强≥730巴，功率≥2.2KW； 4.3双倍流量下，高压流量≥1.3L/min，低压流量≥5.5L/min； 4.4液压油箱容量≥3L； 4.5重量≤24KG； 5、液压手动泵 5.1工作压强≥730巴； 5.2重量≤11kg； 5.3高压流量≥1.55ml/次，低压流量≥15ml/次； 6、液压剪切器 6.1工作压强≥730巴； 6.2最大开口距离≥200mm； 6.3剪切圆钢（Q235A材料）≥35mm，剪切钢板（Q235A材料）厚度≥20mm； 6.4最大剪切力≥760kN； 6.5重量≤15kg； 7、液压扩张器 7.1工作压强≥730巴； 7.2最小扩张力≥40KN；最大扩张力≥390KN； 7.3最大扩张距离≥600mm； 7.4最大牵拉力≥55KN，最大牵拉距离≥440mm； 7.5重量≤13.5kg； 8、液压剪扩器 8.1工作压强≥730巴； ▲8.2最大扩张距离≥380mm，最大剪切开口距离≥315mm；(提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。) 8.3剪切圆钢（Q235A材料）直径≥38mm，剪切钢板（Q235A材料）厚度≥20mm； 8.4最小扩张力≥55KN，最大扩张力≥210KN； 8.5最大牵拉力≥60KN； 8.6重量≤15.5kg； 9、液压撑顶器 9.1工作压强≥730巴； 9.2最大撑顶力≥310KN，撑顶行程≥390mm； ▲9.3闭合长度≤610mm，撑顶长度≥1055mm； 9.4重量≤14.5kg； 10、接口全部为优质单接口，可以带压插拔，接口采用机械螺纹旋转式连接，连接安全可靠； 11、液压机动泵采用径向柱塞泵，更加高效，使用、维修更方便； 12、液压扩张器、液压剪扩器，具有鲨鱼齿扩张头，具有良好的撕裂效果；按压式机械设计插取便于更换扩张头； 13、液压扩张器在扩张臂下内置挤压盘； 14、液压撑顶器活塞杆末端配有防滑齿，防滑齿可在360度范围内任意旋转； 15、工具头使用星形手控阀，救援人员能轻松操作； 16、液压油管每根长度≥10m，采用双油管单接口连接，机械螺 |
| 43 | 破拆类 | 机动链锯 | 具 | 2 | 1、符合GB/T5392-2004《林业机械油锯》标准要求 2、发动机气缸排量≥50cm³； 3、功率≥2.4 KW； 4、怠速≥2700 rpm； 5、功率转速≥9000 rpm； 6、燃油箱容量≥0.45 升； 7、链条润滑油箱容量≥0.25 升； 8、链条长度≥18寸； 9、净重量（不含导板链条）≤5.5KG。 |
| 44 | 破拆类 | 无齿锯 | 具 | 4 | 1、功率≥3.7kw； 2、汽缸排量≥74CC； 3、锯片最大直径≥350mm； 4、最大切割深度≥125mm； 5、油箱容量≥0.9L 6、重量（不包括切割设备）≤10.5kg； |
| 45 | 破拆类 | 钢筋速断器 | 具 | 2 | 1、满足GB 32460-2015消防应急救援装备破拆机具通用技术条件及CB/T 17906-2021消防应急救援装备液压破拆工具通用技术条件； 2、手持式钢筋速断器自带电池液压泵，简单易用；把手处配有夜间照明LED灯，方便光线暗的场所使用； 3、头部或机身可360°旋转，电池为平推式，带有电量分段显示功能灯，断刀刃四面可用，配辅助把手，刀口回收设计，保证操作的安全，配有夜间照明LED灯，可在夜间使用； 4、在动力电路导线和保护联结电路之间施加500v d.c时测得的绝缘电阻不小于190MΩ； 5、质量（含电池）：≤8kg； 6、行程：≥21mm； 7、剪切力：≥200kN；功率：≥140w； 8、锂电电池容量：≥3.6Ah，电压：≥19V； 9、充电时间：≤30分钟；剪断一次钢筋速度(18mm螺纹钢)：≤4秒； 10、最大切割：≥19mm（ 螺纹钢），≥20mm（SD345异形钢筋），≥20*18mm（平条）； 11、配件：主机1台、充电器1个、锂电池2块、工具袋1包、备用油壶1瓶，工具箱1个； |
| 46 | 破拆类 | 无火花工具 | 套 | 2 | 1、用于在易燃、易爆事故现场的手动作业。在易燃气体空间，冲（撞）击、摩擦、落锤均不产生火花爆炸，并配备工具箱/包； 2、用铜合金制成； 3、符合GB10686-2013《铜合金工具防爆性能试验方法》标准要求； 二、配置明细 4、活动扳手各≥1把； 5、防爆呆扳手≥3把； 6、防爆梅花扳手≥3把； 7、大、小十字螺丝刀各≥1把； 8、大、小一字螺丝刀各≥1把； 9、防爆管钳≥1把； 10、F-扳手≥1把； 11、平口扁铲≥1把； 12、尖头錾子≥1把； 13、平头錾子≥1把； 14、木炳铜丝刷≥1把； 15、克丝钳≥1把； 16、尖嘴钳≥1把； 17、手锯≥1把； 18、圆头锤≥1把； |
| 47 | 破拆类 | 手动破拆工具组 | 套 | 2 | 1、需符合GB 32459-2015消防应急教援装备手动破拆工具通用技术条件手动破拆工具组试验大纲； 2、工具组包含伸缩冲击杆1副，金属切割器1副，长扁凿1副，短扁凿1副，长尖凿1副，短尖凿1副，破锁锤1副，平凿1副，铝合金箱1个； 3、单件手动破拆工具质量：≤10kg； 4、伸缩冲击杆长度：640±5mm，质量：≤5kg； 5、金属切割器长度：310±5mm，质量：≤1.5kg； 6、长扁凿长度：450±5mm，质量：≤1.5kg； 7、短扁凿长度：270±5mm，质量：≤1kg； 8、长尖凿长度：480±5mm，质量：≤1.5kg； 9、短尖凿长度：280±5mm，质量：≤1kg； 10、破锁锤长度：310±5mm，质量：≤2kg； 11、平凿长度：450±5mm，质量：≤1.5kg； |
| 48 | 破拆类 | 绝缘剪断钳 | 把 | 8 | 1、需符合GB/T 230.1-2018 金属材料 洛氏硬度试验第1部分:试验方法绝缘剪断钳试验大纲； 2、用于事故现场电线电缆或其他带电体的剪切，减小触电危险； 3、施加电压DC500V时，绝缘电阻＞500MΩ； 4、重量：≤2.5kg； 5、剪断能力：Q235A圆钢φ≥12mm，电线电缆φ≥16mm； 6、长度≤800mm； 7、开口距离≥20mm； 8、配件：配置绝缘剪断钳1套； |
| 49 | 破拆类 | 消防斧 | 把 | 8 | 1、消防斧应符合《GA138-2010》执行标准； 2、总长≥910mm，重量≤2.1kg； 3、斧头长度≤180mm，斧刃宽度≤110mm，斧顶厚度≤26mm； 4、斧柄采用包塑手柄，斧头材质高碳钢锻造而成，经淬火硬度HRC48-55之间，可一次性砍断10mmQ235A热轧圆钢； 5、消防斧金属部分经中性盐雾试验48h后，外观应符合GB/T6461-2002中外观评级（RA）为“-/5VSA”的要求； 6、具备砍、剁等功能，是消防破拆中不可少的工具之一。 |
| 50 | 破拆类 | 丁字镐 | 把 | 8 | 1、采用高碳钢模具锻压，两端高频淬火硬度达到50HRC，可以创铁丝、水泥地面镐头不倦刃，不蹦口。手柄为高档TPR材料制作，里面是纤维(硬度超强不易断裂)外表注塑尾部注橡胶手感舒适，坚固耐用； 2、结构:一头尖一头扁； 3、材质:高碳钢； 4、尺寸:全长≥90cm； 5、镐头长50cm，镐面宽4cm，镐头重1.5kg； 6、总重量:≤3KG。 |
| 51 | 破拆类 | 挠钩 | 把 | 8 | 1、可用于消防灭火，救援，配备10种工作头，可对障碍物进行抓取，破拆，剪断等操作的单件手动破拆工具； 2、产品需符合GB 32459-2015 消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件多功能挠钩试验大纲； 3、单件手动破拆工具质量：≤10kg； 4、消防木榔头，可用于击碎灾害现场的窗户玻璃，可作为无火花工具使用，质量：≤1kg； 5、消防锹可用于清理灾害现场的杂物，质量：≤1.5kg； 6、消防爪耙可用于清理灾害现场的杂物，质量：≤1.5kg； 7、链刀锯可锯断劈断一定高度的易坠落物，易坍塌物和构件，质量：≤0.5kg； 8、消防剪可对灾害现场的电线、树枝、连接线、各类带子进行剪切，质量：≤1.5kg； 9、单爪挠钩可用于破拆吊顶，钩拉电线，质量：≤1.5kg； 10、双爪无头挠钩可用于破拆吊顶，钩拉电线，质量：≤1.5kg； 11、双爪钩耙可用于临时支撑易坍塌的危险场所的门框，窗户和其他构件，质量：≤1kg； 12、双爪挠钩可用于攀爬登高，质量：≤1.5kg； 13、消防斧可劈可撬，可以劈开门窗及木质障碍物，可撬开地板，箱，柜，门，窗，天花板，护墙板，水泥墙板，栅栏，铁锁等，对缝隙较小的情况，也可以先劈开一条缝再撬，也可敲碎窗玻璃，质量：≤1.5kg； 14、延长杆杆部至少为3节，质量：≤1.5kg，手柄≤1.5kg； 15、挠钩连接件抗拉离性能：≥12000N； 16、登高钩连接件抗拉离性能：≥12000N； 17、操作手柄抗压强度：≥15000N； |
| 52 | 破拆类 | 哈里根铁铤 | 把 | 8 | 1、产品符合GB 32459-2015消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件哈利根铁铤试验大纲； 2、铸件表面光洁无裂纹，无气孔，无缩孔，无砂眼等缺陷； 3、单件手动破拆工具重量：≤10kg； 4、凿击能力：撬斧尖刃能凿穿厚度1.5mm的Q235A钢板，且刃口应无明显崩刃和开裂； 5、切割能力：撬斧切割部位应能切割厚度1.5mm的Q235A钢板，且刃口应无明显崩刃和开裂； 6、手柄受力：600-800kN； 7、撬门力：≥4kN； 8、撬锁力：≥10kN； 9、拔钉力：≥10kN； 10、长度：≤850mm； |
| 53 | 破拆类 | 便携式防盗门破拆工具组 | 套 | 2 | 1、便携式防盗门破拆工具组主要用于卷帘门、金属防盗门的破拆作业。包括液压泵、开门器、小型扩张器、撬棍等工具； 2、需符合GB/T 17906-2021 消防应急救援装备液压破拆工具通用技术条件，GB 28735-2012 防用开门器，GB 32459-2015消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件 便携式防盗门破拆工具组试验大纲； 3、液压手动泵 3.1额定压力：≥70MPa； 3.2工作压力：≥65MPa； 3.3额定输出流量：0.9ml/次； 3.4低压输出压力：≥1Mpa； 3.5低压输出流量：5ml/次； 3.6手柄力：≤300N； 3.7质量：≤10kg（含液压管）； 4、液压开门器 4.1额定开启力：≥60KN； 4.2开启距离：≥100mm； 4.3工作压力：≥65MPa； 4.4闭合长度：≤250mm； 4.5最大开启高度：≥370mm； 4.6最大挺举力：≥60N； 4.7质量：≤5kg； 5、撬棍 5.1质量：≤5kg； 5.2长度：≥440mm； 6、液压扩张器（可选配） 6.1工作压力：≥65MPa； 6.2扩张距离：≥150mm； 6.3扩张力：≥50KN； 6.4重量：≤10kg； 7、液压速断器（可选配） 7.1工作压力：≥65MPa； 7.2开口距离：≥20mm； 7.3剪切力：≥φ15mm（Q235A圆钢）； 8、微型剪切器（可选配） 8.1工作压力：≥65MPa； 8.2开口距离：≥50mm； 8.3剪切力：≥φ16mm（Q235A圆钢）； 8.4明示剪切力：≥120KN； 8.5重量：≤10kg； 9、油管：长度≥2m； |
| 54 | 破拆类 | 毁锁器 | 套 | 2 | 1、可在3min内破坏锁芯打开防盗门，配合辅助工具可打开90%以上常见防盗门锁； 2、需符合GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温和GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温 毁锁器试验大纲； 3、重量：≤10kg（含毁锁器主体，配件，包装）； 4、明示低档转速一级齿轮：0-450r/min，二级齿轮：0-1400r/min，三级齿轮：0-1800r/min； 5、明示高档转速一级齿轮：0-7650r/min，二级齿轮：0-23800r/min，三级齿轮：0-30600r/min； 6、明示最大扭矩：47Nm； 7、明示电钻夹头能力：0-13mm； 8、明示最大钻孔深度：钢材13mm，木材45mm，混凝土14mm； 9、质量（不含电池组）：≤2kg； 10、锂电池组：明示直流电池，电压18V,电池容量：2.4Ah，质量≤1kg，单块电池使用时间≥1h； 11、充电器：明示充电电源要求：230VAC 50Hz，明示充电时间：60min，质量≤0.5kg； |
| 55 | 通信类 | 手持数字台 | 个 | 30 | 1频率范围：350-400MHz； 2信道容量：≥1024； 3频率稳定度：≤±0.5ppm 4电池容量：≥2800mAh；电池平均工作时间（5-5-90工作循环，高功率发射）：打开定位≥25h；关闭定位≥29h； 5输出功率：＜3.5W； 6对讲机须具备良好的防水防尘功能，防尘防水等级≥IP68； 7对讲机须内置定位模块，支持北斗定位模式； 8对讲机须具有大屏显示，屏幕尺寸≥2.4英寸； 9为保证对讲机良好的接收性能，对讲机数字静态接收灵敏度须≤-124dBm（或≤0.14μV）（BER5%）。 10对讲机须内置蓝牙模块，能够支持蓝牙耳机、手咪等多种配件，蓝牙协议版本不低于Bluetooth V5.0； 11对讲机须支持导水功能，流入到麦克风和喇叭里的水可以快速流出，保证对讲机音质清晰、声音响亮。 12对讲机须支持智能降噪功能，保证对讲机在各种嘈杂环境下都能提供清晰的语音，噪声抑制能力不小于30dB。 13在直通模式下，对讲机在近距离1.2米时通话，彼此不会产生信号干扰。 14对讲机须支持防爆电池识别功能，插上非原装防爆电池时，终端开机应有相应提示，且终端应无法发射和接收。 15对讲机须支持电池信息上传功能：支持 USB 连接上传电池信息给移动设备管理系统，电池信息含电池别名、序列号、设计容量、充满容量、剩余电量、充放电循环次数、电压、温度、健康度、电池状态(充电/放电)。 16对讲机须支持双集群功能：在集群模式下，(1)终端可同时配置两套数字集群相互独立的参数，如拨号方案、联系人、对讲机ID、扫描参数、固定信道列表等；(2)终端支持通过旋钮在两套数字集群间进行切换，且不会重启；(3)终端应支持两套集群之间自动切换，且不会重启。 17★符合当地公安数字集群系统及其他在用系统和平台的接入要求，并负责具体接入工作，后续为应急370M提供升级服务（提供承诺函加盖公章（格式自拟））。 |
| 56 | 通信类 | 运动相机 | 台 | 2 | 1、主摄像头像素:≥998万； 2、支持广角拍摄； 3、镜头防抖类型:电子防抖； 4、续航时间:≥160min； 5、10-bit 色深在普通视频 HEVC 编码格式和 D-Log M 色彩模式下可用； 6、静止延时摄影和慢动作模式下，支持 16:9比例的 1080p/2.7K视频(≤60fps)； 7、裸机防水≥18米； 8、使用环境-20℃-45℃； 9、配备:耐寒增强续航电池1套、快充线1套、曲面粘接底座1套、快拆转接件1套。 |
| 57 | 通信类 | 双光无人机 | 台 | 2 | 包含：主机、备用电池2块、4G模块、喊话器、照明灯、不低于100保额第三者责任险 裸机重量≤1220 克 最大起飞重量≤1450克 尺寸：≤长 320 毫米，宽 390 毫米，高 155毫米（展开） 轴距：≤450 毫米（对角线） 最大上升速度≥6米/秒 最大下降速度≥6米/秒 最大水平飞行速度（海平面附近无风）≥21 米/秒 最大抗风速度≥12 米/秒 最大起飞海拔高度≥6000 米 最长飞行时间≥45 分钟 最大续航里程≥30公里 GNSS支持GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS 悬停精度：垂直：±0.1 米（视觉定位正常工作时）；±0.5 米（GNSS 正常工作时）；±0.1 米（RTK 正常工作时） 水平：±0.3 米（视觉定位正常工作时）；±0.5 米（高精度定位系统正常工作时）；±0.1 米（RTK 正常工作时）" 相机类型：具有长焦可见光、中长焦可见光、广角可见光和红外热成像相机 广角相机像素：具备广角相机，有效像素不低于4800万 中长焦相机CMOS 具备中长焦相机，相机CMOS不低于1/1.3英寸 中长焦相机像素数不低于4800万 长焦相机CMOS具备长焦相机，相机CMOS不低于1/1.5英寸 长焦相机像素数不低于4800万 可见光相机变焦倍数不低于112倍 红外传感器分辨率≥640*512，超分模式≥1280*1024 红外热成像测温方式支持点测温和区域测温 红外热成像相机变焦倍数支持28倍数码变焦 变焦方式支持可见光与红外热成像联动变焦 具备三轴机械增稳云台（俯仰、横滚、平移） 激光测距模块最远正入射量程1800m 红外补光支持近红外补光灯 工作频段支持2.4G、5.8G图传 地面站应采用触摸屏，屏幕显示分辨率≥1920*1080p 地面站4G增强图传要控制支持4G增强图传模块，支持eSIM卡 地面站重量不超过1.2kg 接口支持HDMI，SD，Type-C，PD，USB-A 地面站防护等级不低于IP54防护等级 电池容量≥6000毫安时 电池重量≤420g 电池循环次数≥200次 电池重量≤95克 喊话器尺寸≤长 75 毫米，宽 75 毫米，高 60 毫米 最大功率≥15 瓦 最大响度1 米处≥ 110分贝 有效广播距离≥300 米 重量≤100克 照明灯尺寸 ≤长 100毫米，宽180 毫米，高 40 毫米 最大功率≥30瓦 照度≥4lux @ 100 米 有效照明角度≥20°（10% 相对照度） 有效照明面积≥2000 平方米@100 米（10% 相对照度，广视野模式） 工作方式支持常亮、爆闪 工作环境温度-20℃ 至 50℃ 需包含主机、3块电池、遥控器、4G模块、照明灯、喊话器、一年机身险，不低于100保额的第三者责任险 |
| 58 | 照明类 | 佩戴式防爆照明灯 | 个 | 25 | 1、额定电压：≥DC3.7V； 2、额定容量：≥1.8Ah； 3、光源功率：3W； 4、连续放电时间：强光≥4h. 工作光≥8h； 5、充电时间：≤5h； 6、重量：≤110g(含支架)； 7、外形尺寸：≤φ25×120mm； 8、外壳防护等级：IP66/IP68； ▲9、照度：强光≥2000 lx. 弱光≥990 lx； 10、本质安全型防爆等级可达到Ex ib IIC T4，可满足I区、II区安全工作的要求； 11、灯具防爆性能应符合GB3836.1-2010的要求，确保灯具在易燃易爆场所使用的安全性； 12、灯具在水下5m环境下可正常使用1小时； 13、选材铜基板设计，可大幅提升LED光源散热性能，提升光源使用寿命及光效； 14、灯具尾部需有大开关设计，满足佩戴手套进行灯具的开关操作和强弱爆闪光的切换。尾部开关同时具有信号指示作用，当灯具打开时，尾部开关为红色信号指示灯，可视距离大于需100m，可为后方人员提供警示； 15、灯具需具有清晰的4段式LED电量指示装置，可实时显示电池电量剩余情况及充电进行状态； 16、充电口需采用type-C 充电接口，适用所有USB输出端口进行充电，方便快捷； 17、灯具充电器应采用插头与交直流转换器分离式结构，且灯具或充电器应设置冲、放电保护电路，确保灯具充电时的安全性； 18、灯具需在低温-25度与高温55度下使用2小时，能正常进行开、关以及强弱光的切换，需在国家级检测报告中体现； 19、具备8种以上不同类型的头盔支架，以确保主流头盔的配对使用； |
| 59 | 照明类 | 手提式强光照明灯 | 具 | 6 | 1、电池额定电压：7.2V； 2、电池额定容量：5Ah； 3、光源(LED):额定功率：6W；平均使用寿命：10万小时； 4、连续照明时间：强光：≥5h，工作光：≥10h，并具备SOS灯光信号报警功能，增强救援人员的安全保障； 5、充电时间：≥5h； 6、外形尺寸：φ69.5*273 ( ±3) mm； 7、外壳采用高强度合金材质，透明件采用10mm厚优质钢化玻璃，重量不超过0.75Kg； 8、灯具采用密封设计，防护等级达到消防照明装备最高防护等级IP66/68,可在水下30m持续使用30min； 9、灯具的防爆性能应符合GB3836. 1-2010的要求，Ex ib IIC T6隔爆型防爆设计，适合在1区、2区各种易燃易爆场所使用； 10、采用表面真空电镀镜面铝反光杯，光效高，照射距离远。灯具照度强光平均值照度≧2200lx，强光最小值≧1300lx。弱光平均值≧1200lx，弱光最小值≧790lx； 11、灯具在具备低电量警示功能的同时，可通过开关查询灯具剩余电量。低电压报警时间：强光14s，弱光14s。低电压状态下连续工作时间/min：强光≥15min，弱光>≥30min； 12、耐温性能耐温性能：低温-25±2℃下，高温55±2℃的情况下，灯具可持续使用2小时； 13、采用霍尔磁性开关，灯体一次成型，增加灯体的防护性能； 14、灯具的开关经50000次可靠性试验后应保持完好，且灯具应能正常点亮并实现强、弱光切换； 15、灯具的明显位置处应有清晰且与灯具为一体的标志，包括以下内容：产品名称；产品型号；防护等级（等级为IP66/IP68时，需标注潜水深度和持续时间）；防爆标志；生产日期；产品编号；生产厂名称； |
| 60 | 照明类 | 移动式照明灯组 | 套 | 2 | 1、结构组成：灯头组件、升降杆组件、灯头罩组件、按键盒组件、支腿组件、滑柄组件、电池组件 2、主要应用场景：消防灭火救援及事故、灾害现场大范围移动全景照明。 3、检测依据：GB 26755-2011《消防移动式照明装置》 4、外观质量：照明装置表面应无锈蚀，涂覆层无剥 落或起泡现象，无划伤，龟裂破损等 机械损伤，各紧固部位无松动。 5、绝缘电阻：≥100MΩ 6、耐压强度：试验后应无击穿、闪络现象。 7、高温试验、低温试验、恒定湿热试验、雨淋试验、振动试验：试验后，照明装置应能正常工作。 8、升降时间：升降高度不大于5m，上升时间≤45s，下降时间≦30s。 9、限位性能：1h内升降杆下滑应不超过6cm。 10、抗弯性能：在承受一定的水平拉力后，不得产生永久性变形。 11、水平回转角：≥360°，俯仰角≥60°。 12、绝缘性能：在常温环境下，灯具带电端子与外壳间的绝缘电阻应不小于20MΩ，交变湿热试验后应不小于5MΩ。 13、照度：强光工作下：1 米中心照度(单向)≧40000lx，5 米中心照度(单向)≧2400lx，10 米中心照度(单向)≧590lx。 14、连续工作时间：弱光≧10h，工作光≧6 h，强光≧4h。 15、防护性能≧IP66 16、标志：产品合适的位置上应设有铭牌，标记以下内容：a)制造厂名；b)产品名称；c)产品型号；d)制造日期；e)执行标准代号。 17、防爆型式为增安、本安、 浇封复合型，防爆标志： Ex eb ib mb IICT5 Gb。 18、额定电压≧DC22.2V。 19.额定功率:LED灯≧180W 20.电池使用寿命：≥500次循环 21、充电时间：＜5 h。 22、配用专用的背包及背带便于运输和存放。 23、照明、警示、手机APP控制功能，灯具亦可通过手机APP与灯具蓝牙连接实现灯具开关/调光，警示灯亮灭、无级调光、查看灯具剩余电量等操控动作。 24、红蓝警示灯的警示效果明显,晴朗天气（夜晚）下可视距离≥1公里。 25、使用外接适配器可接入220V电源，可实现长时间工作。 26、三灯头设计，照射角度可调节，可实现单向及环形照明，配备高亮度警示灯，在提供现场作业照明同时增强作业保障能力 27、收缩尺寸≤250mm×250mm×1200mm，最大升起高度3.5m。重量≤15kg 28、灯具配备三角支腿，稳定性强，支腿可通过把一步部署与回收，并配用专用的包装箱便于运输和存放 |
| 61 | 侦检类 | 热成像仪 | 台 | 3 | 1、设备符合XF/635-2023消防标准； 2、探测器分辨率≥380*280 ； 3、视场角≥52°x39°； 4、数字变倍1x-4x； 5、显示屏≥3.5寸耐高温TFT LCD显示屏； 6、两个温度条动态显示，便于消防员直观了解目标温度范围； 7、视频格式：可录制MPEG格式视频； 8、图片格式：具备拍照功能，带温度数据的JPG格式； 9、图像储存：内置SD卡，支持本地删除视频图片； 10、测温范围：-40℃~+1200℃； 11、测温精度：高灵敏度模式(-20℃~+250℃):±2℃或读数的2%，低灵敏度模式(+250℃~+1200℃):±10℃或读数的10%； 12、电池类型：耐高温、防爆可充电锂离子电池，符合Uo：4.3V Io：1.0A。 13、连续稳定工作时间≥6小时； 14、工作环境温度：＜80℃可长时间工作，80℃时可工作30分钟，120℃时可工作10分钟，260℃时可工作5分钟； 15、存储温度：-40℃~+70℃； 16、防护等级：IP67，可耐受浸入2米深水中正常工作30分钟。 17、抗冲击25G，抗振动2.5G； 18、最大探测距离：≥300m； 19、接口：充电、数据传输、视频输出为复合接口； 20、重量≤1.2kg。 |
| 62 | 侦检类 | 有毒气体探测仪 | 台 | 2 | 1、结构组成：四合一气体探测仪主机、内置四种传器、10m抗静黑色电橡胶软管、充电套装（电池仓及充电器）； 2、主要应用场景：用于火灾或泄露、受限空间等救援现场有毒有害气体探测； 3、安装催化燃烧式、电化学等传感器，可检测可燃气体、O2、CO、H2S、NO2、SO2。根据采购人需求，提供4种传感器； 4、催化燃烧式传感器同时具有0-100%LEL和0-5%Vol CH4两个量程，无需更换传感器即可在两个量程自由切换，T90＜11s，检测误差≤±1 %LEL(50 %LEL)，寿命大于4年； 5、催化燃烧传感器可检测多种可燃性气体，内置可检测气体库，可设置测量气体、校准气体和功能测试气体，并可以显示被检测气体名称，如甲烷、丙烷、丙烯、氢气等； 6、催化燃烧式可燃气体传感器具有高抗中毒性：H2S 1000ppmh≤±2%（灵敏度）；HMDS 10ppmh≤±5%（灵敏度）； 7、当可燃气单位显示为%Vol时，分辨率为0.01%Vol（可扩展为0.001%Vol），报警值可设定为0.2%Vol和0.5%Vol，满足动火作业及受限空间使用需求； 8、O2为独立传感器，量程0-25%Vol，分辨率0.1%Vol，T90＜10s，检测误差≤±1%（检测值），寿命大于5年； 9、CO为独立传感器，量程0-2000ppm，分辨率1ppm，T90＜15s，检测误差≤±2%（检测值），寿命大于5年； 10、H2S为独立传感器，量程0-100ppm，分辨率0.1ppm，T90＜15s，检测误差≤±5%（检测值），寿命大于5年； 11、NO2为独立传感器，量程0-50ppm，分辨率0.1ppm，T90＜15s，检测误差≤±2%（检测值），寿命大于2年； 12、SO2传感器量程0-100ppm，分辨率0.1ppm，T90＜15s，检测误差≤±2%（检测值），寿命大于3年； 13、屏幕可以调节显示测量气体的名称和浓度，有毒气体单位可以显示ppm和mg/m3，屏幕会自动根据安装传感器的数量调整气体浓度值的显示比例； 14、具有报警功能，提供声、光和振动报警，多音频，30厘米处≥90分贝； 15、具有数据存储能力，数据存储≥1000小时； 16、可在－40至50℃的温度范围内正常工作； 17、内置压力补偿元件，具有压力补偿功能，可用于700-1300百帕压力环境下，防止电解液泄漏； 18、具有较强的抗震和抗摔性能，整机有效抗跌落≥2米；通过滚筒测试，滚筒速率≥15rpm，测试时长≥60分钟； 19、具备扩散采样方式（泵吸采样方式可选配）。 |
| 63 | 侦检类 | 可燃气体探测仪 | 台 | 2 | 1、可燃气LEL：量程0-100%LEL或0-5%VOL，分辨率：1%LEL/0.1%VOL； 2、大小：≤ 11.3×6.0×3.1cm； 3、重量：≤ 190克； 4、温度： -25至+55℃； 5、湿度：0%-95%相对湿度（非冷凝）； 6、警报：-视觉、振动和声音（95分贝）； -低、高、STEL、TWA、OL（超限)； 7、测试：启动时的声音/视觉警报、传感器、电池和线路（不间断）； 8、电池寿命：18小时，6小时内即可充满电； 9、用户选项：提示音、可燃气体测量（%LEL或甲烷体积百分比）、设置STEL间隔、打开/关闭传感器、用户设定标准气浓度、锁定警报、安全显示模式、秘密模式、过期时强制校准、校准锁、低警报确认、启动时自动归零 、语言选择、Intelliflash技术、设置自定义启动消息、启动时O2自动校准、设置冲击测试间隔； 10、按钮：防篡改、单按钮操作； 11、震动：配有内置振动警报，适用于高噪声区； 12、电池：采用锂聚合电池供电； |
| 64 | 侦检类 | 测温仪 | 台 | 2 | 1、具备最大、最小值平均值温差测量功能，高温、低温报警功能，°C/F单位转换/数据存储功能，数据保持显示功能，激光定位/背光显示功能等； 2、测量温度范围：-50℃~1350℃（-58℉~2462℉）； 3、测量精度：-50℃~0℃(-58℉~32℉）±3℃；0℃~100℃(32℉~212℉) ±2℃；100℃~1000℃±2%；1000℃以上±3%； 4、重复性：1%或1℃； 5、响应时间：500mSec，95%响应； 6、响应波长：8-14um； 7、发射率：0.10~1.00可调； 8、测量物距比：50：1； 9、数据存储：≥250组； 10、显示屏尺寸：≥1.53英寸； 11、显示屏：LCD液晶屏（绿色背光灯）； 12、环境工作温度：0℃~40℃（32℉~104℉）； 13、相对湿度：10~95%RH不冷凝； 14、储存温度：-20℃~60℃（-4℉~140℉）； 15、电源：9V电池； 16、传感器类型：光传感器； 17、产品尺寸：≥155×59×200mm； 18、裸机重量：≥273g。 |
| 65 | 侦检类 | 测距仪 | 台 | 2 | 1、测量范围：4-1500m； 2、测距误差：±0.3m； 3、分辨率：≤0.1m； 4、测角功能：有； 5、测角范围：±60/±90°可选； 6、测角精度：±1°； 7、倍率：≥8X； 8、物镜口径：≥24mm； 9、目镜孔径：≥17mm； 10、出瞳直径：≤4mm； 11、视场：≥7°； 12、视度调节范围：±4屈光度； 13、显示方式：内置LCD·外置OLED液晶显示屏； 14、对焦方式：目镜手动调焦； 15、测速范围：0-300km/H； 16、测速精度：±5km/H； 17、数据存储：50组； 18、欠压提示：有； 19、触屏功能：有，可手动触屏操作测距功能等模式； 20、三脚架接口：标准； 21、电池型号：CR2/3V； 22、工作温度：-10℃一50℃； 23、产品重量：约200克； 24、测量模式：测距测角、单点测高、两点测高、水平测距、高尔夫模式、测速、面积测量、体积测量； 25、电池类型：CR2-3V锂电； 26、三脚架：1/4螺纹孔（标准相机脚架）； 27、包装清单：测距仪、便携包、CR2-3V电池*1、挂绳、镜布、说明书、保修卡、彩盒。 |
| 66 | 侦检类 | 漏电检测仪 | 台 | 2 | 1、符合GB/T 7261-2016《继电保护和安全自动装置基本试验方法》标准要求； 2、具有声光报警功能； 3、材质：高强度聚碳酸酯外壳及卡扣； 4、外形尺寸（mm）≤200X100X50； 5、开机方式：提拉式； 6、探测范围≥160°； 7、重量（g）≤450； 8、具有自检功能； 9、报警灯光颜色：红色或黄色； 10、报警音量(dB)≥100； 11、工作范围：220V~380V24000V及以上； 12、工作频率50/60(HZ)； 13、报警距离(mm)：200(220V)、800(380V)、1500(1000V)、7500(24000V)； 14、防水等级：≥IP68； 15、显示屏幕：高亮 OLED 屏； 16、电池容量(mAh)：≥3000； 17、待机时间(h)≥ 240。 |
| 67 | 保障类 | 警示锥 | 个 | 20 | 1、纯橡胶制品，不怕撞击，耐压，能迅速回弹，不伤车伤人； 2、本体颜色：黑色/红色； 3、重量≤3.2kg； 4、尺寸：长≤340mm，宽≤340mm，高≤70mm。 |
| 68 | 保障类 | 隔离警示带 | 盘 | 20 | 1、适应于作为警戒隔离用的标志物； 2、颜色为黄色和白色组合，拉手可自由伸缩，警示效果好； 3、规格:长≥100m,宽≥5cm； 4、外观:印有“消防救援”等字样。 |
| 69 | 保障类 | 线盘 | 个 | 4 | 1、功能：用于灾害现场用电设备的延长线； 2、尺寸：盘高≤90cm，盘厚≤30cm，盘直径≤40cm； 3、电线：380V/16A，线径≥2.5㎡，线长≥30m； 4、有漏电保护，过热保护； 5、完全退卷功率≥3600W，完全卷盘功率≥1300W； 6、孔型配置：1位16A五孔+3位10A五孔。 |
| 70 | 保障类 | 救生照明线 | 盘 | 2 | 1、主要应用场景：适用于能见度较低情况下的照明及疏散导向； 2、符合GB 26783-2011《消防救生照明线》要求； 3、结构组成：冷光源发光线含卷盘、电源箱； 4、线体发光使用时间≥12小时，闪亮时间≥24小时； 5、冷光源、高亮度的救生照明线具有功耗低的特点，每百米耗能≤15 瓦； 6、工作电压：12V； 7、使用寿命≥10000小时； 8、安全救生照明导向线柔软、可折叠弯曲，其折角可以为5 度以下，并不会影响发光性能，弯曲可以实现360 度，长度为200米； 9、照明线线体需实现长亮、夜光、正反方向流光三项功能； 10、发光亮度≥17cd/㎡； 11、照明线每2米需设四个具备夜光功能的红绿双色指示球； 12、使用条件DC12V；电池使用极限温度: -20℃到 ＋60℃； 13、电源箱具备液晶电量显示功能； 14、电源箱具备220V和usb接口输出功能。 |
| 71 | 保障类 | 医药急救箱 | 个 | 2 | 1、急救箱规格：39*29.5*12CM； 2、急救箱材质：铝合金边框、铝塑面板、金属锁具； 3、急救箱特点： 3.1急救箱设计应急光线指引系统，外部设计有荧光标识作为光线指引，以便于外部光线较暗时迅速的确认急救箱位置； 3.2急救箱设计人体红外感应式主动光源，为急救箱全天候的应用提供必要条件。还具有工作灯、求救方位指示灯、磁铁吸附、应急疏散指引、蜂鸣、爆闪警示、等附加功能； 4、配置包含： 4.1.酒精棉棒：数量10片，8cm/1ml双头，75%浓度酒精消毒液； 4.2.碘伏棉棒：数量10片，8cm/1ml双头，聚维铜碘5%，相当于有效碘含量0.45%-55%； 4.3.超大创口贴：数量3片，75mm*50mm； 4.4.直角大创口贴：数量3片，72mm*38mm； 4.5.关节创口贴：数量3片，76mm*38mm； 4.6.指尖创口贴：数量15片，70mm*40mm； 4.7.弹力防水创口贴：数量12片，72mm*22mm； 4.8.口对口呼吸器：数量1张，19*31cm； 4.9.卡扣式止血带：数量1个，卡扣长8cm、带长折叠20cm、展开长度40cm、总长度48cm，塑料ABS扣子； 4.10.降温贴：数量2片，50mm*120mm； 4.11.敷料镊子：数量2支，12.6cm； 4.12.绷带剪刀：数量1把，14.5cm长 圆头； 4.13.医用手套：数量2副，中号无粉； 4.14.卷式骨折夹板：数量1卷，11*40cm； 4.15.手指骨折夹板：数量1副，1.9*11cm； 4.16.体温计：数量1支，32℃-42℃； 4.17.清洁湿巾：数量8片，11cm*15cm/片； 4.18.驱蚊虫湿巾：数量8片，6cm*3cm/片； 4.19.医用口罩：数量4只，17.5cm*9.5cm-3层； 4.20.应急口哨：数量1只，长6.1cm，宽1.7cm； 4.21.急救毯：数量2张，150cm*210cm； 4.22.三角绷带：数量2包、136*96*96cm； 4.23.安全别针：数量4枚； 4.24.速冷冰袋：数量2包，100g/包； 4.25.弹性绷带：数量4卷，8cm*5m； 4.26.自粘弹性绷带：数量1卷，2*230cm； 4.27.医用纱布片：数量8片，7.5cm*7.5cm-8层； 4.28.壳聚糖止血颗粒：1包。 4.29.弹力网帽：数量2个； 4.30.急救手册：数量1本，40P； 4.31、清单：数量1张。 |
| 72 | 保障类 | 锂电池排烟机 | 台 | 2 | 符合GB27901-2011《移动式消防排烟机》标准要求。用于火灾现场特定区域的快速排烟通风。 1、防护罩格栅间隙小于8mm、符合GB安全标准、为消防战士提供最大防护； 2、配有镍氢充电电池：驱动排烟机可连续运行≥200分钟；同时还可连接220VAC/50Hz交流电，用于电池充电及直接运行；电流泄漏小于3.5mA； 3、折叠式设计、大大缩小了排烟机的体积； 4、排烟量≥28000立方米/小时； 5、发动机：≥功率600W、最大转速≥2300r/min，可变速、且防尘防水、防护等级≥IP66； 6、电池运行时间：排烟机全速运行时≥45分钟； 7、电池充电时间：充满电≤10小时（配有充电指示灯）； 8、风扇直径40CM、加固型合成树脂叶片； 9、风扇摆动角度大：-90°到 +65°适用于不同场合； 10、尺寸：≤55×55×30cm； 11、重量：30kg； 12、工作温度：-20℃ 到 40℃。 |
| 73 | 保障类 | 假人 | 个 | 4 | 1、消防训练用假人，防爆PU革+帆布材质； 2、内部由碎布+细沙+珍珠棉填充； 3、重量60kg； 4、高度170cm。 |
| 74 | 救援类 | 二冲程30匹马力舷外机 | 台 | 1 | ▲1、马力：30匹马力 2、最大功率：22.1 3、转速（RPM）： 4500-5500 4、冲程：2 5、缸体：2 6、排气量（CC）：496 7、长X宽X高 短轴：843X399X1146 8、齿轮比：27:13（2.08） 9、档位：前进档-空档-倒档 10、点火系统：CDI 11、冷却系统：水冷 12、启动系统：手动 13、操控系统：后操 14、润滑系统：汽油/机油 15、混合比：50：1 16、标准配置邮箱（1）： 24 |

★三、商务部分要求

1、合同履行期限：合同签订后60天内将货物安装调试完毕交付采购人正常使用。

2、供应商应为采购人提供免费质保服务，并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜（投标文件中提供承诺函加盖公章原件）

3、所有产品保修服务方式均为供应商上门保修，即由供应商派人员到产品使用现场维修，由此产生的一切费用均由供应商承担。（投标文件中提供承诺函加盖公章原件）

4、供应商所供装备、器材及安装的免费质量保证期不低于2年（招标文件中另有约定的除外，但均不得低于2年），自验收合格起计算

5、服务响应时间应为接到采购人故障电话后半小时内予以响应，5小时内到达采购人现场并提供解决方案，一般故障到达现场8小时内予以修复解决，如12小时内仍无法解决的，必须在24小时提供备机，以保证采购人系统的正常运行。（投标文件中提供承诺函原件，不接受负偏离）

6、项目实施过程中，供应商应提供专业的技术服务、售后服务及培训计划，以确保项目的顺利实施，实施过程中，不得因供应商提供的产品或者设备导致出现任何事故，一旦发现采购人有权对其进行处罚，所有责任均由采购人承担。

7、本项目中打“★”“▲”技术参数，签订合同时提供招标文件技术要求中要求的证明资料包含但不限于产品说明书等技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、官网截图、具有CMA标识的检测报告等）供采购人核验（招标文件中另有要求的，按文件要求提供），未按要求提供或提供的证明材料不满足招标文件技术指标，采购人有权对不满足要求的中标供应商视为虚假应标，按无效投标处理。

四、报价及付款方式：

（一）投标报价含安装人员意外伤害保险费、清单所列及施工、安装、运输、调试、集成、保洁、原厂免费质保、税金等与本项目相关的一切费用，本项目验收前中标方承担所有货物的保管责任；本项目单项报价中已含税。

（二）履约保证函：

1.本合同签订之日起7个工作日内，供应商应向采购人缴纳合同总金额10%的履约保证金（或金融机构出具的独立保函，该保函需载明：（1）见索即付；（2）收到采购人法定代表人或授权委托代理人签字确认并加盖公章的书面索赔通知后即应不争辩、不挑剔、不可撤销地向采购人支付索赔款，直至最高担保金额；（3）有效期为保函开具之日起至验收合格后一年为止；（4）担保金额为合同金额的5%。如供应商提供的保函未载明前述内容的，采购人可以拒收该保函，并要求供应商以银行转账、汇款等的方式提供履约保证金。

2.自采购人签署到货验收合格一年后，采购人向供应商退还剩余保证函。

3.对于供应商应承担的违约责任/索赔金额，采购人有权直接使用履约保证金进行抵扣或向出具独立保函的金融机构主张索赔。

4.供应商人应当自履约保证金抵扣发生之日起二日内向采购人补足履约保证金。

（三）付款方式：合同签订后中标方提供履约保函后30日内，支付合同价款的30%作为预付款；全部完成并经采购人及相关消防部门验收合格后，付至合同价的70%，审计结束后付至审计价款的100％。

注：加★项为实质性要求，不允许负偏离，否则按无效标处理，其他内容不允许负偏离。

# 第五章 合同主要条款及格式

合同编号：

政府采购计划号：

| 采购人：（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照招标结果签订本合同。

第一条 合同标的  乙方根据甲方需求提供下列供货、服务：                    ，详见乙方投标文件。

第二条 合同总价款  本合同项下合同总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“分项报价表”中有明确规定。

本合同总价款包括本项目所有产品供货、包装、运输、安装、调试费/质量管理费、软件信息升级、保险、竣工资料以及验收合格之前的保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等全部工作内容（即报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务）等。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件  下列关于             标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；

（2）技术规格响应表；

（3）投标承诺/服务承诺；

（4）中标通知书；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

1、乙方所提供的服务的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、质保期：  年。

第六条 交付和验收

1、乙方应当在合同期限内完成服务事项。

2、验收标准：按行业通行标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

3、甲方应当在到货后对货物进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好，安装调试是否合格。所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。验收合格后甲方应在验收报告单上签字盖章。

第七条 履约保证金

1、本合同签订之日起7个工作日内，乙方应向甲方缴纳合同总金额10%的履约保证金（或金融机构出具的独立保函，该保函需载明：（1）见索即付；（2）收到甲方法定代表人或授权委托代理人签字确认并加盖公章的书面索赔通知后即应不争辩、不挑剔、不可撤销地向甲方支付索赔款，直至最高担保金额；（3）有效期为保函开具之日起至验收合格后一年为止；（4）担保金额为合同金额的5%。如乙方提供的保函未载明前述内容的，甲方可以拒收该保函，并要求乙方以银行转账、汇款等的方式提供履约保证金。

2、自通过最终验收合格一年后，甲方向乙方退还剩余保证函。

3、对于乙方应承担的违约责任/索赔金额，甲方有权直接使用履约保证金进行抵扣或向出具独立保函的金融机构主张索赔。

4、乙方应当自履约保证金抵扣发生之日起二日内向甲方补足履约保证金。

第八条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款条件：合同签订后中标方提供履约保函后30日内，支付合同价款的30%作为预付款；全部完成并经采购人及相关消防部门验收合格后，付至合同价的70%，审计结束后付至审计价款的100％。

4、结算方式：按实结算。项目结算送审价不得高于合同价的1.1倍，项目审计核减率在15%以内（含15%），审计费全额由甲方承担，项目审计核减率超过15%，审计费全额由乙方承担，若审计核减率超过20%，另处罚乙方超过20％以上部分核减额的5%虚报结算处罚金，乙方承担的审计费和处罚金在工程项目审定单上直接列项扣除，如遇审计所或上级审计机构对项目进行复审，乙方需配合复审。

第九条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、如乙方不能交付服务、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

3、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

4、乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款5%的违约金。

5、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

7、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

8、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

第十一条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十二条 争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条 合同生效及其他要求

1、本合同自签字盖章生效。

2、本合同一式伍份，甲乙双方各执两份，一份交代理机构存档。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |

《*******采购合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议

# 第六章 附    件

（项目名称、项目编号 ）

投标文件

投标人：（加盖电子公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

目  录

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：南京市江宁区人民政府江宁街道办事处

根据贵方                   （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人            (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标报价为     万元，大写    ，小写     。

3、合同履行期为：     。

4、核心品牌：      。

5、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

6、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

7、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。

8、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

9、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

10、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称：                 （电子公章）

日    期：       年    月    日

附件二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：（招标人）

本授权书声明：注册于             （投标人住址）的          （投标人名称）法定代表人                 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                 （项目名称），               （项目编号 ）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日     期：        年    月    日

法定代表人、委托代理人的身份证明文件：

附件三、开标一览表格式

开标一览表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 报价（万元） |  |
| 投标货物中有无进口产品 |  | 有无 |  |  |
| 是否中小微企业 |  |  |  |  |
| 本采购项目中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |

投标人名称（电子公章）：

法定代表人（或授权代表）（签字）：

日期：

说明：

- 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

- “投标供应商是否属于小微型企业”栏内填写“是”或“否”。如为代理商投标，还需提供投标产品制造商出具的上述文件。非小微企业产品不享受价格扣除。

附件四、分项报价表格式

分项报价表

| 序号 | 类别 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防护类 | 消防头盔 | 顶 | 35 |  |  |  |
| 2 | 防护类 | 消防员灭火防护服 | 套 | 50 |  |  |  |
| 3 | 防护类 | 消防手套 | 副 | 50 |  |  |  |
| 4 | 防护类 | 消防安全腰带 | 根 | 35 |  |  |  |
| 5 | 防护类 | 消防员灭火防护靴 | 双 | 50 |  |  |  |
| 6 | 防护类 | 备用气瓶 | 个 | 20 |  |  |  |
| 7 | 防护类 | 消防员呼救器 | 个 | 35 |  |  |  |
| 8 | 防护类 | 应急逃生自救安全绳 | 根 | 35 |  |  |  |
| 9 | 防护类 | 消防员灭火防护头套 | 个 | 50 |  |  |  |
| 10 | 防护类 | 抢险救援头盔 | 顶 | 35 |  |  |  |
| 11 | 防护类 | 抢险救援手套 | 副 | 50 |  |  |  |
| 12 | 防护类 | 抢险救援服（夏季） | 套 | 50 |  |  |  |
| 13 | 防护类 | 抢险救援靴 | 双 | 50 |  |  |  |
| 14 | 防护类 | 绳索救援班组套装 | 套 | 1 |  |  |  |
| 15 | 防护类 | 水域救援浮力背心 | 套 | 15 |  |  |  |
| 16 | 防护类 | 水域救援头盔 | 顶 | 15 |  |  |  |
| 17 | 救生类 | 二节拉梯 | 架 | 4 |  |  |  |
| 18 | 救生类 | 15米金属拉梯 | 架 | 1 |  |  |  |
| 19 | 救生类 | 挂钩梯 | 架 | 4 |  |  |  |
| 20 | 救生类 | 单杠梯 | 架 | 2 |  |  |  |
| 21 | 救生类 | 他救面罩 | 个 | 10 |  |  |  |
| 22 | 救生类 | 多功能担架 | 副 | 2 |  |  |  |
| 23 | 救生类 | 折叠担架 | 副 | 2 |  |  |  |
| 24 | 灭火类 | 机动消防泵 | 台 | 2 |  |  |  |
| 25 | 灭火类 | 移动式消防炮 | 门 | 2 |  |  |  |
| 26 | 灭火类 | 65水带（20-65-20） | 盘 | 50 |  |  |  |
| 27 | 灭火类 | 80水带（25-80-20） | 盘 | 50 |  |  |  |
| 28 | 灭火类 | 50水带（20-50-20） | 盘 | 50 |  |  |  |
| 29 | 灭火类 | 水幕水带 | 盘 | 20 |  |  |  |
| 30 | 灭火类 | 50型多功能水枪 | 把 | 10 |  |  |  |
| 31 | 灭火类 | 消火栓扳手 | 个 | 10 |  |  |  |
| 32 | 灭火类 | 65型多功能水枪 | 把 | 10 |  |  |  |
| 33 | 灭火类 | 泡沫管枪 | 把 | 8 |  |  |  |
| 34 | 灭火类 | 直流水枪 | 把 | 10 |  |  |  |
| 35 | 灭火类 | 三分水器（80进口，65出口） | 个 | 4 |  |  |  |
| 36 | 灭火类 | 三分水器（65进口，50出口） | 个 | 4 |  |  |  |
| 37 | 灭火类 | 二分水器（80进口，65出口） | 个 | 4 |  |  |  |
| 38 | 灭火类 | 二分水器（65进口，50出口） | 个 | 4 |  |  |  |
| 39 | 灭火类 | 各种型号转换接口 | 个 | 50 |  |  |  |
| 40 | 灭火类 | 止水器（65型） | 个 | 10 |  |  |  |
| 41 | 灭火类 | 止水器（50型） | 个 | 10 |  |  |  |
| 42 | 破拆类 | 液压破拆工具组 | 套 | 1 |  |  |  |
| 43 | 破拆类 | 机动链锯 | 具 | 2 |  |  |  |
| 44 | 破拆类 | 无齿锯 | 具 | 4 |  |  |  |
| 45 | 破拆类 | 钢筋速断器 | 具 | 2 |  |  |  |
| 46 | 破拆类 | 无火花工具 | 套 | 2 |  |  |  |
| 47 | 破拆类 | 手动破拆工具组 | 套 | 2 |  |  |  |
| 48 | 破拆类 | 绝缘剪断钳 | 把 | 8 |  |  |  |
| 49 | 破拆类 | 消防斧 | 把 | 8 |  |  |  |
| 50 | 破拆类 | 丁字镐 | 把 | 8 |  |  |  |
| 51 | 破拆类 | 挠钩 | 把 | 8 |  |  |  |
| 52 | 破拆类 | 哈里根铁铤 | 把 | 8 |  |  |  |
| 53 | 破拆类 | 便携式防盗门破拆工具组 | 套 | 2 |  |  |  |
| 54 | 破拆类 | 毁锁器 | 套 | 2 |  |  |  |
| 55 | 通信类 | 手持数字台 | 个 | 30 |  |  |  |
| 56 | 通信类 | 运动相机 | 台 | 2 |  |  |  |
| 57 | 通信类 | 双光无人机 | 台 | 2 |  |  |  |
| 58 | 照明类 | 佩戴式防爆照明灯 | 个 | 25 |  |  |  |
| 59 | 照明类 | 手提式强光照明灯 | 具 | 6 |  |  |  |
| 60 | 照明类 | 移动式照明灯组 | 套 | 2 |  |  |  |
| 61 | 侦检类 | 热成像仪 | 台 | 3 |  |  |  |
| 62 | 侦检类 | 有毒气体探测仪 | 台 | 2 |  |  |  |
| 63 | 侦检类 | 可燃气体探测仪 | 台 | 2 |  |  |  |
| 64 | 侦检类 | 测温仪 | 台 | 2 |  |  |  |
| 65 | 侦检类 | 测距仪 | 台 | 2 |  |  |  |
| 66 | 侦检类 | 漏电检测仪 | 台 | 2 |  |  |  |
| 67 | 保障类 | 警示锥 | 个 | 20 |  |  |  |
| 68 | 保障类 | 隔离警示带 | 盘 | 20 |  |  |  |
| 69 | 保障类 | 线盘 | 个 | 4 |  |  |  |
| 70 | 保障类 | 救生照明线 | 盘 | 2 |  |  |  |
| 71 | 保障类 | 医药急救箱 | 个 | 2 |  |  |  |
| 72 | 保障类 | 锂电池排烟机 | 台 | 2 |  |  |  |
| 73 | 保障类 | 假人 | 个 | 4 |  |  |  |
| 74 | 救援类 | 二冲程30匹马力舷外机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 总价：元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购项目中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（电子公章）：

法定代表人（或授权代表）（签字）：

日期：

注：

1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、总价=单价*数量，数量由供应商根据项目需求计算并填列。

3、供应商必须保证承诺使用小、微型企业参加投标的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照采购方采购有关法律法规进行处理。

4、投标价应包括但不限于完成该项目所有的费用及投标人认为需要的其他相关费用等；每一单项均应计算并填写单价和总价和其相应的单价分项表，并由法定代表人或授权委托代理人签署。投标单位未填单价或总价的项目，在实施后，采购单位将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或总价内。

5、本采购项目中含有多种产品时，供应商未填写本采购项目中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购项目提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

附件五、技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求规格 | 投标响应 |  | 偏离 | 备注 |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、其他投标人应在上表中明确投标文件技术部分与招标文件要求的技术或服务要求偏离情况，未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于技术或服务要求等详细描述和说明的替代。

投标人名称（电子公章）：

法定代表人（或授权代表）（签字）：

日期：

附件六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 |  | 偏离 |  |  | 备注 |  |

1、说明：如果行数不够，请自行增加。

2、投标人应在上表中明确投标文件商务部分与招标文件要求的商务条款偏离情况，未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于商务条款等详细描述和说明的替代。

投标人名称（电子公章）：

法定代表人（或授权代表）（签字）：

日期：

附件七、投标人类似业绩情况表

投标人近年来类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 项目 内容 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子公章）：

法定代表人（或授权代表）（签字）：

日期：

说明：请投标人根据第三章评标标准要求提供相关资料。

附件八、拟参与本项目人员一览表

拟参与本项目人员一览表

项目名称：                                                                  项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 相关工作年限 | 本项目中担任岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子公章）：

法定代表人（或授权代表）（签字）：

日期：

附件九、供货一览表格式

供货一览表

| 项目名称： |  |  |  |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  |  |  | 品牌 |  | 规格、型号 |  |  |
| 生产企业名称 |  |  |  |  | 生产企业地址 |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 数量 | 主要技术参数 |  |  |  |  |

投标人名称（电子公章）：

法定代表人（或授权代表）（签字）：

日期：

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

附件十、资格证明文件

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见后附件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。
附件1：具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

附件2：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

附件3：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。( 若有 )

主要专业技术能力有：                  。( 若有 )

投标人名称：（电子公章）

日期：______年    月    日

附件4：有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

附件5：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）

无重大违法记录声明

南京市江宁区人民政府江宁街道办事处：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

投标人名称：（电子公章）

日期：

附件6：法律、行政法规规定的其他条件。

## 附件7：《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

政府采购信用承诺：“根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。信用承诺以《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》体现。供应商应尽早做好承诺书工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位信用记录表，由法人签字并盖单位公章，上传至电子响应文件中，响应文件将按无效投标处理。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式伍份）（（1）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料;（2）参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；（3）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（4）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料），加盖公章按采购文件要求胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

单位负责人、公司控股关系及公司管理关系释义：

①单位负责人：是指A 单位法定代表人或者B 法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

A：所谓法定代表人：是指由法律或者法人组织章程规定，代表法人对外行使民事权利、履行民事义务的负责人。如《公司法》规定，公司法定代表人依照公司章程的规定由董事长、执行董事或者经理担任；《中华人民共和国全民所有制工业企业法》（以下简称《全民所有制工业企业法》）规定，厂长是企业的法定代表人；国家机关的最高行政官员是机关法人的法定代表人等。

B：所谓法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人：是指除法定代表人以外，法律、行政法规规定的代表单位行使职权的主要负责人。如个人独资企业的投资人，代表合伙企业执行合伙企业事务的合伙人等。

②控股关系：政府采购法实施条例所谓控股关系是指单位或个人股东的控股关系。控股的含义：根据《中华人民共和国公司法》第二百一十六条规定：“本法相关用语的含义：（二）控股股东，是指 A 其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；B 出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东”。实践中，一般对 A 所述情形称为绝对控股，B 所述情形称为相对控股，政府采购法实施条例所称“控股”包括绝对控股和相对控股。

③管理关系：政府采购法实施条例所谓管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

附件十一、11-1 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元【1】，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

## 2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子公章）：

日期：

注：【1】从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业划型标准规定

工信部联企业〔2011〕300号

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

### 11-2 采购本国产品的支持政策

### 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

7.供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

8.中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件将随中标、成交结果同时公告。

# 附件十二、残疾人福利性单位声明函、属于监狱企业的证明文件

# 12-1残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为（符合/不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

注：具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

# 12-2属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不符合可不提供）

附件十三、服务方案

# （各投标人根据招标文件规定的服务方案打分细则内容，格式自拟）

附件十四、其他

# （各投标人根据采购文件规定的打分细则对应提供相关证明材料等，格式自拟）