招　标　文　件

项目名称：南京医科大学常州校区物业服务项目（2026年）

采购编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0263

江苏省政府采购中心

2026年7月

# 总  目  录

# 第一章 投标邀请……………………………………3

# 第二章 投标人须知…………………………………6

# 第三章 合同文本……………………………………16

# 第四章 采购需求……………………………………34

# 第五章 评标方法与评标标准………………………102

# 第六章 投标文件格式………………………………109

# 第一章  投标邀请

受南京医科大学（本部）的委托，江苏省政府采购中心就南京医科大学常州校区物业服务项目(JSZC-320000-SCZX-G2026-0263)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

(南京医科大学常州校区物业服务项目) 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年8月5日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

# 一、项目基本情况

1.采购编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0263

2.项目名称：南京医科大学常州校区物业服务项目

3.预算金额

| 采购 包号 | 预算金额 （人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 3060 |

4.最高限价

| 采购 包号 | 最高限价 （人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 2700（三年） |

5.采购需求(简介)：南京医科大学常州校区采用委托社会化管理模式，引入专业公司为校园提供符合行业标准、规范化物业服务。包括为公寓管理服务、教学科研楼宇及场馆管理服务、卫生清洁服务、绿化养护服务、设施设备管理以及零星维修服务、垃圾清运服务、会务服务以及秩序维护管理、环境管理、应急管理、劳动教育服务、特殊时段（重大活动）服务等。（详细内容见本招标文件第四章）。

6.合同履行期限：本项目委托管理期限即自合同签订之日起三年，合同期内采购人进行年度考核，经每年7月考核合格后可履行下一年度合同，年度考核不合格，采购人有权终止合同；若所在公司托管范围发生重大责任事故的，采购人有权终止合同。（详细内容见本招标文件第四章）

# 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.联合体投标

| 采购 包号 | 是否接受联合体投标（是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购 包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | / |

# 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

# 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2026年8月5日9时30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

# 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

# 六、其他补充事宜

无

# 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：　南京医科大学

地 址：南京市龙眠大道101号

联系人： 何老师、朱老师

联系方式：025-86868369

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：　南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区

联系人：  时富荣、许滢

联系方式：　　025-83668559

# 八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

# 一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3.适用法律和标准

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

# 二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

# 三、投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11.投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13.投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14.投标有效期

14.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15.投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

# 四、投标文件的递交

16.投标文件的递交

16.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

# 五、开标与评标

20.开标

20.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标委员会

21.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会进行评标。

21.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

22.评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23.投标文件的澄清

23.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评标委员会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

24.7 异常低价投标审查

24.7.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

24.7.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12 投标人所提供的服务不符合招标文件中所列国家强制性标准的。

25.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

# 六、定标

26.确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评标委员会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28.中标通知书

28.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

# 七、授予合同

29.签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30.服务（包含与服务相关的货物）的追加

30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

31.政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

# 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：南京医科大学常州校区物业服务项目

项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-****

采购包号：*****

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心  南京医科大学常州校区物业服务项目     项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方以转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函形式，支付履约保证金        万元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

服务期结束以后，如乙方无违约行为，根据甲方出具的退款同意书后，20个工作日内无息退还乙方的履约保证金。如乙方不能完成投标文件中的物业管理服务目标，则履约保证金不予返还。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

每三个月（每季）经考核支付一次，季度考核分值达85分（含）以上为合格，按合同支付当季合同款，季度考核分值低于85分为不合格，每低一分扣除当季合同款的1％。一年共计支付四次。

每季度应付款项由乙方提出书面付款申请，并提供合规的发票后，经甲方审核批准后十五个工作日内，付清前季度应付款项（遇寒暑假、节假日顺延）。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

南京医科大学常州校区物业服务项目 合同

（此合同仅作范本，以最终签订的合同为准）

甲方：南京医科大学

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》《物业管理条例》《江苏省物业管理条例》和物业管理相关法律法规及政策精神，在自愿、平等、协商一致的基础上，甲方南京医科大学委托乙方进行常州校区物业管理，特制定本合同。

第一条 委托物业管理期限

1、本协议总委托期限自    年   月    日起至    年   月   日止，其中首期自   年   月   日至年   月   日。后续协议实行一年一签，委托期限均为每年  月    日至次年   月    日，委托期限到期，协议自然终止。

2、合同履行期间，甲方每年7月开展年度服务考核，乙方考核合格的，可续签下一年度合同;年度考核不合格的，甲方有权单方终止本合同；乙方托管服务范围内发生重大责任事故的，甲方亦有权单方终止本合同。

3、乙方在委托期限内不得向任何第三方转委托，否则甲方有权单方解除协议。因乙方违约或考核未通过续签造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方因此遭受的全部直接经济损失。

第二条 合同总金额

1、本合同金额为人民币           (小写：¥     )。本合同履行期间，如常州校区部分楼宇或区域未实际启用，甲方有权根据未配备的各类岗位人数，按照投标文件中的人员综合单价据实核减物业服务费用。具体核减金额由双方根据实际启用情况另行书面确认。

2、此项费用包括但不限于服务成本、精细化保洁费、法定税费和管理企业利润等，工资标准和社会保险标准符合国家省市有关规定，必须全员测算社会保险，由乙方根据招标文件所提供的资料自行测算、自行决定报价，但不得以低于企业成本的报价投标。

2.1基础物业服务费

服务费应充分考虑合同期内包括的服务成本、精细化保洁费、法定税费和管理企业利润等，工资标准和社会保险标准符合国家省市有关规定，必须全员测算社会保险，由各供应商根据招标文件所提供的资料自行测算、自行决定报价，但不得以低于企业成本的报价投标。包括但不限于：

(1）人员费用：包含员工薪金、社会保险费、福利待遇、员工制服、加班费（含节日加班）、交通费等；

(2）设备工具费用：包含办公设备、清洁、绿化养护和维护工具、各类日常耗材费、工具车用燃料费等；

(3）维修及设施设备日常维护、巡检费用：包括巡检工具费用、耗材等费用；

(4）校园建设费用：包含物业管理类提示性、节能减排标识、物业痕迹管理标识等各类标识的制作、安装、更新费用；

(5）绿化养护费用：校园全部绿化苗木、植被的日常维护、养护、整改等全部费用；本项目绿化养护作业严禁取用校园消防水源，养护作业所需用水由乙方自行筹措、足额保障，相关全部费用包含在合同价内，甲方不另行承担任何供水及配套费用。

(6）公寓配套费用：包含师生寝室退宿深度保洁费用，新生入住公寓所需扫把、簸箕、垃圾桶、球刷、拖把、晾衣叉等全套生活用品的一次性购置费用；

(7）行政办公费：包含办公费、法律财务审计费、文化活动费等；

(8）企业管理费及利润；

(9）税费；

(10）乙方为保障项目正常运营所需投入的其他全部费用。

以上人员费用为所委托项目全部正常运行情况下人员费用，未启用的楼宇（楼层）或相关服务的物业管理费用依据相应未配备的各类岗位人数，按照人员综合单价据实核减。

2.2 服务期内运营预期费用

（1）合同期限内服务价格及综合单价固定不变，不作任何调整。乙方应充分考虑项目所在地最低工资标准调整、用工成本增加以及物价变动等因素，自行承担相关价格变动风险，谨慎合理报价。

（2）由于高校物业服务的特殊性，双休日、法定节假日、寒暑假以至每天的24小时均属于应提供正常物业管理服务的时间，乙方应予以充分考虑，将由此产生的加班、服务延时等所有费用纳入本次投标报价，甲方不再另行支付费用。

（3）本项目所有员工统一着工作服，不同岗位员工的工作服装由乙方统一购置、更换，费用包含在合同总价内，工作服样式、规格需提前报甲方审核，经甲方同意后方可投入使用。

（4）本项目所需全部办公、维修、绿化、清洁设备工具及日常耗材由乙方自行采购、配置，乙方需认真考察项目，结合校区实际需求配齐适配设备物资，所有设备后续维修、保养、更换费用均由乙方承担。

（5）指定的会议场所、休息区、讨论室、各楼宇公共交流区的咖啡、茶叶及辅助用品、一次性杯子、面巾纸、擦手纸、各类杯具、桌签、水笔、铅笔、激光笔等由乙方采购、补给、费用包含在合同总价内。

（6）教学区域教学用具耗材，包括干电池、粉笔、板擦、水笔等，由乙方按需配备、及时补给，相关费用由乙方承担。

（7）校区重点区域卫生间全部耗材由乙方负责补给，包括但不仅限于卫生卷纸、擦手纸、洗手液、一次性马桶圈、消毒液、垃圾袋等消耗用品，乙方提供的全部设备、工具和消耗品的品质不得低于南京医科大学江宁校区现有标准。

（8）学生宿舍房间电子门锁所需电池由乙方统一采购、更换、补给，相关费用由乙方承担。

（9）校园内固定垃圾桶（箱）由甲方负责配置到位，合同期内有垃圾桶（箱）损坏或丢失的，由乙方统一出资维修或更换，更换设备的品牌、外观、规格、型号需与原有设备保持一致；确需更换不同款式的，须提前报甲方审核同意后方可实施。楼宇内外新增垃圾收集桶（箱）由乙方自行配置、更换、维护，费用自行承担。

（10）乙方需按照甲方校区管理要求，配置节能标识、安全提示标识、设备标识等各类物业专用标识，承担全部制作、安装、更新费用。同时，乙方需配合甲方开展校园文化氛围营造、楼宇文化环境布置工作，由乙方拟定专项方案，报甲方审核通过后落地实施，全部费用由乙方承担。

2.3 专项服务费

（1）乙方负责电梯设备的日常巡查、清洁保养、运行保养记录、维保监管等相关工作，电梯专业维保、年检工作由甲方委托具有资质的维保单位负责。相关专业维保及年检费用由甲方负责。因乙方未进行维保监管或监管不到位，电梯设备存在卫生问题、运行故障问题等，乙方应向甲方承担违约责任。

（2）乙方负责水箱（水池）的日常运行、巡查、维护监管等相关工作。水箱清洗及水质检测由甲方委托第三方机构实施，相关费用由甲方承担。

（3）乙方负责管理区域内单项单次维修材料费用在500元及以下的零星维修项目（不含土建、消防设施设备、空调、弱电智能化类维修，以及体育、医疗、实验等器材维修）。若单项单次维修的材料费用超过500元，须报甲方确认后方可实施。所用配件原则上应选用与原配件相同品牌或更优质量的产品；如原品牌已停产，应选用质量相当的替代品牌，并事先将配件品牌报采购人备案。乙方还需负责服务区域内公共设施的日常巡检、维护、清洁及维修，确保设施完好、功能正常。同时，安排专人负责信息化在线报修系统，确保维修及时有效，并按甲方要求保存报修信息。

（4）公寓区域相关服务已包含在本次物业服务费用范围内。乙方应根据甲方在本校区的公寓退宿情况，及时完成寝室内部深度保洁、消杀工作，确保宿舍可随时投入使用。同时，乙方还需提供临时性教职工住宿房间的清洁服务，并负责一次性个人清洁用品的摆放、房间卧具（含床单、被套、枕套、浴巾、毛巾）布草的清洗等工作。涉及的各类清洁用品及房间卧具布草等物品的采购费用，由甲方承担。

（5）乙方需做好一年四季的消杀工作，包含（灭鼠、灭蚊、灭蝇、灭蟑螂）等“四害”消杀，以及对蛇、马陆虫、马蜂等危害性生物的预防、驱赶与清除工作。乙方每年至少集中进行2-4次集中全域消杀，须与专业消杀机构签订合作协议并报甲方备案。因该专业公司未履行义务、或履行义务不符合相关标准及要求，造成甲方损失的，乙方对此承担全部法律及经济责任；对师生上报的“四害”问题，乙方响应时间不超过15分钟，处理完成时间不超过4小时，全部消杀相关费用由乙方承担。

（6）乙方负责校园绿化养护服务，含病虫防治、修剪整理、除杂草、水肥管理等。相关费用由乙方承担。本项目绿化养护作业严禁取用校园消防水源，养护作业所需用水由乙方自行筹措、足额保障，相关全部费用包含在物业服务费中，甲方不另行承担任何供水及配套费用。

（7）乙方根据甲方要求，负责校区内观赏动物（如黑天鹅、锦鲤等）的日常饲养、健康观察、栖息地清洁消毒及管护等工作，确保动物健康、栖息环境整洁。观赏动物日常饲养所需的饲料、营养品及相关饲养耗材，由乙方自行采购，相关费用包含在物业服务费中，甲方不另行支付。合同履行期间，观赏动物出现死亡或丢失的，由乙方采购相同品种、相同规格的动物进行补充，相关费用由乙方承担。

（8）乙方负责校区内所有生活垃圾进行收集、转运至指定垃圾处理场所产生的费用，包含人工、车辆、耗材等全部成本；乙方按照《江苏省城市生活垃圾处理费征收管理办法》及常州市相关规定，由物业公司统一代业主向城市管理部门缴纳的生活垃圾末端处置费用，具体缴纳标准以政府最新文件为准。以上费用均由乙方承担。

（9）乙方根据校区的现场情况，提前采购储备做好防汛物资、扫雪、防滑等物资，建立恶劣天气应急值守机制。遇降雪、暴雨、大风等恶劣天气期，第一时间组织人员开展清扫、排水、防滑处置工作，保障校园道路畅通、环境安全，全部应急物资采购、应急处置费用由乙方承担。

（10）乙方需设立客服中心，实行365天24小时值守，全天候受理师生咨询、报修、投诉等需求。物业服务班组长、主管及以上管理人员实行夜间住校值守制度（每日17:00至次日8:00，每班不少于1人），相关人员值守、客服中心运营费用由乙方承担。

（11）乙方需配合校方进行校区信息化建设，相关费用由乙方承担。

3、支付方式：

3.1每三个月（每季）经考核支付一次，季度考核分值达85分（含）以上为合格，按合同据实支付当季合同款，季度考核分值低于85分为不合格，每低一分扣除当季合同款的1％。一年共计支付四次。

每季度应付款项由乙方提出书面付款申请，并提供合规的发票后，经甲方审核批准后十五个工作日内，付清前季度应付款项（遇寒暑假、节假日顺延）。

3.2上述服务费用的支付方式为汇款，乙方指定收款账户信息见合同签署页。乙方应当保证收款账户正确且有效，如因乙方收款账户异常、变动等原因，导致甲方汇款不能到账或逾期到账或汇款错误，不视为甲方违约。由此产生的损失由乙方自行承担。

3.3甲方付款前由乙方开具等额合规的增值税发票，甲方收到该发票后按上述约定的付款金额和时间安排付款。否则甲方有权暂不付款，而不视为违约。因乙方开具的发票不合规造成甲方损失的，由乙方承担赔偿责任。甲方开票信息见合同签署页。

第三条 物业管理服务内容

本项目为南京医科大学常州校区物业管理服务项目，服务内容包括但不限于公寓管理服务、教学科研楼宇及场馆管理服务、卫生清洁服务、绿化养护服务、设施设备管理以及零星维修服务、垃圾清运服务、会务服务以及秩序维护管理、环境管理、应急管理、劳动教育服务、特殊时段（重大活动）服务等。乙方确认已详细阅读并完全响应招标文件第四章“采购需求”的全部内容，并承诺按照其投标文件中列明的服务方案、人员配置、物资配备、服务标准及质量承诺履行本合同。

第四条 物业服务标准

乙方了解并认同甲方《南京医科大学物业服务管理办法》，并承诺按照《南京医科大学物业服务管理办法》的规定标准提供物业管理服务。

第五条服务范围及清单

1.基本情况

常州校区总占地1066亩，一期347亩（23.1万㎡），总建筑面积：20.1万㎡：

其中，教学楼：10.9万㎡，图书馆：1.2万㎡，体育场馆、活动中心：1.2万㎡，学生公寓：4.9万㎡，行政办公楼面积：1.9万㎡，道路面积：9万㎡，绿化面积：7万㎡，水域面积：1.8万㎡。

- 项目清单

| 序号 | 区域 |  | 人员配置 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 面积（㎡） | 楼栋组长 | 管理员（门值/巡视） | 保洁员 | 绿化工 | 维修工 | 会务员 | 主管及以上 |
| 1 | 求是楼（公共教学楼） | 15049.9 | 1 | 6 | 5 | / | 7 | 3 | 5 |
| 2 | 弘毅楼（工信楼） | 9041.79 | 1 | 6 | 3 | / |  |  |  |
| 3 | 求知楼（未来学院） | 17899.21 |  | 6 | 5 | / |  |  |  |
| 4 | 求真楼（实验教学楼） | 18049.06 | 1 | 6 | 5 | / |  |  |  |
| 5 | 动物中心（医学研究用房） | 7924.86 |  | 2 | 2 | / |  |  |  |
| 6 | 体育健身馆 | 7175.21 | 1 | 3 | 2 | / |  |  |  |
| 7 | 大学生活动中心 | 5723.54 |  | 3 | 2 | / |  |  |  |
| 8 | 求瞻楼（科研楼） | 38967.02 | 1 | 6 | 8 | / |  |  |  |
| 9 | 求实楼（综合信息楼） | 31012.24 | 楼宇主管兼任 | 6 | 8 | / |  |  |  |
| 10 | 红枫苑1栋（学生公寓） | 11847.4 | 1 | 6 | 2 | / |  | / |  |
| 11 | 红枫苑2栋（学生公寓） | 12291.01 |  | 6 | 2 | / |  | / |  |
| 12 | 红枫苑3栋（学生公寓） | 11406.84 |  | 6 | 2 | / |  | / |  |
| 13 | 聚贤北苑（教工宿舍） | 12709.64 | 公寓主管兼任 | 3 | 4 | / |  | / |  |
| 14 | 校园环境 | 90000 | / | / | 10 | / |  | / |  |
| 15 | 绿化养护 | 70000 | / | / |  | 7 |  | / |  |
| 小计 |  |  | 6 | 65 | 60 | 7 | 7 | 3 | 5 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 153 |  |  |

第六条物业从业人员要求

（1）主要管理人员要求

| 序号 | 岗位 | 任职要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1.本科或以上学历； 2.具备五年（含）以上类似物业项目经理管理经验； 3.具有中级或以上职称； 4.掌握类似物业团队组建及校园服务育人工作经验； 5.具备较强的执行力、协调能力和危机处理能力。 |
| 2 | 工程主管 | 1.本科或以上学历； 2.具备五年（含）以上工程管理工作经验，持有高压电工作业证； 3.具有类似项目后勤工程全流程处理经验。 |
| 3 | 环境主管 | 1.本科或以上学历； 2.具备五年（含）以上环境绿化管理工作经验； 3.园林绿化专业中级或以上职称； 4.能制定分级保洁方案，掌握医疗废物暂存点管理规范，熟悉实验室保洁流程； 5.熟悉各类虫害（老鼠、蟑螂、蚊蝇、白蚁等）的消杀作业流程，能够独立规范用药。 6.有亲和力，沟通能力强。 |
| 4 | 楼宇主管 | 1.本科或以上学历； 2.具备五年（含）以上类似师生服务管理工作经验，有亲和力，沟通能力强。 3.具有在紧急突发情况下具有紧急救援能力 |
| 5 | 公寓主管 | 1.本科或以上学历； 2.具备五年（含）以上类似公寓管理工作经验，有亲和力，沟通能力强。 3.掌握公寓文化建设及服务育人实施经验； |

（2）一线人员要求

| 序号 | 岗位 | 任职要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 会务员 | 1.大专或以上学历； 2.女性，形象好气质佳； 3.普通话清晰标准，具有普通话二级甲等证书； 4.具有会务接待相关工作经验。 |
| 2 | 楼栋组长 | 1.大专或以上学历； 2.形象好气质佳；有亲和力，沟通能力强。 |
| 3 | 管理员：门值/巡视 | 1.高中以上学历； 2．熟练操作人脸识别闸机； 3．掌握基础急救技能（CPR/AED/海姆立克拥抱）； 4.身心健康，女生公寓门值/巡视须为女性；有亲和力，沟通能力强。 |
| 4 | 保洁员 | 1.2年以上保洁经验； 2.掌握类似项目环卫标准和保洁用品使用。 |
| 5 | 绿化工 | 1.熟悉乔木修剪/病虫害防治； 2．掌握类似项目植物季相管理技术（含花境营造）。 |
| 6 | 维修工 | - 男性，具有维修工作经验； - 其中至少2名维修工持有高压电工作业证。 - 能独立完成预防性检查与常见故障排除，其中需具备一名暖通类或机械类或机电类专业中级或以上职称。 |

（3）其余详见招标文件、投标文件、相关往来文件及相关国家、地方、行业规范。

第七条 双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1、代表和维护物业产权人的合法权益，监督校区物业服务有序开展。

2、甲方有权根据招标文件第四章物业服务需求及标准，要求乙方按照投标文件所确定的服务、管理、育人项目及承诺的质量标准，采用量化评比，定期检查与不定期抽查的方式，对乙方物业管理活动进行检查、监督和考核。

3、因乙方原因，发生重大责任事故，给甲方造成重大经济损失或恶劣社会影响的，乙方承担全部责任并赔偿甲方和事故受害方全部损失。同时甲方有权解除本合同。

4、根据甲方物业服务管理办法考核乙方物业管理服务工作情况，如甲方发现乙方管理工作未达到甲方的标准，甲方有权提出整改意见和整改要求，乙方应按照整改意见和整改要求及时整改并将整改结果汇报甲方审核。

5甲方对校区全部公共设施、设备、固定资产享有完整所有权，依法享有资产保护、使用、监督的权利。

6、甲方负责协调乙方与甲方内其他部门的关系，协助乙方做好物业管理工作。

7、甲方负责收集、汇总师生物业服务意见及投诉，统一对接乙方整改落实。在日常工作中，乙方工作人员若出现服务态度不好、长期工作不认真、不遵守甲方各项规定、造成不良影响等情况，甲方有权向乙方提出改派和更换人员要求，并发出书面整改要求，乙方应在规定的时间内完成人员更换和整改。

8、甲方按时向乙方支付物业管理服务费用。甲方发现乙方服务未达到附件及本合同要求的服务标准，并就同一项目内容连续发出两次以上（包括两次）的书面告知单或整改通知单，仍未达到有效整改效果的，甲方有权延期付款或拒绝付款。

9、甲方为乙方提供各楼宇的开放时间、服务要求等相关资料，履行协助义务。

10、在合同生效之后，向乙方提供管理用房（产权仍属于甲方），由乙方无偿使用，并提供水、电保障。

11、合同期满后，甲方有权决定是否与乙方续签合同。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方根据考核结果取得相应委托管理费用的权利。

2、乙方根据有关法律法规及本合同的约定，制定并有效执行的物业管理制度和具体物业服务实施工作办法的文件。

3、乙方自主选聘、管理全体物业服务人员，项目经理、主管等重要岗位人员任职、变更须提前报甲方备案，经甲方同意后方可上岗。乙方必须在本合同签订后15日内，为本项目服务人员购买雇主责任险，并购买公众责任险，保险期限应涵盖本合同期限。相关保险单复印件须提交甲方备案。未按时购买并提交保险单的，甲方有权暂停支付物业服务费，直至乙方履行完毕。

4、根据有关法律法规及本合同的约定，物业服务单位是所管区域物业服务管理主体，对物业服务承担主体责任。建立和完善物业管理公司各项规章制度、各部门工作规范。自行选聘各类管理人员（人员素质水平必须符合甲方规定的要求），且必须进行岗前培训，并定期对管理人员进行相关培训，做好培训记录。把具体人员分工名单和每月（周）排班表报给甲方，加强人员管理，统一着装，佩戴工号牌，文明礼貌服务。

5、日常物业人事管理等必须严格按国家《中华人民共和国劳动法》规定执行，乙方所用全体工作人员的岗位职责、操作规范、人身安全、医疗、工资、五险一金、意外伤害险、工程机械、劳动工具、劳保用品、内部管理、各类纠纷等各项事宜及所涉及经费均由乙方自行负责和承担，与甲方无关。乙方聘用的物业从业人员的行为均代表乙方，任何行为或事件均由乙方负责。应保持物业管理队伍的日常稳定，每月底向甲方递交当月物业员工变更情况报表。除特别约定外，项目主管不得多项目任职。本物业管理项目主管更换至少需提前15日以书面形式征求甲方意见。

6、乙方受托管理过程中与政府及社会各方面发生的相关税、费，以及行政性罚款和民事赔偿均由乙方自理，并承担委托管理期间所发生的债权和债务；员工管理、工伤、事故及劳资纠纷等由乙方负责，甲方不承担任何责任。乙方应及时支付聘用员工符合《中华人民共和国劳动法》的工资报酬且不得拖欠，不得影响物业服务形象。

7、严格遵守甲方的各项规章制度，按照甲方制定的物业服务标准和考核办法，接受甲方指导、监督和考核，听取甲方对乙方有利改善工作的安排，包括使用部门在具体使用过程中提出的物业范围内的改进意见和整改要求。乙方为师生提供必要的“便民”服务等；不得从事任何违法违规活动。

8、负责楼宇值班和安全管理工作，管理范围内发生纠纷及治安安全问题，及时采取有效措施控制事态发展，报告甲方相关管理部门，积极配合处理，并做好相关记录。

9、保持设施完好，负责合同范围内的设备的运行管理、维护，报修，以及维修监管与验收服务工作（详见招标文件：项目需求）。

10、乙方实行办公及管理信息化，及时关注甲方发布的各类通知、工作要求，常态化落实服务保障工作。每月、每年制定工作计划、工作总结，同步做好员工培训、维修数据等台账统计，全部资料定期报甲方备案。

11、针对甲方在检查考核中提出的问题在接到整改通知时及时完成整改，涉及维修方面的问题在规定的维修服务时限内完成报修，以及维修监管与验收服务工作并报甲方审核。

12、乙方严禁将本合同物业服务事宜部分或全部转委托、转包给第三方；严禁在校园内开展商品销售、代销代购等经营性活动；严禁出借、出租、转租甲方场地、设施、设备。

13、妥善使用和维护甲方固定资产，对固定资产和有关技术资料（复印件）及时建档、妥善保管并做好保密工作，确保合同期满顺利交接。

14、乙方管理人员办公区域产生的电费，须严格按照甲方收费标准按时缴纳。

15、委托管理期满前，乙方必须对管理范围进行一次全面保洁和设备检查，并完好归还甲方所提供的一切设施、设备。

16、乙方在提供服务时，应严格履行安全生产责任。在合同履行期间，因乙方原因或乙方管理原因造成的安全责任事故、水电安全事故、消防事故等导致的人身财产损害由乙方承担全部法律及经济赔偿责任；如发生突发安全事件、设施设备受损、侵占、失火、停电、漏水等，乙方应及时通知甲方。因乙方拖延不报，造成损失的，乙方应承担全部责任和损失。

17、如因管理不善，造成设施、设备损坏，乙方应承担相应的维修费或更新费，如因渎职或未尽到履职责任，给师生财物造成损失的，需进行相应的赔偿。如因管理不善，在公寓内发生严重违反校纪校规事件（如男女同宿、斗殴致伤、重大失窃事件等），乙方应负有相应管理责任。甲方有权收取乙方一定的违约金。如果发生因乙方工作失职造成治安、消防等重大责任事故或其他财产损失，均由乙方承担相关经济损失赔偿责任和法律责任。

18、服从甲方各职能部门工作的需要，协助做好相关工作，全天候服务。协助甲方做好重大活动的安全保障工作，服从甲方的统一指挥和调遣，在处理突发事件时，首先考虑甲方利益和学生安危，维护正常的教学和生活秩序，确保甲方的稳定。按甲方要求做好其他临时性的管理工作。自觉维护甲方的良好形象。

19、乙方须制定消防、防汛、恶劣天气、突发事件等各类应急预案，定期组织演练，常态化开展校园安全巡查。对于在物业管辖范围内人员违反法律法规及双方约定制度的行为，进行劝阻及制止，并及时报甲方相关部门处理。

20、本合同约定的甲方提供给乙方的资料最终仍归甲方所有，物业在其占用期间有保管及保密义务，其使用仅限于物业必须管理事务。对上述约定的违反构成对本合同的根本违约。委托期满，如不再续约视为合同终止，合同终止当日内乙方必须完好归还甲方提供的一切设施、设备及有关财产、全部物业管理档案及有关资料，并正常、有序、无“真空”做好各项交接工作，且乙方自行处理乙方的所有物品，合同终止7日后乙方未处理的所有物品视为自动放弃所有权，甲方有权对该物品进行处理，无需承担任何责任。21、乙方不得在服务范围内进行任何营利性活动。

第八条 考核与奖惩

甲方将依据《南京医科大学物业服务管理办法》及本合同条款，对公寓物业管理的质量进行考核。考核结果是决定是否续签合同或终止合同的重要依据；同时，考核按照“物业考核办法”为使用依据。

第九条 履约保证金约定

1、乙方需要交纳50万元履约保证金。合同签订前以以转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函形式缴纳，当年年度合同到期后，若满足甲方的考核要求，履约保证金顺延至下一年。委托管理期满，并与接管企业完成交接手续后，甲方退还保证金给乙方（不计息，如因乙方管理不善而造成设施、设备损坏，可以修复的扣除维修费后其余保证金退还给乙方，无法修复的按其原价扣除后退还给乙方，以保证设施和设备的完好率）。

2、合同履行期间，因乙方管理不善造成甲方设施、设备损坏的，可修复的，甲方从保证金中扣除对应维修费用后退还剩余部分；无法修复的，按资产原值扣除费用后退还剩余保证金，保障甲方固定资产完好率。

当乙方与其他相关单位或个人发生经济纠纷，双方已签字确认处理结果或经司法机构裁决后，因乙方的拒绝或故意不履行，给甲方工作造成严重影响或损害时，由乙方全权负责，赔偿甲方直接和间接损失。甲方有权暂停支付物业服务费或在物业服务费、履约保证金范围内扣除乙方应承担甲方的损失。

第十条 违约责任

1、乙方合同期满时，乙方按甲方要求移交物业和退出物业场所，乙方履约保证金剩余款按合同约定予以退还。乙方未按甲方要求移交和退场的，甲方有权将乙方的未撤离滞留在场地的设备、资产等作为无主财产进行处置并不承担任何违约和侵权责任，甲方有权拒付剩余合同款，并没收剩余履约保证金。造成甲方损失的，乙方还应继续承担全部赔偿责任。

2、甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方退还保证金。

3、乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额20%向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同、没收履约保证金并要求乙方无条件退场及赔偿全部损失。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应将履约保证金作为向甲方支付的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所提供物业服务的质量、作业标准、人员配置、物资保障等不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同及没收履约保证金，乙方应无条件退场，并承担由此给甲方造成的全部损失。

5、乙方违反本合同约定，或者不能完成管理目标，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改或整改仍不能达到要求的，甲方有权解除合同，没收履约保证金，乙方须返还已收取的服务费用；造成甲方经济损失的，乙方另行全额赔偿。

6、乙方在经营服务期间，造成甲方提供的房屋、设施、财物损坏的，应当承担赔偿责任。

7、乙方在经营服务期间造成的一切安全责任事故，由其自行承担经济和法律责任。造成甲方或其他第三人损失的，乙方须全额赔偿。

8、如政府相关行政部门作出行政处罚决定的乙方应自行承担相关责任及支付相关罚款。若因此给甲方造成名誉损失、经济损失造成甲方损失的，还应承担赔偿责任。

9、乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务，否则一切后果由乙方承担，甲方有权解除合同，无需支付任何费用，乙方还应当赔偿物业管理费总额的20%的违约金。

10、合同期间，乙方擅自停止履行合同义务的，甲方有权要求乙方继续履行合同义务，乙方拒绝继续履行的，甲方有权解除合同。造成甲方损失的，乙方还应承担赔偿责任。

11、合同期满，乙方未向甲方移交相关财产、物管档案资料、其他资料等影响业务交接的，乙方应承担违约责任，甲方不予退还履约保证金。造成甲方损失的，乙方还应承担赔偿责任。

12、甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失和预期可得利益损失以及因实现债权而产生的诉讼费、保全费、保全保险费、物业场地清理和运输费、鉴定费和差旅费、律师费、公证费等。

13、乙方必须严格执行工资标准的有关规定，并承担其雇员的劳动报酬、福利待遇、按劳动法交纳社会保险、劳动保护、工伤抚恤等用人费用，承担未正确执行劳动用工规定所产生的法律责任，维护和保障员工的合法权益。

14. 乙方应于合同签订后的7个工作日内，向甲方提供人员花名册，人员要求资质及数量不得低于招标文件采购需求。服务期间，乙方严格按照甲方要求，每日进行考勤记录。甲方将根据考勤情况，核查人员在岗及实际用工状况。若发现人员缺岗或配置人员与现场实际情况不符，将按照每人每天500元的标准，扣除乙方相应费用。

第十一条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续 30 天以上,双方应通过友好协商确定是否继续履行合同，因不可抗力造成双方损失的，双方均不负违约责任。造成的损失由双方友好协商合理解决。

4、双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

5、招标文件、中标通知书和投标文件以及本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等效力。

第十二条 合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

2、自本合同生效之日起，根据甲方委托物业管理事项，办理完交接验收手续，乙方进行物业管理。

3、合同到期后另行签订新合同。若乙方本年度考核未通过，或甲方认为需要重新招标，或者房屋改变用途、取消物业，则期满合同终止。

4、本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按相关法律规定及时协商处理。

5、本合同履行期间发生争议，双方应尽量协商解决或报请物业管理行政部门进行调解；协商调解不成的，双方同意向甲方所在地人民法院起诉。因诉讼产生的相关费用及开支（包括但不限于公证费、诉讼费、保全担保费、鉴定费、律师费、交通费用）均由败诉方承担。

6、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

7、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

甲方：南京医科大学                  乙方：

地址：江宁区龙眠大道101号          地址：

法定代表人或授权代表：              法定代表人或授权代表：

签订日期：年   月   日         签订日期：年   月   日

第四章 采购需求

一、采购标的清单

| 采购 包号 | 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 南京医科大学常州校区物业服务项目 | 物业管理 |

政府采购中实施本国产品标准及相关政策

1.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2.本国产品标准适用于服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

- 技术要求

1.因南京医科大学常州新校区为新建校区首次正式投入使用，部分业务需求存在不确定性，且本次采购相关人员配置及服务为校区正常满负荷投入使用后情况，采购人在合同期内可以根据实际启用的区域情况及合同签订的实际期限按实结算物业费。未启用的楼宇（楼层）或相关服务的物业管理费用依据相应未配备的各类岗位人数，按照人员综合单价据实核减。

2.供应商在投标（响应）文件中响应的拟投入本项目的服务人员不得是全日制在校学生。各岗位人员配置人数不得低于规定的人员配备，总人数不得低于153人，所有人员必须全部缴纳社保和公积金。供应商在其投标文件列出的所有配置人员的工资（最低工资不包含劳动者按下限缴存的住房公积金，用人单位应按规定另行支付）、社保、公积金等待遇不得低于常州市工资、社保、公积金等最低缴纳标准。

(供应商须充分认识到相关情况，针对上述2项事项提供承诺书，否则为无效投标文件。)

- 招标范围及服务清单

1.基本情况

常州校区总占地1066亩，一期347亩（23.1万㎡），总建筑面积：20.1万㎡：其中，教学楼：10.9万㎡，图书馆：1.2万㎡，体育场馆、活动中心：1.2万㎡，学生公寓：4.9万㎡，行政办公楼面积：1.9万㎡，道路面积：9万㎡，绿化面积：7万㎡，水域面积：1.8万㎡。

项目清单

| 序号 | 区域 |  | 人员配置 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 面积（㎡） | 楼栋组长 | 管理员（门值/巡视） | 保洁员 | 绿化工 | 维修工 | 会务员 | 主管及以上 |
| 1 | 求是楼（公共教学楼） | 15049.9 | 1 | 6 | 5 | / | 7 | 3 | 5 |
| 2 | 弘毅楼（工信楼） | 9041.79 | 1 | 6 | 3 | / |  |  |  |
| 3 | 求知楼（未来学院） | 17899.21 |  | 6 | 5 | / |  |  |  |
| 4 | 求真楼（实验教学楼） | 18049.06 | 1 | 6 | 5 | / |  |  |  |
| 5 | 动物中心（医学研究用房） | 7924.86 |  | 2 | 2 | / |  |  |  |
| 6 | 体育健身馆 | 7175.21 | 1 | 3 | 2 | / |  |  |  |
| 7 | 大学生活动中心 | 5723.54 |  | 3 | 2 | / |  |  |  |
| 8 | 求瞻楼（科研楼） | 38967.02 | 1 | 6 | 8 | / |  |  |  |
| 9 | 求实楼（综合信息楼） | 31012.24 | 楼宇主管兼任 | 6 | 8 | / |  |  |  |
| 10 | 红枫苑1栋（学生公寓） | 11847.4 | 1 | 6 | 2 | / |  | / |  |
| 11 | 红枫苑2栋（学生公寓） | 12291.01 |  | 6 | 2 | / |  | / |  |
| 12 | 红枫苑3栋（学生公寓） | 11406.84 |  | 6 | 2 | / |  | / |  |
| 13 | 聚贤北苑（教工宿舍） | 12709.64 | 公寓主管兼任 | 3 | 4 | / |  | / |  |
| 14 | 校园环境 | 90000 | / | / | 10 | / |  | / |  |
| 15 | 绿化养护 | 70000 | / | / |  | 7 |  | / |  |
| 小计 |  |  | 6 | 65 | 60 | 7 | 7 | 3 | 5 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 153 |  |  |

注：（1）以上人员配置为项目满负荷运行情况下最低人员配置标准，同一人员不可兼任两个岗位，未启用的楼宇或楼层或相关服务可根据配备的各类岗位人数和人员综合单价核算据实减少物业服务费用。

4.人员要求

供应商所有工作人员，需身体健康（非退休年龄），本项目不接受退休返聘人员，供应商应依据《中华人民共和国劳动合同法》与投入本项目的全部服务人员订立劳动合同。具有相应上岗资质，无犯罪记录，身心健康，无不良嗜好；爱岗敬业，责任心强，工作勤快，礼貌待人；相貌端正，着装统一，文明作业、文明用语、热情服务、身体健康。所有人员上岗时必须遵守“五不”，即不喝酒，不抽烟，不擅离工作岗位，不迟到，不早退，不做与工作无关的事。如发现有不文明现象，轻则警告罚款，重则立即开除。

（1）主要管理人员要求

| 序号 | 岗位 | 任职要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1.本科或以上学历； 2.具备五年（含）以上类似物业项目经理管理经验； 3.具有中级或以上职称； 4.掌握类似物业团队组建及校园服务育人工作经验； 5.具备较强的执行力、协调能力和危机处理能力。 |
| 2 | 工程主管 | 1.本科或以上学历； 2.具备五年（含）以上工程管理工作经验，持有高压电工作业证； 3.具有类似项目后勤工程全流程处理经验。 |
| 3 | 环境主管 | 1.本科或以上学历； 2.具备五年（含）以上环境绿化管理工作经验； 3.具有园林绿化专业中级或以上职称； 4.能制定分级保洁方案，掌握医疗废物暂存点管理规范，熟悉实验室保洁流程； 5.熟悉各类虫害（老鼠、蟑螂、蚊蝇、白蚁等）的消杀作业流程，能够独立规范用药； 6.有亲和力，沟通能力强。 |
| 4 | 楼宇主管 | 1.本科或以上学历； 2.具备五年（含）以上类似师生服务管理工作经验，有亲和力，沟通能力强。 3.具有在紧急突发情况下具有紧急救援能力 |
| 5 | 公寓主管 | 1.本科或以上学历； 2.具备五年（含）以上类似公寓管理工作经验，有亲和力，沟通能力强； 3.掌握公寓文化建设及服务育人实施经验。 |

（2）一线人员要求

| 序号 | 岗位 | 任职要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 会务员 | 1.大专或以上学历； 2.女性，形象好气质佳； 3.普通话清晰标准，具有普通话二级甲等证书； 4.具有会务接待相关工作经验。 |
| 2 | 楼栋组长 | 1.大专或以上学历； 2.形象好气质佳；有亲和力，沟通能力强。 |
| 3 | 管理员：门值/巡视 | 1.高中以上学历； 2．熟练操作人脸识别闸机； 3．掌握基础急救技能（CPR/AED/海姆立克拥抱）； 4.身心健康，女生公寓门值/巡视须为女性；有亲和力，沟通能力强。 |
| 4 | 保洁员 | 1.2年以上保洁经验； 2.掌握类似项目环卫标准和保洁用品使用。 |
| 5 | 绿化工 | 1.熟悉乔木修剪/病虫害防治； 2．掌握类似项目植物季相管理技术（含花境营造）。 |
| 6 | 维修工 | 1.男性，具有维修工作经验； 2.其中至少2名维修工持有高压电工作业证。 3..能独立完成预防性检查与常见故障排除，其中需具备一名暖通类或机械类或机电类专业中级或以上职称。 |

注：供应商应根据人员配置的具体情况，进一步明确职责分工，组织相应的培训活动，整理工作流程以及岗位规范，确保所有人员能够满足岗位要求。一线人员年流失率不超过20%。

5.物资设备配置要求

供应商须提供全面的物资配备方案，包含日常耗材及大型物业服务所需的自动化、智能化装备，并配备必要的器具、通讯工具及办公设施，以保障并提升工作效率与服务效果。

四、报价说明及原则

1.合同期限常规物业费,应按服务期总体报价，并按分项报价表中的岗位单独报价。

2.基础物业服务费

服务费应充分考虑合同期内包括的服务成本、精细化保洁费、法定税费和管理企业利润等，工资标准和社会保险标准符合国家省市有关规定，必须全员测算社会保险，由各供应商根据招标文件所提供的资料自行测算、自行决定报价，但不得以低于企业成本的报价投标。包括但不限于：1）人员费用：包括员工薪金、社会保险费、福利待遇、员工制服、加班费（含节日加班）、交通费等；2）设备工具费用：包括办公设备、清洁、绿化养护和维护工具、日常耗材费、工具车用燃料费等；3）维修及设施设备日常维护、巡检费用：包括巡检工具费用、耗材费用；4）校园建设费用：物业管理类提示性、节能减排标识、物业痕迹管理标识等费用；5）绿化养护费用：校区绿化维护、养护费用由供应商承担6）寝室退宿打扫费用及新生入住公寓内提供扫把、簸箕、垃圾桶、球刷、拖把以及晾衣叉一次性购置费用均由供应商承担；7）行政办公费：包括办公费、法律财务审计费、文化活动费等；8）企业管理费及利润；9）税费；10）其他供应商认为需要投入的费用。

3.服务期内运营预期费用。

（1）合同期限内服务价格及综合单价均不得调整，供应商应充分考虑项目所在地最低工资标准调整、用工成本增加以及物价变动等因素，自行承担相关价格变动风险，谨慎合理报价。

（2）由于高校物业服务的特殊性，双休日、法定节假日、寒暑假以至每天的24小时均属于应提供正常物业管理服务的时间，供应商应予以充分考虑，将由此产生的加班、服务延时等所有费用纳入本次投标报价，采购人不再另行支付费用。

（3）本项目所有员工统一着工作服，不同岗位员工的工作服装由供应商购置，费用包含在投标总价内，服装样式需经采购人审核同意。

（4）供应商提供本次招标范围内所需的办公、维修、绿化、清洁等设备工具和耗材（各供应商须认真考察项目、了解招标需求，配置符合常州新校区实际情况的设备）及后续设备的维修、保养由供应商承担。

（5）校级会议场所、休息区、讨论室、各楼宇公共交流区的咖啡、茶叶及辅助用品、一次性杯子、面巾纸、擦手纸、各类杯具、桌签、水笔、铅笔、激光笔等由供应商承担。

（6）教学区域教学用具耗材，如干电池、粉笔、板擦、水笔等，由供应商承担。

（7）重点区域卫生间耗材由供应商承担，包括但不仅限于卫生卷纸、擦手纸、洗手液、一次性马桶圈、消毒液、垃圾袋等消耗用品，提供的上述设备、工具和消耗品的品质不得低于本校江宁校区标准品质。

（8）校区内房间电子门锁电池由供应商承担；

（9）校园内固定垃圾桶（箱）校方负责配置到位，合同期内有垃圾桶（箱）损坏或丢失的，由供应商出资统一维修或更换。更换的垃圾桶（箱）和校区提供的现有品牌、外观、规格、型号一致，品牌型号款式不一致的须经校方同意后进行更换；楼宇内外垃圾收集桶（箱）由供应商配置到位。

（10）供应商需根据新校区的要求提供物业使用标识，包括但不限于节能标识、安全提示标识、设备标识等，费用由供应商负责。供应商还应配合采购人做好校园的文化氛围营造、楼宇文化环境布置工作，由供应商提供方案，报采购人审核通过后实施，费用由供应商承担。

4.专项服务费

（1）供应商负责电梯设备的日常巡查、清洁保养、运行保养记录、维保监管等相关工作，专业维保及年检工作由采购人委托具有资质的维保单位负责。相关专业维保及年检费用由采购人负责。因供应商未进行维保监管或监管不到位，电梯设备存在卫生问题、运行故障问题等，供应商应向采购人承担违约责任。

（2）供应商负责水箱（水池）的日常运行、巡查、维护监管等相关工作。水箱清洗及水质检测由采购人委托第三方机构进行，相关费用由采购人承担。

（3）供应商负责管理区域内单项单次维修材料费用在500元及以下的零星维修项目（不含土建、消防设施设备、空调、弱电智能化类维修，以及体育、医疗、实验等器材维修）。若单项单次维修的材料费用超过500元，须报采购人确认后方可实施。所用配件原则上应选用与原配件相同品牌或更优质量的产品；如原品牌已停产，应选用质量相当的替代品牌，并事先将配件品牌报采购人备案。供应商还需负责服务区域内公共设施的日常巡检、维护、清洁及维修，确保设施完好、功能正常。同时，安排专人负责信息化在线报修系统的维护管理，确保维修及时有效，并按采购人要求保存报修信息。

（4）公寓区域相关服务已包含在本次物业服务费用范围内。供应商应根据采购人在本校区的公寓退宿情况，及时完成寝室内部保洁工作，确保宿舍可随时投入使用。此外，供应商还需提供临时性教职工住宿房间的清洁服务，并负责一次性个人清洁用品的摆放、房间卧具（含床单、被套、枕套、浴巾、毛巾）布草的清洗等工作。涉及的一次性摆放用品及房间卧具布草的物资采购费用，由采购人承担。

（5）供应商需做好一年四季的消杀工作，包括但不限于“灭四害”（灭鼠、灭蚊、灭蝇、灭蟑螂）以及对蛇、马陆虫、马蜂、白蚁等危害性生物的预防、驱赶与清除。每年至少集中进行2-4次，须有和专业公司签订的相关协议。该协议应提交给采购人备案。因该专业公司未履行义务、或履行义务不符合相关标准及要求，造成采购人损失的，供应商对此承担全部法律及经济责任；对学生上报的“四害”问题，响应时间不超过15分钟，处理完成时间不超过4小时。相关费用由供应商承担。

（6）供应商负责校园绿化养护服务，含病虫防治、修剪整理、除杂草、水肥管理等。相关费用由供应商承担。本项目绿化养护作业严禁取用校园消防水源，养护作业所需用水由供应商自行筹措、足额保障，相关全部费用包含在投标总价内，采购人不另行承担任何供水及配套费用。

（7）供应商负责观赏动物饲养管理服务。供应商根据采购人要求，负责校区内观赏动物（如黑天鹅、锦鲤等）的日常饲养、健康观察、栖息地清洁消毒及管护等工作，确保动物健康、栖息环境整洁。观赏动物日常饲养所需的饲料、营养品及相关饲养耗材，由供应商自行采购，相关费用包含在物业服务费中，采购人不另行支付。合同履行期间，观赏动物出现死亡或丢失的，由供应商采购相同品种、相同规格的动物进行补充，相关费用由供应商承担。

（8）供应商负责对校区内所有生活垃圾进行收集、转运至指定垃圾处理场所产生的费用，包含人工、车辆、耗材等全部成本。

（9）供应商根据校区的现场情况做好防汛物资、扫雪物资的采购储备工作，遇恶劣天气期做到高度重视、保持高度警惕和全员投入；如遇降雪等恶劣天气，需第一时间组织清扫，确保道路畅通。相关费用由供应商负责。

（10）设立客服中心，365天*24小时接听师生咨询及投诉需求，物业服务班组长、主管以上人员带班住校夜间值守（17:00至次日8:00，每日至少1名），相关费用由供应商承担。

（11）供应商需配合校方进行校区物业相关信息化建设，相关费用由供应商承担。

五、委托服务的要求及内容

（一）委托服务的总体要求

1.供应商须按照要求配备符合资质和数量的人员到岗。合同签订后7个工作日内，需向采购人提交人员花名册。服务期间，供应商应严格按照招标文件及采购人的要求，每日进行考勤记录。采购人将根据考勤情况，核查人员在岗及实际用工状况。若发现人员缺岗或配置人员与现场实际情况不符，将按照每人每天500元的标准，扣除供应商相应的费用。

2.拟派驻本项目主管以上、班组长、客服中心岗位调动必须经采购人同意；门值、保洁员等离职必须在3天内补充到岗。

3.供应商应自觉履行投标时所做出的承诺和确定的管理服务项目及质量标准，依据采购人制定的规章制度实施服务、管理、育人一体化等全方位管理，接受采购人的监督、检查和协调，对采购人提出的问题及时进行整改。

4.供应商违反有关规定（详见附件中考核细则），未能按要求限期整改的，采购人有权视情况收取一定的违约金。如经考核综合3次不合格，采购人有权单方面终止合同，期间给采购人造成的一切损失由供应商承担。供应商人员管理服务不到位，经2次批评或要求整改仍不改正者，学生意见较大的，采购人有权责令供应商更换相关人员，新人员3天内到位。

5.供应商不得将中标项目转让给第三方管理，不得将托管范围及其内所有设备、设施和场地进行出租出借或利用其进行其他营利活动。

6.不得擅自张贴任何经营性广告和私自向学生收取任何费用。

7.受托管理期满，必须完好归还采购人所提供的一切设施、设备。

8.供应商应按工作需要制定切实可行的内部管理规章制度，加强工作人员的业务培训和管理，做好各个岗位员工的服务方案，建立好相关的工作台账，配备必要的工作设备，提高服务质量、工作效率和管理水平。

9.托管区域内公共设施管理：1）做好托管区域内的固定资产的使用和保管工作，若无法正常使用，需按照采购人要求，报相关职能部门办理相关手续进行维修或报废，不得擅自处理，否则按原价赔偿。2）加强托管区域内设备设施的巡查。空调、电梯、配电间、监控、水泵、消防系统等共用设施设备的检查、维护、报修等工作，做好日常巡查工作，发现异常情况及时报告并做好记录，确保共用设施设备正常运行。3）根据采购人相关要求，做好节水节电工作，负责掌握楼宇公共部位水、电的使用情况，以杜绝跑冒滴漏、私拉乱接现象发生。4）多媒体、投影仪等教学、办公会议设备的管理：负责多媒体等设施的借用及登记管理，及时更换电池或检查，发现故障及时报修，保证教学、办公会议的设施正常使用。5）如使用单位需更改楼内结构、布局或用途，须提醒使用单位向采购人相关部门提出书面申请，相关部门同意后方可允许施工。

10.结合本项目实际情况，做好托管区域内各类维修项目的登记、报修等工作，并做好配合采购人做好相关维修管理工作，确保维修服务工作及时、师生满意。

11.托管区域内公共环境和楼宇大楼内（大厅、楼梯、走廊、厕所、门窗等）公共部位卫生每日清扫2次以上，地面干净，整洁，厕所无异味和无污垢，楼顶平台、地下室、下水进出口、管道或地沟等需保持清洁、通畅；做好灭“四害”防治等相关消灭工作；做好汛期防洪物资（防汛沙袋、挡水板等）配备及使用；做好冬季扫雪除冰、防寒防冻物资（草垫、融雪剂、铁锹、推雪铲等）配备及使用；垃圾实行袋装并按时清运至采购人指定地点；负责道路、草地、水面等公共空间范围内及楼宇周边的环境卫生工作。

12.负责托管区域内的公寓管理：制定学生公寓文化建设方案，能够积极围绕服务育人、劳动育人、环境育人策划、组织相关学生公寓文化活动，营造安全、舒适、文明、和谐的公寓环境，高质量服务学生全面发展和成长成才。

13.楼宇及公寓管理员（门值、巡视）实行24小时值班制（双人双岗，部分楼宇单人单岗），夜间值班人员不得留宿其他人员，不得将值班室作为居家之用，否则采购人有权解除合同。值班期间对大厅、楼内外、安全通道、楼层等公共区域进行巡视，检查公共区域设备是否完好，是否有异常情况，对发现的问题要及时报告，并做好记录。秩序维护（巡楼）负责巡查区域内的对大厅、楼内外、安全通道、配电间、弱电机房、风机房、楼层等公共区域进行巡视，检查公共区域设备是否完好，是否有异常情况，对发现的问题要及时报告，并做好记录。

14报告厅和会议室内，会前按要求布置，会后及时清理、保洁。

15.协助做好公寓门禁系统数据及床位数据管理；

16.协助有关部门做好水电抄表收费等相关工作；

17.负责项目的突发事件应急处理工作：根据本项目实际情况及物业管理内容和要求，结合物业服务管理范围能考虑到各种突发事件，并建立突发事件反应预案，以便在突发事件发生时，能第一时间赶到现场，并井然有序地处理突发事件，在最大限度内控制事态的发展，制定托管区域内应急处理预案。

18.做好物业服务开始及合同到期时的交接工作，保证交接工作的平稳过渡。制定交接方案，明确交接时间、范围、步骤等关键信息。交接期间确保服务质量，做好人员协调安排。交接过程有序、有记录，双方保持良好的沟通，确保交接的连续性和平稳性。

19.配合采购人相关部门做好托管区域内消防设施设备检查工作，定期跟相关职能部门反馈检查情况，做好安全保障工作，做好巡视计划及措施，及时发现隐患、及时处置隐患，保障公寓的正常生活秩序、教学楼宇的工作开展。

20.根据项目特色，制定满足采购人的要求，能够提升服务效果和服务质量的创新服务方案；

21.属于委托管理服务范畴内的秩序维护、保洁、设施设备等其他工作。

（二）物业服务具体需求

为南京医科大学常州校区提供符合行业标准、规范的校园内的公寓管理服务、教学科研楼宇及场馆管理服务、卫生清洁服务、绿化养护服务、设施设备管理以及零星维修服务、垃圾清运服务、会务服务以及秩序维护管理、环境管理、应急管理、劳动教育服务、特殊时段（重大活动）服务等。

| 前期物业服务内容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 项目 |  | 主要服务内容 |  |
| 1 |  | 前期综合管理服务 |  | 1.资产清点； 2.钥匙管理； 3.建章立制； 4.针对校区现场情况编撰各类物业服务手册，上报采购人； 5.校区搬迁辅助服务； |  |
| 2 |  | 工程承接查验服务 |  | 1.承接查验工作组筹备； 2.竣工验收与承接查验实施； 3.物业公共设施功能性测试； 4.涉及到的二次改造施工监管。 |  |
| 3 |  | 精细化清洁服务 |  | 各楼宇内部、室外道路、水域及广场深度精细化清洁服务 |  |
| 4 |  | 标识标牌服务 |  | 物业现场管理需要的VI标识，包括节能标识、安全提示标识、设备标识等与物业服务相关的标识标牌设计及安装（设计版式需经过采购人确认）。 |  |
| 日常服务期 |  |  |  |  |
| 序号 | 区域/项目 |  | 主要服务内容 |  |
| 1 | 校园整体正常期综合管理服务 |  | 1.物业档案及制度管理； 2.校园文化建设；（劳动实践、文化服务育人、节假日文化氛围营造、布置与宣传、标识标牌） 3.资产管理和商铺管理协助服务； 4.总值班服务； 5.二次施工管理； 6.节能管理服务； 7.应急事件管理； 8.大型活动保障（开学迎新、毕业典礼、运动会等）； |  |
| 2 | 求实楼（综合信息楼2-5楼为图书馆） |  | 1.楼宇综合管理服务； 2.楼宇值班/安全巡视服务； 3.工程设施设备管理及零星维修服务； 4.公共区域清洁服务（含书架清洁）； 5.前台接待及会务服务； 6.图书馆书籍辅助管理服务； 7.重点办公室清洁服务； 8.会议接待、重点办公区域卫生间用纸类物品供应服务。 |  |
| 3 | 求是楼（公共教学楼） |  | 1.楼宇综合管理服务； 2.楼宇值班/安全巡视服务； 3.工程设施设备管理及零星维修服务； 4.公共区域清洁服务（含教室、教师休息室）； 5.考试保障服务。 |  |
| 4 | 体育健身馆 |  | 1.楼宇综合管理服务； 2.楼宇值班/安全巡视服务； 3.工程设施设备管理及零星维修服务； 4.公共区域清洁服务（含场馆场地、淋浴房）； 5.大型赛事、大型活动保障。 |  |
| 5 | 大学生活动中心 |  | 1.楼宇综合管理服务； 2.楼宇值班/安全巡视服务； 3.工程设施设备管理及零星维修服务； 4.公共区域清洁服务（含场馆场地）； 5.学生社团类活动支持。 |  |
| 6 | 学生公寓（红枫苑1栋、2栋、3栋） |  | 1.公寓综合管理服务； 2.公寓值班/安全巡视服务； 3.工程设施设备管理及零星维修服务； 4.公共区域清洁服务； 5、寝室退宿打扫及新生房间一次性物品提供； 6.温馨便民服务（含寒暑假寝室窗帘清洗）； 7.文化活动支持服务。 |  |
| 7 | 求知楼（未来学院） 求真楼（实验教学楼） 弘毅楼（工信楼） 求瞻楼（科研楼） 动物中心（医学研究用房） |  | 1.楼宇综合管理服务； 2.楼宇值班/安全巡视服务； 3.工程设施设备管理及零星维修服务； 4.公共区域清洁服务（不含实验室）； |  |
| 8 | 室外环境及垃圾清运 |  | 1.道路保洁； 2.水域保洁； 3.垃圾中转房管理服务； 4.垃圾外运服务； |  |
| 9 | 工程管理服务 |  | 1.设施设备日常巡检与维护；（电梯、空调、供配电、给排水等设施设备系统） 2.负责零星维修服务； 3.建立维修服务用户平台； 4.负责质保期间与安装单位、施工单位的跟踪与协调。 |  |
| 10 | 聚贤北苑（教工宿舍） |  | 1.公寓前台预定、办理入住等综合服务； 2.教职工公寓值守及巡视服务； 3.公共区域环境清洁服务； 4.教职工住宿房间清洁服务； 5.房间卧具（床单、被套、枕套、浴巾、毛巾）布草清洗； 6.一次性个人清洗用品的放置； 7.温馨便民服务（含寒暑假寝室窗帘清洗）。 |  |
| 11 | 绿化养护服务 |  | 1.绿化监管服务； 2.绿化养护服务； 3.协助室内绿植租摆养护。 |  |

（三）日常物业综合服务要求及标准

1.综合服务

服务总则：供应商须配合采购人做好各项综合管理服务工作，供应商应加强质量管理建设，不断开展和完善物业服务中的各项质量管理活动，完善质量体系的策划与设计，编制质量体系文件包括各项工作程序文件、作业指导书等，日常物业管理活动中贯彻落实卓越绩效评价准则（GB/T19580-2022）等标准。

1.1档案管理

建立管理人员人事档案和各类行政文件、合同的存档工作。相关工作内容符合国家及行业标准的要求。健全所有建筑物、公用设施、设备的图纸资料，及时增加修改资料。建立设备、设施、保洁、楼宇管理等日常运作管理档案。所有资料及管理资料分为图、档、卡、册四类，安放于防火、防潮、防蛀之专用档案箱/盒/柜内。做好档案资料的保密工作，确保相关信息不外泄。

1.2资产辅助管理

公共房产资产管理：协助采购人做好楼宇房屋信息整理建档。对所有房屋（包括暂不启用的区域）定期巡视，及时反馈信息，确保校区房产安全。协助采购人做好家具及公共物业资产管理工作，包括信息登记、编码张贴、日常检查、年末或定期资产清查等。定期对家具及设施情况进行巡查，对损坏情况及时反馈并负责落实维修工作。保证家具和设施的定点定位工作，未经采购人同意不准随意更换家具设施的位置。完成采购人交办的其他与房产资产管理相关的服务内容。

1.3物业档案及制度管理

- 供应商需具有完善的物业管理组织机构，各项管理规章制度建设体系，确保各项工作高标准有序开展；

- 供应商需具有完善的员工管理、工作计划体系，确保项目高质量运行；

- 供应商需具有完善的物业档案资料管理，财产造册及清查、行政服务、资源使用等方面的体系与制度并加以落实；

- 供应商进场三个月内需根据学校实际情况编制服务手册。

1.4总值班服务

- 总值班期间，值班人员应对项目各岗位情况进行巡视检查，将人员在岗、岗位值班、重要岗位、重要设施设备、重要安全防范区域等情况进行检查和记录；

- 总值班期间，如有突发情况发生，总值班人员5分钟赶到事发现场，根据现场情况，进行相应处理，或及时启动应急预案。并视现场事态情况，及时向项目经理/主管、采购人报告；

- 采购人随机抽查总值班电话的畅通情况，或到项目现场，随机对总值班情况进行抽查。若随机抽查总值班电话无人接听或现场抽查5分钟无法联系到总值班人员，则视为考核不合格，记录在案，并将该情况于第二个工作日反馈给供应商项目负责人。

- 每日夜间驻校值班经理需提前一周报备至学校相关部门，如有人员临时变动需提前汇报。

1.5节能管理

供应商需配合学校做好绿色校园建设工作，绿色体系建设工作，供应商应遵守学校各项节能管理要求，建立并实施节能环保机制，包括但不限于：

- 配合学校相关部门开展节能活动，如能耗统计、节能改造等；

- 维修服务中采用节能产品，采购符合国家推荐节能产品目录的物业服务设施设备、用品；

- 张贴节能标识和温馨提示，引导师生节能；

- 按要求开展巡检工作，发现有跑冒滴漏等浪费能源情况，应及时维修或采取紧急措施后报修；

- 根据实际情况合理开闭空调、照明等能耗设施；

- 将节能理念贯穿于物业服务工作中去，从自身做起，节约用电、节约用水。

1.6创新工作

- 标准化设备间建设：提升校区设施设备运行环境及条件；

- 设施设备的预防性检测：根据法律法规要求及设施设备现状和运行规律，按照合同要求对设施设备进行预防性检测，保障相关设施设备的正常运行，减少故障的发生；

1.7新校区空置房管理（按精细化保洁要求）

（1）制定不启用区域的物业管理方案，制定配套管理制度与相应工作流程，经校方确认后执行；

（2）保证不启用建筑的建筑及其室内安全、设施完好；

（3）空置房按照精细化保洁要求管理，维持室内外环境整洁；

（4）定期对未启用建筑进行巡查，保证安防、水电、空调等各类设施设备完好并做好维护，确保这些区域的设施设备处于正常工作状态，巡查次数每月不少于一次，遇台风雨季等天气应加大巡查频次，发现问题应及时处置。

(四）前期物业承接介入服务要求及标准

1. 综合服务及承接查验工作安排

- 校区运行前的策划服务

- 物业管理服务核心团队（包括项目经理、各条线主管、办公室主管等）驻场服务，配合采购人做好校区运行前的各项策划工作，确保校区各项工作稳步推进；

- 校区交付期间，供应商应配合采购人做好相关档案资料的整理工作，协助做好资料的分类与归档，确保做到档案无缺漏，分类归档整齐有序。

- 协助做好软装施工监管及各项监管服务

- 供应商应做好对家具、窗帘、多媒体设备等软装施工单位的安装监管工作，确保做到文明施工，安全施工，有序施工；

- 供应商应按照实际情况，适时打开房间门窗进行通风透气，如遇雷雨天气要及时关闭，能够按照学校要求做好室内通风的各项工作；

- 对已交付的设施设备进行日常管理，做好资产统计，确保设施设备无丢失、缺漏等。

- 资产清点

- 设立专人配合学校进行资产清点工作；

- 现场查看、清点相关实物资产（附设备、设施等）；

- 做好房屋及配套设施的资产移交和入账工作；

- 制作固定资产实物账和卡片等。

- 钥匙门禁管理

- 钥匙门禁交接时，须核对每一把钥匙门禁是否对应相应的房间或设施设备；

- 钥匙门禁指定专人负责接收并管理，保管人按照关联顺序做好钥匙编号；

- 保管人做好钥匙门禁保存，重要钥匙可存放在专用钥匙柜中。

- 建章立制（须报采购人审核）

- 建立设备台帐、档案；

- 制定设备设施管理规章制度；

- 编写设备设施作业规程；

- 编制维修服务标准及维修服务用户平台流程；

- 制定房屋本体维护方案；

- 制订设备设施管理维护方案；

- 编制设备设施突发事件应急处理预案。

- 工程承接查验服务

- 工程承接查验范围

（2）本项目范围内全部建筑物及其附属设施。

1.7承接查验工作组筹备

- 设立专项小组（电气、暖通空调、给排水、弱电、土建装修、图纸资料、钥匙等）；

- 准备承接查验相关工作，包括交接程序的设定、验收标准的制定等。

1.8竣工验收与承接查验实施

本项工作以配备本项目的工程团队为主，供应商需根据工程竣工的进度派遣公司支撑团队，确保项目的竣工验收与承接查验实施，采购人不再支付费用。主要内容包括：

- 配合设备系统验收；

- 与相关单位协商承接查验实施计划；

- 工程图纸、技术资料、备品备件交接；

- 各系统机房钥匙交接；

- 签署办理各系统承接查验正式交接手续；

- 做好交接设备设施的管理；

- 全部交接资料存档；

- 提交承接查验情况汇总；

- 需整改问题内容提交，并定时跟进，确保整改问题彻底解决。

1.9物业公共设施功能性测试

- 对移交的物业公共设施进行功能性测试，包括给排水、电梯、供电、标识、家具系统等，确保正常及安全使用；

- 对功能性测试发现的缺陷、故障跟进处理。

1.10二次施工管理

为了加强校区内二次装修管理，做到文明施工，供应商需全面对责任区域内施工现场安全、成品保护、环境等进行有效监管，达到规范、文明施工。

- 采购人会将校内二次装修信息提前告知供应商，供应商负责与施工单位签订施工管理协议，发放临时施工证件并进行监管，遵守学校各项管理规定；

- 门岗做好每天进场施工人员的身份确认，巡逻人员做到每两个小时对施工现场的安全巡视工作，施工人员不得随意走动、大声喧哗、打闹，不能在校内抽烟，更不能边作业边抽烟；

- 供应商工程人员对施工方带来的设备需按照施工工艺放置，拉出来的电线要沿着墙边走线，不得裸露电线；

- 供应商不得将钥匙借给施工人员，为了校园安全，楼顶施工时，由供应商安排人员打开平台大门，待施工人员进去作业后，将大门锁上，等施工结束之后施工人员打电话到供应商办公室给其开门；

- 施工方案内切割需浇水切割，现场需进行隔离保护；涉及重要材质，如大理石、地毯等，在施工作业前需对其进行保护，督促施工垃圾集中存放，施工结束及时清运，必须做到卫生环境达到原状标准。

- 动火作业管理：校内动火作业包括焊接、切割、热处理等，需遵循《消防法》及校方相关管理规定，供应商指定专人负责审批、监督及应急处理‌，监督施工单位落实动火作业审批制度，明确安全操作规程，监管现场作业。‌

2.精细化保洁服务

2.1精细化保洁内容

- 包括新校区校园公共区域室内、室外，包括且不限于楼宇天地墙面，各类地面和石材的处理，内外墙面、门、外围道路、广场、水域、绿化带、地下停车场、设备房及走廊、电梯轿厢、各类洁具、各类办公家具、各类管道、灯具及屋顶精细化保洁，围墙内边坡杂草清除等工作内容。

2.2楼宇内部深度保洁

- 楼宇外墙目视无污迹，无积尘，外立面玻璃上无水泥渍，无污迹，无水迹；

- 楼宇外立面过梁、窗台、管道、装饰物及附属公共设施设备无可见杂物，无积尘、污迹；

- 楼宇天台无建筑垃圾、杂物、污迹、积水、青苔，无垃圾散发出的异味；

- 楼宇天台、管道、门窗、空调百叶及公共设施设备表面无可见灰尘、污迹；

- 楼宇首层散水坡、路面、井盖上及绿化区域无可见垃圾杂物，无积水、无泥沙；

- 电梯轿厢地面无沙粒、水迹和手印，电梯轿厢壁、轿厢天花无污迹、无手印；轿厢内灯具表面无灰尘、污迹；

- 楼层地面无杂物、污迹、水迹、泥沙，地面应按时抛光打蜡；

- 楼层墙壁无积尘、指印、污迹，楼层门、防盗门、电梯门、防火门、水电表房门、消火栓、消防应急灯等设备设施或其他装饰物表面无污迹；

- 楼层窗户玻璃上无积尘、污迹、水迹，窗框、窗台及窗户沟槽内无沙粒、污迹、灰尘；

- 楼层电梯前室及消防通道内天花、灯具及其他装饰物表面无污迹、蜘蛛网；

- 楼层楼梯内墙壁、地脚线表面无污迹，楼梯扶手及扶手支架无明显污迹，梯间无垃圾散发出的异味；

- 楼宇大堂地面、墙壁及大堂公告栏、壁画、信报箱、大堂等表面无污迹、无水迹、无杂物，表面光亮；

- 楼宇公共部分的水电表房、强弱电井房、消火栓、网络房、电梯房等功能房内墙身，地面无杂物、无积水。

2.3校园道路及广场

- 学校道路面、广场、运动场及绿化带等，建筑垃圾、黏附在地面的油污、水泥污渍、油漆等进行彻底清洁；地面无污垢、无积水；

- 楼宇外的设施设备如：路灯、室外座椅、体育设施器材、垃圾桶等清扫，设施设备表面光洁、无污垢。

2.4标识标牌服务

责任区域内物业现场管理需要的VI标识，包括节能标识、安全提示标识、设备标识等与物业服务相关的标识标牌，标识标牌体现中英双语，标识标牌材质、尺寸、样式供应商须报采购人审核批准后方可实施。

（五）楼宇服务

服务总则：供应商须配合采购人做好各类楼宇及场馆的管理服务工作，针对不同的楼宇功能需求制定服务手册，主要包括主求是楼（公共教学楼）、弘毅楼（工信楼）、求知楼（未来学院）、求真楼（实验教学楼）、求瞻楼（科研楼）、求实楼（综合楼）、动物中心（医学研究用房）、体育健身馆、大学生活动中心等。完善各类管理制度及应急预案，确保楼内师生的安全。

1.楼宇日常管理

- 楼宇管理员是指定楼宇的物业界面的联络人，由其负责该楼宇内所有服务的统筹和协调，包括但不仅限于统筹该楼宇内的教学服务、会务服务、人员入驻服务、维修、环境清洁、安全巡视、信件快递等服务。

- 楼宇管理员应熟悉楼内常驻服务对象至少90%以上人员的姓名，并建立良好的关系，为其提供服务与帮助；协调督促落实楼宇内维修、卫生清洁、照明、空调运营与日常维护工作，保证楼宇环境整洁有序、设备运行良好；配合采购人做好楼内新员工入驻与服务准备工作；根据课程安排、考试安排等调整桌椅布局；做好教师休息室相关服务，包括茶水、办公设备准备等服务；按公共教学楼开关门时间开闭大门。做好晚间公共教学楼关闭后的全楼巡视，关闭门窗、检查水电、无异常情况并确认无闲杂人员滞留；加强对外来人员登记，大件物品出门登记，对楼内公共财产擅自带出的行为予以制止并妥善处理；对进入大楼内部施工的人员进行必要的登记和管理，做到工完、人走、场清，不留建筑垃圾；负责楼内的定时巡视，及时发现和处置安全隐患。对重点部位、重点时间以及遇到特殊情况加强巡逻。负责楼宇内零星搬迁（如办公室布置、教室桌椅布置等）。

- 教学辅助服务，辅助做好教务部门教学设施、设备、课室教室、公共实验楼实验室的管理工作；协助做好资产管理工作，包括设备设施清点、家具配置登记与巡检、标识标牌整理等工作；熟悉校区教学服务需求，提供包括教学准备、教学空间布置、教室借用与调配、教学楼公共服务、师生咨询等教学楼内发生的各类活动的支持服务；提供教学用具中的相关耗材如干电池、粉笔板擦、水笔等，保障日常教学需要。

- 根据教务部门课表安排、调课通知、考试安排等教室使用计划准时开关教室门，关门前认真检查教室电气设备及总电源的关闭情况，防止浪费和发生事故。原则上无教学安排的教室应关闭，以保障教学设备的安全和良好。有非教学课表安排使用教室的需要，须提前预约。

- 每天上午、下午上课前分别检查教室课桌椅并保证整齐摆放，及时清扫地面，确保黑、白板清洁干净。及时检查、补充教室内的粉笔、白板笔、白板擦等教学用具，确保正常教学需要。

- 提醒学生下课后将个人物品带离教室，发现学生遗失物品及时组织失物招领，贵重物品须上报教务部门。

- 每日下班前对教学楼及各教室的安全、整洁情况进行检查，发现问题及时处理，必要时向上级主管报告。

- 设立服务台或管理值班室，明确教室管理值班人员职责，及时接收、处理师生的服务要求。

- 协助教学秩序的检查以及配合学校教务部门进行的其他工作。

2.图书馆管理

（1）按照规定的时间开放、关闭图书馆大门。负责对入、出馆读者的引导，维护门厅的秩序。

（2）监管门禁系统，发现问题及时妥善处理，必要时向上级主管报告。

（3）负责图书馆内公共设施巡查，对有问题的设备、设施及时上报相关部门进行维修，并做好跟进进度记录。

（4）负责图书馆内清洁卫生巡查，发现问题及时安排并跟进保洁员处理。

（5）图书馆服务人员应具备处理应急突发事件的能力，发生突发事件时及时响应、协调处理并上报。

（5）根据图书馆部门需求做好其它相关服务工作。

3.体育场馆管理

- 负责场所管理、维护维修、保洁工作。

- 按照采购人要求开启、关闭灯光、空调等设备，供应商须制定相应节能管理措施，不得出现长明灯、无人状态开启空调。

- 按照学校开放要求、赛事计划及大型活动保障等使用计划准时开关体育场馆。

- 体育器材损坏应及时报学校相关部门进行维修，并跟进维修进度，确保教学工作的正常进行。

- 场馆工作人员应具备处理应急突发事件的能力，发生突发事件时及时响应、协调处理并上报。

- 协助学校设置安全警示标志，针对大型活动确定相关场馆/场地使用安全要求。体育场馆/场地的安全防护管理、疏散引导及标志管理应符合GB/T22185-2008要求。

4.楼宇前台服务

楼宇前台24小时值班，楼宇前台值班人员负责向楼内的师生提供各类与物业相关的咨询、报修服务；楼宇前台值班人员协调督促落实楼内维修、卫生清洁、照明、空调运营与日常维护工作，保证楼宇环境整洁有序、设备运行良好；在楼宇前台设立报修点，设置报修电话，有微信报修等报修平台。接到报修，十分钟内电话报修至维修项目所属维修部门。对报修事项进度进行跟进，验证维修效果，并签字确认，必要时给报修人反馈；服务人员应积极与任课教师、助教沟通，了解他们的需求，并协助做好教学辅助，教学热线接听解答等事宜；了解师生对教学设施、教学空间与教学服务的意见建议并向学校反馈。

5.二级单位对接

对接二级部门做好各项辅助服务，熟悉楼宇内服务对象（包括教务、学工、党团、各二级学院等），了解楼宇内行政办公、科研或教学等需求，提供清晰的楼宇服务清单与相应的服务流程，积极主动和服务对象沟通，接受咨询提供帮助。

（六）公寓服务

服务总则：供应商须配合采购人做好宿舍管理的各项工作，包括卫生、安全、设施设备、物资的管理，保持良好的环境卫生、休息秩序等生活环境，协助做好新生入校的宿舍分配、调整工作，提供毕业生离校服务及学校临时性用房的管理等。

1.日常管理

在出入口设置门岗/服务台，配合采购人制定宿舍管理服务方案及相关住宿接待服务方案，建立住宿区安全巡检巡查制度，日常对人员、大型财物的出入进行登记。卫生条件符合GB31177标准进行清扫和管理，按照采购人规定及GB/T18205标准对住宿人员卫生行为及卫生情况进行管理，出现特殊情况及时向采购人报告。对身体状况、民族信仰等有特殊需求的情况，配合采购人制定、执行特殊人员的管理服务方案。

- 公寓管理服务范围，包括但不限于：入住调宿退宿手续、人员物品进出登记、一楼物品摆放、宣传品张贴、水电收费（如需）、日常巡查、文化室使用、晚归登记、失物登记、跟踪维修、监管热水使用情况、安全用电检查、节能宣传、处理突发事件等。

- 做好师生的入住、退宿等手续的办理。建立入住师生的信息台账，了解和掌握师生的信息及动态，及时处理发生的问题；负责师生住宿管理与设施管理的信息与数据的处理上报；每日巡查宿舍区域内的设施、设备是否完好，做好报修。

- 宿舍管理服务总则。宿舍管理制度和标准完善，有完整工作签到制度和工作质量考核制度；制定岗位职责并挂墙公布，工作人员上班统一制服、标志明显并将每栋值班员的姓名、照片以及联系方式等张贴至公告栏。管理人员态度热情，语言文明、规范，做到礼貌待人、遵章守约、衣冠整洁、举止大方、处事得当；宿舍管理服务人员24小时值班，每个值班岗位上应配置相应工作资料，包括但不限于：楼宇房间使用情况登记本、工作交接本、本岗位职责及工作流程介绍、大件物品进出登记表、人员进出登记表、日常巡查记录表、主管班长巡查记录表、失物登记表、维修登记表、楼宇管理应急预案等；各类档案在发生变更后，应在一个工作日内更新，并记录。

- 宿舍管理设备齐全，定期维护和保证楼宇管理设备及工具完整，工具收纳于指定区域并摆放整齐。

- 监督并及时上报采购人以下工作，包括但不限于：水电维修人员作业进度、学生晚归情况、宿舍（楼栋）安全隐患（包括空调及用电安全）等；有完备的《宿舍管理应急工作预案》，并报采购人备案；如遇突发事件或突发检查时，无条件积极配合采购人，随叫随到。

- 床位管理服务，经常巡视查看床位使用情况，更新本栋宿舍人员变动情况，并于1个工作日内报采购人职能部门；熟悉本楼栋空房间和空床位情况；报送床位管理相关数据；配合采购人职能部门一个学期至少一次对床位住宿情况的全面核对和检查；

- 公寓物资管理服务，建立楼栋公共物资台账，包括：消防器材、宣传栏、宿舍家具、设备配置等；每个月巡查一次整栋公寓楼公共区域配置物资的情况并登记，如有缺失或损坏，汇总上报学校职能部门；检查已退（含毕业、搬迁、整间退）宿舍的配备物资是否齐全、完好，统计维修物品清单，报维修部。

- 登记管理服务，人员、物品进出登记表①非本栋人员进出，应填写人员进出登记表，查验并登记有效证件；②大件物品进出应检查物品，并填写《大件物品进出登记表》，配合采购人执行大件物品进出管理制度；③工作交接本1）每天工作过程中，将已完成的工作及宿舍内情况进行登记；每天工作结束前，将未完成的工作登记清楚，交给对班；2）应经常检查工作交接本，保证其登记的规范性；岗位职责表。记录本岗位应清楚楼宇、人员、物资的基本情况，以及其他具有特殊性的情况；④巡查记录1)每日巡查登记，内容包括但不限于：时间、巡查内容、巡查情况、巡查人员；失物登记。⑤记录失物的情况，内容包括但不限于：发现时间、发现地点、发现物品（梗概）、发现者、发现者电话、失主有效身份证件、失主电话；1）应核实失物情况及失主身份，确认登记有效证件后方可签领；⑥晚归登记：1）核对晚归学生证件，确认系本人并由其登记《晚归登记表》后，放行进入宿舍；2）定期将本月晚归记录上交采购人；⑦楼宇房间使用情况登记本：登记每个房间的用途及使用单位，发现改变房屋用途情况及时上报采购人。

2.其他管理服务

- 宣传品张贴：张贴者须持按采购人要求出具的同意文件方可张贴，指引其张贴在合理位置；突发事件：平时应熟悉《宿舍管理应急工作预案》，遇到突发事件应按《宿舍管理应急工作预案》操作。宿舍主管须熟悉应急救援相关程序，并定期开展培训工作。

- 公寓温馨服务。设免费服务站、失物招领，小件物品寄存，做好宣传标语张贴、悬挂与拆除，留言服务，天气信息服务，温馨提示；设立晾衣架（用于悬挂掉落衣物，以便认领），提供自行车充气筒、提供针线盒等便利服务；对来访客人服务态度热情；主动关心师生生活，为师生排忧解难，提供力所能及的免费、优质服务，包括但不限于每学期免费清洗寝室窗帘服务；按要求制作人文、秩序、环保、节能减排等方面的引导牌、提示牌、警示牌、宣传板等，并定期更换；按要求做好入住校园氛围布置（含宣传品制作）。

- 特约服务。为师生宿舍提供特约服务，包括有偿提供家政入室清洁、代订、送货上门等，凡涉及到需要收费的项目，须书面报请采购人批准才可实施。

- 负责教职工临时性住宿服务相关事项，包括但不限于：临时性教职工住宿房间清洁服务；房间卧具（床单、被套、枕套、浴巾、毛巾）布草清洗；一次性个人清洗用品的放置。涉及的各类清洗用品、房间卧具布草等的购买费用由采购人负责。

- 供应商负责对退宿空房进行查验、设施设备报修及清洁，确保房间可正常使用、干净整洁。退宿房间的清洁、新生开学公寓的保洁用品提供均由供应商承担，已包含在本次物业服务费用范围内。

（七）工程服务

服务总则：建筑、设备、设施的维保、维修、维护和管理工作是本项目的重点工作，校园各楼宇功能较多、各类系统繁杂，供应商须制定设备安全运行、岗位责任制、巡检、维护保养、运行维修记录等管理制度并严格执行。建立各项应急方案包括各类设备系统故障预案，确保突发事件处理及时，保障学校日常办公、教学与生活的正常进行。

1.设施设备运行维护服务

| 启用区域 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 服务内容 |  | 服务标准 |
| 设施设备运行维护服务 | 设施设备运行保障 | 1.对公共设施设备每天巡视不少于2次；对楼层设备间每日巡视不少于1次； 2.每日对公共设施设备中的电梯、空调、给排水、楼宇智能化等设施设备系统巡视，发现问题及时联系维护保养单位处理； 3.新风机、组合式空调箱、排风机等设备的注润滑油、防腐和日常保养、更换过滤器等服务，在质保期内由施工方承担，质保期外由采购人与供应商另行商议； 4.设施设备日常巡查过程中，日常清洁与保修相结合，做到及时发现问题并及时报修； 5.制定设施设备应急预案并定期演练。 |
|  | 设施设备检测与保养 | 1.水泵、排污泵定期巡查，泵房每季度清理1次，发现跑冒滴漏现象及时处理，对锈蚀部分及时刷涂防锈； 2.一般设施设备制定实施年度维护保养计划，对重要场所、重要区域的设施设备，采取预防性维护保养措施； 3.对电梯、空调、给排水等设施设备系统实施年度维护保养计划，按相关规定要求进行管理，并监督委外单位的维护保养作业； |
|  | 设施设备专项维护保养 | 1.电梯管理和维护保养： （1）配合制定电梯管理、操作及维护保养制度，建立电梯档案； （2）确保电梯安全、可靠、舒适地运行，对不符合乘坐要求的乘客应纠正其行为，有责任制止一切影响设备安全运行的操作； （3）按照相关文件的要求配合制定日常检查和定期检查计划，监督维保单位按日、月、季、年确定各阶段检修内容并实施，及时做好巡检和维修记录； （4）使用电梯、控制柜等钥匙时应妥善保管； （5）发现问题应及时赶赴现场查看，并联系维保单位进行故障排除； （6）电梯设施的专项维护保养及年检由采购人委派有资质的专业维护保养单位进行，并对其进行监督管理。 2.消防设施巡查： （1）配合学校消防科制定日常检查和定期检查计划，按日、月、季、年确定各阶段检查内容并实施，及时做好巡检记录； （2）根据消防技术规范对疏散指示、应急照明、灭火器、室内外消火栓、水泵接合器、防火门、消防安全标识等进行定期巡查，消防水管网检查，做好记录，发现故障或缺失等安全隐患，及时上报； （3）根据学校消防科要求定期组织火灾逃生演练，提高服务人员“四懂四会四个能力”。 |
| 未启用区域 |  |  |
| 服务内容 |  | 服务标准 |
| 设施设备运行维护服务 | 设施设备运行保障 | 1.对公共设施设备每周巡视不少于2次；对楼层设备间每周巡视不少于1次； 2.每周对公共设施设备中的电梯、消防、空调、给排水、楼宇智能化系统等设施设备系统巡视，发现问题及时联系维护保养单位处理； 3.设施设备日常巡查过程中，日常清洁与保修相结合，做到及时发现问题并及时报修； 4.制定设施设备应急预案并定期演练。 |
|  | 设施设备检测与保养 | 1.水泵、排污泵定期巡查，泵房每季度清理1次，发现跑冒滴漏现象及时处理，对锈蚀部分及时刷涂防锈； 2.一般设施设备制定实施年度维护保养计划，对重要场所、重要区域的设施设备，采取预防性维护保养措施； 3.对电梯、空调、给排水等设施设备系统实施年度维护保养计划，按相关规定要求进行管理，并监督委外单位的维护保养作业。 |

2.零星维修服务

| 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- |
| 屋面、地面、顶棚、门、窗、玻璃、灯、桌椅、给排水、电线路及设施、卫生设备等（包含日常零星维修，不含土建、消防设施设备、空调、弱电智能化类维修及体育、医疗、实验等器材维修） | 一、具体零修范围： 电路跳闸的处理；建筑内公共部位的非人为损坏的灯管、灯具、灯头、灯座、镇流器、电风扇、排风扇更换；普通插座、空调插座、网络面板更换；普通开关、延时开关更换；墙面污染的打磨、局部墙面起皮空鼓的粉刷；空气开关更换；户内配电箱各回路检修；阀门更换；卫生间隔断、各大小便器、橡皮大小头更换；各下水道疏通；各单体内给排水管道维修、更换；门锁更换；玻璃更换；室内晾衣架、窗帘杆维修更换；各门窗等维修；热水器、电风扇等家电维修。并承担所有房间、走廊、楼梯、卫生间等公共部位的门窗、门锁、水龙头、冲洗阀、进水配件（三角阀等）、水箱、卫生间隔断、下水管道疏通、交通标志标识等；师生宿舍内部家具门板、背板、面板、五金铰链、卫生间下水、玻璃等维修及更换；公共教室内部课桌椅及讲台门板、背板、面板、五金铰链维修及更换，窗帘维修及更换。 二、设施运行 （一）室内外给水系统维修、局部换管（不涉及消防水系统） 楼房户表以内管道锈蚀脱皮的，应清除干净后，做防锈处理，管道锈蚀严重的，应予以更换；给水系统漏水的，应进行修理，严重的，予以更换，零件残缺的应予以补齐；对供水管道、阀门、水表、水泵、水箱进行经常性维护和定期检查，确保供水安全；发生漏水、停水故障，应及时抢修；露于空间的管道及设备，须定期进行检查和刷防腐涂料，以延长设备的使用寿命，寒冷季节还应注意管道冬季防冻；对于临时停用的设备和备用设备，要按规定的时间进行一次使用试验，使设备经常处于备用状态；检查水泵、电动机有无异常声响，如发现情况要及时处理；对使用到期或过期的残旧设备应及时更换，防止重大事故的发生。 （二）卫生设备 卫生设备及配件残缺的应配齐，破损的应维修。修缮后应做到给排水畅通，各部位零件齐全、灵活、有效，无跑、冒、漏、滴现象，能正常使用。 （三）排水管道定期吸污，检查井等 楼房排污管道堵塞，排污不畅通的应疏通；检查井满溢或积存较多污物影响使用的应疏通或清掏，配件残缺应补齐。楼房排污管道经疏通后，应达到排污管道畅通，不滴水。 （四）消防设施 灭火器压力检查报修、消防栓玻璃破损、水带缺失报修。 三、维修服务时限： 急修服务10分钟内赶到现场并及时修复，若不能完成的要有紧急处理措施，并对报修师生或使用人做出合理解释；小修按照报修时预约时间内完成修复，若不能及时修复，应对报修师生或使用人做出合理解释，但修复完成时间不得超过24小时。遇有不属于供应商维护维修范围内的设备设施损坏，或供应商力所不及的维修工程，供应商应在发现损坏或接到使用人报修后1小时内，核实损坏情况，上报采购人，并保留好报修记录。 |

（八）校园环境管理服务

服务总则：供应商须制定全方位的校园保洁方案和应急方案。环境卫生与保洁实行责任制，环境卫生管理制度和标准完善，有完整工作签到制度和工作质量考核记录，所有工作必须做好台账记录。环卫设施齐全，定期维护和保证保洁设备及工具完整，工具收纳于指定区域并摆放整齐。保洁服务要适时、及时、准时，不影响教学和正常办公，不使用对建筑物材质有损伤的材料，严禁使用含氢氟酸的清洁剂和其他有毒或腐蚀性清洁剂。

环境保洁人员必须统一着装，态度热情，语言文明，在工作区域动作轻、说话轻，不在工作区域堆放拾荒物资或私人物资。

1.建筑物内公共部位清洁服务

- 每日对公共区域的地面进行清洁、垃圾清理不低于2次，无明显积灰、污渍；

- 每日对墙面、玻璃、天花板清洁不低于1次，保持洁净，无明显积灰、污渍、蜘蛛网；

- 每日对公用卫生间清洁不低于4次，且每2小时巡回保洁；每周消毒1次，在保洁作业前设立提示牌，垃圾桶内部垃圾不超过三分之一容量；

- 各楼宇公共区域垃圾桶、卫生间每半年至少消杀2次；

- 各楼宇公共区域与特定使用区域、室内区域的地板、PVC、地毯等材质地面定期专业保养，硬地面做到表面光亮、洁净、无污渍，接缝四周边角无污垢；软地面做到地毯色泽均一、无褪色；

- 楼宇地下车库每日清洁，保障周边环境清洁，无垃圾堆放；地面洁净、无水渍、无污渍、无油渍；停车场设施设备干净、无明显污渍。

- 根据清洁区域的不同，对使用的墩布、抹布、尘推等清洁工具，应标记不同标识或颜色进行区分；

- 雨雪天气应采取安全防护措施，在通道、台阶、出入口铺设防滑垫，并设置警示标志等。

2.建筑物外公共部位清洁服务

- 校园道路、广场等公共区域每日的垃圾清扫、清运至校外垃圾中转站处理，每日清运2次，无明显垃圾；

- 绿化带及景观每日清洁1次，绿地内无杂物，花台、雕塑、景观表面干净无污渍；

- 校园公共休闲健身设施每周清理保洁1次；每半月彻底刷洗消毒1次；

- 校园内标识、宣传牌等每周清理保洁1次，表面无污渍，无积水；

- 各楼宇天台、屋顶每半年至少清理保洁1次，雨季适当增加频次，无明显垃圾；

- 校内水域每日打捞漂浮物2次；

- 校内各楼栋垃圾暂存点每日清运两次集中清运至垃圾中转点。

3.垃圾站保洁

- 按照常州市垃圾分类管理相关条例，协助学校开展垃圾分类工作；

- 垃圾桶每日清运2次，桶身每周擦拭2次，桶内每周清洗2次；

- 垃圾站每日消毒1次；

- 校园公共区域垃圾桶、垃圾临时堆放点、垃圾中转站、排水沟渠等区域部位每月至少消杀灭虫2次。

4.垃圾分类、清运

- 严格执行《常州市生活垃圾分类管理条例》以及常州市关于生活垃圾分类的有关政策、文件规定和要求，落实生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输相关规定。

- 生活垃圾须投放于对应的分类收集容器内，不得裸露堆放。

- 建筑垃圾必须与生活垃圾分开存放，分别收集。

- 日常垃圾外运每天至少2次，特殊时期如毕业季、开学季、大型活动等特殊时期需增加清运频次，避免垃圾桶漫溢，确保校园环境干净整洁。

5.水体清洁

（1）水体须定期打捞漂浮物，水池须定期更换池水，保持水体无异味。人工湖、水池等重要部分须设置安全设施和警示，禁止洗涤、戏水，防止跌落事故发生。

6.消杀管理

供应商应负责服务区域内的有害生物防治工作，包括但不限于“灭四害”（灭鼠、灭蚊、灭蝇、灭蟑螂）以及对蛇、白蚁、马陆虫、马蜂等危害性生物的预防、驱赶与清除。

（1）制定与执行计划：制定详细的消杀与防治计划，定期开展“四害”消杀作业，并对服务区域内出现的马蜂窝、白蚁、马陆虫、蛇类活动情况进行常态化巡查与及时处置。

（2）安全与标准：所用药剂、器械及处置方法须符合国家环保及安全标准。消杀作业应确保鼠、蚊、蝇、蟑螂密度达标；对蛇、马蜂的处置应以保障人员安全为首要原则，发现后须在24小时内响应处理。

7.观赏动物饲养管理

供应商应负责校区内观赏动物（如黑天鹅、锦鲤等）的日常饲养、健康观察与管护工作。主要内容包括：

（1）日常喂养：根据动物习性和季节变化，制定科学食谱，定时、定点、定量投喂，保障营养充足。饲料由中标人自行采购，相关费用包含在物业服务费中。

（2）环境清洁：保持动物栖息地（如湖心岛、笼舍）及周边环境的清洁卫生，定期消毒，防止疫病传播。消毒药剂应选择高效、低毒、低残留品种，并定期更换。

（3）健康监护：每日巡查，密切观察动物的精神状态、进食与排泄情况，发现异常立即上报并协助处理。定期对饲养动物进行健康评估。

（4）档案记录：建立动物健康管理档案，载明动物品种、数量、来源、进出场日期、免疫消毒情况、发病死亡及无害化处理情况等。

（5）免疫接种与防疫：按照动物防疫要求，定期进行免疫接种和驱虫工作。发生动物死亡时，做好记录并采集暂存，按规定进行无害化处理。

（6）灭失补充：若动物出现死亡或丢失等情况，中标人需采购相同品种、相同规格的动物进行补充，相关费用由中标人承担。

（7）繁育协助：在动物繁殖期，配合采购人做好孵化、育幼等特殊时期的专项护理工作。

（九）绿化养护服务

1.建立管理制度

- 制定《园林绿化管理规定》、按合同约定制定《作业标准及作业流程》等管理制度。

- 制定年度绿化养护计划，对服务区域内绿化养护内容及标准进行计划管理。年度计划须分解为季度、月度、周计划，落实到岗并有相应实施记录。

- 建立基础台账，对服务区域内的植物种类、数量、位置等进行造册建档管理。绘制绿化平面布置图及明细表。

- 对灭虫药品等实行安全使用、领用登记等管理，防止安全事故的发生。

2.园林绿化养护

| 项目 | 质量标准 | 工作标准 |
| --- | --- | --- |
| 草地养护 | 1.草地无石块、纸屑垃圾等杂物，保洁率达99%以上。 2.草地无人为破坏，缺损的及时补植，绿化完好率达99%以上。 3.清除杂草，无明显高于15cm的杂草，草地纯度达99%以上。 4.适时适量浇水施肥，肥不伤草，长势优良。 5.适时剪草，留茬高4—6厘米，修剪平整、美观，边缘整齐。 6.草地嫩绿，无烂草、感病草。 7.注意防风排涝，暴风雨过后12小时，草地无1㎡以上积水。 | 1.淋水：生长季（非雨季）每2天一次；非生长季（非雨季）每周1—2次。 2.施肥：每年早春、晚秋各施1次全效复合肥；每两次草坪修剪后薄施1次速效复合肥、氮肥；节庆期间追施叶面肥或草坪增绿剂。 3.修剪：生长季每20天修剪1次，留茬高不超过60㎜；每年开春前重剪一次。 4.疏草打孔：草坪种植三年后每年1次。 5.喷药：每月喷施广普性杀菌条虫药1次；突发病虫害进行针对性防治；要求利用周末或下班时间喷药，不允许使用刺激性强或中等毒以上农药。 6.除杂草：随时人工拔除杂草或周期性进行药剂喷杀。 |
| 乔木养护 | 1.生长健壮、形态整齐、无凌乱枝条和冗长枝叶。 2.适时适量浇水、松土、施肥、采用穴施或沟施肥，覆土平整，肥料不露出土面。 3.基部无30㎝高以上蘖枝，无杂草、杂物、土地不板结，透气良好。 4.及时修剪，保持造型优美，修剪截口与枝位平齐，主侧枝分布均匀。 5.无明显病害枝。 | 1.淋水：生长季（非雨季）每周2次；非生长季（非雨季）每半月1次。 2.施肥：早春施有机肥或复合肥1次；每年5-6月追施复合肥1次 3.修剪：每年12月一次年2月剪除徒长枝、树身的萌蘖枝、并生枝、下垂枝、病虫枝、交叉枝、扭伤枝、枯枝、烂头等，并对树冠适当整形保持形状；对造型树木应每两个月修剪一次外形，以保持形状；棕榈科植物老化枝叶枯黄面积达2/3时即应剪除，其叶壳在底部开裂达1/3以上时应剥除，修剪时应严格保护主干顶芽不受损伤；棕榈科灌木及时清修枯黄的叶边；每天巡查及时清剪因折断等而枯黄的枝叶。 4.喷药：每月喷施广普性杀菌条虫药1次；突发病虫害进行针对性防治。要求利用周末或下班时间喷药，不允许使用刺激性强或中等毒以上农药。 |
| 灌木养护 | 1.株型整齐、造型植物轮廓清晰，修剪面平直整齐，棱角分明。 2.适时适量浇水、松土、施肥，采用穴施肥，覆土平整，肥料不露出土面。 3.灌木脚部整齐清洁，无过长杂草杂物，无严重黄叶、积尘。4.及时修建，造型优美。 5.无长20㎝以上枯枝黄叶、折断枝、修剪残留枝。 6.无明显病害枝。对遭受自然和人为损害的花木及时修补、扶持和补苗 | 1.淋水：生长季（非雨季）每周3—4次；非生长季（非雨季）每周1—2次。 2.施肥：早春或入冬前施有机肥或复合肥1次；生长季每两个月追施复合肥1次。 3.修剪：每年12月一次年2月剪除徒长枝、树身的萌蘖枝、病虫枝、交叉枝、扭伤枝、枯枝等；生长季非观花类每25天修剪1次，观花类每次观花后修剪1次。 4.喷药每月喷施广普性杀菌条虫药1次；突发病虫害进行针对性防治。要求利用周末或下班时间喷药，不允许使用刺激性强或中等毒以上农药。 |
| 绿篱养护 | 1.造型绿篱轮廓清晰，棱角分明； 2.绿篱侧面垂直，平面水平，无明显缺剪漏剪，无崩口，脚部整齐； 3.每次修剪原则上不超过上一次剪口，已定型的绿篱新枝留高不超过5㎝； 4.片植绿篱修剪应有坡度变化，但坡度应平滑，不能有明显交接口； 5.绿篱内生出的杂生植物、爬藤等应及时予以连根清除。 | 1.淋水：生长季（非雨季）每周2—3次；非生长季（非雨季）每周1—2次。 2.施肥：早春或入冬前施有机肥或复合肥1次；生长季每25天修剪1次。 3.修剪：每年开春前将高度压到定高点修剪1次；生长季每25天修剪1次。 4.喷药：每月喷施广普性杀菌条虫药1次；突发病虫害进行针对性防治。要求利用周末或下班时间喷药，不允许使用刺激性强或中等毒以上农药。 |
| 水生植物养护 | 1.水生植物（如荷花、睡莲）及浮水植物（如凤眼莲）应成片生长于水池的相对固定位置，不应分散零落生长； 2.成片的水生植物中不应有杂生植物或其他垃圾杂物； 3.对于枯黄的水生植物枝叶应及时清理。 4.睡莲及荷花类的挺水植物应用盆种好再沉入水池内； 5.水生植物不应生长泛滥，应留有观赏鱼活动及观赏的空间； 6.生长良好，无病虫害； 7施肥及病虫害防治应以不污染水池水质为原则。 | 1.修剪：冬季清除泥土上枯黄枝叶1次。 2.施肥；移入水池前9天施一次全效有机肥或复合肥；每年开春前拿出水池补施1次基肥。 3.外观养护：每天清除枯枝残叶及杂物一次。 |
| 景观美化 | 1.定期巡视校园绿化，定期验树，确保树木存活、安全，解决枯枝断枝、倾斜空洞等安全隐患，根据实际情况做好修剪、支撑加固等保护措施。2.暴雨、大风前加强巡视，加固树木保护，在暴雨、大风后现场应放置提示标识，及时做好受影响树木的修剪、扶正等工作。 | 工作标准： 每日工作：巡视一遍校园乔木和灌木，解决枯枝断枝掉落、倾斜空洞等安全隐患，及时加固。 每周工作：根据计划做好修剪、加固、安全检验等工作。 特殊时段：暴雨、大风前全面巡视一遍，加固树木保护措施，做好应急防护准备，在暴雨、大风后现场应放置提示标识，及时做好受影响树木的修剪、扶正等工作。 |
| 绿地及园林设施的清洁、维护工作 | 1.绿地日常清洁各责任范围明确到人，无垃圾、无杂物，树上无悬挂物，干净整洁； 2.景观水质清澈，无臭味，能见度达50CM以上，水面无垃圾及漂浮类杂草植物，水生植物长势良好； 3.绿地道路、硬化地面、平台干净整洁，无垃圾、无杂物、无积水，路见本色，雨后清洗冲刷； 4.花架、座椅、钢架平台、景墙、景柱、雕塑小品、假山景石、绿地围栏及围墙、楼宇周边景亭、小黄山景桥等设施无损坏，无污渍，无乱贴、乱画现象； 6.金属雕塑无损坏，无锈迹、无污渍，无乱贴、乱画现象； 7.雨水井、污水井、沉沙池，排洪沟、渠，喷灌设施无损坏，排水通畅，无外溢，内无垃圾；盖板无污垢、无破损；灌、排水保持有效供水，无积水； 8.宣传栏、指示牌、标识牌、照明及景观灯具等无损坏、无污渍，无乱贴、乱画现象； 9.绿化生产垃圾（如树枝、树叶、草屑等）、绿地内水面杂物应入袋日产日清，每天上、下午各清扫不少于一次，运至指定地点，对绿化垃圾及时进行清运，做到保洁及时。无焚烧垃圾、树叶现象； 10.楼宇周边绿地中景亭屋顶无积水、无杂物；亭内无蜘蛛网、无积尘； | 每日工作：绿地道路、小广场、景观水面清扫；钢架平台、座椅、平台等休憩设施清洁；绿地垃圾和绿化生产垃圾的收集、整理；各类宣传栏、标识、指示牌等清洁养护；井池、沟渠等清洁；各类维修事务跟进；绿化养护管理工作中产生的垃圾、渣土等要及时外运。 每周工作：绿地内垃圾桶清洗；喷灌设施检查维护。 每月工作：花架清洁、维护；景墙、雕塑小品除尘；景观照明灯具清洁、维护；喷灌设施清洁、维护。景观水塘淤泥等清理。 |

3.楼宇内绿植摆放及养护

3.1摆放期间要求无枯萎、凋谢现象、无病虫害，生长势好，景观效果好。

3.2摆放要求位置适当，做到整齐划一，风格统一协调。

3.3负责绿植的日常养护，可以适当修剪整齐，使整体绿植保持丰满。

（1）土壤要求：应选择疏松、透气、富含养分的培养土，不得使用杂物填充。

（2）观叶植物应保持叶色鲜艳、健壮、无病虫害、无枯萎、无缺株、无损坏。

（3）如有枯萎或死亡务必三天内更换。

4.本项目绿化养护服务不允许使用校园内消防用水，由供应商自行

（十）师生服务

服务总则：供应商应坚持以师生为中心的服务理念，遵循“主动、高效、专业、文明”的服务宗旨，为师生提供优质、便捷的物业服务。

1.服务人员形象礼仪

（1）着装统一，保持仪容整洁。

（2）精神饱满，面带微笑，姿态端正、自然大方，举止文明。

（3）用语文明礼貌，态度温和耐心。

（4）对师生保持尊重和友好，目光接触时点头致意。

2.师生服务中心

（1）根据物业服务合同提供现场接待服务，其服务内容纳入学校一站式管理平台系统。

（2）营造舒适的服务环境，宜设置师生休息区，配置椅子或沙发，提供饮用水。

（3）物品摆放整齐有序，文件资料分类放置。

（4）现场受理等待时间宜不超过5分钟，遇较长时间状况应及时与来访师生沟通。

（5）设置24小时客户服务电话，应于铃响三声内接听。

（6）提供多种渠道受理师生报修、报事、咨询、业务办理及投诉建议等诉求，并保留记录。

（7）针对学生实际需求设置关爱服务项目，如提供零星生活物品修配或工具借用等便民服务。

（8）制定并实施有效的回访机制。

3.信息公示

（1）应在客户服务中心或适当区域公示物业管理项目组织架构、服务内容和标准、咨询或投诉方式等。

（2）宜设置信息公示栏，发布服务信息和管理公告等；公示栏设计应与建筑物标识系统协调，并保持无褪色、无破损。

（3）影响在校人员学习、工作及生活的作业计划应提前公告，如停水停电、电梯维保、消杀作业等。

（4）重要事件通报宜采用书面或电子文件传递，紧急情况宜提请学校使用校园应急广播进行通知。

（5）公示或公告内容应清晰明确、语言规范，及时更新，宜采用图示、视频等形式。

（6）对不符合学校信息公示要求的通知、广告等进行

4.师生投诉处理

（1）提供服务窗口投诉、热线电话、电子邮件等多种投诉渠道。

（2）客户投诉现场投诉应尽可能在现场妥善处理，事后投诉应如实记录、及时传递、及时响应。

（3）投诉处理进程或结果应及时传达给投诉人。

（4）对投诉进行回访和调查，投诉及处理结果应有记录。

(十一）会务服务要求

服务总则：供应商须根据采购人要求做好校区内的会务及接待服务工作，协助采购人做好重大活动、参观接待的前期策划、方案制定、应急保障等工作。

1.会务保障

为服务区域内举办的会议、活动提供服务。会务服务符合DB44/T876规范的要求。其中，工作内容包括但不限于：会场布置、材料发放，礼仪接待、引导、开水供应及相关服务。

- 针对会议性质进行分类制定有针对性方案（校级会议），由不同级别管理者负责跟进，并安排相应的服务。如校级会议由项目负责人跟进、部门主管具体实施、配备客服礼仪、设备技术人员现场保障等。

- 会议室及其用品管理，会议室由指定人员负责管理，配备必需的消耗品，如抽纸、洗手液、一次性茶杯及茶包等，相关费用由中标方承担。茶具与毛巾均经过严格消毒并妥善封存，确保符合卫生安全标准。会议用具的清洗和消毒：会议结束后对会议用具进行彻底清洗消毒。将茶杯内的剩余茶水倒入专用茶叶筐内，放入消毒柜中消毒，以备下次会议中使用。

- 按照学校会议安排，了解各类会议需求以及服务质量标准；保持会议室干净，无尘埃，光照、通风及室温适宜。服务人员注意仪容仪表，熟悉会议流程、掌握服务技巧。能够熟练使用会议设备（投影仪、音响等）。

- 会议前准备，场地布置：根据组会方要求、场地大小、用途，明确摆放规定，同时须留有足够的应急疏散通道疏散出口。引导服务：按照会议预定单做好水牌并放置在指定位置；引导人员原则上于会议开始前就位。引导手势规范，语言标准。会议开始前，提前将会议室清扫干净。根据会议预定单要求主动与会议相关部门联系，确定会议相关事宜。重要贵宾根据会议要求的情况成立接待小组。根据采购人特殊要求及时做出采购计划，准备好相关物品，并根据采购人要求准备专梯及铺设红地毯。打开会议室门做好迎宾准备。

- 服务质量标准：会议室干净，无尘埃，光照、通风及室温适宜。注意仪容仪表。熟悉会议流程。掌握服务技巧。能够熟练使用会议设备（投影仪、音响等）。茶水要求达茶杯7分满。

- 会中服务，会议开始，根据需要为主席台提供服务，进行中间观察会场情况，及时添茶，或根据与会人员要求情况而定。重要会议进行中不断观察会场情况及时加水，并及时满足业主的其他合理要求。重要参会人员到达时应在电梯口迎候，并及时开门、上茶及相关服务。会议时间较长时：如果中间休息，服务员要及时整理好座椅、桌面用品，续水，增补便签。在整理时，注意不要弄乱和翻阅桌的文件、本册等。会议结束前，各引导人员迅速抵达岗位，进行疏散。不得影响其他会议正常进行。

- 会后整理，提醒与会人员拿好自己的物品，对会议现场进行检查。如发现参会人员遗忘的物品，要立即归还。

- 会议安全服务，发生紧急事件时，立即组织相关责任人处理，按应急方案制定的措施执行，并分析原因，提出整改方案和预防措施，熟悉应急救援相关程序。

- 专项保洁要求：地毯每周吸尘1次。沙发每季度清洁1次。保障干净整洁。

2.重大活动保障和参观接待

- 供应商可随时额外调配楼宇值班、保洁、病媒防控、绿化、物业设施设备的使用、维护和管理及会务接待等各工种人员。

- 根据采购人要求，提前做好参观接待活动相关的场地布置，包括但不仅限于桌椅设备布置、绿植花草摆放、标识设置、垃圾桶增设和有关物资搬运等。

- 每次参观接待活动前至少提前24小时调试好活动所需的各类设施设备，确保正常运行。

- 做好场地内家具及设备的管理工作。定期检查，若发现有家具损坏应及时联系维修。多媒体设备等无法正常工作的及时联系报修，并配合做好专业维修。

- 配合学校做好活动的前期资源协调工作，包括活动策划、应急预案演练、资源对接等工作，确保前期准备充分。

（十二）文化建设

服务总则：供应商应积极配合采购人开展服务区域内的文化建设工作，营造积极向上、和谐文明的校园文化氛围

1.育人特色工作

校园劳动实践基地建设：配合学校后勤部门、教学部门开展劳动实践基地建设、走进后勤等一系列劳动实践课程开展；

校区文化建设：配合校方开展一系列校园文化建设活动，如迎新活动、传统节日氛围营造与共建、党建等，实现文化育人、服务育人。

2.大型活动保障

采购人在服务区域内举办大型活动（开学/毕业典礼、校庆、校运动会、集中考试、外单位交流活动等）增派人员支援。为活动现场提供现场布置、秩序维护、设施设备维护、环境清洁、迎宾接待等服务。活动结束后根据采购人需要提供专项清洁打扫及垃圾清运服务。

3.校园文化布置

供应商应设置专职人员（不单独配置人员）负责责任区域内文化氛围营造、布置和宣传工作，包括节假日（春节、元旦节、国庆节）、迎新和毕业典礼、重大活动等文化氛围，供应商提供方案，报采购人审核通过后实施。供应商需根据校区的要求在责任区域内提供物业使用标识包括但不限于：节能标识、安全提示标识、设备标识等，标识标牌做到中英文双语标注，标识设计需满足校区高品质要求，材料需使用环保、耐用的高质量材料，符合常州新校区的定位。

- 特殊时段服务

服务总则：供应商应针对国家法定节假日、寒暑假、迎新季、毕业季、大型考试、重大活动等特殊时段，制定专项服务保障方案，确保校园秩序正常、服务不断档。

1.开学迎新服务

1.1主动与学校沟通，根据新生入校计划，制定迎新方案及应急预案。

1.2按学校要求做好迎新物资准备及现场布置，包括但不限于：

(1）公寓、教学楼、图书馆等区域的房屋、设施设备检修及集中保洁工作；

(2）布置彩旗、悬挂标语、摆放花卉盆景，电子显示屏欢迎词发布等；

(3）设置接待服务台，提供迎新宣传、服务咨询。

1.3开学期间设立新生入住办理点，引导和帮助学生办理入住手续，耐心回复学生咨询；配合做好新生生活用品打包、发放、保管等工作，对提前到达学校的新生行李进行集中存放和管理。

1.4对车辆实施疏导及停放管理，维护现场秩序。

1.5提供饮用水、行李搬运工具及帮助学生搬运行李等爱心服务

2.毕业离校服务

(1)按学校要求统计毕业生相关信息，按规定办理毕业生退宿手续。

(2)现场悬挂毕业寄语、摆放花卉盆景；搭建毕业生行李存放点，提供托运服务。

(3)对车辆实施疏导及停放管理，维护现场秩序。

(4)协助毕业招聘会等相关活动的举办。

(5)对毕业生退宿空房实施查验、设施设备报修、清洁，保持其正常使用、干净整洁。

3.考试辅助服务

(1)根据学校安排做好考场前期准备工作，按规定调整摆放教室课桌椅，检查并调试好灯光、空调、打铃器等设备设施。

(2)大型考试宜设立考点、卫生间等指引标识。

(3)做好考场秩序维护，配合考场周边警戒，防止喧哗、干扰、闹事等情形发生。

(4)考试结束后，按学校安排恢复课桌椅复位摆放，打扫考场卫生，关闭空调等设备。

4.大型校园活动辅助服务

(1)根据活动的性质和目的制定服务方案，经学校确认后实施。

(2)根据要求提前做好设施设备的安装调试工作、物资准备及现场布置。

(3)协助实施重要接待任务的参观路线策划、服务指引、礼仪接待等服务

(4)按学校要求进行现场秩序维护。

(5)活动后对物品进行盘点和归位、实施场地卫生清洁，关闭灯光、空调等设备。

5.假期服务

(1)按学校要求确定是否需要封楼管理，封楼前应进行安全检查，关闭门窗及相关设施设备，公示封楼时间及紧急进入的联系方式。

(2)协助学校相关部门开展假期留校学生的安全宣传教育工作。

(3)定期巡查公共教室、离校学生公寓及集中留宿的公寓，发现隐患及时处理。

(4)对物业设施设备、教学设备设施、公寓内设施等进行检修维护，保持其正常使用功能。

(5)组织开展假期卫生大扫除，进行全面保洁，保持楼宇内外环境整洁。

(6)学校要求的其他假期服务任务。

6.施工管理

(1)对施工单位实行登记、备案管理，施工人员进入物业管理区域施工应进行登记、验证；

(2)对施工现场安全防护、作业噪音、施工时段、施工材料堆放、建筑垃圾清运等进行监督管理；

(3)对施工现场动火作业、用电规范实行有效。

- 安全巡查要求

服务总则：供应商应严格落实校园安全管理规定，保障服务区域内教学、科研、办公秩序及师生人身财产安全，防范各类安全隐患。结合楼宇功能布局与使用特性，科学规划安全巡查点位，遵循“全面覆盖、重点突出、权责清晰、高效管控”的原则，实现安全巡查无死角、隐患闭环处置。

1.依据《消防法》及学校楼宇安全管理相关制度，针对服务区域内楼宇的功能属性，精准划分巡查区域，基础巡查与重点巡查相结合，确保巡查工作系统化、规范化。

2.巡查点分类设置

结合楼宇风险等级，分两类设置巡查点，覆盖全楼层及关键区域：

（1）基础安全巡查点：覆盖各楼层出入口、疏散楼梯、消防通道、公共走廊、电梯厅等部位，重点关注安全通道畅通性、应急照明与疏散标识完好度、公共设施运行状态，以及按消防规范设置的灭火器、消防栓、烟感报警器等消防设施。

（2）重点安全巡查点：覆盖配电房、水泵房、空调机房、管道井等设备机房，楼宇外围、主出入口、消防回车场，以及消防控制室、安防监控室、应急疏散集合点，重点排查基础设施运行、安防监控、应急物资储备情况。

3.巡查管理工作要求

（1）责任落实：实行定人、定点、定时、定责管理，每个巡查点明确巡查人员，建立专属巡查台账，详细记录巡查时间、隐患情况及处置结果。

（2）巡查频次：基础点位每日不少于2次常态化巡查，重点区域每日不少于3次巡查，节假日及夜间须加密巡查频次。

（3）隐患处置：一般隐患现场立即整改，重大隐患第一时间上报采购人及相关院系，同步做好现场防护、全程跟踪、整改复查，形成“巡查—上报—处置—复查”闭环管理。

4.保障与后续安排

（1）配备巡查打卡器或电子巡更系统，设置打卡点位码，张贴巡查标识与警示标牌。

（2）完成巡查人员专项培训，确保熟练掌握巡查线路与应急处置流程。

（3）根据楼宇使用进度及校园安全管理要求，动态优化巡查点位与巡查方案，持续强化日常管控。

（十六）突发事件的应急预案

服务总则：依据国家、省市级的应急管理及突发事件应对预案，协助学校妥善处理消防火灾、治安问题、台风暴雨、冬季雪灾等恶劣天气状况，以及突发公共卫生事件、设施设备故障等导致的断水、断电、电梯故障、管网阻塞等紧急情况，确保相关服务工作的顺利进行。

1.应急队伍组建

(1)明确相应的机构或专（兼）职人员负责应急管理工作。

(2)组建应急救援队伍，编制成员花名册。

(3)应急队伍应有完善的管理制度和指挥体系，分工明确；建立培训机制。

2.应急预案编制与演练

按学校要求识别可能发生的突发事件并制定应急预案，突发事件包括但不限于：

(1)自然灾害类事件，如地震、台风、暴雨、暴雪等；

(2)公共卫生类事件，如传染病疫情、群体性食物中毒、群体性不明原因疾病等；

(3)社会安全类事件，如非法集会/游行/示威、集体罢课、上访、聚众闹事、恐怖袭击、师生非正常死亡/失踪等；

(4)事故灾难类事件，如火灾、拥挤踩踏、大型群体活动公共安全事故、交通事故、危险化学品事故、造成重大影响的设施设备突发故障（电梯、水、电、气、热）等。

(5)配合学校相关部门定期组织突发事件应急处置演练，演练后应进行总结与评价并保存演练记录，对应急预案进行评估和改进。

3.应急保障

(1)按学校要求利用体育场馆与场地、空地等设立应急避难场所，设置醒目的应急疏散标识，保障各类紧急疏散通道畅通。

(2)根据学校可能发生的安全事故特点和危害，配备必要的应急救援器材、设备和物资，设立台账，并定期检查、维护和保养。

4.应急宣教与培训

(1)配合学校相关部门定期对师生进行应急知识培训。

(2)设置宣传专栏和安全警示标语。

5.突发事件处置

(1)发生突发事件时，按应急预案及时采取应急措施，配合学校相关部门进行处理。

(2)突发事件发生后，应积极采取措施，配合学校相关部门尽速恢复秩序，消除事故带来的不良影响。

(3)事故处理结束后，对突发事件处置进行记录和总结评估。

六、服务方案要求

1、物业管理总体服务规划与设想方案

供应商应结合项目采购需求整体情况及新校区启用工作实际，明确总体服务设想，贴合师生教学、生活及校园管理需求，构建全方位、精细化的物业服务框架。深入分析校园物业在新校区启用筹备阶段的工作重点，详细制定新校区启用全流程工作安排，涵盖前期设施排查、物资筹备、人员部署、服务调试等内容，确保新校区顺利启用。方案须明确服务目标定位，从总体服务设想、目标定位、服务理念、重点难点分析及思路创新等角度进行详细阐述，内容应细致完整、针对性强、措施有力。

2. 精细化保洁方案

供应商应结合本项目日常保洁的精细化服务需求，构建全方位、适配校园场景的清洁方案。方案需覆盖所有建筑内外区域（包括但不限于地面、楼道、走廊、扶手、卫生间、教室、会议室、休息室、退宿学生寝室、地下停车场等），并针对不同区域细化清洁标准、清扫频次及消毒流程。工作内容还应包含下水道疏通、四害消杀防疫及精细化保洁等。整体方案应内容细致、针对性强、措施有力，切实满足师生教学、生活及校园管理需求。

3. 楼宇服务方案

供应商应结合本项目楼宇服务需求，提供包括但不限于楼宇日常管理、教学辅助服务、前台服务等专项方案，确保服务无死角、全覆盖。各专项方案需细化执行，其中教学辅助服务需贴合教学作息，提供课前教室布置、课后卫生清理、教学物资搬运及课堂保障等配套服务，全力支撑教学活动有序开展；前台服务需规范接待礼仪、咨询响应时限、物资登记管理等服务标准，提升师生办事便捷度。方案应细致完整、针对性强、措施有力。

4. 公寓服务方案

供应商应结合住宿师生日常生活内容和需求，提供包括但不限于公寓安全隐患排查、学生内务管理、公寓床位管理及温馨服务等工作方案。各专项方案需细化执行，其中安全管理方案需强化公寓安全防控，明确消防安全、用电安全、人身财产安全等管控要点；床位管理方案需规范床位分配、调整、登记及清查流程，建立完善的床位信息台账，精准掌握学生住宿动态，温馨服务方案需贴合学生居住需求，提供生活咨询、物资帮扶、困难协助、节日关怀等服务，畅通学生诉求反馈渠道，及时响应并解决学生住宿过程中的各类问题。方案须明确服务目标定位与服务理念，深入分析校园公寓物业服务中的重点难点问题并提出针对性解决措施，全面满足公寓居住及校园公寓管理各项技术需求。

5. 设施设备维护报修及零星维修服务方案

供应商应结合本项目服务特点，提供包含但不限于水电设备、各类照明灯具、空调、热水系统、消防系统、配电间、水泵房及楼顶重点机房区域、地下管网等设施设备的日常巡检、维护监管、报修、验收及零星维修等工作的服务方案。各专项方案需细化执行，其中设施设备维护需细致明确校园水电、消防、电梯、监控、照明、管网等所有设施设备的日常运行监测标准、定期巡检周期，建立设施设备全生命周期台账，做好巡检记录、故障预警及维保档案留存，及时排查各类安全隐患，确保设施设备始终处于良好运行状态；零星维修服务需规范维修诉求受理、派单、处置、验收全流程，明确不同类型故障的响应时限（如紧急维修、一般维修），配备专业维修人员及充足维修物资，确保各类零星故障（如水电故障、门窗损坏、设施小修等）得到快速高效处置，维修质量达标。方案应细致完整、针对性强、措施有力。

6. 校园环境管理服务方案

供应商应结合本项目校园环境整体情况，提供包括但不限于校园道路环境维护保洁、校园景观建筑维护保洁、绿地清理、水系清洁及观赏动物饲养等工作的服务方案。各专项方案需细化执行，其中垃圾清运方案需规范垃圾分类收集、暂存、清运流程，明确清运频次、路线及垃圾分类管理要求，做到垃圾日产日清、分类合规，杜绝垃圾堆积、异味扩散等问题；水系清洁方案需针对校园内景观水系、人工湖等区域，制定常态化清洁、水质养护、杂物打捞及水体消毒流程，防止水体污染、藻类滋生，保障水系环境整洁美观。方案应细致完整、针对性强、措施有力。

7. 绿化养护服务方案

供应商应结合本项目绿化性质、特点及日常运行管理要求，提供包括但不限于绿化、绿植养护、楼内绿植养护等工作的服务方案。内容包括病虫害防治、树木修剪、草坪及地被养护、花坛花卉栽植与养护、浇水与施肥等。方案应细致完整、针对性强、措施有力。

8. 人员职责及培训方案

供应商应结合本项目人员需求，进行组织架构设计和人员配置管理，提供包括但不限于岗位设置、部门职责、工作流程、规章制度及人员配置、管理、培训等工作方案。方案需立足校园物业服务专业性、规范性需求，结合校园场景特点及各类物业服务岗位要求，遵循“按需培训、学以致用、注重实效、持续提升”的核心原则，制定系统完善、针对性强的培训方案。其中人员培训计划需明确培训对象（涵盖保洁、工程、会务、楼宇管理、公寓管理、绿化等所有物业岗位人员）、培训周期（岗前培训、定期培训、专项培训）、培训目标，结合不同岗位工作职责制定差异化培训内容。工作流程培训需聚焦校园物业服务全流程，包括日常服务流程、应急处置流程、交接流程等。培训举措需多样化、可落地，配备专业培训师资，建立培训台账，针对培训考核不合格人员进行二次培训，确保培训效果。方案应细致完整、针对性强、措施有力。

9. 物资设备配置方案

供应商应结合本项目整体情况，提供包括但不限于为提升劳动效率和工作效果拟投入的设备、机械、工具等物资配置方案，涵盖办公设备、保洁设备、日用耗材、会务物资及防汛扫雪物资配备等。同时需提供物资更换方案，包括但不限于更换标准、更换周期、更换触发条件、备货机制、质量管控，覆盖保洁耗材、保洁设备、日常运维耗材、会务专用等，鼓励供应商提供和使用智能化工具，以提高工作质量和效率。

10. 会务服务及重大活动保障方案

供应商应结合本项目特点，提供包括但不限于会议准备、会议服务流程、会议保密机制等各项工作方案，以及校庆、开学典礼、毕业典礼、大型体育赛事、招聘会、考试等各类重大活动全过程保障的服务方案。对临时或紧急会议须有快速响应对策，确保服务工作保障及时。方案需结合校园会务活动的多样性（行政会议、教学研讨、学术交流、校园活动等），遵循“细致周到、规范高效、安全有序、贴合校园”的核心原则，制定系统完善、流程闭环的会务服务方案。其中会务现场服务流程方案需细化会前、会中、会后全流程管控。会前完成会议室预约确认、场地布置、音响投影等设备调试、茶水及会务物资筹备；会中提供签到引导、茶水供应、现场秩序维护、设备实时保障、突发情况衔接等服务，全程配合会务组织方；会后及时清理会场、整理物资、恢复场地原貌，做好会务资料归档，确保流程衔接顺畅、服务无遗漏。会务服务现场应急处置方案需预判设备故障（音响、投影失灵等）、人员突发状况、供电中断、秩序混乱等突发情况。会议室管理方案需规范会议室使用登记、资源调配、日常维护等流程，明确不同规格会议室的使用标准，定期对会议室设施设备进行巡检、维护和清洁，建立使用台账，合理统筹会议室资源，保持会议室环境整洁、设施完好，满足校园各类会务活动的使用需求。方案须明确服务目标与服务理念，梳理会务服务中的重点难点问题并制定针对性解决办法，配合学校做好会务服务统筹协调，全面符合校园会务服务各项技术要求，为校园会务活动提供高质量保障。方案应细致完整、针对性强、措施有力。

11. 文化建设方案

供应商应结合本项目服务特点，提供包括但不限于育人特色工作、党建活动、学生劳动实践基地建设、环境育人策划、学生公寓文化活动及重大活动、节假日氛围营造等工作服务方案。方案需构建兼具校园特色与服务温度的文化建设体系，全面覆盖物业文化建设各环节。其中特定时间环境布置方案需精准对接迎新季、毕业季及传统节日需求。迎新季营造温馨欢迎氛围，布置迎新标识、指引设施及氛围装饰，助力新生快速融入校园；传统节日布置贴合校园氛围的装饰，传承中华优秀传统文化，同时兼顾校园环境整洁与文化美感。方案须明确文化建设服务目标与理念，梳理文化建设中的重点难点，制定针对性解决办法，配合学校做好校园文化建设统筹协调，全面符合校园物业文化建设各项技术要求，以优质文化服务助力校园育人工作。方案应细致完整、针对性强、措施有力。

12. 安全巡查方案

供应商应结合本项目安全管理工作重点，提供全面系统的安全巡查方案。方案需划定重点防控区域，明确巡查频次、路线及隐患排查、上报、处置全流程，强化校园人身、财产及设施安全保障。定期开展安全宣传教育，筑牢校园安全防线。方案应细致完整、针对性强、措施有力。

13. 应急预案

供应商应结合本项目安全工作重点、难点，提供包括但不限于消防、治安、恶劣天气、公共卫生事件、设施设备突发故障等情况的应急预案。方案需立足校园安全底线，结合校园师生密集、功能区域多样的实际特点，遵循“预防为先、快速响应、分工明确、处置高效”的核心原则，制定全面系统、针对性强、可落地的应急预案服务方案。其中消防应急预案需明确火灾预防管控、火情报警流程、初期火灾扑救方法、师生疏散路线及责任分工，制定定期演练计划；治安应急预案需针对校园盗窃、斗殴、外来无关人员闯入滋扰等治安事件，明确处置流程、人员管控措施及联动机制，加强校园巡逻防控，及时化解治安隐患。恶劣天气应急预案需对接气象预警信息，针对暴雨、暴雪、台风、寒潮等恶劣天气，制定预警发布、隐患排查、人员避险、设施防护等措施，保障校园设施及师生安全。

设施设备突发故障应急预案需针对水电中断、电梯困人、消防设备失灵等突发情况，明确故障排查、应急抢修、临时保障等措施，快速恢复设施设备正常运行。方案须明确各类应急预案的责任分工、应急队伍建设、应急物资储备及定期演练计划，梳理各类应急场景的重点难点问题，制定针对性解决办法，配合学校做好应急管理统筹工作，全面符合校园应急预案相关技术要求，筑牢校园安全防线。方案应细致完整、针对性强、措施有力。

#### 14.节能环保服务方案

#### 供应商应结合本项目物业服务实际情况，制定完善的节能环保服务方案。在常明灯管控方面，须建立公共区域照明巡查制度，明确日间及夜间巡查频次与责任岗位，对楼内走廊、楼梯间、卫生间、公共洗衣房等区域的长明灯现象做到及时发现、即时关闭，并建立巡查记录台账；在常流水管控方面，须建立用水设施日查日报制度，对公共卫生间、洗衣房、开水间等区域的水龙头、冲水阀、管道接口进行定期检查，发现滴漏、长流水问题须在30分钟内报修处置，紧急情况15分钟内响应；在空调使用管控方面，须严格执行学校空调使用管理规定，明确夏季和冬季空调开启的温度条件及运行时段，对未按规定开启空调、无人运行时未关闭空调等现象进行巡查和劝阻；在节能宣传方面，应在楼内公共区域设置节能宣传标识，在洗衣房、卫生间、开水间、走廊等位置张贴节约用水用电提示，每学期至少组织一次节能主题宣传活动，引导师生养成节能习惯。供应商提供的节能环保服务方案须细致完整、针对性强、措施具体有力，各管控环节有制度、有记录、有落实、可追溯。

15. 项目交接方案

供应商应结合本项目情况，提供物业服务开始及合同到期时的交接方案。方案需围绕“无缝衔接、责任明确、设施完好、资料可溯”的核心原则，制定科学规范、流程清晰的进退场交接服务方案。其中相关图纸、资料交接方案需明确交接清单，涵盖校园楼宇结构图纸、各类设施设备（水电、消防、电梯等）设计及运维图纸、设备台账、维修保养记录、安全检测报告、管理制度等所有相关资料，规范资料整理、核对、归档、移交及签收流程，安排专人负责资料核查，确保资料完整无缺失、数据准确无误，实现资料交接可追溯、可核查；设施设备交接前调试和测定方案需做到全覆盖、逐项落实。进场前对校园所有设施设备进行全面调试，确保设备达到正常运行标准后再完成交接；退场前对各类设施设备逐项进行系统测定。方案须明确交接流程节点、责任分工及应急处置措施，针对交接过程中可能出现的资料缺失、设备调试不合格、责任界定模糊等难点问题，制定针对性解决办法，配合学校做好交接协调工作，确保进退场交接工作平稳有序，保障校园物业管理工作的无缝衔接，全面满足学校进退场交接相关技术要求。方案应详实可行，确保交接工作平稳过渡，保障员工、学生稳定。

- 履约能力要求

1. 基本要求

所有服务人员须具备良好职业素养，政治清白，无犯罪记录及不良嗜好，爱岗敬业、身体健康（无传染性疾病）。进场前，供应商需提供所有服务人员的身份证件复印件、近三个月内的体检报告及肝功能检查正常检验单。供应商须负责所有服务人员的年度体检（每年一次）。供应商须自行配备物业管理服务所需的服装、保洁耗材、设备、工具、用具、日常耗材等，并提供完整、详细、合理的配备方案，详细说明物资的齐全程度及来源，确保满足本项目需求。全体服务人员须自觉遵守保密管理相关法规制度，严格履行保密义务。

2. 核心人员配备要求
为确保本项目高质量实施，体现项目主管的责任意识和担当意识，配合采购人做好各项物业管理工作，供应商拟派驻项目主管具有本科或以上学历、五年以上类似物业项目管理工作经验；具有具有中级或以上职称；具有类似项目后勤全流程处理经验，并能妥善处理类似项目服务客户群体诉求；掌握类似物业团队组建及校园服务育人实施经验。

为确保本项目高质量实施，工程主管具有5年以上类似物业项目工程维护管理经验，持有高压电工作业证。同时维修团队中至少2名维修工持有高压电工作业证，且团队中需具备一名暖通类或机械类或机电类专业中级或以上职称，能够进行预防性检查并排除常见故障。

为确保本项目高质量实施，公寓主管具有本科或以上学历；掌握类似物业公寓文化建设及服务育人实施经验，具有五年以上类似公寓管理工作经验；

为确保本项目高质量实施，楼宇主管具有本科或以上学历。具有五年或以上类似楼宇管理工作经验，能制定服务咨询、答疑、投诉处理方案，了解类似项目服务客户群体沟通方式，能处理突发舆情；同时熟悉实验室管理流程。

为确保本项目高质量实施，环境主管具有本科或以上学历；具有园林绿化专业中级或以上职称；熟悉有害生物防治流程，能制定分级保洁方案，掌握医疗废物暂存点管理规范，熟悉实验室保洁流程；掌握类似项目植物季相管理技术。

为确保本项目高质量实施，项目组成员中会务人员还具备普通话二级甲等或以上证书；具有国家特种设备安全管理和作业人员（项目代号：A）以及有害生物防制人员配合相应工作的开展。

3. 专业设备及物资保障要求
供应商将保障本项目的物资耗材，提供大型物业服务自动化、智能化装备、器具耗材、通讯工具、办公配备等全面的物资耗材配备方案，以保障并提升工作效率和效果。为高效完成本项目工作，供应商应配备至少以下专业工具设备：

| 环境卫生与保洁管理设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 电动外场扫地车 | 辆 | 1 | 辅路 |
| 2 | 电动垃圾清运车 | 辆 | 1 |  |
| 3 | 高压冲洗机 | 台 | 1 | 电动 |
| 4 | 道路保洁车 | 辆 | 5 | 三轮、电动 |
| 5 | 充电式吹风机吹叶机 | 台 | 1 |  |
| 6 | 驾驶式洗地机 | 台 | 2 |  |
| 7 | 手推式洗地机 | 台 | 3 |  |
| 8 | 地毯清洗机 | 台 | 1 |  |
| 9 | 多功能加重型单擦机 | 台 | 2 |  |
| 10 | 清洁手推车 | 台 | 30 |  |
| 11 | 吸尘器 | 台 | 1 |  |
| 12 | 干风机 | 台 | 2 |  |
| 13 | 打捞船 | 台 | 1 | 校园景观水系清洁用 |
| 建筑、设备、设施维护设备 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 升降梯 | 台 | 1 |  |
| 2 | 三轮电动工程车 | 辆 | 1 |  |
| 3 | 工程维修工具套装 | 套 | 若干 |  |
| 办公设备 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 电脑 | 台 | 6 |  |
| 2 | 打印机 | 台 | 2 |  |
| 3 | 考勤机 | 台 | 6 |  |

八、商务要求

（一）服务期限：本项目委托管理期限即自合同签订之日起三年，合同期内采购人进行年度考核，经每年7月考核合格后可履行下一年度合同，年度考核不合格，采购人有权终止合同；若所在公司托管范围发生重大责任事故的，采购人有权终止合同。

（二）服务地点：南京医科大学常州校区。

（三）合同款项支付：

每三个月（每季）经考核支付一次，季度考核分值达85分（含）以上为合格，按合同据实支付当季合同款，季度考核分值低于85分为不合格，每低一分扣除当季合同款的1％。一年共计支付四次。

每季度应付款项由乙方提出书面付款申请，并提供合规的发票后，经甲方审核批准后十五个工作日内，付清前季度应付款项（遇寒暑假、节假日顺延）。

（四）投标货币：本项目以人民币报价。

(五）供应商需要在合同签订前以转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函形式，支付履约保证金50万元作为本合同的履约保证金，当年年度合同到期后，若满足采购人的考核要求，履约保证金顺延至下一年。委托管理期满，并与接管企业完成交接手续后，采购人退还保证金给供应商（不计息，如因供应商管理不善而造成设施、设备损坏，可以修复的扣除维修费后其余保证金退还给供应商，无法修复的按其原价扣除后退还给供应商，以保证设施和设备的完好率）。

（六）踏勘现场：

1、本项目将组织集中踏勘现场。

2、统一踏勘时间：2026年7月15日10:00-12:00。（集合时间：2026年7月15日9:30-9：59，集合地点即踏勘地点）

3、踏勘地点：江苏省常州市武进区延政西大道999号南京医科大学常州校区东门。

4、踏勘联系人：张老师 0519-85085070

5、现场勘察要求：进行现场勘查的投标单位，请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地勘查。

请供应商授权代表持身份证原件、企业法人营业执照复印件加盖公章、法人授权委托书，前往勘察并现场签到。请务必对项目现场和周围环境进行仔细、认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。

（七）物业服务考核办法

1.监管考核办法

- 中标方应严格执行国家相关法律法规，严格按操作规程与操作标准执行。

- 中标方应接受采购人全面监督、指导、检查、验收和考核。项目经理须长期驻点现场，服从采购人的管理，如遇突发事件，应第一时间到达现场处理。项目经理不在现场需向采购人提前请假，项目经理或管理人员擅自缺岗的，采购人有权扣罚合同款2000元/天并有权随时终止合同。中标方更换项目负责人需书面提交申请，且需采购人书面同意，未经采购人书面同意，中标方擅自更换项目负责人，采购人有权罚款20000元/次并有权随时终止合同。

- 对于不服从采购人管理、工作态度或工作技能或工作质量较差的项目负责人及现场工作人员，采购方有权要求中标方2日内调整更换，如不按时调整更换，每人每推迟一天，采购人有权扣罚合同款5000元并有权随时终止合同。

- 物业服务期间人员缺岗每人次扣罚500元；发现物业服务人员没有履行岗位职责或履行岗位职责中不按照操作规程的每人次扣罚500元；未按规定执行能耗管控，发现一次扣罚500元；工程维修监管不到位每次扣罚500元；工程维护不到位每次扣罚500元；物业服务人员偷盗每次扣罚500元（并予以开除，严重者追究法律责任）；物业服务人员“顺手牵羊”拿不属于自己的物品或采摘采购人校园的苗木和花果每次扣罚500元（并予以开除）；车辆乱停乱放每次扣罚500元；管理资料在服务期间未及时记录或完整性记录每次扣罚500元；闲杂人等进入楼宇进行推销、发放广告等骚扰办公秩序每次扣罚500元；未保障好设备设施的完好性每次扣罚500元；发现私自销售商品、提供服务、私自收费、提供有偿室内保洁等每次扣罚500元；对于国家明文规定和学校明确要求，须有上岗证方能上岗工作的岗位，采购人若发现有不符合要求的情况，扣罚3000元∕人次。

- 对出现以下情形之一的，每发生一项，扣罚1000元—10000元：因物业服务不到位导致发生有较大影响的责任事件；未在采购人要求的期限内完成整改的；发生同样问题3次（含3次）以上的；服务人员存在违纪违法行为，对学校造成影响的。对发生重大有影响责任事件的，扣罚5000元—10000元，中标方并承担相应的责任损失，严重的依法承担相应的刑事责任（采购人有权处理考核处罚的费用）。

- 本项目履行合同期间，中标方因购买相关保险（不限雇主责任险、公众责任等保险）或因自身经营管理或因管理不善等原因产生的所有债权债务、财产损失、人身伤害、劳动纠纷等一切问题，均由中标方承担责任，采购人不承担责任。

- 中标方应在一周内提供本项目的全部服务人员的雇主责任险和公众责任险/第三方责任险复印件给学校，保险期限应涵盖本合同期限，并将学校同时列为被保险人。如中标方已购买统一公众责任险覆盖至其提供服务的所有项目，则可不需另外购买，但须提供保险单复印件给学校。

- 中标方自主开展各项管理活动，但不得侵害学校、使用人及他人的合法权益，不得利用提供管理服务的便利获取不当利益，不得擅自占用或改变本物业公用设施的使用功能。

- 中标方工作人员在工作中违反操作规范，导致学校设备、设施等损坏，可以修复的，由乙方负责修复并承担修复费用。不可以修复的，如果有采购价格，乙方按原价赔偿。没有采购价格的，造成的损失经评估后由乙方赔偿。

- 学校向中标方免费提供本项目项目部所需办公用房，所产生的水电费由中标方自理。

- 中标方提供服务所需的设备设施产生的水电费由中标方自行承担，据实结算。

2.考核方式

（1）常规考核

考核工作组以《社会物业服务企业工作质量考核细则表》为依据，每月不定期对管辖的学生宿舍、教学办公楼宇的安全、保洁、零星维修、设施设备、制度台账、人事管理账等六个方面进行考核评分、扣款，每月汇总考核结果。考核结果定为两个等级：①85-100分（含85分），为“合格”；②85分以下为“不合格”。

（2）专项考核

采购人成立专项考核小组，以《南京医科大学社会物业服务工作质量专项考核细则表》为依据，不定期地对社会企业服务工作质量进行考核，并针对具体情况处以扣分及罚款。

（3）师生满意度调查

采购人不定期在师生中开展师生满意度调查，向师生发放满意度调查表。师生满意度作为社会物业服务企业一项评分。

3.考核内容

对服务楼宇安全管理、卫生保洁、零星维修、设备管理、制度台账、人事管理等方面进行考核。

4.检查考核周期

（1）常规检查

安全管理考核、卫生保洁考核每周2-3次不定期检查；零星维修考核每周1次不定期检查；设备管理考核、制度台账考核每月1-2次不定期检查；人事管理考核每月1次不定期检查。检查考核结果每月由监管部负责统计和汇总，并形成每月书面的物业服务质量考核小结，每次检查结果作为季度考核小结附件备查。针对经常出现或性质（情节）严重问题下发《物业服务中心整改通知单》，责令定期整改。

（2）师生满意度调查：一年1-2次。

（3）奖励

采购人针对物业公司的突出表现（如做出亮点特色工作、得到服务对象书面表扬、员工突发事件处理得当、见义勇为、拾金不昧等情况）可给予1-5分奖励，由物业公司提交申请，考核小组讨论决定是否给予奖励及奖励分值。奖励分值可用于抵扣专项考核扣分。

5.考核结果应用

5.1常规考核

(1)常规考核得分

当月常规考核85分及以上等级为：“合格”；

当月常规考核85分以下等级为：“不合格”；

年度常规考核得分=每季常规考核总和/4；

常规考核计入年度考评计算方法：常规考核平均分计入本合同年度物业服务质量综合评分权重的70%。

(2)物业费支付

实付物业费=应付物业费-当季考核扣款

5.2专项考核

考评小组依据《社会物业服务企业工作质量专项考核细则表》对社会物业服务工作质量进行随时抽查考核，针对发现的问题进行扣分、扣款处罚。专项考核扣分进行年度累计，企业年度扣分累计超过50分，将在社会企业年度总结会上接受通报批评；企业年度扣分累计超过80分，采购人有权不续签下一年度服务合同。

（3）师生满意度调查

师生满意度调查计入年度考评计算方法：师生满意度调查平均分计入本合同年度物业服务质量综合评分权重的30%。

年度内常规考核首次季度考核不合格，采购人将给予扣罚季度服务费的10%作为经济处罚；年度内第二次季度考核不合格，采购人将给予扣罚季度服务费的15%作为经济处罚；年度内累计三次或连续两次季度考核不合格，采购人有权立即终止物业服务合同。

年度物业服务质量综合考评得分作为是否续签合同的依据，综合考评得分85分及以上为合格，根据招标文件及合同约定可续签下一年度服务合同；综合考评得分85分以下为不合格，取消续签合同资格，采购人将在三个月内重新确定新的托管服务企业。

| 考核类别 | 频 次 | 形成形式 | 结果应用 | 年度考核权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 常规考核 | 安全管理、卫生保洁考核每周2-3次； 零星维修考核每周1次； 设备管理、制度台账考核每月1-2次； 人事管理考核每月1次。 | 物业服务质量考核小结 | 1.月度考核每月至少进行一次，当月几次考核得分的平均分作为月度考核得分，季度考核得分为当季三个月的月度考核平均分。 2.季度考核85分及以上定为“合格”；85分以下，等级定为“不合格”； 3.每季度支付物业服务费=每季度应付物业服务费-当季考核扣款 | 70% |
| 师生满意度 | 一年1-2次 | 师生满意度调查年度考核报告 | 全年平均分计入本合同年度物业服务质量综合评分权重 | 30% |
| 合计 |  |  |  | 100% |

6、附件

附件一《社会物业服务企业工作质量考核细则表》

附件二《社会物业服务企业工作质量专项考核细则表》

附件三《物业管理服务质量满意度测评表》

附件四《后勤管理处物业服务整改通知单》

附件五《物业服务考核奖励申请表》

附件一：社会物业服务企业工作质量考核细则表

检查部门：                                             检查日期：

| 序号 | 标准内容 | 分值 | 评分细则 | 检查结果 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总分 |  | 100 |  |  |  |  |
| 一 | 安全管理考核内容 |  |  |  |  |  |
| 1 | 无安全责任事故 | 30 | 违反一次扣5-10分 |  |  |  |
| 2 | 无因管理不善造成的群体事件 |  | 违反一次扣5-10分 |  |  |  |
| 3 | 员工未出现违法违纪行为 |  | 违反一次扣5-10分 |  |  |  |
| 4 | 值班人员无脱岗 |  | 脱岗每人次扣1分 |  |  |  |
| 5 | 值班人员不可以在上班期间穿拖鞋、玩手机游戏、看电影、看报纸、看书、听广播 |  | 违反一次扣1分 |  |  |  |
| 6 | 严格执行来访人员管理和物品出入登记，严防闲杂人员、各类商贩进入楼宇 |  | 有闲杂人员进入每次扣1分 记录不全一次扣1分 |  |  |  |
| 7 | 认真值守，按时开关门、灯，保管好各类钥匙无缺失 |  | 违反一次每次扣1分。 |  |  |  |
| 8 | 按规定对楼宇内和外围进行安全巡查、巡更打卡 |  | 不检查或检查记录不全每次扣1分； |  |  |  |
| 9 | 第一时间上报并妥善处理管辖楼宇突发安全事件 |  | 未能及时上报一次扣2分 未能妥善处理一次扣2分 |  |  |  |
| 10 | 配合甲方及时完成重大活动保障任务及其他物业相关工作 |  | 没有按照甲方要求做，未及时响应，一次扣2-5分 |  |  |  |
| 二 | 卫生保洁考核内容 |  |  |  |  |  |
| 1 | 卫生区域责任到人，实行标准化保洁，保洁员着装统一、工作仔细，形象良好，进入宿舍、学习、工作场所，做到动作轻，说话轻，走路轻。 | 25 | 卫生区域责任不明确扣1分； 未实行标准化保洁扣1分；着装不统一、不干净、形象不好每人扣1分； 对学生学习、生活造成影响，一次投诉扣1分。 |  |  |  |
| 2 | 大厅、值班室、走廊、楼梯、墙壁、5米下玻璃干净明亮，无纸屑、果皮和明显垃圾、无烟头，扶手、栏杆干净无灰尘、污渍，墙面、天花板、灯具、风扇等无灰尘、蜘蛛网。目视无灰尘、杂物。服务用品齐全，清洁设施完备。 |  | 有明显污渍、杂物，楼梯、地面有烟头、痕迹、墙面蛛丝、灰尘、栏杆有污渍，每一项扣1分； 用品设备不完备扣1分。 |  |  |  |
| 3 | 消防设施无明显灰尘。平台、阳台无积水、杂物，管线无污渍，雨篷无垃圾、青苔、积水。墙面宣传栏、玻璃、门、窗上无污渍、无乱贴、乱涂画和乱悬挂现象。 |  | 每一项不符合扣1分； 每发现一处乱贴、乱涂、乱画和乱悬挂扣1分。 |  |  |  |
| 4 | 公共卫生间无异味、无积水、无污迹、无涂画，无蛛网；无泥垢、无痰迹，无广告，保持水池、地漏、阴沟等排水通畅。作业时要做提醒标识。隔断定期擦洗无涂画、粘贴物，便槽、便器定期酸洗洁净无黄渍。独立卫生间定期刷酸、除垢，洁净无黄渍，盥洗室干净，墙壁、台盆无积垢。 |  | 每一项不符合扣1分； 未按时、按量刷酸、除垢每次1分。 |  |  |  |
| 5 | 垃圾日产日清，垃圾桶及附近地面干净，清运垃圾无洒落。 |  | 每一项不符合扣1分。 |  |  |  |
| 6 | 保洁工具、保洁用品、卫生清洁用具等应存放到储物间或指定位置，不得随意丢放。 |  | 每一项不符合扣1分。 |  |  |  |
| 7 | 保洁员应对生活垃圾按要求进行分类，可回收垃圾应日产日清，不得长期堆放。 |  | 每一项不符合扣1分 |  |  |  |
| 8 | 保洁员应将垃圾袋分类装化后放至指定垃圾点，要求垃圾不落地。 |  | 未能放置正确垃圾点扣1分，把垃圾放在地上扣1分； |  |  |  |
| 9 | 保持垃圾点垃圾桶干净整洁、摆放整齐、无缺失损坏。 |  | 每一项不符合扣1-5分 |  |  |  |
| 10 | 校园路面、广场、人行道无杂物垃圾、无积水、无明显污渍及泥沙，洗扫车按时清洗路面；校园公共桌椅凳、宣传栏、车棚、指示牌无小广告、无积尘、无杂物、无污迹； |  |  |  |  |  |
| 11 | 能按时收运各垃圾投放点垃圾，保持垃圾投放点地面清扫整洁无杂物，垃圾桶摆放整齐，保持垃圾亭体桶门上锁；驳运期间车辆不滴漏抛洒，保证车身洁净无异味；及时外运，垃圾日产日清；保证垃圾站整洁、干净； |  |  |  |  |  |
| 12 | 及时清理校园明沟、雨水篦，做到无杂物垃圾、保持排水畅通； |  |  |  |  |  |
| 13 | 每日两次对校园绿地巡查，要求无白色垃圾、杂物、枯枝，保持绿地清洁，垃圾当天清运 |  |  |  |  |  |
| 三 | 零星维修考核内容 |  |  |  |  |  |
| 1 | 学生报修响应及时，维修快捷，记录完整。 | 15 | 未及时维修，一次扣1分，学生有效投诉一次扣1分。 |  |  |  |
| 2 | 维修材料按规定品牌、型号更换。 |  | 未按规定使用，一次扣1分 |  |  |  |
| 3 | 检查维修公共区域损坏设施设备，不能及时维修的立即报告。 |  | 未及时检查，一次扣1分，未及时发现修复，一次扣1分。 |  |  |  |
| 3 | 对单件和单次500元（含）以上维修事件能及时上报，追踪落实。 |  | 未能及时上报或持续追踪一次扣1分， |  |  |  |
| 4 | 对房屋及其他损坏能及时发现并上报。 |  | 未能及时上报1次扣1分 |  |  |  |
| 四 | 设施设备管理考核内容 |  |  |  |  |  |
| 1 | 托管资产管理齐全。 | 10 | 资产缺失每项扣1分，账目不准每次扣1分，查抄不及时每次扣1分 |  |  |  |
| 2 | 消防设施设备每月巡查，及时发现存在问题，并能及时上报。 |  | 未及时发现，或及时报送一次扣1-2分；误报、漏报一处扣1分； |  |  |  |
| 3 | 强、弱电间按规定管理，每月巡查上报。无杂物堆放。 |  | 发现安全隐患每次扣2-5分，巡查、培训、防范措施缺失每项扣1分。每发现一次杂物堆放扣1-3分。 |  |  |  |
| 4 | 能准确操作门禁、智能供电、空调、电梯等设备，能及时发现故障并报修。 |  | 未对操作人员进行培训一次扣1分，未能及时报修一次扣1分 |  |  |  |
| 五 | 制度台账考核内容 |  |  |  |  |  |
| 1 | 制度、工作标准建立健全，有完善的物业管理服务工作程序、岗位考核制度，应急事件处理制度、维修保养制度、消防安全制度、安全保卫制度等 | 5 | 每发现一处扣1分 |  |  |  |
| 2 | 交接班记录、来客登记、大件物品出入、钥匙借用登记、垃圾分类等台账记录完整、详细。 |  | 记录有缺项每项扣1分。 |  |  |  |
| 3 | 建立健全各项管理制度和工作标准、并制定考核措施和奖惩办法。 |  | 被省、市相关部门通报的扣3分；未能按甲方《整改通知书》要求限期整改的扣3分； |  |  |  |
| 六 | 人员管理考核内容 |  |  |  |  |  |
| 1 | 管理人员配备齐全，并相对稳定。管理人员更换调整必须由中心备案报批，并征得同意。 | 10 | 人员短缺一人扣1分； 私自更换管理人员扣2-10分； |  |  |  |
| 2 | 一线保洁员、安全员、维修人员配备齐全，不低于要求用工人数。招聘、辞退向中心报备。空缺待聘岗位不得超过2个月时间。 |  | 每发现一处不符合规定扣1分。 |  |  |  |
| 3 | 所有员工统一着装，挂牌上岗，持证上岗，纪律严明，文明服务，不得因内部矛盾影响教学、办公秩序；每年两次由物业服务的专业人员对所聘员工进行系统培训，主动接受师生的监督。 |  |  |  |  |  |
| 七 | 其他方面 |  |  |  |  |  |
| 1 | 做好消防火情、汛情、强对流灾害天气、降雪等突发应急保障处置，处置及时得当，第一时间逐级上报。 | 5 |  |  |  |  |
| 2 | 无有效投诉 |  | 视投诉问题情况，每次扣1-3分 |  |  |  |
| 3 | 无其他不规范的地方 |  | 视情况每次扣1-3分 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 检查人签名： |  |  |  |  |  |  |
| 物业公司确认签名： |  |  |  |  |  |  |

| 附件二：社会物业服务企业工作质量专项考核细则表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务企业： 检查时间： 年 月 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查频次 | 经济处罚 | 扣分 | 扣款（元）扣分 | 备注 |
| 一 | 管理人员及用工要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 未经甲方允许，项目经理私自离开学校 | 随时抽查 | 每发现1次处罚100元 | 每发现1次扣2分 |  |  |
| 2 | 实际用工人数少于最低用工人数90%（人数按照四舍五入） | 1次/月 | 每人每次处罚100元 | 每人次扣1分 |  |  |
| 3 | 用工年龄不符合招标文件要求 | 1次/月 | 每人每次处罚100元 | 每人次扣2分 |  |  |
| 4 | 除管理人员和维修工外，女生公寓使用男性工作人员 | 随时抽查 | 每人每次处罚200元 | 每人次扣2分 |  |  |
| 5 | 未如实上报在职员工信息 | 1次/月 | 每次处罚500元 | 每次扣2分 |  |  |
| 二 | 安全管理 |  |  |  |  |  |
| 1 | 值班人员工作时间不在岗或电话通知10分钟内无法到岗 | 随时抽查 | 每次每人处罚100元 | 每次扣1分 |  |  |
| 2 | 值班人员未穿工作服，未佩戴工号牌 | 随时抽查 | 每次每人处罚50元 | 每次扣0.5分 |  |  |
| 3 | 外来人员、大件物品出入楼宇未登记盘问 | 随时抽查 | 每次处罚50-200元 | 每次扣0.5分 |  | 因未做登记造成物品丢失须照价赔偿，并处以罚款。 |
| 4 | 消防设施缺失、损坏未上报或漏报误报 | 1次/月 | 每次处罚50元 | 每次扣0.5分 |  |  |
| 5 | 托管资产被工作人员恶意损坏 | 随时抽查 | 每次处罚200元 | 每次扣1分 |  | 并对损坏物品照价赔偿 |
| 6 | 楼前车辆摆放杂乱 | 随时抽查 | 每次处罚100元 | 每次扣0.5分 |  |  |
| 7 | 楼内及外墙张贴广告，未及时清理 | 随时抽查 | 每次处罚100元 | 每次扣0.5分 |  |  |
| 8 | 电动车入楼 | 随时抽查 | 每次处罚100元 | 每次扣1分 |  | 物业工作人员自身违反规定按双倍处罚 |
| 9 | 强弱电间堆放杂物，管理不善 | 随时抽查 | 每次处罚100元 | 每次扣1分 |  |  |
| 10 | 不配合甲方做好其他相关物业工作 | 随时抽查 | 每次处罚100-500元 | 视情况扣1-5分 |  |  |
| 三 | 卫生保洁 |  |  |  |  |  |
| 1 | 保洁人员着装不统一、不整洁、形象差 | 随时抽查 | 每人每次处罚100元 | 每人次扣1分 |  |  |
| 2 | 楼内保洁区域有明显污渍、杂物，楼梯、地面有烟头、痕迹，墙面有蛛丝、灰尘，栏杆有污渍 | 随时抽查 | 每次每项处罚100-300元 | 视情况每次扣1-3分 |  |  |
| 3 | 垃圾桶未按要求摆放，清洗不到位，异味重 | 随时抽查 | 每次处罚100元 | 每次扣1分 |  |  |
| 4 | 公共卫生间异味重、未定期除垢 | 随时抽查 | 每次处罚100元 | 每次扣1分 |  |  |
| 5 | 垃圾清理不及时，垃圾超过垃圾桶三分之二或附近地面散落垃圾 | 随时抽查 | 每次处罚50-100分 | 每次扣0.5-1分 |  |  |
| 6 | 楼前屋后地面未清扫，有杂物或杂草 | 随时抽查 | 每次处罚100元 | 每次扣1分 |  |  |
| 7 | 未按要求定期消毒或季节性消杀 | 随时抽查 | 每次处罚500元 | 每次扣2分 |  |  |
| 8 | 保洁工具、保洁用品、卫生清洁用具等随意丢放 | 随时抽查 | 每次处罚200元 | 每次扣1分 |  |  |
| 四 | 零星维修 |  |  |  |  |  |
| 1 | 公共区域设施设备损坏未及时维修且未上报、跟踪 | 随时抽查 | 每次处罚100元 | 每次扣1分 |  |  |
| 2 | 学生报修响应不及时，造成学生有效投诉 | 随时抽查 | 每次处罚100元 | 每次扣1分 |  |  |
| 3 | 维修材料不按约定品牌、型号更换 | 随时抽查 | 每次处罚100元 | 每次扣1分 |  |  |
| 五 | 疫情防控 |  |  |  |  |  |
| 1 | 未按照甲方要求对楼宇进行防疫消杀 | 随时抽查 | 视情况处罚500-2000元 | 每次扣2-5分 |  |  |
| 2 | 员工出现违反学校相关防疫规定情形 | 随时抽查 | 视情况处罚500-2000元 | 每次扣2-5分 |  |  |
| 六 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 管理不善，造成重大安全责任事故 | 随时抽查 | 视情况处罚500-5000元 | 每次扣5-10分 |  |  |
| 2 | 员工出现违法违纪行为 | 随时抽查 | 视情况处罚500-5000元 | 每次扣5-10分 |  |  |
| 3 | 职工宿舍管理未按学校协议规定执行 | 随时抽查 | 每次处罚1000元 | 每次扣1分 |  |  |
| 4 | 学生在服务监督平台或校务信箱投诉查实有效 | 随时抽查 | 每次处罚100元 | 每次扣1分 |  |  |
| 5 | 甲方安排的合理工作拒不执行或执行不到位 | 随时抽查 | 每次处罚200-2000元 | 每次扣2-5分 |  |  |
| 6 | 其他工作不规范的地方 | 随时抽查 | 视情况处罚200-2000元 | 每次扣2-10分 |  |  |
| 汇 总 |  |  |  |  |  |  |
| 检查组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 社会物业企业签字： |  |  |  |  |  |  |

附件三：物业管理服务质量满意度测评表

校区:                   日期:       年        月       日

| 测评范围 | 序号 | 测评项目 | 测评结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 楼宇人员服务质量 | 1 | 接待人员的服务态度 | 非常满意（），满意（），一般（），不满意（） |
|  | 2 | 接待人员的行为规范（着装/挂牌/举止） | 非常满意（），满意（），一般（），不满意（） |
|  | 3 | 对外来人员的管理 | 非常满意（），满意（），一般（），不满意（） |
|  | 4 | 楼宇内值班与巡逻情况 | 非常满意（），满意（），一般（），不满意（） |
|  | 5 | 楼宇内保人员的岗位管理 (仪表/举止/服务态度) | 非常满意（），满意（），一般（），不满意（） |
|  | 6 | 您对楼内服务人员的总体评价 | 非常满意（），满意（），一般（），不满意（） |
| 设备管理服务质量 | 1 | 教室（办公室）及公用部分设备设施管理评价 | 非常满意（），满意（），一般（），不满意（） |
|  | 2 | 学生宿舍及公用部分设备设施管理评价 | 非常满意（），满意（），一般（），不满意（） |
| 校园及楼宇内卫生保洁服务质量 | 1 | 楼宇内的清洁卫生及保洁 （走廊/楼梯/玻璃/电梯轿厢） | 非常满意（），满意（），一般（），不满意（） |
|  | 2 | 教室和教师休息室的清洁卫生及保洁 | 非常满意（），满意（），一般（），不满意（） |
|  | 3 | 卫生间的清洁卫生及保洁 | 非常满意（），满意（），一般（），不满意（） |
|  | 4 | 垃圾废物的及时清运 | 非常满意（），满意（），一般（），不满意（） |
|  | 5 | 校园道路和公共区域的清洁及保洁 | 非常满意（），满意（），一般（），不满意（） |
|  | 6 | 您对校园及楼宇内卫生保洁的总体评价 | 非常满意（），满意（），一般（），不满意（） |
|  | 7 | 您对校园绿化工作的总体评价 | 非常满意（），满意（），一般（），不满意（） |
| 测评结果总评分 |  |  |  |
| 意见或建议 |  |  |  |
| 备注 |  | “非常满意”评分为95分及其以上（﹤100分）；“满意”评分为90分及其以上（﹤95分）；“一般”评分为85分及其以上（﹤90分）；“不满意”评分为80分以下（﹤80分）。 |  |

# 附件四：后勤管理处物业服务整改通知单

整改通知单（存根）

NO.000001

整改日期：年 月 日

被整改单位：签收人：

整改内容：

---------------------------------------------------------------------

后勤管理处工作质量考核整改通知单

NO.000001

年月日

| 被整改单位 |  | 被整改签收人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 整改内容 |  |  |  |
| 整改要求： 部门负责人：年月日 |  |  |  |

--------------------------------------------------------------------

后勤保管理处物业服务整改通知单（回执）NO.000001

被整改单位：

整改落实情况：

附件五：物业服务考核奖励申请表

| 申请单位 |  | 申请时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请理由 |  |  |  |
| 申请人签名 |  |  |  |
| 确认奖励分值 |  |  |  |
| 考核小组签名： |  |  |  |

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.采购本国产品的支持政策

7.1 当采购包中含有货物的，供应商为该采购包提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该供应商提供的整个采购包成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商整个采购包给予价格评审优惠，即对该供应商整个采购包的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.2 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.3 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.4 评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

评标方法与评标标准

评标方法与评标标准

| 项目 |  | 满分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、报价得分 |  | 10 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的投标人报价为评标基准价，其价格分为满分10分，其他投标人的价格分统一按照以下公式计算： 投标报价得分=(最低报价/该投标人的投标报价)×10分。（小数点保留两位） |
| 二、企业实力 | 企业业绩 | 5 | 2.1投标人提供自2023年1月1日（以合同签订日期为准）以来承接的类似物业管理项目【服务内容至少包含①公寓管理服务、②楼宇管理服务、③保洁服务、④绿化养护服务、⑤维修服务、⑥会务服务中的任意五项，但其中必须包含①公寓管理服务】。以上服务内容以合同体现内容为准，服务内容相同，表述不同视为相同。每提供一个满足要求的项目业绩的得1分，累计最多计5分。 注：需提供合同复印件或扫描件，以及合同期内任意一期的物业费银行回单复印件或扫描件，上述材料加盖公章，同一家被服务单位的不同物业合同只按一个计取。 |
|  | 服务评价 | 5 | 2.2满足以上要求的业绩中，项目服务评价为优秀或满意（或同等评价表述）的，每有一个得1分，最高5分。 提供业主或业主单位管理部门盖章的评价为优或优秀或满意（或同等评价表述）的证明材料，同一被服务单位只按一个计取。 |
| 三、服务团队实力 | 项目团队 | 19 | 3.1（3分）项目经理（限评1人） ①具有本科或以上学历的得1分； ②具有中级或以上职称的得1分； ③在满足五年或以上类似物业项目经理工作经验得1分，（提供业主单位或业主单位下设管理部门盖章证明材料，需体现聘用时间和职务）。 3.2（3分）工程主管（限评1人） ①具有本科或以上学历的得1分； ②具有高压电工作业证得1分 ③具有五年或以上类似工程主管工作经验的得1分（提供业主单位或业主单位下设管理部门盖章证明材料，需体现聘用时间和职务）。 3.3（2分）公寓主管（限评1人） ①具有本科或以上学历的得1分； ②具有五年或以上类似公寓管理工作经验的得1分（提供业主单位或业主单位下设管理部门盖章证明材料，需体现聘用时间和职务）。 3.4（2分）楼宇主管（限评1人） ①具有本科或以上学历的得1分； ②具有五年或以上类似楼宇管理工作经验的得1分（提供业主单位或业主单位下设管理部门盖章证明材料，需体现聘用时间和职务）。 3.5（2分）环境主管（限评1人） ①具有本科或以上学历的得1分； ②具有园林绿化专业中级或以上职称的得1分； 3.6（7分）其他项目人员： ①会务人员中每有一人具有普通话二级甲等或以上证书得1分，满分2分； ②维修工中中每有一人具有高压电工作业证得1分，满分2分； ③维修工中每有一人具有暖通类或机械类或机电类中级或以上职称的得1分； ④项目团队中具有特种设备安全管理和作业人员证（项目代号：A）的得1分 ⑤项目团队中具有人社部门（或人社部门备案的第三方证书颁发机构）颁发的有害生物防制员证的得1分。 备注： 1、提供证书、证明材料等复印件或扫描件并加盖投标人公章。 2、提供由相关部门出具的投标前近三个月任意一个月的投标人为其缴纳社会保险证明材料复印件加盖公章，否则对应项人员均不得分。 3、上述人员均不重复计取。 |
| 六、项目方案 | 物业管理总体服务规划与设想方案 | 5 | 6.1评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求”中“物业管理总体服务规划与设想方案”要求的响应情况进行评审 （1）投标文件未符合“物业管理总体服务规划与设想方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。 （2）投标文件符合“物业管理总体服务规划与设想方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。 （3）经评委认定，投标文件对“物业管理总体服务规划与设想方案”中总体服务设想，贴合师生教学、生活及校园管理需求，构建全方位、精细化的物业服务框架内容优于招标文件要求的，本项得5分。 |
|  | 精细化保洁方案 | 4 | 6.2评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求”中“精细化保洁方案”要求的响应情况进行评审 （1）投标文件未符合“精细化保洁方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。 （2）投标文件符合“精细化保洁方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得2分。 （3）经评委认定，投标文件对“精细化保洁方案”中地面、楼道、走廊、扶手、卫生间、教室、会议室、休息室、退宿学生寝室、地下停车场清洁方案内容优于招标文件要求的，本项得4分。 |
|  | 楼宇服务方案 | 4 | 6.3评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求”中“楼宇服务方案”要求的响应情况进行评审 （1）投标文件未符合“楼宇服务方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。 （2）投标文件符合“楼宇服务方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得2分。 （3）经评委认定，投标文件对“楼宇服务方案”中楼宇日常管理、教学辅助服务、前台服务等专项方案内容优于招标文件要求的，本项得4分。 |
|  | 公寓服务方案 | 4 | 6.4评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求”中“公寓服务方案”要求的响应情况进行评审 （1）投标文件未符合“公寓服务方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。 （2）投标文件符合“公寓服务方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得2分。 （3）经评委认定，投标文件对“公寓服务方案”中公寓安全隐患排查、学生内务管理、公寓床位管理及温馨服务等工作内容优于招标文件要求的，本项得4分。 |
|  | 设施设备维护报修及零星维修方案 | 4 | 6.5评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求”中“设施设备维护报修及零星维修方案”要求的响应情况进行评审 （1）投标文件未符合“设施设备维护报修及零星维修方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。 （2）投标文件符合“设施设备维护报修及零星维修方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得2分。 （3）经评委认定，投标文件对“设施设备维护报修及零星维修方案”中设施设备的日常巡检、维护监管、报修、验收及零星维修等工作内容优于招标文件要求的，本项得4分。 |
|  | 校园环境管理服务方案 | 4 | 6.6 评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求”中“校园环境管理服务方案”要求的响应情况进行评审 （1）投标文件未符合“校园环境管理服务方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。 （2）投标文件符合“校园环境管理服务方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得2分。 （3）经评委认定，投标文件对“校园环境管理服务方案”中校园道路环境维护保洁、校园景观建筑维护保洁、绿地清理、水系清洁及观赏动物饲养等工作的服务内容优于招标文件要求的，本项得4分。 |
|  | 绿化养护服务方案 | 4 | 6.7评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求”中“绿化养护服务方案”要求的响应情况进行评审 （1）投标文件未符合“绿化养护服务方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。 （2）投标文件符合“绿化养护服务方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得2分。 （3）经评委认定，投标文件对“绿化养护服务方案”中绿化、绿植养护、楼内绿植养护等工作服务内容优于招标文件要求的，本项得4分。 |
|  | 人员职责及培训方案 | 4 | 6.8评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求”中“人员职责及培训方案”要求的响应情况进行评审 （1）投标文件未符合“人员职责及培训方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。 （2）投标文件符合“人员职责及培训方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得2分。 （3）经评委认定，投标文件对“人员职责及培训方案”中岗位设置、部门职责、工作流程、规章制度及人员配置、管理、培训等工作等内容优于招标文件要求的，本项得4分。 |
|  | 物资设备配置方案 | 4 | 6.9评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求”中“物资设备配置方案”要求的响应情况进行评审 （1）投标文件未符合“物资设备配置方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。 （2）投标文件符合“物资设备配置方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得2分。 （3）经评委认定，投标文件对“物资设备配置方案”中为提升劳动效率和工作效果拟投入的设备、机械、工具等物资配置方案内容优于招标文件要求的，本项得4分。 |
|  | 会务服务及重大活动方案 | 4 | 6.10评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求”中“会务服务及重大活动保障方案”要求的响应情况进行评审 （1）投标文件未符合“会务服务及重大活动保障方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。 （2）投标文件符合“会务服务及重大活动保障方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得2分。 （3）经评委认定，投标文件对“会务服务及重大活动保障方案”中会议准备、会议服务流程、会议保密机制等各项工作方案，以及校庆、开学典礼、毕业典礼、大型体育赛事、招聘会、考试等各类重大活动全过程保障的内容优于招标文件要求的，本项得4分。 |
|  | 文化建设方案 | 4 | 6.11评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求”中“文化建设方案”要求的响应情况进行评审 （1）投标文件未符合“文化建设方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。 （2）投标文件符合“文化建设方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得2分。 （3）经评委认定，投标文件对“文化建设方案”中育人特色工作、党建活动、学生劳动实践基地建设、环境育人策划、学生公寓文化活动及重大活动、节假日氛围营造等工作服务内容优于招标文件要求的，本项得4分。 |
|  | 安全巡查方案 | 4 | 6.12评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求”中“安全巡查方案”要求的响应情况进行评审 （1）投标文件未符合“安全巡查方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。 （2）投标文件符合“安全巡查方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得2分。 （3）经评委认定，投标文件对“安全巡查方案”中重点防控区域，巡查频次、路线及隐患排查、上报、处置全流程内容优于招标文件要求的，本项得4分。 |
|  | 应急预案 | 4 | 6.13评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求”中“应急预案”要求的响应情况进行评审 （1）投标文件未符合“应急预案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。 （2）投标文件符合“应急预案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得2分。 （3）经评委认定，投标文件对“应急预案”中消防、治安、恶劣天气、公共卫生事件、设施设备突发故障等情况的应急预案内容优于招标文件要求的，本项得4分。 |
|  | 节能环保服务方案 | 4 | 6.14评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求”中“节能环保服务方案”要求的响应情况进行评审 （1）投标文件未符合“节能环保服务方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。 （2）投标文件符合“节能环保服务方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得2分。 （3）经评委认定，投标文件对“节能环保服务方案”中对所辖范围内常明灯、常流水、未按学校规定开启空调等现象进行管控；楼内节能宣传等工作的方案内容优于招标文件要求的，本项得4分。 |
|  | 项目交接方案 | 4 | 6.15评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求”中“项目交接方案”要求的响应情况进行评审 （1）投标文件未符合“项目交接方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。 （2）投标文件符合“项目交接方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得2分。 （3）经评委认定，投标文件对“项目交接方案”中物业服务开始及合同到期时的交接方案内容优于招标文件要求的，本项得4分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

采 购 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.XXXX（格式见附件XX）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）

8.法人授权书（格式见附件7）

9.投标函（格式见附件8）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理；6、10、11、12条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分或加*号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件12）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

3.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件13）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：XXXX

采购编号：JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX

采购包号：XX

投标总报价

小写： （人民币：元）

附件2 投标分项报价表（采购包号：XX）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分项服务名称/货物名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期/服务期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该采购包全部成本之和的比例为XX%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.分项服务不需填写品牌、规格型号、制造商、产地。

4.本采购包中含有货物时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该采购包全部成本之和比例数值的，或比例数值低于80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

5.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

人员工资、社会保险和公积金三项费用报价表（采购包号：XX）

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 分项 单价 | 期 限 | 分项 总价1 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资 | 人数 | 元/月·人 | 月 | 元 |  |
| 1.1 | 岗位1（如：保洁员1） |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 岗位2（如：保洁员2） |  |  |  |  |  |
| 1.3 | …… |  |  |  |  |  |
| 分项总价1 合计： 人民币（元） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 数量 | 分项 单价 | 期 限 | 分项 总价2 | 要求说明 |
| 2 | 社会保险 费用 | 人数 | 元/月·人 | 月 | 元 |  |
| 2.1 | 岗位1（如：保洁员1） |  |  |  |  | 该人员正常缴纳社会保 险/如该人员依法享受社会保险费用缴纳减免政策，请在此框内进行说明 |
| 2.2 | 岗位2（如：保洁员2） |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 分项总价2 合计： 人民币（元） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 数量 | 分项 单价 | 期 限 | 分项 总价3 | 要求说明 |
| 3 | 住房公积金 | 人数 | 元/月·人 | 月 | 元 |  |
| 3.1 | 岗位1（如：保洁员1） |  |  |  |  | 该人员正常缴存住房公 积金/如该人员依法享受住房公积金缴存减免政策，请在此框内进行说明 |
| 3.2 | 岗位2（如：保洁员2） |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 分项总价3 合计： 人民币（元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.本表仅适用物业管理服务品目政府采购项目，供应商需在投标（响应）文件中填报此表。

2.供应商在投标（响应）文件中响应的拟投入本项目的服务人员不得是全日制在校学生。

附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：XX）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：XX）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件商务要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7         法人授权书

本授权书声明：XXXX（投标人名称）授权XX（被授权人的姓名）为我方就采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于XX年XX月XX日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日    期：

附件8              投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）的招标文件，正式授权下述签字人XX(姓名)代表我方XXXX（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，XX签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账        号：

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日      期：___年____月____日

附件9 中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：XX）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的XX（单位名称）采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.XX（标的名称），属于XX（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为XX（企业名称），从业人员XX人，营业收入为XX万元，资产总额为XX万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.XX（标的名称），属于XX（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为XX（企业名称），从业人员XX人，营业收入为XX万元，资产总额为XX万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日     期：___年___月___日

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。    
附件10 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：XX）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加XX单位采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，     XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日     期：___年____月____日

附件11 联合体协议（参考格式）（采购包号：XX）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）的政府采购活动，我联合体指定XX（供应商全称）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2.若我们联合中标、成交，XX（供应商单位1全称）实施项目中XXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。XX（供应商单位2全称）实施项目中XXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3.其中XX（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（小型、微型企业 残疾人福利性单位 监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的    %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：___年____月____日

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件12 实质性要求响应及偏离表（采购包号：XX）

| 序号 | 招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

附件13  关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：XX）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：___年____月____日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                        邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。