



常州市政府采购项目
公开招标文件

项目名称：常州市中医医院保安服务采购项目
项目编号：JSZC-320400-CZJC-G2026-0051
采 购 人：常州市中医医院
常州市政府采购项目公开招标文件
采购代理机构：常州金诚招投标有限公司

目录
第一章 投标邀请	1
第二章 投标人须知	5
第三章 资格审查	24
第四章 评标程序、评标方法和评标标准	26
第五章 采购需求	40
第六章 拟签订的合同文本	53
第七章 投标文件格式	56


[bookmark: _Toc237597518]第一章 投标邀请
	项目概况
常州市中医医院保安服务采购项目的潜在投标人应在“苏采云”系统获取招标文件，并于2026年09月07日14点00分（北京时间）前提交投标文件。


一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320400-CZJC-G2026-0051
2.项目名称：常州市中医医院保安服务采购项目
3.采购方式：公开招标
4.预算金额：人民币660万元（两年）
[bookmark: OLE_LINK1]5.最高限价：人民币660万元（人民币330万元/年）
6.采购需求：本项目为常州市中医医院保安服务采购项目，包括秩序维护服务、消防巡查服务、应急突发事件处理服务、消防控制室值班服务、监控室值班服务、车辆收费及停车秩序管理等；具体详见采购文件。
7.合同履行期限：服务期限为两年，合同一年一签，其中：前三个月为试用期，试用期满须经招标人考核，考核不合格，招标人有权解除合同。每年合同期满考核合格后续签下一年度合同。
8.本项目是否接受联合体：□是  ■否。
9.本项目是否接受进口产品响应：□是  ■否。
二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：
1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
■本项目专门面向  ■中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：  /  。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：  /  。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；
3.2 本项目是否属于政府购买服务：
■否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.3其他特定资格要求：
3.3.1投标人具有公安部门审批颁发的有效的《保安服务许可证》（江苏省以外的企业须在常州公安局备案，并提供备案证明）；
三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.地点：“苏采云”系统
3.方式：供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）获取电子版招标文件。
4.售价：0元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标截止时间、开标时间：2026年09月07日14点00分（北京时间）。
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794]地点：“苏采云”系统“开标大厅”。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085]1.本项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业、政府采购节能产品、环境标志产品、支持乡村产业振兴管理、正版软件、信息安全产品、政府采购创新产品政策、绿色采购政策具体落实情况详见招标文件。
2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。领取CA和办理电子签章（技术支持服务热线：0519-85588210），其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的公告。
4.关于常州市中小企业政府采购信用融资：
根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。
七、对本项目提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名    称：常州市中医医院
地    址：常州市和平北路25号
联系人：钱先生
联系方式：0519-89896913
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]名    称：常州金诚招投标有限公司
地    址：常州市新北区汉江路368号金城大厦1910室
联系方式：0519-85185550
3.项目联系方式
项目联系人：陆莹
电      话：0519-85185550
4
[bookmark: _Toc237597519]第二章 投标人须知
投标人须知资料表
本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。
标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：
■服务
□货物

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：
□是
■否

	2.4
	核心产品
	■关于核心产品本项目不适用。
□本项目为单一产品采购项目。
□本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：/

	3.1
	现场考察
	■不组织
□组织，考察时间：__年_月_日_点_分
考察地点：____________。

	
	开标前答疑会
	■不召开
□召开，召开时间：__年_月_日_点_分
召开地点：____________。

	4.1
	样品
	投标样品递交：
■不需要
□需要，具体要求如下：
（1）样品制作的标准和要求：详见采购需求
（2）是否需要随样品提交相关检测报告：详见采购需求
（3）样品递交要求：详见采购需求
（4）未中标人样品退还：详见采购需求
（5）中标人样品保管、封存及退还：详见采购需求
（6）其他要求（如有）：详见采购需求

	5.2.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：租赁和商务服务业

	5.8
	采购本国产品的支持政策
	关于对采购本国产品给予政策支持，本项目：不适用。
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
具体内容详见招标文件“第四章 评标程序、评标方法和评标标准”。

	11.2
	投标报价
	投标报价的特殊规定：
■无
□有，具体情形：/

	12
	投标保证金
	免收

	13.1
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算60日历天。

	25.5
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：
■不允许
□允许，具体要求：
（1）可以分包履行的具体内容：     
（2）允许分包的金额或者比例：    
（3）其他要求：_____。

	26.1
	询问
	询问送达形式：纸质书面送达。

	26.2
	质疑
	质疑送达形式：纸质书面送达。

	26.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门：常州金诚招投标有限公司；
联系电话：0519-85185550；
通讯地址：常州市新北区汉江路368号金城大厦1910室常州金诚招投标有限公司（综合办公室）。

	27
	代理费
	收费对象：
□采购人
■中标人
代理服务费支付说明及原因： 
因采购预算已包含本项目代理服务费用，根据《政府采购代理机构管理暂行办法》（财库〔2018〕2号）第十五条及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第二十条执行，由中标（成交）供应商支付，中标（成交）供应商应当在响应报价中包含代理服务费，并在领取中标（成交）通知书时向采购代理机构一次性付清。
收费标准：
按中标金额的0.8%收取。不足3000按3000收取。服务类项目代理服务费按年成交金额*服务费率*服务年限计算，代理服务费按上述标准计算并一次性缴纳。
缴纳时间：中标后，领取中标通知书前。

	28
	履约保证金
	■免收
□/元，由采购人自行收取

	29
	纸质投标文件
	中标人在签订合同前向代理机构提供1套纸质投标文件，纸质投标文件内容需与电子投标文件一致。
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投标人须知
[bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc150774723][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc150509269]一、说  明
1 [bookmark: _Toc305158861][bookmark: _Toc305158787][bookmark: _Toc264969209][bookmark: _Toc265228357][bookmark: _Toc195842887][bookmark: _Toc151193764][bookmark: _Toc151190149][bookmark: _Toc127151522][bookmark: _Toc226965712][bookmark: _Toc264969212][bookmark: _Toc150509273][bookmark: _Toc226309766][bookmark: _Toc305158790][bookmark: _Toc226965795][bookmark: _Toc150774727][bookmark: _Toc520356146][bookmark: _Toc151193620][bookmark: _Toc305158864][bookmark: _Toc226337218][bookmark: _Toc151193836][bookmark: _Toc142311024][bookmark: _Toc150480760][bookmark: _Toc151193910][bookmark: _Toc151193692][bookmark: _Toc265228360][bookmark: _Toc150774622]采购人、采购代理机构、投标人、联合体
1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
2 [bookmark: _Toc150774620][bookmark: _Toc142311022][bookmark: _Toc151193908][bookmark: _Toc265228358][bookmark: _Toc150509271][bookmark: _Toc164608789][bookmark: _Toc305158788][bookmark: _Toc226309764][bookmark: _Toc151193618][bookmark: _Toc127151520][bookmark: _Toc164229361][bookmark: _Toc264969210][bookmark: _Toc149720813][bookmark: _Toc127161434][bookmark: _Toc151190147][bookmark: _Toc150774725][bookmark: _Toc226965710][bookmark: _Toc305158862][bookmark: _Toc150480758][bookmark: _Toc195842885][bookmark: _Toc164608634][bookmark: _Toc151193690][bookmark: _Toc151193762][bookmark: _Toc164229215][bookmark: _Toc164351614][bookmark: _Toc151193834][bookmark: _Toc127151721][bookmark: _Toc226337216][bookmark: _Toc226965793]资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品
2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。
2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。
3 现场考察、开标前答疑会
3.1 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。
4 样品
4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。
5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
5.1 进口产品
5.1.1 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
5.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
5.2.1 中小企业定义
5.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
5.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
5.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
5.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.2.2 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
5.2.3 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
5.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
5.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
5.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
5.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资
5.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
5.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。。
5.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
5.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。
5.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评标方法和评标标准》。
5.3 政府采购节能产品、环境标志产品
5.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
5.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。
5.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效。
5.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评标方法和评标标准》（如涉及）。
5.3.5 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在招标文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
5.4 支持乡村产业振兴管理
5.4.1 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。
5.5 正版软件
5.5.1 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。
5.5.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
5.6 政府采购创新产品政策
5.6.1 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在招标文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。
5.7 绿色采购政策
5.7.1 绿色包装：依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在招标文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
5.7.2 绿色数据中心政策：依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的招标文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
5.7.3 推广应用绿色建材：采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在招标文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。
5.7.4 优先使用低挥发性有机化合物产品：采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在招标文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。
5.8 采购本国产品的支持政策
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）文件及财政部、工业和信息化部关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号）要求，在政府采购中实施本国产品标准及相关支持政策。
6 投标费用
6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
二、招标文件
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7.1 招标文件包括以下部分：
第一章  投标邀请
第二章  投标人须知
第三章  资格审查
第四章  评标程序、评标方法和评标标准
第五章  采购需求
第六章  拟签订的合同文本
第七章  投标文件格式
7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。
8 对招标文件的澄清或修改
8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8.2 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。
三、投标文件的编制
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9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。
9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
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10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
10.5 投标人认为应附的其他材料。
10.6 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。
10.7 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
11 投标报价
11.1 所有投标均以人民币报价。
11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。
11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。
11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。
12 投标保证金：根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金
13 投标有效期
13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。
14 [bookmark: _Toc226337229][bookmark: _Toc150480771][bookmark: _Toc150774633][bookmark: _Toc226309777][bookmark: _Toc151193775][bookmark: _Toc226965806][bookmark: _Toc151190160][bookmark: _Toc142311035][bookmark: _Toc164229228][bookmark: _Toc265228371][bookmark: _Toc226965723][bookmark: _Toc520356158][bookmark: _Toc164351627][bookmark: _Toc195842898][bookmark: _Toc305158875][bookmark: _Toc151193703][bookmark: _Toc164608802][bookmark: _Toc264969223][bookmark: _Toc151193847][bookmark: _Toc150509284][bookmark: _Toc150774738][bookmark: _Toc164229374][bookmark: _Toc151193921][bookmark: _Toc127151533][bookmark: _Toc151193631][bookmark: _Toc164608647][bookmark: _Toc149720826][bookmark: _Toc305158801][bookmark: _Toc127161447][bookmark: _Toc127151734]投标文件的制作、密封与盖章
14.1 招标文件要求签字的内容，可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。
14.2 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。
[bookmark: _Toc305158802][bookmark: _Toc305158876][bookmark: _Toc264969224][bookmark: _Toc520356159][bookmark: _Toc151193922][bookmark: _Toc226309778][bookmark: _Toc226965807][bookmark: _Toc151193848][bookmark: _Toc226965724][bookmark: _Toc150774634][bookmark: _Toc150480772][bookmark: _Toc151190161][bookmark: _Toc142311036][bookmark: _Toc151193632][bookmark: _Toc195842899][bookmark: _Toc150509285][bookmark: _Toc265228372][bookmark: _Toc150774739][bookmark: _Toc151193704][bookmark: _Toc226337230][bookmark: _Toc151193776][bookmark: _Toc127151534]四、投标文件的提交
15 [bookmark: _Toc164608649][bookmark: _Toc151190162][bookmark: _Toc265228373][bookmark: _Toc164351629][bookmark: _Toc305158803][bookmark: _Toc195842900][bookmark: _Toc226309779][bookmark: _Toc520356160][bookmark: _Toc305158877][bookmark: _Toc151193633][bookmark: _Toc151193705][bookmark: _Toc150774740][bookmark: _Toc149720828][bookmark: _Toc150509286][bookmark: _Toc164608804][bookmark: _Toc164229376][bookmark: _Toc150480773][bookmark: _Toc151193849][bookmark: _Toc142311037][bookmark: _Toc127161449][bookmark: _Toc226965808][bookmark: _Toc264969225][bookmark: _Toc164229230][bookmark: _Toc226337231][bookmark: _Toc151193923][bookmark: _Toc151193777][bookmark: _Toc150774635][bookmark: _Toc127151535][bookmark: _Toc226965725][bookmark: _Toc127151736]投标文件的提交
15.1 本项目使用“苏采云”系统。投标人根据招标文件及“苏采云”系统供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。
15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”系统以外任何形式提交的投标文件。
16 [bookmark: _Toc164229377][bookmark: _Toc226965809][bookmark: _Toc151193924][bookmark: _Toc164608805][bookmark: _Toc164229231][bookmark: _Toc520356161][bookmark: _Toc150480774][bookmark: _Toc127151536][bookmark: _Toc305158878][bookmark: _Toc164608650][bookmark: _Toc226309780][bookmark: _Toc226965726][bookmark: _Toc305158804][bookmark: _Toc195842901][bookmark: _Toc265228374][bookmark: _Toc226337232][bookmark: _Toc150774741][bookmark: _Toc164351630][bookmark: _Toc151193634][bookmark: _Toc151193850][bookmark: _Toc149720829][bookmark: _Toc150509287][bookmark: _Toc151190163][bookmark: _Toc142311038][bookmark: _Toc127151737][bookmark: _Toc264969226][bookmark: _Toc127161450][bookmark: _Toc150774636][bookmark: _Toc151193706][bookmark: _Toc151193778]投标截止时间
16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”系统。
17 [bookmark: _Toc305158879][bookmark: _Toc164229378][bookmark: _Toc150509288][bookmark: _Toc264969227][bookmark: _Toc151190164][bookmark: _Toc305158805][bookmark: _Toc127151537][bookmark: _Toc164608651][bookmark: _Toc149720830][bookmark: _Toc164351631][bookmark: _Toc150480775][bookmark: _Toc151193635][bookmark: _Toc226309781][bookmark: _Toc520356162][bookmark: _Toc164608806][bookmark: _Toc151193925][bookmark: _Toc151193779][bookmark: _Toc265228375][bookmark: _Toc150774637][bookmark: _Toc151193851][bookmark: _Toc195842902][bookmark: _Toc164229232][bookmark: _Toc151193707][bookmark: _Toc127161451][bookmark: _Toc150774742][bookmark: _Toc127151738][bookmark: _Toc226965810][bookmark: _Toc226337233][bookmark: _Toc142311039][bookmark: _Toc226965727]投标文件的修改与撤回
17.1 投标截止时间前，投标人可以通过“苏采云”系统对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。具体操作方法见《操作手册》。
17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。
17.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc226309782][bookmark: _Toc264969228][bookmark: _Toc151190165][bookmark: _Toc127151538][bookmark: _Toc520356163][bookmark: _Toc150480776][bookmark: _Toc142311040][bookmark: _Toc305158880][bookmark: _Toc151193926][bookmark: _Toc265228376][bookmark: _Toc226965811][bookmark: _Toc305158806][bookmark: _Toc151193708][bookmark: _Toc151193636][bookmark: _Toc226337234][bookmark: _Toc151193780][bookmark: _Toc151193852][bookmark: _Toc150509289][bookmark: _Toc195842903][bookmark: _Toc150774743][bookmark: _Toc226965728][bookmark: _Toc150774638]五、开标、资格审查及评标
18 开标
18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
18.2 本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏采云”系统在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。
18.3 开标过程将使用“苏采云”系统公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。
18.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
18.5 本项目（每标段）投标人不足3家的，不予开标。
18.6 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。
18.7 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。
18.8 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致““苏采云”系统”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：1）平台系统发生故障而无法登录访问的；2）平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；3）平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；4）病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；5）其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。
19 资格审查
19.1 见第三章《资格审查》
20 [bookmark: _Toc226965813][bookmark: _Toc164608654][bookmark: _Toc150480778][bookmark: _Toc305158808][bookmark: _Toc150774640][bookmark: _Toc226965730][bookmark: _Toc264969230][bookmark: _Toc164229381][bookmark: _Toc151190167][bookmark: _Toc164351634][bookmark: _Toc226309784][bookmark: _Toc151193638][bookmark: _Toc150509291][bookmark: _Toc149720833][bookmark: _Toc127151540][bookmark: _Toc150774745][bookmark: _Toc164608809][bookmark: _Toc151193782][bookmark: _Toc151193710][bookmark: _Toc127161454][bookmark: _Toc265228378][bookmark: _Toc195842905][bookmark: _Toc151193854][bookmark: _Toc127151741][bookmark: _Toc226337236][bookmark: _Toc142311042][bookmark: _Toc305158882][bookmark: _Toc164229235][bookmark: _Toc151193928]评标委员会
20.1 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
20.2 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
21 评标程序、评标方法和评标标准
21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
21.2 评审内容的保密
21.2.1 开标开始后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评审无关的其他人泄露。
21.2.2 在评审过程中，投标人不得以任何行为影响评审过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
21.2.3 评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。
[bookmark: _Toc520356169][bookmark: _Toc226309789][bookmark: _Toc150480783][bookmark: _Toc226337241][bookmark: _Toc142311047][bookmark: _Toc195842910][bookmark: _Toc127151545][bookmark: _Toc151193933][bookmark: _Toc151193787][bookmark: _Toc305158813][bookmark: _Toc150774645][bookmark: _Toc226965818][bookmark: _Toc264969235][bookmark: _Toc150774750][bookmark: _Toc151190172][bookmark: _Toc150509296][bookmark: _Toc151193643][bookmark: _Toc305158887][bookmark: _Toc151193859][bookmark: _Toc151193715][bookmark: _Toc265228383][bookmark: _Toc226965735]六、确定中标
22 [bookmark: _Toc150774647][bookmark: _Toc151193645][bookmark: _Toc265228385][bookmark: _Toc151193935][bookmark: _Toc164229388][bookmark: _Toc164608661][bookmark: _Toc127151748][bookmark: _Toc164608816][bookmark: _Toc150774752][bookmark: _Toc150480785][bookmark: _Toc149720840][bookmark: _Toc305158815][bookmark: _Toc142311049][bookmark: _Toc226965737][bookmark: _Toc164229242][bookmark: _Toc151193861][bookmark: _Toc264969237][bookmark: _Toc127161461][bookmark: _Toc226965820][bookmark: _Toc150509298][bookmark: _Toc305158889][bookmark: _Toc151190174][bookmark: _Toc226337243][bookmark: _Toc151193717][bookmark: _Toc226309791][bookmark: _Toc127151547][bookmark: _Toc164351641][bookmark: _Toc195842912][bookmark: _Toc151193789]确定中标人
22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。
23 [bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc305158891]中标公告与中标通知书
23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网、常州金诚招投标有限公司网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。
23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
24 废标
24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
24.1.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
24.1.4 因重大变故，采购任务取消的；
24.1.5 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。
25 [bookmark: _Toc305158892][bookmark: _Toc127161464][bookmark: _Toc164229245][bookmark: _Toc150774755][bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Toc164351644][bookmark: _Toc226965740][bookmark: _Ref467306377][bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Toc151193792][bookmark: _Toc149720843][bookmark: _Toc151193648][bookmark: _Toc151190177][bookmark: _Toc226309794][bookmark: _Toc127151751][bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Toc164608819][bookmark: _Toc151193938][bookmark: _Toc150509301][bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Toc305158818][bookmark: _Toc164608664][bookmark: _Toc151193864][bookmark: _Ref467307062][bookmark: _Toc226965823][bookmark: _Toc264969240][bookmark: _Ref467306978][bookmark: _Toc265228388][bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Toc150774650][bookmark: _Toc151193720]签订合同
25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
25.4 政府采购合同不能转包。
25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
26 询问与质疑
26.1 询问
26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。
26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
26.2 质疑
26.2.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
26.2.2 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。
26.2.3 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）。
26.2.4 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。
26.2.5 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。
27 代理费
27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。
28 履约保证金
28.1 本项目免收履约保证金。
29 纸质投标文件
29.1 中标人在签订合同前向代理机构提供1套纸质投标文件。
29.2 纸质投标文件需与“苏采云”系统的投标文件一致，中标人应按照要求签字、盖章。
29.3 招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章；盖章是指加盖鲜章。

[bookmark: _Toc237597520][bookmark: _Toc104818927]第三章 资格审查
[bookmark: _Toc99301422]一、资格审查程序
1 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
4 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。
二、资格审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
	具体规定见第一章《投标邀请》
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	投标人资格声明函
	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》
	格式见《投标文件格式》

	1-2
	投标人营业执照
	法人或者其他组织提供营业执照等证明文件，自然人提供营业执照（如有）及身份证明（双面）
	提供扫描件加盖公章

	1-3
	投标人信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他招标文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由采购代理机构查询。

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	
	

	2-1
	中小企业声明函
	投标人参与投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。
注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
	格式见《响应文件格式》

	3
	本项目的特定资格要求
	
	

	3-1
	其他特定资格要求
	投标人具有公安部门审批颁发的有效的《保安服务许可证》（江苏省以外的企业须在常州公安局备案，并提供备案证明）
	提供证明文件扫描件加盖公章
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一、评标程序
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1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。
符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书
	按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书、政府采购供应商信用承诺书；

	2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆开投标；（由评委审查，无需供应商提供材料）

	3
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；（由评委审查，无需供应商提供材料）

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；提供《开标一览表》，详见附件格式

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；（详见附件投标函）

	6
	签署、加盖公章
	按照招标文件要求签署、加盖公章的；（由评委审查，无需供应商提供材料）

	7
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；除前面已提供的实质性格式文件以外，还需提供：合同条款偏离表，采购需求偏离表，详见附件格式。

	8
	★号条款响应
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的。（如第五章《采购需求》中有★号条款要求的，按照序号逐项提供相关证明材料；如第五章《采购需求》中没有★号条款要求的，则无需供应商提供材料。）

	9
	分包承担主体资质（如有）
	分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书（如有）；

	10
	分包意向协议
（如有）
	按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件；（如有）

	11
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有，由评委审查，无需供应商提供材料）

	12
	报价合理性
	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；（由评标委员会审查，按照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）规定，自2026年2月1日起，政府采购评审中出现异常低价情形，即下文2.2的情形之一，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序）

	13
	进口产品
（如有）
	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的；（由评委审查，无需供应商提供材料）

	14
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件：
1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证；
3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）；
4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品；

	15
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；（由评委审查，无需供应商提供材料）

	16
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

	17
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；（由评委审查，无需供应商提供材料）

	18
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。（由评委审查，无需供应商提供材料）


2 投标文件有关事项的澄清或者说明
2.1 评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”系统系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
2.2 评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
2.2.1 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.2.2 .投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
2.2.3 投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
2.2.4 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2.2.5 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
2.2.6 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 
2.2.7 采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 
2.2.8 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 
2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。
2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正。
2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：
□有，具体规定为：
■无，按下述2.4.2.2—2.4.7项规定修正
2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；
2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效；
2.5 落实政府采购政策的价格调整（一）：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。
2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
2.6 落实政府采购政策的价格调整（二）：只有符合第二章《投标人须知》5.8条规定情形的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.6.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.6.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第七章 投标文件格式”的“开标一览表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
2.6.3 投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
2.6.4 投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
2.6.5 评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
3 投标文件的比较和评价：
3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价；
3.2 评标方法和评标标准；
3.2.1 本项目采用的评标方法为：
■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。
□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及） / 。
3.2.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及） / 。
4 确定中标候选人名单
4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
■随机抽取
□其他方式，具体要求：_____
4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。
5 报告违法行为
5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。
6 未通过资格审查或符合性审查的投标人，评标委员会将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
7 [bookmark: _Hlk159067375]采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
二、评标标准
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准

	1
	价格分
	10
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且以投标报价最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100
注意：评标委员会认为投标人的报价属于应当启动异常低价投标审查程序范畴的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	2
	技术分
	44
	 

	2.1
	服务方案
	8
	根据投标人针对本项目提供服务方案，包括但不限于安保维护、巡逻、消防管理、停车管理、进场交接过渡等内容进行评审：
方案内容完整，思路清晰，规范合理，完全符合采购文件要求的，得8分；方案比较完整，思路较清晰，较规范合理，能符合采购文件要求的，得6分；方案有所缺失，思路不清晰，部分符合采购文件要求的，得4分；未提供不得分。

	2.2
	项目组织构架
	3
	根据投标人针对本项目拟成立的项目组织构架内容进行评审：
组织架构清晰的，得3分；内部架构较清晰的，得2分；内部架构简单的，得1分；未提供不得分。

	2.3
	规章制度
	3
	根据投标人针对本项目拟定的规章制度进行评审：
制度完善、精细、操作性强的，得3分；制度良好、较简单、操作性一般的，得2分；概念笼统、操作性差、无针对性的，得1分；未提供不得分。

	2.4
	岗位分工
	3
	根据投标人针对本项目拟设置各岗位分工、岗位职责进行评审：
分工科学、合理的，得3分；职责划分较明确，分工合理性尚可、科学性不足，得2分；职责划分含糊，分工不够科学，缺乏合理性的，得1分；未提供不得分。

	2.5
	人员管理和培训方案
	6
	根据投标人针对本项目提供人员管理和培训方案，包括但不限于人员管理（录用与考核、淘汰机制、奖罚激励）、培训计划和措施等进行评审：
方案详细完整，完全满足项目采购需求的，得6分；方案较详细完整，可满足项目采购需求的，得4分；方案有所缺失，部分满足项目采购需求的，得2分；未提供不得分。

	2.6
	设备配置方案
	5
	根据投标人针对本项目拟配置设备方案，包括但不限于通讯设备、防卫设备等进行评审：
与本项目所需匹配、针对性强、合理实用的，得5分；与本项目所需部分匹配、针对性较强、较合理实用的，得3分；与本项目所需不匹配、无针对性的，得1分；未提供不得分。

	2.7
	安全措施
	6
	根据投标人针对本项目提供的常态化安全措施，包括但不限于院区治安防控、车辆及交通管理、消防控制中心等方面进行评审：
安全保证措施全面、合理、能充分保障本项目任务的要求的，得6分；安全保证措施较全面、较合理、较能保障本项目任务要求的，得4分；安全保证措施基本全面、基本合理、部分能保障本项目任务的要求的，得2分；未提供不得分。

	2.8
	应急预案
	6
	根据投标人针对本项目提供的应急预案，包括但不限于项目实施过程中各类治安、突发事件、意外事故的应急处置等内容进行评审：
实施方案全面详尽、可操作性强，完全符合采购需求的，得6分；实施方案较完整、操作性较强，符合采购需求的，得4分；实施方案基本全面、具有操作性，部分符合采购需求的，得2分；未提供不得分。

	2.9
	优化创新
	4
	提供项目优化创新建议或投标人对本项目的特殊支持，内容详尽，切实可行的，得4分；内容完整，具有一定可行性的，得3分；内容笼统、操作性一般、针对性一般的，得2分；未提供不得分。

	3
	商务分
	46
	

	3.1
	体系认证
	6
	投标人具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每有一个得2分，本项最高得6分。（提供有效证书扫描件并加盖公章；若上述证书经在国家认证认可监督管理委员会网站查询为“无效”状态则不得分）

	3.2
	服务业绩
	10
	投标人自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来具有党政机关或事业单位物业服务（必须包含保安服务内容）或专项保安服务业绩，有1个项目得2分，本项最高得10分。（同一单位不同年份的业绩只算一个；提供完整合同扫描件及合同期内任意一次发票扫描件并加盖投标人公章，否则不得分）

	3.3
	企业荣誉
	4
	投标人自2023年1月1日以来，获得政府部门颁发优秀荣誉证书或表彰的有一个得2分，最高得4分。（提供证书或表彰文件扫描件并加盖投标人公章，否则不得分）

	3.4
	项目负责人
	8
	拟派本项目负责人（限评1人），本项最高得分8分；
1.具有本科及以上学历的得2分；
2.具有政府人社部门或经人社部门备案的机构颁发的三级（高级）及以上保安员证的得2分，具有四级（中级）保安员证的得1分；
3.具有中级及以上建（构）筑物消防员/消防设施操作员证书得2分；
4.具有政府市场监管部门颁发的有效的特种设备安全管理和作业证的得2分；
（本岗位人员资质得分不得在3.4、3.5、3.6、3.7 分项中重复累计计分。提供相应证书材料扫描件并加盖公章，同时提供投标人为其缴纳的2026年5月-2026年7月的社保记录，否则不得分）

	3.5
	保安班长
	6
	拟派本项目保安班长（限评1人），本项最高得分6分；
1.具有大专及以上学历的得2分；
2.具有中级及以上建（构）筑物消防员/消防设施操作员证书的得2分；
3.有红十字会颁发的救护员证的得2分；
（本岗位人员资质得分不得在3.4、3.5、3.6、3.7 分项中重复累计计分。提供相应证书材料扫描件并加盖公章，同时提供投标人为其缴纳的2026年5月-2026年7月的社保记录，否则不得分）

	3.6
	消控班长
	6
	拟派本项目消控班长（限评1人），本项最高得6分；
1.具有本科及以上学历的得3分；
2.具有政府人社部门或经人社部门备案的机构颁发的三级（高级）及以上保安员证的得3分，具有四级（中级）保安员证的得2分；
（本岗位人员资质得分不得在3.4、3.5、3.6、3.7 分项中重复累计计分。提供相应证书材料扫描件并加盖公章，同时提供投标人为其缴纳的2026年5月-2026年7月的社保记录，否则不得分）

	3.7
	其他团队人员
	6
	拟派本项目团队成员中；
1.具有政府人社部门或经人社部门备案的机构颁发的三级（高级）及以上保安员证的得有一个得2分，最高得6分。
（本岗位人员资质得分不得在3.4、3.5、3.6、3.7 分项中重复累计计分。提供相应证书材料扫描件并加盖公章，同时提供投标人为其缴纳的2026年5月-2026年7月的社保记录，否则不得分）

	合计
	100
	



[bookmark: _Toc237597522][bookmark: _Hlk199920257]第五章 采购需求
[bookmark: _Toc104818929]一、采购标的
1、项目名称：常州市中医医院保安服务采购项目
2、预算金额：人民币660万元（两年）
3、最高限价：人民币660万元（人民币330万/年）
4、采购需求：本项目为常州市中医医院保安服务采购项目，包括秩序维护服务、消防巡查服务、应急突发事件处理服务、消防控制室值班服务、监控室值班服务、车辆收费及停车秩序管理等。
5、合同履行期限：服务期限为两年，合同一年一签，其中：前三个月为试用期，试用期满须经招标人考核，考核不合格，招标人有权解除合同。每年合同期满考核合格后续签下一年度合同。
6、是/否接受联合体投标：否
7、是/否接受分支机构参与响应：否
8、是/否属于政府购买服务：否
9、是/否接受进口产品投标：否
10、是/否专门面向中小企业预留采购份额：是
11、本项目的特定资格要求：投标人具有公安部门审批颁发的有效的《保安服务许可证》（江苏省以外的企业须在常州公安局备案，并提供备案证明）
12、项目类别：服务类
13、关于对采购本国产品给予政策支持，本项目：不适用。
二、商务要求
（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
1、服务期：两年，合同一年一签，其中：前三个月为试用期，试用期满须经招标人考核，考核不合格，招标人有权解除合同。每年合同期满考核合格后续签下一年度合同。 
2、地点：常州市中医医院和平北路25号
（二）付款条件（进度和方式）
1、签订合同后，采购人支付合同总额的10%作为预付款给中标单位（签订合同时，中标单位明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定）；保安管理服务费的结算形式（包干制）：由采购人于每月结束后5日内对中标单位考核，达到90分后，支付上月保安管理费用，具体每月服务费用的支付按“各岗人员出勤情况*各岗位人员综合费用（元/人·月）-考核扣款”支付。如果保安管理服务质量与双方达成协议严重偏离，考核得分低于90分，医院有权扣除上月的服务费，按照少1分扣除月支付总额的1%；造成重大损失将追究责任并赔偿损失。
2、医院有权根据医院建设发展情况，在服务期限内根据需要进行人员增减，具体费用按增减人数按实结算。
（三）报价方式
1、本项目投标报价为固定单价，投标总价应包括招标文件所确定的招标范围相应服务的提供、员工工资、社会保险费、公积金、加班费（包括全年法定假日、双休日及职工带薪年假加班费，不包括院方特别要求所产生的加班费）、福利费、体检费、培训费（至少每季度一次）、制服费（服务人员必须统一配置工作服装）、其他人员费用支出、行政办公费、低值易耗品费用、固定资产折旧费、公共设施日常运行及维护、物价波动风险、政策调整风险、合理利润、税费和规费等一切费用。承担其雇员的劳动报酬、福利待遇、按劳动法缴纳社会保险、劳动保护、工伤赔付、抚恤等所有用人费用，维护和保障员工的合法权益，如国家调整最低基本工资和最低社会保险缴纳基数标准等，中标人应保障服务人员的基本法定待遇，但招标人并不为此支付增加的有关费用。
2、所有人员必须在上岗前签订劳动合同并按照国家有关规定参加企业职工社会保险（五险）。报价时必须核算企业缴纳企业职工社会保险的费用，否则报价无效。项目实施期间，未按要求缴纳社保的，采购人可扣除相应费用，情节严重的，可终止服务合同。
三、技术要求
（一）项目概况
常州市中医医院是“三级甲等中医医院”，由本部、南院、常州市口腔医院三个院区组成，本次保安服务项目为本部院区范围。本部位于常州市和平北路25号，院区占地面积20441平方米，建筑面积共11.41万平方米，建有两栋主要大楼，分别为门诊病房楼和急诊病房楼：门诊病房楼建筑面积7.14万平方米，地下车库面积4900平方米；急诊病房楼建筑面积4.17万平方米，地下车库面积4800平方米。 
（二）保安服务基本要求
1、具有合理人员配置组织结构：
针对医院实际情况，投标人应自行踏勘现场并须在响应文件中列明工作人员数量、工作内容和标准等，在保障完成任务的前提下体现合理性，提供项目配置人员表、拟委派的保安管理项目负责人的情况简介及项目经历、其他骨干人员工作简历及项目经历、保安从业人员的数量、专业分工、专业配备、专业技能要求、年龄构成、培训计划及内容、上岗标准等，表格自制。
所有保安人员必须贯彻执行医院主管职能科室制定的安全保卫工作方针，根据专业服务的系列要求尽职尽责，岗位职责公开公布。具体要求如下：
[bookmark: _Hlk230696369]★（1）保安队长：男性，年龄在48周岁（含）以下，具有大专（含）以上文化程度，基本办公技能，2年以上医院保安服务经验，提供学历证书及近半年（2026年2月-2026年7月）社保证明，否则视为无效响应；
★（2）保安副队长：男性年龄在45周岁（含）以下，具有大专以上学历，从事本岗位3年以上工作经验，提供学历证书及近半年（2026年2月-2026年7月）社保证明，否则视为无效响应；
（3）保安：包含班长3人，其中白班班长1人，年龄要求45周岁（含）以下，负责形象岗管理，其他保安人员要求55周岁（含）以下人数不低于60%，45周岁（含）以下人数不低于20%，最高不得超过劳动法规定的用工年龄，具有初中（含）以上文化程度，持有保安资格证，身体健康，形象好，有责任心，有处理突发事件的经验和医院保安工作经历，退伍军人优先录用。
（4）消控值班员：持有消防设施操作员中级职业资格证书；男性年龄60周岁（含）以下，女性年龄50周岁（含）以下，身体健康，有责任心，其中含消控班长一人，有处理突发事件的经验和消防控制室工作经历。
2、处理日常接待咨询服务，严肃办公秩序，认真对待服务对象的投诉，建立投诉记录。
3、日常保安管理运作要切合医院办公特点和活动规律，能够接受第三方质量审核和检查。
（三）建立健全保安管理制度
根据常州市中医医院的具体情况，投标人应制定有关制度，如企业内部管理制度，日常服务的运作管理制度等。主要包括以下内容：保安管理员工行为规范、保安员职责、门卫管理制度、管理人员岗位职责、管理人员岗位考核细则（百分考核）、服务人员岗位考核细则（百分考核）、考核奖惩制度、综合服务制度、进退场交接制度、应急预案制度等，对各项制度的监督落实制度。
（四）保安服务职责及质量要求
1、保安队长
代表公司全面负责保安队伍的日常管理事务，严格保安队伍纪律管理，奖优罚劣；承担保安违规违纪的连带责任；实行人性化管理，关心队员疾苦，掌握队员的思想动态，充分调动队员积极性，努力保证队伍稳定；传达落实医院的服务要求与管理规定，组织实施并不断完善医院安全保卫整体方案；结合医院发展实际情况，适时作出岗位调整，完善各岗位职责；安全警示教育与风险提示；每月定期向医院保卫科书面汇报工作开展情况及治安信息，重大情况及时报告；配合医院对医院内违规事件的处理；组织开展保安业务培训和预案演练，制订医院内重大活动的安全保卫方案；建立健全录用保安人员档案资料及设备资产的领用维修台账；负责保安人员的日常考勤，及时通报保安人员到岗换岗情况。队长必须以医院现场工作为主。
2、保安副队长
主要负责消防、巡查、考勤和应急处置；贯彻落实医院任务要求与保安队长的工作安排，加强对班长的管理。组织实施医院安全保卫整体方案；负责监督班长及队员的日常工作情况，增援重点岗位；督促检查在岗人员履行岗位职责情况，纠正队员违规违纪行为；坚持讲评，不流于形式，形成良好的队风；处理各岗位的突发事件，重大情况及时报告；管好医院提供的设备器材，严格监督交接班制度；组织指挥保安队员做好医院重大活动的安全保卫与秩序保障工作。副队长必须以医院现场工作为主。
3、秩序管理、安全防范、应急处置服务
（1）树立“服务第一，客户至上”的思想，切实维护医院安全；
（2）实行24小时值守、巡逻制度，保安人员间隔2小时全面巡检各自岗位1次，确保医院内无火灾、无刑事事故、无安全隐患发生。有应急处理计划和措施，如有事故发生，能做到及时报警、保护现场，防止事态进一步恶化，突发事件处置及时率100%；
（3）应根据执勤岗位需要配备棍棒、钢叉、盾牌、头盔、防刺背心和防割手套等防卫防护装备器材及对讲机等必要的通信工具；
（4）上岗人员仪表整洁，业务操作规范，礼貌待人，保持工作环境卫生整洁；
（5）依法办事，文明执勤，不与职工和就医病人发生争吵，杜绝与职工、就诊病人发生肢体冲突；
（6）从医院实际出发，经常性开展在岗人员消防、治安、院内交通管理等工作的业务培训和应急预案演练，消防、治安类培训至少做到每月一次，形成培训台账；
（7）认真开展入口安检，杜绝危险物品入院，严防伤医事件发生；
（8）对外出人员及车辆携带可疑物品进行询问检查，杜绝医院财物非法外流；
（9）应建立以年轻保安员为主体的治安“最小应急单元”与微型消防站队伍，规范日常培训、演练，力争实现突发事件“1分钟自救、3分钟互救、5分钟增援到位”目标；
（10）各类车辆按指定地点停放并进行管理，确保停车场井然有序，道路畅通；
（11）严格落实停车场收费管理，杜绝违规收费情况；
（12）医院职工有求必应，有险必出；
（13）各项台账记录规范，不得弄虚作假，随时备查；
4、消控及监控值班服务
（1）中标单位需派持有国家颁发的中级消防设施操作员职业资格证书的人员在监控室实行24小时每班不少于2人值班制度，工作人员应严格遵守消防控制室和视频监控的各项安全操作规程和安全管理制度，掌握系统运行、维护的基本技能。
（2）对建筑消防设施要定期检查、测试和保养，保证消防系统全时制、全方位、全功能地安全运转及其设备功能作用的充分发挥。未经公安消防机构同意严禁擅自关闭、停用消防设施。
（3）值班人员严密监视设备运行状况，遇有报警要按规定程序迅速、准确处理，做好各种记录，遇有重大情况要及时报告。
（4）视频监控中心值班人员在值班时对所观察到的非正常情况，可疑人物，应进行详细记录，并视情况向有关领导或部门报告，采取必要的措施。
（5）未经医院主管部门许可，任何人不得调阅、拷贝、使用视频监控图像。对图像信息的调取人员、调取时间、调取用途等事项需进行登记。
（6）消控值班人员必须及时接听医院各部门电话和报警，并及时正确地进行处置；同时在医院行政人员下班以后和法定休息日负责接听医院值班电话。
 5、禁烟管理服务
（1）贯彻落实《江苏省爱国卫生条例》中有关禁烟管理规定。
（2）认真执行医院禁烟制度，保安应带头禁烟，不得在院内禁烟区吸烟。
（3）全体保安员均有禁烟管理职责，负责全院的禁烟工作，发现病人或家属吸烟，及时劝阻。
（五）人员配置及相关要求
1、人员岗位配置表
	岗位
	区域
	人员（岗位）配置
	备注

	
	
	早班
	中班
	夜班
	调休
	

	外场秩序维护员
	医院西广场坡道出口
	1
	/
	/
	/
	加强停车引导电瓶车管理

	
	西门外电动车管理
	1
	/
	/
	2
	加强停车引导电瓶车管理

	
	医院急诊楼南侧
	1
	/
	/
	
	

	
	医院1、2连廊道路
	1
	/
	/
	
	

	
	医院麻巷西
	1
	/
	/
	
	

	
	2号楼通道电动车管理
	1
	/
	/
	
	

	
	医院北通道
	1
	/
	/
	
	

	
	医院北门外
	1
	/
	/
	
	

	门、急诊秩序岗维护员
	门诊楼西出入口
	1
	1
	1
	1
	执行安检工作

	
	门诊楼南出入口
	1
	1
	1
	1
	

	
	急诊楼北出入口
	1
	1
	1
	1
	

	安全巡逻员
	门诊、急诊区域巡逻
	2
	/
	/
	/
	医院安全状态维护

	岗亭收费员
	西门
	1
	1
	1
	1
	执行收费管理规定

	
	南门
	1
	1
	/
	1
	

	
	北门
	1
	1
	/
	
	

	车辆管理
	地下二层（门诊楼）
	5
	1
	1
	3
	配备1名地下车库班长执行相关管理要求，早、中班实行错峰班次。

	
	地下二层（急诊楼）
	5
	1
	
	
	

	监控、消控中心
	监控、消控室
	6
	24小时双人值班

	行政区值勤
	门诊病房楼七楼
	1
	/
	/
	/
	

	管理人员
	队长
	1
	/
	/
	/
	参加保卫科节假日值班、周末轮流值班

	
	副队长
	1
	/
	/
	/
	

	
	班长
	1
	1
	1
	/
	兼顾西广场

	合计
	早班岗位32个
中班岗位11个
夜班岗位8个
调休10个
（共计61人）
	
	最低在岗编制


注：允许根据医院实际情况，进行岗位及在岗时间的调整，人员休息由中标单位负责合理调休。
★2、以下需提供承诺函并加盖公章，否则视为无效响应。
（1）投标人必须确保本项目的保安服务配置人数不得少于61人；
（2）全年13天法定节假日全天至少确保28名安保人员在岗执勤；
（3）周六、周日根据医院实际运营需要合理安排安保人员在岗执勤，确保院区安保秩序稳定，值守产生的全部人力、加班、调休、顶岗等所有费用均由供应商自行考虑并包含在投标总报价内。
3、医院与中标单位结算费用时按照成交单价测算标准与实际派驻人员按实结算。
4、所有服务人员须身体健康、无犯罪记录、无吸毒史，适合医院环境工作。
5、供应商根据医院要求，负责人员排班及调休。
6、人员必须相对固定，不得兼职其他岗位，避免经常更换。
7、更换人员或新进人员必须及时通知医院直管部门（保卫科），并得到医院相关管理部门的同意。供应商不得通过不正当手法频繁更换人员获取利益。
8、供应商所有员工必须遵纪守法不得从事非法活动。如有不服从医院管理、不熟悉操作或工作态度差的员工，医院有权要求供应商辞退或更换。
9、中标单位应适当留用目前在常州市中医医院工作的保安人员不少于30%，以确保重点岗位的安全工作延续性、稳定性。（如其本人另有意向除外）
（六）其它要求相关说明
1、对供应商的要求：具有提供完善的后勤管理和保障服务的能力。
2、供应商应针对本次项目特点编写公司成交后拟采取的管理方案。包括组织计划、人员安排、流程安排、设备工具的安排等，遇重大、紧急事项的应急措施等。
3、供应商管理办公用房、仓库用房由医院提供，在服务期限内免费给供应商使用，保安用水、电费用支出由医院承担。供应商自备电脑、指纹考勤设备和打印机等办公设备。
4、供应商配置管理人员、值班人员的通讯设备，并负责此类设备所产生的费用。
5、供应商须提供足够的安保器械，自行解决保安管理服务时所需的日常工具和劳动防护用品，并能根据医院的行业形象要求及规范，保证落实文明工作。
6、供应商的各岗位员工要求统一服装。
7、供应商有完善的岗前培训体系，服务人员100%经过岗前或在岗培训合格才能独立上岗。
8、未经医院同意，供应商不得在合同期限内将本项目的管理权转包或分包。
9、供应商有责任配合医院接受上级领导部门的监督、检查，并提供必需的资料。
10、供应商自行负责其招聘员工的一切工资、福利、社会保险，如发生工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由供应商全部负责；供应商应严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准。
11、供应商须按照相关政策规定给员工缴纳企业职工社会保险（包括养老、医疗、工伤、生育保险、失业保险等）。
12、全部服务人员的工作时间应严格按国家有关法律、法规要求的标准执行，因工作原因产生的加班（含节假日加班）应严格按国家有关法律、法规要求的标准由中标单位给付员工加班薪资。供应商必须按实测算所有人员的法定假日加班费用和高温费，相关标准按照常州市颁发政策执行。
13、所有员工入院服务时须提供健康证明（费用由中标单位负责）。
14、供应商对医院内发生的一般突发性事件必须有相应的应对措施，因供应商责任引发的事件，由供应商自行解决，造成院方的连带责任和损失的由供应商全部承担。
15、院方不接受供应商任何因遗漏报价而发生的费用追加，因供应商违反《劳动法》等法律法规而造成院方的连带责任和损失全部由供应商承担。
16、供应商须提供在本院服务的人员详细工作班次、各时间段工作内容；工作范围、流程、要求等。
17、供应商须落实在本院服务保安队伍的内部廉政教育和风气管理，建立并执行逐级投诉制，因供应商出现的保安内部人员廉政问题或出现越级投诉、上访而造成院方的连带责任和损失的由供应商全部承担。
18、供应商若违反响应文件所要求的用工年龄等，采购方将根据当月考核情况，扣除相关费用和清退相关人员。
19、应及时根据医院规模的改变（扩大）提供同比例的保安服务。
20、为保证医院的正常医疗活动的开展，供应商须提供详细的新旧保安交接方案。
（七）奖励与处罚
1、必须接受常州市中医医院授权委托的职能科室的管理。
2、受委托的职能科室代表常州中医医院行使日常的管理检查和考核工作。
3、必须严格落实医院保卫科下达的各项现场工作任务，并签署工作承诺书，违反承诺书产生的全部责任及损失由供应商承担。
4、检查和考核结果定期通过书面形式送交保安管理公司，轻微差错限期整改，严重差错将与管理费用挂钩。
5、由采购人于每月结束后10日内对中标单位考核，达到90分后，支付上月保安管理费用；考核得分低于90分，医院有权扣除上月的服务费，按照少1分扣除月支付总额的1%；造成重大损失将追究责任并赔偿损失。
附件
常州市中医医院保安公司管理月度考核标准
	考 核 内 容
	扣分依据和标准
	得扣分情况

	1、组织架构科学合理、管理细则完善和岗位责任制度详细，管理人员认真尽责。
分值：5分 
	查看相关制度台账、现场检查，发现1处不到位扣1-2分。管理人员尽职履职不到位，影响工作的，扣1-2分
	

	2、保安人员满编在岗情况，岗位配置情况。
分值：10分
	查看相关考勤台账、现场检查
除法律规定的请假情况外，缺少人员未报备，扣2分1次，7天内未补齐加扣2分1人，超过10天按缺勤计算。
	

	3、保安人员形象整齐，礼貌待人，工作环境卫生整洁；文明执勤，不产生投诉事件，不发生负面网络舆情等不良影响事件。                   分值：10分
	现场检查、事件记录，
调查发现确为保安责任
一次扣1-3分。
	

	4、执行日常治安、消防巡检，及时汇报并处置岗位范围内的各类安全问题。
分值：5分
	检查台账记录、事件记录，
发现巡检、处置不力1次扣1-2分。
	

	医院未发生因保安应急处置责任问题造成不良影响及损失的消防安全事件。
分值：10分
	检查台账、抽查保安、事件记录，发现1处不到位扣1-3分。发生前述恶劣影响事件扣10分。
	

	6、 岗前培训达标，相关安全培训及演练工作到位，纠纷和各类突发事件处置流程及时正确，突发应急响应时间不超过3分钟。                分值：10分
	检查培训记录，记录事件，安全培训每月至少开展1次，未开展培训的扣5分，培训不到位导致处置不力1次扣1-3分。
	

	7、认真开展入口安检，杜绝危险物品入院。 
分值：5分
	日常检查、事件记录，发现1处不到位扣1-5分。
	

	8、做好出入医院公共财物安全管控，杜绝医院财物非法外流。                            分值：5分
	日常检查、事件记录，
发现1处不到位扣1-3分。
	

	9、全院车辆管理有序，引导疏通灵活及时，不发生地下车库违规操作责任性事故。
分值：5分
	日常检查、事件记录，
管理不到位形成不良事件或出现责任性事故。
1次扣2分。
	

	10、做好日常收费及收费人员管理工作，无违规收费情况。                              
分值：5分
	定期督查，
发生1次违规收费扣1-3分。
	

	11、做好接受上级领导部门的督查、检查的准备工作。                                
分值：5分
	事件记录，因保安责任，导致医院在检查中受到影响的，扣1-5分。
	

	12、用工年龄符合岗位要求情况。
分值：10分
	用工年龄不达标，受到甲方反映后未及时整改的，每有一名扣2分。
	

	13、安全管理责任落实情况。          
分值：10分
	检查、事件记录。
有违反安全管理责任条款的行为，扣1-3分。未及时整改、屡禁不止的加扣3分。 
	

	14、服务医院职工及职工满意度情况。  分值：5分
	事件记录，受到医院职工反映或投诉的，核查证实后，扣1-3分。
	

	出现以下重大责任事故情况：一旦出现以下情况，当月考核分数直接扣除20分。
1、因保安应急处置责任问题造成不良影响及损失的消防安全事件。
2、出现因保安安检未尽责导致医护人员受伤事件。
3、因保安公司安全管理责任不落实，造成安全事故。
	

	其他加分事项
	发生重大案件，第一时间有效制止。                    
	视情况而定，1次加1-3分，
最高加5分。
	

	
	发现并汇报或及时排除各类安全隐患。                
	视情况而定，1次加1-3分，
最高加5分。
	

	
	保安人员受到院方各级领导表扬的或受到表扬信、锦旗。                                  
	视情况而定，1次加1-3分，
最高加5分。
	

	
	高质量完成管理科室交办的任务。           
	视情况而定，1次加1-3分，
最高加5分。
	

	事件记录
	

	整改意见
	

	考核总得分
	


附：其他加减分项目根据医院现场实际考察增补。
（八）实质性响应内容
	1
	★（1）保安队长：男性，年龄在48周岁（含）以下，具有大专（含）以上文化程度，基本办公技能，2年以上医院保安服务经验，提供学历证书及近半年（2026年2月-2026年7月）社保证明，否则视为无效响应；

	2
	★（2）保安副队长：男性年龄在45周岁（含）以下，具有大专以上学历，从事本岗位3年以上工作经验，提供学历证书及近半年（2026年2月-2026年7月）社保证明，否则视为无效响应；

	3
	★2、以下需提供承诺函并加盖公章，否则视为无效响应。
（1）投标人必须确保本项目的保安服务配置人数不得少于61人；
（2）全年13天法定节假日全天至少确保28名安保人员在岗执勤；
（3）周六、周日根据医院实际运营需要合理安排安保人员在岗执勤，确保院区安保秩序稳定，值守产生的全部人力、加班、调休、顶岗等所有费用均由供应商自行考虑并包含在投标总报价内。




[bookmark: _Toc237597523]第六章 拟签订的合同文本
甲方:                                合同编号：
乙方:                                签订地点：
代理机构：常州金诚招投标有限公司     合同时间: 20   年    月    日
根据常州金诚招投标有限公司2026年  月  日进行的JSZC-320400-CZJC-G2026-0051公开招标，甲、乙双方就乙方中标的常州市中医医院保安服务采购项目，本着平等互利的原则，通过共同协商，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，就相关事宜达成如下合同。
一、合同内容
二、服务期限
三、合同文件构成
（1）中标通知书；
（2）乙方的投标文件；
（3）乙方提交的其他资料及承诺；
（4）号公开招标文件；
（5）最终报价及分项报价表；
（6）合同附件。
以上与本合同具有同等法律效力。
四、项目经理
指派       为乙方项目负责人，负责合同履行。按要求组织项目的运营，解决由乙方负责的各项事宜。
五、合同价格及费用结算
六、质量保证
乙方所提供的服务必须符合国家有关标准和号采购文件的要求。
七、本合同生效
1、本合同经双方签字盖章，经代理机构鉴证盖章后生效。
2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向采购方提交二份备存。
八、合同的解除和转让
1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。
2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
（1）因疫情等不可抗力因素致使活动取消的，不能实现合同目的，甲方有权解除合同，并不承担任何费用；
（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。
3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
4、合同的部分和全部都不得转让。
九、其它
本合同未尽之处双方协商解决；如协商不成，双方同意由一方向合同履行地人民法院提起诉讼。
十、附则
1、合同份数：
本合同一式五份，甲方两份，乙方两份，招标代理机构一份。
2、未尽事宜：
本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》以及其同相关法律、法规之规定解释。

甲方：单位名称（章）：		乙方：单位名称（章）：
单位地址：		单位地址： 
法定代表人：		法定代表人：
委托代理人：		委托代理人：
经办人：		经办人：
电  话：		电  话：
开户银行：		开户银行：
银行账号：		银行账号：

[bookmark: _Hlk163485142]招标代理机构（见证方）（章）：常州金诚招投标有限公司
单位地址：常州市新北区汉江路368号金城大厦1910室
经办人：

注：上述格式及内容仅供参考，具体以甲方签订合同时内容为准。

[bookmark: _Toc104818930][bookmark: _Toc237597524]第七章 投标文件格式
投标人编制文件须知
1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。
4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。
投标文件封面（非实质性格式）



投 标 文件



项 目 名 称：
项 目 编 号：
投标人名称 ：
日      期 ：

一、资格证明文件
1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
1-1投标人资格声明函（实质性格式）
投标人资格声明函
致：常州金诚招投标有限公司
常州市中医医院
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为     ，全称为       ，统一社会信用代码为     ，法定代表人（单位负责人）为      ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。
二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。
三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:
主要设备有：      
主要专业技术能力有：      
五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（投标人如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）
六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：      
2、我单位直接控股的其他单位如下：      
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：      
八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。
九、我单位无以下不良信用记录情形：
1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失


投标人：（加盖公章）
法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：
日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。
1-2 营业执照（实质性格式）
投标人为法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件加盖公章，投标人为自然人提供营业执照（如有）及身份证明扫描件加盖公章（双面）
2 落实政府采购政策需满足的资格要求
2-1中小企业声明函
说明：
1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。投标人应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。
5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）


中小企业声明函（工程、服务）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加常州金诚招投标有限公司组织的（采购单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接（或者：工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业）。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（供应商填写采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（供应商填写采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



残疾人福利性单位声明函格式
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖章）：
日  期：


3本项目的特定资格要求
3-1投标人具有公安部门审批颁发的有效的《保安服务许可证》（江苏省以外的企业须在常州公安局备案，并提供备案证明）；


二、商务技术文件格式
1投标函（实质性格式）
投标函
致：常州金诚招投标有限公司
常州市中医医院

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。
1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：
（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2.其他补充条款（如有）：___________。
与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________
传真_________________________
电话_________________________
电子函件_____________________

投标人名称（加盖公章）： ____________
日期：_____年______月_____


2法定代表人资格证明书（实质性格式）
法定代表人资格证明书
单位名称:
地址:
姓名:     性别:       年龄:      职务:
系      （投标单位名称）的法定代表人。为参与      （项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面扫描件。
	


	






投标人名称：（加盖公章）
法定代表人签字或盖章：
日期：    年    月    日

说明：
1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.投标人为自然人的情形，可不提供本《法定代表人资格证明书》。。

3政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）
政府采购供应商信用承诺书
为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：
一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。
三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。
四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。
五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。 
六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。 
七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。 
八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。
九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。 
十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。
十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日 

4开标一览表（实质性格式）
[bookmark: _Toc226965831][bookmark: _Toc265228396][bookmark: _Toc226337254][bookmark: _Toc305158826][bookmark: _Toc226309802][bookmark: _Toc264969248][bookmark: _Toc164608672][bookmark: _Toc305158900][bookmark: _Toc226965748][bookmark: _Toc164608827][bookmark: _Toc195842923]开标一览表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________
	序号
	投标人名称
	报价（元/两年）

	1
	
	



注：
1.本表必须按包分别填写。


投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日
5 投标分项报价表（实质性格式）
投标分项报价表（一）
项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元
	项目
	分项
	计算
	备注

	(1)人工费用
	工资
	
	月工资/人
	年工资/人
	人数
	合计（元）
	

	
	
	队长
	
	
	1
	
	

	
	
	副队长
	
	
	1
	
	

	
	
	班长
	
	
	3
	
	

	
	
	其它岗位人员
	
	
	56
	
	

	
	
	小计1
	
	含加班费用

	
	社会保险费（企业缴纳）
	
	缴费基数
	缴费比例
	人数
	合计（元）
	

	
	
	队长
	
	
	1
	
	

	
	
	副队长
	
	
	1
	
	

	
	
	班长
	
	
	3
	
	

	
	
	其它岗位人员
	
	
	56
	
	

	
	
	小计2
	
	

	
	高温费和法定假日加班费用
	
	元/年/人
	人数
	合计（元）
	

	
	
	高温费
	
	61
	
	

	
	
	法定假日加班费
	
	28
	
	

	
	
	小计3
	
	

	
	人工费用合计（元）
	
	

	(2)企业费用
	按项计取
	1项
	
	

	（3）税金
	按比例计取
	[（1）+（2）]*税率
	
	

	合计（元/年）
	（1）+（2）+（3）
	

	总价（两年）
	
	


注：1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
2.本表行数可以按照项目分项情况增加。
3.分项报价表中各分项年合计、小计、总计计算结果精确到个位（元）
4.企业费用包括含管理费、利润、办公费、政策风险、物价风险费等一切其他费用。 
5.服务合同履行期间，投标人服务编制人数不得低于本次招标文件规定人数，一经发现，采购人有权终止合同。
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日
投标分项报价表（二）
项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元
	序号
	岗位
	人数（人）
	人员综合费用
（元/人·月）
	合计（元/年）

	1
	队长
	1
	
	

	2
	副队长
	1
	
	

	3
	班长
	3
	
	

	4
	其它岗位人员
	56
	
	

	合计（元/年）
	

	总价（两年）
	


投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日
填报说明：分项报价表（一）和分项报价表（二）总价应一致。

6合同条款偏离表
合同条款偏离表
项目编号/包号：_______________   项目名称：_____________________
	对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有偏离，则须在本表中对偏离项逐一列明）

	序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：
1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。
2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。


投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日
7采购需求偏离表
采购需求偏离表
项目编号/包号：_____________________项目名称_______________________
	对本项目采购需求的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有偏离，则须在本表中对偏离项逐一列明）

	序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
（据实填写）
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：
1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。此表中内容为空白，投标无效。
2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）： ____________
日期：_____年______月______

8项目实施方案等，包括但不限于如下主题：
1）项目组织实施方案；
2）项目管理方案；
3）拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；
4）培训方案、技术支持等方案；
5）优惠条款或承诺；
6）其他。
9参加本项目人员一览表
参加本项目人员一览表
项目编号： 
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	毕业学校和学历
	专业
	职称
	专业培训及证书
	责任
或分工
	项目经历或主要工作业绩

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

[bookmark: _Toc288738839][bookmark: _Toc288738397]投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日

10相关业绩案例一览表
相关业绩案例一览表
项目编号：                   
	项目时间
	项目甲方单位
	项目名称
	合同金额
	单位地址
	联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日



11招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料



（全文完）
