南京脑科医院

# (脑科院区)门诊楼部分楼层诊室装修

# 改造工程项目

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320100-HWZX-C2026-0450

项目代理编号：0675-266JOC003722

采购人：南京脑科医院

采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

日期：2026年8月

# 总  目  录

- 磋商邀请……………………………………3

- 供应商须知…………………………………6

- 合同文本……………………………………16

- 采购需求……………………………………34

- 评审方法与评审标准………………………40

- 响应文件格式………………………………43

# 第一章  磋商邀请

项目概况：

南京脑科医院(脑科院区)门诊楼部分楼层诊室装修改造工程项目的潜在投标人应在苏采云系统注册登记成功后在系统内免费下载，并于2026年8月18日15时00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

1.1. 项目编号：JSZC-320100-HWZX-C2026-0450

项目代理编号：0675-266JOC003722

1.2.项目名称：(脑科院区)门诊楼部分楼层诊室装修改造工程项目

1.3.采购方式：竞争性磋商

1.4.预算金额：127万元

1.5.最高限价：125.33万元（投标人投标报价不得超过上述限价金额，否则将作无效标处理）

1.6.采购需求：

| 包号 | 项目概要 | 最高限价 | 项目工期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | (脑科院区)门诊楼部分楼层诊室装修改造工程项目（包括装饰现场地面、墙面装饰、天棚装饰/吊顶、门及门套、新建隔墙及相关拆除工程等室内装饰项目，及与本次装修相关的水、电、弱电、消防和空调安装工程。） | 125.33万元 | 合同签订后6个月内完成 |

具体内容详见竞争性磋商文件第四章。

## 二、申请人的资格要求：

## （通用资格条件）

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定，投标人提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（格式见响应文件格式模板，原件）。

其中不适用信用承诺的情形：

（1）供应商被列入严重失信主体名单：

（2）被相关监督部门作出行政处罚且尚处在处罚有效期内：

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形

2.投标人提供在有效经营期内的营业执照（复印件）。

3.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

4.法律法规要求的其他规定。

5.本项目不接受联合体投标。

（特殊资格要求）

1、投标人须具备主管部门核发的建筑工程施工总承包资质。

2、投标人须具备有效安全生产许可证。

3、投标人拟为本项目配备的项目负责人具备有效的安全生产考核合格证书 (B类证)。

4、项目负责人无在建工程，如有在建工程必须符合苏建规字〔2017〕1号文规定，在建工程认定按照苏建规字〔2017〕1号文规定执行。（提供承诺书，格式自拟）

落实政府采购政策需满足的其他要求：

1.本项目属于工程类采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号）的要求，本项目小型、微型企业在评标时享受价格扣除优惠政策。所称小型、微型企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，不限制供应商企业规模。（供应商必须提供中小企业声明函（见格式））

2.中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见格式）。

## 三、获取磋商文件

1.项目报名时间：2026年8月8日0:00至2026年8月14日23:59（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2.潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3.“CA数字证书”的获取：

响应供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。

通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

3.4.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5.采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6.请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

## 四、提交响应文件截止时间、地点

1.提交响应文件截止时间：2026年8月18日15时00分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

3.投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

## 五、公告期限

公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

## 六、其他补充事宜

本项目落实的政府采购政策：

1）政府采购促进中小企业发展

2）政府采购支持监狱企业发展

3）政府采购促进残疾人就业

4）政府采购鼓励采购节能环保产品

## 七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

招标人：南京脑科医院

联系人：潘老师

电话：025-82296563

地址：南京市鼓楼区广州路264号

2.采购代理机构信息

名称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地址：南京市建邺区云龙山路58号大唐科技大厦A座第14、15层

联系人：金昕、谢影

联系方式：025-84795965

# 第二章  供应商须知

### 一、总则

#### 1、采购方式

本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

#### 2、合格的供应商

2.1.满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2.满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

#### 3、适用法律

本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国政府采购有关的法律法规制约和保护。

#### 4、磋商费用

供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，江苏海外集团国际工程咨询有限公司（以下简称采购代理）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

#### 5、磋商文件的约束力

供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

### 二、磋商文件

#### 6、磋商文件构成

6.1.磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2.供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

#### 7、磋商文件的澄清

任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

#### 8、磋商文件的澄清和修改

8.1.在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在原公告媒体上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2.采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

### 三、响应文件的编制

#### 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1.供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2.除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、响应文件构成

10.1.供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

*10.2 供应商如同时参与多个标段（包段）采购，则应按标段（包段）分别制作响应文件，否则将视为无效响应文件。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1.供应商应按要求提交资格证明文件及符合磋商文件规定的文件。

11.2.供应商应提交证明其有资格参加竞争性磋商和成交后有能力独立履行合同的文件。

11.3.供应商除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4.供应商应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合磋商文件规定的证明文件。

#### 12、报价一览表及分项报价表

12.1.供应商应按照磋商文件规定格式填报报价一览表、配置与分项报价表，在表中标明所提供的产品名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供应期。每项产品和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2.磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价。磋商文件中另有规定的按规定执行。

#### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1.供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2.供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他（货物项目适用）

14.1.供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2.供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3.供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 15、磋商响应函

供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

#### 16、磋商有效期

磋商有效期为采购代理机构规定的提交响应文件截止之日后九十（90）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

#### 17、磋商有效期的延长

在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

#### 18、响应文件签署

除投标人对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或其授权代表签字或盖章。

四、响应文件的递交

19、磋商响应文件的递交

19.1.供应商应当按照《操作手册》规定，在公告规定的投标截止时间前制作并上传电子响应文件。

19.2.供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照做无效投标处理。

19.3.代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

#### 20、响应文件的拒收

采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何响应文件。

#### 21、响应文件的撤回和修改

21.1.响应文件的撤回

21.1.1.响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件。具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2.供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2. 响应文件的修改

21.2.1.供应商可在投标截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2.投标截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.3.在投标截止时间至磋商文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

### 五、响应文件的评审

### 22、响应文件解密

### 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

#### 23、磋商小组

23.1.采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2.磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

#### 24、评审过程的保密与公正

24.1.磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2.在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3.在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4.采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

#### 25、评审过程中的澄清

25.1.项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2.需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3.接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

#### 26、对响应文件的审查

26.1.响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1.资格审查：由采购人或者采购代理机构依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

采购人或者采购代理机构在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.1.2.符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合磋商文件要求 |
| 响应文件签署、盖章齐全完整 | 符合磋商文件要求 |
| 投标有效期 | 符合磋商文件要求 |
| 项目需求中的实质性要求 | 符合磋商文件要求 |
| 其他实质性要求 | 符合磋商文件要求 |

26.1.3.未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2.在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3.未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1.供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2.供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的

26.3.3.同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4.供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5.供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6.不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。（本磋商文件中加注“*”或“★”为实质性要求和条件）；

26.3.7.供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8.响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9.本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10.响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4.未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5.如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6.供应商在项目评审全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

#### 27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1.磋商程序

27.1.1.对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别就竞争性磋商采购项目的技术、商务和价格进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

27.1.2.磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3.供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.1.4.经磋商后，如果成交价低于供应商在磋商响应文件报价的话，除特别注明外，分项报价同比例调整。（工程项目同比例调整不包括暂列金和暂估价）

27.2.评审方法和评审标准

27.2.1.评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

按照文件第五章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。

27.2.2.评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3.采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1.因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2.出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3.除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的，项目流标，将重新组织招标。

27.3.4.在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

### 六、成交

#### 28、确定成交单位

28.1.磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

（针对货物项目)提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2.采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3.若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1.提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2.与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3.向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4.恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

补充：

（一）评审过程中出现下列情形之一的评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

28.3.5.不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6.成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7.将政府采购合同转包的。

#### 29、质疑处理

29.1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

29.2.供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1.对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日。
　　29.2.2.对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
　　29.2.3.对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函须按照中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）提供的质疑函范本要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

29.4.质疑函及证明材料应在法定质疑期内采用书面形式递交至下列地址：

采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

联系人：金昕

联系电话：025-84795965

29.5.以下情形的质疑不予受理

29.5.1.内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2.超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3.未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.4.供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 30、成交通知书

30.l.采购代理机构将在成交公告发布的同时向成交供应商发出成交通知书。

30.2.成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l.成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2.磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3.签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

32、标的物的追加

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

34、代理服务费

根据与采购人的约定，成交供应商在领取成交通知书时，需向代理机构一次性缴纳代理服务费，收费标准参考《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980号）（工程）*0.65招标收费标准收费。

招标代理服务费缴纳账户信息：

户名：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

开户行：交通银行江苏省分行营业部

账号：320006607010141124109

#### 第三章  合同文本（供参考）

建设工程施工合同

工程项目名称:

甲方:

乙方:

合同签订时间:     年   月     日

合同签订地点:

### 第一部分 合同协议书

甲方（全称）：南京脑科医院

乙方（全称）：

本项目由采用  （采购方式）  确定       （乙方名称）中标，成交通知书后附。

根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                              施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                                       。

2.工程地点：                                  。

3.工程立项批准文号：                    。

4.资金来源：           。

5.工程内容：               。

群体工程应附《乙方承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：                               。

二、合同工期

计划开工日期：  年  月  日（以甲方正式发出的开工令为准）。

计划竣工日期： 年  月  日。

工期总日历天数：乙方比选时承诺工期。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家规定的合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                    (¥            元)；

2.合同价格形式：固定单价合同。

3.预付款基数：签约合同价（如有暂列金额，则扣除暂列金额）

五、项目经理

乙方项目经理：    。

- 双方的权利义务范围

1.甲方负责筹集项目所需资金并向乙方支付工程款；

2.乙方负责完成合同约定的所有事项；

七、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

八、承诺

1.甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.甲方和乙方通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

十、签订时间

本合同于  年     月      日签订。

十一、签订地点

本合同在           签订。

十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十三、合同生效

本合同自    双方签字、盖章后       生效。

十四、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，双方各执 肆 份。

（本页无正文）

甲方：  (公章)                  乙方：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：       法定代表人或其委托代理人：

（签字）                         （签字）

地  址：                          地  址：

邮政编码：                        邮政编码：

电  话：                          电  话：

传  真：                          传  真：

电子信箱：                        电子信箱：

开户银行：                       开户银行：

账  号：                         账  号：

第二部分 通用合同条款

按照住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同示范文本GF-2013-0201》第二部分通用合同条款执行。

第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件及其附件（含答疑）。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                 /       　　　　   ；

资质类别和等级：       /                      ；

联系电话：             /                       ；

电子信箱：                /                    ；

通信地址：               /                      。

1.1.2.5 设计人：

名    称：               /                    ；

资质类别和等级：           /                  ；

联系电话：                /                   ；

电子信箱：               /                     ；

通信地址：                /                    。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：    /       。

1.1.3.9 永久占地包括：                /                 。

1.1.3.10 临时占地包括：               /                 。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、七部委第 12 号令《评标委员会和评标方法暂行规定》、建设部第89号令《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、七部委第30号令、《建设工程质量管理条例》（国务院第279号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《江苏省建筑市场管理条例》。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：中华人民共和国建设部颁发的有关标准、规范及省、市有关规定。

1.4.2 甲方提供国外标准、规范的名称：      /           ；

甲方提供国外标准、规范的份数：       /                ；

甲方提供国外标准、规范的名称：     /                  。

1.4.3甲方对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：      /        。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为： (1)本合同协议书及承诺书；(2)中标通知书；(3)招标文件及其附件；(4) 本合同专用条款；(5) 本合同通用条款；(6)投标书及其附件；(7)标准、规范及有关技术资料；(8)图纸；(9)工程报价单或预算书。

1.6 图纸和乙方文件

1.6.1 图纸的提供

甲方向乙方提供图纸的期限：开工前3天；

甲方向乙方提供图纸的数量： 4套；

甲方向乙方提供图纸的内容：本合同发包内容中的全部图纸。

1.6.4 乙方文件

需要由乙方提供的文件，包括：乙方在开工前必须提交详细的施工组织设计，报甲方审批，施工组织设计经甲方认可后方可开工。施工组织设计将作为工程款支付的参考依据之一。每周四向甲方提供下一周详细的施工进度计划及本周施工进度报表；总进度计划在开工前3天提供。具体计划及时间要求根据工程需要补充明确。乙方不按时报送以上资料，造成甲方无法判断工程进展顺利进行的，甲方可按照实际情况向乙方收取1000-10000元的违约金，并可拒付相应部分工程进度款，责任由乙方承担。

乙方提供的文件的数量为：视甲方需求；

乙方提供的文件的形式为：书面形式；

甲方审批乙方文件的期限：收到文件后7天内  。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：施工现场保留一套完整图纸供甲方及有关人员使用。

1.7 联络

1.7.1甲方和乙方应当在 3  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 甲方接收文件的地点：          /               ；

甲方指定的接收人为：               /                。

乙方接收文件的地点：               /                ；

乙方指定的接收人为：               /                 。

监理人接收文件的地点：              /                 ；

监理人指定的接收人为：              /                  。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：          /                    。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：       /         。

关于甲方向乙方免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：已具备临时道路。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 乙方 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于甲方提供给乙方的图纸、甲方为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映甲方关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款执行。

关于甲方提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行 。

1.11.2 关于乙方为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行 。

关于乙方提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行 。

1.11.4 乙方在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在本合同价内  。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整合同价格。但招标人在工程量清单中因项目特征描述不清或未全，但又是投标人为满足招标人和设计图纸的要求而必须完成的工作，投标人应计入工程量清单相应子目中，工程结算时招标人不为此类项目另外支付费用。

#### 2. 其他     /

#### 3. 乙方

3.1 乙方的一般义务

（5）乙方提交的竣工资料的内容：乙方在工程竣工后一月内提供经甲方审查通过的完整的竣工图和竣工结算及其他资料。A. 施工中没有设计变更，施工后由乙方在甲方提供的施工图纸上加盖竣工图章，提交甲方；B. 施工中只有零星的少量设计变更，乙方在施工图变更位置注明，并连同经甲方同意的变更签证，竣工后由乙方加盖竣工图章交给甲方；3、施工中对原设计中变更较多，原施工图难以作为竣工图的，应由乙方组织重新绘制竣工图，并承担相应费用。

乙方需要提交的竣工资料套数：       肆套                。

乙方提交的竣工资料的费用承担：   由乙方承担         。

乙方提交的竣工资料移交时间：  在工程竣工后一个月内      。

乙方提交的竣工资料形式要求：乙方提供的竣工图必须与实际相符合，否则由此对甲方所造成的所有损失由乙方承担。

（6）乙方应履行的其他义务：听从甲方的指挥。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                ；

身份证号：              ；

建造师执业资格等级：                ；

建造师注册证书号：                   ；

建造师执业印章号：                   ；

安全生产考核合格证书号：               ；

联系电话：                           ；

电子信箱：                            ；

通信地址：                              ；

乙方对项目经理的授权范围如下：法律规范规定的项目经理的职责范围。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 在本工程施工期内月出勤率必须达22天以上，每天不少于8小时。

乙方未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 按通用条款执行。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：未经甲方同意，项目经理擅自离开现场，甲方按2000元/次收取乙方违约金，连续5天或三个月内累计10天不在工地现场，甲方有权要求更换项目经理，并追究乙方违约责任。

3.2.3 乙方擅自更换项目经理的违约责任：乙方必须指派投标书中承诺的项目负责人到施工现场负责施工管理，不得更换。工程施工期间必须保证施工全过程在本项目工地工作，不得兼职本工程以外的工作，除不可抗力因素外，确实需要更换的，须经甲方书面批准。

3.2.4 乙方无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：投标书中承诺的项目负责人经甲方方考核不合格者，乙方必须在一周内无条件更换，同时须支付5万元/次的违约金。

3.3 乙方人员

3.3.1 乙方提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前3天。

3.3.3 乙方无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：乙方常驻项目部组成人员经甲方方考核不合格者，乙方必须在一周内无条件更换。如不及时更换，承包方承担违约责任 1万元/次/人 。

3.3.4 乙方主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：甲方书面认可后方可离开。

3.3.5乙方擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 1万元/次/人 。

乙方主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 1万元/次/人 。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不得分包  。

主体结构、关键性工作的范围：　　　　/

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：    /       。

其他关于分包的约定：        /       。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：            /        。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

乙方负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间及费用： 设备、人员进场至验收交付使用前由乙方负责，无其它特殊要求的，费用由乙方承担。

3.7 履约担保

乙方是否提供履约担保：     /     。

乙方提供履约担保的形式、金额及期限：/ 。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：   /   。

关于监理人的监理权限：  /  。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：/。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                                ；

职    务：                                ；

监理工程师执业资格证书号：                ；

联系电话：                                ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                                ；

关于监理人的其他约定：                    。

4.3 商定或确定

在甲方和乙方不能通过协商达成一致意见时，甲方授权监理人对以下事项进行确定：   /      ；

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：    /              。

关于工程奖项的约定：     /              。

5.2 隐蔽工程检查

5.2.2乙方提前通知甲方隐蔽工程检查的期限的约定：  共同检查前48小时书面通知甲方。

甲方不能按时进行检查时，应提前    /    小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  /   小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 乙方须对本合同约定的所有施工范围和施工人员负全部安全施工责任。乙方应严格按工程建设安全生产地有关管理规定，采取安全措施组织施工。若发生安全事故，一切责任由承包方承担。

乙方对施工现场的安全生产负总责。乙方在工地现场必须按规定配备专职安全员。如甲方检查到乙方安全员不到位的，则甲方有权按5000元/人/次计取违约金，从工程款中直接扣除。

本工程设安全文明施工保证金3%，凡在施工期间，由于乙方原因造成的事故，除根据事故的严重程度或等级扣除安全文明施工保证金外，还需承担全部责任及由此引起的一切费用，甲方不承担任何责任。

6.1.2关于治安保卫的特别约定：   按通用条款执行            。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 开工前三天提供施工场地治安管理计划。

6.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：合同当事人对文明施工的要求：乙方必须按照市级文明工地标准和要求，做好场地清理及相关工作。施工现场的材料堆放要整齐，机械停放有序，做到工完料清；遵守环境卫生管理的有关规定，符合清洁卫生要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；定期地将所有建筑垃圾从施工场地清除，并运出至政府指定建筑垃圾处理场所；交工前，将所有剩余的建筑材料运走或运至指定地点堆放，将所有施工机械和设备从施工场地运走。上述费用包含在合同价中。未能达到上述要求甲方有权扣除乙方安全文明施工费。若乙方现场施工作业面、办公区、生活区内清洁卫生满足不了文明施工要求，甲方有权安排其它单位或个人打扫，按具体发生的费用2倍及以上从进度款中扣除。乙方必须服从甲方现场的统一管理和协调，施工现场要设立标语、标牌，做到文明施工，树立企业形象，主动接受社会监督和有关部门的管理。

6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：甲方应在工程开工后的28天内预付当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分按照提前安排的原则进行分解，并与进度款同期支付。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：乙方在开工前必须提交详细的施工组织设计，报甲方审批，施工组织设计经甲方认可后方可开工。施工组织设计将作为工程款支付的参考依据之一  。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

乙方提交详细施工组织设计的期限的约定：    开工前3天    。

甲方人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到后3天内  。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的修订

甲方人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  收到后3天内  。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于乙方提交工程开工报审表的期限：   合同签订后3天内  。

关于甲方应完成的其他开工准备工作及期限：   /    。

关于乙方应完成的其他开工准备工作及期限：   /       。

7.3.2开工通知

因甲方原因造成未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，乙方有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1甲方向乙方提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  合同签订后3天内        。

7.5 工期延误

7.5.1 因甲方原因导致工期延误

因甲方原因导致工期延误的其他情形：  双方在确定竣工日期、施工工期及各控制点工期时，已充分考虑可能出现的各种形式的暴雨、台风、高温天气、停水、停电、节假日、扰民和民扰、市政影响等不利因素及甲方分包工程的影响，因此施工过程中，除下列规定的情况外，不管发生任何情况，均不顺延工期： A．甲方原因未在开工前提供施工场地，提供图纸的；B．因甲方原因造成工程延期开工、停建、缓建、暂停施工（不含勒令停工）C．因甲方原因提出的一次设计变更导致工程量增加超过合同总价的10%以上的；D．由市级以上有关部门正式发布和认定的自然灾害。

上述情况发生后，乙方需就延误的内容，向甲方提交书面报告，办理延期手续，经甲方批准后方可顺延工期（发包方不额外支付费用），否则工期不予顺延。

7.5.2 因乙方原因导致工期延误

因乙方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因乙方原因延误工期，在规定的工期前未能完成，则除保证金不予退还外，工期每推迟一天，支付给甲方违约金2000元；超过10天，甲方有权要求乙方清退出场，所完成的合格工程量按60%计算，或者由甲方安排其他施工单位进行施工，所发生费用直接按实际费用的2倍或以上金额从乙方合同价款中扣除，同时甲方视情节严重有权扣除部分或全部保证金。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  按通用条款  。

7.7异常恶劣的气候条件

甲方和乙方同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：   /   ；

7.8 提前竣工的奖励

7.8.1提前竣工的奖励：       /          。

#### 8. 材料与设备

8.1材料与工程设备的保管与使用

8.1.1甲方供应的材料设备的保管费用的承担：  /    。

8.2 样品

8.2.1	样品的报送与封存

需要乙方报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：乙方应对所有进场材料按有关规定进行严格把关，如因材料出现的质量和安全事故由乙方负全责，并赔偿相应损失。

甲方有权对乙方提供的材料和设备进行抽检，对不符合设计要求及验收规范的材料和设备，有权终止使用，发生的一切损失和费用由乙方承担。

乙方供应的材料和设备，必须符合国家标准，且满足图纸、采购文件要求，须有合格证、质保书、化验检测报告，并在材料数量、规格、质量上由甲方共同确认后方可使用。乙方负责对国家（或地方）规范、强制性条文规定的材料性能进行施工前或施工后的检测。检验试验费包含本工程所有按规定应进行建筑材料、构配件等试样的制作、封样、送检和其它为保证工程质量进行的材料检验试验工作和费用。由甲方指定工程质量检测机构进行检测。

8.3 施工设备和临时设施

8.3.1 乙方提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由乙方承担。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.1 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：   按有关规定执行。

施工现场需要配备的试验设备：  按有关规定执行 。

施工现场需要具备的其他试验条件：    /      。

9.2 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：      /             。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：乙方根据工程需要提出工程变更，须由甲方组织审核其必要性、技术性、可行性、经济性等。经甲方审核同意签字盖章后，方可按工程变更实施。（通用条款规定的变更范围）

乙方不得随意更改设计，因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加合同价款。如乙方擅自变更，甲方有权视情节严重情况，向乙方收取1～10万元的违约金。

10.2 变更估价

10.2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: (1)合同中已有适用变更的价格,按合同已有的价格变更合同价款；(2)合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款；(3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格, 结算时按照招标文件中标底及招标控制价编制依据计价，并依据中标价相对最高投标限价的下浮率同比例下浮（下浮率的计算需扣除招标人暂列金额、暂定价及相应的规费、税金等不可竞争费部分）。

10.3乙方的合理化建议

监理人审查乙方合理化建议的期限：    /             。

甲方审批乙方合理化建议的期限：    /               。

乙方提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：      /     。

10.4 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.4.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   / 种方式确定。

10.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

第3种方式：乙方直接实施的暂估价项目

乙方直接实施的暂估价项目的约定：经甲方方认质认价后，方可用于该工程的施工。

工程招标时暂估价材料竣工结算办法：按通用条款执行

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：     /         。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  不调整        。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：  施工期间各类建材的市场风险（含所有材料、设备价格涨跌）、规费和税金以外的政策性风险、人工工资调整、工程实施范围内外可能出现的阻挠施工等各方面的风险因素。

风险费用的计算方法：  上述所有风险已含在合同价中，结算时不再调整。

竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量和项目确定，完成甲方要求的合同以外的零星工作或发生非乙方责任事件的工程量按现场签证确定。

①工程量计量时，若发现工程量清单中出现的漏项或缺项部分按实结算。

②甲方、乙方双方认可的设计变更；甲方人均认可的签证；乙方每周四报送符合本条款范围的变更及签证预算。因变更、签证及甲方要求增加的工程量，按甲方人确认的工程量结算。

风险范围以外合同价格的调整方法： 变更或增加工作量的综合单价按照以下的计价方法结算：A、变更或增加工作量引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由乙方按本招标文件的计价方法提出，并按投标下浮率（1-中标价/最高投标限价）下浮，下浮率的计算需扣除暂列金额及相应的安全文明费、规费税金等不可竞争费用，经甲方确认后作为结算依据；B、变更或增加工作量等引起清单工程量增减在15%（含量15%）以内部分，投标单价不作调整，工程量按照甲方现场确认的为准；C、变更或增加工作量等引起清单工程量增减超过15%，超过部分综合单价按A计价。

价格调整的确认

工程项目实施过程中因图纸会审、设计变更、技术核定、业务联系、现场施工条件、违约行为等原因涉及合同价款调整和工期调整的，均应通过办理《认质认价单》或《工程现场签证单》的途径，明确工程价款调整或工期调整事宜，只有办理《工程现场签证单》方可作为工程价款调整结算的依据和工期延长的依据，未经办理《认质认价单》或《工程现场签证单》，发包方一律认为该变更不涉及工程价款和工期调整。只有工程量增减、综合单价不变的事项，以《实际完成工程量核对确认单》为依据调整合同价款。

《工程现场签证单》应及时办理，一事一签，不得事后补签。

当应签证的工作内容完成之后还没有完成签证手续的，受益人要主动、及时督促有关各方签字确认。特别是对于隐蔽工程的签证，必须在覆盖前完成验收手续、工程量的确认和费用的申报，否则甲方对调增价款不予认可。对于其他签证，乙方要在事情发生的三个工作日内办理签证申报手续，甲方必须在七个工作日内办妥审定手续。每月第一个工程例会，乙方、甲方就上月《工程现场签证单》进行核对。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：      /                 。

风险费用的计算方法：     /           。

风险范围以外合同价格的调整方法：  /         。

3、其他价格方式：   /           。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：/。

预付款支付期限：   /    。

预付款扣回的方式：/。

12.2.2 预付款担保

乙方提交预付款担保的期限：/ 。

预付款担保的形式为： /。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 《建设工程工程量清单计价规范》（最新版）、《江苏省建设工程费用定额》(2014年版)。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：     按施工进度分次计量           。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：甲方只负责对乙方申报的已完成合格工程量进行形象审核，即核对施工项目是否属实、项目特征是否与实际相符、进行测量或清点的工程量是否与事实相符等。甲方驻工地现场代表同时对乙方申报的已完成合格工程量进行形象审核，并委托造价咨询人负责准确核对。由乙方、甲方及甲方委托的造价咨询人共同确认的已完工程量才可以作为计算工程价款的依据。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期（同计量周期）

关于付款周期的约定：(XXXXXXXXXXXXXXXXXXX。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：所有工程款必须经甲方项目负责人签发支付证书方可支付。每次支付工程款前，乙方必须开具税务部门规定的正式发票。乙方未提供发票的，甲方有权拒绝付款。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：    /     。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：   /         。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  / 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）甲方审查的期限：   收到14个工作日内       。

甲方完成审批并签发进度款支付证书的期限：  收到14个工作日内   。

（2）甲方支付进度款的期限：    28日历天内     。

甲方逾期支付进度款的违约金的计算方式：   /      。

12.4.5发票及付款流程

- 乙方所开发票抬头的名称为“南京脑科医院”且须提供发票

XXXXXXXXXXXXXXX

（2）付款流程：乙方按付款方式提出，审计审核确认，甲方复核批准后付款。变更签证必须由审计审核确认，经甲方复核批准后才能生效。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2甲方不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48   小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：      按通用条款执行     。

甲方不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。

13.2.3移交、接收全部与部分工程

乙方向甲方移交工程的期限：           与单位工程同时移交（请明确）　　　。

甲方未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   /    。

乙方未按时移交工程的，违约金的计算方法为：   /    。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：      /       。

（1）单机无负荷试车费用由          /         承担；

（2）无负荷联动试车费用由         /            承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：   /      。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

乙方完成竣工退场的期限：乙方须在工程竣工验收后7天内拆除现场所有临时设施。包括所有的建筑垃圾及剩余材料全部清运出现场的费用。清理标准应得到甲方认可，否则，如发生相关费用则由甲方按实际发生费用的2倍及以上在工程结算价款中扣除。环卫等部门预收保证金由乙方负责清退。

竣工日期以验收合格当日的竣工验收报告日期为准，工程竣工验收后（甲方批准的除外），乙方的管理、施工人员，材料、设备必须在十天内全部退出现场；建筑、生活垃圾应随时清理出现场，确保场地清洁。人员全部撤离现场后仍然有配合审计工作的义务，并能及时处理现场事务。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

乙方提交竣工付款申请单的期限：       /          。

竣工付款申请单应包括的内容：         /          。

14.2 竣工结算审核

14.2.1甲方对竣工结算的核对（也称为审计）分初审和复审两个阶段完成。乙方都应积极配合。

14.2.2竣工结算合同价以复审核定数为准。

14.2.3甲方在收到齐全的竣工结算文件后六个月内完成审计。因乙方原因造成审计完成时间延误的，由乙方负责。

14.2.4审计费用按下列（1）和（3）方式处理：

（1）政府审计审计费：核减额不超过报审价的 5%时，审计费由甲方承担， 若核减率超出 5%，全部审计费由乙方承担。

（2）跟踪审计审计费：核减额不超过报审价的 5%时，审计费由甲方承担， 若核减率超出 5%，全部审计费由乙方承担。跟踪审计审计费的计算方法按照甲方与跟踪审计单位签订的造价咨询合同执行。

（3）乙方应付上述审计费由甲方在工程款（货款）中扣除。

14.3最终结清

14.3.1 最终结清申请单

乙方提交最终结清申请单的份数：   4份       。

乙方提交最终结算申请单的期限：   /　　　　　　　。

14.3.2 最终结清证书和支付

（1）甲方完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：　/　。

（2）甲方完成支付的期限：     /　　　　　。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：   按国家规范   。

15.3 质量保修金

关于是否扣留质量保修金的约定： 扣留 。

15.3.1 乙方提供质量保修金的方式

质量保修金采用以下第  （2） 种方式：

（1）质量保修金保函，保证金额为：    /    ；

（2） 3%的工程总价（终审后）；

（3）其他方式:        /         。

15.3.2 质量保修金的扣留

质量保修金的扣留采取以下第（2） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保修金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保修金；

（3）其他扣留方式:    /    。

关于质量保修金的补充约定：待保修期满无质量问题经业主书面确认后无息返还 。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：   见工程质量保修书          。

15.4.2 修复通知

乙方收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  漏水断电立即处置，其他收到通知后8小时内    。

#### 16. 违约

16.1 甲方违约

16.1.1甲方违约的情形

甲方违约的其他情形：      /          。

16.1.2 甲方违约的责任

甲方违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因甲方原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 双方另行协商  。

（2）因甲方原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 双方另行协商  。

（3）甲方违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  双方另行协商     。

（4）甲方提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因甲方原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  双方另行协商 。

（5）因甲方违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  双方另行协商  。

（6）甲方无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致乙方无法复工的违约责任：   双方另行协商      。

（7）其他：     /             。

16.1.3 因甲方违约解除合同

乙方按16.1.1项〔甲方违约的情形〕约定暂停施工满  /   天后甲方仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，乙方有权解除合同。

16.2 乙方违约

16.2.1 乙方违约的情形

乙方违约的其他情形：

1、乙方出现严重安全、质量事故，或在甲方规定的整改期限内达不到整改要求或明显无法按期完工的，甲方有权要求施工单位退场，并按验收合格的工程量的60%款项结算。

2、乙方对所有进场材料的质量共同把关，乙方必须根据有关规定要求由具备相应专业资质的试验单位对材料、设备进行必要的试验、检验，如发现质量问题时，应及时退货。如乙方不按规定送检或明知有问题而不予处理，继续施工，由此引起返工而造成的材料、人工、机械、工期损失等一切费用全部由乙方承担。甲方根据需要可在事前、事中、事后进行抽检，不论在哪个阶段查出问题，所造成的损失均由乙方负责。

3、派驻现场的建造师班子应与投标文件一致，工程施工期间乙方投标书中明确的项目部主要成员，必须保证施工全过程在本项目工地工作，项目部的任何成员变动，均须得到甲方书面认可。建造师（项目经理）及项目部组成人员必须坚守岗位，不得兼职本工程以外的工作，在本工程施工期内月出勤率必须达22天以上，每天不少于8小时，离开施工现场必须向甲方请假。甲方将不定期进行考核检查，检查时，发现项目经理不在现场甲方有权收取乙方2000元/天的违约金。如缺勤次数过多，且施工质量、进度等不能满足要求，甲方有权将乙方清出施工现场，已完工程量不予结算，乙方常驻项目经理及项目部组成人员经甲方方考核不合格者，承包方一周内必须无条件更换。

16.2.2乙方违约的责任

乙方违约责任的承担方式和计算方法: 由乙方承担全部费用并承担相关法律责任。

16.2.3 因乙方违约解除合同

关于乙方违约解除合同的特别约定：   按通用条款执行   。

甲方继续使用乙方在施工现场的材料、设备、临时工程、乙方文件和由乙方或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  另行协商     。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   由市级以上有关部门正式发布和认定的自然灾害。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，甲方应在商定或确定甲方应支付款项后   /   天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：

乙方投保内容： 从事危险作业职工的意外伤害险、施工场地内自有人员的生命财产险、施工机械设备的财产险、第三方人员的生命财产险、运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备及交付使用前的财产险等。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：      /               。

乙方是否应为其施工设备等办理财产保险：是  。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：      按通用条款执行      。

#### 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：同意 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：    按通用条款执行                。

选定争议评审员的期限：    按通用条款执行                  。

争议评审小组成员的报酬承担方式：按通用条款执行             。

其他事项的约定：    /                           。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  按通用条款执行      。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2） 种方式解决：

（1）向      /     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  工程所在地  人民法院起诉。

20.5补充条款

1.本工程的施工须严格按国家规范要求，乙方必须严格按照甲方要求的日期进场施工。由于乙方原因引起的工程投资增加由乙方负责，由于供货等乙方原因影响工期进度安排的，所产生的一切后果由乙方承担。施工过程中因违反国家有关规定而发生的罚款等费用由责任人自负。

2.乙方在施工过程中，如有以下情形，甲方可对乙方直接收取2000～50000元的违约金：

A、施工期间工程资料不能及时到位的；

B、隐蔽部位不经验收通过就进行下一道工序的；

C、不论以何种形式被检查发现偷工减料、以次充好的；

D、不按施工图及设计规范的要求，擅自施工的；

E、施工质量不达标的，发现一次收取违约金一次。

F、乙方未能达到经过审批的总进度计划要求或阶段性进度计划要求。

3 .施工过程中，因乙方施工原因，而造成煤气、自来水管道、雨污分流管等受到破坏的，除乙方须按规定修复外，甲方可对乙方收取5000元/次的违约金。

4.如乙方发生上述情况而拒交违约金的，甲方有权从工程款中双倍扣除。

5.如果工程中标后，因乙方自身的原因，未能兑现其投标时承诺条件或工程质量较差，或其工期进度严重脱节，甲方有权终止合同，并且已完成的有效工程量只按60%计算结算或者由甲方安排其他施工单位进行施工。

6.乙方根据施工现场情况及现行规定，报价时已自行根据可行的施工方案对措施费用进行报价，一次性包定，结算时一律不作调整。

7.临时设施费、检验试验费中标人已在报价时充分考虑，结算时不再调整。

8.施工时必须无条件服从甲方方的安排，不得影响主体工程的施工。

9.在实际施工中，甲方可以无条件要求乙方更换不符合要求的产品，购进的材料设备与提供的样品不一致时，由乙方无条件退货。如因使用不符合国家标准及各项指标的材料，由此引起的相关费用由乙方承担，结算时一律不作调整。

10.若乙方在投标报价时擅自改变招标文件及清单内容，评审时未被发现，实际施工时均按招标文件及清单内容执行，结算时不予调整。

11.乙方必须按相关管理部门的质量、安全要求施工，同时做好协调工作。

12.乙方必须充分考虑场地狭窄对工程施工的影响，要加强施工区域内的管理，文明施工，注意环保。独立有效的做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠的情况等一切突发事件，并承担所发生的费用，甲方不再承担此类费用。若发生机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，均已列入本合同价中，工程竣工结算时不作调整。

13.乙方在施工过程中对原有建筑工程结构及饰面造成破损及损坏部分进行修复，使其恢复原样等所包含的各项费用已列入本合同价中，竣工结算时一律不再另行支付其费用。

14.开工令以甲方签发的开工令为准。

15.价格调整的确认:工程项目实施过程中因图纸会审、设计变更、技术核定、业务联系、现场施工条件、违约行为等原因涉及合同价款调整和工期调整的，均应通过办理《认质认价单》或《工程现场签证单》的途径，明确工程价款调整或工期调整事宜，只有办理《工程现场签证单》方可作为工程价款调整结算的依据和工期延长的依据，未经办理《认质认价单》或《工程现场签证单》，发包方一律认为该变更不涉及工程价款和工期调整。只有工程量增减、综合单价不变的事项，以《实际完成工程量核对确认单》为依据调整合同价款。《工程现场签证单》应及时办理，一事一签，不得事后补签。当应签证的工作内容完成之后还没有完成签证手续的，受益人要主动、及时督促有关各方签字确认。特别是对于隐蔽工程的签证，必须在覆盖前完成验收手续、工程量的确认和费用的申报，否则甲方对调增价款不予认可。对于其他签证，乙方要在事情发生的三个工作日内办理签证申报手续，甲方必须在七个工作日内办妥审定手续。每月第一个工程例会，乙方、甲方就上月《工程现场签证单》进行核对。

16属于保修范围和内容的项目，水、电、暖通等因质量问题引起的故障影响医院正常运行的，乙方应在接到电话通知之后立即派人修理。其他事项在7天内响应并排除。乙方不在约定期限内派人修理，甲方有权委托其他有能力的单位自行处置，按实际所发生费用的2倍或以上金额从乙方合同价款中扣除，同时甲方视情节严重有权扣除部分或全部工程质量保证金。

17 .乙方应遵守甲方（法人组织）的各项管理制度，如：安全制度、工程变更管理制度、财务管理制度等。

廉洁协议

协议单位：                （甲方）

（乙方）

为了在工程建设中保持廉洁自律的风气，防止各种不正当行为的发生，根据国家、省、市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定，甲乙双方按照公平、公正和诚实信用的原则，自愿订立并共同遵守如下协议：

第一条  甲乙双方应当自觉遵守国家、省、市关于建设工程承发包和廉政建设的各项规定。

第二条  甲方责任

（一）甲方工作人员不得以任何形式接受乙方的礼金、有价证券、物品、好处费、感谢费等，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

（二）甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请、健身和娱乐等活动。

（三）甲方工作人员不得接受、要求和暗示乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）甲方工作人员不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求或暗示乙方和相关单位使用某种产品、材料和设备。

（五）甲方工作人员不得向乙方和相关单位泄露应当保密或者可能影响公平竞争的相关情况。

（六）甲方工作人员不得接受、要求和暗示乙方和相关单位为其购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

（七）甲方工作人员不得在家里接待乙方有关工程建设等事宜的询访。

第三条  乙方责任

（一）乙方通过正常途径开展相关业务，不得向甲方工作人员、本项目监理、审计等相关人员赠送礼品、礼金、有价证券、物品和好处费、感谢费等。不得为甲方工作人员、本项目监理单位人员、审计等相关人员报销应由其个人或其单位负担的费用。

（二）乙方不得为谋取不正当利益擅自与甲方工作人员、本项目监理单位人员、审计等相关人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或达成默契。

（三）乙方不得为甲方工作人员、本项目监理单位人员、审计等相关人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）乙方不得以任何理由为甲方、本项目监理单位、审计等相关人员和相关单位及其个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）乙方不得为甲方工作人员、本项目监理单位人员、审计等相关人员购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

第四条  违约责任

（一）乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方纪委监察机关或甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。

（二）甲方发现乙方违反本协议，甲方根据具体情况和造成的后果扣除乙方工程合同造价的2%——10%作为廉政违约金（发现一次，至少扣除合同造价2%的违约金），对有贿赂等不良记录的单位和个人，在2—3年内不得参与甲方任何基本建设工程项目投标。乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方从工程款中扣除。由此给甲方单位造成的损失，乙方应予赔偿。

第五条  本协议一式四份。双方各随合同保存一份，交纪委、监察部门备案一份。

第六条  本廉洁协议作为合同附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经协议双方签署盖章后  立即生效。

甲方单位：（盖章）                   乙方单位：（盖章）

委托代表人签字：                    委托代表人签字：

年   月   日                             年   月   日

附件1：

乙方承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 面积（平方米） | 层数 | 承包内容 | 工程 造价（元） | 开工 日期 | 竣工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

合同范围内的全部内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程、钢结构夹层和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．装修工程为2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

7．其他项目保修期限约定如下：其他项目保修期为2年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：/。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（盖章）：                     承包人（盖章）：

地  址：                            地  址：

法定代表人或                        法定代表人或

授权委托代理人(签字)：              授权委托代理人(签字)：

电  话：                            电  话：

传  真：                            传  真：

开户银行：                          开户银行：

账  号：                            账 号：

邮政编码：                          邮政编码：

附件3：

建设工程承发包安全管理协议

甲方（以下简称 甲方）：

乙方（以下简称 乙方）：

甲方将本建筑安装工程项目发包给乙方施工，为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据《江苏省工程安全管理暂行规定》和国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑安装工程合同的同时，签订本协议。

一、承包施工项目：

项目地址：江苏省南京市

承包范围：具体内容见招标文件

二、工程项目施工期限：

自 2025年   月    日起开工至2025年    月   日完工。

三、协议内容：

1、甲乙双方必须认真贯彻国家、江苏省和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2、乙方应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的验证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度，安全教育制度等。

3、乙方在施工前要认真勘察现场：乙方进场后首先必须做好施工现场围护，防止闲杂人员进入施工现场，发生安全事故。

4、工程项目由乙方按甲方的要求自行编制实施性施工组织设计；并制定有针对性的安全技术措施计划、严格按施工组织设计和有关安全要求施工。乙方应落实本工程安全生产的管理体系，管理体系中的人员名单上报甲方项目部备案，以便甲方监督管理。工地安全员必须持证上岗。

5、乙方必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

6、施工前乙方应对管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求；乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

7、根据工程项目内容、特点，甲乙双方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料，交底材料一式两份，由甲乙双方签字后各执一份。

8、施工期间，乙方指派       同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派         同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全、防火规定。甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。

9、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理的各项规定，接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须限期整改。

10、在生产操作过程中的乙方员工防护用品，由乙方自理，乙方都应督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品。

11、乙方人员对所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患立即停止施工，并落实整改后方准施工。一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。

12、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如乙方必须向甲方借用或租赁，应由乙方有关人员办理借用或租赁手续，制订有关安全使用和管理制度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，借入方必须进行检查，并做好书面记录。借入方一经接收，设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，用于设备、工具因素或操作不当而造成伤亡事故，由借入使用方负责。

13、乙方人员对施工的现场脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和乙方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。乙方人员擅自拆除所造成的后果，由该方人员及其单位负责。

14、乙方特种作业人员必须执行《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核合格后持证上岗、并按规定定期验证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械的人擅自操作使用电器、机械设备。

15、乙方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火，防中毒措施，并指派专人值班。

16、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时向甲方提出，甲方整改合格后方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果的均由乙方负责。乙方配电系统必须有专人24小时值班，工地生活区内严禁乱拉乱接电线，严禁使用电炉、电饭煲、电饭锅、电取暖器等，防止漏电触电事故发生。

17、乙方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。

18、贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方在施工过程中发生的人身伤亡、火警、火灾等一切事故，均由乙方自己负责，甲方只负责教育的责任。乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故，乙方应进行紧急抢救伤员和保护现场，甲方予以协助，乙方按国务院及江苏省有关事故报告规定在事故发生后的二十四小时内及时报告上级主管部门及市、区（县）劳动保护监察部门等有关机构。事故的损失和善后处理费用，由乙方承担。

19、甲方有权对施工现场进行监督检查，工地现场发现吸烟（烟头）、不带安全帽、生活区内动明火等现象，每人次罚1000元；发现无证作业、无证上岗的，每人次罚1000元,整改不到位，二次发现扣10000元/人次。

20．本协议经双方签字、盖章有效，一式四份，甲、乙双方各执二份。

21．本协议同工程合同正本同日生效，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切经济损失。

甲     方：（盖章）                    乙     方：（盖章）

法定代表人（或授权委托人）：           法定代表人（或授权委托人）：

地     址：                            地     址：

电     话：                            电     话：

附件4：

安 全 生 产 责 任 承 诺 书

致                              ：

我公司现向贵公司承诺，我公司在工程实施过程中，保证不发生重大人员伤亡事故，在此工程施工过程中所发生的一切工伤事故，或安全事故，均由我公司承担一切责任。

承诺单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

项目经理（签字或盖章）：

日  期：    年  月  日

附件5：

不拖欠民工工资承诺书

致                             ：

如我公司中标，在工程实施期间及竣工验收后，保证按时按期足额支付所有建筑工人及民工工资，如有违反，将承担由此发生的和可能带来的一切后果和费用。

特此承诺！

承诺单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日  期：    年  月  日

附件6：

工 期 承 诺 书

致                                 ：

如我公司中标，在该项目实施过程中，我们除响应投标文件中所有的条款及履约合同内容外，并对工程工期达到要求做如下承诺：

1、保证严格按图纸、相关规范施工。

2、保证在    日历天工期内，安全、保质、高效的完成此次施工任务。

承诺单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日  期：    年  月  日

附件7：

项目经理承诺书

致                         ：

本工程，一旦我方中标，我方项目经理及所报的项目管理组成员将严格按照合同专用条款约定的工作时间要求执行。并且，在本项目施工合同期间，除发包人要求外，我方不擅自更换项目经理及主要项目管理负责人。如若违反本承诺，愿接受发包人的处罚。

承诺单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

项目经理（签字或盖章）：

日  期：     年  月  日

附件8：

消防安全生产责任书

为强化项目工程的消防安全管理，落实消防安全责任，有效控制工地火灾事故的发生，特与承包人签订消防安全生产责任书，明确内容如下：

一、乙方必须严格落实《中华人民共和国消防法》《江苏省消防条例》《南京市消防条例》等法律法规的规定和要求，建立和健全企业内部各项消防安全生产规章制度，明确工地消防责任人，并逐级落实消防安全责任。

二、乙方组织一次全面的消防安全检查。并根据工地现场实际情况，加强日常消防安全检查，发现问题及时上报，限期整改。

三、根据消防安全职责，积极开展形式多样的消防安全宣传教育，认真开展“安全生产月”和“消防月”等专项活动，积极营造安全生产氛围，努力提高员工消防安全意识。

四、施工期间乙方必须做好自身消防安全管理工作，必须遵守有关消防安全管理规定和用火、用电等各项防火安全制度。

五、甲方（或委托管理的物业单位）有权要求乙方整改有关消防安全隐患，乙方必须进行有力的整改。

六、凡工地内发生火灾事故的，火灾事故造成的甲方经济损失以及甲方（或委托管理的物业单位）承担的给第三方造成的损失全部由乙方承担。

七、乙方责任期间自其进场至乙方将项目全部移交给甲方或甲方指定的第三方止。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

授权委托代理人：                   授权委托代理人：

年    月    日                      年    月    日

# 第四章 采购需求

一、工程概况

本项目为南京脑科医院(脑科院区)门诊楼部分楼层诊室装修改造项目，位于江苏省南京市鼓楼区广州路264号南京脑科医院内。本次装饰装修工程总建筑面积共计约709.58㎡。

- 工程范围

包括装饰现场地面、墙面装饰、天棚装饰/吊顶、门及门套、新建隔墙及相关拆除工程等室内装饰项目，及与本次装修相关的水、电、弱电、消防和空调安装工程。

家具、软装不在本次招标范围内。

三、清单编制依据

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价〔2016〕154号）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）、《江苏省修缮建筑定额》（2009年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（苏建函价（2019）178号）、《省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》（（2019）第19号）、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》（（2018）第24号）、《关于明确材料预算价格中含税价和除税价计算方式通知》（苏建价函（2025）2号）。

2、采购人提供的（设计编号：20260101 2026年6月）版设计图纸电子版、图纸、提疑回复等资料。

3、现行的江苏省建设行政管理部门颁发的有关工程造价计价方面的依据性文件。

四、计价综合说明

1、人工费计取：按苏建函价[2026]027号文编制，投标供应商可参考文件结合市场自行报价。

2、材料费的计取：材料价格按南京市2026年06月信息价计取，信息价文件没有的材料参考市场价格计取。

3、现场安全文明施工费费率、规费费率、税金税率：详见清单。

4、本工程暂列金额：详见清单。

5、本工程无暂估价。

6、本工程甲供材：无甲供材。

7、本工程措施费清单内容投标供应商可根据工程具体情况、磋商文件要求及自行编制的施工方案进行增减内容，自行报价，但不应更改采购人已列措施项目。未自行报价的内容竣工结算时均不调整。

五、项目及清单说明

（一）装修工程：

1、本工程量清单中因图纸缺失做法或与清单特征描述做法不符时均以清单项目特征描述为准。

2、清单中材料规格、厚度等描述未尽之处，需业主确认后方可开始施工，相关费用投标供应商综合考虑计入报价，结算不予调整。

3、新做门均包含门框及基层、包边、五金、把手、灌浆、封闭材料等设计要求的所有相关工作内容，相关费用投标供应商综合考虑计入报价，结算不予调整。

4、需拆除的项目，拆除工程施工过程中要小心施工，如有因施工不当导致材料破损，需重新修复，费用不再另计。本次工程改造出新，涉及成品保护的，投标供应商需做好成品保护措施，因投标供应商原因导致保留物损毁或施工完成后无法正常使用的，投标供应商负责恢复原状或照价赔偿，具体价格以采购人采购为准。

5、饰面石材的磨边、倒角、镜面处理、六面防护、成品保护等相关费用和面砖的切割、磨边、倒角等相关费用，投标供应商应综合考虑在投标报价中。施工过程中，所有墙砖、地砖、饰面石材的制作费、加工费请投标方自行考虑，加工费包括但不限于切割、倒角、拉槽、磨边等。

6、石材的切割损耗，考虑在报价中，结算时，综合单价不调整。

7、天棚吊顶清单按水平投影面积计算，有下挂等造型部分的展开工作量要求投标供应商考虑在报价中；有涉及侧面下挂等造型制作的，均须防火处理，此费用包含在天棚吊顶的综合单价中，不另增加费用。

8、新增砌体墙如需设构造柱和圈梁的，清单不单列项，投标供应商需严格按设计和规范要求综合考虑报价，结算不予调整，也不得以清单未列项而提出增加费用。

9、工程中方管隔墙均按节点图做法为准。

10、石英地板燃烧性能等级A级/3.0厚。

11、投标供应商应考虑施工期间的部分围挡等，保证其他科室的正常运营，清单按临时设施费计取不单列分部分项，结算不予调整另计费用。

12、本项目所用材料的燃烧性能等级、地面石材的防滑等级、摩擦系数等均需严格满足设计及规范要求。

13、具体拆除范围及尺寸以拆除平面图及甲方要求为准，拆除后的现状必须需满足改造设计图纸的要求。

14、工程交付界面经保洁后须达到洁净整齐，不得有烂尾工程部位，工程质量符合设计标准及业主要求。

15、具体详见清单及设计图纸，符合规范及甲方要求。

（二）安装工程：

1、配电箱安装位置以现场施工为准，配电箱之间配管、电缆为暂定工程量；

2、消防工程拆改移位安装已包含在本次招标范围，各投标单位综合考虑报价；

3、空调工程移位安装已包含在本次招标范围，各投标单位综合考虑报价；

4、路面拆除及恢复应考虑破除混凝土、挖填土、垫层、基层、围挡、渣土外运，浇筑混凝土等一切相关工作，由投标供应商在综合单价中自行考虑报价，结算不再另计费用。

5、图纸中未明确要求的，按相关施工规范及工行最新施工做法考虑，所有费用列入相应清单项目中。

（三）其他：

1、本项目未考虑省、市级安全文明工地标准。

2、本项目创优未考虑。

3、供应商对施工过程中产生的垃圾清运及堆放自行考虑，包含本工程施工过程中产生的所有垃圾或其他需废弃物的打堆、弃置费用、现场清理费用，含城管协调等所有相关费用，投标供应商综合考虑报价，结算不予调整。

4、本项目未计取智慧工地费用。

六、其他有关问题的说明

1、施工现场、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等由投标供应商自行考虑。投标供应商须充分考虑各种可能对施工、工期、成本及其他造成影响的因素，由此增加的费用计入报价。

2、投标供应商为项目顺利实施应采取的合理有效的措施，其费用须计入报价，结算时不予调整。

3、清单中如涉及需要二次深化设计的内容，投标供应商应在满足规范要求下进行设计深化、方案编制，并经采购人、监理、设计单位同意方可实施。其所有费用（含深化设计费用）须计入报价。

4、投标供应商须对清单各条目进行完整性报价，综合单价为完成各清单项目所有内容的费用（包含但不限于项目特征描述的工艺、做法）。

5、工程量清单报价应包括完成磋商文件规定的工程量清单项目所需的全部费用，其内涵：①包括分部分项工程费、措施费、其它项目费和规费、税金；②包括完成每分部分项工程所含全部工程内容的费用；③包括完成每项工程内容所需的全部费用；④工程量清单项目中没有体现的，施工中又必须发生的工程内容所需的费用；⑤考虑风险因素而调整的费用；⑥因采购人在磋商文件中的要求而发生的费用。

6、投标供应商在填写工程量清单的每一项综合单价和合价时均应结合磋商文件、技术规范、业主要求和现场踏勘情况，谨慎仔细进行报价。

7、因避免工程质量通病而采取的施工做法及施工措施须考虑并计入报价。

8、本工程不可竞争费费率详见工程量清单，环境保护税暂按0.1%计取，结算应以相关管理部门出具的正式票据按实结算。

9、市容、环保（含夜间施工）、街道、交警、派出所和附近居民协调的一切费用一并计入报价。施工垃圾外运由承包方自理，包含所有相关费用。

10、投标供应商必须就现有政府行政管理部门的有关政府性要求综合考虑可能产生的相关费用，如社会活动、防洪防汛防灾、环境整治、公共安全治理、扬尘管控等引起的停工、窝工、机械停滞费、降效等损失和费用增加等，除发包人认为可以顺延工期的情况外，将不再另行顺延工期，且不做任何费用补偿和费用调整；若政府出台新文件的执行新文件内容。

11、对采购人所列的措施项目，投标供应商可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改采购人已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。措施费投标供应商须全面考虑，除磋商文件中另有规定外，如有漏项，按投标供应商让利考虑。

12、对于项目所在地采取的一些限制施工措施要求或提高施工措施要求所增加的费用，请投标供应商在报价中充分考虑，结算时不得增加与此有关的费用。

13、如有需拆除的项目，拆除工程施工过程中要小心施工，如有因施工不当导致材料破损，需重新修复，费用不再另计。

八、主材清单一览表：

投标人应在采购人推荐的品牌或者不低于采购人推荐品牌档次的其他品牌中选择，自主报价。提供的品牌为品牌推荐表以外的，须提供相关证明材料，以证明所投品牌不低于推荐品牌及同等档次品牌。采购人未推荐品牌的，均按现行市场价格自行报价。投标人投标时须在已标价工程量清单中标注响应品牌、等级、规格型号等。

投标时需明确品牌响应情况。

在施工过程中采购人有权对供应商进场材料进行随机抽检。若进场材料检测不合格达到两次，采购人将立即终止合同并保留追究供应商责任的权利。

推荐品牌表如下：

注：

（1）上述表中的所有材料均为一级品（或甲等品）。

（2）投标供应商报价时应备注品牌及型号，如投标供应商未报品牌及型号，由业主方指定品牌及型号，结算时不调整。

（3）采购人保留重新确定上述表中的所有材料的采购方式，可采用甲供或甲控乙购方式。中标人必须无条件服从采购人对上述材料所确定的采购方式。

（4）采用甲控乙购方式采购的材料，由采购人负责设备材料品牌、规格、型号、技术标准的确定。中标人负责按采购人确认的设备材料价格与确定的供应商签订材料供货合同并组织采购，并按设备材料供应合同约定的付款方式向供货商支付设备材料款，对设备材料的质量负责。如中标人不按时与供货商签订合同，采购人将直接与供货商签订合同，支付材料款，不计材料综合费用，并且中标人仍承担材料的相应责任。

采购人反对盲目压价，各投标供应商应根据工程实际情况和本企业经营管理水平，并充分考虑到合同实施期间的市场风险，确定合理的综合单价。

（5）本工程现有设计方案还需依据现场实际需求及情况深化或局部调整，投标供应商须充分理解并在投标报价中考虑，非发包人确认增加的费用，结算时均不再增加。

（6）本工程要求投标供应商必须到施工现场进行踏勘，以充分了解工地位置、周边环境、道路、储存空间、装卸限制、施工接水接电及任何其他足以影响承包价的情况，并对保护环境、道路及施工期间保证周围道路通畅、人身安全等采取详细措施，费用计入报价，施工期间中标方不得提出增加此类费用的要求。

（7）安全工作由中标方负责。中标方要充分考虑本工程现场的特点，做好主要通道、出入口的安全防护工作、安全防盗工作。所有防护设施等要一并计入报价。

（8）渣土费、市容、环保（含夜间施工）、街道、交警、派出所和附近居民协调的一切费用一并计入报价。

（9）本项目采购人将随机指定三个房间进行环保检测，检测须在满足规范条件及要求的情况下进行，委托有资质的单位进行检测（检测单位由中标人委托，须经采购人认可），此部分费用包含在投标报价中，结算时不调整。

九、项目工期

合同签订后6个月内完成

十、付款方式

1、双方合格签订后，施工单位材料及人员进场并满足开工条件且工程进度完成50%，付至合同价的40 %，竣工验收合格付至合同价 70%；

2、工程竣工验收合格，并经审计后，甲方支付至工程审定价的97%。(工程项目最终结算价=经审计确认后的结算价(含签证、变更）)，余款质保期结束后支付。

3、如工程核减额超过工程送审价的5%，工程结算审计咨询费全部由乙方承担，如工程核减额不超过工程送审价的5%，工程结算审计咨询费全部由甲方承担。

4、验收合格后开始计算质保期。

十一、履约保证金

1、合同签订后中标供应商向采购人支付合同总额10%的履约保证金

2、项目验收完成后退还履约保证金

十二、工程质保要求

质量保证期：两年。

十三、工程质量、材料、施工等的要求

（1）工程质量须满足招标文件、设计文件及相关规范的要求；

（2）工程材料要求：投标人采购的材料、设备必须符合国家相关质量及招标文件的要求，达到国标品质并在报价单中标注品牌、等级、规格型号等；

材料进场时应同时出具出厂合格证、厂家的检测报告、质量保证书、环保证明等，由招标人按国家相关标准审验；必要时，甲方有权要求乙方将工程材料送甲方所在地的专业机构进行质量检测，并向甲方提供质量检测报告。

施工过程中不得变更材料的品牌、规格和型号；特殊情况下，做任何更改前必须经采购人书面认可，否则采购人有权拒付单项清单工程款。

采购人推荐品牌的，投标人应在采购人推荐的品牌或者不低于采购人推荐品牌档次的其他品牌中选择，自主报价。提供的品牌为品牌推荐表以外的，须提供相关证明材料，以证明所投品牌不低于推荐品牌及同等档次品牌。采购人未推荐品牌的，均按现行市场价格自行报价。投标人投标时须在已标价工程量清单中标注响应品牌、等级、规格型号等。投标时需明确品牌响应情况。

十四：其他补充说明（本项内容无需响应）

- 特别提醒本章所有要求均为实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效报价。

- 工程量清单报价不得缺漏

- 采购文件附件（图纸、工程量清单）

下载地址：

通过网盘分享的文件：(脑科院区)门诊楼部分楼层诊室装修改造项目 附件.zip

链接: https://pan.baidu.com/s/1s37i0iaeLIiTVBD1RQ-7Bg?pwd=i4hi

提取码: i4hi

- 关于现场踏勘

本项目组织统一现场踏勘

踏勘时间：2026年8月17日 14点30

踏勘地点：南京脑科医院8号楼总务科集合

踏勘联系人/联系方式: 龚淼 025-82296563

# 第五章  评审方法与评审标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由磋商小组确定成交供应商。

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 （70分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按 照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×70 | 70 |
| 业绩 |  |  |  |
| 2.1 | 供应商业绩 | 供应商自2023年01月01日（含）以来承担过类似工程（装修类工程的新建、改建、扩建）施工业绩，每有1个得3分，最高得9分。 （业绩必须同时提供下列证明材料原件扫描件:①工程施工合同；②合同完工验收证明或合同工程完工验收鉴定书或竣工验收证书(时间以合同签订时间为准)）注：企业类似业绩与项目经理业绩不可兼得 | 9 |
| 2.2 | 项目负责人业绩 | 项目负责人自2023年01月01日 (含)以来承担过类似工程（装修类工程的新建、改建、扩建）施工业绩。每有1个得3分，最高得9分。（业绩必须同时提供下列证明材料原件扫描件:①工程施工合同；②完工验收鉴定书或竣工验收证书(时间以合同签订时间为准)） 注：企业类似业绩与项目经理业绩不可兼得。 | 9 |
| 履约能力 |  |  |  |
| 3.1 | 技术力量配置 | 项目部组织机构完整，安全员（提供相应行政主管部门颁发的安全生产考核合格证）、质量员（提供相应合格证书）、施工员（提供相应合格证书）、材料员（提供相应合格证书）、资料员（提供相应合格证书）各一名，人员齐全，得4分，每少一名扣1分，扣完为止； 以上人员均须提供有效证书复印件加盖公章及提供近半年内任意一个月投标供应商为其缴纳的由劳动和社会保障部门出具的养老保险缴纳凭证（须明确缴费月份、个人姓名、缴费单位，且加盖社保中心或社保中心参保缴费证明电子专用章）若提供的证明材料不全或未提供社保证明材料原件扫描件，则该项不得分。 | 4 |
| 3.2 | 项目技术负责人 | 项目技术负责人具有建筑工程二级或二级以上注册建造师（建筑工程专业）得4分，（提供职称证书复印件加盖公章及提供近半年内任意一个月投标供应商为其缴纳的由劳动和社会保障部门出具的养老保险缴纳凭证（须明确缴费月份、个人姓名、缴费单位，且加盖社保中心或社保中心参保缴费证明电子专用章）若提供的证明材料不全或未提供社保证明材料原件扫描件，则该项不得分。 | 4 |
| 3.3 | 项目负责人 | 项目负责人具有建筑工程二级注册建造师得1分，具有建筑工程一级注册建造师的得4分，其他不得分（须提供有效证书复印件加盖公章及提供近半年内任意一个月投标供应商为其缴纳的由劳动和社会保障部门出具的养老保险缴纳凭证（须明确缴费月份、个人姓名、缴费单位，且加盖社保中心或社保中心参保缴费证明电子专用章）若提供的证明材料不全或未提供社保证明材料原件扫描件，则该项不得分。 | 4 |

说明：

1、促进中小企业发展政策

①本项目为非专门面向中小微企业的项目，对小型和微型企业产品价格给予扣除（货物/服务项目10%，工程项目3%），用扣除后的价格参与评审(提供中小企业声明函，格式《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写，联合体投标时，如果满足要求，需要分别提供，否则不考虑价格扣除）。

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受价格扣除：

- 在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

- 在服务/工程采购项目中，服务/工程由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

②根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

③根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式详见财库〔2017〕141号附件），并对声明的真实性负责，否则不考虑价格扣除。

④残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

# 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

采 购 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

响应文件目录

一、响应文件格式

格式一：磋商响应函

格式二：报价一览表

格式三：分项报价表

格式四：响应及偏离表

格式五：技术/服务方案及承诺

格式六：业绩表

格式七：中小企业声明函

格式八：其他声明函

格式九：法定代表人授权书

二、资格证明文件格式

格式一                      磋商响应函

致：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

根据贵方的项目编号为            磋商文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务、工程（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4. 本报价文件的有效期为从报价截止日期起计算的90日,在此期间,本报价文件将始终对我们具有约束力,并可随时被接受。如果我们成交,本报价文件在此期间之后将继续保持有效。一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成货物的启动、调试等服务，并交付采购人验收、使用。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本次磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          户：

供应商名称：

日           期：________年____月____日

格式二：                  开标一览表（见电子招标格式）

价格

XXXX万元

格式三：          1：报价汇总表

项目名称：

| 序号 | 内容 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 总计 | 万元 |  |
| 投标总价（人民币大写）： |  |  |  |
| 项目完成期限： 项目经理（项目负责人）： 证书编号： |  |  |  |
| 优惠条件：（如果有的话） |  |  |  |

投标单位（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：

注：

1、此表的投标总价中已包含投标人完成本招标项目的一切费用包括税费；

2、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2   分项报价表

编号：                  包号：            金额单位：人民币万元

按工程量清单报价

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字：

日期：

格式四：

响应及偏离表（针对本文件第四章）

| 序号 | 磋商文件要求 | 供应商响应情况 | 响应/偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：

1.供应商须对照招标文件第四章项目需求中所列需求，逐条说明所提供货物或服务或工程已对采购文件的需求做出了实质性的响应，并申明与技术商务规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，供应商不应以“全部符合”等字样来响应，否则将可能承担其投标被否决的风险。

2.提供相关证明材料的，需标注证明材料在响应文件中的页码。

格式五：技术/服务方案及承诺  （如果有）

格式自拟

格式六：业绩表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 签约 日期 | 同类或相似合同价 | 业主 名称 | 地址/电话/传真 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

格式七：中小企业声明函

（供应商应根据采购标的内容，选择对应版本的中小企业声明函）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（建筑业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业划型标准

| 序号 | 行业 | 大型企业 |  |  | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | ≥20000 |  |  | ≥500 |  |  | ≥50 |  |  | ＜50 |  |  |
| 2 | 工业 | ≥40000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥300 | ≥20 |  | ＜300 | ＜20 |  |
| 3 | 建筑业 | ≥80000 |  | ≥80000 | ≥5000 |  | ≥5000 | ≥300 |  | ≥300 | ＜300 |  | ＜300 |
| 4 | 批发业 | ≥40000 | ≥200 |  | ≥5000 | ≥20 |  | ≥1000 | ≥10 |  | ＜1000 | ＜5 |  |
| 5 | 零售业 | ≥20000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥50 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 6 | 交通运输业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥3000 | ≥300 |  | ≥200 | ≥20 |  | ＜200 | ＜20 |  |
| 7 | 仓储业 | ≥30000 | ≥200 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 8 | 邮政业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 9 | 住宿业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 10 | 餐饮业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 11 | 信息传输业 | ≥100000 | ≥2000 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 12 | 软件和信息技术服务业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥50 | ≥10 |  | ＜50 | ＜10 |  |
| 13 | 房地产开发经营 | ≥200000 |  | 或,≥10000 | ≥1000 |  | 且,≥5000 | ≥100 |  | 且,≥2000 | ＜100 |  | 或,＜2000 |
| 14 | 物业管理 | ≥5000 | ≥1000 |  | ≥1000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥100 |  | ＜500 | ＜100 |  |
| 15 | 租赁和商务服务业 |  | ≥300 | 或,≥120000 |  | ≥100 | 且,≥8000 |  | ≥10 | 且,≥100 |  | ＜10 | 或,＜100 |
| 16 | 其他未列明行业 |  | ≥300 |  |  | ≥100 |  |  | ≥10 |  |  | ＜10 |  |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

格式八：

其他声明函（参考格式）

### （一）残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加               单位的              项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日	期：

### （二）属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

### （三）节能产品认证文件

提供其投标产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

### （四）环境标志产品认证文件

提供其投标产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料
格式九：

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我                 （姓名）系     　　　　（单位名称）的法定代表人，现授权本单位            （代理人姓名）为我的合法代理人，以               （投标单位名称）的名义参加            （采购人名称）的                      （项目名称）的投标。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无权转委托，特此委托。

供应商名称章）：

法定代表人（签字或盖法人章）：

被授权人（签字）：

日期：           年   月   日

注：

1、需同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件

2、需提供被授权人近6个月内至少一个月的供应商为其缴纳社会保障资金记录。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明。

- 资格证明文件

（说明：供应商须按“磋商邀请要求，并按下列格式提供相应的资格证明文件）

格式           南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字或盖章，并盖单位公章。

注：  该信用承诺书生成时间必须为本项目公告挂网时间之后，开标时间之前

格式   营业执照（复印件）

格式   资质证书（复印件）（如有）

格式   公告中其他要求