招　标　文　件

项目名称：溧阳市人民医院物业管理服务项目（二次）

项目编号：JSZC-320481-JZCG-G2026-0011

溧阳市政府采购中心

2026年7月

总目录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

第三章  合同文本	21

第四章  采购需求	25

第五章  评标方法与评标标准	62

第六章  投标文件格式	68

第一章  投标邀请

受溧阳市人民医院的委托，溧阳市政府采购中心就溧阳市人民医院物业管理服务项目(项目编号：JSZC-320481-JZCG-G2026-0011)进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

溧阳市人民医院物业管理服务项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年8月14日09点00分 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320481-JZCG-G2026-0011

2.项目名称：溧阳市人民医院物业管理服务项目（二次）

3.预算金额：2380万元/二年（1190万元/年）

4.本项目设定最高限价，最高限价为2380万元/二年（1190万元/年）

5.采购需求（简介）：溧阳市人民医院住院楼、急诊楼、门诊楼、综合楼、感染楼、发热门诊楼、科研楼、电梯、自行车棚、地下室、外广场道路、以及整个院区的公共场所的保洁管理等；负责院内生活垃圾、医疗垃圾、使用后未被污染输液瓶袋的收集及转运、标本与病人等各类运送；负责医院所有绿化区域的绿化养护及病媒生物防治等服务；人员配置满足全院日常工作及周末和法定节日各岗位用工的需求。（具体内容详见采购文件第四章）

6.合同履行期限：二年（合同一年一签，经院方考核合格后，续签下一年合同）

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购。

4.本项目  不接受    联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求

1.本项目是否接受分支机构参与响应：否。

2.其他特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2026 年 8 月 14 日 09 点 00 分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无。

- 本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：溧阳市人民医院

地址：溧阳市建设西路70号

联系人：孙先生

联系方式：0519-68091850

2.集中采购机构信息

名称：溧阳市政府采购中心

地址：溧阳市琴园路8号

3.项目联系方式

相关联系人：吕先生

电　话：0519-87216894

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

- 其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统投标人操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

# 第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，溧阳市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14.3 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

14.3.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

14.3.1.1投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

14.3.1.2投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

14.3.1.3评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

14.3.2启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6 未通过符合性审查的。

26.1.7 不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

27.3采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4投标人（含潜在投标人）对采购方式、采购需求、投标人资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地投标人尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章投标邀请。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

28.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30、签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）

32.1履约资金扶持政策

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业投标人提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

32.2进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第五章《评标方法和评标标准》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

32.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

32.4.2如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

32.4.2非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

32.5绿色包装

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交投标人必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

32.6支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

32.7正版软件

32.7.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

32.7.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

32.8政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）

32.9绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对投标人提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求投标人在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.10履约保证金相关政策

根据国家、省、市相关规定，如果采购人根据项目实际情况，确实需要要求中标或者成交投标人提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%，投标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交，鼓励优先采用电子履约保函（保险）的形式。

电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册，网址：https：//jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。投标人在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。投标人可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。投标人可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

# 第三章  合同文本

溧阳市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据溧阳市政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、合同转包或分包

6.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

6.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

6.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

七、合同款项支付

7.1合同款项的支付方式及进度安排

7.1.1.合同生效后按约定时间及地点提供服务。

7.1.2.合同期内除增加物业服务项目外，费用一律不予调整。供应商应考虑合同期内的物价、政策性调资等所有风险因素，在报价时自行预测并纳入总价中。

7.1.3.物业管理服务费的结算形式：由采购人于每月结束后10日内对中标供应商按物业管理考核办法及细则要求，持相关材料结算上月物业管理服务费用。

结算方式及支付进度：

采购人根据考核结果确定上月应支付的物业服务费用。中标人提供正式发票，采购人收到发票审核后支付相关费用。

7.1.4.所有人员必须在上岗前签订劳动合同，按照劳动法规要求必须缴纳职工社会保险的人员，投标报价时必须核算企业为其缴纳的职工社会保险费用，否则报价无效。项目实施期间，未按要求缴纳社保的，采购人可扣除相应费用，情节严重的，可终止服务合同。

7.1.5.项目总价应包括招标文件所确定的采购范围相应服务的各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，包括但不限于：税金、人员工资、社保、福利等政策性调整因素以及其他政策性文件规定的各项应有费用。合同期内若涉及本地区最低工资或社保基数等政策性费用进行调整，涉及到新旧标准之间的各种差额由乙方承担。

八、税费

8.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、项目验收

9.1 甲方依法组织履约验收工作。

9.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

9.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

9.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

9.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

9.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十、违约责任

10.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

10.2 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

10.3 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十一、不可抗力事件处理

11.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

11.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

11.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、解决争议的方法

12.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十三、合同生效及其它

13.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

13.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

13.3投标文件及相关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

13.4 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方执肆份、乙方执贰份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

# 签订日期：      年    月   日

第四章  采购需求

一、项目概况

1.1物业需求情况

溧阳市人民医院占地面积10.06万平方米，总体使用建筑面积约为21.53万平方米，绿地面积3.57万平方米，核定床位1100张。

1.2采购人提供中标人使用的场地、设施、设备、材料

（1）采购人免费提供物业办公用房，该房屋不得从事任何与本物业服务无关活动，采购人拥有对该房屋的调整与变更权利；中标人如需对物业用房进行改造等活动，必须征得采购人同意后进行，中标人对物业用房的安全负责，撤场时恢复用房原貌。

（2）采购人提供1间物业办公室，面积约80平方米；库房1个，面积约168平方米；调度室1个，面积约23.5平方米。

1.3采购需求（简介）：溧阳市人民医院住院楼、急诊楼、门诊楼、综合楼、感染楼、发热门诊楼、科研楼、电梯、自行车棚、地下室、外广场道路、以及整个院区的公共场所的保洁管理等；负责院内生活垃圾、医疗垃圾、使用后未被污染输液瓶袋的收集及转运、标本与病人等各类运送；负责医院所有绿化区域的绿化养护及病媒生物防治等服务；人员配置满足全院日常工作及周末和法定节日各岗位用工的需求。

1.4服务时间

二年（合同一年一签，经院方考核合格后，续签下一年合同）

二、物业服务范围

溧阳市人民医院住院楼（22层）、急诊楼（4层）、门诊楼（4层）、综合楼（4层）、感染楼（3层）、发热门诊楼（2层）、科研楼（2幢1-9层、3幢6-13层）、电梯40台、自行车棚、垃圾站、地下室、外广场道路以及整个院区的公共场地的保洁、运送搬迁工作；医院所有绿化区域的绿化养护及院内病媒生物防治等内容。

三、物业管理服务内容及标准

- 基本服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目标与 责任 | （1）结合采购人要求及物业服务实际情况，制定年度管理目标，明确责任分工，并制定配套实施方案。 |
|  |  | （2）配合采购人各类重大活动现场保洁、秩序维护等。 |
| 2 | 服务人员要求 | （1）每季度至少开展1次岗位技能、职业素质、服务知识、医院文化、绿色节能环保等教育培训，并进行适当形式的考核。 |
|  |  | （2）服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。 |
|  |  | （3）如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求投标人进行调换。如因投标人原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意。本项目服务人员不得在其他项目任职或兼职。 |
|  |  | （4）着装分类统一、佩戴标识、仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌，态度温和耐心。 |
| 3 | 保密和思想政治教育 | （1）落实保密要求。应当包括但不限于：①明确重点要害岗位保密职责。②对涉密工作岗位的保密要求。 |
|  |  | （2）根据采购人要求与涉密工作岗位的服务人员签订保密协议。保密协议应当向采购人报备。 |
|  |  | （3）每季度至少开展1次对服务人员进行保密、思想政治教育培训，增强服务人员保密意识和思想政治意识。新入职员工应当接受保密、思想政治教育培训，进行必要的人员经历审查，合格后签订保密协议方可上岗。 |
|  |  | （4）发现服务人员违法违规或重大过失，及时报告采购人，并采取必要补救措施。 |
| 4 | 档案管理 | （1）建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。 |
|  |  | （2）档案和记录齐全，包括但不限于：①采购人建议与投诉等，教育培训和考核记录，保密、思想政治教育培训记录。②保洁服务：清洁检查表、用品清单、反馈表等。③其他：财务明细、合同协议、大件物品进出登记等。 |
|  |  | （3）遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将建筑物平面图等资料转作其他用途或向其他单位、个人提供。 |
|  |  | （4）履约结束后，相关资料交还采购人，采购人按政府采购相关规定存档。 |
| 5 | 服务改进 | （1）明确负责人，定期对物业服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平。 |
|  |  | （2）对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。 |
|  |  | （3）需整改问题及时整改完成。 |
| 6 | 服务方案及工作制度 | （1）制定工作制度，主要包括：人员录用制度、档案管理制度、物业服务管理制度、内部管理制度、考核制度、培训制度等。 |
|  |  | （2）制定物业服务方案，主要包括：保洁服务方案、运送、工勤服务方案、进退场交接方案、院感控制方案、考核、奖惩方案、医疗垃圾管理方案、应急预案、投诉纠纷解决方案等。 |
| 7 | 其他 | （1）服务场所公示办事制度、办事规章、服务标准、投诉渠道。 |
|  |  | （2）对投诉问题在规定时间内答复处理。 |
|  |  | （3）每月一次进行满意情况测评，对测评结果分析并及时整改。 |
|  |  | （4）当采购方有流行病防控、创文创卫、安全检查、大型会议、庆典活动、等级医院评（复）审、重点专科创建、病区搬迁等特殊任务时，应无条件积极配合，做好保洁和运送等各项工作。 |
|  |  | （5）综合管理的其他服务项目达到约定的服务标准。 |

（二）保洁服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）建立保洁服务的工作制度及工作计划，科学划分，强调计划性，并按照计划执行。 |
|  |  | （2）做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。 |
|  |  | （3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。相关耗材的环保、安全性等应当符合国家相关规定要求，做到节约用水用电，积极配合医院开展节能工作。 |
|  |  | （4）进入保密区域时，有采购人相关人员全程在场。 |
|  |  | （5）以不影响医护人员工作、患者治疗及休息为前提，合理设计各项工作流程。 |
|  |  | （6）大楼内 PVC 地面/橡胶以及其它各种材质地板、墙面的养护。 |
|  |  | （7）全员参与医院开展控烟工作，主动劝阻吸烟者。 |
|  |  | （8）根据需要为工作人员及患者、家属提供开水，保温桶续水，开水炉、保温桶的管理。 |
|  |  | （9）积极对设备、设施损坏进行报修。 |
|  |  | （10）保洁从业人员符合岗位要求，遵守医院各项制度；严禁谈论患者病情及隐私，严禁在工作时间及工作场合聚众聊天、大声喧哗、发牢骚、与患者及家属发生争吵。 |
| 2 | 办公用房区域保洁 | （1）大厅、楼内公共通道： ①公共通道保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 ②门窗玻璃干净无尘，透光性好，每周至少开展1次清洁作业。 ③指示牌干净，无污渍，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | - 电器、消防等设施设备： ①配电箱、会议室音视频设备、消防栓及开关插座等保持表面干净，无尘无污迹，每月至少开展1次清洁作业。 ②监控摄像头、门禁系统等表面光亮，无尘、无斑点，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （3）楼梯及楼梯间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （4）开水间、污洗间保持干净、无异味、无灰尘、无蛛网、无死角、无杂物、无积水。其中保洁工具的晾挂及摆放要清洁干净、分区域晾挂；地面及边角、各种柜内外及顶部、水池、水槽、龙头、各种柜子内外及顶部的清洁，每日1次；墙面、天花清洁，每周1次；开水炉、微波炉内外及放置点清洁，每日4次；湿拖并随时巡视保洁，保持地面干爽。 |
|  |  | （5）作业工具间： ①保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 ②作业工具摆放整齐有序，表面干净无渍，每日消毒。 |
|  |  | （6）公共卫生间： ①保持干净，无异味，垃圾无溢出，每日至少开展2次清洁作业。工作期间保持不间断巡视，至少每小时巡视一次。 ②按采购人需求及时补充厕纸等必要用品。 |
|  |  | - 电梯轿厢： ①保持干净，无污渍、无粘贴物、无异味，电梯及不锈钢材质的门套、护栏、踢脚线、踏板、扶手定期清洁、保养、轿厢内外清洁2次/日。 ②灯具、操作指示板明亮。 |
|  |  | （8）平台、屋顶、天沟、雨棚保持干净，有杂物及时清扫，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （9）石材地面、内墙做好养护工作，每季度开展1次清洁作业。 |
|  |  | （10）地毯干净、无油渍、无污渍、无褪色，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （11）为避免尘土飞扬，按地面清洁标准、规范方法进行处理 |
|  |  | （12）大楼内 PVC 地面/橡胶以及其它各种材质地板、墙面的养护，镜面砖、大理石定期晶面翻新。房间内、过道、大厅按采购人需求提供不超过2次/年的翻新； PVC 地面/橡胶以及其它各种材质地面喷膜、抛光保养根据采购人需求进行；电梯厅镜面砖晶面、公共大厅大理石晶面翻新不少于1次/年。（翻新工作相关耗材由中标人提供） |
|  |  | （13）楼内（挂壁、立式）空调的表面、过滤网清洁，电器设备、医用器材、办公设备、公共设施（含卫生间、消防设施等）、公用设备的表面清洁。 |
|  |  | （14）记录表单按巡视频次规范记录或者使用私人印章（无书写能力者）。 |
| 3 | 公共场地区域保洁 | （1）每日清扫围墙内的道路、停车场和门前“三包”区域及所有公共区域，保持干净，无有形垃圾和建筑垃圾、无堆积杂物、无积灰、无积水和淤泥、无阻塞等。 |
|  |  | （2）雨雪、冰冻等恶劣天气时及时清扫积水、积雪，并采取安全防护措施。 |
|  |  | （3）各种路标、宣传栏等保持干净，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （4）定期清理室外照明设备、道路两旁窨井内的杂物，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （5）地面、绿地的循环保洁。 |
|  |  | （6）为避免尘土飞扬，按地面清洁标准、规范方法进行处理 |
|  |  | （7）大楼内 PVC 地面/橡胶以及其它各种材质地板、墙面的养护，镜面砖、大理石定期晶面翻新。其中PVC地面打蜡，房间根据科室需求进行；过道、大厅不少于2次/年；PVC地面喷膜、抛光保养根据采购人需求进行；电梯厅镜面砖晶面、公共大厅大理石晶面翻新不少于1次/年。 |
|  |  | （8）2米以下外墙面及玻璃幕墙定期清洁，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （9）协助窗帘、隔帘、浴帘的拆、挂，根据科室要求进行。 |
|  |  | （10）院内的公共场所区域所有道路、台阶、坡道及平台进行铺扫、涮洗。 |
|  |  | （11）定期清理、清淤地沟，及时更换破损地沟网（采购人供）。 |
|  |  | （12）上班前完成区域内道路、通道、绿地、台坡、台阶、停车场的普扫，无明显烟头、果皮、纸屑等污物，每天1次。 |
|  |  | （13）道路、通道、绿地、台坡、台阶的巡视及清洁，无纸屑杂物、地面无积水、无悬挂物、无垃圾，主要区域每小时1次，其他区域每小时2次。 |
|  |  | （14）室外栏杆、路灯、标识牌、介绍栏、宣传栏等清晰无损坏、无丢失，每周1次。 |
|  |  | （15）屋面、平台、路牙上杂草的清除，每月1次；区域内所有屋面、顶棚、平台的清洁。 |
|  |  | （16）院内的地面保持干燥，尤其雨天、雪天要加强管理，及时清扫积雪、为防止地面上冻需适当撒盐解冻，坡道等易滑处放置防滑地垫，防止行人摔伤，确保安全。 |
|  |  | （17）随时清理院内各处的小广告等“牛皮癣”。外墙面转角处无积土、垃圾；宣传栏无乱贴现象，金属门和金属护板保持干净光亮，无污渍、无脚踢印迹、无锈迹。 |
|  |  | （18）软门帘、冬季棉帘的消毒清洁，洁净、无污迹，每天1次。 |
|  |  | （19）不锈钢物体表面保养（护栏、扶手、踢脚线），室外消防栓、消防器材的擦拭，高空除尘（室外连廊顶部、探头、墙面等），出风口、空调及空调内滤网、排风口的清洁，每周1次。 |
| 4 | 病区区域保洁 | - 护士站、办公室： ①台面、办公桌椅包括地面及办公设备，开关壳、壁架，水池、水槽、龙头的清洁，无灰尘、无污垢，每日1次。 ②湿拖地面，无垃圾、无灰尘、无污迹，每日2次。 |
|  |  | - 治疗室、处置间： ①各种台面，水池、台盆、水槽、龙头的清洁，洁净、无污迹，每日1次。 ②各种柜子内部及顶部的清洁，无积灰、无污迹，每周1次。 |
|  |  | - 值班室： ①橱柜内外及顶部清洁，无积灰、无污迹，每周1次。 ②床边框、床下地面，微波炉及冰箱的清洁，无积灰、无垃圾、无污渍、无残留食物，每日1次。 ③湿拖地面，无垃圾、无灰尘、无污迹，每日2次。 ④根据科室需求更换值班室床单被罩。 |
|  |  | - 病房： ①清洁床架、餐板、床头柜、陪护椅、设备带及输液架，以及各种橱柜、冰箱、微波炉等，干净无灰尘，每日1次。 ②终末处理，按照质量标准执行。 ③湿拖地面，无垃圾、无灰尘、无污迹，每日2次。 ④镜面、台盆、水龙头、皂盒、毛巾架、马桶、蹲坑内外、淋浴器、淋浴房墙面及隔断，洁净、光亮，无污渍、无异味，地面保持干爽；地漏无杂物，每日1次。 ⑤协助窗帘、隔帘、浴帘的拆、挂，根据科室要求。 ⑥PVC地面打蜡，房间不少于1次/年；过道、大厅不少于2次/年；PVC地面喷膜、抛光保养2次/月。（根据采购人需求进行） ⑦随时清理院内各处严禁张贴的小广告等“牛皮癣”；宣传栏无乱贴现象，金属门和金属护板保持干净光亮，无污渍、无脚踢印迹、无锈迹。 ⑧软门帘、冬季棉帘的消毒清洁，洁净、无污迹，每天1次。 ⑨不锈钢物体表面保养（护栏、扶手、踢脚线），消防栓、消防器材的擦拭，高空除尘（连廊顶部、探头、墙面等），出风口、空调及空调内滤网、排风口的清洁，每周1次。 |
|  |  | - ICU： ①清洁医用吊塔、病床、所有设备，治疗车、床旁护理车、仪器车、晨间护理车、翻盖垃圾车等，病室手动平移门及感应门的门头、门框、门面，以及每病室内洗手台盆、水龙头、皂盒、擦手纸盒，洁净、无污迹，每日1次。 ②终末处理，包括吊塔、物品柜、病床、床垫、护理车、床旁仪器的擦拭及导线缠绕整齐，铺备用床及床单元消毒，洁净、无污迹，患者离开后1小时内完成。 |
|  |  | - 库房仪器室： ①协助总责护士完成库房的整理与清洁，协助护士完成仪器室的整理与清洁，保持整洁、无垃圾、无杂物，每周1次。 |
|  |  | - 新生儿病房： ①严格按照质量标准执行暖箱清洁及全覆盖消毒，每日1次。 |
|  |  | - 病房卫生间： ①保持镜面、台盆、水龙头、皂盒、毛巾架洁净；对马桶、蹲坑内外，淋浴器、淋浴房墙面及隔断进行清洁消毒；地面保持干爽，地漏无杂物，每日1次。 |
| 5 | 手术室、产房区域保洁 | - 办公室： ①台面、办公桌椅、桌下地面及办公设备、开关壳、壁架、水池、水槽、龙头洁净，无灰尘、无污垢，每日1次。 ②湿拖地面，无垃圾、无灰尘、无污迹，每日2次。 |
|  |  | - 治疗室、发放间： ①各种台面清洁，洁净，无灰尘、无污垢，每日1次；各种柜子内部及顶部清洁，洁净，无灰尘、无污垢，每周1次。 ②湿拖地面，无垃圾、无灰尘、无污迹，每日2次。 |
|  |  | - 更衣室： ①橱柜内外及顶部清洁，洁净，无灰尘、无污垢，每周1次。 ②湿拖地面，无垃圾、无灰尘、无污迹，每日2次。 ③收送手术衣，不满不溢。 |
|  |  | - 值班室： ①橱柜内外及顶部清洁，洁净、无灰尘、无污垢，每周1次。 ②床边框、床下地面、微波炉及冰箱洁净，无残留食物、无灰尘、无污垢，每日1次。 ③湿拖地面，无垃圾、无灰尘、无污迹，每日2次。 ④根据科室需求更换值班室床单被罩。 |
|  |  | - 示教室： ①桌椅、教学器械清洁，洁净，无灰尘、无污垢，每日1次。 ②湿拖地面，无垃圾、无灰尘、无污迹，每日2次。 |
|  |  | - 手术间： ①手术床、手术设备及输液架清洁，洁净、光亮，无污渍血迹。 ②严格按感控要求操作，术后对手术间进行整理、清洁及消毒，及时更换垃圾袋，清理血袋及血桶。 ③随时湿拖，保持地面干爽，无垃圾、无灰尘、无污迹、无水迹。 |
|  |  | - 产房、新生儿室： ①室内物品、仪器、设备摆放整齐；对水池、水槽、洗澡架及水龙头、抚触台台上、台下进行清洁，洁净，无灰尘、无污垢，每日1次。 ②严格按感控要求操作，对婴儿清洁衣物与污染衣物进行存放、清点 ，婴儿用品进行清洁、打包、送消毒，每日1次。 ③湿拖地面，无垃圾、无灰尘、无污迹，每日2次。 |
| 6 | 门急诊医技科室区域 | - 办公区域： ①台面、办公桌椅、办公设备、开关壳、壁架、墙上挂件、镜面、台盆、水池、水槽、龙头、显示器、检查设备等室内设施清洁，洁净，无灰尘、无污垢，每日1次。 ②家具内外、顶部及把手处的清洁，洁净、无灰尘、无污垢，每周1次。 ③湿拖地面，无垃圾、无灰尘、无污迹，每日2次。 |
| 7 | 其他区域 | - 需要保洁的办公室： ①台面、桌椅及办公设备、开关壳、壁架、水池、水槽、龙头及置物架、办公桌等各种家具下方地面的清洁，应洁净、无灰尘、无污垢，每日1次。 ②湿拖地面，无垃圾、无灰尘、无污迹，每日2次。 ③绿植的清洁养护，应洁净、叶面光亮、无灰尘、无枯叶，每日1次。 |
|  |  | - 更衣室： ①橱柜内外及顶部的清洁，应洁净、无灰尘、无污垢，每周1次。 ②湿拖地面，无垃圾、无灰尘、无污迹，每日2次。 |
|  |  | - 示教室： ①桌椅、教学器械及设备、各种柜子内外及顶部、镜面、台盆、台面、水龙头的清洁，应洁净、无灰尘、无污垢，每日1次。 ②湿拖地面，无垃圾、无灰尘、无污迹，每日2次。 |
|  |  | - 会议室： ①台面、桌椅及办公设备、开关壳、壁架、镜面、台盆、水池、水槽、龙头及置物架、各种柜子内外顶部及把手、显示器、电视、音响设备的清洁，应洁净、无灰尘、无污垢，每日1次。 ②座椅套的拆装，整洁、无污迹。 ③随时湿拖地面，无垃圾、无灰尘、无污迹。 ④ 不锈钢物体表面保养（护栏、扶手、踢脚线），消防栓、消防器材的擦拭，高空除尘（连廊顶部、探头、墙面等），出风口、空调及空调内滤网、排风口的清洁，每周1次。 |
|  |  | - 地下车库及雨棚： ①地面刷洗，设施、墙面、墙面挂件、指示牌、天花板、内外玻璃及窗台、窗槽清洁，洁净、无灰尘、无污垢，每周1次。 ②地面进行专项清洗保洁，每年1次。 ③随时湿拖，无垃圾、无灰尘、无污迹、无水迹。 ④ 门诊楼、住院楼及其他室外雨棚的清洗，每年1次。 |
| 8 | 公寓楼 区域 | - 客房： ①开关壳、壁架、家具内外及顶部、各家具、电器及地面、水池、水槽、龙头的清洁，应在入住前、退住后各1 次。 ②塑料拖鞋、各种布草送洗消毒，每人1次；各种洗漱用品，及时更换，每人1套；床上被、垫，按季节及时更换。 ③湿拖地面，无垃圾、无灰尘、无污迹，每日2次。 |
|  |  | - 其他房间： ①按需对开关壳、壁架、家具内外及顶部、台面、水池、水槽、龙头、各家具、电器及地面、炉灶、玻璃及窗台、窗槽、纱窗进行保洁。 ②按要求配合对实习生宿舍进行检查。 |
| 9 | 垃圾处理 | （1）应在指定位置摆放分类垃圾桶，并在显著处张贴垃圾分类标识。分类垃圾桶和垃圾分类标识应根据所在城市的要求设置。 |
|  |  | （2）桶身表面应干净无污渍，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （3）垃圾中转房应保持整洁，无明显异味，每日至少开展2次清洁作业。 |
|  |  | （4）每个工作日内，要对楼层产生的垃圾进行清理分类，并运至垃圾集中堆放点。医疗区域每日不少于2次，行政区域每日不少于1次。 |
|  |  | （5）垃圾装袋，日产日清。 |
|  |  | （6）应建立垃圾清运台账，针对垃圾运送、交接及站房环境、设施，将其交由规范的渠道回收处理。 |
|  |  | （7）做好垃圾分类管理的宣传工作，督促并引导全员参与垃圾分类投放。 |
|  |  | （8）垃圾分类投放管理工作的执行标准，按所在城市的要求执行。 |
|  |  | （9）应进行可回收废旧物资、生活垃圾、未被污染的输液瓶（袋）、医疗废弃物的收集、暂存、运送。 |
|  |  | （10）应进行医疗垃圾的内部收集、暂存、称重、登记、运送，做好台账管理，与处理单位进行称重、登记、交接，并上报月度统计报表，对垃圾房进行环境清洁、消毒，对垃圾运送工具进行清洁、消毒，并按规定停放。 |
|  |  | （11）对于医疗垃圾， ①必须在医院院感科的监管下，严格遵守院感相关规范要求，使用黄色垃圾袋（袋内垃圾不允许超过袋容积的四分之三）收集密封转运，同时转运人员必须佩戴好相应防护用品。 ②实行智能化信息技术下的收集、转运、交接的闭环管理。 ③按规定时间、规定路线转运，严禁将医疗废弃物与生活垃圾、未被污染输液瓶（袋）等混装运送，途中严禁抛洒滴漏，严禁超量盛装。 ④正确佩戴个人防护用品。 ⑤暂存地环境整洁，保持清洁无异味、无污水、污垢，防止发生危害及污染。 |
|  |  | （12）对于生活垃圾， ①按规定时间、规定路线转运，严禁将生活垃圾与医疗废弃物、未被污染输液瓶（袋）等混装运送，途中严禁抛洒滴漏；严禁超量盛装。 ②做好生活垃圾的分类，可回收物的捆扎、交接；有害垃圾的回收、交接。 ③正确佩戴个人防护用品。 ④其他生活暂存地环境整洁，喷洒消毒每日一次，保持清洁无异味、无污水、污垢，防止发生危害及污染。 |
|  |  | （13）对于未被污染的输液瓶（袋）回收， ①在医院的监管下，严格使用白色垃圾袋收集密封转运。 ②严格落实收集、转运的闭环管理。 ③按规定时间、规定路线转运。 ④正确佩戴个人防护用品。 ⑤爱护运输车辆，损坏及时报修，因使用不当造成的损坏由中标人承担维修费用。 ⑥暂存地环境整洁，保持清洁无异味、无污水、污垢，防止发生危害及污染。 |
|  |  | （14）定期清洁室外垃圾桶及各类座椅，洁净、无污迹。 |
|  |  | （15）及时按规定收集生活垃圾和医疗垃圾，并送到院内指定地点。 |
| 10 | 卫生消毒 | （1）做到各个区域和周围环境24小时动态保洁和消毒，消毒后及时通风防止交叉感染，符合院感规范。 |
|  |  | （2）防止交叉感染，对不同区域的清洁工具按院感的要求实行严格分类摆放和使用，用颜色、字标等方式进行区分。医疗垃圾袋为黄色，并带有明显标记，生活垃圾袋为黑色；未被污染的输液瓶（袋）为白色垃圾袋；所有垃圾袋投标人自备。 |
|  |  | （3）病人床单元的终末处理及门诊各诊室诊疗床处理及时，满足新病人入住及使用条件。 |
|  |  | （4）楼内各区域天花板、高处灯具、通风口（出风口）、标识、内墙（含墙面挂件、附件）、室内家具、窗户及纱窗（不包括全封闭玻璃、2 米以上外墙玻璃幕墙）、室内家具、地面等日常清洁及消毒处理。 |
|  |  | （5）应做好住院病人床单元的终末处理、被污染的物体表面的消毒清洁处理。 |

（三）病媒生物防治

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 病媒生物防治 | （1）院区有害生物防治系统工作应满足以下要求标准： ①灭鼠标准：鼠密度不超过5%（粉迹法）。 ②灭蚊标准：积水中三龄蚊幼或蛹阳性率不超过3％。 ③灭蝇标准：蝇类草生地三龄蚊幼或蛹检出率不超过3％。 ④灭蟑螂标准：蟑螂密度不超过3％—5％。 ⑤灭白蚁：零密度。 ⑥灭螨：密度不超过3％—5％。 ⑦灭跳蚤：零密度。 ⑧灭虫：密度不超过3％—5％。 ⑨灭菌：密度不超过3％—5％。 |
|  |  | （2）应使用国家有关部门允许使用的药物，以保证服务区域内的效果和生物安全。 |
|  |  | （3）布置器械时应注意收放方式，以保证服务区域内的人身安全。 |
|  |  | （4）服务频率为：1月—4月每月2次，5月—10月每月4次，11月—12月每月2次，其他有特殊情况，应随叫随到。 |

（四）绿化养护

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 绿化养护 | 1.所有乔灌木秋冬季修剪原则上在当年11月开始至次年1月底结束。 ①行道树和园林乔木主要修剪内膛枝、徒长枝、病虫枝等，无枯枝危害，园林乔木要求树形优美，新植行道树要求分枝点高度留养一致，不影响交通。生长季节及时剥芽，芽长不超过10厘米。 ②花灌木秋冬季修剪要有利于短枝和花芽的形成，遵循“先上后下，先内后外，去弱留强，去老留新”的原则进行修剪，生长季节及时剥芽（含脚芽），芽长不超过10厘米。 ③色块、绿篱、地被要及时修剪，促其分支，保持全株枝叶丰满，加速覆盖。球形灌木应常年保持形态完整，色块灌木应保持一定高度，常年保持完整，曲线清晰流畅，无缺株、无空洞。 ④草坪在生长季节，应采用条纹状交叉修剪方式，按三分之一原则适时进行修剪，修剪后高度宜为5－7公分，草坪不得出现超过20公分情况。 |
|  |  | 2.浇水 ①各类植物（含草坪）浇水应根据不同的立地条件、季节差异和生长状况及时进行，并要浇透，防止草坪、树木因浇水不到位出现枯黄现象。 ②对于名贵树木及新种植树木，视天气干旱情况和植物生长情况对树干和树体进行喷雾。 ③对于球类、色块等植物要每周进行冲洗蒙尘，保持植物叶面清洁卫生，色泽光洁。 |
|  |  | 3．松土、除草 ①树木根部周围的土壤要保持疏松，易板结的土壤在蒸腾旺季须每月松土一次，松土深度以不伤根系生长为限。 ②种植在草坪内的树木在树穴周围要根据采购人具体要求对草坪切边，乔、灌木下的杂草应及时铲除。 ③地被植物在未覆盖前，应及时进行松土、除草，松土除草时要防止损伤根系和地下茎。 ④景观草坪（南门外、行政楼西侧、图书馆东面）杂草应及时连根清除，做到除早、除小、除净，草坪覆盖度不少于95％，集中空秃不大于0.5平方米。清除方法可采用人工除草、生物除草、机械除草，不用化学除草。 |
|  |  | 4．病虫害防治 ①做好植物病虫害的预测、预报，及时防治、控制，用药配比正确，安全操作。根据甲方下发的病虫害防治通知，在规定时间内按要求统一完成规定对象、规定配比、规定农药的喷洒工作，做好病虫害的预防工作。病虫害高发季节，在农药统一喷洒后仍须落实专业植保员做好日常巡查工作，及时发现病虫害，及时喷洒农药，确保在2天内治理完毕。病虫害应控制在以不影响观赏效果的范围之内，其中食叶害虫危害的叶片，每株不超过5%，刺吸性害虫危害的叶片，每株不超过10%，无蛀干性害虫的活虫、活卵。用药必须符合环保要求，使用生态农药比例不少于50%。 ②喷药时间宜在清早或傍晚，为防止产生抗药性，应以使用生物农药为主，禁止使用国家明令禁止的剧毒农药，且应多种农药轮流使用。 ③6－8月病害多发季节，冷季型草坪修剪后1－2天内，应喷洒一次常规抗菌剂（如甲基托布津、代森锌等）防止病害发生。 |
|  |  | 5．施肥 ①施肥应根据不同的树种、树龄、生长势和土壤理化性质而定。树木休眠期施基肥，生长期施追肥，花灌木应在花前、花后进行施肥。 ②各类绿地应以施有机肥为主，有机肥应腐熟后施用。应用微量元素和根外施肥技术，推广应用复合肥料和长效缓释肥料。 ③绿地内树木施肥应先挖好施肥环沟，其外径与冠幅相适应。环沟深、宽均为25－30公分。 ④草坪主要施肥时期在春秋季，施肥可采用撒施和根外追肥，每次修剪后需立即施肥，不发生明显的肥害现象。1－2月，1次／月，结合打孔施用鸡粪等草坪专用有机肥，130g/m2·次；3－6月，2次／月施复合肥（N∶P∶K＝10∶5∶5 ），20g/m2·次；7－8月基本不需施肥；9－10月，2次／月，施复合肥（N∶P∶K＝10∶6∶4 ），15g/m2·次；11－12月，1次／月，结合中耕施用复合肥（N∶P∶K＝5∶10∶5 ），15g/m2·次。 |
|  |  | 6．保护 ①每年的初冬，均需对行道树进行抗冻处理（根际培土、主干包扎、涂白），并在树木休眠期内，进行扶正。对树体上出现的伤口应清理后用药剂消毒，涂保护剂或抹灰膏。出现树洞要及时修补，防止腐朽进一步扩大；对腐烂部位应按外科方法进行处理。 ②台风季节，做好高大乔木抗风暴的预防工作，根据树木的实际情况，采取立支柱、绑扎、加土、扶正、疏枝等措施。一旦风暴来临，应及时检查，发现问题，妥善处理。用于支撑、固定的材料应坚固耐用美观，并采用软性材料同植物接触。遇到暴雪天气，及时组织人员清除树干上积雪，防止积雪压断树枝。 |
|  |  | 7．补植 ①发现枯枝、死枝需24小时内处理完毕；如出现树木死亡，应及时报批，认定死亡原因后，根据责任进行倒伐或补植。死亡树木须连同根部在一周内挖除，并填平挖穴，如须补植的须在一星期内补种完毕，补植树木应选用同品种、同规格苗木，并确保成活。 ②因人为破坏或其它因素造成的花灌木、地被、草坪及草花缺损的，应在3天内补种完成。 |
|  |  | 8．草坪专项养护 ①草坪更新可采用补播草籽复壮、条状更新、定期封闭和断根更新等方法。 ②每年早春土壤解冻之际，应对草坪进行滚压一次，滚压后及时对草坪进行疏耙，并追施复合肥25公斤/亩。 ③每年深秋采用专用草坪打孔机进行打孔，打孔深度达到5—8厘米，以改良草坪的物理性能，增加土壤透气性，促进地下部分生长。 ④每年夏末和初秋用松土机或中耕机进行近地表的垂直刈剪或划破草皮，中耕后需及时修剪一次，并清除枯草、修整草坪。 ⑤冬季应在草坪上覆盖厚为0.5－1公分的细土或细砂，为保证草坪的弹性和保护根系。用专门机械对草坪疏草一次，以减少来年病虫害的发生。 |
|  |  | 9．根据医院计划栽种苗木幼苗（幼苗购买费用由甲方承担），并养护成活。 |
|  |  | 10．设置保护树、花、草等文明提示牌（费用由乙方承担）。 |
|  |  | 11．养护过程中，中标人必须采取周密的安全措施，以避免对人身和财产的损害。由于中标人在绿化养护管理过程中违反了有关安全操作规程，交通安全条例而导致发生安全或火灾事故，或因中标人原因（养护不当、管理不善等）而造成人身伤害或财产损失的，中标人应承担由此引发的一切责任。 |
|  |  | 12．对于中标人服务期限间由于养护工作不能及时完成，且造成较大影响的，采购人有权安排第三方进行养护，所发生的费用从中标人年度养护费中扣除。 |
|  |  | 13．中标人服务期限间的乔灌花草保存率低于要求的，必须在适合的季节及时补植同品种、同规格的苗木，并确保成活。若中标人未按规定补植，采购人有权安排第三方进行种植，所发生的苗木费及补植费用从中标人年度养护费中扣除。 |

（五）运送服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 运送服务 | （1）全院物资配送，配送内容包括：卫生材料、文件及单据、批量物品、药品（包括临时借药退药）、各类标本、供应室物品、试管、盐水输液、病人影像检查、各类病人运送等其他特殊运送、办公家具及科室搬迁等。 |
|  |  | （2）配备人员为中心药房（静脉配置中心）做好送药到各临床科室的服务。 |
|  |  | （3）定时收送病区内各种标本、各类单据到指定科室，保护好标本，必须交由对方科室人员签收，不可由他人代送，不损坏和丢弃、遗失标本。急诊标本和急诊单随叫随送，做到正确、无误、及时。 |
|  |  | （4）必要时到药房取药、退药，科室间物品借用。 |
|  |  | （5）做好科室内临时的各类其他医疗辅助工作。 |
|  |  | （6）物品、家具等的院内搬移，突发大水、下雪等应急情况时的除水、除雪工作等杂务。 |
|  |  | （7）对于急诊病人的转运要做到快速响应，安排人员常驻急诊抢救室区域，协助医务工作人员搬运、陪护检查、迅速转运抢救等。 |

（六）电梯管理

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电梯管理 | （1）统一工服、工牌左胸佩戴，干净整洁。 |
|  |  | （2）岗前准备 ① 提前到岗，检查轿厢照明、通风、报警、对讲、平层是否正常。 ②空载试运行，确认无异常。 |
|  |  | （3）安全操作 ①不超载、不超员；严禁易燃易爆、超长超重物品 ②关门平稳、运行匀速；停靠准确、先出后进。 ③运行中提醒：站稳扶好、勿吸烟、勿打闹。 ④分流管控：高峰时段合理调度；手术梯/急救梯专用，非紧急人员不占用。 |
|  |  | （4）特殊场景服务 ①急救优先：急诊/危重患者、手术转运，优先通行、直达不停，快速响应呼叫。 ②平车/轮椅：协助进出，固定防滑；轿厢内预留空间，平稳启停。 ③院感防控：全程戴手套操作按键；避免直接接触患者；定期更换手套。 ④投诉处理：耐心倾听、礼貌解释；无法解决及时上报，不与乘客争执。 |

（七）具体保洁要求

| 序号 | 材质 | 清洁要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 瓷砖 地面 | （1）日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。 |
|  |  | （2）深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。 |
| 2 | 石材 地面 | （1）根据各区域的人流量及大理石的实际磨损程度制定大理石的晶面保养计划。 |
|  |  | （2）使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
| 3 | 水磨石地面 | （1）日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。 |
|  |  | （2）深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。 |
| 4 | 地胶板地面 | （1）定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
|  |  | （2）日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁，每月对地胶板地面进行打蜡处理。 |
| 5 | 地板 地面 | （1）定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
|  |  | （2）日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁，每月对地板进行打蜡处理。 |
| 6 | 地毯 | （1）日常用吸尘机除尘，局部脏污用湿布配中性清洁液重点清洁。 |
|  |  | （2）用地毯清洗机进行整体清洗，除螨。 |
| 7 | 乳胶漆内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 8 | 墙纸 内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 9 | 木饰面内墙 | 有污渍时用中性清洁剂、半干布擦拭。 |
| 10 | 石材 内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 11 | 金属板内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |

四、投标人履行合同所需设备、耗材及服装

（一）设备

由投标人承担的办公用品包括但不限于：办公用电脑及耗材、打印设备、台式电脑、打印机等办公设备，多功能粉碎机，指纹考勤设备及耗材，办公用桌椅及各类办公用品，办公场所的装饰、水电费及修缮（不包括结构性修缮）。★高压外墙清洗机，★商用一体式洗地机，★商用吸水吸尘机，★多功能擦地机，★肩背式吸尘器，★石材晶面机，★地毯、沙发清洗机，★折叠式铝合金人字梯，★平板车，★物资转运车，★垃圾车，★吹风机，★地巾、毛巾清洗消毒设备等。

（二）耗材

潜在服务商须根据医院实际使用需求提供工具、消耗品清单：垃圾袋（生活、回收、医疗废弃物），利器盒，多功能保洁车，榨水车，扫把粪箕套装，分色拖把头，拖把杆，分色毛巾，防水手套，帆布手套，围裙，套袖，钢丝球，檀香，空气清新剂，洁厕灵，洗洁精，告示牌，玻璃清洁工具套装，伸缩杆套装，地板刷，小便池香球，全能清洁剂，静电除尘剂，不锈钢光亮剂，地板刮水器，玻璃清洁剂，海绵拖把，尘推杆套装，外环保洁车，雨靴，雨衣，PVC地板保养起蜡水、地面蜡，铁锹，喷壶，铁爬子，伸缩铲刀，小锯子，火钳，大竹扫把，小竹扫把，消毒喷雾器，农药喷雾器，绳子，扁担，除虫药水，除胶剂，铁丝，蓝色水桶，刻度桶，圆头刷，软毛刷，方头刷，云石铲刀，保洁药水瓶，鸡毛掸，口罩，护目镜，杆子秤，标本盒等；并保持工具设备及时更新，确保满足正常使用。

注：1.以上清单所列内容根据实际工作和区域进行调整，必须满足医院物业管理服务需求，投标人需充分考虑报价，后期采购人将不再额外给付费用。

2.中标人进驻前一周，需将以上相关设备（耗材除外）进入到相关区域，缺一不可。否则采购人将拒绝中标人进场，所产生的责任由中标人承担。

（三）服装

1.保持良好的服务精神面貌，项目组成员应着装统一制服，服装整洁合体，穿戴整齐（佩戴工号牌或工作证，纽扣应全部扣好，不得敞开外衣，卷起裤脚、衣袖，领带必须结正，服装口袋不得装过大过厚物品）。

2.人员服装应全新，质量上乘，穿着舒适，经久耐穿，不同区域工种可不同样式。

3.服装数量要求：项目组成员每人2套服装（包括上衣和裤子），其中春夏季为短袖样式，秋冬季为长袖样式。若物业服务期间，项目组成员存在衣服损坏情况，须随时更换，费用包含在本次报价中。

4.中标人为员工的服装配备洗涤条件（洗涤频次每周不少于一次），费用包含在本次报价中。

五、物业管理服务人员需求

（一）人员岗位要求

| 部门职能 | 岗位 | 相关要求 |
| --- | --- | --- |
| 物业服务管理 | 项目 经理 | 具有大专及以上学历，具有较强的组织协调能力，主要负责物业管理相关人员的管理、监督、培训、考核、收费和协调工作。政历清楚，品行端正，无不良记录和嗜好。遵守医院各项制度。 |
| 保洁服务 | 保洁 主管 | 身体健康，不得兼职，主要负责监督、考核、沟通协调，紧急事项处理。政历清楚，品行端正，无不良记录和嗜好。遵守医院各项制度。 |
|  | 保洁员 | 具有吃苦耐劳精神，责任心强，遵守医院各项制度。所有人员上岗前需为期5天的岗前培训，重点岗位需为期10天，均须考核合格后上岗（培训费包含在本次报价中）。采购人有权根据现场情况对人员配备进行调整。打扫女卫生间的必须为女性。 |
| 运送及工勤服务 | 运送 主管 | 身体健康，不得兼职，统筹整体运送服务，主要负责监督、考核、沟通协调，紧急事件处理。政历清楚，品行端正，无不良记录和嗜好。遵守医院各项制度。 |
|  | 运送、 工勤员 | 具有吃苦耐劳精神，责任心强，遵守医院各项制度。所有人员上岗前需为期5天的岗前培训，重点岗位需为期10天，均须考核合格后上岗（培训费包含在本次报价中）。采购人有权根据现场情况对人员配备进行调整。 |
| 电梯服务 | 电梯员 | 身体健康，责任心强，体态良好，思想品质好，作风正派，无不良记录，五官端正。遵守医院各项制度。采购人有权根据现场情况对人员配备进行调整。 |

（二）人员需求表

| 序号 | 岗位 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业公司项目经理 | 1 |  |
| 2 | 物业公司管理人员 | 5 |  |
| 3 | 保洁（含机动4人） | 159.5 | 含病区保洁、科研楼、宿管、消洗中心 |
| 4 | ICU、EICU专项 | 12 | ICU 8 ；EICU 4 |
| 5 | 运送 | 18 |  |
| 6 | 急诊运送 | 6 |  |
| 7 | 垃圾转运 | 9 |  |
| 8 | 医疗垃圾站（预留） | 0.5 |  |
| 9 | 专项保洁 | 8 |  |
| 10 | 大输液配送 | 5 |  |
| 11 | 园林绿化 | 2 |  |
| 12 | 电梯工 | 2 |  |
| 小计 |  | 228 |  |
| 13 | 病媒生物防治 | 1项 |  |
| 合计 |  |  |  |
| 备注： （1）物业项目经理：男性年龄在60周岁（含）或女性年龄在55周岁（含）以下，具有大专以上文化程度。 （2）保洁主管：男性年龄在60周岁（含）或女性年龄在55周岁（含）以下。 （3）运送主管：男性年龄在60周岁（含）或女性年龄在55周岁（含）以下。 （4）员工平均年龄60周岁以下（含），员工最大年龄不得超过65周岁，身体健康，符合岗位要求。监护室护理员：女性平均年龄在55周岁（含）以下。 （5）以上人员年龄以身份证为准；社保、公积金缴纳人数不得低于30%，并要求购买相关意外险；中标公司员工的待遇、加班费、福利、社保、劳保等，必须按照国家相关法律法规的规定执行，如遇到工资纠纷、社保问题等由中标人自行解决。 （6）以上人员数量按照医院实际使用需求，按实结算。 |  |  |  |

六、考核标准

1.中标人在采购人的月服务质量考核中，累计3次及以上得分在85分以下时，采购人有权终止合同，由此给采购人造成的损失由中标人赔偿。

2.每月结束后10日内，中标人持相关材料结算上月物业管理费用，中标单位需出具税务部门认可的发票。中标单位月考核成绩低于70分，扣中标人管理费的30%；月考核成绩低于80分，扣中标人管理费的20%；月考核成绩低于90分，扣中标人管理费的10%；月考核成绩高于或等于90分，全额给付当月物业管理费。

3.如中标单位对服务缺陷不予整改，采购人有权另请其他单位，所发生的费用由中标单位承担。

4.采购人与中标人结算费用时，按照中标单价测算标准与实际派驻人员按实结算。如果出现人员不符并影响工作任务完成，则按实扣除人员费用；如果管理服务质量严重偏离双方达成的协议，采购人有权扣除当月的管理费，造成重大损失的，将追究中标人责任并要求其赔偿损失。

5.确因采购人工作需要，中标人应无条件配合采购人完成一些突击工作，如遇突发应急处置所产生的人员、公卫补贴、物资配备、耗材等费用包含于总费用中，采购人不予另行支付。

6.如遇采购人单位物业范围有重大调整或变化等特殊情况（工作量减少或增加幅度较大时），采购人将提前告知中标人，人数按实际需要进行减少或增加，费用按照投标文件中对应费用计算，当投标文件中没有该岗位的，经双方友好协商确定该岗位费用并按要求签订相关协议。

7.中标人如因社保、 医保、工伤或工资、福利等问题与员工发生纠纷，应由中标公司自行解决。

8.项目实施期间

①如发生严重影响医院物业工作正常进行的情形，采购人可扣除相应费用，情节严重的，可终止服务合同。

②如因物业人员因不当言论、行为引发的有效投诉甚至造成社会舆情的，追究相关人员的责任，若涉及违反相关法律的则上报公安机关依法处置。

③严禁物业人员泄露、倒买倒卖患者及亡故患者信息，一经发现必须开除涉事人员并追究其相关责任，若涉及违反相关法律的则上报公安机关依法处置。

9.月度考核：考核满分100分，其中管理考核占20%，保洁考核占40%（每月对照考核细则形成具体科室考核表）、运送考核占20%、绿化考核占10%、电梯考核占5%、病媒生物防治占5%。

月度考核表

| 一、管理考核 100分 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类别 | 考核内容 | 扣分细则 |
| 管 理 考 核 | 1.不迟到、不早退，不准在岗闲谈、吃东西、看书报、听音乐、办私事等。 | 不符合要求每次扣1分 |
|  | 2. 遵守医院、病区的各项制度服从管理人员，病区护士长及主管护师的指导、管理、考核，认真完成职责范围内的工作。 | 不符合要求每次扣1分 |
|  | 3.举止端庄大方，文明礼貌服务，保持良好工作态度；按要求统一着装，穿戴整齐，服装定期清洗、保持整洁，并佩戴胸牌（包含门禁卡或带姓名的胸针）。 | 不符合要求每次扣1分 |
|  | 4.突发事件、紧急情况及重大活动，主要管理人员不在场，造成工作被动，产生影响的。 | 不符合要求每次扣1分 |
|  | 5.因言行态度、不当言论、不当行为引发的有效投诉，每次扣10分；造成社会舆情的，扣50分 | 不符合要求每次扣10-50分 |
| 二、保洁考核细则 100分 |  |  |
| 类别 | 考核内容 | 扣分细则 |
| 管 理 | 1.定人（人员配备）、定岗（责任范围）、定时（完成时间）、定项（工作项目），人员排班和工作安排合理，服务状态良好。 | 一项不明确或不符合要求扣1分 |
|  | 2.各区域保洁按相应流程规范操作。 | 未按流程操作，一例次扣1分 |
|  | 3.在规定时间内完成保洁。 | 未按规定要求，一例次扣1分 |
|  | 4.保洁工具、用品配备符合要求；保洁工具摆放规范、清洗干净；保洁工具及用品使用、清洗、消毒、存放符合分类要求；无乱丢乱放保洁工具，不得使用有可能损伤、污染保洁对象的工具和试剂材料。 | 不符合要求，一项或一次扣1分；造成地面、家具及其他设施设备损伤，一次扣2分，并予以赔偿或修复。 |
|  | 5.室内地面保洁标准：干净、干燥，无垃圾废物，无烟蒂纸屑，无灰尘泥土，无痰迹，无其他可擦洗污迹，墙角、沟、边保洁到位。 | 地面不洁或其他不符合要求，一处扣1分 |
| 保 洁 考 核 | 6.墙壁、天棚保洁标准：目视干净无尘，无蛛网，无可擦洗污迹，无牛皮癣， 保洁工具、材料适合相应墙体材质，不得损伤、污染墙体。 | 不符合标准一处扣1分 |
|  | 7.墙壁、天棚附着物保洁标准：设备带、开关插座、电扇、消防箱、消毒箱、钩、框及其他外凸物、附属设备目视干净端正，手摸无灰尘。 | 不符合标准一处扣1分 |
|  | 8.门、窗、洞、台保洁标准：目视干净整洁，无可擦洗污迹，门窗手摸无灰尘，其他无积灰，无蛛网，无隐藏垃圾、废物、烟蒂等。 | 不符合标准一处扣1分 |
|  | 9.病房家具保洁标准：清洁无结垢、无灰尘，如有污染，及时清洁消毒，保证一房一巾，目视干净，摆放整齐，手摸无灰尘。 | 不符合标准一处扣1分 |
|  | 10.病房床单元保洁标准：清洁无结垢、无灰尘，如有污染，及时清洁消毒，保证一床一巾，目视干净，无可擦洗污迹，手摸无灰尘。 | 不符合标准一处扣2分 |
|  | 11.病房洁具保洁标准：面盆、水池、水龙头、便器及其他洗浴清洁设备每日清洁，便器每日消毒，目视干净整洁，无污垢，台面等无积水，保持通风正常、排水通畅，无异味 | 不符合标准一处扣2分 |
|  | 12.公共卫生间洁具保洁标准：每日保洁、消毒，专人负责，至少每半小时巡查一次，目视干净整洁，无污垢，台面等无积水，保持通风正常、排水通畅，无异味，按规定投放卫生球等除味材料。 | 不符合标准一处扣2分 |
|  | 13.玻璃、镜子保洁标准：每日擦洗，使用专用清洁试剂，保持干净明亮，目视无灰尘，无污迹，无水渍，手摸边框无灰尘。 | 不符合标准每次扣1分 |
|  | 14.治疗室、处置室及其他特殊医疗用房保洁标准：垃圾按规定分类存放收集，台面、污染墙壁每日擦洗消毒，无蚊蝇，无污迹，无积水。 | 不符合标准一处扣1分 |
|  | 15.手术室、ICU、移植病房：按照卫健委《消毒技术规范》执行，手术间地、墙无灰尘，无污迹，无蛛网等。 | 不符合标准一处扣1分 |
|  | 16.卫生（废物）桶、篓保洁标准：专用垃圾袋完好，铺放整齐符合要求，及时回收更换，保证内容物不超过容积2/3，有污秽物时及时清理更换，每日对桶（篓）体定时清洁，无污迹，无积灰，无异味，无溢满。 | 不符合标准一处扣2分 |
|  | 17.大厅、走廊、楼梯有人走动时进行维护，每15～30分钟完成一次巡回；保洁区域干净明亮，地面无纸屑、果皮、烟头等丢弃物，无污迹；雨天，地面有防滑、干燥措施并摆放防滑告示牌；门柱、扶手每日擦拭，墙角及可擦洗墙壁每周全面擦洗两次，保持干净整洁，无张贴，无污渍，无蛛网，无积尘。 | 不符合标准一处扣2分 |
|  | 18.开水间：开水间清洁整齐，无杂物，无晾挂；地面清洁，无污迹，无积水，无异味；开水炉清洁干净。按院方规定时间开放开水间，住院病人开水送至床前每日2次，非供水时间开水间应锁门，确保供水安全。 | 不符合标准一处扣1分。 |
|  | 19.PVC、花岗岩地面保养标准：每天对楼宇内公共区域的PVC、地砖、花岗岩等地面清洗；地面按规定频率保养，保持地面光泽、亮度。PVC清洗保养制剂使用以不损伤釉面为宜。 | 不符合标准一处扣1分 |
|  | 20.消毒液浓度符合要求，做到分类、分机清洗。 | 不符合标准一处扣2分 |
|  | 21.保洁服务时注意节约用水用电：（1）保洁活动时避免耗水量大的冲洗法，如必须使用冲洗时，应采用间断冲洗，并使用节水型喷头，做到人走水关，杜绝长流水；（2）无长明灯现象。 | 不符合要求一次扣2分 |
|  | 22.在室外保洁时段，对主要干道、绿地进行巡扫，地面应清洁无明显泥沙、污渍、积水，每百平方米范围内烟蒂、杂物等平均不超过5处；对灯箱、灯柱、牌匾、标识牌等公共设施设备每周进行一次全面保洁，特殊情况及时清洗，保持其整洁无灰尘、无蛛网、无污迹、无违章张贴；外墙、幕墙、玻璃应目视无污渍、无灰尘，墙根、路牙上无野生草木、无绿苔；应定期清理道路两旁窨井内杂物，杂物多时随时清理。 | 不符合要求一次扣2分 |
| 三、运送服务考核细则 100分 |  |  |
| 类别 | 考核内容 | 扣分细则 |
| 运 送 考 核 | 1.按照生活垃圾分类相关要求，配合回收单位分类回收。履行医院生活垃圾分类制度，并按照制度进行考核。 生活垃圾运送规范： （1）每日按要求到达所有部门/科室暂存点回收。 （2）按指定或专用路线运输，车辆不得与物体、墙壁、行人发生碰撞。 （3）运输车辆须加盖，垃圾不得高出车厢体，运输途中无污物污水撒漏、丢弃等。 （4）垃圾及时装车压缩，每日清运。 （5）垃圾站每日冲刷、消毒不少于三次，保持站点清洁，无明显异味。 （6）生活垃圾专用车辆运输。 | 不符合标准一处扣2分 |
|  | 2.标本运送规范： （1）按时收集各科各类标本，认真查对，及时分检。 （2）准确登记、签收、送检。 （3）有不合格标本应立即报告送检科室，及时补救。 （4）无迟送、漏送、错送、损坏、丢失。 （5）报告按时取回并准确分发。 | 未按规范做一处扣2分，影响病人诊疗的一次扣5分 |
|  | 3.急诊科室病人运送规范： （1）按约定时间送检病人并告知医护人员，送回病人时应与医务人员交接。 （2）认真查对科室、床号、姓名、检查项目、病人准备情况等。 （3）按照医护人员要求，正确及时转运患者，完成指定的任务。 （4）转运病人前应检查评估各种保护措施，运送病人时注意病人不适及时反馈医护人员。 | 接错、送错病人一次扣5分；发生病人安全事件的扣50分；其他一项不符合要求一次扣2分 |
| 运 送 考 核 | 4.手术病人运送规范： （1）按手术通知单规定时间到相应科室接病人。 （2）向当班护士了解术前准备及需带的资料。 （3）查对科室、床号、姓名、性别、诊断等准确无误后送病人至手术室，并与手术室护士交接。 （4）术后病人须有医护人员陪同送回病房，并与病房护士交接。 （5）运送病人时注意询问病人不适，确保病人安全。 | 一项不符合要求一例次扣2分。发生病人安全事件的此项不得分 |
|  | 5.药品运送规范： （1）运送前检查药箱或药车是否完好及上锁，并携带药品交接登记本。 （2）按规定时间将药品及时准确送至相应病区，并与病区护士交接签字。 （3）每日17:00之前，将各病区药箱或药车取回清洁、消毒备用。 （4）运送过程中，药品应轻拿轻放，无破损、丢失。 | 一项不符合要求扣2分，造成药品破损、丢失需按价赔偿 |
|  | 6.单据递送： （1）接到电话分别到各科室收集会诊单、申请单、诊断报告等单据，并及时送达相关科室/部门； - 按时完成各类检查预约并告知护士站； （3）递送登记、签名齐全。 | 不符合要求一次扣1分 |
|  | 7.加床：接到电话后，应于30分钟内送达病区。 | 不符合要求一次扣1分 |
|  | 8.医疗废物运送规范： - 包装袋符合《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》要求； - 每日及时到各科室清点、回收各类医疗废物；手术室除按规定时间收集外，应根据废物量随时收集；按指定或专用路线运输，车辆不得与物体、墙壁、行人发生碰撞； - 医疗废物回收时须双人称重签名，封口，交接联单填写齐全； - 运送车辆须加盖，运输途中保持车厢密闭，无撒漏、丢弃等； - 医疗废物按分类码放整齐等待清运，严禁其他一切非医疗废物进入医疗废物储存间；医疗废物储存时间不得超过24小时； - 医疗废物储存间防蚊、防蝇、防鼠、防盗等安全设施完好； - 医疗废物储存间地面随时清洁，每日进行地面和墙壁终末消毒处理； - 员工工服、防护用品每日集中清洗消毒； （9）每日统计交接联单，发现医疗废物数量明显异常，立即追查，并报告监管部门； （10）发生医疗废物撒漏、丢失时，立即启动医疗废物撒漏、丢失应急预案； （11）医疗垃圾使用专用车辆运输。 | 不符合要求一次扣1分 |
| 四、电梯考核细则 100分 |  |  |
| 类别 | 考核内容 | 扣分细则 |
| 电 梯 管 理 | 1.熟悉电梯操作规程。 | 不符合要求每次扣1分 |
|  | 2.能熟练发现分析处理各种事故隐患及突发事件。 | 不符合要求每次扣1分 |
|  | 3.发现问题及时向维修人员、主管汇报。 | 不符合要求每次扣1分 |
|  | 4.维护好电梯轿厢内、外卫生。 | 不符合要求每次扣1分 |
|  | 5.严禁违规操作，开梯前必须做到试运行，确认无异常后方可运送乘客。 | 不符合要求每次扣1分 |
|  | 6.面带微笑，规范服务用语，严禁与乘客发生争执。 | 不符合要求每次扣1分 |
|  | 7.主动、热情、耐心、周到地为乘客服务。 | 不符合要求每次扣1分 |
|  | 8.统一穿戴工作服、工牌、手套、口罩，规范着装。 | 不符合要求每次扣1分 |
| 五、绿化考核细则 100分 |  |  |
| 类别 | 考核内容 | 扣分细则 |
| 绿 化 养 护 | 1.乔灌木修剪，根据品种、习性、原则上在当年11月开始至次年1月底结束。行道树和园林乔木主要修剪内膛枝、徒长枝、病虫枝等，不影响交通。生长季节及时剥芽。色块、绿篱、地被要及时修剪，促其分枝。 | 一处不符合要求扣1分 |
|  | 2.各类植物（含草坪）浇水应根据不同的立地条件、季节差异和生长状况及时进行，并要浇透，不能因浇水不到位出现枯黄现象。 | 一处不符合要求扣1分 |
|  | 3.每年的初冬，均需对行道树进行抗冻处理（根基培土、主干包扎、涂白），并在树木休眠期内，进行扶正。台风季节，做好高大乔木抗风暴的预防工作 | 一处不符合要求扣1分 |
|  | 4.做好植物病虫害的预测、预报，及时防治、控制，用药配比正确，安全操作。根据采购人下发的病虫害防治通知，在规定时间内按要求统一完成规定对象、规定配比、规定农药的喷洒工作，做好病虫害的预防工作。 | 一处不符合要求扣1分 |
|  | 5.施肥应根据不同的树种、树龄、生长势和土壤理化性质而定。树木休眠期施基肥，生长期施追肥，花灌木应在花前、花后进行施肥。 | 一处不符合要求扣1分 |
|  | 6.每年的初冬，均需对行道树进行抗冻处理（根基培土、主干包扎、涂白），并在树木休眠期内，进行扶正。台风季节，做好高大乔木抗风暴的预防工作。 | 一处不符合要求扣1分 |
|  | 7.发现枯枝、死枝需24小时内处理完毕；如出现树木死亡，应及时报批。因人为破坏或其他因素造成的花灌木、地被、草坪及草花缺损的，应在3天内补种完成。 | 一处不符合要求扣1分 |
|  | 8.根据季节对草坪进行滚压、施肥、打孔，修剪并清除枯草、修整草坪。草坪适时进行修剪，不得出现超过20公分的情况。 | 一处不符合要求扣1分 |
|  | 9.养护单位要配备专职项目负责人和专职养护队伍负责绿化区域内的保洁，包括树木的枯枝、草皮区域清扫等，全年平均每天（不含双休日）养护人员不少于2名，着装上岗。 | 一处不符合要求扣1分 |
|  | 10.养护单位要自觉遵守医院的各项规章制度，服从医院交通、安全、进出院门的管理，自觉维护医院形象。 | 一处不符合要求扣1分 |
| 六、病媒生物防治考核细则 100分 |  |  |
| 类别 | 考核内容 | 扣分细则 |
| 病 媒 生 物 防 治 | 1.有每月或每周防治计划。 | 如无扣20分 |
|  | 2.有防治过程工作书面记录。 | 如无记录扣100分 |
|  | 3.有除“四害”消杀、投药记录。 | 无记录不得分，1份记录得1分 |
|  | 4.按要求进行院内病媒生物防治，同一科室多次反馈或投诉的 | 每发生1次扣10分 |
|  | 5.无卫生死角、经常开展各种消杀工作。 | 发现一处扣2分 |
|  | 6.在医院室内外放置专业的灭杀设施，形成点位清单，并随时进行增补。 | 如发现遗失或破损不处理每1处扣10分 |
|  | 7.各种存水容器和积水中，蚊幼及蛹的阳性率不超过3%，幼虫或蛹不超过5只。 | 发现一处不合格扣1分 |
| 七、奖励细则 |  |  |
| 类别 | 考核内容 | 细则 |
| 奖励 | 1.受到患者表扬（医院收到表扬信、锦旗或区级以上满意度调查）。 | 奖5分/次 |
|  | 2.配合医院完成上级各项检查任务和各项应急工作，并取得显著成绩的（获奖等）。 | 奖2—5分/次 |
|  | 3.提出合理化建议或排除隐患，使医院免受重大损失的。 | 奖10分/次 |
|  | 4.拾到钱包、手机等贵重物品并上交医院有关部门，必须有照片、有资料。 | 奖5分/次 |
|  | 5.获得市级政府或市级官方媒体或同级各类协会表扬的。 | 奖10分/次 |
|  | 6.获得省级政府或省级官方媒体或同级各类协会表扬的。 | 奖20分/次 |

七、其他要求

（一）进场交接要求

1. 交接准备

进场前勘查：新物业服务企业在进场前对医院进行全面勘察，了解设施设备、环境、安全等情况。

人员培训：新物业服务企业应对员工进行岗前培训，确保熟悉办公楼的管理制度和服务标准。

2.交接内容

资料交接：包括但不限于建筑图纸、设备档案、合同、业主信息、历史维修记录等。

物资交接：包括办公用品、清洁工具等，确保数量和质量符合要求。

3.交接程序

交接会议：双方应召开交接会议，明确交接内容、时间、责任等事项。

现场交接：双方应共同对办公楼进行现场检查，确认设施设备、物资等状况。

签字确认：交接完成后，双方应签署交接文件，确认交接内容。

（二）退场交接要求

1.退场准备

资料整理：退场物业服务企业应整理好所有相关资料，包括设备档案、维修记录、合同等。

物资清点：退场前应对所有物资进行清点，确保无遗失或损坏。

2.退场内容

资料移交：退场物业服务企业应将所有相关资料移交给新物业服务企业或业主方。

物资移交：退场物业服务企业应将所有物资移交给新物业服务企业或业主方，确保数量和质量符合要求。

3.退场程序

退场会议：双方应召开退场会议，明确退场内容、时间、责任等事项。

现场检查：双方应共同对办公楼进行现场检查，确认设施设备、物资等状况。

签字确认：退场完成后，双方应签署退场文件，确认退场内容。

通过以上要求，确保医院物业服务采购项目的进退场交接顺利进行，保障物业服务的连续性和质量。

（三）院感要求

投标人应根据采购需求和本项目实际提供院感控制方案，包括防止交叉感染基本措施、清洁消毒结果监控、医院感染控制知识培训、隔离预防、手卫生管理制度、废弃标本及其容器的消毒处理等。

（四）培训考核要求

1.投标人根据各类人员岗位职责及医院考核细则的要求，制定内部考核方案。考核包括但不限于：质量管理、绩效体系；奖惩机制包括但不限于：针对性项目服务考核标准及奖惩制度、沟通机制、监管机制、多维度考核机制等内容。

2.投标人应根据采购需求和本项目实际提供培训方案。培训内容：

（1）需为保障服务有序开展设置培训内容，包括但不限于针对技术/管理岗位的培训流程（人员培训与个人技能提升培训计划、职业经理人主管领导力培训）。

（2）针对普通一线员工的培训流程，制定培训计划（包含培训内容、培训组织、培训时间、培训频次等内容），要求每周有班会，至少对员工进行相关培训，每位员工一个月至少被培训一次，培训内容包括但不限于医院环境、规章制度、安全意识、仪容仪表、礼貌大使、服务意识、服务技能、岗位职责等；投标人的各岗位员工必须参与医院组织的所有培训，如医院感控培训、消防培训等，并考试合格。

（五）投标报价要求

1.投标人按照本项目特点编制投标分项报价表，内容包含完成本项工作所需的人员工资（不得低于当地现行最低工资标准）及加班费（含节假日及延时（指超过8小时））等补助和福利费，所投设备、耗材费，人员服装费，为符合缴纳社保条件的成员缴纳全额社保、全员全额意外险（或雇主责任险），软件系统（购买或租赁）使用费、税金、利润、政策性调整引起的成本上升风险以及为完成物业服务管理工作等所涉及的一切费用，上述未列明但投标人认为所需的其他费用也包含在内，采购人不接受投标方任何因遗漏报价而发生的费用追加，采购人在上述价款之外不再支付其他任何费用。

2.投标人应根据实际管理需要以及工作难易程度、强度等，对保洁、运送及工勤等相关岗位综合情况，科学、合理分配各岗位的工资报酬，激发员工积极性。

3.如出现政府对最低工资、最低社保基数等政策性费用进行调整，采购人不予调整，请投标人充分考虑费用（即合同期内若涉及本地区最低工资或社保基数等政策性费用进行调整，涉及到新旧标准之间的各种差额由中标人承担）。

4.项目履约过程中，项目所需工具、设备、物耗等均由中标人提供，投标文件中必须提供能满足服务要求所配置的工具、设备明细表，如在服务期内，中标人提供工具、设备、物耗等质量不符合采购人要求的，应按采购人要求无条件更换。

5.项目履约过程中，中标人应根据工作需要，安排好双休日及节假日的值班人员，编制各岗位排班表报采购人备案后执行，所涉及的费用，包含在此次报价中。

（六）付款方式及条件

1.物业服务费用由采购人按月度支付。每月结束后10日内，中标人持相关材料结算上月物业管理费用，中标单位需出具税务部门认可的发票，采购人在接收到中标人票据后，结合考核结果，将上月度发生的所有物业管理（考核后的）费用支付给中标人。

2.采购人按照中标人实际投入人员数量及各单项人均费用并经考核完成后据实结算。合同期间，如增减服务范围，按实际增减的人员和单项人均单价调整服务价款。中标后，中标人根据实际投入的人员数量缴纳社保、公积金，缴纳人数不低于30%，若每低一个百分点，中标人须每月向采购人支付违约金4000元，该费用从当月物业服务费中扣除。

3.日常考核：

（1）按月考核。中标人在采购人的月服务质量考核中，累计3次及以上得分在85分以下时，采购人有权终止合同，由此给采购人造成的损失由中标人赔偿；每月结束后10日内，中标人持相关材料结算上月物业管理费用，中标单位需出具税务部门认可的发票。中标单位月考核成绩低于70分，扣中标人管理费的30%；月考核成绩低于80分，扣中标人管理费的20%；月考核成绩低于90分，扣中标人管理费的10%；月考核成绩高于或等于90分，全额给付当月物业管理费。

（2）每月发起问卷调查。满意度≥90%为合格不扣款；满意度低于90为不合格，80%≤满意度<90%，扣当月管理费500元；70%≤满意度<80%，扣当月管理费1000元；70%〈满意度≤60%，扣当月管理费1500元。

4.专项考核：

（1）中标人接到对项目经理及分项主管进行考核的通知，发生有效投诉，项目扣款500元/次，合同期内超过3次投诉的主管或经理，采购人有权要求中标人更换人员，扣款从当月的服务费中扣除（同类问题扣款每月单项上限1500元）。

（2）出现标本打破、外溢、遗漏、变质等情况的，扣款500元；造成医疗纠纷或者其他恶劣影响的，扣款1000元至2000元，并承担相应后果，扣款从当月的服务费中扣除。

（3）因运送不及时造成延误治疗的，扣款 5000 元，扣款从当月的服务费中扣除，中标人承担全部赔偿费用。

（4）因中标人原因医院员工、病人及家属、其他来访者发生意外的，扣款 1000 元，扣款从当月的服务费中扣除，中标人承担所有损失费用。

（5）一经发现贩卖偷盗医疗废弃物、泄露倒买倒卖患者或亡故患者信息的情况，立即开除涉事人员，处以当事人1000元罚款，公司扣款10000元，扣款从当月的服务费中扣除，造成的损失由中标人全部承担，涉事人员依法移交公安机关处理。

（6）一经发现私自对病人提供有偿服务，向病人索要、收受礼物及钱款，立即开除涉事员工，扣款 2000 元，扣款从当月的服务费中扣除。

（7）物业全体工作人员若违反文明城市创建要求、患者转介相关规定或殡葬领域管理规范，一经查实，立即开除涉事人员；同时对当事人处以1000元罚款，对中标人处以10000元扣款，扣款从当月服务费中扣除；造成的损失由中标人全额承担，涉事人员依法移交公安机关处理。

（8）特殊、重大、非常规性事件（人为导致火灾、基础设施或器械设备的损坏等）可依据情节严重程度经采购人评估后予以处理。

5.中标人须及时给员工发放工资、给符合缴纳社保成员缴纳全额社保、给全员全额购买意外险（或雇主责任险），相关标准在采购合同中予以明确，如中标人违反合同约定，采购人将按违约处理不予支付当期合同款。

6.项目履约过程中，未经采购人书面同意擅自减少服务人员数量的，采购人将按违约处理，按实际人员支付当期合同款，并要求补足人员；如中标人投入智能化、信息化系统或设备设施替代等量人员的，经采购人核实同意后，可按原约定人员数量支付费用。

7.中标人如对考核结果有异议，须在收到考核结果2天内书面反馈采购人，双方澄清沟通后对考核结果共同签字确认。

8.对于中标人获得的奖励分值，可抵扣当月考核分值。

# 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目分包选取3名中标候选人。

本项目采购标的（服务）对应的中小企业划分标准所属行业：物业管理。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）投标人需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。投标人如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分 因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标 报价 | 20 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的响应报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留二位）。响应报价得分=(评标基准价／响应报价)×20 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的投标报价。 |
| 2 | 主观分（40分） |  |  |  |
| 2.1 | 物业服务方案 | 12 | 根据投标人对本项目的物业服务方案进行评分，包括但不限于以下内容：①项目概况、目标与责任、②运送、工勤服务方案、③保洁服务方案（包括但不限于办公用房区域保洁、 公共场地区域保洁、病区区域保洁、手术室、产房区域保洁、门急诊医技科室区域、科研楼、感染楼等）、④绿化养护方案、⑤组织结构、岗位职责、服务方案及工作制度、⑥医疗垃圾管理方案等，根据以上内容进行综合评审，上述内容完整详细且满足采购文件及采购需求的得12分，每缺失一项内容扣2分，方案每有一处存在错误或瑕疵的扣1分，扣完本项分值为止。（注：以上所述错误是指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形，项目名称、实施地点、时间、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；瑕疵是指：内容不完整或缺少关键节点、内容前后矛盾、套用其他方案、内容阐述与实际情况不符、不利于项目实施、不可能实现的情形、存在与本项目无关的内容描述或内容过于简略、对本项目的理解不准确等） 未提供方案不得分。 | 该评分项属于暗标评审项，各投标人（投标人）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（投标人）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（投标人）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.2 | 培训 方案 | 4 | 根据投标人对本项目的培训方案进行评分，包括但不限于以下内容：①培训总体概况（包括但不限于培训目的、培训计划、培训总体原则、培训周期等）、②培训组织与职责、③培训内容（包括但不限于岗前基础培训、岗位技能培训、安全与应急培训、院感专项培等）、④培训方式、时间安排、培训考核方式、档案管理等，根据以上内容进行综合评审，上述内容完整详细且满足采购文件及采购需求的得4分，每缺失一项内容扣1分，方案每有一处存在错误或瑕疵的扣0.5分，扣完本项分值为止。（注：以上所述错误是指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形，项目名称、实施地点、时间、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；瑕疵是指：内容不完整或缺少关键节点、内容前后矛盾、套用其他方案、内容阐述与实际情况不符、不利于项目实施、不可能实现的情形、存在与本项目无关的内容描述或内容过于简略、对本项目的理解不准确等） 未提供方案不得分。 | 该评分项属于暗标评审项，各投标人（投标人）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（投标人）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（投标人）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.3 | 院感防控方案 | 10 | 根据投标人对本项目的院感防控方案进行评分，包括但不限于以下内容：①人员院感管理（岗前+常态化培训、个人防护、员工健康晨检管理）、②分区作业与洁污分流（区域划分、工具分区专用、洁污转运路线分离）、③清洁消杀管理（常规消杀、重点区域专项消杀、患者终末消毒）、④废弃物管控（医废+生活垃圾分类、规范转运、台账+暂存管理）、⑤院感应急处置（突发污染、泄漏、感染隐患的上报、处置、复盘闭环）等，根据以上内容进行综合评审，上述内容完整详细且满足采购文件及采购需求的得10分，每缺失一项内容扣2分，方案每有一处存在错误或瑕疵的扣1分，扣完本项分值为止。（注：以上所述错误是指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形，项目名称、实施地点、时间、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；瑕疵是指：内容不完整或缺少关键节点、内容前后矛盾、套用其他方案、内容阐述与实际情况不符、不利于项目实施、不可能实现的情形、存在与本项目无关的内容描述或内容过于简略、对本项目的理解不准确等） 未提供方案不得分。 | 该评分项属于暗标评审项，各投标人（投标人）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（投标人）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（投标人）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.4 | 突发事件应急方案 | 10 | 根据投标人对本项目的突发事件应急方案进行评分，包括但不限于以下内容：①应急组织架构与职责、应急物资与设备保障、②风险识别与突发事件分类（包括但不限于消防安全类、治安秩序类、医疗后勤类、设施设备类、患者意外类、极端天气类、其他突发等）、③预防与日常排查机制、④各类突发事件具体处置流程等，根据以上内容进行综合评审，上述内容完整详细且满足采购文件及采购需求的得10分，每缺失一项内容扣2.5分，方案每有一处存在错误或瑕疵的扣1分，扣完本项分值为止。（注：以上所述错误是指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形，项目名称、实施地点、时间、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；瑕疵是指：内容不完整或缺少关键节点、内容前后矛盾、套用其他方案、内容阐述与实际情况不符、不利于项目实施、不可能实现的情形、存在与本项目无关的内容描述或内容过于简略、对本项目的理解不准确等） 未提供方案不得分。 | 该评分项属于暗标评审项，各投标人（投标人）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（投标人）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（投标人）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.5 | 进、退场交接方案 | 4 | 根据投标人对本项目的进退场交接方案进行评分，包括但不限于以下内容：①交接组织架构及职责、②新旧物业退场交接工作及过渡期无缝保障措施、③三方验收与资料归档、④交接风险防控与应急措施等，根据以上内容进行综合评审，上述内容完整详细且满足采购文件及采购需求的得4分，每缺失一项内容扣1分，方案每有一处存在错误或瑕疵的扣0.5分，扣完本项分值为止。（注：以上所述错误是指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形，项目名称、实施地点、时间、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；瑕疵是指：内容不完整或缺少关键节点、内容前后矛盾、套用其他方案、内容阐述与实际情况不符、不利于项目实施、不可能实现的情形、存在与本项目无关的内容描述或内容过于简略、对本项目的理解不准确等） 未提供方案不得分。 | 该评分项属于暗标评审项，各投标人（投标人）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（投标人）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（投标人）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 3 | 客观分（40分） |  |  |  |
| 3.1 | 业绩 | 12 | 投标人自2023年6月1日以来具有类似物业服务业绩的，每有1个得3分，最高12分。 | 投标文件内提供合同复印件并加盖公章,时间以合同签定时间为准。 |
| 3.2 | 项目 负责人 | 7 | 派遣的项目负责人具有全日制本科（含）以上学历或高级职称的得1分；具有全国物业管理企业经理岗位证书的得2分；具有二级及以上企业人力资源管理师证书的得2分，具备5年及以上医院物业管理经验的得2分；本项最高得7分。 | 投标文件内提供相关证书、物业服务对象出具的管理经验证明材料、以及近3个月为其缴纳的社保证明。 |
| 3.3 | 项目管理人员 | 6 | （1）保洁主管：具有大专以上（含）学历及具备3年以上医院物业管理经验或助理物业管理师或全国物业管理企业经理的得1分；具有劳动部门或相应培训机构的有害生物防治员证书得1分；具有消毒员证书得1分；本项最高得3分。 （2）运送主管：具有大专以上（含）学历并具有3年以上医院后勤或院内运送管理经验的得1分；具有卫生行政主管部门颁发的医院感染管理培训合格证的得1分；本项最高得2分。 （3）除项目负责人、主管外，项目团队成员具备中级及以上人力资源管理师证的得1分；本项最高得1分。 | 提供证书、物业服务对象出具的管理经验证明材料、承诺书、以及近3个月为其缴纳的社保证明。 |
| 3.4 | 企业智能化管理能力 | 8 | - 有 “医院后勤中央运送系统管理软件”并成功应用的得1分；内容相似，名称不同，由评标委员会认定,软件获得国家版权局颁发的医疗后勤配送管理软件著作权证的得2分；本项最高得3分。 2、系统能与医院HIS系统连接，快捷响应临床需求的得2分； 3、系统配备智能手持终端，能反应员工位置、工况的得2分； 4、终端能够识别医院标本识别码及病人腕带识别码的得1分。 | 1.软件功能以软件著作权证书体现为准；2.自行研发的提供软件著作权证书，向第三方购买的提供软件授权使用证明、购买发票和软件著作权证书。3.需书面承诺“运送系统管理软件”与我院HIS系统的兼容性、安全性及各项功能实现的可行性等。4.需提供医院应用证明材料。 |
| 3.5 | 企业 荣誉 | 4 | 投标人2023年以来，物业服务项目获得地市级及以上示范项目称号的，有一个得2分，本项最高得4分。 | 投标人需提供荣誉证书清晰的复印件加盖公章或网站公示截图或相关政府部门发布的公示文件作为证明材料加盖公章。时间以获奖时间发布为准 |
| 3.6 | 体系 证书 | 3 | 投标人具备有效期内的质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证证书，每提供一个得1分，本项最高得3分。 | 提供有效的认证证书复印件和国家认证认可监督管理委员会http://www.cnca.gov.cn/网站查询截图，否则不得分。 |
| 合计 | 100 |  |  |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标人资格声明函

二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

三、法人授权书

四、投标函

五、中小企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

七、投标分项报价表

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、开标一览表

一、投标人资格声明函

投标人资格声明函

致：（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（投标人如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

四、投标函

投标函

致：溧阳市政府采购中心

根据贵方的JSZC-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日          期：_____年____月____日

五、中小企业声明函（服务）

中小企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加溧阳市政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：投标人未提供此声明函的，资格审查不予通过，作为无效投标。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

六、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：如是残疾人福利单位的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

七、投标分项报价表

投标分项报价表（分包号：**）

（格式示例，适用于服务类项目，可以根据项目实际情况调整）

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务 时间 | 服务标准 | 服务人数 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

八、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

九、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十、开标一览表

开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。