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 秦淮区城市数字治理中心基础设施运维与安全保障服务项目 招标项目的潜在供应商应在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）获取招标文件，并于2026年09月02日14点30分（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况
1.1项目编号：JSZC-320104-JCEC-G2026-0290
1.2项目名称：秦淮区城市数字治理中心基础设施运维与安全保障服务项目
1.3预算总金额：人民币117.00万元
1.4最高限价：标段划分及最高限价见下表。
	标段
	标段名称
	最高限价（万元）

	1
	安全防护运维服务
	28.00

	2
	数据安全提升服务
	75.00


1.5采购需求：秦淮区城市数字治理中心基础设施运维与安全保障服务项目，标段1安全防护运维服务；标段2数据安全提升服务。具体需求见采购文件第四章采购需求。
1.6合同履行期限：
（1）标段1：合同签订后，一年；
（2）标段2：合同签订后，一年。
1.7本项目不接受联合体投标。
1.8本项目不接受进口产品（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。
1.9 本项目专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。
1.10本项目标的所属行业：软件和信息技术服务业。
二、申请人的资格要求：
2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度经审计的财务报告，或2026年01月以来任意一个月的财务报告（至少包括资产负债和利润表），或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2026年01月以来任意一个月：提供缴纳税收的凭证；提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料）；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书加盖公章）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。
2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：无。
2.4提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。
2.5拒绝下述供应商参加本次招标活动：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。
（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、获取招标文件
[bookmark: _GoBack]3.1时间：自本项目招标公告发布之日至2026年08月19日17时30分（北京时间）。
3.2地点：江苏政府采购网。
3.3获取方式：网上下载。
四、提交投标文件开始时间、截止时间、地点和开标时间、地点
4.1提交投标文件截止及开标时间：2026年09月02日14点30分（北京时间）
4.2提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
4.3开标地点：“苏采云”开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
6.1本项目在 南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网 网站发布公告。
6.2投标人通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。
操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。
“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。
 有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。
6.3勘察现场或答疑，地点：无。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
7.1采购人信息
名 称：南京市秦淮区城市数字治理中心
地址：南京市秦淮区红花街道大明路282号
联系方式：025-52307766
7.2采购代理机构信息
名 称：江苏省设备成套股份有限公司
地　址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场10楼1003室
联系方式：于泓淼 025-86631836、18751872910
7.3项目联系方式
项目联系人：于泓淼
电　话： 025-86631836
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1、适用法律
1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
2、定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。
2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。
2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。
3、政策功能
3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统2017〕213号）。
3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。
3.6进口产品政策
（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。
（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。
（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。
3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
二、招标文件构成
4、招标文件组成
4.1招标文件包括以下主要内容：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标标准；
（4）采购需求；
（5）合同主要条款及格式；
（6）投标文件格式及附件。
如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网/江苏政府采购网/中国政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。
4.2 招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。
4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。
5、招标文件的澄清或者修改
5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
5.3 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
三、投标文件的编制
6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制
6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。
6.4 投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。
6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。
6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。
7、联合体投标
7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。
7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。
7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。
7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
8、投标文件的组成
8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《采购需求偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。
8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。
9、投标文件的商务内容
9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（6）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：
（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；
（2）法人授权书（格式见第六章）；
（3）投标人资格资信证明文件：
1) 第一章招标公告中2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；
2) 第一章招标公告中2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；
3) 第一章招标公告中2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。
（4）开标一览表及附表（格式见第六章）；
（5）《商务条款偏离表》；
（6）第三章评标标准中对应的所需证明材料；
（7）其它。
10、投标文件的技术内容
技术部分内容是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：
（1）技术说明或服务方案；
（2）《技术条款偏离表》；
（3）服务承诺；
（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；
（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。
11、投标文件的价格内容
11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。
11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。
11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
11.5 投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。
11.6 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。
11.7本项目预算为：详见第一章。
12、投标文件的其他部分
12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。
13、投标保证金：无
14、投标有效期
14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标。
15、投标文件签署
15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。
16、投标费用
16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
16.2开标公证费：无
四、投标文件的递交
17、投标文件的递交
17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。
18、投标文件的解密
18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
18.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。
19、投标文件的修改和撤回
19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。
19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回。
20、诚实信用
20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
五、开标、评标与定标
21、开标
21.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。
21.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.3投标人不足3家的，不得开标。
21.4 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
21.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。
22、评标
22.1 评标委员会
22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（三）对投标文件进行比较和评价；
（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。
22.2  评标程序
22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：
（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；
（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；
（4）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；
（5）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（8）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；
（9）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。
22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“*”）的商务和技术要求。
22.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
22.2.2.3有下列情形之一的予以废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；
（5）因重大变故，采购任务取消的。
（6）投标人以明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。
22.2.3澄清有关问题。
22.2.3.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
22.2.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
22.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
22.2.3.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
22.2.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。
22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
22.2.5相同品牌产品的投标
采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
22.3 评标方法和标准
22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。
22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。
22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
评审因素，包括价格、技术、商务等。
评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An
F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；
A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。22.4 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求
22.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序： 
（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；
（3）投标报价低于本项目最高限价45%的，即投标报价<本项目最高限价×45%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
22.4.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于22.4.1条第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于22.4.1条第（3）项情形的，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
22.4.3评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
22.4.4异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
23、确定中标人
23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。
因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。
24、编写评标报告
24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
25、评标过程的保密性
25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。
六、签订合同
26、签订合同
26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
26.2 除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。
26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。
27、质疑
27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。
以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。
供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
　　（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
　　（二）质疑项目的名称、编号；
　　（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；
　　（四）事实依据（具体条款）；
　　（五）必要的法律依据（具体条款）；
　　（六）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。
27.5 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，财政部门将依法予以处罚。
27.6采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。
28、投诉
28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。
28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。
（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；
（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。
证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
29、其它
29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。



[bookmark: _Toc16508]第三章 评标标准
本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按服务方案响应情况得分高低顺序排列，由评标委员会确定中标人。
标段1评标标准：
	序号
	评分因素
	评审标准
	分值

	一
	价格分（10分）
	价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供应商的最终报价为评审基准价，其价格分为满分10分，其它供应商的价格分统一按照以下公式计算：
报价得分=(评审基准价/该供应商的最终报价)×10分。
（供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
详见【第二章供应商须知22.4 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求】）
	10

	二
	服务方案（55分）
	网络安全风险评估（5分）
	评标委员会针对供应商提供的网络安全风险评估方案进行打分，包括但不限于①风险评估目的、范围；②风险评估流程、内容、方式；③提交文档的完备性、正确性、一致性评估；④提交文档的易理解性、易学性评估等：
1、方案科学合理，内容具体，可行性强，得5分；
2、方案较为科学合理，内容较为具体，可行性较强，得3分；
3、方案不全面、内容欠缺，可行性一般，得1分；
4、方案不合理，严重缺漏，不具备可行性或未提供方案的，不得分。
	5

	
	
	资产梳理服务（5分）
	评标委员会针对供应商提供的资产梳理方案进行打分，包括但不限于①服务范围；②服务方式；③服务内容；④服务报告等：
1、方案科学合理、检测评估能力可靠且提交检测报告权威，内容具体，可行性强，得5分；
2、方案科学合理、检测评估能力可靠且提交检测报告权威，内容较为具体，可行性较强，得3分；
3、方案不全面、内容欠缺，可行性一般，得1分；
4、方案不合理，严重缺漏，不具备可行性或未提供方案的，不得分。
	5

	
	
	漏洞检测、安全基线核查服务（5分）
	评标委员会针对供应商提供的漏洞检测、安全基线核查方案进行打分，包括但不限于①服务范围；②服务内容；③服务流程、特点；④服务报告等：
1、方案科学合理，内容具体，可行性强，得5分；
2、方案较为科学合理，内容较为具体，可行性较强，得3分；
3、方案不全面、内容欠缺，可行性一般，得1分；
4、方案不合理，严重缺漏，不具备可行性或未提供方案的，不得分。
	5

	
	
	渗透测试（5分）
	评标委员会针对供应商提供的渗透测试方案进行打分，包括但不限于①服务范围；②服务内容；③服务流程、特点；④服务报告等：
1、方案科学合理，渗透测试能力可靠且提交检测报告权威，内容具体，可行性强，得5分；
2、方案较为科学合理，渗透测试能力可靠且提交检测报告权威，内容较为具体，可行性较强，得3分；
3、方案不全面、内容欠缺，可行性一般，得1分；
4、方案不合理，严重缺漏，不具备可行性或未提供方案的，不得分。
	5

	
	
	应急响应（5分）
	评标委员会针对供应商提供的应急响应方案进行打分，包括但不限于①服务范围；②服务内容；③服务流程、特点；④服务报告等：
1、方案科学合理，内容具体，可行性强，得5分；
2、方案较为科学合理，内容较为具体，可行性较强，得3分；
3、方案不全面、内容欠缺，可行性一般，得1分；
4、方案不合理，严重缺漏，不具备可行性或未提供方案的，不得分。
	5

	
	
	重保时期支撑、攻防演练服务（5分）
	评标委员会针对供应商提供的重保时期支撑、攻防演练服务方案进行打分，包括但不限于①安全加固与监控部署；②攻击响应处置；③实战安全防护能力：
1、方案科学合理，内容具体，可行性强，得5分；
2、方案较为科学合理，内容较为具体，可行性较强，得3分；
3、方案不全面、内容欠缺，可行性一般，得1分；
4、方案不合理，严重缺漏，不具备可行性或未提供方案的，不得分。
	5

	
	
	新系统专项检测服务（10分）
	评标委员会针对供应商提供的新系统专项检测服务方案进行打分，包括但不限于①新系统漏洞扫描与渗透测试安全缺陷核验；②针对新系统提出整改建议等：
1、方案科学合理，内容具体，可行性强，得10分；
2、方案较为科学合理，内容较为具体，可行性较强，得7分；
3、方案一般、内容欠缺，可行性一般，得4分；
4、方案不全面、内容欠缺，可行性较差的，得1分；
5、方案不合理，严重缺漏，不具备可行性或未提供方案的，不得分。
	10

	
	
	安全运营服务、安全培训服务（5分）
	评标委员会针对供应商提供的安全运营服务、安全培训服务方案进行打分，包括但不限于①安全运维服务；②安全巡检服务；③培训内容、方式、课程等：
1、方案科学合理，内容具体，可行性强，得5分；
2、方案较为科学合理，内容较为具体，可行性较强，得3分；
3、方案不全面、内容欠缺，可行性一般，得1分；
4、方案不合理，严重缺漏，不具备可行性或未提供方案的，不得分。
	5

	
	
	AI智能体安全场景（10分）
	评标委员会针对供应商提供的AI智能安全场景服务方案进行打分，包括但不限于①日志分析场景、异常检测场景、威胁识别场景、原因分析场景AI智能体服务方案；②服务范围、服务内容；③服务报告设计等：
1、方案科学合理，内容具体，可行性强，得10分；
2、方案较为科学合理，内容较为具体，可行性较强，得7分；
3、方案不全面、内容欠缺，可行性一般，得4分；
4、方案不全面、内容欠缺，可行性较差的，得1分；
5、方案不合理，严重缺漏，不具备可行性或未提供方案的，不得分。
	10

	三
	投标人业绩（6分）
	投标人自2023年1月1日（含）以来，完成过类似相关项目（网络安全服务类项目（不含网络安全设备供货、安装集成））的，每提供一个业绩得2分，最高得6分。
（提供有效合同，时间以合同签订时间为准，合同需反映相关内容，内容缺少或未提供不得分）
	6

	四
	履约能力（21分）
	安服人员（16分）
	1、项目经理（1人）：供应商拟投入本项目的项目经理具有以下证书的，每有1项得2分，满分8分：
（1）具有电子信息工程专业高级及以上工程师职称；
（2）具有工业和信息化部颁发的信息安全管理工程师（高级）证书；
（3）具有工业和信息化部颁发的数据安全工程师（高级）证书；
（4）具有工业和信息化部颁发的大数据工程师（高级）证书。
2、技术服务人员（4人）：供应商拟投入本项目的技术服务人员具有电子信息工程专业高级及以上工程师职称的，每提供一人得2分，满分8分。
（提供以上所有人员相关有效证书，以及自2026年1月以来至少一个月，供应商为其的缴纳的社保证明材料，以上资料需加盖公章，未提供不得分）
	16

	
	
	供应商能力（5分）
	1、供应商具备有效期内的CCRC“信息安全服务资质认证证书（信息系统安全集成）”三级及以上的，得2分；
2、供应商具备有效期内的CCRC“信息安全服务资质认证证书（软件安全开发）”三级及以上的，得2分。
3、供应商具备中国通信企业协会“通信网络安全服务资质（安全设计与集成一级）”，得1分。
（提供有效期内证书扫描件加盖公章）
	5

	五
	AI智能体安全场景演示（8分）
	评标委员会根据供应商提供的以下视频演示内容综合评分：
1、日志分析能力演示
基于AI大模型能力，对系统日志、安全日志、运维日志等数据进行统一解析，替代人工逐行筛查，大幅提升日志处理效率与可读性。（2分）
2、异常检测能力演示
基于AI大模型能力，识别偏离正常基线的异常日志条目与行为模式，包括但不限于响应超时、接口报错、服务崩溃流程中断等隐性与显性异常，提高安全服务过程中，运维人员识别异常的广度与深度，大幅度提高异常分析效率。（2分）
3、威胁识别能力演示
基于AI大模型能力，从日志中深度挖掘潜在安全威胁与攻击行为，包括暴力破解、越权访问、SQL 注入、异常外联、数据批量导出、后门行为、可疑命令执行、内网横向移动等典型风险；实现从日志到安全事件的直接判定，提高威胁识别的能力，提高定位威胁时间的效率。（2分）
4、原因分析能力演示
基于AI大模型能力，通过关联上下文日志信息、系统状态与历史事件，缩短故障定位周期，辅助运维与安全服务人员快速闭环问题。（2分）
（需提供使用模型的录屏证明材料：每演示一项，功能完全符合要求得2分，演示不符合要求或者未提供演示的不得分。
注：视频文件格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标（响应）文件的组成部分。供应商采用类似真实系统、系统原型（DEMO）或PPT等方式，针对具体演示内容进行展示，并录制演示视频文件，视频画面须清晰。未提供视频文件或因供应商自身原因视频文件无法打开的不得分。）
	8

	
	合计
	
	100
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标段2评标标准：
	序号
	评分因素
	评审标准
	分值

	一
	价格分（10分）
	价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供应商的最终报价为评审基准价，其价格分为满分10分，其它供应商的价格分统一按照以下公式计算：
报价得分=(评审基准价/该供应商的最终报价)×10分。
（供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
详见【第二章供应商须知22.4 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求】）
	10

	二
	技术参数响应（26分）
	供应商所投产品的技术参数若全部满足采购文件要求的，得26分；
（1）带“★”的条款为实质性条款，如带“★”条款存在负偏离的，将否决其投标；
（2）其他技术指标，每负偏离1项扣2分，扣完为止。
（评标委员会根据第六章【附件五、技术偏离表】进行评审，请投标人根据第四章采购需求中【标段2：二、技术参数】的条款逐条响应，带“★”的条款未响应或响应负偏离的，评标委员会将否决其投标。）
	26

	三
	项目组成员（2分）
	供应商或本项目所用的数据库审计软件（工具）的厂商提供的服务团队具有注册信息安全专业人员（CISP）证书的，每提供一个得1分，满分2分。
（提供以上人员证书及社保机构出具自2026年01月以来任意一个月供应商或本项目所用的数据库审计软件（工具）的厂商为其缴纳的社保缴费证明材料（并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）加盖投标人公章）
	2

	四
	供应商资质（9分）
	1、供应商或本项目所用的数据库审计软件（工具）的厂商具备中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全测评-信息安全服务资质证书（数据安全类）》，一级的，得2分。
2、供应商或本项目所用的数据库审计软件（工具）的厂商具备中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的机构颁发的《DSMM数据安全能力成熟度认证》，三级及以上的，得2分。
3、供应商或本项目所用的数据库审计软件（工具）的厂商具备《CCRC信息安全服务资质-软件安全开发》，一级的，得2分。
（提供以上证书扫描件加盖投标人公章）
4、供应商或本项目所用的数据安全态势感知工具的厂商在国家信息安全漏洞共享平台（https://www.cnvd.org.cn/）支撑单位工作贡献年度排名，自2023年起累计获得前五名次数，三次得3分，两次得2分，一次得1分，没有不得分。
（提供CNVD官网排名截图加盖投标人公章）
	9

	五
	服务方案（43分）
	整体实施方案（10分）
	评标委员会针对供应商提供的整体实施方案进行打分，包括但不限于①建设实施思路符合相关规定，清晰合理，技术目标符合现状及未来发展要求；②工具设备部署规划；③实施流程规划；④总体进度计划；⑤质量管理计划；⑥实施团队组织架构和职责说明等：
1、整体实施方案完整，合理性、针对性强，完全满足要求的得10分；
2、整体实施方案合理性、针对性较好，能满足要求的得7分；
3、整体实施方案合理性、针对性一般，基本满足要求的得4分；
4、整体实施方案合理性、针对性较差，基本无法满足要求的得1分；
5、未提供不得分。
	10

	
	
	数据安全体系方案（10分）
	评标委员会针对供应商提供的数据安全体系方案进行打分，包括但不限于①数据安全整体建设思路；②数据安全风险和需求；③数据安全防护体系建设；④数据安全服务体系建设；⑤实施流程规划；⑥总体进度计划等方面等：
1、数据安全体系方案完整，合理性、针对性强，完全满足要求的得10分；
2、数据安全体系方案合理性、针对性较好，能满足要求的得7分；
3、数据安全体系方案合理性、针对性一般，基本满足要求的得4分；
4、数据安全体系方案合理性、针对性较差，基本无法满足要求的得1分；
5、未提供不得分。
	10

	
	
	数据安全态势感知及AI数据安全研判（10分）
	评标委员会针对供应商提供的数据安全态势感知方案进行打分，包括但不限于①展示与实施策略；②安全中控台（后台管理页面）展示内容及调整、更新策略；③数据安全态势感知内容及调整、更新策略；④AI数据安全风险研判能力；⑤验收目标及验收方案等：
1、数据安全态势感知及AI数据安全研判方案完整，合理性、针对性强，完全满足要求的得10分；
2、数据安全态势感知及AI数据安全研判方案合理性、针对性较好，满足要求的得7分；
3、数据安全态势感知及AI数据安全研判方案合理性、针对性一般，基本满足要求的得4分；
5、数据安全态势感知及AI数据安全研判方案合理性、针对性较差，基本无法满足要求的得1分；
6、未提供不得分。
	10

	
	
	终端安全服务方案（8分）
	评标委员会针对供应商提供的终端安全服务方案进行打分，包括但不限于①总体目标；②服务内容及实施流程规划；③服务器终端防护能力及威胁处理；④端统一管理策略，保证系统安全、数据安全，对泄露能做到追踪溯源等：
1、终端安全服务方案完整，合理性、针对性强，完全满足要求的得8分；
2、终端安全服务方案合理性、针对性较好，能满足要求的得5分；
3、终端安全服务方案合理性、针对性一般，基本满足要求的得3分；
4、终端安全服务方案合理性、针对性较差，基本无法满足要求的得1分；
5、未提供不得分。
	8

	
	
	应急响应服务方案（5分）
	评标委员会针对供应商提供的应急响应服务方案进行打分，包括但不限于①数据、终端防护的应急响应服务内容介绍；②应用场景；③应急处理流程；④处理方式；⑤后续保障等：
1、应急响应服务方案完整，合理性、针对性强，完全满足要求的得5分；
2、应急响应服务方案合理性、针对性一般，基本满足要求的得3分；
3、应急响应服务方案合理性、针对性较差，基本无法满足要求的得1分；
4、未提供不得分。
	5

	六
	演示（10分）
	评标委员会根据供应商提供的以下视频演示内容综合评分：
1、数据接口防护演示
（1）演示应用系统API资产自动化梳理盘点。API访问行为实时监测，发现存在异常访问的行为。发现API传输中的敏感数据。（2分）
2、数据安全态势感知演示
（1）演示数据监测能力：展示数据内容级的监测与分析，对于存储中的静态数据与使用的流动数据，可识别具体的数据内容，并基于数据内容进行行为监测与风险分析。（2分）
（2）演示数据风险分析能力，展示图形化交互配置，灵活组合规则建模中的计算单元，可灵活的将多个分析规则放到同一个场景中组合显示。（2分）
（3）演示数据安全态势分析系统的数据安全响应处置能力，支持基于告警信息自动生成数据安全事件；输入检索条件后针对出现的多个可疑来源IP进行聚合统计分析，如IP出现占比、资产名称出现比例等，从而方便运营人员快速分析研判。（2分）
3、AI数据安全风险研判服务
（1）演示数据安全风险AI研判能力，具备智能告警研判功能，自动分析告警有效性，提供详细研判过程、判断依据及业务影响程度评估。（2分）
（采用真实系统演示：每演示一项，功能完全符合要求得2分，演示不符合要求或者未提供演示的不得分。
注：视频文件格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标（响应）文件的组成部分。供应商采用类似真实系统、系统原型（DEMO）或PPT等方式，针对具体演示内容进行展示，并录制演示视频文件，视频画面须清晰。未提供视频文件或因供应商自身原因视频文件无法打开的不得分。）
	10

	
	合计
	
	100





说明：1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件为依据。
2.小微企业价格扣除
2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
3.监狱和戒毒企业的价格扣除
3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4.残疾人福利性单位的价格扣除
4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》
4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。


[bookmark: _Toc9765]第四章 采购需求
[bookmark: _Toc481057147]标段1采购需求：
一、采购清单
	序号
	服务项目
	服务频次
	产品属性

	1
	网络安全风险评估
	2次/年
	服务

	2
	资产梳理
	1次/年（按需）
	服务

	3
	漏洞检测
	6次/年
	服务

	4
	渗透测试
	4次/年
	服务

	5
	安全基线核查服务
	4次/年
	服务

	6
	应急响应
	按需提供
	服务

	7
	重保时期支撑
	2次/年（按需）
	服务

	8
	攻防演练
	按需提供
	服务

	9
	新系统专项检测服务
	按需提供
	服务

	10
	安全运营服务
	全年
	服务

	11
	安全培训
	4次/年
	服务

	12
	AI智能体安全场景
	按需提供
	服务



二、技术要求
1、服务内容
	序号
	服务项目
	服务内容
	服务要求

	1
	网络安全风险评估
	对中心负责的全区政务网络、政务云等，进行全面整体的安全评估，通过如打分等手段形成评估文档，根据评估提供有效的措施建议来降低安全事件发生的可能性或者其所造成的影响，保障业务正常运行。输出安全风险评估报告，提供解决方案，结合资产梳理成果输出脆弱性评估报告。
	提供不少于2次的安全风险评估，按照GB/T 20984、GB/T 18336等相关标准，对采购人重要信息系统提供风险评估服务。

	2
	资产梳理
	1.全面梳理网络内资产情况，包括：主机资产信息探测（如：开放的端口、服务、系统版本等），网站资产信息探测（如：网站框架、网站服务、第三方组件、设备类型、网站状态等），IP反查域名，子域名探测、仿冒资产发现等，最终提供更新的资产梳理表。
2.针对资产中互联网业务系统进行渗透测试及脆弱性评估，包括：主机资产弱口令检测，及基于安全服务人员配合自动化渗透工具的漏洞发现。
3.输出较为完善的信息资产表（含IP，端口，域名等信息）
	提供不少于1次的资产梳理服务，负责梳理现有网络内的业务系统，发现现有网络中已记录和未登记的资产，协助采购人进行优化调整。

	3
	漏洞检测
	安全专业人员使用专业安全评估工具，通过远程或本地的服务方式，对区政务云内部署的所有资产进行全面的、深入的漏洞检测，漏洞验证完成后，提供漏洞扫描报告，包含漏洞详细说明和修复建议，并协助修复。
	提供不少于6次的全系统漏洞扫描，使用自动化扫描工具，对网络设备、PC终端、服务器、应用系统等资产进行漏洞扫描并出具相关报告，协助整改并进行复测。

	4
	渗透测试
	1.在中心的授权和监督下，安全服务供应商完全模拟攻击者攻击的方式，采用专业工具和人工检查相结合的方式，针对中心的信息系统（含移动APP等）进行非破坏性的攻击测试，出具测试报告，协助修复漏洞，并复测漏洞是否成功修复。
2.弱口令定期检测：检测各系统存在的弱密码。
	提供不少于4次的全系统渗透测试，技术团队模拟攻击者所使用的攻击手段对采购人的业务系统进行人工测试。对系统的弱点或技术缺陷进行探测分析、信息收集，以发现其可能存在的安全漏洞，并提供修复方案。

	5
	安全基线核查服务
	通过自动化脚本或人工审核的方式对目标系统的安全配置进行合规性检查，登录设备采集配置信息、与安全基线规则进行比对、识别不合规项，并最终输出基线核查报告与整改建议。
	提供不少于4次的基线核查，使用自动化工具，对服务器和网络安全设备进行配置核查，依照相关安全标准，发现不符合项，并给出相关修复建议，减小不安全配置造成的系统风险，协助整改。

	6
	应急响应
	1.网络安全事件处置：发生网络安全事件后及时研判处置，如需安排专人现场处置须1小时内到达现场，并提供抑制、根除、恢复以及取证总结等服务，形成应急处置报告。
2.数据泄露溯源：通过日志分析、流量审计、数字水印等技术手段，追查数据从何处泄露、经由何种途径扩散、由谁造成，从而还原完整的泄露链条并保留相关相应日志。
3.漏洞修复协助：给出专业修复建议协助运维人员修复漏洞。
	提供全年度7x24小时应急响应服务，承诺1小时内到现场支持。各系统发生安全事件时，及时进行应急处置，对信息安全事件的发生、处理办法进行记录，处置完成后提交应急处置报告。

	7
	重保时期支撑
	提供“事前准备、事中响应、事后复盘”的全周期安全防护，在国庆、两会等重大活动期间，安排24小时专人值守，保障关键系统安全平稳运行。
	提供重保时期（国庆、两会等）24小时专人值守，通过事前加固、事中监控、事后响应的全流程闭环，确保关键系统稳定运行、杜绝重大安全事件，守住安全底线。

	8
	攻防演练
	在演练期间安排24小时专人值守，保护己方系统不被攻陷，通过演练前的安全加固与监控部署、演练中的实时值守与攻击响应处置、演练后的复盘总结与整改跟进，形成完整的防御闭环，全面检验和提升实战安全防护能力。
	提供攻防演练防守服务，通过演练前的安全加固与监控部署、演练中的实时值守与攻击响应处置、演练后的复盘总结与整改跟进，形成完整的防御闭环，全面检验和提升实战安全防护能力。

	9
	新系统专项检测服务
	针对即将上线云平台的新系统，应实施严格的漏洞扫描与渗透测试审计检测，以全面验证其安全基线。审计检测覆盖两大维度：
1.基于自动化漏洞扫描工具对系进行全量资产识别与已知CVE漏洞匹配，并重点审计扫描策略的完整性。
2.渗透测试检验系统真实防御能力，必须经过可复现性验证，并基于业务影响与数据敏感度评估风险等级。
	新系统上线前，对新系统进行深度漏洞扫描、渗透测试与审计，逐项排查安全缺陷、识别潜在隐患、评估风险等级，并输出可落地的修订方案，协助新系统在上线前完成已识别安全风险的闭环处置，实现安全合规。

	10
	安全运营服务
	1.定期对安全设备病毒库和特征库更新情况检查；对安全设备异常/安全告警进行审核分析和及时处置；充分利用中心所有的安全设备，包括政务云安全防护终端、对中心及区政务云上部署的政务系统进行统一监测，统一预警，依据安全设备告警事件判断告警事件是否为误报，追溯该告警背后的威胁源，判断威胁源使用的攻击手段及漏洞利用情况。
2.通过主动和被动的方式监测网络中的高级威胁，形成每日安全检查报告。提供针对CC、WEB、病毒木马、0day等网络攻击事件的解决办法、安全问题描述和相应的处理意见，实现安全威胁排除、攻击链分析、事件溯源等需求，形成安全知识库。
3.提供常态化网络安全保障。
4.提供网络安全咨询服务，协助解决全区发生的信息化安全问题。
5.每月出具安全报告。
6.服务期内，提供安全服务人员1人进行全程驻场服务，负责整体的安全运营工作。
	提供全年度安全运营服务，提供驻场服务人员1名，负责整体的安全运营工作。

	11
	安全培训
	根据采购人要求，围绕网络、数据、AI等热门专题和前沿热点，关注安全相关法律法规和行业规范的更新发展，进行安全知识和安全风险培训，提升安全意识。
	提供不少于4场次的安全知识与安全意识培训，持续提升全员安全防护能力。

	12
	AI智能体安全场景
	1.根据采购人要求，集成部署安全AI智能体，提供日志分析、异常检测、威胁识别、原因分析及安全报告辅助生成，漏洞修复建议等功能，提升安全服务质量效率。
2.提供每年2次（项目中期、项目末期）复盘汇总，包括异常与威胁检出统计、典型安全事件处置案例、安全态势趋势分析、漏洞修复率与服务改进计划等。
3.交付物包含网络安全模型使用手册、安全智能体运行报告。
	根据采购人要求，集成部署安全AI智能体，包含安全研判与安全运营两大模块。


2.服务标准
	序号
	服务项目
	服务标准

	1
	网络安全风险评估
	评估范围覆盖100%网络及政务云资产，采用量化评分法，输出风险评估报告。报告需包含风险等级、影响分析及修复优先级。高风险漏洞整改率100%，中低风险漏洞整改率≥80%，整改后复测通过率≥95%。2次/年。

	2
	资产梳理
	资产探测覆盖率≥99%，输出更新的资产表（含IP、端口、组件等字段）。1次/年。

	3
	漏洞检测
	漏洞扫描覆盖率100%，高危漏洞发现率≥98%，漏洞验证准确率≥95%。提供修复支持。6次/年。

	4
	渗透测试
	测试范围涵盖Web、APP、API等，符合测试标准。漏洞发现率≥90%，报告包含攻击路径、PoC及修复方案。漏洞修复后复测通过率100%。4次/年。

	5
	安全基线核查服务
	核查范围覆盖服务器、数据库、网络设备等，基线符合率≥95%（参照等保2.0）。输出《基线核查报告》，问题项整改率100%，复测周期≤5个工作日。4次/年。

	6
	应急响应
	事件响应时间≤30分钟（电话/远程），现场处置人员1小时内到达。事后提供《应急处置报告》，含攻击溯源、修复验证及防御建议。全年。

	7
	重保时期支撑
	保障重保期间（国庆、两会等）关键系统安全稳定运行、不发生重大安全事件。2次/年。

	8
	攻防演练
	在演练期间保护己方系统不被攻陷。按需提供。

	9
	新系统专项检测服务
	为即将上线的新系统提供安全风险检测，协助处置识别出的安全风险。按需提供。

	10
	安全运营服务
	服务期内无重大安全事故。全年。

	11
	安全培训
	提供定制化安全培训。4次/年。

	12
	AI智能体安全场景
	确保AI智能体的完整性、保密性、可用性、可控性；对平台集成度和文档完整性等维度进行综合评估，确保安全应用场景日志分析、异常检测、威胁识别等核心功能达到预期要求，使用手册清晰可用，每半年提供一次安全智能体运行报告。




三、成果内容
	序号
	服务项目
	交付材料
	交付频次

	1
	网络安全风险评估
	《网络安全风险评估报告》
	2次/年

	
	
	《脆弱性评估报告》
	2次/年

	2
	资产梳理
	《信息安全资产清单》
	1次/年

	3
	漏洞检测
	《漏洞扫描报告》
	6次/年

	4
	渗透测试
	《渗透测试报告》
	4次/年

	
	
	《漏洞复测报告》
	4次/年

	
	
	《弱口令专项检测报告》
	4次/年

	5
	安全基线核查服务
	《基线核查报告》
	4次/年

	6
	应急响应
	《应急响应预案》
	1次/年

	
	
	《应急响应报告》
	按实际情况

	7
	重保时期支撑
	《重保报告》
	2次/年（按需）

	
	
	《重保值守日报》
	1次/天（重保时期）

	8
	攻防演练
	《攻防演练报告》
	按需提供

	
	
	《攻防日报》
	1次/天（演练时期）

	9
	新系统专项检测服务
	《新系统上线前检测报告》
	按需提供

	10
	安全运营服务
	《安全运营月报》
	1次/月

	11
	安全培训
	培训课件等
	4次/年

	12
	AI智能体安全场景
	《网络安全模型使用手册》
	1次/年

	
	
	《安全智能体运行报告》
	2次/年



四、商务要求
	序号
	内容
	商务要求

	1
	公司资质
	1、 持有有效ISO27000族信息安全管理体系认证证书
2、 持有有效ISO14000族环境管理体系认证证书
3、 CCRC“信息安全服务资质（安全集成三级）”
4、 CCRC“信息安全服务资质（软件安全开发三级）”
5、 ITSS“信息技术服务运行维护服务能力（运维维护三级）”

	2
	人员要求
	项目经理
	1人。项目实施采用项目经理负责制。供应商指派的专职项目经理需具备扎实的项目管理能力。熟悉安全技术方面的相关知识，对国家网络安全政策法规和等级保护制度有深入的了解。全面负责项目的整体实施，包括进度控制、风险管理、沟通协调以及最终的项目验收等工作。

	
	
	技术服务人员
	4人。技术服务人员需具备较高的安全技术能力，对国家网络安全政策法规和等级保护制度有清晰的认识。协助项目经理进行技术方案的制定、实施以及后期的维护，确保项目的技术安全和质量。

	
	
	驻场服务人员
	1人。驻场服务人员主要负责确保中心网络系统的安全性，负责整体的安全运营工作，包括资产梳理、漏洞扫描、渗透测试等项目的交付及实施，根据秦淮区城市数字治理中心的需求提供相应技术支持与应急响应，制定并执行安全策略与制度，防范潜在风险。
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标段2采购需求：
一、采购清单：
	序号
	服务项目
	服务频次
	产品属性

	1
	数据安全服务
	数据接口防护服务
	全年
	服务

	2
	
	数据库审计服务
	全年
	服务

	3
	
	数据安全态势感知服务
	全年
	服务

	4
	
	AI数据安全风险研判服务
	全年
	服务

	5
	
	数据安全运营服务
	全年
	服务

	6
	终端安全能力提升服务
	250个服务器终端防护服务
	全年
	服务

	7
	应急响应服务
	应急响应服务
	全年
	服务

	8
	安全培训服务
	安全培训服务
	2次/年
	服务



二、技术参数
1、服务内容：
	序号
	服务项目
	服务内容
	服务形式

	1
	数据安全服务
	数据接口防护服务
	提供应用系统API访问行为的细粒度实时监测，及时发现API访问异常行为，避免系统被攻击；提供应用系统API资产自动化梳理盘点，形成应用系统、API资产、责任人关联资产台账，清晰掌握应用系统API资产；提供API访问行为实时监测，发现存在异常访问的行为；对数据中台开放API进行识别，发现数据中台开放API传输的敏感数据。
	现场

	2
	
	数据库审计服务
	提供基于数据库协议解析与分析技术的数据库安全审计服务，采用数据库深度报文协议解析技术DPI及流媒体分析技术DFI等，将数据库的各种访问操作，解析还原为数据库级的操作语句，通过安全规则匹配，智能分析和监控访问者操作，进行实时威胁预警，并对事件进行统计分析记录，生成分析报告，通过多重身份定位溯源，实现核心数据有效保护。
	现场

	3
	
	数据安全态势感知服务
	遵循持续自适应风险与信任评估（CARTA）安全理念，提供全生命周期的一体化数据安全态势感知服务，盘点全域数据资产，清晰呈现资产分布与敏感数据态势；实时监测数据采集、传输、存储、使用、共享至销毁全链路流转行为并实现全程溯源；发现各类异常风险，动态研判风险等级与发展趋势；同时贴合合规要求生成审计台账报表，并通过统一态势界面汇聚内部数据安全态势，全方位构建数据安全发现、防护、检测、响应体系，实现常态化安全运营。
	现场

	4
	
	AI数据安全风险研判服务
	基于AI大模型智能研判能力，提供数据安全告警智能研判、风险线索关联分析、风险事件智能定级解读、自动输出研判依据与事件报告等智能化数据安全风险研判服务，并依托AI辅助运营能力指导安全运营处置动作。服务范围包括账号、应用、数据库、接口、数据交换、开发测试环境等各类数据安全场景，提供全方位场景化风险监控、事件分析与用户风险核查服务，精准识别异常账号、权限失序应用、API滥用、数据暴露面扩大等隐性风险，同时提供风险事件邮件告警推送服务，实现数据安全风险的智能研判、精准发现与快速闭环处置。
	现场

	5
	
	数据安全运营服务
	提供针对数据安全保护的完整服务体系，遵循数据安全管理制度体系要求，充分利用数据安全防护技术工具，采取数据安全风险识别、安全防御、安全检测、安全响应和安全恢复管理手段，提升数据安全运营保障，建立事前管审批、事中全留痕、事后可追溯的全链路数据安全监管机制，及时发现和处置各类数据安全风险，切实防范数据篡改、泄漏、滥用。
	现场

	6
	终端安全能力提升服务
	250个服务器终端防护服务
	提供不少于250个服务器终端的安全防护和杀毒服务，实时监测所有防护终端的安全运行情况，及时更新和维护终端病毒库。
	现场

	7
	应急响应服务
	应急响应服务
	提供信息破坏事件（篡改、泄露、窃取、丢失等）、大规模病毒事件、安全漏洞事件等信息安全事件的应急响应服务，及时安排技术专家协助处置。其中，应急响应事件服务范围包括勒索病毒、挖矿木马、蠕虫病毒、APT事件、网站挂马、网站暗链、网站篡改、漏洞事件、数据泄露以及其他安全事件。
	现场/远程

	8
	安全培训服务
	安全培训服务
	提供此次服务所涉及使用工具、数据安全、终端安全等事项的培训服务等。
	现场



2、服务标准：供应商对标注“★实质性要求”的服务标准在第六章【附件五、技术偏离表】逐条进行响应，带“★”的条款未响应或响应负偏离的，评标委员会将否决其投标。
	序号
	服务项目
	★实质性要求
	非实质性要求

	1
	数据安全服务
	数据接口防护服务
	（1）服务期内由投标人提供数据接口防护工具，投标人必须承担工具维护职责；
（2）数据接口防护工具网络检测流量≥3Gbps;
（3）数据接口防护工具提供对应用系统API访问行为进行实时监测，并能及时发现API访问异常行为；
（4）数据接口防护工具可对应用系统API资产自动化梳理盘点，形成关联资产台账；
（5）数据接口防护工具对数据中台开放API进行识别，发现数据中台开放API传输的敏感数据。
	服务工具需支持以下能力：
（1）支持VXLAN、GRE的流量接入与解析，日志中可提现响应标识信息；（提供有效的证明材料复印件加盖投标人公章）
（2）支持API资产自动打标签，支持手动增加标签类型和标签名称，如应用标签、功能用途标签等；
（3）支持配置自定义识别规则，自定义维度包括应用名称、应用登录URL，账号识别参数，以及可设定登录成功的判断条件；（提供有效的证明材料复印件加盖投标人公章）
（4）支持半结构化数据检测分析，包含XML、JSON等；
（5）支持个人敏感信息规则，包含身份证号、军官证号、护照号、港澳通行证号、银行卡号、银行卡类型、驾驶证档案编号等；
（6）支持自定义敏感数据规则，根据文本、正则、预定义标签实现自定义敏感数据检测，同时可自定义识别敏感数据的位置，如请求头、请求体、响应头、响应体等；（提供有效的证明材料复印件加盖投标人公章）
（7）支持中间件API漏洞的自动发现能力，包括但不限于多种开发语言、框架、中间件等引入的漏洞；（提供有效的证明材料复印件加盖投标人公章）
（8）支持攻击结果研判能力，针对发现的攻击事件进行研判，研判结果包括企图、成功、失败等；
（9）支持快速日志检索模式，通过点击具体日志字段可自动带上搜索条件进行快速查询，如点击多个字段，可自动生成与关系的查询条件，通过简单修改条件就可快速查询原始日志；
（10）支持特征库升级功能，提供在线和离线升级方式。

	2
	
	数据库审计服务
	（1）服务期内由投标人提供数据库审计工具，投标人必须承担工具维护职责；
（2）数据库审计工具SQL审计处理能力≥50000（SQL）/S；
（3）数据库审计工具实例数≥20。
	服务工具需支持以下能力：
（1）支持通过Agent审计回环地址的流量。Agent属轻量级，运行时占用资源少，不影响业务正常运行，且可以设置所部署服务器的资源上限，避免对其他业务的影响；（提供有效的证明材料复印件加盖投标人公章）
（2）支持的数据库：Oracle、SQL-Server、DB2、Informix、Sybase、MySQL、PostgreSQL、达梦、人大金仓、南大通用Gbase、神舟通用、Cache、虚谷数据库、MongoDB、hive、hbase等；
（3）支持旁路阻断功能（非串联方式），阻断两种模式，宽松模式：对单一会话危险操作阻断；严格模式：源IP操作的所有请求直接阻断；（提供有效的证明材料复印件加盖投标人公章）
（4）支持端口重定向审计，在服务器端口变化动态协商为其他端口时同样能精确审计；
（5）支持C/S架构COM、COM+、DCOM组件的审计，可提取应用层工号（账号）的身份信息，精确定位到人；（提供有效的证明材料复印件加盖投标人公章）
（6）支持对指定时间段风险数据按不同维度进行统计排行，统计维度包括:触发风险最多的保护对象、触发风险最多的IP、触发风险最多数据库账户、触发风险最多应用账户、触发风险最多工具等；
（7）支持根据时间、保护对象、源IP的维度对业务环境中敏感数据进行敏感数据统计、敏感数据访问热度统计及分析、敏感数据访问趋势及分析；
（8）基于大数据全文检索技术，检索效率高达亿条数据秒级响应，快速定位相应的审计内容；
（9）提供用户界面告警、Syslog告警、SNMP告警、邮件告警、短信猫等多种告警方式；
（10）系统管理平台监控墙支持监控设备自身各组件运行是否正常，以及查看资源使用情况，方便系统维护。

	3
	
	数据安全态势感知服务
	（1）服务期内由投标人提供数据安全态势感知工具，投标人必须承担工具维护职责；
（2）数据安全态势感知工具支持对应数据输入情况下提供针对应用接口传输、文件交换、库表交换数据全面审计和记录，进行流动敏感数据行为统计，可展现重点对象数据流动行为分析，直观监测异常数据流动中的主客体异常行为风险；
（3）针对数据流动、数据分布、用户行为操作和数据异常泄露等场景进行风险监测预警，结合数据流转分析引擎对数据访问者、数据访问对象、数据访问途径、数据访问时间/方式以及数据访问风险进行全面监测分析；
（4）支持对接标准数据采集器，包括数据接口防护工具、数据库审计工具等，支持设置设备属性；
（5）支持和南京市数据安全态势感知平台对接，实现市区两级系统联动，监测数据实时共享，协同分析，快速响应异常告警。
	服务工具需支持以下能力：
（1）支持数据日志以Syslog、kafka、SNMP Trap、文本、数据库、HTTP等格式导入第三方日志，灵活满足日志格式兼容需求；
（2）支持从数据标签维度查看敏感数据资产，可查看每种数据标签的敏感数据量、应用数、API数、数据库数、告警数、风险数、事件数，并支持下钻查看；
（3）支持对于存储中的静态数据与使用的流动数据，可识别具体的数据内容，并进行一定的敏感数据打标，并针对静态数据和流动数据以全局视图进行展示。提供细粒度到敏感数据内容的全局视图，可直接展示具体的敏感数据内容如手机号“139*****009”、身份证号“2112*********55564”、家庭住址“广州*****港中路”；（提供有效的证明材料复印件加盖投标人公章）
（4）支持定义并维护应用、数据库等资产信息，包括名称、所属部门等信息；
（5）支持在流动图谱中针对境外IP访问、外网访问的路径等进行高亮展示，帮助用户发现可能存在的异常访问；（提供有效的证明材料复印件加盖投标人公章）
（6）支持大屏可视化展示敏感数据流动态势，包括敏感数据类别分布、热点敏感数据类别、应用敏感数据访问TOP5、业务人员敏感数据访问TOP5和接口敏感数据访问TOP5等；
（7）支持告警降噪，支持根据告警的类型、等级等配置告警归并规则，支持基于告警信息配置后置过滤规则，增强告警信息的可读性，提高运营人员处置效率；（提供有效的证明材料复印件加盖公章）
（8）支持查看告警详情，包括告警描述、研判处置、关联敏感数据信息、关联身份信息、关联应用信息、关联数据库信息、关联文件信息；
（9）支持通过自学习和用户自定义规则/场景，对流量、日志进行实时统计和分析，内置规则包括：数据共享外发场景、接口流动安全、数据运维场景、跨境传输场景、数据异常访问场景、开发测试环境数据泄露、账号访问安全场景、数据接口风险、账号安全场景等九大类，内置规则支持通过库升级方法进行能力迭代升级优化；（提供有效的证明材料复印件加盖投标人公章）
（10）支持第三方系统通过超链接打开该大屏页面，支持对接第三方数据治理系统，展示数据治理系统业务中的数据。

	4
	
	AI数据安全风险研判服务
	（1）服务期内由投标人提供AI数据安全风险研判服务工具，投标人必须承担工具维护职责；
（2）AI数据安全风险研判服务工具需与数据安全态势感知服务工具全面对接，数据互通、能力联动，支持数据安全态势感知数据自动同步至AI数据安全风险研判服务工具，基于数据安全态势感知数据实现风险态势监测、智能研判分析、告警处置闭环的一体化协同运营；
（3）提供数据安全告警自动研判，输出研判洞察、研判依据、AI辅助驾驶舱等信息，支持AI上下文关联分析，发现数据安全风险及事件线索、智能解读数据安全风险事件及事件线索、研判推荐安全等级、自动输出事件报告。
	

	5
	
	数据安全运营服务
	定期现场开展如下数据安全运营服务，并形成《数据安全运营周报》《数据安全运营月报》《数据安全运营年报》：
（1）具备政务数据业务场景分析能力，能够制定有效的数据安全预警监测与防护策略；
（2）具备数据资产确权分析能力，能够对数据资产进行有效备案，并建立异常数据资产访问监测预警规则；
（3）具备SQL分析能力，能够识别高风险SQL的执行情况，并与相关人员进行核实、溯源；
（4）具备用户行为特征分析能力，能够对不同类型用户的行为建立有效的数据安全预警监测策略；
（5）具备数据安全风险分析能力，能够分析常见的弱口令、高危操作、未授权访问、数据伪脱敏、明文账密传输、敏感信息暴露等；
（6）具备行为统计基线的建立能力，能够对超出行为基线的风险进行分析溯源；
（7）具备关联分析能力，能够利用相关数据安全工具的告警日志，进行综合分析研判，发现隐藏的数据安全风险；
（8）具备数据安全溯源能力，能够根据发生的数据安全事件，分析其访问途径、访问行为、数据泄漏量、敏感程度等方面进行溯源分析，并提出处置建议。
	

	6
	终端安全能力提升服务
	250个服务器终端防护服务
	（1）服务期内由投标人承担服务器终端的安全防护和杀毒工具，投标人必须承担工具维护职责；
（2）提供不少于250个服务器终端的安全防护和杀毒服务，要求支持常见的Windows、linux以及国产操作系统；
（3）服务器终端安全防护杀毒工具可实时监测所有安装终端防护的设备的安全运行情况，并提供病毒库运营和更新维护服务。
	（1）支持系统层资产清点，包括包括托管主机、硬件配置、运行进程、端口服务、系统账号等；
（2）支持扫描内网资产，识别具有对外访问行为的应用，展示应用的风险描述、开放端口验证信息和详细的修复建议；
（3）支持自动处理策略，无需人员干预紧急处理；自动处理策略可灵活配置，支持配置策略的适用主机范围，适用时段；
（4）实时检测Linux和Windows下的反弹shell行为并产生告警，告警信息至少包括：发现时间、目标IP地址、目标端口、连接进程、进程路径、父进程、进程树，可单独设置是否上报内网反弹行为；
（5）支持自定义恶意域名、IP与端口进行实时监控服务器对外的恶意链接行为；
（6）基线应支持定时检查，并可以通过报表的方式进行手动或者定时完成；
（7）支持手动变更主机运行状态，包括正常运行，降级，停用，可设置Agent的日志运行级别，变更为Debug模式，以获取更为详细的日志数据；
（8）控制台登录可选择配置Google Authenticator和内部radius认证服务器两种方式进行双因素认证，保证账号的安全性。其中redius认证包含配置服务器IP地址和公共密钥；
（9）入侵告警信息支持群机器人（包括飞书、企业微信、钉钉）的告警通知方式，告警支持分级分类管理，并可对某一功能单独配置联系人和联系方式，可选择特定级别的告警进行发送。

	7
	应急响应服务
	应急响应服务
	（1）提供信息安全事件全年度7x24小时应急响应服务，发生安全事件后及时研判处置，如需安排专人现场处置须1小时内到达现场支持；
（2）提供服务器终端安全防护软件、数据库防护软件原厂应急服务。
	

	8
	安全培训服务
	安全培训服务
	提供此次服务所涉及使用工具及数据安全、终端安全等事项的培训服务，培训次数不少于2次。
	



三、成果内容
	序号
	服务项目
	交付材料
	交付频次

	1
	数据安全服务
	数据接口防护服务
	《应用系统、API资产、责任人关联资产台账》
	2次/年

	2
	
	数据库审计服务
	《数据库审计分析报告》
	按实际情况，
不少于2次/年

	3
	
	数据安全态势感知服务
	《数据安全态势安全评估报告》
	4次/年

	4
	
	AI数据安全风险研判服务
	《数据安全风险智能研判报告》
	按实际情况，
不少于4次/年

	5
	
	数据安全运营服务
	《数据安全运营周报》
	1次/周

	
	
	
	《数据安全运营月报》
	1次/月

	6
	终端安全能力提升服务
	250个服务器终端防护服务
	《服务器终端防护台账》
	4次/年

	7
	应急响应服务
	应急响应服务
	《应急响应预案》
	1次/年

	
	
	
	《应急响应报告》
	按实际情况

	8
	安全培训服务
	安全培训服务
	培训课件等
	2次/年


供应商应当按时交付以上成果内容及在本项目服务期内产生的其他资料，保留一切履职凭证供采购人验收或检查，供应商须承担履职凭证不足所产生的一切责任与费用。

4、 商务要求
	序号
	内容
	商务要求

	1
	验收要求
	1、服务工具验收：
（1）验收标准：产品名称、规格、数量及技术参数符合服务清单要求，包装完好的全新产品。
（2）验收方法：向采购单位提供交付材料验收。
（3）到货后三个工作日内。
2、系统安装调试验收：
（1）验收标准符合相关国家、地方标准及要求，安装调试过程的资料齐全完整；系统运行良好，达到招标文件的功能和相关标准要求。
（2）验收方法：向采购单位提供交付材料验收。
3、服务验收：
完成所有服务并交付成果内容验收。

	2
	人员要求
	项目经理
	1人。投标人拟派驻现场的项目管理人员，具有熟练的项目管理经验。要求该人员为本项目所用的数据安全态势感知（工具）原厂商的工作人员，提供原厂人员服务。

	
	
	实施人员
	2人。不含项目经理，投入本项目工具的安装调试、服务的部署人员。



[bookmark: _Toc525998186]第五章 合同主要条款及格式
[bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc513029243]以下为中标后签定本项目合同的通用条款。
南京市政府采购合同（服务）（合同编号）
项目名称：                                       项目编号：
甲方：（买方）_________
乙方：（卖方）_________
    甲、乙双方根据         项目公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2 标的质量：
1.3 标的数量（规模）：
1.4 履行时间（期限）：
1.5 履行地点：
1.6 履行方式：
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（_______________元）人民币。
三、技术资料
3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。
七、合同转包或分包
7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。
7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。
八、合同款项
8.1 合同款项
满足合同约定支付条件的，采购人收到供应商发票后15个工作日内，将资金支付到合同约定的供应商账户。
提示：根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），采购人未按合同约定支付款项的，供应商可以向有关部门投诉。
九、税费
9.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、项目验收
10.1 甲方依法组织履约验收工作。
10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
十一、违约责任
11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。
11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。
11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。
十二、不可抗力事件处理
12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。
12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十三、解决争议的方法
13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。
十四、合同生效及其它
14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
14.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执两份。
  
甲方：                        乙方： 
  地址：                        地址： 
  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：
联系电话：                    联系电话：          
                                          
[bookmark: _Hlt16619369]签订日期：      年    月   日



《*******合同》补充协议（合同附件）
    如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。



[bookmark: _Toc21447]
第六章 附件







（项目名称）


投标文件







供应商：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
年月日


目录


评标标准索引
（注：供应商根据第三章评标标准顺序编制索引）



附件一、投标申请及声明格式
投标申请及声明
 致：江苏省设备成套股份有限公司
根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表供应商     （供应商名称），提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。
2、按招标要求，我们的投标总报价为（大写）              。
3、本项目交付时间为：满足采购文件要求。
4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。
5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
6、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。
7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。
8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
9、与本投标有关的正式联系方式为：
地   址：                      
电   话：                      
传   真：                      
开户银行：
银行账号：
供应商名称：                 （加盖电子公章）
日    期：     年    月    日

附件二、法定代表人授权委托书格式

法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：
被授权人联系电话：（手机）
单位名称：（加盖电子公章）
单位地址：
日    期：
 
 
 

附件三、报价表

开标一览表

项目名称：                     项目编号：              标段号：
	投标保证金
	/ 
	备注

	投标报价
	小写：人民币：           元       

大写：人民币：               
	

	合同履行期限
	满足采购文件要求。
	


	投标标的是否全部由小微企业提供
	                    （填写“是”或“否）
	



供应商（加盖电子公章）：                             
说明：
1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。
2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。


附件四、报价清单
	序号
	标的名称
	数量
	单位
	规格
	单价（万元）
	总价

	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	




说明：
1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能；
2、报价清单总价需与开标一览表中投标总价一致，若不一致以开标一览表中投标总价为准。
3、本表中的报价为对各分项的价格分析，综合报价应包括完成本项目服务工作期间所需的人工、材料、保险、利润、税金、管理、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用的报价，本表综合报价应跟投标一览表的总报价一致。投标单位可参照上述格式自制《报价分析表》投标，但应至少包括以上的条目内。


 


 附件五、技术偏离表
 
技术偏离表
                       
项目名称：                           项目编号：                标段号：
	序号
	招标文件条目号
	招标要求规格
	投标响应
	偏离
	支撑资料页码

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：
1、如果行数不够，请自行增加。
2、“偏离”栏应注明“无偏离”或“正偏离”或“负偏离”。
3、供应商应在上表中明确响应文件技术部分与采购文件要求的技术条款偏离情况，如有偏离（包括正偏离和负偏离），供应商应详细说明，偏离情况详细说明可另页描述，但须在“偏离情况详细说明”栏标注其在响应文件对应的页码，本表不作为供应商对所投项目关于技术条款等详细描述和说明的替代。如果行数不够，请自行增加。带“★”的条款未响应或响应负偏离的，评标委员会将否决其投标。

供应商（加盖电子公章）：                             

 
 


 附件六、商务条款偏离表格式
 
商务条款偏离表
 
项目名称：                    项目编号：                        标段号：
	序号
	招标文件条目号
	招标文件要求的商务条款
	投标响应
	偏离

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：
1、 如果行数不够，请自行增加。
2、供应商需对第四章采购需求中商务要求逐条进行响应。


供应商（加盖电子公章）：                             

 
 


附件七、方案




 

附件八、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：项目编号：
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	学历
	执业
资格
	证书号
	技术职称
	在项目中承担的角色
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


供应商（加盖电子公章）：                             



附件九、供应商类似业绩情况表

供应商类似业绩情况表
	序号
	项目名称
	业主单位
	内容
	金额
	签约及服务
时间
	联系人及电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


供应商（加盖电子公章）：                             

附件十：企业声明函格式
中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司
（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工     程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.	（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元1，属于（中型企业、小   型企业、微型企业）；
2.	（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。
企业名称（加盖电子公章）：日 期：
 

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（加盖电子公章）	：
日期：

1:从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。





残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（加盖电子公章）：
日期：



属于监狱企业的证明文件
（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）





节能产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）





环境标志产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）





进口产品转让技术、消化吸收再创新方案
（对于允许进口产品参加的项目）


附件十一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：
我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）


声明人：（加盖电子公章）
日期：年月
附件十二、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书


南京市政府采购供应商信用承诺书
XXXX年XX月XX日

	   单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	
	联系人
	

	联系地址
	
	联系电话
	

	信用承诺
	我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

XXXX年XX月XX日




附件十三、资格资信证明文件

根据招标公告中二、申请人的资格要求填写





附件十四、联合体协议及联合体授权委托书（如允许联合体，本项目不适用）









附件十五、其他





