## 表C.1.1 招标工程量清单扉页【实训大楼1-3层实训1.2
表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： | 实训大楼1-3层实训室改造项目
标段名称： | 实训大楼1-3层实训室改造项目
招 标 工 程 量 清 单
编 制 人： | 董斌 | (造价专业人员签字及盖章)
审 核 人： | 朱新宇 | (签字及盖章)
编 制 单 位： | 无锡市中信天成建设工程管理有限公司 | (盖章)
法定代表人 或其授权人： | 胡志峰 | (签字或盖章)
招 标 人： | 无锡旅游商贸高等职业学校 | (盖章)
法定代表人 或其授权人： | 荣耀 | (签字或盖章)
编 制 时 间： | 2026-09-08

## 表E.1.1-1 工程项目汇总表【实训大楼1-3层实训1.3
表E.1.1-1 工程项目汇总表
工程名称：实训大楼1-3层实训室改造项目 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 实训大楼1-3层实训室改造项目 | 686000.00 | 686000.00
合 计 |  | 686000.00 | 686000.00
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-2 单项工程汇总表【实训大楼1-3层实训2.1
表E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程名称：实训大楼1-3层实训室改造项目 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 装饰工程
2 | 安装工程 | 686000.00 | 686000.00
合 计 |  | 686000.00 | 686000.00
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【装饰工程】3.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：装饰工程 | 标段： | 第1页 共2页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 一层
1.2 | 中式烹饪1
1.3 | 中式烹饪2
1.4 | 中式烹饪3
1.5 | 二层
1.6 | 中式烹饪4
1.7 | 中式烹饪5
1.8 | 冷拼/雕刻1
1.9 | 冷拼/雕刻2
1.10 | 锡菜研发中心
1.11 | 冷拼/雕刻3
1.12 | 中式面点1
1.13 | 中式面点2
1.14 | 三层
1.15 | 西式面点
1.16 | 西餐热菜操作室
1.17 | 竞赛实训室
1.18 | 西点成熟间
1.19 | 集训室
1.20 | 准备间1
1.21 | 准备间2
1.22 | 其他
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：装饰工程 | 标段： | 第2页 共2页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【装饰工程】3.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
一层
中式烹饪1
地面工程
1 | 010501002001 | 混凝土地台 | 1、混凝土地面抬高 2、铺设钢筋网片 | m3 | 10.85
2 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1、20mm厚1:2.5水泥砂浆找平 | m2 | 182.18
3 | 011101002001 | 混凝土回填 | 1、LC7.5轻骨料混凝土回填 2、150mm厚 | m3 | 27.33
4 | 011101002002 | 细石混凝土楼地面 | 1、细石混凝土回填50mm 2、铺设钢筋网片 | m2 | 182.18
5 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | 1、最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找坡 2、平均厚度30mm计入 | m2 | 182.18
6 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1、1.5厚JS防水涂料 | m2 | 182.18
7 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1、1.5厚JS防水涂料（墙面上翻1200mm） | m2 | 62.94
8 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、300*300*10mm红缸砖 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、表面撒水泥粉 4、成品保护 | m2 | 192.23
顶面工程
9 | 011404002001 | 天棚喷刷涂料 | 1、原顶面喷刷无机涂料 | m2 | 218.62
墙面工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
10 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 1、300*600*9mm厚墙砖（1.5米高） 2、10mm厚专用粘结剂粘贴 3、专用填缝剂 | m2 | 80.1
11 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1、5厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆粉刷（1.5米以上） | m2 | 251.82
12 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、满批腻子两遍 2、内墙喷刷无机涂料二遍（1.5米以上） | m2 | 251.82
中式烹饪2
地面工程
13 | 010501002002 | 混凝土地台 | 1、混凝土地面抬高 2、铺设钢筋网片 | m3 | 10.85
14 | 011101006003 | 平面砂浆找平层 | 1、20mm厚1:2.5水泥砂浆找平 | m2 | 184.74
15 | 011101002003 | 混凝土回填 | 1、LC7.5轻骨料混凝土回填 2、150mm厚 | m3 | 27.71
16 | 011101002004 | 细石混凝土楼地面 | 1、细石混凝土回填50mm 2、铺设钢筋网片 | m2 | 184.74
17 | 011101006004 | 平面砂浆找平层 | 1、最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找坡 2、平均厚度30mm计入 | m2 | 184.74
18 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水 | 1、1.5厚JS防水涂料 | m2 | 184.74
19 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1、1.5厚JS防水涂料（墙面上翻1200mm） | m2 | 60.3
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
20 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1、300*300*10mm红缸砖 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、表面撒水泥粉 4、成品保护 | m2 | 194.79
顶面工程
21 | 011404002002 | 天棚喷刷涂料 | 1、原顶面喷刷无机涂料 | m2 | 221.69
墙面工程
22 | 011203003002 | 块料墙、柱面 | 1、300*600*9mm厚墙砖（1.5米高） 2、10mm厚专用粘结剂粘贴 3、专用填缝剂 | m2 | 77.22
23 | 011201001003 | 墙、柱面一般抹灰 | 1、5厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆粉刷（1.5米以上） | m2 | 242.64
24 | 011404001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、满批腻子两遍 2、内墙喷刷无机涂料二遍（1.5米以上） | m2 | 242.64
中式烹饪3
地面工程
25 | 010501002003 | 混凝土地台 | 1、混凝土地面抬高 2、铺设钢筋网片 | m3 | 10.89
26 | 011101006005 | 平面砂浆找平层 | 1、20mm厚1:2.5水泥砂浆找平 | m2 | 176.44
27 | 011101002005 | 混凝土回填 | 1、LC7.5轻骨料混凝土回填 2、150mm厚 | m3 | 26.47
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
28 | 011101002006 | 细石混凝土楼地面 | 1、细石混凝土回填50mm 2、铺设钢筋网片 | m2 | 176.44
29 | 011101006006 | 平面砂浆找平层 | 1、最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找坡 2、平均厚度30mm计入 | m2 | 176.44
30 | 010904002003 | 楼(地)面涂膜防水 | 1、1.5厚JS防水涂料 | m2 | 176.44
31 | 010903002003 | 墙面涂膜防水 | 1、1.5厚JS防水涂料（墙面上翻1200mm） | m2 | 58.38
32 | 011102003005 | 块料楼地面 | 1、300*300*10mm红缸砖 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、表面撒水泥粉 4、成品保护 | m2 | 185.55
顶面工程
33 | 011404002003 | 天棚喷刷涂料 | 1、原顶面喷刷无机涂料 | m2 | 211.73
墙面工程
34 | 011203003003 | 块料墙、柱面 | 1、300*600*9mm厚墙砖（1.5米高） 2、10mm厚专用粘结剂粘贴 3、专用填缝剂 | m2 | 75.96
35 | 011201001005 | 墙、柱面一般抹灰 | 1、5厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆粉刷（1.5米以上） | m2 | 241.05
36 | 011404001003 | 墙面喷刷涂料 | 1、满批腻子两遍 2、内墙喷刷无机涂料二遍（1.5米以上） | m2 | 241.05
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
二层
中式烹饪4
地面工程
37 | 010501002004 | 混凝土地台 | 1、混凝土地面抬高 2、铺设钢筋网片 | m3 | 1.12
38 | 011101006007 | 平面砂浆找平层 | 1、20mm厚1:2.5水泥砂浆找平 | m2 | 185.76
39 | 011101002007 | 混凝土回填 | 1、LC7.5轻骨料混凝土回填 2、150mm厚 | m3 | 27.86
40 | 011101002008 | 细石混凝土楼地面 | 1、细石混凝土回填50mm 2、铺设钢筋网片 | m2 | 185.76
41 | 011101006008 | 平面砂浆找平层 | 1、最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找坡 2、平均厚度30mm计入 | m2 | 185.76
42 | 010904002004 | 楼(地)面涂膜防水 | 1、1.5厚JS防水涂料 | m2 | 185.76
43 | 010903002004 | 墙面涂膜防水 | 1、1.5厚JS防水涂料（墙面上翻1200mm） | m2 | 64.89
44 | 011102003007 | 块料楼地面 | 1、300*300*10mm红缸砖 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、表面撒水泥粉 4、成品保护 | m2 | 174.95
顶面工程
45 | 011404002004 | 天棚喷刷涂料 | 1、原顶面喷刷无机涂料 | m2 | 222.91
墙面工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
46 | 011203003004 | 块料墙、柱面 | 1、300*600*9mm厚墙砖（1.5米高） 2、10mm厚专用粘结剂粘贴 3、专用填缝剂 | m2 | 78.57
47 | 011201001007 | 墙、柱面一般抹灰 | 1、5厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆粉刷（1.5米以上） | m2 | 154.8
48 | 011404001004 | 墙面喷刷涂料 | 1、满批腻子两遍 2、内墙喷刷无机涂料二遍（1.5米以上） | m2 | 154.8
中式烹饪5
地面工程
49 | 010501002005 | 混凝土地台 | 1、混凝土地面抬高 2、铺设钢筋网片 | m3 | 1.12
50 | 011101006009 | 平面砂浆找平层 | 1、20mm厚1:2.5水泥砂浆找平 | m2 | 178.6
51 | 011101002009 | 混凝土回填 | 1、LC7.5轻骨料混凝土回填 2、150mm厚 | m3 | 26.79
52 | 011101002010 | 细石混凝土楼地面 | 1、细石混凝土回填50mm 2、铺设钢筋网片 | m2 | 178.6
53 | 011101006010 | 平面砂浆找平层 | 1、最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找坡 2、平均厚度30mm计入 | m2 | 178.6
54 | 010904002005 | 楼(地)面涂膜防水 | 1、1.5厚JS防水涂料 | m2 | 178.6
55 | 010903002005 | 墙面涂膜防水 | 1、1.5厚JS防水涂料（墙面上翻1200mm） | m2 | 66.53
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
56 | 011102003009 | 块料楼地面 | 1、300*300*10mm红缸砖 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、表面撒水泥粉 4、成品保护 | m2 | 167.79
顶面工程
57 | 011404002005 | 天棚喷刷涂料 | 1、原顶面喷刷无机涂料 | m2 | 214.32
墙面工程
58 | 011203003005 | 块料墙、柱面 | 1、300*600*9mm厚墙砖（1.5米高） 2、10mm厚专用粘结剂粘贴 3、专用填缝剂 | m2 | 79.59
59 | 011201001009 | 墙、柱面一般抹灰 | 1、5厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆粉刷（1.5米以上） | m2 | 151.38
60 | 011404001005 | 墙面喷刷涂料 | 1、满批腻子两遍 2、内墙喷刷无机涂料二遍（1.5米以上） | m2 | 151.38
冷拼/雕刻1
地面工程
61 | 010501002006 | 混凝土地台 | 1、混凝土地面抬高 2、铺设钢筋网片 | m3 | 0.97
62 | 011101006011 | 平面砂浆找平层 | 1、20mm厚1:2.5水泥砂浆找平 | m2 | 119.9
63 | 011101002011 | 混凝土回填 | 1、LC7.5轻骨料混凝土回填 2、150mm厚 | m3 | 17.99
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
64 | 011101002012 | 细石混凝土楼地面 | 1、细石混凝土回填50mm 2、铺设钢筋网片 | m2 | 119.9
65 | 011101006012 | 平面砂浆找平层 | 1、最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找坡 2、平均厚度30mm计入 | m2 | 119.9
66 | 010904002006 | 楼(地)面涂膜防水 | 1、1.5厚JS防水涂料 | m2 | 119.9
67 | 010903002006 | 墙面涂膜防水 | 1、1.5厚JS防水涂料（墙面上翻1200mm） | m2 | 51.15
68 | 011102003011 | 块料楼地面 | 1、300*300*10mm红缸砖 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、表面撒水泥粉 4、成品保护 | m2 | 113.44
顶面工程
69 | 011404002006 | 天棚喷刷涂料 | 1、原顶面喷刷无机涂料 | m2 | 143.88
墙面工程
70 | 011203003006 | 块料墙、柱面 | 1、300*600*9mm厚墙砖（1.5米高） 2、10mm厚专用粘结剂粘贴 3、专用填缝剂 | m2 | 60.18
71 | 011201001011 | 墙、柱面一般抹灰 | 1、5厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆粉刷（1.5米以上） | m2 | 116.04
72 | 011404001006 | 墙面喷刷涂料 | 1、满批腻子两遍 2、内墙喷刷无机涂料二遍（1.5米以上） | m2 | 116.04
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
冷拼/雕刻2
地面工程
73 | 010501002007 | 混凝土地台 | 1、混凝土地面抬高 2、铺设钢筋网片 | m3 | 0.97
74 | 011101006013 | 平面砂浆找平层 | 1、20mm厚1:2.5水泥砂浆找平 | m2 | 120.09
75 | 011101002013 | 混凝土回填 | 1、LC7.5轻骨料混凝土回填 2、150mm厚 | m3 | 18.01
76 | 011101002014 | 细石混凝土楼地面 | 1、细石混凝土回填50mm 2、铺设钢筋网片 | m2 | 120.09
77 | 011101006014 | 平面砂浆找平层 | 1、最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找坡 2、平均厚度30mm计入 | m2 | 120.09
78 | 010904002007 | 楼(地)面涂膜防水 | 1、1.5厚JS防水涂料 | m2 | 120.09
79 | 010903002007 | 墙面涂膜防水 | 1、1.5厚JS防水涂料（墙面上翻1200mm） | m2 | 50.45
80 | 011102003013 | 块料楼地面 | 1、300*300*10mm红缸砖 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、表面撒水泥粉 4、成品保护 | m2 | 113.63
顶面工程
81 | 011404002007 | 天棚喷刷涂料 | 1、原顶面喷刷无机涂料 | m2 | 144.1
墙面工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第10页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
82 | 011203003007 | 块料墙、柱面 | 1、300*600*9mm厚墙砖（1.5米高） 2、10mm厚专用粘结剂粘贴 3、专用填缝剂 | m2 | 59.13
83 | 011201001013 | 墙、柱面一般抹灰 | 1、5厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆粉刷（1.5米以上） | m2 | 113.04
84 | 011404001007 | 墙面喷刷涂料 | 1、满批腻子两遍 2、内墙喷刷无机涂料二遍（1.5米以上） | m2 | 113.04
锡菜研发中心
地面工程
85 | 011101006015 | 平面砂浆找平层 | 1、20mm厚1:2.5水泥砂浆找平 | m2 | 169.71
86 | 011101002015 | 混凝土回填 | 1、LC7.5轻骨料混凝土回填 2、150mm厚 | m3 | 25.46
87 | 011101002016 | 细石混凝土楼地面 | 1、细石混凝土回填50mm 2、铺设钢筋网片 | m2 | 169.71
88 | 011101006016 | 平面砂浆找平层 | 1、最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找坡 2、平均厚度30mm计入 | m2 | 169.71
89 | 010904002008 | 楼(地)面涂膜防水 | 1、1.5厚JS防水涂料 | m2 | 169.71
90 | 010903002008 | 墙面涂膜防水 | 1、1.5厚JS防水涂料（墙面上翻1200mm） | m2 | 61
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第11页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
91 | 011102003016 | 块料楼地面 | 1、800*800mm地砖 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、表面撒水泥粉 4、成品保护 | m2 | 169.71
顶面工程
92 | 011404002008 | 天棚喷刷涂料 | 1、原顶面喷刷无机涂料 | m2 | 203.65
墙面工程
93 | 011203003008 | 块料墙、柱面 | 1、300*600*9mm厚墙砖（1.5米高） 2、10mm厚专用粘结剂粘贴 3、专用填缝剂 | m2 | 73.25
94 | 011201001015 | 墙、柱面一般抹灰 | 1、5厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆粉刷（1.5米以上） | m2 | 137.23
95 | 011404001008 | 墙面喷刷涂料 | 1、满批腻子两遍 2、内墙喷刷无机涂料二遍（1.5米以上） | m2 | 137.23
冷拼/雕刻3
地面工程
96 | 011101006017 | 平面砂浆找平层 | 1、20mm厚1:2.5水泥砂浆找平 | m2 | 125.45
97 | 011101002017 | 混凝土回填 | 1、LC7.5轻骨料混凝土回填 2、150mm厚 | m3 | 18.82
98 | 011101002018 | 细石混凝土楼地面 | 1、细石混凝土回填50mm 2、铺设钢筋网片 | m2 | 125.45
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第12页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
99 | 011101006018 | 平面砂浆找平层 | 1、最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找坡 2、平均厚度30mm计入 | m2 | 125.45
100 | 010904002009 | 楼(地)面涂膜防水 | 1、1.5厚JS防水涂料 | m2 | 125.45
101 | 010903002009 | 墙面涂膜防水 | 1、1.5厚JS防水涂料（墙面上翻1200mm） | m2 | 51.36
102 | 011102003017 | 块料楼地面 | 1、300*300*10mm红缸砖 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、表面撒水泥粉 4、成品保护 | m2 | 118.9
顶面工程
103 | 011404002009 | 天棚喷刷涂料 | 1、原顶面喷刷无机涂料 | m2 | 150.54
墙面工程
104 | 011203003009 | 块料墙、柱面 | 1、300*600*9mm厚墙砖（1.5米高） 2、10mm厚专用粘结剂粘贴 3、专用填缝剂 | m2 | 62.18
105 | 011201001017 | 墙、柱面一般抹灰 | 1、5厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆粉刷（1.5米以上） | m2 | 124.77
106 | 011404001009 | 墙面喷刷涂料 | 1、满批腻子两遍 2、内墙喷刷无机涂料二遍（1.5米以上） | m2 | 124.77
中式面点1
地面工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第13页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
107 | 011101006019 | 平面砂浆找平层 | 1、20mm厚1:2.5水泥砂浆找平 | m2 | 186.87
108 | 011101002019 | 混凝土回填 | 1、LC7.5轻骨料混凝土回填 2、150mm厚 | m3 | 28.03
109 | 011101002020 | 细石混凝土楼地面 | 1、细石混凝土回填50mm 2、铺设钢筋网片 | m2 | 186.87
110 | 011101006020 | 平面砂浆找平层 | 1、最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找坡 2、平均厚度30mm计入 | m2 | 186.87
111 | 010904002010 | 楼(地)面涂膜防水 | 1、1.5厚JS防水涂料 | m2 | 186.87
112 | 010903002010 | 墙面涂膜防水 | 1、1.5厚JS防水涂料（墙面上翻1200mm） | m2 | 65.73
113 | 011102003019 | 块料楼地面 | 1、300*300*10mm红缸砖 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、表面撒水泥粉 4、成品保护 | m2 | 176.27
顶面工程
114 | 011404002010 | 天棚喷刷涂料 | 1、原顶面喷刷无机涂料 | m2 | 224.25
墙面工程
115 | 011203003010 | 块料墙、柱面 | 1、300*600*9mm厚墙砖（1.5米高） 2、10mm厚专用粘结剂粘贴 3、专用填缝剂 | m2 | 79.49
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第14页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
116 | 011201001019 | 墙、柱面一般抹灰 | 1、5厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆粉刷（1.5米以上） | m2 | 155.91
117 | 011404001010 | 墙面喷刷涂料 | 1、满批腻子两遍 2、内墙喷刷无机涂料二遍（1.5米以上） | m2 | 155.91
118 | 011207002010 | 玻璃隔断 | 1、10mm厚超白钢化玻璃隔断 2、50铝合金边框 | m2 | 15.6
119 | 010607010001 | 零星钢构件 | 1、镀锌钢骨架制作安装（用于玻璃隔断固定） | t | 0.078
中式面点2
地面工程
120 | 011101006021 | 平面砂浆找平层 | 1、20mm厚1:2.5水泥砂浆找平 | m2 | 190.8
121 | 011101002021 | 混凝土回填 | 1、LC7.5轻骨料混凝土回填 2、150mm厚 | m3 | 28.62
122 | 011101002022 | 细石混凝土楼地面 | 1、细石混凝土回填50mm 2、铺设钢筋网片 | m2 | 190.8
123 | 011101006022 | 平面砂浆找平层 | 1、最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找坡 2、平均厚度30mm计入 | m2 | 190.8
124 | 010904002011 | 楼(地)面涂膜防水 | 1、1.5厚JS防水涂料 | m2 | 190.8
125 | 010903002011 | 墙面涂膜防水 | 1、1.5厚JS防水涂料（墙面上翻1200mm） | m2 | 67.73
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第15页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
126 | 011102003021 | 块料楼地面 | 1、300*300*10mm红缸砖 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、表面撒水泥粉 4、成品保护 | m2 | 180.2
顶面工程
127 | 011404002011 | 天棚喷刷涂料 | 1、原顶面喷刷无机涂料 | m2 | 228.96
墙面工程
128 | 011203003011 | 块料墙、柱面 | 1、300*600*9mm厚墙砖（1.5米高） 2、10mm厚专用粘结剂粘贴 3、专用填缝剂 | m2 | 82.17
129 | 011201001021 | 墙、柱面一般抹灰 | 1、5厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆粉刷（1.5米以上） | m2 | 162.3
130 | 011404001011 | 墙面喷刷涂料 | 1、满批腻子两遍 2、内墙喷刷无机涂料二遍（1.5米以上） | m2 | 162.3
131 | 011207002011 | 玻璃隔断 | 1、10mm厚超白钢化玻璃隔断 2、50铝合金边框 | m2 | 15.6
132 | 010607010002 | 零星钢构件 | 1、镀锌钢骨架制作安装（用于玻璃隔断固定） | t | 0.078
三层
西式面点
地面工程
133 | 011101006023 | 平面砂浆找平层 | 1、20mm厚1:2.5水泥砂浆找平 | m2 | 199.45
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第16页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
134 | 011101002023 | 混凝土回填 | 1、LC7.5轻骨料混凝土回填 2、150mm厚 | m3 | 29.92
135 | 011101002024 | 细石混凝土楼地面 | 1、细石混凝土回填50mm 2、铺设钢筋网片 | m2 | 199.45
136 | 011101006024 | 平面砂浆找平层 | 1、最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找坡 2、平均厚度30mm计入 | m2 | 199.45
137 | 010904002012 | 楼(地)面涂膜防水 | 1、1.5厚JS防水涂料 | m2 | 199.45
138 | 010903002012 | 墙面涂膜防水 | 1、1.5厚JS防水涂料（墙面上翻1200mm） | m2 | 62.76
139 | 011102003023 | 块料楼地面 | 1、300*300*10mm红缸砖 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、表面撒水泥粉 4、成品保护 | m2 | 187.93
顶面工程
140 | 011404002012 | 天棚喷刷涂料 | 1、原顶面喷刷无机涂料 | m2 | 239.33
墙面工程
141 | 011203003012 | 块料墙、柱面 | 1、300*600*9mm厚墙砖（1.5米高） 2、10mm厚专用粘结剂粘贴 3、专用填缝剂 | m2 | 74.67
142 | 011201001023 | 墙、柱面一般抹灰 | 1、5厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆粉刷（1.5米以上） | m2 | 149.1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第17页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
143 | 011404001012 | 墙面喷刷涂料 | 1、满批腻子两遍 2、内墙喷刷无机涂料二遍（1.5米以上） | m2 | 149.1
西餐热菜操作室
地面工程
144 | 011101006025 | 平面砂浆找平层 | 1、20mm厚1:2.5水泥砂浆找平 | m2 | 137.72
145 | 011101002025 | 混凝土回填 | 1、LC7.5轻骨料混凝土回填 2、150mm厚 | m3 | 20.66
146 | 011101002026 | 细石混凝土楼地面 | 1、细石混凝土回填50mm 2、铺设钢筋网片 | m2 | 137.72
147 | 011101006026 | 平面砂浆找平层 | 1、最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找坡 2、平均厚度30mm计入 | m2 | 137.72
148 | 010904002013 | 楼(地)面涂膜防水 | 1、1.5厚JS防水涂料 | m2 | 137.72
149 | 010903002013 | 墙面涂膜防水 | 1、1.5厚JS防水涂料（墙面上翻1200mm） | m2 | 54.06
150 | 011102003025 | 块料楼地面 | 1、300*300*10mm红缸砖 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、表面撒水泥粉 4、成品保护 | m2 | 130.88
顶面工程
151 | 011404002013 | 天棚喷刷涂料 | 1、原顶面喷刷无机涂料 | m2 | 165.26
墙面工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第18页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
152 | 011203003013 | 块料墙、柱面 | 1、300*600*9mm厚墙砖（1.5米高） 2、10mm厚专用粘结剂粘贴 3、专用填缝剂 | m2 | 65.01
153 | 011201001025 | 墙、柱面一般抹灰 | 1、5厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆粉刷（1.5米以上） | m2 | 129.87
154 | 011404001013 | 墙面喷刷涂料 | 1、满批腻子两遍 2、内墙喷刷无机涂料二遍（1.5米以上） | m2 | 129.87
155 | 010502010018 | 门洞封堵 | 1、门洞封堵200mm厚 2、洞口80*2400mm | m3 | 1.92
156 | 011201001036 | 墙、柱面一般抹灰 | 1、5厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆粉刷 | m2 | 4.32
157 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1、铝合金门 2、1000*2400mm 3、配套门锁等五金件 | m2 | 2.4
竞赛实训室
地面工程
158 | 011101006027 | 平面砂浆找平层 | 1、20mm厚1:2.5水泥砂浆找平 | m2 | 157.99
159 | 011101002027 | 混凝土回填 | 1、LC7.5轻骨料混凝土回填 2、150mm厚 | m3 | 23.7
160 | 011101002028 | 细石混凝土楼地面 | 1、细石混凝土回填50mm 2、铺设钢筋网片 | m2 | 157.99
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第19页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
161 | 011101006028 | 平面砂浆找平层 | 1、最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找坡 2、平均厚度30mm计入 | m2 | 157.99
162 | 010904002014 | 楼(地)面涂膜防水 | 1、1.5厚JS防水涂料 | m2 | 157.99
163 | 010903002014 | 墙面涂膜防水 | 1、1.5厚JS防水涂料（墙面上翻1200mm） | m2 | 62.63
164 | 011102003027 | 块料楼地面 | 1、300*300*10mm红缸砖 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、表面撒水泥粉 4、成品保护 | m2 | 154.03
顶面工程
165 | 011404002014 | 天棚喷刷涂料 | 1、原顶面喷刷无机涂料 | m2 | 189.58
墙面工程
166 | 011203003014 | 块料墙、柱面 | 1、300*600*9mm厚墙砖（1.5米高） 2、10mm厚专用粘结剂粘贴 3、专用填缝剂 | m2 | 75.03
167 | 011201001027 | 墙、柱面一般抹灰 | 1、5厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆粉刷（1.5米以上） | m2 | 143.94
168 | 011404001014 | 墙面喷刷涂料 | 1、满批腻子两遍 2、内墙喷刷无机涂料二遍（1.5米以上） | m2 | 143.94
169 | 041001008018 | 拆除混凝土结构 | 1、原建筑墙体拆除 2、垃圾清运及处置费 | m3 | 6.03
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第20页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
西点成熟间
地面工程
170 | 011101006029 | 平面砂浆找平层 | 1、20mm厚1:2.5水泥砂浆找平 | m2 | 48.42
171 | 011101002029 | 混凝土回填 | 1、LC7.5轻骨料混凝土回填 2、150mm厚 | m3 | 7.26
172 | 011101002030 | 细石混凝土楼地面 | 1、细石混凝土回填50mm 2、铺设钢筋网片 | m2 | 48.42
173 | 011101006030 | 平面砂浆找平层 | 1、最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找坡 2、平均厚度30mm计入 | m2 | 48.42
174 | 010904002015 | 楼(地)面涂膜防水 | 1、1.5厚JS防水涂料 | m2 | 48.42
175 | 010903002015 | 墙面涂膜防水 | 1、1.5厚JS防水涂料（墙面上翻1200mm） | m2 | 31.68
176 | 011102003029 | 块料楼地面 | 1、300*300*10mm红缸砖 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、表面撒水泥粉 4、成品保护 | m2 | 45.54
顶面工程
177 | 011404002015 | 天棚喷刷涂料 | 1、原顶面喷刷无机涂料 | m2 | 58.1
墙面工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第21页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
178 | 011203003015 | 块料墙、柱面 | 1、300*600*9mm厚墙砖（1.5米高） 2、10mm厚专用粘结剂粘贴 3、专用填缝剂 | m2 | 38.25
179 | 011201001029 | 墙、柱面一般抹灰 | 1、5厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆粉刷（1.5米以上） | m2 | 73.5
180 | 011404001015 | 墙面喷刷涂料 | 1、满批腻子两遍 2、内墙喷刷无机涂料二遍（1.5米以上） | m2 | 73.5
集训室
地面工程
181 | 011101006031 | 平面砂浆找平层 | 1、20mm厚1:2.5水泥砂浆找平 | m2 | 44.18
182 | 011101002031 | 混凝土回填 | 1、LC7.5轻骨料混凝土回填 2、150mm厚 | m3 | 6.63
183 | 011101002032 | 细石混凝土楼地面 | 1、细石混凝土回填50mm 2、铺设钢筋网片 | m2 | 44.18
184 | 011101006032 | 平面砂浆找平层 | 1、最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找坡 2、平均厚度30mm计入 | m2 | 44.18
185 | 010904002016 | 楼(地)面涂膜防水 | 1、1.5厚JS防水涂料 | m2 | 44.18
186 | 010903002016 | 墙面涂膜防水 | 1、1.5厚JS防水涂料（墙面上翻1200mm） | m2 | 28.5
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第22页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
187 | 011102003031 | 块料楼地面 | 1、300*300*10mm红缸砖 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、表面撒水泥粉 4、成品保护 | m2 | 42.45
顶面工程
188 | 011404002016 | 天棚喷刷涂料 | 1、原顶面喷刷无机涂料 | m2 | 53.02
墙面工程
189 | 011203003016 | 块料墙、柱面 | 1、300*600*9mm厚墙砖（1.5米高） 2、10mm厚专用粘结剂粘贴 3、专用填缝剂 | m2 | 34.95
190 | 011201001031 | 墙、柱面一般抹灰 | 1、5厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆粉刷（1.5米以上） | m2 | 76.68
191 | 011404001016 | 墙面喷刷涂料 | 1、满批腻子两遍 2、内墙喷刷无机涂料二遍（1.5米以上） | m2 | 76.68
准备间1
地面工程
192 | 011101006033 | 平面砂浆找平层 | 1、20mm厚1:2.5水泥砂浆找平 | m2 | 22.32
193 | 011101002033 | 混凝土回填 | 1、LC7.5轻骨料混凝土回填 2、150mm厚 | m3 | 3.35
194 | 011101002034 | 细石混凝土楼地面 | 1、细石混凝土回填50mm 2、铺设钢筋网片 | m2 | 22.32
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第23页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
195 | 011101006034 | 平面砂浆找平层 | 1、最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找坡 2、平均厚度30mm计入 | m2 | 22.32
196 | 010904002017 | 楼(地)面涂膜防水 | 1、1.5厚JS防水涂料 | m2 | 22.32
197 | 010903002017 | 墙面涂膜防水 | 1、1.5厚JS防水涂料（墙面上翻1200mm） | m2 | 24.75
198 | 011102003033 | 块料楼地面 | 1、300*300*10mm红缸砖 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、表面撒水泥粉 4、成品保护 | m2 | 22.32
顶面工程
199 | 011404002017 | 天棚喷刷涂料 | 1、原顶面喷刷无机涂料 | m2 | 26.78
墙面工程
200 | 011203003017 | 块料墙、柱面 | 1、300*600*9mm厚墙砖（1.5米高） 2、10mm厚专用粘结剂粘贴 3、专用填缝剂 | m2 | 30.69
201 | 011201001033 | 墙、柱面一般抹灰 | 1、5厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆粉刷（1.5米以上） | m2 | 62.37
202 | 011404001017 | 墙面喷刷涂料 | 1、满批腻子两遍 2、内墙喷刷无机涂料二遍（1.5米以上） | m2 | 62.37
准备间2
地面工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第24页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
203 | 011101006035 | 平面砂浆找平层 | 1、20mm厚1:2.5水泥砂浆找平 | m2 | 10.4
204 | 011101002035 | 混凝土回填 | 1、LC7.5轻骨料混凝土回填 2、150mm厚 | m3 | 1.56
205 | 011101002036 | 细石混凝土楼地面 | 1、细石混凝土回填50mm 2、铺设钢筋网片 | m2 | 10.4
206 | 011101006036 | 平面砂浆找平层 | 1、最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找坡 2、平均厚度30mm计入 | m2 | 10.4
207 | 010904002018 | 楼(地)面涂膜防水 | 1、1.5厚JS防水涂料 | m2 | 10.4
208 | 010903002018 | 墙面涂膜防水 | 1、1.5厚JS防水涂料（墙面上翻1200mm） | m2 | 14.4
209 | 011102003035 | 块料楼地面 | 1、300*300*10mm红缸砖 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、表面撒水泥粉 4、成品保护 | m2 | 10.4
顶面工程
210 | 011404002018 | 天棚喷刷涂料 | 1、原顶面喷刷无机涂料 | m2 | 12.48
墙面工程
211 | 011203003018 | 块料墙、柱面 | 1、300*600*9mm厚墙砖（1.5米高） 2、10mm厚专用粘结剂粘贴 3、专用填缝剂 | m2 | 18
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第25页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
212 | 011201001035 | 墙、柱面一般抹灰 | 1、5厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆粉刷（1.5米以上） | m2 | 38.52
213 | 011404001018 | 墙面喷刷涂料 | 1、满批腻子两遍 2、内墙喷刷无机涂料二遍（1.5米以上） | m2 | 38.52
其他
214 | 010904004001 | 楼(地)面变形缝 | 1、详见12J304图集 180页 做法16 | m | 21.8
215 | 010903004001 | 墙面变形缝 | 1、详见14J936图集 AN2 做法3 | m | 14.4
216 | 010903004002 | 天棚变形缝 | 1、详见14J936图集 AN2 做法3 | m | 21.8
217 | 01B001 | 成品保护 | 1、公区墙地面成品保护 2、铺设部位如走廊、楼梯等施工必经区域 | m2 | 1000
218 | 01B002 | 内墙洞口封堵 | 1、墙面新开及原有洞口封堵 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【装饰工程】3.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
通用措施项目
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 011601007001 | 文明施工
3 | 011601008001 | 环境保护
4 | 011601006001 | 临时设施
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
6 | 011601011001 | 夜间施工增加
7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加
8 | 011601013001 | 二次搬运
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 011601016001 | 按质论价
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制
13 | 011601018001 | 特殊施工降效
14 | 011601019001 | 协管
专业措施项目
15 | 011601001001 | 脚手架
16 | 011601002001 | 垂直运输
17 | 011601004001 | 施工排水
18 | 011601005001 | 施工降水
19 | 011601003001 | 大型机械设备进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【装饰工程】3.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【装饰工程】3.5
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  | 确认金额(元) |  |  | 调整金额± (元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [8 empty] | -
合 计 | [8 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表【装饰工程】3.6
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【安装工程】4.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：安装工程 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 电气工程
1.2 | 给排水工程
1.3 | 拆除部分
1.4 | 消防改造工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 686000.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计 |  | 686000.00
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【安装工程】4.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
电气工程
照明插座厨房设备系统
1 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称：动力配电箱1FAL-zc1（改造） 2.电压(kV)：1KV 3.安装方式：箱内安装 4.接线端子材质、规格：按设计 5.端子板外部接线材质、规格：按设计 | 台 | 1
2 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称：动力配电箱1FAL-zc2（改造） 2.电压(kV)：1KV 3.安装方式：箱内安装 4.接线端子材质、规格：按设计 5.端子板外部接线材质、规格：按设计 | 台 | 1
3 | 030402011003 | 成套配电箱 | 1.名称：动力配电箱1FAL-zc3（改造） 2.电压(kV)：1KV 3.安装方式：箱内安装 4.接线端子材质、规格：按设计 5.端子板外部接线材质、规格：按设计 | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
4 | 030402011004 | 成套配电箱 | 1.名称：动力配电箱2FAL-zc4 2.电压(kV)：1KV 3.安装方式：落地安装 4.接线端子材质、规格：按设计 5.端子板外部接线材质、规格：按设计 | 台 | 1
5 | 030402011005 | 成套配电箱 | 1.名称：动力配电箱2FAL-zc5（改造） 2.电压(kV)：1KV 3.安装方式：箱内安装 4.接线端子材质、规格：按设计 5.端子板外部接线材质、规格：按设计 | 台 | 1
6 | 030402011006 | 成套配电箱 | 1.名称：动力配电箱2FAL-zclp1（改造） 2.电压(kV)：1KV 3.安装方式：箱体内安装 4.接线端子材质、规格：按设计 5.端子板外部接线材质、规格：按设计 | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
7 | 030402011007 | 成套配电箱 | 1.名称：动力配电箱2FAL-zclp2（改造） 2.电压(kV)：1KV 3.安装方式：箱体内安装 4.接线端子材质、规格：按设计 5.端子板外部接线材质、规格：按设计 | 台 | 1
8 | 030402011008 | 成套配电箱 | 1.名称：动力配电箱2FAL-zclp3（改造） 2.电压(kV)：1KV 3.安装方式：箱体内安装 4.接线端子材质、规格：按设计 5.端子板外部接线材质、规格：按设计 | 台 | 1
9 | 030402011009 | 成套配电箱 | 1.名称：动力配电箱2FAL-zcmd1（改造） 2.电压(kV)：1KV 3.安装方式：箱体内安装 4.接线端子材质、规格：按设计 5.端子板外部接线材质、规格：按设计 | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
10 | 030402011010 | 成套配电箱 | 1.名称：动力配电箱2FAL-zcmd2（改造） 2.电压(kV)：1KV 3.安装方式：箱体内改造 4.接线端子材质、规格：按设计 5.端子板外部接线材质、规格：按设计 | 台 | 1
11 | 030402011011 | 成套配电箱 | 1.名称：动力配电箱2FAL-yf（改造） 2.电压(kV)：1KV 3.安装方式：箱内安装 4.接线端子材质、规格：按设计 5.端子板外部接线材质、规格：按设计 | 台 | 1
12 | 030402011013 | 成套配电箱 | 1.名称：动力配电箱3FAL-xc1（改造） 2.电压(kV)：1KV 3.安装方式：箱内安装 4.接线端子材质、规格：按设计 5.端子板外部接线材质、规格：按设计 | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
13 | 030402011014 | 成套配电箱 | 1.名称：动力配电箱3FAL-xc2（改造） 2.电压(kV)：1KV 3.安装方式：箱体内安装 4.接线端子材质、规格：按设计 5.端子板外部接线材质、规格：按设计 | 台 | 1
14 | 030402011015 | 成套配电箱 | 1.名称：动力配电箱3FAL-xcmd（改造） 2.电压(kV)：1KV 3.安装方式：箱内安装 4.接线端子材质、规格：按设计 5.端子板外部接线材质、规格：按设计 | 台 | 1
15 | 030402011016 | 成套配电箱 | 1.名称：动力配电箱3FAL-jx（改造） 2.电压(kV)：1KV 3.安装方式：箱内安装 4.接线端子材质、规格：按设计 5.端子板外部接线材质、规格：按设计 | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
16 | 030412003001 | 桥架（超高） | 1.名称：桥架 2.规格：200*100 3.材质：热镀锌 4.类型：槽式 5.接地跨接方式：按设计 | m | 149.79
17 | 030412003002 | 桥架 | 1.名称：桥架 2.规格：200*100 3.材质：热镀锌 4.类型：槽式 5.接地跨接方式：按设计 | m | 641.03
18 | 031301005001 | 桥架支吊架 | 1.名称：桥架支架 2.材质：型钢 3.支架形式：按设计 4.刷漆：防锈漆2道 | kg | 968.6
19 | 030412001001 | 配管（超高） | 1.名称：电气配管 2.材质：薄壁镀锌电线管 3.规格：JDG50 4.配置形式：明配 5.引线材质：按设计 | m | 5.75
20 | 030412001003 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.材质：薄壁镀锌电线管 3.规格：JDG50 4.配置形式：明配 5.引线材质：按设计 | m | 228.03
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
21 | 030412001004 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.材质：薄壁镀锌电线管 3.规格：JDG32 4.配置形式：明配 5.引线材质：按设计 | m | 48.24
22 | 030412001005 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.材质：薄壁镀锌电线管 3.规格：JDG25 4.配置形式：明配 5.引线材质：按设计 | m | 12.9
23 | 030412001006 | 配管（超高） | 1.名称：电气配管 2.材质：薄壁镀锌电线管 3.规格：JDG20 4.配置形式：明配 5.引线材质：按设计 | m | 446.43
24 | 030412001007 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.材质：薄壁镀锌电线管 3.规格：JDG20 4.配置形式：明配 5.引线材质：按设计 | m | 1208.41
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
25 | 031301005002 | 明配管支架 | 1.名称：明配管支架 2.材质：型钢 3.支架形式：按设计 4.刷油：防锈漆2道 | kg | 541.35
26 | 030412001008 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.材质：薄壁镀锌电线管 3.规格：JDG50 4.配置形式：暗配 5.引线材质：按设计 | m | 63.81
27 | 030412001009 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.材质：薄壁镀锌电线管 3.规格：JDG25 4.配置形式：暗配 5.引线材质：按设计 | m | 362.81
28 | 030412001010 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.材质：薄壁镀锌电线管 3.规格：JDG20 4.配置形式：暗配 5.引线材质：按设计 | m | 2057.63
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
29 | 030409001001 | 电力电缆（超高） | 1.名称：电力电缆 2.规格：WDZB-YJY-4*25+1*16 3.材质：铜芯 4.电压(kV)：1KV 5.敷设方式：桥架管内综合敷设 | m | 63.35
30 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：WDZB-YJY-4*25+1*16 3.材质：铜芯 4.电压(kV)：1KV 5.敷设方式：桥架管内综合敷设 | m | 164.93
31 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：WDZB-YJY-5*16 3.材质：铜芯 4.电压(kV)：1KV 5.敷设方式：桥架管内综合敷设 | m | 427.61
32 | 030409001008 | 电力电缆（超高） | 1.名称：电力电缆 2.规格：WDZB-YJY-5*10 3.材质：铜芯 4.电压(kV)：1KV 5.敷设方式：桥架管内综合敷设 | m | 152.54
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第10页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
33 | 030409001004 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：WDZB-YJY-5*10 3.材质：铜芯 4.电压(kV)：1KV 5.敷设方式：桥架管内综合敷设 | m | 765.4
34 | 030409001005 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：WDZB-YJY-5*6 3.材质：铜芯 4.电压(kV)：1KV 5.敷设方式：桥架管内综合敷设 | m | 187.04
35 | 030409001006 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：WDZB-YJY-5*4 3.材质：铜芯 4.电压(kV)：1KV 5.敷设方式：桥架管内综合敷设 | m | 1501.48
36 | 030409001007 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：WDZB-YJY-5*2.5 3.材质：铜芯 4.电压(kV)：1KV 5.敷设方式：桥架管内综合敷设 | m | 120.4
37 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.规格：WDZB-YJY-4*25+1*16 3.材质、类型：铜芯终端头 4.电压(kV)：1KV | 个 | 18
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第11页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
38 | 030412004001 | 配线（超高） | 1.名称：电气配线 2.配线形式：桥架敷设 3.规格：WDZB-BYJ-4 4.材质：铜芯 | m | 3507.78
39 | 030412004002 | 配线 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：桥架敷设 3.规格：WDZB-BYJ-4 4.材质：铜芯 | m | 11704.98
40 | 030412004003 | 配线（超高） | 1.名称：电气配线 2.配线形式：桥架敷设 3.规格：WDZB-BYJ-2.5 4.材质：铜芯 | m | 54.63
41 | 030412004004 | 配线 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：桥架敷设 3.规格：WDZB-BYJ-2.5 4.材质：铜芯 | m | 242.04
42 | 030412004005 | 配线（超高） | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZB-BYJ-4 4.材质：铜芯 | m | 864.54
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第12页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
43 | 030412004006 | 配线 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZB-BYJ-4 4.材质：铜芯 | m | 9721.35
44 | 030412004007 | 配线（超高） | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZB-BYJ-2.5 4.材质：铜芯 | m | 645.75
45 | 030412004008 | 配线 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZB-BYJ-2.5 4.材质：铜芯 | m | 2192.13
46 | 030413001004 | 普通灯具（超高） | 1.名称：宽照式工矿灯 2.规格：LED 55W 3.类型：吊装 | 套 | 63
47 | 030413001005 | 普通灯具 | 1.名称：宽照式工矿灯 2.规格：LED 55W 3.类型：吊装 | 套 | 241
48 | 030413001003 | 普通灯具 | 1.名称：灭蝇灯 2.型号：100W 3.规格：按设计 4.类型：壁挂式距地2.4米 | 套 | 25
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第13页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
49 | 030413014001 | 插座 | 1.名称：防水型安全型3+2插座 2.规格：220V 10A IP54 3.安装方式：暗装 | 套 | 138
50 | 030413014002 | 插座 | 1.名称：防水型安全型三孔插座 2.规格：220V 16A IP54 3.安装方式：暗装 | 套 | 11
51 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称：防水型三联单控开关 2.安装方式：暗装 | 套 | 17
52 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称：开关盒 2.材质：钢制 3.安装形式：暗装 | 个 | 166
53 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称：防水型地面出线盒F 2.材质：钢制 3.规格：86# IP68 4.安装形式：暗装 | 个 | 511
54 | 030412006003 | 接线盒 | 1.名称：防水型顶面出线盒C/W 2.材质：钢制 3.规格：86# IP54 4.安装形式：暗装 | 个 | 99
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第14页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
55 | 031301002005 | 开孔打洞 | 1.名称：桥架开孔 2.规格：400*200mm 3.部位：楼板 4.结构类型：混凝土 5.孔洞防火封堵 | 个 | 7
56 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称：开槽 2.规格：DN20以内 3.部位：墙面 4.结构类型：砌块墙 | m | 2143.4
防雷接地系统
57 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称：局部等电位LEB 2.规格：按设计 | 台 | 15
58 | 030410005001 | 接闪带 | 1.名称：避雷带 2.材质：镀锌圆钢 3.规格：10mm 4.安装形式：屋面 混凝土块支架 | m | 135
59 | 030410002002 | 接地母线 | 1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：25*4mm 4.安装部位：室内 | m | 22.5
60 | 030410011001 | 接地跨接 | 1.名称：接地夸接处 | 处 | 15
给排水工程
冷水系统
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第15页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
61 | 031001008001 | 塑料管（超高） | 1.材质：PPR给水管 S5级 2.规格：De63 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：按设计 5.安装部位：室内 6.介质：给水 | m | 38.83
62 | 031001008002 | 塑料管 | 1.材质：PPR给水管 S5级 2.规格：De63 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：按设计 5.安装部位：室内 6.介质：给水 | m | 227.91
63 | 031001008007 | 塑料管 | 1.材质：PPR给水管 S5级 2.规格：De50 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：按设计 5.安装部位：室内 6.介质：给水 | m | 61.2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第16页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
64 | 031001008004 | 塑料管 | 1.材质：PPR给水管 S5级 2.规格：De40 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：按设计 5.安装部位：室内 6.介质：给水 | m | 247.78
65 | 031001008005 | 塑料管 | 1.材质：PPR给水管 S5级 2.规格：De32 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：按设计 5.安装部位：室内 6.介质：给水 | m | 179.35
66 | 031001008006 | 塑料管 | 1.材质：PPR给水管 S5级 2.规格：De25 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：按设计 5.安装部位：室内 6.介质：给水 | m | 136.25
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第17页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
67 | 031001008008 | 塑料管 | 1.材质：PPR给水管 S5级 2.规格：De20 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：按设计 5.安装部位：室内 6.介质：给水 | m | 548.04
68 | 031002003001 | 塑料阀门 | 1.规格：PPR截止阀DN50 2.连接形式：热熔连接 | 个 | 4
69 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.类型：软连接 2.材质：不锈钢 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式：螺纹连接 | 个 | 2
70 | 031002001002 | 金属阀门 | 1.类型：软连接 2.材质：不锈钢 3.规格、压力等级：DN32 4.连接形式：螺纹连接 | 个 | 2
71 | 031002001003 | 金属阀门 | 1.类型：球阀 2.材质：不锈钢 3.规格、压力等级：DN15 4.连接形式：螺纹连接 | 个 | 405
72 | 031002001004 | 金属阀门 | 1.类型：三角阀 2.材质：不锈钢 3.规格、压力等级：DN15 4.连接形式：螺纹连接 | 个 | 112
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第18页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
73 | 031301002002 | 开孔打洞 | 1.名称：机械开孔 2.规格：DN80 3.部位：墙面 4.结构类型：砖墙 | 个 | 4
74 | 031301003002 | 套管 | 1.名称：一般穿墙套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC80 4.填料材质：按设计 | 个 | 4
热水系统
75 | 031001008009 | 塑料管（超高） | 1.材质：PPR热水管 S3.2级 2.规格：De63 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：按设计 5.安装部位：室内 6.介质：给水 | m | 38.49
76 | 031001008010 | 塑料管 | 1.材质：PPR热水管 S3.2级 2.规格：De63 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：按设计 5.安装部位：室内 6.介质：给水 | m | 160.98
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第19页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
77 | 031001008011 | 塑料管 | 1.材质：PPR热水管 S3.2级 2.规格：De50 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：按设计 5.安装部位：室内 6.介质：给水 | m | 62.78
78 | 031001008012 | 塑料管 | 1.材质：PPR热水管 S3.2级 2.规格：De40 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：按设计 5.安装部位：室内 6.介质：给水 | m | 166.77
79 | 031001008013 | 塑料管 | 1.材质：PPR热水管 S3.2级 2.规格：De32 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：按设计 5.安装部位：室内 6.介质：给水 | m | 143.27
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第20页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
80 | 031001008014 | 塑料管 | 1.材质：PPR热水管 S3.2级 2.规格：De25 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：按设计 5.安装部位：室内 6.介质：给水 | m | 118.59
81 | 031001008015 | 塑料管 | 1.材质：PPR热水管 S3.2级 2.规格：De20 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：按设计 5.安装部位：室内 6.介质：给水 | m | 303.51
82 | 031002003002 | 塑料阀门 | 1.规格：PPR截止阀DN50 2.连接形式：热熔连接 | 个 | 4
83 | 031002001005 | 金属阀门 | 1.类型：软连接 2.材质：不锈钢 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式：螺纹连接 | 个 | 2
84 | 031002001006 | 金属阀门 | 1.类型：软连接 2.材质：不锈钢 3.规格、压力等级：DN32 4.连接形式：螺纹连接 | 个 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第21页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
85 | 031002001007 | 金属阀门 | 1.类型：球阀 2.材质：不锈钢 3.规格、压力等级：DN15 4.连接形式：螺纹连接 | 个 | 256
86 | 031002001008 | 金属阀门 | 1.类型：三角阀 2.材质：不锈钢 3.规格、压力等级：DN15 4.连接形式：螺纹连接 | 个 | 18
87 | 031301002001 | 开孔打洞 | 1.名称：机械开孔 2.规格：DN80 3.部位：墙面 4.结构类型：砖墙 | 个 | 4
88 | 031301003001 | 套管 | 1.名称：一般穿墙套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC80 4.填料材质：按设计 | 个 | 4
89 | 031208002001 | 其他管道绝热 | 1.绝热材料品种：橡塑保温 2.绝热厚度：20mm 3.管道外径：De63 | m3 | 0.25
排水系统
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第22页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
90 | 031001008016 | 塑料管 | 1.材质：UPVC排水管（耐热型） 2.规格：De160 3.连接形式：粘接 4.安装部位：室内 5.介质：污水 | m | 170.47
91 | 031001008017 | 塑料管 | 1.材质：UPVC排水管（耐热型） 2.规格：De110 3.连接形式：粘接 4.安装部位：室内 5.介质：污水 | m | 57.5
92 | 031001008018 | 塑料管 | 1.材质：UPVC排水管（耐热型） 2.规格：De75 3.连接形式：粘接 4.安装部位：室内 5.介质：污水 | m | 70
93 | 031001008019 | 塑料管 | 1.材质：UPVC排水管（耐热型） 2.规格：De50 3.连接形式：粘接 4.安装部位：室内 5.介质：污水 | m | 384.15
94 | 031001002001 | 镀锌钢管 | 1.材质：镀锌钢管 2.规格：DN50 3.安装部位：室内 | m | 81.8
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第23页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
95 | 031003014001 | 给、排水附件 | 1.类型：地漏 2.材质：不锈钢 3.规格：DN150 | 个 | 46
96 | 031003014002 | 给、排水附件 | 1.类型：地漏 2.材质：不锈钢 3.规格：DN100 | 个 | 2
97 | 031003014003 | 给、排水附件 | 1.类型：地漏 2.材质：不锈钢 3.规格：DN75 | 个 | 2
98 | 031003014004 | 给、排水附件 | 1.类型：地漏 2.材质：不锈钢 3.规格：DN50 | 个 | 11
99 | 031003014005 | 给、排水附件 | 1.类型：清扫口 2.材质：塑料 3.规格：DN100 | 个 | 2
100 | 031301002003 | 开孔打洞 | 1.名称：机械开孔 2.规格：DN150 3.部位：墙面 4.结构类型：砖墙 | 个 | 1
101 | 031301002004 | 开孔打洞 | 1.名称：机械开孔 2.规格：DN150 3.部位：楼板 4.结构类型：混凝土 | 个 | 3
102 | 031301003003 | 套管 | 1.名称：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC150 4.填料材质：按设计 | 个 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第24页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
103 | 031301003004 | 套管 | 1.名称：一般穿楼板套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC150 4.填料材质：按设计 | 个 | 3
拆除部分
室内拆除
104 | 030413003001 | 荧光灯 | 1.名称：双管荧光灯拆除 | 套 | 252
105 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1.名称：开关拆除 | 套 | 21
106 | 030412004009 | 配线 | 1.名称：照明线路拆除 | m | 2605
消防改造工程
风管下喷
107 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：镀锌钢管DN65 3.连接形式：沟槽连接 | m | 14.09
108 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：镀锌钢管DN50 3.连接形式：螺纹连接 | m | 11.37
109 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：镀锌钢管DN40 3.连接形式：螺纹连接 | m | 54.42
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第25页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
110 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN32 3.连接形式：螺纹连接 | m | 56.25
111 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格： 热镀锌钢管DN25 3.连接形式：螺纹连接 | m | 61.41
112 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.安装部位：室内 2.材质、型号、规格：快速响应闭式玻璃球喷头79℃ 3.连接形式：螺纹连接 4.装饰盘设计要求：按设计 | 个 | 37
113 | 030901009001 | 集热盘 | 1.材质：镀锌 | 个 | 37
114 | 031301005005 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称：管道支架 2.材质：型钢 | kg | 279.91
115 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别：除轻锈 2.油漆品种：防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度：2遍 | kg | 279.91
116 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.除锈级别：除轻锈 2.油漆品种：防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度：2遍 | m2 | 27.02
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第26页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
117 | 031002008001 | 软接头(软管) | 1.材质：不锈钢软接 2.规格：DN32 3.连接形式：螺纹连接 | 根 | 2
118 | 031301002006 | 开孔打洞 | 1.名称：开孔 2.规格：DN65 3.部位：内墙 4.结构类型：砖砌体 | 个 | 2
119 | 031301002007 | 开孔打洞 | 1.名称：开孔 2.规格：DN50 3.部位：内墙 4.结构类型：砖砌体 | 个 | 2
120 | 031301003005 | 套管 | 1.名称：一般钢套管 2.材质：钢管 3.规格：DN65 4.填料材质：按设计 | 个 | 2
121 | 031301003006 | 套管 | 1.名称：一般钢套管 2.材质：钢管 3.规格：DN50 4.填料材质：按设计 | 个 | 2
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【安装工程】4.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
通用措施项目
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401011001 | 环境保护
4 | 031401012001 | 临时设施
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工增加
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效
14 | 031401026001 | 协管
专业措施项目
15 | 031401001001 | 脚手架
16 | 031401018001 | 安装与生产运行同时进行施工防护
17 | 031401019001 | 有害身体健康环境中施工防护
18 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【安装工程】4.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | 686000.00 |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 686000.00 |  |  | -

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【安装工程】4.5
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  | 确认金额(元) |  |  | 调整金额± (元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 燃气工程 | 624260.00 | 61740.00 | 686000.00
本页小计 |  | 624260.00 | 61740.00 | 686000.00 |  |  |  |  | -
合 计 |  | 624260.00 | 61740.00 | 686000.00 |  |  |  |  | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表【安装工程】4.6
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计