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单项工程招标控制价汇总表



工程名称：红旗大道校区现代渔业产教融合实训区改造项目 第1页 共1页



未来软件编制



表-03



序号 单位工程名称 金额(元)
其中:(元)



暂估价 安全文明施工费 规费



1 虾蟹生态养殖实训区改造 632972.66 9977.17 13277.890.00



2 实验室装修、仓库建设等 132815.16 3834.61 4381.530.00



3 安装工程 211577.93 2866.58 4837.960.00



4 室外排水 7717.72 121.65 161.890.00



5 饵料生物培养实训室建设 163174.75 4711.15 5383.080.00



合  计 1148258.22 0.00 21511.16 28042.35











单位工程招标控制价汇总表



工程名称：虾蟹生态养殖实训区改造 标段： 第1页 共1页



未来软件编制



表-04



序号 汇 总 内 容 金额(元) 其中:暂估价(元)



1 分部分项工程 549943.82 0.00



1.1   人工费 64099.13



1.2   材料费 416742.83



1.3   施工机具使用费 53877.57



1.4   企业管理费 9374.66



1.5   利润 5849.59



2 措施项目 17487.15 0.00



2.1   单价措施项目费 1281.14 0.00



2.2   总价措施项目费 16206.01



2.2.1   其中：安全文明施工措施费 9977.17



3 其他项目 0.00 —



3.1   其中：暂列金额 0.00 —



3.2   其中：专业工程暂估价 0.00 —



3.3   其中：计日工 0.00 —



3.4   其中：总承包服务费 0.00 —



4 规费 13277.89 —



5 税金 52263.80 —



 招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 632972.66 0.00











分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：虾蟹生态养殖实训区改造 标段： 第1页 共2页



未来软件编制



表-08



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金额(元)



综合单价 合价
其中



暂估价



A.1 虾蟹生态养殖实训改造 1 385255.73 385255.73 0.00



1 050101007001 清除地被植物
1.河岸杂草杂树清理，含塘
内杂草
2.含清运



m2 17868 0.73 13043.64 0.00



2 040101005001 挖淤泥、流砂
1.挖掘深度:20cm
2.此项总价包干，结算不调
整



m3 3227.52 7.59 24496.88 0.00



3 040103002001 余方弃置



1.废弃料品种:淤泥土
2.运距:投标人自行考虑，结
算不调整
3.此项总价包干，结算不调
整



m3 2600 13.10 34060.00 0.00



4 040103001001 回填方 1.购土回填，按压实方计算 m3 13550 13.00 176150.00 0.00



5 040308001001 水泥砂浆抹面
1.利用清淤淤泥修缮护坡，
护坡改陡，坡度60度
2.机械刷坡，整平



m2 2319.22 7.26 16837.54 0.00



6 040201021001 土工合成材料
1.4厚尼龙细网
2.0.25mm厚HDPE土工防渗膜



m2 2319.22 13.04 30242.63 0.00



7 040203007001 水泥混凝土



1.100厚C30混凝土层(每隔5m
长设5mm宽伸缩缝,缝内灌沥
青)
2.100厚碎砖垫层(分层压实,
可以利用破除的碎石)
3.素土夯实(压实系数0.93)



m2 945.33 62.09 58695.54 0.00



8 040309001001 金属栏杆



1.60cm高40丝防逃膜
2.2mm厚φ20镀锌圆管固
定@3000
3.成品钢丝绳通长拉伸、绷
直
4.端口挖深掩埋、压实



m 1449.51 18.00 26091.18 0.00



9 040501018001 渠道清理
1.渠道高压水枪清杂
2.含清运



m 509 10.44 5313.96 0.00



10 040501004001 塑料管 1.双壁波纹管DN300 m 3 108.12 324.36 0.00



A.1 万竹园网箱养殖实训区建设 1 164688.09 164688.09 0.00



11 041001008001 拆除混凝土结构 1.原水泥桩拆除 m3 0.97 273.13 264.94 0.00



12 011104002001
竹、木（复合）
地板



1.成品木塑地板
(1600*150*55mm）
2.抗震静音龙骨60*40，间
距500~600
3.100厚C20素砼垫层



m2 57.95 149.70 8675.12 0.00



13 040304003001 预制混凝土板
1.混凝土强度等级:C30预制
板



m3 14.27 611.65 8728.25 0.00



14 040901002001 预制构件钢筋 1.钢筋种类:HRB400Φ8 t 0.46 5807.42 2671.41 0.00



15 040901002002 预制构件钢筋 1.钢筋种类:HRB400Φ10 t 0.847 5713.31 4839.17 0.00



410434.62 0.00            本页小计











分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：虾蟹生态养殖实训区改造 标段： 第2页 共2页



未来软件编制



表-08



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金额(元)



综合单价 合价
其中



暂估价



16 040901008001 植筋 1.材料规格:Φ8 根 32 3.72 119.04 0.00



17 040301004001 灌浆料封堵 1.C40灌浆料封堵 m3 0.01 2265.50 22.66 0.00



18 040309008001 浮台 1.500*500浮台，含配件 m2 319.75 370.00 118307.50 0.00



19 040309001002 金属栏杆



1.50*50*3镀锌方管插入湖底
固定@1000（防锈处理），出
桶面一米处横向增加方管焊
接(栏杆)



m 280.8 75.00 21060.00 0.00



549943.82 0.00            分部分项合计



20 041106001001
大型机械设备进
出场及安拆



1.大型机械设备进出场及安
拆



项 1 1281.14 1281.14 0.00



1281.14 0.00            单价措施合计



140790.34 0.00            本页小计



            合    计 551224.96 0.00











总价措施项目清单与计价表



工程名称：虾蟹生态养殖实训区改造 标段： 第1页 共3页



未来软件编制



表-11



序号 项目编码 项 目 名 称 计算基础
费率
(%)



金额(元)
调整



费率(%)
调整后



金额(元)
备注



1 041109001001 安全文明施工 100 9977.17



1.1 1.1 基本费



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



1.5 8268.37



不取费
时将“
费率”
置0；



1.2 1.2 增加费



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00



1
星0.4%
/2
星0.44
%/3
星0.48
%



1.3 1.3
扬尘污染防治增加
费



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0.31 1708.80



2 041109002001 夜间施工



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00
0.05～
0.15%



3 041109003001 二次搬运



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00



4 041109004001 冬雨季施工



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00
0.1～0
.3%











总价措施项目清单与计价表



工程名称：虾蟹生态养殖实训区改造 标段： 第2页 共3页



未来软件编制



表-11



序号 项目编码 项 目 名 称 计算基础
费率
(%)



金额(元)
调整



费率(%)
调整后



金额(元)
备注



5 041109005001 行车、行人干扰



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00



6 041109006001
地上、地下设施、
建筑物的临时保护
设施



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00



7 041109007001
已完成工程及设备
保护



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00
0～0.0
2%



8 041109008001 临时设施



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



1.1 6063.47
1.1～2
.2%



9 041109009001 赶工措施



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00
0.5～2
.2%



10 041109010001 工程按质论价



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00



市优结
构0.6%
/市
优0.8%
/省
优1.1%
/国
优1.3%











总价措施项目清单与计价表



工程名称：虾蟹生态养殖实训区改造 标段： 第3页 共3页



未来软件编制



表-11



序号 项目编码 项 目 名 称 计算基础
费率
(%)



金额(元)
调整



费率(%)
调整后



金额(元)
备注



11 041109011001
建筑工人实名制费
用



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0.03 165.37 0.03%



12 041109015001 智慧工地费用



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00
0.02～
0.04%



合  计 16206.01











其他项目清单与计价汇总表



工程名称：虾蟹生态养殖实训区改造 标段： 第1页 共1页



未来软件编制



表-12



序号 项 目 名 称 金额(元) 结算金额(元) 备注



1 暂列金额 0.00 明细详见表-12-1



2 暂估价 0.00



2.1 材料(工程设备)暂估价 — 明细详见表-12-2



2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3



3 计日工 0.00 明细详见表-12-4



4 总承包服务费 0.00 明细详见表-12-5



合  计 0.00 —











规费、税金项目计价表



工程名称：虾蟹生态养殖实训区改造 标段： 第1页 共1页



序号 项 目 名 称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(%) 金额(元)



未来软件编制



表-13



1 规费



分部分项工程费+措施项目费+其他项目
费-除税工程设备费



13277.89 100 13277.89



1.1 社会保险费 567430.97 2 11348.62



1.2 住房公积金 567430.97 0.34 1929.27



1.3 环境保护税 567430.97 0 0.00



2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他项目
费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设
备费)/1.01



580708.86 9 52263.80



合  计 65541.69











单位工程招标控制价汇总表



工程名称：实验室装修、仓库建设等 标段： 第1页 共1页



未来软件编制



表-04



序号 汇 总 内 容 金额(元) 其中:暂估价(元)



1 分部分项工程 110276.41 0.00



1.1   人工费 15679.62



1.2   材料费 91768.98



1.3   施工机具使用费 698.17



1.4   企业管理费 1310.07



1.5   利润 819.54



2 措施项目 7190.83 0.00



2.1   单价措施项目费 2175.47 0.00



2.2   总价措施项目费 5015.36



2.2.1   其中：安全文明施工措施费 3834.61



3 其他项目 0.00 —



3.1   其中：暂列金额 0.00 —



3.2   其中：专业工程暂估价 0.00 —



3.3   其中：计日工 0.00 —



3.4   其中：总承包服务费 0.00 —



4 规费 4381.53 —



5 税金 10966.39 —



 招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 132815.16 0.00











分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：实验室装修、仓库建设等 标段： 第1页 共3页



未来软件编制



表-08



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金额(元)



综合单价 合价
其中



暂估价



A.1 实验室装修工程 1 61936.60 61936.60 0.00



1 011601001002 拆除工程



1.拆除实验室装修，包含但
不限于内外墙、混凝土地面
、外墙涂料、门窗、灯具、
管线等，符合图纸改造要求
2.含建筑垃圾清运



项 1 2000.00 2000.00 0.00



2 010401003001 实心砖墙



1.砖品种、规格、强度等级:
水泥砖
2.砂浆强度等级、配合比:M5
混合砂浆



m3 0.53 577.87 306.27 0.00



3 010606002001 钢檩条



1.C.Z镀锌轻钢檩条制作
2.Ⅰ类金属构件运输运
距＜10km
3.C，Z檩条安装



t 0.238 6397.52 1522.61 0.00



4 011101006001 平面砂浆找平层
1.找平层厚度、砂浆配合
比:30mm厚1:3水泥砂浆



m2 130 32.69 4249.70 0.00



5 011102001001 石材楼地面



1.基层处理:素水泥浆一道
2.结合层:30mmm厚1:3干硬性
水泥砂浆
3.面层材料:20mm古堡灰大理
石



m2 0.67 310.77 208.22 0.00



6 011102003001 块料楼地面



1.基层处理:素水泥浆一道
2.结合层:40mmm厚1:3干硬性
水泥砂浆
3.面层材料:8mm厚800*800地
砖(防滑处理）



m2 129.33 128.04 16559.41 0.00



7 011105006001 金属踢脚线
1.50高黑钛拉丝不锈钢踢脚
线，1cm阻燃板基层



m 43.3 23.27 1007.59 0.00



8 011201001001 墙面一般抹灰



1、界面剂处理
2、6厚1:2.5水泥砂浆抹平(
玻纤网格布)
3、12厚1:3水泥砂浆打底



m2 4.4 32.81 144.36 0.00



9 011407001001 墙面喷刷涂料
1.外墙涂料，颜色由甲方指
定



m2 16.44 22.55 370.72 0.00



10 011407001002 墙面喷刷涂料
1.内墙涂料腻子两遍，乳胶
漆两遍



m2 2.2 18.94 41.67 0.00



11 011207001003 墙面装饰板



1.龙骨材料种类、规格、中
距:50*20成品铝合金C型竖向
龙骨@300、40*20成品铝合
金U型横向龙骨@400
2.面层材料品种、规格、颜
色:板材配套安装扣件、9mm
厚墙布纹竹木纤维板
3.具体详见1F-P-01-D01



m2 75.28 107.00 8054.96 0.00



34465.51 0.00            本页小计











分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：实验室装修、仓库建设等 标段： 第2页 共3页



未来软件编制



表-08



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金额(元)



综合单价 合价
其中



暂估价



12 011207001004 墙面装饰板



1.龙骨材料种类、规格、中
距:75系列轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:15mm
厚阻燃胶合板基层
3.面层材料品种、规格、颜
色:板材配套安装扣件、9mm
厚墙布纹竹木纤维板
4.具体详见1F-P-01-D02



m2 59.71 155.10 9261.02 0.00



13 011207001002 墙面装饰板 1.4厚灰色铝塑板 m2 3.24 120.87 391.62 0.00



14 010605002001 钢板墙板 1.0.5厚单层彩钢板墙 m2 3.3 48.72 160.78 0.00



15 010606013001 零星钢构件 1.50*70*2钢骨架制作安装 t 0.2 6894.78 1378.96 0.00



16 011302001001 吊顶天棚



1.600*600*0.8集成吊顶，
含收边条等 2.38系列轻钢龙
骨 3.Φ6吊筋 4.具体详见图
纸



m2 127.97 94.82 12134.12 0.00



17 010810002001 木窗帘盒
1.暗窗帘盒 15mm阻燃板、纸
面石膏板，展开400mm



m 12.76 42.96 548.17 0.00



18 010810001001 窗帘
1.成品窗帘安装 塑料平行百
页窗帘



m2 15.6 30.54 476.42 0.00



19 010802003001 钢质防火门
1.成品钢质门（不锈钢）制
作安装
2.含五金



m2 6 520.00 3120.00 0.00



A.1 仓库建设 1 48339.81 48339.81 0.00



20 050101007001 清除地被植物
1.地坪清理，灌木移除，含
范围外的恢复
2.含清运



m2 102 5.00 510.00 0.00



21 010101003001 挖沟槽土方
1.土壤类别:综合考虑
2.挖土深度:详见图纸



m3 46.2 6.37 294.29 0.00



22 010103001001 回填方 1.素土夯填（人机配合） m3 40.73 13.01 529.90 0.00



23 010101001001 活动板房



1.活动板房，采用标准化施
工,使用符合国家标准的设备
及配件。
2.具体方案报甲方确认后实
施且不增加任何费用
3.具体要求详见图纸（门窗
已另计）
4.含制作安装



m2 89.94 350.00 31479.00 0.00



24 010802003002 钢质防火门 1.活动板房钢质门 m2 10.03 450.00 4513.50 0.00



25 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗



1.框、扇材质:60系列塑钢
窗，含纱窗
2.玻璃品种、厚度:5+5中空
玻璃



m2 13.92 380.00 5289.60 0.00



26 010501001001 垫层 1.混凝土种类:C20预拌砼 m3 2.08 423.59 881.07 0.00



70968.45 0.00            本页小计











分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：实验室装修、仓库建设等 标段： 第3页 共3页



未来软件编制



表-08



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金额(元)



综合单价 合价
其中



暂估价



27 010503001001 基础梁
1.混凝土强度等级:C30预拌
砼



m3 3.93 442.52 1739.10 0.00



28 010401014001 砖地沟、明沟



20*15cm砖地沟
1.砖品种、规格、强度等级:
砼实心砖
2.砂浆强度等级:M5水泥砂浆



m 30.78 24.19 744.57 0.00



29 011203001001
零星项目一般抹
灰



1.井、池壁抹防水砂浆1:2 m2 24.62 36.00 886.32 0.00



30 010515001001 现浇构件钢筋
1.现浇砼构件钢筋HRB400Φ
12



t 0.164 4685.29 768.39 0.00



31 010607004001 绿色迷彩网 1.绿色迷彩网 m2 135.92 5.18 704.07 0.00



110276.41 0.00            分部分项合计



32 011701003001 里脚手架 1.3.6m内抹灰脚手架 m2 134.64 0.36 48.47 0.00



33 011702005001 基础梁
1.现浇基础梁复合木模板(不
用砂浆垫块，改用塑料卡)



m2 40.17 49.03 1969.54 0.00



34 011702001001 基础
1.现浇混凝土垫层复合木模
板



m2 2.08 75.70 157.46 0.00



2175.47 0.00            单价措施合计



7017.92 0.00            本页小计



            合    计 112451.88 0.00











总价措施项目清单与计价表



工程名称：实验室装修、仓库建设等 标段： 第1页 共3页



未来软件编制



表-11



序号 项目编码 项 目 名 称 计算基础
费率
(%)



金额(元)
调整



费率(%)
调整后



金额(元)
备注



1 011707001001 安全文明施工 100 3834.61



1.1 1.1 基本费



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



3.1 3486.01



不取费
时将“
费率”
置0；



1.2 1.2 增加费



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00



1
星0.7%
/2
星0.77
%/3
星0.84
%



1.3 1.3
扬尘污染防治增加
费



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0.31 348.60



2 011707002001 夜间施工



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00
0～0.1
%



3 011707003001 非夜间施工照明



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00 0.2%



4 011707004001 二次搬运



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00











总价措施项目清单与计价表



工程名称：实验室装修、仓库建设等 标段： 第2页 共3页



未来软件编制



表-11



序号 项目编码 项 目 名 称 计算基础
费率
(%)



金额(元)
调整



费率(%)
调整后



金额(元)
备注



5 011707005001 冬雨季施工



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00
0.05～
0.2%



6 011707006001
地上、地下设施、
建筑物的临时保护
设施



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00



7 011707007001
已完成工程及设备
保护



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00
0～0.0
5%



8 011707008001 临时设施



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



1 1124.52
1～2.3
%



9 011707009001 赶工措施



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00
0.5～2
.1%



10 011707010001 工程按质论价



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00



市优结
构0.7%
/市
优0.9%
/省
优1.3%
/国优
专
业1.4%
/国
优1.6%











总价措施项目清单与计价表



工程名称：实验室装修、仓库建设等 标段： 第3页 共3页



未来软件编制



表-11



序号 项目编码 项 目 名 称 计算基础
费率
(%)



金额(元)
调整



费率(%)
调整后



金额(元)
备注



11 011707011001 住宅分户验收



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00 0.4%



12 011707012001
建筑工人实名制费
用



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0.05 56.23 0.05%



13 011707015001 智慧工地费用



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00
0.08～
0.15%



合  计 5015.36











其他项目清单与计价汇总表



工程名称：实验室装修、仓库建设等 标段： 第1页 共1页



未来软件编制



表-12



序号 项 目 名 称 金额(元) 结算金额(元) 备注



1 暂列金额 0.00 明细详见表-12-1



2 暂估价 0.00



2.1 材料(工程设备)暂估价 — 明细详见表-12-2



2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3



3 计日工 0.00 明细详见表-12-4



4 总承包服务费 0.00 明细详见表-12-5



合  计 0.00 —











规费、税金项目计价表



工程名称：实验室装修、仓库建设等 标段： 第1页 共1页



序号 项 目 名 称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(%) 金额(元)



未来软件编制



表-13



1 规费



分部分项工程费+措施项目费+其他项目
费-除税工程设备费



4381.53 100 4381.53



1.1 社会保险费 117467.24 3.2 3758.95



1.2 住房公积金 117467.24 0.53 622.58



1.3 环境保护税 117467.24 0 0.00



2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他项目
费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设
备费)/1.01



121848.77 9 10966.39



合  计 15347.92











单位工程招标控制价汇总表



工程名称：安装工程 标段： 第1页 共1页



未来软件编制



表-04



序号 汇 总 内 容 金额(元) 其中:暂估价(元)



1 分部分项工程 183337.91 0.00



1.1   人工费 44307.96



1.2   材料费 132825.38



1.3   施工机具使用费 433.86



1.4   企业管理费 3550.63



1.5   利润 2220.17



2 措施项目 5932.32 0.00



2.1   单价措施项目费 2009.63 0.00



2.2   总价措施项目费 3922.69



2.2.1   其中：安全文明施工措施费 2866.58



3 其他项目 0.00 —



3.1   其中：暂列金额 0.00 —



3.2   其中：专业工程暂估价 0.00 —



3.3   其中：计日工 0.00 —



3.4   其中：总承包服务费 0.00 —



4 规费 4837.96 —



5 税金 17469.74 —



 招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 211577.93 0.00











分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：安装工程 标段： 第1页 共9页



未来软件编制



表-08



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金额(元)



综合单价 合价
其中



暂估价



C 仓库电气 1 11282.52 11282.52 0.00



1 030404017002 配电箱
1.名称:1AP2配电箱
2.接线端子材质、规格:无端
子外部接线2.5、6



台 1 1784.86 1784.86 0.00



2 030411001014 配管
1.名称:镀锌钢管
2.规格:DN25
3.配置形式:明配



m 15.6 23.98 374.09 0.00



3 030411001015 配管
1.名称:镀锌钢管
2.规格:DN32
3.配置形式:明配



m 10 29.09 290.90 0.00



4 030411001016 配管



1.名称:配管
2.材质:PC
3.规格:DN20
4.配置形式:明配



m 146.4 11.85 1734.84 0.00



5 030411001017 配管



1.名称:配管
2.材质:PC
3.规格:DN25
4.配置形式:明配



m 36.1 13.40 483.74 0.00



6 030411001018 配管
1.名称:镀锌钢管
2.规格:DN50
3.配置形式:暗配



m 20 38.07 761.40 0.00



7 030408001002 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.规格:YJV-5*10mm2



m 30 51.53 1545.90 0.00



8 030411004004 配线
1.名称:配线
2.规格:BV-2.5mm2



m 510.8 3.94 2012.55 0.00



9 030411004005 配线
1.名称:配线
2.规格:BV-4mm2



m 157.4 5.20 818.48 0.00



10 030412001002 节能吸顶灯
1.名称:吸顶灯
2.规格:LED,40W



套 6 77.19 463.14 0.00



11 030404035005 插座 1.名称:单相二、三孔插座 个 19 26.68 506.92 0.00



12 030404035006 插座 1.名称:防溅型带开关插座 个 1 26.68 26.68 0.00



13 030404035007 插座 1.名称:三相空调插座 个 1 31.60 31.60 0.00



14 030404035008 插座 1.名称:壁挂空调插座 个 1 31.60 31.60 0.00



15 030404034004 照明开关 1.名称:单联扳式暗开关 个 4 14.82 59.28 0.00



16 030404034005 照明开关 1.名称:双联扳式暗开关 个 2 17.17 34.34 0.00



17 030404034006 照明开关 1.名称:声光控单极开关 个 1 14.82 14.82 0.00



18 030411006003 接线盒 1.名称:接线盒暗装 个 6 6.14 36.84 0.00



19 030411006004 接线盒 1.名称:开关盒暗装 个 29 6.21 180.09 0.00



20 030409008006
等电位端子箱、
测试板



1.名称:分等电位联结端子箱 台 1 40.75 40.75 0.00



21 010101003005 挖沟槽土方 1.人工挖 一、二类土 m3 1.33 22.58 30.03 0.00



22 010103001005 回填方 1.槽，坑填土夯实 m3 1.33 14.79 19.67 0.00



11282.52 0.00            本页小计











分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：安装工程 标段： 第2页 共9页



未来软件编制



表-08



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金额(元)



综合单价 合价
其中



暂估价



C 仓库给水 1 6054.68 6054.68 0.00



23 031001006017 塑料管



1.安装部位 室内
2.介质 给水
3.材质、规格 PPR-dn25
4.连接形式 热熔，含综合管
件
5.压力试验及吹、洗设计要
求 详见设计图要求



m 8.87 24.02 213.06 0.00



24 031001006018 塑料管



1.安装部位 室内
2.介质 给水
3.材质、规格 PPR-dn20
4.连接形式 热熔，含综合管
件
5.压力试验及吹、洗设计要
求 详见设计图要求



m 6 19.66 117.96 0.00



25 031001006019 塑料管



1.安装部位 室内
2.介质 给水
3.材质、规格 PPR-dn15
4.连接形式 热熔，含综合管
件
5.压力试验及吹、洗设计要
求 详见设计图要求



m 7.96 19.98 159.04 0.00



26 031001006020 塑料管



1.安装部位 室内
2.介质 热水
3.材质、规格 PPR-dn20
4.连接形式 热熔，含综合管
件
5.压力试验及吹、洗设计要
求 详见设计图要求



m 3 23.67 71.01 0.00



27 031001006021 塑料管



1.安装部位 室内
2.介质 热水
3.材质、规格 PPR-dn15
4.连接形式 热熔，含综合管
件
5.压力试验及吹、洗设计要
求 详见设计图要求



m 3 22.66 67.98 0.00



28 031004010002 淋浴器 1.名称:淋浴器 套 1 785.48 785.48 0.00



29 031004017001 冷热水混合器
1.类型:热水器
2.:详设计图纸说明
3.:满足规范及验收要求



套 1 1985.95 1985.95 0.00



30 031004006003 大便器
1.名称:坐便器
2.附件名称、数量:含配套附
件



组 1 935.70 935.70 0.00



31 031004003003 洗脸盆
1.名称:洗脸盆
2.附件名称、数量:含配套附
件



组 1 709.73 709.73 0.00



32 031002003005 套管
1.名称、类型:刚性防水套管
制作安装DN40



个 1 50.40 50.40 0.00



33 031003001012 螺纹阀门
1.类型:止回阀
2.规格、压力等级:DN20



个 1 47.44 47.44 0.00



5143.75 0.00            本页小计











分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：安装工程 标段： 第3页 共9页



未来软件编制



表-08



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金额(元)



综合单价 合价
其中



暂估价



34 031003001013 螺纹阀门
1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN20



个 1 47.44 47.44 0.00



35 031003001014 螺纹阀门
1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN25



个 1 56.49 56.49 0.00



36 031003013003 水表 螺纹水表安装DN25 个 1 184.35 184.35 0.00



37 040504001003 砌筑井
1、水表井
2、满足规范及验收要求



座 1 574.44 574.44 0.00



38 010101003007 挖沟槽土方
1.土壤类别 一、二类土
2.挖土深度 0.8m
3.弃土运距 自行考虑



m3 1.29 22.58 29.13 0.00



39 010103001012 回填方 1.槽，坑填土夯实 m3 1.29 14.79 19.08 0.00



C 仓库排水 1 916.44 916.44 0.00



40 031001006005 塑料管



1.安装部位 埋地
2.介质 污水
3.材质、规格 PVC-U,DN110
4.连接形式 粘接
5.压力试验及吹、洗设计要
求 详见设计图要求



m 8 55.75 446.00 0.00



41 031001006006 塑料管



1.安装部位 埋地
2.介质 污水
3.材质、规格 PVC-U,DN75
4.连接形式 粘接
5.压力试验及吹、洗设计要
求 详见设计图要求



m 3 42.86 128.58 0.00



42 031001006010 塑料管



1.安装部位 埋地
2.介质 污水
3.材质、规格 PVC-U,DN50
4.连接形式 粘接
5.压力试验及吹、洗设计要
求 详见设计图要求



m 3 28.52 85.56 0.00



43 031002003001 套管
1.名称、类型:刚性防水套管
制作安装DN150



个 1 89.34 89.34 0.00



44 031004014001
给、排水附（
配）件



1.材质 不锈钢地漏
2.型号、规格 DN50
3.安装方式 详见设计要求



个 2 55.45 110.90 0.00



45 010101003002 挖沟槽土方
1.土壤类别 一、二类土
2.挖土深度 0.8m
3.弃土运距 自行考虑



m3 1.5 22.58 33.87 0.00



46 010103001013 回填方 1.槽，坑填土夯实 m3 1.5 14.79 22.19 0.00



C 实验室给水 1 3045.44 3045.44 0.00



1827.37 0.00            本页小计











分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：安装工程 标段： 第4页 共9页



未来软件编制



表-08



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金额(元)



综合单价 合价
其中



暂估价



47 031001006011 塑料管



1.安装部位 室内
2.介质 给水
3.材质、规格 PPR-dn40
4.连接形式 热熔，含综合管
件
5.压力试验及吹、洗设计要
求 详见设计图要求



m 7.2 36.12 260.06 0.00



48 031001006023 塑料管



1.安装部位 室内
2.介质 给水
3.材质、规格 PPR-dn32
4.连接形式 热熔，含综合管
件
5.压力试验及吹、洗设计要
求 详见设计图要求



m 23.5 26.49 622.52 0.00



49 031001006022 塑料管



1.安装部位 室内
2.介质 给水
3.材质、规格 PPR-dn25
4.连接形式 热熔，含综合管
件
5.压力试验及吹、洗设计要
求 详见设计图要求



m 20.5 24.02 492.41 0.00



50 031001006012 塑料管



1.安装部位 室内
2.介质 给水
3.材质、规格 PPR-dn20
4.连接形式 热熔，含综合管
件
5.压力试验及吹、洗设计要
求 详见设计图要求



m 15.9 19.66 312.59 0.00



51 031001006014 塑料管



1.安装部位 室内
2.介质 给水
3.材质、规格 PPR-dn15
4.连接形式 热熔，含综合管
件
5.压力试验及吹、洗设计要
求 详见设计图要求



m 6 19.98 119.88 0.00



52 031002003004 套管
1.名称、类型:刚性防水套管
制作安装DN40



个 1 50.40 50.40 0.00



53 031003001010 螺纹阀门
1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN15



个 6 41.51 249.06 0.00



54 031003013002 水表
1、螺纹水表安装DN40
2、含DN40闸阀一个



个 1 266.92 266.92 0.00



55 040504001002 砌筑井
1、水表井
2、满足规范及验收要求



座 1 574.44 574.44 0.00



56 010101003006 挖沟槽土方
1.土壤类别 一、二类土
2.挖土深度 0.8m
3.弃土运距 自行考虑



m3 2.6 22.58 58.71 0.00



57 010103001014 回填方 1.槽，坑填土夯实 m3 2.6 14.79 38.45 0.00



C 实验室排水 1 3697.86 3697.86 0.00



3045.44 0.00            本页小计











分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：安装工程 标段： 第5页 共9页



未来软件编制



表-08



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金额(元)



综合单价 合价
其中



暂估价



58 031001006024 塑料管



1.安装部位 埋地
2.介质 污水
3.材质、规格 PVC-U,DN110
4.连接形式 粘接
5.压力试验及吹、洗设计要
求 详见设计图要求



m 34.5 55.75 1923.38 0.00



59 031001006025 塑料管



1.安装部位 埋地
2.介质 污水
3.材质、规格 PVC-U,DN75
4.连接形式 粘接
5.压力试验及吹、洗设计要
求 详见设计图要求



m 21 42.86 900.06 0.00



60 031001006026 塑料管



1.安装部位 埋地
2.介质 污水
3.材质、规格 PVC-U,DN50
4.连接形式 粘接
5.压力试验及吹、洗设计要
求 详见设计图要求



m 8 28.52 228.16 0.00



61 031002003006 套管
1.名称、类型:刚性防水套管
制作安装DN150



个 1 89.34 89.34 0.00



62 031004014004
给、排水附（
配）件



1.材质 不锈钢地漏
2.型号、规格 DN50
3.安装方式 详见设计要求



个 6 55.45 332.70 0.00



63 010101003008 挖沟槽土方
1.土壤类别 一、二类土
2.挖土深度 0.8m
3.弃土运距 自行考虑



m3 6 22.58 135.48 0.00



64 010103001015 回填方 1.槽，坑填土夯实 m3 6 14.79 88.74 0.00



C 实验室电气 1 11403.32 11403.32 0.00



65 030404017001 配电箱



1.名称:1AP1配电箱
2.接线端子材质、规格:无端
子外部接线2.5、6
3.安装方式:嵌墙



台 1 2154.86 2154.86 0.00



66 030411001009 配管
1.名称:镀锌钢管
2.规格:DN20
3.配置形式:暗配



m 42 14.32 601.44 0.00



67 030411001019 配管
1.名称:镀锌钢管
2.规格:DN25
3.配置形式:暗配



m 52 19.65 1021.80 0.00



68 030411001013 配管
1.名称:镀锌钢管
2.规格:DN32
3.配置形式:暗配



m 12 24.25 291.00 0.00



69 030411001029 配管
1.名称:镀锌钢管
2.规格:DN50
3.配置形式:暗配



m 12 38.07 456.84 0.00



8223.80 0.00            本页小计











分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：安装工程 标段： 第6页 共9页



未来软件编制



表-08



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金额(元)



综合单价 合价
其中



暂估价



70 030411001010 配管



1.名称:配管
2.材质:PC
3.规格:DN20
4.配置形式:暗配



m 55.2 9.39 518.33 0.00



71 030411001012 配管



1.名称:配管
2.材质:PC
3.规格:DN25
4.配置形式:暗配



m 8.5 11.80 100.30 0.00



72 030408001001 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.规格:YJV-5*10mm2



m 12 51.53 618.36 0.00



73 030411004001 配线
1.名称:配线
2.规格:BV-2.5mm2



m 294.7 3.94 1161.12 0.00



74 030411004003 配线
1.名称:配线
2.规格:BV-4mm2



m 252.6 5.20 1313.52 0.00



75 030412001001 节能吸顶灯
1.名称:600*600平板灯
2.规格:LED 36W



套 20 105.17 2103.40 0.00



76 030404035001 插座 1.名称:实验桌预留电源插座 个 3 26.68 80.04 0.00



77 030404035010 插座
1.名称:投影幕布预留电源插
座



个 2 26.68 53.36 0.00



78 030404035009 插座 1.名称:单相二、三孔插座 个 7 26.68 186.76 0.00



79 030404035003 插座 1.名称:带防水盖插座 个 1 26.68 26.68 0.00



80 030404035002 插座 1.名称:三相空调插座 个 1 31.60 31.60 0.00



81 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒暗装 个 20 6.14 122.80 0.00



82 030411006002 接线盒 1.名称:开关盒暗装 个 11 6.21 68.31 0.00



83 030409008007
等电位端子箱、
测试板



1.名称 总等电位箱MEB 台 1 268.58 268.58 0.00



84 010101003004 挖沟槽土方 1.人工挖 一、二类土 m3 6 22.58 135.48 0.00



85 010103001016 回填方 1.槽，坑填土夯实 m3 6 14.79 88.74 0.00



C 虾蟹生态养殖实训区 1 33249.68 33249.68 0.00



86 031001006027 塑料管
1.安装部位:室外PE管更换（
含拆除）
2.材质、规格:PE管de63



m 300 16.47 4941.00 0.00



87 031001006028 塑料管



1.安装部位:室外浮管更换（
含拆除）
2.:详设计图纸说明
3.:满足现场及验收要求



m 4000 4.55 18200.00 0.00



88 031006011001 紫外线杀菌设备
1.名称:空气悬浮高速增氧机
2.规格:5.5KW



台 2 4704.70 9409.40 0.00



89 031001006029 塑料管
1.安装部位:室外
2.介质:进水管
3.材质、规格:PE管 dn200



m 8 87.41 699.28 0.00



40127.06 0.00            本页小计











分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：安装工程 标段： 第7页 共9页



未来软件编制



表-08



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金额(元)



综合单价 合价
其中



暂估价



C 万竹园网箱养殖区 1 82068.34 82068.34 0.00



90 030408001004 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.规格:YJV-5*50mm2



m 300 230.86 69258.00 0.00



91 030408006001 电力电缆头
1.名称:电力电缆头
2.规格:YJV-5*50mm2



个 2 229.04 458.08 0.00



92 030411001021 配管
1.名称:PE塑料管
2.规格:DN100
3.配置形式:埋地



m 300 31.09 9327.00 0.00



93 030404017004 配电箱
1.名称:动力配电箱
2.:详设计图纸要求



台 1 3025.26 3025.26 0.00



C 饵料生物培养实训室建设电气 1 19671.65 19671.65 0.00



94 030404017006 配电箱



1.名称:1AP3配电箱
2.接线端子材质、规格:无端
子外部接线2.5、6
3.安装方式:悬挂



台 1 2938.56 2938.56 0.00



95 030411001024 配管
1.名称:镀锌钢管
2.规格:DN32
3.配置形式:暗配



m 20 24.25 485.00 0.00



96 030411001025 配管



1.名称:配管
2.材质:PC
3.规格:DN20
4.配置形式:暗配



m 358.9 9.39 3370.07 0.00



97 030411001028 配管
1.名称:镀锌钢管
2.规格:DN50
3.配置形式:暗配



m 28 38.07 1065.96 0.00



98 030408001006 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.规格:YJV-4*25+16mm2



m 28 125.49 3513.72 0.00



99 030411004006 配线
1.名称:配线
2.规格:BV-2.5mm2



m 166.6 3.94 656.40 0.00



100 030411004007 配线
1.名称:配线
2.规格:BV-4mm2



m 955.2 5.20 4967.04 0.00



101 030412001005 普通灯具
1.名称:LED吸顶灯
2.规格:40W



套 12 87.21 1046.52 0.00



102 030404035014 插座
1.名称:五孔插座
2.规格:220V 10A



个 45 22.09 994.05 0.00



103 030404034007 照明开关 1.名称:单联扳式暗开关 个 2 14.82 29.64 0.00



104 030404034008 照明开关 1.名称:双联扳式暗开关 个 1 8.71 8.71 0.00



105 030411006005 接线盒 1.名称:接线盒暗装 个 12 6.14 73.68 0.00



106 030411006006 接线盒 1.名称:开关盒暗装 个 48 6.21 298.08 0.00



107 010101003009 挖沟槽土方 1.人工挖 一、二类土 m3 6 22.58 135.48 0.00



108 010103001017 回填方 1.槽，坑填土夯实 m3 6 14.79 88.74 0.00



C 饵料生物培养实训室建设给水 1 6571.92 6571.92 0.00



101739.99 0.00            本页小计











分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：安装工程 标段： 第8页 共9页



未来软件编制



表-08



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金额(元)



综合单价 合价
其中



暂估价



109 031001006032 塑料管



1.安装部位 室内
2.介质 给水
3.材质、规格 PPR-dn25
4.连接形式 热熔，含综合管
件
5.压力试验及吹、洗设计要
求 详见设计图要求



m 23.5 24.02 564.47 0.00



110 031001006033 塑料管



1.安装部位 室内
2.介质 给水
3.材质、规格 PPR-dn20
4.连接形式 热熔，含综合管
件
5.压力试验及吹、洗设计要
求 详见设计图要求



m 5.5 19.66 108.13 0.00



111 031001006034 塑料管



1.安装部位 室内
2.介质 给水
3.材质、规格 PPR-dn15
4.连接形式 热熔，含综合管
件
5.压力试验及吹、洗设计要
求 详见设计图要求



m 12 17.94 215.28 0.00



112 031002003007 套管
1.名称、类型:刚性防水套管
制作安装DN40



个 1 50.40 50.40 0.00



113 031004003004 洗脸盆
1.规格、类型:洗手池
2.附件名称、数量:含龙头,
角阀,连接软管等附件



组 8 590.15 4721.20 0.00



114 031003001015 螺纹阀门
1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN25



个 1 56.49 56.49 0.00



115 031003013004 水表
1.安装部位（室内外）:室外
水表
2.型号、规格:DN25



个 1 184.35 184.35 0.00



116 040504001004 砌筑井
1、水表井
2、满足规范及验收要求



座 1 574.44 574.44 0.00



117 010101003010 挖沟槽土方
1.土壤类别 一、二类土
2.挖土深度 0.8m
3.弃土运距 自行考虑



m3 2.6 22.58 58.71 0.00



118 010103001018 回填方 1.槽，坑填土夯实 m3 2.6 14.79 38.45 0.00



C 饵料生物培养实训室建设排水 1 5376.06 5376.06 0.00



119 031001006035 塑料管



1.安装部位 埋地
2.介质 污水
3.材质、规格 PVC-U,DN110
4.连接形式 粘接
5.压力试验及吹、洗设计要
求 详见设计图要求



m 36.5 55.75 2034.88 0.00



8606.80 0.00            本页小计











分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：安装工程 标段： 第9页 共9页



未来软件编制



表-08



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金额(元)



综合单价 合价
其中



暂估价



120 031001006036 塑料管



1.安装部位 埋地
2.介质 污水
3.材质、规格 PVC-U,DN75
4.连接形式 粘接
5.压力试验及吹、洗设计要
求 详见设计图要求



m 11.6 42.86 497.18 0.00



121 031001006037 塑料管



1.安装部位 埋地
2.介质 污水
3.材质、规格 PVC-U,DN50
4.连接形式 粘接
5.压力试验及吹、洗设计要
求 详见设计图要求



m 32.5 28.52 926.90 0.00



122 031002003008 套管
1.名称、类型:刚性防水套管
制作安装DN150



个 4 89.34 357.36 0.00



123 031004014007
给、排水附（
配）件



1.材质:DN100铸铁网框式地
漏



个 4 112.08 448.32 0.00



124 031004014008
给、排水附（
配）件



1.材质:不锈钢地漏
2.型号、规格:DN50



个 16 55.45 887.20 0.00



125 010101003011 挖沟槽土方
1.土壤类别 一、二类土
2.挖土深度 0.8m
3.弃土运距 自行考虑



m3 6 22.58 135.48 0.00



126 010103001019 回填方 1.槽，坑填土夯实 m3 6 14.79 88.74 0.00



183337.91 0.00            分部分项合计



127 031301017001 脚手架搭拆 1.:脚手架搭拆 项 1 2009.63 2009.63 0.00



2009.63 0.00            单价措施合计



5350.81 0.00            本页小计



            合    计 185347.54 0.00











总价措施项目清单与计价表



工程名称：安装工程 标段： 第1页 共3页



未来软件编制



表-11



序号 项目编码 项 目 名 称 计算基础
费率
(%)



金额(元)
调整



费率(%)
调整后



金额(元)
备注



1 031302001001 安全文明施工 100 2866.58



1.1 1.1 基本费



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



1.5 2514.54



不取费
时将“
费率”
置0；



1.2 1.2 增加费



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00



1
星0.3%
/2
星0.33
%/3
星0.36
%



1.3 1.3
扬尘污染防治增加
费



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0.21 352.04



2 031302002001 夜间施工



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00
0～0.1
%



3 031302003001 非夜间施工照明



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00 0.30%



4 031302005001 冬雨季施工



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00
0.05～
0.1%











总价措施项目清单与计价表



工程名称：安装工程 标段： 第2页 共3页



未来软件编制



表-11



序号 项目编码 项 目 名 称 计算基础
费率
(%)



金额(元)
调整



费率(%)
调整后



金额(元)
备注



5 031302006001
已完成工程及设备
保护



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00
0～0.0
5%



6 031302008001 临时设施



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0.6 1005.82
0.6～1
.6%



7 031302009001 赶工措施



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00
0.5～2
.1%



8 031302010001 工程按质论价



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00



市
优0.8%
/省
优1.1%
/国优
专
业1.2%
/国
优1.3%



9 031302011001 住宅分户验收



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00 0.10%



10 031302012001
建筑工人实名制费
用



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0.03 50.29 0.03%











总价措施项目清单与计价表



工程名称：安装工程 标段： 第3页 共3页



未来软件编制



表-11



序号 项目编码 项 目 名 称 计算基础
费率
(%)



金额(元)
调整



费率(%)
调整后



金额(元)
备注



11 031302015001 智慧工地费用



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00
0.04～
0.08%



合  计 3922.69











其他项目清单与计价汇总表



工程名称：安装工程 标段： 第1页 共1页



未来软件编制



表-12



序号 项 目 名 称 金额(元) 结算金额(元) 备注



1 暂列金额 0.00 明细详见表-12-1



2 暂估价 0.00



2.1 材料(工程设备)暂估价 — 明细详见表-12-2



2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3



3 计日工 0.00 明细详见表-12-4



4 总承包服务费 0.00 明细详见表-12-5



合  计 0.00 —











规费、税金项目计价表



工程名称：安装工程 标段： 第1页 共1页



序号 项 目 名 称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(%) 金额(元)



未来软件编制



表-13



1 规费



分部分项工程费+措施项目费+其他项目
费-除税工程设备费



4837.96 100 4837.96



1.1 社会保险费 171558.77 2.4 4117.41



1.2 住房公积金 171558.77 0.42 720.55



1.3 环境保护税 171558.77 0 0.00



2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他项目
费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设
备费)/1.01



194108.19 9 17469.74



合  计 22307.70











单位工程招标控制价汇总表



工程名称：室外排水 标段： 第1页 共1页



未来软件编制



表-04



序号 汇 总 内 容 金额(元) 其中:暂估价(元)



1 分部分项工程 6720.99 0.00



1.1   人工费 1334.86



1.2   材料费 4912.17



1.3   施工机具使用费 265.75



1.4   企业管理费 128.32



1.5   利润 79.90



2 措施项目 197.60 0.00



2.1   单价措施项目费 0.00 0.00



2.2   总价措施项目费 197.60



2.2.1   其中：安全文明施工措施费 121.65



3 其他项目 0.00 —



3.1   其中：暂列金额 0.00 —



3.2   其中：专业工程暂估价 0.00 —



3.3   其中：计日工 0.00 —



3.4   其中：总承包服务费 0.00 —



4 规费 161.89 —



5 税金 637.24 —



 招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 7717.72 0.00











分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：室外排水 标段： 第1页 共1页



未来软件编制



表-08



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金额(元)



综合单价 合价
其中



暂估价



A.1 室外排水 1 6720.99 6720.99 0.00



1 040101001001 挖一般土方 1.土壤类别:综合考虑 m3 28.27 5.22 147.57 0.00



2 040101002001 挖沟槽土方 1.土壤类别:综合考虑 m3 14.88 9.93 147.76 0.00



3 040103001001 回填方 1.槽，坑填土夯实 m3 43.15 14.97 645.96 0.00



4 040501004001 塑料管
1.HPDE塑料管(环刚度不小
于8KN/m2)dn225
2.闭水试验合格



m 8 80.76 646.08 0.00



5 040501004002 塑料管
1.HPDE塑料管(环刚度不小
于8KN/m2)dn110
2.闭水试验合格



m 30 49.72 1491.60 0.00



6 010507006001 化粪池、检查井
1.详见14SS706-24玻璃钢化
粪池YJBH-Ⅰ-II型



座 1 1500.00 1500.00 0.00



7 040504006001 砌体出水口
1.(M7.5水泥砂浆)八字管道
出水口H×L1
(＜0.83×1.11m)管Φ＜300



座 1 2142.02 2142.02 0.00



6720.99 0.00            分部分项合计



6720.99 0.00            本页小计



            合    计 6720.99 0.00











总价措施项目清单与计价表



工程名称：室外排水 标段： 第1页 共3页



未来软件编制



表-11



序号 项目编码 项 目 名 称 计算基础
费率
(%)



金额(元)
调整



费率(%)
调整后



金额(元)
备注



1 041109001001 安全文明施工 100 121.65



1.1 1.1 基本费



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



1.5 100.81



不取费
时将“
费率”
置0；



1.2 1.2 增加费



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00



1
星0.4%
/2
星0.44
%/3
星0.48
%



1.3 1.3
扬尘污染防治增加
费



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0.31 20.84



2 041109002001 夜间施工



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00
0.05～
0.15%



3 041109003001 二次搬运



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00



4 041109004001 冬雨季施工



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00
0.1～0
.3%











总价措施项目清单与计价表



工程名称：室外排水 标段： 第2页 共3页



未来软件编制



表-11



序号 项目编码 项 目 名 称 计算基础
费率
(%)



金额(元)
调整



费率(%)
调整后



金额(元)
备注



5 041109005001 行车、行人干扰



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00



6 041109006001
地上、地下设施、
建筑物的临时保护
设施



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00



7 041109007001
已完成工程及设备
保护



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00
0～0.0
2%



8 041109008001 临时设施



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



1.1 73.93
1.1～2
.2%



9 041109009001 赶工措施



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00
0.5～2
.2%



10 041109010001 工程按质论价



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00



市优结
构0.6%
/市
优0.8%
/省
优1.1%
/国
优1.3%











总价措施项目清单与计价表



工程名称：室外排水 标段： 第3页 共3页



未来软件编制



表-11



序号 项目编码 项 目 名 称 计算基础
费率
(%)



金额(元)
调整



费率(%)
调整后



金额(元)
备注



11 041109011001
建筑工人实名制费
用



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0.03 2.02 0.03%



12 041109015001 智慧工地费用



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00
0.02～
0.04%



合  计 197.60











其他项目清单与计价汇总表



工程名称：室外排水 标段： 第1页 共1页



未来软件编制



表-12



序号 项 目 名 称 金额(元) 结算金额(元) 备注



1 暂列金额 0.00 明细详见表-12-1



2 暂估价 0.00



2.1 材料(工程设备)暂估价 — 明细详见表-12-2



2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3



3 计日工 0.00 明细详见表-12-4



4 总承包服务费 0.00 明细详见表-12-5



合  计 0.00 —











规费、税金项目计价表



工程名称：室外排水 标段： 第1页 共1页



序号 项 目 名 称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(%) 金额(元)



未来软件编制



表-13



1 规费



分部分项工程费+措施项目费+其他项目
费-除税工程设备费



161.89 100 161.89



1.1 社会保险费 6918.59 2 138.37



1.2 住房公积金 6918.59 0.34 23.52



1.3 环境保护税 6918.59 0 0.00



2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他项目
费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设
备费)/1.01



7080.48 9 637.24



合  计 799.13











单位工程招标控制价汇总表



工程名称：饵料生物培养实训室建设 标段： 第1页 共1页



未来软件编制



表-04



序号 汇 总 内 容 金额(元) 其中:暂估价(元)



1 分部分项工程 129905.32 0.00



1.1   人工费 9675.54



1.2   材料费 115731.50



1.3   施工机具使用费 2866.92



1.4   企业管理费 1003.24



1.5   利润 628.11



2 措施项目 14413.21 0.00



2.1   单价措施项目费 8251.41 0.00



2.2   总价措施项目费 6161.80



2.2.1   其中：安全文明施工措施费 4711.15



3 其他项目 0.00 —



3.1   其中：暂列金额 0.00 —



3.2   其中：专业工程暂估价 0.00 —



3.3   其中：计日工 0.00 —



3.4   其中：总承包服务费 0.00 —



4 规费 5383.08 —



5 税金 13473.14 —



 招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 163174.75 0.00











分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：饵料生物培养实训室建设 标段： 第1页 共2页



未来软件编制



表-08



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金额(元)



综合单价 合价
其中



暂估价



A.1 阳光房 1 129905.32 129905.32 0.00



1 050101007001 清除地被植物
1.地坪清理，灌木移除，含
范围外的恢复
2.含清运



m2 250 5.00 1250.00 0.00



2 010101003002 挖沟槽土方
1.土壤类别:综合考虑
2.挖土深度:详见图纸



m3 105 6.37 668.85 0.00



3 010103001002 回填方 1.素土夯填（人机配合） m3 55 16.38 900.90 0.00



4 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:多余土方
2.运距:投标人自行考虑，结
算不调整



m3 50 20.42 1021.00 0.00



5 010101001002 活动板房



1.活动板房，采用标准化施
工,使用符合国家标准的设备
及配件。
2.具体方案报甲方确认后实
施且不增加任何费用
3.具体要求详见图纸（门窗
已另计）
4.含制作安装，柱
基500*500*12钢板、加劲肋
、高强螺栓等



m2 215.76 350.00 75516.00 0.00



6 010802003001 钢质防火门 1.活动板房钢质门 m2 23.18 450.00 10431.00 0.00



7 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗



1.框、扇材质:60系列塑钢
窗，含纱窗
2.玻璃品种、厚度:5+5中空
玻璃（超白玻）



m2 18 390.00 7020.00 0.00



8 010404001001 垫层 1.100厚碎石垫层 m3 8 334.31 2674.48 0.00



9 010501001002 垫层 1.混凝土种类:C25预拌砼 m3 12 437.19 5246.28 0.00



10 010503001002 基础梁
1.混凝土强度等级:C30预拌
砼



m3 30 442.52 13275.60 0.00



11 010516002001 预埋铁件 1.预埋铁件制作安装 t 0.791 11951.65 9453.76 0.00



12 010515001015 现浇构件钢筋 1.现浇砼构件钢筋HRB400Φ6 t 0.208 4940.49 1027.62 0.00



13 010515001016 现浇构件钢筋
1.现浇砼构件钢筋HRB400Φ
14



t 0.151 4092.92 618.03 0.00



14 010515001017 现浇构件钢筋
1.现浇砼构件钢筋HRB400Φ
16



t 0.198 4049.48 801.80 0.00



129905.32 0.00            分部分项合计



15 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆



1.大型机械设备进出场及安
拆



项 1 1076.41 1076.41 0.00



16 011702005002 基础梁
1.现浇基础梁复合木模板(不
用砂浆垫块，改用塑料卡)



m2 100 49.04 4904.00 0.00



17 011702001003 基础
1.现浇混凝土垫层复合木模
板



m2 30 75.70 2271.00 0.00



8251.41 0.00            单价措施合计



138156.73 0.00            本页小计











分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：饵料生物培养实训室建设 标段： 第2页 共2页



未来软件编制



表-08



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金额(元)



综合单价 合价
其中



暂估价



0.00 0.00            本页小计



            合    计 138156.73 0.00











总价措施项目清单与计价表



工程名称：饵料生物培养实训室建设 标段： 第1页 共3页



未来软件编制



表-11



序号 项目编码 项 目 名 称 计算基础
费率
(%)



金额(元)
调整



费率(%)
调整后



金额(元)
备注



1 011707001001 安全文明施工 100 4711.15



1.1 1.1 基本费



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



3.1 4282.86



不取费
时将“
费率”
置0；



1.2 1.2 增加费



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00



1
星0.7%
/2
星0.77
%/3
星0.84
%



1.3 1.3
扬尘污染防治增加
费



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0.31 428.29



2 011707002001 夜间施工



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00
0～0.1
%



3 011707003001 非夜间施工照明



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00 0.2%



4 011707004001 二次搬运



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00











总价措施项目清单与计价表



工程名称：饵料生物培养实训室建设 标段： 第2页 共3页



未来软件编制



表-11



序号 项目编码 项 目 名 称 计算基础
费率
(%)



金额(元)
调整



费率(%)
调整后



金额(元)
备注



5 011707005001 冬雨季施工



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00
0.05～
0.2%



6 011707006001
地上、地下设施、
建筑物的临时保护
设施



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00



7 011707007001
已完成工程及设备
保护



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00
0～0.0
5%



8 011707008001 临时设施



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



1 1381.57
1～2.3
%



9 011707009001 赶工措施



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00
0.5～2
.1%



10 011707010001 工程按质论价



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00



市优结
构0.7%
/市
优0.9%
/省
优1.3%
/国优
专
业1.4%
/国
优1.6%











总价措施项目清单与计价表



工程名称：饵料生物培养实训室建设 标段： 第3页 共3页



未来软件编制



表-11



序号 项目编码 项 目 名 称 计算基础
费率
(%)



金额(元)
调整



费率(%)
调整后



金额(元)
备注



11 011707011001 住宅分户验收



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00 0.4%



12 011707012001
建筑工人实名制费
用



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0.05 69.08 0.05%



13 011707015001 智慧工地费用



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00
0.08～
0.15%



合  计 6161.80











其他项目清单与计价汇总表



工程名称：饵料生物培养实训室建设 标段： 第1页 共1页



未来软件编制



表-12



序号 项 目 名 称 金额(元) 结算金额(元) 备注



1 暂列金额 0.00 明细详见表-12-1



2 暂估价 0.00



2.1 材料(工程设备)暂估价 — 明细详见表-12-2



2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3



3 计日工 0.00 明细详见表-12-4



4 总承包服务费 0.00 明细详见表-12-5



合  计 0.00 —











规费、税金项目计价表



工程名称：饵料生物培养实训室建设 标段： 第1页 共1页



序号 项 目 名 称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(%) 金额(元)



未来软件编制



表-13



1 规费



分部分项工程费+措施项目费+其他项目
费-除税工程设备费



5383.08 100 5383.08



1.1 社会保险费 144318.53 3.2 4618.19



1.2 住房公积金 144318.53 0.53 764.89



1.3 环境保护税 144318.53 0 0.00



2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他项目
费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设
备费)/1.01



149701.61 9 13473.14



合  计 18856.22
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招标控制价/红旗大道校区现代渔业产教融合实训区改造项目-编制说明.docx

编 制 说 明





一、工程概况：


项目名称：红旗大道校区现代渔业产教融合实训区改造项目


建设地点：泰州市；


二、工程量清单编制依据：


（1）建设单位提供的图纸和清单；


（2）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；


（3）江苏省住房和城乡建设厅《关于〈建设工程工程量清单计价规范〉（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见》(苏建价〔2014〕448号)；


（4）《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省安装工程计价定额》（2014）；


（5）苏建函价〔2026〕27号《省住房和城乡建设厅关于发布2026年上半年建设工程人工价格指数的通知》；


（6）材料价格按《泰州市工程造价管理》（2026年第4期），指导价没有的按市场询价；


（7）苏建函价[2025]2号省住房城乡建设厅《关于明确材料预算价格中含税价和除税价计算方式的通知》；


（8）《省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》（江苏省住房和城乡建设厅[2019]第19号公告）；


三、其他说明


1、蟹塘淤泥开挖及外运包干，结算不调整。


2、根据设计回复，实验室新增钢架仅考虑门洞部分；踢脚线按不锈钢考虑；


3、根据设计回复，钢质门材质按不锈钢考虑；


4、砂浆均按预拌考虑；


5、5芯50电缆工程量暂估计入。


6、 活动板房按建筑面积计算。


[bookmark: _GoBack]四、推荐品牌：


1、阻燃板：千年舟、兔宝宝、莫干山


2、电缆、电线：江扬、远东、上上


3、地砖：金朝阳、汇亚、冠珠、宏宇








大洲设计咨询集团有限公司


                                        2026-5-29
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编 制 说 明



一、工程概况：



项目名称：红旗大道校区现代渔业产教融合实训区改造项目



建设地点：泰州市；



二、工程量清单编制依据：



（1）建设单位提供的图纸和清单；



（2）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；



（3）江苏省住房和城乡建设厅《关于〈建设工程工程量清单计价规范〉



（GB50500-2013）及其 9本工程量计算规范的贯彻意见》(苏建价〔2014〕



448 号)；



（4）《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009）、《江苏省建筑与装饰



工程计价定额》（2014）、《江苏省安装工程计价定额》（2014）；



（5）苏建函价〔2026〕27 号《省住房和城乡建设厅关于发布 2026 年



上半年建设工程人工价格指数的通知》；



（6）材料价格按《泰州市工程造价管理》（2026 年第 4 期），指导价



没有的按市场询价；



（7）苏建函价[2025]2 号省住房城乡建设厅《关于明确材料预算价格



中含税价和除税价计算方式的通知》；



（8）《省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》



（江苏省住房和城乡建设厅[2019]第 19 号公告）；



三、其他说明



1、蟹塘淤泥开挖及外运包干，结算不调整。



2、根据设计回复，实验室新增钢架仅考虑门洞部分；踢脚线按不锈钢



考虑；



3、根据设计回复，钢质门材质按不锈钢考虑；



4、砂浆均按预拌考虑；



5、5 芯 50 电缆工程量暂估计入。











6、活动板房按建筑面积计算。



四、推荐品牌：



1、阻燃板：千年舟、兔宝宝、莫干山



2、电缆、电线：江扬、远东、上上



3、地砖：金朝阳、汇亚、冠珠、宏宇



大洲设计咨询集团有限公司



2026-5-29
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