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[bookmark: _Toc10285]
第一章   投标邀请
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号/包号：JSZC-320400-CZRB-G2026-0021
2.项目名称：常州市地表水环境质量自动监测站优化调整及运维服务项目
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791]3.项目预算金额：人民币386万元（采购包1：135.5万元；采购包2:121.5万元；采购包3：129万元）；最高限价（如有）：人民币386万元（采购包1：135.5万元；采购包2:121.5万元；采购包3：129万元）。
4.采购需求：对7个常州市建水站进行搬迁及开展水站全托管运行维护（运维站点详见各采购包需求），为区域水环境治理、水质监控、应急防控等提供稳定有效的数据支撑，现采购站点搬迁及第三方全托管运行维护服务。
本项目根据站点的地域分布，分为3个采购包，供应商可选择1个采购包或多个采购包进行响应，兼投不兼中，1家供应商只能成交1个采购包。本项目按采购包1、包2、包3的顺序进行评审并确定中标（成交）候选人,供应商如在前面的采购包中标（成交），后续采购包不再参加评审且不计入有效响应家数。具体采购包情况如下：
	序号
	采购包
	采购内容
	采购预算
（万元）

	1
	采购包1
	三号桥等11个水站优化调整及全托管运维项目
	135.5

	2
	采购包2
	扁担河桥等9个水站优化调整及全托管运维项目
	121.5

	3
	采购包3
	粮庄桥等9个水站优化调整及全托管运维项目
	129


5.合同履行期限：采购包1、包2、包3运维周期均为1年，自合同签订之日起生效，搬迁站点及仪器运行时间包含在运维周期内，运维费根据实际运维时长进行核算支付。采购包1中张塘村(四号桥)、河北桥与采购包2中城巷桥、乌拉基四个站点由原运维单位运维至2026年12月5日，运维到期后交接本次中标人，相关运维费用按实际运维时间核算。
6.本项目是否接受联合体：否。
7.本项目是否接受进口产品响应：否。
二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：
1.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目采购包1、采购包2、采购包3专门面向中小企业采购。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否。
3.2本项目是否属于政府购买服务：否。
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]3.3其他特定资格要求：无。
三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台
3.方式：在“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载
4.售价：0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标截止时间、开标时间：2026年9月22日9点00分（北京时间）。
地点：“苏采云”政府采购一体化平台
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085]1.本项目需要落实的政府采购政策：本项目采购包1、采购包2、采购包3专门面向中小企业采购。
2.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
技术支持服务热线    0519-85588210
CA认证证书办理  联系电话   0519-85588120
2.1办理CA认证证书
供应商登录“苏采云”政府采购一体化平台“新CA办理指南”，按照程序要求办理
2.2注册
供应商登录“苏采云”政府采购一体化平台 下载“ 用户注册”查阅后进行自助注册。
2.3控件、客户端下载
供应商登录“苏采云”政府采购一体化平台 下载“驱动下载”，安装驱动。
2.4 获取电子招标文件
供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件的投标无效。
2.5编制电子投标文件
供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
2.6提交电子投标文件
供应商应于投标截止时间前在“苏采云”政府采购一体化平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
2.7电子开标
供应商使用CA认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台进行电子化不见面开标。
2.8注意事项
供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。
3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：
根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名称：常州市生态环境监控中心
地址：常州市天宁区河海东路9号
联系方式：0519-85136926
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]名称：常州润邦招标代理有限公司
地址：常州市飞龙东路108号-304室（翠园世家商业街三楼）
联系方式：0519-81881991
3.项目联系方式
项目联系人：邓家圆
电话：0519-81881991


注：以上个人信息，由于工作需要经机构或本人同意对外公布。
[bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc8972][bookmark: _Toc195842950][bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc305158928][bookmark: _Toc305158854][bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc226965856][bookmark: _Toc353873938]
第二章   投标人须知
[bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc164608633][bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc150509270][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc151193907]投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。
标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：
■服务
□货物

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：
□是
■否

	2.4
	核心产品
	■关于核心产品本项目不适用。
□本项目_/_包为单一产品采购项目。
□本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：/

	3.1
	现场考察
	■不组织
□组织，考察时间：__年_月_日_点_分
考察地点：____________。

	
	开标前答疑会
	■不召开
□召开，召开时间：__年_月_日_点_分
召开地点：____________。

	4.1
	样品
	投标样品递交：
■不需要
□需要，具体要求如下：
（1）样品制作的标准和要求：/；
（2）是否需要随样品提交相关检测报告：/
（3）样品递交要求：/；
（4）未中标人样品退还：/_；
（5）中标人样品保管、封存及退还：/；
（6）其他要求（如有）：/。

	5.2.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

	11.2
	投标报价
	投标报价的特殊规定：
■无
□有，具体情形：_____。

	12
	投标保证金
	免收

	13.1
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算60日历天。

	25.5
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 
■不允许
□允许，具体要求：
（1）可以分包履行的具体内容：_____；
（2）允许分包的金额或者比例：_____；
（3）其他要求：_____。

	26.1.1
	询问
	询问送达形式：书面形式并加盖公章。

	26.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门：常州润邦招标代理有限公司；
联系电话：0519-81881991
通讯地址：常州市飞龙东路108号-304室（翠园世家商业街三楼）

	27
	代理费
	收费对象：
□采购人
■中标人
收费标准：以各采购包中标金额为基数，收费比例按差额定率累进法计算。服务费取费基数和费率按下表收费标准计算。服务收费按下述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。
	序号
	中标金额（万元）
	服务类（费率）

	1
	100以下
	1.5%

	2
	100--500
	0.8%

	3
	500--1000
	0.45%


代理服务费已包含本项目预算中，由中标人支付。
缴纳时间：各采购包中标人领取中标通知书前须向采购代理机构缴纳采购服务费。

	28
	纸质中标（成交）文件
	中标（成交）单位在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件三份（双面打印，内容清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用，递交方式可采用邮寄或现场送达，采购人贰份，招标代理公司壹份，联系方式见《第一章 投标邀请》。


                                                                    常州润邦招标代理有限公司


1


1


[bookmark: _Toc265228355][bookmark: _Toc305158859][bookmark: _Toc353825542][bookmark: _Toc226965790][bookmark: _Toc150480755][bookmark: _Toc353873932][bookmark: _Toc127151517][bookmark: _Toc353873662][bookmark: _Toc226337213][bookmark: _Toc142311019][bookmark: _Toc150774722][bookmark: _Toc305158785][bookmark: _Toc195842882][bookmark: _Toc264969207]投标人须知
[bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc150774723][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc226965791]一   说  明
1 [bookmark: _Toc264969209][bookmark: _Toc305158787][bookmark: _Toc305158861][bookmark: _Toc265228357]采购人、采购代理机构、投标人、联合体
1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
2 [bookmark: _Toc226965793][bookmark: _Toc127151520][bookmark: _Toc149720813][bookmark: _Toc150774620][bookmark: _Toc226965710][bookmark: _Toc127161434][bookmark: _Toc151193762][bookmark: _Toc164608634][bookmark: _Toc151193908][bookmark: _Toc151193834][bookmark: _Toc164229215][bookmark: _Toc226337216][bookmark: _Toc151193690][bookmark: _Toc264969210][bookmark: _Toc142311022][bookmark: _Toc150480758][bookmark: _Toc127151721][bookmark: _Toc305158788][bookmark: _Toc150509271][bookmark: _Toc164229361][bookmark: _Toc195842885][bookmark: _Toc151190147][bookmark: _Toc265228358][bookmark: _Toc164351614][bookmark: _Toc305158862][bookmark: _Toc151193618][bookmark: _Toc150774725][bookmark: _Toc226309764][bookmark: _Toc164608789]资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品
2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。
2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。
3 现场考察、开标前答疑会
3.1 [bookmark: _Toc151193692][bookmark: _Toc151193620][bookmark: _Toc142311024][bookmark: _Toc150509273][bookmark: _Toc151193836][bookmark: _Toc226965712][bookmark: _Toc150774622][bookmark: _Toc151193910][bookmark: _Toc520356146][bookmark: _Toc264969212][bookmark: _Toc226337218][bookmark: _Toc150774727][bookmark: _Toc305158790][bookmark: _Toc150480760][bookmark: _Toc226965795][bookmark: _Toc226309766][bookmark: _Toc265228360][bookmark: _Toc127151522][bookmark: _Toc151193764][bookmark: _Toc151190149][bookmark: _Toc195842887][bookmark: _Toc305158864]若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。
4 样品
4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。
5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
5.1 进口产品
5.1.1 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
5.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
5.2.1 中小企业定义：
5.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
5.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
5.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
5.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.2.2 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
5.2.3 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
5.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
5.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
5.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
5.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
5.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
5.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
5.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。
5.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。
5.3 政府采购节能产品、环境标志产品
5.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
5.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
5.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
5.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。
5.3.5 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标人必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
5.4 支持乡村产业振兴管理
5.4.1 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。
5.5 正版软件
5.5.1 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。
5.5.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
5.6 政府采购创新产品政策
5.6.1 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。
5.7  绿色采购政策
5.7.1 绿色数据中心政策 
依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
5.7.2 推广应用绿色建材
采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。
5.7.3 优先使用低挥发性有机化合物产品
采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。
6 投标费用
6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
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7.1招标文件包括以下部分：
第一章  投标邀请
第二章  投标人须知
第三章  资格审查
第四章  评标程序、评标方法和评标标准
第五章  采购需求
第六章  拟签订的合同文本
第七章  投标文件格式
7.2投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。
8对招标文件的澄清或修改
8.1采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制
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9.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。
9.2除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.3除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
10投标文件构成
10.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
10.2对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
10.3第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
10.4对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
10.5投标人认为应附的其他材料。
10.6报价合理性：根据苏财购〔2026〕36号文件规定，评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当动异常低价响应审查程序：
10.6.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
10.6.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
10.6.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
10.6.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第10.5.3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果将在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
11投标报价
11.1所有投标均以人民币报价。
11.2投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
11.2.1投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；
11.2.2按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。 
11.3采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
11.4投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。
12投标保证金
根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。
13投标有效期
13.1投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。
14投标文件的签署、加盖公章
14.1招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。
14.2招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交
15投标文件的提交
15.1本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。投标人根据招标文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。
15.2采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”政府采购一体化平台以外任何形式提交的投标文件。
16投标截止时间
16.1投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。
17投标文件的修改与撤回
17.1投标截止时间前，投标人可以通过“苏采云”政府采购一体化平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。
17.2投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分
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[bookmark: _Toc520356169]18开标
18.1采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
18.2本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。
18.3开标过程将使用“苏采云”政府采购一体化平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。
18.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过一体化系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。
18.5投标人不足3家的，不予开标。
18.6投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。
18.7因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前由相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。
18.8如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“苏采云”政府采购一体化平台系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
1)平台系统发生故障而无法登录访问的；
2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；
5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。
出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。
19资格审查
19.1见第三章《资格审查》。
20评标委员会
20.1评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
20.2评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
21评标程序、评标方法和评标标准
21.1见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
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22确定中标人
22.1采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。
23中标公告与中标通知书
23.1采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。
23.2中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
24废标
24.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
24.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
24.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
24.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
24.1.4因重大变故，采购任务取消的。
24.1.5平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。
24.2废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。
25签订合同
25.1中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
25.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
25.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
25.4政府采购合同不能转包。
25.5采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
26询问与质疑
26.1询问
26.1.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。
26.1.2采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
26.2质疑
26.2.1投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
26.2.2招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。
26.2.3质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gKs.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）
26.2.4投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。
26.2.5投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
26.3接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。
27代理费
27.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。
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第三章   资格审查
[bookmark: _Toc99301422]一、资格审查程序
1 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
4 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。
二、资格审查要求
	[bookmark: _Hlt487972895]序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
	具体规定见第一章《投标邀请》。
	

	1-1
	投标人资格声明函
	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。
	格式见《投标文件格式》

	1-2
	投标人信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、
www.ccgp.gov.cn）；
截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由采购人查询。

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1
	其他落实政府采购政策的资格要求
	本项目采购包1、采购包2、采购包3专门面向中小企业采购，必须提供《中小企业声明函》。
	格式见《响应文件格式》

	3
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	

	[bookmark: _Toc353825550][bookmark: _Toc226965858][bookmark: _Toc353873940][bookmark: _Toc127151779][bookmark: _Toc127161490]4
	营业执照
	有效期内的营业执照。
	提供证明文件的电子件或电子证照并加盖投标人公章




[bookmark: _Toc9995][bookmark: _Hlt164229061]第四章   评标程序、评标方法和评标标准
一、评标程序
1 [bookmark: _Toc264969231][bookmark: _Toc151193929][bookmark: _Toc127161455][bookmark: _Toc226965731][bookmark: _Toc150480779][bookmark: _Toc127151742][bookmark: _Toc164608810][bookmark: _Toc151190168][bookmark: _Toc265228379][bookmark: _Toc305158883][bookmark: _Toc127151541][bookmark: _Toc150774641][bookmark: _Toc305158809][bookmark: _Toc151193711][bookmark: _Toc195842906][bookmark: _Toc149720834][bookmark: _Toc150509292][bookmark: _Toc164351635][bookmark: _Toc142311043][bookmark: _Toc164608655][bookmark: _Toc226337237][bookmark: _Toc226965814][bookmark: _Toc164229236][bookmark: _Toc151193783][bookmark: _Toc226309785][bookmark: _Toc151193855][bookmark: _Toc164229382][bookmark: _Toc150774746][bookmark: _Toc151193639][bookmark: _Toc265228393][bookmark: _Toc353873941][bookmark: _Toc353825551][bookmark: _Toc264969245][bookmark: _Toc353873665][bookmark: _Toc305158823][bookmark: _Toc195842920][bookmark: _Toc142311057][bookmark: _Toc150480793][bookmark: _Toc127151555][bookmark: _Toc226965828][bookmark: _Toc353873935][bookmark: _Toc150774760][bookmark: _Toc353825545][bookmark: _Toc226337251][bookmark: _Toc305158897]投标文件的符合性审查
1.1 [bookmark: _Toc520356167]评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。
符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	投标函、法定代表人资格证明书、授权委托书（如有授权必须提供）、政府采购供应商信用承诺书、投标供应商管理关系或控股关系信息情况表
	按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书、授权委托书（如有授权必须提供）、政府采购供应商信用承诺书、投标供应商管理关系或控股关系信息情况表；格式见《投标文件格式》

	2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆开投标；（由评委审查，无需投标人提供材料）

	3
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；（提供《开标一览表》、《投标分项报价表》，格式见《投标文件格式》）

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；（由评委审查，无需投标人提供材料）

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；（由评委审查，无需投标人提供材料）

	6
	签署、加盖公章
	按照招标文件要求签署、加盖公章的；（由评委审查，无需投标人提供材料）

	7
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；格式见《投标文件格式》）

	8
	★号条款响应
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；如有的，根据文件列出的★号条款，按照序号逐项提供相关证明材料；如没有的，则无需投标人提供材料。

	9
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）

	10
	报价合理性
	一、评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
二、评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
三、评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
四、采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
五、异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

	11
	进口产品
	招标文件不接受进口产品投标。

	12
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），如有下列情形的，投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：
1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证；
3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品；

	13
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；（由评委审查，无需投标人提供材料）

	14
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；（由评委审查，无需投标人提供材料）

	15
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；（由评委审查，无需投标人提供材料）

	16
	是否参与后续评审
	本项目按采购包1、包2、包3的顺序进行评审并确定中标（成交）候选人,投标人如在前面的采购包中标（成交），后续采购包不再参加评审且不计入有效响应家数。

	17
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。（由评委审查，无需投标人提供材料）


2 投标文件有关事项的澄清或者说明
2.1 评标过程中，评标委员会以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并由投标人法定代表人或授权代表签署。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
2.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。
2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。
2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：
□有，具体规定为：______________
■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。
2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；
2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
2.5 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。
2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
3 投标文件的比较和评价
3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
3.2 评标方法和评标标准
3.2.1 本项目采用的评标方法为：
■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。
□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
□随机抽取
□其他方式，具体要求：__/___
3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）__/___。
3.2.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）__/__。
4 [bookmark: _Toc150480784][bookmark: _Toc127151546][bookmark: _Toc265228384][bookmark: _Toc305158814][bookmark: _Toc164351640][bookmark: _Toc151193716][bookmark: _Toc226965736][bookmark: _Toc226309790][bookmark: _Toc127151747][bookmark: _Toc150774646][bookmark: _Toc150774751][bookmark: _Toc151193644][bookmark: _Toc226965819][bookmark: _Toc150509297][bookmark: _Toc164229387][bookmark: _Toc151193860][bookmark: _Toc151193788][bookmark: _Toc149720839][bookmark: _Toc264969236][bookmark: _Ref467307010][bookmark: _Toc164608660][bookmark: _Toc142311048][bookmark: _Toc195842911][bookmark: _Toc127161460][bookmark: _Toc151190173][bookmark: _Toc520356170][bookmark: _Toc305158888][bookmark: _Toc151193934][bookmark: _Toc164608815][bookmark: _Toc164229241][bookmark: _Toc226337242]确定中标候选人名单
4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
■随机抽取
□其他方式，具体要求：_____
4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐1名中标候选人。
5 报告违法行为
5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。


二、评标标准
[bookmark: _Toc9184]本项目根据站点的地域分布，分为3个采购包，供应商可选择1个采购包或多个采购包进行响应，兼投不兼中，1家供应商只能成交1个采购包。本项目按采购包1、包2、包3的顺序进行评审并确定中标（成交）候选人,供应商如在前面的采购包中标（成交），后续采购包不再参加评审且不计入有效响应家数。
以下评分标准采购包1、采购包2、采购包3同时适用：
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准

	1
	价格分
	15
	满足采购文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：价格分得分＝（评标基准价/最终报价）×分值。
本项目采购包1、包2、包3均专门面向中小企业采购，报价不作扣除。

	2
	主观分
	46
	

	2.1
	运维服务方案
	10
	根据供应商为本项目建立的运维方案（包括但不限于职责分工、日常管理制度、备机日常维护管理制度、备品备件保障措施、水站运维管理体系文件配套情况、运维质量考核办法等内容。运维方案应内容详实、表述清晰、贴合需求，阐述分析准确，可操作性、针对性强）：方案内容详实、表述清晰，对项目的需求认识精准全面，阐述分析准确，可操作性、针对性强，完全满足或优于项目要求的，得10分；方案内容较为完整，对项目的需求认识基本准确，阐述分析具体，方案较为合理、可行，满足项目要求的，得8分；提供了常规、通用的运维方案，但细节有待完善，与本项目的贴合程度一般，能满足项目实施要求的，得6分；方案简单粗糙，基本满足项目要求得4分；未提供或提供的运维方案无法满足项目要求的不得分。

	2.2
	运维交接方案
	8
	供应商按所投采购包实际情况提供运维交接实施方案，至少包括时间人员安排、职责分工、交接内容、交接流程等内容，运维交接方案应内容详实、表述清晰、方案贴合需求、阐述分析准确，可操作性、针对性强。方案内容详实、表述清晰，对项目的需求认识精准全面，阐述分析准确，可操作性、针对性强，完全满足或优于项目要求的，得8分；方案内容较为完整，对项目的需求认识基本准确，阐述分析具体，方案较为合理、可行，满足项目要求的，得6分；提供了常规、通用的交接方案，但细节有待完善，与本项目的贴合程度一般，能满足项目实施要求的，得4分；方案简单粗糙，基本满足项目要求得2分；未提供或提供的方案无法满足项目要求的不得分。

	2.3
	应急方案
	8
	针对需求并结合本项目情况，供应商制定突发事件应急方案（内容至少应包括职责分工、异常数据识别办法、异常数据响应办法、应急监测流程、人工采/送样流程及质量保障措施、污染事故应急监测方案、补充监测方案等）进行评分：应急响应方案内容详实、表述清晰，对项目的需求认识精准全面，阐述分析准确，可操作性、针对性强，完全满足或优于项目要求的，得8分；应急响应方案内容较为完整，对项目的需求认识基本准确，阐述分析较为具体，合理、可行，满足项目要求的，得6分；提供了常规、通用的应急方案，但细节有待完善，合理性、可行性一般，满足项目实施要求的，得4分；方案简单粗糙，基本满足项目要求得2分；未提供或提供的应急方案无法满足项目要求的不得分。

	2.4
	质控方案
	8
	根据供应商针对需求并结合项目情况提供质控方案（包括但不限于从人员、装备、仪器设备、试剂、监测环境、质量监督等方面描述如何实现质控目标）进行评分：质控方案内容详实、表述清晰，对项目的需求认识精准全面，阐述分析准确，可操作性、针对性强，完全满足或优于项目要求的，得8分；质控方案内容较为完整，对项目的需求认识基本准确，阐述分析较为具体，合理、可行，满足项目要求的，得6分；提供了常规、通用的质控方案，但细节有待完善，合理性、可行性一般，满足项目实施要求的，得4分；方案简单粗糙，基本满足项目要求得2分；未提供或提供的质控方案无法满足项目要求的不得分。

	2.5
	数据审核方案
	4
	供应商针对技术需求并结合水站的现场水质和配置的仪器状况提供数据审核方案，至少包括职责分工、数据审核规则、内部数据审核制度和数据复核以及运维相关视频、日志、关键参数日常审核等内容。方案内容详实、表述清晰，对项目的需求认识精准全面，阐述分析准确，可操作性、针对性强，完全满足或优于项目要求的，得4分；质控方案内容较为完整，对项目的需求认识基本准确，阐述分析较为具体，合理、可行，满足项目要求的，得3分；提供了常规、通用的数据审核方案，但细节有待完善，合理性、可行性一般，满足项目实施要求的，得2分；方案简单粗糙，基本满足项目要求得1分；未提供或提供的数据审核方案无法满足项目要求的不得分。

	2.6
	站点搬迁方案
	8
	针对需求并结合本项目情况，供应商制定对应所投采购分包的站点及流量计搬迁方案（内容包括但不限于：能否在保证安全、质量的前提下，提高搬迁效率；评估搬迁方案是否切实可行，包括时间规划、人员配置、物资准备、风险控制等方面；评估搬迁方案是否涵盖了搬迁过程中的所有关键环节，如设备拆卸、运输、安装、调试等）进行评分：搬迁方案内容详实、表述清晰，对项目的需求认识精准全面，阐述分析准确，可操作性、针对性强，完全满足或优于项目要求的，得8分；搬迁方案内容较为完整，对项目的需求认识基本准确，阐述分析较为具体，合理、可行，满足项目要求的，得6分；提供了常规、通用的搬迁方案，但细节有待完善，合理性、可行性一般，满足项目实施要求的，得4分；方案简单粗糙，基本满足项目要求得2分；未提供或提供的搬迁方案无法满足项目要求的不得分。

	3
	客观分
	39
	

	3.1
	业绩
	12
	供应商自2023年1月1日（以合同签订时间为准）至招标公告发布之日止，具有运维政府部门固定式地表水水质自动监测站的业绩，运维站点至少覆盖常规五参数（水温、pH值、溶解氧、电导率和浊度）、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮等其中8个指标及以上且运维时间满一年（单份合同运维水站大于等于5个），提供一份业绩合同得3分,最高得12分。响应文件中提供完整的业绩合同并加盖供应商公章，否则不得分。同一单位项目不同年度合同不累计得分。（如合同未体现参数内容需提供站点数据截图或委托方证明，均需加盖公章）

	3.2
	团队人员实力
	8
	（1）项目组负责人（4分）：同时具有环境类中级及以上工程师职称、《中国环境监测总站国家地表水环境质量自动监测技术与运维管理培训合格证》或《国家地表水环境质量监测技术与运维管理培训合格证书》的，得4分，最高得4分。
（2）项目组运维人员（4分）：具有《中国环境监测总站国家地表水环境质量自动监测技术与运维管理培训合格证》或《国家地表水环境质量监测技术与运维管理培训合格证书》有一人得2分，最高4分。同一人持有多个证书的不累计得分。
注：上述两项评分中满足要求的人员不能重复得分。响应文件中提供详细的人员列表、职称证书、考核（或培训）合格证明复印件、近3个月（投标截止之日起往前推，不含投标当月）供应商为上述人员缴纳的社保证明材料复印件并加盖供应商公章。未按要求提供证明材料或证明材料不足以证明的，不予认可，不得分。

	3.3
	实验室资质
	6
	（1）供应商自有或参股实验室（需提供行政主管部门出具的证明或国家企业信用信息公示系统网站截图并加盖公章）用于质量控制的CMA资质认定的实验室（认证范围需包含水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮）得6分（提供有效期内的CMA资质证书及涵盖本项目指标的计量认证证书附表并加盖检验检测机构公章扫描件。否则不予计分）；
（2）若供应商无自有或参股实验室，但有委托的（需提供委托协议或委托合同等证明材料，委托协议或委托合同中应包含试剂和标准样品配制、水样比对、委托监测、应急监测等服务内容。委托协议或委托合同须覆盖本次招标运维周期），得3分；
（3）没有自有或委托实验室的不得分。
注：
1）供应商为自有（参股）实验室的，投标文件中须提供：①资质能力清单，清单包括但不限于检测能力、检验检测机构性质（自有/参股）、地址（与证书一致）、联系人、联系电话及证明材料对应的页码等。②提供有效期内CMA资质证书及及涵盖本项目指标的计量认证证书附表复印件并加盖检验检测机构公章。
2）如供应商为委托实验室的，还须提供委托协议或委托合同、CMA资质证书等证明材料，委托协议或委托合同须覆盖水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、试剂和标准样品配制、水样比对、委托监测、应急监测等服务内容。
3）未按要求提供证明材料或材料不全不得分。

	3.4
	备机情况
	13
	（1）供应商自有备机情况满足采购文件要求的得6分，缺任一参数扣1分，扣完为止（需提供备机配置情况清单，仪器生产厂家需提供相关持有证明，非仪器生产厂家需提供采购合同或购置发票，且具有CCEP报告）；若供应商暂无备机，但承诺（须提供承诺函加盖供应商公章，格式自拟）中标后1个月内采购齐备机参数及数量，得3分；未承诺或未提供不得分。本小项最高得6分。
（2）供应商自有五参数（pH、电导率、浊度、溶解氧、温度）便携式仪器，每6个站点配置一台，不足6个站点按6个站点配置，按采购包站点数量得分，有1台得2分，最高得4分。（提供便携式仪器采购合同或购置发票，如合同无法体现具体参数，需提供设备照片、型号及对应功能截图或照片，并加盖供应商公章）；供应商未采购便携式仪器但承诺（须提供承诺函加盖供应商公章，格式自拟）中标1个月内采齐便携式仪器数量，得2分；未承诺或未提供不得分。本小项最高得4分。
（3）供应商需承诺提供流量设备备机，得3分。提供承诺函并加盖供应商公章，格式自拟。



第五章   采购需求
[bookmark: _Toc5239][bookmark: _Toc215073558]一、项目简介
1.项目名称：常州市地表水环境质量自动监测站优化调整及运维服务项目
2.服务期限：采购包1、包2、包3运维周期均为1年，自合同签订之日起生效，搬迁站点及仪器运行时间包含在运维周期内，运维费根据实际运维时长进行核算支付。采购包1中张塘村(四号桥)、河北桥与采购包2中城巷桥、乌拉基四个站点由原运维单位运维至2026年12月5日，运维到期后交接本次中标人，相关运维费用按实际运维时间核算。
3.搬迁期限：本项目涉及站点搬迁的，中标人应在接到采购人通知到30个日历日内完成站点搬迁工作。
4.采购内容：对7个常州市建水站进行搬迁及开展水站全托管运行维护（运维站点详见各采购包需求），为区域水环境治理、水质监控、应急防控等提供稳定有效的数据支撑，现采购站点搬迁及第三方全托管运行维护服务。
本项目根据站点的地域分布，分为3个采购包，供应商可选择1个采购包或多个采购包进行响应，兼投不兼中，1家供应商只能成交1个采购包。本项目按采购包1、包2、包3的顺序进行评审并确定中标（成交）候选人,供应商如在前面的采购包中标（成交），后续采购包不再参加评审且不计入有效响应家数。
具体采购包情况如下：
	序号
	采购包
	采购内容
	采购预算
（万元）

	1
	采购包1
	三号桥等11个水站优化调整及全托管运维项目
	135.5

	2
	采购包2
	扁担河桥等9个水站优化调整及全托管运维项目
	121.5

	3
	采购包3
	粮庄桥等9个水站优化调整及全托管运维项目
	129


4.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。
二、总体要求
1.供应商应按照站点搬迁、站点运维参数分项报价。
2.供应商应提供完整的水质自动监测系统运维实施方案，明确维护方法、周期、内容及技术保障。
3.供应商应提供完整的水质自动监测运维人员管理方案，承担相关人员安全保障的职责，并提出解决稳定人员队伍的措施。
4.在水质自动监测系统运维及管理期间，应严格按照采购人制订的规范性文件对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到采购人提出的系统及仪器设备考核指标要求。中标人必须接受采购人的定期、不定期检查和考核。
三、主要规范及标准
1.《地表水环境质量监测技术规范》（HJ 91.2—2022）；
2.《水质水温的测定传感器法》（HJ 1396—2024）；
3.《氨氮水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》（HJ/T 101—2019）；
4.《总磷水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 103—2003）；
5.《总氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 102—2003）；
6.《地表水水质自动监测站（常规五参数、CODMn、NH3-N、TP、TN）运行维护技术规范》（HJ 915.3-2024部分代替 HJ 915-2017）；
7.《环境水质（地表水）自动监测站运行维护技术规范》（DB 32/T 4536-2023）；
8.《国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）》（总站水字〔2022〕494号）；
9.《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》（苏环办〔2020〕174号）。
四、具体站点及设备情况
（一）站点情况
1.采购包1站点情况
采购包1：三号桥等11个水站优化调整及全托管运维项目
	序号
	所属区域
	所在水体
	站点名称
	监测参数
	站点搬迁
	流量计搬迁

	1
	金坛区
	湟里河
	张塘村(四号桥)
	总磷、高锰酸盐指数、氨氮、总氮、化学需氧量
	
	

	2
	金坛区
	尧塘河
	河北桥
	总磷、高锰酸盐指数、氨氮、总氮、氟化物
	
	

	3
	金坛区
	夏溪河
	太平桥
	五参数、总磷、高锰酸盐指数、氨氮、总氮、流量
	
	

	4
	金坛区
	北干河
	庄上桥
	五参数、总磷、高锰酸盐指数、氨氮、总氮、流量
	
	√

	5
	武进区
	孟津河
	嘉成桥
	总磷、高锰酸盐指数、氨氮、总氮、流量
	[bookmark: OLE_LINK4]√
	√

	6
	武进区
	北干河
	上埝桥
	五参数、总磷、高锰酸盐指数、氨氮、总氮
	
	

	7
	武进区
	湟里河
	三号桥
	五参数、总磷、高锰酸盐指数、氨氮、总氮、流量
	
	

	8
	武进区
	新运河
	湖滨大桥
	五参数、总磷、高锰酸盐指数、氨氮
	
	

	9
	钟楼区
	武宜运河
	武宜河大桥
	五参数、总磷、高锰酸盐指数、氨氮、总氮、流量
	
	

	10
	钟楼区
	新孟河
	杏干桥
	五参数、总磷、高锰酸盐指数、氨氮、总氮
	√
	

	11
	武进区
	新运河
	武进大桥
	五参数、总磷、高锰酸盐指数、氨氮
	
	


注：
（1）站点位置根据实际情况可能会有所调整，中标人应配合做好仪器、搬迁接入工作；
（2）标注搬迁点位相关费用已包含在报价中，采购人不再另外支付；
（3）供应商应注意站点包含的特征因子，相关运维费用已包含在报价中。
2.采购包2站点情况
采购包2：扁担河桥等9个水站优化调整及全托管运维项目
	序号
	所属区域
	所在水体
	站点名称
	监测参数
	站点搬迁
	流量计搬迁

	1
	新北区/江阴市
	长江
	西石桥水厂
	五参数、总磷、高锰酸盐指数、氨氮、总氮、VOC
	
	

	2
	新北区
	德胜河
	东潘桥
	五参数、总磷、高锰酸盐指数、氨氮、总氮、流量
	√
	√

	3
	新北区
	老藻江河
	常柴桥
	总磷、高锰酸盐指数、氨氮、总氮、流量
	√
	

	4
	新北区
	德胜河
	德胜河桥
	总磷、高锰酸盐指数、氨氮、总氮、流量
	
	

	5
	新北区
	新孟河
	城巷桥
	总磷、高锰酸盐指数、氨氮、总氮
	
	

	6
	新北区
	扁担河
	扁担河桥
	五参数、总磷、高锰酸盐指数、氨氮、总氮、流量
	
	

	7
	新北区
	京杭运河
	连江桥上
	五参数、总磷、高锰酸盐指数、氨氮、总氮、流量
	
	

	8
	新北区
	新孟河
	乌拉基
	总磷、高锰酸盐指数、氨氮、总氮
	
	

	9
	新北区
	长江
	魏村VOC
	重金属（砷、镍、铅）、氟化物、VOC
	
	


注：
（1）站点位置根据实际情况可能会有所调整，中标人应配合做好仪器、搬迁接入工作；
（2）标注搬迁点位相关费用已包含在报价中，采购人不再另外支付；
（3）供应商应注意站点包含的特征因子，相关运维费用已包含在报价中。
3.采购包3站点情况
采购包3：粮庄桥等9个水站优化调整及全托管运维项目
	序号
	所属区域
	所在水体
	站点名称
	监测参数
	站点搬迁
	流量计搬迁

	1
	天宁区
	北塘河
	青洋桥
	五参数、总磷、高锰酸盐指数、氨氮、总氮、流量
	√
	

	2
	天宁区
	老新沟河段
	粮庄桥
	五参数、总磷、高锰酸盐指数、氨氮、流量
	
	

	3
	天宁区
	新运河
	东方大桥
	五参数、总磷、高锰酸盐指数、氨氮、总氮、流量
	
	√

	4
	天宁区
	东市河
	九华桥
	五参数、总磷、高锰酸盐指数、氨氮、总氮
	
	

	5
	钟楼区
	京杭运河
	怀德桥
	五参数、总磷、高锰酸盐指数、氨氮、总氮
	√
	

	6
	钟楼区
	关河
	青山桥
	五参数、总磷、高锰酸盐指数、氨氮、总氮、流量
	
	√

	7
	钟楼区
	京杭运河
	同安桥
	五参数、总磷、高锰酸盐指数、氨氮、总氮、流量
	
	

	8
	武进区
	采菱港
	青洋路桥
	总磷、高锰酸盐指数、氨氮、总氮、流量
	√
	√

	9
	经开区
	京杭运河
	横洛间
	五参数、总磷、高锰酸盐指数、氨氮、总氮、流量
	
	


注：
（1）站点位置根据实际情况可能会有所调整，中标人应配合做好仪器、搬迁接入工作；
（2）标注搬迁点位相关费用已包含在报价中，采购人不再另外支付；
（3）供应商应注意站点包含的特征因子，相关运维费用已包含在报价中。
（二）设备和设施情况
供应商负责运维的设备主要包括监测仪器、数据采集与传输设备和辅助设备设施等。其中，监测仪器主要包括：水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮九项参数，部分站点含氟化物、化学需氧量、VOC、流量计（根据站点具体情况运维）。辅助设备设施主要包括UPS、供电系统、通讯系统、防雷系统、视频监控系统、安防设施、自动采样器、空调等。
五、采购包1、包2、包3运维管理采购内容和要求
（一）运维内容
[bookmark: _Hlk170826514]1.水质自动监测站具体运营维护内容主要包括：
（1）制定年度运行维护计划；包括日常维护及应急保障等。
（2）开展定期检查，对系统和仪器进行定期检修、保养；保养检修须包括系统的全面清洗和检修、仪器管路清洗、主要备件的更换、仪器的性能测试检查等内容；
（3）定期更换仪器所需试剂以及备品备件 (按照仪器厂商备品备件更换要求说明)；按照相关要求提供、配置并定期更换，保障自动站正常运行；
（4）按照要求完成仪器的标液核查、集成干预核查、多点线性核查等质控措施；
（5）配合采购人完成自动站质量保证和质量控制相关工作；
（6）及时排除仪器、软件和系统出现的故障；
（7）保证站房清洁、整齐；
（8）认真、及时做好各类维护记录，定期上报。
（9）配合采购人完成定期的运维考核项目及要求。
（二）运维管理要求
1.基本参数运维要求
（1）在运行维护期间，中标人必须按照《地表水水质自动监测站（常规五参数、CODMn、NH3⁃N、TP、TN）运行维护技术规范》（HJ 915.3—2024）、《国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）》（总站水字〔2022〕494号）、《环境水质（地表水）自动监测站运行维护技术规范》（DB 32/T 4536—2023）、《省生态环境厅<关于印发江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）>的通知》（苏环办〔2020〕174号）、《省生态环境厅关于印发<江苏省地表水水质自动监测站建设技术规范（试行）>及<江苏省地表水水质自动监测站安装验收技术规范（试行）>的通知》（苏环办〔2024〕37号）、《常州市地表水自动监测站运维及考核管理办法（试行）》的要求执行。如文件中有矛盾之处，以最新发布的文件为准，采购人保留对文件的解释权。
（2）根据站点实际情况，按所投包实际情况提供运维交接实施方案，至少包括时间人员安排、职责分工、交接内容、交接流程等内容，尽可能详实可行。
（3）根据站点实际编制日常维护运行方案，内容包括站房环境、仪器设备、排水管路、监控及记录、运维记录等，保证每个水站每周至少到站巡检一次。
（4）供应商对水质自动站系统和仪表进行定期检修、维护保养，站房设备养护要求包括仪器设备、电极等清洁干净、站房内外部环境干净整洁；仪器设备运行是否正常，是否及时维修；内部管路正常；取水设备正常，管路通畅，取水口无漂浮垃圾、植物；仪器设备避免阳光直射，保持环境温度稳定，避免仪器震动；日常应经常检查其供电、供水是否正常、过程温度是否正常、工作时序是否正常、是否需要添加和更换试剂、是否更换备件、是否有漏液、电机工作是否正常等。定期维护保养涉及的试剂、备品备件更换、维修等费用由供应商承担。
（5）供应商须负责站房的安全、整洁及栈桥等相关附属设施的维修、维护工作，并对站房内的空调设施进行维护，保障室内温度满足规范要求，相关更新维护费用包含在采购费用中。保证站房安全、墙面整洁；及时对栈桥或取水设施进行修缮，确保水样取水的代表性；每年对防雷设施进行一次全面检测，并提供检测报告；对站房门禁、灭火器、标志牌、LOGO等附属设施进行安装和维护，满足采购人要求的站点文化建设，及时更新、维护。
（6）对站房已有的视频监控设施做到及时维护及更新，确保在取水口、站房内外实现全方位监控；确保对站房内外仪器、进出入人员、来往船只实现24小时不间断监控，实时获取监控区域内清晰的监控图像，支持前端存储和中心存储两种模式，存储周期不低于半年。如对应站点未设置监控，需在中标后1个月内安装相关监控，配置的监控设备已达报废年限且无法满足日常监控需求的站点，需要中标单位根据实际情况自行更新），并接入监控平台。如视频监控不符合采购人要求，需及时整改。
（7）本项目总价包括采购文件所确定的采购范围相应服务，包含且不限于：各分析仪药剂费用（标准物质等测试质量控制）、社会化运行维护费用（含维护过程产生的人工费、差旅费、工资、补贴、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、中标人应当提供的伴随服务/售后服务费用）等、设备维修费用（空调更新维护费、灯光照明、吊顶地砖、消防设备等站房基础设施更新维修费用）、检测报告费用（如水样比对、防雷报告等）、废液转运费用、站房运转费用（水电、通讯、场地租赁等）及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。
（8）定期养护内容及频次如下表：
表3-1 定期养护内容及频次要求表
	工作内容
	周
	月
	季度
	半年
	年
	备注

	站房
	消防设施更换
	
	
	
	
	√
	

	
	防雷检测
	
	
	
	
	√
	

	
	空调及供暖设施维护
	
	
	√
	
	
	

	采配水单元
	潜水泵清洗
	
	√
	
	
	
	

	
	采水辅助设施
	
	
	√
	
	
	

	
	五参数检测池清洗
	√
	
	
	
	
	

	
	沉降池清洗
	
	√
	
	
	
	

	
	过滤器清洗
	√
	
	
	
	
	

	
	水样杯清洗
	√
	
	
	
	
	

	分析单元
	试剂更换
	
	√
	
	
	
	根据仪器要求执行

	
	耗材及配件更换
	
	
	
	√
	
	根据厂商说明执行

	
	废液处置
	
	√
	
	
	
	

	
	保养检修
	
	√
	
	
	
	

	
	试剂贮存箱温度检查
	√
	
	
	
	
	

	控制单元及数据采集传输单元
	网络通讯设备检查
	
	
	√
	
	
	

	
	工控机检查
	
	
	√
	
	
	

	辅助设备
	稳压电源检查
	
	√
	
	
	
	

	
	UPS 检查
	
	√
	
	
	
	

	
	空压机检查
	
	√
	
	
	
	

	
	警示灯
	
	
	
	
	√
	

	
	视频设备检查
	√
	
	
	
	
	

	流量计
	
	√
	
	
	
	

	数据备份
	
	√
	
	
	
	

	备机维护
	
	√
	
	
	
	


注：具体实施按各站点实际情况执行。
（9）对水质自动站仪表进行定期校准、核查、比对和性能测试工作，每周对各水质自动站至少一次现场巡查，每周至少一次仪器校准和标准溶液自查测试，每月自行开展一次实际水样的实验室比对测试。配合采购人进行水质自动站质量保证和质量质控工作。现场巡查、标液核查、水样比对等日常运维及质控数据上传数据平台。定期对仪器进行检修保证出值正常。
（10）供应商的各项质控措施及实施频次不得少于下表要求：
表3-2 质控措施及实施频次表
	质控措施
	质控单位
	质控频次
	实施对象

	标样核查
	中标人
	每周
	pH、电导率、浊度、氧化还原电位、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮等

	实际水样月比对
	
	每月
	常规五参数、氨氮、总磷、高锰酸盐指数、总氮等

	多点线性核查
	
	每月
	氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮等

	集成干预检查
	
	每月
	氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮等

	加标回收
	
	每月
	氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮等


注：“实际水样月比对”由中标人每月委托具有CMA认证的第三方检测公司进行实样比对（以站点仪器参数为准）。设备维护后质控措施实施要求：更换试剂(清洗水除外)后，应再次进行校准；当监测仪器关键部件更换后，应进行多点线性核查，必要时应开展实际水样比对；当监测仪器长时间停机恢复运行时应进行多点线性核查和集成干预检查；其余如氟化物、VOC等特征因子（如有）按照要求进行质控措施。
（11）运维人员应每日通过平台查看监测数据，至少上、下午各一次，对水站运行状态和数据质量进行相应判断，并在每日9:00前完成常州市生态环境监测监控一体化平台上一审工作，每月总结自动站运维内容形成月报并上传一体化平台。
（12）须保证满足生态环境部门对省控站仪器设备故障的响应时间要求，当仪器设备每日8时～17时出现故障，应在1小时之内响应，4小时内到达现场解决。若仪器故障无法排除，运维单位必须在48小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行。须通过更换备机或委托有资质的检测机构进行检测以确保数据的完整性，所需费用由中标人负责。对于一些关键维护，包括贵重消耗件的更换，需与采购人沟通确认，所产生的维修费用由中标人承担。
（13）当运维人员查看数据时发现水站预警指标发生突变，应立即组织人员复核仪器设备状态，若仪器设备问题应立即排除故障，并做好相关说明。当确认设备正常后，应立即将书面情况说明上报上级管理部门，同时加密自动站采集和分析频率。必要时，采取人工采样实验室分析的方式进行数据比对，直至水质恢复正常水平。
（14）供应商对数据平台应每日进行检查，检查水站监测数据与中心数据平台的传输情况是否正常，传输异常时，应立即查明原因并及时排除故障，检查每日监测数据存储情况，每季度对监测数据备份一次。
（15）承担水质自动站运行期间产生的废液处置及相关费用，成交后需明确提供处置协议并经采购人同意。
（16）认真、及时做好运行维护记录，内容包括：每日运行数据监控统计表、现场维护记录、仪器设备故障及排除情况登记表、每月运行情况、备品备件管理登记表、仪器质控统计表等。
（17）运行维护期间，委托中标人运行维护及管理的全部资产（包括站房及其配套设施、配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属采购人所有，未经采购人书面同意，中标人不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移。
（18）在委托运行维护及管理期间，中标人有责任保护上述全部资产的完整、安全并处于良好状态，遇到自然灾害等不可预防、抗拒外部因素造成资产损害，中标人应第一时间向采购人上报相关情况。
（19）中标人须全面承担水质自动站资产的保护工作，切实做好安全保卫、防盗、防火、防雷击以及防止其他人为或自然事故的发生。凡是由于保卫、保管疏漏或使用不当造成的资产损失，由中标人负责赔偿，必要时采购人要追究中标人的责任。
（20）协助采购人做好水质自动站固定资产的管理、备品配件的登记等工作。
（21）中标人须确保运维人员的相对固定，人员频繁调动、缺乏熟练的运维人员都将视为管理制度混乱而扣减运维费用；节假日期间，中标人必须安排值班人员，保证水质自动站正常运行。
（22）采购人根据管理要求和运维服务成效考核的情况，有权要求中标人适当增加车辆和人员。采购人有增加监测需求时，中标人须无条件满足增加监测参数的运行维护工作。
（23）中标人每月需上传运维站点月报至一体化平台，每运维年结束需提供半年度运维报告、年度运维报告并通过采购人验收合格。
（24）切实按照国家、省相关自动站管理要求对运营水质自动站进行管理，若出台新的管理办法或技术规范时，按新要求执行。
（25）如甲方有变动需求，甲方有权随时终止合同，根据实际运维周期结算费用。
2.流量计运维管理要求
（1）流量计运维工作的开展须严格按照《省生态环境厅<关于印发江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）>的通知》（苏环办〔2020〕174号）、《河流流量测验规范》（GB 50179—2015）、《环境水质（地表水）自动监测站运行维护技术规范》（DB 32/T 4536—2023）以及其他相关国家规范文件的要求执行。如文件中有矛盾之处，以最新发布的文件为准，采购人保留对文件的解释权。
（2）须结合现场实际情况，对不符合安装测验要求的流量计进行调整至满足相关规范要求。
（3）每日须远程查看流量计发射声波回波强度、分层流速、姿态、水位、电池电量等重要参数和工况信息是否正常。发现异常情况时，应进行记录和报告，必要时进行现场核实。
（4）每周开展现场巡检维护，检查流量计支架安装是否牢固，电源供电是否正常。检查流量计安装位置、水尺状态、线缆走线及接头连接是否正常，对仪器表面进行清洁，读取标准水尺读数，对仪器水位进行校准。若流量计数据传输采用单独无线传输的，需对无线传输设备（RTU）和太阳能供电系统进行检查和维护，保证传输及供电正常。
（5）每年对流量计安装支架、周边环境进行一次全面检查和维护，需委托有资质的单位按照《河流流量测验规范》（GB 50179—2015）要求开展大断面测量和流量率定，至少须覆盖丰、平、枯三个水期，提供大断面测量和流量率定报告。
（6）须针对技术需求并结合现场流量计的运行情况编写数据审核方案，并提交采购人审核。方案内容包含但不限于职责分工、数据审核规则、内部数据审核制度、数据复核以及运维相关视频、日志、关键参数日常审核。
（7）须做好站点运维记录的规范上报。认真、及时做好运行维护记录，并上传至常州市生态环境监测监控一体化平台，并根据数据审核有关要求按时完成数据审核、异常数据核实等工作。
（8）当点位需要新增、撤销、变更时，涉及站点迁移的，运维单位应做好迁移前后监测仪器设备检查工作并做好相关记录。
（9）须保证满足生态环境部门对市建站仪器设备故障的响应时间要求，当仪器设备每日8时～17时出现故障，应在1小时之内响应，4小时内到达现场解决。若仪器故障无法排除，运维单位必须在48小时内提供并更换相应的备机，保证流量计正常运行。
[bookmark: _Toc150333473][bookmark: _Toc86147042]3.人员、车辆、设备要求
★（1）供应商应配备足够数量和经验丰富的运维人员，运维人员须具备大专及以上学历，每6个站点至少配备1名运维人员，不足6个站点按6个站点配置，为本项目配置的运维人员应通过省级及以上水质自动站持证上岗考核或培训。（本项为实质性要求，供应商必须响应，否则作无效响应文件处理。响应文件中提供相关证明材料加盖供应商公章）。
[bookmark: _Hlk147995563][bookmark: _Hlk147995557]（2）须配备水质五参数（水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度）、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮分析仪备机。每6个站点应配备不少于1套备机，不足6个站点按6个站点配置，后期需根据采购人实际需要适当调整。备机性能及功能应满足相关技术规范要求和管理需求。备机均应通过生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心的适用性检测，具有生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心出具的在有效期内的检测合格报告。测量数据等参数按水站数据传输协议上传监测监控一体化平台。（已经购买的须提供购置发票或采购合同证明；未购买备机的须提供承诺书，中标后一个月内须提供购置发票或采购合同证明）。
（3）每6个站点需要配备1套通过计量检定/校准的便携式五参数（水温、pH值、溶解氧、电导率和浊度）监测设备，溶解氧便携监测设备应满足原位监测要求，并在需要时用于水质自动监测站的质控及比对考核。（已经购买的须提供购置发票或采购合同证明；未购买的须提供承诺书，中标后一个月内须提供购置发票或采购合同证明）。
（4）须承诺中标后1个月（30日历日）内配齐本技术要求中所涉及的仪器设备、耗材和备件。耗材、备件的配置量应保障水站的连续、稳定运行。使用原厂生产的备品备件和耗材（若无原厂生产的，则应使用经权威机构检定合格的产品），严禁使用未经权威机构检定合格或劣质备品备件和耗材。（提供服务承诺加盖供应商公章）
（5）供应商承诺：针对本项目每6个站点配置1辆性能较好的专用车辆，不足6个按6个站点配置。中标后一个月内配齐投标所述的全部车辆，并向采购人提交采购或租赁证明材料，租赁合同需覆盖服务全周期。（响应文件中提供承诺书加盖供应商公章。）
（6）供应商运维人员必须配备专用工具，包括便携式电脑、万用表、各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。
4.搬迁要求
（1）各采购包搬迁情况
各采购包搬迁情况表
	分包
	序号
	所属区域
	所在水体
	站点名称
	搬迁内容

	采购包1
	1
	金坛区
	北干河
	庄上桥
	
	流量计搬迁并率定

	
	2
	武进区
	孟津河
	嘉成桥
	已有站点整体搬迁
	流量计搬迁并率定

	
	3
	钟楼区
	新孟河
	杏干桥
	已有站点设备搬迁
	

	采购包2
	1
	新北区
	德胜河
	东潘桥
	已有站点设备搬迁（若无法配套站房，需提供集装箱方案，采购方不再额外支付相关费用）
	流量计搬迁并率定

	
	2
	新北区
	老藻江河
	常柴桥
	已有站点设备搬迁
	

	采购包3
	1
	天宁区
	北塘河
	青洋桥
	已有站点设备搬迁
	

	
	2
	钟楼区
	京杭运河
	怀德桥
	已有站点整体搬迁
	

	
	3
	钟楼区
	关河
	青山桥
	
	流量计搬迁并率定

	
	4
	武进区
	采菱港
	青洋路桥
	已有站点整体搬迁
	流量计搬迁并率定

	
	5
	天宁区
	新运河
	东方大桥
	
	流量计搬迁并率定


注：站点搬迁情况根据实际情况可能会有所调整，中标人应按要求做好仪器、搬迁接入工作，如发现设备故障，需确定故障来源并由中标人进行维修；搬迁点位相关费用已包含在报价中，搬迁至调试正常运行过程中产生的基建、设备调试、维修、系统集成、数据联网等一切费用均包含在报价中，采购人不再另外支付相关费用；如出现搬迁停止或更改，采购人有权核减相关费用。
（2）站房搬迁要求
站房搬迁及安装调试：
1）监测站房屋搬迁：监测站需要整体搬迁，需制定详细的搬迁计划，并确保房屋结构安全。
2）设备清单确认：需详细列出水质监测站现有所有设备的清单，包括但不限于水质分析仪、传感器、数据采集系统、电源设备、通讯设备、视频监控等。
3）设备拆卸与打包：按照专业规范，对所有设备进行安全拆卸，并妥善打包，确保在搬迁过程中不受损坏。同时，对易损部件和精密仪器进行特殊保护。
4）运输安排：选择合适的运输方式和工具，确保设备安全、准时到达对应水质监测站新址。
5）设备安装与调试：在新址按照原有布局或优化后的布局进行设备安装，并进行全面调试，确保设备正常运行并满足监测要求。
采水系统搬迁：
1）采水点确认：根据水质监测站的具体环境，重新确定采水点的位置和深度，确保采样的代表性和准确性。
2）采水设备搬迁：将原有的采水泵、管道、过滤器等采水设备搬迁至新址，并进行必要的清洗和维护，或重新布设相关采水设施。
3）采水系统调试：在新址进行采水系统的调试，确保采水顺畅、水质稳定，并满足监测需求。
控制单元搬迁及调试：
1）控制单元拆卸与打包：对控制单元（包括控制器、显示器、输入输出设备等）进行安全拆卸，并妥善打包。
2）控制单元运输与安装：将控制单元运输至新址，并按照要求进行安装。
3）系统调试与测试：对控制单元进行全面调试，包括软件设置、新增设备的联调、通讯测试、数据采集与处理等功能，确保系统稳定运行。
基建搬迁调试：
1）基础设施建设与改造：根据新址的具体情况，进行必要的基础设施建设和改造，如供电、供水、排水、通讯等。
2）环境监测与调试：在新址进行环境监测，确保监测站的工作环境满足要求。同时，对整体系统进行全面调试，确保各项功能正常运行。
3）培训与交接：对新址的工作人员进行设备操作和维护的培训，确保他们能够熟练操作并维护设备。
水泥浇筑地基（如有）：
1）地基处理：对新址的地面进行平整，并进行必要的地基处理，包括排水、土壤加固、夯实等，以确保地基的稳定性。
2）钢筋框架制作（如需）：根据站房结构特点，制作并安装合适的钢筋框架，以满足混凝土浇筑的需要。
3）混凝土浇筑：按照国家及地方的相关规定，采用合格的水泥及其他原材料，进行混凝土浇筑，并达到规定的强度和密实度。
4）地基固化与保养：完成混凝土浇筑后，进行适当的固化与保养，确保地基在站房长期使用时能够保持稳定。
流量计搬迁及安装调试：
1）采水点确认：根据水质监测站的具体环境，重新确定流量计的位置和深度，确保采样的代表性和准确性，需与取水口保持一致。
2）设备搬迁：将原有的流量计等配套设施搬迁至新址，并进行必要的清洗和维护，如缺少栈桥安装条件或需重新购置支架，需由中标人采购实施，采购人不再支付相关费用。
3）流量率定：在新址进行率定测试并出具率定报告，确保流量计出值可靠，并满足监测需求。
六、付款方式
1.合同签订后，首付款支付合同金额的30%；
2.中标人完成站点搬迁并通过验收支付至合同金额的50%；
3.运维期满，根据运维质量考核结果支付剩余尾款。
备注：具体支付进度根据市财政下拨经费时间支付，相关费用根据实际搬迁情况及运维时间结算。
七、报价要求
本项目总价包括采购文件所确定的采购范围相应服务，包含且不限于各分析仪药剂费用（标准物质等测试质量控制）、社会化运行维护费用（含维护过程产生的人工费、差旅费、工资、补贴、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、中标人应当提供的伴随服务/售后服务费用）等、设备维修费用（空调更新维护费、灯光照明、吊顶地砖、消防设备等站房基础设施更新维修费用）、检测报告费用（如水样比对、防雷报告等）、废液转运费用、站房运转费用（水电、通讯、场地租赁等）及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

第六章   拟签订的合同文本

[bookmark: _Toc1889]常州市政府采购合同（服务类）
合同编号：
        
常州市地表水环境质量自动监测站优化调整及运维服务项目合同

甲方:常州市生态环境监控中心
乙方:
签订地点：常州
合同时间:    年  月   日
根据常州润邦招标代理有限公司2026年  月  日进行的公开招标采购项目，甲、乙双方就常州市地表水环境质量自动监测站优化调整及运维服务项目（项目编号：        采购包号：        ）采购结果，本着平等互利的原则，通过共同协商，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，就相关事宜达成如下合同。
一、合同内容
1． 标的名称：常州市地表水环境质量自动监测站优化调整及运维服务项目
2． 标的质量：
3． 标的规模（服务内容及要求）：
4． 履行期限：
5． 履行地点：
6． 履行方式：
二、合同金额
本合同金额为（大写）：   （小写：    人民币。）合同价格包括采购文件所确定的采购范围相应服务，包含且不限于各分析仪药剂费用（标准物质等测试质量控制）、社会化运行维护费用（含维护过程产生的人工费、差旅费、工资、补贴、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用）等、设备维修费用（空调更新维护费、灯光照明、吊顶地砖、消防设备等站房基础设施更新维修费用）、检测报告费用（如水样比对、防雷报告等）、废液转运费用、站房运转费用（水电、通讯、场地租赁等）及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，甲方不再支付其他任何费用。
三、服务内容及要求
按采购文件项目需求进行细化。
四、保密要求
参加本项目工作的单位和个人，对属于国家秘密、商业机密的信息，必须严格遵守有关保密法律法规，确保不发生失泄密问题。
五、知识产权
1.乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
2.乙方提交的所有响应文件及成果，其所有权均归甲方所有，甲方可任意使用其全部成果。乙方未经甲方允许或授权，不得为本合同规定目的以外的自身利益和其他任何一方利益而使用。
六、履约保证金
本项目不收取履约保证金。
七、合同转包或分包
1． 乙方不得将合同标的转包给他人履行。
2． 乙方不得将合同标的分包给他人履行。
3． 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。
八、合同款项支付
付款方式：
1.合同签订后，首付款支付合同金额的30%；
2.乙方完成站点搬迁并通过验收支付至合同金额的50%；
3.运维期满，根据运维质量考核结果支付剩余尾款。
备注：具体支付进度根据市财政下拨经费时间支付，相关费用根据实际搬迁情况及运维时间结算。
九、税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、项目验收
1.符合国家及地方相关法律、法规及规范性文件的规定。
2.甲方将对乙方的服务进行考核，具体考核细则由甲方另行制定，双方可签订补充协议。
十一、安全要求
在项目服务期间应制定项目安全实施管理措施，并严格遵守安全管理要求，乙方在项目服务过程中因管理不当、维护措施不当等因素或不按安全管理要求，造成人员安全或财产损失事故的，其责任均由乙方自行承担，甲方不承担责任。与本项目有关的所有质量、安全问题均由乙方终身负责，如因上述原因造成的一切后果均由乙方自行承担，与他人无涉。
十二、违约责任
1． 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值10%的违约金。
2． 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额6‰每日向乙方支付违约金，但违约金总额不超过逾期付款总额的10%。
3． 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额20%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
4． 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及采购文件规定标准的或不能通过验收的，应当按要求及时整改。否则，甲方有权解除本合同、不予支付后续款项并要求乙方支付合同总额20%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
十三、不可抗力事件处理
1． 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2． 不可抗力事件发生后应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3． 不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十四、解决争议的方法
双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。争议解决过程中发生的费用（包括但不限于仲裁费或诉讼费、公证费、律师费、鉴定费、差旅费、保全费、担保费等），应由违约方承担。
十五、合同生效及其他
1． 本合同自双方当事人盖章、签字时生效。
2． 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
3． 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方、代理机构各执二份。


（以下无正文）
	甲方：常州市生态环境监控中心
	乙方：

	单位名称（章）： 
	单位名称（章）： 

	单位地址：常州市天宁区河海东路9号
	单位地址： 

	委托代理人：
	委托代理人：







采购代理机构（盖章）：常州润邦招标代理有限公司

第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知
1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。


一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件




项 目 名 称：
项 目 编 号：
投标人名称：
日       期：


一、资格证明文件

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州润邦招标代理有限公司
（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。
二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。
三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:
主要设备有：            
主要专业技术能力有                 
五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）
六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：               
2、我单位直接控股的其他单位如下：                     
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：               
八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。
九、我单位无以下不良信用记录情形：
1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。


                                   投标人：（加盖公章）
                                   法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：
日期：    年    月    日



说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求：
2-1 中小企业声明函
说明：
1.本项目采购包1、采购包2、采购包3专门面向中小企业采购，必须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。
2.温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接（https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest），供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。
3.填写请参考“常州市政府采购中心关于规范填写《中小企业声明函》的温馨提示”（网址：http://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/tzgg/980332060316367.html）
4.本项目采购标的所属行业：其他未列明行业（请勿修改）。


中小企业声明函（服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加常州市生态环境监控中心（单位名称）的 常州市地表水环境质量自动监测站优化调整及运维服务项目（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


供应商名称（加盖公章） ___________
日期：_____年______月______日    


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。





残疾人福利性单位声明函格式 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               
供应商名称（加盖公章） ___________
日期：_____年______月______日  

3 其他特定资格要求：无


4 营业执照
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二、商务技术文件格式

1投标函（实质性格式）
投标函
致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。
1.我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：
（1）本投标有效期为自提交投标文件截止之日起60个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2.其他补充条款（如有）：___________。
与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________  传真____________________________
电话_________________________ 电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________
日期：_____年______月______日    

[bookmark: _Hlt520356243][bookmark: _Hlt520355938]

2法定代表人资格证明书/授权委托书（实质性格式）

法定代表人（单位负责人）资格证明书
单位名称:
地址:
姓名:     性别:       年龄:      职务:
系（投标单位名称）的法定代表人（单位负责人）。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。
	


	




                     投标人名称：（加盖公章）
                       法定代表人签字、签章或印鉴：
日期：    年    月    日








授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标单位名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：________________
委托代理人（签字/签章）：________________
日期：_____年______月______日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.若法定代表人（单位负责人）参与开标的，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）资格证明书》（实质性格式）。
3.供应商为自然人的情形，仅提供身份证扫描件并签名，可不提供《法定代表人（单位负责人）资格证明书》和《授权委托书》。

3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：
一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。
三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责。
四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。
五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。 
六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。 
七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。 
八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。
九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。 
十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。
十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
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4  开标一览表（实质性格式）
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开标一览表（采购包    ）
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	序号
	投标人名称
	报价（元）

	
	
	大写
	小写

	
	
	
	




注：
1.此表中，投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包（如有分包）分别填写。供应商的报价不得超过各个采购包的最高限价，否则作无效响应处理。
3.供应商在提交响应文件时，按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交报价一览表。

                         
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   

5  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表（采购包    ）

项目编号/包号：            项目名称：                   

	序号
	分项名称
	服务内容
	数量
	单位
	响应价格

	
	
	
	
	
	单价
	合价

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	总价
	



注：
1.投标人根据本项目实际情况填写分项报价表。如果不提供分项报价将视为没有实质性响应采购文件。
2.供应商应按照站点搬迁、站点运维参数进行分项报价。
3.本表行数可以按照项目分项情况增加。
4.本表必须按采购包分别填写。
                  
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
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6 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________
	对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明）

	序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	



注：
1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。
2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。


投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   

7 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________
	对本项目采购需求条款的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明）

	序号
	招标文件条目号(页码)
	招标文件要求
	投标响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	



注：
1.对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。
2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   

8 投标供应商管理关系或控股关系信息情况表（实质性格式）
投标供应商管理关系或控股关系信息情况表
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	统一社会信用代码
	

	经营范围
	

	股东信息
	股东1（姓名或单位名称）：
股东1持股比例：
股东2（姓名或单位名称）：
股东2持股比例：
（不够的可自行增加）

	公司是否有直接控股、管理关系的关联企业（在£ 中进行勾选）
	£ 无直接控股、管理关系的关联企业
£ 有直接控股、管理关系的关联企业，关联信息如下：
企业1名称：
（直接控股£ （持股比例：    % ；管理关系£ ）
企业2名称：
（直接控股£ （持股比例：    % ；管理关系£ ）
（不够的可自行增加）

	上述信息内容与本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，对所提供信息的真实性、完整性、准确性负责。
供应商（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
     日期：   年  月  日




9  项目实施方案等，按照采购需求和评分标准编制。






10  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	毕业学校和学历
	专业
	职称
	专业培训及证书
	责任
或分工
	项目经历或主要工作
业绩

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
[bookmark: _Toc288738839][bookmark: _Toc288738397]
11 相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：
	项目时间
	项目甲方单位
	项目名称
	合同金额
	单位地址
	联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   







12招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料
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