江苏省江安高级中学高品质特色学校校园建设提升项目（一期）男生宿舍楼电梯采购及安装

政府采购磋商文件

###### 采购文件编号： JSZC-320682-JZCG-C2026-0030

如皋市公共资源交易中心

2026年9月

地址:如皋市惠政路1799号  邮政编码：226500

目录

第一部分  采购邀请

第二部分  磋商须知

第三部分  项目需求

第四部分  评审方法和评审标准

第五部分  响应文件组成

第六部分  合同签订与验收付款

# 第一部分  采 购 邀 请

受江苏省江安高级中学的委托，如皋市公共资源交易中心（以下简称：“交易中心”）就江苏省江安高级中学高品质特色学校校园建设提升项目（一期）男生宿舍楼电梯采购及安装(项目编号: JSZC-320682-JZCG-C2026-0030)进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

江苏省江安高级中学高品质特色学校校园建设提升项目（一期）男生宿舍楼电梯采购及安装项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载采购文件，并于2026年10月13日9点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320682-JZCG-C2026-0030

项目名称：江苏省江安高级中学高品质特色学校校园建设提升项目（一期）男生宿舍楼电梯采购及安装

项目类型：货物

所属行业：工业

预算金额：105万元

最高限价（如有）：105万元

采购需求：详见磋商文件，请仔细研究。

合同履行期限：90日历天（其中合同签订后10个日历天内必须完成勘察、熟悉土建设计、优化安装施工方案并经采购人审查通过）全部供货及安装完毕，并完成全部验收工作。

本项目是否接受联合体投标：否。

本项目是否接受分包：否

本项目是否专门面向中小微企业采购:否。

二、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织营业执照等证明文件（自然人仅需提供身份证明）；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目的特定资格要求：

4.1本项目不接受进口产品，供应商须提供关于符合本国产品标准的声明函（格式详见附件：关于符合本国产品标准的声明函）。

4.2响应供应商资格要求：

（1）响应供应商若为电梯制造商，须同时具备的条件：

①具有中华人民共和国特种设备制造许可证（乘客电梯B级资质）且在有效期内，或根据国家市场监督总局颁发的《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG 07---2019  2019年6月1日起实施）提供《中华人民共和国特种设备生产许可证》（新证）【许可项目：电梯制造（含安装、修理、改造）（B级及以上）】；

②安装资质：中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（乘客电梯）B级资质[施工类别：含安装、维修]或《中华人民共和国特种设备生产许可证（新证）（许可项目：曳引驱动乘客电梯安装（含修理）（速度≤6m/s）》。

（2）响应供应商若为代理经销商(代理商必须为本项目的安装单位)，须同时具备的条件：

①安装资质：中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（乘客电梯）B级资质[施工类别：含安装、维修]或《中华人民共和国特种设备生产许可证（新证）（许可项目：曳引驱动乘客电梯安装（含修理）》；

②响应供应商所响应产品制造商具有中华人民共和国特种设备制造许可证（乘客电梯 B级资质）且在有效期内，或根据国家市场监督总局颁发的《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG 07---2019  2019 年 6 月 1 日起实施）提供《中华人民共和国特种设备生 产许可证》（新证）【许可项目：电梯制造（含安装、修理、改造）（B级及以上）（速度≤6m/s）】；

（3）响应供应商拟派的项目负责人须具备特种设备作业人员资格（T证）。

5.授权委托书中的代理人必须是供应商的法定代表人或供应商拟选派的项目负责人。项目负责人须为供应商的正式员工，投标时须提供投标截止日前近1个月供应商为其缴纳的社保证明；投标截止日前成立不足3个月的新办企业只须提供社保缴纳名册（名册中包含拟派项目负责人）；新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供社保证明材料（以新办企业营业执照发放日期为准）。

三、获取采购文件

时间：自公告发布之日起5个工作日内

地点：江苏政府采购网

方式：本项目采用“苏采云”系统网上注册登记方式，具体详见江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南。

四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点

提交响应文件截止时间、磋商时间: 2026年10月13日9点00分（北京时间）

提醒：

1.通过“苏采云”系统提交，具体详见江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南。

2.逾时，系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。

磋商地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1、磋商保证金：免收

2、履约保证金：免收

3、项目磋商活动模式：不见面电子化交易模式，具体详见江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南。特别注意以下事项：

（1）根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理、更换CA数字证书和电子签章。具体详见江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南。

（2）使用谷歌浏览器。

（3）提前准备好麦克风、音响，摄像头，并检查保证能够正常使用。

（4）操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（5）供应商应当通过“苏采云”系统提交电子投标文件，投标文件不得超过150M。

4、项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无

5、对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目磋商文件其它部分的询问请向磋商文件联系人或项目磋商经办人提出；对在“苏采云”操作阶段的询问请向软件技术支持人员提出。

6、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

7、本次采购事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：江苏省江安高级中学

地址：如皋市江安镇迎春路73号

联系人：张海其

联系方式：0513-87591038

2.项目联系方式

招标文件联系人: 龚骁璐（0513-87620882）

项目开标人：陈宇航（0513-87620882）

3.软件技术支持人员：0519-86722801、0519-86722806

4.CA数字证书办理：0513-59001215。

第二部分 磋商须知

### （一）总则

#### 1.采购方式

1.1 本次采取竞争性磋商方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

#### 2.合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3.适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，交易中心和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5.磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

#### 6.磋商文件的解释

6.1磋商文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其它部分由交易中心解释。

### （二）磋商文件

#### 1.磋商文件构成

1.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）采购邀请

（2）磋商须知

（3）项目需求

（4）评审方法和评审标准

（5）响应文件组成

（6）合同签订与验收付款

（7）附件

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

1.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

#### 2.磋商文件的澄清

2.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。

2.2采购人视情组织答疑会

#### 3.磋商文件的修改

3.1 在响应文件提交截止时间前，采购人及交易中心可以对磋商文件进行修改。

3.2 采购人及交易中心有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和磋商日期。

3.3 磋商文件的修改将在“江苏政府采购网”公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

### （三）响应文件的编制

#### 1.响应文件的语言及度量衡单位

1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人及交易中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 2.响应文件构成

2.1 供应商编写的响应文件应包括资格审查证明材料文件、商务技术标文件、价格标文件。供应商按“第五部分 响应文件组成”要求编写响应文件。

2.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的采购文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的采购文件为准。

#### 3.磋商响应有效期

3.1磋商响应有效期为采购人规定的响应文件提交截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

#### 4. 磋商响应有效期的延长

4.1在特殊情况下，采购人在原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### （四）响应文件的提交

#### 1.响应文件的提交

1.1供应商应当按照“江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南”，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。

2.响应文件截止日期

2.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的响应文件提交截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2.2 采购人可以按照规定，通过修改响应文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 3.响应文件的拒收

3.1 采购人拒绝接收在其规定的响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件。

#### 4. 响应文件的撤回和修改

4.1 响应文件的撤回

4.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南”。

4.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

4.2 响应文件的修改

供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南”。

4.3 在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

4.4 在响应文件截止时间至响应文件中规定的磋商响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

（五）磋商与评审

1.磋商仪式

1.1采购人将在磋商公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。供应商应当按照“江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南”参加磋商活动，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

1.2供应商在磋商过程中涉及到的磋商文件解密、磋商结果确认等工作，按照“江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南”执行。

2.磋商小组

2.1磋商开始仪式结束后， 采购人将立即组织磋商小组进行评审。

2.2磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。本中心人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

2.3超过公开招标限额标准的项目，磋商小组应当由5人以上单数组成。

2.4采用竞争性磋商的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2.5磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

3. 磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和交易中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

3.4评审开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购人、磋商小组、交易中心均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，交易中心将设专门人员与供应商联系。

3.6交易中心和评审小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4、评审过程的澄清

4.1评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权以电子函件形式要求响应人对其响应文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2接到磋商小组澄清要求的供应商应派人按磋商小组规定的时间和格式在苏采云系统中做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南”。

4.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5.对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，由采购人对响应文件中的资格审查证明材料进行审查，资格审查的结论，采购人以书面形式向磋商小组进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.4磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商活动将被拒绝。

5.6磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

5.7提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由磋商小组采取随机抽取的方式确定一个成交候选人，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

非单一产品采购项目，磋商文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

5.8 供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与交易中心及磋商小组联系。

开评标全过程中，各供应商参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

6. 被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形。

6.1出现下列情形之一的，作无效响应处理。

6.1.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

6.1.2未完整上传响应文件电子文档的,或上传的文件打不开的。

6.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。

6.1.4不具备磋商文件中规定的资格要求的。

6.1.5响应报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性检查的。

6.1.7不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

6.1.8供应商被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）。

6.1.12响应文件未按照采购文件要求加盖电子签章。

6.1.13不同的供应商响应文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

6.1.14供应商的商务技术部分得分相差异常悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

6.1.15其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

6.2出现下列情形之一的，磋商失败。

6.2.1符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目或者政府购买服务项目可以是2家）；

6.2.2出现影响采购公正的违法违规行为的；

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5 因苏采云系统故障原因造成磋商不成功的。

6.3 响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的处理：如出现响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商或者在评审期间对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

7.异常低价审查

7.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

7.1.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

7.1.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

7.1.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

7.1.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

7.2评审委员会应当要求相关供应商在评审现场不少于30分钟时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。

7.3评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

### （六）成交

#### 1.确定成交单位

1.1成交候选供应商的选取原则和数量见磋商文件第四部分规定。

1.2 采购人应根据磋商小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商。

1.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4  若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.4.1提供虚假材料谋取成交的。

1.4.2向采购人、交易中心行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5 有下列情形之一的，视为供应商串通参与磋商，响应无效：

1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

#### 2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。项目设立、项目预算、采购方式、组织形式、进口产品核准、采购需求调查过程、专门面向中小企业采购、合同履约等不属于可质疑事项。

2.2供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人和交易中心提出质疑，由采购人负责答复。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4供应商于法定期限内提起质疑，向采购人和交易中心以书面形式提交质疑有关材料。

供应商提交的书面质疑材料应当包括下列内容：营业执照复印件（自然人除外）、授权委托书原件（如有代理人）、法人代表及代理人（如有代理人）身份证复印件、按照本采购文件中《质疑函范本》要求填写的质疑函原件。

书面质疑材料采取当面递交或邮寄、快递的方式送达。

采购人质疑接收人及联系方式，见磋商文件第一部分。

交易中心质疑受理部门为政府采购科，联系地址：如皋市惠政路1799号 ，联系电话：0513-87620882。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

2.7质疑供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料。投诉书应当包括下列内容：投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；事实依据；法律依据；提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉人应当将投诉书送达如皋市财政局政府采购管理科（如皋市解放路199号，行政中心A座710室，联系电话0513-87623860）。

#### 3．成交通知书

3.l公告成交结果的同时，采购人将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

3.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃磋商项目的，应当依法承担法律责任。

### （七）授予合同

#### 1.签订合同

1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

#### 2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3.政府采购合同信用融资扶持政策

3.1根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购成交供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三部分  项目需求

供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

供应商不能简单照搬照抄磋商文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

一、采购需求

本次江安中学高品质特色学校校园建设特色项目（一期）男生宿舍楼项目，需加装3部电梯，电梯类型为客货两用电梯（兼顾载人及货运功能），停靠层数共计12层。

| 序号 | 电梯类型 | 数量 （台） | 载重 （KG） | 服务楼层 | 速度 （ m/s） | 井道净尺寸（深*宽）（mm） | 有无机房 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客梯 | 2 | 1600 | 地上12层 | 1.75 | 2600*2600 | 无 |
| 2 | 客梯（消防电梯、无障碍电梯、担架电梯） | 1 | 1600 | 地上12层 | 1.75 | 2600*2600 | 无 |
| 备注： 1.本项目现场实际情况及安装条件由供应商自行踏勘确认。 2.详细参数见土建施工图，具体尺寸由供应商现场踏勘。 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1）电梯主电源电缆（大于等于25平方的五芯国标电缆）材料及敷设，长度需供应商自行勘察；电梯安装所涉及到相关电气及管线等均由成交供应商自行考虑并承担费用。

2）本项目为新建楼宇安装电梯项目，中标单位应及时将投标电梯的土建施工及安装图纸与土建方对接，如由于中标单位自身的原因造成安装电梯时产生的门套修补开凿、垃圾清运、墙面及地面修补由中标单位负责。

3）本项目具体图纸的设计由成交供应商委托有设计资质的设计单位设计，并通过相关部门审核通过，并包含由此产生的相关所有费用。

二、技术要求

（一）三大件等要求

1.电梯曳引机（采用永磁同步无齿轮曳引机）、门机系统、控制柜（采用垂直梯型号的控制系统）这三大件必须为原厂品牌（原厂品牌的含义是与电梯整机为同一品牌，下同）；限速器、安全钳、缓冲器（必须为液压式）、光幕，在供货时均须提供相应的型式试验报告（或合格证明），且其性能参数应满足设计及国家标准要求；

2.控制系统：全电脑，全集选方式，双32位电脑处理，具备五方通话功能和接线位置；

3.拖动系统：交流变频变压无级调速（VVVF），无齿轮曳引机：曳引机制动器寿命大于600万次，第三方检测机构出具的检测报告，电梯终端开关寿命大于600万次；低噪音（不超过60dB）定子铁芯结构设计；

4.门机驱动系统：交流变频变压无级调速，驱动方式为永磁同步无齿轮曳引机、安静（不超过60dB）。无机房。

5.运行方式：3台电梯，智能群控系统（全集选，能根据呼叫自动分配最优电梯）；

6.抗雷击设计大于6KV；

7.适用整梯及曳引机，依据国标电梯能效标识优于B级；

8.电梯静音（不超过60dB）且减震性能优（垂直和水平方向上振动峰值控制在0.25m/s2以内）；

9.配备全功能光幕防夹和电梯意外移动保护装置，并提供型式试验报告；

10.轿厢、吊顶、地坎、内饰等采用阻燃等级B1级及以上、低甲醛环保材料；

11.防护等级：电梯外召唤盒、天花板电器、轿顶接线检修盒均满足IP43防护等级，曳引机编码器优于IP40防护等级，控制柜优于IP40防护等级，门机电机优于IP40防护等级。

12.其他要求：响应文件中提供的进度计划、质量保证措施方案、设计及施工方案、施工（安装）管理组织方案、售后实施方案、提供售后服务方案及承诺，须依规实施，除征得采购人同意外，不得更改。

（二）电源要求

1.驱动部分：三相交流电源380V,50Hz(±7%压差保证运行正常)；

2.照明部分：单相交流电源220V,50Hz(±7%压差保证运行正常)；

3.配电箱：与整机配套提供，符合国家相关标准。

（三）整机配置

1.本项目电梯整机及相关部件要求为同一品牌（须为制造商原厂生产，不接受OEM代工或贴牌产品），所有供货设备须为该型号现行量产的最新批次产品（制造日期距离设备交付验收日期不得超过9个月），若涉及进口部件或装置，须在投标文件中以清单形式逐项注明厂名、品牌、原产地、型号、规格、主要参数、数量等，并在交货时对应提供相应出厂证明和进口海关单据、品质保证书及其它有效证明文件；

2.曳引机要求原厂原品牌（整机一致，不接受贴牌组装）(必须明确报出曳引机型号规格、电机功率等技术参数)，采用无齿轮曳引机；

3.门机系统要求为交流变频变压无级调速，原厂原品牌；

4.控制柜主板变频器应采用制造厂家同品牌原厂部件，若为进口部件的则须供货时提供厂家盖章承诺书；

5.导轨全部采用实心钢制T型轨，副轨采用心导轨：导靴为滑动式；

6.每台电梯配备一台电梯空调（≧1.5匹）。

（四）轿厢设计

1.轿厢内壁和门：采用304发纹不锈钢（厚度≥1.5mm），采用单板直折，不得使用复合材质；

2.轿厢照明：暗藏式高效节能专用灯具，日光型照明（由供应商无偿提供两种以上可选方案或彩色样本，签订合同时由采购人自选）；

3.通讯设施：隐藏式对讲装置，具备五方通话功能，要求和保安控制室直接通话（话机由制造厂家提供）；

4.轿箱环境：低噪（小于60dB）、防震（垂直和水平方向上振动峰值控制在0.25m/s2以内）、通风（轿厢上下部都设置通风孔，且面积都不能小于地板有效面积的2%）；

5.地坎：304不锈钢实心地坎（≥2mm）或铝合金实心地坎（≥3mm）；

6.扶手：304不锈钢扶手，壁厚≥1.2mm，设计兼顾合理、美观，安装稳固；

7.地板：防滑耐磨花岗岩（实测厚度≥25mm）；

8.监控：配置电梯专用AI监控系统;

（五）轿厢内操作盘

1.一体式轿厢操作面板，操作面板材质为发纹不锈钢；数字型楼层显示器（层站显示数字按采购人指定数字排列）2处，其中一处为无障碍按钮（设置盲文）；

2.具有停靠层同数防破坏微触式楼层金属按钮：电梯按钮在25N动作力条件下，寿命大于300万次，金属不锈钢材质按键或高灵敏度触控面板。电梯外召唤按钮的机械动作寿命均达到500万次或以上，提供第三方检测机构出具的检测报告或制造商出具的技术参数说明函或产品型式试验报告；

3.层站及轿内上升与下降方向指示；

4.黄色紧急呼叫按钮（通至有人值守处）；

5.开关门微触式按钮各一付,并以图形表示；

6.隐藏式对讲机一付；

7.中英文指示厂牌、用途、限乘人数、限载重量；

8.一个以钥匙操作的开关箱有停止开关、照明开关、风扇开关；

9.不小于7英寸彩色LCD屏幕。

（六）各楼层梯厅入口

1.厅门材质：均为304发纹不锈钢（厚度≥1.5mm）；

2.门套形式：均为304发纹不锈钢标准门套（厚度≥1.5mm）；

3.厅外召唤：一体式，面板为发纹不锈钢（厚度≥1.5mm），安装在门套右侧；按钮为发纹不锈钢材质。具有召唤按钮、方向指示，数字层站显示器TFT液晶外呼屏4.3英寸，可显示3台电梯位置；

4.电梯门规格：中分双扇自动门，单门宽加宽至900mm或1000mm。轿门开门装置和门开关的动作寿命达到1000万次以上，技术先进、安全可靠，提供第三方检测机构出具的检测报告或制造商出具的技术参数说明函或产品型式试验报告。

（七）功能要求

1.安全保护功能

电梯必须具备GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》规定的安全装置和保护功能。

2.使用功能

（1）满员自动通过；

（2）轿内反向指令消除、轿内错误指令自动消除或人工消除（轿内误指令双击取消）；

（3）轿厢风扇自动关闭；

（4）轿厢照明自动关闭、轿厢应急照明；

（5）层站运行控制开关；

（6）独立运行、任何一台电梯出现故障时能自动脱离群控；

（7）安全停靠、主层站待机、次层停靠；

（8）超载报警、超载指示灯（自动声光报警）；

（9）钢丝绳延伸再平层；

（10）开门延长按钮、开关门按钮、基站开门等待时间可调；

（11）门负载检测、门传感器自诊断；

（12）电速自适应控制；

（13）配备全功能光幕防夹和电梯意外移动保护装置（UCMP）。多光幕门探测器，交叉式，且扫描光束达到150束或以上，确保开关门安全灵敏。

（14）重复关门、本层再开门、强制关门—蜂鸣器；

（15）3台中有1台符合消防员电梯标准，具备消防迫降和优先使用权，消防运行、火灾应急返回、消防迫降、消防员等服务功能，符合相关国家标准。；

（16）故障时最近自动平层、就近层停靠、基站返回，确保突发停电时将乘客安全送至最近楼层。；

（17）远程监控：接入楼宇监控系统，便于实时掌握电梯状态，紧急呼叫、轿厢警铃；

（18）轿厢空气净化装置；

（19）防捣乱功能；

（20）紧急电动运行；

（21）超速时电气、机械保护；

（22）电机过热保护；

（23）供电系统缺相及错相保护；

（24）曳引机温度监控；

（25）曳引机空转保护功能；

（26）电梯静音和减振性能：轿厢内运行噪音≤60dB；

（八）电梯制造、安装的标准和规范

1.GB/T10058-2009《电梯技术条件》;

2.GB/T10059-2009《电梯试验方法》;

3.GB10060-2011《电梯安装验收规范》;

4.GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》;

5.GB7025-2008《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的形式及尺寸》;

6.GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》;

7.GB8903-2024《电梯用钢丝绳》;

8.GB/T13435-1992《电梯曳引机》;

9.GB/T12974-2012《交流电梯电动机通用技术条件》;

10.GB/T27903-2011《电梯层门耐火试验 完整性、隔热性和热通量测定法》;

11.江苏省防火部门的条例及相关的中国国家防火规则;

12.在项目实施过程中，如果旧标准已经修改（订），应按照新国家标准实施；如本采购文件规定高于国家标准，无论新旧标准，均按本采购文件规定实施；如本采购文件内有内容相互矛盾，以高标准高要求的为准。以上有关风险等由供应商自行承担。

（九）其他说明

1.以上提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条纹，供应商应保证提供符合以上和有关最新工业标准的优质产品。

2.电梯安装：供应商负责组织本项目所有电梯的安装调试，所需的工料和设备、工具均由供应商负责（含电梯设备起吊、符合安装标准要求的脚手架和辅助材料、符合国家标准的井道永久照明、符合现场安全标准的厅门口安全护栏装置、合格的底坑爬梯及永久性护栏、调试用临时电缆）。

3.供应商根据采购文件要求需提供电梯实施方案及电梯装饰方案，所有方案最终以采购人确认为准。

（十）电梯安装实施要求

1.电梯必须由制造商或供应商安装，由安装单位进行安装全过程管理，承担安装过程的安全生产责任。

2.电梯到达目的地至电梯安装完成交付使用前由供应商负责妥善保管。

3.电梯井道内的脚手架必须由供应商委托具有有效上岗证的架子工使用合格的钢管材料搭设。

4.供应商在电梯安装前应向采购人报审电梯安装施工组织设计方案，经采购人审批同意后方可安装施工。

5.供应商应负责对设备现场调试及有关服务，调试中的费用由供应商负责。

6.安装所用的材料、设备的运输由供应商负责解决，若需要使用现场其他施工单位的设备和设施的，由供应商与其协商，费用由供应商支付。

7.电梯安装过程中若损坏采购人的建筑产品，包括材料、成品、半成品，供应商要照价赔偿。

8.施工过程中要自觉接受采购人对其施工过程的安全、质量和进度的监督管理和协调。

9.随机提供资料：（1）文件目录；（2）装箱清单；（3）主要部件的产地证明；（4）电气原理图及符号说明；（5）电梯使用维修说明书；（6）电梯安装调试说明书；（7）安装图册。

三、商务要求

（一）质量要求

供应商须提供符合采购需求、符合国家质量检测标准的原装合格产品。采购文件中所列货物规格配置、参数要求均为最低要求，货物的规格配置、参数可根据各厂家实际情况调整，但不得低于最低要求。

属进口部件的，则由采购人委托有关的商检部门开箱验收，验收的费用由供应商支付。

（二）供货与安装周期

合同签订之后，正式施工后（以土建通知为准），90日内完成供货及安装（含设计、施工、安装、调试、检测、验收并取得质量技术监督部门验收合格发出准用证），交付采购人使用。

（三）交货、安装地点

新建男生宿舍楼。

（四）合同履行期限

合同履行期限：90日历天内完成全部供货及安装完毕，并完成全部验收工作（其中合同签订后 15个日历天内必须完成勘察、初步设计、方案优化及施工图设计并经采购人审查通过），电梯的供货、安装、调试、直至取得验收合格证书交付使用全过程。

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（1）免费质保期

免费质保期：3年，质保期从本电梯工程专项验收合格之日起计算。本次项目范围内的所有产品均纳入质保范围内。在免费质量保证期内，成交供应商负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均在质保期内全部免费更换。

（2）质保期内的日常保养要求

1.成交供应商应定期派出持证专业人员对电梯进行保养，每月进行常规维护保养不少于两次，由派出的专业人员对每台设备进行保养、检查、维护、调整、加油、润滑，使设备保持安全、正常状态，每次保养应经采购人签字确认。

2.质保期内，成交供应商应每月、季对每台电梯的运行安全工作情况作一次全面检查，并向采购人提交检查报告。检查报告的内容至少应包括故障次数、故障类型、处理方法、处理后的效果、所有安全装置状态和设备现有工作状况等。

3.质保期内，成交供应商免费提供设备正常运行需要更换的全部零件、部件及油类。成交供应商应免费提供所有因产品质量造成的损坏部件的维修保养服务。如因产品质量或备件不足问题，致使电梯停运时长超过48小时，则从停运日起，成交供应商应按每日1000元整赔偿采购人，直至恢复使用日。

整机质量保质期不低于三年。

（3）售后服务要求

1.成交供应商提供售后服务体系及配套的管理制度。

2.售后服务响应时间要求:成交供应商所提供的设备发生故障后，一经采购人通知后应做到快速响应并到达现场；电梯困人的求援时间不应超过30分钟；故障反应时间小于30分钟；一般故障修复时间小于120分钟；较大故障修复时间小于24小时，必须有专业的技术人员能够24小时提供应急保障服务。

3.成交供应商应固定一名以上安装维护人员对本项目后期使用过程中出现的使用问题予以技术支持服务。因设备制造原因出现的质量问题，成交供应商应负责更换或维修，由此产生的一切费用由成交供应商承担。

4.设备投入使用后5年内，成交供应商对设备的控制软件应给予动态的、最新的免费升级服务。

（六）采购标的的验收标准、方法、时间

1、验收标准：

1.1 电梯安装验收规范：GB10060-2011

1.2电梯装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范GB50310-2002

1.3电梯工程施工质量验收规范：GB50310-2002

2、验收方法、时间： 安装结束，成交供应商先行调试检测；符合标准后成交供应商负责向法定主管部门申报验收，费用由成交供应商负责。验收合格取得使用证后成交供应商应提供免费培训服务（ 1-2 名人员）。收到验收申请后7个工作日内采购人组织验收。

（七） 付款方式

合同签订生效后，甲方支付合同金额总价30%的预付款，采购设备经查验确认全部到达学校后支付至合同金额85%，所有项目完工、电梯设备安装后通过质量技术监督部门专业检测合格，取得特种设备使用许可证，电梯工程专项验收合格（包括所有装潢到位），提供完整资料，交付电梯钥匙后，付至合同金额的97%，余款作为质量保证金，免费质保期内，提供符合特种设备使用规范的一切服务，待免费质保期满且无质量问题后一次性无息支付。

（八）本项目不接受进口产品参与

（九）安全责任

成交供应商在项目施工中必须严格遵守相关的法规、规范和现场采购人的规 定，督促现场施工人员规范操作，采取严格有力的安全防护措施，做好安全防护工作（包括施工现场防护等），确保施工安装的人身安全，相关专业技术岗位必须持证上岗，一切安全责任均由成交供应商自负。成交供应商必须遵守政府有关主管部门对施工噪音、环境保护和安全生产等 的管理规定，如因成交供应商的原因，导致扰民投诉及相关部门罚款的，均由成交供应 商负责处理，费用自理。

上述技术和商务要求均为实质性要求，均不接受负偏离，否则视为无效投标。

（十）政府采购政策功能要求

1.商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

（如项目类型为“货物”，投标时供应商提供承诺函，承诺函需对以上要求逐一作出响应。采购人在必要时可要求成交供应商在履约验收环节出具检测报告。）

2.快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

（如项目类型为“货物”，投标时供应商提供承诺函，承诺函需对以上要求逐一作出响应。采购人在必要时可要求成交供应商在履约验收环节出具检测报告。）

3.绿色数据中心（如有）

（1）采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用。

（2）采购人在履约验收中对成交供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，供应商应在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

（3）成交供应商未按合同约定提供设备或服务的，采购人依法追究其违约责任。对供应商提供虚假材料谋取中标、成交的，依法由相关部门予以处理。

4.低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和江苏省VOCs含量限制标准。供应商如提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

5.节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中如有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

6.绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。

7.政府采购中实施本国产品标准及相关政策

（1）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，对采购本国产品给予政策支持。

（2）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（3）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

# 第四部分 评审方法和评审标准

一、磋商方式

不见面远程磋商模式：不见面电子化交易模式，具体详见江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南。

二、评审方法和标准

1.评审方法：综合评分法，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，提交最后报价的供应商不得少于3家；只有符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。最后报价须在系统规定时间内提交，未在规定时间内提交最后报价的，视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理。

供应商商务技术部分和价格部分的合计分值，为该供应商的评审总得分。

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定成交候选人名单并按顺序确定成交供应商。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列，得分且响应报价相同的并列。

（一）磋商小组对供应商资格进行审查。

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）磋商小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。

- 商务技术分：60分

- 依据招标文件中项目需求和评分标准进行评审，各供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评分点名称 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机系统 | 4 | 1.曳引机轴承设计使用寿命15-20年； 2.门机马达主轴动作次数设计使用寿命1000万次。 满足或优于上述条件的，有一个得2分，本项最高得4分。 评审依据：根据供应商提供以下证明材料（其中之一），对照相应标准评审： ①产品说明书； ②第三方检测报告； ③型式试验报告。 上述证明材料需包含曳引机轴承设计使用寿命指标、门机马达主轴设计使用寿命指标。 相关证明材料需加盖响应供应商公章，未提供不得分。 |
| 2 | 防护等级 | 6 | - 1.曳引机编码器满足IP42防护等级； - 2.控制柜满足IP42防护等级； - 3.门机电机满足IP42防护等级。 满足或优于上述条件的，有一个得2分，本项最高得6分。 评审依据：根据供应商提供以下证明材料（其中之一），对照相应标准评审： ①第三方检测机构或国家电梯质量检测检验中心出具的检验报告； ②所投产品的技术参数说明函或产品型式试验报告。 相关证明材料需加盖响应供应商公章，未提供不得分。 |
| 3 | 电梯强度 | 4 | 1.层门地坎在18000N作用力下，地坎弹性变形＜5mm和永久变形＜1mm； 2.在轿底两点共施加250kg作用力下轿底平台实际永久变形＜0.3mm； 满足或优于上述条件的，有一个得2分，本项最高得4分。 评审依据：根据供应商提供以下证明材料（其中之一），对照相应标准评审： ①第三方检测机构或国家电梯质量检测检验中心出具的检验报告； ②所投产品的专项试验证明或技术参数说明函。 相关证明材料需加盖响应供应商公章，未提供不得分。 |
| 4 | 曳引机制动器 | 3 | - 制动器寿命 ≥1500万次，得3分 - 1000万次≤制动器寿命＜1500万次，得1分 - 制动器寿命＜1000万次，不得分 评审依据：根据供应商提供以下证明材料（其中之一），对照相应标准评审： ①第三方检测机构出具的制动器寿命检测报告； ②所投产品的技术参数说明函或产品型式试验报告。 相关证明材料需加盖响应供应商公章，未提供不得分。 |
| 5 | 轿门开门系统 | 3 | 开门系统（包括但不限于：门机控制器、门电动机、变频器、轿门锁、层门、层门锁、上坎等）的动作试验寿命： - 动作次数≥1200万次，得3分 - 1000万次≤动作次数＜1200万次，得1分 - 动作次数＜1000万次，不得分 评审依据：根据供应商提供以下证明材料（其中之一），对照相应标准评审： ①第三方检测机构出具的门机运行寿命检测报告； ②所投产品的技术参数说明函或产品型式试验报告。 相关证明材料需加盖响应供应商公章，未提供不得分。 |
| 6 | 轿厢内监控 | 6 | 配置电梯专用AI监控系统 1.适配800万像素AI摄像机； 2.提供标准ONVIF等通用协议，支持对接采购人现有监控平台，不强制无条件接入，对接调试费用包含在投标总价内（3个月监控录像储存）； 3.实现梯控联动、应急救援互动、信息发布功能；配套前端高清AI摄像机； 4.NVR存储设备； 5.电梯终端等全套设备。 评审依据：提供产品设备清单及参数说明资料，共5个得分点，符合其中4个得分点得4分，符合全部5个得分点得6分；其余情况不得分。 相关证明材料需加盖响应供应商公章，未提供不得分。 |
| 7 | 电梯按钮 | 3 | - 电梯按钮寿命≥3000万次，得3分 - 1500万次≤电梯按钮寿命＜3000万次，得2分 - 电梯按钮寿命＜1500万次，不得分 评审依据：根据供应商提供以下证明材料（其中之一），对照相应标准评审： ①第三方检测机构出具的产品检测报告； ②所投产品的技术参数说明函或产品型式试验报告。 相关证明材料需加盖响应供应商公章，未提供不得分。 |
| 8 | 轿厢减震 | 3 | - 轿厢水平最大振动峰值≤0.10m/s2,得3分 - 2. 0.10m/s2＜轿厢水平最大振动峰值在＜0.15m/s2，得1分 评审依据：根据供应商提供以下证明材料（其中之一），对照相应标准评审： ①第三方检测机构出具的产品检测报告； ②所投产品的技术参数说明函或产品型式试验报告。 - 相关证明材料需加盖响应供应商公章，未提供不得分。 |
| 9 | 定子铁芯技术 | 3 | 曳引机定子铁芯： 1.定子铁芯采用厚度≤0.35mm低铁损硅钢片，冲片经去应力退火处理，额定工况铁损≤2.1W/kg，曳引机整机达到A级能效，得3分 2.定子铁芯采用0.5mm常规硅钢片，满足曳引机国标基础要求，得1分 评审依据：根据供应商提供以下证明材料（其中之一），对照相应标准评审： ①第三方检测机构出具的产品检测报告； ②产品型式试验报告； ③所投产品的硅钢材质证明和铁损测试报告。 相关证明材料需加盖响应供应商公章，未提供不得分。 |
| 10 | 抗雷击设计 | 3 | - 防雷等级≥10kV，得3分 - 6kV≤防雷等级＜10kV，得2分 - 防雷等级＜6kV，不得分 评审依据：根据供应商提供以下证明材料（其中之一），对照相应标准评审： ①第三方检测机构出具的产品检测报告； ②所投产品的技术参数说明函或产品型式试验报告。 相关证明材料需加盖响应供应商公章，未提供不得分。 |
| 11 | 电梯能效等级 | 3 | 1.达到A级能效，得3分 2.达到B级能效，得2分 评审依据：根据供应商提供以下证明材料（其中之一），对照相应标准评审： ①产品说明函； ②第三方电梯能效测试报告。 上述证明材料需包含整机能量性能比、能效等级，检测依据GB/T30559.2等内容。 相关证明材料需加盖响应供应商公章，未提供不得分。 |
| 12 | 电梯静音 | 4 | - 轿厢内运行噪音≤52dB，得4分 - 52dB＜轿厢内运行噪音＜55dB，得2分 评审依据：根据供应商提供以下证明材料（其中之一），对照相应标准评审： ①产品说明函； ②第三方电梯（噪音、振动）检测报告。 相关证明材料需加盖响应供应商公章，未提供不得分。 |
| 13 | 电梯防夹 | 3 | - 发射接收光眼≥32对，有效防护光幕光束数≥150束，可检出直径≤25mm障碍物，得3分。 评审依据：根据供应商提供以下证明材料（其中之一），对照相应标准评审： ①产品说明函； ②第三方检测报告。 - 相关证明材料需加盖响应供应商公章，未提供不得分。 |
| 14 | 采购进度计划及质量保证措施 | 2 | 提供符合采购文件的进度计划及质量保证措施方案，方案包含 - 1.供货安装进度、全流程质量控制； - 2.应急处置等内容。 综合评审：完整科学、针对性强2分；较为完整合理1分；内容简略得0.5分，未提供或缺失得0分。 |
| 15 | 售后服务方案及承诺 | 6 | 一、方案 供应商针对本项目电梯供货及安装调试内容（硬件、软件）的提供售后服务方案，售后服务方案内容至少包括①培训方案和计划；②保修响应处理流程等内容。满足一点内容得1分，满分得2分。 二、承诺 1.报修后，承诺响应在60分钟内赶到现场的得1分，提供承诺函原件，格式自拟。未提供承诺不得分。本项满分1分。 2.响应供应商具有电梯远程监控管理功能的系统，开通并承诺为本项目提供服务，得1分，没有的不得分。响应时提供承诺函原件，格式自拟。 3.本项目投标产品的基础免费质保期为叁年，承诺在采购文件要求的免费质保期基础之上每增加1年得1分，最高2分。响应时提供承诺函原件，格式自拟。 |
| 16 | 业绩 | 4 | 投标人提供自2024年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成电梯采购及安装项目相关的业绩证明，每提供一份得1分，最高4分。响应时提供合同及特检院（或其分院）验收报告或相关证明材料，未提供或未按要求提供此项不得分。 |

备注：1．上述响应文件中所提供的相关证书等证明材料如有有效期的，均须在有效期内。

2.上述响应文件中所提供的相关合同业绩、获奖证书、获奖文件、证明及报告等必须与原件一致。磋商结束后，采购人将对成交单位上述响应文件中所提供的相关材料进行核实，如发现虚假或与事实不符的，将取消其成交资格。

3.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料需放置于相应响应文件组成中（如评分点1，评分点2····），条理清晰，对重点部分着重标注。若因错放，漏放造成的不得分情况由投标人自行承担。

（四）价格分：40分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

（五）政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）对于非专门面向中小企业采购的货物类或者服务类项目，对小型和微型企业给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）对于非专门面向中小企业采购的货物类或者服务类项目，对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）对于非专门面向中小企业采购的货物类或者服务类项目，对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.专门面向中小微企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8.采购本国产品的支持政策（对于接受进口产品的采购项目）

8.1 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

8.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

8.3 供应商需按照采购文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

8.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

（六）成交供应商的确定

磋商小组汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名成交候选人，并编写评审报告。

采购人应根据磋商小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商。

（七）采购人代表宣布评审结果。

（八）公告成交结果

自确定成交供应商之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告成交结果，公告期限为1个工作日。

（九）成交通知书

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

成交供应商须提供一份纸质版响应文件正本至项目磋商经办人。

# 第五部分  响应文件组成

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（根据第一部分采购邀请第二条供应商的资格要求第4点本项目的特定资格要求提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函或监狱和戒毒企业证明材料（如有）

十一、联合体协议（如有）

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料

# 第六部分  合同签订与验收付款

一、成交供应商和采购单位在接到《成交通知书》后30日内签订合同。合同签订后成交供应商方可履约，否则引起的一切后果由成交人自行承担。纸质合同一式三份，采购人、供应商、交易中心各一份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请采购中心、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上5个工作日内支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同响应文件无效处理。

付款要求：见本文件“第三部分项目需求”。

款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。

合同文本

江安中学高品质特色学校校园建设提升项目（一期）男生宿舍楼

电梯采购及安装合同

甲方 :江苏省江安高级中学

乙方 :

江安中学高品质特色学校校园建设提升项目（一期）男生宿舍楼电梯采购及安装委托如皋市公共资源交易中心进行了政府采购。按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为中标单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

- 货物及其数量如下表：

| 序号 | 电梯类型 | 单位 | 载重 （KG） | 数量 | 单价 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客梯 | 台 | 1600 | 2 |  |  |
| 2 | 客梯（消防电梯、无障碍电梯、担架电梯） | 台 | 1600 | 1 |  |  |
| 总计 | （大写） |  |  |  | ￥ |  |

备注：1）电梯主电源电缆（大于等于25平方的五芯国标电缆）材料及敷设，长度由乙方自行勘察；所涉及配套电气及管线均由乙方自行考虑并承担费用。

2）本项目为新建楼宇安装电梯项目，乙方应及时将投标电梯的土建施工及安装图纸与土建方对接，如由于乙方自身的原因造成安装电梯时产生的门套修补开凿、垃圾清运、墙面及地面修补由乙方单位负责。

3）本项目具体图纸的设计由乙方委托有设计资质的设计单位设计，并通过相关部门审核通过，并包含由此产生的相关所有费用。

4）合同价格包含装饰装潢、运输、检测、税费等配套及其他费用。

- 质保期：三年

- 交货时间：

- 交货、安装地点：江苏省江安中学校园内

- 验收：乙方完成安装后及时提出验收申请，甲方在一周内组织专家验收，如未验收通过，乙方整改后需要再次提出验收申请。

- 付款：合同签订生效后，甲方支付合同金额总价30%的预付款，采购设备经查验确认全部到达学校后支付至合同金额85%，所有项目完工、电梯设备安装后通过质量技术监督部门专业检测合格，取得特种设备使用许可证，电梯工程专项验收合格（包括所有装潢到位），提供完整资料，交付电梯钥匙后，付至合同金额的97%，余款作为质量保证金，免费质保期内，提供符合特种设备使用规范的一切服务，待免费质保期满且无质量问题后一次性无息支付。

- 合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，由甲方和乙方协商处理。

- 合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

- 组成本合同的文件包括：

1、本合同专用条款；

2、甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

本合同一式两份，甲方持一份，乙方持一份。

| 甲方（公章）： 地址： 法定代表人（授权人）： 年月日 | 乙方（公章）： 地址： 法定代表人（授权人）： 户名： 开户银行： 账号： 年月日 |
| --- | --- |

合同专用条款

第一条 供货及知识产权

乙方应按照采购文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

第二条 合同总价款

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条 质量保证期内的技术支持与售后服务

1.所提供产品应包含不少于3年的整机（含全部部件）免费上门保修服务，质量保证期从设备安装验收合格开始计算。

2.在质量保证期内厂商应自行处理保修凭证问题，采购人不负责提供产品的保修卡、发票等保修凭证。

3.应针对本项目指定专人作为售后联系人，7*8小时负责协调产品销售以及售后问题。

4.应在质量保证期内，免费故障报修电话为7*24小时，故障报修响应时间应在60分钟内。故障修复时间应在48小时内提供上门服务并修复。此款“修复”，是指从发现设备或系统发生故障并通知有关中标供应商后，经过相应的技术服务使设备或系统继续正常提供系统服务，才视为“修复”。

5.在质量保证期内，未能在规定时间内修复情况下主动提供免费备机服务。

6.在质量保证期内更换的任何配件，须为原设备厂家生产的；并且保证替代的零配件是新的未使用过和未经修复的。

7. 提供的产品若有设计缺陷，应主动召回。

8. 在质量保证期内，供应商应提供每年度技术巡检服务，巡检内容应包含：对设备使用状况的调查、升级软件、为机器除尘，故障预防工作。并向采购人提供巡检记录以及巡检报告。

9.软件免费维护和升级服务的内容，供应商可根据自身情况，提供相应的软件服务方案。

10.损坏的信息存储介质不得收回，应免费由用户保留。

第四条 质量保证期外的技术支持与服务

按乙方响应文件执行。

第五条 交货和验收

1、乙方应按照本合同规定的时间、地点和方式向甲方交付货物。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同所规定的货物、数量和规格要求。 乙方提供的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、甲方应当在到货后五日内对货物进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格。所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。

4、乙方完成安装后及时提出验收申请，甲方在一周内组织专家验收，如未验收通过，乙方整改后需要再次提出验收申请。验收合格后甲方应在验收记录上签字盖章。

第六条 货款支付

合同签订生效后，甲方支付合同金额总价30%的预付款，采购设备经查验确认全部到达学校后支付至合同金额85%，所有项目完工、电梯设备安装后通过质量技术监督部门专业检测合格，取得特种设备使用许可证，电梯工程专项验收合格（包括所有装潢到位），提供完整资料，交付电梯钥匙后，付至合同金额的97%，余款作为质量保证金，免费质保期内，提供符合特种设备使用规范的一切服务，待免费质保期满且无质量问题后一次性无息支付。

第七条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、如乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价５％的违约金。

4、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交货达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和服务承诺提供服务的，应按合同总价款的_3_%向甲方承担违约责任。

第八条 合同的变更和终止

本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担、并更换有问题商品或部件。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，向南通市仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

第十五条 合同生效及其他

# 本合同自签订之日起生效。

附件

一、法人或者其他组织营业执照等证明文件（自然人仅需提供身份证明）

二、上一年度的财务状况报告

投标人成立不满一年无需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_________________

日期：______年___月___日

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_________________

日期：______年___月___日

六、特定资格要求的证明文件（根据第一部分采购邀请第二条供应商的资格要求第4点本项目的特定资格要求提供）

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）参加（项目名称）的采购活动，提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

注：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。代理人无转委托权。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注：提供代理人本人身份证复印件盖公章

备注: 授权委托书中的代理人必须是供应商的法定代表人或供应商拟选派的项目负责人。项目负责人须为供应商的正式员工，投标时须提供投标截止日前近1个月供应商为其缴纳的社保证明；投标截止日前成立不足3个月的新办企业只须提供社保缴纳名册（名册中包含拟派项目负责人）；新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供社保证明材料（以新办企业营业执照发放日期为准）。

## 八、投标函

致：如皋市公共资源交易中心

根据贵方的JSZC-***号采购文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按采购文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、中小企业声明函

# 中小企业声明函（货物）

# 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

# 1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# 2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# ……

# 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

# 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 企业名称（盖章）：

# 日期：

# 注：1.如项目类型为“货物”，请按本表填写。

# 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# 3.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小企业扶持政策。

# 4.成交供应商的《中小企业声明函》将随成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

十、残疾人福利性单位声明函或监狱和戒毒企业证明材料

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

# 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

# 2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

#### 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

# 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

# 2、成交供应商为监狱企业的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

十一、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的 %。

备注：本采购文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、投标分项报价表（分包号：***）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。（采购项目接受进口产品时填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，采购文件中另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.如采购项目接受进口产品，采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

备注：该表适用于货物类项目。

十三、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 采购文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

注：1.行数不够，可自行添加。

2.按采购需求，提供相关证明材料（如有）。

十四、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 采购文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

注：1.行数不够，可自行添加。

2.按采购需求，提供相关证明材料（如有）。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌（如有） |  |

日期：  年月日

十六、商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：邮编：

法定代表人/主要负责人：联系电话：

授权代表：联系电话：

地     址：邮编：

被投诉人1：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：