## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A 入口处 |  |  |  | 1
1 | 040205011001 | 值班亭安装（2m*2m） | 入口处成品灰色岗亭安装，2m*2m，含空调等，详见效果图，由专业厂家二次深化，费用自行考虑。 |  | 座 | 1
2 | 040205011004 | 门卫室出新 | 1.入口处成品值班亭出新，实施内容包括，室外地面重做，室外立面出新(立面面层出新、更换空调外机统一位置、外机遮担、雨落水管更新等)、屋面铝板外包、屋顶防水重做、更换外门窗等，做法详见图纸。 2.拆除垃圾的外弃及残值费用，脚手架、垂直运输及完成该项内容的一切措施费用等，由投标人综合考虑在报价内，结算不调整。 |  | 座 | 1
3 | 040205022001 | 人行道闸机 | 人行道闸机，详见效果图，由专业厂家二次深化，费用自行考虑。 |  | 套 | 1
4 | 040205022002 | 车行道闸机 | 车行道闸机，详见效果图，由专业厂家二次深化，费用自行考虑。 |  | 套 | 2
5 | 010805004001 | 电动伸缩门 | 长8.5m伸缩门，详见效果图，含轨道基础等所有深化内容。由专业厂家二次深化，费用自行考虑。 |  | 樘 | 1
|  | A 入口景墙 |  |  |  | 1
6 | 010101003001 | 挖沟槽土方（景墙） | 1.土壤类别:结合现场综合考虑 2.挖土深度:结合现场综合考虑 |  | m3 | 11.53
7 | 010101001002 | 原土碾压、夯实（景墙） | 原土夯实 |  | m2 | 7.08
8 | 010404001001 | 碎石垫层 | 10cm碎石垫层 |  | m3 | 1.6
9 | 010501001001 | 垫层 | C20垫层 |  | m3 | 1.67
10 | 040204004006 | 安砌侧缘石 | 1.900*450*120芝麻灰花岗岩火烧面路缘石砌筑，含倒角费用。 2.30厚1：3水泥砂浆 |  | m | 17.18
11 | 010401003001 | 砖砌景墙 | MU10混凝土砖砌筑，M7.5砂浆 |  | m3 | 6.9
12 | 010514904001 | 压顶 | C25混凝土 |  | m3 | 0.32
13 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类、规格:综合考虑 |  | t | 0.052
14 | 011204001001 | 石材墙面及压顶 | 30mm厚夜里雪花岗岩火烧面贴面，30厚1：3水泥砂浆结合层。 |  | m2 | 8.25
15 | 011204001002 | 石材墙面及压顶 | 30mm厚浪淘沙花岗岩火烧面贴面，30厚1：3水泥砂浆结合层。 |  | m2 | 23.54
16 | 011508004001 | 金属字（LOGO+花神科技园） | （LOGO+花神科技园）高480mm，1.5厚钢板发光字白色，具体由厂家深化设计，深化设计费用自行考虑 |  | 项 | 1
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
17 | 011508004002 | 金属字（英文） | （英文）高240mm，1.5厚钢板发光字白色，具体由厂家深化设计，深化设计费用自行考虑 |  | 项 | 1
18 | 010103001001 | 回填方 | 原土回填夯实 |  | m3 | 6.95
19 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:废弃土方 2.运距:自行考虑，土场费用自行考虑在报价内 |  | m3 | 4.59
|  | A 宣传栏 |  |  |  | 1
20 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:结合现场综合考虑 2.挖土深度:结合现场综合考虑 |  | m3 | 14.53
21 | 010101001003 | 原土碾压、夯实 | 原土夯实 |  | m2 | 9.27
22 | 010404001006 | 碎石垫层 | 10cm碎石垫层 |  | m3 | 0.86
23 | 010501001002 | 垫层 | C20垫层 |  | m3 | 0.64
24 | 010501003001 | 独立基础 | C30混凝土 |  | m3 | 1.7
25 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类、规格:综合考虑 |  | t | 0.118
26 | 010516002001 | 预埋铁件 | 预埋件 -16x300钢板通长，8φ14 L=450 |  | t | 0.107
27 | 010103001003 | 回填方 | 原土回填夯实 |  | m3 | 11.33
28 | 010103002014 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:废弃土方 2.运距:自行考虑，土场费用自行考虑在报价内 |  | m3 | 3.2
29 | 011507001001 | 宣传栏 | 成品宣传栏安装，长6.87m，高2.8m，具体由厂家深化设计，深化设计费用自行考虑 |  | 项 | 1
|  | A 围墙出新 |  |  |  | 1
30 | 011601001001 | 围墙拆除 | 长12m，地面高700mm，宽400mm，外运另计 |  | m3 | 3.36
31 | 011605002002 | 立面块料拆除 | 围墙原装饰面层铲除，外运另计 |  | m2 | 271.08
32 | 010514904003 | 压顶 | C30混凝土 |  | m3 | 5.94
33 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:综合考虑 |  | t | 0.662
34 | 011206001003 | 石材零星项目 | 80mm厚芝麻灰火烧面，30厚1：3水泥砂浆结合层 |  | m2 | 6.2
35 | 011206001005 | 石材零星项目 | 30mm厚芝麻灰火烧面，30厚1：3水泥砂浆结合层 |  | m2 | 2.38
36 | 011406001001 | 真石漆 | 仿芝麻灰真石漆，20厚1：2.5水泥砂浆结合层 |  | m2 | 271.08
37 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | 原栏杆拆除，残值及外弃自行考虑在报价内 |  | m | 103.16
38 | 011503001001 | 成品栏杆安装 | 镀锌方管及5厚热镀锌钢板（具体尺寸详见图纸），深灰色氟碳漆，H=2m成品栏杆安装 |  | m | 103.16
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
39 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除的建筑垃圾等废弃料 2.运距:自行考虑，土场费用自行考虑在报价内 |  | m3 | 16.91
|  | A 沥青道路 |  |  |  | 1
|  | A 路面结构1 |  |  |  | 1
40 | 041001001001 | 拆除路面 | 破损面切割拆除35cm，锯缝费用自行考虑在报价内，外运另计 |  | m2 | 51.06
41 | 010103002015 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除的建筑垃圾等废弃料 2.运距:自行考虑，土场费用自行考虑在报价内 |  | m3 | 17.87
42 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 路基人机配合夯实 |  | m2 | 51.06
43 | 040202011001 | 级配碎石 | 10cm级配碎石铺装 |  | m2 | 51.06
44 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 20cm厚C30混凝土路面 |  | m2 | 51.06
45 | 010201002001 | 防裂贴 | 新旧搭接处铺设2mm防裂贴 |  | m2 | 70.74
46 | 040203003002 | 粘层 | PC-3粘层，0.4L/m2 |  | m2 | 51.06
47 | 040203004001 | 封层 | 沥青下封层MS-2矿料级配 |  | m2 | 51.06
48 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 摊铺5cm厚AC-10C细粒式沥青路面 |  | m2 | 51.06
|  | A 路面结构2 |  |  |  | 1
49 | 041001005001 | 拆除侧、平（缘）石 | 1.拆除侧、平（缘）石 2.侧、平石分别计量 3.外运另计 |  | m | 1959.71
50 | 041001008001 | 拆除侧平石基础及混凝土靠背 | 拆除侧平石基础及混凝土靠背，外运另计 |  | m3 | 36.79
51 | 041001004001 | 铣刨路面 | 原道路铣刨5cm，外运另计 |  | m2 | 2866.12
52 | 010103002016 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除的建筑垃圾等废弃料 2.运距:自行考虑，土场费用自行考虑在报价内 |  | m3 | 246
53 | 010201002002 | 防裂贴 | 新旧搭接处铺设2mm防裂贴 |  | m2 | 2866.12
54 | 040203003001 | 粘层 | PC-3粘层，0.4L/m2 |  | m2 | 2866.12
55 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 5cm厚AC-10C细粒式沥青路面 |  | m2 | 2866.12
56 | 040204004004 | 安砌侧缘石 | 600*250*150芝麻灰花岗岩火烧面路缘石砌筑，含砂浆结合层及倒角费用。 |  | m | 948.09
57 | 040204004005 | 安砌侧平石 | 600*300*100芝麻灰花岗岩火烧面路平石砌筑，含砂浆结合层费用。 |  | m | 1011.62
58 | 010501001004 | 垫层 | C20垫层以及侧挡 |  | m3 | 36.79
59 | 040205006001 | 标线 | 150宽热熔线，后期按照物业具体要求。 |  | m | 1230
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A 中间种植池收边 |  |  |  | 1
60 | 011601001002 | 现状拆除花池 | 拆除墙高500mm，宽420mm，拆除基础，外运另计 |  | m3 | 31.72
61 | 010103002018 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除的建筑垃圾等废弃料 2.运距:自行考虑，土场费用自行考虑在报价内 |  | m3 | 31.72
62 | 010101003004 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:结合现场综合考虑 2.挖土深度:结合现场综合考虑 |  | m3 | 13.59
63 | 010103002029 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:废弃土方 2.运距:自行考虑，土场费用自行考虑在报价内 |  | m3 | 13.59
64 | 010404001008 | 碎石垫层 | 10cm碎石垫层 |  | m3 | 6.8
65 | 010501001005 | 垫层 | C20垫层 |  | m3 | 6.8
66 | 040204004007 | 安砌侧缘石(异形) | 1.600*300*140芝麻灰花岗岩火烧面路缘石异形切割，含异形切割费用。 2.30厚1：3水泥砂浆 |  | m | 94.4
|  | A 人行铺装、透水混凝土、停车场 |  |  |  | 1
|  | A 人行铺装 |  |  |  | 1
67 | 041001001003 | 拆除铺装 | 原铺装及基础拆除，厚度结合现场综合考虑，外运另计 |  | m2 | 691.8
68 | 011102001001 | 石材铺装 | 3cm干硬性水泥砂浆结合层，50mm厚芝麻灰花岗岩火烧面，坡道位置需加设防滑拉槽自行考虑在报价内 |  | m2 | 675.86
69 | 011102001002 | 石材铺装收边 | 3cm干硬性水泥砂浆结合层，600*100*50芝麻黑花岗岩火烧面路缘石砌筑，含倒角费用。 |  | m2 | 15.94
70 | 010103002030 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除的建筑垃圾等废弃料 2.运距:自行考虑，土场费用自行考虑在报价内 |  | m3 | 69.18
|  | A 透水混凝土 |  |  |  | 1
71 | 041001001002 | 拆除路面 | 破损面切割拆除30cm，锯缝费用自行考虑在报价内，外运另计 |  | m2 | 527.53
72 | 010103002031 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除的建筑垃圾等废弃料 2.运距:自行考虑，土场费用自行考虑在报价内 |  | m3 | 158.26
73 | 010101001004 | 原土打底夯 | 原土夯实 |  | m2 | 527.53
74 | 040202011002 | 级配碎石 | 15cm级配碎石铺装 |  | m2 | 527.53
75 | 040202009001 | 砂滤层 | 30mm厚砂滤层 |  | m2 | 527.53
76 | 011101003001 | 透水混凝土基层 | 80mm厚10mm粒径C25透水混凝土 |  | m2 | 527.53
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
77 | 011101003002 | 透水混凝土彩色面层 | 30mm厚C25透水混凝土橙色面层，无色透明双丙聚氨脂密封 |  | m2 | 527.53
|  | A 停车场 |  |  |  | 1
78 | 011605001001 | 植草砖拆除 | 原植草砖拆除，外运另计 |  | m2 | 366
79 | 010103002032 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除的建筑垃圾等废弃料 2.运距:自行考虑，土场费用自行考虑在报价内 |  | m3 | 36.6
80 | 010101002001 | 挖一般土方 | 停车场下挖土方35cm,外运另计 |  | m3 | 128.1
81 | 010103002033 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:废弃土方 2.运距:自行考虑，土场费用自行考虑在报价内 |  | m3 | 128.1
82 | 010101001005 | 原土打底夯 | 原土夯实 |  | m2 | 366
83 | 040202011003 | 碎石 | 20cm碎石铺装 |  | m2 | 366
84 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 20cm厚C30混凝土路面 |  | m2 | 366
85 | 011102001003 | 石材铺装 | 3cm干硬性水泥砂浆结合层，80mm厚芝麻灰花岗岩火烧面 |  | m2 | 325.31
86 | 011102001004 | 石材铺装收边 | 3cm干硬性水泥砂浆结合层，600*100*80芝麻黑花岗岩火烧面收边 |  | m2 | 40.69
87 | 040204004008 | 花岗岩限位石 | 600*200*200芝麻灰花岗岩限位石，含砂浆结合层费用，造型详见效果图 |  | m | 31.2
|  | A 车辆入口处 |  |  |  | 1
88 | 050305006001 | 成品艺术混凝土环桌+6凳白色 | 成品艺术混凝土环桌+6凳白色，后期厂家深化 |  | 套 | 1
89 | 050307016001 | 400宽成品艺术混凝土花池 | 400宽成品艺术混凝土花池，结合效果图厂家深化，费用自行考虑。 |  | m | 14.53
90 | 050201015001 | 塑木地铺 | 20厚塑木地铺（浅褐色），镀锌钢龙骨、角钢及螺栓固定、面层详见图纸 |  | m2 | 65
91 | 011605002003 | 立面块料拆除 | 现状墙面清理后，外运另计 |  | m2 | 126.05
92 | 010103002034 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除的建筑垃圾等废弃料 2.运距:自行考虑，土场费用自行考虑在报价内 |  | m3 | 3.78
93 | 011406001004 | 真石漆 | 仿芝麻灰真石漆，20厚1：2.5水泥砂浆结合层 |  | m2 | 126.05
94 | 011206001004 | 石材零星项目 | 50mm厚芝麻灰火烧面，30厚1：3水泥砂浆结合层 |  | m2 | 14.5
95 | 010603002002 | 钢柱 | 180X180X8镀锌方钢立柱 |  | t | 1.728
96 | 010604001002 | 钢梁 | 250X100X8镀锌方钢 150X100X5镀锌方钢 270X82镀锌槽钢 |  | t | 8.635
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
97 | 011405001001 | 金属面油漆 | 深灰色氟碳漆 |  | m2 | 213.3
98 | 060212010002 | 预埋件安装 | 预埋件120*120*5钢板@500，膨胀螺栓固定 |  | t | 0.024
99 | 011303001001 | 采光天棚 | 1.8+8钢化夹胶玻璃顶棚及侧面，黑色玻璃胶填缝（按玻璃的顶面及侧面的有效面积计算） 2.玻璃夹等所有连接件、异形加工等费用自行考虑在报价内 3.钢骨架、钢构件另计 |  | m2 | 246.02
|  | A 矮墙饰面 |  |  |  | 1
100 | 011605002004 | 立面块料拆除 | 现状墙面清理后，外运另计 |  | m2 | 229.27
101 | 010103002035 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除的建筑垃圾等废弃料 2.运距:自行考虑，土场费用自行考虑在报价内 |  | m3 | 6.88
102 | 011406001005 | 真石漆 | 仿芝麻灰真石漆，20厚1：3水泥砂浆结合层 |  | m2 | 229.27
|  | A 垃圾房、台阶以及其他 |  |  |  | 1
103 | 041001007002 | 原垃圾房及地面拆除拆除 | 原垃圾房及地面拆除拆除 |  | m3 | 16.55
104 | 040205011003 | 成品垃圾房 | 垃圾分类投放站5m*3.5m*2.9m，基础另计，具体定制样式由物业确认。 |  | 座 | 1
105 | 011101003003 | 垃圾房基础 | 100厚C20混凝土基础 |  | m2 | 24
106 | 011107001001 | 石材台阶面 | 1.600*400*50芝麻灰花岗岩踏面，30厚芝麻灰花岗岩踢面及侧面 2.原大理石面拆除，外运另计 3.按投影面积计量 |  | m2 | 28.02
107 | 010101001001 | 建筑背面清杂 | 清理杂物，垃圾外运另计 |  | m2 | 728.5
108 | 010103002036 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:清除杂物及拆除的建筑垃圾等废弃料 2.运距:自行考虑，土场费用自行考虑在报价内 |  | m3 | 92.94
109 | 050307019001 | 中轴雕塑 | 中轴雕塑2.5m高，详见效果图，需专业厂家二次深化，制作样品甲方确认后实施，结算不予调整 |  | 个 | 1
110 | 050307019002 | 室外空调外机罩 | 铝合金空调保护罩1000*500*700mm |  | 套 | 20
111 | 030412007001 | 庭院灯更换 | 1.安装遵循现状位置，利用现状线缆，仅更换灯具及杆件H3m 2.原杆件残值及外弃费用自行考虑在报价内 |  | 套 | 30
112 | 080802013001 | 现状广告牌拆除 | 现状广告牌拆除，残值及外弃自行考虑在报价内 |  | 套 | 1
113 | 010512008001 | 不锈钢装饰井盖 | 不锈钢装饰井盖：800mm*800mm*5mm厚（暂定量） |  | 套 | 10
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
114 | 040504009001 | 雨水口拆除及恢复 | 1.原有雨水口拆除，并重新砌筑 2.含铸铁雨水箅子更换 3.尺寸按现场或设计图纸综合考虑 4.原有雨水篦子残值及拆除垃圾外弃费用自行考虑在报价内 5.工程量为暂定 |  | 座 | 10
115 | 040501001001 | 管道疏通 | 1.现状管道疏通，含外弃等一切费用（暂定量） 2.管径按现场综合考虑 |  | m | 50
分部分项合计
116 | 021001002001 | 砌筑装饰用外脚手架 | 围墙脚手架 |  | m2 | 252.74
117 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:自行考虑 2.机械设备规格型号:自行考虑 |  | 项 | 1
118 | 011702001001 | 基础 | 基础模板 |  | m2 | 226.51
119 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 压顶模板 |  | m2 | 53.07
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 3.1 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.7%/2星0.77%/3星0.84%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.31
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.2%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.2%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 1～2.3%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.4%
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05%
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.08～0.15%
合 计
未来软件编制
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：土建工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 80000.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：土建工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 | 80000.00
合 计 |  |  | 80000.00 |  | —
未来软件编制
表-12-1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
未来软件编制
表-12-2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：土建工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制
表-12-3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
未来软件编制
表-12-4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制
表-12-5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：土建工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
未来软件编制
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(造价信息调整法)
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) |  | 发承包人确认单价(元) | 备注
未来软件编制
表-21