苏州市吴江区政府采购

竞争性磋商采购文件

采购编号：JSZC-320509-GZGX-C2026-0004

采购项目：吴江分局东太湖度假区片区公安感知设备采购及维保改造服务（2026-2027）

项目类别：服务类

采购单位：苏州市公安局吴江分局东太湖度假区片区公安

国咨国询项目管理（苏州）有限公司

二〇二六年九月

前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 吴江分局东太湖度假区片区公安感知设备采购及维保改造服务（2026-2027） |
| 2 | 采购预算 | 296.028万元 |
| 3 | 最高限价 | 296.028万元（采购包1：164.472万元；采购包2：44.043万元；采购包3：28.983万元；采购包4：58.53万元） |
| 4 | 联合体投标 | 不接受 |
| 5 | 现场勘察 | 为更好地了解现场情况，各响应单位自行踏勘现场，熟悉实际情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。响应单位成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔或加价的要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。 |
| 6 | 投标答疑会 | 网上答疑 |
| 7 | 响应文件份数 | 网上响应文件壹 份 |
| 8 | 投标货币 | 人民币 |
| 9 | 响应文件有效期 | 90 日历天（从投标截止之日算起） |
| 10 | 远程签到开始时间 | 时间：2026年9月30日9：00（北京时间） |
|  | 投标截止时间 | 时间：2026年9月30日9：30（北京时间） |
|  | 投标地点 | 本次磋商采购开标过程采用电子化招投标模式，响应单位须网上提交响应文件，无需递交纸质响应文件，并可通过远程开标方式完成开标。 |
| 11 | 开标时间和地点 | 时间：2026年9月30日9：30（北京时间） 地点：苏州市吴江区开平路998号3楼 |
| 12 | 成交通知书 | 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出成交通知书。成交通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。 |

目   录

一、 竞争性磋商公告	4

二、 磋商供应商须知	7

三、 采购需求	17

四、 评审办法及评分标准	29

五、 合同主要条款	34

六、附件格式	44

- 竞争性磋商公告

项目概况 吴江分局东太湖度假区片区公安感知设备采购及维保改造服务（2026-2027）JSZC-320509-GZGX-C2026-0004招标项目的潜在投标人应在苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取采购文件，并于2026-09-30 9：30（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320509-GZGX-C2026-0004

项目名称：吴江分局东太湖度假区片区公安感知设备采购及维保改造服务（2026-2027）

第一标段：吴江分局东太湖度假区片区公安感知设备采购及维保改造服务（2026-2027）一标段

第二标段：吴江分局东太湖度假区片区公安感知设备采购及维保改造服务（2026-2027）二标段

第三标段：吴江分局东太湖度假区片区公安感知设备采购及维保改造服务（2026-2027）三标段

第四标段：吴江分局东太湖度假区片区公安感知设备采购及维保改造服务（2026-2027）四标段

采购方式：竞争性磋商

预算金额：296.028万元

最高限价：296.028万元（采购包1：164.472万元；采购包2：44.043万元；采购包3：28.983万元；采购包4：58.53万元）

采购需求：本项目中维护、升级及保障通信的人像卡口、车卡、村村通、鲈乡蜂眼设备点位共2824个，今年，将对村村通及鲈乡蜂眼中待改造以及改造后已过质保期的392个监控点位进行人像卡口改造。（具体详见采购文件）

合同履行期限：合同签订后一年，其中视频升级服务需在合同签订后2个月内全部完成并通过验收。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

6.法律、行政法规规定的其他条件

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业。

（三）本项目的特定资格要求：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

方式：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2026-09-30 9：30（北京时间）

地点：苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、开启

时间：2026-09-30 9：30（北京时间）

地点：苏州市吴江区开平路998号3楼

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。

2、参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3、电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：13914088964；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

- 质疑按《中华人民共和国财政部令第94号—政府采购质疑和投诉办法》中相关规定提出，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑函（必须附《投标供应商确认函》）现场提交或邮寄至本公司（不接收到付快递）。接收质疑函的联系信息如下：

- 采购代理机构：国咨国询项目管理（苏州）有限公司

- 地址：苏州市吴江区花园路2518号鼎盛银座商务楼413室

- 邮编：215000

- 联系人：李开荣、李叶菲

- 联系电话：0512-66366165

- 提交方式：书面形式原件（邮寄或当面递交）

- 响应单位提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该响应单位进行相应的行政处罚。

- 本次采购的相关信息刊登在苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网。

- 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

- 1.采购人信息

- 单位名称：苏州市公安局吴江分局东太湖度假区片区公安

- 单位地址：苏州市吴江区松陵镇笠泽路19号

- 联系人：韩淼

- 联系电话：0512-63456602、18901558955

- 采购代理机构信息

- 单位名称：国咨国询项目管理（苏州）有限公司

- 单位地址：苏州市吴江区花园路2518号鼎盛银座商务楼413室

- 联系人：李开荣、李叶菲

- 联系电话：0512-66366165

- 项目联系方式

- 项目联系人：李开荣、李叶菲

- 联系电话：0512-66366165

- 磋商供应商须知

## 1.★合格磋商供应商的资格条件

1.1.《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

1.2.本项目的特定资格要求：无。

1.3.对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，磋商代理人将对供应商进行信用查询。

（1）查询截止时点：响应文件递交截止时间。

（2）查询渠道：信用中国、信用江苏。

（3）信用记录使用规则：

对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

## （4）信用记录使用规则：

在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

1.4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

### 2.采购政策

2.1.强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。

2.2.提供的产品属于政府强制采购节能产品（计算机、液晶显示器、制冷压缩机、空调、镇流器、热水器、荧光灯、电视设备、视频设备、便器、水嘴为强制采购节能产品，如有最新规定的以最新规定为准）的，供应商应当选择经过认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

2.3.提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择经过认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

2.4.如采购货物涉及协议供货相关产品的，执行协议供货相关政策。

2.5.本次招标不接受进口设备的投标，进口产品的定义为：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。

2.6.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需提交《中小企业声明函》并加盖公章（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号），《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

2.7.残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

2.8.监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

2.9监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业；符合中小企业划分标准的专业合作社及家庭农场等新型农业经营主体视同中小企业。

2.10绿色采购

（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询，并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

23.5关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知

根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

3.★联合体响应：不接受。

3.1.两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

3.2.鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

3.3.以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件并在投标文件中申明。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

3.4.联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。

3.5.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动

#### 4.★转包与分包与磋商费用

#### 4.1.本项目不允许整体转包或分包。

4.2.无论磋商过程中的做法和结果如何，磋商供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

### 5.磋商文件

#### 5.1.磋商文件的内容如下：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 磋商供应商须知

第三章 采购需求

第四章 评审办法及评分标准

第五章 合同主要条款

第六章 附件格式

5.2.供应商获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有残缺等问题应向磋商采购单位提出，否则，由此产生的影响由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按磋商文件要求提交全部资料，或响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。

### 6.磋商文件的澄清和修改

6.1.提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2.磋商文件的澄清、修改等内容与竞争性磋商文件在同一内容的表述上不一致时，以发出日期最接近磋商时间的公告为准。

6.3.磋商文件的澄清、修改等内容均将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，作为磋商文件的组成部分，对供应商起约束作用。

#### 7.★响应文件计量单位和使用文字

7.1.响应文件中所使用的计量单位，除竞争性磋商文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

7.2.响应文件应使用中文编制，响应文件中使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对供应商不利的后果，磋商采购单位概不负责。

### 8. 磋商响应文件（投标文件）的组成（见附件格式）：

#### 8.1.响应文件一（报价及资格证明部分）

8.1.1.磋商声明书；

8.1.2.法人授权委托书（如有授权必须提供）、响应单位法定代表人身份证复印件、响应单位代理人身份证复印件（如有授权必须提供）；

8.1.3.磋商响应报价表、投标报价分析表；

8.1.4.响应单位资格承诺书及满足资格要求的证明文件：

1）具有独立承担民事责任的能力证明。提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。提供包括但不限于最近一期（2025年度）经审计的财务报告或最近一期财务报表，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

3）具有履行合同所必备的设备和专业技术能力；提供书面声明函；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供税务登记证（如有）和最近期的依法缴纳税收的凭据，最近期的依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供对应证明文件；

5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

6）法律、行政法规规定的其他条件；提供书面声明函；

8.1.5.投标（响应）保证承诺书；

8.1.6.关于资格文件的声明函；

8.1.7.响应单位情况表；

8.1.8.《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

#### 8.2.响应文件二（评分要点及技术要求）

8.2.1技术及服务要求偏离表、商务条款偏离表；

8.2.2针对本项目的技术方案；

8.2.3拟投入本项人员、设备配置等；

8.2.4响应单位具有类似项目业绩的证明资料；

8.2.5安全承诺责任书；

8.2.6采购文件及评分标准涉及要求提供的其他资料；（响应单位自行提供）

★注：磋商供应商必须提交以上8.1.1.-8.1.6 ，8.1.8.以及8.2.1条款相关内容，否则为无效响应文件。

### 9.网上响应文件的制作

9.1.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》（https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

9.2 网上响应文件附件如无法加盖电子签章，请上传清晰的盖有公章的扫描件。

### 10.报价（编制）要求的说明

#### 10.1.磋商报价应包括完成该标的物全部内容的一切费用。

10.2.响应单位应按《磋商报价分析表》中的全部项目计算单价和总价。《磋商报价分析表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签署。

10.3.响应单位应对磋商文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。

10.4.一项响应内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的响应报价。

10.5.响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

11.★磋商有效期

11.1.磋商响应文件的有效期为90日历天，在此期间内，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的，将被拒绝。

11.2.特殊情况下，磋商采购单位可与磋商供应商协商延缓磋商响应磋商文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

11.3.磋商响应方可拒绝接受延期要求而放弃磋商，同意延长有效期的磋商响应方不能修改磋商响应文件。

### 12.磋商响应截止时间

12.1.响应文件必须在磋商截止时间前提交。截止时间以后送达的响应文件，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

12.2.采购人或者采购代理机构推迟磋商截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有响应单位。

### 13.磋商响应文件修改和撤回

#### 13.1.投标文件的修改应在投标截止时间前进行。

13.2.投标开始时间后至投标截止时间前，响应单位可以撤回投标。

### 14.递交磋商响应文件相关事项：

14.1.如因软件系统出现问题或其他因素导致开标当天不能完成整个磋商程序的，可以在磋商现场进行封标，待问题解决后再继续进行下去。采购代理机构应把继续磋商程序的时间、地点通知到每个磋商响应单位。

### 15.磋商评审程序

#### 15.1.磋商仪式

15.1.1.采购代理机构将在竞争性磋商公告中规定的时间和地点组织磋商。

15.1.2.磋商仪式由采购代理机构主持，采购人代表、供应商代表以及有关工作人员参加。

15.1.3.采购人依法对供应商的资格进行审查。

15.1.4.磋商代理人对供应商进行信用查询。

#### 15.2.磋商小组

15.2.1.磋商仪式结束后，采购代理机构将立即组织磋商小组（以下简称评委会）进行磋商。

15.2.2. 磋商小组由磋商采购单位依法组建，由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。

15.2.3.磋商小组负责具体的磋商事务，并独立履行以下职责：

（1）确认或者制定磋商文件；

（2）从符合相应资格条件的供应商名单中确定供应商参加磋商；

（3）审查供应商的响应文件并做出评价；

（4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

（5）编写评审报告；

（6）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

15.2.4.磋商小组成员应当履行下列义务：

## （1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照磋商文件规定的评审办法独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

（3）参与评审报告的起草；

（4）配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

（5）配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

### 15.3.磋商工作纪律及保密

15.3.1.磋商开始后，直到宣布授予成交供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

15.3.2.评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

15.3.3.在评审期间，磋商采购单位将通过指定联络人与供应商进行联系。

### 15.4.响应文件审查

15.4.1.磋商小组应当对符合资格的响应单位的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

15.4.2.磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

### 15.5.供应商澄清

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件将以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

### 15.6.磋商程序、最后报价

磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

15.6.1磋商程序

（1） 磋商顺序的确定：按磋商签到时间先后确定磋商顺序。如10分钟之内代理机构无法与供应商取得联系，磋商顺序顺延。

（2）磋商小组将首先对所有响应文件的有效性进行审查，包括对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将告知提交响应文件的供应商。

（3）磋商小组将与符合相应资格条件的供应商分别进行磋商，磋商小组与单一供应商进行磋商的次数和时间视磋商时的具体情况而定。代理机构工作人员在互动交流栏中通知需要磋商的供应商，供应商收到通知后，点击语音接入，等待磋商小组连接，通过线上语音进行交流。因供应商原因导致30分钟内无法通过不见面大厅与代理机构进行通讯的，视为供应商主动退出磋商活动。建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面大厅，无特殊情况，不离开不见面开标大厅。

15.6.2 磋商内容

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

15.6.3最后报价

（1）磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间（10分钟）内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。除因磋商采购文件修改导致供应商成本增加的，最后报价不得高于第一次报价，否则为无效响应报价。

（2）在代理机构录入最后报价截止时间并通知开始最后报价后，代理机构工作人员将最后报价的doc格式的文件格式发布在互动交流中，各供应商下载文档，填写并盖章，扫描或另存为pdf。

（3）供应商在最后报价截止时间之前，在最后报价提交页面，上传最后报价文档，截止后无法上传。

（4）最后报价截止时间之前，各供应商的最后报价文档将被隐藏无法显示，在到达最后报价截止时间后，代理机构工作人员可以下载查看各供应商上传的最后报价文档。

（5）最后报价截止时间前，供应商可以删除文件重新上传，截止时间后以最新上传的报价文件为准；如超过截止时间未上传，或文件损坏，或报价超过预算，或遗漏签章，均作无效报价处理。

（6）已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

### 15.7.响应无效和终止磋商活动条款

15.7.1.响应单位存在下列情况之一的，响应无效:

（1）未按照竞争性磋商文件规定要求签署、盖章的；

（2）供应商不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的；

（3）报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）因磋商响应单位自身原因导致网上磋商响应文件无法递交的其他情况；

（6）不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的；

## （7）法律、法规及本竞争性磋商文件规定的其他无效的情形。

15.7.2.响应单位应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他响应单位的竞争行为，不得损害采购人或者其他响应单位的合法权益。

磋商在过程中发现响应单位有上述情形的，磋商小组应当认定其响应无效，并书面报告本级财政部门。

15.7.3.有下列情形之一的，视为响应单位恶意串通，其响应无效：

（1）不同响应单位的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同响应单位委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同响应单位的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同响应单位的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同响应单位的响应文件相互混装。

15.7.4.终止竞争性磋商采购活动的条款

出现下列情形之一的，采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

## （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）参加磋商响应单位不足三家，或者实质性响应磋商文件不满三家或二次报价在采购预算内不满三家的（符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第（一）、第（四）项情形的，即政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）；市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，为不得少于二家），磋商采购失败。

### 16.确定成交、询问及质疑

#### 16.1.确定成交供应商

16.1.1.采购人授权磋商小组直接确定成交供应商。

16.1.2.采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内在“苏州市政府采购网”公告成交结果，并同时书面通知成交供应商。成交通知书将成为合同的组成部分。

#### 16.2.询问及质疑

16.2.1.询问及质疑依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》及相关法律法规处理。

16.2.2.质疑联系方式

采购代理机构：国咨国询项目管理（苏州）有限公司

地址：苏州市吴江区花园路2518号通鼎国际大厦514室     邮编：215200

联系人：李开荣、李叶菲

联系电话：0512-66366165    提交方式：书面形式原件（邮寄或当面递交）

### 17.合同的签订

17.1.成交供应商应按成交通知书中规定的时间和地点，与采购人签订合同。

17.2.签订合同及合同条款应以磋商文件和成交供应商的磋商响应文件及其澄清承诺文件为依据。

18.磋商保证金：不需提交，采购文件中有关磋商保证金的规定均不适用。投标（响应）人应在投标（响应）文件中提交《投标（响应）保证承诺书》（详见附件），否则为无效投标。

19.代理服务费：为便于预算管理，本项目的采购代理服务费已全额纳入采购预算，并通过吴江区中介超市竞价，服务费依据苏财购字(2016)18号文件收费标准计取确定为人民币贰万叁仟圆整（￥23000.00），由成交单位领取成交通知书时一次性付清此费用。

20.专家评审费：由甲方支付，具体金额按实结算。

21.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

22.备注：本文件打“★”为实质性条款，不可偏离，如偏离响应文件无效。

- 采购需求

受苏州市公安局吴江分局东太湖度假区片区公安的委托，国咨国询项目管理（苏州）有限公司作为招标代理机构，就其委托的吴江分局东太湖度假区片区公安感知设备采购及维保改造服务（2026-2027）的政府采购进行国内竞争性磋商采购。

一、磋商编号：JSZC-320509-GZGX-C2026-0004号

二、采购内容：吴江分局东太湖度假区片区公安感知设备采购及维保改造服务（2026-2027）

第一标段：吴江分局东太湖度假区片区公安感知设备采购及维保改造服务（2026-2027）一标段

第二标段：吴江分局东太湖度假区片区公安感知设备采购及维保改造服务（2026-2027）二标段

第三标段：吴江分局东太湖度假区片区公安感知设备采购及维保改造服务（2026-2027）三标段

第四标段：吴江分局东太湖度假区片区公安感知设备采购及维保改造服务（2026-2027）四标段

三、采购方式：竞争性磋商采购

四、采购预算：人民币贰佰玖拾陆万零贰佰捌拾元整（￥2960280.00）

最高限价：人民币贰佰玖拾陆万零贰佰捌拾元整（￥2960280.00）

第一标段预算金额（最高限价）：人民币壹佰陆拾肆万肆仟柒佰贰拾元整（￥1644720.00）

第二标段预算金额（最高限价）：人民币肆拾肆万零肆佰叁拾元整（￥440430.00）

第三标段预算金额（最高限价）：人民币贰拾捌万玖仟捌佰叁拾元整（￥289830.00）

第四标段预算金额（最高限价）：人民币伍拾捌万伍仟叁佰元整（￥585300.00）

（1）磋商单位报价不得超过所投标段的最高限价，否则视为无效报价，不参与评审阶段。

（2）本项目分标段采购，共分为四个标段，根据最终总得分排名，每个标段中标单位为一名。投标单位可选择其中一个或多个标段投标，标段开标顺序按标段号顺序确定。进入每个标段评审的实质性响应且具有得标权的投标单位不得少于三家，如不足三家，应认定该标段采购失败。已递交某标段投标文件且实质性响应采购需求，但已在前期标段评审中获得了采购文件规定的得标上限数的供应商，仍具有该标段的得标权，计入该标段的实质性响应供应商数量内，同时该标段评标委员会根据综合评分法由高到底推选排名次高的投标单位为预中标单位。

五、采购需求

（一）项目背景

随着科技的进步和智能化技术的兴起，超低照度、人员卡口、特征分析等摄像机前端已逐渐普及，现有前端设备与当前需要有些不适应；最早的一批视频监控点位建设于2013年，设备已运行多年，设备已接近使用寿命；同时这批点位的图像清晰度已经不能满足视频的智能化应用，影响战时使用需要；本项目将根据实际情况对部分原有摄像机及线路进行调整，以达到公安实战需求。项目内容

（二）采购内容

本项目中维护、升级及保障通信的人像卡口、车卡、村村通、鲈乡蜂眼设备点位共2824个，今年，将对村村通及鲈乡蜂眼中待改造以及改造后已过质保期的392个监控点位进行人像卡口改造。每个标段维护、升级设备清单见下表：

| 标段号 | 维保设备数量（个） | 升级设备数量（个） | 原线路数量（条） |
| --- | --- | --- | --- |
| 标段一 | 1355 | 202 | 1324 |
| 标段二 | 449 | 31 | 218 |
| 标段三 | 241 | 35 | 243 |
| 标段四 | 387 | 124 | 300 |
| 合计 | 2432 | 392 | 2085 |

（三）目标要求

本次运维目标是包括提供太湖新城片区公安人像卡口、车卡、村村通、鲈乡蜂眼监控摄像机、升级后的人像卡口及视频数据正常接入，总计2824个监控摄像机一年维保、线路租赁及升级服务。

维保服务期间替换所有老化故障设备，并将部分问题点位重新合理化布置。维保期内保证片区公安人像卡口、车卡、村村通监控运维和线路项目中所有点位监控画面和线路的服务质量符合苏州市公安局吴江分局的视频图像项目建设和安全要求，前端摄像机“一机一档”建档率及点位经纬度采集率达到100%。根据考核指标及智慧运维平台要求，设备完好率、在线率、捕获率等运维指标均高于98%，图片有效率需达到92%以上。

本项目运维期间可以为公安治安防控、社会维稳、预防打击犯罪、城市管理等实战应用提供帮助，在提高警务工作效率的同时也能稳定社会治安，维护社会公共秩序。

项目硬件设备产权和项目产出的所有数据归苏州市公安局吴江分局所有。

（四）功能和性能要求

此监控系统主要包括监控前端、监控平台、存储、传输网络等四个部分。传输网络部分：为保证网络的数据传输实时、准确、完整，上行方向传输平均时延≤0.1ms，下行方向传输平均时延≤0.1ms。图像存储时间不少于30天。

（五）升级改造服务

1、升级改造服务配套设备详细要求：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人像摄像机 | 392台 | 1、传感器：≥400万像素CMOS传感器； 2、靶面尺寸：≥1/1.8＂； 3、焦距范围：≥8~32mm； 4、图像分辨率：≥2688 × 1520； 5、最低照度：彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx； 6、光圈：≥F1.2； 7、补光灯类型：混合补光；补光距离：≥80 m； 8、宽动态：≥120dB; 9、支持全结构化模式：a)抓拍人体：支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、年龄段、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、发型、上衣类型、下装类型等属性识别，b)抓拍人脸：支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子等属性识别，c)抓拍非机动车：支持上衣颜色、下衣颜色、性别、戴眼镜、年龄段、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、上衣类型、下装类型、戴口罩、发型、非机动车类型，d)抓拍机动车：支持车身颜色、车型识别、车辆行驶方向、车牌颜色、车牌类型等属性识别 支持人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，d)最多同时检测60张人脸，e)支持人脸去重 人脸比对模式：可支持15万张图片库导入，比对结果支持报警输出 10、支持GB35114A安全加密； 11、支持电量检测：支持设备功耗检测，支持设备功耗报表展示，报表类型支持日报表和周报表（默认日报表，单位瓦时（W·h））； 12、内置4颗混合补光灯，每颗由红外和白光灯组成 13、▲样机内置鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状； 14、▲灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑； 15、▲在分辨率1920x1080 @25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。 |

2、部署位置：部署在松陵所对桥弄与卜家弄、松陵所油车路附近、松陵所小油车桥、八坼所友谊小区、八坼所城南批发市场、横扇所大桥路、滨湖所联杨三区、联杨四区等，共392个点位，部署前将旧设备拆除。

设备测试：通过对松陵所富家弄19号108号东、松陵所富家弄19号108号西两个点位的监控进行测试，经测试，能够满足人像卡口、图像侦查、治安防控、应急指挥、维稳处突、管理调度等实战应用。

3、服务内容

（1）新设备安装调试

按照“城区出入口、道路交叉口无死角，主要道路关键节点无盲区，人员密集区域无遗漏，要害部位、重要涉外场所、案件高发区域、小区出入口、治安复杂场所主要出入口全覆盖”的原则，改造人像卡口实现公共安全视频监控网络的补点、扩面。

（2）旧设备拆除

旧设备拆除主要为友谊小区、连新弄、油车路、小油车桥等，共392个监控点位，并用新采购的设备替换，具体点位如下：

新设备安装和旧设备拆除具体点位如下：

| 序号 | 区域 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 松陵所对桥弄与卜家弄、松陵所油车路附近、松陵所小油车桥、八坼所友谊小区、八坼所城南批发市场、横扇所大桥路、滨湖所联杨三区、联杨四区等 | 392 |
| 合计 |  | 392 |

（六）一年运行维护

1、视频运维服务：投标人能够提供指定区域内公安人像卡口、车卡、村村通、鲈乡蜂眼、升级后的人像卡口系统视频图像资源服务所需如前端摄像设备、图像接入服务、图像质量运维服务、开关电源及杆路设备维护、视频数据接入接通等内容，以保证片区公安能够正常使用图像资源，共计2824个服务点位。

2、每个标段运维服务部分要求：至少配备一辆不低于4米的登高车、一名具备电工证的运维人员、一名具备登高作业证的运维人员，需要配备专业拆卸安装调试工具比如专用笔记本，以及时处理故障，若遇故障，对于可修复问题及时维修；若不可修复，则直接用新设备替换，且新设备性能不低于本次采购的设备。成交单位须在运维服务进场前配置到位，未在规定时间内配置齐全的，采购单位有权取消其中标资格，并按虚假应标行为处理，且有权要求该单位承担给采购单位造成的所有损失。

3、项目实施过程中各标段成交单位须对各自标段内的设备用电进行排查，确保所有用电均线路均需接入市政电网或国家电网，确保用电合法合规，杜绝乱搭乱接现象，如后期发现有用电异常、收到举报投诉等问题的扣除该线路上所有点位的维保费用。如因未按规定接电而产生的用电费用由成交单位自行承担。

4、项目实施过程中因设备升级或其他原因替换下来的旧设备成交单位须协助采购人对设备进行存放管理以及二次安装调试，产生的费用由成交单位自行承担。

5、成交单位在项目实施过程中对于与本项目相关的硬件和软件设备须提供场地进行存放、存储与管理。成交单位须在运维服务进场前配置到位，未在规定时间内配置齐全的，采购单位有权取消其中标资格，并按虚假应标行为处理，且有权要求该单位承担给采购单位造成的所有损失。

6、所有摄像头下方均需粘贴对应的标识标记，具体标识样式须和采购人商议后设计制作粘贴完成，使用过程中如出现标识脱落、褪色等问题成交单位须及时更换新的标识。

7、网线、电源线（两端）及取电位置需粘贴公安专用标识标签，标签应选用耐摩擦、防褪色、防水、防老化材质，确保长期使用字迹清晰不易脱落、掉色。使用过程中如出现标识脱落、褪色等问题成交单位须及时更换新的标识。

（七）服务产出

1、所采购的货物是全新的、未使用过的，是经过合法渠道进货的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，在交货前，由原厂对产品质量、规格、性能和数量进行精确和全面的检测，并出具证明产品有相符的证明书和质量检验证书。

2、自验收合格之日起，免费保修三年，如设备原厂保修高于三年的则以原厂保修为准，提供长期技术支持和维修服务。如果设备在质保期内发生软、硬件故障，供应商应在1小时内予以响应（免费上门服务，包括但不限于维修所需的配件，辅料，替换装以及软件调试等），如在8小时内不能解决问题，应免费用同样品牌、规格或更高的部件更换到位。否则业主将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用以及产生的其他直接和间接损失由供应商承担。

新设备安装调试部分的验收材料，包括但不限于：

- 项目合同

- 到货验收单

- 产品有相符的证明书和质量检验证书

- 实施方案（针对拆卸、安装、调试工作制定实施方案）

- 安装调试文档

- 点位信息表（包括点位地址、朝向、IP分配、安装竣工图等信息）

- 系统拓扑更新记录（如果点位有移位）

- 一机一档更新维护记录（如果点位有移位）

- 系统最终配置图、线缆连接图、对线表

- 设备移交清单

- 工程竣工报告

- 事故急预案

- 设备厂商联系名录

- 技术支持和售后服务计划

- 售后服务人员联系名录

- 旧设备拆除移交文档，包括但不限于：

- 拆除方案

- 设备移交确认清单

- 拆卸移交文档

- 事故急预案

- 一年维护部分的产出文档，包括但不限于：

- 实施方案（针对日常维护制定实施方案）

- 日常巡检记录

- 故障排查维修记录

- 清洗保养记录

- 遮挡清理记录

- 系统拓扑更新记录（如果点位有移位）

- 一机一档更新维护记录（如果点位有移位）

- 月报

- 季报

（八）考核标准

| 项目 | 内容 | 考核分 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 扣分项 |  |  |  |
| 硬件使用可靠性（15分） | 运行维护及应急预案管理制度 | 5分 | 有运行维护及应急预案管理制度得5分；仅有运行维护管理制度或应急预案其中之一的得2分；运行维护管理制度及应急预案均未建立的不得分。 |
|  | 平均无故障时间 | 10分 | 硬件平均无故障时间达到设计要求的得10分；硬件平均无故障时间达到设计要求80%的得5分；硬件平均无故障时间未达到设计要求80%的不得分。 |
| 运维基础管理（35分） | 满意度打分 | 10分 | 由甲方根据日常使用情况的满意度给予主观打分 |
|  | 建设及维护文档 | 10分 | 按照服务产出部分要求提供建设文档和维护文档，少一份扣0.5分，扣完为上 |
|  | 车辆及备件情况 | 5分 | 车辆以及备件不得低于维护要求，由甲方根据日常工作情况以及车辆使用情况的给予主观打分 |
|  | 24小时保障系统及平台对接维护 | 10分 | 提供24小时应急保障电话，保证及时响应，由甲方根据保障电话的接通情况的给予主观打分 |
| 运维质量管理（50分） | 系统设备完好率（在线率） | 30分 | 日常系统设备完好率应达到98%，每低1%一次扣5分（停电原因、道路施工、点位迁移、不可抗力等因素除外） |
|  | 故障响应速度及修复时间 | 10分 | 不按规定时间及时修复的，每发生一次扣1分，扣完为止，特殊情况需向甲方报备 |
|  | 对重大事件、活动的现场保障 | 10分 | 重大活动保障及重要监控图像保障，如因维护问题出现的监控图像丢失产生严重后果的，直接扣10分 |
| 加分项 |  |  |  |
| 共15分 | 0投诉、响应迅速 | 5分 | 对监控维护响应时间，处理问题无投诉 |
|  | 配合甲方完成维稳处突 | 5分 | 参与、配合甲方维稳处突事件处置，能按时、高效圆满完成 |
|  | 配合甲方完成大型保障任务 | 5分 | 根据完成情况打分 |
| 扣分项 |  |  |  |
| 共10分 | 摄像机软件升级 | 10分 | 甲方提出摄像机软件升级要求，未按要求完成的 |
| 1）考评结果≥90分，实际付款金额=应付金额*100% 2）80分≤考评结果＜90分，实际付款金额=应付金额*90% 3）70分≤考评结果＜80分，实际付款金额=应付金额*80% 4）60分≤考评结果＜70分，实际付款金额=应付金额*70% 5）考评结果＜60分，采购方有权终止合同 6）每季度进行打分一次，最终得分等于各次考核的平均分。 |  |  |  |

（九）运维要求

1、运维内容

维保内容包含线路维护、监控设备维护、监控软件维护及其附属设备维护。维保服务内容如下：

（1）视频信号线路的检测、故障排除、隐患排查。

（2）所有接口、线路接口的焊点的检测、监控摄像机的更换等。

（3）监控系统前端摄像机的镜头清理、设备除尘、位置调整、设备维修及更换、故障排除等。

（4）监控主机设备检测、设备除尘、系统维护、设备维护、系统扩容、故障排除等。

（5）监控软件检测、软件升级、软件维护、数据备份、故障排除等。

2、运维服务方式

在维保单位确定之后要求维保单位对现场进行详细检查：

主要内容包括：

（1）设备运行环境。

（2）所有设备的安装位置、运行情况。

（3）线路使用情况及线路敷设路径、走线方式等。

（4）线路所有接口、所有摄像机、接线柱线路接点是否牢固。

（5）软件使用情况、软件升级情况。

（6）系统数据备份情况。

（7）定期上门巡检服务

1）每一个季度进行一次设备的除尘、清理，扫净监控设备显露的尘土，对摄像机、防护罩等部件要卸下彻底吹风除尘，之后用无水酒精棉将各个镜头擦干净，调整清晰度，防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内，确保机器正常运行。同时检查监控机房通风、散热、净尘、供电等设施。

2）根据安防监控系统各部分设备的使用说明，每两个季度检测其各项技术参数及监控系统传输线路质量，处理故障隐患，协助监控主管设定使用级别等各种数据，确保各部分设备各项功能良好，能够正常运行。

3）对容易老化的安防监控部件每个季度一次进行全面检查，一旦发现老化现象应及时更换、维修，如摄像头、补光灯等。

4）对长时间工作的安防监控设备每两个季度定期维护一次，如监控主机长时间工作会产生较多的热量，一旦其电风扇有故障，会影响排热，以免监控主机工作不正常。

5）对安防监控系统设备的运行情况进行监控，分析运行情况，及时发现并排除故障。

（8）电话支持服务

对于临时出现的使用、操作或其他非故障的简单问题可直接电话联系服务工程师，寻求问题的解决方案、操作方法及技术指导。

（9）现场技术服务

在维保期限内，监控系统所有设备在正常使用下发生损坏，由乙方负责更换，设备及配件费用视维保方式由维保合同中指定方承担。维修后向用户汇报问题情况及处理结果并提交维修报告并由用户签字并留存备案。

在设备使用过程中存在使用上的问题，乙方应解释清楚指导正确使用，并提出合理化建议。

3、运维对象

（1）前端点位设备：主要包含本次运维的2824个前端摄像机及其相关配件、杆件的检查及清洁，出现障碍时，对故障设备及时进行修复。前端设备损坏时，如果设备无法修复或修复成本较大，则直接更换且新设备性能不得低于原有设备性能。

（2）接入线路：本次维护的所有点位都接入至吴江公安视频监控共享平台，维护单位需要定期对监控前端设备及监控中心设备的接入线路进行检查，做好巡检工作，在故障出现时及时进行排查，在规定时间内完成修复。

4、运维要求

（1）总体要求

1）按照运维要求履行运维职责，落实日常巡检、故障处理、问题跟踪、安全保密、文档整理、优化建议等工作。

日常巡检：包括前端设备巡检、传输网络巡检。

故障处理：发现问题要及时处理并上报运维管理单位，上级运维平台下发的故障及时响应，影响较大的故障须经运维管理单位同意后方可展开处理。

安全保密：需按照公安机关的工作要求，进行必要的安全、保密教育，签订安全、保密协议，履行安全、保密义务。

文档整理：在日常维保工作中应形成相应的文档，包括巡检情况记录、故障排查记录、系统拓扑更新、一机一档更新维护、月季报等。

优化建议：在日常维保工作中，应结合实际问题和当前科技发展趋势，给出可行的完善优化建议，保证系统能正常运行。

2）值班备勤：在平常日、节假日、重大活动以及恶劣天气均有相应的值班制度，提供相应的应对方案。

3）人员及车辆：维护方必须具备完整的维护管理部门，负责具体事务的运作维护人员至少2人，必须拥有电工证（强或弱电）、登高作业证书，登高车（不低于4米）不得少于1辆、工程车不得少于1辆。

4）常用的备品备件要求：为确保维护方能够顺利及时的完成维护任务，要求维护方在吴江必须设有备品备件库，备品备件库里必须常年备有常用的备品备件，备品备件占总维护数量2824套的1%。

（2）前端设备维护要求

1）前端维护设备主要包含前端摄像机及其相关配件，设施故障一律以部件全新更换为主，更换部件必须为不低于原有产品应用功能与技术指标的升级产品，如设备无法修复或修复成本较高，应选择整机设备更换。

2）每次故障服务更换部件内容需经采购方及监理方签字确认后方可实施，除更换部件外，承诺不向甲方搭售任何硬件产品。

3）对前端设备供电线路、光纤链路，如因外力、市政建设、供电杆路整治、人为破坏、不可抗力等因素造成中断的维护服务处理，甲方进行必要的第三方部门的协调、协助。

4）对前端摄像机及其相关配件等基础物理设备、设施，如因外力、市政建设、人为破坏、不可抗力等第三方因素造成损坏后修理、修复、更换的维护服务处理。

5）对前端设备因树枝、苗圃等绿化遮挡的修剪、清理的维护服务处理，由维护方提供必要的登高设备，甲方进行必要的城管、园林、绿化等部门的协调、协助。

6）提供前端硬件“一机一档”数据采集更新、点位汇聚对接等服务。

7）移位根据项目建设单位需求，对维护范围内的治汇聚对接等服务。安面点位设施进行移位。在维护期间内，维护单位需提供每年不少于总维护数量2%的免费移位，超出部分按实结算。

（3）响应要求

前端点位响应要求：

1）当巡检单位发现故障或当甲方提出故障修复要求后，维护方响应时间不得超过1小时，由于设备及其承载系统发生故障的，应在30小时内完成修复；由于传输光缆被切断导致的故障，修复时间不超过5天；涉及需要更换杆件及基础的项目，因涉及混凝土基础浇筑和养护可相应放宽到14天内完成恢复。如遇到连续阴雨天气，考虑到人员、设备等安全，室外故障设备的维修可适当延时。在遇到强雷雨天气和大雪等恶劣天气情况带来的大面积障碍，修复时间可按需要顺延相应天数。如因市政供电问题导致的故障，市政能修复的，修复时间从市政供电恢复后开始计算，如市政不能修复的需更换接电位置，修复时间不超过7天。

2）应具有有效详细的维修维护服务管理流程及实施方案。提供7×24小时热线电话服务，并确定专人协调处理。

（4）月报和季报

对于月报，要求维护方必须做到每月及时形成月报，并于每月的最后一日将当月的维修小结报送甲方。

对于季报，要求维护方必须做到每季度及时形成季报，并于每季度的最后一周将本季度的维修小结报送甲方。

月报、季报及按实结算费用需甲方、乙方双方签字。

5、运营方案

- （1）设备管理

本项目建设的所有硬件设备均归建设单位所有，项目建成后承建方需提供给

建设方完整的建设材料和移交清单，说明设备安装的位置、配置信息、施工图纸等等，并经双方签字确认后归档。运维期间，承建方应当按照合同或者标书约定的条款要求保持充足的满足条件的备件。承建方对维保范围内的设备开展日常的巡检及维护工作，对需要更换配件或者迁移的点位，应当报建设方确认并同意后，按照合同或者标书约定的条款要求开展更换和迁移工作，实施完毕应当做好相关文档的记录报建设方签字确认后移交归档，替换下来的设备按照合同或者标书约定的条款回收或者报废。

- （2）用户管理

建设方应当严格管理监控平台中本单位用户的账号密码及权限，确保不被乱用盗用；通过账号密码专人管理或者专人使用，以及常态化更新密码，日志审计和电脑水印等各方面加强对用户使用情况的管理；承建方在维护期间因维护需要使用账号密码的，建设方应当提供临时账号密码，并做好授权和使用管理，维护期结束立即回收注销。

- （3）业务分析

本项目建设的治安前端点位，全部按照技防要求在本地机房集中存储并接入本地监控平台，然后由本地监控平台推送至吴江分局监控平台。人像卡口则直接从前端接入吴江分局监控平台，由吴江分局统一存储和转发。

- （4）故障处理流程：

1）甲方使用发现问题或者乙方巡检发现问题；

2）记录问题反馈给乙方负责人，形成巡检记录；

3）乙方派出技术人员排查问题，形成故障排查记录；

4）乙方向甲方反馈问题原因并制定维修方案，经甲方确认后进行故障维修，形成处理记录；

5）甲方确认问题解决，材料归档。

（5）培训

制定培训方案，项目实施期间或完成后，为建设方提供必需的操作使用培训，确保建设方相关工作人员掌握日常使用技能。

（十）服务期限：合同签订后一年，其中视频升级服务需在合同签订后2个月内全部完成并通过验收。

（十一）若成交的磋商响应单位在服务管理期间，违反下列规定将被扣除履约保证金或解除相关综合服务合同。

1、未经采购单位许可，将承包的服务整体转包、分包他人；

2、严重违反采购方考核标准的有关规定；

3、出现重大事故或问题。

（十二）项目其他说明

1、磋商响应单位需提供能够证明自己符合合格响应单位一般条件要求和具有履行合同的能力。

2、磋商响应报价应包含全部服务所需的设备、人工费、材料费、通讯费、交通费、维护、事故抢修、技术支持与培训、后续服务费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用。采购文件未列明，而磋商响应单位认为其他必需的费用也需列入报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交单位没有填列的项目费用，并认为此项目的费用已包括在合同价格中。本项目为交钥匙服务，响应单位须在磋商响应报价中对所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其磋商响应文件将被拒绝，采购人除支付本次招标项目的成交金额外不再承担其他任何费用。

3、磋商响应单位在报价时应充分考虑以下因素：

（1）各磋商响应单位应结合维护内容要求进行报价；

（2）因人为因素造成的损坏，由维护单位负责及时维修或更换并恢复，自然老化引起的需及时维修或更换并恢复，所有涉及更换需补齐的设备、材料均要求与原有品牌型号规格一致，所发生一切费用均包含在投标报价中。

4、磋商响应单位施工人员的所有管理工作，施工安全、用电安全等一切责任由磋商响应单位自行负责，采购单位概不对施工中发生的财产、人身安全负责。

5、服务要求：成交单位应严格按照要求进行维护，并接受采购单位的考核评分。对采购单位提出的维护服务项目合理的建议应予执行。采购单位因国家城市建设或其他特殊情况提出的确需变更的事项应予遵守，因此而涉及合同事项的变更，由成交单位和采购单位协商解决。

6、项目质量必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市等相应地方规范、采购文件的技术规范的有关要求执行，如果在合同履行过程中有新的国家或行业（部）规范和标准出台的，则成交单位应确保其合同内容达到并符合新的国家或行业（部）规范和标准，因此而增加的费用及风险由成交单位自行承担。

7、成交单位在项目实施期间应无条件的接受采购人的监督管理，提出的问题要及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收。

8、成交单位须按照招标要求和技术标准实施，不得擅自修改。

9、磋商响应单位必须对所提供服务等知识产权方面的一切产权关系负全部责任，由此而引起的法律纠纷以及费用响应单位须全部承担。

10、各磋商响应单位对《合同主要条款》中的付款方式不能偏离。

11、勘察现场：为更好地了解现场情况，各响应单位自行踏勘现场，熟悉实际情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。响应单位成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔或加价的要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。勘察现场点位参考如下表：

| 序号 | 区域 | 点位名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 滨湖 | 苏州河路乐龄公寓西北角监控1 |
| 2 | 滨湖 | 苏州河路乐龄公寓西北角监控2 |
| 3 | 滨湖 | 友谊路行船河路南监控1 |
| 4 | 滨湖 | 友谊路行船河路南监控2 |
| 5 | 横扇 | 姚家港老村部吴江联华门口监控1 |
| 6 | 横扇 | 姚家港老村部吴江联华门口监控2 |
| 7 | 滨湖 | 远洋未来广场西门 |
| 8 | 滨湖 | 芦荡湿地公园南门 |
| 9 | 滨湖 | 吴门府西门 |
| 10 | 滨湖 | 风华上品花园南门 |
| 11 | 滨湖 | 枫香花园西门口 |
| 12 | 滨湖 | 龙河花园南门 |
| 13 | 滨湖 | 吉祥苑东门入口对面 |
| 14 | 滨湖 | 喜庆苑大门出口对面 |
| 15 | 松陵 | 松陵所大世界娱乐会所104号朝西 |
| 16 | 松陵 | 松陵所大世界娱乐会所104箱 |
| 17 | 松陵 | 松陵所大世界娱乐会所104号朝东 |
| 18 | 松陵 | 松陵所大世界娱乐会所104号东南 |
| 19 | 滨湖 | 锦祥花园东门北 |
| 20 | 滨湖 | 锦祥花园东门东 |
| 21 | 滨湖 | 锦祥花园西门北 |
| 22 | 滨湖 | 锦祥花园西门西 |
| 23 | 滨湖 | 秋枫街万公堤大堤街朝东 |
| 24 | 滨湖 | 庞杨路联杨菜场南门朝东 |
| 25 | 滨湖 | 庞杨路联杨菜场南门朝西 |
| 26 | 滨湖 | 吴江大道与行船河路西北角 |
| 27 | 八坼 | 通联路镇北桥堍东河边往西 |
| 28 | 八坼 | 通联路镇北桥堍东河边往东 |
| 29 | 滨湖 | 中山南路芦荡湖湿地公园东门1 |
| 30 | 滨湖 | 中山南路芦荡湖湿地公园东门2 |

- 评审办法及评分标准

一、评标方法

1、本次招标评标方法为综合评分法，即在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，由综合评分得分最高的响应单位为成交人。

2、评标时，评标委员会各成员独立对每个有效响应单位的响应文件技术及资质部分进行评价、打分，然后汇总，按算术平均方法，计算出每个响应单位的技术得分（四舍五入保留两位小数）；报价得分通过计算公式直接取得（四舍五入保留两位小数）；报价得分加评委算术平均得分，为响应单位的总得分（四舍五入保留两位小数）。

3、如出现评标总得分最高的响应单位有两个或两个以上的，以实际投标报价较低者优先作为成交候选人，如果实际投标报价也相同的，则由采购人或者采购代理机构以抽签方式确定成交人。

4、根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知，明确本项目相关内容：

（1）中小企业参加政府采购活动，应当在投标文件中出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（2）对于小型企业和微型企业的产品或服务的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（4）采购人认为具备相关条件的，对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面按合同内容执行；

（5）采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“其他未列明行业”。

（6）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

5、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的磋商响应单位，其投标报价扣除20%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

6、异常低价响应审查：

6.1评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；

（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；

（3）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

（4）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

6.2启动异常低价响应审查后，磋商小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，包括但不限于人员成本、现场费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

6.3磋商小组依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

注：异常低价审查有关要求，均以财政部发布的《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）为准。

- 本项目分标段采购，共分为四个标段，根据最终总得分排名，每个标段中标单位为一名。投标单位可选择其中一个或多个标段投标，标段开标顺序按标段号顺序确定。进入每个标段评审的实质性响应且具有得标权的投标单位不得少于三家，如不足三家，应认定该标段采购失败。已递交某标段投标文件且实质性响应采购需求，但已在前期标段评审中获得了采购文件规定的得标上限数的供应商，仍具有该标段的得标权，计入该标段的实质性响应供应商数量内，同时该标段评标委员会根据综合评分法由高到低推选排名次高的投标单位为预中标单位。

- 如评审小组认为排在前面的成交候选供应商的投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量或不能诚信履约的，则评审小组有权要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评审小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。

二、评分标准

（一）价格分（10分）

1、磋商响应报价不超过采购预算及采购最高限价价格的，为有效投标报价。超出此范围的磋商响应报价为无效报价。

2、价格分采用低价优先法计算，即满足磋商采购文件要求且磋商响应报价最低的报价为评审基准价（如磋商响应单位为小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，则用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，成交金额则以实际投标报价为准），其价格分为最高分。其他磋商响应单位的价格分统一按照下列公式计算：磋商响应报价得分=（评审基准价/磋商响应报价）×价格权值（10%）×100（四舍五入保留至小数点后二位）

（二）技术服务方案（38分）

1、现状及需求分析(10分）

响应单位针对本项目需求进行调研分析，形成详细的建设需求分析和业务功能分析；评委根据响应单位提供的项目需求分析方案的专业性和可行性进行比较打分。能够详细分析项目需求及各系统业务功能的需求得10分；能够较详细分析项目需求及各系统业务功能的需求得8分；仅部分理解项目需求和业务功能的得6分；对项目需求理解有偏离且功能无法理解的得3分；未提供的不得分。最高10分。

2、整体技术方案（9分）

响应单位针对本项目提供的整体技术方案关于系统架构设计、服务介绍等合理性及详细程度评分。方案描述完整且科学合理可行的得9分；方案相对完整，比较科学可行的得7分；方案简单，合理性可行性一般的得5分；方案欠缺，合理性可行性较差的得3分；未提供方案的不得分。最高9分。

3、质量保证、应急方案（9分）

根据服务的质量保证方案，对质量控制、评定和验收措施、计划进度和应急方案等评审：方案整体质量控制设计科学，验收措施详细，计划进度有序，可操作性强，有保障的得9分；方案相对完整，比较科学，有操作性的得7分；方案简单，合理性可行性一般的得5分；方案欠缺，合理性可行性较差的得3分；未提供方案的不得分。最高9分。

4、保密方案（6分）

保密制度与措施方案，保密制度与措施方案合理性、完善性、规范性、清晰性、可操作性较好的得6分；保密制度与措施方案合理性、完善性、规范性、清晰性、可操作性一般的得4分；保密制度与措施方案合理性、完善性、规范性、清晰性、可操作性较差的得2分；未提供方案的不得分。最高6分。

5、协调管理方案（4分）

维保期间与其他单位、部门的综合协调方案，方案全面合理，概述详细，符合项目实际情况，可行性高得4分；方案较合理、可行性一般的得2分；方案不太合理、可行性较差的得1分；未提供方案的不得分。最高4分。

（三）质量管理及售后服务（24分）

1、施工组织设计方案（8分）

根据磋商响应单位的项目实施总体方案，组织机构、进度计划、安装人员配备等综合评定。方案完善的得8分，方案较合理的得5分，方案基本可行的得3分，未提供的不得分。

2、售后服务（8分）

针对本项目制定的售后服务管理体系方案，包括售后服务人员、服务机制、响应时间、故障解决等内容的合理性和可行性进行综合评定。方案完善的得8分，方案较合理的得5分，方案基本可行的得3分，未提供的不得分。

3、培训方案（8分）

包括培训内容、时间、地点、人次等，系统计算机管理人员培训，重点培训软、硬件的安装、维护、调试、配置及使用技能；业务人员培训，重点对相应应用的操作、使用等。方案完善的得8分，方案较合理的得5分，方案基本可行的得3分，未提供的不得分。

（四）拟投入项目团队综合能力评价（11分）

1、项目经理配置（1人）（3分）

项目经理具备信息系统项目管理师（高级）证书、注册信息安全专业人员（CISP）证书、IT服务项目经理证书的，每提供一项证书得1分，最高为3分。

注：响应文件中提供有效证书扫描件及响应单位为其缴纳的最近六个月中任意一期社保证明材料扫描件，否则不得分。

2、技术负责人配置（1人）（3分）

技术负责人具有信息安全保障人员（CISAW）认证证书、IT服务工程师证书、网络工程师（中级及以上）证书的，每提供一项证书得1分，最高为3分。

注：响应文件中提供有效证书扫描件及响应单位为其缴纳的最近六个月中任意一期社保证明材料扫描件，否则不得分。

3、信息安全负责人配置（1人）（3分）

信息安全负责人具有注册信息安全专业人员（CISP）证书、网络安全能力认证（网络安全技术）证书、网络通信安全管理员四级及以上证书的，每提供一项证书得1分，最高为3分。

注：响应文件中提供有效证书扫描件及响应单位为其缴纳的最近六个月中任意一期社保证明材料扫描件，否则不得分。

4、项目团队人员配置（除项目经理、技术负责人、信息安全负责人外）（2分）

1）项目团队中其他实施人员具有高级网络规划设计师证书，得1分。

2）项目团队中其他实施人员具有IT服务工程师证书，得1分。

注：响应文件中提供有效证书扫描件（项目团队人员不得与项目经理、技术负责人、信息安全负责人重复，同一人员具有多个证书的只计算其中一个，其余不得分）及响应单位为其缴纳的最近六个月中任意一期社保证明材料扫描件，否则不得分。

（五）履约技术能力（9分）

1、管理体系证书（6分）

具备质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，有一项得2分，最高6分。

注：响应文件中提供有效期内的证书复印件或扫描件，加盖响应单位公章，未提供不得分。

2、响应单位具有有效的信息安全服务资质认证证书（安全运维），一级得3分，二级得2分，三级得1分，最高为3分，未提供证书的不得分。

注：提供有效期内的证书复印件或扫描件，加盖响应单位公章，未提供不得分。

（六）类似业绩（8分）

响应单位2023年8月1日至今（以合同签订日期为准）具有与本项目相关的类似业绩，每提供一个得2分，最高为8分，响应文件中提供合同复印件响应单位加盖公章，否则不得分。

备注：

1.付款步骤、项目服务期限要求如有负偏离的不得成交。

2.针对评分标准中评分的每一条，响应单位均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料或所提供资料无法证明的视为不具备该项得分的条件。

3.响应文件中复印件可用扫描件代替，要求加盖公章的可用电子签章代替。

4.响应单位必须保证全部投标资料的真实性，采购单位有权在采购的任何阶段进行调查和核实，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购文件，为无效投标。已成交的将取消成交资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

- 合同主要条款

甲方（采购单位）：

联系人：

联系电话：

乙方（成交单位）：

联系人：

联系电话：

根据苏州市吴江区政府采购招标编号JSZC-320509-GZGX-C2026-0004号磋商采购文件及乙方的响应文件和成交通知书，甲乙双方就此次乙方成交的吴江分局东太湖度假区片区公安感知设备采购及维保改造服务（2026-2027）事宜，签订本合同书。

一、合同内容：

乙方负责本次吴江分局东太湖度假区片区公安感知设备采购及维保改造服务（2026-2027）。

合同履行期限：合同签订后一年，其中视频升级服务需在合同签订后2个月内全部完成并通过验收。

二、下列文件为本合同不可分割部分：

① 成交通知书；

② 采购文件及其附件；

③ 乙方的响应文件；

④ 乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

⑤ 合同附件（如有）。

以上与本合同具有同等法律效力

三、费用及结算：

1、合同总价为人民币，合同费用为包含全部服务所需的设备、人工费、材料费、通讯费、交通费、维护、事故抢修、技术支持与培训、后续服务费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用。

2、付款步骤：

合同签定生效后，视频升级服务需在合同签订后2个月内全部完成，标的物经甲方验收合格后支付至合同价的20%；验收合格经审计后支付至审定金额的80%，验收合格之日起满一年后支付审计金额*考核平均分的剩余款项。

考核标准如下：

| 项目 | 内容 | 考核分 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 扣分项 |  |  |  |
| 硬件使用可靠性（15分） | 运行维护及应急预案管理制度 | 5分 | 有运行维护及应急预案管理制度得5分；仅有运行维护管理制度或应急预案其中之一的得2分；运行维护管理制度及应急预案均未建立的不得分。 |
|  | 平均无故障时间 | 10分 | 硬件平均无故障时间达到设计要求的得10分；硬件平均无故障时间达到设计要求80%的得5分；硬件平均无故障时间未达到设计要求80%的不得分。 |
| 运维基础管理（35分） | 满意度打分 | 10分 | 由甲方根据日常使用情况的满意度给予主观打分 |
|  | 建设及维护文档 | 10分 | 按照服务产出部分要求提供建设文档和维护文档，少一份扣0.5分，扣完为上 |
|  | 车辆及备件情况 | 5分 | 车辆以及备件不得低于维护要求，由甲方根据日常工作情况以及车辆使用情况的给予主观打分 |
|  | 24小时保障系统及平台对接维护 | 10分 | 提供24小时应急保障电话，保证及时响应，由甲方根据保障电话的接通情况的给予主观打分 |
| 运维质量管理（50分） | 系统设备完好率（在线率） | 30分 | 日常系统设备完好率应达到98%，每低1%一次扣5分（停电原因、道路施工、点位迁移、不可抗力等因素除外） |
|  | 故障响应速度及修复时间 | 10分 | 不按规定时间及时修复的，每发生一次扣1分，扣完为止，特殊情况需向甲方报备 |
|  | 对重大事件、活动的现场保障 | 10分 | 重大活动保障及重要监控图像保障，如因维护问题出现的监控图像丢失产生严重后果的，直接扣10分 |
| 加分项 |  |  |  |
| 共15分 | 0投诉、响应迅速 | 5分 | 对监控维护响应时间，处理问题无投诉 |
|  | 配合甲方完成维稳处突 | 5分 | 参与、配合甲方维稳处突事件处置，能按时、高效圆满完成 |
|  | 配合甲方完成大型保障任务 | 5分 | 根据完成情况打分 |
| 扣分项 |  |  |  |
| 共10分 | 摄像机软件升级 | 10分 | 甲方提出摄像机软件升级要求，未按要求完成的 |
| 1）考评结果≥90分，实际付款金额=应付金额*100% 2）80分≤考评结果＜90分，实际付款金额=应付金额*90% 3）70分≤考评结果＜80分，实际付款金额=应付金额*80% 4）60分≤考评结果＜70分，实际付款金额=应付金额*70% 5）考评结果＜60分，采购方有权终止合同 6）每季度进行打分一次，最终得分等于各次考核的平均分。 |  |  |  |

甲方付款时，乙方需提供等额的正式发票及甲方要求提供的相关交付资料。

备注：上述付款，甲方不代扣或代缴任何税金，直接将费用汇到乙方指定银行账户。鉴于甲方向政府财政部门申请资金等因素，具体付款进度视财政拨付情况而定。若因此甲方未能遵照上述支付步骤和比例付款，不视为甲方逾期支付。

- 支付方式：银行转账或甲乙双方约定的其他方式。

- 乙方账户信息：

户名：

银行账户：

账号信息：

5、履约保证金：签订合同时，乙方须按成交金额的5%向甲方交纳履约保证金。履约保证金待合同全部履行完毕验收合格后且在乙方向保证金收取部门开具收款收据后5日内由保证金收取部门全额退回（不计息）。

四、服务质量要求

1.1、乙方应按磋商采购文件的有关规定提供合格的服务。

1.2、乙方应保证所提供服务为符合国家相关法律法规规定。

1.3、乙方在服务过程中，发生自身及第三方人员人身伤害、伤亡事故，均由乙方负责处理并承担经济和法律上的责任，甲方对此不承担任何责任。

1.4、服务地点：甲方指定地点。

1.5、乙方不得擅自更换项目组人员，如因特殊情况需要更换，应征得甲方的事先书面同意。乙方擅自更换项目负责人，甲方有权解除合同且不承担违约责任。

五、违约责任

（一）甲方违约责任及违约金支付：

1、合同生效后，甲方无理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2、逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金，以乙方的实际损失为限。

（二）乙方违约责任及违约金支付：

1、不能提供服务的，或服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

2、逾期提供服务的，应与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍有需求的，乙方应立即提供服务按照逾期服务的每天万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

六、不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七、乙方不得将本项目整体转包。

八、合同的解除

（一）有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

（二）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

九、争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院起诉。

十、合同生效及其他：

1、合同经招标代理机构加盖骑缝章，甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后生效，生效后的合同2个工作日内送至招标代理机构上传系统公示。

2、合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《中华人民共和国民法典》的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，经协商无效，任何一方可向招标代理机构所在地人民法院提起诉讼。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需提交招标代理机构一份备存。

4、合同的份数：本合同一式陆份，甲方、乙方各执贰份，苏州市吴江区政府采购监督管理部门、招标代理机构各执壹份。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 签订日期： | 签订日期： |

附件一、廉政合同

廉政合同

甲方：苏州市公安局吴江分局东太湖度假区片区公安

乙方：

为贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，进一步加强工程建设中的党风廉政建设，保证吴江分局东太湖度假区片区公安感知设备采购及维保改造服务（2026-2027）建设优质、高效、有序地进行，经双方协商一致，自愿签订以下廉政合同。

第一条甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法规及党风廉政建设各项规定。

（二）严格执行吴江分局东太湖度假区片区公安感知设备采购及维保改造服务（2026-2027）各项规定，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、公平、诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），严禁损害国家和集体利益、违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全党风廉政建设各项制度，开展反腐倡廉宣传教育，加强对本方工作人员的监督检查。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务，并加强对本方工作人员的批评教育，严肃查处违纪违规行为；发现重大违纪违法行为，应向执纪执法机关举报。

第二条  甲方在廉政建设方面的义务

（一）甲方及其工作人员不准在乙方安插亲友及介绍销售工程材料，不得指定需购物资设备的销售单位或部门；不得挤占、截留、挪用工程款或超进度拨付工程款；严禁私设小金库。

（二）甲方及其工作人员不准利用职务之便索要或接受乙方的现金、有价证券、支付凭证及收受干股，或以赌博等交易形式非法收受乙方财物。

（三）甲方及其工作人员不准让乙方报销应由甲方或个人支付的费用；不准利用职务便利为乙方谋取不当利益。

（四）甲方及其工作人员不准要求或者接受乙方可能影响公正执行公务的宴请；不准要求乙方提供交通工具、通讯工具、高档办公用品等。

（五）甲方及其工作人员不准要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人（近亲属及其它共同利益关系的人）出国（境）旅游提供方便。

（六）甲方及其工作人员不准利用职务之便为乙方谋取利益之前或之后，约定在其离职后收受乙方财物，并在离职后收受。

（七）甲方及其工作人员不准要求或者收受乙方住房、汽车等物品，不准收受乙方为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名占用乙方住房。

（八）甲方及其工作人员不准要求或者接受乙方以给特定关系人安排工作为名，使特定关系人不实际工作却获取薪酬；不准违反规定从事与乙方施工项目有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

（九）甲方及其工作人员不准在与乙方有直接利害关系的企事业单位兼职、兼职取酬、投资入股、经商办企业以及从事有偿中介活动。

（十）甲方及其工作人员不得利用职务便利为乙方谋取利益，由乙方出资 “合作”开办公司或进行其他合作投资，或委托乙方投资证券、期货或由其他委托理财名义，未实际出资并获取“收益”，或虽然出资，但获取“利益”明显高于出资应得收益；或授意乙方以本规定所列形式，将有关财物给特定关系人。

第三条  乙方在廉政建设方面义务

（一）乙方不准以任何形式向甲方及其工作人员馈赠现金、有价证券、支付凭证及赠送干股，或以赌博等交易形式非法赠送甲方财物。

（二）乙方不准以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或个人支付的费用。

（三）乙方不准以任何理由邀请甲方工作人员参加对承建的工程项目有影响的宴请及娱乐活动；不准为其提供通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

（四）乙方不准为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人出国（境）旅游提供方便；不准为甲方工作人员的特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬。

（五）乙方不准赠送甲方工作人员住房、汽车等物品，不准为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名赠送住房。

（六）乙方不准违反规定将承建的施工项目分包或非法转包。

（七）乙方及其工作人员不准与该工程的监理单位串通，违反工程计量、资金支付、质量验评、竣工验收等有关规定和程序，损害甲方利益，影响工程质量、进度和安全。

（八）按照甲方和监督部门的要求，对农民工工资实行银行卡支付，不得克扣、截留、拖欠农民工工资。

第四条  违约责任

（一）甲方若违反本《廉政合同》有关规定的，对违纪违规人员，由甲方主管部门依据有关规定查处，构成犯罪的移交司法机关处理，给乙方造成的损失，按有关规定予以赔偿。

（二）乙方若违反本《廉政合同》有关规定的，对违纪违规人员，由乙方主管部门或行业管理部门依据有关规定查处，构成犯罪的移交司法机关处理，给甲方造成的损失，按有关规定予以赔偿，并按江苏省工程建设项目招投标诚信管理相关办法予以处罚。

第五条  督查单位

双方约定：自愿接受    /   对合同执行情况的监督检查，双方应积极配合督查单位的检查，包括提供有关资料和财务账册凭证，接受本合同规定范围内的裁定意见。

第六条  检查方式

本合同的履约情况由督查单位主持，双方共同派员参加，检查方式为座谈、问卷调查、查看资料及财务账册或由各方约定的其他方式等。检查时间、次数、方式、检查结论和执行违约责任等由双方协商确定，如无法达成一致的，由督查单位依据事实裁定。

第七条  本合同有效期为工程开工之日起至该合同工程项目竣工验收后止。

甲  方:(盖章)                   乙方:(盖章)

法定代表人:(签名)                   法定代表人:(签名)

或授权代理人:(签章)                 或授权代理人:(签章)

单位地址：                          单位地址：

联系电话：                           联系电话：

附件二、保密协议

保密协议

甲方（拥有方）：苏州市公安局吴江分局东太湖度假区片区公安

乙方（接受方）：

鉴于双方正在进行 吴江分局东太湖度假区片区公安感知设备采购及维保改造服务（2026-2027） 业务的合作，在该业务的合作过程中甲方向乙方提供了或乙方知悉了有关保密信息，且该保密信息属于拥有方合法所有或保存的，针对上述保密信息的保密愿望和保密措施应当进行保密约定，故经双方协商，双方同意对上述保密信息予以有效保护并达成以下协议。

第一条 保密信息的定义和范围

本协议提及的保密信息，包括但不限于：甲方所拥有或采集的公民个人信息、市场主体的相关信息等国家机关因履行职务而掌握的全部信息和商业秘密等等。

第二条 保密信息的来源

乙方从甲方获得的与项目业务有关或因项目业务产生的,及其他甲方掌握的任何需要保密的信息及其任何形式的保密信息载体。

第三条 保密义务

针对甲方所拥有的公民个人信息、市场主体的信息等国家机关因履行职务而掌握的全部信息和商业秘密，乙方作为接受方在此同意：

1.严守机密，并采取所有保密措施和制度保护该保密信息（包括但不仅限于甲方为保护其自有保密信息所采用的措施和制度）；

2.不以任何方式泄露任何保密信息给任何第三方；

3.除用于履行与甲方的合同之外，任何时候均不得利用该保密信息；

4.不复制或通过反向工程等手段使用该保密信息。

第四条 例外约定

保密信息拥有方同意上述条款不适用于下述情形：

1.该保密信息已经或正在变成普通大众可以获取的资料；

2.能书面证明接受方从拥有方收到技术资料之前已经熟知该资料；

3.由第三方合法提供、依法无需保密的资料；

4.未使用拥有方的技术资料、个人信息、涉及网络安全的信息的前提之下，由接受方独立开发出来的技术或接受方自行制作的用于对外公开的资料。

第五条 返还信息

任何时候，只要收到保密信息拥有方的书面要求，接受方应立即归还全部保密信息的资料和合同，包含该保密信息资料的载体及其任何或全部复印件或摘要。如果该技术资料属于不能归还的形式、或已经复制或转录到其他资料或载体中、或乙方已经为达到该业务的有限目的而使用完毕了保密信息，则乙方应彻底删除至现有技术无法复原和程度。

第六条 保密期限

本协议涉及的数据、信息均为需要保密的信息，统称保密信息。其中涉及到的商业秘密信息的保密有效期为长期，除非经商业秘密合法所有人或合法持有人同意，不得使用或泄露；对于涉及国家机关保存或采集的数据信息的保密期限，除了已经被认定为国家秘密的适用相应的最高保密期限外（绝密为30年，机密为20年，秘密为10年），其他数据信息适用关于绝密信息的最高保密期限，法律另有规定的除外；公民个人信息和商业秘密的保密期限为长期。

第七条 争议解决

本协议受中国法律管辖并按照中国的法律进行解释。因乙方违反本协议给甲方造成直接或可得利益损失的，均由乙方承担；由于本协议的履行或解释而产生的或与之有关的任何争议，如双方无法协商解决，应向苏州市吴江区人民法院诉讼解决。

甲方：                       乙方：

签署日期：                   签署日期：

六、附件格式

## 附件1：磋商声明书

磋商声明书

国咨国询项目管理（苏州）有限公司：

我们收到你们JSZC-320509-GZGX-C2026-0004号标段      磋商采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商。

1、我们愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目全部内容，磋商响应报价包含完成本项目服务所需全部费用。磋商响应报价为人民币大写            元(￥        )。报价明细见《投标报价分析表》。我们保证成交后不会对成交价格提出任何异议，更不会以任何理由要求采购单位针对成交范围的价款要求额外补偿。不会以不了解采购文件、合同文件为由或曲解、片面理解采购文件、合同文件或割裂采购文件、合同文件，断章取义，向采购单位提出任何补偿要求。

2、如果我们的投标被接受，我们将严格履行采购文件中规定的每一项要求，保证按期、按质、按量履行合同义务，完成成交项目的全部服务工作。

3、我们同意按采购文件中的规定，本响应文件的有效期限为开标后90天。

4、我们愿意提供采购单位在采购文件中要求的所有资料，也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。

## 5、我们愿意遵守采购公告及采购文件中所列的收费标准。

6、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我们同意成交后若不履行响应文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，其成交资格将被取消。

7、我们同意成交后若无法按约定条款履行义务等行为，采购单位有权取消我们的成交资格，并可就因我方未能履约而导致采购方损失的向我方进行索赔。

8、我们愿意按照贵公司采购文件的要求提供全部响应文件，并保证全部响应文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任。

9、如果我们成交，我们愿意按采购文件规定的收费标准支付成交服务费，逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率计付利息；

## 10、与本投标有关的通讯地址：

单位：                                 联系人：

地址：                                 邮政编码：

联系电话：                             传真：

响应单位：（单位盖章）             响应单位法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年     月     日

### 附件2：（磋商响应单位）法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系                  （磋商响应单位名称）的法定代表人，现授权委托         （姓名）为我公司委托代理人，以本公司的名义参加国咨国询项目管理（苏州）有限公司组织实施的编号为          号标段      的磋商采购活动。委托代理人在报名、制作磋商响应文件、磋商、评标、合同磋商过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自签署之时起至合同履行完毕止。

委托代理人无转委托权。特此委托。

磋商响应单位：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

日期：     年    月     日

附件3：磋商响应报价表

磋商响应报价表

磋商编号：JSZC-320509-GZGX-C2026-0004号                    标段号：

| 序号 | 磋商项目名称 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 吴江分局东太湖度假区片区公安感知设备采购及维保改造服务（2026-2027） |  |
| 总报价（人民币大写）： ￥： |  |  |
| 中小型企业： □中型 □小型 □微型 □否 残疾人企业：□是 □否 监狱企业：□是 □否 |  |  |

响应单位：（签章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

注：报价包含全部服务所需的设备、人工费、材料费、通讯费、交通费、维护、事故抢修、技术支持与培训、后续服务费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用。

投标报价分析表1（参考格式）

磋商项目名称：吴江分局东太湖度假区片区公安感知设备采购及维保改造服务（2026-2027）

磋商编号：JSZC-320509-GZGX-C2026-0004号                    标段号：一标段

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备改造升级服务及运维通信服务 | 202个点位 |  |  |  |
| 二 | 1355个点位的监控运维通信服务（包括相机及设备箱、避雷器、管线和线路等辅材的日常维护及线路租赁费用） | 12个月 |  |  |  |
| 磋商总报价（人民币大写）： ￥： |  |  |  |  |  |

响应单位：（签章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

1、设备改造升级部分通讯维保费用为510元/每点位/贰年。

2、本表总价应和采购报价表的总价一致。本表中各项目报价应包括详细的分项报价（表格格式可自行编制）。

投标报价分析表2（参考格式）

磋商项目名称：吴江分局东太湖度假区片区公安感知设备采购及维保改造服务（2026-2027）

磋商编号：JSZC-320509-GZGX-C2026-0004号                    标段号：二标段

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备改造升级服务及运维通信服务 | 31个点位 |  |  |  |
| 二 | 449个点位的监控运维通信服务（包括相机及设备箱、避雷器、管线和线路等辅材的日常维护及线路租赁费用） | 12个月 |  |  |  |
| 磋商总报价（人民币大写）：￥： |  |  |  |  |  |

响应单位：（签章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

1、设备改造升级部分通讯维保费用为510元/每点位/贰年。

2、本表总价应和采购报价表的总价一致。本表中各项目报价应包括详细的分项报价（表格格式可自行编制）。

投标报价分析表3（参考格式）

磋商项目名称：吴江分局东太湖度假区片区公安感知设备采购及维保改造服务（2026-2027）

磋商编号：JSZC-320509-GZGX-C2026-0004                     标段号：三标段

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备改造升级服务及运维通信服务 | 35个点位 |  |  |  |
| 二 | 241个点位的监控运维通信服务（包括相机及设备箱、避雷器、管线和线路等辅材的日常维护及线路租赁费用） | 12个月 |  |  |  |
| 磋商总报价（人民币大写）：￥： |  |  |  |  |  |

响应单位：（签章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

1、设备改造升级部分通讯维保费用为510元/每点位/贰年。

2、本表总价应和采购报价表的总价一致。本表中各项目报价应包括详细的分项报价（表格格式可自行编制）。

投标报价分析表4（参考格式）

磋商项目名称：吴江分局东太湖度假区片区公安感知设备采购及维保改造服务（2026-2027）

磋商编号：JSZC-320509-GZGX-C2026-0004号                    标段号：四标段

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备改造升级服务及运维通信服务 | 124个点位 |  |  |  |
| 二 | 387个点位的监控运维通信服务（包括相机及设备箱、避雷器、管线和线路等辅材的日常维护及线路租赁费用） | 12个月 |  |  |  |
| 磋商总报价（人民币大写）：￥： |  |  |  |  |  |

响应单位：（签章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

备注：

1、设备改造升级部分通讯维保费用为510元/每点位/贰年。

2、本表总价应和采购报价表的总价一致。本表中各项目报价应包括详细的分项报价（表格格式可自行编制）。

附件4：技术及服务要求偏离表

技术及服务要求偏离表

采购编号：                      采购内容：

| 序号 | 服务内容 | 招标要求 | 投标响应内容 | 正偏离、负偏离或符合 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.响应单位应对照采购文件技术要求等要求，所投标的物与采购文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。

2.未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。但该表不作为响应单位对所投标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。

响应单位：（签章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

附件5：商务条款偏离表

商务条款偏离表

采购编号：                      采购内容：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件响应内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 交付期及交付地点 |  |  |  |
|  | 售后服务要求 |  |  |  |
|  | 质保期 |  |  |  |
|  | 付款 |  |  |  |
|  | 履约保证金 |  |  |  |
|  | 质量及验收标准 |  |  |  |

注：响应单位的响应文件（除服务要求部分）与采购文件规定的有偏离的，如付款步骤、完工期限、质保期等应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。但该表不作为响应单位对所投标服务关于商务条款等详细描述和说明的替代。

响应单位：（签章）

法定代表人或委托代理人：（签字或签章）

日期：         年         月       日

附件6：针对本项目的人员配置表

针对本项目的人员配置表

采购编号：                      采购内容：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 技术职称 | 资格证书 |  | 从事本专业工作的年限 | 本项目中拟担任的职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 类别 | 编号 |  |  |  |
| 说明：表中资格证明类别一栏按资格证书、岗位证书、培训证书填写； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

响应单位：（签章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

注：响应单位可参照上述格式自行设计表格投标

=

附件7：专业设施设备一览表

本项目投入专业设施设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 设备性质（自有/租赁） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

响应单位：（签章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

附件8：服务实施方案

服务实施方案

提示： - 投标人应针对本次招标项目特点编写公司中标后拟采取的服务计划，包括人员安排、时间安排等。 2、投标人可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

单位名称（盖章）： 日期：

附件9：类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 项目内容 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：投标人需将类似业绩合同复印件或相关证明材料复印件（加盖单位公章）附后方可有效。

响应单位：（签章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

附件10：关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号的招标活动进行投标。本公司所提交的响应文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、有效的、准确的。本公司愿意提供采购文件中要求的所有资料，本公司承诺我单位符合采购文件中的所有资格要求。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

响应单位：（签章）

法定代表人或委托代理人：（签字或签章）

日期：      年	 月 	日

附件11：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

声    明

我单位郑重声明：

我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标单位（加盖公章）：

2026年    月     日

附件12：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声    明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位（加盖公章）：

2026年    月     日

附件13：安全承诺责任书

安全承诺责任书

致：苏州市公安局吴江分局东太湖度假区片区公安

如我方中标，我方将认真履行本次采购项目的所有承诺，我方愿承担所聘全部人员的人身安全及设备的财产安全的全部责任，一旦发生安全问题，均由我方全权负责。

响应单位：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：   年  月  日

附件14：响应单位情况表

响应单位情况表

单位名称：（签章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2025年 万元 |  |
| 实现利润 | 2025年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 | 技术实力、代表性经营案例等情况。 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

附件15：投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、  除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购单位）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购单位签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购单位提交履约保证金（如有）；

4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、  我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购单位）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人（签章）：

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

附件16：响应单位资格承诺书

响应单位资格承诺书

采购编号：             号

| 序号 | 响应单位资格要求 | 是否完全响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力； |  | 提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； |  | 提供包括但不限于最近一期（2025年度）经审计的财务报告或最近一期财务报表，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； |  | 提供书面声明函 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； |  | 提供税务登记证（如有）和最近期的依法缴纳税收的凭据，最近期的依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供对应证明文件 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 |  | 提供书面声明函 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件； |  | 提供书面声明函 |
| 7 | 合格响应单位特殊要求 |  | 提供相关证明材料 |

响应单位：（签章）

法定代表人或委托代理人：（签字或签章）

日期：

附件17：声明函

（1）中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. 吴江分局东太湖度假区片区公安感知设备采购及维保改造服务（2026-2027），属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（签章）：

日期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知” 中的《中小企业划型标准规定》”。

3.若响应单位提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（2）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、成交单位为残疾人福利性单位的，采购单位或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

（全文完）