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 徐州市第一人民医院
《3.0T核磁共振及大孔径CT维保项目》
招标文件 
    
遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。

[bookmark: _Toc523404695]第一章  投标邀请

苏美达国际技术贸易有限公司对徐州市第一人民医院“3.0T核磁共振及大孔径CT维保项目”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。
一、项目名称和项目编号
1.项目名称：3.0T核磁共振及大孔径CT维保
2.项目编号：JSZC-320300-SMDG-G2026-0111  
3.总预算/最高限价：432万元人民币（3年）
4.维保清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	预算/最高限价

	1
	3.0T核磁共振维保
	台
	1
	330万元人民币

	2
	大孔径CT维保
	台
	1
	102万元人民币


5.服务期限：3年
二、对投标人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。
3.本项目的特定资格要求：无
4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；
（3）被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn）、“信用徐州”网站（www.xuzhoucredit.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。
5.本项目不接受联合体投标。 
三、获取招标文件
（一）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：
（1）“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名－－下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件-－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。
（3）“CA数字证书”的获取：
供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作－快速服务一下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。
（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网-－业务工作－－快速服务－－下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。
（二）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。
（三）售价：免费。
四、投标有关信息
（一）投标截止时间：2026年10月22日北京时间9:30。
（二）开标时间：2026年10月22日北京时间9:30。
（三）开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作 -用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。
五、采购人信息
名 称：徐州市第一人民医院
地址：徐州市铜山区大学路269号
联系人：张宇辰
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系方式：0516-68383042
六、采购代理机构信息
名  称：苏美达国际技术贸易有限公司
地　址：徐州经济技术开发区金龙湖科技金融广场A座411
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]联系人：朱志云、丁慧慧
联系电话：025-84531057
七、项目联系方式
项目联系人：朱志云、丁慧慧
电　话：025-84531057
邮箱：zhuzhiyun@sumec.com.cn


[bookmark: _Toc523404696][bookmark: _Toc522790131]
第二章  投标人须知
一、总则
（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。
（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。
（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。
（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。
（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。
（六）投标人的资格条件：
1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。
投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。
（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。
二、招标
（八）招标文件应包括以下内容：
第一章，投标邀请；
第二章，投标人须知；
第三章，投标资料表；
第四章，评标标准；
第五章，拟签订的合同文本；
第六章，采购需求；
第七章，投标文件相关格式。
（九）招标文件澄清或者修改：
1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
三、投标
（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。
（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。
（十二）投标文件的构成：
1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。
（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：
1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。
2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。
（十四）投标报价要求：
1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。
2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离响应表》中列出。
3.采购人不支付报价以外的任何费用。
4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。
5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。
（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。
（十六）投标有效期：
1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。
2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。
3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。
（十七）投标文件的编制要求和签署要求：
（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
（十八）投标文件的盖章要求：
投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。
（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。
（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，采购代理机构应当拒收。在规定时间内各投标人携带CA锁进行网上解密。
（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。
（二十二）本项目不允许分包。
（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。
1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；
2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；
4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同投标人的投标文件相互混装；
6.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；
7.电子投标文件未按规定期限投标的；
8.电子投标文件未按招标文件要求签章的；
9.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；
10.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的。
11.不具备招标文件中规定的资格要求的；
12.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
13.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
14.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。
四、开标
（二十五）开标：
1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。
2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。
3.所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标，投标人不足3家的，不得开标。
4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。
五、评标
（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：
（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；
（2）宣布评标纪律；
（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；
（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；
（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；
（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬； 
（10）处理与评标有关的其他事项。
采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。
2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。
（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。
（二十八）评标
1.评标工作程序：
（1）投标文件初审。
①资格性审查。
②符合性审查。
（2）澄清有关问题。
（3）比较与评价。
（4）推荐中标候选供应商名单。
（5）编写评审报告（评标报告）。
2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。
3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。
评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。
（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
（三十二）废标条款：
出现下列情形之一的，应予废标。
1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
4.因重大变故，采购任务取消的。
六、定标
（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。
（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。
七、政府采购合同
（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：
1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
2.中标或者中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者中标人，也可以重新开展政府采购活动。
（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。
（三十八）履约保证金：
1.中标人应在政府采购合同签订后，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。
2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1或本章（三十九）的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。
3.中标人凭采购人出具验收书的复印件及收款收据办理履约保证金退付手续。履约保证金在采购人处存放期间，不计利息。
（三十九）腐败和欺诈行为：
1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。
（1）腐败和欺诈行为的含义：
①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。
②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。
（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。
（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。
八、询问和质疑
（四十）询问和质疑
供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。
九、电子招标投标交易平台
（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。
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第三章  投标资料表
该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

	条款项号
	内    容

	一
	总则

	(一)
	本项目采购人：徐州市第一人民医院

	(二)
	本次采购采用的政府采购方式：公开招标

	(四)
	采购人确定的采购项目属性：服务

	(五)
	本项目采购代理机构：苏美达国际技术贸易有限公司

	(六)
	一、投标人的资格条件：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
[bookmark: _GoBack]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业，投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。
3.本项目的特定资格要求：无
4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；
（3）被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn）、“信用徐州”网站（www.xuzhoucredit.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。
5.本项目不接受联合体投标。
二、由采购人查询信用信息。
查询渠道包括：
1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；
2.“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）；
3.“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；
4.“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）；
4.截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前；
5.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存；
6.信用信息的使用规则：采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

	(七)
	招标代理服务费由中标人支付，标准不高于《招标代理服务收费标准》（见附件），本项目预算包含招标代理服务费，各投标供应商应将招标代理服务费自行考虑包含在投标报价中，本项费用无需在投标报价表中单列。

	二
	招标

	(九)1
	对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

	(九)2
	不安排现场考察。

	(九)3
	不安排开标前答疑会。

	三
	投标

	(十一)
	投标文件的语言为中文

	(十二)1
(十二)2
	线上投标文件编制要求：
请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：
一、基本目录
1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）；（必须提供，否则投标无效）
二、资格条件（1-10必须提供，否则投标无效）
1.投标人合法有效的法人的营业执照扫描件，或事业单位法人证书扫描件，或民办非企业单位登记证书扫描件；
2.财务状况报告（即提供投标人本项目开标时间前6个月内任何1个月的资产负债表、利润表各扫描件一份或提供投标人近两年度任一年度的财务报告或开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件）；
3.投标人本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)；
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或者提供承诺书；
5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）；
6.如是中小企业的，提供《中小企业声明函》扫描件并加盖公章或签电子公章；如是残疾人福利性单位的，提供残疾人福利性单位声明函扫描件并加盖公章或签电子公章；如是监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件扫描件并加盖公章或签电子公章；
7.投标人关于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
8.投标人不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的书面声明。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
三、符合条件（必须提供，否则投标无效）
(一)报价
1.《开标一览表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）
2.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）
（二）商务资信
1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）
2.《法定代表人授权委托书》及法人和授权代表身份证（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）；
（三）技术响应
1.《采购需求偏离响应表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）
四、综合评审评分项
（一）技术部分
1.服务方案（格式自拟，要求见招标文件第六章《采购需求》）
（二）商务部分
1.投标人业绩（要求见招标文件第四章《评标标准》）；
五、价格折扣文件格式 
（一）企业报价折扣证明：无。
1. 投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。
2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

	(十三)2
	商务条件见： 
一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。
二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。

	(十三)3
	交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。

	(十四)3
	本项目不接受超过432万元人民币（采购项目预算金额/最高限价）的投标报价。报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、验收等全部费用。用户不再支付报价以外的任何费用。

	(十六)
	以人民币报价。

	（十七）
	线上要求：
投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。
特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！
 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

	(十八)4
	见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2

	(十九)
	投标文投标文件的提交： 
1.投标文件提交时间：2026年10月22日北京时间9:30。
2.投标截止时间：2026年10月22日北京时间9:30。
3.投标文件提交地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

	（二十）
	电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

	四
	开标

	(二十五)1
	开标时间及地点：
1.开标时间：2026年10月22日北京时间9:30
2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

	(二十五)3
	线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。
所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

	五
	评标

	(二十七)
	本项目的评标方法：综合评分法。

	(二十八)1
(二十八)1（4）
	一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。
二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术参数得分顺序排列。

	（二十九）
（4）
	1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。
2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。
3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。
特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

	六
	政府采购合同

	(三十七)1
	采购人与中标、中标人应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

	（三十八）
	履约保证金：本项目不收取

	(四十一)
	供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。
供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
质疑接收人：朱志云、丁慧慧；联系电话：025-84531057；
收件地址：南京市长江路198号苏美达大厦9楼

	附加说明
	中标供应商须在领取中标通知书之前向代理机构提供纸质标书文件一式两份，正本一份，副本一份。
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本章附件：招标代理服务收费标准
	中标或者成交金额
	费率

	最低收费金额(每个委托项目)
	5000元

	50万元以下(含50万元)
	1.6%

	50-400万元(含400万元)
	1.5%

	400-1000万元(含1000万元)
	1.1%

	1000-5000万元(含5000万元)
	0.8%

	5000-1亿元(含1亿元)
	0.25%

	1-10亿元(含10亿元)
	0.05%

	10-50亿元(含50亿元)
	0.01%

	50亿元以上
	0.005%



说明：
1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。
2.代理服务费按差额定率累进法计算。
3.代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)=中标金额(按差额定率累进法计算的)*费率(%)
4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)的合计数。
5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标(成交)金额100万元计算。
6.有分包(分标段)的按一个项目计算。
7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。
8.账户信息：
收款人：苏美达国际技术贸易有限公司 
开户银行：中信南京分行营业部 
账号：7321010182300013675

第4章 [bookmark: _Toc2153]
 评标标准
一、评标办法：
1.本次招标评标采用综合评分法，综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标方法。
2.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术参数得分顺序排列。
3.评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分，按算术平均方法计算出每个投标人的得分（计算结果四舍五入，保留两位小数点）；报价得分直接计算取得，二者相加为投标人的总得分。
4.评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序（综合得分相同的，按价格从低到高顺序）确定3名中标候选人，排名第1者，为中标单位。 
注：评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；； 
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况 应当在评审报告中进行记录。
二、评分标准：
本次采购的评标方法采用综合评分法，小数点后保留两位，四舍五入。
	一、 价格分值(20分)
	以通过评标初审，实质性响应招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价（须未超过采购预算或最高限价（如有），其价格分为满分20分。其他投标商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100（价格权值为20%）

	二、项目需求响应情况（30分）

	招标文件采购需求的响应程度：全部响应即满足采购需求的得30分；标注“★”的为实质性条款，负偏离将导致其投标无效；标注“▲”的为重要条款，如有负偏离每项扣4分；其余为一般指标，如有负偏离，每项扣0.6分，扣完为止。

	三、服务方案（46分）
	针对本项目的日常维护方案
	①日常维护方案描述。（4分）：根据维护方案的完整性、可行性等情况评审，包括：维护服务流程、服务标准、服务管理、服务措施等方面。方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得4分；方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得3分；方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得1分；未提供方案，不得分。
②日常维护方案的可行性保证措施。（4分）：根据方案保证措施的完整性、合理性等方面评审，包括：服务流程、服务标准是否满足实际情况、日常维护流程和服务措施是否合理等方面。方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得4分；方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得3分；方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得1分；未提供方案，不得分。

	
	针对本项目服务的质量保证措施
	根据质量保证措施的完整性、可行性等情况评审。包括但不限于：维保流程保障措施、质量控制方案等方面。质量保证措施详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得5分；质量保证措施较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得3分；质量保证措施简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得1分；未提供质量保证措施，不得分。

	
	提升临床应用水平的方案
	根据投提升临床应用水平的相关有效的方案的完整性、合理性评审。包括：提升临床应用水平的人员培训方案、提升方案的可行性等。方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得4分；方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得3分；方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得1分；未提供相关方案，不得分。

	
	维修技术人员能力培训方案
	根据培训方案的完整性、可行性等情况评审。包括但不限于：维修技术人员的安全培训、专业技术培训等方面。培训方案内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得5分；培训方案内容较为详实、条理较为清晰的该条得3分；培训方案内容较为简单、可行、细节待完善的该条得1分。未提供相关人员培训方案的，该项不得分。

	
	针对本项目应急抢修方案及质量保障措施
	①针对本项目的应急抢修方案。（4分）：根据方案的完整性、可行性等情况评审。包括但不限于：重大故障处理、应急抢修流程及人员安排等方面。方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得4分；方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得3分；方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得1分；未提供方案，不得分。
②应急抢修的质量保证措施。（4分）：根据应急抢修的质量保证措施的完整性、合理性等方面评审，包括：应急抢修、流程安排，应急抢修时与院方的协调方案等。方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得4分；方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得3分；方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得1分；未提供方案，不得分。

	
	针对本项目重点活动保障的应急维护方案及可行性保证措施
	①针对本项目重点活动保障的应急维护方案。（4分）：根据方案的完整性、可行性等情况评审。包括但不限于：重点活动情况分析、重点活动保障的维护流程及人员安排等方面。方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得4分；方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得3分；方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得1分；未提供方案，不得分。
②详细描述方案的可行性保证措施。（4分）：根据应急抢修的质量保证措施的完整性、合理性等方面评审，包括：重大故障处理人员配置、流程安排，与院方的协调方案等。方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得4分；方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得3分；方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得1分；未提供方案，不得分。

	
	项目协调方案
	根据方案的完整性、可行性等情况评审。包括但不限于：与业主方以及其他单位、部门的综合协调等方面。方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得4分；方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得3分；方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得1分；未提供方案，不得分。

	
	安全管理方案
	根据方案的完整性、可行性等情况评审。包括但不限于安全保障措施、设备安全防护设施等方案。报价供应商须针对该内容进行阐述。方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得4分；方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得3分；方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得1分；未提供方案，不得分。

	四、业绩（4分）
	供应商自2023年8月1日起承担过同类服务项目的业绩（以合同签订日期为准），每提供一个业绩得1分，最高得4分。投标时需提供相关服务合同原件扫描件并加盖供应商公章，不提供或提供资料不符合要求均不得分。
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第五章 拟签订的合同文本

政 府 采 购 合 同


项目编号：JSZC-320300-SMDG-G2026-0111 

项目名称：徐州市第一人民医院3.0T核磁共振及大孔径CT维保


采购单位：徐州市第一人民医院

中标供应商（乙方）：

签订日期：    年  月  日


友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外
38

采购合同
（供参考）
合同编号：
医疗设备保修合同

签约日期:     年  月  日                                                         
                                    签约地点：          
甲方（采购人）：   
乙方（中标方）： 

为保证甲方                     医疗设备正常运行，经友好协商，甲乙双方签定本协议，共同信守。
一、保修设备名称、型号   　　　    
	序号
	设备名称
	型号
	S/N
	安装日期
	备注

	
	
	
	
	
	


二、保修期限
1.保修期限：       年，自       年     月    日 至       年    月    日止。
2.维修响应时间：       小时（国家法定节日假期除外）。
三、保修类型：          ，如有需要可另附页注明具体保修或升级的详细项目清单及范围，并签字确认。    
四、保修期内双方责任
（一）保修期内甲方责任
1.甲方应保证设备电源质量稳定、可靠，并对设备进行日常清洁保养和基本维护工作，做好故障记录。   
2.未经乙方许可，原则上甲方不得自行拆卸，更换机上的线路板，元件或用本机测试其他单位线路板。
3.保修期间，甲方提供乙方在甲方的基本工作条件。
4.保修期间，甲方有义务保存乙方人员所需的设备书面资料及故障记录以备使用。
5.保修期间，甲方应该按照设备使用手册的要求正确操作设备，并保证设备使用的电、气和水的正常供应，同时保证设备开启关闭时的环境处于正常状态。
（二）保修期内乙方责任
1.乙方承担上述保修设备责任，在接到甲方故障通知后，须给予明确的答复，并在_____小时内赶到现场，由培训认证合格的专业工程师提供快速优质的现场服务。
2.乙方人员在维修期间的往返费用由乙方自理。
3.为保证甲方设备的正常运行，乙方应根据设备运行状况提供每年_____次（2、3、4）定期预防性维护，确保设备达到制造商标准运行；
A)维护内容包括：a.设备清洁；b.性能测试；c.校准；d.必要的机械，电气检查；
B)乙方工程师向甲方提供一份计划性的定期维修报告。乙方在预期保养时间之前二周通知甲方保养时间。乙方就计划性定期的维修服务检测内容需列出检测清单，同时需每年提交年检报告一份。
4.乙方在系统故障维修过程中，⑴若签全保合同则必须免费更换配件，并由乙方承担人工费、搬运费、安装调试费及系统软件升级等保修过程中产生的一切费用。⑵若签半保（人工）合同则由乙方承担人工的所有一切费用。⑶若签半保（零配件合同）则由乙方承担零配件及其搬运、安装、调试等安装费用。⑷若签升级合同则由乙方承担升级中所牵涉到的任何费用。
5.全保型开机率承诺：乙方承诺本合同所涉设备一年内开机率保证在95%以上。每年累计因设备故障原因停机不超过18个日历日，自合同签订之日起一年以365个日历日计算，停机天数超过一天，保修期限延长一天。
6.不在本保修范围内的配套设施，如需更换，乙方以市场价的       ％优惠提供。
7.如在维修中有任何设备零配件的更换，乙方需书面提供零配件损坏或报废证明及相应零配件价格清单，甲方根据需要书面确认后，乙方方可更换。乙方保证其更换的零配件质量合格，符合该设备运转需要，保修期内，非因甲方原因造成的配件损耗，均由乙方承担。 
8.保修期内，每次故障维修及保养事件，必须向甲方提供故障记录、保养记录、更换维修备件的数目及发生的所有费用清单并到设备部门备案登记。
9.乙方维修人员在维修期间必须遵守院方在安全、防盗、停车、周围环境卫生及排放污物的有关规定，否则一切后果自负。
10.若有其他优惠条件请另附页。
五、合同总额及支付方式
1.合同总额（人民币）： 		              (大写)：                      
2.支付方式：经双方协商一致，选择以下第     种付款方式：
付款方式一：（提交预付款保函的）
第一年合同价款的百分之四十（40%），即￥    ；大写：人民币   ，在合同签订生效且乙方向甲方出具第一年合同总价的百分之四十（40%)的预付款保函，由甲方根据审批流程，办理政府采购结算手续，经审核符合条件后，乙方向甲方开具相应金额的正式发票，甲方自收到发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。
第一年合同价款的百分之六十（60%），即￥    ；大写：人民币    ，在乙方履行维保服务期限满1年，达到甲方服务要求，甲方可凭乙方出具的设备年度服务合格报告，经双方书面确认符合维保要求，无责任纠纷，将乙方服务资金费用一次性支付到合同约定的乙方账户。
第二年合同价款的百分之百（100%），即￥    ；大写：人民币    ，在乙方履行维保服务期限满2年，达到甲方服务要求，甲方可凭乙方出具的设备年度服务合格报告，经双方书面确认符合维保要求，无责任纠纷，将乙方服务资金费用一次性支付到合同约定的乙方账户。
第三年合同价款的百分之百（100%），即￥    ；大写：人民币    ，在乙方履行维保服务期限满3年，达到甲方服务要求，甲方可凭乙方出具的设备年度服务合格报告，经双方书面确认符合维保要求，无责任纠纷，将乙方服务资金费用一次性支付到合同约定的乙方账户。
（在签订合同时，如乙方明确表示无需预付款的，甲方可凭乙方出具的设备年度服务合格报告，经双方书面确认符合维保要求，无责任纠纷，将乙方服务资金费用一次性支付到合同约定的乙方账户，（一年一付）（注：此条符合苏财购〔2020〕52号文件要求））
付款方式二：（不提交预付款保函的）
第一年合同价款的百分之三十（30%），即￥    ；大写：人民币    ，在合同签订生效后，由甲方根据审批流程，办理政府采购结算手续，经审核符合条件后，乙方向甲方开具相应金额的正式发票，甲方自收到发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。
第一年合同价款的百分之七十（70%），即￥    ；大写：人民币   ，在乙方履行维保服务期限满1年，达到甲方服务要求，甲方可凭乙方出具的设备年度服务合格报告，经双方书面确认符合维保要求，无责任纠纷，将乙方服务资金费用一次性支付到合同约定的乙方账户。
第二年合同价款的百分之百（100%），即￥    ；大写：人民币    ，在乙方履行维保服务期限满2年，达到甲方服务要求，甲方可凭乙方出具的设备年度服务合格报告，经双方书面确认符合维保要求，无责任纠纷，将乙方服务资金费用一次性支付到合同约定的乙方账户。
第三年合同价款的百分之百（100%），即￥    ；大写：人民币    ，在乙方履行维保服务期限满3年，达到甲方服务要求，甲方可凭乙方出具的设备年度服务合格报告，经双方书面确认符合维保要求，无责任纠纷，将乙方服务资金费用一次性支付到合同约定的乙方账户。
付款方式三：（乙方明确表示无需预付款）
服务每满半年，甲方可凭乙方出具的设备年度服务合格报告，经双方书面确认符合维保要求，无责任纠纷，甲方根据审批流程，经审核符合支付条件，乙方向甲方开具相应金额的正式发票，甲方自收到发票后10个工作日内，将乙方服务资金费用按半年一次性支付到合同约定的乙方账号（服务期内半年一付，直到期满付清）（注：此条符合苏财购〔2020〕52号文件要求）
合同约定的乙方账户：
开户银行：
银行帐号：                                                          
六、违约责任
1.由于公认的不可抗力事件造成的损坏（如自然灾害、爆炸、房屋倒塌、暴乱、坠机及撞蓄意破坏、缺乏燃料或水电、劳资纠纷、罢工等），乙方根据实际情况部分或全部免除责任，但应及时通知甲方。
2.因为乙方不履行合同或者履行合同不符合约定给甲方造成损失的，乙方负责赔偿直接与间接损失， 该损失赔偿额包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷而产生的律师费、诉讼费、差旅费等费用。
3.在维修合同有效期内，如需更换第三方零备件，需双方协商解决。
4.在执行维修合同期间，如甲方停用设备，按实际使用月数结算维修款，停用起止日以甲方书面通知达到乙方为准；遇其他情况终止合同，需经双方协商解决。
七、乙方在保修期内维护保养的次数与内容、更换维修备件的数目及发生的所有费用以年末甲、乙双方共同核对为准，相关文件交甲方存档。
八、争议解决
双方应本着友好协商的原则解决争议。若争议发生后的三十天内双方仍未达成解决方案，则任何一方有权向甲方所在地人民法院起诉。本合同适用中华人民共和国法律。
九、合同不可分割部分
招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。
十、合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。本合同由供需双方签字、盖章，见证后生效。合同生效后，在合同有效期内，除非双方的授权代表以书面的方式确认，任何一方不得擅自变更本合同内容。未尽事宜，双方应本着友好合作精神协商解决。
十一、本合同首部确定的各方联系方式为各方确定的合同履行期间相关材料及争议解决时法律文书的送达地址。送达地址如发生改变应当在变更前五日内书面通知对方。本合同履行期间相关材料及争议解决时法律文书到达合同约定的地址、联系人、邮箱时视为相关材料送达完成。

甲方：（盖章）                              乙方： （盖章）
 
甲方法定代表人                              乙方法定代表人
或授权代表人：                              或授权代表人：
____________________                        __________________

  





徐州市第一人民医院廉洁购销合同

甲方：徐州市第一人民医院
乙方：
为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。
二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。
三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。
四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。
五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。
六、乙方指定                        作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。
七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。
八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。
九、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，甲方纪检监察部门（基层医疗卫生机构上报上级卫生计生行政部门）执一份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）：徐州市第一人民医院      乙方（盖章）：
法定代表人（负责人）：                法定代表人（负责人）：
经办人签名：                          经办人签名：
        年   月  日                               年   月  日

第六章  采购需求
[bookmark: _Toc522790136][bookmark: _Toc523404701]一、维保清单
	序号
	设备名称
	型号
	数量

	1
	3.0T核磁共振
	Ingenia 3.0T
	1台

	2
	大孔径CT
	Brilliance CT BIG BORE
	1台



二、维保要求
（一）、飞利浦Ingenia 3.0T维保要求：
★1、维保服务范围：Ingenia 3.0T,数量：1台，全保（含磁体、线圈、液氦、工作站、精密空调、水冷机等），不含第三方设备。
★2、服务期限：叁年。
3、开机率保证：≥95%（按照 365 天/年计），即正常开机达到 347 天/年，停机不超过18 天/年。如未达到，每超过一日维保顺延两日。
4、响应及修复时间:故障报修后30分钟内电话响应，12小时内工程师必须赶到现场进行
维修，24小时内解决问题，不能解决的，须向院方提出维修方案、原因及修复时限。
5、具有24小时服务热线800或400免费电话支持：提供24小时800或400免费维修服务热线。
6、提供远程诊断功能：能实现远程可视化中央控制、实施管理，对故障有预判性。具备互联网远程故障排除能力，能通过互联网连接远程进行故障排除，能通过互联网连接进行远程应用支持且可以实时显示操作界面。
7、维护保养：维修、保养、更换所含配件，每年免费上门为整机 提供每季度一次安全检查，影像质量检查 确保原厂性能质控要求，提供相关质控检测数据资料，为医院安全质控做可备案材料。
▲8、工程师要求：≥3 个（需配备不少于3名专职工程师）。具备经飞利浦原厂培训的专业工程师，提供飞利浦原厂的该型号设备的培训证书复印件或影印件，证书需有防伪二维码，可查验，提供查询截图。
9、系统软件及硬件升级： 提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持；并保证所有系统软件（非新增加功能软件）为最新版本。
10、备件库数量≥1，面积不得小于500平方米，并提供相关证明材料。
▲11、所有零备件均为经设备生产厂家检测合格的原规格全新备件且可溯源，保证备件的来源及使用合规、合法。磁体、射频放大器等高值备件更换时，须提供报关单和商检证明；承诺若为不合规备件，则医院保修不付款，同时赔偿医院损失。
12、系统保养内容需求：
（1）对保修设备及相关配套设备作出日常保养计划，定期进行保养、维护，并做好记录。
（2）每年为保修设备提供至少 4 次维护保养服务，并做好记录，维护保养服务包括设备清洁、性能测试及校准、安全检查、必要的机械或电气的检查等，并根据客户要求对设备的数据进行备份。根据用户要求的时间段，进行保养工作。
（3）保养时，负责机器调试到最佳状态，保证全部检测指标达国家标准，保证该设备能通过相关专业检测， 并提供当年的系统状态报告。
（4）保修期内提供不限次数故障诊断，人工检测，现场维修，必要时免费更换所含备件，备件应为原厂全新备件。
（二）、飞利浦Brilliance CT BIG BORE维保要求：
★1、维保范围：飞利浦BIG BORE CT（数量：1台），保修（除球管、探测器全保），不含第三方设备。
★2、服务期限：叁年
3、开机率保证：≥95%（ 按照 365 天/年计），即正常开机达到 347 天/年， 停机不超过18 天/年。 如未达到， 每超过一日维保顺延两日。
4、响应及修复时间:故障报修后30分钟内电话响应，12小时内工程师必须赶到现场进行
维修，24小时内解决问题，不能解决的，须向院方提出维修方案、原因及修复时限。
5、供应商保证更换的零备件符合相应的国内、国际机械电气标准。
▲6、工程师要求：≥2 个（需配备不少于2名专职工程师）。具备经飞利浦原厂培训的专业工程师，提供飞利浦原厂的该型号设备的培训证书复印件或影印件，证书需有防伪二维码，可查验，提供查询截图。
7、电话报修响应时间≤1小时，电话指导不能解决问题的，工程师到达现场时间≤12小时。8、预防性保养：≥4次/年，并提交维护保养报告
9、免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持；并保证所有系统软件（非新增加功能软件）为最新版本
10、系统保养
1）对保修设备及相关配套设备作出日常保养计划，定期进行保养、维护，并做好记录。
2）对我院工程技术人员进行培训，以便及时处理简单故障保证设备正常使用。
3）每年为保修设备提供肆次维护保养服务，并做好记录（设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，根据客户要求对设备的数据进行备份。根据用户要求的时间段，进行保养工作）。
4）年检时，中标单位负责机器调试到最佳状态，保证全部检测指标达国家标准，保证该设备能通过相关专业检测，并提供当年的系统状态报告。
5）保修期内提供不限次数现场维修，免费更换所含备件。
6）所保设备提供系统及配套设备的相关软件、数字备份，并建立档案。
11、备件库数量≥1，面积不得小于500平方米，并提供相关证明材料。
▲12、保修期内提供不限次数故障诊断，人工检测，现场维修，必要时免费更换所含备件，备件应为原厂全新备件且可溯源。

三、其他要求
1、付款方式： 服务期内每半年付一次，直到期满付清
2、采购项目交付时间：合同签署后3个工作日内开始服务响应。
3、中标供应商须将招标期间已发生的配件费用及人工费含在合同中，采购人将不再单独付费。
4、服务范围：保修期内若发生故障免费更换所有有问题的零部件;所更换的零部件必须为合格的原厂同型号匹配备件；所有的配件、人工、差旅、搬运、快递、安装调试及系统软件升级、相关技术支持及培训费用等全部费用包含在本次报价中，采购人不再额外支付任何费用。





第七章  投标文件相关格式
一、投标函格式
致：苏美达国际技术贸易有限公司
根据          项目[项目编号： ]招标文件，         (姓名)代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。
据此函，投标人承诺并同意如下： 
1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。
2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4. 投标有效期为开标之日后90天。
5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
6. 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。
7. 投标人同意在授予中标通知书时，按照招标文件规定支付招标代理费。
8. 苏美达国际技术贸易有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由苏美达国际技术贸易有限公司确定。
9. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。
10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址： 
电话： 
传真：
投标人：           （盖单位电子签章）
               投标人授权代表：           （签字或盖章）  
日期：   年  月  日








2、 法定代表人授权委托书(格式)：
法定代表人授权委托书
苏美达国际技术贸易有限公司：
                    系中华人民共和国合法企业，特授权       代表我公司(单位)全权办理针对本项目              的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司(单位)对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤销而失效。
被授权人情况：
姓名：         性别：             电话：
       

                              投标人： （盖单位电子签章）

法定代表人(签字或盖章)：

                                   日期：   年  月  日










附：
报价人法定代表人身份证扫描件：


法定代表人身份证扫描件
（正面）

法定代表人身份证扫描件
（反面）




法定代表人授权代表身份证扫描件：
（法定代表人亲自参与投标的除外）

被授权人身份证扫描件
（正面）

被授权人身份证扫描件
（反面）












三、开标一览表格式

项目名称：3.0T核磁共振及大孔径CT维保 
项目编号： 
货币单位：人民币元
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	3.0T核磁共振及大孔径CT维保
	3.0T核磁共振及大孔径CT维保
	

	总价（大写）：
	






投标人：           （盖单位电子签章）
                  投标人授权代表：           （签字或盖章）  

日期：   年  月  日







四、分项价格表格式

项目名称：3.0T核磁共振及大孔径CT维保  
项目编号：    
货币单位：人民币元
	序号
	维保设备名称
	品牌、型号、规格
	维保内容
	单位
	数量
	维保单价（元）
	维保期
	维保总价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总价：
金额大写                            元


投标人：           （盖单位电子签章）
                投标人授权代表：           （签字或盖章）  
日期：   年  月  日
注：如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应招标文件。








五、偏离响应表格式

采购需求偏离响应表
项目名称：3.0T核磁共振及大孔径CT维保  
项目编号：    
	序号
	招标文件条目号
	招标要求规格
	投标文件响应情况
	偏离/响应

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



说明：
1、投标人应对招标文件“第六章、采购需求”中的内容给予逐条响应，若漏项或不逐条应答视为负偏离。
2、“偏离/响应”栏请注明”响应或无偏离/正偏离/负偏离，正偏离指供应商的响应高于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。
3、如果行数不够，请自行增加。



投标人：           （盖单位电子签章）
                投标人授权代表：           （签字或盖章）  
日期：   年  月  日

六、法定代表人授权书格式

委托人：
地  址：
法定代表人（负责人）：               职务：
统一社会信用代码：
受托人：                   性别：男（女）  
年龄：  岁                 民族：   族
职务：
身份证号：
兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（3.0T核磁共振及大孔径CT维保）项目（项目编号： ）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。
特此授权委托。
委托人（盖单位电子签章）：        受托人（签字或盖章）：
法定代表人（签字或盖章）： 
年   月   日 
(受托人身份证扫描件附后)
 









七、中小企业声明函格式

项目名称：3.0T核磁共振及大孔径CT维保          
项目编号：  
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 企业名称（供应商名称）（盖章）： 
                               日  期：  年  月  日
注：本项目采购的服务属于其他未列明行业。
如以上标的名称与采购需求中的标的名称不一致的以采购需求中的标的名称为准。
备注：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、《中小企业声明函》查询渠道参考其他未列明行业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。




八、残疾人福利性单位声明函格式

项目名称：3.0T核磁共振及大孔径CT维保 
项目编号： 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人：           （盖单位电子签章）
             投标人授权代表：           （签字或盖章）  

日期：   年  月  日












九、关于符合本国产品标准的声明函（格式）：

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
  

       公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日 




__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。






十、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加3.0T核磁共振及大孔径CT维保项目（项目编号： ）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人：           （盖单位电子签章）
               投标人授权代表：           （签字或盖章）  

日期：   年  月  日






十一、投标人相关承诺

项目名称：3.0T核磁共振及大孔径CT维保 
项目编号： 

我单位承诺：
如有参与同一合同项下政府采购活动的投标人与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。

我单位对上述承诺负责，并依法承担相应责任。


投标人（电子签章）： 
日期：   年  月  日







十二、投标人书面声明
项目名称：3.0T核磁共振及大孔径CT维保 
项目编号： 

我单位不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
特此声明。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人（电子签章）：
日期：   年  月  日















十三、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的 
（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX（ XX%），小写￥大写：人民币。 
乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。 
（2）验收合格后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（ XX%），小写￥大写：人民币。 
…… 
符合条件二：不提交预付款保函的 
（1）合同签订后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（ XX%），小写￥大写：人民币。 
乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。 
（2）验收合格后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（ XX%），小写￥大写：人民币。 
…… 
注: 
1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。 
2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。 
38
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