招　标　文　件

项目名称：江苏省体育局水上运动管理中心连岛基地田径场改造、连岛基地户外运动场地改造及综合训练馆一层工程改造项目（专门面向中小企业）

项目编号：JSZC-320000-ZFJL-G2026-0003

采   购   人：江苏省体育局水上运动管理中心

采购代理机构：江苏颐达工程管理咨询有限公司

2026年8月

总  目  录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	6

第三章  合同文本	22

第四章 采购需求	65

第五章  评标方法与评标标准	1

第六章  投标文件格式	4

- 江苏省体育局水上运动管理中心连岛基地田径场改造、连岛基地户外运动场地改造及综合训练馆一层工程改造项目（专门面向中小企业）招标公告

受江苏省体育局水上运动管理中心的委托，江苏颐达工程管理咨询有限公司就江苏省体育局水上运动管理中心连岛基地田径场改造、连岛基地户外运动场地改造及综合训练馆一层工程改造项目（专门面向中小企业）(项目编号：JSZC-320000-ZFJL-G2026-0003)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

江苏省体育局水上运动管理中心连岛基地田径场改造、连岛基地户外运动场地改造及综合训练馆一层工程改造项目（专门面向中小企业）(项目编号：JSZC-320000-ZFJL-G2026-0003  )招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026-09-15  15：00（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-ZFJL-G2026-0003

2.项目名称：江苏省体育局水上运动管理中心连岛基地田径场改造、连岛基地户外运动场地改造及综合训练馆一层工程改造项目（专门面向中小企业）

3.预算金额：100万元，投标报价超过预算金额的作无效标处理；

4.最高限价：989031.46元，投标报价超过最高限价的作无效标处理；

5.采购需求：连岛基地田径场4跑道200米塑胶跑道自2003年建成，建筑面积约4100㎡。改造工程内容主要包括原田径场损坏设施拆除、下水道及盖板维修更换；重新铺设厚度13mm国标透气型塑胶跑道及标线，塑胶跑道铺设面积约1700平方米；铺设密度10500针橄榄绿网状草人工草皮，铺设面积约2400㎡。

连岛基地户外运动场由3片网球场组成，2003年建成，建筑面积约2600平方米，近年来除围网维修加固外，场地未曾维修。目前场地因地质沉降起伏不平、开裂严重，无法正常使用，现从提升连岛基地训练功能角度出发，拟对连岛基地3片网球场进行改造维修，其中2片网球场地按多功能运动场使用需求设计维修，兼顾网球、室外篮球功能；1片网球场地改为3片匹克球场地。

综合训练馆为2003年建成，建筑面积约1650平方米。主要改造内容包括安装肋木架、铺设体能训练用地胶地垫，满足体能训练需求；增配空调、电热水器、冷风机、制冰机、防蚊蝇纱窗、换鞋凳、晒衣架等，改善训练场地环境。具体详见工程量清单及图纸。

对项目需求、评审因素和评审标准部分的询问、质疑请与招标人联系，由招标人负责答复。

6.工期：30日历天（具体开工日期以招标人发出的书面开工令为准）。

7.本项目不接受联合体投标。

### 二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）2024年度或2025年度经审计的财务状况报告或银行出具的资信证明（成立不满一个年度的不需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

根据连财购〔2023〕4号文件精神，第（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见招标文件第六章投标文件格式

2、落实政府采购需满足的资格要求：根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库(2020)46号)等相关文件要求，本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业进行采购。(符合要求的投标人须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效)

3、本项目的特定资格要求：

（1）投标人须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质（在有效期内）或市政公用工程施工总承包三级(含)以上资质（在有效期内），且具有建设主管部门颁发的安全生产许可证（在有效期内），（提供有效的资质证书复印件并加盖公章）。

（2）拟派项目负责人须具备建设行政主管部门核发建筑工程注册建造师贰级及以上资格或市政公用工程专业二级建造师及以上资格，并具有安全生产考核合格证书（B类）（在有效期内）；

(3) 拟派项目负责人必须为投标人正式职工，提供劳动合同和2026年5月至今任意一个月由投标人为其缴纳的社保证明(加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章)；

（4）本项目执行江苏省住房和城乡建设厅《关于开展建筑业企业资质动态监管工作的公告》、江苏省住房和城乡建设厅公告【2018】第6号、苏建招办【2022】2号文，投标人在响应文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果不处于不合格状态的。投标人的建筑业企业资质动态监管结果由招标人在响应文件递交截止时间当日登录“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”进行查询获取；

（5）本项目招标工作遵照苏建建管【2013】508号文、苏建招函〔2017〕12号文等执行，投标人及项目负责人未被限制在招标项目所在地投标、项目负责人无在建工程、不出借挂靠资质等采用信用承诺方式由投标人自行承诺；（格式详见招标文件）

（6）投标人及项目负责人无不良行为承诺（见格式）；

（7）未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态（提供承诺书原件，格式自拟）；

（8）企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的（提供承诺书原件，格式自拟）；

4、本项目其他资格要求：

（1）响应文件递交截止前，被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与政府采购活动；

备注：招标人或采购代理机构通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对投标人信用记录情况进行查询，查询结果页面打印留存；

（2）本项目成交后不允许分包或转包。

5、法律、法规规定的其他条件。

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：江苏政府采购网

3.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载采购文件

4.售价：0.00元

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2026年09月15日15时00分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，如不满足将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，招标人在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

### 七、其他

1.发布网站：“江苏政府采购网”

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

### 八、本次招标联系方式

1.招标人信息

名称：江苏省体育局水上运动管理中心

地址：连云港市连云区连岛度假区环岛路1号

联系方式：闫部长 15366668377

2.采购代理机构信息

名称：江苏颐达工程管理咨询有限公司

地址：连云港市海州区朝阳东路32-6号东盛阳光大厦A座2301、2302

联系人：王工

联系方式：15161370287

3.项目联系方式

项目联系人：王工

电话：15161370287

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏颐达工程管理咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购代理服务费：招标代理服务收费《计价格【2002】1980号》和《发改价格【2011】534号》收费标准的70%，清单编制费按照省住建厅《关于规范工程造价咨询服务收费标准及有关事项的通知》（苏价服【2014】383号文）收费标准的70%；以上费用由采购人支付。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构或招标人。

8.标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，招标人可以对招标文件进行修改。

8.2 招标人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人、采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，招标人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17.投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。采购代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

18.投标截止时间

18.1 投标文件递交的截止时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

18.2 招标人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19.投标文件的拒收

19.1招标人或采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其投标文件。

21.1.2 投标人撤回投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其投标文件进行修改。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21.开标

21.1代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。

21.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.3投标人不足3家的，不得开标。

21.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购方相关工作人员有需要回避的情形的，应当根据《操作手册》规定提出。

21.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

21.6投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，招标人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及投标建议等，招标人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 招标人、采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过询问代理公司自己的评审得分及排序情况。

24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过书面形式向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求提交“澄清响应函”并加盖公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由招标人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，招标人以书面形式向评委会进行反馈。

招标人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，招标人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和招标人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

政府采购异常低价审查：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过书面形式告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与招标人、采购代理机构及评标委员会联系。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的（本条不适用）。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求递交投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

26.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有招标人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过书面形式要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.1.13投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

26.1.14投标文件中已标价工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

26.1.15投标文件的已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

26.1.16本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的（本条不适用）。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27.确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分由高到低排名 1-3 的投标人为中标候选人，若得分相同，由招标人以现场抽签方式确定排序。

27.3 招标人或采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向招标人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与招标人或者其他投标人恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.质疑处理

28.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

28.2投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或招标人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、招标人将只对投标人第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4投标人（含潜在投标人）对采购方式、招标文件中采购需求、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向招标人提出，由招标人负责答复。投标人对投标人资格条件、评标方法和评标标准的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

招标人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，投标人可以通过现场递交或邮寄方式提交质疑。

采购代理机构质疑接收部门为江苏颐达工程管理咨询有限公司招标代理部，联系地址：连云港市海州区朝阳东路32-6号东盛阳光大厦A座2301、2302，联系电话：15161370287。

招标人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

28.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

29.中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与招标人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则招标人有权终止合同。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

- 政策功能

33. 政策功能

33.1本项目面向中小企业采购：

1.本项目执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定。

2.根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》 的通知（财库〔2020〕46 号），本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则作无效标处理。

3.投标人为残疾人福利性单位且提供的货物全部由残疾人福利性单位制造的，符合财 库〔2017〕141 号文件规定条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.投标人为监狱企业或提供的货物由监狱企业制造的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号），监狱企业视同小微企业，享受政府采购支持政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

5.在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照 《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》等有关制度规定执行。

6.《中小企业声明函》等相关资料应装订至投标文件中，否则不予认可。

7.本项目属性为服务类，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

33.2支持绿色发展

1.本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）等有关规定，招标人拟采购的产品属于品目清单范围的，招标人及其委托的集采机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

2.为助力打好污染防治攻坚战，严格执行绿色采购需求标准。推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装、快递包装、绿色数据中心的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装等要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》。

3.落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人须执行国家和我省 VOCs含量限制标准；投标人优先使用低挥发性原辅材料，将使用低 VOCs 含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

34、采购本国产品的支持政策

34.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。上述支持政策不改变最终中标价格，政府采购合同仍按照中标供应商的报价签订。

34.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

34.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

34.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

34.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

34.6 政府采购中的本国产品标准及其他未尽事宜详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）

第三章  江 苏 省 政 府 采 购

合同

合同编号：

招标人：

中标人：

合同编号：【               】

建设工程施工合同

第一部分  合同协议书

甲方（发包人）

名称：

统一社会信用代码：

乙方（承包人）

名称：

统一社会信用代码：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就                工程（以下简称“工程”）施工相关事宜协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                             。

2.工程地点：                             。

二、承包范围

承包范围：                        ，具体包括以下内容：

- 1.包含但不限于                              等满足使用需求所有内容。

2.图纸范围内其他分项：包含但不限于材料运输、制作、安装、检验试验、验收、竣工资料等与图纸范围内其他分项有关的全部工作。

3.包含但不限于为满足现场实际需求、技术标准和要求、行业及国家标准规范等的施工图纸的深化设计，且深化设计费用由乙方自行承担。

4.甲方视需要，可对乙方承包范围及内容做出增减或调整，也可对乙方承包范围内的某一分项、某一产品、半成品材料等另行指定施工单位或供应商，乙方应无条件接受，不能因此作为对其余项目合同单价做出调整的理由。

5.实行包工包料方式，乙方负责本次工程的全部人工、材料（主材及辅材）、机械、小型工器具、材料进场装、卸车，场内材料二次转运、材料保管及损耗等为完成施工所需的全部内容。乙方必须严格执行甲方的要求，确保工期、质量、安全、文明施工达到相关部门要求。

三、施工期限

1.计划开始日期：      年    月    日（具体以发包人的开工通知为准）。

2.计划完工日期：      年    月    日。

3.工期总日历天数为：    天。以上工期已包含各种雨雪、高温、低温、停水、停电、节假日等不利因素的影响导致的延误时间。

4.节点考核：甲方按合同工期结合月度施工进度计划，对乙方进行考核，若因乙方原因造成合同工期延误，甲方有权根据进度派劳动力充实力量来加快工期，费用由乙方承担，甲方可以从应付乙方的各类款项中扣除，此外甲方还将按合同中延误工期条款要求乙方支付违约金10000元/天。实际开工日期按照项目部开工令执行。进场后一周内上报施工进度计划，经批准后执行。

四、质量及其他考核目标

1.工程质量应获得     ；

2.文明安全、标准化应获得     ；

3.其他安全要求：无死亡及重伤事故；

五、合同价格

1.暂定合同总价（含税）：            元（大写：        元），合同增值税率：      %（百分之     ）。

2.本合同为固定综合单价合同，工程量据实结算，最终结算价以甲方指定审计单位最终审计确认为准。

本工程综合单价包括但不限于设计费、人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及现行取费中的有关费用、有关文件规定的调价、场内外运输费、机械进退场费、临时设施费、材料周转费、二次搬运费、赶工措施费、夜间施工费、检验试验费等一切费用，已经充分考虑了自乙方进场到合同履行完毕期间包括但不限于因变更设计、自然灾害、施工便道、水电、甲方提供的施工机具及设备等、工序衔接、事故处理等各种因素造成乙方人员、机械、物资等所有损失，乙方不得以任何原因向甲方提出索赔或要求调整本合同综合单价。

施工用水电费：由乙方考察现场自行解决，乙方应自行负责安装水电的计量表具并自行承担全部水电费用。

六、乙方项目负责人

本工程乙方项目负责人：        。

七、文件适用顺序

对工程相关事宜的理解，按照以下顺序进行：

（1）建设工程施工合同（合同协议书、合同条件及其附件）及其他补充协议；

（2）中标通知书（如果有）；

（3）招标文件；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工作量清单或预算书（如果有）；

（8）甲方及甲方上级部门发布的各项管理制度；

（9）其他文件。

上述各类文件包括当事人所作出的补充和修改，同一内容的约定，应以最新签署的文件为准。

八、承诺

1.甲方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.乙方承诺按照法律规定及合同约定组织并履行合同，确保作业质量和安全，不进行转包及再分包，与作业人员签订劳动合同，并按时足额地向作业人员发放工资、缴纳社保。

3.乙方承诺签署本合同时已熟悉甲方及甲方上级部门有关本合同履行的各项管理制度，经甲方同意后有权查阅相关管理制度文件。

九、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分合同条件中赋予的含义相同。

十、签订时间、地点

1.合同订立时间：     年   月   日。

2.合同订立地点：                 。

十一、补充协议

未尽事宜，双方当事人另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十二、合同生效、合同份数

本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。本合同一式   份，均具有同等法律效力，

甲方执   份，乙方执   份。

甲方（盖章）：

统一社会信用代码：

法定代表人或委托代理人（签字）：

地址：

联系人及联系电话：

乙方（盖章）：

统一社会信用代码：

法定代表人或委托代理人（签字）：

地址：

联系人及联系电话：

第二部分  合同条件

1.一般约定

合同协议书与合同条件中的下列词语具有本条款所赋予的含义：

1.1词语定义与解释

1.1.1合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括中标通知书（如有）、投标函及其附录（如有）、合同协议书、合同条件、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书、附件以及其他合同文件。

1.1.2其他补充协议：是指由甲方和乙方共同签署的与承包事宜相关的其他协议。

1.1.3中标通知书：是指由甲方通知乙方中标的书面文件。

1.1.4投标函：是指构成合同的由乙方填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.5投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.6技术标准和要求：是指构成合同的、施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.7图纸：是指构成合同的图纸，包括由甲方按照合同约定提供或经甲方批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。

1.1.8作业：是指建设工程施工合同中的承包范围所对应的工作。

1.1.9已标价工作量清单：是指构成合同的由乙方按照甲方规定的格式和要求填写并标明价格的工作量清单，包括说明和表格。

1.1.10预算书：是指构成合同的由乙方按照甲方规定的格式和要求编制的工程预算文件。

1.1.11最终结算价：是指乙方按照合同约定完成承包范围内全部作业工作时，甲方实际应当向乙方支付的全部工程款。

1.1.12完工日期：包括计划完工日期和实际完工日期。计划完工日期是指合同协议书约定的完工日期；实际完工日期按照第10.3款[完工与完工日期的确定]执行。

1.2法律

法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例、地方政府规章、工程建设强制性标准及合同约定的其他文件。

1.3标准和规范

应当满足国家标准、行业标准、技术标准、工程所在地的地方标准，以及相应的规范、规程等，并应同时满足合同约定的标准和规范。

除前款所述标准和规范外，合同当事人关于标准和规范的其他要求包括但不限于：现行国家有关法律法规，工程标准规范详见本工程施工图设计文件及国家现行有关规范规定。

如双方的约定、各标准、规范和技术要求之间不一致的，应按较高标准要求执行。上述标准或规范在本合同履行过程中依法予以变更或废止的，按新颁布适用的标准或规范执行。

1.4图纸提供

甲方在施工前的合理期限内向乙方提供施工所需的图纸或相关文件。

1.5联络

1.5.1与工程有关的通知、指令等文件，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达至15.2约定的地址或双方指定的现场接收人签收。就本合同有关事项，任何一方按照15.2约定的地址送达、寄送通知等法律文件，即视为已经有效送达另一方。任何一方变更15.2中的联系地址的，应当及时书面通知另一方，另一方在收到联系地址变更的书面通知前，按照原地址送达、寄送通知等法律文件，仍然视为有效送达。

1.5.2甲方指定的现场接收人为：      ，电话为：    ，身份证号：      ；

乙方指定的现场接收人为：      ，电话为：     ，身份证号：      。

任何一方指定的现场接收人发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，另一方在收到现场接收人变更的书面通知前，向原现场接收人送达的文件，仍然视为有效送达。

1.6交通运输

乙方应在订立合同前查勘施工现场，并已预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径，最终结算价中已包含因此产生的一切费用。

1.7知识产权

甲方提供给乙方的图纸、甲方为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映甲方要求的或其他类似性质的文件的著作权、专利权等各项知识产权均属于甲方，乙方可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经甲方书面同意，乙方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

乙方为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权、专利权等各项知识产权均属于甲方，乙方可合理地复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经甲方书面同意，乙方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.8保密

除法律规定或合同另有约定外，未经甲方同意，乙方不得将甲方提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。否则，甲方有权通知乙方解除本合同，由此造成的损失和责任全部由乙方承担。

2.甲方

2.1甲方项目负责人

姓名：      ，电话：      ，身份证号：      ；

凡涉及经济费用的工程施工联系函或其他报告、文件，甲方项目负责人的签名仅表示甲方对该份文件的签收，不能作为甲方最终意见或结算的依据。最终意见或结算依据以甲方审核通过为准。

2.1.1项目印章

项目部印章的使用范围：甲方项目部印章其效力仅限于对本工程技术资料的确认，不得用于签订经济合同或确认与经济有关的事项。

以项目部印章签订的超越使用范围的合同或确认的文件一律无效。

2.2有关作业文件的提供

甲方已提供与承包合同有关的施工文件供乙方查阅。乙方提出合理要求的，甲方可向乙方提供一份承包合同有关的施工文件的副本或复印件，但承包合同涉及价格和商业秘密的内容除外。

2.3作业现场和作业条件

2.3.1甲方最迟不得晚于工程施工计划开始日期   天前向乙方交付具备作业条件的作业现场。

2.3.2甲方负责提供作业所需要的作业条件，包括：

- 将作业所需的用水、电力等必需的条件接至作业工作面；

- （2）向乙方提供作业所需要的进入作业现场的交通条件；

（3）向乙方提供作业所需的工程地质和地下管网线路资料；

（4）完成办理作业所需的各种证件、批件等手续，但依法应由乙方自行办理的手续除外；

（5）按照合同约定或法律规定提供的其他设施和条件。

3.乙方

3.1乙方的一般义务

乙方在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

（1）按照合同、图纸、标准和规范、有关技术要求及作业方案组织作业人员进场作业，并负责成品、半成品等的保护工作；

（2）承担因其自身原因造成的质量缺陷、工期延误、安全事故等责任；

（3）配合甲方接受国家、地方相关部门的监督管理；

（4）按照法律规定为施工人员提供必要的劳动保护措施；

（5）合同约定的其他义务；

3.2乙方项目负责人

乙方应明确其派驻现场的项目负责人的姓名、身份证号、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经乙方授权后代表乙方负责履行合同。

乙方项目负责人信息如下：

姓名：              ；

联系方式：          ；

身份证号：          。

乙方对项目负责人的授权范围：以乙方的名义处理与履行本合同有关的一切事务，包括但不限于受托签署有关合同、签署签证、签发文件、负责结算、调配并管理进入工程的人力、资金、低值易耗材料及小型机具等生产要素等，乙方项目负责人被视为乙方在本工程项目的全权代表。

项目负责人应是乙方正式聘用的员工。乙方应向甲方提交项目负责人与乙方之间的劳动合同，乙方为项目负责人缴纳社会保险的有效证明以及乙方企业法人出具的项目负责人委托书和工资支付证明。

项目负责人应常驻作业现场，每月在作业现场时间不得少于    天，每周不少于    天，每天不少于   小时。

乙方更换项目负责人的，应提前书面通知甲方，并征得甲方书面同意。通知中应当载明继任人员的执业资格、管理经验等信息。

乙方擅自更换项目负责人的，应向甲方支付      万元违约金；经甲方要求且不予改正的，甲方有权解除合同。

3.3现场管理人员

乙方应在接到作业通知后1天内，按照项目所在地建设行政主管部门及甲方要求向甲方提交乙方现场作业管理机构及作业管理人员安排的报告，其内容应包括主要作业管理人员名单及其岗位等，管理人员配备需符合当地建管部门规定的配备要求。

乙方派驻到作业现场的主要作业管理人员应相对稳定。乙方更换主要作业管理人员的，应提前书面通知甲方，并征得甲方书面同意。通知中应当载明继任人员的执业资格、管理经验等信息。

乙方擅自更换主要作业管理人员的，应向甲方支付    万元违约金；经甲方要求且不予改正的，甲方有权解除合同。

3.4乙方现场查勘

乙方在合同签订前已对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成承包合同工作有关的其他资料，并已将相关风险考虑到最终结算价内。乙方不得再以未能充分查勘、未了解前述情况或未能充分估计前述情况等为由要求增加费用和（或）延误的工期。

3.5禁止违法分包、转包

本合同项下作业禁止违法分包、转包。否则，甲方有权通知乙方解除本合同，由此造成的损失和责任全部由乙方承担。

3.6工程照管与成品、半成品保护

（1）自甲方向乙方移交施工现场之日起，乙方应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到按照本合同约定撤场/清场之日止。

（2）在乙方负责照管期间，因乙方原因造成工程、材料、工程设备损坏或丢失的，由乙方负责修复、更换或赔偿，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

（3）对成品和半成品，在按照本合同约定撤场/清场前，由乙方承担保护责任。成品或半成品损坏的，由乙方负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.7其他有关的乙方义务

（1）乙方进场人员按项目部要求进行人员信息报备、体检、实名制登记、三级教育等工作。

（2）工程所需所有机械器具均由乙方提供，费用包含在合同单价中。乙方在施工过程中必须使用合格的工具器械。所有大型机械、车辆必须经过检验合格并且在相关部门备案，方可进场进行施工作业；

（3）乙方在工程施工期间，严格执行JGJ59-2011建筑施工安全检查标准、《建设工程安全生产管理条例》、当地政府相关规定，规范各项质量、安全、文明施工管理措施，确保优质、安全、文明完成本工程的建设。乙方由于管理不善，引起政府有关部门罚款、停工整改等处罚，其发生的损失由乙方自行承担，且甲方有权缓付工程款；

（4）乙方单位应按甲方的有关管理文件的要求，提供相应的计划报表。全面执行甲方制定的程序文件以及甲方规定的工程项目主要资料归档要求、施工组织设计管理要求、现场安全文明标化管理要求等管理标准；

（5）乙方应按甲方要求在满足规范标准的前提下，经甲方批准认可后方可组织施工，对擅自改变施工组织设计方案施工而引起的一切损失和法律责任由乙方全额承担；

（6）乙方进场的施工人员，在进场前必须先报花名册，所有务工人员必须持本人第二代有效身份证、健康证、建设工人上岗资格证书、暂住证、安全生产培训证等证件。乙方应按相关规定配合甲方做好实名制管理系统信息采集、进退场动态管理工作，积极组织作业人员参加技能培训和健康体检，并按时缴纳各项费用。务工人员进入施工现场必须办理和佩戴工作证或项目出入证。人员进出如有变动，必须于当日申报，否则，由此引发的后果均由乙方负责；

（7）乙方进场施工7天之内必须提交乙方三类人员的安全证书复印件，乙方在本工程的所有特殊工种必须持证上岗（上述证书须经项目安全员验收合格后备案存档），逾期提交证书复印件的，每逾期一日，按照每人100元标准向甲方支付违约金。乙方用工必须遵守项目所在地有关管理规定，否则由此发生的安全、质量等事故和非法用工罚款等均由乙方承担责任，且乙方应向甲方支付违约金10万元。

（8）乙方职工必须遵守甲方单位的各项规章制度，不得发生赌博、打架等违纪行为，如发生此类事件，则造成一切后果由乙方承担，且每发生一次，乙方应向甲方支付违约金5000元。乙方在本工程中不得使用18周岁以下及55周岁以上的务工人员，一旦发现，乙方应及时停止使用前述人员；且每发现一人，在乙方停止使用之前，每日乙方应向甲方支付1000元违约金。

（9）乙方须严格执行《保障农民工工资支付条例》，保障农民工合法权益，并按时支付管理人员及工人的工资。若因不按时支付工资发生工人讨薪、滋事事件，则每发生一次按10万元支付违约金，并且乙方应在收到甲方通知之日起3日内将工资支付给管理人员或工人，每逾期一日，向甲方支付违约金10000元。若乙方拖欠工资，经政府主管部门责令或农民工投诉后，甲方有权在3日内以书面形式通知乙方，乙方自收到通知后24小时内向甲方提供完整的拖欠工资人员名单、身份证复印件、考勤记录、工资计算明细表等资料，并予以签字或盖章确认后，甲方直接使用应付乙方的工程款（含质保金）或履约保证金（如有），向乙方工人垫付所欠工资（如乙方拒绝提供拖欠工资的相关资料或提供的资料不实，不影响甲方直接使用该权利）。甲方垫付后，该款项即视为甲方已向乙方支付的工程款，乙方应予认可。若因乙方原因引起相关法律纠纷，所有后果及责任均由乙方承担；

（10）工程实施过程中，乙方应服从甲方的管理，甲方向乙方送达开具的整改通知书（甲方按照乙方在本合同中载明的地址邮寄，乙方拒签的视为送达乙方），乙方未按时整改到位的，每逾期一日，乙方应向甲方支付10000元的违约金；

- （11）乙方应严格贯彻执行政府部门的要求做好社会保险或工伤保险参保投保工作，工程开工后，乙方应为工人购买工伤保险；并将其投保、用工等信息向甲方备案，如工人的身份证复印件、工人与乙方之间的劳动合同、乙方为工人投保信息等，相关费用由乙方自行承担。在工程施工过程中，如乙方工作人员发生工伤事故或因乙方未及时为工人投保等情形，均由乙方承担责任。所有险种，均由乙方自行办理，费用包含于合同综合单价中，保险费用交纳后乙方应向甲方提供相关保单票据备查，若因政府查处由此产生的后果由乙方负责。除甲方要求购买的保险外，乙方可根据工程实际为自有人员（含外来作业人员）购买额外保险；

- （12）工程现场不提供食宿，乙方人员的吃、住、行由乙方自行负责解决；

- （13）乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

- （14）因乙方施工造成事故的（包括但不限于造成乙方人员人身或财产损害、造成乙方之外的人员人身或财产损害、造成其他方所有的财产的损害等），由乙方承担全部责任，与甲方无关。

（15）如因乙方原因导致甲方承担任何后果或责任的，所有后果与责任由乙方承担。

4.工程质量、作业安全、职业健康及环境保护

4.1质量标准

4.1.1本合同质量标准为      ，确保     级优质工程，创                      。

4.1.2甲方有权随时对乙方实施的作业进行监督检查，确保作业质量，并对存在的质量缺陷和隐患等提出整改要求，乙方应当及时完成整改。

4.2质量保证措施

乙方在施工过程中必须接受甲方派驻现场人员的旁站、指导、检查、监督，施工质量和进度应满足甲方的要求。

4.3隐蔽作业检查

隐蔽工程必须经甲方及监理检查合格后方可进行下一道工序，此前不得隐蔽，否则视为乙方严重违约，甲方有权解除合同，由此造成的损失和责任全部由乙方承担。

4.4不合格作业的处理

乙方施工作业过程中存在问题或不符合合同约定的，乙方应立即进行修复、整改，直到符合甲方要求为止，由此产生的一切费用及损失由乙方承担，工期不予顺延。乙方拒绝、怠于或无法进行修复、整改的，甲方可委托第三方进行修复、整改，相应费用全部由乙方承担。

4.5作业质量争议检测

合同当事人对作业质量有争议的，甲方有权直接指定工程质量检测机构，乙方无权提出任何异议，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。

4.6作业安全

4.6.1甲方应认真执行安全技术规范，严格遵守安全生产制度，制定安全防护措施，确保施工安全，不得要求乙方违反安全管理的规定进行作业。乙方应按照法律规定及甲方的指示对施工作业区域进行安全防护。

4.6.2乙方应遵守法律、标准和规范等相应工程建设安全生产管理规定，严格按照技术交底及安全交底进行作业，随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，并采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。发生安全事故后，乙方应立即通知甲方，并迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。每发生一次安全事故，乙方应向甲方支付违约金10万元；若乙方多次出现严重安全隐患拒不整改或整改不到位或发生安全责任事故影响重大的，甲方有权解除合同，由此造成的损失和责任全部由乙方承担。

4.6.3乙方施工现场应按每50名劳务作业人员至少配置1名持有效证件的专职安全员的要求配置安全管理人员。

4.6.4乙方在实施易燃、易爆、有毒等危险品环境中工作或使用毒害性、腐蚀性物品施工前应通知甲方，并提出相应的安全防护措施报甲方备案。

4.6.5乙方严格执行甲方有关现场劳务、安全、文明施工管理的要求，落实安全干事制度。如未达到甲方要求，接受甲方的相关处罚；因此造成甲方损失的，承担赔偿责任。

4.7职业健康与环境保护

4.7.1甲方及乙方应遵守承包合同有关职业健康安全管理的约定和有关法律规定。乙方应遵守《中华人民共和国职业病防治法》等法律法规及甲方劳动保护的规定，并自行承担投入本工程的所有人员的职业病预防、检查、治疗、康复和劳动保护等工作，相关费用已包含在最终结算价中，乙方不得另行要求。

4.7.2乙方应依法为其履行合同所使用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。作业人员在作业中受到伤害的，乙方应立即采取有效措施进行抢救和治疗。合理安排作业人员的劳动和休息时间，保证其雇用人员享有休息和休假的权利。

4.7.3合同履行期间，乙方应遵守甲方关于作业现场环境保护的要求并采取合理措施保护作业现场环境，对作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物等污染采取具体可行的防范措施，如果乙方预防措施或管控不力，并已对施工区域或邻近区域的环境卫生造成了危害，则由此而引起的一切损失及后果，均由乙方负责，且乙方应向甲方支付违约金10万元。

5.工期和进度

5.1开始工作迟延

因甲方原因造成未能在计划开工日期之日前7天发出作业通知但未超过180天的，乙方无权向甲方提出包括但不限于价格调整、费用索赔、利润损失、合同条款调整等要求；因甲方原因造成未能在计划开工日期之日前7天发出作业通知且已超过180天的，乙方仅有权与甲方协商顺延完工日期，除此之外，在任何情况下均不得向甲方提出任何要求（包括但不限于向甲方提出工期调整、价格调整、费用索赔、利润损失、合同条款调整等要求）。

5.2工期延误

5.2.1因甲方原因导致工期延误

因甲方原因导致工期延误的，对于经甲方确认延误的工期，乙方仅有权按本合同约定程序提出工期顺延申请，不得提出任何增加费用的要求。

乙方不得以甲方未按合同约定日期支付进度款或完工结算款等其他任何应付款项为由要求顺延工期，更不得擅自缓建、停建。否则，由此给甲方造成的一切损失均由乙方承担。

5.2.2因乙方原因导致工期延误

因乙方原因导致工期延误的，乙方应承担由此给甲方造成的损失，并按照合同约定承担违约责任。

乙方支付逾期完工违约金不免除或减轻乙方的合同义务。

5.3不利物质条件

乙方对施工现场已完全知悉和了解，且不利物质条件的风险费用已包含在最终结算价内，不论是否遇到不利物质条件，最终结算价和工期均不予变更。

5.4作业暂停

5.4.1甲方原因引起的作业暂停

因甲方原因引起作业暂停的，乙方应做好作业暂停期间的人员、设备、机械安排并做好成品、半成品及办公用品保护等工作，工期相应顺延，费用不予调整，甲方无其他违约责任。

5.4.2乙方原因引起的作业暂停

因乙方原因引起作业暂停的，工期不予顺延，由此增加的费用由乙方承担。

5.4.3作业暂停后的复工

作业暂停后，甲方和乙方应积极采取有效措施以消除作业暂停的影响，具备复工条件时，甲方应向乙方发出复工通知，乙方应按照复工通知的要求复工。每逾期一日，乙方应向甲方支付    万元违约金。

乙方拖延或拒绝复工累计超过15天的，或虽未超过前述天数但已经导致合同目的不能实现的，甲方有权解除合同，由此造成的损失和责任全部由乙方承担。

6.机具、设备及材料采购、使用与保护

6.1材料与工程设备的合理使用与损耗

6.1.1甲方提供本工程所需    /   ；除此之外的施工材料和机械、机具均由乙方负责，相应费用已包含在乙方合同单价内，不另行计取。乙方对于甲方提供的设备和材料等物资应进行合理的计划、调配、安放与使用。

乙方在合理损耗率的范围内对甲方提供的材料及周转材料等物资进行使用。超出约定的合理损耗率范围的用量由甲方补充，乙方承担由此增加的费用和延误的期限。

6.1.2所有材料均由乙方提供。材料损耗率：已包含在合同单价中。

6.2乙方采购（租赁）机具、设备及材料的流程

所有机具、设备及材料进场必须经甲方审核、批准，只有经批准后乙方方可进行采购，乙方采购的机具、设备及材料必须符合相关规范、设计图纸要求，否则所采购之材料不得进场使用。

以上手续由乙方办理，不得影响现场施工，由此所造成的一切费用与损失由乙方自行承担。

6.3乙方采购（租赁）的机具、设备及材料进场的流程

乙方采购的机具、设备及材料进场前应履行以下流程：第一，将拟采购机具、设备及材料的产品样本（必要时提供样品）与技术参数提交甲方审核确认；第二，将机具、设备及材料的厂家、品牌、质保书、出厂合格证书、复试抽验报告、质量合格证书及使用说明等相关技术文件与资料提前报甲方审核确认；第三，进行必要的机具、设备及材料检测或复试合格。只有履行前述3个流程后，乙方采购的机具、设备及材料方可进场。

以上手续由乙方办理，不得影响现场施工，由此所造成的一切费用与损失由乙方自行承担。甲方的审核确认仅为形式上的审核确认，不免除乙方对其所采购（租赁）的机具、设备及材料产生的相关责任。

6.4乙方的保管义务

乙方应妥善保管甲方供应的机具、设备、材料，并接受甲方随时检查其机具、设备、材料的保管、使用情况。

6.5乙方的机具、设备及材料出场

乙方机具、设备及材料出场须由甲方项目负责人签字确认后方可离场。

7.作业变化

甲方有权根据承包合同变化情况或乙方完成工程进度和质量状况对承包合同的承包范围及工程量进行调整，乙方应无条件服从。

7.1变化情形

合同履行过程中发生以下情形的，合同当事人应按照合同约定进行调整：

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消合同中任何工作；

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）其他情形： / 。

7.2变化估价

7.2.1作业变化估价原则

因合同履行过程中发生作业变化导致价格调整的，作业变化估价按照本款约定处理：

（1）已标价工作量清单或预算书有相同作业项目的，按照相同作业项目单价认定；

（2）已标价工作量清单或预算书中无相同作业项目，需经《工程合同价款变更审批表》流转审批后予以确定，完成审批程序后签订补充合同（协议）作为结算依据。

7.2.2作业变化批价程序

乙方应在发生作业变化事件之日起7天内，向甲方提交作业变化批价申请，待甲方审批完成后，应及时签订补充合同（协议）。乙方逾期未提交作业变化批价申请的，视为作业变化不涉及价格调整。

8.合同价格调整

乙方作为一个有经验的承包人，对本合同条款已认真阅读，对合同约定的所有事项均已完全理解，对履行本合同可能存在的各项风险包括法律变更、人工价格上涨、工程停建、工程缓建、发包人工期变更、资金周转、自然条件变化、政府指令、外部环境影响、图纸迟延、现场垂直和水平运输、交叉作业、工序搭接等均已充分判断，乙方签订本合同则视为自愿承担可能存在的各种风险，合同综合单价不予调整。

9.合同价格、计量、支付及履约担保

9.1合同价格形式

本合同为固定综合单价合同，工程量据实结算，最终结算价以甲方指定审计单位最终审计确认为准。

本工程综合单价包括但不限于设计费、人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及现行取费中的有关费用、有关文件规定的调价、场内外运输费、机械进退场费、临时设施费、材料周转费、二次搬运费、赶工措施费、夜间施工费、检验试验费等一切费用，已经充分考虑了自乙方进场到合同履行完毕期间包括但不限于因变更设计、自然灾害、施工便道、水电、甲方提供的施工机具及设备等、工序衔接、事故处理等各种因素造成乙方人员、机械、物资等所有损失，乙方不得以任何原因向甲方提出索赔或要求调整本合同综合单价。

施工用水电费：由乙方考察现场自行解决，乙方应自行负责安装水电的计量表具并自行承担全部水电费用。

9.2计量

9.2.1计量周期。甲方依据上月   日至当月   日乙方已完成的工程量和合同计量、计价约定计算承包合同产值。对未经甲方认可的，或超出合同承包范围的甲方暂不计量；对乙方原因造成返工或超设计数量的工程量，甲方不予计量，由此产生的一切费用均由乙方承担。

9.2.2当期付款产值基数应按照前述计算的承包合同产值扣除甲供材料费、代付费用、分摊及奖罚费用等，前期超付或未付工程款应在当期付款中调整。

9.2.3乙方未按甲方管理要求提交已完工程量部分相关管理资料，或未签字确认甲供材料费、代付费用、分摊及奖罚费用的，则甲方暂停计量工作，待乙方以上资料手续齐全后继续计量。

9.2.4工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T50856-2024）、《市政工程工程量计算标准》（GB/T50857-2024），乙方实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和经监理、甲方、设计确认的竣工图为依据计算。甲方计量所需时间以甲方单方确定为准，乙方对此无异议。

9.3工程款支付

9.3.1付款前开票：每次甲方支付工程款前，乙方应按甲方税务管理要求先向甲方提供当期支付款相应金额的《增值税专用发票》（增值税税率按    %计取），甲方再予以付款。乙方未提供符合甲方要求的《增值税专用发票》的，甲方有权拒绝付款且不承担任何责任。

9.3.2进度款支付：承包合同签订且乙方实际进场施工后15日内，甲方支付至暂定合同总价的30%。

9.3.3竣工验收款支付：工程完工，经甲方竣工验收合格（以甲方签章的竣工验收证明书为准）后15日内，甲方支付至暂定合同总价的80%。

9.3.4工程尾款支付：工程竣工验收合格后，甲方指定审计单位开展工程审计，审计完成后，审定价的3%作为质量保修金，根据江苏省财政厅《江苏省财政厅关于印发<江苏省基本建设财务管理办法>的通知》（苏财规[2017]40号）规定，乙方用银行保函替代质量保修金（即承包人开具审定价3%金额且保函期限长于或等于缺陷责任期的银行保函），甲方收到替代质量保修金的银行保函后15日内支付至审定价的100%。

9.3.5工程款支付方式：可采取网银转账、转账支票、商业票据等方式[所有贴现费用均由乙方承担（如有）]；

9.3.6关于人工工资支付事宜：通过实名制账户支付工人工资的，乙方提供工资表、考勤等相关资料，乙方对资料真实性负责，若因此而造成的劳资纠纷，责任由乙方负责，对甲方造成负面影响的，乙方应向甲方支付违约金5万元。

9.3.7特别约定：乙方应在与甲方之间的结算完成后5个工作日内按结算金额一次性开具尚未开具的《增值税专用发票》，包含质量保修金。

任意一次付款前，乙方未及时清算或偿付为履行本合同而与他人发生的租费、货款、其工人工资及工伤等一切付款义务时，甲方有权暂不支付剩余款项，且不承担违约责任。

9.4履约担保

9.4.1本合同采用下列第    种履约担保方式：

（1）乙方出具银行履约保函。保函金额为合同价款的10%。

（2）乙方上交履约保证金。保证金额为合同价款的10%。

（3）乙方以工程进度款抵履约保证金，抵扣金额达到合同价款的10%开始支付工程进度款。

（4）乙方以现金形式缴纳履约保证金（在每次进度款中扣除），履约保证金为合同金额的10%。

（5）乙方无需提供履约担保。

9.4.2履约担保范围：乙方按照合同约定完成承包工程。

9.4.3履约担保责任的承担：如乙方未能按照合同约定完成承包工程的，即乙方存在违约行为时，则应承担担保责任。由银行提供履约保函的，由甲方向银行主张担保责任；由乙方提供履约保证金的，则履约保证金不予退还，由甲方没收。

9.4.4履约保证金的退还：乙方通过履约保证金的形式提供履约担保的，承包工程完成且经甲方竣工验收合格的，则一次性无息退还。

9.4.5乙方承担履约担保责任后，如存在其他违约责任，乙方应继续承担其他违约责任。

10.验收、交付与质保

10.1竣工验收

工程具备竣工验收条件后，乙方应按甲方要求向甲方提交竣工验收申请及完整的竣工资料，甲方收到竣工验收申请及完整的竣工资料后组织进行验收。验收提出的整改意见，乙方应按要求进行整改，并承担相关费用。

10.2作业整改

工程竣工验收不合格的，乙方必须立即进行修复、整改，直到工程通过竣工验收为止，由此产生的一切费用及损失由乙方承担，工期不予顺延。乙方拒绝、怠于或无法进行修复、整改的，甲方可委托第三方进行修复、整改，相应费用全部由乙方承担。若工程质量低劣无法修复的，甲方有权解除合同，由此造成的损失和责任全部由乙方承担。

10.3完工与完工日期的确定

10.3.1甲方负责组织作业的完工验收，并统一安排技术档案资料的收集整理。

10.3.2乙方的作业对应的工程或工程节点完工且经甲方及第三方最终验收满足合同约定质量标准的，视为乙方的作业质量符合合同约定的要求。

10.3.3作业完工且验收合格的，以甲方及第三方完工验收合格单上载明的验收合格之日为完工日期。

作业完工未验收或未通过的，甲方擅自使用作业成果的，不视为作业已验收合格，乙方应催告甲方及时验收。擅自使用是指甲方未经完工验收启用功能、拆改、进入后续工序施工等情形。

10.4作业交付

作业经验收合格后，乙方应当按照甲方指示及时将该作业成果交付甲方，不得以双方存在争议为由拒绝将该作业成果交付甲方，否则因未交付而导致的损失由乙方承担一切责任。

# 10.5缺陷责任与质量保修期限

# 10.5.1本工程缺陷责任期：2年，自工程竣工验收合格之日起计算。

# 10.5.2本工程质量保修期：以《建设工程质量保修书》的约定为准。

11.完工结算

11.1向甲方申请结算

乙方应自作业完工且经甲方竣工验收合格后7日内，向甲方提交完工结算书（注明“最终结算”字样）及完整的结算资料，该期限之后提交的其他内容一律视为无效。若乙方未按约定的期限上报完工结算书及相关结算资料，则视为乙方同意按照甲方所出具的结算金额为作业内容的最终结算。

乙方应提交完工结算书及结算资料的份数：三份。完工结算书及结算资料应包括以下内容：

（1）本项结算作业工作内容的原始记录、技术资料；

（2）完工结算合同价格；

（3）甲方已支付乙方的款项；

（4）根据合同约定应当扣减的款项；

（5）甲方应支付乙方的合同价款；

（6）其他甲方要求的资料。

11.2结算审核

甲方对乙方提交的完工结算书按照甲方结算管理制度进行审核确认（包括但不限于由甲方指定审计单位开展工程审计等），并与乙方签署最终结算书。甲方对完工结算书有异议的，有权要求乙方进行修正和提供补充资料，乙方应提交修正后的完工结算书。

乙方如对该次审核结果有异议，应在接到审核结果后的3天内向甲方提出书面意见，甲方据此进行书面、现场核实。若乙方在本款约定的期限内未提出异议，视为对甲方审核通过的结算书无异议，并同意以甲方审核通过的结算书作为完工结算最终计量和价款支付依据。

11.3如实结算义务

乙方应实事求是地报送结算造价，送审结算经审计单位（结算、跟审）审核，若核减率超过5%（不含5%），视为“高估冒算”：核减率在5%以上，10%以下（含10%）的，审计单位的审核费用（结算审计费用、跟审效益收费）全部由乙方承担；若核减率超过10%（不含10%），乙方除承担审计单位的审核费用外，还须向甲方支付核减金额的2%作为违约金。乙方不主动支付违约金的，甲方有权直接在应付乙方的各类款项中扣除。

12.违约与合同解除

12.1甲方违约

甲方违约责任的承担方式和计算方法：

12.1.1因甲方原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：就迟延支付的款项，按照一年期贷款市场报价利率计算利息。

12.1.2甲方自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：不视为甲方违约，乙方擅自实施已取消工作的不予计量。

12.2乙方违约

12.2.1乙方有下列情形之一的，甲方有权解除本合同：

# （1）乙方违反本合同约定，经甲方提出后10日内仍未改正的；

# （2）发生1起及以上质量或安全责任事故的；

# （3）工期延误或无正当理由停工达15日及以上的；

# （4）发生农民工上访、堵门、滋事、讨薪等事件的；

# （5）未经甲方同意，以任何形式将本合同项目进行分包、转包的；

# （6）双方约定或法律规定的其他情形的。

12.2.2因乙方原因造成作业工期限延误的违约责任：每逾期一日按10000元/日向甲方支付逾期完工违约金，不足一日按一日计。

12.2.3乙方违反合同约定采购和使用不合格的材料和小型机具的，每发生一次，乙方应向甲方支付违约金为2万元，甲方有权要求乙方拆除、重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由乙方承担。

12.2.4如发生甲方供应的机具、设备、材料挪用、丢失、被盗、超耗、损毁、损坏、失效等情形，乙方应按约定单价（含税）再加5%的采保费进行赔偿；当市场价高于约定扣款单价时，则乙方应按市场价再加5%的采保费进行赔偿。

12.2.5因乙方原因导致工程质量等管理目标不符合合同要求的，乙方必须按照甲方指令采取措施进行完善，以上一切措施发生的费用由乙方自行承担，且工期不予顺延。

如乙方未在甲方规定的时间内完成完善工作的，则甲方有权另行委托第三方进入工地进行相应的施工作业，所发生的一切费用均由乙方承担。发生上述情况，工期不予顺延，同时乙方应赔偿甲方因此遭受的全部损失。

如最终未获得质量目标的违约金为     万元。

12.2.6工程竣工验收后，乙方的施工人员、材料、机械、设备必须在15天内全部撤出现场；否则，乙方按每天10000元向甲方支付违约金，并视为乙方放弃以上所有材料、设施的所有权；同时甲方有权委托其他主体处理现场，因此产生的全部费用甲方有权直接从应付乙方的款项中扣除。

12.2.7如由于乙方原因导致相关政府主管部门对本工程处以任何行政处罚的，则由乙方承担上述全部处罚，且每发生一次，应向甲方支付违约金人民币10万元。

12.2.8因乙方原因发生安全事故或质量事故：①每发生一起重伤事故，应向甲方支付10万元违约金；②每发生一起死亡事故，应向甲方支付50万元违约金；③因乙方原因，造成他人伤害的，应向甲方支付10万元违约金。除此之外，甲方有权追究乙方的经济和法律责任。

12.2.9因乙方提供的《增值税专用发票》为虚开、虚假发票或未履行纳税义务发票，乙方应承担虚开、虚假或未履行纳税义务发票金额的50%作为违约金，同时乙方须承担合同金额10%的违约金。如对甲方造成社会负面影响的，由乙方承担一切法律后果。

12.2.10乙方应对其提供的《增值税专用发票》负连带责任，在合同履行期间一旦发生税务机关对甲方发出“失控发票”协查通知等情形，甲方有权要求乙方支付5-10万元违约金。

12.2.11乙方有任何违反本合同情形的，应赔偿甲方的全部损失。甲方的损失包括但不限于甲方重建费用、需向第三方承担违约或侵权责任的费用、采用包括临时租赁房屋等替代措施而发生的费用、甲方的预期收益（该收益按照市场合理的价格确定）、罚款、诉讼费/仲裁费、保全费、保全保险费、律师费、公证费、差旅费、咨询费、鉴定费、重新缔约增加的费用等。

12.2.12如乙方根据本合同的约定支付的违约金不足以弥补甲方的全部损失的，乙方仍应就不足部分承担赔偿责任。

12.2.13如根据本合同的约定，乙方须向甲方支付任何款项（包括但不限于违约金）或承担任何赔偿责任，甲方有权在应向乙方支付的各类款项中予以直接扣除。

12.3违约方继续履行合同

一方合同当事人违约，另一方要求违约方继续履行合同的，违约方除承担上述违约责任外应继续履行合同。

12.4合同解除

乙方违约提前解除本合同或因乙方原因导致甲方解除本合同的，本合同自甲方解除合同通知送达乙方之日解除，甲方有权要求乙方同时承担以下责任：

（1）乙方应在甲方指示的期限内完成清场和撤离，乙方逾期清场和撤离的，每逾期一日，应向甲方支付5万元违约金；

（2）双方以实际合格工程量作为双方结算依据，对于验收合格的工程，按照合同约定结算相应款项，甲方支付的价款已超过结算价款的，乙方应退还超付部分；

（3）乙方按照暂定合同总价的30%向甲方支付违约金，违约金不足以赔偿甲方全部损失的，乙方还应赔偿甲方全部损失；

（4）双方约定或法律规定的其他责任。

13.不可抗力

13.1不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件。本合同项下不可抗力仅指地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争。

不可抗力发生后，甲方和乙方应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。

13.2不可抗力的通知

13.2.1不可抗力事件发生后，受不可抗力事件影响的一方，有义务立即通知另一方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，另一方全力协助并采取措施。

不可抗力事件结束后48小时内，乙方应向甲方通报受损情况，及预计清理和修复的费用；不可抗力事件持续发生时，乙方应每隔7天向甲方通报一次损失情况。

13.2.2不可抗力事件结束后7天内，乙方应向甲方提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

13.3不可抗力后果的承担

13.3.1不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1）甲方和乙方承担各自人员伤亡和财产的损失；

（2）因不可抗力影响乙方履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，其他损失由双方各自承担；

（3）乙方在暂停作业期间应自行照管工程，清理和修复工程的费用由乙方承担。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大。任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

13.3.2因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其责任。

14.签证

若发生签证，需按甲方相关规定，及时填写甲方要求的相关文件，同时须附上此项变更有关的详细支持材料（包括相关依据及设计说明等）后报甲方审核。

报审合同价款变更审核依据如下：

1.工程指令/联系单（设计变更或其他会议纪要等函件作为附件）；

2.工程签证单；

3.涉及的工程量（列明计算过程）和金额；

4.新增单价（需包含组价分析、询价文件等）及合同变更审批确认表；

5.相关工程图纸；

6.施工前后照片音像资料及其他需注明的情况；

7.产生超合同范围的原因情况说明。

签证单一式三份，甲方现场接收人接到签证后，由甲方人员逐级递交、审核，经甲方批准后，一份甲方留存，一份由甲方主管部门留存，一份返还乙方。

乙方提出的工期签证、作业变化签证和其他类型的签证均应经甲方项目负责人在签证单上签字确认并加盖甲方公章或甲方合同专用章后生效（仅有签字不得作为结算凭证），其他任何人签字确认或加盖该项目部印章、工程技术资料专用章、财务专用章均为无效。

15.争议解决

15.1仲裁或诉讼

合同当事人因合同或合同有关事项发生争议的，可以自行和解或要求有关主管部门调解。任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，应向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。

任何一方在未经对方同意前，不得将本合同中的债权债务转让给第三者或向第三人提供担保、抵押。本合同中的债权债务转让给第三方或向第三方提供担保、抵押无效。

15.2送达地址

以下联系方式为有效司法送达地址（含诉讼、仲裁和执行程序），签收之日为送达之日；拒收或退回的，退回之日为送达之日。任何一方变更下列联系地址，应当及时书面通知另一方，另一方在收到联系地址变更的书面通知前，按照下列地址送达、寄送通知等法律文件，仍然视为有效送达。

15.2.1甲方联系方式

联系人：

地址：

手机：

微信：

电子邮箱：

15.2.2乙方联系方式

联系人：

地址：

手机：

微信：

电子邮箱：

15.3本合同中关于管辖权的约定是唯一的，任何一方不得通过债权转让或其它方式对涉及本合同约定事项或与之相关的事项的争议解决方式进行另行约定或对本合同关于管辖权的约定进行变更，如发生类似情形，该等约定亦属无效。

16.其他约定

16.1本合同未尽事宜，双方本着公平、诚信的原则协商解决。对于本合同条款的任何补充、增添和修改应以书面方式进行，由双方法定代表人或授权人员签字并加盖公司公章或合同专用章后生效。

16.2乙方应谨慎审查相关文件的签署主体资格和权限，对于相关无权代理人签署的文件，乙方应及时提交甲方追认，未经甲方加盖合同专用章或公章追认的，对甲方不产生效力。

16.3甲方禁止项目部及任何人员以甲方或以甲方工程公司或以甲方项目部名义对外借款或者支取任何款项，如乙方或乙方有关人员以任何形式将款项出借或支付或返还给甲方项目部及任何人员，则不论该等款项是否实际用于甲方工程，均与甲方无关，该行为均属于乙方与相关人员个人之间的经济关系，乙方无权向甲方主张任何权利，亦不得要求甲方以工程款抵偿。

16.4乙方承包的工程项目产生纠纷，导致甲方被诉至法院或被申请仲裁，甲方因此产生的相关损失，包括但不限于生效法律文书确定的款项、诉讼费用、执行款、执行费、迟延履行利息、因诉讼保全导致甲方银行账户被查封冻结期间的资金占用利息（以中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率四倍计息）、支出的律师费等，甲方有权全额向乙方追偿。

16.5甲乙双方在此声明：订立本合同是双方在对本次交易的充分沟通与理解的基础上达成的真实意思表示，不存在重大误解或显失公平，也不存在一方欺诈、胁迫或乘人之危等行为。本合同文本系由双方共同协商拟定，均非格式条款，在此基础上，双方已详细阅读并充分理解本合同及合同附件的所有条款，且甲方已就本合同进行了充分、完整的说明，对合同中有关双方权利义务的条款采取合理方式提请乙方注意。

17.附件

17.1《建设工程质量保修书》

17.2《安全生产协议》

17.3《工程安全环境管理协议》

17.4《规范用工承诺书》

17.5《农民工工资发放承诺书》

17.6《农民工工资发放承诺书》

甲方（盖章）：

统一社会信用代码：

法定代表人或委托代理人（签字）：

地址：

联系人及联系电话：

乙方（盖章）：

统一社会信用代码：

法定代表人或委托代理人（签字）：

地址：

联系人及联系电话：

附件1：

建设工程质量保修书

甲方（发包人）：

乙方（承包人）：

甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》，经协商一致，对工程签订工程质量保修书。

1.工程质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括乙方施工的清单内工作，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：施工承包范围内。

2.质量保修期

2.1双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

2.1.1地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2.1.2屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；

2.1.3装修工程为2年；

2.1.4电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

2.1.5.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

2.1.6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

2.1.7.其他项目保修期限约定如下：2年，本工程保修期为2年。

2.2质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

3.质量保修责任

3.1属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，保修费用从质量保修金内扣除，另乙方须向甲方支付与保修费用相同金额的违约金。

3.2发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。乙方未在2小时内派人抢修的，甲方可委托其他人修理，抢修费用从质量保修金内扣除。另乙方须向甲方支付与抢修费用相同金额的违约金。

3.3对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，由乙方实施保修。

3.4质量保修完成后，由甲方组织验收。

4.保修费用

4.1保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

4.2工程质量保修金为工程造价（审计后）的3%，保修费从工程质量保修金内扣除。

5.其他

5.1双方约定的其他工程质量保修事项：  /  ；

5.2本工程质量保修书，由甲乙双方在竣工验收前共同签署，作为工程施工合同附件，其有效期限至保修期满。

甲方：                     乙方：

法定代表人：               法定代表人：

年  月  日                 年  月  日

附件2：

安全生产协议书

甲方（发包人）：

乙方（承包人）：

按照《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》《建筑工程安全生产管理条例》等法律法规和建筑施工行业管理标准规范等相关规定，甲乙双方就现场的安全生产、文明施工达成如下协议。

1.双方权责

1.1甲乙双方共同的责任

坚持以人为本的安全生产宗旨，贯彻落实国家有关安全生产的法律法规；坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，全面落实和实施国家和行业管理部门有关安全生产的标准规范，落实甲方的安全管理规定和办法，确保封闭管理、员工安全和安全生产。

1.2甲方的权责

1.2.1建立安全生产责任制度。甲方作为工程发包单位，对整个施工现场行使安全管理权，制定并落实企业的安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程。

1.2.2建立安全例会制度。根据情况组织召开安全生产会议，并形成会议纪要。

1.2.3建立安全检查制度。根据情况组织综合大检查或专项检查，下达整改通知单，进行安全奖罚；督促乙方完成整改事项，并在整改反馈单上签署意见。对乙方施工工序、操作岗位的安全行为进行日常监督检查，纠正违章指挥和违章作业。有权拒绝使用安全生产教育培训考核不合格的人员。

1.2.4组织安全技术交底。技术负责人主管安全技术交底工作，并负责向乙方参与施工的所有管理人员进行交底，同时监督乙方安全管理人员向现场施工人员进行交底。重要分项或重点部位的要直接进行交底。交底人要签上自己的名字和交底时间。

1.2.5对乙方违章违纪人员，有权制止、下达整改通知、要求支付违约金、停工和直至清退出现场。

1.2.6有权让乙方按照国家主管部门的规定成立安全管理机构和配备安全管理人员。

1.2.7有权按规定足额使用安全措施费，以及要求乙方按规定足额使用安全措施费。

1.2.8按照约定向乙方书面通报现场危险作业环境和危险情况。

1.2.9有权对乙方使用的临时设施、安全防护用品进行检查和验收，对不符合安全要求和项目管理规定的设施和防护用品有权要求拆除、更换。

1.2.10配合第三方安全监测机构进行监测，并监督乙方对监测结果中的不符合项进行整改。

1.2.11为实现现场的安全生产、文明施工需要的其他职权。

1.3乙方的权责

1.3.1杜绝死亡事故和重伤事故、减少一般事故。

1.3.2建立劳务队的安全生产责任制度，层层签订安全生产责任状，责任到人。

1.3.3按国家规定建立安全管理机构和配足安全管理人员，安全管理人员持证上岗，安全管理人员必须是队伍中最先进场和最后退场的人员。

1.3.4负责编制各专项施工组织设计，施工方案并报甲方技术负责人审批后实施。

1.3.5乙方进场前，向甲方提供现场管理人员和施工人员的花名册、建立施工人员安全教育台账、特种作业人员台账。调出和调进人员应事先向甲方通报。

1.3.6按要求给施工人员配备合格的劳动防护用品，对高处作业人员配好安全带，给每个施工人员配备有编号的合格安全帽，并填报发放记录。

1.3.7把甲方的安全技术交底书面交底到作业面的施工人员，并要签名，安全技术交底一式三份，施工、技术、安全三个部门存一份。

1.3.8建立本单位的安全检查制度，每天进行安全巡查，发现重大安全隐患，要立即向甲方报告；参加甲方组织的周检查和紧急情况下的安全检查，负责对甲方整改通知单上提出的问题进行整改，直至隐患消除或得到有效控制，并按要求的时间向甲方反馈整改情况。

1.3.9建立本单位的安全教育制度。负责组织对工人进行班组安全教育。内容包括：强制性标准、操作规程和项目规章制度、事故案例，正确使用安全防护用具、机械设备等。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。未进行过三级安全教育的人员不得进入施工现场。按时进行季节变换的安全教育，及时进行变换工作岗位人员的安全教育。细致进行节假日安全教育。

1.3.10按应急救援预案及甲方要求定期组织进行演练。

1.3.11足额使用本单位掌握的安全措施费用，按照甲方的要求和施工现场的具体情况做好安全防护。

1.3.12参加甲方组织的安全例会，认真贯彻会议作出的决定，接受甲方的指挥和监督。

1.3.13搭拆大型设备、脚手架和吊篮等大型设施必须安排有专业资质的人员进行。搭拆前按编制的施工组织设计专项施工方案进行安全技术交底，搭设中划定安全防护范围、进行周边防护、安排专人监护。

1.3.14对甲方提供的设备有按规定保养和维修的义务。一旦损坏由甲乙双方协商解决。

1.3.15发生交叉作业时，在施工前，要与有交叉作业的其他队伍签订交叉作业安全生产协议书，明确规定双方施工的顺序、保护措施和责任。

1.3.16在容易发生火灾的地方需动火作业时，要到甲方开具动火证，并采取有效的防护措施，设置灭火器和消防工具、安排看火人员。

1.3.17组织开展班前安全活动。班组长每天组织班组人员活动，活动要有针对性，要有活动记录。

1.3.18不在在建的建筑物内布置工人宿舍。不男女混住，由电工统一在宿舍内布线和安装插座，非施工作业人员未经允许不准进入施工现场。

1.3.19炊事员持健康证上岗；每半年检查一次身体，做好饭菜留样，防止食物中毒。

1.3.20要指定安全巡视员（兼职安全员）负责对新入场工人的安全工作，老工人要每天对工人进行提醒，告之应当注意的事项，时间不少于半年。（每天开工前，班组长应对工人进行安全提示，告之当天作业内容及应当注意的事项）

1.3.21为实现现场的安全生产、文明施工需要的其他职权。

2.事故处理

一旦发生生产安全事故，要依据法律法规的规定进行办理。乙方保护事故现场，及时抢救伤员，防止事故扩大。由甲方安排向有关方面报告。甲方和乙方组织相关人员，查清事故原因，提出处理意见，拟订改进措施，对查出的所有隐患进行整改直至隐患消除，然后报当地安全主管部门验收。

事故发生后，乙方要积极主动调动一切资源，做好善后接待和服务工作，并负责商谈赔偿等事宜。

甲方因安全事故所支出的各种费用以及所遭受的全部损失，均由乙方承担，乙方同意甲方直接从应付乙方的各类款项中扣除。如遇灾害性气象条件，乙方应无条件服从甲方安排，调派机械、设备、人员等投入到抢险救灾工作中去。

在工程施工过程中所发生的一切工伤事故、安全事故、人身伤害、财产损害等事故，均由乙方承担全部责任。

上述未尽事宜，国家、地方和行业有规定的按规定执行。

# 3.其他

本协议经甲乙双方签章后生效，作为工程施工合同的附件，与合同具有同等的法律效力。

甲方：（单位盖章）         乙方：（单位盖章）

法定代表人：               法定代表人：

年   月   日               年   月   日

附件3：

工程安全环境管理协议

甲方（发包人）：

乙方（承包人）：

为贯彻“安全第一，预防为主”的方针和“安全第一，以人为本”的管理思想，提高建设过程安全健康环境管理水平，保障职工在劳动过程中的安全与健康。根据承包工程的有关安全环保管理规定和国家有关法律法规的规定，结合本工程特点，为明确双方职责，努力创建安全文明施工样板工程，双方签订本协议。

1、安全文明施工管理目标

（1）杜绝重伤及以上事故；

（2）杜绝重大机械设备事故；

（3）杜绝重大火灾事故；

（4）杜绝负主要责任的重大交通事故；

（5）杜绝重复发生相同性质的事故；

（6）创建安全文明施工样板工程；

（7）杜绝重大设备损坏事故。

2、安全文明施工和环境管理执行标准：

（1）《建设工程安全生产管理条例》；

（2）国家有关部、委、各级政府部门和上级主管部门颁发的有关安全生产和环境保护工作的法令、法规、规定、制度；

（3）发包人有关安全文明施工及环境保护的规定、制度。

3、发包人的权利和义务：

（1）发包人按有关规定对承包人的资质进行审查，确认承包人承包的工程与其资质相符合；

（2）发包人在施工前负责审核承包人的施工组织设计；

（3）施工前，发包人有权检查承包人对其施工人员进行的安全生产进场教育及施工中有关安全、防火、应急和急救等要求的培训情况；发包人有权对承包人施工人员的安全教育和安全考核的情况进行抽查或抽考，不合格者禁止进入现场施工；

（4）对承包人在施工中新增的施工人员，发包人有权按以上要求进行检查；

（5）施工前发包人有权对承包人的电动工器具、仪表等进行抽样检查；

（6）施工期间，发包人设专职安监人员负责联系、检查、督促承包人执行有关安全、防火规定，并协助检查和处理工程施工中有关的安全、防火工作、预防事故发生；

（7）发包人有协助承包人搞好安全生产、防火管理的义务。当承包人出现安全、文明施工严重失控的情况时，发包人有权按《建设工程安全生产管理条例》的要求做出停工整顿、限期整改，直到清退出场的决定。

4、承包人的权利和义务：

（1）承包人需根据现场的实际开工情况，找出危险源，列出《风险源清单》，根据风险的大小，编制《施工现场工作风险评估》；

（2）承包人应建立安全管理体系，明确在施工现场负责安全生产的领导。承包人必须配有专职安全员，安全员应经专门培训考试合格，并持有相应上岗证或资质证书；

（3）承包人必须建立安全管理制度，各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育制度，包括各工种的安全操作规程、特种作业人员的考核制度等；

（4）承包人在项目施工开始前要根据《施工组织设计》或《安全施工方案（措施）》向施工人员进行安全技术交底；

（5）承包人必须严格按照施工组织设计和有关安全要求规定组织施工。对有可能发生火灾、爆炸、触电、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等危险或会引起严重设备事故的作业，承包人应制定专项施工安全技术措施；

（6）承包人有关部门必须对施工人员进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强职工法治观念，增强职工安全意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规；未接受安全教育和安全考核不合格者不得进入现场施工；

（7）承包人施工人员应经安规考试合格后上岗；

（8）承包人施工人员应对所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工器具等进行认真检查，发现隐患立即处理，落实整改措施；

（9）承包人在施工期间由于施工机械、工器具原因或使用操作不当而造成伤亡事故，由承包人负责；

（10）承包人对施工现场安全设施（如脚手架等）每天开工前必须检查，发现隐患及时整改；

（11）各类安全防护设施，安全标志牌、警告牌和接地线等不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除、更动时，必须经施工负责人和甲方指派的安全管理人员的同意，办理手续，并采取必要可靠的安全措施后方可拆除、更动；

（12）承包人必须按规定为作业人员配备应有的劳动保护用品、用具。承包人所属人员的身体健康状况必须能满足所从事工作的要求。

5、承包人必须坚持文明施工，严格按照施工总平面布置图进行施工平面管理，明确责任区责任人，物品堆放做到定置管理，作业面施工做到工完料尽场地清，现场工业垃圾应及时清理，承包人不清理的，发包人可组织清理，相关费用由承包人承担。

6、贯彻“谁施工谁负责”的管理原则，承包人人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、电气、机械等重大事故，承包人应立即进行紧急抢救伤员、保护现场并报告，承包人人员施工中发生的不安全情况应及时向发包人通报。

7、其他

（1）承包人工程施工方案中必须包括安全、健康、环保等措施，并贯彻落实到具体工作中，确保施工安全及当地环境不受工程施工破坏；

（2）施工过程中产生的废弃物、噪音等排放必须符合相关规定标准；

（3）由于承包人施工破坏周围环境，造成恶劣影响引发纠纷和社会矛盾等由承包人承担全部责任；

（4）承包人按月（年）向发包人报送企业职工伤亡事故月（年）报告；

（5）对发包人组织的安全环境大检查、安全工作会议，承包人应及时派员参加，认真贯彻落实。

8、本协议执行过程中如遇有与国家和地方政府的有关规定不一致时，按国家和地方政府的有关规定执行。

9、本协议经甲乙双方签章后生效，作为工程施工合同的附件，与合同具有同等的法律效力。

甲方：（单位盖章）         乙方：（单位盖章）

法定代表人：               法定代表人：

年   月   日               年   月   日

附件4：

规范用工承诺书

致：

为规范施工承包和劳务用工行为，保障劳务工合法权益，促进建筑市场健康有序发展，本企业郑重承诺如下：

一、本企业严格执行国家、当地政府部门的法规、政策及总承包单位规章制度，依法进行施工承包和用工管理，不搞挂靠和接受挂靠，不使用小包工队伍和资质资信不合格队伍，如有违背，接受政府和发包方的双重处罚。

二、本企业对在本项目施工的所有农民工进行造册登记，农民工工资发放到每位农民工手中，无条件提供农民工工资发放记录及考勤记录。主动接受项目部对农民工工资发放的监督管理。

三、贯彻落实《中华人民共和国劳动合同法》，严格按实名制进行考核管理。所有人员在进场当日，向发包方提供一份花名册（按发包方提供式样）和身份证复印件。同时，在发包方指定负责人的监督下，由本企业与进场的每个员工签订合同书，否则每缺签一人，每日向发包方支付2000元的违约金。经二次抽查，签订率在95%以下者，自愿退场。

四、保证进场人员职业技能等级证书持证率不低于70%，特殊工种持证率达100%。检查后如发现不足，则按应达标额的差额数，每少一证支付违约金500元，限期仍不达标者，视为违约，同意自行退场。

五、现场配备劳务管理员，在发包方的指导下，负责对现场人员进场、退场、考勤和工资发放造册等进行动态管理。

六、进场人员达50人以上的，保证配备一名专职安全员（有证），达100人以上时，再设两名专职安全员（有证）。

七、专职安全员必须到岗，外出需向发包方请假，若在检查中发现安全员脱岗情况，每次支付违约金3000元，三次以上，视为根本违约，责令退场。

八、本企业发生资金问题时，无条件先行支付农民工工资。如出现拖欠农民工工资，且处置不当导致引起工人上访，造成不良影响的，除对相关责任人作严肃处理外，愿接受解除建设工程施工合同的处理，并按照拖欠克扣额的100％向发包方支付违约金，且发包方有权自应付本企业的工程款等各类款项中扣除相关金额用于解决农民工工资问题。本企业成立农民工工资支付纠纷处理领导小组，法定代表人及项目经理分别是处置工资纠纷的第一责任人，并有专人负责此项工作，保证把纠纷化解在本企业，绝不以任何借口进行推诿、拖延。一旦发生上访事件，本企业及时向地方政府汇报，主动做工作，争取最大限度化解矛盾，减小负面影响。

九、企业严格遵守甲方安全管理规章制度，履行安全生产协议，做好农民工安全教育培训工作，接受发包方安全生产监督检查并承担相应的责任。

承诺单位（盖章）：

承诺日期：

附件5：

农民工工资实名发放承诺书

致：

我方从贵方承包的工程，为保障各方权益，我方郑重承诺：

1.我方将按照相关法律法规及贵方关于农民工工资相关要求全额付清农民工工资，保证不存在拖欠农民工工资情况。

2.贵方有权以任何方式监督我方对农民工工资的支付情况，如发生拖欠农民工工资的，经核实后，贵方可直接使用我方剩余未支付工程款或农民工工资保证金向我方农民工发放拖欠工资，并在对我方工程结算时扣除上述款项；如剩余未支付工程款或农民工工资保证金不足以支付我方所拖欠的农民工工资的，我方承诺自贵方通知（包括电话、微信等形式）我方之日起3日内向贵方付清余款，由贵方统一向我方农民工发放拖欠工资。

3.如因我方不及时支付农民工工资，出现农民工向贵方主张权利，导致贵方及相关单位支出款项或办公秩序受影响的，我方承诺赔偿贵方因此支出的全部款项，并支付贵方双倍农民工主张金额的违约金。

4.我方保证不会出现恶意讨薪或以索要农民工工资为由讨要工程款的行为，如有发生，按照相关法律规定处理。

我方承诺不以任何理由对以上事项提出任何异议。

承诺单位（盖章）：

承诺日期：

附件6：

工程廉政协议

甲方（发包人）：

乙方（承包人）：

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，甲乙双方特订立如下协议：

1、甲乙双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家、省、市有关法律法规。

（2）严格执行工程的合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设计廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2、发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3、承包人义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4、违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本协议第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本协议第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议建设行政主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。

5、双方约定：本协议由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本协议规定范围内的裁定意见。

6、本协议经甲乙双方签章后生效，作为工程施工合同的附件，与合同具有同等的法律效力。

甲方：（单位盖章）         乙方：（单位盖章）

法定代表人：               法定代表人：

年   月   日               年   月   日

# 第四章 采购需求

说明：本项目采购方式为公开招标，项目属性为工程，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为　建筑业　。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，招标人确定采购需求。

2、本项目需求中打★为实质性要求和条件，由招标人根据实际情况设置，投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则投标无效

一、工程建设标准及技术规范

(一)、本工程采用的计价规范

1、执行《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024及省市有关文件规定；

(二)、本工程采用的技术规范

1、采用国家现行相关的国家标准和行业标准，投标单位在响应文件中明确注明。

2、采用行业标准的不得低于国家标准；

3、同类标准中若国家有新颁布实施的，按新标准执行。

4、若没有国颁标准的，按相应的行业标准执行。

二、编制依据

1、《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856-2024；

2、与建设工程有关的标准、规范、技术资料；

三、技术要求

投标人所购买材料必须严格按照施工图纸、招标文件要求采购。投标人不得购买伪劣产品或以旧充新、以次充好、掺杂使假。所有材料及其它配件均须确保为国标合格、先进、成熟、安全可靠的产品，乳胶漆及腻子必须符合国家环保标准

四、商务条款

1、★报价要求：本项目为固定单价报价，投标报价应是投标文件所确定的采购范围内的全部工作内容的价格体现。其应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、税金、检测费及政策性文件规定的各项应有费用等（含现场垃圾清理费用）

2、★工期要求：30日历天（具体开工日期以招标人发出的书面开工令为准）

3、★付款方式：承包合同签订且乙方实际进场施工后15日内，甲方支付至暂定合同总价的30%。工程完工，经甲方竣工验收合格（以甲方签章的竣工验收证明书为准）后15日内，甲方支付至暂定合同总价的80%。工程竣工验收合格后，甲方指定审计单位开展工程审计，审计完成后，审定价的3%作为质量保修金，根据江苏省财政厅《江苏省财政厅关于印发<江苏省基本建设财务管理办法>的通知》（苏财规[2017]40号）规定，乙方用银行保函替代质量保修金（即承包人开具审定价3%金额且保函期限长于或等于缺陷责任期的银行保函），甲方收到替代质量保修金的银行保函后15日内支付至审定价的100%。

4、★工程质量标准：合格。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法：综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标办法。

二、评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

三、评标标准：

1.评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

2.本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

3.总得分=价格分+商务技术分

4.中标标准：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取前三名为中标候选人。

- 综合评分法

1、价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足投标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为投标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(投标基准价/投标报价)×30分

2、商务技术分：70分

| 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 技术部分30分 |  |  |
| 施工组织设计 | 30分 | 1、施工总体实施方案（5分） 针对本项目提供工程施工方案、关键施工技术、具体施工技术措施科学、合理、操作性强、规范、高效等。 总体方案详细，施工安排合理，方案针对性合理规范，操作性强：5分； 总体方案较强，施工安排相对合理，方案针对性、操作性较强：3分； 总体方案简单，施工安排不合理，方案针对性一般，操作性一般：1分； 不提供不得分。 |
|  |  | 2、施工进度计划和各阶段进度的保证措施（5分） 供应商针对本项目实施关键线路的清晰性、施工进度计划编制的完整性、合理性及可行等。 总进度计划详尽，各阶段进度的保证措施清晰准确：5分； 总进度计划较为详尽，各阶段进度的保证措施比较清晰准确：3分； 总进度计划不详尽，各阶段进度的保证措施比较清晰准确：1分； 不提供不得分。 |
|  |  | 3、施工质量保证措施（5分） 供应商提供施工质量保证措施，内容包括田径场改造、连岛基地户外运动场地改造、综合训练馆但不限于施工质量控制措施、工程施工过程质量控制等。 施工质量控制措施清晰合理，质量控制具体办法详尽、可行的：5分； 施工质量控制措施比较清晰合理，质量控制具体办法比较详尽、可行：3分； 施工质量控制措施模糊不合理，质量控制具体办法模糊不可行：1分； 不提供不得分。 |
|  |  | 4、施工机具设备及劳动力配置方案（5分） 施工机具配置、劳动力配置合理，方案及措施切实可行：5分； 施工机具配置、劳动力配置较为合理，方案及措施可行性较强：3分； 施工机具配置、劳动力配置不合理，方案及措施实施性差：1分； 不提供不得分。 |
|  |  | 5、安全文明施工及环境保护措施（5分） 供应商提供针对本项目安全文明施工及环境保护采取措施。 安全文明施工、环境保护具体措施合理，有针对性：5分； 安全文明施工、环境保护具体措施较为合理：3分； 安全文明施工、环境保护具体措施不合理：1分； 不提供不得分。 |
|  |  | 6、难点、重点及合理化建议（5分） 供应商针对本项目关键施工技术的难点、重点的分析及针对性合理化建议（措施）的科学性、可行性、全面性、针对性及有效性等。 对关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点分析准确，解决方案切实可行，针对性及有效性强 ：5分； 对关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点分析准确，解决方案较为可行，针对性及有效性较强：3分； 对关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点分析一般，解决方案一般，针对性及有效性一般：1分； 不提供不得分。 |
| 商务部分40分 |  |  |
| 人员配备 | 13分 | - 1、拟投入项目负责人具有中级及以上职称得 3 分。本项最多得3分。 - 2、拟投入项目组成员中（不含项目负责人）具有安全员、质量员、施工员、资料员，每有一个得1.5分，最高得6分。 - 3、拟投入项目组成员中（不含项目负责人）具有中级及以上职称的，每有一个得1分，本项最高得4分。 - 序号2和序号3可以重复计取 注：禁止一人身兼多职。投标供应商应提供有效的证书复印件加盖公章及供应商为其缴纳的2026年5月起至今任意一个月由社保机构出具的社保缴纳证明（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）上传至电子投标文件中，以上材料未提供或材料不清晰导致无法辨别均不得分。 |
| 企业资信 | 12分 | - 1、供应商提供有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每有一个得3分，最高9分； - 2、供应商在招标文件要求的质量保修期的基础上，免费质量保修期每增加1年的，得1分，最高得3分；（提供承诺书原件扫描件加盖供应商公章）。 注：1、提供管理体系认证证书提供有效期内的认证证书和全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）查询证书状态为“有效”的截图； 2、未提供证明材料或材料不清晰导致无法辨别均不得分。 |
| 类似业绩 | 15分 | 自2022年5月1日（含）以来，供应商承担过类似田径场地或运动场地改造或新建项目（项目内容至少包括塑胶跑道和人工草地），每提供―个得5分，最高得15分。 注：提供中标通知书（或直接发包通知书）、施工合同、竣工验收证明（竣工验收证明须由建设单位、监理单位、施工单位共同盖公章，否则不予认可）原件扫描件上传至电子投标文件中，否则不得分。时间以施工合同签订时间为准，提供的中标通知书（或直接发包通知书）、施工合同、竣工验收证明必须能清晰表明类似工程规模、内容、时间等需要明示的内容，若提供的中标通知书（或直接发包通知书）、施工合同、竣工验收证明没有明确、缺项、含糊不清的造成无法确定的或不能明示相关信息，则需提供建设单位书面证明文件，证明文件上需加盖建设单位公章，否则不予认可。 以上材料未提供或材料不清晰导致无法辨别均不得分。 |

第六章  投标文件格式

江 苏 省 政 府 采 购

投标文件

标 段 名 称：【标段名称】

标 段 编 号：【标段编号】

投标人名称：

投标人地址：

法定代表人：

委托代理人：（委托代理时填写）

日      期：

格式1.响应函

响 应 函

致：【采购单位】

根据贵方     标段（标段编号：     ）招标文件，正式授权下述签字人     全权代表     参加贵方组织的采购活动，按照招标文件要求提交响应文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件项目需求提交响应报价，报价、交货期等详见开标一览表。

2.我方同意在本标段招标文件中规定的响应文件递交截止之日起60天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.我方根据招标文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5.我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.如果在响应文件有效期内撤回或者有其他违约行为，我方的保证金可被贵方全部或部分没收。

7.同意应贵方要求提供与本次采购活动有关的任何数据或资料。

8.我方完全理解，最低报价不是中标（成交）的唯一条件。

9.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

(3)与招标人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向招标人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

法定代表人签字（或盖章）：

投标人公章：

日期：

格式2. 开标一览表

开标一览表

标段编号：【标段编号】

标段名称：【标段名称】

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标报价 |  |
| 工期 |  |

投标人（加盖CA电子公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。

（标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；承建企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：   年   月   日

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请投标人如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整，将不享受扶持政策。

3、成交投标人的《中小企业声明函》随成交结果公开。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的         项目由本单位承建。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：   年   月   日

填报说明：

1、请投标人如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整，将不享受扶持政策。

2、成交投标人的《残疾人福利性单位声明函》随成交结果公开。

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 /的中国境内生产的组件成本占比≥  / 3。  / 的  / 4在中国境内生产。  / 的  / 5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  / 。  / 的  / 在中国境内生产。  / 的  / 在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：年月日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  / ”的地方无需填写。

# 三、资格证明文件

请根据招标文件对投标人的资格要求提供资格证明文件。

财务状况报告及税收、社会保障资金

缴纳情况承诺函

致：招标人名称

我方投标人名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购投标人资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（加盖CA电子公章）：

法定代表人或其委托代理人（签名或签章）：

日期：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

（投标人名称）公司郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                      。

主要专业技术能力有：              。

注：须附证明材料。

投标人（加盖CA电子公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：______年    月    日

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（加盖CA电子公章）：

法定代表人或授权代表签字：______

日期：______年    月    日

法定代表人授权委托书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就               号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面：

委托代理人有效期内的身份证正反面：

填报说明：

1、若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若响应文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人身份证明

致：【采购单位】

兹证明，

姓名：       性别：       年龄：       职务：

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面。

单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

说明：

1．委托书内容填写应当明确、文字工整清楚，涂改无效。

2．委托书不得转借、转让、买卖。

3．委托代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给采购单位作为合同附件。

投标人承诺书

我公司参与贵单位                         工程项目的投标，我单位郑重承诺：

- 所报项目负责人       同志无在建工程，

- 投标人及项目负责人未被限制在招标项目所在地投标；

3、拟派项目负责人      同志及本单位近 3 年以来无建筑市场不良行为；

4、我公司（超过 3 年）、法定代表人      同志（超过 5 年）、所报项目负责人       同志（超过 5 年）无行贿犯罪记录；

5、绝不出借挂靠资质；

6、投标全过程（含质疑、投诉环节）出示的文件资料均是真实、有效的。

7、未在“信用中国”的“失信惩戒”被列为失信被执行人。

综上，我单位承诺如有虚假，愿意无条件接受被取消投标或中标资格、投标保证金不予退还、履约保证金不予退还、合同解除及清除出场，一切损失由我单位自行承担，同时愿意接受相关处罚，特此承诺！

投标人：           （加盖CA电子公章）

法定代表人：           （签字或盖章）

项目负责人：           （签字）

项目负责人证书编号：

日期：     年     月    日

# 三、已标价的工程量清单

# 四、施工组织设计

（格式自定）

项目名称：【项目名称】

项目编号：【项目编号】

- 商务条款偏离表

- 商务条款偏离表

请逐条对应采购文件“采购需求”等内容要求的商务条件，填写该表。

| 项号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：“偏离说明”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

投标人（加盖CA电子公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

# 年     月     日

- 拟派项目组人员明细表

- 拟派项目组人员明细表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 拟担任职务 | 执业资格证书/职称证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |

投标人（加盖CA电子公章）：

法定代表人或授权代表签字：______

日期：   年   月   日

# 七、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

| 序号 | 工程名称 | 签订时间 | 业主单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（加盖CA电子公章）：

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

日期：  年  月  日

八、其它材料

# 投标人认为有必要提供的材料或评分标准中需要提供的材料。

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。