昆山市政府采购

招标文件

项目编号：JSZC-320583-JZCG-G2026-0049

项目名称：综合物业服务项目

项目类别：服务类

采购单位：昆山市中医医院

采购代理机构：苏州市公共资源交易中心昆山分中心（昆山市政府集中采购中心）

采购时间：2026年9月

目 录

第一章 投标邀请	3

第二章 投标人须知	6

第三章 投标文件格式	15

第四章 采购需求	36

第五章 合同主要条款	57

第六章 评标方法、评标标准	72

第一章 投标邀请

苏州市公共资源交易中心昆山分中心（昆山市政府集中采购中心）受昆山市中医医院的委托，为其拟采购的综合物业服务项目进行国内公开招标，欢迎符合条件的投标人前来参与。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320583-JZCG-G2026-0049；

2.项目名称：综合物业服务项目；

3.项目类型：服务类；

4.预算金额：人民币柒仟伍佰万元整（￥75,000,000.00）；

5.采购需求：详见第四章；

6.合同履行期限：合同签订后贰年；

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于面向中小企业预留采购份额项目，预留份额通过获得采购合同的投标单位将采购项目中的一定比例分包给一家或多家中小企业进行，分包意向协议中预留给中小企业的金额应当不低于总金额的40%。接受分包的中小企业和分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。如采购项目的投标单位自身为中小企业的，视同符合本条资格要求，则可以不再进行分包。小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.本项目的特定资格条件：无；

4.根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，采购代理机构将对投标人进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与政府采购活动。以评标现场查询结果为准。

三、获取招标文件

1.获取招标文件时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日；

2.获取招标文件方式：登录“苏采云”系统自行下载本项目招标文件；

3.招标文件售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

本项目采用电子化招投标模式，投标人须线上提交投标文件，并可通过远程开标方式完成开标。

1.提交投标文件截止时间：2026年09月23日09:30（北京时间）；

2.远程开标时间：2026年09月23日09:30（北京时间）；

3.远程CA解密时间：以开标时“苏采云”系统为准；

4.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

五、其他补充事宜

1.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓蔚路105号狮山科技馆一楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。

2.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.远程开标支持计算机端，投标人可根据“《苏采云系统供应商操作手册》（网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）进行操作。

5.远程开标设备必须符合配置要求（配置要求详见操作手册）。项目开标前，投标人应当提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，并对必要的软件进行提前启动，投标人因自身原因导致无法完成响应或者不能进行现场实时交互的，自行承担相应后果。

6.本项目以电子投标文件的内容为准，不再收取纸质投标文件及相关原件等纸质材料。

7.昆山市财政局监督电话：0512-57310854。

8.投标人在参加政府采购活动时须遵守《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》的相关规定。

9.本项目由苏州市公共资源交易中心昆山分中心（昆山市政府集中采购中心）代理，不收取投标保证金及代理服务费用。

六、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

（一）采购人信息

1.名称：昆山市中医医院；

2.地址：昆山市祖冲之路388号；

3.联系人：唐工；

4.联系方式：0512-50260601。

（二）采购代理机构信息

1.名称：苏州市公共资源交易中心昆山分中心（昆山市政府集中采购中心）；

2.地址：昆山市前进西路1801号A2栋6楼；

3.联系人：梁工；

4.联系方式：0512-57335378。

七、投标人中标后注意事项

1.投标人在中标后须在一个工作日内将《中标信息》与《报价分析表》（word档）以及小微企业声明函发至kszcggzy@163.com邮箱，联系电话：0512-57337661。

2.中标公告公示期满后，中标人可在苏采云系统内完成合同下载和签订，具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》；

3.采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和投标文件的要求签订合同。

第二章 投标人须知

一、招投标说明

1.本招标文件仅适用于苏州市公共资源交易中心昆山分中心（昆山市政府集中采购中心）组织的招标活动。

2.本次招标活动及因本次招标活动产生的合同受中国法律制约和保护。

3.本招标文件的解释权属于苏州市公共资源交易中心昆山分中心（昆山市政府集中采购中心）。

二、投标文件说明

（一）投标文件计量单位和使用文字

1.投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

2.投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起的对投标人不利后果的，采购代理机构概不负责。

（二）投标文件编制说明

投标文件按招标文件规定的格式制作，需盖章或签字之处，应使用加盖公章及签字的电子签章，如果未按要求制作上传，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

（三）投标文件的有效期

自开标日起三个月内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

（四）投标报价

1.投标人的报价应包含完成本项工作所需的人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、专业统一服装、胸卡、通讯器材、办公设备、巡检器材、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。

2.投标报价应当低于同类货物和服务的市场平均价格。除非招标文件另有规定或经采购人同意支付的，投标报价均不得高于招标文件（公告）列明的最高限价、项目预算。

3.投标人应按招标文件要求在投标文件中列明所投货物的单价明细和总价，并由法定代表人或代理人签字或盖章。

4.投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只对其中部分内容报价的，将被认定其未实质性响应招标文件。如果招标文件要求分标段投标的，投标人可以选择其中部分或者全部标段进行投标，但各标段应分别计算填写单价和总价。

5.投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非另有规定。

6.除国家政策性文件规定以外，投标人投标价格在合同履行期间不因市场变化因素而变动。

（五）投标文件的组成说明

- 封面

- 目录

- 开标一览表（格式见第三章，必须提供否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）

- 资格审查文件

投标人必须提交“4.1-4.3”款规定的资料，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求或资格审查不合格。

4.1投标人情况表（格式见第三章）；

4.2投标承诺函（格式见第三章）；

4.3投标人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

4.3.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明）；

4.3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

4.3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

4.3.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

4.3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

4.4投标人符合相关扶持政策的证明材料：

如有落实政府采购政策需满足的资格条件，则必须按要求提供以下材料中的至少一份，否则将被认定为资格审查不合格

4.4.1中小企业声明函（格式见第三章）；

4.4.2残疾人福利性单位声明函（格式见第三章）；

4.4.3监狱企业证明文件；

4.4.4分包相关材料：投标人如为大型企业的，除提供投标人的中小企业声明函外，还须按要求提供以下材料，否则，否则将被认定为资格审查不合格

4.4.4.1分包意向协议（格式见第三章）；

4.4.4.2分包意向单位的营业执照等证明文件；

4.4.4.3分包意向单位投标承诺函（格式见第三章）；

4.4.4.4分包意向单位的中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件（格式见第三章）；

4.5特定资格条件的证明材料：无。

4.6其它有关资格证明文件：无。

4.7法定代表人授权委托书、双方身份证（如有授权，必须提供，格式见第三章）

- 符合性审查文件

5.1 报价分析表；（格式见第三章，必须提供否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）

5.2附表1人员费用明细表；（格式见第三章，必须提供否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）

5.3附表2投入本项目的专用设备明细报价表；（格式见第三章，必须提供否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）

5.4偏离表（技术要求）；（格式见第三章，必须提供否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）

5.5偏离表（商务要求）；（格式见第三章，必须提供否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）

5.6人员配置表；（格式见第三章，必须提供否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）

5.7项目相关的符合性审查证明文件。（如实质性响应项要求提供材料的则必须提供相应材料，附偏离表后，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）

- 综合评审文件

6.1服务方案（服务理念及组织架构、管理服务制度、管理服务方案、服务创新、客户满意度提升方案等）；

6.2类似业绩证明材料（格式见第三章）；

6.3与本次招标相关材料；

- 绿色采购

7.1若本次采购货物中包含有《节能产品政府采购品目清单》中规定的政府强制采购产品的，供应商须在投标文件中提供产品有效期内的认证证书扫描件等相关证明材料，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求。

7.2为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

7.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

- 注意事项

8.1资格审查文件中要求必须提供的材料，投标人必须提供并加盖电子公章，否则将被认定为不符合资格审查要求。

8.2符合性审查文件要求必须提供的材料，投标人必须提供并加盖电子公章，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求。

8.3制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块，否则将认定相关材料无效。

8.4开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

9.投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

三、招标文件的澄清和修改

1.投标人在获取招标文件后，若有疑问，应于提交投标文件截止时间前，向采购代理机构提出询问，采购代理机构将按规定予以答复。

2.在提交投标文件截止时间前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。

3.采购代理机构对招标文件的澄清或者修改，将按规定在提交投标文件截止时间前以更正公告形式在法定的政府采购信息发布媒体上发布。

4.投标人应在提交投标文件截止时间前关注原采购信息发布媒体上有无本项目的更正公告。

四、投标文件的提交、撤回和修改

1.投标文件应当在提交投标文件的截止时间前制作并上传电子投标文件。

2.在提交投标文件的截止时间前，投标人可以撤回或者修改投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

五、质疑

1.供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，应在应知自己权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应按照质疑函范本进行规范质疑（质疑函范本下载地址：http://www.szzyjy.com.cn:8086/kssfzx/034004/034004002/20190929/5beba8e5-100a-4262-89c0-d476cc460507.html）

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

采购人、采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他相关供应商。

2.质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上必要的证明材料。

2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2.2质疑项目名称、编号；

2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

2.4具体的事实依据及相关证据材料；

2.5必要的法律依据；

2.6提出质疑的日期；

2.7依法获取采购文件的证明（《投标供应商确认函》）；

2.8供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人、或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。并附上公司营业执照、相关人员身份证明的证明材料等；

2.9供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章；

代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。

3.供应商不得虚假质疑或者恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑的，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

六、开标和评标

（一）开标

1.采购代理机构按规定的时间、地点、方式进行开标。开标由采购代理机构主持。

2.投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

3.开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

4.投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

5.投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

6.投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

（二）评标委员会、评标内容的保密

1.评标委员会的评标工作由采购代理机构组织，具体评标事务由评标委员会负责，并独立履行法律、法规规定的职责。

2.开标后，直到宣布中标人中标为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关中标的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

3.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标结果的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将依法处理。

（三）对投标文件的初审

1.公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人进行资格审查，未通过资格审查的视为无效投标。

2.评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

3.未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

4.根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，采购代理机构将对投标人进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与政府采购活动。

4.1查询时间：进入评审环节前。

4.2查询证据留存方式：打印查询的信用报告，由评标委员会进行认定。

5.评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

5.1投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照“（四）投标的澄清、说明或者补正”的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（四）投标的澄清、说明或者补正

1.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

2.需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）异常低价投标审查

1.评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

1.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

1.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

1.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

（六）无效投标条款

1.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.投标人存在下列情况之一的，无效投标：

2.1 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2.2不具备招标文件中规定的资格要求的；

2.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

2.4投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

2.5投标文件不能满足招标文件的实质性要求的；

2.6供应商查询中，不同供应商上传投标文件所使用的电脑的MAC地址和标书制作工具客户端标识码均一致的（如发现违法违规行为，将依法追究其法律责任）；

2.7法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（七）投标文件的比较和评价

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

七、废标

1.在招标过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

1.4因重大变故，采购任务取消的。

1.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

1.6因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

1.7投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

1.7.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

2.废标后，采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

八、中标结果

1.中标人的确认

1.1评标委员会根据投标人资格审查情况，投标文件的评价和比较，按照招标文件的评分标准进行打分和汇总评分结果。

1.2评标委员会根据评审后得分由高到低顺序排列，确定中标人。

1.3采购代理机构应当在中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。投标人如有质疑，应于中标结果公告之日起七个工作日内按法规规定要求向采购代理机构提出。

2.中标通知书

2.1采购代理机构按照法定流程发布中标公告，及时向中标人发送中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

2.2采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力，中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

3.中标信息

投标人中标后，请将下表完善信息，word电子件于1个工作日内发至kszcggzy@163.com邮箱，联系电话：0512-57337661，以免影响中标公告发布。

中标信息

| 序号 | 信息 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 |  |
| 2 | 中标人名称 |  |
| 3 | 中标人地址 |  |
| 4 | 中标金额 | 大写人民币： （小写¥ ） |
| 5 | 代理人姓名及联系方式 |  |
| 6 | 合同履行期限 |  |
| 7 | 免费维保期限 |  |
| 8 | 履约保证金数额（若有） | （取整到百元，无需四舍五入） |
| 9 | 企业规模 | □大型 □中型 □小型 □微型 |

4.合同的签订

4.1 中标人应按中标通知书中规定的期限，与采购人签订合同。

4.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件为依据，所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。

4.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

4.4政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

第三章 投标文件格式

说明：对本章所有的投标文件格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。相关材料提供要求详见第二章投标人须知。

- 开标一览表

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

日期：    年   月   日

填写说明：

1.开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

- 报价分析表

（项目名称）  报价分析表

| 序号 | 项目 | 数量（月） | 月度费用 | 费用合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人员费用 | 24 |  |  | 附表1 |
| 二 | 专用机器设备 | 24 |  |  | 附表2 |
| 三 | 工具、耗材 | 24 |  |  |  |
| 四 | 培训费 | 24 |  |  |  |
| 五 | 服装费 | 24 |  |  |  |
| 六 | 体检费 | 24 |  |  |  |
| 七 | 国假加班 | 24 |  |  |  |
| 八 | 高温费 | 24 |  |  |  |
| 九 | 管理费 | 24 |  |  | 投标单位结合自身实际情况计算 |
| 十 | 税金（税率：6%） | 24 |  |  | 物业服务税率为6% |
| 总报价（大写） |  | 按以上（一至十）项目金额合计 |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年  月  日

注：投标人须按以下要求填写报价分析表，否则视为无效响应

1.包含不限于以上项目，投标人可根据情况自行添加并逐项进行报价，但不得少于上述内容，且各项报价不得为零。

2.为保障法定节假日期间医院各项工作有序进行，法定节假日期间不少于556人在岗，加班费（法定节假日）397.47元（按全年共13个节假日需支付三倍工资折合到每月计算）

3. 本项目480人为高温岗，高温补贴部分100元（按6、7、8、9月每月300元，全年1200元均摊到每月计算）。

2.1附表1人员费用明细表

人员费用明细表

| 岗位 | 工资 | 社保 | 超龄工伤险 | 雇主险 | 双边公积金 | 月小计 | 配置人数 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (元/月/人) | (元/月/人) | (元/月/人) | (元/月/人) | (元/月/人) | (元/月/人) |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保洁经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运送经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保洁人员（非退休） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保洁人员（退休） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运送人员（非退休） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运送人员（退休） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年  月  日

注：投标人须按以下要求填写人员费用明细表，否则视为无效响应

1.人员费用须区分非退休人员及退休人员进行报价，岗位名称后加备注，例：保洁员（非退休）、保洁员（退休）；

2.投标报价是根据招标文件所确定的物业管理服务范围内的全部人员和工作内容的价格体现，是为完成招标文件规定的服务管理工作所涉及到的一切费用：

2.1投标报价应包括以下费用且不考虑任何享受优惠政策的情况：所有人员工资（不低于苏州市最低工资标准）、法定的社会保险（属地社保）、住房公积金，如报价中未涵盖上述费用，评标委员会可依据《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规启动异常低价投标审查，若投标人不能合理解释报价的合理性将被认定该投标报价无效。

2.2本项目人员的月工资标准不得低于苏州市最低工资标准要求。遇到法律法规规定的最低工资调整，其中人工费用相应浮动，由供应商自行承担；

2.3示例：以合法合规物业企业A为例，其报价构成为：人员工资部分2660元（按最低工资计算，不可低于该标准），社会保险部分1223.15元（按最低缴费基数和最低缴费比例计算，不可低于该标准），住房公积金266元（按最低缴费金额，企业承担双边为532元），超龄工伤险：19.81元(按最低缴费基数和最低缴费比例计算，不可低于该标准，由企业承担)，雇主险：20元。此外管理费部分由企业结合自身实际情况计算。

3.报价分析表填写部分示例

| 岗位 | 工资 | 社保 | 超龄工伤险 | 雇主险 | 双边公积金 | 月小计 | 配置人数 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (元/月/人) | (元/月/人) | (元/月/人) | (元/月/人) | (元/月/人) | (元/月/人) |  |  |
| 保洁人员（非退休） | 2660 | 1223.15 | / | / | 532 |  |  |  |
| 保洁人员（退休） | 2660 | / | 19.81 | 20 | / |  |  |  |

2.2附表2投入本项目的专用设备报价明细表

投入本项目的专用设备报价明细表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价（元） | 小计（含折旧） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外场无人扫地机器人 | 2 |  |  | 按2年折旧 |
| 2 | 室内无人清洁机器人 | 4 |  |  | 按2年折旧 |
| 3 | 停车场清洁机器人 | 1 |  |  | 按2年折旧 |
| 4 | 运输机器人 | 2 |  |  | 按2年折旧 |
| 5 | 大型运输机器人 | 1 |  |  | 按2年折旧 |
| 6 | 室外扫地车 | 1 |  |  | 按2年折旧 |
| 7 | 高压清洗车 | 2 |  |  | 按2年折旧 |
| 8 | 驾驶型洗地机 | 1 |  |  | 按2年折旧 |
| 9 | 手推式洗地机 | 2 |  |  | 按2年折旧 |
| 10 | 手推式洗地机 | 2 |  |  | 按2年折旧 |
| 11 | 加重机 | 2 |  |  | 按2年折旧 |
| 12 | 单擦机 | 3 |  |  | 按2年折旧 |
| 13 | 干/湿两用吸尘器 | 2 |  |  | 按2年折旧 |
| 14 | 干式吸尘器 | 2 |  |  | 按2年折旧 |
| 15 | 吹风机 | 2 |  |  | 按2年折旧 |
| 16 | 高压水枪 | 2 |  |  | 按2年折旧 |
| 17 | 保洁车 | 30 |  |  | 按2年折旧 |
| 18 | 保洁车 | 60 |  |  | 按2年折旧 |
| 19 | 百变清洁桶带盖 | 100 |  |  | 按2年折旧 |
| 20 | 高速抛光机 | 1 |  |  | 按2年折旧 |
| 21 | 研磨翻新机 | 1 |  |  | 按2年折旧 |
| 22 | 扶梯清洗机 | 1 |  |  | 按2年折旧 |
| 23 | 手持终端PDA | 25 |  |  | 按2年折旧 |
| 24 | 智能设备更新维护费 | 1 |  |  |  |
| 25 | 信息化系统维护费 | 1 |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年  月  日

注：包含不限于以上项目，投标人可根据情况自行添加并逐项进行报价，但不得少于上述内容，且各项报价符合市场情况，不得为零。

- 投标人情况表

投标人情况表

单位名称（公章）：

| 1 | 法定代表人 |  |  |  |  | 公司成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 本地办事处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电话 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 5 | 传真 |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 6 | 单位从业人员数量 | 人 |  |  | 单位2025年总营业收入 |  |  |  | 万元 |
| 7 | 企业规模 | □大型 □中型 □小型 □微型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 主营范围 1._____________________________________ 2._____________________________________ 3._____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：企业规模的企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。

- 投标承诺函

投标承诺函

致：（采购人名称）、苏州市公共资源交易中心昆山分中心（昆山市政府集中采购中心）：

经仔细阅读和研究，我方同意招标文件（包括补充文件）的各条款要求，自愿参加_（项目名称及项目编号） 的投标活动，并做出如下承诺：

1.我方同意提供与投标有关的一切数据或资料，并保证所提供的投标文件及相关资料均真实有效，若有不实，由此产生的后果由我方承担；

2.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.我方参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录；

6.我方同意按采购人确定的评标办法及评标标准，由评标专家进行评审；

7.我方同意按招标文件中的规定，投标文件的有效期限为开标后三个月；

8.我方同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在履约过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任。

9.除不可抗力外，我方如果在招标文件规定的投标有效期内进行实质上修改或撤回投标，将在行为发生的10个工作日内，向采购人支付本招标文件公布的预算价的2%作为违约赔偿金。

10.我方知晓上述行为的法律后果，并认可本承诺函作为采购人要求我方履行违约赔偿的依据。

投标人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

- 投标人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的证明材料

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

- 投标人符合相关扶持政策的证明材料（如有）

6.1中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本次招标项目所属行业为物业管理。中小微企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不享受相关中小企业扶持政。

企业名称（盖章）：

日期：    年  月  日

注：投标人中标后，如有申明的，务必将中小企业声明函（加盖公章的电子件）于1个工作日内发至kszcggzy@163.com邮箱，联系电话：0512-57337661，以免影响中标公告发布。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

6.2残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（单位盖章）

日期：        年     月     日

注：投标人如为残疾人福利性单位，中标后，请将残疾人福利性单位声明函（加盖公章的电子件）于1个工作日内发至kszcggzy@163.com邮箱，联系电话：0512-57337661，以免影响中标公告发布。

6.3监狱企业证明文件

6.4分包意向协议

（分包单位全称）

（分包意向单位1全称）

（………………全称）

（分包单位全称）、（分包意向单位1全称）、（……全称）自愿达成分包意向，参加（采购项目编号） （采购项目名称）的投标活动。经各方充分协商一致，就项目的投标和合同实施阶段的有关事务协商一致订立意向如下：

一、分包意向各方关系

（分包单位全称）为投标单位，（分包意向单位1全称）、（……全称）为分包意向单位，（分包单位全称）以投标单位的身份参加本项目的投标。若中标，（分包单位全称）与采购人签订政府采购合同。承接分包意向的各单位与（分包单位全称）签订分包合同。（分包单位全称）就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

二、有关事项约定如下：

1.如中标，分包意向单位分别与（分包单位全称）签订合同，并就中标项目分包部分向采购人负责，有连带的和各自的法律责任。

2.分包意向单位1：     （公司全称）为    （中型、小型、微型）企业，将承担以下分包工作：  （具体分包工作内容），该部分工作内容占合同总金额的   %。

3.分包意向单位2：    （公司全称）为    （中型、小型、微型）企业，将承担以下分包工作：  （具体分包工作内容），该部分工作内容占合同总金额的   %。

4.分包意向单位3：     （公司全称）为    （中型、小型、微型）企业，将承担以下分包工作：  （具体分包工作内容），该部分工作内容占合同总金额的   %。

……

三、如中标，分包意向单位不得以任何理由提出终止本意向协议。

四、本意向协议书在自签订之日起生效，投标有效期结束之日失效。如中标，有效期延续至政府采购合同履行完毕之日。

五、其他补充内容

六、本意向协议书正本一式    份，随投标文件装订壹份，（分包单位全称）及各分包意向单位各一份。

注：

1.各方成员在本意向协议书上共同盖章确认

2.本意向协议书内容不得擅自修改，并将作为签订合同的附件之一。

3.小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4.接受分包的中小企业和分包企业不得存在直接控股、管理关系。

分包单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

分包意向单位1（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

……（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 特定资格条件的证明材料

如有特定资格条件，则必须提供相应证明材料，否则将被认定为资格审查不合格。

- 法定代表人授权委托书（如有）

法定代表人授权委托书

苏州市公共资源交易中心昆山分中心（昆山市政府集中采购中心）：

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系（企业名称）的法定代表人，现授权委托（代理人姓名） 代表我公司参加贵中心组织实施的项目编号为           号的采购活动。代理人在开标、澄清、签约等过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人：                                 职务：

身份证号码：                             联系电话：

代理人签字：                             法定代表人签字：

投标人：（加盖公章）

日期：    年  月  日

- 偏离表（技术要求）

偏离表（技术要求）

| 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 例: 服务内容 | 详见招标文件相关需求 | 符合招标文件相关需求 | 无偏离 |
| 服务人员配置要求 |  |  |  |
| 服务人员综合素质 |  |  |  |
| 服务标准 |  |  |  |
| 其他服务要求 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年  月  日

注：供应商须在偏离表中如实填写偏离情况，如有要求提供材料的，须按要求提供相应材料。偏离表未填写、负偏离、未提供所要求的材料的，将被视为无效投标注。投标人可根据招标内容自行调整，所列条目为示例。

- 偏离表（商务要求）

偏离表（商务要求）

| 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 例如：商务要求 | 详见招标文件相关需求 | 符合招标文件相关需求 | 无偏离 |

供应商：（公章）

日期：   年 月 日

注：供应商须在偏离表中如实填写偏离情况，如有要求提供材料的，须按要求提供相应材料。偏离表未填写、负偏离、未提供所要求的材料的，将被视为无效投标注。投标人可根据招标内容自行调整，所列条目为示例。

- 人员配置表

人员配置表

| 关键岗位人员 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号 | 专业能力 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 其他岗位人员 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 岗位名称 | 性别 | 年龄 | 数量 | 专业能力 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：根据采购文件实质性响应要求及评审指标中涉及的人员配置填写相关人员信息。

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年  月  日

- 类似业绩证明材料

类似业绩证明材料

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 合同内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人应提供双方签订的服务合同扫描件。

- 与本次招标相关材料

第四章 采购需求

本章打★项为本项目实质性响应项，供应商须在偏离表中如实填写响应情况，如有要求提供材料的，须按要求提供相应材料。偏离表未填写、负偏离、未提供所要求的材料的，将被视为无效响应。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320583-JZCG-G2026-0049；

2.项目名称：综合物业服务项目；

3.项目概况：昆山西部医疗中心即昆山市中医医院，是一家集医疗、教学、科研、康复、预防、保健为一体的现代化综合性三级甲等中医医院。位于前进西路北侧、祖冲之路西侧、通澄南路东侧、康居路南侧，占地200亩，建筑面积31.52万平方米，设计床位2000张，现开放1200张。

医院另有：金杏国医堂，位于樾阁路，建筑面积600平方米。综合制剂楼，位于昆山市中华园西路长阳支路，建筑面积14000平方米,中医院老院区120急救分站。

★二、服务要求

（一）服务内容

物业管理内容所有相关服务，包含但不限于下列内容:

本次招标包含昆山市中医医院（包括西部医疗中心一期及二期）、金杏国医堂、综合制剂楼、中医院老院区四个区域，服务内容覆盖全院所有物业管理相关配套服务，包含但不限于环境保洁、废弃物规范化管理、院内中央运送、临床辅助护理、科室后勤配套、24小时工程运维、智能化后勤管理、节能降耗管控等全流程服务，具体服务细则如下：

1.环境保洁与废弃物专项管理服务：负责项目所有服务区域内全域环境保洁工作，涵盖公共区域、诊疗区域、病区、办公区域、配套功能用房等所有场地的日常清洁、消杀、养护工作。严格遵照医疗卫生行业规范及院方管理制度，开展生活垃圾、医疗废弃物的全程规范化管理，包含分类收集、定点转运、合规交接、专属暂存、台账登记等全流程工作，杜绝废弃物违规存放、转运、处置等问题，保障院区环境卫生达标、合规。

2.院内中央运送与病区驻守服务：提供全院病区专属驻守服务，配置专职值守人员，保障病区日常后勤配套需求。搭建24小时不间断中央运送服务体系，承接院内各类物资、药品、标本、器械、患者转运及院内后勤物资调配等运送工作，全天候响应院内各科室运送需求，保障诊疗工作高效有序开展。

3.全科室辅助护理服务：针对医院高风险、高需求重点科室，提供专项辅助护理配套服务，重点覆盖中心ICU、EICU科室，协助医护人员开展基础护理辅助、病区环境维护、物资整理、患者陪护辅助、器械清洁整理等非诊疗类辅助工作，配合科室完成日常诊疗配套保障。

4.智能化后勤运维值守服务：设立24小时后勤运维中心值守岗位，专职负责医院后勤智能化运维平台的日常操作、实时监控、工单派发、数据统计、问题反馈及台账管理等工作，依托智能化系统实现院区后勤服务、设备运维、工单处置的数字化、精细化管理，保障后勤运维体系高效闭环运转。

5.24小时工程运维值守服务：建立全天候工程运维保障体系，配置专职值守人员，落实高压配电房24小时专人值守制度，全程监控配电设备运行状态，保障院区电力系统安全稳定运行。同时提供水、电、暖、木全品类24小时应急维修、日常巡检、养护值守服务，第一时间处置院区设施设备故障，排查安全隐患。

6.能源管理与节能降耗专项服务：项目整体对节能降耗能源管理有一定的需求，要求中标人根据信息化能源管理系统，做好能源分析报告，并做好节能减排方案及工作。

（二）服务人员配置要求

本项目须配备服务人员共603人，人员必须全部到岗，管理人员流动率不超过5%，普通服务人员流动率不超过 10%，甲方主动要求更换除外。

| 序号 | 岗位设置 | 人数 | 年龄 | 工作时间 | 专业能力要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 性别不限，45周岁以下 | 每周五天，每天8小时 | 3年或以上三级医院物业项目经理管理经验 |
| 2 | 保洁经理 | 1 | 性别不限，45周岁以下 | 每周五天，每天8小时 | 3年或以上三级医院项目物业管理经验（含医疗垃圾或医疗废弃物处理） |
| 3 | 工程经理 | 1 | 性别不限，45周岁以下 | 每周五天，每天8小时 | 3年或以上三级医院工程管理经验 |
| 4 | 运送经理 | 1 | 性别不限，45周岁以下 | 每周五天，每天8小时 | 3年或以上三级医院项目物业管理经验 |
| 5 | 其他管理人员 | 16 | 性别不限，50周岁以下 | 每周五天，每天8小时 |  |
| 6 | 运送员 （其中202人为高温岗） | 224 | 性别不限，未退休人员不低于196人 | 每周五天，每天8小时 |  |
| 7 | 保洁员 （其中208人为高温岗） | 248 | 性别不限，未退休人员不低于144人 | 每周五天，每天8小时 |  |
| 8 | 工程人员 （其中38人为高温岗） | 49 | 未退休人员，男性60周岁及以内，女性50周岁及以内 | 根据岗位需求，实行排班制（每周五天或者三班两运作 | 投标人应在文件中承诺：高压值班人员及维修人员持有持有应急管理部门颁发的特种作业操作证（高压电工作业）、（低压电工作业），并在中标后向采购人提供相关人员有效期内的证书。 |
|  | 维修领班 （高温岗） | 2 | 未退休人员，男性60周岁及以内 | 每周五天，每天8小时 | 持有应急管理部门颁发的特种作业操作证（低压电工作业） |
|  | 高压值班领班 | 1 | 未退休人员，男性60周岁及以内 | 每周五天，每天8小时 | 持有应急管理部门颁发的特种作业操作证（高压电工作业） |
| 9 | 科室后勤辅助 （其中30人为高温岗） | 59 | 未退休人员，男性60周岁及以内，女性50周岁及以内 | 根据科室需要排班制 |  |
| 总计 |  | 603 |  |  |  |

说明：

1.有专业能力的岗位响应时须提供该岗位相关人员的身份证、有效证书及社保缴纳证明的电子件并加盖公章。若专业能力要求工作经验的须提供项目合同及合同任意一期发票（若合同内容无法体现工作岗位的，须另外提供业主单位岗位证明并加盖公章），若专业能力要求特种作业操作证的须提供特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台查询截图并加盖公章，若专业能力要求国家职业资格等级证书的必须提供技能人才评价证书全国联网查询并加盖公章，若专业能力要求其余证书的须提供证书扫描件。上述材料附在苏采云符合性指标人员配置表中，否则视为无效响应。

2.上岗前中标人需将拟派本项目服务人员花名册及中标文件内人员配置要求中的相关材料提供给采购人核查，待采购人同意后方可履行服务合同。上岗后所有人员调整必须书面报告采购人，并经采购人书面同意后方可进行调整，新进人员需符合岗位配置等采购需求，中标人不得随意更换员工。若中标人未按要求配置服务人员，采购人有权发函要求中标人限期整改，中标人未限期整改的，采购人有权直接发函解除采购合同并报监管部门。

3.为保障法定节假日期间医院各项工作有序进行，法定节假日期间不少于556人在岗。

4. 本项目480人为高温岗。

（三）服务人员综合素质

1.管理人员要求

1.1项目经理要求45周岁以下，至少有3年或以上三级医院物业项目经理管理经验，熟悉医院管理的重点和难点，沟通和协调能力强，能积极配合医院各项工作。统一管理人员劳动合同、劳务协议、退休返聘人员意外险；规范倒班、夜班、加班考勤；处理员工工伤；化解离职、劝退、劳务仲裁，规避院方连带责任。是项目安全品质、设施设备安全管理第一责任人。

1.2保洁经理要求45周岁以下，至少有3年或以上三级医院项目物业管理经验（含医疗垃圾或医疗废弃物处理），熟悉医院保洁管理的重点和难点以及院感相关知识，掌握基础急救技能，沟通和协调能力强，能积极配合医院各项工作。

1.3运送经理要求45周岁以下，至少有3年或以上三级医院项目物业管理经验，熟悉医院运送管理及护理的重点和难点，具备院感相关知识，对中心ICU、EICU护理员进行统一培训管理，掌握基础急救技能，沟通和协调能力强，能积极配合医院各项工作。

1.4工程经理要求45周岁以下，至少有3年或以上三级医院工程管理经验和医院工程系统、设施设备（包括暖通、压力容器、锅炉、电梯等）的管理经验，能够配合医院做好各项后勤运维保障工作以及涉及到的消防安全工作。

2.保洁人员要求

2.1一线保洁员工要求身体健康，能服从各科室的管理和工作安排。

2.2负责医疗垃圾收集运送等工作的需要是固定的专人，并配置医废暂存点管理人员，配合医院做好相关清运记录工作，并建立台账。

2.3公司内部有岗前培训机构，服务人员100％经过岗前培训合格才上岗。

2.4员工需统一着装上岗。

2.5服务人员不得在院内赌博、吸毒、偷盗、酗酒等，不得私自收取患者及家属钱物，不得泄露病人隐私，不得议论医院，不得与患者及家属发生争吵，不得在非吸烟区吸烟，不得私自收集废品买卖等不良行为。

2.6中标后需对上岗员工进行公安系统身份安全审查，非本地户籍人员上岗前须在当地公安部门取得居住证。

3.工程人员要求

3.1高压值班电工，须持相关管理技术部门颁发的有效的高压电工上岗证书，持证上岗，技术过硬，本地人优先，上岗前需经院方考试、面试合格。

3.2水电暖木维修人员，须持相关管理技术部门颁发的有效低压电工上岗证书，持证上岗，技术过硬，本地人优先，上岗前需经院方考试、面试合格。

3.3运维工程师，技术过硬，本地人优先，上岗前需经院方考试、面试合格。

3.4工程人员必须全员缴纳社保。

3.5服务人员不得在院内赌博、吸毒、偷盗、酗酒等，不得私自收取患者及家属钱物，不得泄露病人隐私，不得议论医院，不得与患者及家属发生争吵，不得在非吸烟区吸烟，不得私自收集废品买卖等不良行为。

3.6中标后需对上岗员工进行公安系统身份安全审查，非本地户籍人员上岗前须在当地公安部门取得居住证。

4.运送人员要求

4.1运送员要求：初中或以上文化水平。

4.2调度员要求：男不超过55周岁，女不超过50周岁；有初中或以上文化水平，会使用电脑办公系统。

4.3服务人员100％经过岗前培训合格才上岗。

4.4所有从业人员，身体健康。

4.5员工需统一着装上岗。

4.6服务人员不得在院内赌博、吸毒、偷盗、酗酒等，不得私自收取患者及家属钱物，不得泄露病人隐私，不得议论医院，不得与患者及家属发生争吵，不得在非吸烟区吸烟，不得私自收集废品买卖等不良行为。

4.7中标后需对上岗员工进行公安系统身份安全审查，非本地户籍人员上岗前须在当地公安部门取得居住证。

5.科室后勤辅助人员要求

5.1男不超过60周岁，女不超过50周岁，初中或以上文化水平，所有后勤辅助人员全部缴纳社保。

5.2后勤辅助人员必须经过科室面试、培训后方可上岗。

5.3具体工作以科室安排为准。

5.4服务人员不得在院内赌博、吸毒、偷盗、酗酒等，不得私自收取患者及家属钱物，不得泄露病人隐私，不得议论医院，不得与患者及家属发生争吵，不得在非吸烟区吸烟，不得私自收集废品买卖等不良行为。

5.5中标后需对上岗员工进行公安系统身份安全审查，非本地户籍人员上岗前须在当地公安部门取得居住证。

（四）服务标准

1.保洁服务

1.1服务范围：医院本部、越阁路金杏国医堂、综合制剂楼、医院老院区。

本部医技住院楼、门诊楼、医技综合楼、肿瘤楼、停车楼、高压氧舱、二期金杏楼、感染楼等区域，上述房屋的房间、走廊、卫生间的地面、墙面、顶面、玻璃、各种配套设备设施外表及各种装饰物外表的消毒及清洁卫生；室外广场等公共区域消毒及清洁卫生。

越阁路金杏国医堂1-2层全面保洁工作，包括公共区域、外围、诊室等。

综合制剂楼外围、楼内的保洁，包括公共区域、外围、办公用房等。

老院区基本卫生保障，120急救中心保洁，垃圾清运等。

1.2服务内容及要求

总体要求：投标人全面承接医院全院所有建筑区域、功能科室及周边公共环境的室内外清洁保洁、日常消杀、环境维护、垃圾分类处置等全流程服务工作，通过标准化、规范化、精细化作业，保障医院全域环境整洁、舒适、安静、安全，为医患提供优质的诊疗与办公环境。结合医院医疗场所特殊性，严格遵循院感防控核心准则，针对医疗诊疗区、病房区、检验科、手术室、办公区、公共区域、外围环境等不同功能区域，制定差异化的消毒隔离制度、交叉感染防控方案、作业标准及操作流程，全面规范全院保洁作业行为。严格落实生活垃圾分类处置、污物规范收纳、环境常态化消杀等工作，所有作业流程、卫生标准、消毒规范、垃圾处置均符合国家、行业及医院院内感染控制、环境卫生管理相关标准，持续优化保洁服务体系，提升医院环境卫生管理水平，杜绝因保洁作业不规范引发的交叉感染及环境安全问题。涉及到的保洁耗材（包括但不限于垃圾袋、保洁工具、蜡等）及洗消设备维修保养费由中标单位承担。

1.2.1 保洁服务内容

（1）病区保洁：病房(地面、设备带、各种挂件、输液架、门窗台、玻璃、橱门、天花墙面、空调出回风口、灯具、病床、床头柜、陪客椅等）及配套卫生间全部设施；辅助用房（治疗室、处置室、医护办公室、护士站、更衣室、休息室、开水间、配餐间、库房、医护卫生间等内全部设施）；公共区域（走廊、通道、大卫间全部设施、消防设施等)；楼梯间

（2）行政区、门急诊保洁（地面、墙面、顶面、设施、隔板、水池、自助设备、空调出回风口等）；

（3）医技楼检查科室保洁（地面、墙面、顶面、设施、隔板、水池、自助设备、空调出回风口等）；各类仪器设备

（4）公共区域保洁（大厅、楼梯、电梯厅、通道、卫生间、不锈钢保养、消防设施、台阶、空调出回风口等）；

（5）电梯外门的保洁保养，无电梯操作人员的电梯轿厢内部保洁；

（6）会议室保洁；

（7）停车场、地下室保洁；

（8）PVC地板的每年一次打蜡和抛光保养；

（9）医疗垃圾的打包、上门回收、院内转运、入库、出库交接管理；生活垃圾的上门回收、院内转运、环卫交接、垃圾分类管理；可回收输液袋（瓶）的打包、上门回收、院内转运、入库、出库管理等；

（10）按照医院要求，对医院所有区域进行消毒；

（11）配合做好突发情况（如水管爆裂等）、重大活动和检查期间的保洁配合工作。

1.2.2 各区域保洁频次及标准

严格按照医院感染管理的要求，认真遵守各项操作流程，做到保洁工具分区使用，熟悉消毒液的配比和使用方法，严防交叉感染。具体要求详见以下各表：

（1）电梯保洁

| 服务区域 | 保洁内容 | 保洁标准 | 保洁频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电梯 | 轿厢地面、壁、按键、顶、门、槽、照明 | 无杂物、污渍、灰尘、手印、纹路清晰 | 循环保洁，1次/周擦拭 |
|  | 不锈钢保养 | 无手印、积灰、光亮 | 1次/月保养 |

（2）会议室保洁

| 服务区域 | 保洁内容 | 保洁标准 | 保洁频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议室 | 地面、桌面 | 地面、桌面无灰尘、污迹 | 会前、会后打扫一次 |
|  | 门窗、挂件、玻璃、空调出回风口、灯具 | 手摸无灰尘、玻璃洁净 | 1次/周擦拭 1次/月擦拭玻璃、出回风口、灯具 |

（3）门急诊保洁

| 服务区域 | 保洁内容 | 保洁标准 | 保洁频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门诊 | 地面、窗台、检查用器材、各种自助设备 | 地面无积水、垃圾、污迹、踢脚无灰尘；窗台、桌椅无污渍 | 循环保洁，2次/天清拖地面 1次/天擦拭并及时巡视 |
|  | 水池、台面、水龙头 | 均无污迹、台面无水迹、龙头光亮如新 | 即时清洁，1次/天擦拭消毒 |
|  | 垃圾篓、桶 | 无异味；及时倾倒、不得过半；外部无污渍、周围地面无洒落垃圾 | 2次/天换垃圾袋 2次/天擦垃圾桶 |
|  | 门、间隔板、指示牌、消防设施、电视机、挂件、空调的出回风口、灯具 | 手摸无灰尘、表面无污渍 | 1次/周擦拭 1次/月出回风口、灯具除尘擦拭 |
|  | 墙面、天花板、窗户 | 目视无蜘蛛网、灰尘 | 1次/月除尘擦拭 |
| 备注 | 地面不间断巡视，特殊情况能及时清理，响应时间不超过15分钟，所有工作每周安排周重点细做一次。 |  |  |

（4）停车场、地下室保洁

| 服务区域 | 保洁内容 | 保洁标准 | 保洁频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 停车场、地下室 | 地面、挂件、消防设施 | 无垃圾、烟头、杂物 | 地面1次/天清扫 定时巡视 挂件、消防设施1次/周擦拭 |
|  | 天花、墙面、风口、灯具 | 目视无灰尘、蜘蛛网 | 1次/月除尘 |

（5）公共区域保洁

| 服务区域 | 保洁内容 | 保洁标准 | 保洁频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大厅 | 地面、垃圾桶 | 地面无垃圾、烟头、积水；垃圾桶无异味、外部无污迹、周围无洒落垃圾 | 循环保洁，2次/天清拖地面 2次/天换垃圾袋 2次/天擦垃圾桶 |
|  | 门窗、挂件、墙面张贴、等候椅、消防设施、空调的出回风口、灯具 | 手摸无灰尘、污渍；无过期、破损张贴 | 1次/周擦拭清除 1次/月擦拭墙面、风口、灯具 |
|  | 不锈钢保养 | 无污迹、光亮如新 | 1次/周擦拭 1次/月保养 |
| 楼梯 | 台阶 | 无杂物、烟头、痰迹积水、踢脚无灰尘 | 循环保洁，2次/周湿拖 |
|  | 扶手、玻璃、窗台、灯具、通风口 | 手摸无灰尘、窗台无污渍 | 1次/天擦拭扶 手、窗台 1次/月擦拭玻璃、通风口、灯具 |
| 公共卫生间 | 地面、便池斗 | 室内无异味；地面无杂物、积水；便池斗内无污迹、尿垢；卫生球随时更换 | 循环保洁，2次/天拖洗地 2次/天刷洗消毒便池 及时巡视 |
|  | 洗手池、拖把池、台面、水龙头、镜面 | 无污迹、附着物；台面、镜面无水迹、洁净 | 循环保洁，1次/天擦拭 |
|  | 门、隔板、墙面 | 无污渍、无张贴、无涂画 | 2次/周擦拭 |
|  | 天花、玻璃、灯具、风口 | 目视无灰尘、蜘蛛网、玻璃光洁 | 1次/月擦拭除尘 |
|  | 垃圾篓、桶 | 无满溢、无散落垃圾；内外洁净 | 随时倾倒 2次/天换垃圾袋 2次/天擦垃圾桶 |
|  | 门、窗台、墙面 | 无污渍、无张贴、涂画 | 1次/天擦拭窗台 1次/周擦拭墙面、门 |
| 外场 | 屋顶、遮阳棚、台阶 | 垃圾落地停留时间不超过60分钟 | 1次/月清扫 1次/月刷洗台阶 |
| 备注 | 所有区域不间断巡视，遇突发情况能及时处理，响应时间不超过15分钟。服务内容每周安排周重点细做一次。 |  |  |

（6）病区保洁

| 服务区域 | 保洁内容 | 保洁标准 | 保洁频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 病房保洁 | 地面 | 无垃圾、积水、污渍、无死角 | 循环保洁，2次/天清拖 2次/周移开清拖(能移动的设备) |
|  | 挂件、电视机、设备带、输液架、护墙板 | 手摸无灰尘 | 1次/周擦拭（其中设备带1次/天） |
|  | 卫生间 | 室内无异味；地面无积水；淋浴房、墙面无污渍；台面镜面龙头光亮无水迹；马桶内无尿垢、外围底盘无积垢；垃圾袋无满溢 | 1次/天擦拭消毒 2次/天刷消马桶 2次/天换垃圾袋 随时倾倒垃圾 1次/月洗垃圾桶 |
|  | 门、把手、橱门、窗台、玻璃、空调出回风口、高处灯具 | 无污渍、灰尘、周围无污染 | 1次/周擦拭橱、门 1次/天擦拭消毒门把手、窗台 1次/月擦拭玻璃、空调风口、灯具 |
|  | 床单元 | 按照院感标准执行 | 按照院感要求执行 |
| 辅助用房 | 地面、水池 | 无垃圾污渍、踢脚无灰尘 | 1次/天清拖擦拭 2次/天处置室、治疗室、换药室 |
|  | 门、窗、窗台、橱门、挂件及办公用具等 | 无灰尘、污迹 | 1次/周擦窗台 1次/周擦拭 |
|  | 天花、墙面、玻璃、出回风口、灯具 | 手摸无灰尘、目视无蜘蛛网 | 1次/月除尘 |
|  | 垃圾桶 | 无满溢、外围无污迹 | 1次/天换垃圾袋 1次/周洗垃圾桶及时倾倒 |
| 走廊通道 | 地面 | 无积水污迹、踢脚无灰尘 | 2次/天清拖 |
|  | 扶手 | 手摸无灰尘、污渍 | 1次/天擦拭 |
|  | 天花、墙面、电梯厅墙面、风口、灯具、消防设施 | 目视无灰尘、蜘蛛网、不锈钢光亮无手印 | 1次/月擦拭除尘 1次/月擦消防设施 |
| 开水间 配餐间 | 地面、设施、水池、龙头、微波炉 | 无积水、无污渍 | 循环保洁，2次/天清拖擦拭 |
|  | 墙面、开水炉、灯具 | 无积垢、灰尘 | 1次/天擦拭 1次/月擦拭墙面、 灯具 |
| 医护及病区公用卫生间 | 保洁范围、标准、要求同表五公共区卫生间 |  |  |
| 备注 | 所有区域工作要及时跟踪快速处理并每周安排周重点细做一次。 |  |  |

（7）其他

①PVC打蜡保养要求

按照院方要求定期清洗、起蜡、打蜡；打蜡前需发放打蜡须知，征询各科室负责人的意见安排具体时间，每年院内覆盖一次。

不能影响科室的正常工作，一切以为临床服务为宗旨；注重安全生产，防止摔倒滑到等事故的发生。

按合同要求采取打蜡的方式，选用适合医院使用的蜡液品牌；严格按标准完成各个打蜡程序。

质量：地面光洁透亮，蜡面均匀，不留缝隙，内无污迹，无死角；感官效果好。

②医疗垃圾清运管理要求

首先熟知医疗废弃物的管理制度；熟练掌握医疗废物的分类、包装、计量、运送路线等操作规范

规范处置：严格按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》处置医疗废物。严格区分医疗废物与生活垃圾，杜绝医疗废物混入生活垃圾引发公共卫生安全隐患；各类医疗废物盛装至包装物 3/4 时及时封口打包，安排专人分区下收、现场称重、分类装箱转运。转运工作人员全程规范穿戴个人防护用品，使用专用转运推车经污物专用电梯转运；转运全过程严防破损渗漏；转运工具使用完毕立即清洗、消毒，规范建立医疗废物管理台账，台账完整记录各类交接信息并留存不少于 3 年。

及时转运：严格按照转运车辆固定时间每日两次转运至医疗废物暂存中转站，杜绝医疗废物长期滞留病区。如发生医疗废物流失、泄漏、扩散等突发意外，第一时间启动应急处置预案，同步上报医院后勤、院感等职能管理部门

接受外单位转运至本院暂存点的医疗垃圾：按照本院与外院签订的合作要求，仔细检查外单位的医疗垃圾是否满足《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的规定，若满足则允许回收，做好分类、包装、计量，并记录准确，外单位签字确认；若不满足则不予以回收，并汇报医院相关职能部门。

③一次性塑料（玻璃）收输液袋（瓶）清运管理要求

首先熟知一次性塑料、玻璃输液瓶（袋）回收管理制度，熟练掌握无污染输液瓶（袋）的前置分拣、分类、专用包装、称重计量、院内转运路线等全流程操作要求。

规范处置：严格按照医疗机构可回收输液瓶（袋）相关管理规定开展收集处置。严格双向分类管控：一是杜绝生活垃圾混入可回收输液瓶（袋），增加回收处置成本；二是严禁针头、输液器、污染敷料等医疗废物混入输液瓶（袋）回收容器，避免引发交叉感染与公共卫生风险。可回收输液瓶、袋分塑料、玻璃两类单独存放，容器盛装至 3/4 时及时封口打包；安排专人分区下收、现场称重、分类装箱转运。转运工作人员全程规范穿戴个人防护用品，使用可回收物专用密闭转运推车经污物专用电梯转运，转运途中严防破损、遗撒；转运工具单独专用，不得与医疗废物转运车混用，使用完毕立即清洗、消毒；规范建立可回收输液瓶（袋）管理台账，完整记录科室、品类、重量、收集时间、交接人员、回收企业信息，台账留存不少于 3 年。

④生活垃圾清运管理要求

熟知本院生活垃圾管理细则，熟练掌握生活垃圾分类标准、院内转运流程、专用运送路线等作业要求。。

规范处置：严格遵照院内管理制度及生态环境、环卫部门相关要求，对全院生活垃圾分类收集、密闭转运至院内生活垃圾专用暂存点；有害垃圾、建筑垃圾单独分区、分类密闭存放，不得与普通生活垃圾混放。清运工作固定专人负责，定时巡查各楼层、门诊、病区，做到垃圾日产日清，杜绝垃圾长时间堆积。生活垃圾清运车辆每日完成清洗保洁；垃圾中转站垃圾桶、地面、墙面定期冲洗、消杀，有效消除异味，防止蚊蝇、鼠虫孳生

严禁收集、处理硬纸板等院内有值废品，所有垃圾分类处理均需按生活垃圾分类的要求和规范执行，即可回收物、有害垃圾、厨余垃圾、其他垃圾。

⑤复用清洁用具洗消中心管理要求

人员要求：明确本院关于复用清洁工具管理规定，熟练掌握全院环境日常清洁、消毒等工作要求。洗消中心工作人员定期进行健康体检。

服务内容：负责全院复用清洁工具，包括布巾（一床一巾），地巾、拖把头（一室一巾/一室一拖把头）的清洁与消毒；

操作规范：标准化洗涤流程：机械清洗→热力消毒（70℃作用 10min 或 93℃作用 3min）→机械干燥→密闭装箱备用，热力消毒参数严格遵循医院感染管理规范。

转运管理：洁污分开、分类实施下收下送，污染、洁净工具分别使用专用密闭工具箱；转运工具分车专用，使用完毕立即清洗、消毒；规范建立洗消工作台账，完整记录收送科室。

洗涤要求：所有清洁工具完整无破损、不褪色、无明显污渍。

特殊说明：感染性疾病科等产生的特殊感染织物要求进行预处理（先浸泡消毒）后使用专用洗消设备进行清洁消毒处理。

不得承接医院以外的洗涤业务。

1.2.3保洁机器设备配置计划（品牌供参考，不低于如下配置）

| 序号 | 机器名称 | 型号规格 | 品牌 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扫地车 | S960 | 坦能 | 1 |
| 2 | 高压清洗车 | GTC-K11 | 嘉得力 | 2 |
| 3 | 驾驶型洗地机 | T7 | 坦能 | 1 |
| 4 | 手推式洗地机 | T500e | 坦能 | 2 |
| 5 | 手推式洗地机 | T300e | 坦能 | 2 |
| 6 | 加重机 | F6 | 坦能 | 2 |
| 7 | 单擦机 | M-18XL | 嘉得力 | 3 |
| 8 | 干/湿两用吸尘器 | WD-27L | 坦能 | 2 |
| 9 | 干式吸尘器 | V-CAN-12 | 坦能 | 2 |
| 10 | 吹风机 | D360 | 坦能 | 2 |
| 11 | 高压水枪 | HD6 | 凯驰 | 2 |
| 12 | 保洁车 | JT150 | CT | 30 |
| 13 | 保洁车 | JD G323 | CT | 60 |
| 14 | 百变清洁桶带盖 | TB23 | CT | 100 |
| 15 | 高速抛光机 | BR1500-DC | 坦能 | 1 |
| 16 | 研磨翻新机 | 吉力士600 | 吉力士 | 1 |
| 17 | 扶梯清洗机 | LP-440 | 嘉德利 | 1 |
| 18 | 外场无人扫地机器人 | C1200 | 九天 | 2 |
| 19 | 室内无人清洁机器人 | C40 | 擎朗 | 4 |
| 20 | 停车场清洁机器人 | M1 | 科沃斯 | 1 |
| 21 | 运输机器人 | M301 | 擎朗 | 2 |
| 22 | 运输机器人 |  | 擎朗 | 1 |
| 23 | 手持终端PDA | C80 | 富立叶 | 25 |

2.工程服务

2.1服务范围

负责本部（西部医疗中心）4个高压配电室、生活水泵房、冷冻机房，综合制剂楼1个高压配电室及锅炉房、老院1个高压配电室的安全运行管理工作，并为医院本部提供24小时的水电暖木维修驻守服务，运维中心24小时运维值守服务。配合医院做好各类后勤设施设备（如污废水处理站、暖通和制冷设备、电梯、锅炉等）委外单位的联系工作。

2.2服务内容及要求

2.2.1水电暖木维修：24小时轮班，负责所辖范围内强电间的巡视检查；负责休息室及工作现场的卫生清洁工作 ；接到报修工单后按约定时间完成故障维修。

（1）安排专职驻院维修人员，负责医院水电暖各系统的日常24小时维修服务，维修配件耗材由医院提供，中标方需配合完成规格/型号核对、验收工作，做好使用记录等，节约用料；

（2）中标人应确保，普通水电暖维修更换应在报修当日完成；

（3）维修人员应接受医院后勤管理部门监督，在服务范围内的维修工作不得出现推诿、拖延等情况，如有困难应及时与院方相关部门沟通；

（4）负责运维中心24小时值守服务，熟练运用医院后勤运维平台维修管理模块，使报修、维修工作可查可追溯；

（5）建立健全特种设备（电梯、锅炉、压力容器等）“一机一档”台账；确保所有设备在检验有效期内运行，作业人员持证上岗；监督第三方维保单位按合同及规范进行保养，每月抽查维保质量并签字确认，杜绝设备带病运行

（6）按照医院的要求配合做好一些其它的临时性相关工作；

（7）岗位实行倒班模式，法定国假日按工作要求排班；

（8）人员的岗位安排工作时间符合国家法定要求，员工日常工作医院科室参与安排，接受科室考核；

（8）维修所使用耗材、工具由医院提供；

（9）通过信息化平台进行线上报修、线上处理、线上评价等，为本项目提供高品质、全方位的综合物业管理服务。

2.2.2高压值班值守及管理

2.2.2.1中标单位对医院委托的专用变电所按中标单位及供电部门的相关规定进行运行、维护、管理，其实际内容为设备运行、管理、日常巡视、定期清扫、定期维护、应急处置。具体如下:中标单位负责对医院变电所的6个高压配电室按照相关要求进行运行、维护、操作、管理。

2.2.2.2高配室值守应接受院方人员监督，遵守供电局及院方关于高配室值守相关规定：

（1）值守人员应禁止非工作人员进入高配室；

（2）中标单位应派技术人员每月进行维护巡检一次，并做好高配室设备的日常清洁；

值班电工应做好高压配电室相关值班记录、台账，接受相关部门及院方定期检查；

（3）值班人员须对高配室每日定期巡视、清扫；

（4）发生停电、跳电等应急事件事故时，高配室值班人员应按照相关规定和要求妥善处置，并及时向院方相关部门汇报；

（5）在计划停电或突发停电后,应确保重要部位的供电及在最短时间内恢复全院的用电运行正常；

（6）电力事故抢修在满足抢救条件的前提下必须24小时连续不间断工作；

（7）在条件允许的情况下，每年至少进行2次高配室停电应急演练；

2.2.2.3 实行倒班模式，法定国假日按工作要求排班；

2.2.2.4人员的岗位安排工作时间符合国家法定要求，员工日常工作医院科室参与安排，接受科室考核。

2.2.2.5 中标单位需每年一次为高配室内设备进行红外成像检测服务，将设备运行情况对院方进行书面报告。

2.2.3内勤：负责本部内勤管理工作，包括后勤资料档案的整理归档等；协助医院做好运维管理；环保资料档案整理；特种设备档案资料整理；外包考核资料考核整理。

2.2.4运维工程师：负责监视各弱电系统设备日常运行参数、运行方式；负责编制各弱电系统运行模式，上报医院审批；负责弱电各系统设备的完好性，发现问题前往现场查看，确认问题，并制定相应的解决措施，跟踪查看结果；辅助医院报修电话的接听和派单工作；通过数据分析，发现管理问题，提出整改要求；关注医院能耗情况，为医院节能降耗提供合理意见和建议。

2.2.5运维调度员：负责医院报修电话的接听和派单工作，做好维修数据的统计分析，形成工单闭环。

2.2.6节能安全巡查员：负责本部节能安全巡查。巡视各区域公区照明，根据现场照度进行照明管控；加强与科室老师、导医、保安沟通，做好节能提示及空调使用培训工作；保障各区域环境温度品质，及时与运维中心沟通调整空调末端温度设定及开关时间；巡视排查公区问题，上传至工单系统安排整改；负责所辖范围内强电间、UPS间、生活水泵房、集污水井的巡视督查。

2.2.7医用气体值守：负责本部液氧站等医用气体巡视值守工作。

2.2.8物流系统管理员：负责本部气动物流、轨道物流、子弹头物流巡视工作。

2.2.9锅炉房值守：辅助锅炉房巡视工作。

2.2.10老院设施设备巡视：负责老院设施设备巡视工作。

2.2.11 按照医院的要求做好对污废水、暖通、电梯、锅炉等设备专业维保委外单位的监督联系工作。

2.3其它责任区分

2.3.1 高配室内设备正常的损坏、维修由甲方负责；

2.3.2 高配室内所需的绝缘毯等由甲方提供；

2.3.3 绝缘用具的年检费用由甲方提供；

2.3.4 维修材料及工具由甲方提供；

2.3.5 甲方需给高压值班室配置所需的值班家具、通讯电话。

3.运送服务

3.1服务范围：本部的中央运送工作，驻点运送及特殊驻守。

3.2.服务内容：

3.2.1中央运送服务

（1）负责全院各科室所需运送工作（包括病人、血、药、标本、医疗设备、各类单据等），实行全年365天、24小时连续服务；

（2）设立 24 小时调度呼叫中心，全年全天候专人值守接听来电，及时处置各类转运需求；

（3）转运工作人员上岗必须规范佩戴工号牌，统一着装，维护医院整体服务形象。；

（4）运送所需一般性防护用品（如：一次性手套、口罩）由医院统一提供

（5）各类检查申请单、会诊单须专人直接送达对应科室，现场由接收科室工作人员签字确认，严禁委托无关人员代为转送，杜绝单据漏送、遗失。

（6）各类检验标本必须第一时间送检，标本送检及时性直接影响检验结果准确性，是临床诊断治疗重要依据，须严格把控转运时效。

（7）粪便标本：按科室医护要求做好预处理，密闭存放、快速送检；

（8）小便标本：尿液标本转运轻拿轻放，检查容器完好无破损，避免倾倒渗漏；确保标本量满足检验最低标准。

（9）送血标本：全程严防试管破损、倾覆渗漏；若发生标本洒漏、破损，第一时间隔离污染区域、规范消毒，立即告知科室医护人员重新采集，并同步上报乙方现场主管 / 项目经理，严禁挪用、顶替他人标本送检。

（10）送痰标本：严格遵照医护人员要求去做。

（11）完成医技科室、病区之间检查报告的运送。

（12）其他标本的运送，按医护人员要求执行。

（13）完成病区、医技科室的所需物资运送。

（14）完成医院行政后勤相关物料的临时搬运。

（15）完成医院桶装水、营养液、氧气瓶运送。

（16）利用信息化手段，使用医管配送模块。

3.2.2 驻守服务

（1）普通病区、门急诊运送服务内容：

| 科室 | 服务内容 |
| --- | --- |
| 普通病区、门急诊 | 1.辅助工作 a. 开展晨间护理辅助作业，负责病员服统一发放、病区公共环境整理保洁 b. 配合患者出院流程，完成床单元全套更换，并按院感要求落实终末消毒 c. 落实科室陪护椅日常归置管理；规范夏季电蚊香使用巡查，做好防火、防触电管控；换季时节配合完成病区被服统一更换、收纳管理 d. 负责病区各类仪器设备表面基础清洁，故障设备统一送修 2.检查转运 a.转运检查前双人核对患者姓名、床号、检查项目等信息 b.全程保障转运安全，平稳、及时、准确护送患者完成各项检查，落实防跌倒、防坠床措施，转运后对平车 / 轮椅消毒 3.标本的运送 a.转运前逐项核对标本种类、标签信息，杜绝错拿、漏拿；全程使用密闭转运箱转运，严防渗漏破损 b.严格按照临床科室要求送至检验科指定接收区域，与接收人员当面核对、完成签字交接；发生标本破损、泄漏第一时间上报并按院感预案处 4.物资的配送、搬运 a.协助病员区护士长做好仓库的管理 b.清点交接送洗的被服等敷料，并且做好登记 c.完成各护理单元物资领取 d.协助科室完成其他工作 |

- 特殊科室运送服务内容：

| 科室 | 服务内容 |
| --- | --- |
| ICU、RICU、PICU、EICU、CCU | 1.完成本科室日常各类常规转运服务工作 2.各种检查单、会诊单的记账和传送及标本的运送 3.设置门禁岗位的科室，门禁管理员还需要按照科室的要求做好门禁管理 4.协助更换各种无菌包与洗衣房一起清点污染的病员服与被服 5.配合护士完成患者生活辅助、转运辅助等非医疗类工作，不参与任何诊疗、护理及医疗操作 6.患者的擦身等其他基础护理工作 7.负责落实科室日常保洁、环境清洁工作； 8.协助科室完成其他工作 |
| 产房 | 1.完成本科室日常各类常规转运服务工作 2.产房特殊服务内容 3.完成产房内部区域的清洁卫生工作 4.各类敷料的交接工作 5.完成产妇的转床工作 6.协助护士完成产房内设备与仪器的日常清理及终末消毒处理 7.协助护士完成新生儿转科工作 8.医护人员工作服的清点整理 9.协助科室完成其他工作 |
| 中心手术室、门诊手术室 | 1.完成手术室日常各类常规物资、人员转运服务工作； 2.落实手术室专项配套辅助工作：急诊加急物资配送、术后污敷料 / 污织物转运、手术废弃污物转运等特殊服务 3.负责平诊、急诊手术患者全程安全接送；转运前双人核对患者信息、手术名称，落实防坠床、防跌倒措施；传染病患者单独转运，转运平车使用前后彻底消毒： 4.承担医用敷料收发清点工作，洁、污敷料分区存放、分开转运，收发时现场核对数量，双方签字登记台账 5.负责手术室生理盐水、补液物资搬运、货架补给摆放 6.负责手术室内部区域的清洁卫生工作 7.承担手术病理标本转运工作，转运前核对标本标签，全程使用密闭专用转运箱，送至病理科后当面交接签字；若发生标本渗漏、破损第一时间上报护士长并按院感预案处置 8.负责手术器械的转运接送；污染器械使用密闭污车单独转运，洁净器械专用洁净推车运送，洁污转运工具严禁混用 9.协助科室完成其他工作 |
| 中心供应室 | 1.完成消毒供应中心本科室各类常规物资转运服务 2.污染区辅助工作 a. 回收夜间急诊手术器械、临床科室使用后污染治疗包，密闭转运至污染区指定点位 b. 仅转运待清洗器械物品 c. 转运器械至清洗操作台 d. 负责污染区地面、台面、垃圾清运等环境保洁工作 3.清洁区辅助工作 a. 配合工作人员清点包布，做好数量登记 b. 完成敷料、包布等物资搬运转运 c. 提前备妥次日使用的灭菌指示胶带、指示卡、各类敷料、包布等耗材并分类摆放整齐 d. 协助科室完成其他工作 |
| DSA | 1.完成本科室常规物资、物品转运服务 2.负责平诊、急诊介入手术患者全程安全接送；转运前核对患者信息，落实防跌倒、防坠床防护措施，转运平车、轮椅使用后及时清洁消毒 3.负责导管室内部的清洁卫生工作 4.严格按照导管室排班安排同步开展工作、轮休 5.服从科室医护人员合理调度，完成各项后勤辅助工作 6.负责使用后污染器械、废弃手术耗材密闭转运及洁净物资搬运摆放 7.协助科室完成其他工作 |
| 急诊抢救室 | 1.完成急诊抢救室日常常规物资、患者转运服务 2.急诊科特殊服务内容； a. 负责抢救室公共区域日常清扫保洁，污物密闭分类处置，定时消杀 b. 配合医护人员接送急诊就诊、抢救患者，转运前核对患者信息，做好防跌倒防护，转运工具一用一消毒 c.为无陪护患者提供递交缴费单据、递送生活用品、饮水搀扶等生活帮扶 d.协助护士做好物品清洁等输液准备工作 e.协助科室完成其他工作 |
| 内镜中心 | - 完成本科室普通运送的服务内容 2.内镜室特殊服务内容 a.内镜室室内清洁卫生工作 b.各检查台次间病人的转送工作 c.苏醒室转运病人 e.内镜室辅助准备工作 f.物资的整理与领用 g.协助科室完成其他工作 |
| 新生儿NICU | 1.完成本科室普通运送的服务内容 2.新生儿室特殊服务内容 a.负责新生儿室室内环境及物品的清洁、消毒工作 b.协助护士完成新生儿室内设备及仪器日常清洁及终末消毒处理 c.无菌用品的的清点与管理 d.协助科室完成其他工作 |
| 血透中心 | 1.完成本科室普通运送的服务内容 2.血透特殊服务内容 a.负责血透中心内部区域的清洁卫生消毒工作 b.负责病人治疗期间的门禁看守 c.负责病人治疗上机前的准备工作 d.负责血透中心的标本运送工作； e.负责清点交接送洗的被服等敷料，并且做好登记 f.血透室所领盐水的领用与运输 g.协助科室完成其他工作 |
| 妇科手术室 | 1.完成本科室普通运送的服务内容 2.领取医疗辅助用品并在科室放至到位 3.负责科室内环境卫生及手术完器械的清洗工作 4.及时、安全、准确地更换手术床单 5.清点交接送洗的被服等敷料，并且做好登记 7.协助科室完成其他工作 |

3.3服务标准要求

（1）快速响应：接到科室转运呼叫后，根据患者病情匹配对应转运工具，15 分钟内抵达现场；急诊、危重特殊患者，10 分钟内到达开展护送。

（2）转运安全：危重患者转运须在医护人员指导下搬运；全程做好患者保暖，平车、轮椅护栏、约束带固定牢靠，各类引流管、输液管妥善固定；途经弯道、坡道减速慢行，严防坠床、管路滑脱等意外。转运工具使用完毕及时清洁消毒

（3）信息准确：转运出发前、送达科室、检查前后均与医护人员双人核对患者姓名、床号、检查项目，确认无误后方可转运；送至指定检查区域，检查完成后安全护送返回原病区。

（4）文明服务：统一工装、佩戴工牌，服务使用规范礼貌用语，待人态度温和亲切

（5）细致负责：转运前仔细检查平车、轮椅刹车、护栏等设备性能；转运途中将患者头部置于靠近自身一侧，全程留意患者状态；若出现患者不适、管路渗漏等突发情况，第一时间告知医护人员。

（6）人员稳定：固定驻科服务人员保持相对稳定；人员轮岗、更换前必须完成岗位专项培训，经医院及科室考核达标后方可独立上岗。

4.特殊医疗技术工人服务

4.1消毒员

4.1.1需持有特种设备压力容器作业证和消毒员岗位资格证书，持证上岗。

4.1.2协助供应室、胃镜室等科室完成消毒清洗相关工作。

4.1.3严格执行各项规章制度和技术操作规程，发现设备、灭菌异常第一时间处置并上报。

4.1.4根据待灭菌物品的性质选择适配的灭菌方法，严格把控灭菌程序、温度与时间。

4.1.5按规范开展 B-D 试验（仅针对预真空 / 脉动真空压力蒸汽灭菌器）：每日灭菌前、灭菌器维修后、新安装灭菌器必须进行 B-D 试验；若测试结果不合格，严禁开展灭菌作业，须排查整改失败原因，复测合格后方可启动灭菌。

4.1.6采用高压蒸汽灭菌时，提前检查包布是否双层完好无破损、待灭菌物品是否清洁、包扎是否严密；灭菌过程中消毒员不得擅自离岗，严格把控压力、时间参数保障灭菌效果；灭菌完毕后，必须待气压表指针降至 “0” 位，方可打开灭菌锅门，防范安全事故。

4.1.7每锅灭菌开展全流程工艺监测，核对物品包装、装载规范，记录设备运行的温度、压力、时间，核查化学指示胶带、指示卡变色情况，所有监测数据完整记录，记录归档留存不少于 3 年；定期开展生物监测，常规灭菌每周 1 次，植入物灭菌每锅必做。

4.1.8完成上级领导安排的其他消毒灭菌相关专业工作。

4.2医废暂存点管理员

4.2.1严格遵守《医疗废物管理条例》《医疗卫生机构医疗废物管理办法》及配套法律法规、院内医疗废物管理制度，熟练掌握医疗废物全流程处置规范

4.2.2对入库医疗废物逐批清点核对，按类别分装至符合《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》的专用容器；盛装量不得超过容器 3/4，包装物、容器封口紧实无渗漏。

4.2.3督导各科室保洁人员每日分上、下午两次上门收集医疗废物，严格落实分类分装；每日对全部医疗废物收集容器、暂存点地面及周边环境进行清洁、消毒。

4.2.4开展医废转运、清点作业时，严格按防护标准穿戴防护用品：隔离防护衣、防水雨靴、医用口罩、工作帽、一次性手套。

4.2.5落实暂存点病媒生物防控措施，做好防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防虫防蛀工作。

4.2.6医疗废物严禁露天堆放、阳光直晒；暂存存放时限不得超过 48 小时，采取隔离管控措施，严禁无关人员进入、接触医废。

4.2.7建立完整医疗废物台账登记，登记信息包含：废物产生科室、类别、重量 / 数量、交接时间、处置去向、交接双方经办人签字；登记台账资料留存期限不少于 3 年，严格执行危险废物转移联单制度，规范填写、归档保存转移联单。

4.2.8严禁转让、倒卖医疗废物；严禁在非收集点、非暂存区域堆放医疗废物；严禁将医疗废物混入生活垃圾。

4.2.9作业全过程防止包装容器破损，杜绝医疗废物流失、泄漏、扩散，避免医疗废物直接接触皮肤、黏膜

4.2.10若发生医疗废物流失、泄漏、扩散及意外突发事件，第一时间启动院内《医疗废物流失、泄漏、扩散应急预案》，按流程处置上报

4.3中心ICU、EICU护工

4.3.1负责患者基础生活护理：协助洗脸、洗头、梳头、翻身、温水擦浴、更换病员服；及时清理排泄物，更换污染床单被套，维持患者身体洁净；遵医护人员指导配合翻身，每 2 小时协助翻身一次

4.3.2协助患者进食、进水，擦拭口角分泌物，保障患者基础饮食供给。

4.3.3落实环境消杀：每日使用合规含氯消毒液对病床单元擦拭消毒 2 次（上午、下午各 1 次），同步完成治疗室、治疗车表面清洁消毒。

4.3.4服从科室医护人员调度，配合完成各项辅助护理工作

4.4其他特殊技工

4.4.1配合科室做好相关辅助配合工作。

（五）其他服务要求

中标人须切实重视本项目管理，指定专人负责管理，具体要求如下：

1.团队建设：中标人须抽派主要管理技术力量组成本项目物业管理处，指定专人负责本项目的物业管理工作，全面了解物业的情况，倾听意见，与业主单位商议物业管理工作的开展，拟定具体管理细则。

2.人员培训与上岗管理：加强员工素质培训，包括法规法纪教育、职业道德教育、岗位技能教育和 保密纪律教育，让每一位员工牢记“业主至上，服务第一”的物业管理宗旨，凡进入本项目工作的工作人员均需严格政治审查和素质培训，达到岗位要求才能够上岗。

3.安全保障：中标人需为在医院服务的人员购买相应的保险，遵守国家劳动法规等相关规定，并处理好用工关系，为聘用人员提供劳动生产相关的教育和培训，做到安全生产；非甲方原因导致的乙方自有员工的劳动纠纷以及员工人身意外伤害事故与甲方无关。

4.服务礼仪：管理处所有员工对业主做到：热情、礼貌、诚实、上岗着装统一制服、佩带工号牌，按作业标准做好服务。

5.台账管理：建立健全档案制度，根据物业管理需要分类分项建立台帐。

6.规章制定：建立健全管理规章制度。要积极适应现代企业管理制度的要求，根据业主单位物业具体情况，制定物业管理规章制度和作业标准，通过加强检查、督导和实施奖惩措施，确保各项工作落实到实处，对不胜任人员按规定给予更换。

7.智能信息化管理要求：中标人具有先进的管理系统或软件，如物管、医疗运配送、报事报修等管理系统等，且能将其运用于日常管理之中，有效地提高工作效率，提升服务品质，节约服务成本。

8.能源管理：中标人在日常服务管理中，具备有效的能源管理体系，合理的节能降耗方案。

9.值守要求：国假期间，为保障医院各项工作有序进行，中标单位需安排80%工作人员在岗。

10.临时人员调配：因采购人工作需要，相关岗位临时性增加人员或节假日临时抽调人员，中标人应无条件服从。

11.采购人交办的其它服务。

★三、其他要求

1.工作场地

（1）物业管理用房：物业管理用房由采购人无偿提供，物业管理用房的水电费由采购人承担。

（2）根据需要在适当的楼层配备洁具堆放间，其它房间（如工程管理需要的应急备件仓库、设备工具间、工程值班室、保洁仓库、保洁工作间、员工更衣室、会议工作间），进场后视情况协调解决。

2.服务所需用品

物业服务中所需的设施设备、清洁用品及办公用品均由中标供应商自行采购，费用由投中标供应商自行承担。口罩、消毒片、防护手套等消毒、防护用品由采购人承担。

3.项目管理服务人员工作服装由中标供应商自行配备，费用自理；服装样式体现岗位特色和方便不同岗位操作，样式需经过采购人认可。

4.中标人需建立上岗前培训制度。所有管理服务人员在服务期间按岗位要求进行定期培训，必要时应接受采购人对服务人员的集中培训。

5．中标人必须给工作人员按照国家及昆山市的有关规定支付工资和交纳正常的社会保险等，当政策性文件规定进行调整，中标人必须无条件进行调整，调整部分费用由中标人承担。

6.项目管理服务人员就餐原则上由中标方自行承担解决。

7.工作过程中因中标人责任所造成的经济损失由中标人按实际金额赔偿。

8.中标人工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标人负责处理并承担经济和人道主义上的责任，采购人不承担任何责任。

9.中标人违反国家相关法规，与聘用人员发生纠纷，均由中标人负责调解与处理，采购人不承担责任。

10.为更好做好服务和监督管理，中标人必须提供一套信息化管理系统给采购人，包括智能物业管理类系统、医管配送系统、设备报修类系统、能源管理系统。

11.若采购人有需要招标文件以外的物品，中标人应无条件代办，具体可另行协商

12.因中标人管理不善，造成工作范围内的设施、设备等损坏的，由中标人赔偿，采购人有权要求中标人负责赔偿损失，情节严重的可终止合同甚至诉诸法律。

13.因特殊情况或特殊时间段(病事假、节假日)导致人员流失，可通过调整在家休息的人员来替班或者延长在岗工人工作时长，来保证所有岗位不出现空缺，完成相应岗位工作任务。采购方可根据项目实际情况以约定的岗位人员综合单价来增减人员。

★四、商务要求

1.履约期限：

合同签订后两年；

2.付款方式：

2.1预付款：待合同签订生效后，甲方支付合同总金额的10%作为预付款，预付款将在待支付的进度款款项中扣除；

2.2进度款：按月度结算费用，每期支付的服务费用=[（成交价-预付款）/24-考核应扣费用]；

2.3甲方按月度对服务内容进行考核，并根据考核情况在结算周期支付相应的服务费用。

2.4付款前，乙方需向甲方提供：

2.4.1合格发票（发票必须备注乙方的收款银行和账号）；

2.4.2经甲乙双方签字确认的物业管理考核结果。

3.考核办法：

3.1甲方（采购人）对乙方（中标人）的服务工作进行考核，每月考核结果与服务费用挂钩，考核不合格甲方有权停止支付服务费，考核细则详见考核表。

3.2甲方根据每个月乙方的《综合后勤服务考核评分表》考核得分情况付款，月付款为（合同总价/24），以转帐方式直接转入中标人的账户。

3.2.1乙方当月得分在80分或以上的，采购人全额支付当月服务费。

3.2.2乙方当月得分在70分（包括70分）以上、79分以下的，每下降1分，扣除服务费的0.2%。

3.2.3乙方人员不服从管理，威胁或袭击院方人员，当月考核为不合格，扣除当月劳务费一半。

3.2.4乙方当月得分低于70分的，则不予以支付当月服务费。

3.2.5乙方连续2个月考核得分低于70分或合同（或协议）期内累计3次考核得分低于70分的，甲方有权终止合同，中标人须无条件办理移交、退场手续。

3.2.6如因其他原因导致服务未达标，甲乙双方协商扣款。

4.若中标人在服务管理期间，违反下列规定，将被解除综合服务合同。

4.1连续两个月考核得分不满70分的或累计三个月考核得分不满70分的；

4.2被发现有转包行为的；

4.3拖欠员工工资及群众信访、媒体曝光，核查属实三次以上（含三次）；

4.4乙方人员在合同规定的期限内威胁、恐吓甲方领导及管理人员；

4.5其他重大违规现象；

5.考核表：详见第五章采购合同附件

第五章 合同主要条款

甲方：

地址：

乙方：

地址：

本项目依据采购结果，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确采购人（甲方）和供应商（乙方）采购过程中的权利、义务和经济责任，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》之规定及本项目采购文件、乙方的投标（响应）文件等相关资料，经甲乙双方充分协商，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，特订立本合同，以资共同遵守。

第一条 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1.采购文件及相关函件；

2.乙方的投标（响应）文件；

3.乙方在采购活动中的书面澄清及承诺；

4.中标（成交）通知书；

5.合同补充条款；

6.相关附件、图纸及电子版资料。

第二条 合同标的

1.项目名称：昆山市中医医院综合物业服务项目；

2.项目编号：JSZC-320583-JZCG-G2026-0049；

3.服务范围、标准及要求：乙方提供的服务应符合投标（响应）文件的服务范围、标准及要求、以及乙方做出的书面澄清及承诺；

4.合同履行期限：合同签订后两年（____年__月__日起至____年__月__日止）；

5.履约地点：详见本项目采购文件；

6.岗位配置表：详见本项目采购文件；

7.关键岗位人员信息表：

| 序号 | 岗位名称 | 姓名 | 年龄 | 身份证号码 | 专业能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：专业能力为采购需求或投标文件中提供的人员证书情况，乙方提供人员持证情况低于中标的投标文件中相应标准的，甲方有权终止合同并追究乙方违约责任。

第三条 合同总价款

合同总价款：人民币                元整，¥               。

合同总价款按此次中标价格执行，包括完成本合同的全部内容所需的费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

对于甲方在采购文件中所要求的及乙方在投标文件中所承诺提供的服务，乙方应无条件提供，乙方在签订合同时已充分考虑了合同履行期间的所有风险，在项目实施过程中及项目实施完成后，乙方承诺不以任何理由向甲方提出增加费用的要求。

第四条 付款约定

1.甲方根据乙方在本合同中所提供银行开户信息转账支付

乙方开户名称：

开户银行：

银行账号：

2.付款方式

2.1预付款：待合同签订生效后，甲方支付合同总金额的10%作为预付款，预付款将在待支付的进度款款项中扣除；

2.2进度款：按月度结算费用，每期支付的服务费用=[（成交价-预付款）/24-考核应扣费用]；

2.3甲方按月度对服务内容进行考核，并根据考核情况在结算周期次月支付相应的服务费用。

2.3.1乙方当月得分在80分或以上的，采购人全额支付当月服务费。

2.3.2乙方当月得分在70分（包括70分）以上、79分以下的，每下降1分，扣除服务费的0.2%。

2.3.3乙方人员不服从管理，威胁或袭击院方人员，当月考核为不合格，扣除当月劳务费一半。

2.3.4乙方当月得分低于70分的，则不予以支付当月服务费。

2.4乙方连续2个月考核得分低于70分或合同（或协议）期内累计3次考核得分低于70分的，甲方有权终止合同，中标人须无条件办理移交、退场手续。

2.5如因其他原因导致服务未达标，甲乙双方协商扣款。

3.若乙方在服务管理期间，违反下列规定，将被解除综合服务合同。

3.1连续两个月考核得分不满70分的或累计三个月考核得分不满70分的；

3.2被发现有转包行为的；

3.3拖欠员工工资及群众信访、媒体曝光，核查属实三次以上（含三次）；

3.4乙方人员在合同规定的期限内威胁、恐吓甲方领导及管理人员；

3.5其他重大违规现象；

4.付款前，乙方需向甲方提供：

4.1合格发票（发票必须备注乙方的收款银行和账号）；

4.2经甲乙双方签字确认的物业管理考核结果。

第五条 履约验收

为加强物业管理服务项目合同履行情况及服务质量的有效监控，完善物业管理规范化、标准化、制度化运行机制，形成甲乙双方务实、高效、有序的良性互动，从而持续提升物业管理满意度，甲方特制定物业管理服务考核办法对乙方提供的物业服务履行情况及服务质量进行考核，考核结果与物业服务费用进行挂钩，具体考核办法详见本项目采购文件及合同附件。

第六条 权利和义务

（一）甲方的权利和义务：

1.向乙方提供履行合同所需的项目资料，并指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。

2.应尊重乙方的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。

3.按照合同的约定，及时考核乙方的履约工作，并按照考核结果及时支付合同价款。

（二）乙方的权利和义务：

1.对于甲方在采购文件中所要求的及乙方在投标（响应）文件中所承诺提供的服务，乙方应无条件提供，乙方在签订合同时已充分考虑了合同履行期间的所有风险，在项目实施过程中及项目实施完成后，乙方承诺不以任何理由向甲方提出增加费用的要求。

2.建立各类管理规章制度和工作计划等管理档案资料，按照采购文件及响应文件的内容认真履约，定期向甲方书面报告履约情况。

3.接受并积极配合甲方组织考核、满意度调查等工作，并按甲方提出的意见及时进行整改。

4.不得向履约无关的其他人透露采购项目的信息，应指定专人负责本项目管理、协调工作。

5.乙方保证所提供的服务不会侵犯任何第三方的知识产权和商业秘密。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。

6.乙方在履约工作中应当做到文明工作、安全生产，加强对员工进行岗位职责和安全教育，工作中采取必要的安全防范措施。合同期内若发生因乙方管理不当、违规操作导致的安全责任事故，由乙方承担全部责任。如对甲方造成一定经济损失的，乙方需承担相应的经济赔偿责任。

7.乙方在履约过程中，因自身原因造成甲方或第三人的人身或财产损失的，由乙方自行承担全部责任。

8.因乙方过错导致物业共用部位、共用设施设备损坏的，乙方应承担相应的赔偿责任。

9.认真执行国家有关规定（如苏州市最低工资标准和其他规定），严格遵守各项安全制度和操作规程，加强对员工的安全教育，凡发生设备损坏和人员损伤等事故，以及员工生病、事故、伤残、死亡和劳务（劳资问题、工资拖欠问题）纠纷等，均由乙方负责和赔偿。

10.项目经理、持证水电维修工未经甲方书面许可，不得私自更换。

11.因乙方保洁消杀疏漏、水电维保失职、人员操作不当引发财产损失、人身伤害、行政处罚的，全部赔偿、罚款、善后处置费用由乙方全额承担；造成甲方行政追责、名誉受损的，甲方有权另行主张赔偿。

第七条 违约责任及合同终止

1.甲乙双方任何一方违反合同，造成对方经济损失的，应给予对方经济赔偿。在合同服务期限内一方不得擅自变更或终止合同，合同需终止或续签，应在合同服务期限内提前一个月以书面形式通知对方。

2.乙方提供的履约工作无法达到合同规定的服务质量标准的或者乙方延误履约，甲方可向乙方提出限期整改，整改期内，乙方应按每日合同总价款的万分之四向甲方支付赔偿金，另外甲方有权邀请第三方提供服务，费用由乙方承担或从乙方合同款中扣除。乙方整改后仍无法达到合同相应要求的，甲方有权停止支付合同款并终止合同，并向乙方索要违约损失赔偿，违约金原则上不高于合同总金额的百分之二十。违约金不足以弥补损失的，甲方有权继续追偿。

3.乙方实际履约过程中提供人员持证情况低于中标（成交）的投标（响应）文件中相应标准的，甲方有权终止合同并追究乙方违约责任。

4.甲方无正当理由不配合或者阻挠乙方正常履约的，乙方积极沟通仍无效的，乙方有权终止合同并向甲方索要违约损失赔偿，违约金原则上不高于合同总金额的百分之二十。违约金不足以弥补损失的，乙方有权继续追偿。

5.甲方不能及时按合同付款，则应当付款逾期第五日起，每日按合同总价款的万分之四向乙方支付滞纳金，甲方应付费用拖欠六十日后，乙方有权终止合同，并向甲方索赔。但因财政审批流程、乙方未按期开具合规发票造成付款延迟的，不视为甲方违约，甲方无需承担逾期滞纳金。

6.乙方或乙方工作人员违反保密义务，泄漏甲方信息的，甲方有权立即解除合同，并要求乙方承担合同总价款百分之二十的违约金。违约金不足以弥补损失的，甲方有权继续追偿。

7.双方提出索赔通知后十五日内或双方允许的更长时间内未能予以答复，该索赔应视为已经被对方接受。甲方有权从未付款项中扣除索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

第八条 分包

未经甲方书面同意，乙方不得将本项目服务内容以任何形式分包，否则甲方有权解除合同，并要求乙方承担不高于合同总金额百分之二十的违约金。违约金不足以弥补损失的，甲方有权继续追偿。

第九条 不可抗力

1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

第十条 争端的解决

1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。

2.调解不成，双方中的任何一方可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

3.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

第十一条 合同生效

1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2.本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，各份具有同等法律效力。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

4.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充条款，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

甲方（公章）：                               乙方（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：         法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

签订日期：                                   签订日期：

合同附件

1.综合后勤服务考核评分表

| 综合后勤服务考核评分表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核内容 | 分值 | 权重 | 得分 |
| 1 | 昆山市中医医院物业管理工作考核表 |  | 25% |  |
| 2 | 保洁服务考核（住院部） |  | 15% |  |
| 3 | 保洁服务考核（门诊、医技） |  | 15% |  |
| 4 | 运送服务考核 |  | 15% |  |
| 5 | 洗消中心考核 |  | 15% |  |
| 6 | 工程服务考核 |  | 15% |  |
| 7 | 合计 |  | 100% |  |

2.昆山市中医医院物业管理工作考核表

| 昆山市中医医院物业管理工作考核表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核日期： ______ 年______ 考核人：____________ |  |  |  |  |  |
| 考核大类 | 考核项目 | 分值 | 考核内容及标准 | 扣分情况 | 得分 |
| 一、安全管理（30分） | 消防安全管理 | 8 | 落实全院消防日常巡查，消防通道畅通无堵塞；对病区微波炉等大功率用电设备开展常态化安全排查，及时整改消防隐患 |  |  |
|  | 控烟专项管理 | 8 | 全面落实院区控烟工作，及时劝阻吸烟行为；烟头垃圾及时清理，重点区域无吸烟遗留痕迹，无烟味、无烟头堆积 |  |  |
|  | 安全巡视管理 | 6 | 院区日常巡查到位，不遗漏死角，制止不安全安全行为，发现问题及时处理、上报。 |  |  |
|  | 设施安全管理 | 8 | 做好电梯日常运行监管，公共设施安全隐患及时排查上报 |  |  |
| 二、日常行政管理（35分） | 人员在岗管理 | 10 | 物业人员按时到岗、在岗履职，仪容着装规范，遵守医院各项规章制度，无脱岗、串岗现象 |  |  |
|  | 院区环境管控 | 15 | 常态化整治公共区域乱堆放、乱停放等问题，整体院区环境整洁有序 |  |  |
|  | 设施运维管理 | 10 | 公共水电、公用设施巡检及时，报修响应快速，问题处理形成闭环 |  |  |
| 三、沟通协同管理（20分） | 科室对接配合 | 10 | 积极配合临床科室日常工作，响应诉求及时高效，沟通态度良好 |  |  |
|  | 院内工作落实 | 10 | 服从医院整体工作安排，积极配合各类专项检查、后勤保障等工作 |  |  |
| 四、台账制度管理（15分） | 资料台账管理 | 7 | 各类巡查记录、值班台账、安全排查资料填写完整、规范、存档齐全 |  |  |
|  | 制度执行落实 | 8 | 严格遵守医院后勤、消防、院区管理各项制度，各项管理工作合规落地 |  |  |
| 考核得分 |  |  |  |  |  |
| 重点违规事项（直接扣除绩效、奖金） | 1.因物业员工个人行为导致消防安全事件发生，未产生不良后果的，每项每次扣款 1000-5000元；产生相关不良后果的，每项每次扣款 6000-100000元；造成严重后果（如造成人员伤亡、重大财产损失等），终止合作协议，并依法追究其相应责任。 2.投诉类问题，根据不同投诉渠道及影响程度，执行差异化扣款：院内意见码投诉，有效投诉每项每次扣款100-1000元；12345市民热线投诉，有效投诉每项每次扣款1000-2000元。 3.约定岗位人数缺岗且持续满 1 个月及以上的，每缺 1 人扣2000元。多人缺岗依次叠加核算。 4.违反医院相关管理规定，未造成影响的，每次扣款2000元。 |  |  |  |  |
| 物业签字：__________ 日期：______年____月____日 |  |  |  |  |  |

3. 物业环境保洁考评表（住院部）

| 物业环境保洁考评表（住院部） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科室： |  |  |  | 日期： |  |  |
| 考评项目 |  | 序号 | 服务质量标准 | 分值 | 得分 | 扣分原因 |
| 环境管理 | 保洁服务管理 | 1 | 各保洁区域划分明确，责任到人，保洁效果达到标准；保洁员着装统一、形象良好、礼貌服务，并积极主动学习新的保洁知识，提高保洁、清洁技术 | 3 |  |  |
|  |  | 2 | 保洁车辆定时维护清理，车辆上用品配备齐全，清洗消毒用品贴有清晰的标识 | 6 |  |  |
|  |  | 3 | 严格遵守消毒隔离制度，防止交叉感染；严格遵守先净后污、先上后下、先内后外的保洁工作顺序；病区保洁执行“一床一巾”，拖把、水桶、抹布分区使用 | 6 |  |  |
|  |  | 4 | 各区保洁用具有明显区分标识；分类摆放，定位、整齐，无乱摆、乱挂现象；消杀及危险作业时要竖警示牌；各种垃圾分类收集、存放 | 6 |  |  |
|  |  | 5 | 保证消防通道整洁通畅，各种管道井、强弱电井内不得堆放杂物 | 3 |  |  |
|  | 室内保洁 | 6 | 卫生间：无臭味、无积水、无污渍、无蚊蝇虫害、无蜘蛛网；洗手池、坐便器每日清洁，定期消毒；洗手池内无污渍、无杂物，排水通畅，镜面、台面、水龙头清洁无污渍 | 6 |  |  |
|  |  | 7 | 办公区域、值班室：用专用的消毒毛巾擦拭办公桌、椅、台、床等，用干净拖把湿拖地面；室内保持干净无灰尘、无杂物、无卫生死角，桌椅摆放整齐 | 4 |  |  |
|  |  | 8 | 室内玻璃、门、窗、墙壁（室外2米以下）：用玻璃刮将玻璃上污渍刮净，玻璃洁净光亮;窗台槽缝无积尘、无污渍 | 4 |  |  |
|  |  | 9 | 大厅、走廊、楼梯、外阳台地面干净、无杂物、无积尘、无垃圾、无明显污渍；消防通道地面、扶手干净，无积尘，不锈钢扶手要定期清洁保养；大厅、走廊等处各类标识标牌无明显灰尘、无烟头 | 6 |  |  |
|  |  | 10 | 室内垃圾桶：表面干净光洁、无污渍；垃圾桶位罝摆放正确 | 2 |  |  |
|  |  | 11 | 病房：地面无污渍、无垃圾，墙面干净，保洁时不影响患者休息，保洁完毕将物品复位；需挪动患者物品时，应征得同意，床头柜、储物柜、窗台、设备带等每日擦拭，无污渍、无灰尘和杂物；及时按要求做好床单元的终末消毒；按照科室要求做好保洁工作 | 8 |  |  |
|  |  | 12 | 中医治疗室、治疗室、换药室等：按要求使用不同的保洁用具及时做好清理工作；用专用毛巾擦拭治疗柜内外、台面、治疗车、床、桌、椅等；用专用毛巾擦拭门、门缝、窗台等；保持室内清洁，无卫生死角 | 4 |  |  |
|  |  | 13 | 手术室、重症监护室、产房：分区域、分手术间、分类使用清洁用具；按要求擦拭天花板、风口、墙面、门窗、器械台、柜、手术台、手术车；室内地面用消毒拖把湿拖，保持地面、手术床无血渍、无细小杂物；洗手池每日刷洗；及时清理室内污物，保持清洁 | 6 |  |  |
|  |  | 14 | 洗涤间（杂用间）：地面整洁、干净，垃圾清倒及时，无异味散发；各类工具定位摆放，并有明显标识；水池无垃圾、无污渍、无积水，无乱摆、乱挂现象 | 3 |  |  |
|  |  | 15 | 病人配餐间地面无垃圾、无积水；开水炉、微波炉定期擦拭、保持清洁；水池无堵塞和积水现象 | 6 |  |  |
|  | 外围环境保洁 | 16 | 院内各种标识牌无明显灰尘；景观、凉亭、雕塑、花池台面无明显灰尘；宣传栏无污迹，无乱张贴现象 | 3 |  |  |
|  |  | 17 | 污水井、雨水井内无明显杂物、无垃圾，排水通畅，无外溢、无臭味，井盖完好 | 3 |  |  |
|  |  | 18 | 各楼顶平台、雨棚无积水、无杂物、无青苔、无污垢，排水地漏通畅 | 3 |  |  |
|  |  | 19 | 楼道与病区墙壁定期清洗，外围环境整洁、干净，墙体无明显小广告 | 3 |  |  |
|  |  | 20 | 院内、外围及停车场无垃圾、无烟头，无杂物堆积；绿化带内定期清理，无纸屑、无杂物、无烟头等 | 6 |  |  |
|  |  | 21 | 院内地面（含连廊）保持清洁干燥，雨雪天要加强管理，防止行人摔倒，确保安全 | 4 |  |  |
|  |  | 22 | 垃圾暂存点垃圾及时清运，无积水，清运后地面及时冲洗，垃圾桶外观清洁 | 5 |  |  |
| 总分： |  |  |  | 100 |  |  |
| 意见/建议： |  |  |  |  |  |  |

4. 物业环境保洁考评表（门诊 医技）

| 物业环境保洁考评表（门诊 医技） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科室： |  |  |  | 日期： |  |  |
| 考评项目 |  | 序号 | 服务质量标准 | 分值 | 得分 | 扣分原因 |
| 环境管理 | 保洁服务管理 | 1 | 各保洁区域划分明确，责任到人，保洁效果达到标准；保洁员着装统一、形象良好、礼貌服务，并积极主动学习新的保洁知识，提高保洁、清洁技术 | 3 |  |  |
|  |  | 2 | 保洁车辆定时维护清理，车辆上用品配备齐全，清洗消毒用品贴有清晰的标识 | 6 |  |  |
|  |  | 3 | 严格遵守消毒隔离制度，防止交叉感染；严格遵守先净后污、先上后下、先内后外的保洁工作顺序；拖把、水桶、抹布分区使用 | 6 |  |  |
|  |  | 4 | 各区保洁用具有明显区分标识；分类摆放，定位、整齐，无乱摆、乱挂现象；消杀及危险作业时要竖警示牌；各种垃圾分类收集、存放 | 6 |  |  |
|  |  | 5 | 保证消防通道整洁通畅，各种管道井、强弱电井内不得堆放杂物 | 3 |  |  |
|  | 室内保洁 | 6 | 卫生间：无臭味、无积水、无污渍、无蚊蝇虫害、无蜘蛛网；洗手池、坐便器每日清洁，定期消毒；洗手池内无污渍、无杂物，排水通畅，镜面、台面、水龙头清洁无污渍 | 6 |  |  |
|  |  | 7 | 办公区域、值班室：用专用的消毒毛巾擦拭办公桌、椅、台、床等，用干净拖把湿拖地面；室内保持干净无灰尘、无杂物、无卫生死角，桌椅摆放整齐 | 4 |  |  |
|  |  | 8 | 室内玻璃、门、窗、墙壁（室外2米以下）：用玻璃刮将玻璃上污渍刮净，玻璃洁净光亮;窗台槽缝无积尘、无污渍 | 4 |  |  |
|  |  | 9 | 大厅、走廊、楼梯、外阳台地面干净、无杂物、无积尘、无垃圾、无明显污渍；消防通道地面、扶手干净，无积尘，不锈钢扶手要定期清洁保养；大厅、走廊等处各类标识标牌无明显灰尘、无烟头 | 6 |  |  |
|  |  | 10 | 室内垃圾桶：表面干净光洁、无污渍；垃圾桶位罝摆放正确 | 2 |  |  |
|  | 室内保洁 | 11 | 各诊室：保持地面、诊疗床、办公桌无污渍、无细小杂物，墙面干净，需挪动物品时，保洁完毕将物品复位；；洗手池每日刷洗，保持清洁，按要求做好各诊室的终末消毒 | 10 |  |  |
|  |  | 12 | 注射室、治疗室、换药室等：按要求使用不同的保洁用具及时做好清理工作；用专用毛巾擦拭治疗柜内外、台面、治疗车、床、桌、椅等；用专用毛巾擦拭门、门缝、窗台等；保持室内清洁，无卫生死角 | 4 |  |  |
|  |  | 13 | 洗涤间（杂用间）：地面整洁、干净，垃圾清倒及时，无异味散发；各类工具定位摆放，并有明显标识；水池无垃圾、无积水，无乱摆、乱挂现象 | 4 |  |  |
|  |  | 14 | 休息间地面无垃圾、无积水；开水炉、微波炉定期擦拭、保持清洁；水池无堵塞和积水现象 | 6 |  |  |
|  | 外围环境保洁 | 15 | 院内各种标识牌无明显灰尘；景观、凉亭、雕塑、花池台面无明显灰尘；宣传栏无污迹，无乱张贴现象 | 4 |  |  |
|  |  | 16 | 污水井、雨水井内无明显杂物、无垃圾，排水通畅，无外溢、无臭味，井盖完好 | 4 |  |  |
|  |  | 17 | 各楼顶平台、雨棚无积水、无杂物、无青苔、无污垢，排水地漏通畅 | 4 |  |  |
|  |  | 18 | 楼道与病区墙壁定期清洗，外围环境整洁、干净，墙体无明显小广告 | 3 |  |  |
|  |  | 19 | 院内外围及停车场无垃圾、无烟头，无杂物堆积；绿化带内定期清理，无纸屑、无杂物、无烟头等 | 6 |  |  |
|  |  | 20 | 院内地面（含连廊）保持清洁干燥，雨雪天要加强管理，防止行人摔倒，确保安全 | 4 |  |  |
|  | 垃圾站 | 21 | 垃圾暂存点垃圾及时清运，无积水，清运后地面及时冲洗，垃圾桶外观清洁 | 5 |  |  |
| 总分： |  |  |  | 100 |  |  |
| 意见/建议： |  |  |  |  |  |  |

5. 运送管理服务考核表

| 运送管理服务考核表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科室： |  | 总务科 | 日期： |  |  |
| 考评项目 |  | 服务质量标准 | 分值 | 得分 | 扣分原因 |
| 运送服务 | 医疗废务处置 | 按《医疗废物管理条例》要求，固定专人、专车，分类收集，分类存放：有分类标识，统一使用有醒目标识的专用黄色垃圾袋 | 5 |  |  |
|  |  | 医疗垃圾处置专职人员按规定路线，密闭运送医疗垃圾，防止造成环境污染 | 5 |  |  |
|  |  | 专职工人每天按时（上、下午各一次）到科室收集医疗垃圾，如有特殊感染的垃圾要随叫随倒，做到科室无堆积 | 5 |  |  |
|  |  | 医疗垃圾要集中存放，鋭器要放入锐器盒内，统一贴封条；各科室建立医疗垃圾登记本，工人收取医疗垃圾时应与科室工作人员双签名，防止流失 | 6 |  |  |
|  |  | 医疗垃圾暂存放点由专人管理，保持清洁；不得堆放非医疗废弃物；所有运输工具每日清洁、消毒 | 5 |  |  |
|  |  | 与固废处理中心交接，应称重、登记签名；每月按时报表，所有登记签名本等相关资料应按规定至少保存3年 | 5 |  |  |
|  |  | 医疗垃圾处置专职人员应按要求做好自身劳动防护 | 5 |  |  |
|  | 生活垃圾处置 | 固定专人、专车，定点收集；统一使用塑料桶和黑色垃圾袋，垃圾密闭运送 | 5 |  |  |
|  |  | 按照规定路线运送生活垃圾，运送车保持清洁；冬季每日两次，夏季每日3次收取生活垃圾，特殊情况随叫随收 | 5 |  |  |
|  |  | 垃圾中转站：屋内墙面无垃圾附着物；垃圾桶冲洗干净，摆放整齐；地面洁净不积水，每天至少清洗两次，定时消毒，做到无堆积、无蝇、无蛆、无臭味 | 5 |  |  |
|  | 医疗辅助运送 | 严格执行“三查七对”制度，防止差错;严格执行消毒隔离制度，防止交叉感染；严格执行急事急办的工作原则 | 5 |  |  |
|  |  | 运送人员日常排班及节假日、双休日、夜间排班合理，满足病房需求 | 5 |  |  |
|  |  | 运送中心要保持整洁，做到“洁污分流〞；运送中心调度接听电话时要使用礼貌用语，并实行“首接负责制”各项运送任务要有登记，合理派工 | 5 |  |  |
|  |  | 标本运送：按时收集科室各种标本；认真查对标本是否贴有条形码；执行急、平、常规标本的收集流程并跟踪报告单，特别是急诊要及时跟踪到位;登记、签收；做到准确及时 | 6 |  |  |
|  |  | 领物、运送物品：按照科室计划单，按时间规定请领物品；科室临时急用的要随叫随到；要与科室对接签收；科室物品维修要有记录，维修后应及时送回并与科室交接。瓶装氧气运送符合安全要求，员工熟悉并严格遵守操作规范 | 6 |  |  |
|  |  | 文书：各种会诊单、医疗文件等要及时送达相应科室；需要预约的检查单要及时送至相关科室预约登记；做好记录和签名 | 6 |  |  |
|  |  | 手术患者运送：在规定时间按照手术患者交按单到科室接患者；向值班护士了解术前准备情况及需带入手术室的物品（如病历、影像片等）；认真核对床号、姓名、诊断等项目；注意患者安全，运送至手术室后与手术室护士交接；术后将患者送回病房 | 8 |  |  |
|  |  | 各种药品运送：按照医院要求请领各科室的针剂药品，与药房核对清楚，特别是贵重药品；送至相关科室要与护士当面核对、签收；急诊取药由专人负责，15分钟送达病区；针剂药品要注意包装，运送途中要防止碰撞，避免破损、丢失；静脉配置中心的药品和大型制剂必须在规定的时间内准确送达临床科室;运送工具和车辆保持清洁．定期消毒 | 8 |  |  |
| 总分： |  |  | 100 |  |  |
| 意见/建议： |  |  |  |  |  |

6. 洗消中心医院感染质量考核标准

| 洗消中心医院感染质量考核标准 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科室： |  | 总务科 | 日期： |  |  |
| 项目 | 序号 | 标准内容 | 分值 | 得分 | 存在问题 |
| 组织管理 | 1 | 应建立医用织物洗涤消毒工作流程、分类收集、洗涤消毒卫生质量监测检查、清洁织物储存管理、安全操作、设备与环境卫生保洁以及从业人员岗位职责、职业防护等制度。 | 5 |  |  |
| 个人防护 | 2 | 各区域划分明确，责任到人，着装统一、整洁、形象良好、礼貌服务。 | 5 |  |  |
|  | 3 | 工作人员做好自身防护（戴好防护手套、口罩、帽子、必要时穿防护衣）。 | 5 |  |  |
| 布草洗涤消毒 | 4 | 每天定时按规定路线收取各区域脏布草类物品，避免在过道、走廊清点，装入密闭容器内，专线运送，路线由污到洁，不得逆行。 | 5 |  |  |
|  | 5 | 运送容器洁污分开，每日清洁、消毒并做好记录，转运车辆车轮无噪音，干净整洁。 | 5 |  |  |
|  | 6 | 回收分检、折叠、存放严格按照分区进行，不得交叉逆行。 | 5 |  |  |
|  | 7 | 感染性布草应单放，密封回收（黄色袋子），专机清洗，严格按特殊感染清洗消毒程序处理。 | 5 |  |  |
|  | 8 | 感染性织物每次投放洗涤设备后，应立即用含氯消毒剂对其设备舱门及附近区域进行擦拭消毒 | 5 |  |  |
|  | 9 | 根据医用织物使用对象、和污渍性质、颜色不同，应分机或分批洗涤消毒，洗涤时装载量不超过洗涤设备最大洗涤量的90% | 5 |  |  |
|  | 10 | 热洗涤方法：消毒温度75℃，时间≥30min,消毒温度80℃，时间≥10min,或A0≥600，确保各类布草清洗质量达标（无血迹、污渍，无褶皱）。 | 5 |  |  |
|  | 11 | 各类干净布草分类按基数及时下发到各科室，并做好清点登记；每天做好破损物品添补等记录。 | 5 |  |  |
|  | 12 | 临床反馈问题及时解决并对其反馈。 | 10 |  |  |
|  | 13 | 清洁物品存放管理：清洁区应设专门存放货架，货架离地>=20cm,离墙>=5cm，离天花板>=50cm;物体表面每日清洁消毒一次；保持清洁区整洁干燥，严禁堆放无关杂物；严禁任何人员在该室内休息与饮食；保持存放间的门处于关闭状态。 | 5 |  |  |
| 环境卫生 | 14 | 严格执行卫生消毒制度，每周固定卫生日，保持工作环境清洁，空气消毒机循环操作；坚持每日湿式清洁消毒，每天对污染区、清洁区的地面用含氯消毒液拖地二次，登记记录完整。 | 5 |  |  |
|  | 15 | 各区用物分开使用（抹布、拖布），固定放置，标记清楚。 | 5 |  |  |
| 织物的清洁、消毒过程 | 16 | 一般脏污布草: 遵循先洗涤后消毒原则，根据布草使用对象和污渍性质、程度不同，应分机或分批洗涤、消毒 | 5 |  |  |
|  | 17 | 感染性布草：不宜手工洗涤。采用专机洗涤消毒，首选热洗涤方法，可采用洗涤与消毒同时进行的程序。 | 5 |  |  |
|  | 18 | 感染性织物若选择冷洗涤方式洗涤，工作完毕后，应对其设备采取高温热洗涤方法进行消毒处理，将水温提高到 75℃，时间≥30 分钟，或将水温提高到80℃，时间>10分钟。 | 5 |  |  |
| 清洁织物微生物指标 | 19 | 干燥、干净、无破损，不得检出大肠菌群和金黄色葡萄球菌，细菌菌落总数≤ 200 cfu/c㎡。 | 5 |  |  |
| 总分 |  |  | 100 |  |  |
| 意见/建议： |  |  |  |  |  |

7.工程管理考核表

| 工程管理考核表（新） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科室 |  |  | 考核周期 |  |  |
| 考评项目 | 序号 | 服务考核标准 | 分值 | 得分 | 扣分原因 |
| 一、变配电室24h值守 | 1 | 配置持证专职电工，本部变配电室落实24h不间断倒班值守，严禁脱岗、无证上岗 | 6 |  |  |
|  | 2 | 每日定时开展高/低压柜、交直流屏、变压器等巡视抄表，每日进行用电量抄表，每日完成APP线上巡检任务 | 6 |  |  |
|  | 3 | 突发停电/跳闸故障第一时间处置，快速完成市电切换，保障急诊、手术室、ICU等重点科室不间断供电 | 8 |  |  |
|  | 4 | 计划停电提前对接院方制定标准化停送电操作流程，规范操作无失误，严格遵守供电部门及医院变配电室管理制度 | 6 |  |  |
|  | 5 | 每月开展柴油发电机空载启动测试，每年至少开展2次停电应急演练，留存演练记录 | 8 |  |  |
|  | 6 | 变配电室环境常态化整洁，设备定期保养维护，完整填写值班记录、交接班记录，配合电力维保开展相关工作，配合院方、供电部门各项检查 | 6 |  |  |
| 二、24小时水电暖木维修服务 | 7 | 24小时驻院轮班值守，维修不推诿、不拖延，遇困难主动沟通汇报，规范登记耗材领用、节约用料 | 10 |  |  |
|  | 8 | 熟练使用工单管理平台，实现报修、派单、维修全流程线上闭环 | 10 |  |  |
| 三、设备巡视与节能管控 | 9 | 定期完成生活水泵房、集水井、配/强电间等后勤设备机房巡视检查 | 10 |  |  |
|  | 10 | 定期开展节能安全巡查，管控公区照明、空调温度；开展科室节能宣教；跟踪能耗数据，提供节能降耗合理化建议 | 10 |  |  |
| 四、运维中心与特种设备管理 | 11 | 运维中心各子系统运行良好，根据实际运行需求编制运行策略，子系统故障及时对接维保处理；每日完成后勤运维中心早报；报修工单及时录入工单系统闭环管理，定期跟踪 | 10 |  |  |
|  | 12 | 建立健全特种设备（电梯、锅炉、压力容器等）“一机一档”台账；确保所有设备在检验有效期内运行，作业人员持证上岗；监督第三方维保单位按合同及规范进行保养，每月抽查维保质量并签字确认，杜绝设备带病运行 | 10 |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |

第六章 评标方法、评标标准

一、评标方法：

本次评标方法为综合评分法。即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标方法。

评审因素的设定与投标人所投服务货物的质量相关，包括投标价格、服务水平、履约能力等。总分值为100分，价格分值占总分值的比重为35%，技术部分及其他分值占总分值的比重为65%。

评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标文件进行评价、比较、打分，然后通过评标系统进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的评审得分（各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位）。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按评标报价由低到高顺序排列。评审得分且评标报价相同的，则以抽签决定中标人。

二、采购政策

（一）中、小企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16 号）的相关规定，本项目属于面向中小企业采购项目，中小企业预留份额通过合同分包形式进行。投标人须按要求将相关材料在投标文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

（二）残疾人福利性单位

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，如投标人为符合条件的残疾人福利性单位，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。加盖公章后的《残疾人福利性单位声明函》电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

（三）监狱企业

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，如投标人为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。证明文件电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

（四）绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，若本次采购货物中包含有《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》中规定的政府强制采购产品的，投标人须在投标文件中提供产品有效期内的节能产品认证证书扫描件，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求。

如采购标的涉及包装的，投标人须按《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）〉》（财办库〔2020〕123号）执行。

（五）若投标人提供的《中小企业声明函》 、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定处理，并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

三、评标标准

（一）价格（35分）

1.投标报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。

2.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分35分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权重*100，小数点后保留两位。

（二）复审评审指标

| 评审类别 | 评审项 | 评审规则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（35分） | 评审指标 | 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，小数点后保留两位。 | 35 |
| 技术部分（65分） | 项目整体分析与人员岗位配置方案 | 投标人结合本医院项目现场业态、服务范围、重难点痛点、院区布局、医疗运营特点，开展专项项目整体分析，明确项目服务目标、管理理念与模式，并制定科学合理的人员岗位分配、人员配置、岗位职责等。 1.项目整体深度分析（3分） 针对医院门诊、住院、医技、公共区域、行政办公等不同作业场景，全面分析项目服务难点、管控重点、院感风险点、服务痛点、运维核心需求，项目认知精准、分析维度全面、贴合医院物业服务实际情况，具备极强的项目适配性得3分；分析空洞、无针对性、通用套话、未结合本项目特点不得分。 2.人员岗位分配与配置方案（3分） 结合项目体量及服务需求，明确各岗位人员配置数量、岗位明细、岗位职责、排班机制、岗位互补机制、层级管理体系，人员配比科学、岗位覆盖全面、分工清晰、适配医院24小时不间断物业服务需求，方案完善可行得3分；岗位缺失、人员配置模糊、分工混乱、无具体配置明细的不得分。 3.服务管理工作目标与定位（3分） 结合医院医疗服务属性及本项目物业服务范围，精准制定贴合院区运营需求的总体服务目标、工作定位、服务方向，目标清晰、定位准确。 4.管理模式、服务理念（3分） 针对医院特殊服务场景，制定专属、科学、先进的项目管理模式与医疗物业服务理念，理念新颖、以人为本、适配医院高质量服务、精细化管控、常态化保障需求。 本评审指标共4个评分小项，每项3分，合计12分。每项内容完整详实、贴合项目实际、思路清晰、理念先进、配置科学合理、可落地执行得3分；内容简陋、脱离项目、逻辑混乱、未完整叙述的不得分。 | 12 |
|  | 日常管理及专项服务方案 | 投标人根据本项目特点，制定以下管理保障方案： （一）总体服务方案(3分） 根据项目特点针对性编制总体服务质量管控及运作体系内容，包含不限于：整体运作流程质量保证措施和组织架构及内部管理机制，流程完整清晰，质量管控措施具体、可落地，重难点把控准确，架构健全、权责清晰，内部管控机制完善、适配项目运维需求得3分，否则不得分。 （二）针对本项目特点制定的综合日常服务管理方案及管理制度（3分） 根据项目特点制定全套管理服务方案及对应管理制度，包括以下内容： 保洁、运送、公共设施及特种设备日常巡检、维护维修及能耗服务等日常管理服务方案、措施、流程标准及制度，内容完整详实、贴合项目实际、思路清晰、理念先进、配置科学合理、可落地执行得3分；内容简陋、脱离项目、逻辑混乱、未完整叙述的不得分。 （三）针对本项目特点制定的专项服务管理方案及管理制度（3分） 结合医院物业服务场景，制定针对性、精细化的防交叉感染作业规程及医废处置专项方案，专项方案完整覆盖医疗废物收集与运送、分类与处置、污水处理排放三项核心内容，方案详实完整、作业标准明确、贴合医疗院感管控要求、可有效规避交叉感染风险；服务标准规范、响应及时、处置措施扎实，完全符合医院院感管理规范及行业标准得3分；内容笼统、无针对性、不符合采购需求的不得分。 （四）管理保障方案（3分） 针对医院项目特点编制专项管理保障方案，包括：重大活动保障方案，根据采购人需求，全面覆盖会议、庆典、节日、学术活动、公益义诊等场景保障，规范落实会议室环境卫生、物品标准化管理工作； 针对医院各类上级检查、团体参观、创建评审、专项督导等重点工作提供专项保障服务；突发事件应急预案，包含医患纠纷、消防事故、台风、暴雨、冻雪等灾害性天气、突发公共卫生事件（传染病防控）、设施设备故障及医院各类突发事件处置措施。重点明确人员快速调配方式、标准化操作流程、长效防控措施，清晰列明人员岗位配置数量、分工明细、公司层级支持力度，预案体系完善、落地性强得3分；关键内容缺失、流程模糊、无人员配置及公司支持说明的不得分。 | 12 |
|  | 服务创新 | 投标人根据本项目特点，制定下列管理服务方案。 （一）客户满意度提升方案（4分） 投标人根据本项目特点，制定客户满意度提升方案，方案内容需包含 服务全部内容，应具备奖惩机制，符合本项目采购需求的，得3分；否则不得分。投标人根据企业自身能力及项目的采购需求，提供医患共建或节能减排等方面的创新服务的得1分。 （二）提质增效（3分） 投标人根据企业自身能力及项目的采购需求，提供人员管理或AI智能设备等方面的提质增效方案。方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得3分；叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。 | 7 |
|  | 智慧化管理方案 | （一）投标人根据本项目特点，针对性制定全场景智慧化管理方案（2分） 方案应覆盖项目物业服务全流程，重点体现智慧化管理内容、信息化平台应用、自主知识产权成果并在医院物业或后勤服务项目中成功运用，系统必须具备以下功能并提供截图佐证： 1.人员人脸考勤、工作时间设置、出勤统计功能； 2.各岗位日常巡查标准植入、APP派单、整改跟踪、数据分析和汇总导出功能； 3.设备建档管理、设备维保记录跟踪派单、巡检作业派单执行和对设备运行状态及参数进行物联网实时监测、预警功能； 4.后勤人员线上培训、学习记录查询、学时汇总统计和学习结果考核功能； 5.实现水电能耗监测、用量远程计量及能源数据看板功能； 6.实现线上调度运送管理功能，包括患者接送陪检、标本轮巡收送、手术室病人接送、即时标本、急血运送等其他物资转运、临时运送任务等，对各项运送任务进行线上调度、派单、接单、执行、结单全过程监管； 7.实现公众号线上报修、线上投诉、满意度调查等功能，让医院后勤服务实现数字化升级，医生与患者的各项需求可得到及时的响应，需求进度可实时查看。 方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得2分；叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述、未提供截图的不得分。 （二）提供系统移动端操作界面以及至少三个实际案例（板块至少包含医院保洁、运送及维修三个版块的服务内容）并提供其实际管理运行的三个月（各月任选一个时点即可，无需完整月度数据）的数据截图，得1分（提供有实际管理运行的数据截图，软件界面需体现投标人名称；如自主开发的软件则提供软件著作权登记证书，如非自主开发的软件则还需要提供所用的信息化系统软件的采购或租赁合同及发票） （三）有已和医院HIS、LIS系统完成对接经验的，每有一家医院得1分，最高得2分，需提供业主单位出具的相关证明材料，否则不得分。 | 5 |
|  | 物资配置及人员培训方案 | （一）物资配置方案（2分） 针对本项目特点，投标人提供工具设备及耗材配置方案，物资配置完善先进、科学合理，工具有详细的品牌规格等说明（提供具体设备图片及详细的技术参数等，否则不得分），配置齐全，有详细说明，能够完全满足项目需求的得2分，叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分。 （二）人员培训方案（2分） 投针对本项目特点，投标人提供1.各类人员培训方案、2.考核方案及奖惩措施。上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得2分。 | 4 |
|  | ▲项目经理 | 投标人拟派本项目的项目经理在满足采购需求的前提下具备：（中标后必须在本项目工作） 1.物业项目经理证书，1分； 2.二级及以上人力资源管理证书，1分； 3.设备管理方向高级职称，1分。 注：投标文件内须提供身份证、有效证书、社保缴纳证明的电子件并加盖公章，其中国家职业资格、职业技能等级证书须提供技能人才评价证书全国联网查询截图，否则不得分。 | 3 |
|  | ▲保洁经理 | 投标人拟派的保洁经理满足采购需求的前提下具备：（履约前后人员可更换，更换人员持证情况不得低于投标文件中提供的人员专业要求） 1.三级及以上有害生物防制员证书，1分； 2.初级及以上应急救援员国家职业资格证，1分； 3.市级或以上医院感染管理质量控制中心颁发的医院感染管理培训合格证明或学分证书，1分。 注：投标文件内须提供身份证、有效证书、社保缴纳证明的电子件并加盖公章，其中国家职业资格、职业技能等级证书须提供技能人才评价证书全国联网查询截图，否则不得分。 | 3 |
|  | ▲运送经理 | 投标人拟派本项目的运送经理满足采购需求前提下具备：（中标后必须在本项目工作） - 五级或以上养老护理员证，1分； 2.五级或以上有害生物防制员证书，1分。 注：投标文件内须提供身份证、有效证书、社保缴纳证明的电子件并加盖公章，其中国家职业资格、职业技能等级证书须提供技能人才评价证书全国联网查询截图，否则不得分。 | 2 |
|  | ▲工程经理 | 投标人拟派本项目的工程经理满足采购需求前提下具备：（中标后必须在本项目工作） 1.一级注册消防工程师，1分； 2.暖通方向中级及以上工程师职称，1分。 注：投标文件内须提供身份证、有效证书、社保缴纳证明的电子件并加盖公章，其中国家职业资格证书须提供技能人才评价证书全国联网查询截图，否则不得分。 | 2 |
|  | ▲服务人员专业要求 | 投标人拟派本项目服务人员满足采购需求的前提下具备：（履约前后人员可更换，更换人员持证情况不得低于投标文件中提供的人员专业要求） 1.供应室消毒人员至少5人同时具有消毒员培训证书和政府部门颁发的特种设备安全和管理人员证（压力容器作业证R1）得2分； 2.维修领班中，具有二级（技师）或以上电工或维修电工等级证书的，每有1人次得1分，最高得2分。 3.高压运营领班，具有特种设备安全和管理人员证（工业锅炉司炉G1）得1分。 注：投标文件内须提供身份证、有效证书、社保缴纳证明的电子件并加盖公章，其中国家职业资格等级证书须提供技能人才评价证书全国联网查询截图，否则不得分。 | 5 |
|  | ▲体系认证 | 投标人具备： 1.职业健康安全管理体系认证证书； 2.医院消毒清洁养护服务认证证书； 3.物业管理服务认证证书； 4.设施管理体系认证证书； 5.能源管理体系认证证书 6.应急预案管理体系认证证书； 每项得0.5分，共3分 注：投标文件内须提供有效证书扫描件及国家认证认可监督管理委员会官方网站上的查询截图，否则不得分。 | 3 |
|  | ▲荣誉 | 投标人近三年管理的公共物业项目获得政府主管部门颁发荣誉的，每项得1 分，共2分。 注：投标文件内须提供相关证书及证明文件扫描件，时间以证书（获奖文件）落款时间为准。 | 2 |
|  | ▲类似业绩 | 投标人提供近三年已履约完成的类似本项目公共物业项目业绩（合同内容需包含医疗废弃物管理），每提供一个得1分，最高5分。 注：投标文件内须提供有效合同扫描件和合同金额50%的发票扫描件。 | 5 |

备注：

1.为确保货物、服务质量，除价格分外的分值低于该部分总分值60%的视为无效投标。

2.涉及评审的资料均需电子件形式上传，本项目不收取纸质投标文件及相关原件等纸质材料，仅以投标人提供的电子投标文件为准。电子件形式为有效原件的扫描件、复印件、电子证照等数字化版本件。

3.投标文件中的内容需和招标文件相关指标对应绑定，无绑定不得分。

4.本项目不接受分支机构投标，但允许总公司使用其分支机构的人员、证书、业绩、荣誉等参与投标。

5.打“▲”项目为客观分。

全文完