实训大楼1-3层实训室改造项目清单编制说明
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一、工程概况 
实训大楼1-3层实训室改造项目位于无锡市广石路999号无锡市旅游商贸高等职业技术学校。
二、编制范围
设计图纸范围内的全部内容:实训大楼1-3层实训室改造项目室内装饰改造、电气改造、给排水改造、消防喷淋改造等，具体内容详见工程量清单。
三、编制依据
1、本工程招标文件、甲方提供的设计图纸及相关规范图集。
2、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T 50854-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T 50856-2024）、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026版）、《江苏省通用安装工程消耗量》（2026版）、《江苏省建设工程费用参考》（2026）以及其它相关文件。
3、苏建价〔2016〕154 号文《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》及苏建函价【2018】298号增值税计价政策调整的通知、苏建函价(2019)178号文《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》以及其它相关文件。
四、工程质量：100%合格，一次性验收通过。
五、专业工程暂估价、暂列金额
本项目暂列金额：无。
本项目专业工程暂估价：燃气工程 686000元（含税价）。
6、 其他需说明的问题
1、《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》中列举了各清单项目编码应有的工作内容，如无特殊说明，该工作内容即为工程量清单的工作内容，所有的工作内容所需费用均应包括在投标报价的综合单价内。凡说明了的工作内容均应包括在报价范围中；清单项目特征描述中没有体现完全的，施工过程中又必须发生的工作内容所需的费用结合相应的施工图应包括在投标报价的综合单价内。
2、投标人可根据施工组织设计采取的方案相应增加措施项目。设计图纸提供的施工方案仅为参考方案，投标人在报价时应结合本单位的具体情况，充分考虑各自实际的施工组织设计、施工方案及技术措施，据实报价，一旦中标，除非设计图纸发生重大变更导致施工方案变化，投标报价的施工方案费用均不再调整，因现场实际方案与投标报价时方案不一致引起的费用改变，也不再另计。
3、施工单位自行勘察现场情况，涉及二次搬运、垂直运输费等措施，都应列入投标报价内，结算不再调整。
4、施工时满足环境保护要求，安全文明施工符合相关部门要求，充分考虑扬尘、淤泥、建筑垃圾、生活垃圾、杂填土弃运方式、交通路线及堆放场地等。
5、施工过程中如发现造成施工区域以外的教室内其余部位有损坏的，则中标单位须负责修复或赔偿。
6、施工图、招标文件、技术要求、施工规范及工程量清单中的项目特征互为补充，均作为编制投标报价的依据，本项目清单描述做法与设计图纸不一致的以清单描述为主，建筑图纸做法中未明确或不完善事项以答疑、设计回复等为准，施工前对于不一致的情况，承包人需通知招标人，征得招标人同意后方可实施。
七、推荐的主要材料品牌表
材料、设备品牌(或厂家)要求:招标人对本工程部分材料、设备设置了推荐的品牌(或厂家)(详见附表一:招标人推荐的品牌(或厂家)表)，招标文件中列明的品牌（或厂家）表是为阐明本项目中相应材料、设备的档次及用途。投标人拟增加厂家或品牌的，应在招标文件规定的澄清答疑期限结束之前提出，满足招标文件中明确的技术标准和质量要求，并由招标人同意。工程实施过程中，原则上采用招标人推荐的品牌（或厂家）或在招标文件规定的澄清答疑期限结束之前，投标人提出并经招标人同意的推荐品牌（或厂家）外增加的厂家或品牌，且同一材料、设备不可选多个品牌（或厂家）；但若列明品牌（或厂家）有哄抬物价之类的恶意行为发生，发包人有权弃用，并在不增加费用的基础上而另行选择推荐品牌（或厂家）以外的同档次材料、设备。如遇特殊情况，招标人有权指定使用推荐品牌（或厂家）中的任一品牌（或厂家），中标人不得对中标的综合单价再做调整。
附表：
主要材料品牌表
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	材料品牌
	备注

	墙地砖
	冠军、蒙娜丽莎、东鹏
	

	涂料
	多乐士、嘉宝莉、立邦
	

	防水涂料
	东方雨虹、科顺、禹王
	

	配电箱元器件
	正泰、德力西、施耐德
	

	JDG镀锌电线管
	友发、金洲、正大
	

	电线、电缆
	远东、江南、上上
	

	灯具
	三雄极光、雷士、欧普
	

	排气扇
	绿岛风、奥普、艾美特
	

	PPR塑料管
	公元、联塑、中财
	

	UPVC塑料管
	公元、联塑、中财
	



