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项目名称：镇江市第四人民医院医用气体配送服务
项目编号：JSZC-321100-SSJT-G2026-0072






采购人：镇江市第四人民医院
采购代理机构：苏世建设管理集团有限公司
日期：2026年9月
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[bookmark: _Toc174468362][bookmark: _Toc120614211]第一章  招标公告
项目概况
[bookmark: _GoBack]镇江市第四人民医院医用气体配送服务招标项目的潜在供应商可在苏采云系统内免费下载获取招标文件，并于2026年10月15日09时30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc31329][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc174468320][bookmark: _Toc174468363][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1、项目编号：JSZC-321100-SSJT-G2026-0072
2、项目名称：镇江市第四人民医院医用气体配送服务
3、项目预算金额：130万元
4、最高限价：130万元
5、采购需求：本项目包含医用液氧、医用氧气、液氮、高纯氮、高纯二氧化碳、高纯乙炔等医用气体的配送服务。
6、合同履行期限：1年
7、本项目（是/否）接受联合体投标：接受，联合体要求如下：
（1）若为联合体投标须提供联合体协议书且职责分工明确，联合体牵头人须为供货单位。（2）若为联合体投标，下载招标文件、上传投标文件、投标、解密须由联合体牵头人完成。（3）若为联合体投标，则联合体成员（含联合体牵头人）不能超过2名。
[bookmark: _Toc174468364][bookmark: _Toc174468321]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Hlk142317588]（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；
1.2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上一年度（2025年度）财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等或提供资格承诺函）；
[bookmark: _Hlk129265616]1.3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供供应商参加本次政府采购活动前6个月内任意一个月缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料或提供资格承诺函）；
1.4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）；
1.5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）。
1.6.法律、行政法规规定的其他条件。
1.7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。
8、本项目 不接受 进口产品投标。
9、投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一项目的采购活动；
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1.本项目专门面向中小微企业，本项目属于服务类采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)及关于转发《江苏省财政厅关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》的通知（镇财采〔2020〕12号）的要求，本项目专门面向中小微企业，中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。本项目采购标的对应的行业为 工业。
2.2 根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2.3 根据《财政部民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。残疾人福利性单位属于小型企业、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
（三）本项目的特定资格要求：
1.供应商若为生产企业须具有有效的中华人民共和国药品生产许可证、安全生产许可证、药品注册批件（或药品再注册批件）、气瓶充装许可证；供应商若为经营企业须具有有效的中华人民共和国药品经营许可证、危险化学品经营许可证，同时须提供生产企业的中华人民共和国药品生产许可证、安全生产许可证、药品注册批件（或药品再注册批件）、气瓶充装许可证。（以上要求提供证明材料加盖公章）。
2.供应商若为联合体投标，则承运单位须具有有效的危化品运输许可证，运送人员须配备1名驾驶员、1名押运员，驾驶员须具有驾驶员危化品从业资格证，押运员须具有押运员危化品从业资格证，同时须提供与承运单位签署的委托运输协议。供应商若为非联合体投标，则供应商须具有有效的危化品运输许可证，运送人员须配备1名驾驶员、1名押运员，驾驶员须具有驾驶员危化品从业资格证，押运员须具有押运员危化品从业资格证，（以上要求提供证明材料加盖公章）。
3.近三年内无重大质量安全事故(提供质量承诺函格式自理）
[bookmark: _Toc174468365][bookmark: _Toc174468322]三、获取招标文件
1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
2、地点：苏采云系统内免费下载招标文件
3、获取方式：网上注册登记成功后系统内免费下载
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc174468366][bookmark: _Toc174468323][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1、2026年10月15日09时30分（北京时间）
2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”
[bookmark: _Toc174468324][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc174468367]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc174468368][bookmark: _Toc174468325]六、其他补充事宜
（一）潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
1、“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
2、潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
3、“CA数字证书”的获取：响应供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。
4、采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
5、采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
6、请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
7、注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
（二）投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
（三）其它补充事宜
1、本项目通过电子交易平台进行采购，请在投标前详细阅读《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）；供应商在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及平台使用的任何问题，应在工作日上午9：00-11:30下午13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询。
2、供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
3、本项目不收取投标保证金；
[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc174468326][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc174468369]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1、采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名称：镇江市第四人民医院
地址：江苏省镇江市正东路20号
联系人：李先生
联系方式：0511-88773057
2、采购代理机构信息
名称：苏世建设管理集团有限公司　
地　址：镇江市解放路22-7京城大厦5楼508室　
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]联系方式：　0511-88833166
3、项目联系方式
项目联系人：袁洋、梁宇茜
电　话：　18888067188　



















[bookmark: _Toc174468370][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc16938518]第二章  供应商须知
供应商须知前附表
	序号
	事项
	本项目规定

	1
	报价要求
	本次投标报价的币种为人民币。
供应商应按招标文件所提供的各报价表格式报价。
供应商应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的服务已支付或将支付的所有费用（含税费）。
最低投标报价不能作为中标的保证。
中标价即为合同签约价。
如出现报价前后不一致的，将按招标文件规定进行修正。

	2
	转包及分包
	项目依法不得转包
RA本项目不同意分包。
£B同意将非主体、非关键性的             工作分包。供应商应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

	3
	开标前答疑会
	RA不组织
£B组织
时间：            
地点：           
联系人：             联系方式：        

	4
	现场踏勘
	RA不统一组织
£B统一组织


	5
	演示
	RA无
£B有，本项目演示使用录播上传形式，各供应商自行将录播内容上传至苏采云平台的演示模块。操作指南详见苏采云平台供应商操作手册。

	6
	样品
	RA不要求提供。
£B要求提供

	7
	是否允许采购进口产品
	RA本项目不允许采购进口产品。
£B可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。

	8
	项目属性与核心产品
	£A货物类。
RB服务类。
本项目核心产品为：医用液氧

	9
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
	（1）标的：镇江市第四人民医院医用气体配送服务项目，属于工业行业；

	10
	节能产品、环境标志产品
	供应商所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

	11
	中小企业信用融资
	[bookmark: _Hlk136445673][bookmark: _Hlk136444446]为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。
办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：镇江市财政局政府采购处0511-80909958。

	12
	特别说明
	本项目支持《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）〉》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）等政策。



[bookmark: _Toc174468371][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc174468328][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc12175][bookmark: _Toc16938519]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276]1、采购方式
1.1 本次招标采取公开招标方式：最低评标价法
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522]2、供应商
2.1本采购文件中“供应商”，即“供应商”，是指参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.2合格的供应商
（1）满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
（2）满足本文件实质性条款的规定。
[bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc20823279]3、适用法律
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国政府采购有关的法律法规制约和保护。
3.2在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4、投标费用
4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，苏世建设管理集团有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
5、招标文件的约束力
5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc27798][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc174468372][bookmark: _Toc174468329]二、招标文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc513029210]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）供应商须知
（3）合同文本
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
6.3 本项目招标文件如包括多个合同包，则除非特别说明，招标文件所列各项要求均为各合同包通用要求。
[bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc513029211]7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的供应商，均应根据相关法律法规规定按招标公告中的通讯地址，以书面形式向采购代理机构提出，逾期不再受理。采购代理机构将对收到的澄清要求予以答复，并在认为有必要时，将澄清答复在“江苏政府采购网”（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）上予以公告，答复中包括所问问题（但不包括问题的来源）。
7.2澄清答复内容为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。澄清内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延递交投标文件的截止时间。
[bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc513029212]8、招标文件的修改
8.1采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改。
8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。
8.3修改内容将作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。修改内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间，并将在“江苏政府采购网”（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）公布。
8.4在投标截止日期前，采购单位对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。
[bookmark: _Toc174468330][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc174468373][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc22457][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc120614216]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc462564073]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 供应商提交的投标文件以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除招标文件另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215]10、投标文件构成
10.1 供应商编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、资格、资信证明文件、偏离表、需求响应描述等内容；

[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577357]11、证明供应商资格及投标符合招标文件规定的其它文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]12、开标一览表
[bookmark: _Hlt26670399]12.1 供应商应按照招标文件规定格式填报开标一览表。*每项货物、服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标文件处理。
12.2 标的物
采购人需求的货物、服务等。
12.3有关费用处理
（1） 供应商报价是根据招标文件所确定的供货、服务范围内的全部工作和内容的价格体现，涵盖完成招标文件规定的工作所涉及到的一切费用。
（2） 招标文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。
（3） 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，合同期内价格未经采购人允许将不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。
（4） 其它报价要求：本项目投标报价应包括为完成本项目发生的所有费用。
12.4其它费用处理
招标文件未列明，而供应商认为履行本项目合同所必需的费用也需列入报价。
12.5投标货币
投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954731]13、偏离表及投标说明
13.1 对招标文件中的采购需求中要求的偏离项应逐项作出说明，并说明原因；
13.2 提供本项目评分标准中要求的案例证明材料；
13.3 详细阐述项目实施方案和服务计划；
13.4 供应商认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺及服务机构、人员的情况介绍
14.1 供应商的服务承诺应不低于招标文件中商务要求的标准。
14.2 提供供应商有关服务的管理制度、服务机构的分布情况、服务人员的数量、素质、技术水平及服务的反应能力和相关证明材料。
14.3 供应商需根据招标文件要求提供培训计划。
14.4 供应商需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]15、投标函和开标一览表
供应商应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写完整投标函、开标一览表。
16、投标保证金
[bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]本项目无需递交投标保证金。
17、投标有效期
17.1 *投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后90日历天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
17.2 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc14577361][bookmark: _Toc49090512]18、投标文件签署
18.1 供应商需按照文件要求签字或盖章。
[bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc174468374][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc22743][bookmark: _Toc174468331]四、投标文件的递交
19、投标文件的递交
19.1电子投标文件的递交供应商应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
19.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本采购文件的组成部分。
19.3供应商应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。
19.4供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
19.5供应商应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。
19.6各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542]20、投标截止日期
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543]20.1 供应商上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
20.2代理机构可以按照规定，通过修改采购文件延长投标截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
21、迟交的投标文件
21.1苏采云系统将拒绝并退回在其规定的投标截止时间后收到的任何投标文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300]22、投标文件的修改和撤回
22.1 投标文件的撤回
22.1.1 电子投标文件的撤回
供应商可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
22.1.2 供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
22.2 投标文件的修改
供应商可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
22.3 在投标截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。
22.4在投标截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc174468332][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc21082][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc174468375]五、开标与评标
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546]23、开标
23.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。供应商未参加开标的，视同认可开标结果。
23.2开标仪式由代理机构组织。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各供应商的《开标一览表》。
23.3供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
23.4 *供应商在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547]24、评标委员会
24.1 开标后，由评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
24.2 评委会由行业专家、采购人代表组成，且人员构成符合有关规定。
24.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。
24.4评委会将对供应商的商业、技术秘密予以保密。
25．评标过程的保密与公正
25.1公开开标后，直至向中标的供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。
25.2 在评标过程中，如果供应商试图向采购代理机构和参与评标的人员施加任何影响以获取中标，都将会导致其投标被拒绝。
25.3 采购人、采购代理机构和评标委员会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
25.4 采用综合评分法的项目，未中标的供应商可于评标结束后，向采购代理机构查询自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304]26．投标的澄清
26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求供应商对其投标文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。
供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
26.2接到评委会澄清要求的供应商应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。
26.3 接到评委会澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305]27、对投标文件的初审
27.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。
资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并将资格审查的结论向评委会进行反馈。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
	符合性审查因素
	审查标准

	非选择性报价且不超过最高限价
	

	法定代表人身份证明或授权委托书
	需同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署完整投标文件并参加投标则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件

	投标文件签署、盖章齐全完整
	符合招标文件要求

	投标有效期
	符合招标文件要求

	项目需求中的实质性要求
	符合招标文件要求

	其他实质性要求
	符合招标文件要求


27.2 未通过资格审查或符合性审查的供应商，将现场告知供应商未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
27.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
*27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
*同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
27.5相同品牌产品投标的评审（货物项目适用）
采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。（本项目核心产品：医用液氧）
27.6评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：
（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价＜采购项目预算×50%；
2.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；
3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会将要求相关供应商在评标现场合理的时间内（自澄清发布后15分钟，供应商应关注苏采云系统，及时在规定时间内作出回复。回复超出时间视为未提供有效书面说明、证明材料），在政府采购管理交易系统（苏采云）中提供项目具体成本测算、项目相关货物、服务业绩案例等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，评审委员将会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平、项目相关货物业绩金额等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，其投标（响应）文件将被评审委员会作无效投标（响应）处理。审查相关情况将在评审资料中进行记录。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234]*28、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235]28.1无效投标条款
（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（2）在报价时采用选择性报价；
（3）不具备招标文件中规定的资格要求或投标文件未按招标文件规定提供资格证明文件的；
（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（6）未通过符合性审查的。
（7）供应商未成功解密电子投标文件的。
（8） 供应商未按照采购文件要求上传电子投标文件的。
（9）不符合法律、法规及招标文件中规定的其他实质性要求的；
（10）经查询，供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单的；
（11）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品（或服务）质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并在必要时提交相关证明材料后，供应商不能证明其报价合理性的；
（12）供应商所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的；
（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
*28.2废标条款：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
28.3.1对于公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人将在改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人将在依法报财政部门批准后，重新组织采购。
[bookmark: _Toc174468333][bookmark: _Toc120614219][bookmark: _Toc25066][bookmark: _Toc174468376]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]29、确定中标单位
29.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序向项目采购人推荐3名中标候选人。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人从新组织招标。
29.2 采购人根据评委会推荐的中标候选人按规定确定中标人。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。
29.3评审结束后，中标人名单将在“江苏政府采购网”（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）进行公示，公告期限为1个工作日。
*29.4若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，采购人有权提请评委会或财政部门重新确定其中标资格：
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；
（3）向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正
当利益的；
（4）不满足本招标文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评委会发现的；
（5）有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：
①不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
②不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
③不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
④不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
[bookmark: _Toc200451960]（6）不符合法律、法规的规定的其他情形。
不符合法定中标条件的，采购人可按评委会推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
30、质疑处理
30.1提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
30.2供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式按招标文件要求向采购人、采购代理机构提出质疑。上述供应商应知其权益受到损害之日，是指：
30.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
30.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
30.3本项目要求供应商（或潜在供应商）在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
30.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函须按照中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）提供的质疑函范本要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
30.5质疑函及证明材料应在法定质疑期内采用书面形式递交至下列地址：
采购代理机构：苏世建设管理集团有限公司
联系人：袁洋、梁宇茜
联系电话：0511-88833166
地址：镇江市解放路22-7京城大厦5楼508室
30.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人、采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
31、中标通知书
31.l 采购代理机构将在中标公告发布的同时向中标人发出中标通知书。
31.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc9952][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc174468377][bookmark: _Toc174468334]七、授予合同
[bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc513029237]32. 签订合同
32.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人及招标范围内各医疗机构签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则由此给采购人及各医疗机构造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。
32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
32.3 签订合同后，*中标人不得将服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
[bookmark: _Hlk142335146]33、政府采购履约资金扶持政策
根据《关于深入开展镇江市政府采购线上合同信用融资工作的通知》，对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。
34、政策功能
34.1支持中小企业发展
34.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
34.1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
34.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
34.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
34.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
34.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的供应商应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。（本项目为不专门面向中小微企业项目）
34.1.4根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
34.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
34.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
34.2强制采购信息安全产品
信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。
34.3支持绿色发展
34.3.1根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
34.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。
34.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅住房城乡建设部办公厅工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。
34.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。
34.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“镇江市公共资源交易服务平台---政府采购”网站。
34.5支持创新发展
34.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。
34.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业
34.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。
34.7 实施本国产品标准及相关政策
34.7.1认定标准
本国产品应当符合以下条件：
（一）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。
属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
4.简单的上漆、磨光和分装；
5.其他不属于属性改变的情形。
（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。
34.7.2适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
34.7.3对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
35、中标服务费
 代理费6800.00由采购人向采购代理机构一次性支付中标服务费。收费标准：参照国家发改价格[2011]534号文下浮，收取代理费。
收款单位：苏世建设管理集团有限公司润州分公司
收款账号：32050175533600001601
[bookmark: EB8e672765b2f94359b70d316fc0e9c5d1]开户银行：建设银行镇江市润州支行
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[bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc20823315]合同格式及条款
以下为中标后签定本项目合同的通用条款，供应商不得提出实质性的修改。关于专用条款将由采购人与供应商结合本项目具体情况协商后签订。
[bookmark: _Toc155086567][bookmark: _Toc17049]            政府采购合同（服务）
                               合同编号： 
                                  
采购人（甲方）：
地址：                                
成交人（乙方）：                      
地址：                                
依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就        号项目名称为镇江市第四人民医院医用气体配送服务的采购相关事项协商一致，达成如下合同条款：
第一条  合同组成
1.本合同条款；
2.招标文件；
3.乙方投标文件；
4.中标（成交）通知书。
第二条  合同清单及价款

气体技术参数
	品种
	容积
	规格
	纯度

	医用氧
	40升
	13±0.5mpa
	99.5%

	医用氧
	10升
	13±0.5mpa
	99.5%

	医用氧
	4升
	13±0.5mpa
	99.5%

	医用氧（液态）
	195升
	
	99.5%

	氮气
	40升
	10±0.5mpa
	99.5%

	高纯氮
	40升
	13±0.5mpa
	99.999%

	四元混合气
	40升
	10±0.5mpa
	按具体需求配比

	三元混合气
	40升
	10±0.5mpa
	按具体需求配比

	二元混合气
	40升
	10±0.5mpa
	按具体需求配比

	液氮
	10升、15升、20升
	
	99.99%

	高纯二氧化碳
	40升
	20±1kg
	99.9%

	乙炔
	40升
	2±0.2kg
	98%

	高纯乙炔
	40升
	3.5±0.2kg
	98.5%

	高纯氩
	40升
	13±0.5mpa
	99.999%



合计：人民币（大写）     元整（￥      ）
该金额已包含乙方为履行本合同项下全部义务所需的一切费用，甲方无需支付任何额外费用.
第三条交货时间
乙方接到甲方专人（后勤保障部安排）送气电话后，常规供氧：接到采购方送货指令后3小时内定时定点完成送货。应急供氧：接到采购方送货指令后2小时内定时定点完成送货。
第四条质量技术标准
1.执行《中华人民共和国药典》（2025年版二部）标准；医用气体纯度≥99.5%，其他相关的技术标准。
2.所有存放气体的钢瓶及其安全附件要求详见《气瓶及附件相关要求》。
3.所有存放气体的钢瓶（杜瓦瓶含安全附件：安全阀、压力表、带万向轮支架）均由中标人提供，中标人应按国家相关规定对钢瓶及其安全附件进行检测，并向采购人提供相关的检测报告。
4.中标人所供应的各种类气体须满足采购人需求，质量符合国家相关法律法规要求，并根据国家及地方最新标准执行。
5.中标人所供应的各种类气体，每批次须按规定提供生产厂家的产品合格证、批号及检测报告等相关标识。
6.成交供应商应按照采购人需求，将各种类气体按时（接采购人通知后两小时内）运送到采购人指定的地点。如中标人委托第三方运输公司进行运输，须向采购人提供中标人与第三方运输公司签订的运输协议。
7.中标人在运输、装卸等所有操作过程中发生的安全责任均由中标人承担，与采购人无关。
8.中标人应保证所有操作过程符合国家规范标准，安全附件定期到质监部门检测，并提供相关检测报告给采购人备案，同时承担所有相应的日常检查、维修、试压等工作以及由此产生的相关费用，对于存在安全隐患的产品，采购人有权拒收，且相应的后果由中标人承担。
9.由中标人提供的产品，如非采购人使用不当造成的损失以及相关责任均由中标人承担。
10.中标人送货车辆、人员应遵守采购人的规章制度，做到文明、安全装卸。
11.按照危化品运输的相关规定使用专用的危化品运输车辆运输并配备危化品专职驾驶员和押运员按招标方要求送达到指定地点。
第五条  服务期限
服务期限一年，自   年   月   日起，至    年   月   日结束。
第六条 安全要求
乙方应服从甲方统一管理，乙方运输、装卸、搬运及在甲方场所内的全部交付过程中应严格遵守《危险化学品安全管理条例》《气瓶安全技术监察规程》等相关法律法规，乙方因签订和履行本合同而涉及的所有安全事项，包括发生乙方工作人员工伤或遇乙方工作人员人身伤亡事故，或由于乙方人员在相关操作过程中安全防护不当、未按规程操作导致工人或其他人员发生人身安全损害及事故等，一切后果与法律责任均由乙方自行承担，与甲方无关。乙方应采取各种有效措施，积极防止各类安全事故的发生并承担与此相关的所有责任，包括但不限于民事责任、行政责任、甚至刑事责任。
第七条 付款方式
签订合同后，10天内，甲方向乙方预付成交金额的30%作为预付款。乙方根据甲方实际需求，按照甲方通知分批次供货，具体供货品种、规格、数量及时间以甲方实际需求为准，甲方不承诺固定采购数量。
合同履行期间，双方按照乙方实际供货并经甲方验收合格的数量及合同约定单价据实结算，按季度办理结算手续。
注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定,但中标人需提供书面声明。
第8条 双方的责任与义务
1.乙方应于甲方指定时间，将本合同货物送至甲方指定的收货地点。甲方在收货后对货物的数量及质量进行验收。经验收不合格的货物，乙方必须无条件退货、更换，因退货或更换造成甲方损失的，乙方应承担相应责任。前述验收不视为甲方对货物内在质量的确认。甲方在使用过程中发现货物存在任何内在质量缺陷（包括但不限于成分不符、纯度不足、变质等）的，有权随时向乙方提出异议，乙方须及时予以解决，并承担由此产生的全部费用及一切赔偿责任。乙方对交付货物的质量保证责任，不因甲方的签收、付款或使用而免除。
2.乙方承担所供气瓶的日常检修安全检测工作，同时须经常安排服务人员定期到甲方进行气瓶安全检查、维修和供气技术指导工作。在接到甲方送气通知后，未在规定时间内将气体送到的，每次处以伍仟元违约金同时因此造成的后果及损失由乙方负责，延期超过三日的甲方有权解除合同。
3.合同终止时，甲方须将所有使用乙方各类气瓶交还乙方。乙方应在收到甲方通知后5日内完成回收，逾期未回收的，视为乙方已对气瓶数量及状态予以确认并接收，自此甲方不再负有任何保管及赔偿责任。
4.甲方使用的气瓶应安全存放及使用，不得故意将乙方的气瓶送往除乙方外的任何厂家充装任何货物，不得故意将油料、油脂、脏物等涂在气瓶的任何部位，否则由此引发的安全事故由甲方负责。
5.乙方保证气瓶符合国家气瓶压力标准规定，若压力不足或漏气乙方免费予以更换。
6.医用气体属于易燃易爆物品，乙方在运输及灌装过程中应按章操作，并负责可能发生的意外事故的全部费用。在气体运输与灌装过程中如发生意外事故，均由乙方承担责任。
7.乙方气瓶的数量应自备充足，免费供采购方使用，气瓶年检费用由乙方承担。
8.乙方应保证所供气体产品在纯度、质量、含量方面均符合国家标准及政府部门的相关规定要求，并在供货时提供相关证明。
9.乙方应确保具有稳定的货源或合理的储备能力，足以保障本合同项下甲方的全部用气需求。若乙方因设备检修、停产、运输中断等任何原因预计无法按时供货，必须提前24小时书面通知甲方，并自行承担全部费用从第三方紧急采购同等规格气体以满足甲方需求，确保供应的连续性和稳定性。乙方未履行前款通知义务导致甲方用气中断的，视为违约，甲方有权解除合同并追究乙方的全部赔偿责任。
10.如上级行政主管部门提出要求或甲方基于自身原因发生变化，可以单方通知乙方解除本合同。
第九条 违约条款
1.项目验收后，在质保期内，乙方应对由于所供货物的任何不足或质量问题负责，并承担由此引起的一切后果。
2.非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工作延误，延期超过3日或发生超过3次的，视为违约，甲方有权要求其强制履行或解除合同，要求乙方按已结算总额的10%向甲方支付违约金，仍不足以弥补甲方损失的，乙方还应依法予以补足，赔偿由此造成的一切损失。
3.乙方在接到甲方紧急送气通知后，气体未按时到达或质量、数量不满足使用需求，因此造成后果由乙方负责，并且每延误一次，甲方有权要求乙方支付违约金5000元。
第十条  履约保证金
履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：（无）
第十一条  合同生效
本合同经甲方、乙方签字盖章后生效。本合同一式四份，以中文书写，甲方执三份，乙方执一份，具有同等法律效力。
第12条 [bookmark: _Toc24359478][bookmark: _Toc513667608][bookmark: _Toc34404618][bookmark: _Toc427919851][bookmark: _Toc394939153][bookmark: _Toc394939096] 其他约定
本合同一切未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决，因本合同发生纠纷，无法协商解决的，提交甲方所在地具有管辖权的人民法院起诉。本合同载明的乙方地址及联系方式，既可作为甲方向乙方送达使用，亦可作为向乙方司法送达使用，据此所作的前述送达均为有效。
	甲方：（盖章）
	乙方： （盖章）

	法定（授权）代表人：
	法定（授权）代表人： 

	联系人：
	联系人

	联系电话：                  
	联系电话：

	日期：  
	日期：













第四章  采购需求
[bookmark: _Toc5953][bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc49090575]一、采购需求
1.本项目主要服务范围为医院院区的医用气体，全年不间断供应。医用氧气是临床急救、重症监护、手术治疗、慢性病护理、等医疗场景的核心刚需物资，是医疗机构正常运转的基础性保障资源。
2.本项目依托低温杜瓦瓶供气技术，搭建标准化医用液氧供应体系，采用医用液氧杜瓦瓶低温增压及稳压供气配套设备，安全监控与应急防护体系，实现医疗场景的常态化、稳定化医用氧气供应，替代传统高压钢瓶供氧模式。
（一）气体清单
	品名
	数量

	医用液氧（升）
	360000

	高纯二氧化碳（升）
	5000

	高纯氮（升）
	3500

	液氮（升）
	4000

	三元混合气（升）
	50

	四元混合气（升）
	40

	高纯氩（瓶）
	10

	二元混合气（升）
	50

	40L瓶装医用氧（升）
	1300

	10L瓶装医用氧（升）
	500

	4L瓶装医用氧（升）
	900



（二）气体技术参数。
	品种
	容积
	规格
	纯度

	医用氧
	40升
	13±0.5mpa
	99.5%

	医用氧
	10升
	13±0.5mpa
	99.5%

	医用氧
	4升
	13±0.5mpa
	99.5%

	医用氧（液态）
	195升
	
	99.5%

	氮气
	40升
	10±0.5mpa
	99.5%

	高纯氮
	40升
	13±0.5mpa
	99.999%

	四元混合气
	40升
	10±0.5mpa
	按具体需求配比

	三元混合气
	40升
	10±0.5mpa
	按具体需求配比

	二元混合气
	40升
	10±0.5mpa
	按具体需求配比

	液氮
	10升、15升、20升
	
	99.99%

	高纯二氧化碳
	40升
	20±1kg
	99.9%

	乙炔
	40升
	2±0.2kg
	98%

	高纯乙炔
	40升
	3.5±0.2kg
	98.5%

	高纯氩
	40升
	13±0.5mpa
	99.999%




所有存放气体的钢瓶及其安全附件要求详见《气瓶及附件相关要求》。
	气瓶及附件相关要求

	气瓶名称
	规格
	检验周期

	低温气瓶（杜瓦瓶）
	195升
	按相关国家规定执行

	压力表
	0-4mpa
	

	安全阀
	2.41mpa
	

	氧气钢瓶
	4/10/40升
	

	氮气钢瓶
	40升
	

	混合气钢瓶
	40升
	

	二氧化碳气瓶
	40升
	

	乙炔钢瓶
	40升
	



3、 所有存放气体的钢瓶（杜瓦瓶含安全附件：安全阀、压力表、带万向轮支架）均由成交供应商提供，成交供应商应按国家相关规定对钢瓶及其安全附件进行定期检测，检测报告甲方存档备查。
4、 服务要求：　
★4.1供货时间　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（1）常规供氧：接到采购方送货指令后3小时内定时定点完成送货。       
（2）应急供氧：接到采购方送货指令后2小时内定时定点完成送货。        
 4.2.供货期间保证措施                                                
★（1）供货期间，此项目需提供危化品车2辆，持证熟练驾驶员2名、押运员2名，做到一用一备，运输保障度完全满足需求。（提供相关证明材料加盖公章）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
★（2）供货期间，提供的供气容器符合GB50751-2012要求。供货时提供每批次医用液态氧批号及质检合格证。                                   
（3）供货期间确保运送人员经验丰富、责任心强，必须严格遵守安全规定，禁止吸烟，禁止携带易燃易爆、有毒有害物品进入院区，无条件服从配合现场管理人员要求。自觉遵守规章制度，服从采购方统一管理。未经甲方准许不得更换项目人员。                                                                      
 5.服务质量                                                                    
（1）确保所有运送人员，进入院区后服从采购方管理和规定。                                                                                                                              
（2）发现医用液氧及设备指标异常时，甲方有权拒收。                                                                 
（3）负责对运送人员的安全教育与管理，规范操作，杜绝任何安全责任事故的发生；在本项目执行过程中的所有安全责任事故，均由供应商负责。                                                                    
（4）质量按国家现行规范，达到合格标准。                                                               
（5）供应服务违约处罚见合同约定。                                                  
  6.供货期间配套服务                                                   
（1）对采购方提供的气瓶及其安全附件、配套设施的定期检验检测、维护保养工作。                                                                  
（2）在采购方供氧设备异常时，提供应急保障。
（3）定期氧站安全巡检，并提供巡检报告给甲方备案。                                             
（4）负责氧站安全附件的效验，并提供效验报告给甲方备案。
（5）每半年组织采购方氧站工作人员和管理人员进行氧站安全管理培训。每半年组织采购方氧站工作人员和管理人员进行氧站安全演练（如液氧泄露等突发状况），培训材料交给甲方备案。                                                                                                                      　
（6）院区改造时，积极配合采购方所提出的相关事宜。                                        
★注: 需求打★的必须响应，不满足将判定为无效投标，提供偏离表和有需提供相关材料附后。
二、气体质量及运输服务要求
1.执行《中华人民共和国药典》（2025年版二部）标准；医用气体纯度≥99.5%，其他相关的技术标准。
2.所有存放气体的钢瓶及其安全附件要求详见《气瓶及附件相关要求》。
★3.所有存放气体的钢瓶（杜瓦瓶含安全附件：安全阀、压力表、带万向轮支架）均由中标人提供，中标人应按国家相关规定对钢瓶及其安全附件进行检测，并向采购人提供相关的检测报告。
4.中标人所供应的各种类气体须满足采购人需求，质量符合国家相关法律法规要求，并根据国家及地方最新标准执行。
★5.中标人所供应的各种类气体，每批次须按规定提供生产厂家的产品合格证、批次及检测报告等相关材料。
6.成交供应商应按照采购人需求，将各种类气体按时（接采购人通知后三小时内）运送到采购人指定的地点。如中标人委托第三方运输公司进行运输，须向采购人提供中标人与第三方运输公司签订的运输协议。
7.中标人在运输、装卸等所有操作过程中发生的安全责任均由中标人承担，与采购人无关。
8.中标人应保证所有操作过程符合国家规范标准，安全附件按规范到质监部门检测，并提供相关检测报告给采购人备案，同时承担所有相应的气瓶及安全附件的日常检查、维修、试压等工作以及由此产生的相关费用，对于存在安全隐患的产品，采购人有权拒收，且相应的后果由中标人承担。
9.由中标人提供的产品，如非采购人使用不当造成的损失以及相关责任均由中标人承担。
10.中标人送货车辆、人员应遵守采购人的规章制度，做到文明、安全装卸。
★注: 需求打★的必须响应，不满足将判定为无效投标，提供偏离表和相关材料附后。
三、维护保养服务要求
（1）杜瓦瓶使用的维护与保养必须坚持“预防为主”的原则做到正确使用、精心维护与坚持日常保养，使设备投用后处于良好的运行状态，保证其长期安全、稳定运行。
（2）做好杜瓦瓶日常维护保养管理工作，检查瓶体和有关接管、接头的完好、牢固情况，以及相应附件、压力表是否完好。
（3）认真巡回检查，严格执行操作规程，操作人员不得擅自拆除或损坏安全附件，严禁在运行状态下，紧固受压连接件或敲打瓶体承压部件。
（4）对关键部件相关规定进行检查，使气瓶处于良好的工作状态，。
	检查项目
	周期

	低温气瓶（杜瓦瓶）
	按相关国家规定执行

	压力表
	

	安全阀
	

	氧气钢瓶
	

	氮气钢瓶
	

	混合气钢瓶
	

	二氧化碳气瓶
	

	乙炔钢瓶
	


（5）事故的预防与应急处理
成立应急处置小组，编制应急预案并进行应急演练和培训。
四、质量保证要求：
1、质量保证期未开封整包装医用气体（气态）不少于12个月，液态不少于30日，自验收合格之日起计算。
2、在质量保证期内，因货物制造原因出现的任何质量问题，供应方负责更换，由此产生的一切后果由供应方承担。
3、在质量保证期内，在接到采购人通知后应及时作出响应，售后服务人员应在2小时内到达现场并解决问题。

五、售后服务要求

1、 供方保证对需方实行7*24小时服务，24小时确保用气需求，保证送气的及时性和安全性。
2、 供方保证满足需方特殊气体的需求。
3、定期回访需提供材料。
4、每年派专业人员为采购人进行培训，培训内容主要为医用气体供应系统的操作和使用及简单故障的排除方法等，为医院做好医用气体保障工作（提供台账记录材料）
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第五章  评标方法与评标标准
[bookmark: _Toc23828478][bookmark: _Toc22356580][bookmark: _Toc49090577][bookmark: _Toc513029276][bookmark: _Toc460901585][bookmark: _Toc120614283][bookmark: _Toc26554095]一、评标方法
1.采购代理机构职责
1.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：
（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向政府采购监管部门报告；
（2）宣布评标纪律；
（3）公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；
（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；
（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；
（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级政府采购监管部门报告；
（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；
（10）处理与评标有关的其他事项。
2.评标委员会职责
2.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：  
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；  
（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；  
（3）对投标文件进行比较和评价；  
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；  
（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
3.评标注意事项
3.1评标时，评标委员会各成员应当独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。
3.2评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
3.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。
3.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
3.5评标委员会及其成员不得有下列行为：
（1）确定参与评标至评标结束前私自接触供应商；
（2）接受供应商提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；
（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；
（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；
（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；
（6）记录、复制或者带走任何评标资料；
（7）其他不遵守评标纪律的行为。
评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。
3.6评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随招标文件一并存档。
3.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
4.评标过程的保密
4.1 评标开始后，至向中标的供应商授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向供应商以及与评标无关的其他人员透露。
4.2 在评标过程中，如果供应商试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。
4.3评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
5.报价前后不一致的处理原则
5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经供应商确认后产生约束力，供应商确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。供应商不确认的，其投标无效。
6.供应商资格审查（审查内容应对应资格要求）
R6.1 采用资格后审方式
开标结束后，采购人或代理机构将依法对供应商的资格进行审查。资格审查的内容如下：
	序号
	审查要素
	审查内容

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	是否提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	是否提供上一年度（2025年）财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等或提供资格承诺函

	3
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	是否提供参加本次政府采购活动前半年内任意一个月缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料或提供资格承诺函

	4
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供书面声明或提供资格承诺函

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	提供书面声明或提供资格承诺函

	6
	“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
	投标文件中无需提供证明材料。


	8
	本项目落实政府采购政策需满足的资格要求
	中小企业声明函

	9
	本项目的特定资格要求
	1.供应商若为生产企业须具有有效的中华人民共和国药品生产许可证、安全生产许可证、药品注册批件（或药品再注册批件）、气瓶充装许可证；供应商若为经营企业须具有有效的中华人民共和国药品经营许可证、危险化学品经营许可证，同时须提供生产企业的中华人民共和国药品生产许可证、安全生产许可证、药品注册批件（或药品再注册批件）、气瓶充装许可证。（以上要求提供证明材料加盖公章）。    
2.供应商若为联合体投标，则承运单位须具有有效的危化品运输许可证，运送人员须配备1名驾驶员、1名押运员，驾驶员须具有驾驶员危化品从业资格证，押运员须具有押运员危化品从业资格证，同时须提供与承运单位签署的委托运输协议。供应商若为非联合体投标，则供应商须具有有效的危化品运输许可证，运送人员须配备1名驾驶员、1名押运员，驾驶员须具有驾驶员危化品从业资格证，押运员须具有押运员危化品从业资格证。
3.近三年内无重大质量安全事故(提供质量承诺函格式自理）

	10
	不接受进口产品投标
	是


□6.1 采用资格预审方式
本项目已进行资格预审，评审阶段不再对供应商资格进行审查。资格预审合格的供应商在评审阶段资格发生变化的，须通知采购人和采购代理机构。
7.供应商符合性审查
    7.1 评标委员会将对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。
	序号
	审查要素
	审查内容

	1
	投标文件有效性
	电子投标文件的有效电子签章。投标报价。未发现属无效投标的其他情形。

	2
	对招标文件响应程度
	审查投标文件与招标文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。


8.评标办法
8.1 本项目采用最低评标价法。
（1）投标报价在采购预算价格以下的，为有效报价。超出此范围的报价为无效报价。本项目采用最低评标价法，在满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人。
（2）评标委员会各成员独立对每个有效投标文件技术部分进行评审和评价。
（3）报价相同的，按技术方案优劣顺序排列。评标委员会认为，排在前面的中标候选人的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内（15分钟内）提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该供应商的中标候选资格，按顺序排在后面的中标候选人递补，以此类推。
9.相同品牌产品的处理原则
9.1非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见供应商须知前附表。
9.2使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
10.允许修改评标结果的情形
10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（1）分值汇总计算错误的；
（2）分项评分超出评分标准范围的；
（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
[bookmark: _Toc20732998][bookmark: _Toc92168030][bookmark: _Toc100386064][bookmark: _Toc98669361][bookmark: _Toc98669719]评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级政府采购监管部门。
11.推荐中标候选人
11.1采用最低评标价法，评标结果按投标报价由低到高顺序排列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为成交供应商，如最低报价相同或成交供应商放弃中标，采购人重新组织招标。


第6部分 [bookmark: _Toc25936] 投标文件（格式）

[bookmark: _Toc2331]投 标 文 件
 
项目编号：


项目名称：
   
 
投 标 人（公章）：
 
日  期：





格式一                 (一)投标函
     (采购代理)     ： 
根据贵方关于   （项目编号）    的投标邀请，我方已完全理解招标文件的所有内容。
据此函，我方兹宣布同意如下：
1．按招标文件规定提供货物（服务）的唯一投标报价见开标一览表。 
2．我方承诺根据招标文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在投标文件中另作说明）。 
3．我方已详读全部招标文件，包括招标文件书面修改通知（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。 
4．我方已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责，承诺在评审期间，如评标委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。 
5．我方同意从规定的招标日期起遵循本招标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。 
6．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。 
7．我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。 
8．我方承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 
9．本次投标文件内容与招标文件内容偏离情况见偏离说明（如果有）。 
10．遵守招标文件中要求的收费项目和标准。 
11．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：   
地址：    电话：   
传真：    邮政编码：    
供应商（公章）：   
法定代表人签章：   
日 期：   

 
(二)独立承担民事责任的能力

(三)良好的商业信誉和健全的财务会计制度或提供资格承诺函

(四)履行合同所必需的设备和专业技术能力或提供资格承诺函

	一
	公司基本信息

	1
	公司名称
	

	2
	注册资金
	
	3
	公司地址
	

	4
	从业人数
	
	5
	法定代表人
	

	6
	开户银行
	
	7
	账号
	

	8
	项目联系人
	
	9
	联系电话
	

	二
	公司财务状况

	（一）
	2025年度财务状况

	1
	营业收入（万）：
	
	2
	利润总额（万）
	

	3
	年末“固定资产合计”（万）
	
	4
	年末“流动资产”余额（万）
	

	5
	年末“短期负债”余额（万）
	
	6
	年末“长期负债”余额（万）
	

	7
	年末“资产总计”余额（万）
	
	8
	年末“货币资金”余额（万）
	

	三
	供应商其他信息

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	五
	提供本项目服务所必须的专业技术能力（必填）

	 



(五)依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录或提供资格承诺函

(六)资格承诺函

致：（采购人、采购代理机构）
我单位参与  （项目名称）  、  （项目编号）   项目的政府采购活动，现承诺如下：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）供应商（全称并盖章）：___________
供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：___________
日期：___________


说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。
2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

(七)法律、行政法规规定的其他条件

(八)落实政府采购政策需满足的资格要求

            (九)本项目的特定资格要求

(十)法定代表人（负责人）身份证明书


兹证明×××（）姓名同志，性别×××，居民身份证号×××，在我单位任               职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称： 
  
公    章： 
                               
  年     月    日


附：法定代表人居民身份证扫描件
注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。
2.供应商属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。

(十一)法定代表人（负责人）授权委托书

本授权书声明：×××（供应商名称） 法定代表人×××（姓名） 授权×××（委托代理人的姓名、身份证号）为我方就××××（代理机构）代理的××××（项目编号）项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。
	
本授权书于  年  月  日在相应位置签字或盖章后生效，特此声明。
委托代理人身份证号码：                        
委托代理人联系电话：（手机）                        
法定代表人签章：                        
          

供应商名称（公章）：
日     期：

附：委托代理人居民身份证扫描件
注：“法定代表人”授权其他人（必须为供应商正式员工，证明材料：近半年内任意一个月社会保险缴纳材料附后）投标的，须填写法定代表人身份证明书和本委托书。
[bookmark: _Toc13344]
二、技术响应及偏离表
  服务要求响应及偏离表
	序号
	标的名称
	采购需求对应的要求
	响应内容
	偏离情况（正偏离/无偏离/负偏离）
	备注

	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：按采购需求内容如实填写偏离表。采购需求里有需提供证明材料的，附后。











(一)开标一览表
﻿ 
单位名称（加盖公章）：   
	标题 
	内容

	单位名称
	

	投标报价（元）
	

	服务期
	



 
法定代表人签章：   
日期：   
(2) 
清单及明细报价表

	品名
	数量
	单价
	金额（元）

	医用液氧（升）
	360000
	
	

	高纯二氧化碳（升）
	5000
	
	

	高纯氮（升）
	3500
	
	

	液氮（升）
	4000
	
	

	三元混合气（升）
	50
	
	

	四元混合气（升）
	40
	
	

	高纯氩（瓶）
	10
	
	

	二元混合气（升）
	50
	
	

	40L瓶装医用氧（升）
	1300
	
	

	10L瓶装医用氧（升）
	500
	
	

	4L瓶装医用氧（升）
	900
	
	

	总价：




注：1、供应商应当按照招标文件采购需求及相关报价要求填写。
2、本表中“其它”由供应商根据采购需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，供应商应确保本项目能安全、正常运行并达到采购要求。
3、本表中项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。
4、报价保留至小数点后两位，四舍五入。


三、（一）中小企业声明函（服务类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：  
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；  
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
  ……  
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。  
企业名称（盖章）：  
日 期：


注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


1

2


(二)关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）             提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1          ，生产厂为（厂名）2          ，厂址为（生产厂址）          。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3          。（产品名称1）的（关键组件）4          在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5          在中国境内完成。
2.（产品名称2）          ，生产厂为（厂名）          ，厂址为（生产厂址）          。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）          。（产品名称2）的（关键组件）          在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）          在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。


公司（单位）名称（盖章）：      
日期：　　　　　年　　月　日    



_____________________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
  



（四）联合体合同协议书

甲方（联合体牵头方）：______________

地址：______________

乙方（联合体成员方）：______________

鉴于甲方与乙方拟共同参与______________（项目名称或合同目的）的合同执行，为了明确双方在联合体中的权利、义务和责任，根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商，达成如下协议
第一条 联合体的定义
1.1 本合同所称“联合体”是指由甲方和乙方组成的，为共同参与特定项目或合同而建立的合作关系。
1.2联合体的成立旨在集合各方的优势资源，提高项目的执行效率和质量。
第二条 联合体的目的
2.1 联合体的目的是共同参与______________（具体项目或合同名称），并按照项目要
求完成相应的工作。
第三条 联合体的组成
3.1 甲方作为联合体的牵头方，负责联合体的组织、协调和管理工作。
3.2 乙方作为联合体的成员方，负责按照本协议的约定履行其在项目中的职责。
第四条 权利与义务
4.1 甲方的权利与义务：
4.1.1 负责联合体的日常管理工作，协调乙方的工作进度和质量。
4.1.2 按照项目要求，向乙方提供必要的支持和协助。
4.1.3 确保乙方按照本协议的约定获得相应的报酬。
4.2 乙方的权利与义务：
4.2.1 按照项目要求和甲方的协调，完成其在项目中的工作。
4.2.2 遵守甲方的管理规定，及时向甲方报告工作进展情况。
4.2.3 保证工作质量，对因自身原因造成的项目损失承担责任。
第五条 费用与支付
5.1 双方应根据项目的具体需求，协商确定各自的费用承担比例。
5.2 甲方应按照本协议的约定，及时向乙方支付相应的费用。
第六条 保密条款
6.1 双方应对在合作过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密负有保密义务。
6.2 保密义务在本协议终止后继续有效，保密期限为____年。
第七条 违约责任
7.1 如一方违反本协议的约定，应向对方支付违约金，违约金的数额为违约方应支付费用的____%。
7.2 因违约给对方造成的损失超过违约金数额的，违约方应赔偿对方超出部分的损失。
第八条 争议解决
8.1 双方因履行本协议所发生的任何争议，应首先通过友好协商解决。
8.2 如果协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第九条 协议的变更和解除
9.1 本协议的任何变更和补充均需双方书面同意。
9.2 未经双方同意，任何一方不得擅自解除本协议。
第十条 其他
10.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
10.2 本协议自双方授权代表签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：______________
法定代表人或授权代表签字：______________
乙方（盖章）：______________
法定代表人或授权代表签字：______________
签订日期：____年____月____日
签订地点：______________
（注：本合同协议书仅供参考，具体内容应根据实际情况和双方协商确定。）


















四、按招标文件要求供应商所能提供的其他文件
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