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[bookmark: _Toc3039][bookmark: _Toc5134]第一章投标邀请
项目概况
（常州工程职业技术学院智能化分析检测线项目）的潜在供应商应在（政府采购一体化平台“苏采云”）获取招标文件，并于2026年10月10日下午02时00分（北京时间）前提交投标文件。
[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320400-CZZY-G2026-0024
2.项目名称：常州工程职业技术学院智能化分析检测线项目
3.项目预算金额：人民币227.655万元
项目最高限价：人民币227.655万元，投标人报价不得高于最高限价，否则作为无效投标处理。
4.采购需求：常州工程职业技术学院智能化分析检测线项目，设置液相智能检测自动化工作站、标准化试样处理区、数字化教学研讨与中控系统三大功能区域，依托智能物联网与数字孪生技术打造全流程自动化智慧检测实训场景，实现样品前处理、仪器分析、数据管控一体化智能调度。项目建成后，可覆盖环境、药品、食品多领域检测需求，开展元素含量、农兽药残留、有毒有害污染物、营养组分等全套理化检测实训，兼顾课堂教学、技能大赛、职业技能证书考核与企业对外检测服务。
本项目采购内容包括但不限于相应产品供货前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、产品设计、制造、采购、运输、装卸、安装、调试、技术指导培训、检验、质保期及维保服务等全部内容。
5.合同履行期限：自合同签订后90个工作日内完成本项目的交货、安装、调试、验收并投入使用。
[bookmark: OLE_LINK1]6.本项目是否接受联合体投标：□是■否。
7.本项目是否接受进口产品投标：□是■否。
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622]二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.1投标人资格声明函；
1.2.投标人信用记录；
1.3.营业执照副本；
1.4控股管理关系。
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1中小企业政策
■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
□本项目专门面向□中小□小微企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：无。
2.2其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是■否；
3.2本项目是否属于政府购买服务：
■否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]3.3其他特定资格要求：无。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
地点：政府采购一体化平台“苏采云”
方式：投标人持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取电子版招标文件。
售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026-10-10 14:00（北京时间）。
地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅开标室（新北） 
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：/。
2.现场勘察及澄清：
2.1招标人不组织现场勘察。
2.2有关本次采购的事项若存在变动或修改，招标代理机构将通过更正公告形式发布，因未能及时了解相关最新信息所引起的投标失误责任由投标人自负。
3.本项目采用不见面交易方式，请投标人认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行政府采购一体化平台“苏采云”注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
技术支持服务热线    0519-85588210
CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120
3.1办理CA认证证书
投标人登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，按照程序要求办理。
3.2注册
投标人登录常州市政府采购网“下载中心”-“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。
3.3控件、客户端下载
投标人登录常州市政府采购网“下载中心”-“政府采购一体化平台“苏采云”投标人客户端下载”下载相关控件和客户端。
3.4获取电子投标文件
投标人持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”获取电子招标文件。未在规定期限内通过政府采购一体化平台“苏采云”获取招标文件的投标无效。
3.5编制电子投标文件
投标人应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，投标人电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
3.6提交电子投标文件
投标人应于投标截止时间前在政府采购一体化平台“苏采云”提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
3.7电子开标
投标人使用CA认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”进行电子化不见面开标。
3.8注意事项
投标人在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。
4.关于常州市中小企业政府采购信用融资：
根据《常州市财政局中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。
[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]名    称：常州工程职业技术学院
地    址：常州市武进区滆湖中路33号
联系方式：李老师0519-86332167
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]名    称：常州中宇建设工程管理有限公司
地　　址：常州市新北区汉江路338号南门1栋5楼常州中宇招标中心
联系方式：0519-85782055、0519-85782855（财务）
3.项目联系方式
项目联系人：徐女士
电    话：0519-857852055
注:上述个人信息由于工作需要经机构或本人同意对外公布。
[bookmark: _Toc7834][bookmark: _Toc305158854][bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc305158928][bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc226965856][bookmark: _Toc353873938][bookmark: _Toc20749][bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc195842950][bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc127161488]
第二章投标人须知
[bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc150509270][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc164608633][bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc151193617]投标人须知资料表
本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。
标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：
□服务
■货物
□工程

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：
□是
■否

	2.4
	核心产品
	□关于核心产品本项目__包不适用。
□本项目为单一产品采购项目。
■本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：液相智能检测工作站

	3.1
	现场考察
	■不组织，招标人不集中组织现场勘察。
□组织，考察时间：____年_月_日_点_分
考察地点：____________。

	
	开标前答疑会
	■不召开
□召开，召开时间：____年_月_日_点_分
召开地点：____________。

	4.1
	样品
	投标样品递交：
■不需要
□需要，具体要求如下：/

	5.2.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业
（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。

	5.9
	本国产品政策支持
	关于对采购本国产品给予政策支持，本项目：■适用 □不适用。在填写《关于符合本国产品标准的声明函》时，如未提供声明函、信息填写错误、未完整填报或不符合《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》要求的，则会导致报价不作相应扣除。

	11.2
	投标报价
	投标报价的特殊规定：
■无
□有，具体情形：_____。

	12
	投标保证金
	免收

	13.1
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算90日历天。

	25.5
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：
■不允许
□允许，具体要求：
（1）可以分包履行的具体内容：_____；
（2）允许分包的金额或者比例：_____；
（3）其他要求：_____。

	26.1.1
	询问
	询问送达形式：书面送达
对招标文件需要进行澄清或有疑问的供应商，一次性将需要澄清或疑问内容以书面形式并加盖公章送达采购代理机构，否则视为无有效澄清或疑问。

	26.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门：常州中宇建设工程管理有限公司招标代理部；
联系电话：0519-85782055；
通讯地址：常州市新北区汉江路338号-南门1栋5楼。

	27
	代理费
	（一）收费对象：
□采购人
■中标人
代理服务费支付说明及原因： 
因采购预算已包含本项目代理服务费用，根据《政府采购代理机构管理暂行办法》（财库〔2018〕2号）第十五条及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第二十条执行，由中标（成交）供应商支付，中标（成交）供应商应当在响应报价中包含代理服务费，并在领取中标（成交）通知书时向采购代理机构一次性付清。
（二）收费标准：中标单位须按中标总金额对应下表相对应分档按费率30%计算及支付中标服务费。中标服务费收费最低为人民币3000元，若按上述计算方式不足人民币3000元的，则按人民币3000元收取。
	服务类型
　　
费率　
　
　　　　
中标金额（万元）
	货物招标

	100以下
	1.5%

	100-500
	1.1%


缴纳时间：中标单位在中标（成交）通知书发出之日起五个工作日内向采购代理机构缴纳。
户名：常州中宇建设工程管理有限公司
开户银行：中国工商银行股份有限公司常州勤德支行
账号：1105052609000510202
财务室电话（开票）：0519-85782855

	28
	纸质中标（成交）文件
	中标（成交）供应商在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件叁份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达,联系方式见《第一章采购邀请》）


[bookmark: _Toc353873932][bookmark: _Toc195842882][bookmark: _Toc142311019][bookmark: _Toc305158859][bookmark: _Toc353873662][bookmark: _Toc226337213][bookmark: _Toc305158785][bookmark: _Toc226965790][bookmark: _Toc127151517][bookmark: _Toc150774722][bookmark: _Toc150480755][bookmark: _Toc264969207][bookmark: _Toc265228355][bookmark: _Toc353825542]
投标人须知
[bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc150774723][bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc195842883]	一说明	
[bookmark: _Toc305158787][bookmark: _Toc305158861][bookmark: _Toc265228357][bookmark: _Toc264969209]1采购人、采购代理机构、投标人、联合体
1.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
1.2投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
[bookmark: _Toc164608634][bookmark: _Toc151193618][bookmark: _Toc151193762][bookmark: _Toc226337216][bookmark: _Toc226965710][bookmark: _Toc164608789][bookmark: _Toc264969210][bookmark: _Toc142311022][bookmark: _Toc149720813][bookmark: _Toc195842885][bookmark: _Toc151190147][bookmark: _Toc305158788][bookmark: _Toc151193908][bookmark: _Toc127151520][bookmark: _Toc150774725][bookmark: _Toc226965793][bookmark: _Toc151193834][bookmark: _Toc164229215][bookmark: _Toc226309764][bookmark: _Toc150774620][bookmark: _Toc127151721][bookmark: _Toc164351614][bookmark: _Toc150509271][bookmark: _Toc150480758][bookmark: _Toc164229361][bookmark: _Toc127161434][bookmark: _Toc265228358][bookmark: _Toc151193690][bookmark: _Toc305158862]2资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品
2.1资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
2.2项目属性见《投标人须知资料表》。
2.3是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
2.4核心产品见《投标人须知资料表》。
3现场考察、开标前答疑会
[bookmark: _Toc151190149][bookmark: _Toc305158790][bookmark: _Toc151193764][bookmark: _Toc151193620][bookmark: _Toc151193692][bookmark: _Toc151193910][bookmark: _Toc520356146][bookmark: _Toc150509273][bookmark: _Toc226965712][bookmark: _Toc226337218][bookmark: _Toc150774727][bookmark: _Toc305158864][bookmark: _Toc264969212][bookmark: _Toc142311024][bookmark: _Toc226309766][bookmark: _Toc151193836][bookmark: _Toc127151522][bookmark: _Toc150774622][bookmark: _Toc226965795][bookmark: _Toc150480760][bookmark: _Toc195842887][bookmark: _Toc265228360]3.1若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。
4样品
4.1本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
4.2样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。
5政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
5.1进口产品
5.1.1指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
5.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
5.2.1中小企业定义：
1
2
3
4
5
5.1
5.2
5.2.1
5.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。
5.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
5.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
5.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.2.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
5.2.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
5.2.2
5.2.3
5.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
5.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
5.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
5.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
5.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
5.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
5.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。
5.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。
5.3政府采购节能产品、环境标志产品
5.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
5.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。
5.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
5.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。
5.3.5依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在招标文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
5.4支持乡村产业振兴管理
5.4.1为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。
5.5正版软件
5.5.1依据《财政部国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。
5.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。
5.6信息安全产品
5.6.1所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009年第33号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）。
5.7政府采购创新产品政策
5.7.1采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在招标文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。
5.8绿色采购政策
5.8.1绿色数据中心政策
依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，招标人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。招标人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的招标文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。招标人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
5.8.2推广应用绿色建材
招标人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52号）,依据相关需求标准确定采购需求，在招标文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。
5.8.3优先使用低挥发性有机化合物产品
招标人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在招标文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。
5.9采购本国产品的支持政策
5.9.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）文件要求，在政府采购中实施本国产品标准及相关支持政策。
5.10履约保证金相关政策
5.10.1根据国家、省、市相关规定，如果采购人根据项目实际情况，确实需要要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交，鼓励优先采用电子履约保函（保险）的形式。
5.10.2电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省“政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册，网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。
6投标费用
6.1投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
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二招标文件
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7.1招标文件包括以下部分：
第1章 投标邀请
第2章 投标人须知
第3章 资格审查
第4章 评标程序、评标方法和评标标准
第5章 采购需求
第6章 拟签订的合同文本
第7章 投标文件格式
7.2投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。
8对招标文件的澄清或修改
8.1采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。
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三投标文件的编制
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9.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。
9.2除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.3除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc516367022][bookmark: _Ref467306676][bookmark: _Ref467306195][bookmark: _Toc127151729][bookmark: _Toc127161442][bookmark: _Toc265228366][bookmark: _Toc142311030][bookmark: _Toc195842893][bookmark: _Toc305158870][bookmark: _Toc305158796][bookmark: _Toc150774628][bookmark: _Toc164351622][bookmark: _Toc151193770][bookmark: _Toc151193842][bookmark: _Toc151193626][bookmark: _Toc164229369][bookmark: _Toc151193916][bookmark: _Toc226965801][bookmark: _Toc164608797][bookmark: _Toc150509279][bookmark: _Toc150480766][bookmark: _Toc127151528][bookmark: _Toc164608642][bookmark: _Toc520356152][bookmark: _Toc164229223][bookmark: _Toc150774733][bookmark: _Toc264969218][bookmark: _Toc226337224][bookmark: _Toc149720821][bookmark: _Toc226965718][bookmark: _Toc226309772][bookmark: _Toc151193698][bookmark: _Toc151190155]10投标文件构成
[bookmark: _Ref467052588]10.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
10.2对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
10.3第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
10.4对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
10.5投标人认为应附的其他材料。
[bookmark: _Toc150774735][bookmark: _Toc151193772][bookmark: _Toc164229371][bookmark: _Toc151193700][bookmark: _Toc149720823][bookmark: _Toc127151731][bookmark: _Toc150774630][bookmark: _Toc195842895][bookmark: _Toc150480768][bookmark: _Toc520356155][bookmark: _Toc150509281][bookmark: _Toc151190157][bookmark: _Toc151193918][bookmark: _Toc164608644][bookmark: _Toc127161444][bookmark: _Toc151193844][bookmark: _Toc164229225][bookmark: _Toc151193628][bookmark: _Toc164608799][bookmark: _Toc142311032][bookmark: _Toc164351624][bookmark: _Toc127151530]11投标报价
11.1所有投标均以人民币报价。
11.2投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
11.3本项目报价表上的价格为含税报价，包括但不限于招标文件所确定的采购范围内相应相应产品供货前的准备(包括现场踏勘、技术核对等)、货物设计、制造、加工、全部设备材料、附件、紧固件、随设备提供的备品备件、专用工具的价格(包括关税、增值税、检验检测费、包装费、运杂费(运抵采购人项目现场)、运输保险费、安装、调试、设备接入费、操作维护、人员培训、运输、招标代理服务费等所产生的一切费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，招标人不再支付其他任何费用，政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和招标文件所要求的相关服务等全部内容，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同投标、实施期间不因市场变化因素而变动。
11.4采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
11.5投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。
[bookmark: _Toc150480769][bookmark: _Toc226965721][bookmark: _Toc305158873][bookmark: _Toc149720824][bookmark: _Toc127161445][bookmark: _Toc151193845][bookmark: _Toc164351625][bookmark: _Toc127151732][bookmark: _Toc150509282][bookmark: _Toc226965804][bookmark: _Toc164229372][bookmark: _Toc520356156][bookmark: _Toc150774631][bookmark: _Toc195842896][bookmark: _Toc151193773][bookmark: _Toc151190158][bookmark: _Toc142311033][bookmark: _Toc127151531][bookmark: _Toc305158799][bookmark: _Toc164608645][bookmark: _Toc226337227][bookmark: _Toc150774736][bookmark: _Toc151193919][bookmark: _Ref467306513][bookmark: _Toc151193629][bookmark: _Toc164229226][bookmark: _Toc264969221][bookmark: _Toc164608800][bookmark: _Toc151193701][bookmark: _Toc265228369][bookmark: _Toc226309775]12投标保证金
根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。
[bookmark: _Toc305158800][bookmark: _Toc164229373][bookmark: _Toc305158874][bookmark: _Toc149720825][bookmark: _Toc142311034][bookmark: _Toc226309776][bookmark: _Toc150774737][bookmark: _Toc226965722][bookmark: _Toc151193920][bookmark: _Toc195842897][bookmark: _Toc127151733][bookmark: _Toc164608646][bookmark: _Toc151193702][bookmark: _Toc151193846][bookmark: _Toc226337228][bookmark: _Toc151190159][bookmark: _Toc150480770][bookmark: _Toc127151532][bookmark: _Toc264969222][bookmark: _Toc151193774][bookmark: _Toc164351626][bookmark: _Toc127161446][bookmark: _Toc164229227][bookmark: _Toc151193630][bookmark: _Toc150774632][bookmark: _Toc520356157][bookmark: _Toc150509283][bookmark: _Toc226965805][bookmark: _Toc265228370][bookmark: _Toc164608801]13投标有效期
13.1投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。
[bookmark: _Toc226309777][bookmark: _Toc265228371][bookmark: _Toc150774633][bookmark: _Toc305158875][bookmark: _Toc151193921][bookmark: _Toc226965723][bookmark: _Toc142311035][bookmark: _Toc151190160][bookmark: _Toc150774738][bookmark: _Toc520356158][bookmark: _Toc151193703][bookmark: _Toc149720826][bookmark: _Toc164608647][bookmark: _Toc127151734][bookmark: _Toc305158801][bookmark: _Toc150480771][bookmark: _Toc195842898][bookmark: _Toc127161447][bookmark: _Toc226337229][bookmark: _Toc151193775][bookmark: _Toc164229374][bookmark: _Toc127151533][bookmark: _Toc164351627][bookmark: _Toc226965806][bookmark: _Toc164608802][bookmark: _Toc264969223][bookmark: _Toc164229228][bookmark: _Toc151193631][bookmark: _Toc151193847][bookmark: _Toc150509284]14投标文件的签署、加盖公章
[bookmark: _Toc151193632][bookmark: _Toc151193848][bookmark: _Toc226965724][bookmark: _Toc150774634][bookmark: _Toc151193922][bookmark: _Toc520356159][bookmark: _Toc151193704][bookmark: _Toc195842899][bookmark: _Toc226965807][bookmark: _Toc151193776][bookmark: _Toc226309778][bookmark: _Toc305158802][bookmark: _Toc150480772][bookmark: _Toc305158876][bookmark: _Toc150509285][bookmark: _Toc265228372][bookmark: _Toc150774739][bookmark: _Toc226337230][bookmark: _Toc127151534][bookmark: _Toc264969224][bookmark: _Toc142311036][bookmark: _Toc151190161]14.1招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。
14.2招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四投标文件的提交
[bookmark: _Toc164351629][bookmark: _Toc164608804][bookmark: _Toc226965725][bookmark: _Toc150480773][bookmark: _Toc305158877][bookmark: _Toc520356160][bookmark: _Toc226337231][bookmark: _Toc150774635][bookmark: _Toc150774740][bookmark: _Toc151193633][bookmark: _Toc149720828][bookmark: _Toc127151535][bookmark: _Toc151193705][bookmark: _Toc164229230][bookmark: _Toc226965808][bookmark: _Toc127161449][bookmark: _Toc265228373][bookmark: _Toc151190162][bookmark: _Toc226309779][bookmark: _Toc150509286][bookmark: _Toc164608649][bookmark: _Toc151193849][bookmark: _Toc164229376][bookmark: _Toc151193923][bookmark: _Toc142311037][bookmark: _Toc264969225][bookmark: _Toc127151736][bookmark: _Toc151193777][bookmark: _Toc305158803][bookmark: _Toc195842900]15投标文件的提交
15.1本项目使用政府采购一体化平台“苏采云”。投标人根据招标文件及政府采购一体化平台“苏采云”供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。
15.2采购人及采购代理机构拒绝接受通过政府采购一体化平台“苏采云”以外任何形式提交的投标文件。
[bookmark: _Toc151193778][bookmark: _Toc226309780][bookmark: _Toc150774741][bookmark: _Toc305158804][bookmark: _Toc149720829][bookmark: _Toc127161450][bookmark: _Toc195842901][bookmark: _Toc150774636][bookmark: _Toc151193634][bookmark: _Toc164608650][bookmark: _Toc151193924][bookmark: _Toc264969226][bookmark: _Toc127151737][bookmark: _Toc164229377][bookmark: _Toc164229231][bookmark: _Toc164608805][bookmark: _Toc226337232][bookmark: _Toc520356161][bookmark: _Toc150509287][bookmark: _Toc305158878][bookmark: _Toc226965726][bookmark: _Toc127151536][bookmark: _Toc151193850][bookmark: _Toc164351630][bookmark: _Toc226965809][bookmark: _Toc265228374][bookmark: _Toc151190163][bookmark: _Toc151193706][bookmark: _Toc142311038][bookmark: _Toc150480774]16投标截止时间
16.1投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至政府采购一体化平台“苏采云”。
[bookmark: _Toc226965810][bookmark: _Toc150774637][bookmark: _Toc149720830][bookmark: _Toc151190164][bookmark: _Toc127161451][bookmark: _Toc150480775][bookmark: _Toc151193779][bookmark: _Toc226965727][bookmark: _Toc127151537][bookmark: _Toc305158879][bookmark: _Toc264969227][bookmark: _Toc164229378][bookmark: _Toc305158805][bookmark: _Toc151193635][bookmark: _Toc164351631][bookmark: _Toc151193925][bookmark: _Toc226337233][bookmark: _Toc151193851][bookmark: _Toc520356162][bookmark: _Toc265228375][bookmark: _Toc226309781][bookmark: _Toc150774742][bookmark: _Toc164608651][bookmark: _Toc164608806][bookmark: _Toc150509288][bookmark: _Toc151193707][bookmark: _Toc127151738][bookmark: _Toc195842902][bookmark: _Toc164229232][bookmark: _Toc142311039]17投标文件的修改与撤回
17.1投标截止时间前，投标人可以通过政府采购一体化平台“苏采云”对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。
17.2投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

[bookmark: _Toc264969228][bookmark: _Toc265228376][bookmark: _Toc151193852][bookmark: _Toc150774638][bookmark: _Toc151193636][bookmark: _Toc520356163][bookmark: _Toc151190165][bookmark: _Toc226965811][bookmark: _Toc150774743][bookmark: _Toc195842903][bookmark: _Toc151193708][bookmark: _Toc142311040][bookmark: _Toc226337234][bookmark: _Toc151193780][bookmark: _Toc151193926][bookmark: _Toc226309782][bookmark: _Toc226965728][bookmark: _Toc150509289][bookmark: _Toc150480776][bookmark: _Toc305158806][bookmark: _Toc127151538][bookmark: _Toc305158880]五  开标、资格审查及评标
[bookmark: _Toc127151539][bookmark: _Toc150480777][bookmark: _Toc150774744][bookmark: _Toc151193637][bookmark: _Toc151193709][bookmark: _Toc150774639][bookmark: _Toc151193853][bookmark: _Toc164608808][bookmark: _Toc305158881][bookmark: _Toc520356164][bookmark: _Toc127161453][bookmark: _Toc195842904][bookmark: _Toc226965812][bookmark: _Toc151193781][bookmark: _Toc150509290][bookmark: _Toc226309783][bookmark: _Toc142311041][bookmark: _Toc164229380][bookmark: _Toc264969229][bookmark: _Toc149720832][bookmark: _Toc164351633][bookmark: _Toc127151740][bookmark: _Toc226965729][bookmark: _Toc151193927][bookmark: _Toc226337235][bookmark: _Toc164229234][bookmark: _Toc305158807][bookmark: _Toc151190166][bookmark: _Toc164608653][bookmark: _Toc265228377]18开标
18.1采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
18.2本项目开标采用不见面招投标模式，使用政府采购一体化平台“苏采云”在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。
[bookmark: _Toc520356165]18.3开标过程将使用政府采购一体化平台“苏采云”公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。
18.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。
18.5投标人不足3家的，不予开标。
18.6投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。
18.7因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。
18.8如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“政府采购一体化平台“苏采云””系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
1)平台系统发生故障而无法登录访问的；
2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；
5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。
出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。
19资格审查
19.1见第三章《资格审查》。
[bookmark: _Toc264969230][bookmark: _Toc142311042][bookmark: _Toc265228378][bookmark: _Toc195842905][bookmark: _Toc164351634][bookmark: _Toc127161454][bookmark: _Toc164608809][bookmark: _Toc150774640][bookmark: _Toc150480778][bookmark: _Toc150509291][bookmark: _Toc151190167][bookmark: _Toc149720833][bookmark: _Toc305158808][bookmark: _Toc151193710][bookmark: _Toc226337236][bookmark: _Toc226309784][bookmark: _Toc164229381][bookmark: _Toc226965813][bookmark: _Toc164229235][bookmark: _Toc151193638][bookmark: _Toc127151741][bookmark: _Toc151193928][bookmark: _Toc151193854][bookmark: _Toc226965730][bookmark: _Toc150774745][bookmark: _Toc164608654][bookmark: _Toc305158882][bookmark: _Toc127151540][bookmark: _Toc151193782]20评标委员会
[bookmark: _Toc520356166]20.1评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
[bookmark: _Toc520356169]20.2评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
21评标程序、评标方法和评标标准
21.1见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
[bookmark: _Toc151193933][bookmark: _Toc151193643][bookmark: _Toc226965735][bookmark: _Toc226337241][bookmark: _Toc264969235][bookmark: _Toc305158887][bookmark: _Toc150509296][bookmark: _Toc195842910][bookmark: _Toc127151545][bookmark: _Toc226965818][bookmark: _Toc142311047][bookmark: _Toc150774750][bookmark: _Toc151193859][bookmark: _Toc151193787][bookmark: _Toc226309789][bookmark: _Toc265228383][bookmark: _Toc150480783][bookmark: _Toc151190172][bookmark: _Toc150774645][bookmark: _Toc305158813][bookmark: _Toc151193715][bookmark: _Toc149720840][bookmark: _Toc305158889][bookmark: _Toc264969237][bookmark: _Toc127151547][bookmark: _Toc127151748][bookmark: _Toc164351641][bookmark: _Toc164608816][bookmark: _Toc151193861][bookmark: _Toc265228385][bookmark: _Toc151193935][bookmark: _Toc226337243][bookmark: _Toc151193717][bookmark: _Toc142311049][bookmark: _Toc150509298][bookmark: _Toc226965737][bookmark: _Toc164229388][bookmark: _Toc226309791][bookmark: _Toc164608661][bookmark: _Toc127161461][bookmark: _Toc150774647][bookmark: _Toc151190174][bookmark: _Toc150774752][bookmark: _Toc151193645][bookmark: _Toc226965820][bookmark: _Toc195842912][bookmark: _Toc164229242][bookmark: _Toc150480785][bookmark: _Toc151193789][bookmark: _Toc305158815]六确定中标
22确定中标人
22.1采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。
[bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc264969239][bookmark: _Toc150480787][bookmark: _Toc151193937][bookmark: _Toc151193863][bookmark: _Toc164229390][bookmark: _Toc226965739][bookmark: _Toc127151549][bookmark: _Toc151193647][bookmark: _Toc164608663][bookmark: _Toc150774754][bookmark: _Toc226309793][bookmark: _Toc151193791][bookmark: _Toc150774649][bookmark: _Toc164229244][bookmark: _Toc164351643][bookmark: _Toc151190176][bookmark: _Toc149720842][bookmark: _Toc226337245][bookmark: _Toc151193719][bookmark: _Toc265228387][bookmark: _Toc226965822][bookmark: _Toc150509300][bookmark: _Toc127161463][bookmark: _Toc195842914][bookmark: _Toc164608818][bookmark: _Toc142311051][bookmark: _Toc127151750][bookmark: _Ref467307090][bookmark: _Ref467306425][bookmark: _Toc520356176]23中标公告与中标通知书
23.1采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。
23.2中标通知书对采购人和中标单位均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标单位放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
24废标
24.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
24.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
24.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
24.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
24.1.4因重大变故，采购任务取消的。
24.1.5平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。
24.2废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。
[bookmark: _Toc226965740][bookmark: _Toc265228388][bookmark: _Toc151193720][bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Toc164608819][bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Toc305158892][bookmark: _Toc151193864][bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Toc226965823][bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Toc151193648][bookmark: _Toc164351644][bookmark: _Toc305158818][bookmark: _Ref467307062][bookmark: _Toc150774755][bookmark: _Ref467306377][bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Toc264969240][bookmark: _Toc150774650][bookmark: _Toc127151751][bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Toc151190177][bookmark: _Toc164608664][bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Toc164229245][bookmark: _Toc151193792][bookmark: _Toc127161464][bookmark: _Toc151193938][bookmark: _Toc150509301][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Toc149720843][bookmark: _Toc226309794][bookmark: _Ref467306978]25签订合同
25.1中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
25.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
25.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
25.4政府采购合同不能转包。
25.5采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
26询问与质疑
26.1询问
26.1.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。
26.1.2采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
26.2质疑
26.2.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
[bookmark: _Hlt100654014][bookmark: _Hlt100653994][bookmark: _Hlt100653993]26.2.2质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）
26.2.3投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。
26.2.4投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
26.3接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。
27代理费
27.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。
28中小企业预留采购份额说明
28.1按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关要求，采购人应当面向中小企业预留采购份额，本项目面向中小企业预留份额0%，如果未设置预留份额情形，请附相关情况说明：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。



[bookmark: _Toc264969244][bookmark: _Toc305158896][bookmark: _Toc353873934][bookmark: _Toc226337250][bookmark: _Toc353873664][bookmark: _Toc150480792][bookmark: _Toc127151554][bookmark: _Toc226965827][bookmark: _Toc305158822][bookmark: _Toc150774759][bookmark: _Toc353825544][bookmark: _Toc142311056][bookmark: _Toc265228392][bookmark: _Toc8030][bookmark: _Toc24423][bookmark: _Toc487900382]
第三章  资格审查
[bookmark: _Toc99301422]一、资格审查程序
1 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
4 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

二、资格审查要求
	[bookmark: _Hlt487972895]序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
	具体规定见第一章《投标邀请》
	

	1-1
	投标人资格声明函
	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。
	格式见《投标文件格式》

	1-2
	投标人信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他招标文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由采购代理机构查询。

	1-3

	营业执照副本
	提供“三证合一”的营业执照副本
	提供证明文件的电子件或电子证照

	1-4
	控股管理关系
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织，不得参加投标。
	管理关系或控股关系信息情况表，格式见《投标文件格式》

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	3
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	

	3-1
	其他特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	


[bookmark: _Toc127151779][bookmark: _Toc353825550][bookmark: _Toc127161490][bookmark: _Toc226965858][bookmark: _Toc353873940]

[bookmark: _Toc13280][bookmark: _Toc32523][bookmark: _Hlt164229061]第四章评标程序、评标方法和评标标准
一、评标程序
1 [bookmark: _Toc305158883][bookmark: _Toc142311043][bookmark: _Toc164608655][bookmark: _Toc164229382][bookmark: _Toc226309785][bookmark: _Toc127161455][bookmark: _Toc151193783][bookmark: _Toc151193929][bookmark: _Toc151193711][bookmark: _Toc151193855][bookmark: _Toc226965731][bookmark: _Toc150774641][bookmark: _Toc164351635][bookmark: _Toc127151541][bookmark: _Toc164608810][bookmark: _Toc149720834][bookmark: _Toc150774746][bookmark: _Toc195842906][bookmark: _Toc226337237][bookmark: _Toc305158809][bookmark: _Toc151193639][bookmark: _Toc264969231][bookmark: _Toc265228379][bookmark: _Toc151190168][bookmark: _Toc226965814][bookmark: _Toc150480779][bookmark: _Toc150509292][bookmark: _Toc164229236][bookmark: _Toc127151742][bookmark: _Toc353873941][bookmark: _Toc353825551][bookmark: _Toc353873665][bookmark: _Toc353873935][bookmark: _Toc226337251][bookmark: _Toc305158897][bookmark: _Toc150480793][bookmark: _Toc195842920][bookmark: _Toc264969245][bookmark: _Toc226965828][bookmark: _Toc353825545][bookmark: _Toc127151555][bookmark: _Toc150774760][bookmark: _Toc142311057][bookmark: _Toc265228393][bookmark: _Toc305158823]投标文件的符合性审查
1.1 [bookmark: _Toc520356167]评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。
符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书
	按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书

	2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆开投标；

	3
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；

	6
	签署、加盖公章
	按照招标文件要求签署、加盖公章的；

	7
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；

	8
	★号条款响应
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；

	9
	分包承担主体资质（如有）
	分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；

	10
	分包意向协议
（如有）
	按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有）

	11
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）

	12
	报价合理性
	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；（详见《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号）。

	13
	进口产品
（如有）
	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的；

	14
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：
1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证；
3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）；
4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品；

	15
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

	16
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

	17
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

	18
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

	19
	重大偏离
	经评标委员会认定与招标文件有重大偏离和保留；
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的主要技术指标或重要的商务条款或除上述以外的多项指标要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。


2 投标文件有关事项的澄清或者说明
2.1 评标过程中，评标委员会将通过政府采购一体化平台“苏采云”系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
2.2 评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
2.2.1 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.2.2 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
2.2.3 投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；
2.2.4 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
2.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。
2.4 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。
2.5 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
2.5.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：
□有，具体规定为：______________
■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。
2.5.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；
2.5.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.5.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
2.5.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
2.5.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
2.5.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
2.6 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.6.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.6.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.6.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
2.6.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
2.6.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.6.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
2.6.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。
2.6.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
2.7 采购本国产品的支持政策
2.7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依
法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采
购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“投标文件格式”的“分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
2.7.3 投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
2.7.4 投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用删除线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
2.7.5 评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
2.7.6 适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
2.7.7 本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
3 投标文件的比较和评价
3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
3.2 评标方法和评标标准
3.2.1 本项目采用的评标方法为：
■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。
□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
□随机抽取
□其他方式，具体要求：_____
3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_____。
3.2.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）_____。
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4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
■随机抽取
□其他方式，具体要求：_____
4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。
5 报告违法行为
5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评标标准
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	备注

	1
	价格分
	40
	满足招标文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：价格分得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。
此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》。
	

	2
	主观分
	13
	
	

	2.1
	系统技术
方案
	7
	整体考虑整体方案架构、可操作性、兼容性、延展性、安全性等，由评标委员会综合评审：
1. 系统技术方案内容完整全面，整体设计科学严谨、逻辑清晰，方案落地可行性强；完整提供精细化的实训室平面设计图、效果图、液相智能检测工作站三维设计图及全工序三维设计图，图纸细节齐全、贴合项目实际需求，得7分；  
2.系统技术方案内容较为全面，整体设计科学合理，方案具备较强落地可行性，仅少量细节需优化；图纸资料齐全，可提供完善度中等、核心信息完整的实训室平面设计图、效果图、液相智能检测工作站三维设计图及各工序三维设计图，图纸能够支撑项目落地使用，得5分；
3.系统技术方案内容基本齐全，核心设计科学合理，方案仅具备基础落地可行性，落地细节、流程、配套设计存在较多优化空间；仅提供基础简易版图纸（实训室平面设计图、效果图、液相智能检测工作站三维设计图、各工序三维设计图中的部分提供），图纸仅体现核心框架，细节缺失较多，仅可满足基础参考需求，得3分；
4.系统技术方案内容一般、方案设计科学基本合理可行性较差，未提供实训室平面设计图、效果图、液相智能检测工作站三维设计图、各工序的三维设计图，得1分；
5.不提供方案或方案不符合要求不得分。
	

	2.2
	实施方案
	3
	需考虑进度及实施保障措施、项目会议制度、测试方案等，由评标委员会综合评审：
1.质量满足要求，保证措施全面、科学合理、明确有针对性，得3分；
2.质量基本满足要求，保证措施较全面、较科学合理、较明确、针对性一般，得2分；
3.质量不能满足要求，保证措施片面、不科学不合理、不明确、针对性较差，得1分。
4.不提供方案或方案不符合要求不得分。
	

	2.3
	质量保障
方案
	3
	需考虑质保期内维护方案、质保期外维护方案、常规检查等，由评标委员会综合评审：
1.维护方案内容考虑齐全、规范、详细，合理、能完全满足项目需求得3分；
2.维护方案内容考虑较齐全，较规范、合理、基本能满足项目需求得2分；
3.维护方案内容考虑不齐全、不能满足项目需求得1分；
4.不提供方案或方案不符合要求不得分。
	

	3
	客观分
	47
	
	

	3.1
	业绩
	4.5
	投标人提供自2023年9月1日以来（时间以合同签订时间为准），承担过的类似业绩，每份得1.5分，最高得4.5分。
[bookmark: _GoBack]（投标文件中提供有效业绩合同复印件，未提供或提供不完整的不得分，时间以合同签订时间为准，合同未能体现签订时间或合同内容的不得分。）
	

	3.2
	技术参数响应
	27.5
	投标人所投产品的技术要求的符合性，即对提供产品的技术参数、配置、性能是否符合招标文件要求进行评价。
1.投标文件中所投产品的技术参数完全符合招标文件技术参数和配置要求的得27.5分；
2.采购需求技术参数中带“▲”项为重要技术参数（共  23项），投标文件中须提供参数证明材料，每有1项负偏离或未提供有效证明材料的扣1分。
3.其他技术参数（共180项）在投标文件《采购需求偏离表》中按要求响应，每有1项负偏离扣0.025分。
	

	3.3
	功能演示
	12
	投标人需在投标截止时间前按要求上传演示视频（苏采云系统），演示视频要求使用以往开发过的真实产品进行录播，不能使用PPT进行演示，每个视频时长不超过5分钟，总计不超过20分钟。不提供视频或视频演示不符合要求或因视频文件上传不全或损坏而导致无法完成演示的，不得分。评委根据以下具体演示内容进行评分：
1、智能检测实训操作终端演示（3分）
演示内容需包括：通过一种食品或药品类智能检测设备操作终端演示①使用设备三维模型或二维平面操作界面完成上下料控制界面；②检测方法完整工序、当前所处工序的展示界面；③工序参数录入、人工交互界面；④生成实验报告界面及实验报告。
评分标准：上述四点功能演示全部完整，真实反映产品功能的得3分；未提供视频演示、功能演示有缺失或内容不符合要求的得0分。
2、智能检测工作站演示（3分）
演示内容需包含：通过一种食品或药品类智能检测设备演示①操作平台、机器人、安全门窗；②加液模块与加液操作（机器人与移液枪协作完成）；③定容模块及定容操作（机器人、加液装置、相机协作）。
评分标准：上述三点功能演示全部完整，真实反映产品功能的得3分；未提供视频演示、功能演示有缺失或内容不符合要求的得0分。
3、AI智能实训评价系统演示（3分）
演示内容需包括：①实训步骤监控功能，实训主题应为食品或药品类实验，步骤应覆盖实验全流程，具备查看相应步骤完成时的真实操作影像；②实训报告功能，实验需为食品类或药品类实验，报告内容应至少包括实验环节、环节内容、环节操作要求、操作影像；③视频模型标注，演示案例应为化学检测模型，包括常见检测设备或仪器，如烧杯、试管、离心机等；④AI判定结果功能，并展示评定错误时的错误操作视频。
评分标准：上述四点功能演示全部完整，真实反映产品功能的得3分；未提供视频演示、功能演示有缺失或内容不符合要求的得0分。
4、智能生产数字孪生管理演示（3分）
演示内容需包含：①智能实验室三维场景（含自动化智能检测装备、实验室房间、家具）；②自动化设备的仿真操作流程（食品或药品类检验流程，如机器人样品转移、自动化称量等）；③生产系统数据监控与展示（设备运行状态、实验过程数据等）。
评分标准：上述三点功能演示全部完整，真实反映产品功能的得3分；未提供视频演示、功能演示有缺失或内容不符合要求的得0分。
	

	3.4
	质保期
	3
	在招标文件2年免费质保期的基础上，每延长1年得1分，最高得3分。
（投标文件中提供有效承诺函并加盖投标人公章，否则不得分。）
	

	合计
	100
	


注：
1.未能按以上要求提供相应证明的，不作为评审依据，不得分。
2.评分标准中要求提供的证明文件及资料通过“政府采购一体化平台“苏采云”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评审小组半数以上认定后作不得分处理。
[bookmark: _Toc2375][bookmark: _Toc25439][bookmark: _Toc31339][bookmark: _Toc21402][bookmark: _Toc19911][bookmark: _Toc10627]



第五章  采购需求
一、项目概况
常州工程职业技术学院智能化分析检测线项目，设置液相智能检测自动化工作站、标准化试样处理区、数字化教学研讨与中控系统三大功能区域，依托智能物联网与数字孪生技术打造全流程自动化智慧检测实训场景，实现样品前处理、仪器分析、数据管控一体化智能调度。项目建成后，可覆盖环境、药品、食品多领域检测需求，开展元素含量、农兽药残留、有毒有害污染物、营养组分等全套理化检测实训，兼顾课堂教学、技能大赛、职业技能证书考核与企业对外检测服务。
本项目采购内容包括但不限于相应产品供货前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、产品设计、制造、采购、运输、装卸、安装、调试、技术指导培训、检验、质保期及维保服务等全部内容。
二、采购清单及技术参数
1、采购清单
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	技术参数

	1
	粉碎模块
	4
	台
	1.功能：为实验样品匀浆、捣碎、粉碎专用前处理设备，可快速对植物、生物组织、食品、化工样品进行碾碎、搅拌、匀浆处理。适配科研、医学、生化、食品检测等多领域样品捣碎匀浆实验需求
2.最高转速：≥18000rpm
3.额定功率：≥600W
4.最大容量：≥1800ml
5.产品材质：加厚玻璃杯/不锈钢

	2
	纯水模块
	1
	台
	1.功能：设备采用多级预处理、反渗透、超滤纯化集成工艺，一机双用可同时产出 RO 纯化水与 UP 超纯水，出水水质符合实验室一级用水标准，适用于标准实验、痕量分析、原子吸收、荧光分析、生化分析、环境分析、血清检查、气相色谱、高效液相等各类实验室精密检测用水场景
2.进水水源：城市自来水，水温5-40℃TDS＜350ppm
3.主机体积：宽385mm×深450mm×高450mm（误差±5%）
4.超纯水水质：≥电阻率18.0ΜΩ温度自动补偿到≥25℃，制水量：≥12L/h
5.配置真空压力无菌储水桶≤3.5克，配置三路三显三检测显示仪
6.系统具备故障监测指示功能（液晶屏显示RO检测、UP检测、泵检测、阀检测、仪表检测、UV检测、UF检测），能自动检测修复主机微电脑控制系统的各项错误程序
7.配有多功能手持式红外线遥控器，具备专用遥控控制和遥控设置定量取水功能，可在50米内随意遥控控制各项操作，免除人工来回奔跑和取水等候
8.配有红外线远距遥控控制技术，使主机拥有两套控制操作系统，设备操作更方便、可靠
9.系统具备链接计算机监控的装置，提供带多级过滤芯的超纯水制备装置，系统具备水量精确计量功能，提供具备水量精确计量功能的超纯水机
10.系统具备后期可单独升级功能，提供水量可升级的超纯水机，系统具备耗材失效自动报警并提醒更换功能。

	3
	称量模块
	4
	台
	1.功能：精密称量专用设备，实现实验室样品、试剂、试样的精准定量称量作业。适用于样品配比、试剂配制、精密检测等各类实验室精准称量场景，满足实验室标准化实验定量要求。
2.量程：≥2200g
3.精度：≥10mg
4.重复性（典型值）：≥10mg
5.线性（典型值）：≥6mg
6.稳定时间：≥1s
7.秤盘尺寸：180*180mm(误差±5%)
8.具有单体传感器，过载保护功能，牢固耐用的设计，确保量程范围内的称量；具备温度和时间触发的全自动外部校准和调整功能，充分确保获得准确的称量结果；LED触摸屏，操作容易，读数方便
9.特殊涂层的玻璃防风罩，最大限度地减小样品带静电引起的称量误差，顶部和侧边滑门易于移动和拆卸，防风罩可完全拆卸
10.密码保护功能，防止意外更改天平设置；可以为设备、样品和批次分配ID号，在符合GLP的打印过程中导出ID号
11.标配USBC和RS等接口，真正的“PC直连功能”，轻松连接到PC，以便将称量数据直接传输到电子表格或者文本等格式的文档中，可设置数据输出时间间隔
12.内置≥12种应用程序，称量|填料，计数，称量百分比，混合|净重总重，组分|总重，动物称量，计算|自由因子，密度测定，统计，峰值保持，检重，质量单位转换。

	4
	中央实验台1
	6
	米
	1.功能：中央实验台集成供电、给排水接口，配置柜体抽屉用于试剂耗材收纳，可开展样品等前处理、试剂配制、容器清洗等实验工作。
2.台面：采用具有防酸、防碱、耐腐蚀性能≥12.5mm厚实芯理化板台面。边缘加厚至≥25mm，耐强酸、耐强碱、耐化学溶剂腐蚀性，抗强冲击，无毒，不变形，硬度高，不易损坏，经久耐用。
主框架、架边、前后梁：采用60mm*40mm*1.0mm(误差±5%)
矩形钢管焊接而成，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊。表面经酸洗、磷化后做环氧树脂EPOXY粉末静电涂喷，满缝焊接而成，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，承重性能好，使用寿命长。
3.底柜托梁：采用30*50*1.0mm(误差±5%)矩形钢管焊接而成，表面经环氧树脂EPOXY粉末静电涂喷，耐酸耐腐蚀。
4.柜体：采用≥16mm厚E1级面粘压环保型三聚氰胺板；所有截面采用封边机以≤2mmPVC封边条封边，粘力强，密封性好，外形美观、经久耐用。所有板件采用三合一连接件，结构稳固，承重性能好且易于拆迁，在实验室酸碱环境长期使用不会生锈腐蚀。
5.门、抽屉面板：采用≥18mm厚E1级面粘压环保型三聚氰胺板；所有截面采用封边机以≤2mmPVC封边条封边，粘力强，密封性好，外形美观、经久耐用。
6.背板：采用≥16mm厚E1级双面粘压环保型三聚氰胺板；所有截面采用封边机以≤2mmPVC封边条封边，粘力强，密封性好，外形美观、经久耐用。后板可灵活拆卸,利于隐藏水电管道的维护修复。
7.铰链：采用实验室专用合金铰链，承重，经久耐用，达到可承受破坏性实验的五金行业标准，使用寿命高达≥10万次。
8.滑轨：采用三节消音滚珠导轨，达到国家家具质量监督检验中心QB/T2454-2013标准，耐腐蚀，承重，经久耐用；承重达到30kg以上，开合次数达≥10万次以上；
9.拉手：采用优质高强度塑料线型一字内藏式拉手。表面经环氧树脂粉末喷涂处理，拉手两端用一次成型工程塑料堵头封口，防止划手。
10.地脚：采用不锈钢与高强尼龙组合一体的可调地脚，具防滑减震，高低可调功能。（可调平衡高度30mm-50mm）。可消除地面凹凸不平造成的影响。具有防滑、减震、高低调节台体水平、防酸、碱腐蚀、承重力强等特点。
11.水槽：采用≥6mm厚高密度PP材质，平整不变形，一体冲压成型，耐酸碱腐蚀，耐刻刮，自带安全下水管，美观实用,水槽容量≥45L。水龙头：采用实验室专用水龙头，栅隔型，尖嘴出水口，阀芯采用通用的瓷阀芯，表面经环氧树脂粉末喷涂处理。经久耐用，不会出现渗水、断裂现象。

	5
	中央实验台2
	10
	米
	1.功能：中央实验台集成供电接口，配置柜体及抽屉用于小型仪器设备、耗材收纳，具备宽敞稳固操作工作面放各类实验仪器设备，主要用于开展仪器测定等实验；
2.台面：采用具有防酸、防碱、耐腐蚀性能≥12.5mm厚实芯理化板台面。边缘加厚至≥25mm，耐强酸、耐强碱、耐化学溶剂腐蚀性，抗强冲击，无毒，不变形，硬度高，不易损坏，经久耐用；
3.主框架、架边、前后梁：采用60mm*40mm*1.0mm（误差±5%）矩形钢管焊接而成，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊。表面经酸洗、磷化后做环氧树脂EPOXY粉末静电涂喷，满缝焊接而成，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，承重性能好，使用寿命长。底柜托梁：采用30*50*1.0mm（误差±5%）矩形钢管焊接而成，表面经环氧树脂EPOXY粉末静电涂喷，耐酸耐腐蚀；
4.柜体：采用≥16mm厚E1级双面粘压环保型三聚氰胺板；所有截面采用封边机以≤2mmPVC封边条封边，粘力强，密封性好，外形美观、经久耐用。所有板件采用三合一连接件，结构稳固，承重性能好且易于拆迁，在实验室酸碱环境长期使用不会生锈腐蚀。门、抽屉面板：采用≥18mm厚E1级优质双面粘压环保型三聚氰胺板；所有截面采用封边机以≤2mmPVC封边条封边，粘力强，密封性好，外形美观、经久耐用；
5.背板：采用≥16mm厚E1级双面粘压环保型三聚氰胺板；所有截面采用封边机以≤2mmPVC封边条封边，粘力强，密封性好，外形美观、经久耐用。后板可灵活拆卸,利于隐藏水电管道的维护修复；
6.铰链：采用实验室专用合金铰链，承重，经久耐用，达到可承受破坏性实验的五金行业标准，使用寿命高达≥10万次；
7.滑轨：采用三节消音滚珠导轨，达到国家家具质量监督检验中心QB/T2454-2013标准，耐腐蚀，承重，经久耐用；承重达到30kg以上，开合次数达≥10万次以上；
8.拉手：采用优质高强度塑料线型一字内藏式拉手。表面经环氧树脂粉末喷涂处理，拉手两端用工程塑料堵头封口，防止划手；
9.地脚：采用不锈钢与高强尼龙组合一体的可调地脚，具防滑减震，高低可调功能。（可调平衡高度30mm-50mm）。可消除地面凹凸不平造成的影响。具有防滑、减震、高低调节台体水平、防酸、碱腐蚀、承重力强等特点。

	6
	实验边台（带水池+吊柜）
	5.5
	米
	1.功能：实验台集成供电、给排水接口，放置各类实验仪器，配置柜体抽屉用于试剂耗材收纳，可开展样品等前处理、试剂配制、容器清洗等实验工作；
2.台面：采用具有防酸、防碱、耐腐蚀性能≥12.5mm厚实芯理化板台面。边缘加厚至≥25mm，耐强酸、耐强碱、耐化学溶剂腐蚀性，抗强冲击，无毒，不变形，硬度高，不易损坏，经久耐用。
主框架、架边、前后梁：采用60mm*40mm*1.2mm(误差±5%)
矩形钢管焊接而成，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊。表面经酸洗、磷化后做环氧树脂EPOXY粉末静电涂喷，满缝焊接而成，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，承重性能好，使用寿命长。底柜托梁：采用30*50*1.0mm(误差±5%)矩形钢管焊接而成，表面经环氧树脂EPOXY粉末静电涂喷，耐酸耐腐蚀；
3.柜体：采用≥16mm厚E1级双面粘压环保型三聚氰胺板；所有截面采用封边机以≥2mmPVC封边条封边，粘力强，密封性好，外形美观、经久耐用。所有板件采用三合一连接件，结构稳固，承重性能好且易于拆迁，在实验室酸碱环境长期使用不会生锈腐蚀。门、抽屉面板：采用≥18mm厚E1级双面粘压环保型三聚氰胺板；所有截面采用封边机以≥2mmPVC封边条封边，粘力强，密封性好，外形美观、经久耐用；
4.背板：采用≥16mm厚E1级优质双面粘压环保型三聚氰胺板；所有截面采用封边机以≤2mmPVC封边条封边，粘力强，密封性好，外形美观、经久耐用。后板可灵活拆卸,利于隐藏水电管道的维护修复；
5.铰链：采用实验室专用合金铰链，承重，经久耐用，达到可承受破坏性实验的五金行业标准，使用寿命高达≥10万次；
6.滑轨：采用三节消音滚珠导轨，达到国家家具质量监督检验中心QB/T2454-2013标准，耐腐蚀，承重，经久耐用；承重达到30kg以上，开合次数达≥10万次以上；
7.拉手：采用优质高强度塑料线型一字内藏式拉手。表面经环氧树脂粉末喷涂处理，拉手两端用一次成型工程塑料堵头封口，防止划手；
8.地脚：采用不锈钢与高强尼龙组合一体的可调地脚，具防滑减震，高低可调功能。（可调平衡高度30mm-50mm）。可消除地面凹凸不平造成的影响。具有防滑、减震、高低调节台体水平、防酸、碱腐蚀、承重力强等特点；
9.水槽：采用≥6mm厚高密度PP材质，平整不变形，一体冲压成型，耐酸碱腐蚀，耐刻刮，自带安全下水管，美观实用,水槽容量≥45L。水龙头：采用实验室专用水龙头，栅隔型，尖嘴出水口，阀芯采用通用的瓷阀芯，表面经环氧树脂粉末喷涂处理。经久耐用，不会出现渗水、断裂现象。
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	漩涡混合模块
	1
	台
	1.功能：具备与自动化系统通讯功能
2.最大载重：≥1Kg
3.样品处理量：支持多个50mL规格样品同时处理
4.震荡速度：≥1500rpm

	8
	高速离心模块
	1
	台
	1.功能：具备与自动化系统通讯功能
2.最高转速：≥8000r/min
3.最大容量：≥4×50ml
4.定时功能：具备定时功能
5.转子类型：水平转子或角转子
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	超声波清洗模块
	1
	台
	1.功能：具备与自动化系统通讯功能
2.容量：≥5L
3.超声频率：≥30KHz
4.温度控制范围：常温~80℃
5.时间设置：具备定时功能
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	旋转蒸发模块
	1
	台
	1. 功能：完成样品溶液浓缩提纯、有机溶剂回收，支持转速、温度调控，用于样品前处理、化学提取、溶剂回收等实验
2. 锅胆材质：特氟隆复合锅，全封闭加热
3.旋转瓶容积≥1L，匹配标准接口；收集瓶容积≥1L，匹配标准型球磨口
4.旋转功率：≥40W，旋转速度20-200rpm
5.蒸发能力：≥20ml/min(水的蒸发量）
6.真空度：≥0.1Mpa
7.加热功率：≥1.5KW
8.浴锅控温范围0-299℃，控温精度±1℃
9.升降行程：100mm-150mm(滑动升降+手动提升）；调速方式：电子无级调速
10.温度显示方式:数字显示；控温方式：智能控温
11.密封方式：特氟隆+氟胶双重密封圈；升降方式：手动重量平衡方式
12.冷凝器：立式冷凝器≥￠85*430mm，连续加料，匹配标准接口加料阀。
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	液相智能检测实训操作终端
	1
	套
	1.功能：系统支持与智能检测工作站进行自动连接，具备控制工作站进行启动、停止、复位与暂停等功能，实时监控工作站运行情况。实验方法（能够适配液相智能检测工作站所支持的全部食品、药品方法），通过实验工艺可视化的方式配置工作站运行参数，在样品检测完成后能够自动生成可视化实验报告，生成实验记录。
2.工作站基础控制功能：支持自动化检测和人机协作检测，展示工作站状态（如总就绪、运行中、报警指示、心跳反馈等），能够控制工作站急停、暂停、手自动切换、总启动、总停止、总复位、初始化、消音、报警复位、报警确认。
3.上下料工位控制：支持通过设备三维模型或二维平面界面完成需要控制的上下料工位，能够配置工位物料情况，包括物料数量、取料位、拿料位。
4.检测模块控制功能：支持通过设备三维模型或二维平面界面选择需要控制的仪器设备，能够配置检测模块的运行参数，包括离心转速、离心时间、漩涡震荡时间、超声波时间，能够控制检测模块的启动与停止。支持控制的模块包括移液模块、漩涡震荡模块、超声波模块、定容模块、液相检测模块。其中液相检测模块支持控制选择检测方法模型选择，具体液相方法的参数配置由液相检测模块自带的工作站软件配置。
5.知识学习功能：系统搭建专业教学视频资源库，如智能检测工作站的基础原理、操作规范、仪器设备使用教程、故障排查等内容。
▲6.实验实训功能：系统提供智能检测实训设备的人机交互功能，具备方法标准的完整工序，能够清晰识别当前所处的工序及上下游工序，工序参数可录入，能够引导操作人员完成实验人机交互操作，完成实验检测完整流程。
7.实验报告功能：完成实验流程后系统生成项目检测结果报告，记录原始数据、检测结果数据并依据既定标准判定是否合格，精准统计实验关键数据，涵盖实验过程原始数据（包括样品编号、时间结果）、仪器检测数据以及检测结果判定情况。数据统计与分析：能够统计教学时长、试验次数指标参数，并通过图表形式展现。
8.工作站集成功能：通过以下方式完成模块的通讯与数据集成：硬件设备与系统间的通讯支持Profinet/Modbus/485/232等常用协议，具有较高的实时性和可靠性，通讯速度相对较快；控制及数据采集系统与数据服务间采用广泛应用于工业自动化、物联网和实时监控系统等领域的OPC/DDS/TCP协议，支持多种设备类型和通讯方式，实现不同品牌设备之间的数据通信；数据服务与业务功能间采用广泛应用于信息化系统领域的HTTP/RTC/MQ，具有良好的可扩展性和互操作性，支持不同类型应用模块间的数据交互和通信；当工作站不具备对接接口时，系统应自主对工作站硬件/电气系统进行二次开发，实现与软件系统的集成与对接。
9.数据采集功能：采集方式优先级为PLC通信模块、API、数据库、R232串口、RJ45独立网口、工作站：PLC通讯模块：通过网口自动可以和平台进行双向交互；API：通过应用程序接口获取检测结果，需提供接口调用文档；数据库：通过采集界面直接向检验设备数据库内采集数据；RS232串口：通过检验设备直接将数据传输到采集界面（串口号、波特率、停止位、数据位、奇偶校验）；RJ45独立网口：通过标准化接口实现传输；工作站软件：可完成全部操作的工作站软件及数据传输线，可兼容全部windows操作系统。当工作站不具备数据接口时，软件系统应自主对工作站硬件/电气系统进行二次开发，实现所需展示或监控的数据呈现。
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	液相智能检测工作站
（核心产品）
	1
	套
	1.设备核心需求为使用自动化方式实现食品（如三聚氰胺）与药品（如布洛芬）相关指标的自动化或半自动化（人机交互）检测，不同检测流程上的相同功能设备设施在满足准确性、稳定性、效率等需求基础上可以共用。
2.设备需要由操作平台、智能检测搬运模块（机器人）、移液加液模块、定容模块、漩涡混匀集成模块、超声波集成模块、离心集成模块、液相集成模块、配套电气控制模块组成，在满足检测指标自动化检验的基础上，应具备移液加液、漩涡混匀、超声波震荡、离心、定容、液相自动上样功能。
3.具备食品（如三聚氰胺）相关指标自动化检测功能，自动化范围包括试剂添加、漩涡震荡、超声波震荡、离心、定容、移取上清液、液相上机检测。
4.具备药品（如布洛芬）指标自动化检测功能，自动化范围包括试剂添加、漩涡震荡、定容、移取上清液、液相上机检测。
5.操作平台应材质选用≥10mm的铝合金材质，采用阳极氧化或喷涂进行表面处理。
6.设备需要支持接入通风系统，保证实验检测的安全。
7.设备应具备安全门窗，检测时具备安全门窗状态检测功能，未关闭安全窗时禁止自动化检测的运行。
8.智能检测搬运模块：最大搬运负载≥5kg，自由度≥6，最大速度≥1.2m/s，有效工作半径≥700mm，重复定位精度±5mm以内，能够完成各工序间样品与容器的自动转运。
9.移液加液模块：支持使用移液枪完成3种以上试剂的添加功能，无需实验中途更换试剂，能够配合智能检测搬运模块（机器人）完成自动化加液操作。
10.定容模块：使用视觉相机实现定容功能，相机像素≥200万，能够自主应对不同外部光线条件，具备机器人、加液装置、相机协作功能
11.水浴集成模块：集成外部超声波装备，使用不锈钢或铝型材框架，设计独立试管插孔阵列，兼容搬运模块夹爪抓放样品，支持超声波震荡试管数量≥3，配备试管到位检测。
12.混匀集成模块：集成外部漩涡震荡装备，适配50ml规格试管。
13.提取集成模块：集成外部离心装备，具备转子停止检测、开关盖子功能，完成离心设备的控制与数据采集，并实现与电气系统、机器人控制系统的自动化协作。
14.液相集成模块：具备自动上样功能，配备标准化样品架,完成液相设备的控制与数据采集，并实现与电气系统、机器人控制系统的自动化协作。
15.电气控制模块：PLC及电气部件选用市场主流通用系列，不采用特殊非标型号；整体电路配备短路、过载、缺相、欠压等完善的安全保护措施；空气开关等核心电气元件具备高分断能力、高机械及电气寿命，性能满足主流工业级产品通用要求。
16.适配50mL离心管、50或100mL容量瓶。
17.具备Profinet/Modbus/485/232等通用接口中的一种或多种，支持与外部系统软件对接。
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	AI智能摄像模块
	4
	套
	1.摄像机类型：高清智能网络摄像机，支持实时音视频采集、传输及远程监控；
2.图像分辨率：最大分辨率≥2560×1440，且在该分辨率下视频帧率≥25fps；图像传感器：采用不小于1/2.7英寸逐行扫描CMOS图像传感器；图像处理：支持宽动态、背光补偿、强光抑制及3D数字降噪功能；
3.镜头参数：镜头焦距为4mm，最大光圈F值≤2.0；
4.音频功能：内置麦克风及扬声器，支持音频采集及声音播放；
5.网络功能：支持Wi-Fi无线网络连接；
6.补光功能：支持红外光与白光智能补光，并可根据环境亮度自动切换补光模式；补光距离：红外补光距离≥20m，白光补光距离≥15m；
7.安装结构：配备三轴调节支架，支持摄像机拍摄方向和安装角度灵活调节，支架应结构稳定、固定可靠；
8.云台功能：配备智能云台，支持通过管理平台或客户端远程控制摄像机水平及垂直转动。
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	AI智算终端
	1
	台
	1. CPU：处理器基础主频≥2.0GHz最大动态加速频率≥3.9GHz，支持多核动态频率提升技术。
2.内存配置：4×32GB；内存规格：DDR5 ECC RECC；内存频率：4800MHz。
3.系统盘：2块硬盘，单块容量480GB、硬盘缓存大小128MB；数据盘：2块硬盘，单块容量8TB、2.5 英寸盘体
4.AI算力卡：AI加速显卡≥2块，单卡显存≥24GB，单卡功耗≤450W，双宽涡轮散热，支持主流AI训练推理框架。
5.RAID卡：硬件阵列卡≥1块，8口SAS/SATA，缓存≥1GB,支持RAID0/1/5/6/10；7.支持2颗可扩展处理器，TDP≤350W，支持3UPI互联；
6.内存插槽：32个；支持DDR5 4800MHz ECC内存；内存容量可扩展至8TB；支持3DS ECC RDIMM/LRDIMM内存。
7.最大支持12个3.5英寸或2.5英寸硬盘；2000W(1+1)冗余电源；
8.IPMI管理接口：1个1GbE RJ45接口；专用管理网口：1个1GbE RJ45接口。
▲9.具备深度推理引擎能力，支持通用大模型推理、全流程数据智能分析，可完成实验原始数据自动推导；
▲10.预装视频流解析模型以解析实验操作步骤并生成相应报告；
▲11.集成算力协同平台，支持对机器的每张算力卡状态进行监测，动态分配模型训练任务至不同算力卡；
▲12.集成模型部署下发平台，支持将训练好的模型，一键下发至边缘计算推理设备，同时支持监测模型运行状态；
13.支持64位运算以发挥CPU多核与大内存优势，同时需具备良好的网络连接能力，以支持与摄像头和边缘计算盒的通信；
14.配置高性能关系型数据库，优化读写以处理高并发实验数据；
15.支持深度学习框架，加速AI模型训练和推理任务；支持对AI视觉模型的优化和量化，提高模型在边缘计算环境中的运行效率，确保模型在边缘计算盒上的高效执行；
16.采用加密算法对存储和传输中的数据进行加密；支持64位运算释放CPU多核与大内存优势，提升整体计算能力与数据处理效率；
17.具备良好的网络连接能力，稳定支持与摄像头和边缘计算盒的通信，确保数据传输的实时性与可靠性，满足实验操作监控、数据采集及边缘计算场景下的需求；
18.配置高性能关系型数据库，并能对数据库进行读写优化；
19.借助分布式文件系统或存储虚拟化技术，实现数据的分散存储与统一管理，确保长时间录制摄像头数据的存储需求得到满足，提升数据的安全性与可靠性，方便后续的数据扩展与维护；
20.利用GPU的强大计算能力，优化算法的执行效率，缩短模型训练周期，提升模型推理速度，满足AI智算一体机在智能计算、图像识别、自然语言处理等多种应用场景下的算力需求；
21.支持对AI视觉模型的优化和量化，提高模型在边缘计算环境中的运行效率；
22.通过模型压缩、剪枝、量化等技术手段，降低模型对硬件资源的消耗，确保模型在边缘计算盒上能够快速、高效地执行，实现实时的图像分析、目标检测与识别等功能，满足边缘计算场景下的实时性与智能化要求；
23.优化引擎与数据存储之间的交互，支持大批量原始数据的快速读取和预处理，保证数据流转的高效性；
24.具备强大的视频解码能力，支持多种常见视频编码格式（如H.264、H.265等），能够高效处理高分辨率、高帧率的视频流，确保视频解析的流畅性和准确性；
25.满足视频流解析的实时性需求，从视频输入到实验操作步骤解析以及报告生成的整个流程应在合理的时间范围内完成，避免延迟过高影响用户体验和实际应用效果；实现从视频流输入到实验报告输出的全流程自动化。
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	AI边缘计算终端
	1
	台
	1.支持边缘侧视觉模型部署、运行及实时推理分析；支持4路摄像头同时接入及视频流实时处理；
2.处理器：制造工艺≤14纳米，核心数≥6核，线程数≥12线程，基础主频≥3.2GHz；
3.内存：≥8GBDDR4，内存插槽≥2个，最大支持扩展至≥32GB；
4.AI算力卡：AI算力卡≥1张，显存≥6GB，整体性能应满足边缘侧视觉模型实时推理及多路视频流分析要求；
5.系统盘：≥24GB SATASSD，2.5英寸；数据盘：≥256GB SSD固态硬盘，2.5英寸；
6.网络接口：千兆网口≥6个，专用管理口≥1个。
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	预训练模块
	2
	个
	1.预训练实验模型。提供经过预训练的实验模型，提高实验效率和准确性。
2.视频训练素材采集：30分钟内
3.标记图片素材数量：50000张内（含训练集、验证集、测试集）
4.实验模型评价报告模版：支持
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	AI智能实训评价学生操作终端
	1
	套
	1.登录进入实验空间功能：系统应支持学生通过个人账号登录，进入个人实验空间，查看当前参与的实验实训任务项目、相关资料；
▲2.实验过程数据录入功能：学生可以使用配套平板设备录入实验数据；
▲3.实验项目浏览与历史查看功能：系统应提供学生查看历史参与实验记录的能力，包括实验项目名称、所属课程、成绩得分、操作评价与实验报告，实现实验过程的复盘与学习回顾；
4.分组信息与报告展示功能：系统应在学生端显示当前实验项目所属小组的信息，包括小组编号、成员姓名与头像，提升组内协作意识与责任；
▲5.人脸识别签到功能：系统应支持学生通过人脸识别，使用配套平板设备进行身份识别，完成签到，加入所属实验组，实现分组自动化与启动流程一体化；
▲6.小组进度与步骤状态可视化功能：学生应可查看本组实验整体进度与当前步骤执行状态，系统需动态更新当前步骤标识，帮助学生及时修正行为；
▲7.实训步骤实时视频监控与AI标注展示功能：系统应提供本组实验操作（食品或药品类）的实时监控画面，步骤应覆盖实验全流程，并叠加AI识别的关键标注信息，如当前仪器识别（包括常见检测设备或仪器，如烧杯、试管、离心机等）、动作流程辅助学生自我诊断与自我改进；
▲8.实验报告内容查看与评价反馈功能：学生可在实验（食品或药品类）结束后查看完整报告内容，包括实验目的、实验环节、环节内容、环节操作要求、操作影像、结果分析、AI评分与教师评价，系统自动关联得分与评价建议，提升学生对学习成效的理解；
▲9.AI助教智能问答功能：学生在实验过程中可随时向AI助教提问，包括实验原理、操作流程、常见问题等内容，系统通过知识库匹配提供实时应答，增强学生实验自主性与即时反馈能力；
10.个人信息与设置管理功能：系统应支持学生在个人中心修改基本资料、密码等信息，提升平台使用的个性化与便捷性；
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	AI智能实训评价教师操作终端
	1
	套
	1. 实验模型选择配置：系统应支持教师选择实验模型（课程模块），并绑定至班级任务，确保课程资源与教学内容对应；
▲2.实验报告模版选择功能：系统应支持根据不同实验类型选用对应的报告模板，实现报告结构的标准化与多样化兼容；
3. 小组成员信息查看功能：教师端应支持按实验项目查看各小组成员信息，了解学生分组情况与参与状态；
▲4.小组报告查看功能：教师可查看每次实验后小组提交的实验报告，辅助教学评估与课堂回顾；
5.多角色权限管理机制功能：系统应具备角色区分能力，明确教师、管理员等角色权限，防止越权操作；
▲6.评分规则与实验目的配置功能：教师可对实验任务设定实验目的，引导学生明确目标并规范操作；
7.教学数据归档管理功能：系统应自动归档教师所管理的所有教学数据，包括学生相应步骤完成时的真实操作影像、报告文档、小组记录、评分日志等，支持按时间、课程、班级多维度检索查询；
▲8.智能报告编辑能力功能：系统应允许教师对AI生成的判定结果或报告内容进行二次编辑，包括格式修改、内容校正等，提升报告质量；
▲9.实验知识库训练与问答支持功能：系统应支持教师上传实验资料（如实验手册、流程图、评分说明等），作为AI问答的知识库数据来源。自动进行语义建模训练，提升AI助教对学生提问的应答质量；
▲10.基础数据导入与结构化关联功能：系统应提供标准化的数据导入功能，支持管理员将院校、专业、班级、教师、学生等基础信息通过模板批量导入平台，并自动建立数据之间的关联关系，实现用户、课程与实验的结构化挂接管理；
▲11.实验室资源浏览与绑定信息查看功能：系统应允许具备专业权限的教师查看与其关联的实验室资源配置，包括实验室名称、所属专业、可支持的实验模型、实验室状态与使用情况等内容。每个实验室应展示其绑定的摄像头数量，帮助教师掌握实验环境全貌与教学场地分配，提高实验资源使用效率；
▲12.摄像头部署状态与画面预览功能：系统应提供教师查看授权实验室内摄像头的详细部署信息，包括每台摄像头的编号、所在实验室、品牌型号、视频流地址、采购时间、使用年限等信息。辅助教师远程监管、实验过程观测与录像追溯，提升实验安全性与教学质量保障。
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	智能生产数字孪生管理终端
	1
	套
	1.实训室基座模型：实训室基座采用标准化的常规实训室场景架构，通过虚拟仿真技术构建高精度、高仿真的通用建筑与典型房间布局，能够快速适配大多数实训教学环境，满足基础的场景展示与漫游交互需求。
2.设备、设施、家具模型：设备、设施与家具模型依托现有成熟的三维资产库直接提供，涵盖常规生产线设备、标准辅助设施及通用办公家具的高精度模型，能够生成智能实验室三维场景。
▲3.智能检测工作站模型：能够根据智能检测工作站实际尺寸，使用三维技术对工作站进行完整建模，建模内容包括六轴机器人、垂直振荡器、滑轨、样品托盘、注射泵。
4.全流程动作孪生模拟
通过三维界面模拟从样品投放、前处理、上机的完整检测链,模拟内容应包括实验所需所有仪器、设备及动作。模拟自动化设备仿真操作流程（食品或药品类检验流程，如机器人样品转移、自动化称量等）
5.生产系统数据监控与展示
设备数据：动态看板展示设备运行状态（运行/待机/故障）、设备运行数据（如电机频率、压力、温度等）、实验过程数据（如样品质量、工艺流程所处环节、试剂添加情况等）等数据，具体数据见设备参数中可监控参数项；
6.俯瞰模式与三维漫游
系统需支持在俯瞰与三维漫游两种模式，能够在俯瞰实验区查看所有产线运行情况，产线的单元装置联动效果在俯瞰模式下应全部清晰可见，并支持点击放大查看产线；三维漫游应支持第一人视角自由在实验区移动，能够360度查看产线运行状况。
7.远程控制
根据实际生产需求对现场设备、设施进⾏远程参数控制，将参数指令传输到设备控制器中，控制内容见设备参数中可控制内容。
设备基础控制：支持远程监控设备状态，能够远程控制设备启停工作。设备具备手动控制与自动控制两种模式，支持在实训过程中选择模块化的手动运行模式与自动化运行模式。
上下料控制：支持控制设备上下料位物料情况。
设备参数控制：支持远程调节设备工艺参数。
8.设备数据集成
支持通过以下方式完成设备与数据集成：硬件设备与控制及数据采集系统间的通讯采用S7/Profinet/Modbus/485/232等协议；控制及数据采集系统与数据服务间采用OPC/DDS/TCP协议，支持多种设备类型和通讯方式；数据服务与业务功能间采用HTTP/RTC/MQ，支持不同类型应用模块间的数据交互和通信。
9.数据采集方式
采集方式优先级为PLC通信模块、API、数据库、R232串口、RJ45独立网口：PLC通讯模块：通过网口自动可以和设备进行双向交互；API：通过应用程序接口获取设备数据；数据库：通过采集界面直接向生产设备数据库内采集数据；RS232串口：通过串口直接将数据传输到采集界面（串口号、波特率、停止位、数据位、奇偶校验）；RJ45独立网口：通过标准化接口实现传输。
10.数据库
设备具备数据库功能，能够存储设备运行数据，记录运行日志并提供实训过程数据。
11.系统性能：
模型精度：偏差≤5cm；性能效率：请求返回时间≤1秒；稳定性：能够连续运行72小时以上无崩溃或数据丢失；数据承载：支持5年历史数据高效检索；扩展接口：开放API协议，具备后期集成硬件设备的通用接口；
12.运行终端
终端数量：≥1
处理器：6C2.5Ghz同等或以上处理器
内存：≥32GB
硬盘：≥960G
算力卡：≥RTX3060
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	移动教学实训终端
	1
	台
	1.移动实训直播推车
整车采用可移动一体化设计，集成度高基于标准IP协议准确地传输和接收视频信号，使用灵活便于维护；移动示教直播推车包括箱体、电池系统、多功能万向臂、抽拉托盘、无线麦克风等，满足多种教学拍摄需求；主机配备≥23.8英寸电容触摸屏，安装高度3档可调；CPU:I510代及以上处理器；≥16G内存；固态硬盘不小于512G，1路HDMI输出；配备多功能万向臂，转臂可折叠收缩360度旋转，水平展开尺寸不小于1.1米，内部隐藏式走线，上下摆动幅度70度，可悬停任意位置拍摄；台面采用凹陷设计，可有效防止工具或小型零部件意外滚落，边缘做圆角的过渡处理；推车支持1.7m-1.9m的安装高度，内部高强度金属结构支撑，中空设计、隐藏走线；前置检修门设计，美观大方，两侧多点散热孔设计；车体底座采用4组高强度防缠绕静音万向轮，轮体采用软胶材质包裹每个轮子均配备独立刹车装置；推车配备电源控制开关，外部可一键控制设备电源开关；配备电量显示模块，支持百分比与电池图标双模式显示，方便实时查看电池电量剩余情况，提醒用户及时接入市电充电；
2.推车移动电源
实训直播推车采用低电压设计，配备高密度石墨烯电池，容量不小于50A,可连续工作时间不小于8小时；电池充电电压14V±0.15V；智能三段式充电，充电实时百分比显示，充电进度一目了然；电源输出:19V5A航插一路；12V3ADC插头两路；电源控制航插一路；具备过充保护、短路保护、逆电流保护及高温断电等多重安全防护机制；
3.实训摄像机
支持1080P60/50/30/25、720P60/50、1080P59.94/29.97、等多种高清视频制式；摄像机机身配有8个功能按键，操作简单，可进行基本设定，以及对变倍等进行控制，并可以一键画面冻结；应用了2D和基于运动估计的3D降噪算法，采用新一代低噪点传感器，有效的降低视频噪点；20X光学变焦，58度水平视角，12倍数字变焦；可通过串口对255个位置进行预先设置，包括变倍进行预设，即使在摄像机掉电关闭时，预设数据也可以保存下来；网络口：编码：H.265/H.264/MJPEG，网络协议：IPv4,TCP,UDP,HTTP,NTP,DNS,DHCP,ARP,RTSP,RTP,RTCP,RTMP,ONVIF,VISCAOVERIP；通讯接口：1路,RS-485,最大距离:1200米,VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议；水平视场角：58°(广角端)～2.9°(远端)，焦距：5.5mm～110mm；信噪比：≥52dB；最低照度：支持超低照度：0.1Lux@F1.6（彩色），0.01Lux@F1.6（黑白）；
4.全景摄像机
视频格式:1080P30/25、720P60/50;1080P59/29;720P59/29；光学变倍：10倍光学变焦，12倍数字变倍；镜头参数：F1.6～F3.5,f=5.7~57mm，水平视角：55°(广角端)～5.5°(远端)；内置高速处理器以及AI图像处理和分析算法，用户可根据使用环境实现实时跟踪与区域跟踪；支持2D和3D数字降噪，信噪比>52dB，低照度0.1Lux；视频调节支持：亮度、色度、饱和度、对比度、锐度、增益、图像翻转、黑白模式、伽马曲线等功能；支持自动/手动聚集，自动曝光，自动/手动白平衡；支持二条巡航路线20个预置位来回智能巡航；USB参数：支持MJPG/YUY2/H.264三种编码方式,支持UVC1.1通讯协议，最大支持1080p60输出；网络参数：支持H.264/H.265编码，支持ONVIF、RTSP、RTMP协议；支持RTMP推送模式，轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS)；支持RTP组播模式，支持网络全命令VISCA控制协议;支持IR/RS485/RS422/RS232/USB/IP6种云台控制方式。
5.系统支持高分辨率设置，支持3840×2160，向下可兼容2560×1440，1920×1080，1280×720等，画质级别可选；
6.系统支持在同一网络内，通过内置的流媒体服务器，可用手机、平板、电脑或教学一体机等设备直接观看示教直播画面，实现多终端、跨平台的即时画面共享，进一步强化移动示教场景下的覆盖范围与响应速度；
7.系统支持功能
软件悬浮隐藏设计，可实时推送桌面教学资源等演示内容，同时支持板书标记；系统支持AI自适应可变码率模式，能够智能感知当前编码的图像类型，无论是动态画面还是静止画面，系统可自动提升或降低码率；支持RTMP/RTSP一键推流，可同时推流不少于8个不同地址；内置RTMP流媒体服务器，可支持不少于6个客户端直接连接收看；系统支持在同一局域网内，任何区域可以实时接收实训教学画面；系统支持多用户管理功能，可自定义添加管理员及普通用户，并支持为该用户设置专属用户名称和登录密码；系统支持图像设置，内置色键器实时蓝绿抠像、缩小放大，同时可调节色彩风格等数值；系统可自动保存用户的配置参数，同时可为不同的用户生成专属的视频储存文件；
▲8.系统支持可通过扫描二维码，用于直接观看教学演示内容；
9.系统可根据用户需求实时添加信号源，信号源数量不少于20路，并支持对每路信号画面进行实时的批注，标记，书写，包括选择不同颜色和粗细的笔、擦除和清屏等；
10.系统支持多通道视频信号源输入，可自定义输入名称，且每个视频输入通道均可单独录制；
11.系统支持安全管理功能，通过设置设备、类型、权限等操作有效管理用户与客户端；支持多种画面布局、两画面、三画面、四画面、十六画面以及画中画等；
▲12.在实训示教集控中，系统支持访问直播IP地址，可将多台推车的实训画面及音频集中在同一个PC端接收显示，完成对比研讨教学；
13.系统支持单路和多路音频选择。同时系统提供监听功能，可设置终端静音和音频降噪；
14.系统支持多个视频打点播放，用户可快速编辑标记点，标签栏直观显示标记点名称与对应时间，点击任意标签即可跳转至该标记点进行重点讲解。
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	多功能组合桌椅
	4
	套
	1.功能：多功能组合桌椅可自由拼接变换布局，满足使用人员数据记录、资料查阅、实验研讨等学习及交流需求。
2.组合型六角桌子，单边尺寸≥800mm，可任意组合几种组合试。
3.E0级环保三聚氰胺饰面人造板，基材为E0级刨花板，符合GB/T15102-2017、GB/T35601-2024标准，静曲强度、弹性模量、内结合强度、2h吸水厚度膨胀率、含水率、密度、表面胶合强度、握螺钉力、表面耐冷热循环、表面耐划痕、耐磨表面、表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、甲醛释放量、挥发性有机化合物(72h)检测结果均符合国家标准。                                               4.结构：钢制折叠桌架，钢管壁厚≥1.5mm，选用可移动脚轮；具有轻便静音等尼龙纤维合成刹车脚轮。


注意事项：
1.技术要求中带“▲”项为重要技术参数，投标文件中须逐条如实提供参数证明材料，每负偏离一项按评分标准进行扣分；其他技术参数在投标文件《采购需求偏离表》中按要求响应，每负偏离一项按评分标准进行扣分。
参数证明材料：指投标人以往开发过的产品的功能界面截图加盖投标人公章。
2.评委现场对技术参数证明材料进行现场比对、核实，不提供证明材料或证明材料不符合采购文件要求的不作为评审依据。（提供的证明材料需标明对应位置及页码）
3.项目验收时逐条验证技术指标，如发现投标人虚假应标，招标人将无条件退货并上报相关政府采购监管部门处理。
三、交货期、交货地点等：
1.交货期：自合同签订后90个工作日内完成本项目的交货、安装、调试、验收并投入使用。
2.交货地点：常州工程职业技术学院知行楼A107（招标人指定地点）。
3.交货要求：中标人承担合同项下货物的运输及为货物办理运输保险、并承担由此所需的费用；承担现场安装与调试。
四、承包方式：
固定总价包干。总价包括但不限于采购文件及其基本技术要求范围内相应产品供货前的准备(包括现场踏勘、技术核对等)、货物设计、制造、加工、全部设备材料、附件、紧固件、随设备提供的备品备件、专用工具的价格、(包括关税、增值税、检验检测费、包装费、运杂费(运抵采购人项目现场)、运输保险费、安装、调试、操作维护、人员培训、运输、招标代理服务费等所产生的一切费用，以及中标人认为需要的其他费用等。招标人不再支付其他任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，中标人所报价格在合同投标实施期间不因市场变化因素而变动。
五、付款条件（进度和方式）：
	序号
	阶段
	付款条件
	付款期限
	付款比例
	备注

	1
	预付款
	合同签订收到发票后
	10个工作日
	合同金额30%
	中标人需向招标人开具正规的增值税普通发票

	2
	项目尾款
	项目安装调试、验收合格收到发票后
	10个工作日
	合同金额70%
	


六、包装和运输：
须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））。
七、质保及售后服务要求：
1.设备免费保修期2年，【免费保修期从验收合格之日起计算】，提供终身维护、技术支持服务。
2.中标人须提供项目实施范围以及故障解决方案、响应时间、应急处理方案、专业技术人员保障、售后服务电话，提供满足要求的培训，并有条件提供持续的技术培训服务和培训能力。
3.售后跟踪服务：电话和E-MAIL技术支持，疑难问题电话支持。出现新情况，需及时提供预警和解决方案。
4.中标人应为招标人提供免费培训服务，并指派专人负责与招标人联系售后服务事宜。主要培训内容为产品的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。
5.提供技术服务热线，7*24小时响应用户突发事件。
6.对重大技术问题提供现场技术支持，货物若出现问题2小时内响应，8小时提供问题解决方案，如有需要则根据招标人要求到场提供技术支持，不得借故推托而不到现场；备品及备件需能及时提供，如不能提供同种规格型号的配件，用其他升级型号配件代替时，需经招标人同意，且不补差价。否则招标人将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由投标人承担。
7.保证系统完全符合国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。
八、验收标准：
中标人提供的所有货物在交接过程中都须进行严格的检验和试验。
1.出厂检验：中标人提供货物的产品合格证。
2.到货检验：货物运达目的地后，采购人通知中标人派员及验收部门赴现场共同清验交收，并形成记录材料。清验中，若发现货物由于非采购人原因（包括运输）发生任何损坏、缺陷、缺少或与合同规定的质量标准和规范不符，应做好记录，并由双方代表签字，各执一份，作为采购人向中标人提出修理、更换、索赔的依据。若中标人代表未按约定时间赴现场参加验收，采购人有权自行开箱清点检验，其检验结果和记录对双方同样有效，并作为采购人向中标人索赔的有效证据。
3.安装调试检验：货物安装调整后进行试运行，结束后由采购人组织相关部门进行验收，并出具验收结果。若对验收结果有异议，可由双方委托权威的第三方检验机构进行检验。检验结果对双方都有约束力，检验费用由责任方负担。
4.配套服务检验：中标人必须提供货物的现场安装、启动、调试、监督等服务；提供标的物组装和一般维修所必须的工具；提供在合同规定的期限内对所提供货物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除中标人在质量保证期内所承担的义务；
5.提出异议的时间和办法：如有任何货物经检验和试验不符合技术规范的要求，采购人可以拒收。中标人应更换被拒收的货物，使之符合技术规范书的要求，中标人承担由此发生的一切费用。中标人如对采购人提出的修理、更换、索赔要求有异议，应在接到采购人书面通知后3天内提出，并在该时间内自费派代表赴现场同采购人代表共同复验。中标人在接到采购人按本合同规定提出的索赔通知后，应尽快修理、更换或补发短缺部分，由此产生的制造、修理和运费及保险费均由中标人负担。上述索赔，采购人从付款中扣除。
九、培训要求：
1.设备安装调试结束，中标人须安排工程师在安装现场对招标人相关使用人员进行培训，主要培训内容为：设备的功能、基本结构、性能，日常使用操作与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，直至使用人员能够独立操作设备。
2.投标人应提供必备的技术资料和培训资料。
十、其他要求：
1.投标人应保证所供产品的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足采购人使用要求，保证能通过采购人的质量验收等各类验收。
2.投标人应保证采购人在使用其所供产品时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由投标人承担全部责任。同时，投标人对采购人采购的产品所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。
3.投标人中标后须与采购人在投标产品的“功能配置、技术要求等”方面及时交底沟通。
4.中标人应保证所供设备及系统不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。
5.在货物安装、运输过程中产生的一切安全责任事故由中标人承担，招标人不承担由此带来的一切经济、法律责任。
十一、项目预算金额、最高限价：
项目预算金额：人民币227.655万元
项目最高限价：人民币227.655万元，投标人报价不得高于最高限价，否则作为无效投标处理。
[bookmark: _Toc16602][bookmark: _Toc22150]
第六章 拟签订的合同文本

常州工程职业技术学院智能化分析检测线项目
采购合同

[bookmark: _Toc10045]合同编号：



政府采购合同
（货物类）



第一部分合同书



项目名称：常州工程职业技术学院智能化分析检测线项目

甲方：常州工程职业技术学院

乙方：

签订地：

签订日期：年月日
常州市政府采购项目公开招标文件
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年  月   日，常州工程职业技术学院以公开招标对常州工程职业技术学院智能化分析检测线项目（项目编号）进行了采购。经（相关评定主体名称）评定，（中标人名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经常州工程职业技术学院(以下简称：甲方)和（中标人名称）(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。
[bookmark: _Toc2232][bookmark: _Toc24059][bookmark: _Toc3029]1.1合同组成部分
下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：
1.1.1本合同及其补充合同、变更协议；
1.1.2中标通知书；
1.1.3投标文件（含澄清或者说明文件）；
1.1.4招标文件（含澄清或者修改文件）；
1.1.5其他相关采购文件。
[bookmark: _Toc27126][bookmark: _Toc24300][bookmark: _Toc21295]1.2货物
1.2.1货物名称常州工程职业技术学院智能化分析检测线项目；
1.2.2货物数量：见货物清单；
1.2.3货物质量：符合国家技术质量规范及甲方采购需求。
本合同总价为：￥元（大写：元整），以最终审定价为准。
分项价格：
	序号
	分项名称
	数量
	品牌
	规格
	分项价格

	1
	粉碎模块
	
	
	
	

	2
	纯水模块
	
	
	
	

	3
	称量模块
	
	
	
	

	4
	中央实验台1
	
	
	
	

	5
	中央实验台2
	
	
	
	

	6
	实验边台（带水池+吊柜）
	
	
	
	

	7
	漩涡混合模块
	
	
	
	

	8
	高速离心模块
	
	
	
	

	9
	超声波清洗模块
	
	
	
	

	10
	旋转蒸发模块
	
	
	
	

	11
	液相智能检测实训操作终端
	
	
	
	

	12
	液相智能检测工作站
（核心产品）
	
	
	
	

	13
	AI智能摄像模块
	
	
	
	

	14
	AI智算终端
	
	
	
	

	15
	AI边缘计算终端
	
	
	
	

	16
	预训练模块
	
	
	
	

	17
	AI智能实训评价学生操作终端
	
	
	
	

	18
	AI智能实训评价教师操作终端
	
	
	
	

	19
	智能生产数字孪生管理终端
	
	
	
	

	20
	移动教学实训终端
	
	
	
	

	21
	多功能组合桌椅
	
	
	
	

	总价
	
	
	
	


[bookmark: _Toc1814][bookmark: _Toc22618][bookmark: _Toc10340]1.4付款方式和发票开具方式
1.4.1付款方式：
	序号
	阶段
	付款条件
	付款期限
	付款比例
	备注

	1
	预付款
	合同签订收到发票后
	10个工作日
	合同金额30%
	每次付款前，乙方需向甲方开具正规的增值税普通发票，否则甲方不予付款。

	2
	项目尾款
	项目安装调试、验收合格收到发票后
	10个工作日
	合同金额70%
	



1.4.2发票开具方式：增值税普通发票。
[bookmark: _Toc19304][bookmark: _Toc2846][bookmark: _Toc32071]1.5货物交付期限、地点和方式
1.5.1交付期限：自合同签订后90个工作日内完成本项目的交货、安装、调试、验收合格并投入使用，质保期自验收合格之日起    年；
1.5.2交付地点：常州工程职业技术学院；
1.5.3交付方式：现场安装调试。
1.6 检验和验收
1.6.1.出厂检验：乙方提供货物的产品合格证。
1.6.2.到货检验：货物运达目的地后，甲方通知乙方派员及验收部门赴现场共同清验交收，并形成记录材料。清验中，若发现货物由于非采购人原因（包括运输）发生任何损坏、缺陷、缺少或与合同规定的质量标准和规范不符，应做好记录，并由双方代表签字，各执一份，作为甲方向乙方提出修理、更换、索赔的依据。若乙方代表未按约定时间赴现场参加验收，甲方有权自行开箱清点检验，其检验结果和记录对双方同样有效，并作为甲方向乙方索赔的有效证据。
3.安装调试检验：货物安装调整后进行试运行，结束后由甲方组织相关部门进行验收，并出具验收结果。若对验收结果有异议，可由双方委托权威的第三方检验机构进行检验。检验结果对双方都有约束力，检验费用由责任方负担。
4.配套服务检验：乙方必须提供货物的现场安装、启动、调试、监督等服务；提供标的物组装和一般维修所必须的工具；提供在合同规定的期限内对所提供货物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
5.提出异议的时间和办法：如有任何货物经检验和试验不符合技术规范的要求，甲方可以拒收。乙方应更换被拒收的货物，使之符合技术规范书的要求，乙方承担由此发生的一切费用。乙方如对甲方提出的修理、更换、索赔要求有异议，应在接到甲方书面通知后3天内提出，并在该时间内自费派代表赴现场同甲方代表共同复验。乙方在接到甲方按本合同规定提出的索赔通知后，应尽快修理、更换或补发短缺部分，由此产生的制造、修理和运费及保险费均由乙方负担。上述索赔，甲方从付款中扣除。
1.7 质量保证期与售后服务
1.7.1.设备免费保修期2年，【免费保修期从验收合格之日起计算】，提供终身维护、技术支持服务。
1.7.2.乙方须提供项目实施范围以及故障解决方案、响应时间、应急处理方案、专业技术人员保障、售后服务电话，提供满足要求的培训，并有条件提供持续的技术培训服务和培训能力。
1.7.3.售后跟踪服务：电话和E-MAIL技术支持，疑难问题电话支持。出现新情况，需及时提供预警和解决方案。
1.7.4.乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与招标人联系售后服务事宜。主要培训内容为产品的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。
1.7.5.乙方提供技术服务热线，7*24小时响应用户突发事件。
1.7.6.乙方对重大技术问题提供现场技术支持，货物若出现问题2小时内响应，8小时提供问题解决方案，如有需要则根据甲方人要求到场提供技术支持，不得借故推托而不到现场；备品及备件需能及时提供，如不能提供同种规格型号的配件，用其他升级型号配件代替时，需经甲方同意，且不补差价。否则甲方将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。
1.7.7.乙方保证系统完全符合国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。
[bookmark: _Toc27250][bookmark: _Toc19554][bookmark: _Toc21423]1.8违约责任
1. 8.1除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的1%计算，最高限额为本合同总价的10%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；
1. 8.2除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的1%计算，最高限额为本合同总价的10%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；
1. 8.3除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；
1. 8.4任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1. 8.5除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1. 8.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。
[bookmark: _Toc15583][bookmark: _Toc16021][bookmark: _Toc28375]1.9合同争议的解决
本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第1.7.2种方式解决：
1.9.1将争议提交常州仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；
1.9.2向甲方所在地人民法院起诉。
[bookmark: _Toc7245][bookmark: _Toc15322][bookmark: _Toc11173]2合同生效
本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。


甲方：常州工程职业技术学院                  乙方：

统一社会信用代码：12320000466012433D       统一社会信用代码或身份证号码：
住所：常州市武进区滆湖中路33号              住所：
法定代表人或                                法定代表人或
授权代表（签字）：                          授权代表（签字）:
联系人：李敏                                联系人：
约定送达地址：常州市武进区滆湖中路33号      约定送达地址：
邮政编码：213164                            邮政编码：
电话:15950599572                            电话:
传真:                                       传真:
电子邮箱：                                  电子邮箱：
开户银行：建行常州延陵路支行                开户银行：
开户名称：常州工程职业技术学院              开户名称：
开户账号：32001628536051300076              开户账号：

[bookmark: _Toc19244]
第七章投标文件格式


投标人编制文件须知
1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。
4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。


一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投标文件




项目名称：
项目编号：
投标人名称：
日期：


一、资格证明文件

1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
1-1投标人资格声明函（实质性格式）
投标人资格声明函
致：常州中宇建设工程管理有限公司
常州工程职业技术学院

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为，全称为，统一社会信用代码为，法定代表人（单位负责人）为，具有独立承担民事责任的能力。
二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。
三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:
主要设备有：
主要专业技术能力有
五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）
六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：
2、我单位直接控股的其他单位如下：
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：
八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。
九、我单位无以下不良信用记录情形：
1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。


              投标人：（加盖公章）
             法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：
日期：   年   月   日



说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。









1-2提供有效的营业执照副本复印件(三证合一）


1-3投标人管理关系或控股关系信息情况表（实质性格式）
投标人管理关系或控股关系信息情况表
投标人名称：
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	统一社会信用代码
	

	股东信息
	股东1（姓名或单位名称）：
股东1持股比例：
股东2（姓名或单位名称）：
股东2持股比例：
（不够的可自行增加）

	公司是否有直接控股、管理关系的关联企业（在£中进行勾选）
	£无直接控股、管理关系的关联企业
£有直接控股、管理关系的关联企业，关联信息如下：
企业1名称：
（直接控股£（持股比例：%；管理关系£）
企业2名称：
（直接控股£（持股比例：%；管理关系£）
（不够的可自行增加或以附件形式提交）

	本单位承诺：
1. 上述信息内容与本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，对所提供信息的真实性、完整性、准确性负责。
2. 自觉接受行政管理、监督部门、行业组织、社会公众的监督。
3.若违背承诺约定，经查实，愿意接受相关部门、采购人的处理，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

投标人（盖章）：
法定代表人（签字名盖章）：
日期：年月日




2落实政府采购政策需满足的资格要求
具体规定见第一章《投标邀请》


[bookmark: _Toc480942349][bookmark: _Toc226965746][bookmark: _Toc127151556][bookmark: _Ref467988698][bookmark: _Toc195842921][bookmark: _Toc226965829][bookmark: _Toc226309800][bookmark: _Toc150480794][bookmark: _Toc142311058][bookmark: _Toc520356217][bookmark: _Toc226337252][bookmark: _Toc150774761]二、商务技术文件格式

1投标函（实质性格式）

投标函
致：（招标人或采购代理机构）

我方参加你方就项目编号：JSZC-320400-CZZY-G2026-0024，项目名称：常州工程职业技术学院智能化分析检测线项目（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。
1.我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：
（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起90个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2.其他补充条款（如有）：___________。
与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________传真____________________________
电话_________________________电子函件________________________

投标人名称（加盖公章）___________
日期：_____年______月______日

[bookmark: _Hlt520356243][bookmark: _Hlt520355938]

2法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书
单位名称:
地址:
姓名:    性别:      年龄:     职务:
系（投标单位名称）的法定代表人。为参与常州工程职业技术学院智能化分析检测线项目的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。
	


	




               投标人：（加盖公章）
             法定代表人签字、签章或印鉴：
日期：   年   月   日



说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。




3政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：
一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。
三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责。
四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。
五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。
六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。
七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。
八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。
九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。
十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。
十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日
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4开标一览表（实质性格式）
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项目编号：JSZC-320400-CZZY-G2026-0024
项目名称：常州工程职业技术学院智能化分析检测线项目
	投标报价

	大写：
小写：

	核心产品品牌：



注：
1.此表中投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。
2.如投标人在苏采云系统中报价与本《开标一览表》不一致的，以苏采云系统中报价金额为准。

投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日
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5分项报价表（实质性格式）

分项报价表

项目编号：JSZC-320400-CZZY-G2026-0024
项目名称：常州工程职业技术学院智能化分析检测线项目
	序号
	名称
	品牌
	产品规格型号
	主要技术指标
	单价
	数量
	小计
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	

	项目总价
	大写：
小写：（人民币）
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为    %。




投标人（公章）：
日期：________年____月____日

注：
1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
2.本表行数可以按照项目分项情况增加。
3.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。  
4.本采购包中含有多种产品时，投标人未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。


6合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表
项目编号：JSZC-320400-CZZY-G2026-0024
项目名称：常州工程职业技术学院智能化分析检测线项目
	对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明）

	序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	



注：
1.对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。
2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“无偏离”或“负偏离”。


投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日

7采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表
项目编号：JSZC-320400-CZZY-G2026-0024
项目名称：常州工程职业技术学院智能化分析检测线项目
	序号
	招标文件条目号(页码)
	招标文件要求
	投标响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	



注：
1.对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。
2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“无偏离”或“负偏离”。



投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日

8项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

详见评分标准































9参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表
项目编号：JSZC-320400-CZZY-G2026-0024
项目名称：常州工程职业技术学院智能化分析检测线项目
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	毕业学校和学历
	专业
	职称
	专业培训及证书
	责任
或分工
	项目经历或主要工作
业绩

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日
[bookmark: _Toc288738397][bookmark: _Toc288738839]
10相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：JSZC-320400-CZZY-G2026-0024
项目名称：常州工程职业技术学院智能化分析检测线项目
	项目时间
	项目甲方单位
	项目名称
	合同金额
	甲方单位地址
	甲方联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日














11中小企业声明函
说明：
1）供应商如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。
5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）
6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策。
7）关于规范填写《中小企业声明函》的温馨提示（http://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/tzgg/980332060316367.html）


中小企业声明函（货物）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
2. 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
（标的名称），属于（采购文件中明确的所属股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（加盖公章）：________
日期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



残疾人福利性单位声明函格式
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（加盖公章）：
日期：


12关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。



13招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料
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