# 公开招标文件

项目编号：JSZC-320100-CCTC-G2026-0009

# 项目名称：数字化设计与制造产教融合实训室建设(设备)

采 购 人：南京技师学院

类    型：货物类

# 采购代理机构：中邮建技术有限公司

二○二六年九月
目    录

第一章 投标邀请书（招标公告）	1

一、 项目基本情况	1

二、 投标供应商的资格要求：	2

三、 获取招标文件	3

四、 提交投标文件截止时间、开标时间和地点	3

五、 公告期限	3

六、 其他补充事宜	3

七、 联系方式	5

第二章  投标供应商须知	6

一、 总 则	9

二、 招标文件构成	11

三、 投标文件的编制	12

四、 投标文件的递交	14

五、 开标、评标与定标	15

六、 签订合同	20

七、 质疑和投诉	20

第三章 评标标准	23

第四章 招标项目的技术规格、要求和数量等	26

第五章 合同主要条款及格式	45

第六章  投标文件格式	51

附件一、投标申请及声明格式	55

附件二、法定代表人授权委托书格式	57

附件三、开标一览表格式	57

附件四、分项报价表格式	59

附件五、供货一览表格式	60

附件六、技术条款偏离表格式	61

附件七、商务条款偏离表格式	62

附件八、拟参与本项目服务人员一览表	63

附件九、投标供应商类似业绩情况表	64

附件十、项目实施方案	65

附件十一、资格审查证明材料	66

附件十二、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书	69

附件十三、中小企业声明函格式	70

附件十四、采购本国产品的支持政策	73

附件十五、残疾人福利性单位声明函、属于监狱企业的证明文件	74

附件十六、节能产品认证证书、环境标志产品认证证书	75

- 投标邀请书（招标公告）

项目概况

数字化设计与制造产教融合实训室建设(设备)采购项目的潜在投标供应商应在江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）获取采购文件，并于2026年10月15日9点30分（北京时间）前提交投标文件。

- 项目基本情况

- 项目编号：JSZC-320100-CCTC-G2026-0009

- 项目名称：数字化设计与制造产教融合实训室建设(设备)

- 预算金额：1119000 元

- 投标总价最高限价为 1119000 元，单台设备最高限价详见下表；投标报价总价超出总价最高限价或单台单价超出对应单价最高限价的，按无效投标处理。

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光固化3D打印机 | 1 | 套 | 85000 |
| 2 | 烤瓷炉 | 1 | 套 | 55000 |
| 3 | 数字化创新印模仪 | 1 | 套 | 268000 |
| 4 | 氧化锆烧结炉 | 1 | 套 | 85000 |
| 5 | 数字化三维扫描仪 | 1 | 套 | 98000 |
| 6 | 氧化锆加切削机 | 1 | 套 | 230000 |
| 7 | 一体化课桌椅 | 6 | 套 | 3000 |
| 8 | 定制实训桌 | 5 | 套 | 5000 |
| 9 | 讲台 | 1 | 张 | 5000 |
| 10 | 技工桌操作系统 | 5 | 套 | 25000 |
| 11 | 智能创新CAD软件 | 5 | 套 | 25000 |

- 采购需求：数字化设计与制造产教融合实训室建设(设备)。具体详见招标文件第四章。

- 合同履行期限：自合同签订之日起15日历天内完成供货、安装调试、验收、培训并投入使用。

- 本项目不接受联合体投标。

- 本项目不接受进口产品投标。

- 投标供应商的资格要求：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供参加本次政府采购活动开标前六个月内任意一个月的会计报表或者2024年度或2025年度经审计的财务审计报告或者开标前六个月内银行出具的资信证明，成立不满一年则无需提供；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料；

- 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供参加本次政府采购活动开标前半年内(至少一个月)依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.本项目整体专门面向中小企业采购。供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。提供《中小企业声明函》(格式见第六章);监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件;残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》(格式见第六章)。

2.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

- 本项目的特定资格要求：无

- 拒绝下列供应商参加本次采购活动：

- 供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

- 供应商被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 获取招标文件

时间：自公告发布之日起5个工作日

地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云系统）

方式：网上下载

- 提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026年10月15日9点30分（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（苏采云系统）网上开标大厅

- 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

- 潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

- 潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

- “CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

- “CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

- 潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

- 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

- 招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

- 苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

- 本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

- 供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

- 政府采购信用承诺：“根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向招标人或政府采购代理机构作出信用承诺（格式附后）。《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》由法人签字并盖电子公章，上传至电子投标文件中，未按要求提供信用记录表的，投标文件将按无效标处理。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

- 符合国家相关规定的财务状况报告；

- 依法缴纳税收的证明材料；

- 依法缴纳社会保障资金的证明材料；

- 具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

- 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

- 未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应上述由信用承诺书替代的证明材料（一式伍份），加盖公章按采购文件要求胶装提交招标人或采购代理机构核验。经核验无误后，由招标人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

- 供应商被列入严重失信主体名单；

- 被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

- 其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

5.集中考察现场或答疑：招标人不统一组织现场踏勘。

6.相同品牌产品投标要求：

提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加本项目投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照随机抽取的方式确定中标供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。本次采购项目核心产品：数字化创新印模仪。

7.本项目不接受进口产品投标。

8.本次采购公告在“江苏政府采购网（江苏政府购买服务信息平台）”上发布,有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网（江苏政府购买服务信息平台）”发布的信息更正公告，其责任由供应商自行承担。

- 联系方式

- 招标人信息

名 称：南京技师学院

地址：江苏省南京市栖霞区学海路29号

联系人：帅老师

电话：13815881580

- 采购代理机构信息

名 称：中邮建技术有限公司

地　址：南京市雨花台区雨花西路210号

联系方式：徐工 15365184515

第二章  投标供应商须知

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名称：南京技师学院 地址：江苏省南京市栖霞区学海路29号 联系人：帅老师 电话：13815881580 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：中邮建技术有限公司 地址：南京市雨花台区雨花西路210号 联系人：徐工 联系方式：15365184515 |
| 3 | 项目名称 | 数字化设计与制造产教融合实训室建设(设备) |
| 4 | 项目概况 | 数字化设计与制造产教融合实训室建设(设备)。具体详见招标文件第四章。 |
| 5 | 项目预算 | 1119000 元 |
| 6 | 最高限价 | 有 □无 - 投标总价最高限价为 1119000 元，单台设备最高限价详见下表；投标报价总价超出总价最高限价或单台单价超出对应单价最高限价的，按无效投标处理。 序号; 设备名称; 数量; 单位; 单价限价（元）. 1; 光固化3D打印机; 1; 套; 85000. 2; 烤瓷炉; 1; 套; 55000. 3; 数字化创新印模仪; 1; 套; 268000. 4; 氧化锆烧结炉; 1; 套; 85000. 5; 数字化三维扫描仪; 1; 套; 98000. 6; 氧化锆加切削机; 1; 套; 230000. 7; 一体化课桌椅; 6; 套; 3000. 8; 定制实训桌; 5; 套; 5000. 9; 讲台; 1; 张; 5000. 10; 技工桌操作系统; 5; 套; 25000. 11; 智能创新CAD软件; 5; 套; 25000. |
| 7 | 项目是否分包 及分包预算 | □是 |
|  |  | ☑否 |
| 8 | 资金来源 | ☑财政资金 □自有资金 □其他 |
| 9 | 项目实施地点 | 江苏省南京市 |
| 10 | 采购方式 | 公开招标 |
| 11 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 12 | 投标有效期 | 提交投标文件截止之日起90日 |
| 13 | 投标保证金 | 本项目不收取保证金 |
| 14 | 投标供应商企业信用信息 | (1)查询人：招标人或招标代理机构； (2)查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)； (3)查询时间：资格审查时； (4)查询记录留存方式：由招标代理机构负责将投标供应商各网站信用记录截图保存； (5)查询结果处理：对具有违法失信记录的投标供应商作无效投标处理。 |
| 15 | 核心产品 | 数字化创新印模仪 |
| 16 | 相同品牌产品 投标要求 | （1）采用综合评分法的采购项目：提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加本项目投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照随机抽取的方式确定中标供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人； （2）非单一产品采购项目，以提供的核心产品品牌为准，核心产品详见第四章采购项目需求。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理； （3）如有四家通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参与投标，有三家供应商所投产品（核心产品）均为同一品牌的，则实际投标产品品牌仅有两个，故有效供应商仅有两家，即实质性响应招标文件的供应商不足三家，项目废标。 |
| 17 | 项目所属行业 | 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）等文件规定，本项目所属行业为“工业”。 |
| 18 | 信用承诺相关规定 | （1）根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5 号）的规定，本项目招标公告“二、申请人的资格要求（一）”涉及的证明材料，供应商可以在投标文件中一次性提交，也可以在投标文件中提供满足相应条件的书面承诺书（《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》），不再需要提供上述涉及的证明材料。 （2）供应商仅提供信用承诺书而未提供“二、申请人的资格要求（一）”涉及的证明材料的，须在成交后，另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式伍份），材料须加盖公章并胶装提交招标人或招标代理机构核验。经核验无误后，由招标人或招标代理机构发出成交通知书。 （3）供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料： ①供应商被列入严重失信主体名单； ②被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内； ③其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。 （4）供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。 |
| 19 | 履约保证金 | 1、中标后五个工作日内，合同签订前，中标单位须向采购人提交履约保证金。履约保证金金额为合同金额的10%，缴纳形式：银行转账、银行电汇、银行保函等。履约保证金验收合格后10个工作日内退还，不计息。 2、乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还，给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；没有提交履约保证金的，应当对甲方的损失承担赔偿责任。 3、乙方无正当理由未与甲方按照规定时间或要求签订政府采购合同，未按要求进行履约的，将依据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》相关规定，给予信用评价分扣分并进行失信行为公示。且取消下年度相关项目投标资格。 |

- 总 则

- 适用法律

1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

- 定义

- “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

- “投标供应商（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

- “采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

- “货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

- “用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

- 政策功能（本项目专门面向中小微企业采购，不执行价格政策）

- 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统2017〕213号）。

- 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

- 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

- 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

- 强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

- 进口产品政策（本项目不接受进口产品投标）

- 除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

- 允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

- 允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标供应商的进口产品。

- 采购本国产品的支持政策

- 本项目对采购本国产品给予政策支持，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号）及相关规定执行。

- 适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

- 本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

- 具体内容如下：

- （1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- （2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- （3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。（《关于符合本国产品标准的声明函》格式见投标文件格式部分）

- （4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

- （5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

- 未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 招标文件构成

- 招标文件组成

招标文件包括以下主要内容：

- 招标公告；

- 投标供应商须知；

- 评标标准；

- 采购需求；

- 合同主要条款及格式；

- 投标文件格式及附件。

如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网（江苏政府购买服务信息平台）”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。

- 招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标供应商对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。

- 采购代理机构如果要求投标供应商按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

- 招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标供应商参考，并不是限制条件。

- 招标文件的澄清或者修改

- 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

- 投标供应商应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

- 投标文件的编制

- 投标文件的语言、计量单位、货币和编制

- 投标供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 投标供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

- 投标供应商应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

- 投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。

- 投标供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标供应商全称、地址、电话、传真等。

- 投标供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

- 联合体投标（本项目不适用）

- 投标文件的组成

- 投标供应商编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

- 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网（江苏政府购买服务信息平台）”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网（江苏政府购买服务信息平台）”发布的招标文件为准。

- 投标文件的商务内容

9.1商务部分内容是证明投标供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（“★”所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

- ★投标函（投标申请及声明） ；

- ★法人授权书

- ★投标供应商资格资信证明文件：

- 第一章招标公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

- 第一章招标公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

- 第一章招标公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

- ★开标一览表及附表 ；

- ★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

- ★《商务条款偏离表》；

- 第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；

- 其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

- 投标文件的技术内容

技术部分内容是证明投标供应商提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

- ★《技术条款偏离表》

- 技术说明或服务方案；

- 服务承诺；

- 投标供应商认为需要提供的其他技术资料。

- 投标文件的价格内容

- 价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

- 报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及质保期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标供应商认为需要的其他费用等。

- 投标供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

- 投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

- 投标保证金（本项目无需缴纳投标保证金）

- 投标有效期

- 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

- 在特殊情况下，于原投标有效期满之前，可向投标供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标供应商可以拒绝这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标供应商既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

- 投标文件签署

15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。

- 投标费用

- 投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 招标代理服务费：本项目代理服务费6000元，此费用已含在投标报价中，结算时不予另计。以上费用由中标供应商在领取中标通知书前一次性向招标代理机构支付招标服务费。

- 投标文件的递交

- 投标文件的递交

17.1 投标供应商应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

- 投标文件的解密

- 投标供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密，投标供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按做无效投标处理

- 招标人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

- 投标文件的修改和撤回

- 投标文件的撤回

- 投标供应商可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

- 投标供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

- 投标文件的修改

- 投标供应商可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

- 投标截止时间之后，投标供应商不得对其电子投标文件作任何修改。

- 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标供应商不得撤回其投标。

- 诚实信用

- 投标供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标供应商的合法权益。

- 在评标过程中发现投标供应商有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

- 开标、评标与定标

- 开标

- 招标人在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标供应商按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标供应商名称和投标价格。

- 投标供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

- 投标供应商不足3家的，不得开标。

- 投标供应商如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 评标

- 评标委员会

- 评标由组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

- 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

- 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标供应商。

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

- 评标程序

- 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标供应商的资格进行审查。合格投标供应商不足3家的，不得评标。

- 投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在资格性检查时按照无效投标处理：

- 投标供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

- 投标供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

- 同一投标供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

- 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

- 现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

- 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）要求的商务和技术要求。

- 未通过资格审查或符合性审查的投标供应商，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

- 有下列情形之一的予以废标：

- 符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作实质性响应的投标供应商不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因苏采云系统故障造成开标不成功的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

- 投标供应商以明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。

- 澄清有关问题。

- 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标供应商都做澄清要求。

- 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

- 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标供应商自行承担。

- 投标供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

- 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

- 相同品牌产品的投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标供应商获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

22.2.6采购活动异常低价审查：

评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响 应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×50%；

（2）投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商 投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查 的次低报价供应商投标(响应)报价×50%；

（3）投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响 应)报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会认定的供应商响应报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（5）评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，属于第3项情形，供应商已随投标 (响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

（6）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、 类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断，投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

- 评标方法和标准

23.3 采用综合评分法的，评标结果按评审后最终得分由高到低进行排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术部分方案优劣顺序排列。如上述都相同，则由评标委员会随机抽取。

- 确定中标供应商

- 采用综合评分法的，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加本项目投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评标结果按评审后最终得分由高到低进行排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，则按技术指标优劣顺序排列选择，如上述都相同，则由评标委员会随机抽取。

- 按以下第（2）种方式确定中标供应商：

- 评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商；

- 采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

按第二种方式确定中标供应商的，招标代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

- 中标供应商确定后，将在“江苏政府采购网（江苏政府购买服务信息平台）”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

- 中标通知书

- 中标结果确定后，将向中标供应商发出《中标通知书》。中标供应商可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

- 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 评标过程的保密性

- 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及投标建议等，采购人、评委、均不得向投标供应商或与评标无关的其他人员透露。

- 投标供应商不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

- 招标人和评委会不向未中标的投标供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

- 采用综合评分法的项目，未中标的投标供应商可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

- 签订合同

26、签订合同

- 中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

- 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

- 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

- 中标供应商因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

- 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以重新招标，也可以视情与排位在中标供应商之后第一位的中标候选人签订采购合同。

- 采购人与中标供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。

- 质疑和投诉

- 质疑

- 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

- 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

- 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。如供应商通过非正当途径获取信息，并质疑投诉，企图改变评审结果等不良行为，则根据《政府采购质疑和投诉办法》第三十七条规定受到相关处罚，如属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动等。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- 质疑项目的名称、编号；

- 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

- 事实依据（具体条款）；

- 必要的法律依据（具体条款）；

- 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者电子公章，并加盖电子公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构电子公章或者翻译人员签名。

- 质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

- 投标供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

- 采购代理机构在收到投标供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标供应商和其他有关投标供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

- 投诉

- 质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

- 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

- 投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

- 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

- 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

- 采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

第三章 评标标准

评标结果按评审后最终得分由高到低进行排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，则按技术指标优劣顺序排列选择，如上述都相同，则由评标委员会随机抽取。

| 分项 | 评分内容及分数 | 评分要求 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分（60分） | 投标报价 （60分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分60分。其他投标供应商的价格分按照下列公式计算(小数点保留两位):投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×60分(价格部分保留两位小数)。 | 60 |
| 商务技术分（40分） | 技术参数响应 （29分） | 供应商所投产品的设备技术参数及功能全部满足或优于招标文件中的要求的得29分；标▲条款（28条）为重要要求，任何一项不响应或负偏离的，每一项扣0.5分，扣完为止；未标▲项（150条）属于一般要求，任何一项不响应或负偏离的，每一项扣0.1分，扣完为止。（供应商须在条款偏离表中逐条进行应答，列明所投产品详细特性，并说明偏离情况。其中带 “★”条款为重要条款不允许负偏离，带 “▲”条款按要求提供证明材料，未明确要求提供具体技术证明材料的，在条款偏离表中逐条响应；带“▲”的条款未按要求提供证明材料的，视为负偏离。） “数字化创新印模仪（第13条、第17条、第25.1条、第25.3条、第26条）”及“数字化三维扫描仪（第8条、第16条、第17条）”通过视频演示佐证技术参数，不参与本项技术参数响应评分 | 29 |
|  | 视频演示（8分） | 投标人需对 “数字化创新印模仪（第13条、第17条、第25.1条、第25.3条、第26条）”及“数字化三维扫描仪（第8条、第16条、第17条）”功能进行演示（共计8条，提供视频演示），评标委员根据招标文件第四章中对应的技术参数进行评分，每满足1条得1分，满分8分； 备注： 1、所有演示总时长不超过15分钟。视频以音频、视频字幕或视频文件名等方式对视频内容所对应的技术参数序号及内容作出明确标注。如因视频顺序混乱或标注不明等原因导致评审小组误读、漏读的，责任由投标人自行承担。 2、投标人应使用所投产品的同型号规格产品，拍摄实物视频，按需提供讲解或设备操作录制，以达到佐证参数的目的。视频内容须清晰、真实、对应明确，无任何缺项；如视频内容不完整、角度不全、清晰度不足、与参数不对应、或不能体现功能性的视为无效证明材料。 3、演示视频上传要求：单个视频附件压缩包大小不得超过50M，整体附件压缩包不得超过300M，压缩包文件格式为zip格式。 | 8 |
|  | 业绩 （3分） | 供应商自2023年1月1日以来具有类似项目业绩（至少包含核心产品）的，有一个得1.5分，最高得3分。（日期以合同签订日期为准，投标文件中提供中标/成交通知书及合同原件扫描件，加盖电子公章，未提供不得分） | 3 |

说明：

（一）对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%、5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

（二）采购本国产品的支持政策：

本项目对采购本国产品给予政策支持，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号）及相关规定执行。

适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

具体内容如下：

（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“投标文件格式”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。（《关于符合本国产品标准的声明函》格式见投标文件格式部分）

（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

（三）所有认证、证明和业绩除上表要求外均须提供有效的证明材料复印件加盖公章。

第四章 招标项目的技术规格、要求和数量等

一、项目概况

1、项目名称：数字化设计与制造产教融合实训室建设(设备)

2、本项目核心产品为：数字化创新印模仪。

3、采购清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 单价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光固化3D打印机 | 1 | 套 | 85000 |
| 2 | 烤瓷炉 | 1 | 套 | 55000 |
| 3 | 数字化创新印模仪 | 1 | 套 | 268000 |
| 4 | 氧化锆烧结炉 | 1 | 套 | 85000 |
| 5 | 数字化三维扫描仪 | 1 | 套 | 98000 |
| 6 | 氧化锆加切削机 | 1 | 套 | 230000 |
| 7 | 一体化课桌椅 | 6 | 套 | 3000 |
| 8 | 定制实训桌 | 5 | 套 | 5000 |
| 9 | 讲台 | 1 | 张 | 5000 |
| 10 | 技工桌操作系统 | 5 | 套 | 25000 |
| 11 | 智能创新CAD软件 | 5 | 套 | 25000 |

二、采购货物的技术参数及功能指标

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及功能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 光固化3D打印机 | 1、成型原理：LCD 光固化技术 ▲2、打印尺寸：大平台≥192mm×120mm×180mm；小平台≥70mm×70mm×180mm（需提供功能截图或产品说明书等技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、官网截图、第三方检测机构出具的检测报告等） 3、打印分辨率：X、Y 方向≤35μm； ▲4、打印速度：最高成型速度≥100 mm/h；速度随层厚、耗材种类变化（需提供功能截图或产品说明书等技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、官网截图、第三方检测机构出具的检测报告等） ▲5、尺寸公差：≤±0.05mm；（需提供功能截图或产品说明书等技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、官网截图、第三方检测机构出具的检测报告等） 6、光源：405nm UV 集成光源模组 7、光源波长：402nm～408nm 8、打印层厚：可调范围 0.05mm～0.15mm，最小层厚≤0.05mm，最大层厚≥0.15mm； 9、像素尺寸：≤0.05mm； ▲10、屏幕：≥9.25 寸 6K 高清屏（需提供功能截图或产品说明书等技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、官网截图、第三方检测机构出具的检测报告等） 11、屏幕分辨率：≥5760×3600px； 12、连接方式：WiFi、以太网、USB； 13、设备整机尺寸：≤360×360×530 mm 14、配套固化箱 14.1、设备外形尺寸：≤290×290×360mm 14.2、转盘直径：≥210mm 14.3、最大零件固化高度：≥180mm 14.4、固化室最高控温：≥60℃ 14.5、LED 光源波长：405nm 14.6、最大光密度 / 光强值：≥50mw/cm² 15、清洗铲件一体机 15.1、清洗方式：清洗液磁力搅拌清洗 15.2、最大清洗 / 铲件容纳体积：≥199×124×180mm 15.3、清洗桶容量：≥9.5L 15.4、一体机整机尺寸：≤340×303×450mm |
| 2 | 烤瓷炉 | 1. 超压保护级别：≥II级 2. 污染级别：≥2级 3. 整机重量：≤26Kg 4. 机身外形规格：≤330×420×560mm 5. 炉膛有效尺寸：≥φ85mm×≥55mm 6. 额定电压/频率：220V±10%，50Hz 7. 最大输入功率：≥1200W+350W 8. 最高工作温度：≥1200℃ 9. 防护等级：≥IPX1 10. 保险管规格：保险管1≤3.0A；保险管2≤8.0A 11. 升温速率：可调范围1℃/min～100℃/min，最小升温速率≤1℃/min，最大升温速率≥100℃/min 12. 温度恒定时长：可调范围10s～120min，最短恒温时间≤10s，最长恒温时间≥120min 13. 极限真空度：VMAX≥97% 14. 温控技术：配备单铂铑热电偶温控系统 15. 炉膛双层金属保护：炉膛采用双层金属保护设计，双层金属体夹层带有独立真空路径，具备保温性能。 16. 炉丝石英管保护：炉丝配有石英管防护，受热均匀，延长使用寿命，炉膛长期承载温度≥1150℃。 17. 炉膛优化结构：炉膛结构优化设计，便于炉丝检修与维护。 18. 可编辑程序曲线：内置程序记忆条数≥200条 19. 操作屏幕：电容式触摸屏。 20. 双阀门控制系统：采用双阀门独立控制方式，降低设备运行负荷。 |
| 3 | 数字化创新印模仪 | ▲1、具有定制投影系统结构光的非接触式扫描仪。（需提供功能截图或产品说明书等技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、官网截图、第三方检测机构出具的检测报告等） 1.1 支持无线传输功能，使用Wi-Fi 6技术实现印模仪与电脑端的无线数据交换。 1.2 支持实时呈现带有纹理的口腔3D图像和近红外图像两种数据。近红外扫描无电离辐射，图像可辅助用户检测牙龈上方的邻面龋。 2、无线传输距离：在同一房间内，电脑与设备有效距离≤5米。 3、扫描范围：≥16mm * 12mm（标准头），≥12mm * 9mm（迷你头） ▲4、扫描景深：≥22 mm。（需提供功能截图或产品说明书等技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、官网截图、第三方检测机构出具的检测报告等）） 5、扫描精度(std.)：<0.01mm 6、扫描帧率：≥20帧/秒 7、机身重量：≤330±20 g（包括电池） 8、扫描头配置 8.1 标准头≥4个，迷你头≥1个 8.2 扫描头使用次数：高温高压灭菌≥100次 ▲9、电池配置。（需提供功能截图或产品说明书等技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、官网截图、第三方检测机构出具的检测报告等） 9.1 电池数量≥3个 9.2 电池工作时长：支持连续扫描≥2小时 10、具备机身物理按键：快捷点击暂停、开始或者唤起体感功能 11、扫描仪工作状态提示灯 11.1 橙灯：设备异常，需要注意。如连接异常、出现故障、扫描头未插紧、Wi-Fi未连接。 11.2 绿灯常亮：印模仪处于工作状态（扫描/暂停）、加热或待机状态。 11.3 绿色呼吸灯：印模仪处于待机状态。 11.4 指示灯熄灭：印模仪处于休眠状态，印模仪没有电量或者未连接。 12、电池指示灯 12.1 绿灯常亮：(1)电池插入印模仪中；(2)印模仪置于底座充电中。 12.2 绿灯闪烁：印模仪电量低于20% 12.3 绿灯熄灭：1.印模仪处于休眠状态；2.印模仪未插入电池；3.印模仪未连接线缆 13、一键自动标定：标定流程操作简单，节省临床操作时间。（需提供视频演示，不参与技术参数响应评分） 14、无需加密狗驱动口扫软件：避免加密狗丢失或者损坏造成的经济损失 15、具备扫描提示音可选功能：支持自行导入/选择扫描提示音乐。 16、集成录屏和截图功能：口扫软件使用过程中支持截取视频或者图片作为病例素材。 17、集成在线售后系统和远程软件：在口扫软件端可直接打开远程软件和售后对接系统，便于快速对接售后系统。（需提供视频演示，不参与技术参数响应评分） 18、体感功能：口扫内置陀螺仪，可采用体感功能，双击物理按键即可启动“预览”、“上一步”、“下一步”和“暂停”等功能，可尽量避免触摸键盘、鼠标，进而减少椅旁交叉感染的风险。 19、扫描优化功能：口内扫描的过程中，实时去除多余杂余数据（如唇、颊侧黏膜，舌头等数据）。 20、边缘线提取功能、倒凹检查、咬合间隙检测、金属牙扫描等功能。 ▲21、精细扫描模式：使用该模式能使数据后处理变得更为精细，提升数据细节呈现效果。（需提供功能截图或产品说明书等技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、官网截图、第三方检测机构出具的检测报告等）） 22、正畸模拟功能 22.1 虚拟排牙，可直接输出正畸模拟动画； 22.2 支持多个正畸模拟方案的创建、对比，同时支持手动修改排牙方案，如牙弓调整、牙齿调整、邻面去釉等 22.3 支持正畸模拟动画/图片导出至本地，或者生成二维码分享 ▲23、动态咬合功能：实时扫描、记录患者下颌运动轨迹，可支持导入第三方CAD设计软件，还原下颌牙列运动轨迹，去除咬合干扰点。（需提供功能截图或产品说明书等技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、官网截图、第三方检测机构出具的检测报告等）） ▲24、多咬合功能：一个病例可最多获取6种咬合关系；覆盖正中、前伸、侧方等多种咬合状态；全面考量动态咬合情况，减少临床调磨工作。（需提供功能截图或产品说明书等技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、官网截图、第三方检测机构出具的检测报告等）） 25、口腔检查3D报告功能 25.1 检查内容包含：龋坏、牙体缺损/缺失、牙列缺失、错颌畸形等（需提供视频演示，不参与技术参数响应评分） ▲25.2 报告输出形式：软件端直接呈现；通过手机扫描二维码打开页面浏览；导出为图片或者PDF支持打印机打印纸质报告 25.3 手机端查看报告可浏览真彩三维数据（需提供视频演示，不参与技术参数响应评分） ▲25.4 口腔检查报告支持定制logo和背景图片 ▲25.5 支持导入全景片，直接在全景片上进行编辑，对牙位添加备注、输入治疗方案，针对编辑结果可保存，以口腔检查报告的方式输出； ▲25.6 提供牙病识别辅助模式，软件可推荐牙齿疾病识别结果并允许操作者修改。（需提供功能截图或产品说明书等技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、官网截图、第三方检测机构出具的检测报告等） ▲25.7 提供龋齿截图模式。支持同时截取疑似龋齿部分的纹理图像和近红外图像，并可在报告中呈现。（需提供功能截图或产品说明书等技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、官网截图、第三方检测机构出具的检测报告等） 26、3D模型制作：口扫数据可以快速编辑，可实现快速封底、抽壳、加字、排溢孔等操作,输出可直接3D打印的文件。（需提供视频演示，不参与技术参数响应评分） ▲27、制备体修正：提取基牙边缘线之后可进入该功能，支持进行就位道设置、倒凹填补、边缘线下沉等操作。（需提供功能截图或产品说明书等技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、官网截图、第三方检测机构出具的检测报告等） ▲28、正畸模型分析(MetronTrack)。（需提供功能截图或产品说明书等技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、官网截图、第三方检测机构出具的检测报告等） 28.1 支持常见正畸模型分析：Moyers预测、拥挤度测量、Bolton比测量、覆合覆盖测量、磨牙关系测量和Spee曲线深度测量等。 28.2 基于患者的多组口扫数据，可以进行两两模型对比，实时跟踪、监测牙齿、牙列的改变情况。 ▲29、托槽导板设计：自动分牙、识别FA点、托槽自动摆放以及确定选区导板自动生成。（需提供功能截图或产品说明书等技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、官网截图、第三方检测机构出具的检测报告等） 30、云传输功能 30.1 具备多种患者数据/附件上传：包含照片/CBCT数据 30.2 支持云端预览真彩3D数据 30.3 同时满足上传数据/附件至合作技工所和门诊自身。 ▲31、印模扫描：将印模扫描数据翻转后叠加到口扫数据上，可以帮助应对龈下边缘和桩核病例等需要扫描较深区域的情况。（需提供功能截图或产品说明书等技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、官网截图、第三方检测机构出具的检测报告等） ▲32、扫描杆匹配：口内快速匹配扫描杆，从而在扫描环境不佳的情况下节省时间。选择匹配的数据库，当扫描对应牙位时，扫描扫描杆会自动与扫描数据进行匹配和对齐（除原厂家种植扫描杆数据库还可导入第三方数据库）。（需提供功能截图或产品说明书等技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、官网截图、第三方检测机构出具的检测报告等） ▲33、无牙颌扫描模式：扫描大面积平摊黏膜或者无牙颌病例时可开启无牙颌扫描模式，优化扫描速度和数据拼接效果。（需提供功能截图或产品说明书等技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、官网截图、第三方检测机构出具的检测报告等） ▲34、功能模块无需内网，可离线使用。注：离线使用时，部分模块、功能因网络受限无法使用。（需提供功能截图或产品说明书等技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、官网截图、第三方检测机构出具的检测报告等） ★35、备牙深度动态监测系统TP-DDM：术前订单扫描备牙进入备牙监测，可导入标准模型与备牙进行对比，监测备牙量，支持添加标记位点，截图后可生成报告。可支持扫描10组备牙数据。（需提供功能截图或产品说明书等技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、官网截图、第三方检测机构出具的检测报告等） ★36.数字云平台（需提供功能截图或产品说明书等技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、官网截图、第三方检测机构出具的检测报告等） 36.1.模型数据管理：支持500MB以内的单体模型。上传、查看信息、下载、移动、重命名、分享、删除 36.2.成员管理：为普通用户提供创建者、管理员、普通成员三个角色，最大10角色有对应的空间权限。 36.3.空间属性：支持自定义空间名称，简介，LOGO等，阵列式模型或列表式模型管理模式，提供排序和筛选功能 36.4.数据详情：提供标注评论，支持音频，图片，显隐纹理，重置视角，自动旋转展示，嵌入分享，可下载原文件或glTF文件下载，可实现网络端和手机端互相分享，二维码分享功能 36.5. 3D数据信息查看及编辑：可显示截图，文件大小，格式，创建时间，简介，类别，标签，设备型模型尺寸，三角面片数，四边面片数，顶点数，纹理数，材质数，是否顶点渲染，是否公开 36.6.模型编辑器：场景管理包含HDR灯光管理和颜色/背景设置，材质管理包含材质球管理和PBR设置(金属、粗糙、法线、反射...)，摄像机管理包含正交/透视相机切换和FOV设置 36.7.可运行环境：Web端可运行于Windows, MacOS 操作系统上支持WebGL的浏览器环境( 如Chrome, Edge, Firefox, Safari等 )。移动端目前进支持模型列表查看及模型数据查看功能，可运行于IOS、Android操作系统上支持WebGL的浏览器环境（如Chrome, Safari, UC等），也可在第三方应用内进行使用( 如微信、钉钉等 )。 36.8.可支持数据范围： 3D模型相关，单模型大小：500M以内. 普通版支持以下格式: glTF，glb，fbx，ply，stl，obj ★37数字资源库:配合设备可使用的专业数字化创新资源库（需提供功能截图或产品说明书等技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、官网截图、第三方检测机构出具的检测报告等） 37.1支持手机端、网页端、客户端账号使用 37.2数字资源库包含创新教学与教材素材、市场科普素材、行业全真案例、专业相关赛题、研学与劳动体验参考素材，专业建设参考素材，职场工具等模块 37.3可用于教学的逆向设计技术教材，其中文本不少于50页，并包含不少于3个PPT和不少于3个配套教学视频，4个实例教学与配套案例。 37.4实时更新的符合当下市场的三维数字化技术实例 37.5实时更新的专业市场分析、行业科普、院校专业建设意见等丰富行业与教学参考资源 37.6社会服务支持（劳动与研学教育、扫描与打印服务等方案）资源库 触控一体设备配置参数 （1）、CPU：不低于第12代 （2）、内存：≥32GB （3）、容量：≥1TB （4）、显卡：不低于12GB （5）、显示器尺寸：≥23.8英寸 （6）、控制面板：触摸显示屏 （7）、配备推车支架：方便跨诊间自由移动无障碍。 （8）、配备备用电源：全程扫描状态可持续供电约2小时； 印模仪休眠，电脑仅开机无操作状态，可持续供电6小时。 |
| 4 | 氧化锆烧结炉 | 1. 超压保护级别：≥II级； 污染级别：≥2级 2. 整机重量：≤45Kg；机身外形尺寸：≤420×465×800mm 3. 额定电压：220V±10%； 额定功率：≥2.5KW 4. 最高工作温度：≥1550℃； 防护等级：≥IP21 5. 保险管配置：保险管1：2*380V、≤16A；保险管2：250V、≤0.5A；保险管3：250V、≤1A；快速保险管：500V、≤32A 6. 温控技术：配备双铂铑热电偶温控系统 7. 程序曲线：内置程序存储数量≥200条，单条程序可设置分段数≥8段 8. 双层烧结盒：配置双层烧结盒，支持双层坩埚同步放置烧结 9. 运行监测：具备电压、电流实时监测功能 10. 加热元件：采用硅碳棒发热体加热结构 11. 操作屏幕：配备电容式触摸屏 12. 控温方式：采用PID智能控温模式 13. 设备功能：具备预烘干功能 |
| 5 | 数字化三维扫描仪 | 1.可用于石膏模型扫描、印模扫描、多代型扫描、种植扫描、桩核扫描，支持多种类型的颌架扫描； 2.非接触式拍照扫描； 3.数据输出格式：STL、OBJ、PLY； 4.两个相机镜头：精度≤8微米；分辨率≥500万像素； 5.模型扫描速度：咬合≤7s，石膏单颌≤14s，印模≤66s； 6.一次性可以扫描不少于8颗代型，扫描速度：1-4颗≤18s，5-8颗≤30s； 7.具有全自动对齐功能和补洞功能； 8.具备彩色纹理扫描功能；（需提供视频演示，不参与技术参数响应评分） 9.具有静态和动态颌架扫描功能；支持颌架扫描模型转移到虚拟颌架； 10.支持扫描头上下适度摆动； 11.支持All in one扫描并配备相应夹具，一次性可以扫描上下颌和多颗代型，并支持上下颌代型合并扫描； 12.支持多种订单类型，包括印模+代型扫描，支持桩核印模+石膏扫描； 13.具备HDR功能，可以不喷粉扫描牙龈、填充蜡； 14.具备去高光功能（针对扫描金属基台可以获得更好的数据）； 15.基台扫描可以快速封口，免去技师实物封蜡操作； 16.具备咬合检测、牙位标记、倒凹检测、倒凹填补、边缘线延伸下沉功能，实现数字模型修整；（需提供视频演示，不参与技术参数响应评分） 17.具备AccuDesign模型编辑功能，可以把扫描数据转化为3D打印模型数据；（需提供视频演示，不参与技术参数响应评分） 18.扫描仪电源：DC 24V； 19.小巧轻便易于携带，重量≤5.5KG，结构简单易于维护； 20.数据传输接口：USB3.0； 21.扫描软件可免费升级； |
| 6 | 氧化锆加切削机 | 1. 加工方式：五轴联动干式切削 2. 整机外形尺寸（长×宽×高）：≤550×490×740mm 3. 供电规格：支持220V 50Hz / 110V 60Hz双电压可选 4. 设备最大功率：≥1.0KW 5. 工作气压需求：0.5～0.8MPa 6. 压缩空气标准：无尘、无水、无油 7. 主轴额定转速：≥60000r/min 8. 加工摆动角度：A轴±360°；B轴-35°～+95° 9. 加工重复精度：≤0.01mm 10. 驱动系统：全伺服驱动 11. 刀具库容量：支持6把/12把刀具配置，具备自动换刀功能 12. 标准刀柄直径：≥3mm 13. 冷却方式：风冷冷却 14. 夹具配置：标配C型夹具，可选圆形夹具 15. 工件加工尺寸：工件最大直径≥98.5mm，工件最大厚度≥30mm 16. 适配加工材料：氧化锆、蜡、PEEK、树脂、代木 17. 可加工修复件：内冠、全冠、桥体、嵌体、贴面、桩核、套筒冠、个性化基台牙冠、马泷桥上部修复桥体、支架 18. 单件加工时长：氧化锆/树脂/PEEK≤10min/件；蜡≤3min/件；支架≤45min/件 功能参数 1. 操控屏幕：12寸电容触摸屏 2. 主轴配置：高速精密主轴 3. 自动换刀功能：可根据加工材质自动匹配刀具，刀具寿命耗尽自动切换备用刀具 4. 控制系统：内置独立CNC加工软件，可本地独立运行，无需外接电脑操控 5. 连续加工：支持24小时不间断运行，具备无人值守加工能力 6. 断点续加工：断电、停机故障恢复后可接续原有工序加工 7. 防尘结构：加工仓全封闭防尘结构 8. 切削角度：最大加工角度95°，支持垂直切削加工 9. CAM软件兼容：兼容Worknc、Millbox、hyperDENT等主流商用排版软件，配套自有UP CAM国产排版软件 10. 刀具检测：具备损坏车针自动检测功能 11. 数据管理：内置数据存储管理模块 12. 电气防护：配备断电保护装置 13. 低气压保护：气压异常时暂停加工，气压达标后自动恢复加工 14. 机身材质：机身采用高强度铸件、航空铝合金材质 15. 数据导入通道：支持局域网共享、网线、U盘多种导入方式 16. 等离子喷嘴：配备等离子除静电喷嘴，消除非金属切削产生的静电吸附 17.配套配置清单 ①五轴联动干式切削主机 1台 ②排版数据终端 1台 ③正版专业排版软件 1套 ④氧化锆专用车针（2.0mm/1.0mm/0.6mm）各3套 ⑤配套供气气泵装置 |
| 7 | 一体化课桌椅 | 一、实验/作业桌 1. 尺寸规格：单桌外形尺寸≤700×380×650mm；6张拼接后整体直径≥1400mm 2. 面材基材：基材为E1级环保实木颗粒板；面板厚度25mm（公差±1mm）；挡板厚度15mm（公差±1mm）；表面采用三聚氰胺贴面；台面及挡板采用≥1.5mm厚度PVC封边处理 3. 桌架结构：采用钢制框架结构；侧脚矩形管规格≤30×60×1.5mm；侧脚及横梁矩形管规格≤25×50×1.2mm；面架方管规格≤25×25×1.2mm；整体采用≥220℃高温静电喷涂工艺，具备防腐、承重结构性能 4. 二层置物层：配置钢制金属书网置物层 5. 移动脚轮：配置360°万向旋转脚轮，带机械锁定制动功能 6. 拼接连接件：桌体拼接位置配置专用连接卡扣，可实现拼接定位固定、限位防位移 二、配套座椅 1. 座椅面料：采用耐磨防污布艺面料，支持多颜色选型 |
| 8 | 定制实训桌 | 材质：实木每套满足两个工位，且可分开（分开后每张桌子≥1.6m），配套椅子 |
| 9 | 讲台 | 复合木材，台面符合长度≥360cm（可拼接），高≥70cm ,宽≥55cm配套座椅 |
| 10 | 技工桌操作系统 | 技工桌主机 1. 产品用途：适用于牙科技工室、抛光打磨作业场景，钢木结构，配备操作托手 2. 产品外形尺寸：台面长度≥1400mm，宽度≥600mm，高度可调区间800mm～850mm 3. 额定供电规格：220V/50Hz 4. 吸尘风量：≥175m³/h 5. 运行噪音：≤65dB 6. 整机功率：≥500W 7. 极限负压真空度：≤-16kPa 8. 整机重量：≤140kg 配套打磨系统 1. 输入电压：支持AC220V、AC110V双规格 2. 输出电压：DC0～36V；最大输出电流：≥4A； 额定功率：≥150W 3. 设备外形尺寸：≥205mm×201mm×80mm 4. 设备重量：≥2.25kg 5. 适用场景：义齿打磨、玉石雕刻、模具修复、美甲打磨加工 配套吸尘系统 1. 供电标准：220V/50Hz±10%、110V/60Hz±10%双电压兼容 2. 极限真空负压：≤-9.8kPa 3. 电机功率：≥370W 4. 输出风压：≥17kPa 5. 最大空气流量：≥70m³/h 6. 工作噪音：≤60dB 7. 设备外形尺寸：≥335mm×255mm×200mm；设备重量：≥11kg 配置后处理工作台及后处理工具椅子 配套头模。 |
| 11 | 智能创新CAD软件 | 专业的口腔CAD软件，使用过程能享受到灵活性、广泛功能、直观的操作以及可靠的稳定性。 1、cad设计软件涵盖了多种适应症，cad设计齿科应用的高级CAD设计软件平台，从工作流程管理到CAD设计及生产准备，可以为齿科技师提供一个整合的解决方案。 2、cad设计软件须具备设计功能，可设计解剖牙冠、内冠、嵌体、贴面、复制蜡型、套筒冠、精密附着体，可设计个性化基台、螺丝固位牙桥、标准杆卡、复杂杆卡、模型设计、动态咬合；仿真渲染、临时牙、临时美学贴面、咬合夹板、全口义齿、活动支架、电子面弓、可视化三维CT等功能。 3、支持与第三方生产设备无缝集成：采用开放式软件架构，支持扫描仪、3D打印机等数字化智能设备对接。 ▲4、可以整合与口腔病例相关的所有开放数据集：口内和模型扫 描、3D 面部扫描、颌骨运动数据、DICOM 文件和患者照片。（需提供功能截图或产品说明书等技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、官网截图、第三方检测机构出具的检测报告等）） ▲5、具有QuickSnap功能，能设计出全数字化活动支架（含支架、牙龈和牙齿），并轻松组装生产的部件；还可以创建包裹杆卡设计的牙齿、牙龈和牙龈底部部分。（需提供功能截图或产品说明书等技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、官网截图、第三方检测机构出具的检测报告等）） ▲6、具备模型编辑功能，可以帮助您从口内扫描数据或印模扫描数据创建实物模型，可输出用于3D打印，且支持设计多种形态的代型设计、软牙龈的设计以及数字诊断模型的设计。（需提供功能截图或产品说明书等技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、官网截图、第三方检测机构出具的检测报告等）） 7、具有咬合板模板，支持咬合板上部解剖形态的设计。 ▲8、可导入STL、obj等开放数据，支持开放数据集功能，可以载入SHINING 3D/TRIOS/iTero等品牌的口内和模型扫描、3D牙模扫描等数据。（需提供功能截图或产品说明书等技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、官网截图、第三方检测机构出具的检测报告等）） 9、具备高度自动化处理功能，可以直观的操作和快速的设计结果。 ▲10、完整解剖形态库，启发用户创建最佳的回切内冠，可以对牙齿实行多次回切，且牙齿的解剖形态会根据对颌实时调整。（需提供功能截图或产品说明书等技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、官网截图、第三方检测机构出具的检测报告等）） ★11、可接网络在移动设备上查看浏览设计结果。（需提供功能截图或产品说明书等技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、官网截图、第三方检测机构出具的检测报告等）） 12、软件包含多个美观的牙形数据库，可以添加牙形库。 ▲13、新一代笑容设计，兼容2D 和 3D 的DSD设计，可以基于滑动条做前后对比试图的展示并支持自动侦测嘴唇线、瞳孔的功能。（需提供功能截图或产品说明书等技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、官网截图、第三方检测机构出具的检测报告等）） 14、在设计过程中可实时提供近乎逼真的牙齿修复体渲染效果。 15、内置各种CAM材料，更加方便与各种3D打印、雕铣机衔接使用。 |

★三、总体要求

1.供应商须保证所提供设备是全新的、未使用过的原厂正品，并完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，同时必须明确所投设备的品牌、型号、规格和外形、尺寸、重量及一些必须说明的技术参数。

2.供应商的响应文件必须对采购文件中所列明的各条技术要求做出明确响应。响应文件中列明的设备及元器件品牌、生产地、制造厂商、质量保证等必须符合相关的标准和规范。

3.本项目涉及的设备由成交供应商负责测试、安装、调试、培训等工作，响应文件中须提供详细的测试、安装、调试、培训方案。

4.供应商应自行到现场了解项目情况，满足采购人指定应用范围内的所有要求，与设备有关的所有配套连接线缆、软件、辅材和安装内容全部包含在内，除采购人明确提出需要的变更外，不再增加任何费用。供应商不得以本清单有缺陷为由漏项，导致整个系统或某项功能不能满足要求。

5.供应商应保证本项目设备涉及到的知识产权和软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权或合法使用权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供应商承担。

★四、供货要求

1.成交供应商所供货物应根据相关标准和规范进行设计和制造，并遵循采购文件的要求，货物的质量性能、技术指标和使用功能应达到或优于采购要求，是技术成熟的、性能优良，整体设计和软硬件配备全新的原厂正品，并提供详细的产品说明、质量标准和服务方案。如其中某些条款不能完全满足时，应在响应文件中逐条列出，未列出的视同响应。

2.成交供应商在交付设备的同时向采购人提供货物全套随机资料一套（不限于合格证书、使用维护说明书、验收报告书、原厂保修单等）。根据采购人要求免费提供并安装设备操作及应用软件。

3.供货期：自合同签订之日起 15日历天内完成供货、安装调试、验收、培训并投入使用。

★五、验收要求

1.验收方案：货物安装完成正常运行 2 天后，由供货商提出验收申请，承办单位同意后，按照学校验收的权限，相关部门及人员形成验收小组，验收小组根据采购文件、投标文件、合同等约定的内容对项目进行综合运行验收。

2.验收标准：参考招标文件技术及商务条款，逐条检查，技术部分参数条款进行逐条演示，全部满足招标文件的要求视为合格。如达不到规定要求，采购人有权要求拒绝付款，供应商若违约，采购人将依法追究相应法律责任。

3.对于成交供应商提供的货物，送达后采购人有权委托权威检测机构从中随机抽取1份（套）进行全项检测，成交供应商不得指定，不得拒绝，检测合格方可交付采购人使用，检测费用由成交供应商承担。如发现成交供应商所供货物在质量及感官标准上有明显差异或相关参数指标不达标的，将加倍抽样检验（并对部分产品作破坏性检测），若加倍抽样仍不合格，采购人有权提出整改、返工等要求，成交供应商必须整改到位，不得以任何理由拒绝。成交供应商拒不整改的，采购人有权解除合同并不承担任何由此造成的一切损失。

4.对货物安装验收不合格时，成交供应商应予以免费调换，直至符合规定，采购人不承担因调退、换货而发生的任何费用和责任；如因产品质量问题给采购人带来的损失，成交供应商还应赔偿采购人直接损失费用。

★六、售后服务要求

1.成交供应商应按照国家有关法律法规、“三包”规定以及响应文件中的“售后服务承诺”提供服务。

2.质保期内，成交供应商应免费提供维修服务（因使用操作不当等人为原因造成的损坏除外）。成交供应商接到故障电话1小时响应，在24小时内派人到现场；简单故障，48小时内解决；复杂故障或需使用进口配件，4至6周内解决。需到场维修或技术支持的，由厂家派员到设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由成交供应商承担。技术人员应7*24小时全天候随时响应设备使用等相关问题咨询。

3.质保期内，成交供应商应免费提供充足的全新的合格原厂零配件，以保障维修所需零部件的及时更换；若配件和耗材有问题，成交供应商应在收到维修配件或耗材后48小时内免费完成维修或更换服务，6个月内产品经2次维修后仍无法正常使用，必须更换全新产品或相关配件。

4.采购人在使用过程中有权继续对设备质量进行检验和检测，如发现货物有不符合验收标准的情形，成交供应商应免费负责更换或维修，并再次进行免费安装、调试，最终保证设备正常运行。若设备在交货地多次检修后，仍无法达到采购人的正常运行要求，成交供应商需退回该设备的全部款项，并自行组织设备退回厂家。

5.质保期结束，成交供应商对于设备维修只收取基本材料备件费，不收取工时费。

6.质保期结束，不能视为成交供应商对设备中存在的可能引起设备损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指设备在制造过程中未被发现的隐患，成交供应商对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后三年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），成交供应商应立即予以无偿修复或更换。

7.因成交供应商所提供的设备造成采购人设备损坏或其他损失，以及其他第三方损失的，一经核实，成交供应商必须赔偿采购人或第三方因此造成的所有损失。

8.成交供应商终身免费更新升级设备安装及数据处理涉及软件。

★七、培训要求

设备安装调试结束，成交供应商须在安装现场对采购人相关使用人员进行培训，主要培训内容为：设备的功能、基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理、对应职业技能等级培训、认定等。

免费现场培训教师8人，每人培训5个工作日以上，并考核发放培训证书。

八、安全要求

1.成交供应商应保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

2.在货物安装、运输过程中产生的一切安全责任事故由成交供应商承担，采购人不承担由此带来的一切经济、法律责任。

九、质保期

★1.本项目质保期：整体装置、设备及系统原厂质保不少于3年。有国家强制规定的，按国家强制规定执行；产品生产厂家提供的产品质保期超过3年的，按原厂质保期执行。软件提供不少于5年内免费升级服务。

2.质保期自设备交付并经采购人验收合格后开始计算。

十、报价说明

- 1.投标总价最高限价为 1119000 元，单台设备最高限价详见下表；投标报价总价超出总最高限价或单台单价超出对应单价最高限价的，按无效投标处理。

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 单价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光固化3D打印机 | 1 | 套 | 85000 |
| 2 | 烤瓷炉 | 1 | 套 | 55000 |
| 3 | 数字化创新印模仪 | 1 | 套 | 268000 |
| 4 | 氧化锆烧结炉 | 1 | 套 | 85000 |
| 5 | 数字化三维扫描仪 | 1 | 套 | 98000 |
| 6 | 氧化锆加切削机 | 1 | 套 | 230000 |
| 7 | 一体化课桌椅 | 6 | 套 | 3000 |
| 8 | 定制实训桌 | 5 | 套 | 5000 |
| 9 | 讲台 | 1 | 张 | 5000 |
| 10 | 技工桌操作系统 | 5 | 套 | 25000 |
| 11 | 智能创新CAD软件 | 5 | 套 | 25000 |

2.本项目为总价包干，报价表上的价格为含税报价，响应报价应包括采购范围内的全部设备、材料、附件、紧固件、随设备提供的备品备件、专用工具的价格（包括关税、增值税、检验检测费）、包装费、运杂费（运抵采购人项目现场）、运输保险费、安装费、调试费、操作维护、人员培训费等一切费用，采购人不再支付其他任何费用。

3.供应商应认真踏勘现场，对项目现场和周围环境进行现场考查，以获取有关编制投标文件和签署合同所需的各项资料。熟悉工作区域内的情况及周围环境，了解一切可能影响投标方案及报价的资料，承担踏勘现场的责任和风险。供应商一旦中标，不得以不完全了解现场及周围环境情况为借口，提出额外补偿要求。供应商必须承担踏勘现场的安全责任，并承担一切费用。

十一、付款方式

1. 自本合同签订生效，且甲方收到合同等额合规发票后起 30 日内，甲方支付乙方合同金额的30％作为预付款；

2. 自乙方完成全部履约内容，经甲方组织整体履约验收合格，且甲方足额收齐合同全额合规发票、完整验收资料后 10 个工作日内，甲方支付乙方剩余全部款项，累计支付至合同总价的100％；

3. 根据财政预算管理要求，如遇年初预算指标暂未下达、年度预算压减冻结、年末财政结算系统提前关闭等不可控情况，合同支付条款将在相应预算指标下达后执行，甲方不承担逾期付款违约责任。

4. 乙方收款账户信息以合同约定为准，乙方擅自变更账户造成支付失败、资金损失的，全部责任由乙方承担。

备注：本章标★内容为实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效投标处理。有具体要求的，应按照要求提供资料；无特别要求的，须在偏离表中逐条响应，否则视为未响应。

第五章 合同主要条款及格式

| 采购人（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地 |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照组织结果签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：货物名称、规格及数量详见乙方响应文件。

第二条 合同总价款

本合同项下货物单人民币总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

本合同总价款包含货物设计、制造、包装、仓储、运输方式及费用承担（含保险）、保险、安装、调试、验收及验收合格之前保管和质保期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料及发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金等。在验收过程中，如发现有漏项、缺件，乙方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在乙方的最终报价中。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于 数字化设计与制造产教融合实训室建设(设备) 的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；        （2）供货一览表；

（3）交货一览表；                            （4）技术规格响应表；

（5）投标承诺；                              （6）服务承诺；

（7）中标通知书；                             （8）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

1、乙方提供的货物应是全新的、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的技术参数要求，达到国家或行业规定的最新标准，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题，凡有拆封迹象，使用单位可要求退货。中标单位供货时，应与使用单位当面验收、清点、确保产品型号吻合。甲方有权对乙方提供的所有货物（包括材质及配件）进行检测，如发现有质量问题或与中标品牌、规格不符或以次充好，甲方有权退货并终止合同，所产生的损失及费用由乙方承担。在规定的质保期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。

2、乙方所提供的技术资料完整正确，数据和资料准确无误，能够保证设备按时正确地验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。包括：货物产品合格证书、产品验收标准（含产品合格证验收清单等）；技术说明书；使用说明书；用户手册（中文）；及合同中要求的其他文件资料。所提供的货物、部件或配套件，如为国外制造的，除提供上述资料外，还应提供报关单原件证明。

3、本项目不接受任何盗版或破解软件，乙方提供的软件不侵犯任何第三方的专利、商标或版权；需提供正版、终身的软件许可使用证书或授权书。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

4、在未验收前，货物保管、安全均由乙方负责，货物送到甲方指定地点，并负责办理运输和装卸，费用由乙方负责。

5、甲方使用该货物的任何一部分，当受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由乙方负责。

第六条  交货和验收

1、乙方应当在合同签订后   天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2、乙方应将货物送到甲方指定地点，并负责办理运输、装卸、安装和调试等，费用由乙方负责，由甲方组织验收，检验不合格或不符合质量要求，乙方除无条件退货、返工外，还应承担甲方的一切损失。

3、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物/软件不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

4、所有货物须提交详细的技术参数，并注明品牌产地和生产产地。

5、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（不低于国家相关标准）。

6、供应商中标后，用户有权对中标产品进行抽检，如果抽检结果与投标文件及投标响应时所述有所偏差，未能达到合同要求，采购人有权退货并要求供应商赔偿损失，并追究中标方相关责任，同时中标方须承担由此发生的相关认证测试费用及其他一切费用。

第七条  伴随服务/售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应指派专人负责与甲方联系售后服务事宜；

3.2 服务时间：为保证中标后的服务质量和时效，提供7*24小时在线技术支持服务，在24小时内可以到达现场响应。如果不能通过在线技术支持服务解决产品发生的技术故障，要求应尽快派技术人员到现场协助排查故障，根据现场故障紧急程度，最长响应时间不得超过48小时。

3.3 质保期满后的服务：质保期满后必须继续提供优惠的咨询服务与免费的指导升级服务。

3.4 乙方提供以下培训服务：供应商提供设备完整的实训教学指导书，且应安排采购人学习。供应商需提供免费现场培训教师8人，每人培训5个工作日以上，并考核发放培训证书。服务费由乙方承担。

3.5 提供自      年       月       日至      年       月       日止       年质保。（质保期内因质量问题不能正常使用的提供免费维修、维护和更换）；自设备验收之日起生效。

3.6 乙方提供的货物在质保期内因货物质量问题发生故障，应负责免费更换。对达不到采购文件规定的技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

1）更换。由中标供应商承担所发生的全部费用。

2）贬值处理。由中标供应商与校方双方合议定价。

3）退货处理。中标供应商应退还校方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用、运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等。

3.7 在质保期内，乙方提供定期回访服务，负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用。更换后的零部件质保期须顺延。维修后产品如不满足使用要求须更换全新产品。所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，由乙方派员到货物使用现场维修。

3.8 免费维保期满后，维修配件按出厂成本价收取，维修费用由双方协商处理。

3.9 乙方所供货物与采购最终确定的主要技术参数不符，不能甚至拒绝在合同约定的期限内整改到位的，对影响到使用方正常教学（工作）的，甲方保留进一步处罚的权利。

第八条 履约保证金

1、中标后五个工作日内，合同签订前，中标单位须向采购人提交履约保证金。履约保证金金额为合同金额的10%，缴纳形式：银行转账、银行电汇、银行保函等。履约保证金验收合格后10个工作日内退还，不计息。

2、乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还，给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；没有提交履约保证金的，应当对甲方的损失承担赔偿责任。

3、乙方无正当理由未与甲方按照规定时间或要求签订政府采购合同，未按要求进行履约的，将依据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》相关规定，给予信用评价分扣分并进行失信行为公示。且取消下年度相关项目投标资格。

第九条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、

（1）自本合同签订生效，且甲方收到合同等额合规发票后起 30 日内，甲方支付乙方合同金额的30％作为预付款；

（2）自乙方完成全部履约内容，经甲方组织整体履约验收合格，且甲方足额收齐合同全额合规发票、完整验收资料后 10 个工作日内，甲方支付乙方剩余全部款项，累计支付至合同总价的100％；

（3）根据财政预算管理要求，如遇年初预算指标暂未下达、年度预算压减冻结、年末财政结算系统提前关闭等不可控情况，合同支付条款将在相应预算指标下达后执行，甲方不承担逾期付款违约责任。

（4）乙方收款账户信息以合同约定为准，乙方擅自变更账户造成支付失败、资金损失的，全部责任由乙方承担。

第十条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，乙方应向甲方支付合同总价10%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同总价10%的赔偿金，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，并视同为不能交付货物。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额10%的违约金。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。

8、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的10%向甲方承担违约责任。

9、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

10、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十一条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，在三年内不得参加组织的政府采购活动。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1 ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十四条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十五条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 编号：

项 目 名称：

## 投标供应商名称：               （盖电子公章）

日      期 ：

资格性和符合性检查响应对照表

项目名称：                                         项目编号：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的页码位置 |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. | 投标文件中的其他实质性要求 |  |  |

投标供应商名称（盖电子公章）：

日 期：

说明：如果行数不够，请自行增加。

评分索引表（可按需调整）

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

注：各供应商可根据企业自身实际情况以及对招标文件的响应程度进行编制投标文件

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：南京技师学院

根据贵方             （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人            (姓名和职务)代表投标供应商     （投标供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

- 我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

- 按招标要求，我们的投标总报价为（大写）          元人民币。

- 本项目交付时间为：（满足招标文件要求或填写优于招标要求的时间）。

- 我们的报价产品中     （有或无）进口产品。

- 我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

- 我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式采购。

- 一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付招标人验收、使用。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与招标人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向招标人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与招标人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

- 与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标供应商授权代表姓名（签字）：

投标供应商名称：                 （盖电子公章）

日    期：       年    月    日

附件二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：南京技师学院、中邮建技术有限公司

本授权书声明：注册于             （投标供应商住址）的            （投标供应商名称）法定代表人          （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （投标供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的       （项目名称），        （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

投标供应商名称（公章）：

日     期：        年    月    日

附：法定代表人、投标供应商授权代表的身份证明文件的复印件:

说明：

- 法定代表人亲自办理投标事宜的，无需提交本授权委托书，只需提供法人身份证复印件。

- 授权委托人须为投标单位员工，需提供投标截止时间前3个月内（任意一月份）的社保缴纳证明材料。

授权委托人社保缴纳证明材料复印件：
附件三、开标一览表格式

开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 报价（单位：元） | 大写： 小写： |
| 核心产品品牌 |  |
| 交付使用时间 | 满足招标文件要求 |
| 投标货物中有无进口产品 | 有 无 |
| 投标标的是否全部由小微企业（含视同小微企业）提供 | （填写“是”或“否”） |

说明：

- 《开标一览表》一份，要求单独封装并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。

- 本项目仅接受一个价格，不填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

投标供应商名称:                                          （盖电子公章）

日期：     年    月    日

附件四、分项报价表格式

分项报价表

| 序号 | 分项内容 | 规格/参数 | 数量 | 单位 | 单价 (元) | 总价(元) | 制造商 | 是否为小微产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | .... |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | .... |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | .... |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | .... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | .... |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

- 此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

- 总价=单价*数量，数量由供应商自行计算并填列。

- 供应商必须保证承诺使用小、微型企业参加投标的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照采购方采购有关法律法规进行处理。

- 投标价应包括但不限于完成该项目所有的费用及投标供应商认为需要的其他相关费用等；每一单项均应计算并填写单价和总价，投标单位未填单价或总价的项目，在实施后，采购单位将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或总价内。

投标供应商名称:                                           （盖电子公章）

日期：     年    月    日

附件五、供货一览表格式

供货一览表

（含配件、备品、消耗材料）

| 项目名称： |  |  |  |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 |  |  |  | 品 牌 |  |  | 规格、型号 |  |
| 生产企业名称 |  |  |  |  | 生产企业地址 |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 数量 | 主要技术参数 |  |  |  |  |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

投标供应商名称:                                                （盖章）

日期：     年    月    日

附件六、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 |  | 偏离 |

说明：

- 如果行数不够，请自行增加。

- 本项目招标文件中“第四章 招标项目的技术规格、要求和数量等”的相关需求，供应商必须在投标文件《技术条款偏离表》中逐项进行说明，投标文件的《技术条款偏离表》中“投标实际参数”，必须是供应商所投产品的实际参数，且不得完全照抄招标文件中参数；“技术条款偏离表”应逐条响应，不得有缺项漏项。

- 供应商投标规格和招标规格不一致，而供应商却在此表应答为响应或正偏离时，必须提供充分理由说明及证明材料（不提供或理由不充分将视为负偏离）；因此种情况在验收时产生争议，招标人有权按照招标文件的原始标准进行验收。

投标供应商名称:                                          （盖电子公章）

日期：     年    月    日

附件七、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 |  | 偏离 |
|  |  | 实施要求 |  |  |  |
|  |  | 质保期 |  |  |  |
|  |  | 服务响应时间 |  |  |  |
|  |  | 培训要求 |  |  |  |
|  |  | 付款条件 |  |  |  |
|  |  | 交货时间和地点 |  |  |  |
|  | ... | ... |  |  |  |

说明：

- 如果行数不够，请自行增加。

- 投标供应商应在上表中明确投标文件商务部分与招标文件要求的商务条款偏离情况，未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于商务条款等详细描述和说明的替代。

投标供应商名称:                                          （盖电子公章）

日期：     年    月    日

附件八、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                       项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历及专业 | 执业 资格及证书号 | 技术职称 | 相关工作年限及工作经历 | 拟担任本项目何种工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、请供应商根据本格式要求如实填写，并附评标标准要的证明文件。

## 2、如果行数不够，请自行增加。

投标供应商名称：                                    （盖电子公章）

日        期：       年    月    日

附件九、投标供应商类似业绩情况表

投标供应商业绩情况表

项目名称：                                       项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 签约及服务时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：请投标供应商根据本格式要求如实填写，并附评标标准要的证明文件。

投标供应商名称:                                                （盖电子公章）

日期：     年    月    日

附件十、项目实施方案

（各投标供应商根据招标文件规定的服务方案打分细则内容，格式自拟）

附件十一、资格审查证明材料

- 具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供参加本次政府采购活动开标前六个月内任意一个月的会计报表或者2024年度或2025年度经审计的财务审计报告或者开标前六个月内银行出具的资信证明，成立不满一年则无需提供；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料；

- 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供参加本次政府采购活动开标前半年内(至少一个月)依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

格式1、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京技师学院：

我单位                                       （投标供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前三年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（盖电子公章）：

日  期：______年___月___日

格式2、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

# 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

南京技师学院：

我单位                             （投标供应商名称）郑重声明：

我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          ( 如有 )

主要专业技术能力有：                   ( 如有 )

声明人（盖电子公章）：

日  期：______年___月___日

# 其他证明材料及文件（供应商认为需要提供的）

附件十二、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

政府采购信用承诺：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（格式附后）由法人签字并盖电子公章，上传至电子投标文件中。

注：

- 自身符合《政府采购法》第二十二条规定、按约定提交相关材料的承诺，以及违背承诺自愿承担相关责任的约定。

- 不适用信用承诺的情形

（一）供应商被列入严重失信主体名单；

（二）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（三）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

3.违反信用承诺的法律责任

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

不适用信用承诺的供应商仍须按招标文件要求提供资格审查要求的证明材料。

南京市政府采购供应商信用记录表

暨信用承诺书

2026年**月**日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 | 暂无南京市政府采购失信处罚记录 |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心(公司)组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括:具有独立承担民事责任的能力;具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;有履行合同所必需的设备和专业技术能力;有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 2026年**月**日 |  |  |

附件十三、中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的内容），属于      （招标文件中明确的所属行业）； 承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为        万元【1】，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

- （标的内容），属于      （招标文件中明确的所属行业） ； 承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为        万元【1】，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖电子公章）：

日 期：

注：【1】 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：各行业划型标准为：

- 农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

- 工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

- 建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

- 批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

- 零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

- 交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

- 仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

- 邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

- 住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

- 餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

- 信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

- 软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

- 房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

- 物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

- 租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

- 其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

附件十四、采购本国产品的支持政策

### 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

7.供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

8.中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件将随中标、成交结果同时公告。

附件十五、残疾人福利性单位声明函、属于监狱企业的证明文件

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

声明人（盖电子公章）：

日  期：______年___月___日

注：具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

# 属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

附件十六、节能产品认证证书、环境标志产品认证证书

# 节能产品认证证书

# （提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

# 环境标志产品认证证书

# （提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）