## 表C.2.1 工程量清单扉页【镇江市档案馆档案库房灭1.1
表C.2.1 工程量清单扉页
工程名称： | 镇江市档案馆档案库房灭火系统改造项目
标段名称：
工程量清单
编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
审 核 人： |  | (签字及盖章)
编 制 单 位： |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
招 标 人： |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## 表E.1.1-1 工程项目汇总表【镇江市档案馆档案库房1.2
表E.1.1-1 工程项目汇总表
工程名称：镇江市档案馆档案库房灭火系统改造项目 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 镇江市档案馆档案库房灭火系统改造项目
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-2 单项工程汇总表【镇江市档案馆档案库房2.1
表E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程名称：镇江市档案馆档案库房灭火系统改造项目 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 镇江市档案馆档案库房灭火系统改造项目
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【镇江市档案馆档案库房3.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：镇江市档案馆档案库房灭火系统改造项目 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 消防工程
1.2 | 通风空调工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 | 100000
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【镇江市档案馆3.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：镇江市档案馆档案库房灭火系统改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
消防工程
1 | 030904009001 | 区域报警控制器 | 1.名称：气体灭火控制器 2.线制：按图 3.安装方式：挂墙安装 4.控制点数量：64点以内 5.其他：满足设计及消防验收认可 | 台 | 2
2 | 030902008001 | 贮存装置 | 1.介质、类型：柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组) 2.型号、规格：GQQ120/2.5-PAVLN，含七氟丙烷药剂充装（101kg） | 套 | 4
3 | 030902008002 | 贮存装置 | 1.介质、类型：柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组) 2.型号、规格：GQQ120/2.5-PAVLN，含七氟丙烷药剂充装（116kg） | 套 | 6
4 | 030902008003 | 贮存装置 | 1.介质、类型：柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组) 2.型号、规格：GQQ120/2.5-PAVLN，含七氟丙烷药剂充装（123kg） | 套 | 18
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：镇江市档案馆档案库房灭火系统改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
5 | 030902008004 | 贮存装置 | 1.介质、类型：柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组) 2.型号、规格：GQQ120/2.5-PAVLN，含七氟丙烷药剂充装（124kg） | 套 | 20
6 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称：点型光电感烟探测器 2.规格：按设计 3.类型：吸顶 | 个 | 37
7 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称：点型感温火灾探测器 2.规格：按设计 3.类型：吸顶 | 个 | 100
8 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称：紧急启停按钮 2.安装方式：吸墙,残疾人求助按钮嵌墙暗装,按高、低位分别设置,高位按钮底边距地 0.8m~1.0m,低位按钮底边距地 0.4m-0.5m | 个 | 12
9 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.名称：手动指示灯 2.型号：按设计 3.安装方式：壁装 | 套 | 12
10 | 030413002002 | 装饰灯 | 1.名称：放气指示灯 2.规格：按设计 3.安装方式：壁装 | 套 | 12
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：镇江市档案馆档案库房灭火系统改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
11 | 030904004001 | 声光报警器 | 1.名称：声光报警器 2.安装方式：壁装 | 个 | 24
12 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称：手动/自动转换装置 2.安装方式：吸墙 | 个 | 12
13 | 030902011001 | 泄压装置 | 1.型号：自动泄压装置 2.规格：泄压面积：0.12m2 3.安装部位：室内 | 套 | 3
14 | 030902011002 | 泄压装置 | 1.型号：自动泄压装置 2.规格：泄压面积：0.25m2 3.安装部位：室内 | 套 | 9
15 | 030503001001 | 通讯网络控制设备 | 1.名称：主机联网通讯卡 | 台 | 2
16 | 030904007001 | 消防模块 | 1.名称：短路隔离器 | 个 | 9
17 | 030904016001 | 备用电源及电池主机 | 1.名称：外控电源 | 套 | 2
18 | 030412001001 | 配管 | 1.名称：焊接钢管 2.材质：钢管 3.规格：DN20 4.配置形式：砖、混结构暗配，补刷油漆。切割墙体、刨沟槽等 5.接地要求：接地跨接 | m | 2132.5
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：镇江市档案馆档案库房灭火系统改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
19 | 030412004001 | 配线 | 1.名称：动力线路 2.配线形式：管内穿线 3.型号：ZB2N-BVR 4.规格：2.5mm2 5.材质：铜芯 | m | 1526.4
20 | 030412004002 | 配线 | 1.名称：动力线路 2.配线形式：管内穿线 3.型号：ZB2N-RVS 4.规格：2x1.5 5.材质：铜芯 | m | 1548.06
21 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：钢质 3.规格：86型 4.安装形式：暗装 | 个 | 266
22 | 030909002001 | 气体灭火系统装置调试 | 1.试验容器规格：GQQ120/2.5-PAVLN | 点 | 48
23 | 030909003001 | 自动报警系统调试 | 1.点数：128点以下 | 系统 | 2
通风空调工程
24 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称：配电箱 APSG1 2.规格：非标定制，系统配置详见设计系统图 3.安装方式：嵌墙暗装 底边距地1.5m。 4.接线端子材质、规格： | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：镇江市档案馆档案库房灭火系统改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
25 | 030412001002 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：SC25 3.配置形式：砖、混结构明配，切割墙体、刨沟槽、抹砂浆保护层等 4.接地要求：接地跨接、刷漆 | m | 23.5
26 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格：WDZ-YJY-4×6 3.电压(kV)：1KV 4.敷设方式：穿管/桥架敷设 | m | 62.1
27 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称：铜芯电力电缆头 2.规格：WDZ-YJY-4×6 3.电压(kV)：1KV | 个 | 4
28 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格：WDZ-YJY-4×4 3.电压(kV)：1KV 4.敷设方式：穿管/桥架敷设 | m | 23.8
29 | 030409003002 | 电力电缆头 | 1.名称：铜芯电力电缆头 2.规格：WDZ-YJY-4×4 3.电压(kV)：1KV | 个 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：镇江市档案馆档案库房灭火系统改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
30 | 030108001001 | 风机 | 1.名称：轴流式风机 2.型号：HTF-II-6 3.规格：L=12090m3/h，H=510Pa(机外余压)，N=5.5kW 4.类型：热镀锌防虫网安装 5.减振底座形式、数量：减震吊钩安装 6.单机试运转要求：电机检查接线 | 台 | 1
31 | 03B002 | 系统调试费(第七册 通风空调工程) | 通风空调工程系统调试费 | 项 | 1
本页小计
合计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【镇江市档案馆档案库3.3
表E.2.3 材料暂估单价及调整表
工程名称：镇江市档案馆档案库房灭火系统改造项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 暂估 |  |  | 确认 |  |  | 调整金额(元) | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
|  |  |  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
合 计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【镇江市档案馆档案库房3.4
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：镇江市档案馆档案库房灭火系统改造项目 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
通用措施项目
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401011001 | 环境保护
4 | 031401012001 | 临时设施
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工增加
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效
14 | 031401026001 | 协管
专业措施项目
15 | 031401001001 | 脚手架 | 脚手架搭拆费用
16 | 031401018001 | 安装与生产运行同时进行施工防护
17 | 031401019001 | 有害身体健康环境中施工防护
18 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表【镇江市档案馆3.5
表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表
工程名称：镇江市档案馆档案库房灭火系统改造项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目 编码 | 措施项目名称 | 计算 基础 | 费率 （%） | 价格 （元） | 价格构成明细（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润
通用措施项目
1 | 031401009001 | 安全生产 |  | 2.9
2 | 031401010001 | 文明施工 |  | 0.6
3 | 031401011001 | 环境保护 |  | 0.3
4 | 031401012001 | 临时设施 |  | 1.1
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加 |  | 0.075
6 | 031401020001 | 夜间施工增加 |  | 0.2
7 | 031401017001 | 特殊地区施工增加
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护 |  | 0.025
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制 |  | 0.0315
13 | 031401025001 | 特殊施工降效
注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。
表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表
工程名称：镇江市档案馆档案库房灭火系统改造项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目 编码 | 措施项目名称 | 计算 基础 | 费率 （%） | 价格 （元） | 价格构成明细（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润
14 | 031401026001 | 协管
专业措施项目
15 | 031401001001 | 脚手架
16 | 031401018001 | 安装与生产运行同时进行施工防护
17 | 031401019001 | 有害身体健康环境中施工防护
18 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆
合计 | [10 empty] | -
注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【镇江市档案馆档案库房3.6
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：镇江市档案馆档案库房灭火系统改造项目 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 | 100000.00 |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 100000.00 |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【镇江市档案馆档案库房灭火3.7
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：镇江市档案馆档案库房灭火系统改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  | 100000.00
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - | 100000.00 |  |  | -
合 计 |  | - | - | 100000.00 |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【镇江市档案馆档案库3.8
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：镇江市档案馆档案库房灭火系统改造项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  | 确认金额(元) |  |  | 调整金额± (元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [8 empty] | -
合 计 | [8 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表【镇江市档案馆档案库房灭火系3.9
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：镇江市档案馆档案库房灭火系统改造项目 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表G.1.1 发包人提供材料一览表【镇江市档案馆档案3.10
表G.1.1 发包人提供材料一览表
工程名称：镇江市档案馆档案库房灭火系统改造项目 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 有效损耗率 (%) | 备注
本页小计 | [5 empty] | - | -
合 计 | [5 empty] | - | -

## 表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一【镇江3.11
表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一 (适用于价格信息调差法)
工程名称：镇江市档案馆档案库房灭火系统改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 C。 (元) | 投标报价(元) | 风险幅度系数 r(%) | 价格信息 Cᵢ (元) | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P(元)
本页小计
合 计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

## 表G.2.1-2 承包人提供可调价主要材料表二【镇江3.12
表G.2.1-2 承包人提供可调价主要材料表二 (适用于价格指数调差法)
工程名称：镇江市档案馆档案库房灭火系统改造项目 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数 F₀ | 现行价格指数Fₜ | 风险幅度系数 (%) | 价差调整金额 △P(元)
| 定值权重A |  | - | - | - | -
合计 |  |  | - | - | -
注：1 “名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写； 2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用； 3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。