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第一章  投标邀请
受〔南通市海门区中医院〕的委托，江苏弘业国际技术工程有限公司就南通市海门区中医院采购康复设备项目(JSZC-320614-JSHY-G2026-0188)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
南通市海门区中医院采购康复设备项目 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年9月28日9点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320614-JSHY-G2026-0188
2.项目名称：南通市海门区中医院采购康复设备项目
3.预算金额：200万元
4.最高限价：200万元
5.采购需求(简介)：
	项目包号
	名称
	数量
	预算总价（万元）
	技术需求

	1
	康复设备
	1批
	200
	详见本招标文件第四章


6. 合同履行期限：详见项目需求
7. 本项目（不接受）联合体投标
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359081]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2上一年度的财务状况报告，至少包括资产负债表和利润表（成立不满一年无需提供）；
1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小微企业项目，供应商必须在响应文件中提供中小企业声明函，否则作无效响应文件处理。
（二）本项目的特定资格要求
1.如投标产品为医疗器械：
1.1.投标人须根据投标产品类别，提供有效的医疗器械产品注册证或产品备案凭证，投标时提供复印件加盖公章。
1.2若投标人为代理商，须根据投标产品类别，提供有效的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证，投标时提供复印件加盖公章。
1.3.医疗器械生产企业投标本企业产品的，须提供《医疗器械生产许可证》，投标时提供复印件加盖公章。
2.本项目不接受进口产品投标。
3.单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc38985266]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.2026年9月28日9点30分（北京时间）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393625]五、公告期限
招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627]无
七、本次招标联系方式
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]1.采购人信息
名称：南通市海门区中医院
地址：南通市海门区河海路1号 
联系人：郁先生
联系方式： 0513-82113523 
2.采购代理机构信息
名称：江苏弘业国际技术工程有限公司
地址：南通市海门区光华大厦A座707室
联系方式：茅女士15951603205/王女士 18352665859
邮箱：hollyzbzy@artall.com
八、其他
1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。
如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。
2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏弘业国际技术工程有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
3.本次招标不收取投标保证金。


[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc120614213]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc120614214]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求的规定。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522]3、适用法律和标准
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
[bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279]4、投标费用
4.1 供应商应自行承担所有与参加招标有关的费用，无论招标过程中的做法和结果如何，采购人及代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2中标服务费由中标供应商支付，按照《江苏省招标代理服务收费的指导意见》（苏招协[2022]002号）50%收取。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc513029209]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc16938528]7、招标文件的修改
7.1 在投标截止时间前，招标代理可以对招标文件进行修改。
7.2 招标代理有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc120614216]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc462564073]8、投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc20823287]9、投标文件构成
9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
    10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
11、投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954731]12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。
13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
13.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]14、投标函和开标一览表
14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]15、投标有效期
15.1投标有效期为招标代理规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16、投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，招标代理于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标代理的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc20823296]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc513029225]17、电子投标文件的递交
17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542]子投标文件。
18、投标截止日期
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。
18.2 招标代理可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227]19、投标文件的拒收
19.1 招标代理拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544]20、投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc16938545]五、开标与评标
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546]21、开标
21.1 招标代理将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由招标代理组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547]22、评标委员会
   22.1 开标后，招标代理将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
   22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
23、评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、招标代理均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 招标代理和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304]24、投标文件的澄清
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305]24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
25、对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，招标代理将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和招标代理的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550]25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与招标代理及评标委员会联系。
25.8 异常低价投标审查
25.8.1 根据财库〔2026〕2号文件，评审委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求，包括：
（一）1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
3.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
提醒：采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
25.8.2 评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，相关供应商应在30分钟内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
26、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235]26.1无效投标条款
26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
 26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10 评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.13 投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。
26.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款 
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三
家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进
行。
26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。  
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]27、确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。
27.3 招标代理将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、招标代理行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28、质疑处理
28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向招标代理或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标代理、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4 供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。
采购人及招标代理只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和招标代理不接受无快递运单号的快递）。
招标代理质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市中华路50号弘业大厦10楼1008室，联系电话：18352665859。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标代理有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29、中标通知书
29.l中标结果确定后，招标代理将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc20823308]七、授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309]30、签订合同
30.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。
31、货物（包含与货物相关的服务）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc479757207]32、政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。





第三章  合同文本
[bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc3995][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc479757211][bookmark: _Toc462564139]



财政部 政府采购货物买卖合同（试行）
范    本



项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             






使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
    2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
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第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （供应商）
乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1） 采购项目名称：                                          
         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                      
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
         ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
         ¨否
    （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购
（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商
                  ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否
        本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否
        若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否
        中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否
        中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否
（7）合同是否分包：¨是       ¨否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 ¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业  
 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否
     外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
 国别：         品牌：         规格型号：              
 ¨否
    （10）是否涉及节能产品：
         ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                ¨强制采购       ¨优先采购    
         ¨否
          是否涉及环境标志产品：
         ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                ¨强制采购       ¨优先采购    
         ¨否
          是否涉及绿色产品： 
     ¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                ¨强制采购       ¨优先采购    
     ¨否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
¨是       ¨否      ¨不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                         大写：                   
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  ¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
¨全额付款：  （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否
 收取履约保证金形式：                            
 收取履约保证金金额：                            
 履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织
     验收主体：                  
     是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否
是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否
是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否
是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否
是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否
是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
¨否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：¨一次性验收         
                       ¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自                             生效。
7. 合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等   

	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。



第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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第四章 采购需求
一、采购标的清单
	[bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093]采购包
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	康复设备一批
	1
	上肢评估与训练系统
	工业

	
	2
	动静态平衡评估与训练系统
	工业

	
	3
	语言障碍康复评估训练系统
	工业

	
	4
	冲击波治疗仪
	工业

	
	5
	高能红光治疗仪
	工业

	
	6
	直线偏振光治疗仪
	工业

	
	7
	电子生物反馈治疗仪
	工业

	
	8
	加压冷热仪
	工业

	
	9
	多关节主被动
	工业

	
	10
	床旁下肢主被动运动康复机（床边卧位主被动训练仪）
	工业

	
	11
	脑电治疗仪
	工业

	
	12
	气动手套训练系统
	工业

	
	13
	四肢联动
	工业

	
	14
	吞咽神经和肌肉电刺激仪
	工业

	
	15
	超短波
	工业

	
	16
	通络治疗仪
	工业

	
	17
	低周波治疗仪
	工业

	
	18
	压力治疗（上肢、下肢）
	工业

	
	19
	高频治疗仪（微波治疗仪）
	工业

	
	20
	呼吸评定与训练器
	工业

	
	21
	磁振热治疗仪
	工业

	
	22
	超声药物透入治疗仪
	工业

	
	23
	超声波治疗仪
	工业

	
	24
	艾灸仪
	工业

	
	25
	功能性肌肉电刺激器
（经皮神经电刺激仪）
	工业

	
	26
	减重支持训练系统
	工业

	
	27
	颈腰椎牵引床
	工业

	
	28
	电动手法治疗床
	工业

	
	29
	体外膈肌起搏器
	工业

	
	30
	抗阻下肢屈伸膝训练器
	工业

	
	31
	抗阻上肢推举训练器
	工业

	
	32
	电动PT床
	工业

	
	33
	多功能训练器
	工业

	
	34
	上肢CPM
	工业

	
	35
	低频脉冲痉挛机治疗仪
	工业

	
	36
	下肢CPM
	工业

	
	37
	低频神经肌肉刺激仪
	工业

	
	38
	墙垫地垫
	工业

	
	39
	感应电疗仪
	工业

	
	40
	平行杠（配矫正板）
	工业

	
	41
	中频治疗仪
	工业

	
	42
	站立架
	工业

	
	43
	肩关节旋转训练器
	工业

	
	44
	前臂旋转训练器
	工业

	
	45
	液压式踏步器
	工业

	
	46
	晃动平衡木（儿童款）
	工业

	
	47
	重锤式手指肌力训练桌
	工业

	
	48
	姿势矫正镜
	工业

	
	49
	儿童肋木
	工业

	
	50
	体操棒与抛接球
	工业

	
	51
	握力计
	工业

	
	52
	轮椅
	工业

	
	53
	哑铃组合
	工业

	
	54
	关节活动度评估
	工业

	
	55
	上肢协调功能练习器
	工业

	
	56
	橡筋手指练习器
	工业

	
	57
	组合软垫
	工业

	
	58
	模拟作业工具
	工业

	
	59
	助行器
	工业

	
	60
	多功能绕珠钟
	工业

	
	61
	吞咽肌锻炼器
	工业

	
	62
	气囊测压仪
	工业

	
	63
	PT凳
	工业

	
	64
	气垫床
	工业

	
	65
	电麻仪
	工业

	
	66
	单头神灯
	工业

	
	67
	平衡板
	工业

	
	68
	运动平板
	工业

	
	69
	滑轮吊环训练器
	工业

	
	70
	秒表计时器
	工业

	
	71
	巴氏球
	工业

	
	72
	踝关节矫正板
	工业

	
	73
	腋拐
	工业

	
	74
	指夹式脉搏血氧仪
	工业

	
	75
	肘拐
	工业

	
	76
	四角手杖
	工业



二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

三、技术要求
	序号
	部门
	设备名称
	数量
	参数需求

	1
	A
作业治疗室
	上肢评估与训练系统
（核心产品）
	1
	1.适用于脑卒中（脑梗塞、脑出血）上肢功能障碍的康复治疗。
2.显示界面采用≥42寸LED液晶显示屏。
3.电动升降调节：训练系统高度可电动调节，高度调节范围≥100mm，升降速度≥6mm/s，满足不同身高患者使用需求。
4.软件可自动识别左右患侧，支持左右手快速切换侧，实现患者快速穿戴与固定。
5.配备减重或重力补偿装置，可针对上臂、前臂进行重力调节，满足肌无力患者训练需求。
6.阻力训练可调，可设置多种阻力等级。
7.训练模式：设备具备多种标准化训练模式，可适配不同康复阶段、不同肌力患者训练需求。
8.情景互动与游戏训练：内置≥15款情景互动康复训练游戏，游戏数量满足临床使用需求，游戏难度支持多档位调节，同时支持软件定期更新、游戏数量拓展，有效提升患者训练积极性。
9.康复评估功能：可实现上肢功能智能评估，可完成关节活动度（ROM）、肌力等核心指标评估，能自动生成专业评估数据，支持历史评估数据查询、对比，支持评估报表打印。
10.训练报告与管理：可自动生成康复训练评估报告，包含各项评估指标、训练时长、运动数据等内容，支持报告查看、导出、打印，具备患者信息、评估结果的存储与管理功能。
11.软件功能包含患者信息管理、用户管理，用户管理包含管理者、医师、设备使用者等等不同角色，权限分离，具备新增、修改、删除等功能。
12. 设备应包含紧急停止开关。
13.设备设计使用年限≥5年。
▲14.肩部仿生设计安全保护。
▲15.实现肩-肘-手全上肢训练。
▲16.实现双侧协同与镜像训练。

	2
	B
运动治疗室
	动静态平衡评估与训练系统（核心产品）
	1
	1.支持多状态平衡能力测试评估，涵盖动态、静态站立位、坐位、睁眼、闭眼等多种测试场景，可全面检测患者平衡功能。
2.具备重心相关核心测试，可实时监测、分析平衡重心变化、站立摇摆倾角等数据；包含多方向稳定极限测试，可检测多方位身体最大倾斜偏离角度，对患者跌倒风险进行预测。
3.搭载专业平衡评估体系，支持多种平衡能力测试类型，可完成电子化评估。 
4.内置情景互动游戏化训练，提高训练趣味性。
5.内置多种训练组合方案，可根据患者实际情况自由选择，适配不同康复阶段、不同病情患者的康复需求，支持个性化训练方案定制，长期保存、一键启动。 
6.评估及训练完成后，自动生成专业报告，包含各项核心数据、评估结果、训练情况等内容，报告支持直接打印。
7.系统具备完善的患者数据库与档案管理功能，可建立患者详细病历档案，实现数据备份与恢复，便于长期追踪患者康复进程。
▲8.可拓展血氧脉搏进行训练保护，一旦检测到患者血样脉搏超过限值范围，设备自动停机保护。
▲9.站位扶手上下高度可电动调节，满足不同身高的人群使用。

	3
	C
吞咽、言语治疗室
	语言障碍康复评估训练系统（核心产品）
	1
	1.功能用途：通过量表或评估体系对用户语言功能进行评估，评估后出具结果报告，可针对该报告制定个性化训练计划并进行训练。
2.完整记录患者基本信息，包含编号、姓名、性别、出生日期、就诊号、文化程度、家庭地址、联系电话、首次学习语言、病例资料、既往评估/训练记录、诊断情况等信息。
3.角色权限管理： 内置系统管理员、操作员、普通用户三种角色。系统管理员拥有系统全部操作权限，可新增、编辑、删除操作员与普通用户账号；操作员可管理普通用户信息，开展评估与训练操作、制定训练计划、查看报告；普通用户可参与评估、完成训练项目，查看个人训练相关内容。
4.数据备份：系统自动对患者信息、评估训练数据进行数据库备份，保障数据安全。
5.评估内容包含听检查（图匹配、指图、指数字、指字）、视检查（视图匹配、视执行检查）、语音检查（清浊音检查）、口语表达检查（跟读、记忆、看图讲名、看朗读、自己讲检查）。
6.康复内容包含听训练、视训练、语音训练、发音器官训练、口语表达训练和学老师平台等6部分。
听训练包含：听指令指图、听理解指图、听理解指字、听是否判断；
视训练包含：看指令指图、看文字指图、看文字指字、认知是否判断；
语音训练包含：发声训练、音量训练、音长训练、声调训练、跟读训练、清浊音训练、韵母轨迹；
发音器官训练包含：松弛运动、呼吸运动、口部运动、唇部运动；
口语表达训练包含：复述训练、阅读训练、命名训练、记忆训练、自发言语；
学老师平台包含：复述、命名、判断、理解、阅读、组句。
7.评估：选择评估题目或评估量表进行评估，支持语音读题和语音识别，系统可自动识别患者发音并评估结果正确性。
8. 评估记录：全程记录患者所有评估详情、结果数据，支持历史评估数据追溯。
9.导入导出：可对量表和题目进行导入和导出。
10. 内置海量专业训练项目，覆盖全阶段康复需求；涵盖≥5大类康复处方；包含≥8个专项康复游戏。
11. 可生成评估报表并支持直接打印。
12.硬件配置：操作显示≥21英寸液晶显示屏、外设包括不限于屏幕支架、鼠标键盘、音频设备、打印机等。

	4
	D
物理因子治疗室
	冲击波治疗仪（核心产品）
	1
	1.本设备为发散式冲击波治疗仪 ，适用于多种肌肉骨骼疼痛病症的辅助治疗。  
2.便携台式机设计，机身小巧便携，可按需选配推车结合使用。
▲3.频率范围0.5-35HZ（其中22-35HZ适用于按摩手柄），1HZ以内步进0.1HZ，1HZ以上步进1HZ；
治疗能量压力：0～5Bar可调，步长0.1Bar；
治疗频率：1～21Hz可调，步长1Hz；
治疗计数范围：0～9999次，步长100%；
最大能量密度：1.83mJ/mm²；
最大穿透深度：12mm。
4.标配≥5种治疗头。
5.内置人体彩色图谱，包含多种处方。
6.冲击波释放方式：支持治疗手柄触发按键或脚踏开关触发方式。
7.子弹体质保：使用次总数≥500万次。
8.安全性能：具有过压安全装置 ，防止空气压缩机在正常和单一故障状态下发生压力突然增大。
▲9.冲击波脉冲宽度：3.7-4.7μs，误差不超过±10%（提供检测报告）。

	5
	D
物理因子治疗室
	高能红光治疗仪（核心产品）
	1
	1.适用范围：用于对疼痛和炎症的治疗，能改善血液循环，促进组织修复与再生，消除肿胀，加速创面愈合。
2.操控方式：≥5英寸彩色触摸屏操作，触感敏捷流畅。
3.出光口面积：出光口面积≥70cm2。
4.光功率密度：出光口平面中心处光功率密度≥480mW/cm2。
5.治疗高度可手动或电动升降，最大治疗高度≥1150mm。
6.治疗深度≥7cm。
7.安全保护：
（1）设备光源具有过热保护装置，光源温度过高时自动熄灭，停止治疗；
（2）设备具有皮肤过热报警功能，当皮肤温度≥45℃时，设备报警并熄灭光源，停止治疗；
（3）设备具有倾倒断电保护功能：
（4）设备具有安全治疗距离指示的定距杆设计。

	6
	D
物理因子治疗室
	直线偏振光治疗仪（核心产品）
	1
	1.外观形态：立体柜式设备。
2.偏振光输出部分配备多种治疗头，供使用者针对不同病症、不同部位的治疗进行选择。
3.光谱范围：≥0.6μm。
4.输出通道：双通道独立控制输出。
5.工作模式：包含连续输出和脉冲输出。
6.配备万向轮并具有锁止功能。

	7
	D
物理因子治疗室
	电子生物反馈治疗仪
	1
	1、≥独立4通道设备。
2、内置软件：包含康复、基础康复和评估反馈三大工作模块，且可根据患者需求编辑个性化治疗方案。
3、内置方案：包括：垂腕、垂足、吞咽、肩关节半脱位、促醒、镇痛等方案，可自定义治疗方案并可储存。
4、具有神经肌肉电刺激功能。
5、具有肌电触发电刺激功能。
6、具备多媒体生物反馈训练功能，至少包含5大类动画反馈：可进行肌力放松、增强、耐力、协调、精准训练。
7、彩色液晶触摸屏。
8、配有推车，方便移动。

	8
	D
物理因子治疗室
	加压冷热仪
	1
	1、冷敷、热敷、常压、脉动加压、计时和计次任意组合，各组可以分别或单独设置和工作。
2、冷、热敷时间 、压力 、温度可根据患者病情需要选择调节。
3、热敷温度可调，时间 、压力 、温度可根据患者病情需要选择调节，可进行时间设定。
4、具有脉动压力功能，脉动加压和常压可任意切换。
5、全自动一键式操作，自动记忆和识别初次治疗模式。
6、具备液位探测传感装置、超限、超时、过载、过压、超温、缺水自动提示功能。

	9
	B
运动治疗室
	多关节主被动
	2
	▲1、可提供上肢与下肢的运动康复训练；上、下肢被动训练转数：0-60rmp，步距1rmp，允许误差±10%；
2、定时设置范围可调；
3、痉挛等级：高、中、低三档，根据使用者情况进行设定；
4、电机等级：高、中、低三档；
▲5、康复机上肢训练盘旋转面垂直调整角度90°；训练期间显示：运动时间、运动阻力、运动速度、对称性、主被动及痉挛显示；
▲6、上肢训练臂可进行水平方向180°旋转，为上、下肢训练提供舒适与便捷；
7、显示屏：≥7寸彩色液晶触摸显示操作；
8、上肢训练方式：上肢训练臂可进行垂直方向旋转，具有上肢垂直圆周运动与水平圆周运动变换功能；
9、机身高度调节范围：不低于10CM；
10、对称性训练：具有左下肢和右下肢、左上肢和右上肢的对称性训练功能，实时显示两侧肢体运动百分比；
11、具有训练时间、训练速度、训练阻力及训练模式的设定功能；
12、具有语音提示功能；
13、具有智能探测痉挛、缓解痉挛的功能；
14、训练期间显示：运动时间、运动阻力、运动速度、对称性、主被动及痉挛显示；

	10
	F
病房
	床旁下肢主被动运动康复机（床边卧位主被动训练仪）
	3
	1、支持床旁操作方式，可将设备推至床旁，用于卧床患者的康复训练。
2、电机等级分为高、中、低三档。
3、具有平稳驱动系统，当训练开始或结束时，设备缓慢加速或减速，此功能最大限度地保证患者的安全。
4、设备高度可电动调节。
5、横向直臂长度可以电动调节。
6、下肢配件调节灵活，护腿板高度、腿围、悬吊绳长均可根据患者需求进行调节。
7、≥6英寸液晶触摸屏。
8、机身底部具有四个脚轮，脚轮可锁止，方便整机移动或固定。
9、具有训练时间、训练速度、训练阻力、痉挛等级的设定功能。
10、训练结束后可以显示时间。
11、设备具有手动急停开关。
12、设备有智能检测患者肢体用力情况的功能。
13、设备开机时，自动检测运行，当设备出现故障时，可显示故障信息弹窗。
▲14、具有智能探测痉挛、缓解痉挛的功能，痉挛探测可进行关闭或开启设置。

	11
	E
神经调控室
	脑电治疗仪
	1
	1、柜式机型，液晶显示屏显示。
2、仪器单个通道具有两路电疗输出，一路磁疗输出。电疗和磁疗可独立操作。
3、主极采用脑电仿生低频电输出，辅极采用肢体调制中频电输出，主、辅极独立控制。
4、具有多种输出模式。
5、可以包含多种躯体电输出处方。
6、有治疗强度显示及设定范围的功能。
7、定时精度：连续模式是0-99min，常规、夜间、脉冲模式下是0-30min，工作时间大于8H。
8、磁场强度：治疗强度可分多档。
9、振动按摩强度可调。
10、振动按摩频率可调。
11、磁疗帽有成人款和儿童款供选择。
12、磁疗发生器数：成人款磁疗帽有≥7个磁疗器，儿童款磁疗帽有≥5个磁疗器。

	12
	A
作业治疗室
	气动手套训练系统
	1
	1、屏幕操控性：≥8寸触摸屏。
2、常规训练模式：
2.1抓握训练：五指齐动的抓握和背屈训练；
2.2手控训练，健侧手通过“手控开关”，发出指令带动患侧手训练；
2.3 ADL日常生活能力训练；
2.4特殊按摩训练：通过气压手套对手部肌肉挤压按摩促进血液循环快速消除手部水肿，压力可调；（响应文件中提供证明材料，未提供视为负偏离）
2.5人机互动训练：患者或医生发出指定的语音指令，控制机器做手指训练；（响应文件中提供证明材料，未提供视为负偏离）
2.6按摩功能：按摩功能具有故障自检功能、过压提示、欠压提示功能，当仪器发生过压时，仪器会有过压提示，并自动泄放腔体内气体，释压。
3、设备标配手腕关节训练+脚腕关节训练。（产品注册证需有明确注明）
4、主机输出最大正压为200kPa，最大负压为-95kPa。（响应文件中提供证明材料，未提供视为负偏离）
5、核心配件：采用两个气泵独立控制，一个控制抓握，一个控制背屈，气泵的连续工作寿命≥1500小时。
6、主机结构：ABS一体化成型。

	13
	B
运动治疗室
	四肢联动
	1
	1、供电方式：内部、外部电源供电两种可自由转换。
2、最大承重：200kg。
3、操作显示：≥6英寸液晶触摸显示屏。
4、操作屏幕显示内容至少包含：时间、功率、步频、新陈代谢率、步数、卡路里、阻力等级。
5、座椅可前向后调节，可手动调节。
6、把手长度可调节范围。
7、座椅有自动锁定功能，座椅两侧扶手可折叠。
8、座椅靠背可调节角度。
▲9、结构要求：
（1）把手长度手动最大可调节行程≮175mm，可调行程≥7段，每段调节行程24.5-25.5mm；
（2）座椅的水平旋转角度为360°可调节，≥4个间隔。座椅前后手动最大可调节行程≮280mm，分级可调。
▲10、上下肢训练
（1）被动模式
转速15-55r/min可调，调节步长为1r/min，康复器显示转速监测值；
（2）主动模式
康复器的阻力扭矩0~20N·m可调，调节步长为1N·m，阻力控制分为自动，手动，自动＋手动3种模式。

	14
	D
物理因子治疗室
	吞咽神经和肌肉电刺激仪
	1
	1、适用范围：对咽部非机械原因损伤引起的吞咽及构音障碍进行评估、治疗。
2、主要构成：由主机、操作控制器及电极线组成。
3、结构形式：挂壁、手提、台式三合一结构。
4、显示方式：真彩液晶。
5、按键方式一键操作功能。
6、治疗功能及输出路（线）数：同时具备评估、治疗及训练三种功能。
7、定时最小范围：1-99min。
8、输出模式：包含成人、儿童、训练、评估模式。
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	D
物理因子治疗室
	超短波
	1
	1、操作显示：≥7英寸液晶触摸屏。
2、便携台式机，配台车。
3、治疗结束后输出保护功能：有声音提示并断开输出。
4、具有手动调谐功能。
5、配备四个电子管。
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	G
中医治疗
	通络治疗仪
	1
	1、有电疗、热疗功能。
2、通道：≥4路独立输出。
3、有定时功能。
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	D
物理因子治疗室
	低周波治疗仪
	1
	1、彩色触摸屏。
2、三种治疗模式可选。
3、内置多种治疗处方 ，有提供针对性治疗，操作简单。
4、具有多种输出模式。 
5、输出平衡手动可调。
6、温热功能分多档可调。
7、温度可调节。
8、超温保护：温度升至46°时自动断电，停止加温。
9、有多档负压调节功能。
10、连续工作时间≥3h。
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	D
物理因子治疗室
	压力治疗（上肢、下肢）
	10
	1、操作显示：≥6英寸液晶触摸屏，设备显示屏可以显示当前程序下的工作压力、模式、治疗时间、治疗区域等参数。
2、气囊腔数：单侧≥4腔气囊，双侧≥8腔气囊，配备双下肢、上肢气囊。
3、设备可同时、间歇、按顺序充放气。
4、可循环压力治疗压强范围：0kPa～36kPa（0mmHg～270mmHg）。
5、压强单位显示方式可以切换。
6、单腔调压：可针对每个腔体单独调节压力设定。
7、零压跳过：在有创面或压力治疗禁忌的部位，可选择关闭该位置的气囊压力。
8、包含多种治疗模式。
9、可以逆序加压。
10、过压保护：设备具有过压保护报警功能，当传递到肢体的最大治疗压强超过120%时自动报警，并立即停止治疗。
11、自动泄压：达到阈值时、突然断电或中断治疗时，气囊可自动泄压。
12、安全保护：配备紧急功能开关，遇到紧急情况可以进行紧急停止。
13、梯度治疗：支持对肢体形成梯度加压。
14、设备为台式机，配台车。
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	D
物理因子治疗室
	高频治疗仪（微波治疗仪）
	1
	1、立式结构，双微波源。
2、液晶触摸屏，微电脑控制，输出功率稳定。
3、工作频率：2450MHz±30MHz。
4、输入功率；1800VA。
5、输出功率：理疗模式0～80W连续可调，步长可调：1W或5W或10W。
6、驻波比≤3。
7、治疗模式：理疗模式。
8、工作时间：理疗模式0～30min。
9、至少包含三种输出方式：连续式、间歇脉冲式、间歇集束式。
10、具有三维照射功能：理疗模式下同时开启两通道输出进行治疗。
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	B
运动治疗室
	呼吸评定与训练器
	1
	1、训练强度可调节。
2、液晶显示屏，训练过程数据实时显示。
3、训练过程中实时显示各项训练数据。
4、训练历史记录—显示过去训练的历史记录，包括一组训练的训练次数、流速、吸气量等指标。
5、数据可视化，综合评估训练结果及时调整训方案。
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	D
物理因子治疗室
	磁振热治疗仪
	1
	1、适用范围：适用于慢性软组织损伤和颈肩腰腿痛的辅助治疗。
2、主要构成：产品由一台主机和二个治疗导子组成。
3、结构形式：不可分拆的柜机推车式。
4、显示方式：液晶屏幕显示界面。
5、操作方式：一键操作方式。
6、输出路数：双路、可同时连接二个治疗导子。
7、导子种类：可提供四种不同形状的导子，以供用户选择其中的两种。
8、功能输出方式：将磁疗、振动、热疗三种治疗方式相结合并由同一导子同时发出，实现三功同步治疗。
9、功能调节方式：振动强度、治疗模式、热疗功能三项技术参数分别独立可调、互不关联。
10、磁场强度：≤38mT。
11、振动强度（频率）档位数：三档。
12、治疗模式种数：四种。
13、热疗功能档位：可选择关闭或开启。
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	G
中医治疗
	超声药物透入治疗仪
	1
	1、超声频率：1MHz / 3MHz。
2、治疗模式：连续波、脉冲波。
3、电致孔（透药辅助）：电压30～80V，频率10～100Hz。
4、通道：2～4路独立输出。
5、定时：0～60分钟可调。
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	D
物理因子治疗室
	超声波治疗仪
	1
	1、输入功率：50VA。
2、输出通道：单路输出。
3、显示方式：不低于5英寸液晶屏，支持一键飞梭。
4、声工作频率：1MHz±10%。
5、输出模式：四种，连续、断续1、断续2、断续3。
a）、连续输出；
b）、断续1：输出1s，间歇1s；
c）、断续2：输出0.5s，间歇0.5s；
d）、断续3：输出0.3s，间歇0.3s。
6、有效声强：0～1.5W/cm²。
7、定时范围：1～30min，步进1min。
8、最大输出功率：6W，允差±20%。
9、有效辐射面积：4cm²。
10、波束不均匀性系数RBN：不超过8.0。
11、波束类型：准直型。
12、具有超温保护功能。
13、具有治疗头脱落检测功能。
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	G
中医治疗
	艾灸仪
	3
	1、柜式一体机型，推车设计带锁止万向轮，各种角度灵活转动。
2、一键操作模式。
3、具有温热艾灸、温针灸、电针灸、温热电针灸四功合一。
4、双通道，艾灸治疗：12路24个灸头、温热电针：4路8个电极。
5、每个输出通道能够独立启动和停止，输出强度能够独立调节。
6、灸头具备加热功能，每个灸头独立控温。
7、治疗温度＞60℃时，有高温输出指示。
8、温热电针具有加热功能。
9、具有独立于恒温器的非自动复位的超温保护装置，当灸头温度超过设备自身的报警值，
超温保护装置启动，切断输出，降低温度。
10、有手动停止功能，保障安全。
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	D
物理因子治疗室
	功能性肌肉电刺激器
（经皮神经电刺激仪）
	3
	1、输出波形：双向平衡/不对称方波、矩形波。
2、脉冲频率：0.5～150Hz 连续可调。
3、脉冲宽度：50μs～300ms（常用0.1～10ms）。
4、输出电流：0～100mA（可调，精度0.1～1mA）。
5、通道：2～4路独立输出。
6、定时：0～60分钟连续可调。
7、模式：恒流、恒压；单刺激、循环、触发。
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	B
运动治疗室
	减重支持训练系统
	1
	1、减重范围：0%～100%。
2、控制方式：电动升降。
3、跑台速度：0.1～1.5m/s可调。
4、通道/模式：单/双轨；静态/动态减重。
5、定时：0～60min可调。
6、承重：最大100～150kg。
7、安全：防坠落、紧急停止。
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	D
物理因子治疗室
	颈腰椎牵引床
	1
	1、颈椎牵引力：0～300N。
2、腰椎牵引力：0～800N。
3、牵引方式：持续、间歇、往复。
4、牵引行程：0～200mm。
5、牵引时间：0～60min可调。
6、角度调节：颈椎、腰椎角度可调。
7、安全保护：超力保护、紧急停止。
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	B
运动治疗室
	电动手法治疗床
	1
	1、升降高度可调。
2、床体分段：多段位可调。
3、调节方式：电动推杆控制。
4、最大承重：≥135kg。
5、定时功能：0～60min可选。
6、安全配置：紧急停止、防夹手、断电自锁。
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	D
物理因子治疗室
	体外膈肌起搏器
	1
	1、设备用途 用于呼吸功能障碍辅助治疗。
2、设备包含主机1台、治疗电极线2套、治疗电极片4包、台车1套。
3、具备高清触摸屏，所有调节均可通过触控按压操作实现。
4、主机输出通道≥2通道输出，每通道可单独调节，可同时治疗≥2位患者。
5、治疗时间5～120分钟，可调节。
6、脉冲宽度 200μs。
7、脉冲频率 30Hz～50Hz。
8、刺激强度 ≥30档可调。
9、刺激次数 5～15次/分钟可调。
10 具备开机提醒功能。
11 具备计时功能。
12 内置电池，具有电量提示功能。
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	B
运动治疗室
	抗阻下肢屈伸膝训练器
	1
	1、输出波形：双向平衡/不对称方波、矩形波。
2、脉冲频率：0.5～150Hz连续可调。
3、脉冲宽度：50μs～300ms。
4、通道：2～4路独立输出。
5、定时：0～60分钟连续可调。
6、模式：恒流、恒压；单刺激、循环、触发。
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	B
运动治疗室
	抗阻上肢推举训练器
	1
	1、阻力调节：0～150N连续可调。
2、训练行程：0～350mm。
3、训练模式：主动抗阻训练。
4、承重/负载：≥135kg。
5、角度调节：多档位可调。
6、安全配置：限位保护、急停开关
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	B
运动治疗室
	电动PT床
	2
	1、床体升降：450～800mm。
2、靠背角度：0°～75°可调。
3、下肢角度：0°～45°可调。
4、最大承重：≥135kg。
5、调节方式：电动多段控制。
6、安全：急停开关、断电自锁。
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	B
运动治疗室
	多功能训练器
	1
	1、训练功能：兼顾上肢、下肢、核心等多部位抗阻训练。
2、阻力调节：多档位可调。
3、调节方式：档位/配重块调节。
4、最大承重：≥135kg。
5、安全配置：限位防护、防滑握把与脚踏

	34
	B
运动治疗室
	上肢CPM
	2
	1、适用关节：肩关节、肘关节、腕关节。
2、活动角度：0°～180°可调。
3、运行速度：低速连续可调。
4、定时范围：0～60分钟
5、安全保护：角度限位、急停、过载保护。
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	D
物理因子治疗室
	低频脉冲痉挛机治疗仪
	3
	1、输出频率：1～100Hz可调。
2、脉冲宽度：0.1～1ms。
3、通道：≥2路独立输出。
4、治疗模式：持续、间歇、节律刺激。
5、定时：0～60min可调。
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	B
运动治疗室
	下肢CPM
	2
	1、适用关节：髋、膝、踝关节。
2、屈伸角度：0°～120°可调。
3、运行速度：连续可调。
4、定时范围：0～60分钟。
5、承重：≥135kg。
6、安全：限位保护、急停、过载保护。
7、提供医疗器械注册证。
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	D物理因子治疗室
	低频神经肌肉刺激仪
	3
	1、输出频率：1～100Hz可调。
2、脉冲宽度：0.1～1ms。
3、通道：≥2路独立输出。
4、工作模式：连续、间歇、节律刺激。
5、定时：0～60min可调。

	38
	H儿童康复区
	墙垫地垫
	1
	材质：高密度EVA/发泡pvc、环保闭孔发泡
常用厚度：25-30mm

	39
	C吞咽、言语治疗室
	感应电疗仪
	1
	1、直流输出：电流0～50mA，分强、弱二档，连续可调。
2、感应输出：输出幅度0~60V，输出电压分强、 弱二档。
3、时间可分档定时。
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	B运动治疗室
	平行杠（配矫正板）
	1
	1、结构型式：杠杆、宽度调节支架、升降管柱、固定管柱、矫正板、底座
2、材质：不锈钢扶手、静电喷塑架、木板、地毯

	41
	D物理因子治疗室
	中频治疗仪
	2
	1、工作频率：1kHZ-10KHZ或2kHZ-8kHZ；
2、调制频率：0～150Hz；
3、调制波形：包括方波、正弦波、三角波、指数波等

	42
	B运动治疗室
	站立架
	1
	1、结构形式：台面、肘部垫、臀部垫和绑带、膝部垫、支架
2、材质：木板、静电喷塑架、PU面料内置高回弹海绵

	43
	
	肩关节旋转训练器
	1
	高度调节范围0～64cm，转动臂长调节范围45～70cm。

	44
	
	前臂旋转训练器
	1
	高度调节范围0～60cm，托架前后调节范围40～64cm。

	45
	D物理因子治疗室
	液压式踏步器
	1
	外形尺寸（长*宽*高）约82-84*65-78*110-130cm；扶手：宽50-63、高95-100cm（可适配身高）。额定负载：135-150kg；液压阻力：12档可调节；力值范围200-1500N。

	46
	H儿童康复区
	晃动平衡木（儿童款）
	1
	平衡面宽度约30cm
离地高度约25cm
结构材质：主体板面：实木/多层实木板
底部摇摆支架：加厚烤漆钢管

	47
	A作业治疗室
	重锤式手指肌力训练桌
	1
	由底架、指套、滑轮、绳索、桌面、重锤（四组）组成。其中每组重锤分别由质量为100g、200g、300g、500g的四件重锤组成。

	48
	B运动治疗室
	姿势矫正镜
	1
	镜面玻璃厚度5-10mm。

	49
	H儿童康复区
	儿童肋木
	1
	适用年龄：3-12岁
材质：实木/高密度板＋静电喷塑钢管，环保水漆
用途：平衡训练、肢体协调、前庭感统锻炼

	50
	A作业治疗室
	体操棒与抛接球
	1
	结构型式：体操棒、抛接球、木架
材质：木制
体操棒数量：4个
操棒侧向可承受最大荷载(n)：≥ 100

	51
	A作业治疗室
	握力计
	1
	1、测力范围：0~1000牛顿（0~100公斤）；
2、刻度值：10牛顿（N）（1公斤）；
3、精度：±3%。

	52
	G中医治疗
	轮椅
	6
	1、座位离地面高度约505mm；
2、前轮直径约195mm  8寸；
3、后轮直径约595mm  24寸；
4、最大载荷不小于900kg。

	53
	B运动治疗室
	哑铃组合
	1
	1、结构型式：哑铃、哑铃架
2、材质：静电喷塑架、钢
3、哑铃规格：1磅2件、2磅4件、3磅4件、4磅4件、5磅4件

	54
	A作业治疗室
	关节活动度评估
	1
	表盘直径≥6.5cm,表盘旋转角度360°
测量肘、手指等关节活动范围及脊柱弯曲程度

	55
	A作业治疗室
	上肢协调功能练习器
	1
	训练上肢稳定性、协调性功能，提高上肢的日常活动能力。
材质：木质、钢丝

	56
	A作业治疗室
	橡筋手指练习器
	1
	材质：主体多为优质型钢，表面静电喷塑。
用途：提高手指的主动屈伸活动能力。
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	A作业治疗室
	组合软垫
	1
	适用于各种垫上运动，包括关节活动度、座位平衡、卧位医疗体操及卧位肌力训练

	58
	A作业治疗室
	模拟作业工具
	1
	模拟工具：30个
产品功能特点：
通过手操作各种模拟工具，改善手指对指功能，提高手的协调性、灵活性。还可用于手的感觉功能练习。
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	B运动治疗室
	助行器
	2
	1、结构特点：可折叠，带轮款配有万向轮及刹车装置
2、扶手高度;70-96cm
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	H儿童康复区
	多功能绕珠钟
	1
	结构：六面体木质/高密度板
主体：实木/环保密度板
绕珠：原木＋彩色烤漆，直径3-4cm光滑无毛刺
金属架：防锈镀铬钢丝，直径约8mm

	61
	C吞咽、言语治疗室
	吞咽肌锻炼器
	2
	下巴下颌训练三挡调节，高中低可调。
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	C吞咽、言语治疗室
	气囊测压仪
	1
	表盘大小：约50mm。
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	B运动治疗室
	PT凳
	6
	凳面直径38-62cm
高度调节：45-55cm(液压无极可调）
底座直径：50-65cm5脚稳固结构
框架：铝合金/优质钢材
凳面：高密度海绵+PVC皮革
升降系统：液压油缸，360°旋转，调节顺滑

	64
	G中医治疗
	气垫床
	10
	1、面料材质：医用级PVC/植绒面料；
2、气垫厚度：约8cm。

	65
	G中医治疗
	电麻仪
	6
	1、频率： 50Hz±1Hz。
2、输入功率：≤8VA。
3、输出脉冲波形：双向非对称脉冲波。
4、输出模式：连续、疏密、断续。
5、输出脉冲宽度:0.5ms ±（30%）。
6、通过发光二极管显示输出。
7、输出：5 路输出。

	66
	G中医治疗
	单头神灯
	6
	1、产品式样：立式治疗头。
2、计时方式：机械定时(0-60分钟或常通)。
3、支臂提升范围:30-1200mm。
4、治疗头方位角:0-360°。

	67
	B运动治疗室
	平衡板
	1
	材质：木制品
面板摆动角度：-13°～+13°
最大承载质量为：≥135kg

	68
	B运动治疗室
	运动平板
	1
	内置定时器，核心肌群训练

	69
	A作业治疗室
	滑轮吊环训练器
	1
	1、升降支架调节范围0～50cm，                                                                                                          3、额定载荷约15kg。

	70
	C吞咽、言语治疗室
	秒表计时器
	1
	材料：塑料。
用途：各种运动及测评计时用。

	71
	A作业治疗室
	巴氏球
	2
	规格(cm)：Φ85cm左右，质量：2.1kg左右

	72
	B运动治疗室
	踝关节矫正板
	2
	长*宽*高：37-39.5*31-34*11-21cm
踏板面积：约37*31cm(成人）
角度调节：5°、15°多档固定

	73
	B运动治疗室
	腋拐
	1
	1、高强度铝合金管，表面阳极氧化处理，具有不掉色，抗老化、不生锈的功能；
2、扶肩、握把：高档橡胶材质，脚垫：橡胶耐磨防滑脚垫，提供良好的地面摩擦力，内藏金属垫片，更加强其耐用性。

	74
	C吞咽、言语治疗室
	指夹式脉搏血氧仪
	2
	1、OLED显示；
2、血氧饱和度显示：0-100%，±2%；
3、脉率显示：25-250BPM，±1%或±1BPM；
4、功耗：≤40mA。

	75
	B运动治疗室
	肘拐
	1
	1、主体材料为铝合金，表面阳极氧化，强度高，承重量大；
2、手柄为PVE高强度塑料，耐用，光滑，手感好，无毒，符合环保要求；
3、拐杖高度可调。
4、支脚垫为高品质橡塑材料，可替换，弹性好、耐磨擦、使用寿命长。

	76
	B运动治疗室
	四角手杖
	2
	1、高度可调节；
2、高档铝合金材质，表面古铜氧化处理，永不生锈；底座钢管喷塑处理，更牢固；
3、四个支脚和固定板为钢质材料，更平稳、更安全；
4、拐杖四脚上配有防滑橡胶脚垫，提供良好的地面摩擦能力，内藏金属垫片，更加强其耐用性；
5、PVC拐杖头环保无毒、不吸汗、不易破损、变形，使用寿命长。



技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。其中★号条款为实质性要求，如不符合按无效投标处理。“▲”代表重要参数指标，其他参数代表一般指标项。 如提供虚假响应材料，将被列入“江苏政府采购网”黑名单。

★四、商务要求
1.交货期：签订合同 40日内完成设备的供货、安装、调试并交付给采购人正常使用。
2.交货地点：采购人指定地点。
3.质保期：
4.服务要求：
①设备方提供省级三甲医院康复医护进修名额5人次以上，每人次进修时间三个月以上，安排住宿。可根据院方具体情况调整。
②安排医院综合能力较强技术人员到国内康复医院进修学习，一方面提升个人的技术能力，另一方面引进创新技术，提升医院的康复服务能力。根据医院的自身状况和实际需求选择进修医院，协助医院对接选择到以下或其他培训基地进行深造。
	中国康复研究中心北京博爱医院
	广东省工伤康复医院

	郑州大学第一附属医院
	江苏省人民医院

	河南省人民医院
	河南中医药大学第一附属医院

	四川大学华西医院
	北京中日友好医院

	中国人民解放军武警总队医院
	复旦大学附属华山医院

	中国人民解放军第106医院
	南京医科大学附属逸夫医院

	陕西省人民医院
	南京医科大学附属医院

	山东大学齐鲁医院
	广州医科大学附属第一医院

	上海第七人民医院
	中南大学湘雅医院

	首都医科大学北京世纪坛医院
	江苏省第二中医院

	南京鼓楼医院
	东南大学附属中大医院


③进修学习时间：不少于3个月，进修时长结合医院实际需求。
④提供设备培训，设备方工程师配合医院按采购人要求驻场培训至临床熟练使用。部分较难熟练掌握的设备须按医院要求安排到相应医院进修学习。
⑤设备安装培训后，设备方需提供一名从事五年以上职龄的康复医生和一名中级及以上职称的治疗师进行技术帮扶带教六个月，前三个月全程驻场，此阶段强化科室运营框架搭建、引入康复学科管理制度。后三个月每月支持两周时间，治疗师每月支持两周时间，医师每周支持1天，此阶段强化培养其临床常见疾病康复诊疗能力，包括常见病种的康复评定与康复治疗。并且根据三级医院等级评审要求完善科室管理制度、诊疗流程及规范、康复质量控制、医保收费等。
⑥设备方在一年内至少提供两种康复相关专项技术培训班以提高科室诊疗水平，如冲击波、肌骨超声、经颅磁治疗、中医外治疗法等特色技术培训，每种技术至少保证1次，每次保证2人次学习，掌握相关技术。
[bookmark: _Hlk213939857]⑦投标供应商可对接安排省市级专家团队进行科室帮扶指导工作，时间1年，频次每月1次。省市级专家支持服务要求（1）设备方派专家团队中至少有省康复医学会专业委员会副主任委员及以上专家；（2）派驻专家团队中有主任医师且相关从业经验15年以上的，且支持服务≥3次，每次半天或一天。提供派驻人员职称证明和工作经历证明材料、符合国家标准制定的证明材料等。投标时供应商需提交详细方案。
⑧一年内配合科室开展市级及以上继续教育学班1次。完成三级网络的覆盖，完善对接上下级医联体合作。
⑨供应商提供运营支付服务，投标时需提供具体方案。

⑩根据医院的科研情况可助力医院建立脑机接口多中心临床研究协作网络，推动科研成果产出与技术标准化。协助医院申报课题与发表高水平论文，提升学术影响力。
5.验收方式：
①验收：产品运抵甲方指定地点后，甲方对所供货物就数量、外观、材质、工艺等基本检测项目进行验收，若有产品损坏、丢失或出现其他不符合招标要求的情况，乙方应根据甲方的要求免费补充、更换；设备安装调试完毕后，甲方组织质量性能验收，若发现乙方提供的设备及其安装有质量、性能方面的问题甲方有权拒收或要求乙方更换、维修直至验收合格。
②验收时，乙方必须参加，由双方签署验收单。
③项目完成后，供方需提供所投产品生产厂家的授权书、质保书、保修证明等书面资料，并按国家制造和安装的标准要求检测验收。
④验收标准：按本招标文件、供应商的投标文件、承诺及国家相关标准为准。如双方对验收结果有分歧，则以南通市海门区技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。
⑤货物到达采购人后，投标人应有专人负责看护并派工程技术人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试及操作培训，并承担因此发生的一切费用。
⑥交货过程中如发现不符合本次采购文件所定产品，供方应无条件退换。
6.售后服务：
①中标供应商应明确负责本项目的合格的维修保养单位，并应有相当规模的备件库以满足日常检验及应急修理的需要。确保在接到采购单位通知后24小时内，将所需配件送达采购单位指定地点，并负责安装调试。
②质保期内发生的零部件不正常的磨损，或产成品质量不符合生产工艺要求，或非人为原因而损坏、失效的零部件、电子元器件和易损件，中标供应商须免费提供服务；并在接到采购单位通知后24小时内更换上述零部件、电子元器件、备品备件和易损件。
③在质保期内，因中标供应商所供设备制造质量问题出现设备故障时，中标供应商在接到甲方通知后，2小时内响应，在12小时内赶到甲方现场，并在24小时内免费予以排除故障、修复或更换零部件,并赔偿采购单位因此造成的直接损失。
④中标供应商及时提供合同货物使用和维护方面的最新技术信息和资料。
7.付款方式：
第一阶段：采购康复设备全部到院，设备科验收设备，设备培训完成后支付设备款的40%。
第二阶段：运营人员到院到开展运营工作，支付设备款的20%。 
第三阶段：设备款的40%作为后期运营的效果付费，合作周期一年后，科室总收入达到400万，支付剩余设备款的50%，年总收入达到600万，支付剩余所有的设备款。年收入未达400万，按年支付余款的15%、15%、10%。
8.履约保证金：无

五、其他要求
1. 项目属性:货物类项目。
2．核心产品：上肢评估与训练系统
3. 进口产品投标：本项目不接受进口产品投标，供应商使用进口产品投标，则投标人作无效投标文件处理。
[bookmark: _Toc120614281]
第五章  评标方法与评标标准

[bookmark: _Toc4647][bookmark: _Toc24217_WPSOffice_Level2]一、资格审查
采购人按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。
	资格审查因素
	审查标准

	具有独立承担民事责任的能力（企业“三证合一”营业执照副本（复印件）等）
	符合招标文件规定

	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	符合招标文件规定

	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	符合招标文件规定

	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	符合招标文件规定

	无重大违法行为声明
	符合招标文件规定

	法律、行政法规规定的其他条件
	符合招标文件规定

	信用信息
	符合招标文件规定

	投标人的关联性要求
	符合招标文件规定

	符合联合体规定
	符合招标文件规定

	特定资格要求（如有）
	符合招标文件规定


二、符合性审查
符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。
未通过审查的为无效标，不再参与评审。
	[bookmark: _Toc11959]符合性审查因素
	审查标准

	投标函
	符合招标文件规定

	法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（并按要求提供法定代表人或授权委托人居民身份证复印件并加盖公章；如为授权委托人参加投标的，须提供开标前至少一个月投标人单位为授权委托人缴纳的社保证明材料）
	符合招标文件规定

	签署和盖章符合要求
	符合招标文件规定

	开标一览表及投标报价 
	格式、填写要求符合招标文件规定（报价未超过预算或最高限价）

	投标文件对招标文件的实质性条款的响应性
	符合招标文件规定


三、评分办法—综合评分法
1、评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。得分、投标报价均相同时，技术响应得分高者优先；得分、投标报价、技术响应得分均相同时，由评标委员会通过抽签方式排序。
评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。
综合评分保留至小数点后两位。 
2、 详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。
政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
本项目为专门面向中小微企业项目，供应商必须在响应文件中提供中小企业声明函，不再执行价格扣除政策。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.包装要求： 
6.1商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。
（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；
（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；
（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；
（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；
（6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；
（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
6.2快递包装环保要求：
（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；
（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；
（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；
（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；
（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；
（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；
（11）快递应使用电子面单；
（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
7低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。
8节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
9 绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。
10、采购本国产品的支持政策
10.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予  20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
10.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
10.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
10.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
10.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
①商务技术分：50分
	序号
	评分点名称
	分值
	评审标准

	1
	技术参数响应评价
	34
	根据招标文件对设备技术要求的描述，对投标文件的技术参数等的响应情况进行评分，全部响应满足招标文件技术要求的得34分。正偏离不加分。
1.“★”条款必须满足，如不符合按无效投标处理。
2.“▲”代表重要参数指标，每负偏离一项扣3分,其他技术参数每负偏离一项扣1分，扣完为止。
注：供应商对于“▲”技术参数的响应，需按招标文件相关要求提供证明材料；如出现虚假响应或所提供证明材料不足以认定符合采购需求的情形，经评标委员会评定可视为负偏离。

	2
	培训方案
	6
	根据该项目提供符合采购方情况的培训服务方案及技术支持方案。根据其内容完善性、全面性、是否科学规范、可操作性、是否便于实施等具体内容进行综合评审。
要求：具备完善的培训体系，可根据甲方需求制定差异化培训课程，具备雄厚的培训师资力量，提供原厂高级培训师授课，提供技术支持及远程协助通道，提供学术支持，联合制造商为医院提供相关学术交流、临床应用指导等资源。方案涵盖产品介绍及操作说明、维护保养、常见故障的排除、紧急情况的处理、人员的操作培训和采购方所需的技术和学术支持。
1.方案详实具体、完善全面、科学规范、可操作性、可实施性强的得6分；
2.方案不够详细，针对性、可实施性一般的得3分；
3.方案不够详细，针对性、可实施性较差的得1分；
4.未提供方案，或方案内容与本项目无关的不得分。

	3
	售后服务方案
	5
	根据该项目提供符合采购人情况的售后服务方案及售后服务承诺。根据其完善性、可实施性、有效性等情况进行综合评审。
要求：有明确的售后服务范围，售后服务人员配备齐全，提供明确的响应电话，响应时效满足2小时内电话响应进行线上指导、24小时内到达现场，有明确的故障处理时间，并提供备用设备供临时使用，有额外免费延保服务，免费上门巡检服务，针对设备突发故障制定专项应急处理流程，配件供应服务等。售后服务机制、服务架构、响应时间等，以上要素完备齐全且适用于本项目并有利于所述方案具体落地实施操作。
1.售后服务内容详实完善具体科学可行合理性高，优于采购需求的得5分；
2.售后服务内容不够详细，合理性，可实施性，可行性一般的得3分；
3.售后服务内容不够详细，合理性，可实施性，可行性较差的得1分；
4.未提供方案，或方案内容与本项目无关的不得分。

	4
	质保期
	3
	质保期每增加一年得1分，本项最多得3分。

	5
	业绩
	2
	[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]供应商提供2021年1月1日以来任意核心产品业绩合同，每提供1份得1分，最多得2分（提供合同复印件及用户单位质量服务评价表复印件，如提供虚假材料作废标处理）未提供的不得分。


注：①请供应商根据评分标准制作评分索引并放在评审内容的前面，评分索引中应标明每个评分点的页码范围，如响应文件内容顺序混乱，导致评委无法查看，后果自负。 
②请供应商制作响应文件的时保证图片、文字材料的完整、清晰可辨，任何原因导致评委看不清楚或无法查看，后果由供应商自负。
③供应商制作响应文件时所用的所有原件材料均须准备好，签订合同前被采购人核查，如核查时供应商不能提供相关原件材料作弄虚作假处理，供应商自行承担相应法律后果。
②价格分：50分
价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100






第六章  投标文件格式
[bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc26554094]
投  标  文  件



项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               








投标文件的组成

一、基本目录
1.开标一览表（格式见附件1）
2.投标分项报价表（格式见附件2）
3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）
4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）
5.其他认为需要提供的材料（格式自拟）
二、资格审查内容
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
2.上一年度的财务状况报告，至少包括资产负债表和利润表（成立不满一年无需提供）；
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间
前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）
5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声
明（格式见附件6）
6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）
7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）
8.法人授权书（格式见附件7）
9.投标函（格式见附件8）
10.中小微企业声明函（本项目专门面向中小微型企业采购，必须提供，否则作无效投标文件处理。格式见附件9）
11.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件10）
12.联合体协议（如果本项目接受联合体参加投标，投标人是联合体的，则必须提供。格式见附件11）
总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件
中提供相关材料，否则作无效投标处理；6、10、11、12条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。
三、符合性审查内容
投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中加★号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件12）
四、价格扣除证明文件
1.中小微企业声明函（格式见附件9）
2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）
3. 关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件13）



附件1 开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
项目编号：                                   
采购包号：
	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）

	产品品牌
	








附件2 投标分项报价表（采购包号：***）
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	交付期
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	2
	
	
	
	
	
	合同签订后  日
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）                             

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。


备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。
5.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。







附件3 技术要求响应及偏离表
	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加★号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表
	序号
	商务要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人需对招标文件商务要求中非实质性要求（未加★号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。




附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：      。
主要专业技术能力有：         。
                                     





附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书
面声明
[bookmark: _Toc120614284]我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。



附件7                         法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
被授权人电子邮箱：                
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
[bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26671380]      日期：                                         

备注 我公司（单位）委托进行现场演示的人员为     （本项目如果无现场演示要求，请项目经办人自行删除备注）
        （人员姓名），身份证号          。……

附件8                            投标函
致：江苏弘业国际技术工程有限公司
根据贵方的JSZC-320000-****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 
日           期：________年____月____日





附件9  中小微企业声明函（货物类项目）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏弘业国际技术工程有限公司组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：

备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、
财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。                                        
附件10残疾人福利性单位声明函（货物类项目）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的       项目（采购包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

                  供应商全称（加盖CA电子公章）：
   日  期：










附件11 联合体协议（参考格式）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏弘业国际技术工程有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

                                          
联合体中各供应商全称（公章）：     
                                  日期：


备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。















附件12实质性要求响应及偏离表
	序号
	招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（加★号条款）
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	……
	
	


附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（加★号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。
3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。


















附件13  关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。







质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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