## 表B.1.1 招标工程量清单封面
|  | 安峰高级中学附属用房-安装工程 |  | 工程
招标工程量清单
| 招标人： |  | （盖章）
年 月 日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  |  | 安峰高级中学附属用房-安装工程
标段名称：
招标工程量清单
| 编 制 人 | ： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人 | ： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间 | ：

## 表E.1.1 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：安峰高级中学附属用房-安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 电气
1.2 | 给排水
2 | 措施项目费
2.1 | 通用措施项目
2.1.1 | 其中：安全生产
2.2 | 专业措施项目
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安峰高级中学附属用房-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
电气
1 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.照明配电箱（明装） 2.PZ30，按系统图配置 3.底边距地为1.8m |  | 台 | 1
2 | 030410001001 | 接地极 | 1.人工接地极 2.采用DN50长2500热镀锌钢管 3.打入地下，接地极上端头距地0.7m |  | 根 | 1
3 | 030410002001 | 接地母线 | 1.采用25*4热镀锌扁钢 |  | m | 4
4 | 030410002002 | 接地母线 | 1.采用40*4热镀锌扁钢 |  | m | 2
5 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.总等电位箱（明装） 2.TD22 3.底边距地为0.5m |  | 台 | 1
6 | 030412001001 | 配管 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:SC32 3.配置形式:埋地 4.工程量暂定，结算按实 |  | m | 3.3
7 | 030412001002 | 配管 | 1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗配 |  | m | 45
8 | 030412004001 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:BV-2.5 |  | m | 144
9 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.通过开关控制的LED灯 2.LED灯1*22W 3.吸顶安装 |  | 套 | 8
10 | 030413001002 | 普通灯具 | 1.自带人体感应开关的LED灯 2.LED灯1*22W 3.吸顶安装 |  | 套 | 10
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安峰高级中学附属用房-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
11 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.四位单极开关 2.K86K41-10(防护等级不低于IP54） 3.明装，底边距地1.3米 |  | 套 | 2
12 | 030413014001 | 插座 | 1.安全型单相五孔密闭带开关插座 2.K86Z系列（加防溅罩且防护等级不低于IP54） 3.明装，安装高度为1.5米 |  | 套 | 2
13 | 030703012001 | 碳钢风帽 | 1.成品无动力风帽，屋顶顶上开洞，安装过程中注意做好防水 2.直径600 |  | 个 | 6
14 | 030416027001 | 接地装置 | 1.名称:防雷接地系统测试 |  | 组 | 1
给排水
15 | 031001008001 | 塑料管 | 1.材质:PP-R管 2.规格:De63，公称压力PN1.25MPa 3.热熔连接，含管件 4.管道冲洗及压力试验 |  | m | 1
16 | 031001008002 | 塑料管 | 1.材质:PP-R管 2.规格:De50，公称压力PN1.25MPa 3.热熔连接，含管件 4.管道冲洗及压力试验 |  | m | 28.2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安峰高级中学附属用房-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
17 | 031001008003 | 塑料管 | 1.材质:PP-R管 2.规格:De40，公称压力PN1.25MPa 3.热熔连接，含管件 4.管道冲洗及压力试验 |  | m | 14
18 | 031001008004 | 塑料管 | 1.材质:PP-R管 2.规格:De32，公称压力PN1.25MPa 3.热熔连接，含管件 4.管道冲洗及压力试验 |  | m | 13.8
19 | 031001008005 | 塑料管 | 1.材质:PP-R管 2.规格:De25，公称压力PN1.25MPa 3.热熔连接，含管件 4.管道冲洗及压力试验 |  | m | 29.8
20 | 031001008006 | 塑料管 | 1.材质:PP-R管 2.规格:De20，公称压力PN1.25MPa 3.热熔连接，含管件 4.管道冲洗及压力试验 |  | m | 15.8
21 | 031001008007 | 塑料管 | 1.材质:UPVC塑料排水管 2.规格:DN300 3.粘接，含管件 4.灌水及通球试验 |  | m | 19
22 | 031001008011 | 塑料管 | 1.材质:UPVC塑料排水管 2.规格:De160 3.粘接，含管件 4.灌水及通球试验 |  | m | 19.8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安峰高级中学附属用房-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
23 | 031001008008 | 塑料管 | 1.材质:UPVC塑料排水管 2.规格:De110 3.粘接，含管件 4.灌水及通球试验 |  | m | 7
24 | 031001008009 | 塑料管 | 1.材质:UPVC塑料排水管 2.规格:De75 3.粘接，含管件 4.灌水及通球试验 |  | m | 5
25 | 031001008010 | 塑料管 | 1.材质:UPVC塑料排水管 2.规格:De50 3.粘接，含管件 4.灌水及通球试验 |  | m | 17.4
26 | 031301005001 | 管道支/吊架 | 1.名称:管道支吊架 2.材质:型钢 |  | kg | 25
27 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.闸阀 2.DN50 |  | 个 | 1
28 | 031002001004 | 金属阀门 | 1.闸阀 2.DN40 |  | 个 | 2
29 | 031002011002 | 水表 | 1.螺纹水表 2.DN50 |  | 个 | 1
30 | 031002001003 | 金属阀门 | 1.自动排气阀 2.DN15 |  | 个 | 2
31 | 031002001002 | 金属阀门 | 1.角阀 2.DN15 |  | 个 | 8
32 | 031003003001 | 洗脸盆 | 1.成套洗脸盆 2.陶瓷 3.含上下水及相关附件 |  | 组 | 4
33 | 031003004001 | 洗涤盆 | 1.拖把池 2.陶瓷 3.含上下水及相关附件 |  | 组 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安峰高级中学附属用房-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
34 | 031003013001 | 大、小便槽自动冲洗水箱 | 1.大便槽自动冲洗水箱 2.有效容积70L 3.含相关管道及附件 4.安装参见图集09S304-146/147 |  | 套 | 6
35 | 031003013002 | 大、小便槽自动冲洗水箱 | 1.自动小便槽冲洗水箱(乙型） 2.有效容积11.4L 3.含相关管道及附件 4.安装参见图集09S304-143~145 |  | 套 | 1
36 | 031003013003 | 大、小便槽自动冲洗水箱 | 1.自动小便槽冲洗水箱(乙型） 2.有效容积15.2L 3.含相关管道及附件 4.安装参见图集09S304-143~145 |  | 套 | 1
37 | 031003014002 | 给、排水附件 | 1.地漏 2.De75 |  | 个 | 2
38 | 031003014003 | 给、排水附件 | 1.地漏 2.De50 |  | 个 | 8
39 | 030910001001 | 灭火器 | 1.手提式灭火器 2.MF/ABC3 3.含灭火器箱 |  | 具 | 4
40 | 010401007001 | 砖检查井 | 1.名称:砖砌检查井 2.深度:1.0米以内 3.投标单位根据图纸及现场情况综合报价 |  | 座 | 5
41 | 010401007002 | 砖水表井 | 1.名称:砖砌水表井 2.深度:1.0米以内 3.做法见图集05S502 4.投标单位根据图纸及现场情况综合报价 |  | 座 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安峰高级中学附属用房-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
42 | 010401007003 | 化粪池 | 1.成品钢筋混凝土化粪池 2.有效容积50立方 3.投标单位根据图纸及现场情况综合报价 |  | 座 | 1
43 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:三类土 2.开挖深度:1.5米以内 |  | m3 | 36
44 | 010102007001 | 回填方 | 1.材料品种:原土回填 2.密实度:夯实 |  | m3 | 36
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：安峰高级中学附属用房-安装工程 |  |  |  |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：安峰高级中学附属用房-安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
2 | 031401010001 | 文明施工 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
3 | 031401011001 | 环境保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
4 | 031401012001 | 临时设施 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
6 | 031401020001 | 夜间施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
7 | 031401017001 | 特殊地区施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
8 | 031401013001 | 二次搬运 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
11 | 031401023001 | 按质论价 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
13 | 031401025001 | 特殊施工降效 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
14 | 031401026001 | 协管 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
15 | 031401001001 | 脚手架 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：安峰高级中学附属用房-安装工程 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | —

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：安峰高级中学附属用房-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
1.1
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：安峰高级中学附属用房-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1
本页小计 | [10 empty] | --
合计 | [10 empty] | --
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：安峰高级中学附属用房-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：安峰高级中学附属用房-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：安峰高级中学附属用房-安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  |  | 9
合 计