竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-321111-LXDL-C2026-0025

项目名称：润州区河湖自动监管能力建设项目

江苏隆信项目管理有限公司

二〇二六年九月

目  录

第一部分    磋商邀请

第二部分    供应商须知

第三部分    合同

第四部分    采购需求

第五部分    磋商及评审

第六部分    磋商响应文件格式

第一部分    磋商邀请

项目概况

润州区河湖自动监管能力建设项目的潜在供应商应在江苏政府采购网-苏采云电子交易平台获取采购文件，并于 2026-09-24  09:30 (北京时间)前递交响应文件。

一、项目基本信息

1、项目名称：润州区河湖自动监管能力建设项目

2、项目编号：JSZC-321111-LXDL-C2026-0025

3、采购预算：230.23万元。

4、最高限价：230.23万元。磋商报价超过最高限价的为无效报价，按照无效磋商响应处理。

5、采购需求：详细内容及要求见采购需求。

6、合同履行期限：详细内容及要求见采购需求。

7、本项目是否接受联合体：不接受

8、本次采购确定的成交供应商数量：1 名

9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

二、合格供应商资格条件要求

（一）、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件并提供证明材料：

1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；磋商供应商为自然人的，提供其有效期内的身份证扫描件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度财务报告，或近三个月财务报表、成立不满一年的提供至少一个月财务报表，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等或提供资格承诺函（格式见第六部分））；

3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供磋商供应商相关信息一览表或提供资格承诺函（格式见第六部分））；

4、有依法缴纳税收和职工社会保障基金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内任意一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据或提供资格承诺函（格式见第六部分））；

5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供磋商承诺函；或提供资格承诺函（格式见第六部分））；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业，提供中小企业声明函。

1、根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知、江苏省财政厅《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》的相关规定。中小企业划分标准见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》。

2、本项目属于工程类项目，本项目采购标的对应的行业主要为其他未列明行业。中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）（详见附件）。

3、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库9〔2014〕68 号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（三）、本项目的特定资格要求：无；

三、获取磋商文件

### 本项目采用网上注册登记方式

1、时间：自磋商文件公告发布之日起至北京时间2026年09月18日  23:59

2、地点：苏采云-电子交易平台

3、方式：在线获取

4、售价：免费

### 5、“CA数字证书”的获取

供应商需提前办理数字认证证书（CA锁），“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA（意源CA）、方正签章，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA（意源CA）、方正签章全省通用。客户端工具及供应商操作手册可至江苏省政府采购网下载《江苏省政府采购交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

镇江地区意源（方正）办理方式：镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA窗口。

工作日办公时间：9:00-12:00、13:30-17:30；

联系人：邵娟，联系电话：13655287962。

6、磋商文件（后缀名为：“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

7、采购代理机构将数据电文形式的磋商文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅，各供应商应在规定的时间内完成磋商文件的下载，逾期可能会造成磋商文件无法下载以及磋商响应文件无法上传的情形，由此导致的后果由各供应商自行承担。

8、苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

四、首次响应文件提交

### 电子响应文件

截止时间：2026-09-24   09:30

地点：“江苏政府采购网——苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）将后缀名为“.kedt”的磋商响应文件导入政府采购客户端工具--制作磋商响应文件--导出加密的磋商响应文件(后缀名为zip)--通过“苏采云”系统上传磋商响应文件。具体详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册》。

五、开启

时间：2026-09-24  09:30

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

注意事项：（1）本项目通过“苏采云”系统进行采购，投标人须通过“江苏政府采购网”发布的最新响应文件制作软件（下载路径：江苏政府采购网——办事指南——资料下载——《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》）“苏采云”系统在线制作并提交投标文件。截至投标截止时间，“苏采云”系统投标通道将关闭，投标人未完成电子投标文件有效提交的，其投标将被拒绝。

（2）本项目采用网上开标方式，请投标人事先做好电脑环境准备，自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的开标时间登录网上开标大厅进行投标文件解密等操作，直至评标结束方可离开电脑。

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

1、本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

2、供应商如确定参加磋商，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子磋商响应文件，磋商供应商在使用系统进行投标的过程中如遇涉及“苏采云”系统使用的任何问题，应在工作日9:00-11:30、13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，联系方式：0519-86722803、0519-86722805、周工15252929439。

3、考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，请供应商在开标时准备好制作标书的电脑或者已经安装过苏采云系统控件的电脑，登录谷歌浏览器进入开标大厅，竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），需要同时准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致开标评标失败的，供应商自行承担其后果。

4、根据江苏省财政厅《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购【2020】52号）文件的要求，本项目无需缴纳磋商保证金。

5、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏省政府采购网”发布的信息。

6、如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。

八、对本次磋商提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

采购人：镇江市润州生态环境局

地  址：江苏省镇江市润州路6号

联系人：殷清峰                   联系方式：17705287006

2、采购代理机构信息

名称：江苏隆信项目管理有限公司

地址：镇江市京口区焦山路95号合山居清河路门面房4幢103

联系方式：15952888491

3、项目联系方式

项目联系人：蒋圆圆

联系方式：15952888491

第二部分    供应商须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 本次投标报价的币种为人民币。 磋商供应商应按磋商文件所提供的各报价表格式报价。 磋商供应商应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的服务（工程、货物）已支付或将支付的所有费用（含税费）。 最低投标报价不能作为中标的保证。 中标价即为合同签约价。 如出现报价前后不一致的，将按磋商文件第五部分“评标办法和标准”规定进行修正。 |
| 2 | 转包及分包 | 项目依法不得转包。 ☑A本项目不同意分包。 □B同意将非主体、非关键性的 工作分包。磋商供应商应当在磋商响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。（提醒：采购人允许采用分包方式履行合同的，应当在采购文件中明确可以分包履行的具体内容、金额或者比例，分包承担主体所需要具有的资质。） |
| 3 | 开标前答疑会 | ☑A不组织 □B组织 时间： 地点： 联系人： 联系方式： |
| 4 | 现场踏勘 | ☑A不组织 □B组织 时间： 地点： 联系人： 联系方式： |
| 5 | 演示 | ☑A无 □B有，本项目演示使用录播上传形式，各磋商供应商自行将录播内容上传至苏采云平台的投标人制作文件模块。操作指南详见《江苏省政府采购交易系统（苏采云）投标人操作手册》。 |
| 6 | 样品 | ☑A不要求提供。 □B要求提供（提醒：除仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况外，不得要求投标人提供样品。） （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：□否；□是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请磋商供应商在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收及安装，并将清场并封闭样品现场。 （6）采购活动结束后，对于未成交供应商提供的样品，采购人、采购机构将通知未成交供应商在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于成交供应商提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由磋商供应商自理。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | ☑A本项目不允许采购进口产品。 □B可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | □A货物类。 ☑B工程类。 本项目核心产品为：/。 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：润州区河湖自动监管能力建设项目，属于其他未列明行业； |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 磋商供应商所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目成交供应商如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：镇江市财政局政府采购处0511-80909958。 |
| 12 | 特别说明 | 无 |

一、总 则

1．适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于润州区河湖自动监管能力建设项目。

2．定义

磋商文件中下列术语应解释为：

2.1“磋商组织方”系指采购代理机构或采购单位，即：江苏隆信项目管理有限公司。

2.2“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：镇江市润州生态环境局。

2.3“供应商”系指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“工程”系指本磋商文件所述采购标的，即润州区河湖自动监管能力建设项目。

2.5“货物”系指本磋商文件所述采购标的涉及的各种形态和种类的物品，即：润州区河湖自动监管能力建设项目等。

2.6“服务”系指本磋商文件所述采购标的，即润州区河湖自动监管能力建设项目，亦包括磋商文件中特别描述的其它形式的服务。

3．本次采购方式

3.1 本次采购采取竞争性磋商采购方式：综合评分法。

3.2 是否接受进口产品：☑否

3.3 本项目资格审查方式：☑资格后审

3.4 本次采购确定的成交供应商数量： 1 名

4．磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。

☑采购代理服务费：采购代理服务费为27500元由采购单位支付，收费标准依据苏政采协〔2024〕20号通知标准；根据镇江市财政局镇财采〔2026〕3号文件规定，专家评审费按照实际发生的金额由采购单位支付。

磋商代理费用收款信息：

收款单位：江苏隆信项目管理有限公司

收款账号：1104088909200136052

开户银行：中国工商银行镇江北门支行

4.2 其他费用：如有其他费用，成交供应商按实际发生费用向代理机构支付。

4.3 不论磋商的结果如何，磋商组织方在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

5．政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，本项目专门面向中小微企业。投标人应按照磋商文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.1.4根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅住房城乡建设部办公厅工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

5.4根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目成交供应商在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“江苏政府采购网-政采贷”栏目。

5.5支持创新发展

5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

5.7实施本国产品标准及相关政策

5.7.1认定标准

本国产品应当符合以下条件：

（一）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

4.简单的上漆、磨光和分装；

5.其他不属于属性改变的情形。

（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。

5.7.2适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

5.7.3对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.7.4书面澄清、说明或者补正

评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

二、磋商文件

6．磋商文件组成

6.1 磋商文件包括：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同

（4）采购需求

（5）评审办法和标准

（6）磋商响应文件（格式）

6.2 供应商获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3 除非有特殊要求，磋商文件不单独提供标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

7．磋商文件的澄清和修改

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应及时联系项目联系人。

7.2 按照权责相一致原则，供应商提出的对于磋商文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3 磋商组织方可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在“江苏政府采购网——苏采云平台”网站上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

7.4 澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，磋商组织方将在磋商截止时间至少 5 日前，在系统中以书面形式通知所有已获取磋商文件的潜在供应商,供应商请登录系统查看相应内容；不足 5 日的，磋商组织方将顺延提交首次磋商响应文件的截止时间。

7.5 如澄清或修改公告有重新发布电子磋商文件的，供应商应下载最新发布的电子磋商文件制作响应文件。因供应商自身原因未能及时获取的，一切后果由供应商自行承担。

三、磋商响应文件

8．编制响应文件的工具

8.1 磋商供应商须通过江苏政府采购网提供的最新响应文件制作软件编制磋商响应文件。下载路径：江苏政府采购网—资料下载—《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》。

9．响应文件语言及度量衡单位

9.1 供应商的响应文件以及供应商就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。供应商提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2 响应文件中所使用的计量单位除磋商文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10．响应文件的构成

10.1 响应文件分为资格部分、商务部分和技术部分。

10.2 资格部分系指供应商提交的证明其有资格参加磋商的文件。

10.3 商务部分系指供应商提交的证明其成交后有能力履行合同的文件。

10.4 技术部分系指供应商提交的能够证明其提供的服务（货物）符合磋商文件规定的文件。

10.5 具体填写格式详见磋商文件第六部分。

11．响应文件的编写

11.1 供应商应仔细阅读磋商文件，按照磋商文件的要求编制响应文件。响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2 供应商在编制响应文件时，各模块内容须填写或提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

11.3 响应文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由供应商自行承担。

11.4 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

12．响应报价

12.1 磋商应以人民币报价（保留至小数点后 2 位，四舍五入）。

12.2 供应商应按磋商文件所提供的各报价表格式报价。

12.3 供应商对本项目应报出最具有竞争力的价格，应包括本次磋商要求提供货物(服务)已支付或将支付的所有费用。

12.4 供应商应按磋商文件的要求在响应文件里提供磋商首轮报价，并根据首轮报价在所附的首轮明细报价表上列明所提供货物及服务的明细报价。供应商需根据项目需求及自身经验填写明细报价。

12.5 在磋商过程中未对磋商内容作出实质性变更、修改的情况下，如最后报价超过首轮报价，则最后报价无效。

12.6 最低磋商报价不能作为成交的唯一保证。

12.7 磋商最后报价即为合同签约价。

13．磋商保证金

13.1 本项目不收磋商保证金。

14．磋商响应有效期

14.1 磋商有效期为：磋商响应文件自磋商之日起 90 天内有效。供应商一旦领取了本磋商文件并参加磋商，即被认为接受了磋商有效期的约定。

14.2 在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其磋商响应文件。

15. 响应文件的式样和签署

15.1 供应商应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对响应文件进行合成、电子签章及加密打包。

16．响应文件的提交

16.1 响应文件提交

16.1.1 供应商须在磋商文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送回执。时间以电子交易平台时间为准。

16.1.2 截止时间以后传输的响应文件，电子交易平台将拒绝接收。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

16.1.3 提交完成后至解密前，供应商不能对加密响应文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的响应文件解密失败等相关后果由供应商自行承担。

16.1.4 因不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失的，磋商组织方不承担责任。

16.2 磋商组织方可以通过修改磋商文件自行酌情延长截止时间，在此情况下，推迟提交截止时间将以书面形式通知已获取磋商文件的潜在供应商，并在“江苏政府采购网-苏采云平台”上发布公告。供应商应及时自行登录系统查看相应内容。

17．响应文件的补充、修改或者撤回

17.1 在提交截止时间前，供应商可以对所提交的电子响应文件进行撤回。

17.2 在提交截止时间前，供应商可以对所提交的纸质响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知磋商组织方。补充、修改的内容应当加盖公章，并注明“补充”、“修改”或“撤回”字样。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。

17.3 在提交截止时间之后，供应商不得对其响应文件作任何修改或撤回。

17.4 在提交截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间，供应商不得撤回其响应。

四、磋商与评审

18．磋商

18.1 供应商应当在磋商前做好充分准备，携带 CA 数字证书准时参加磋商。

18.2 供应商不足 3 家，不进入解密程序。

18.3 磋商时，磋商组织方将在系统内公布供应商名单，发出解密的指令，供应商自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后 20分钟内完成。解密时，供应商必须使用与制作响应文件时同一数字认证证书对响应文件进行解密，否则解密将会失败。

18.4 因供应商原因造成响应文件未解密或解密失败或无法正常打开响应文件的，磋商组织方将拒绝其响应。部分供应商的响应文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。

若解密成功的供应商不足三家，不进入后续程序。

18.5 本项目在限定的解密时间内，只要有任一家供应商解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。

18.6 供应商须配合磋商工作，否则自行承担后果。

19．磋商小组组成

19.1 磋商小组将由采购人代表和评审专家组成，成员人数为3人或3人以上单数。

20．无效磋商的情形

供应商存在下列情况之一的，其磋商无效：

(1) 响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

(2) 不具备磋商文件中规定的资格要求的；

(3) 在磋商过程中未对磋商内容作出实质性变更、修改的情况下，首轮报价或最终报价超过磋商文件中规定的预算金额或最高限价的；

(4) 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的;

(5)不符合法律、法规和磋商文件规定的其它实质性条款(须经磋商小组半数以上同意)：

(6) 如有委托代理人，未提供供应商为其缴纳社保证明材料的；

(7) 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

(8) “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 	(www.ccgp.gov.cn)、“信用江苏”网站(http://www.jscredit.gov.cn)查询结果为失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单的；

(9) 报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，供应商不能证明其报价合理性的；

(10) 响应文件中提供了虚假或失实资料的；

(11) 供应商存在串通谈判情形的；

(12) 未在提交截止时间前提交有效加密文件的；由于供应商原因，未在规定时间内对响应文件进行有效解密的；

(13) 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；项目工期有负偏离的；

(14) 项目服务要求响应有负偏离的；

(15) 免费质保期有负偏离的；

(16) 参数部分负偏离程度过大或过多，经评委会认定影响采购人实际使用的；

(17) 如是联合体，未提供有效联合体协议的；

21．串通磋商的情形

有下列情形之一的，视为供应商串通磋商，磋商无效：

(1)不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

(2)不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

(3)不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4)不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

(5)不同供应商的响应文件相互混装。

22．响应文件的澄清

22.1 供应商应根据磋商小组要求对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

23．磋商内容

23.1 磋商小组与符合条件的供应商就磋商文件中的技术、服务要求及合同草案条款等进行磋商。

23.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认后进行。

根据磋商文件和磋商情况作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权委托代理人签字或者加盖公章。由授权委托代理人签字的，应当附法定代表人授权书。

23.3 已提交响应文件的供应商，由于磋商小组实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。若采购需求未发生实质性变动，供应商不得退出磋商。

24．最后报价的提交

24.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后总报价和最后明细报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。

24.2 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后总报价和最后明细报价。

25．竞争性磋商特殊情况处理

25.1 出现下列情形之一的，应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

(1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

25.2 因重大变故，采购任务取消的则该磋商活动取消，采购人应当将取消理由通知所有供应商。

五、确定成交结果

26．确定成交供应商

26.1 采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

六、授予合同

27．磋商组织方接受和拒绝任何或所有响应的权利

27.1 为维护国家和社会公共利益，磋商组织方保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何供应商成交的权利，且对受影响的供应商不承担任何责任。

27.2 因不可抗力或成交供应商不能履约等情形，磋商组织方保留与其他候选供应商签订合同的权利。

28．成交通知书

28.1 在磋商响应有效期期满之前,磋商组织方将以书面形式通知成交供应商，成交供应商在收到成交通知书后，须立即以书面形式回复磋商组织方，确认成交通知书已收，并同意接受。

28.2 成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

29．签订合同

29.1 采购人应当自成交通知书发出之日起 15 日内，按照磋商文件、成交供应商磋商响应文件以及磋商过程中确定的事项，与成交供应商签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

29.2 政府采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

29.3 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

29.4 采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

29.5 采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

30．履约保证金

30.1A ☑本项目不收取履约保证金。

B □本项目成交供应商应提交政府采购合同金额XX%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。支持和鼓励成交供应商自愿使用履约（保函）保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函(保险)平台，平台可通过域名www.jsdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。

七、询问、质疑、投诉

31．询问

供应商对磋商活动事项有疑问的，可以向采购人或磋商组织方提出询问，采购人或磋商组织方将依法作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

32．质疑

32.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人，同时送达一份至磋商组织方。

以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

(1)对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对成交结果提出质疑的，为结果公告期限届满之日。

32.2 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，磋商组织方将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

32.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。

供应商如对采购需求提出质疑，除向采购人递交质疑文件外，同时向磋商组织方递交质疑文件，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。

32.4 质疑流程及注意事项见“江苏政府采购网-苏采云平台”网站下载中心。

32.5 采购人或磋商组织方在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

33．投诉

33.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级政府采购监管部门投诉。

33.2以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

33.3投诉流程及注意事项见“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）网站下载中心。

八、诚实信用和解释权

34．诚实信用

34.1 供应商之间不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

34.2 供应商不得以向磋商组织方工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在“江苏政府采购网——苏采云平台”网站公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

34.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标/成交处理。

34.4 供应商应自觉遵守磋商纪律，扰乱磋商现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

34.5 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125 号)、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》(苏财购〔2016〕50 号)等文件精神，采购人在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“信用江苏”网站(http://credit.jiangsu.gov.cn)，信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商(列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商)应当拒绝其参与政府采购活动。

35．解释权

35.1 除相关法律、法规规定外，本磋商文件的解释权归江苏隆信项目管理有限公司所有。

36．适用法律及约束力

36.1 供应商一旦获取了本磋商文件并参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

36.2 本次采购及由本次采购产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

九、苏采云操作其他补充事项

37.苏采云系统要求

37.1 本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，获取采购文件、提交响应文件、参加磋商、评审和成交结果发布全程电子化，响应文件开启方式为不见面开启。磋商供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》参加磋商活动。如磋商供应商未按要求操作，由此所产生的风险由磋商供应商自行承担。

37.2 “CA数字证书”的获取：磋商供应商需办理CA锁（江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南：http://jsxcmm.com/help/help.html），自2023年9月18日“苏采云”系统新的采购项目仅支持江苏意源科技有限公司的CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的江苏意源CA全省通用。客户端工具及投标人操作手册可至江苏省政府采购网下载《江苏省政府采购交易系统（苏采云）投标人操作手册及政府采购客户端》。

37.3 磋商供应商如确定参加磋商，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件、准时参加项目磋商。技术支持联系方式：0519-86722803。

37.3.1 获取采购文件的方式：“苏采云”系统用户注册--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件(后缀名为.kedt”)。

37.3.2 首次响应文件提交：将后缀名为“.kedt”的响应文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件(后缀名为zip)--通过“苏采云”系统上传响应文件。

37.3.3 “开标大厅”：开启当日，磋商供应商不必抵达开启现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/bridge_page.html）“开标大厅”进入系统参与开启过程，配备相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开启现场异议及回复、开标唱标等交互环节；

37.4 考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，请磋商供应商在开启时准备好制作标书的电脑或者已经安装过苏采云系统控件的电脑，登录谷歌浏览器进入开标大厅，竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与磋商供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），需要同时准备好耳麦和摄像设备。因磋商供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致开启评审失败的，磋商供应商自行承担其后果。

37.5 磋商供应商应及时关注系统供下载的最新版本操作手册，系统操作如有疑问，请及时联系技术支持。

第三部分      合同条款及格式

政 府 采 购 合 同

项目名称：润州区河湖自动监管能力建设项目

项目编号：JSZC-321111-LXDL-C2026-0025

委 托 方（甲方）___________________________________

受 托 方（乙方）___________________________________

签订日期： 二〇二六年   月   日

（参考格式，本合同条款在正式签署前可具体补充细化，仅作参考，最终合同以采购人法务审查通过的版本为准）
第一条  签约方

1.1  甲方：镇江市润州生态环境局

地址：江苏省镇江市润州路6号

1.2  乙方：

地址：

第二条  合同文件

2.1  下列关于JSZC-321111-LXDL-C2026-0025的磋商文件、乙方提交的磋商响应文件是构成本合同不可分割的部分：

（1）磋商承诺函；

（2）磋商响应报价表（最终）；

（3）技术响应文件；

（4）服务承诺；

（5）成交通知书；

（6）甲方、乙方商定的其他必要文件。

第三条  合同范围和条件

3.1  本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

第四条  标的物

4.1  本合同所提供的标的物详见“磋商文件及磋商响应文件：服务清单及报价表”（乙方必须完全实现磋商文件中的采购需求，如有不足或缺陷，由乙方自行负责弥补，甲方不再承担任何相关费用）。

第五条  合同金额

5.1  根据上述合同文件要求，合同总金额（大写）为人民币            元整，¥         元（项目增加费用不得超过原合同金额的 10％，同时双方必须签订补充合同），分项价格在乙方提交的报价表中有明确规定。乙方承担包装运输、安装调试费用。

第六条  付款方式

6.1 合同签订后甲方自收到发票后10个工作日内预付合同价的30%(如乙方不需支付此项费用的，甲方可不支付，本项费用连同后期一并支付);

16.2项目竣工验收合格后自收到发票后10个工作日内再支付合同价的50%

6.3.第一年运维期满后，自收到发票后10个工作日内再支付合同价的5%;

6.4 第二年运维期满后，自收到发票后10个工作日内再支付合同价的5%;

6.5第三年运维期满后，自收到发票后10个工作日内付清剩余合同款。

6.6  甲方开票信息：

名称：镇江市润州生态环境局

税号：

6.7  乙方账户信息：

开户单位：

开 户 行：

账　　号：

第七条  商务与服务要求

7.1  项目实施要求

工期要求：自合同签订之日起，180个日历日内完成全部设备供货、安装调试、平台部署、系统联调、数据接入、培训及最终验收。

安全要求：施工期间严格遵守安全生产规范，因施工造成的人身伤害及财产损失由乙方承担全部责任。

7.2  售后服务与运维

质保期：3年，免费运维服务（运维期自项目通过验收之日起计算）。

运维服务：质保期内提供7×24小时远程技术支持，重大故障4小时内响应、24小时内到达现场修复。

数据校准：质保期内每季度对18个微站进行一次现场校准比对，确保监测数据准确可靠。

软件升级：质保期内提供免费软件升级、功能优化及安全补丁服务。

7.3  培训要求

提供不少于3次集中培训（管理员培训、操作员培训、运维人员培训等）。

提供全套中文用户手册、运维手册、安装手册、安全配置手册。

培训地点由甲方指定。

- 其他服务要求

- 8.1  乙方可以在响应磋商文件前联系甲方进行现场踏勘。

8.2  本工程质量应达到最新国家质量评定合格标准。所供的项目服务必须遵守国家颁布标准和有关规定。

8.3  乙方的项目经理必须每天要在现场全面负责本项目的施工。

8.4  在免费质保期内，乙方须对由于工程本身质量原因造成的任何缺损进行免费修补或更换。

8.5  双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。须按甲方要求项目的所有工作内容在规定的时间内实施完毕。

8.6  由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

8.7  工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知 15 日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认乙方竣工日期。提交项目验收的所需的全部技术资料。

8.8  本工程应符合国家环保质量要求,否则应承担违约责任并赔偿甲方损失。

8.9  对甲方发现的问题及时补充修改。工程交付尚未使用期间凡属工程遗留问题，乙方在接到甲方书面通知后三天内组织整改。逾期甲方将组织整改，一切费用由乙方承担。

8.10  乙方在履行合同过程中，一切事故的责任由乙方自行承担。

8.11  乙方对该工程所使用的全部材料、配件及工程质量负责，提供免费质保三年（请具体注明子项质保年限），从工程验收合格之日起计算，免费质保期间除人为损坏，其他质量问题 24 小时内到位维修。

8.12  通过验收后5个工作日内乙方必须将施工队伍、施工机具、周转材料等全部撤清，所有建筑垃圾等必须清运，保持施工现场平整、整洁，塔吊、井架基础等清理完成，如不清运，甲方委托清运，费用由乙方承担在决算中扣除；甲方提供的现场设施应完好，损坏需赔偿。

第九条  安全施工要求

9.1  工程开工前应做好施工方案，严格遵守国家现行的有关安全技术规程、文件，针对本工程特点，制定专项安全防护管理制度和措施，消除事故隐患。

9.2  施工现场要采用全封闭施工，现场应有防止闲人进入的围栏，属于危险作业的地带应加上明显的标志，必要时派专人看管。

9.3  同一现场有多单位配合施工时，应由总包单位与各有关单位共同议定安全工作制度，共同遵照执行。

9.4  现场内的沟、坑、池、井和及各种预留洞口等其他危险部位，应设置防护栏或防护挡板，并设危险标志，在可能范围内加以封闭。

9.5  一切脚手架或棚架、防护设施、安全标志和警告牌等，一经架设后，不得擅自拆动。如需拆动时，必须经现场施工负责人同意。

9.6  不应在拆落的模板上行走，以防钉伤和模板失稳坠落伤人。

9.7  在施工过程中，主要材料的技术参数及性能等不得低于编标依据，供货前主要材料设备须经甲方认可并书面确认，否则，甲方有权拒收且保留甲供材的权利。

9.8  质量要求：符合国家、江苏省相关规范、标准，满足甲方使用需求，达到本项目甲方各项要求及工程质量达到国家规范标准要求。

9.9  乙方对该工程所使用的全部材料及工程质量负责，工程的质量保修期应按《建设工程质量管理条例》及有关规定执行，请具体注明子项质保年限。从工程验收合格之日起计算，免费质保期间除人为损坏，其他质量问题 48 小时内到位维修。

第十条  施工环境保护

10.1  严格遵守国家环境保护法律、法规，在合同规定施工区外的生态环境绿色植物、树木等，尽量维护原状，尽力保护施工区内林木、植被，同时注意保护地下文物。

10.2  制定环境保护管理规定，保护和改善施工现场的生活环境和生态环境。工程项目文明施工总的原则和要求是：文明施工，人人有责；分工负责，逐级监督；场地整洁，存放有序；创造安全、整洁、有序的施工环境与条件，以适应现代管理的需要。

10.3  施工期间要定期清扫、洒水，以减少尘土飞扬。水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料露天堆放时应下垫上盖，防止飞扬和流失污染。

10.4  施工范围四周应设置样式统一的围挡，全面推行现场施工标准化作业。

10.5  对产生噪声、振动的施工机械，采取有效的控制措施，减轻噪声扰民。在施工作业时，除抢险、抢修外，有较大噪声、振动较大的设备不应安排在夜间（22时～次日6时）施工。

第十一条  项目验收

11.1  甲方依法组织履约验收工作。

11.2  甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3  对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4  如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5  甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6  验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

第十二条   争议解决

12.1  对本合同履行过程中发生的一切争议，双方应友好协商解决，如协商不能解决，双方选择向甲方所在地的人民法院提起诉讼解决。

12.2  如对任何争议向人民法院提起诉讼，除争议事项或争议事项所涉及的条款外，双方应继续履行本合同项下的其它义务。

第十三条  甲、乙双方违约责任

13.1  甲方违约责任

13.1.1 合同签订后，由于甲方原因停止项目而终止合同的，乙方未进入现场工作前，乙方必须全额返还预付款；乙方已进入现场工作，但因甲方过错导致的项目停止和终止，甲方应按完成的实际工作量支付合同款。

13.2  乙方违约责任

13.2.1 合同签订后，由于乙方原因停止项目而终止合同的，甲方有权不支付乙方剩余合同款。

13.2.2 在甲方提供了必要的工作，并且保证了合同款按时到位，乙方提供的服务未能达到合同规定质量要求时，乙方应当按照甲方的要求立即进行整改，同时应向甲方赔偿损失费，损失费以每拖延项目一天按合同款的0.1％计算，但损失费的总数不超过合同总款的3%。当乙方经过三次整改仍不能达到合同规定的质量要求，或项目延期超过30日时，视为乙方根本违约，甲方有权解除合同，乙方应当退还甲方支付的预付款，同时支付合同总价30%的违约金。项目拖延当因不可抗力、甲方违约等影响作业的客观原因造成的项目拖期，乙方不承担赔偿责任。

13.2.3 乙方须在约定的项目工期内完成并通过验收，因项目未通过验收而延期的，每延期一天扣罚500元。项目经三次验收后仍未通过的，视为乙方根本违约，甲方有权解除合同，乙方应当退还甲方支付的预付款，同时支付合同总价30%的违约金。

13.2.4 在甲方根据上述规定，终止了全部或部分合同后，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未提供服务类似的服务，乙方应对甲方购买类似服务所超出的那部分费用负责。

第十四条  关于材料供应的约定

14.1  材料原则上由乙方自行采购，甲方认为有必要时也可对部分材料实行甲供。施工材料进场前，必须对所进材料按规范进行测试，报送监理认可后方可使用；未经检验、未经认可，不合格材料一律限期清退出施工现场。若未按要求及时清理，甲方及监理有权要求乙方停工整顿，误工误时自负，若已使用，对工程造成的损失由乙方全权负责。

第十五条  关于对施工人员要求的约定

15.1  所有乙方施工人员必须服从甲方代表及监理的管理，甲方有权指令乙方在24小时内撤换不服从管理的乙方人员。

第十六条  有关安全生产的约定

16.1  乙方应文明施工，要遵守交通、环保、安全等部门的有关规定，在施工过程的一切安全措施必须到位，并做好施工劳动保护，按规定办理各种保险，由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、法规，导致发生安全事故，造成含人员伤亡在内的一切经济损失由乙方全额承担，与甲方无关。

第十七条   转让

17.1  为保证本项目的质量，该项目不得违法转包分包，如乙方违法转包分包的，甲方可以无条件终止合同并且有权拒绝支付全部合同款，乙方应向甲方赔偿合同金额30%的违约金。

第十八条  不可抗力

18.1  如果双方由于不可抗拒力的任何事故（须经双方认同），致使影响合同履行时，履行合同的期限应予延长，延长期限相当于事故影响的时间。

18.2  本条所述的“不可抗拒力”系指双方无法控制、不可预见的事件。这些事件包括但不限于：战争、严重水灾、台风、地震以及其他双方商定的事件。

18.3  受事故影响的一方应在不可抗拒力事故发后尽快以包括但不限于传真等方式通知对方，双方应通过友好协商在合理时间内达成进一步履行合同的协议。

第十九条  合同生效及其它

19.1  合同应在甲方、乙方签字盖章后生效。

19.2  本合同一式肆份，甲方执壹份，乙方执壹份，见证方执贰份。

19.3  本合同履行所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理，经协商无法达成一致的，双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

19.4  本合同在执行过程中，原定内容需修改的，应经甲方、乙方协商和签署协议，并将此协议提供一份给采购代理机构。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

19.5  本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

（以下无正文）

甲方（单位盖章）：镇江市润州生态环境局

单位地址：

联系电话：

代表签字：

乙方（单位盖章）：

单位地址：

联系电话：

代表签字：

合同签订日期：    年    月    日

注：（1）以上为中标后签订本项目合同的通用条款，不得进行实质性的修改，专用条款将由甲方与乙方结合本项目具体情况协商后签订。（2）甲方和乙方应在成交通知书发放15日内签订本项目正式合同。如果乙方不履行签订正式合同的义务，采购代理机构有权取消乙方的中标资格，乙方并承担相应责任；如果甲方不履行签订正式合同的义务，则按照《政府采购法》规定承担相应责任。

第四部分    采购需求

一、项目概况

1.1 项目名称

润州区河湖自动监管能力建设项目。

1.2 建设地点

江苏省镇江市润州区。

1.3 项目背景

为及时掌握河湖水质变化情况，提升区域水环境管理水平，实现从“人工巡检、被动处置”向“自动监测、智能预警、协同处置、精准治理”转型升级，本项目拟建设以水质监测微站为基础、以数据集成与智能分析平台为核心、以无人化现场作业设备为手段的河湖自动监管体系。

二、采购内容一览表

本项目采购内容如下表：

| 序号 | 采购内容 |  | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质监测基础设施建设 | - 水质监测微站监测参数为氨氮、总氮、COD、溶解氧、高锰酸盐指数； - 包含设备采购、安装调试及基础设施建设； - 监测数据通过4G/5G通信网络实时传输至一体化监管平台。 | 18套 | - 含立杆、传感器及其备品备件及耗材、供电、通信、地基施工等； |
| 2 | 数据集成与智能分析 | 数据集成与智能分析平台软件开发、部署及集成，实现以下功能： - 汇集本项目新建水质微站及已有的标准站数据，实现数据集中管理与高效传输； - 搭建实时可视化一体化系统，运用物联网、云计算等技术，建设河湖水质监管实时可视化系统，实现水质数据实时上图、查询与展示； - 建立自动监管预测预警模块，通过数据分析，实现水质预警，及时识别潜在水质问题。 | 1套 |  |
| 3 | 全域水质高光谱卫星反演普查 | - 全年开展4次水质反演普查（每季度1次），覆盖润州区重点河道； - 每次普查后形成水质普查分析报告； - 全年水质反演普查完成后，形成年度水质分析报告，报告内容涵盖全区重点河道的水质状况分布、污染程度评估等信息 | 4次 |  |
| 4 | 无人化现场作业能力建设 | 1.配置1台巡查无人机，搭载高清云台、定位系统，实现河道全域航拍巡查； 2.配置1艘智能无人船，搭载定位、导航与避障系统，配备高精度水质监测模块，可实时监测氨氮、COD、DO等指标且可自动采集水样，同时搭载高清摄像设备； 3.无人机与无人船统一接入一体化监管平台，实现集中管理、统一调度与协同作业。 | 1项 |  |

三、技术规格要求

3.1水质监测微站

3.1.1总体技术要求

微站应采用一体化集成设计，将传感器探头、太阳能供电、数据采集与无线通信模块集成于单根立杆，无需建设站房、无需接入市电、无需配套排水设施，占地面积不大于1平方米。

3.1.2水质监测微站拟布设点位

| 序号/名称 |  | 经度 | 纬度 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四圩铁路河 | 119.401118 | 32.200510 | 四圩铁路河篮球场对面 |
| 2 | 金山湖路河 | 119.403072 | 32.216013 | 滨湖湾·誉园东大门 |
| 3 |  | 119.394217 | 32.218120 | 中泠路与京江路交叉口南侧 |
| 4 | 东风河 | 119.493167 | 32.138501 | 金润大道北侧 |
| 5 | 凤凰河 | 119.418476 | 32.165513 | 亚东紫檀东南角 |
| 6 | 四明河 | 119.467285 | 32.177899 | 官塘绿苑3期南院、北院之间 |
| 7 |  | 119.447206 | 32.144111 | 四明河上游，与丹徒区交界处 |
| 8 |  | 119.465307 | 32.163147 | 莱山路桥下西北侧 |
| 9 | 光明河 | 119.412099 | 32.189349 | 七里甸街道附近 （FHZJGMH004排口附近） |
| 10 |  | 119.408645 | 32.193748 | 七里甸消防中队附近（FYZJGMH007） |
| 11 | 御桥港 | 119.405326 | 32.170267 | 御桥港，与凤凰河交汇处 |
| 12 |  | 119.402305 | 32.186307 | 南徐大道长山灌渠桥北侧 |
| 13 | 金山河 | 119.398038 | 32.209668 | 镜天路和长江路交汇处 |
| 14 | 枣林水库泄洪道 | 119.411567 | 32.179652 | 早餐疏导点 |
| 15 | 环湖河 | 119.403161 | 32.208789 | 原视频监控位置 |
| 16 | 西古河 | 119.324674 | 32.110424 | 大学城下游与船山河交汇处 |
| 17 | 周家河 | 119.462084 | 32.183396 | 五凤口高架下 |
| 18 | 润湖河 | 119.395329 | 32.216133 | 汇入金山湖路河处 |

3.1.3技术指标

监测指标：氨氮、总氮、化学需氧量（COD）、溶解氧（DO）、高锰酸盐指数，五项参数同时在线监测。

监测频次：五项核心指标同步采集，采集频率不低于1次/分钟，支持远程可调。

供电方式：太阳能+户外宽温磷酸铁锂蓄电池(支持-20~60°C充放电)，连续阴雨续航≥7天。

通信方式：采用4G/5G物联网通信，接入运营商物联网专用APN通道，支持数据实时上传至一体化监管平台。

3.1.4硬件设备技术参数

（1）立杆及支架

材质：热镀锌钢管，材质Q235B；

规格：直径≥114mm，壁厚≥4mm；

防腐：表面热镀锌处理，使用寿命≥15年；

高度：根据点位历史最高水位确定，最低不低于1.5米，确保控制箱、太阳能板架设高度高于历史最高水位1米以上。

（2）供电系统

太阳能板：单块功率≥300W，防水等级≥IP65，优先朝南安装，保证采光充足；

蓄电池：户外宽温磷酸铁锂电池，支持-20℃~60℃充放电，规格12V/50Ah，密封式免维护，防水防晒；

续航能力：蓄电池冗余设计，确保阴雨天气连续供电不低于7天；

充电控制器：具备过充、过放、短路保护功能；

配套防水接线盒、防雷器。

（3）水质监测传感器

防水等级：≥IP68；

耐腐蚀性：适应河道复杂水质环境，探头具备防生物附着设计；

线缆：防水耐磨专用线缆，长度根据立杆高度适配并预留1~2米冗余。

（4）控制箱

防水等级：≥IP65，耐腐蚀；

内置模块：蓄电池、数据采集模块、通信模块、数据缓存模块（支持断网本地存储、恢复后自动补传）；

安装位置：固定于立杆中部。

（5）地基与防护

地基：混凝土底座+预埋件（钢板+螺栓，Q235B热镀锌），螺栓外露长度≥100mm；

防冲刷：临近河道、易冲刷点位，地基周围铺设鹅卵石或碎石（粒径20~100mm）；边坡点位增设浆砌石护脚；

接地：接地电阻≤4Ω，配套防雷器；

抗风能力：能抵御8级大风及汛期最大水流冲击。

3.1.5建设施工要求

投标人需负责18个点位的地基施工、立杆安装、设备调试及现场收尾，包括但不限于：

- 点位踏勘与复核（确认历史最高水位、地质条件、供电通信条件）；

- 地基开挖、夯实、预埋件安装、混凝土浇筑；

- 立杆吊装、垂直度校正、双螺母锁紧、斜撑固定（地质条件较差点位）；

- 设备安装、系统调试、防水防雷测试；

- 现场清理、警示标识张贴。

3.2 数据集成与智能分析平台

3.2.1 总体架构要求

平台采用“云-边-端”协同+分层分布式架构，自上而下划分为用户访问层、应用服务层、数据支撑层、网络传输层、数据采集层五大核心层级，同步构建安全保障体系、标准规范体系、运维管理体系。

平台需部署于政务云环境，符合网络安全等级保护2.0二级要求，服务器配备双链路冗余备份。

3.2.2 核心功能要求

平台建设以下7大核心功能模块：

| 模块 | 核心功能要求 |
| --- | --- |
| 水质实时监测 | 水质数据实时展示；GIS地图一张图展示；历史数据查询；数据质量监控（缺失、异常、突变自动标记）；数据导出（Excel/CSV）。 |
| 水质预测预警 | 构建黄橙红三级预警模型，实现水质异常自动识别、智能研判、分级预警、快速推送；趋势预测与污染溯源分析；预警闭环管理（记录、查询、销号）。 |
| 空天地协同作业 | 实现水质微站、无人机、无人船一体化智能调度与协同作业：微站数据异常触发后，无人机和无人船能够实现远程调度、航线规划、实时数据回传。 |
| 综合可视化监管 | 全域水质态势可视化；实时监测可视化；协同作业可视化：实时位置、轨迹、视频展示。 |
| 数据统计分析 | 1.水质数据统计分析： 按日/周/月/季/年统计水质均值、达标率及超标次数，支持多维度对比与排名； 2.水质综合评价：依据国标进行水质等级与污染指数评价； 3.污染溯源分析：结合时空数据、上下游关系及降雨事件，智能研判污染来源与路径。 |
| 运维管理 | 保障平台与设备长期稳定运行、规范运维、高效管理： 1. 设备管理：微站、无人机、无人船及平台系统全生命周期管理； 2. 巡检与校准管理：制定巡检/校准计划并自动派单，支持移动端打卡、拍照及轨迹留存。 3. 故障报修与处理：设备故障自动告警或人工上报，4小时内响应、24小时内修复，保障设备运行率≥95%。 |
| 系统管理 | 用户与权限管理；组织机构管理；日志管理；接口管理；系统配置与备份。 |

3.3全域水质高光谱卫星反演普查

全年开展4次水质高光谱卫星反演普查工作，每3个月实施1次。在每次普查时，形成详细的水质普查分析报告；全年水质反演普查完成后，形成年度水质分析报告，报告内容涵盖润州区重点河道的水质状况分布、污染程度评估等信息。

季度普查成果：每次普查完成后须提交《水质普查分析报告》，内容包括：普查区域概况、卫星数据源说明、反演方法与技术路线、各河道水质参数空间分布图、异常点位识别与分析、与地面微站数据对比验证结果、结论与建议等。

年度综合成果：全年4次普查完成后须提交《年度水质综合分析报告》，内容包括：年度水质变化趋势分析、季节性变化特征、重点污染河段识别、年度监测建议等。

3.4 无人化现场作业设备

3.4.1 智能无人船

本项目须配置智能无人船1艘，技术要求如下：

- 航行方式：自主巡航/遥控双模式，支持自动避障、自动返航；

- 续航能力：经济航速下连续作业续航≥6小时，经济航速≥1.2m/s，最大航速≥5m/s；

- 尺寸要求：无人船应具备良好便携性，外形尺寸不大于 1.15m（长）×0.6m（宽）×0.4m（高），可方便放入轿车后备箱运输；

- ★搭载能力：支持多参数水质监测模块、自动取水器、侧扫声呐；其中水质监测模块，可实时监测氨氮、COD、DO等指标；自动取水器单航次采样瓶数≥6个，单瓶容积≥0.5L；侧扫声呐最大侧扫宽度≥180m，最大垂扫深度≥90m。（供应商须提供产品检测报告或彩页并加盖公章）

- 定位方式：GPS/北斗双模定位；

- RTK高精度导航接收器：水平定位精度≤0.1m，速度精度≤0.05m/s；

- 协同能力：接入一体化监管平台，实现集中管理、统一调度与协同作业。

3.4.2 巡查无人机

本项目须配置无人机1台，技术要求如下：

- 类型：多旋翼无人机；

- 续航时间：空载续航≥40分钟，满载续航≥25分钟；

- 图传距离：最大图传距离≥5km，信号稳定无中断；

- 定位精度：垂直±0.1m，水平±0.3m；

- 摄像能力：4K高清航拍、支持变焦、夜视；

- 抗风等级：抗风等级≥4级，适应户外河道巡查环境；

- 通信：5G/4G图传，支持影像实时回传；

- 协同能力：接入一体化监管平台，实现集中管理、统一调度与协同作业。

注：技术要求中标注“★”的条款为实质性条款，供应商必须完全响应，如有负偏离按无效磋商响应处理。

四、商务与服务要求

4.1 项目实施要求

工期要求：自合同签订之日起，180个日历日内完成全部设备供货、安装调试、平台部署、系统联调、数据接入、培训及最终验收。

安全要求：施工期间严格遵守安全生产规范，因施工造成的人身伤害及财产损失由供应商承担全部责任。

4.2 售后服务与运维

质保期：3年，免费运维服务（运维期自项目通过验收之日起计算）。

运维服务：质保期内提供7×24小时远程技术支持，重大故障4小时内响应、24小时内到达现场修复。

数据校准：质保期内每季度对18个微站进行一次现场校准比对，确保监测数据准确可靠。

软件升级：质保期内提供免费软件升级、功能优化及安全补丁服务。

4.3培训要求

提供不少于3次集中培训（管理员培训、操作员培训、运维人员培训等）。

提供全套中文用户手册、运维手册、安装手册、安全配置手册。

培训地点由采购人指定。

五、其他服务要求

5.1供应商可以在响应磋商文件前联系采购人进行现场踏勘。

5.2本工程质量应达到最新国家质量评定合格标准。所供的项目服务必须遵守国家颁布标准和有关规定。

5.3成交供应商的项目经理必须每天要在现场全面负责本项目的施工。

5.4在免费质保期内，供应商须对由于工程本身质量原因造成的任何缺损进行免费修补或更换。

5.5双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。采购人不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，成交供应商可自行验收，采购人应予承认。若采购人要求复验，成交供应商应按要求办理复验。若复验合格，采购人应承担复验费用由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由成交供应商承担，但工期也予顺延。须按采购人要求项目的所有工作内容在规定的时间内实施完毕。

5.6由于成交供应商原因造成质量事故，其返工费用由成交供应商承担，工期不顺延。

5.7工程竣工后，成交供应商应通知采购人验收，采购人自接到验收通知 15 日内组织验收，并办理验收、移交手续。如采购人在规定时间内未能组织验收，需及时通知成交供应商，另定验收日期。但采购人应承认成交供应商竣工日期。提交项目验收的所需的全部技术资料。

5.8本工程应符合国家环保质量要求,否则应承担违约责任并赔偿采购人损失。

5.9对采购人发现的问题及时补充修改。工程交付尚未使用期间凡属工程遗留问题，成交供应商在接到采购人书面通知后三天内组织整改。逾期采购人将组织整改，一切费用由成交供应商承担。

5.10成交供应商在履行合同过程中，一切事故的责任由成交供应商自行承担。

5.11供应商对该工程所使用的全部材料、配件及工程质量负责，提供免费质保三年（请具体注明子项质保年限），从工程验收合格之日起计算，免费质保期间除人为损坏，其他质量问题 24 小时内到位维修。

5.12通过验收后5个工作日内成交供应商必须将施工队伍、施工机具、周转材料等全部撤清，所有建筑垃圾等必须清运，保持施工现场平整、整洁，塔吊、井架基础等清理完成，如不清运，采购人委托清运，费用由成交供应商承担在决算中扣除；采购人提供的现场设施应完好，损坏需赔偿。

六、安全施工要求

6.1工程开工前应做好施工方案，严格遵守国家现行的有关安全技术规程、文件，针对本工程特点，制定专项安全防护管理制度和措施，消除事故隐患。

6.2施工现场要采用全封闭施工，现场应有防止闲人进入的围栏，属于危险作业的地带应加上明显的标志，必要时派专人看管。

6.3同一现场有多单位配合施工时，应由总包单位与各有关单位共同议定安全工作制度，共同遵照执行。

6.4现场内的沟、坑、池、井和及各种预留洞口等其他危险部位，应设置防护栏或防护挡板，并设危险标志，在可能范围内加以封闭。

6.5一切脚手架或棚架、防护设施、安全标志和警告牌等，一经架设后，不得擅自拆动。如需拆动时，必须经现场施工负责人同意。

6.6不应在拆落的模板上行走，以防钉伤和模板失稳坠落伤人。

6.7在施工过程中，主要材料的技术参数及性能等不得低于编标依据，供货前主要材料设备须经采购人认可并书面确认，否则，采购人有权拒收且保留甲供材的权利。

6.8质量要求：符合国家、江苏省相关规范、标准，满足采购人使用需求，达到本项目甲方各项要求及工程质量达到国家规范标准要求。

6.9供应商对该工程所使用的全部材料及工程质量负责，工程的质量保修期应按《建设工程质量管理条例》及有关规定执行，请具体注明子项质保年限。从工程验收合格之日起计算，免费质保期间除人为损坏，其他质量问题 48 小时内到位维修。

七、施工环境保护

7.1严格遵守国家环境保护法律、法规，在合同规定施工区外的生态环境绿色植物、树木等，尽量维护原状，尽力保护施工区内林木、植被，同时注意保护地下文物。

7.2制定环境保护管理规定，保护和改善施工现场的生活环境和生态环境。工程项目文明施工总的原则和要求是：文明施工，人人有责；分工负责，逐级监督；场地整洁，存放有序；创造安全、整洁、有序的施工环境与条件，以适应现代管理的需要。

7.3施工期间要定期清扫、洒水，以减少尘土飞扬。水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料露天堆放时应下垫上盖，防止飞扬和流失污染。

7.4施工范围四周应设置样式统一的围挡，全面推行现场施工标准化作业。

7.5对产生噪声、振动的施工机械，采取有效的控制措施，减轻噪声扰民。在施工作业时，除抢险、抢修外，有较大噪声、振动较大的设备不应安排在夜间（22时～次日6时）施工。

八、实施方案要求

8.1供应商中标后需充分了解现状和业务需求，与采购人等相关方充分沟通后，制定详细可行的项目实施方案，对项目计划与进度、项目质量、风险等进行总体管控与协调，经用户认可后方可开始实施。供应商需针对本项目成立专门的项目团队，积极主动与用户单位进行协调沟通，在规定的时间内，保质保量的完成投标所提供应用系统的研发、安装、调试及投入运行，达成项目建设目标。

8.2供应商应选用具有一定的项目管理能力、计算机技术技能及安全保密意识的人员担任项目经理，项目组成员也应具有相应的能力、技能及安全保密意识，通过组织协调与本项目相适应的人员对本项目系统进行联调实施，确保项目的顺利完成。系统部署安装、调试所需的工具、仪表及安装材料由磋商供应商自行解决。

8.3成交供应商须签订保密协议，承诺在项目实施中凡涉及档案数据管理、保存、迁移等相关工作时须严格遵守档案数据安全保密相关规定。

九、售后服务方案要求

9.1供应商中标后需充分了解项目培训需求，与用户等相关方充分沟通后，制定详细可行的培训方案，培训方案包括但不限于培训方式、培训人员安排、培训内容、培训计划安排等方面内容。其中培训内容需涵盖本次项目所建设的系统的操作、运维管理等方面内容，通过培训确保本项目所建设的应用系统用户方相关人员能够熟练操作使用系统，并对系统进行日常维护。

9.2服务期内，本合同项目所有技术和服务发生任何非人为故障，由成交供应商负责恢复。故障报修的响应时间为即时，到达现场的时间为8小时，小型故障恢复时间为12个小时，严重故障恢复时间为48小时内，并及时有效的提供解决方案。

9.3服务期内，对采购单位提出的合理服务要求，成交供应商必须即时进行电话、邮件及远程网络支持，如以上方式无法解决问题，成交供应商需在8小时内到场服务。如不到场，采购单位有权自行处理，相关费用由磋商供应商负责。成交供应商需提供定期回访服务。

9.4升级保障方案要求

供应商中标后需充分了解现状和业务需求，与采购人等相关方充分沟通后，制定切实可行的升级保障方案，确保升级过程的顺利进行，并最大程度地减少对业务或系统的潜在影响，包括制定相应的升级保障管理措施，以及制定项目各阶段升级保障与控制措施等，对本项目的升级建设工作进行总体管控与保障。

十、项目验收

10.1采购人依法组织履约验收工作。

10.2采购人在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。成交供应商应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3对于实际使用人和采购人分离的项目，采购人邀请实际使用人参与验收。

10.4如有必要，采购人邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对成交供应商的履约情况进行验收。验收时,采购人按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6验收合格的项目,采购人根据采购合同的约定及时向成交供应商支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。成交供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,采购人将及时报告本级财政部门。

十一、报价费用说明

本项目固定总价报价，投标报价应包括磋商文件所确定的招标范围内的全部工作内容，供应商须充分考虑本项目的特殊性和不可预见性在内的所有为完成本项目的设计与实施及由此引起所需的各项应有费用、税金等，以及为完成上述内容所必须的附属设施、临时设施、材料、劳务及所需的全部费用。

十二、付款方式

12.1 合同签订后甲方自收到发票后10个工作日内预付合同价的30%(如乙方不需支付此项费用的，甲方可不支付，本项费用连同后期一并支付);

12.2项目竣工验收合格后自收到发票后10个工作日内再支付合同价的50%

12.3.第一年运维期满后，自收到发票后10个工作日内再支付合同价的5%;

12.4 第二年运维期满后，自收到发票后10个工作日内再支付合同价的5%;

12.5第三年运维期满后，自收到发票后10个工作日内付清剩余合同款。

十三、其他要求

在本项目实施过程中，成交供应商需严格遵守和执行《中华人民共和国劳动法》、镇江市劳动用工和社会保险管理规定、镇江市最低工资标准等相关法律法规，并就安全生产和职业道德加强对所有工作人员的教育，合同期中发生的一切事故、纠纷由成交供应商承担，采购人不承担任何责任。

第五部分    磋商及评审

1．磋商小组职责

1.1 熟悉和理解磋商文件，如磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

1.2 按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

1.3 起草评审报告并进行签署。

1.4 推荐成交供应商。

1.5 向采购人、采购代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为。

1.6 法律、法规和规章规定的其他职责。

2．磋商及评审程序

2.1 磋商组织方按磋商小组名单核对身份并签到。

2.2 磋商组织方宣布磋商及评审纪律，磋商小组确认有无回避的情形。

2.3 磋商小组推选组长，负责组织磋商及评审活动，采购人代表不得担任组长。

2.4 磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，审查磋商文件。

2.5 磋商小组将对供应商进行资格审查，对首次响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查。未通过审查的供应商不得参与磋商，磋商小组应书面告知供应商并说明理由。

2.6 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。

2.7 磋商小组应集中与符合要求的单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2.8 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.9 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应按照少数服从多数的原则投票推荐三家及以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

2.10 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组应对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行评审。

2.11 磋商小组对磋商供应商得分按照从高到低进行排序，得分相同的磋商供应商，报价低者排名在前，评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

2.12 推荐成交候选供应商，并出具书面评审报告。

3．供应商资格审查

开启结束后，磋商小组将依法对供应商的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；磋商供应商为自然人的，提供其有效期内的身份证扫描件 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2025年度财务报告，或近三个月财务报表、成立不满一年的提供至少一个月财务报表，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等或提供资格承诺函（格式见第六部分） |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供磋商供应商相关信息一览表或提供资格承诺函（格式见第六部分） |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供参加本次政府采购活动前半年内任意一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据或提供资格承诺函（格式见第六部分） |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 见磋商承诺函或提供资格承诺函（格式见第六部分） |
| 6 | 法律、法规和磋商文件规定的其他资格 |  |
| 7 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目专门面向中小微企业，提供中小企业声明函。（格式见第六部分） |
| 8 | 本项目的特定资格要求 |  |

4．磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度审查

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 磋商响应文件有效性 | 1、电子磋商响应文件的有效电子签章。 2、投标报价。 3、未发现属无效投标的其他情形。 |
| 2 | 对磋商文件响应程度 | 审查磋商响应文件文件，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。不满足磋商文件的实质性要求的，磋商响应文件无效。 |

审查磋商响应文件与磋商文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的服务（货物）范围、质量和性能的，或者在实质上与磋商文件不一致，有限制采购人权利和供应商义务的规定，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响（重大偏离或保留的认定须经磋商小组半数以上同意）。磋商小组决定磋商响应文件的响应性只根据磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5．磋商记录

5.1《磋商记录》包括供应商答复或承诺的内容、磋商文件的变动情况及最后报价等。

6．综合评分

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的磋商响应文件和最后报价进行综合评分，总分 100 分。

| 评分项目 | 价格评估 | 技术评估 | 商务评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 30 | 32 | 38 |

（一）价格评估（30分）

| 评审内容 | 评标标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 报价得分 | 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×30。（保留到小数点后2位，四舍五入） 注：上述“最低的投标报价”必须是合理的。如果最低报价属于恶意竞争或明显低于成本价，根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）文件规定，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序。 （一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 （二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 | 30 |

（二）技术评估(32分)

| 评审内容 | 评标标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 项目实施方案 | 根据投标人针对本项目所提供的项目实施方案，包含但不限于：①总体概述、整体规划、②系统架构及设备使用分布情况和考虑采购人应用系统部署与规划、③有软件实施方案（试运行、培训）和硬件实施方案（安装调试、平台对接）以及运维保障方案、④有确保项目实施质量而采取的管理和人员保证措施以及质量保证措施、⑤验收方案等方面进行评价。 方案完全包含上述要点且满足磋商文件要求的得2.5分，方案每缺1项内容扣0.5分，不提供方案的不得分。 方案内容考虑全面，切合采购需求，有针对性内容描述的加2.5分； | 5 |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 根据投标人针对本项目所提供的施工进度计划和各阶段进度的保证措施，包含但不限于：①施工进度计划、②有各阶段进度的保证措施、③项目安全措施、④有技术控制措施（需结合现场实际情况）等方面进行评价。 方案完全包含上述要点且满足磋商文件要求的得2分，方案每缺1项内容扣0.5分，不提供方案的不得分。 方案清晰阐述实施重、难点，并提供解决措施的加3分； | 5 |
| 安全文明施工及环境保护措施 | 根据投标人针对本项目所提供的安全文明施工及环境保护措施，包含但不限于：①安全文明施工措施、②施工现场扬尘措施、③噪声污染防治措施、④减少施工对周边环境的影响措施、⑤其他环境保护方面措施等方面进行评价。 方案完全包含上述要点且满足磋商文件要求的得2.5分，方案每缺1项内容扣0.5分，不提供方案的不得分。 方案清晰阐述实施重、难点，并提供解决措施的加2.5分； | 5 |
| 突发事件的应急情况及相关应急预案 | 根据投标人针对本项目所提供的突发事件的应急情况及相关应急预案，包含但不限于：①应急组织体系、②应急处理流程、③突发事件的分类与分级、④突发事件处理及相关应急预案、⑤演练方案等方面进行评价。 方案完全包含上述要点且满足磋商文件要求的得2.5分，方案每缺1项内容扣0.5分，不提供方案的不得分。 方案内容考虑全面，切合采购需求，有针对性内容描述的加2.5分； 方案清晰阐述实施重、难点，并提供解决措施的加1分。 | 6 |
| 培训方案 | 根据投标人针对本项目所提供的培训方案，包含但不限于：①培训计划、②培训课程、③授课人员和培训对象与人数、④培训地点、培训时间等方面进行评价。 方案完全包含上述要点且满足磋商文件要求的得2分，方案每缺1项内容扣0.5分，不提供方案的不得分。 方案内容考虑全面，切合采购需求，有针对性内容描述的加3分； | 5 |
| 售后服务方案 | 根据投标人针对本项目所提供的售后服务方案，包含但不限于：①售后服务的内容及措施、②维修服务的响应时间和响应方式、③解决问题是否迅速和设备保障措施、④货物的技术服务和技术支持方案等方面进行评价。 方案完全包含上述要点且满足磋商文件要求的得2分，方案每缺1项内容扣0.5分，不提供方案的不得分。 方案内容考虑全面，切合采购需求，有针对性内容描述的加2分； 方案清晰阐述实施重、难点，并提供解决措施的加2分。 | 6 |

（三）商务评估(38分)

| 评审内容 | 评标标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术参数响应情况 | - 第四章采购需求：技术参数要求中，技术要求中标注“★”的条款为实质性条款，供应商必须完全响应，如有负偏离按无效磋商响应处理。 - 剩余参数均满足磋商文件要求的得18分，每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。 - 注：须提供技术参数响应偏离表及相关证明材料并加盖供应商公章，未提供或未按要求提供不得分。 | 18 |
| 项目经理评价 | - 拟投入的项目经理具有建设工程类中级及以上职称的得2分；拟投入的项目经理具有建设工程类初级职称的得1分；本项最高2分。 注：须提供证书电子件并加盖公章；提供供应商为上述人员缴纳的近半年内任意1个月的社会保险证明材料电子件加盖公章；未提供或未按要求提供不得分。 | 2 |
| 项目组成员能力评价 | 项目其他成员中（不含项目经理）具有： - 人工智能工程、机械工程、环境保护工程、建设工程等相关专业的初级及以上工程师的，每提供一个得1分，人员不重复计分，本项最高4分； - 2、持有民用无人驾驶航空器操控员执照的，每有一个得1分，本项最高得1分。”（须提供加盖“中国民用航空局”印章的证书电子件）。 注：提供国家认可的有效期内证书电子件加盖公章；提供供应商为上述人员缴纳的近半年内任意1个月社会保险证明材料电子件加盖公章；未提供或未按要求提供不得分。 | 5 |
| 类似业绩评价 | 供应商自2023年 1 月 1 日以来（以竣工验收时间为准）完成与本项目类似业绩的（涵盖水质监测、环保信息化、无人船或无人机应用、卫星遥感等相关项目业绩的），每提供一个业绩得3分，最高得9分。 注：同一用户相同采购内容只计一个，同一用户分年度多次签订的合同仅计为1个业绩。供应商须提供相对应业绩的合同电子件加盖公章。未提供或未按要求提供不得分。 | 9 |
| 供应商实力 | 1、投标人具备民用无人驾驶航空器运营合格证的得2分； 2、投标人具备河湖水域智能识别类相关软著的，每有一个得1分，本项最高2分； 注：以上须提供有效证书及证明材料的电子件并加盖公章。未提供或未按要求提供不得分。 | 4 |

7．推荐成交供应商

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定情形的，可以推荐 3 家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

第六部分    磋商响应文件格式

磋商响应文件

项目编号：JSZC-321111-LXDL-C2026-0025

项目名称：润州区河湖自动监管能力建设项目

磋商供应商名称(盖章)：

日期：

一、资格部分

（一）磋商承诺函

致：（磋商组织方）

根据贵方关于的磋商邀请，我方已完全理解磋商文件的所有内容。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1.我方承诺：我方完全具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件以及本项目磋商文件规定的参加磋商供应商须满足的特定条件。

2.我方承诺：参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.我方承诺：我方信用记录中没有被列入失信被执行人、没有被列入重大税收违法案件名单、没有被列入政府采购违法失信行为记录名单。

4.我方承诺按磋商文件要求提供的服务及货物的磋商报价见报价一览表。

5．我方承诺根据磋商文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在响应文件中另作说明）。

6．我方已详读全部磋商文件，包括磋商文件书面修改通知（如有），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

7．我方承诺响应文件及所有材料的完整、真实、合法、有效，并对其负责。承诺在磋商期间，如磋商小组对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

8．我方同意从规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

9．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本磋商有关的任何证据或资料。

10.我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

11．本次响应文件内容与磋商文件内容偏离见磋商偏离表（如果有）。

12．遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

13．我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》，若存在违法违规行为，自愿承担相应的法律后果。

14．与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

电话：

邮政编码：

供应商（公章）：

法定代表人签章：

日 期：

(二)独立承担民事责任的能力

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；磋商供应商为自然人的，提供其有效期内的身份证扫描件

(三)良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供2025年度财务报告，或近三个月财务报表、成立不满一年的提供至少一个月财务报表，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或提供资格承诺函（格式见第六部分）

(四)履行合同所必需的设备和专业技术能力

填写下述表格或提供资格承诺函（格式见第六部分）

| 一 | 公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 注册资金 |  |  | 3 | 公司地址 |  |  |  |  |
| 4 | 从业人数 |  |  | 5 | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 6 | 开户银行 |  |  | 7 | 账号 |  |  |  |  |
| 8 | 项目联系人 |  |  | 9 | 联系电话 |  |  |  |  |
| 二 | 公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 2025年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 营业收入（万）： |  |  | 2 | 利润总额（万） |  |  |  |  |
| 3 | 年末“固定资产合计”（万） |  |  | 4 | 年末“流动资产”余额（万） |  |  |  |  |
| 5 | 年末“短期负债”余额（万） |  |  | 6 | 年末“长期负债”余额（万） |  |  |  |  |
| 7 | 年末“资产总计”余额（万） |  |  | 8 | 年末“货币资金”余额（万） |  |  |  |  |
| 三 | 磋商供应商其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 公司近三年度后取得的相关资质及等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 公司近三年度后获得的荣誉及表彰情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 提供本项目服务所必须的专业设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌、型号及主要参数配置简述 |  | 购置年份 |  |  | 价格 | 数量 |  | 用途 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 提供本项目服务所必须的专业技术能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |

(五)依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供参加本次政府采购活动前半年内任意一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据或提供资格承诺函（格式见第六部分）

（六）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录

见磋商承诺函或提供资格承诺函（格式见第六部分）

（七）法律、行政法规规定的其他条件

(八)落实政府采购政策需满足的资格要求

本项目专门面向中小微企业，提供中小企业声明函。（格式见第六部分）。

（九）本项目的特定资格要求

- 无。

- （十）信用查询

“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。

（十一）资格承诺函

致：         （采购人、采购代理机构）

我单位参与   （项目名称          ）   （项目编号：        ）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）供应商（全称并盖章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按磋商文件要求提供相应的证明材料。

- 供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按磋商文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第 3 项的，则应按磋商文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

二、法定代表人（负责人）身份证明书

兹证明 （姓名） 同志，性别 （男/女） ，居民身份证号 （身份证号码） ，在我单位任 （职务） ，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：××

电 话：××

单位全称：××

单位盖章：××                                          年   月   日

附：法定代表人居民身份证扫描件

注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。

2.供应商属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，如个人独资企业的投资人，代表合伙企业执行合伙企业事务的合伙人等，视同法定代表人。

三、法定代表人（负责人）授权委托书

本授权书声明： （供应商名称） 法定代表人（负责人） （姓名） 授 权（委托代理人的姓名、职务）为我方就××××（代理机构）代理的××××（项目编号、项目名称）项目的投标活动的合法代理人，以本单位 名义全权处理一切与该项目招标有关的事务（含合同签订）。

本授权委托书于    年   月   日在相应位置签字或盖章后生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人（负责人）签章：

供应商名称（公章）：

日 期：

附：委托代理人居民身份证扫描件

注：“法定代表人”授权其他人（必须为磋商供应商正式员工，证明材料：近半年内任意一个月社会保险缴纳材料附后）投标的，须填写法定代表人身份证明书和本委托书。

四、价格部分

（一）首次磋商报价表

项目名称：润州区河湖自动监管能力建设项目

项目编号：JSZC-321111-LXDL-C2026-0025

| 项目总报价 | 大写：人民币 元 小写¥： 元 |
| --- | --- |
| 工期 |  |
| 质保期 |  |
| 备注 |  |

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

供应商全称（盖章）：                       日期：    年   月   日

注：1、所有报价均以人民币报价，报价包括满足上述项目的所有设备、人工、辅助材料、交通、住宿、运输、搬运、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。磋商文件未列明，而磋商供应商认为其他必需的费用也需列入报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有填列的项目费用，并认为此项目的费用已包括在项目总报价中。2、供应商必须据实填具此表，应与磋商响应文件的有关内容一致。

（二）最终磋商报价表

项目名称：润州区河湖自动监管能力建设项目

项目编号：JSZC-321111-LXDL-C2026-0025

| 项目总报价 | 大写：人民币 元 小写¥： 元 |
| --- | --- |
| 工期 |  |
| 质保期 |  |
| 备注 |  |

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

供应商全称（盖章）：                      日期：    年   月   日

注：1、所有报价均以人民币报价，报价包括满足上述项目的所有设备、人工、辅助材料、交通、住宿、运输、搬运、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。磋商文件未列明，而磋商供应商认为其他必需的费用也需列入报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有填列的项目费用，并认为此项目的费用已包括在项目总报价中。2、供应商必须据实填具此表，应与磋商响应文件的有关内容一致。3、作二次报价的以二次报价为准，最终报价不得超过预算；未加盖供应商公章的，法定代表人或其授权委托代理人未签字的，最终报价无效。4、磋商过程中未对磋商内容作出实质性变更、修改的情况下，第二次报价不得超过首轮报价。

五、技术响应及偏离表

| 序号 | 重要性（★、▲或◇） | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况（正偏离/无偏离/负偏离） | 备注（证明材料所在位置） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：1.按实际如实填写偏离表，行数不够可自行添加。2.上表所指证明材料为项目需求中要求提供的检测报告、截图、各类证书或其他形式的材料，证明材料附后。请磋商供应商务必认真做好标识，以便评委正确评审，否则由此带来的一切后果，由磋商供应商自行承担。3.项目需求中如出现具体产品的品牌、型号、参数等，仅供磋商供应商更好地理解采购人对设备的需求，不能理解为唯一指定，只要优或相当于其技术参数及功能要求的，均可视为响应。4.技术要求中标注“★”的条款为实质性条款，供应商必须完全响应，如有负偏离按无效磋商响应处理。

单位名称（加盖公章）：

日期：××××年××月××日

六、项目经理能力

| 姓名 |  | 近 3 年工作业绩及承担的主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 证书名称 |  |  |
| 专业资格 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 曾担任项目主要负责人的项目 |  |  |

注：1、项目经理具有资格证书的，应在本栏目提交相关证书扫描件加盖公章。

- 列入本表人员如要更换，须经采购人同意。擅自更换属违约行为。

3、项目经理须提供居民身份证扫描件和近半年内任意一个月磋商供应商为其缴纳社会保险的证明材料。

七、人员配备表（格式）

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 人员类别 | 技术证书、级别 | 相关工作经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

注：1、行数不够，请自行添加。

2、列入本表人员如要更换，须经采购人同意，擅自更换属违约行为。

3、列入上表人员具有身居民份证扫描件、相关证书、工作经验的，应在本栏目提交相关证明材料电子件。

4、列入上表人员须提供前半年内任意一个月磋商供应商为其缴纳社会保险的证明材料。

八、其他部分

（一）中小企业声明函（工程、服务）

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1.(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)；承接企业为(企业名称)，从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2.(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)；承接企业为(企业名称)，从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日 期：     年     月    日

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本声明函中“属于（中型企业、小型企业、微型企业）”的内容，必须且只能选择其中之一填写。

3.供应商应当根据采购文件中明确的所属行业，认真对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）提供声明函。 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（二）关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：    年   月   日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

（三）供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 供应商与其他单位存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：磋商供应商应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况。

单位名称（加盖公章）：

日期：××××年××月××日

（四）按磋商文件要求供应商所能提供的其他文件

告供应商书

中标（成交）投标供应商：

恭喜贵单位成功中标（成交），为我市采购人提供优质产品及服务。为优化政府采购营商环境，发挥政府采购政策功能，缓解企业融资难题，我省已推出政府采购线上合同信用融资贷款业务，特此告知如下：

如您在中标（成交）后遇到资金困难，确有贷款意向，请及时与采购人沟通协调。在签订政府采购合同时，向采购人说明需要政府采购合同融资的意向，提醒采购人在“苏采云”系统中公示政府采购合同时勾选融资标识，随后贵单位可主动联系相关银行或相关银行也可能主动为您提供无抵押低息融资便利。具体业务流程可登录“江苏政府采购网—政采贷”栏目（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html）查看并办理。

如您需要帮助，请致电镇江市财政局政府采购处，电话：0511-80909958。

镇江市财政局