## 表B.1.1 招标工程量清单封面
| 江苏省体育局水上运动管理中心连岛基地田径场改造、连岛基地户外运动场地改造及综合训练馆一层工程改造项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
|  | 招 标 人： | （盖章）
年 月 日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  | 江苏省体育局水上运动管理中心连岛基地田径场改造、连岛基地户外运动场地改造及综合训练馆一层工程改造项目
标段名称：
招标工程量清单
| 编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## 表E.1.1 工程项目汇总表
工程项目汇总表
工程名称：江苏省体育局水上运动管理中心连岛基地田径场改造、连岛基地户外运动场地改造及综合训练馆一层工程改造项目 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金额（元） | 其中：（元）
|  |  |  | 专业工程暂估价 |  | 安全生产
1 | 连岛基地田径场改造
2 | 连岛基地户外运动场地改造
3 | 综合训练馆一层工程改造
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1 单项工程汇总表【连岛基地田径场改造】
单项工程汇总表
单项工程名称：连岛基地田径场改造 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金额（元） | 其中：（元）
|  |  |  | 专业工程暂估价 |  | 安全生产
1 | 连岛基地田径场改造
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1 单项工程汇总表【连岛基地户外运动场地改造】
单项工程汇总表
单项工程名称：连岛基地户外运动场地改造 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金额（元） | 其中：（元）
|  |  |  | 专业工程暂估价 |  | 安全生产
1 | 连岛基地户外运动场地改造
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1 单项工程汇总表【综合训练馆一层工程改造】
单项工程汇总表
单项工程名称：综合训练馆一层工程改造 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金额（元） | 其中：（元）
|  |  |  | 专业工程暂估价 |  | 安全生产
1 | 综合训练馆一层工程改造-土建
2 | 综合训练馆一层工程改造-安装
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1 单位工程汇总表【连岛基地田径场改造】
单位工程汇总表
工程名称：连岛基地田径场改造 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目费
2.1 | 通用措施项目
2.1.1 | 其中：安全生产
2.2 | 专业措施项目
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【连岛基地田径场改
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：连岛基地田径场改造 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
拆除
1 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、材质:塑胶跑道拆除及人工草皮拆除 2、含基础打磨清理 3、投标单位勘察现场综合考虑报价 |  | m2 | 3825
2 | 011201001001 | 立面抹灰层拆除 | 1、拆除部位:下水道抹灰层铲除 2、投标单位勘察现场综合考虑报价 3、含盖板开启及恢复 |  | m2 | 264
3 | 010103003001 | 建筑垃圾外运 | 1、废弃料品种:拆除后建筑垃圾及淤泥杂物 2、运距:投标单位自行勘察现场综合考虑报价 |  | 项 | 1
4 | 041401001001 | 沟道清洗 | 1、盖板沟内垃圾、淤泥及杂物清理 2、含盖板拆除及盖板支座修复砌筑 3、投标单位勘察现场综合考虑报价 |  | m | 514
新建
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：连岛基地田径场改造 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
5 | 011101005001 | 塑胶跑道 | 1.塑胶跑道采用13毫米透气型，其中底层为EPDM颗粒+封底胶，厚度10毫米，面层为喷涂EPDM厚度3毫米；透气型塑胶跑道材料为无毒无害的环保型材料，物理性能、环保性能必须符合国标GB36246-2018标准; 2.塑胶跑道产品经中性酸性盐雾循环（中性盐雾24h+乙酸盐雾24h为1个循环）循环时间≥1000h后，符合GB 36246-2018 、GB/T 22517.6-2020、GB/T 14833-2020标准拉伸强度、拉断伸长率的合格； 3.塑胶跑道产品有经热老化≥1500小时压缩试验后符合GB 36246-2018 、GB/T 22517.6-2020、GB/T 14833-2020标准拉伸强度、拉断伸长率的合格； 报价含跑道划线、安装界面处理费用。 注：2--3条需提供具有 CMA 或 CNAS资质认定的第三方检测机构检测报告，中标后提供。 |  | m2 | 1615
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：连岛基地田径场改造 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
6 | 011101001001 | 人工草坪 | 1、30mm高人造草坪 2、行距3/8英寸，磅重13500，密度25200簇/m2 3、含划线及安装 4、满足强制标准GB36246-2018标准 5.人造草坪产品依据GB 36246-2018，GB/T 20394-2019，GB/T43566-2023标准单簇草丝拔出力≥115N，底布拉断力（纵向）≥2200N,底布拉断力（横向）≥2000N，经过氙灯老化168小时+耐酸(30%硫酸)48h+耐碱(20%碳酸钠)48h+常温常湿(23°C、湿度50%)48h+高温(90°C、湿度5%)48h+低温 (-40°C、湿度5%)48h后，色牢度≥7，草丝拉断力≥25N、草丝拉断力保留率≥94%、单簇草丝拔出力保留率≥94%； 6.依据GB/T 20394-2019、GB/T 43566-2023标准测试阻燃率（中心到损毁边沿最大距离≤45mm），经过氙灯老化168小时+雨水（3%乙酸，40℃）老化168小时+高低温老化7次循环（每个循环60℃ 12 |  | m2 | 2372
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：连岛基地田径场改造 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
本页小计
小时、常温1小时、－40℃ 12小时）老化测试后，草丝耐磨保留率≥97%，阻燃性:中心到损毁边沿最大距离≤50mm； 7.人造草坪产品依据GB/T 20394-2019、GB36246-2018、GB/T 43566-2023标准进行氙灯168h+耐酸（30%硫酸）48h+耐碱（20%碳酸钠）48h+常温常湿（23℃、湿度50%）48h+高温（90℃、湿度5%）48h+低温（-40℃、湿度5%）48h老化后测试三种邻苯二甲酸酯类化合物`总和、三种邻苯二甲酸酯类化合物`总和、18 种多环芳烃总和、苯并[a]芘、可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、可迁移元素钡、总挥发性有机化合物（TVOC）、甲醛、苯、甲苯、二甲苯和乙苯总和均为未检出的专项报告。 8.报价含球场划线、安装界面处理费用。 注：需提供具有 CMA 或 CNAS资质认定的第三方检测机构
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：连岛基地田径场改造 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
检测报告，中标后提供。
7 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 | 1、墙体类型:下水道墙面 2、20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面 3、含底面抹灰 |  | m2 | 264
8 | 050307007001 | 镀锌围挡 | 1、成品镀锌围挡，高度1.6m 2、边框采用50*60*5mm，内格挡采用30*30*3mm 3、含镀锌活动门制作及安装 4、含五金配件及安装 |  | m | 110
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【连岛基地田径场改造】
措施项目清单计价表
工程名称：连岛基地田径场改造 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
2 | 011601007001 | 文明施工 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
3 | 011601008001 | 环境保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
4 | 011601006001 | 临时设施 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
6 | 011601011001 | 夜间施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
8 | 011601013001 | 二次搬运 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
11 | 011601016001 | 按质论价 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
13 | 011601018001 | 特殊施工降效 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
14 | 011601019001 | 协管 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【连岛基地田径场改造】
其他项目清单计价表
工程名称：连岛基地田径场改造 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 28416.36 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  | 28416.36 |  |  |  | —

## 表E.4.2 暂列金额明细表【连岛基地田径场改造】
暂列金额明细表
工程名称：连岛基地田径场改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
1.1
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  |  | 28416.36
2.1 |  | 568327.14 | 5 |  | 28416.36
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | - |  | 28416.36
合 计 |  | - | - |  | 28416.36
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表【连岛基地田径场改造】
增值税计价表
工程名称：连岛基地田径场改造 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  |  | 9
合 计

## 表E.1.1 单位工程汇总表【连岛基地户外运动场地改造】
单位工程汇总表
工程名称：连岛基地户外运动场地改造 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目费
2.1 | 通用措施项目
2.1.1 | 其中：安全生产
2.2 | 专业措施项目
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【连岛基地户外运动
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：连岛基地户外运动场地改造 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
拆除
1 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、材质:现状3片网球场面层拆除 2、含基础打磨清理 3、投标单位勘察现场综合考虑报价 |  | m2 | 1907
2 | 010904004001 | 裂缝修补 | 1、现状场地裂缝修补 2、沿裂缝将面层对称铣刨成V型凹槽，用专业填缝剂填缝，PU料加环保石英砂整体找平 3、投标单位勘察现场综合考虑报价 |  | m | 140
3 | 041401001001 | 沟道清洗 | 1、盖板沟内垃圾、淤泥及杂物清理 2、含盖板拆除及盖板支座修复砌筑 3、投标单位勘察现场综合考虑报价 |  | m | 178
4 | 010103003001 | 建筑垃圾外运 | 1、废弃料品种:拆除后建筑垃圾及淤泥杂物 2、运距:投标单位自行勘察现场综合考虑报价 |  | 项 | 1
新建
5 | 011402003001 | 金属面油漆 | 1、构件名称:现状围网 2、现状围网除锈 3、油漆品种、刷漆遍数:防锈底漆1遍，面漆2遍 |  | m2 | 1280
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：连岛基地户外运动场地改造 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
6 | 010609003001 | 金属网栏 | 1、围墙种类:成品金属围网 2、规格尺寸:投标单位勘察现场综合考虑报价 3、其他:含基础、五金配件及安装 4、根据现场原有类型采购，满足甲方使用要求 |  | m2 | 220
7 | 011101005001 | 塑胶地面 | 1、部位多功能运动厂+匹克球场 2、面层:硅pu面层铺设，厚度3mm 3、含标线 4、满足强制标准GB36246-2018标准 |  | m2 | 1907
8 | 011501002001 | 地埋式篮球架 | 1、成品地埋式篮球架 2、含基础预埋件及安装 3、防爆钢化玻璃 4、满足国标GB/T19277-2011标准 |  | 个 | 4
9 | 010506023001 | 网球网 | 1、材质:成套网球网 2、规格尺寸:10.97*0.91m 3、白色帆布材质 4、含立柱及预埋件安装 5、具体样式由甲方确定，满足甲方使用要求 |  | 片 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：连岛基地户外运动场地改造 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
10 | 010506023002 | 匹克球网 | 1、材质:成套匹克球网 2、规格尺寸:6.7*0.91m 3、PVC涂层织物，内掺超强纤维层 4、含立柱及预埋件安装 5、具体样式由甲方确定，满足甲方使用要求 |  | 片 | 3
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【连岛基地户外运动场地改造】
措施项目清单计价表
工程名称：连岛基地户外运动场地改造 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
2 | 011601007001 | 文明施工 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
3 | 011601008001 | 环境保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
4 | 011601006001 | 临时设施 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
6 | 011601011001 | 夜间施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
8 | 011601013001 | 二次搬运 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
11 | 011601016001 | 按质论价 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
13 | 011601018001 | 特殊施工降效 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
14 | 011601019001 | 协管 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【连岛基地户外运动场地改造】
其他项目清单计价表
工程名称：连岛基地户外运动场地改造 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | —

## 表E.4.2 暂列金额明细表【连岛基地户外运动场地改造】
暂列金额明细表
工程名称：连岛基地户外运动场地改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
1.1
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表【连岛基地户外运动场地改造】
增值税计价表
工程名称：连岛基地户外运动场地改造 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  |  | 9
合 计

## 表E.1.1 单位工程汇总表【综合训练馆一层工程改造-土建】
单位工程汇总表
工程名称：综合训练馆一层工程改造-土建 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目费
2.1 | 通用措施项目
2.1.1 | 其中：安全生产
2.2 | 专业措施项目
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【综合训练馆一层工
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：综合训练馆一层工程改造-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
新建
1 | 011501004001 | 软包成品换鞋凳 | 1、规格尺寸:2000*400*350mm 2、材质:防水软包 3、按意向图样式成品购买，满足甲方使用要求 4、投标单位综合考虑报价，结算不做调整 |  | 个 | 4
2 | 010807004001 | 金属纱窗 | 1、规格尺寸:650*1450mm 2、材质:成品铝合金金刚网纱窗 3、含五金配件及安装 4、按意向图样式成品购买，满足甲方使用要求 5、投标单位综合考虑报价，结算不做调整 |  | m2 | 32.99
3 | 011505002001 | 吸水防滑地垫 | 1、规格尺寸:4000*1000mm 2、材质:成品吸水防滑地垫 3、按意向图样式成品购买，满足甲方使用要求 4、投标单位综合考虑报价，结算不做调整 |  | 块 | 4
4 | 011501002001 | 晒衣架 | 1、规格尺寸:2000*2000mm 2、材质:成品不锈钢衣架 3、按意向图样式成品购买，满足甲方使用要求 4、投标单位综合考虑报价，结算不做调整 |  | 个 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：综合训练馆一层工程改造-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
5 | 011505002002 | 力量训练地垫 | 1、规格尺寸:1000*1000*20mm 2、材质:成品力量训练地垫（黑色环保无异味） 3、按意向图样式成品购买，满足甲方使用要求 4、投标单位综合考虑报价，结算不做调整 |  | 块 | 12
6 | 011501002002 | 木质肋木架 | 1、规格尺寸:8000*2200mm 2、材质:成品木质肋木架 3、按意向图样式成品购买，满足甲方使用要求 4、投标单位综合考虑报价，结算不做调整 |  | m2 | 17.6
7 | 011101005001 | 运动地胶 | 1、规格尺寸:1800*20000*4.5mm 2、材质:成品运动地胶 3、按意向图样式成品购买，满足甲方使用要求 4、投标单位综合考虑报价，结算不做调整 |  | m2 | 55
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【综合训练馆一层工程改造-
措施项目清单计价表
工程名称：综合训练馆一层工程改造-土建 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
2 | 011601007001 | 文明施工 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
3 | 011601008001 | 环境保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
4 | 011601006001 | 临时设施 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
6 | 011601011001 | 夜间施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
8 | 011601013001 | 二次搬运 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
11 | 011601016001 | 按质论价 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
13 | 011601018001 | 特殊施工降效 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
14 | 011601019001 | 协管 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【综合训练馆一层工程改造-
其他项目清单计价表
工程名称：综合训练馆一层工程改造-土建 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | —

## 表E.4.2 暂列金额明细表【综合训练馆一层工程改造-土建】
暂列金额明细表
工程名称：综合训练馆一层工程改造-土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
1.1
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表【综合训练馆一层工程改造-土建】
增值税计价表
工程名称：综合训练馆一层工程改造-土建 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  |  | 9
合 计

## 表E.1.1 单位工程汇总表【综合训练馆一层工程改造-安装】
单位工程汇总表
工程名称：综合训练馆一层工程改造-安装 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目费
2.1 | 通用措施项目
2.1.1 | 其中：安全生产
2.2 | 专业措施项目
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【综合训练馆一层工_1
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：综合训练馆一层工程改造-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
1 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:挂式空调 2.型号:一级能耗 3.规格:1.5匹 4.安装形式:挂式 5.含五金配件及安装 6.按意向图样式成品购买，满足甲方使用要求 |  | 台 | 2
2 | 031005013001 | 热水器 | 1、规格:80L 2、型号:一级能耗 3、含五金配件及安装 4、具体样式由甲方确定，满足甲方使用要求 |  | 台 | 2
3 | 030112005001 | 冷风机 | 1、规格尺寸:1750*750mm宽，1.1KW 2、材质:成品工业冷风机 3、含五金配件及安装 4、投标单位综合考虑报价，结算不做调整 5、具体样式由甲方确定，满足甲方使用要求 |  | 台 | 2
4 | 030112002001 | 工业制冰机 | 1、规格尺寸:2.5KW 2、材质:成品工业制冰机 3、含五金配件及安装 4、投标单位综合考虑报价，结算不做调整 5、具体样式由甲方确定，满足甲方使用要求 |  | 台 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【综合训练馆一层工程改造-_1
措施项目清单计价表
工程名称：综合训练馆一层工程改造-安装 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
2 | 031401010001 | 文明施工 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
3 | 031401011001 | 环境保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
4 | 031401012001 | 临时设施 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
6 | 031401020001 | 夜间施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
7 | 031401017001 | 特殊地区施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
8 | 031401013001 | 二次搬运 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
11 | 031401023001 | 按质论价 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
13 | 031401025001 | 特殊施工降效 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
14 | 031401026001 | 协管 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
15 | 031401001001 | 脚手架 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【综合训练馆一层工程改造-_1
其他项目清单计价表
工程名称：综合训练馆一层工程改造-安装 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | —

## 表E.4.2 暂列金额明细表【综合训练馆一层工程改造-安装】
暂列金额明细表
工程名称：综合训练馆一层工程改造-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
1.1
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表【综合训练馆一层工程改造-安装】
增值税计价表
工程名称：综合训练馆一层工程改造-安装 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  |  | 9
合 计