招　标　文　件

项目名称：南通市中医院孩儿巷院区变电所值班和低压维修维护项目（第二次）

项目编号：JSZC-320600-HWZX-G2026-0496

采购代理编号：0675-266JOC003451

采购人：南通市中医院

采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

日期：2026年8月

目录

第一章招标公告

第二章供应商须知

第三章合同文本

第四章项目需求

第五章评标方法与评标标准

第六章投标文件参考格式

第一章招标公告

项目概况

南通市中医院孩儿巷院区变电所值班和低压维修维护项目（第二次）JSZC-320600-HWZX-G2026-0496招标项目的潜在投标人应在苏采云系统内免费下载招标文件 获取招标文件，并于2026年9月17日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320600-HWZX-G2026-0496

2、项目名称：南通市中医院孩儿巷院区变电所值班和低压维修维护项目（第二次）

3、项目预算金额：134.2万元/年

4、最高限价：129万元/年（投标人投标报价不得超过最高限价，否则将作无效标处理）。

5、采购需求：

| 包号 | 项目名称 | 预算金额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 南通市中医院孩儿巷院区变电所值班和低压维修维护项目（第二次） | 134.2万元/年 |

合同履行期限：本项目服务期三年，合同一年一签。年度考核合格后续签下一年度合同；考核不合格，采购人有权重新招标。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

## 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度的财务状况报告，成立不满一年不需提供）；

3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标人参加本次政府采购活动前6个月内（即2026年3月-2026年8月期间）至少一个月缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）；

5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1、本项目属于服务类采购。本项目为专门面向中小微企业项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购(2020)52号)的要求，所称小型、微型企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条和第四条的规定，采购服务全部由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。（供应商必须提供中小企业声明函（见格式））

2、中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见格式）。本项目采购标的对应的行业主要为其他未列明行业。

（三）本项目的特定资格要求：

1、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

## 三、获取招标文件

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2、地点：苏采云系统内免费下载招标文件

3、获取方式：网上注册登记成功后系统内免费下载

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2026年9月17日9时30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、本项目不收取投标保证金；

2、本项目支持节能环保产品 (财库[2019]9号)、(财库[2019]18号)、(财库[2019]19号)；支持中小微企业(财库[2020]46号)、(苏财购[2020]52号)、(工信部联企业[2011]300号)；支持监狱企业(财库[2014]68号)；促进残疾人就业(财库[2017]141号)。

3、项目开标活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

4、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件，但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备，核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

5、获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

5.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

5.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

5.3“CA数字证书”的获取：

响应供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。

通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

5.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

5.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

5.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

6、投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

7、采购代理编号：0675-266JOC003451

8、本项目获取招标文件时间：自招标文件公告发布之日5个工作日，是指2026年8月28日至2026年9月3日（北京时间）

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：　南通市中医院

地址：　南通市崇川区孩儿巷北路6号

联系方式：赵老师0513-81118158

2.采购代理机构信息

名称：　江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地　址：　南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼

联系人：肖旭（17849953629）、熊文宇

联系方式：　025-84795989、84795467

3.项目联系方式

项目联系人：肖旭、熊文宇

电　话：　 025-84795989、84795467

邮箱：　 xiaoxu@jocite.com

第二章供应商须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国政府采购有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏海外集团国际工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

5.1 供应商一旦获取了本招标文件并决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

6.3 本项目招标文件如包括多个合同包，则除非特别说明，招标文件所列各项要求均为各合同包通用要求。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的供应商，均应根据相关法律法规规定按招标公告中的通讯地址，以书面形式向采购代理机构提出，逾期不再受理。采购代理机构将对收到的澄清要求予以答复，并在认为有必要时，将澄清答复在“江苏政府采购网”（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）上予以公告，答复中包括所问问题（但不包括问题的来源）。

7.2澄清答复内容为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。澄清内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延递交投标文件的截止时间。

8、招标文件的修改

8.1采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改。

8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3修改内容将作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。修改内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间，并将在“江苏政府采购网”（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）公布。

8.4在投标截止日期前，采购单位对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的投标文件以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除招标文件另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 供应商编写的投标文件应包括投标函、开标一览表（含分项报价表）、资格证明文件项目需求偏离表、需求响应描述等内容；

10.2 供应商应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

*10.3 供应商如同时参与多个合同包（如有）招标，则应按合同包分别制作投标文件，否则将视为无效投标文件。

11、证明供应商资格及投标符合招标文件规定的其它文件

11.1供应商应按要求提交资格证明文件及投标符合招标文件规定的其它文件。

11.2供应商应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3供应商除具有履行合同的能力外，还应具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4供应商应提交证明货物、服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

证明供应商所提供货物和服务都符合招标文件要求的文件应该是鉴定书、样本、说明书、图样和资料，并须提供：

① 货物的主要技术数据和性能的详细描述，服务的履约能力、功能需求实现等应以正式印刷的样本、使用手册、说明书、检测报告、或网上公开发布的数据来证实。

②根据招标文件的技术需求逐条说明货物或服务对技术需求的适合性，如有不符之处，应说明其差别之所在；

③对上述②条的说明，请供应商注意：

招标文件的技术要求中所提出工艺、材料和货物的标准以及参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商可以在投标文件中提出不同的标准、品牌或型号以替代，但应使评标委员会相信这些替代实质上满足或超过招标文件的要求，并且使采购代理机构和采购人满意。采购代理机构和采购人保留拒绝这种替代的权利。

12、开标一览表和分项报价表

12.1 供应商应按照招标文件规定格式填报开标一览表与分项报价表。*每项货物、服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标文件处理。

12.2 标的物

采购人需求的货物、服务等。

12.3有关费用处理

- 供应商报价是根据招标文件所确定的供货、服务范围内的全部工作和内容的价格体现，涵盖完成招标文件规定的工作所涉及到的一切费用。

- 招标文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

- 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，合同期内价格未经采购人允许将不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

- 其它报价要求：本项目投标报价应包括为完成本项目发生的所有费用。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而供应商认为履行本项目合同所必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、项目需求偏离表及投标说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求的偏离项应逐项作出说明，并说明原因；

13.2 提供本项目评分标准中要求的案例证明材料；

13.3 详细阐述项目实施方案和服务计划；

13.4 供应商认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及服务机构、人员的情况介绍

14.1 供应商的服务承诺应不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2 提供供应商有关服务的管理制度、服务机构的分布情况、服务人员的数量、素质、技术水平及服务的反应能力和相关证明材料。

14.3 供应商需根据招标文件要求提供培训计划。

14.4 供应商需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

*供应商应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16、投标保证金

本项目无需递交投标保证金。

17、投标有效期

17.1 *投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后90日历天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18、投标文件签署

18.1 供应商需按照文件要求签字或盖章。

四、投标文件的递交

19、投标文件的递交

19.1 电子投标文件的递交供应商应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本采购文件的组成部分。

19.3供应商应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

19.4供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

19.5供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

19.6供应商应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

19.7各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

20、投标截止日期

20.1 供应商上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

20.2 代理机构可以按照规定，通过修改采购文件延长投标截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21、迟交的投标文件

*21.1 苏采云系统将拒绝并退回在其规定的投标截止时间后收到的任何投标文件。

22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标文件的撤回

22.1.1 电子投标文件的撤回

供应商可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

22.1.2 供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.2 投标文件的修改

供应商可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

22.3 在投标截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

五、开标与评标

23、开标

23.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

23.2开标仪式由代理机构组织。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各供应商的《开标一览表》。

23.3 供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

23.4 *供应商在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

24、评标委员会

24.1 开标后，由评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由行业专家、采购人代表组成，且人员构成符合有关规定。

24.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

24.4评委会将对供应商的商业、技术秘密予以保密。

25．评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

25.2 *在评标过程中，如果供应商试图向采购代理机构和参与评标的人员施加任何影响以获取中标，都将会导致其投标被拒绝。

25.3 采购人、采购代理机构和评标委员会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.4 采用综合评分法的项目，未中标的供应商可于评标结束后，向采购代理机构查询自己的评审得分及排序情况。

26．投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求供应商对其投标文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.2接到评委会澄清要求的供应商应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

26.3 接到评委会澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并将资格审查的结论向评委会进行反馈。

*在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（注：授权委托书1、需同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署投标文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件2、需提供被授权人近三个月内（即2026年6月-2026年8月期间）至少一个月的供应商为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具。）

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 投标文件签署、盖章齐全完整 | 符合招标文件要求 |
| 投标有效期 | 符合招标文件要求 |
| 项目需求中的实质性要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他实质性要求 | 符合招标文件要求 |

27.2 未通过资格审查或符合性审查的供应商，将现场告知供应商未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

27.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

*27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

*同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

27.5相同品牌产品投标的评审（货物项目适用）

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。（本项目不适用）

注：评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：

（一）评审过程中出现下列情形之一的评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第一项至第四项情形的，评审委员会将要求相关供应商在评标现场合理的时间内（自澄清发布后30分钟，投标人应关注苏采云系统，及时在规定时间内作出回复。回复超出时间视为未提供有效书面说明、证明材料），在政府采购管理交易系统（苏采云）中提供项目具体成本测算、项目相关货物、服务业绩案例等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员将会参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，其投标（响应）文件将被评审委员会作无效投标（响应）处理。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果将在评审报告中进行记录。

*28、无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）在报价时采用选择性报价；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求或投标文件未按招标文件规定提供资格证明文件的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）未通过符合性审查的。

（7）供应商未成功解密电子投标文件的。

（8）供应商未按照采购文件要求上传电子投标文件的。

（9）不符合法律、法规及招标文件中规定的其他实质性要求的（本招标文件中实质性要求和条件包括但不限于加注“*”、“★”号部分或其他可能对本项目产生实质性影响的条款）；

（10）经查询，供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单的；

（11）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品（或服务）质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并在必要时提交相关证明材料后，供应商不能证明其报价合理性的；

（12）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

*28.2废标条款：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1对于公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人将在改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人将在依法报财政部门批准后，重新组织采购。

六、定标

29、确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序向项目采购人推荐3名中标候选人。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

29.2 采购人根据评委会推荐的中标候选人按规定确定中标人。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

29.3评审结束后，中标人名单将在“江苏政府采购网”（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）进行公示，公告期限为1个工作日。

*29.4若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，采购人有权提请评委会或财政部门重新确定其中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正

当利益的；

（4）不满足本招标文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评委会发现的；

（5）有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：

①不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

④不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（6）不符合法律、法规的规定的其他情形。

不符合法定中标条件的，采购人可按评委会推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30、质疑处理

30.1提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

30.2供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式按招标文件要求向采购人、采购代理机构提出质疑。上述供应商应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

30.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

30.3本项目要求供应商（或潜在供应商）在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

30.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函须按照中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）提供的质疑函范本要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

30.5质疑函及证明材料应在法定质疑期内采用书面形式递交至下列地址：

采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

联系人：肖旭

联系电话：025-84795989

地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼

30.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人、采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

31、中标通知书

31.l 采购代理机构将在中标公告发布的同时向中标人发出中标通知书。

31.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

32. 签订合同

32.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，*中标人不得将货物、服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

33、货物、服务的追加、减少和添购。

33.1政府采购合同履行中，需追加与合同标的相同的货物、服务的，在不改变价格水平、合同及其他条款的前提下，采购人可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

34、政府采购履约资金扶持政策

根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

35、履约保证金

35.1本项目中标后的履约保证金为中标金额的10%。

35.2投标人履约保证金须在中标通知书发出后5个工作日内以支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳，中标通知书发出后30日内且按约定提交履约保证金后按照招标文件确定的事项与采购人签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

35.3保险期限满后，中标供应商无任何违约行为，采购人在保险期限满后10个工作日一次性退还履约保证金（无息），采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

35.4发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：a.签订合同后，中标供应商不履行合同义务的，采购人有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。b.中标供应商在履约过程中发生违约行为，给采购人造成损失的，中标供应商有权在缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购人经济损失，不足的部分中标供应商另外补齐。c.年度考核条款中规定履约保证金扣除情形（具体见考核条款）

35.5以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)。

36、电子投标文件要求

36.1政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本采购文件的组成部分。

36.2供应商应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

36.3供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

36.4供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

37、中标服务费

领取中标通知书前，以中标金额为基数，供应商按照国家发展计划委员会计价格（2002）1980号文件收费标准*0.65，向采购代理机构一次性交付中标服务费。

银行信息：

户名：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

开户银行：交行江苏省分行营业部

账号：320006607010141124109

第三章合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，采购人与中标人参照此签订采购合同。中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

采购合同（以最终签订合同为准）

南通市中医院服务类合同

（服务类采购）

需方（甲方）： 南通市中医院                    采购编号：

供方（乙方）： ***                             签订时间：2024年    月    日

签订地点 ：南通市

经过合法采购程序，根据相关招投标文件，就乙方向甲方提供 **** 服务，达成以下协议。

第1条 服务内容列表

| 序号 | 服务内容 | 总价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | ** | ** |
| 合计：***元 |  |  |
| 投标总价（大写）：**** |  |  |

第2条 服务的内容

- 乙方为甲方提供条款一“服务内容列表”中所列之服务，在合同期内所发生的材料、消耗品、设备、维修、人工等所有费用，均由乙方提供及承担。

- 乙方保证在合同期内，按照招投标文件的要求及承诺，保质保量完成约定的服务工作，如不能完成，则按招投标文件的约定，向甲方支付违约金，由甲方从合同金额中扣除。

- 乙方保证服务人员具备与所提供服务相适配的资质能力并拥有相关资质证书，符合招投标文件的约定，是乙方合法雇员，否则，每发现一人不符合招投标文件的约定，乙方需向甲方支付当期考核的1%作为乙方违约金，由甲方从合同金额中扣除。

- 乙方需按甲方要求，向甲方提供完整的服务人员考勤数据、服务内容数据等文件及电子文档，此类文件作为乙方申请付款的凭据之一，甲方签字确认后存档处理。

- 甲方如对服务质量有异议的，应书面通知乙方，乙方接到通知后应于 7 日内整改完毕，否则视同违约。

- 乙方具体服务内容如下：

- 详见招标文件中的“项目需求”栏及乙方投标文件中的“投标响应”栏。（适用于5万元以上项目）

- 详见附件，附件共计 *** 页。（适用于5万元以下项目或项目需求不多且有投标文件承诺之外的额外增项服务内容提供的，则以附件方式注明）。

- 附件由甲乙双方盖章后生效。

- 乙方按招标文件的要求，接受甲方每月的考核，如考核不合格，乙方将按招标文件的要求接受相关处罚，且在7日内整改完毕，否则视同违约。

第3条 服务期限

- 服务有效期间暂定为 ** 年，自  *** 至 *** ，根据考核结果一年一签。

- 本次合同有效期自 *** 至 *** 。

第4条 合同费用及支付方法

- 合同费用：人民币：***整（￥ ***  元）

- 支付方式：在考核合格后，按方式 ***** 支付。

（A）乙方按期（****）向甲方开具合法有效的全额发票，甲方在*****内完成支付。

（B）双方合同签订后，****** ，甲方支付当年服务费用的*****；

（C）按月平均支付服务费用；

- 提供履约保函：合同金额的  *****

- 乙方户名：

开户银行：

银行帐号：

第5条 违约及解除合同

- 签订合同后，乙方无正当理由拒绝履行其合同义务时，乙方需向甲方支付合同金额的20%作为违约金；违约行为对甲方造成经济损失的，乙方还须承担相应的法律赔偿责任，同时甲方亦有权终止合同。

- 招标文件中约定的违约及解除合同事项。

第6条 其他事项

- 在合同履行过程中，如果发生争议，甲乙双方应友好协商解决；协商解决不成的，向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

- 本订单一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力，自双方盖章确认后生效。

甲    方:南通市中医院                            乙    方：

法定代表人：                                    法定代表人：

（或业务代表人）                               （或业务代表人）

住    所：                                      住    所：

联系电话：                                      联系电话：

传   真：                                       传   真：

开户银行：                                      开户银行：

银行帐号：                                      银行帐号：

邮政编码：                                      邮政编码：
：

★第四章项目需求

一、采购标的需实现的功能或者目标

根据《江苏省电力公司关于加强客户变（配）电所值班电工管理的通知》（电营〔2015〕22号）等相关规定，为保障医院变电所安全、可靠、经济运行，须按规定配备专职运行值班电工。为确保医院高压变电所及低压配电系统处于安全、良好的运行状态，拟通过公开招标采购方式，择优选择具备相应资质与能力的社会化服务单位，对医院变电所运行值班及低压维修维护工作实行专业化托管服务。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

1、国家及行业标准：应符合国家《电力安全工作规程》（GB 26860-2011）、《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）、《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB 50150-2016）等强制性标准及电力行业相关运行规程、规范。

2、地方及部门规定：严格执行江苏省电力公司《关于加强客户变（配）电所值班电工管理的通知》（电营〔2015〕22号）文件要求。同时，遵循《国家卫生健康委员会医疗和疾控机构后勤安全生产工作管理指南》中关于电力安全管理的相关规定。

3、运行管理制度：服务方须建立健全并严格执行符合电力行业标准的运行值班制度、交接班制度、设备巡视检查制度、工作票与操作票制度、设备缺陷管理制度、应急预案管理等规章制度。

4、考核标准：日常运营管理须符合招标文件要求及附件《考核表》所定标准。

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

依据江苏省电力公司《关于加强客户变（配）电所值班电工管理的通知》（电营〔2015〕22号）相关规定，变电所应配置专职运行值班电工队伍。正值（值长）须由熟悉系统、技术熟练、经验丰富的人员担任，全面负责当值期间的运行、操作及安全管理。所有运行维护工作必须以确保人身、电网和设备安全为前提，杜绝违章作业。

四、采购标的数量、需满足的服务标准、期限、效率等要求

1、服务范围一：主变电所（10kV）运行与24小时值班

范围：自10kV进线电缆起，至0.4kV低压开关柜出线开关下桩头止。

主要设备：10kV进线电缆2路、10kV开关柜15台、1250kVA变压器2台、800kVA变压器2台、低压开关柜42台、直流屏2套等。

要求：实行24小时不间断双人值班，严格按照电力安全规程进行运行监控、巡视检查、倒闸操作及异常处理。

2、服务范围二：分变电所（10kV）运行与24小时值班

范围：自10kV进线电缆起，至0.4kV低压开关柜出线开关上桩头止。

主要设备：10kV进线电缆2路、10kV开关柜8台、1250kVA变压器2台、低压开关柜25台、直流系统3套等。

要求：实行24小时不间断单人值班，负责该区域变配电设备的运行维护。

3、服务范围三：低压系统维修维护

范围：甲方所属建筑物内的电气线路、楼层设备电源及控制柜（箱)、插座、开关、灯具、楼层配电箱、总务（基建)设备终端控制箱（柜）等的日常维护、维修及更换（维修材料由甲方提供）。

要求：建立定期巡检与应急抢修机制。

4、服务范围四：高压设备年检与大修

范围：委托具备相应电力设施承装（修、试）资质的第三方，对变电所内主变压器、分变压器、高、低压配电设备进行法规要求的强制性预防性试验（年检）及例行性大修。

要求：年检报告需同时报送南通供电公司及甲方备案。相关委托及检测费用包含在本次项目总报价中。

5、服务范围五：发电机组维护

范围：负责医院备用柴油发电机组的定期启动测试、日常维护及机房环境卫生。

要求：确保发电机组及其配套设施始终处于完好备用状态（电瓶有电、油箱有油、随时可启动），并建立完善的运行、测试台账。

6、服务范围六：用电业务管理与应急处理

范围：负责院内用电业务协调，处理用电突发事件。

要求：制定详尽的用电应急预案，每年不少于组织两次实战化应急演练，并留存完整的演练脚本、过程记录、照片及总结报告。

7、服务范围七：低压系统定期巡视与故障响应

要求：

7.1定期巡视：低压维修人员须每周对所有配电柜及公共照明系统进行一次全面巡视，及时发现并消除隐患。

7.2故障响应：夜间、周六周日及节假日白天均须安排低压维修人员及时响应，确保故障报修即时解决。一般故障应立即处理；较复杂故障应在0.5-1小时内解决；特殊故障由双方协商确定处理时限。

7.3检查、维修边界：本服务范围为配电系统及常规电气设施。医用专用设备、空调主机、电热水器、通风排烟风机、安防监控及消防报警系统主机等设备的内部故障维修不包含在内，但服务方应积极配合排查外部电源及线路故障。

7.4新增用电工程，若预估费用超过人民币1万元，应按甲方零星工程管理办法另行实施；其余小型零星布线、插座安装、灯具更换等作业，由服务方在甲方提供材料的前提下负责完成，相关人工及技术服务包含在本项目范围内。

8.服务期限：本项目服务期三年，合同一年一签。年度考核合格后续签下一年度合同；考核不合格，甲方有权重新招标。

9.服务地点：南通市中医院孩儿巷院区。

10.服务要求：

10.1人员配置与岗位要求：共需配置21个岗位，具体为：1号楼配电房8个，6号楼配电房4个，3号楼配电房4个（该4个待院方通知后进场），低压维修人员4个，巡查岗1个。所有派驻岗位人员必须同时持有有效的“高压电工作业”和“低压电工作业”特种作业操作证，并做到人证相符、持证挂牌、统一着装上岗。

巡查岗职责：在全面负责本项目履行过程中的协调沟通、调度联系、排班管理、业务培训和应急指挥协调等工作的基础上，配电房有操作任务时需执行《电力安全工作规程》规定的“双人操作”（一人操作、一人监护）制度时，该巡查岗须作为指定的监护人或操作人到位执行相关任务。

值班要求：1号楼主值班室须保证24小时双人值守，并明确其中一人为当值值长。3号楼和6号楼高压值班人员保证24小时单人值守。连续值守时间不得超过12小时，严禁睡岗。每月25日前提交次月经甲方认可的值班排班表。

10.2安全运行管理：严格遵守安全生产法律法规及电力安全操作规程，落实设备巡视、记录制度，完善后勤智能化巡检系统数据录入。杜绝安全责任事故。

10.3安全工器具管理：负责甲方提供的绝缘靴、绝缘手套、验电器、接地线、绝缘垫等安全工器具的日常保管与周期性试验检测，确保其合格有效，相关检测费用由中标方承担。

10.4停送电与故障响应：接到甲方正式停送电指令后，须在规定时间内完成操作；发生设备故障时，须在1小时内组织力量到场进行应急抢修。

10.5培训与演练：负责全员岗前、岗中安全与技能培训、定期应急演练、交接和总结工作。做好所属范围内其他用电突发事件的配合处理；制定用电应急预案，定期进行一次业务及安全培训。提供全流程纸质档案资料（包括巡检、培训、演练、维修、维护的统计数字和照片等）。

10.6日常管理：服从甲方监督管理，保持工作区域整洁，节约水电，做好甲方提供资产（工具、材料等）的保管与台账记录。服务期满后按约定交接。

10.7其他要求：

10.1 中标后按规定时间提交合格人员名录及资质证明。

10.2 未经甲方同意不得擅自更换项目人员，否则将按约考核。

10.3 保持工作环境整洁。

10.4 妥善保管和使用甲方提供的维修材料及工具，遗失损坏须赔偿。

10.5 节约资源，爱护甲方资产，期满按要求移交。

10.6 服务期满至新合同签订前的过渡期，须按原标准继续提供服务。

10.7 安全责任：中标方作为用工单位，须承担全部安全生产主体责任，依法保障员工权益，并为其在现场从事服务过程中可能发生的人身伤亡、职业健康及设备损坏等一切事故承担全部法律责任及经济赔偿。

10.8值班人员每天应到所服务的区域巡视，院方有权对中标人的工作进行监督检查，对医院方提出的要求，中标人应及时响应。

10.9严格遵守消防安全相关制度，严禁吸烟，杜绝火灾责任事故，定期进行消防演练，杜绝盗窃及刑事案件。

五、采购标的验收标准

与第二条第1、2、3款对应，以符合国家及行业标准、满足招标文件项目需求、并通过甲方依据附件《考核表》进行的定期与不定期考核为验收依据。

六、采购标的其他技术、服务等要求

1.投标人提供的服务应至少能够达到以上要求，同时明确详细的综合管理方案。投标人必须承诺采购文件中提出的全部综合管理要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

2.项目最高限价129万元/年，本次投标报价包括但不限于完成该项工作所需人员的基本工资、社会保险费、意外伤害保险、依法享受的特殊环境岗位补贴、中班和夜班费、法定节假日加班费、伙食补助、工作制服费、防寒保暖费、防暑降温费、交通费、福利费（含劳保用品）、人员体检费、物资耗材费用、绝缘安全工器周期试验检测费、培训费、管理费、税金、利润等各项费用，以及变电所内的设备强制性年检费用，并承诺达到本项目要求的一切费用。

3．投标人应保证员工工资、工作时间不得违反南通市相关工资标准、《中华人民共和国劳动法》（以下简称《劳动法》）关于每月最高工作时间的相关规定，投标人必须按照《中华人民共和国劳动法》（以下简称《劳动法》）、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国社会保险法》等有关法律、法规为员工交纳相应社会保险，合法用工。投标人劳资纠纷由投标人自行处理解决，并由其按《劳动法》相关规定给予劳动者补偿，该费用由投标人承担。

4.本项目三年服务期内，国家或地方政府征收新的或额外的税收、费用、调整最低工资标准等时，投标人必须按照要求做出相应调整，服务期内中标价格不予调整，请投标人报价时酌情考虑。工资涨幅及人员社保缴纳费用增加按国家相关要求执行，费用包括在投标报价内，由中标人负责。

5.供应商无条件接受医院及相关主管部门对本合同约定的变电所等运行维护服务工作的抽查和监管。供应商在提供运行服务过程中，发现设备等存在安全隐患时，应立即汇报医院并配合及时进行修复和整改。因供应商发现隐患不及时或不到位，或未及时向医院汇报造成医院或第三方财产损失或人身伤害时，由供应商承担损失赔偿责任和相关法律责任。

七、付款条件

1.付款方式、时间：服务费按季支付，即项目运行每满三个月的次月采购人根据中标人值班人员的实际在岗情况结合考核情况核实服务费，中标人根据采购人审核确定后的服务费开具正式税票，采购人收到发票后及时支付。

2.中标人应如数按月给服务人员结算当月工资费用，不能以任何理由拖欠工资。一经发现，招标人有权立即终止合同并扣除履约保证金。

八、考核标准与办法

考核标准：考核标准详见《南通市中医院电力考核表》。

1.考核原则

工作人员遵守医院和公司规章制度，履行工作职责，按规范进行操作。院考核小组定期及不定期抽查考核。

2.考核小组

由主管电力工作的总务科组织相关人员组成。

3.考核办法

（1）根据考核情况计算实际考核得分，分3种分值：≥85分、小于85但≥60分和60分以下。

（2）每季度考核部分的费用挂钩方式：≥85分足额支付考核费用；小于85但≥60分之间每下降1分扣除500元，60分以下则每下降1分扣除1000元。连续3次85分以下或1次60分以下，院方有权解除合同并保留追究相应责任的权利。

| 南通市中医院电力考核表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核内容 | 考核要求 |  | 分值 | 得分 | 备注 |
| 基本项目 | 服从工作安排，遵章守纪，服务热情，人员满员，不迟到、早退、脱岗、睡岗。 |  | 20 |  | 超12小时连续值班的每人次扣20分；缺岗、睡岗1人1次扣20分；不服从安排1次扣20分；新进人员必须经医院认可后才能上岗，否则每人次扣5分；其他情况每人次扣2分。 |
|  | 按规定统一着装、带胸卡、电工证（上墙公示）、人证相符等 |  |  |  | 无证上岗或过期每人次扣20分，其他情况每人次扣1分。 |
|  | 全员岗前培训、定期继续教育 |  |  |  | 新入职人员岗前未培训及书面考核留存，每人次扣5分。 |
|  | 卫生情况、严禁吸烟、饮酒 |  |  |  | 吸烟或饮酒每次扣5分；室内卫生状况差每次扣2分 |
| 工作职责 | 工作流程 | 交接班登记、巡查记录、外来人员登记 | 15 |  | 每次扣2分。 |
|  |  | 非上班时间内的报修登记维修及时性 |  |  |  |
|  |  | 切电操作流程、维修、新增电安装流程合规 |  |  |  |
| 工作制度 | 电工检查要求 | 制度、职责、排班明确 | 25 |  | 公共区域发现一个灯不亮、灯眨眼、灯缺灯罩、乱拉乱接、插座、面板存在安全隐患5处不符合扣2分；操作不熟练每次扣5分；各种记录不全、维修不及时、维修的垃圾未及时清理等，每次2分。资料包括：人员证件、制度、职责、操作流程、排班、交接班、工具清单、来访登记、报修登记、会议记录、培训记录、巡查记录、应急演练、系统资料等。 |
|  |  | 配电间内标牌标识、插座、开关面板、线路、照明设施的完好性；配电设备运行正常。 |  |  |  |
|  |  | 人员掌握配电系统的熟练程度 |  |  |  |
|  |  | 年检齐全、记录完整 |  |  |  |
|  |  | 发电机组每月试运行且记录齐全 |  |  |  |
|  |  | 应急演练能力强及记录完善 |  |  |  |
|  |  | 培训、会议记录齐全，资料记录正确齐全，及时归档上交 |  |  |  |
| 安全 |  | 不得发生因维护不善、操作不当等责任原因造成医院电气故障停电 | 40 |  | 每发生一次扣10分，重大事故者每次扣20分。 |
|  |  | 不得发生安全事故等事件 |  |  | 每发生一次扣10分，重大事故者扣20分。 |
|  |  | 服务有效投诉率小于1%，处理率100% |  |  | 未达标扣5分。 |
|  |  | 国家、省、市、医院及其他各方面检查合格 |  |  | 市级及以上检查提出一般问题每次扣10分，重大问题每次扣20分。 |
| 合计 |  |  | 100 |  | 标准分扣完为止，奖励分累积。 |
| 奖励 |  | 发现险情或隐患及时上报并主动采取措施排除 | 5 |  | 1次奖5分 |
|  |  | 提出建设性意见 | 5 |  | 1次奖1-5分 |
|  |  | 其他经招标人认定的奖励事项 | 5 |  | 1次奖5分 |

附件一：

电工常用工具

每人必备工具：

- 电笔                            1支

- 尖嘴钳                          1把

- 钢丝钳                          1把

- 斜口钳                          1把

- 一字起子（6寸、8寸）          各1把

- 十字起子（6寸、8寸）          各1把

- 活络扳手（6寸、8寸、12寸）    各1把

- 榔头（0.5磅、1.5磅）          各1把

- 内六角扳手                      1套

- 万用表                         1只

- 弓锯                           1把

- 工具包                         1只

- 电工班共用工具：

- 梅花扳手（5.5-32）              1套

- 开口扳手 (5.5-32)               1套

- 套筒（8-32）                    1套

- 液压钳（16-240）                1套

- 兆欧表                          1只

- 钳形电流表                      1只

- 手电钻                          1把

第五章评标方法与评标标准

一、评标方法

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。

二、评标标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 价格部分 （35分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=【评标基准价/投标报价】×35 |
| 业绩 （10分） | 供应商具有2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似变电所值班项目业绩，每提供一份类似业绩合同得2分，最高得10分。 以上内容须提供相关合同证明文件加盖单位公章，以合同签订时间为准。 |
| 综合实力（6分） | 供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，有一个得2分，最高得6分，不提供不得分；提供相关证书扫描件加盖公章。 |
| 项目负责人（5分） | 项目负责人具有电力相关专业中级及以上职称的得5分。（提供职称证书复印件加盖公章及供应商为其缴纳的近三个月（2026年6月-8月）任意一个月社保证明材料（如果职称证书无法体现专业，请提供毕业证或《专业技术资格评审申报表》复印件），不提供或提供不符合要求均不得分。） |
| 项目管理组织方案（20分） | 根据供应商提供的项目管理组织方案进行综合评审，内容包括: 1、项目组织架构设置； 2、项目管理； 3、投入本项目人员结构； 4、组成人员素质经验； 5、重点难点分析； 上述5项内容中，每一项分值为4分，完全响应且符合采购人实际需求的方案得20分，每有一项内容缺失的扣4分，每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣2分，每一项分值扣完为止。 内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误等情形。 |
| 服务方案（15分） | 根据供应商提供的服务方案进行综合评审，内容包括: 1、变电所值班安排； 2、实施过程中的维修保养； 3、突发事件应急处置能力； 4、服务质量保障能力； 5、进场交接方案； 上述5项内容中，每一项分值为3分，完全响应且符合采购人实际需求的方案得15分，每有一项内容缺失的扣3分，每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣1.5分，每一项分值扣完为止。 内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误等情形。 |
| 人员培训和考核方案（9分） | 根据供应商提供的人员培训和考核方案进行评价，内容包括: 1、维保、运行、检修抢修的岗前人员操作培训； 2、人员考核管理； 3、奖惩制度； 上述3项内容中，每一项分值为3分，完全响应且符合采购人实际需求的方案得9分，每有一项内容缺失的扣3分，每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣1.5分，每一项分值扣完为止。 内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误等情形。 |

说明：

1、本项目为专门面向中小微企业项目，不享受价格扣除扶持政策

2、根据财政部、国家发改委《节能产品政府采购实施意见》，投标产品属于《节能产品政府采购清单》（最新一期）内的政府采购的节能产品，对应的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会根据投标人填制的《节能产品报价表》（格式自拟），计算其所投节能产品享受价格折扣部分的多少，如未提供或价格数据不全（必须包括产品名称、单价数量明细和汇总报价），评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

投标产品如为节能产品的，投标人需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

3、根据财政部、国家环保总局《关于环境标志产品政府采购实施的意见》，投标产品属于《环境标志产品政府采购清单》（最新一期）内的产品），对应的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会根据投标人填制的《环境标志产品报价表》（格式自拟），计算其所投环境标志产品享受价格折扣部分的多少，如未提供或价格数据不全（必须包括产品名称、单价数量明细和汇总报价），评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

投标产品如为环境标志产品的，投标人需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

第六章  投标文件参考格式

一、投标格式

评分索引表

格式一：投标函

格式二：开标一览表

格式三：项目需求偏离表

格式四：技术/服务方案及承诺

格式五：业绩表

格式六：中小企业声明函

格式七：其他声明函

格式八：招标文件要求提供的其他材料或供应商认为需提供的材料

格式九：法定代表人授权书

二、资格证明文件

评分索引表

供应商名称（加盖公章）：

| 详细评分办法中的各个打分项目 | 在投标文件中的页码位置 | 备注 |
| --- | --- | --- |

注：行数应根据实际内容自行增减

格式一

投 标 函

致：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的投标邀请（项目编号：采购代理编号：），供应商代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物及服务的投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2、供应商将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、供应商已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和修改说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自开标日起  90 个日历日。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力。如果中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为买卖合用的附件。

5、我方愿意向采购人提供任何与本次招标有关的其他资料。

6、我方愿意履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

7、我方愿意遵守招标文件中对投标者的所有规定。

8、我方承诺不以任何形式向评标委员会成员和参与评标的有关工作人员探听对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

9、我方完全理解采购代理机构和采购人有保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。我方完全理解采购代理机构和采购人无向未中标人解释未中标理由的义务。

10、在规定的开标时间后，我方如在投标有效期内撤回投标，将无条件同意贵方没收投标保证金。

11、我方承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购人的附属机构。

12、供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

13、其他说明：

14、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                       传真

电话                       电子函件

供应商代表（签字）

供应商名称（盖章）

日期

格式二：                  开标一览表

项目名称：

项目编号：

采购代理编号：

| 序号 | 内容 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 孩儿巷院区变电所值班和低压维修维护项目 | 万元 |  |
| 大写： |  |  |  |
| 所投产品制造商/服务承接企业是否为小微企业或其他享受政府采购扶持政策的企业:（是/否） |  |  |  |
| 服务期限： |  |  |  |
| 优惠条件：（如果有的话） |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

供应商代表（签字）：

日期：

注：此表的投标总价应包括为完成本项目发生的所有费用，采购文件中另有规定的除外。

附件1：                          分项报价表

项目名称：

项目编号：

采购代理编号：

| 序号 | 服务名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

注：

1、“分项报价表”中“合计”金额应当与“开标一览表”中“投标总价”金额一致。

供应商名称（盖章）：

供应商代表（签字）：

日期：

格式三：项目需求偏离表

项目编号：

采购代理编号：                      包号：

| 序号 | 招标文件的 项目需求 | 投标文件响应的项目需求 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商代表（签字）：

日期：

注：1.供应商须对照招标文件第四章项目需求中所列需求，逐条说明所提供服务做出了实质性的响应，并申明与项目需求的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供具体参数值，而不应以“全部符合”等字样来响应。

2、提供相关证明材料的，需在“说明”中标注证明材料在投标文件中所在位置。

3、如投标文件不符合上述要求，供应商将承担其投标被拒绝的风险。

格式四：技术/服务方案及承诺

供应商代表（签字）：

日期：

格式五：业绩表

| 序号 | 项目名称 | 签约 日期 | 同类或相似货物合同价 | 业主 名称 | 地址/电话/传真 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

供应商代表（签字）：

日期：

格式六：中小企业声明函

（供应商应根据采购标的内容，选择对应版本的中小企业声明函）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（□中型企业、□小型 企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商或制造商名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为     万元，资产总额为   万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业划型标准

| 序号 | 行业 | 大型企业 |  |  | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | ≥20000 |  |  | ≥500 |  |  | ≥50 |  |  | ＜50 |  |  |
| 2 | 工业 | ≥40000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥300 | ≥20 |  | ＜300 | ＜20 |  |
| 3 | 建筑业 | ≥80000 |  | ≥80000 | ≥5000 |  | ≥5000 | ≥300 |  | ≥300 | ＜300 |  | ＜300 |
| 4 | 批发业 | ≥40000 | ≥200 |  | ≥5000 | ≥20 |  | ≥1000 | ≥10 |  | ＜1000 | ＜5 |  |
| 5 | 零售业 | ≥20000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥50 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 6 | 交通运输业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥3000 | ≥300 |  | ≥200 | ≥20 |  | ＜200 | ＜20 |  |
| 7 | 仓储业 | ≥30000 | ≥200 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 8 | 邮政业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 9 | 住宿业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 10 | 餐饮业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 11 | 信息传输业 | ≥100000 | ≥2000 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 12 | 软件和信息技术服务业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥50 | ≥10 |  | ＜50 | ＜10 |  |
| 13 | 房地产开发经验 | ≥200000 |  | 或,≥10000 | ≥1000 |  | 且,≥5000 | ≥100 |  | 且,≥2000 | ＜100 |  | 或,＜2000 |
| 14 | 物业管理 | ≥5000 | ≥1000 |  | ≥1000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥100 |  | ＜500 | ＜100 |  |
| 15 | 租赁和商务服务业 |  | ≥300 | 或,≥120000 |  | ≥100 | 且,≥8000 |  | ≥10 | 且,≥100 |  | ＜10 | 或,＜100 |
| 16 | 其他未列明行业 |  | ≥300 |  |  | ≥100 |  |  | ≥10 |  |  | ＜10 |  |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

格式七：其他声明函

### （一）残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加               单位的              项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日	期：

### （二）属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

### （三）节能产品认证文件

提供其投标产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

### （四）环境标志产品认证文件

提供其投标产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

格式八：招标文件要求提供的其他材料或供应商认为需提供的材料

格式九：

法定代表人授权书（原件）

本授权委托书声明：我                 （姓名）系     　　　　（单位名称）的法定代表人，现授权本单位            （供应商代表）为我的合法代理人，以               （投标单位名称）的名义参加            （采购人名称）的                      （项目名称）的投标。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无权转委托，特此委托。

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖法人章）：

供应商代表（签字）：

日期：           年   月   日

注：

1、需同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件

2、需提供被授权人近三个月内（即2026年6月-2026年8月期间）至少一个月的供应商为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具。

- 资格证明文件

（说明：供应商须按“招标公告”的要求，并按下列格式提供相应的资格证明文件）

格式一：资格性检查响应对照表

格式二：法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

格式三：上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）

格式四：依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

格式五：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

格式六：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

格式七：供应商及投标产品（货物/服务）资质证书（复印件）

格式八  *****（本项目要求的其他资格条件）

注：1、以上凡标注原件的，是指投标文件的正本中必须是原件，副本的制作仍按“供应商须知”执行。

2、建议供应商将资格证明文件单独装订成册。

格式一

资格性检查响应对照表

供应商全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

格式二

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

格式三

上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）

单位：万元

| 序号 | 名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注册资本 |  |  |  |
| 2 | 实收资本 |  |  |  |
| 3 | 全部资产总值 |  |  |  |
| 4 | 固定资产总值 |  |  |  |
| 5 | 流动资产 |  |  |  |
| 6 | 平均流动资产余额 |  |  |  |
| 7 | 速动资产 |  |  |  |
| 8 | 流动负债 |  |  |  |
| 9 | 年末所有者权益 |  |  |  |
| 10 | 营业收入 |  |  |  |
| 11 | 净利润 |  |  |  |
| 12 | 现金净流量 |  |  |  |
| 13 | 流动比率% （流动资产/流动负债） |  |  |  |
| 14 | 速动比率% （速动资产/流动负债） |  |  |  |
| 15 | 资产负债率% （总负债/总资产） |  |  |  |
| 16 | 应收账款周转率% （收入总额/平均应收账款） |  |  |  |
| 17 | 存货周转率% （销售成本/平均存货） |  |  |  |
| 18 | 资产报酬率% （收入/资产） |  |  |  |
| 19 | 净资产收益率 （净利润/平均净资产） |  |  |  |

供应商代表（签字）：

日期：

格式四

依法“缴纳税收” 和 “社会保障资金”的相关材料

提供供应商参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料；

格式五

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

日期： __年   月   日

格式六

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

日期：___年   月   日

格式七

资质证书（复印件）

格式八                    其他要求