招 标 文 件

项目名称：阜宁交通综合服务楼物业管理服务项目

项目编号：JSZC-320923-JZCG-G2026-0004

阜宁县机关事务中心

2026年8月 10 日

总目录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	5

第三章 合同文本	20

第四章 采购需求	34

第五章 评标方法与评标标准	48

第六章  投标文件格式	52

# 第一章 招标公告

项目概况

阜宁交通综合服务楼物业管理服务项目招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年8月31日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320923-JZCG-G2026-0004

2.项目名称：阜宁交通综合服务楼物业管理服务项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：550.5万元（三年）

5.最高限价：550.5万元（三年），限价为三年物业费总价，供应商报价按照三年物业费报价，供应商报价超过限价按无效标处理，不按照招标文件要求报价按无效标处理。

6.采购需求：阜宁交通综合服务楼物业管理服务项目，服务内容主要包含保安、卫生保洁、设施设备维护（包含空调、电梯、消防、生活水泵、配电房等设备维保）、会议服务、高低压值班、消防值班、车辆出入停放管理等所有物业服务。具体内容及要求详见招标文件，采购人保留对采购需求进行适当调整的权利。

7.合同履行期限：三年

8.本项目不接受联合体参与招标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（提供2025年度财务报告，财务报告至少包含资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供2025年9月以来至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6法律、行政法规规定的其他条件；

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）；

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年  8 月 31 日9：00整（北京时间）。

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅10号，11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”“阜宁县公共资源电子化服务平台”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

5.采购项目需要落实的政府采购政策：

5.1 政府采购促进中小企业发展

5.2 政府采购支持监狱企业发展

5.3 政府采购鼓励节能、环保产品

5.4促进残疾人就业政府采购政策

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：阜宁县机关事务中心

地 址：阜宁县城香港路598号

联系人：王家丽

联系方式：0515-87238915

2.采购代理机构信息

名 称：阜宁县公共资源交易中心

地 址：阜宁县阜城镇香港路549号

联系人：李玲玲

联系方式：18252267006

3.项目联系方式

项目联系人：王家丽

电　 　 话：0515-87238915

# 第二章 投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，阜宁县公共资源交易中心（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标代理机构和采购人不收取标书工本费。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”、“阜宁县公共资源电子化服务平台”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3投标配置和分项明细报价，不仅应包括所有人员的工资、法定节假日加班费、社保、公积金、福利费等，还应包括：管理、劳务、培训、风险、税金、合理利润及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成招标文件规定的物业服务工作所涉及到的一切相关费用。

12.4所有人员工资不低于本县最低工资标准2180元/人/月，所有人员必须足额缴纳社保费用，社保（企业部分）不得低于1277.62元/人/月，住房公积金（企业和个人计提部分）均不得低于160.8元/人/月，法定节假日加班费不得低于3908.97元/人/每年，每年国假加班天数13天，国假加班人员数不得低于18人；税金投标时统一按一般纳税人税率6%（合同履行时实际应税税率与招标时不一致按实调整结算）。

投标人所提供人员的费用不得低于上述标准进行测算，否则视为未实质性响应招标文件要求。如果招标公告发布之后开标前遇政府调整职工最低工资标准或社会保险缴纳基数，评标委员会进行符合性审查时可仍按上述标准审查，中标后，中标人应按照最新政策文件规定执行。

12.5投标人根据招标内容的要求准确报价，一经报出，不得更改。

12.6投标报价的单位为人民币(元)/年。如果未能按合同、招标投标文件履约的，中止合同，履约保证金不予退还，并不支付服务期间的物业服务费用。招标方有权终止合同的履行，受托单位应承担相应的完全责任，包括赔偿因此而给本单位及第三人带来的相应损失。合同期满并完成与后续物业服务企业的衔接后，方可退出，经本单位验收合格，退出本物业管理时必须向本单位移交全套档案等资料，同时退还履约保证金余额。

12.7对于超出招标文件的其他临时性服务项目，由甲乙双方协商解决。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14.3投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本投标的解释发生异议的，以中文文本为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”、“阜宁县公共资源电子化服务平台”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.政府采购政策功能落实

32.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

32.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

32.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

32.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

32.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.8履约保证金政策

履约保证金的缴纳形式：

本项目履约保证金金额按中标（合同）价的5%执行，中标人应在签订合同前将履约保证金应当以转帐、电汇或银行汇票等形式从中标人的帐户转至下列账户，收款单位名称：阜宁县财政局，开户银行：阜宁县邮政银行南城区支行；帐号：10019311545001888890159 。中标人也可以采用金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。

鼓励供应商以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金。供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。采用保函形式提交的，其受益人为甲方，保函的有效期不得低于合同的履行期限。

采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

33. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%（原则上不低于合同金额的30%）。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

# 第三章 合同文本

政府采购合同

甲方： 阜宁县机关事务中心

乙方：

根据国家、地方有关物业管理法律、法规和政策及阜宁交通综合服务楼物业管理服务项目项目公开招标的结果，在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方对 阜宁县机关事务中心实行专业化物业管理，签署本合同，以便共同遵守执行。

第一条物业基本情况

1、物业名称：阜宁交通综合服务楼物业管理服务项目

2、座落位置：阜宁县香港路598号

3、建筑面积：大楼总建筑面积约11700平方米；地面十三层，地下一层；主要机房在二楼，其他4楼8楼11楼都有分层的机房。配电房在地下室。监控机房在一楼东面。电梯机房在十三楼。停车场包含大院内地上、地下停车场以及大院东侧停车场。绿化面积约1500平方米。具体以现场实际情况为准。

第二条合同价款

1、本项目物业服务费一年总价为人民币（大写）：___元整（¥：____元）

三年总价为人民币（大写）：_____元整（¥：______元）

2、合同价应包括人员工资及国家法定节假日加班费等补助、社保费、办公费、工作所需的保洁工具及耗材、固定资产折旧费、法定税费及公众责任保险费和合理利润外，还应包括：管理、劳务、培训、体检、国家法定假日加班、高温补助、服装、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成招标文件规定服务工作所涉及的一切相关费用。合同期内合同价不再调整。

第三条委托管理期限

委托管理期限：三年，自    年  月  日至    年 月  日止，服务期内因乙方严重违约的，甲方将终止与乙方的服务合同。

第四条委托管理事项

本合同中委托管理范围为阜宁交通综合服务楼物业管理服务，包含保安、卫生保洁、设施设备维护（包含空调、电梯、消防、生活水泵、供配电等设备维保）、会议服务、高低压值班、消防值班、车辆出入停放管理。

具体物业管理范围（服务内容）详见本项目招标文件。

第五条付款方式

1、预付款支付比例：合同签订后30日内，首年物业费的30%。

2、物业管理费按每三个月支付一次（付款金额=全年物业管理服务费用÷4，同时扣回预付款，如不够扣回则在后期付款中扣回）。乙方提供增值税发票后10个工作日内，甲方支付费用。

第六条物业管理服务费用

本物业管理费用支付时，乙方应提供税务发票。

1、物业管理服务费不包括以下费用；

（1）托管范围内的水电费和能耗费用；

（2）甲方认为有必要的室内外新增垃圾桶的购置费用；

（3）甲方承担大理石打磨、上光、打腊等维护及耗材（打磨机器由甲方购买）、不锈钢的护理（包括电梯、楼梯及其它不锈钢扶手）等耗材，卫生间的洗手液、卷纸、擦手纸、芳香球、垃圾袋、水池边的垃圾桶及放烟头的淘米萝等；

（4）电梯、消防设备维保费用；

（5）监控设备维修保养费用；

（6）报价总额组成明细文件中未列入委托管理范围和委托管理事项的其他特约服务费用及未涉及到的费用；

2、其它用于保洁、保安等耗材的一切费用均由乙方承担（耗材包括洗衣粉、洗洁精、抹布、拖把、尘推、清洁桶、玻璃清洁剂、小扫帚、大扫帚、簸箕、纸捡夹、板刷、铁铲、云石刀、喷壶、刮水器、涂水器、胶手套、消毒液、水拔子、鸡毛掸、马桶刷、洁厕净、灭鼠药、冲洗地面用水管、消毒用喷雾器等）。

3、除本合同规定的应收费项目外，未经甲方同意，乙方不得以甲方所辖物业设施设备提供使用为由收取其他任何费用（应物业使用单位的要求，向物业使用人提供的特约有偿服务收费除外）。

第七条甲方的权利和义务

1、乙方招录员工须进行政审、经培训合格并报甲方备案后上岗。甲方有权根据工作实际需要，要求调整物业服务岗位，乙方应予执行。

2、甲方对乙方管理服务情况实施监督检查，每月审议一次乙方物业管理工作。对发现的问题，乙方应及时整改，针对乙方未达标或考核不合格的情况提出整改要求并扣除相应的物业服务费用；甲方下达整改通知后，乙方逾期仍达不到承诺目标，甲方有权视情节对乙方实施处罚，直至终止合同。

3、在合同履行期间，如乙方中途退出或发生责任事故，给甲方带来不良影响的，或者因乙方工作不力，影响甲方正常工作秩序的，甲方有权终止本合同，没收履约保证金，并要求乙方给予违约经济赔偿。

4、制定 阜宁县机关事务中心人员、车辆等有关管理规定，协助乙方做好物业管理方面的工作，配合乙方对违反物业管理规定的行为进行处理。

5、甲方有权随时对乙方的工作情况进行考核。

6、甲方不允许乙方将本项目转包和分包给任何第三方，如发现乙方有转包和分包行为，甲方有权单方终止本合同。所交履约保证金作为违约金不予退还。

7、向乙方提供一定面积的办公用房和值班用房。

8、甲方应向乙方移交下列资料：

（1）竣工总平面图，绿化图，单体建筑、结构、设备竣工图，配套设施、地下管网工程竣工图等竣工资料；

（2）设施设备的安装、使用说明书和维护保养等技术资料；

（3）物业管理所必需的其他资料。

9、最低工资标准、社会保险缴纳基数等费用如遇到国家和地方政策调整时，不再调整。

10、在合同生效之日起向乙方提供一间办公室（产权属甲方）作为物业管理用房，由乙方无偿使用。

11、积极配合乙方依法和依照本合同规定开展管理活动。

12、法律法规规定的应由甲方承担的其他责任。

第八条乙方的权利和义务

1、依照有关法律、法规及本合同的规定，对本物业实行统一管理、综合服务，开展各项管理服务活动。每月一次向甲方报告本物业管理服务工作情况，并根据甲方的审议要求做好相应整改、完善工作。

2、遵照有关法律、法规及物业管理有关规定，拟定物业管理规定、规章制度，提交甲方审议后执行。

3、加强员工职业道德教育和业务培训，爱岗敬业，确保各项管理服务规范有序进行。

4、对本物业公共设施不得擅自占用和改变使用功能，如需改变用途，须报甲方批准。

5、合同期内，乙方的主要负责人、各部门主管要保持相对稳定。本项目的专职项目主任不得在公司或其他物业项目兼职。法定工作日内项目主任必须正常上班，项目主任离开工作岗位必须书面向甲方请假并经甲方同意。保安不得随意调整或更换，需调整或更换必须经过甲方同意后方可进行，每年调整人数不超过10人（包含保安、保洁、工程维修人员等）。所有人员的证书和年龄必须按《项目需求》及甲方需求标准来执行。各岗位人员脱岗时间不得超过二十天。

6、不得将本物业的管理责任转让给第三方，不得与任何一家物业管理公司进行合作管理本物业。

7、乙方应加强对员工的教育管理，员工如出现违规、违纪行为，造成纠纷、财产损失、人员伤亡的，乙方负全部责任。

8、协助做好本物业管理区域内的安全防范工作，发生安全事故时，在采取应急措施的同时，及时向有关行政管理部门报告，保护好现场、协助做好救助工作；保安人员在维护本物业管理区域的公共秩序时，要履行职责，不得侵害公民的合法权益；

9、非经甲方许可并办理有关手续，不得擅自改变物业管理区域内共用部分、共用设施设备的用途；对本物业的公用设施不得擅自占用和改变使用功能；

10、因维修、养护共用部位、共用设施设备需要而暂时停水、停电或停止共用设施设备的使用的（除排危抢险情形以外），乙方应事先征得甲方同意后实施；

11、消防监控、配电房的值班人员、秩序维护员（保安员）等，必须持证上岗，且具有国家规定的相关证书（消防证、高压证书、低压证书）。

12、乙方所有服务人员的工作时间必须符合国家规定，24小时的工作岗位必须执行3班制，上班时均统一着装并挂牌上岗。乙方如不按规定执行，甲方有权责令其整改，并拒绝支付物业费用，直至终止合同。

13、协助处理非乙方原因产生的各种纠纷。

14、乙方必须按《劳动合同法》和政府有关部门规定按时足额发放物业公司员工的工资，并为全体物业服务人员交纳所有相关的社会保险、公积金及其他相关费用。乙方如不按规定执行，甲方有权责令其整改，并拒绝支付物业费用，直至终止合同。

15、接受政府有关部门的监督指导，遵守甲方的管理制度，服从甲方整体管理。

16、法律法规规定的应由乙方承担的其他责任。

17、本合同终止后，乙方必须向甲方移交全部管理用房及物业管理的全部档案资料，甲方不负责乙方招聘人员的安排。

第九条物业管理用房

1、甲方按照有关规定，向乙方提供固定的物业管理用房。其中包括：物业管理企业的办公用房、值班用房等；

2、物业管理用房属甲方所有，由乙方在本合同期限内无偿使用，但不得改变其用途。本合同终止时，乙方应当将物业管理用房、物业管理相关资料等及时如数地移交给甲方。

第十条物业管理服务质量

乙方承揽甲方的物业管理，须按本合同约定的委托管理事项达到下列质量要求：

（一）房屋外观：完好、整洁；

（二）设备运行：正常、无事故和安全隐患；

（三）各类设施、设备的维修、养护；及时、状态良好；

（四）公共环境：清扫及时、保洁全面、无死角、垃圾日产日清；

（五）交通秩序：运行有序、保持畅通、处理违章及时到位、车辆无乱停乱放现象；

（六）保安：实行24小时封闭式保安管理，辖区内无治安责任案件发生；

（七）急修不超过10分钟到场；小修不超过2小时处理到位；

具体的物业服务质量要求详见项目需求。

第十一条合同的构成

1、本合同书；

2、本招标文件；

3、成交供应商投标文件；

4、阜宁交通综合服务楼物业管理服务项目考核办法；

5、国家相关法律法规。

第十二条考核标准及履约办法

1、考核单位：阜宁县机关事务中心

2、考核目的：甲方根据《考核办法》对乙方进行考核，乙方如在服务过程中管理指标未达到承诺标准，甲方有权单方面解除本合同。合同期满后，如未因故扣除履约保证金又不再续约，在双方交接后甲方无息退还履约保证金。

3、考核项目：详见附件《考核办法》。

4、量化考核：详见附件《考核办法》。

5、物业管理工作考核大纲与细则：详见附件《考核办法》。

第十三条违约责任

1、因甲方违反本合同第四条，造成乙方未完成规定管理目标或直接造成经济损失的，乙方可要求甲方限期整改或终止合同，并有权要求甲方给予赔偿。

2、因乙方违反本合同第五条，造成未完成管理目标或直接造成甲方经济损失的，甲方可要求乙方限期整改或终止合同，并有权要求乙方给予赔偿。

3、因甲方房屋建筑、设施（设备）质量或安装技术不良等原因造成重大事故的，由甲方承担责任并作善后处理。事故的发生原因，以行业主管部门的调查鉴定结论为准。

4、在合同期内，乙方的项目负责人（项目经理）要保持相对稳定，不得随意调整或更换，确需调整或更换时，必须经过甲方同意后方可进行；甲方发现有擅自调整或更换的，扣履约保证金10%，情节严重给甲方带来损失的，甲方可终止合同，并有权要求乙方给予赔偿。

5、如果乙方未能按合同、招标投标文件履约的，擅自转包和分包的，发生违法、违规行为或责任事故的，甲方有权单方面终止合同，履约保证金不予退还，并不支付服务期间的物业服务费用；乙方承担完全责任，包括赔偿因此而给本单位及第三人带来的相应损失。

6、甲乙双方任何一方均不得无正当理由提前变更或解除合同。 如乙方无正当理由退场，扣除全部履约保证金，并赔偿给甲方造成的实际损失；如因甲方原因，甲方提出提前解约，除全额退还乙方所缴纳的履约保证金外，还需赔偿乙方一倍的履约保证金。

7、合同履行期间，如遇不可抗力的因素造成经济损失的，双方应相互体谅，协调处理善后事宜。

第十四条履约保证金

- 乙方向甲方交纳履约保证金中标价的5%,形式：乙方应在签订合同前将履约保证金应当以转帐、电汇或银行汇票等形式从乙方的帐户转至甲方指定账户，乙方也可以采用金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。

2、合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

3、履约保证金的退还：

3.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。若采用保函形式的到期作废。

3.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

3.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。

3.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与采购人订立的合同的；

（3）乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

（7）试用期内未能按合同、招标文件、响应文件履约的。

3.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

第十五条 其它

1、合同期满后退出本物业管理时必须向甲方移交全套档案资料等，经甲方验收合格，并完成与后续物业服务公司的衔接后，方可退出。合同提前终止或期满退出的，规定时间内必须与甲方及后续物业管理公司的完成交接、衔接工作。

2、乙方自行协调解决本项目实施过程中发生的各种矛盾，甲方不承担任何费用和责任；乙方已到项目现场勘察以充分了解项目位置、情况及任何其他影响承包价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔申请不被批准。

3、本合同中的未尽事宜，双方可协商后进行补充，以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同具同等效力。本合同之附件均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

4、本合同及其附件和补充协议中的未规定事宜，均按照中华人民共和国有关法律、法规和规章执行。

5、本合同之附件如有与本合同相抵触之处，以本合同规定为准。

6、本合同在履行中如遇争议，双方可以通过协商和解，如协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

7、本合同正本连同附件，一式捌份，甲方肆份，乙方肆份，具同等法律效力。

8、本合同自甲乙双方签订之日起生效。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

签订日期：    年  月  日

阜宁交通综合服务楼物业管理服务项目考核办法

一、考核目的

通过考核，进一步提高服务保障质量，确保阜宁交通综合服务楼安全运行。

二、考核依据

《物业管理服务合同》（含其附件及本考核办法）

质量管理标准体系文件、物业管理创优考评标准

三、考核办法

采用资料查核、现场验证、抽样检查、询问等方法对物管公司的服务质量进行控制。

四、具体内容

（一）制度建设

（1）建立健全安全、消防管理制度，制订突发性应急预案和处理办法，安全基础台账、应急预案规范，如制度不完善和台账、预案不规范，检查发现问题的一次扣500元。

（2）建立健全各项岗位管理制度，加强人员出入管理，严格执行出入管理制度，如检查发现问题的一次扣100元。

（3）各项工作有完整的工作流程，有规范的质量管理体系，各项质量内控记录齐全。如没有，每项扣100元。

（4）建立健全人员使用政审和报告制度，有员工招聘审查、培训办法，有岗位职责、人员分工任务表等内部管理考核台账，资料健全；员工未发生任何损害公共利益、造成不良影响的事件。如未能做到，每项扣50元。

（二）人员管理

（1）未按第二章《项目需求》中人员综合素质的要求配备人员的发现一次扣500元。

（2）新进员工要进行政审，政审合格后报甲方备案方可录入到本项目使用，否则，发现一次扣100元。

（3）新进员工必须经培训合格后上岗，未培训合格上岗的，发现一次扣100元。

（4）经政审、培训合格上岗后的员工，无特殊情况，不得随意换人，如发现新进员工在岗未达到10天以上的，每次扣100元。

（5）员工离岗须3天内上报，未及时报告和备案的，发现一次扣100元。

（6）员工上岗培训必须有案可查、资料完备，培训不到位，资料不完备的，发现一次扣100元。

（7）员工未按规定统一着装，未佩戴统一标识，服装上有污渍、有破损，不注重仪表仪容，留长发，蓄胡子，不注意文明用语等，发现一次扣50元。

（8）员工在班期间听收（录）音机，玩手机，看报纸、脱岗、串岗、睡岗，发现一次扣50元。

（三）治安保卫

1、安全管理

（1）如因物管公司工作不尽职，出现责任事故，除追究物管公司和当事人责任外，并处罚金1000－3000元。

（2）安全服务工作不到位被县领导或有关部门领导提出批评的；接到投诉经查实的，每项扣500元。

（3）人员、车辆出入管理应按阜宁县机关事务中心相关安全管理规定执行，未严格登记、验证，管理工作不到位，造成上访人员进入阜宁交通综合服务楼，影响较严重的扣1000元，特别严重的视情节扣5000－10000元。

（4）未按规定办理登记手续的危险品严禁带入阜宁交通综合服务楼内，发现一次扣1000元。

（5）员工利用工作之便监守自盗，或发现有内部偷盗行为未及时制止的，经查实，每项扣1000元。

（6）加强阜宁交通综合服务楼巡查，特别是夜间巡更点要有记录，如工作不尽职，查巡制度落实不到位，白天、夜间无人查岗的，有少查、漏查的，发现一次扣100元。

（7）物品的出入未按管理规定查验的，发现一次扣100元。

（8）大型车辆或大型物件进入阜宁交通综合服务楼要及时向相关部门报告，并及时派人全程跟踪，否则，发现一次扣100元。

（9）有值班、巡查记录，有班前班后的准备和交接工作记录，有人员的考勤、检查纪录，发现记录不完整的，一次扣50元，不按时立岗的，每发现一次扣50元。

（10）值班室、传达室环境不整洁，卫生不达标，有脏乱差现象，发现一次扣50元。

（11）保安人员必须每人配备1部对讲机，每周坚持1－2小时的理论和业务培训（对讲机使用、巡更棒使用、交通安全、交通执勤等），如未按规定使用或使用中违反规定，造成后果的，发现一次扣50元。

（12）保安人员在值班室吸烟，发现一次扣50元。

2、秩序管理

（1）保安人员在维持车辆秩序时，态度要大方、端正，做到有礼有节，始终贯彻“服务第一，满意为终”的思想，不得发生与驾驶员吵架、斗殴的现象，否则，发现一次扣100－200元。

（2）在自行车库、走道等停车占用消防通道的，发现一次扣50元。

（3）楼前广场非停车位，要保持无长时间车辆停留，如超过10分钟未能清理离开的，一次扣50元。

（4）无通行证或未经有关领导批准的机动车进入大院的，每发现一次扣50元。

（5）发现车证不符未及时处理的，一次扣50元。

（四）卫生保洁

1、保洁质量

（1）阜宁交通综合服务楼各出入口地台脚垫无脏杂物、无污迹；楼内大厅整洁光亮、无浮尘、无水迹、无污迹。如未达标准，每项扣10元。

（2）各楼层走廊、过道、楼梯、阳台整洁、无浮尘、无水迹、无污迹。如未达标准，每项扣10元。

（3）各楼层公共区域内门窗、窗台干净，无灰尘、无污迹；垃圾桶放置合理，清倒及时、外表干净、无积垢、无异味，如未达标准，每项扣10元。

（4）楼内玻璃门、玻璃间格、各种柱身、扶手、栏杆（含木质、金属、不锈钢）、内玻璃窗、镜面等明净、光亮、无积尘、无污迹、无斑点，金属、不锈钢按规定保养。如未达标准，每项扣10元。

（5）各种室内装饰物、墙面装饰物和各类设施表面（如灯饰、监视器、火灾报警控制器、风口、安全指标灯、开关盒、消防栓箱、各种告示牌、指示牌等）干净、无灰尘、无污迹，如未达标准，每项扣20元。

（6）公共区域卫生间小便池、蹲坑、坐便器、拖把池等内外光洁，无污垢、无异味；洗手盆、镜台、镜面光洁，无斑点、无积水、无积尘；地面、墙面光洁，无污迹、无脏杂物、无积水、无积尘、无蜘蛛网；门窗、内玻璃、天花板、隔板、照明灯具、开关盒、干手器、卷纸盒等干净、无灰尘、无污迹；厕纸篓、垃圾桶无陈积物、无异味、外表干净无污水流出、无异味；卫生纸每天按需摆放，地漏口畅通。如未达标准，每项扣10元。

（7）电梯门厅墙面、地面、门框、电梯指示牌表面干净、无油迹、无灰尘、无杂物；电梯厢壁、地面、天花板、通风口、照明灯具、指示板等表面干净、无积尘、无污迹、无脏杂物；电梯厢壁按规定上保护剂。如未达标准，每项扣10元。

（8）室外场地、道路清洁无脏物、无垃圾、无沙土；室内固定设施、指示牌表面无积尘、无污迹，如未达标准，每项扣10元。

（9）停车场整洁、中庭无脏杂物、无积尘、无蜘蛛网；各类设施、各种标志牌表面无积尘、无污迹；平台无杂物、无垃圾。如未达标准，每项扣10元。

（10）平台定期清洗；内外玻璃门、踏垫按计划清洗并达到要求；镜面经常处理保养，保持整洁光亮，如未达标准，每项扣10元。

（11）茶水间地面无污水，茶水箱、拖把池、茶水桶、净水回收桶表面无污迹，开关、配电盒表面无积尘。如未达标准，每项扣10元。

2、操作规程

（1）保洁作业操作程序规范，使用方法正确，未因操作或使用不当造成设施损伤。如未能做到，扣100元。

（2）保洁作业安全措施到位，未发生任何安全事件，如未做到，扣500元。

（五）会议服务

1、会务受理

接到会议通知单后，主动与会议相关部门对接，了解会议名称、性质、开会时间、与会人数及布置要求，会议相关部门其它交办事项理解清楚，无差错。如未能做到，每项扣50元。

2、会场布置

（1）会务任务布置及时，服务人员责任分工明确，有临时现场负责人员，无推诿扯皮现象。如未能做到，每项扣200元。

（2）会场（会议室）内外及氛围布置整体效果符合会议相关部门要求，根据会议通知单上的人数和要求，确定会议的台形，或根据相关部门要求摆放；对主席台、会议材料、席位卡、茶杯、茶水、小手巾、桌椅、会议导向牌布置规范到位，各种备用具整洁、齐全，摆放符合标准；上述工作在会议开始前2小时准备到位。如未能做到，每项扣20元。

2、会议服务

（1）协助会议相关部门做好会议材料发放等会务辅助工作。如未能做到，扣20元。

（2）会前30分钟服务人员站在门口主动迎候引导；按要求为落座人员提供茶水服务；会议结束后，服务人员站在门口道别。如未能做到，每项扣50元。

（3）服务人员着装统一，佩戴标识，精神饱满，面带微笑，始终保持规范站姿，在适当位置站立，随时提供服务，工作时间内不得大声喧哗、吵闹、接听电话、聊天。如未能做到，每项扣20元。

（4）会议结束后服务人员主动清理会场，将会议用具及时归位、设备整理好，关闭空调、电灯、窗，锁好会议室门；所有会议室在未使用时均保持整洁，卫生达标，设备设施保持完好，能随时投入使用。如未能做到，每项扣10元。

（六）维护保养

1、每天早上8：00打开每楼层的净化热水器，晚上17：30全部关闭。未及时开关，发现一次扣20元。

2、检查阜宁交通综合服务楼各设备运转是否正常，如有情况应及时上报并维修整改。未及时上报，发现一次扣30元。

3、配合接待人员检查会议室的照明、音响、空调等正常动作。未及时发现下正常运转情况，一次扣30元。

4、每天检查室内外灯泡是否正常。未及时发现已损坏情况，一次扣20元。

5、每天检查配电房、水泵站设备运行情况，建立健全管理台账。发现一次台账不完整扣30元。

6、定时巡查各设备的运行，重点检查空调运行、温度，做到节能降耗。发现跑、冒、滴、漏等浪费一次扣30元。

7、对突发性故障应以最快时间修复、减少对采购人的影响，接到报修通知20分钟内不到场的扣20元。

8、定时检查电梯使用运行情况，发现问题及时报修。未及时保修，发现一次扣30元。

（七）消防监控值班

1、每天早上上班，与夜班人员交接工作，做好记录。有情况不作规范记录的，每发现一次扣50元。

2、监视阜宁交通综合服务楼各联网设备的运行情况，发现设备报警及时上报并处理。未及时上报扣30元。

3、负责监督门禁门随时关闭，以及检查保安员工各岗位执勤情况。未发现情况一次扣10元。

4、对重点部位监控发现形迹可疑情况的，应及时向办公室和公司保安部门汇报处理，不及时汇报的一次扣50元。

5、夜班人员到班与日班人员交接工作，做好记录。不按照交接工作的每次扣20元。

6、遇到报警及其它特殊情况应及时上报处理结束后及时消除。未及时消除的一次扣10元。

八、考核实施

考核总分100分，考核时每扣10000元扣考核分1分，不足10000元的按比例确定扣分分值。考核所有的罚金均从本项目的履约保证金中扣除，考核分已不足95分时，甲方视为乙方已严重违约且已不能继续履行合同，甲方有权立即终止合同。

# 第四章 采购需求

项目属性:服务类项目。

一、项目概况：

1、项目名称：阜宁交通综合服务楼物业管理服务

2、采购需求：阜宁交通综合服务楼物业管理服务项目，服务内容主要包含保安、卫生保洁、设施设备维护（包含空调、电梯、消防、生活水泵、配电房等设备维保）、会议服务、高低压值班、消防值班、车辆出入停放管理等所有物业服务。具体内容及要求详见招标文件，采购人保留对采购需求进行适当调整的权利。

3、服务质量要求：符合国家现行规定相关标准及采购文件要求。

4、采购范围和标段划分：本次招标为一个标段，具体服务要求详见招标文件。

5、合同履行期限：三年（前三个月为试用期），具体开始时间以采购人通知为准。

二 、项目需求

（一）、概况：

大楼总建筑面积约11700平方米；地面十三层，地下一层；主要机房在二楼，其他4楼8楼11楼都有分层的机房。配电房在地下室。监控机房在一楼东面。电梯机房在十三楼。停车场包含大院内地上、地下停车场以及大院东侧停车场。绿化面积约1500平方米。具体以现场实际情况为准。

（二）日常管理服务标准

1、总体要求：

所有服务项目参照物业管理条例、全国物业管理示范大楼标准及评分细则、《保安服务管理条例》、《中华人民共和国消防法》等内容进行管理，并且不局限于以上要求内容。服务单位在实施本项目经营管理时须符合国家相关的政策法规,无条件执行国家、地方政府、行业最新的标准和要求。

2、服务时间：保安人员24小时正常运转，保洁及其他人员每天至少8小时工作。

3、日常管理与服务；

3.1、工作计划：制定物业管理与物业服务工作计划并组织实施，每季度向委托方报告一次计划实施情况。

3.2、管理制度：有明确的值班制度和交接班制度，工作有记录。制定管理内部管理制度、考核制度和培训制度。

3.3、办公自动化：运用计算机进行管理（含业主档案、设备管理等）。

3.4、物业管理服务内容：

（1）保安服务（含车辆出入停放管理）；

（2）会务服务；

（3）保洁服务；

（4）水电工服务；高低压值班服务；消防值班服务；

（5）供配电设备、电梯、暖通、生活水泵及消防等维保服务；

（6）其他服务。

4、公共秩序管理标准

4.1门岗：

4.1.1、门卫值守：门卫出入口严格按规定时间值守，并有详细交接班记录，对外来车辆、人员必须要登记记录全面，具有形象岗、检查岗、登记岗，每日在上下班时人员要进行站岗值班。

4.1.2、车辆疏导：（1）对进出车辆进行管理、疏导，保证出入口环境整洁、有序、通畅。（2）对大件物品搬出进行登记。

4.2巡逻岗：

4.2.1、做好防盗、防火、防破坏、防事故、秩序维护等工作，预防和制止侵害甲方安全的行为发生。

4.2.2、巡逻要求：（1）保安人员按设定的路线每2小时至少巡查一次，节假日增加巡逻2次，晚间2人1组并排巡逻，规范整齐。（2）接受业主（使用人）求助，回答询问。

4.2.3、应急处理：当遇到情况接到通知时，应立即赶到现场处理，并向上级报告相关情况，遇到紧急情况按应急预案执行。

4.2.4、指挥引导进出车辆，车辆行驶有规定路线，车辆停放有序，安排进入的车辆停放在指定位置。

4.2.5、巡查中发现公共设施损坏，应做好记录，上报至招标人办公室。

4.2.6、巡逻中发现可疑人员应进行询问、验证，必要时上报至招标人办公室。

4.2.7每天下午下班半小时后，对楼层进行巡楼，关闭无人员楼层公共区域的照明灯、门、窗、卫生间排风扇等。

4.3监控岗：

4.3.1、技防设施：（1）监控中心24小时专人值守，监控系统（含消防值班）24小时开通，实施全天候监控。对所有监控点实施监控无遗漏。（2）技术防范设施（如安防监控、周界报警等）能有效使用，对所反应的信息实施管理并及时处理。（3）做好消防应答处置。

4.3.2、监控人员应坚守岗位，思想集中，严禁脱岗、离岗，严格遵守各项规章制度，对可疑情况跟踪监视，同步录像，并及时处置、上报、做好相关记录。

4.3.3、应急处理：（1）监控中心接到报警信号，保安人员五分钟到达现场进行处理，中心应接受救助要求，解答用户询问。（2）建立水、火、警情等应急预案，并在监控中心上墙，每年应组织不少于一次应急预案演习。

4.3.4、如发现监控设备有故障时应及时报修。

5、保洁范围及服务标准：

| 办公楼内公共区域 | 垃圾收集 | （1）设置垃圾收集点，每天更换一次垃圾袋；每天早晚定时清理二次。 |
| --- | --- | --- |
|  | 通道及楼梯台阶及大厅 | （1）地面适时清扫，跟踪保洁，每日至少拖地两次。 （2）楼梯间墙面每周至少除尘一次。 （3）每日循环清扫地面垃圾，清除台面、地面的污迹，每月至少彻底清洗两次，平时发现污渍及时处理。大厅的地面每日至少拖地2次，每周抛光1次，推尘4次。大厅玻璃保持洁净、无灰尘。 （4）楼梯间无灰尘，无乱贴乱画，无擅自占用现象。 （5）大楼所有的公共部位都不能有蜘蛛网。 （6）大厅墙玻璃，经常保洁，无明显灰尘。 |
|  | 卫生间 | 保证洗手间无异味、无水迹、尿迹、无污渍；镜面清洁光亮，墙面、隔断无污迹、无灰尘。垃圾桶内、外干净，垃圾袋内垃圾不超过1/2。巡回保洁，垃圾袋每日更换，及时添加卫生间卫生纸，须确保正常使用。 |
|  | 会议室及其他公共场所 | - （1）每天对地面、办公桌椅、办公设备除尘去污。 - （2）每次会议使用结束后及时清洁，墙、顶面保持整洁。 - （3）地面光亮无灰尘，椅子、茶几、烟缸等随时整理清洁。保持公共场所各部位干净、整齐。 - （4）配合办公室人员做好会场布置。 - （5）维护好会议室物品安全。 |
|  | 楼顶 | 每周至少清扫一次 |
|  | 楼梯扶手、栏杆、窗台、开关 | 每天至少擦抹二次，保持扶手护栏干净、无灰尘，巡回保洁。 |
|  | 门、窗、玻璃 | 每周至少擦抹一次，保持洁净、无灰尘。 |
|  | 幕墙 | 两层及以下，正常保洁；三层及以上一年至少清洗一次（必须安排专业人员进行清洗）。 |
|  | 天花板、公共灯具 | 每周至少除尘一次，空调排风口、天花板、灯盖、灯罩、灯座目视无灰尘、无污迹、无蜘蛛网。 |
|  | 电梯及电梯厅 | （1）适时清扫，每天至少拖洗一次，每天洗擦一次电梯内墙面和地面。地毯，每天吸尘一次，对更换的电毯进行清洗。 （2）每日对电梯门壁擦拭一次。 （3）按规定每日更换电梯间地毯。 |
|  | 消火栓、指示牌、信报箱 | 隔天至少擦抹一次，保持干净无灰尘、无污迹。 |
| 楼外公共区域 | 道路地面 | 每天清扫保洁至少三次，清扫避开上、下班高峰时间进行，白天专人不间断循环保洁。目视道路干净无尘灰、无杂物、无积水。下雪后扫雪及时,地面无积雪。 |
|  | 绿化 | 每天循环保洁，发现垃圾杂物及时清除，垃圾滞留地面不超过半小时。 |
|  | 垃圾箱（桶）、果皮箱 | 每天至少清理一次，并至少抹洗一次，垃圾无漫溢，垃圾箱（桶）、果皮箱周围地面干净整洁、无垃圾、无污迹、无异味。 |
|  | 消灭鼠害蚊蝇 | 每月至少对窨井、明沟、垃圾箱等喷洒药水一次，春夏季（4月、5月、6月、7月、8月）每月至少灭鼠一次，其余每季灭鼠一次。 |
|  | 公共灯具、宣传栏 | 每周至少擦抹一次，目视无灰尘，光亮清洁，2米以上部分每半月擦抹、除尘至少一次。 |
|  | 设施设备用房 | 每天清扫一次。 |
|  | 停车场 | 每天清扫至少二次；及时清除进出口的垃圾；发现油迹、污迹、锈迹，应及时擦洗干净；无异味、空气流通；标识、指示牌等公共设施目视无灰尘。 |

6、会议服务标准

|  | 会议服务 标准 | - （1）服务员上岗前要按规定着装，认真整理工装、工牌，仪容、仪表端庄、整洁、精神饱满。 - （2）茶水准备充足，帮助布置会场，水果切放拼盘。 - （3）迎宾站立保持正确站姿，真诚微笑。 - （4）会场内卫生整洁，会场所需物品摆放整齐、美观。 - （5）来宾到达时要热情迎候，依次接待。 - （6）给来宾提供服务要主动、热情、耐心、周到，回答来宾问题要得体、明确。 - （7）给来宾引位要及时，客人入座后1分钟内需倒上茶水。 - （8）会议进行中，每隔10-15分钟，及时增添茶水。 - （9）会议进行中，服务员应站到合适位置，悉心观察会场情况。 - （10）送客人时，要及时提醒客人拿好物品。 - （11）会后清理工作要及时、仔细，物品摆放到位。 （12）晴好天气，会议室的窗户打开通风。 注：重大会议要达到所有的标准。 |
| --- | --- | --- |

7、高低压值班人员要求：

7.1 配电房、生活水泵设备等。

7.2 每小时对供配电设备进行巡查，发现问题及时处理，如遇无法解决的情况及时与供电部门联系，并向办公室汇报，确保安全用电不间断。

7.3 非工作人员不得进入配电房，当班人员应全神贯注，不得从事与本岗位无关的事务。

8、工程维护员/水电工服务要求：

8.1 日常工作：

8.1.1 每天对各用电设备、用电场所进行巡查（包含室外亮化），发现问题及时处理，确保用电用水安全。

8.1.2 大楼使用部门提出维修申请后，及时进行维修。如需更换配件等材料的，及时与后勤部门请示汇报。

8.1.3 配合电梯维保单位做好电梯的日常维护工作，登记、保管维保的相关资料。

8.1.4配合消防维保单位做好消防的维保工作，并登记、保管维保资料，根据消防大队的要求，上报相关材料。

8.1.5配合供配电设备维保单位做好电气设备的维保工作，并登记、保管维保资料，根据供电公司的要求，上报相关材料。

8.1.6配合生活水泵维保单位做好生活水泵的维保工作，并登记、保管好维保资料。

8.1.7 配合空调维保单位做好空调系统维护保养，如空调发生故障的，及时联系维保单位进行维修等。

8.1.8 负责大楼内水电设备的维护，灯管、开关、插座的维修、更换，用水、用电设备的安全检查。

8.2 活动保障：负责各类活动时的用电保障。

8.3配合做好节水、节电的各项工作。遇有暴雨，及时检查雨水沟道是否畅通，水泵运转正常，确保电梯安全等。

9、弱电管理员服务要求：

9.1负责管辖本项目弱电各系统巡视检查工作。

9.2制定弱电各系统的维修保养计划、并组织实施。

9.3负责对弱电各系统设备、设施、故障及系统相关故障排除，维修和处理工作、不能处理的及时向上级领导汇报。

9.4 完成采购人和项目经理临时交办的其他工作任务。

10 消防：

10.1落实消防安全主体责任，经常组织开展防火巡查，确保楼道和疏散通道不堆放杂物，常闭式防火门处于关闭状态，消防器材设施完好，消防通道畅通。

10.2 所有物业保安人员均是经消防培训后的义务消防队员，消防组织健全，消防责任明确。

10.3对物业管理区域范围内消防设施、器材总体布局，具体配置位置、种类、数量等情况了解；熟练掌握防火、灭火知识和消防器材的操作使用，提高自防自救技能。

10.4 制定防火安全管理办法，指定专人维护、管理消防器材、设备和设施保持完整好用。

10.5 定期（每月至少一次）开展防火巡查、检查，管理消防安全重点部位，维护单位内部的消防设施、器材，并做好台账记录。如发现设备缺失、损坏的应及时向采购方反应并提出解决方案，灭火器需要重新充装的，费用由采购人承担。

10.6 根据消防部门的要求，做好消防工作相关内容的登记、资料收集上报工作。

10.7 实行每日24小时专人值班制度，值班人员应持有消防控制室操作职业资格证书，并对出现的问题及时处理。

10.8 做好消防安全标识管理工作。根据《消防安全标志》（GB13495-2015）和《消防安全标志设置要求》（GB15630-1995）的相关规定，在相应的位置设置提示性标识、禁止性标识、引导性标识等。

10.9每年至少为采购方全体职工提供一次全员消防安全培训。

10.10每年至少组织一次消防演练，中标人应提前制定消防演练方案并与采购方商议，采购方同意后方可开展消防演练。

11、设备管理服务要求：

11.1 电梯设备系统的运行操作和养护。

11.2 消防设备系统的运行操作和养护。

11.3 暖通设备系统的运行操作和养护。

11.4 供配电所设备系统的运行操作和养护。

11.5 生活水泵及排污泵设备系统的运行操作和养护。

11.6 为了确保办公楼设备、设施的正常有序运行，特制定以下设备管理服务要求：

11.6.1 服务目标：

⑴无安全与工伤事故，无设备损坏责任事故，无设备故障责任事故。

⑵提高设备使用效率，降低运行成本。

⑶设备完好率达98%以上，报修及时率达100%，维修合格率达100%。

11.6.2 服务要求：

⑴按照国家或行业规范进行检查、检测、检修、保养；

⑵制定周、月、季、半年、年工作计划，报采购人确认后组织实施；

⑶配足本项目所需相关的专业人员，确保24小时服务，并处理好各类突发事件；

⑷向采购人提出各类设备下年度的维修保养计划；

⑸各系统可随时正常使用，状态良好。

投标人应按照国家标准，确保大楼内设备和秩序的正常运行。

11.6.3 服务标准：

⑴投标人配备（或委托）的专业设备保养人员均应具有相应专业上岗证书，其中设备主管具有类似工程经验且具有相应业务技能，能及时处理各种设备故障及突发状况。

⑵各类设备运行良好，完好率达98%。

⑶制定突发事件的应急方案，定期演练，确保在紧急情况下按照预案的要求，有条不紊地开展突发事件应急处理工作。

⑷电梯始终处于正常运行状态，安全措施齐全有效；消防、通风、照明、供配电设备、生活水泵及排污泵设备及其它附属设施完好。如出现运行故障，接报修后10分钟内到现场处理；如遇电梯关人，接报修后10分钟内救出被困人员。

⑸巡查系统运行情况，出现运行故障及时报修。

⑹每月至少一次对消防系统进行联动测试，确保完好、有效。应急指示灯、引路标志完好。

12、其他服务：

12.1 大楼内的暖通设备系统、给排水系统、高低压配电设备系统、报警系统、背景音乐与广播系统、楼层及场地监控、门禁系统等运行操作由投标（中标）人负责。

注：电梯、消防等特种设备的维保须由专业维保单位负责，中标单位与维保单位须有维保合同，并提供一份合同副本上报采购人，维保等费用（含年检等一切费用）由中标人（投标人）承担，其费用包含在投标报价中。

12.2 做好物业档案管理工作。

12.3 主动做好大楼的节能降耗工作。

12.4 做好服务范围内的资产保管和维护工作。

12.5 做好各类应急预案工作。

12.6项目管理人员每天检查物业保安、保洁、工作维护等物业服务情况，及时记录并形成资料台账。

12.7由中标单位派人负责大楼配电房、监控中心、内保、保洁、会务、工程等人员的业务培训和考核工作。

12.8按照物业管理条例规定收集、保管好有关大楼物业管理的政策、法规、章程等资料以及本物业相关的图纸、数据等资料，建立、保管好综合楼物业管理档案，做好档案交接工作等。

12.9大楼室内外物业设施、设备和公共部分的自然损坏的修缮、更新、提升改造（不在报价中）。

12.10采购人委托管理的其它事项。

12.11法律、法规和政策规定由物业管理公司管理的其它事项。

（三）、人员配备与岗位要求

1.1、总体要求

1）所有工作人员必须遵守国家的法律、法规及采购人的各项规章制度；无犯罪记录，无不良嗜好；具有良好素养，爱岗敬业，责任心强，工作勤快，礼貌待人，和蔼处事；相貌端正，身材适中；着装统一，行为规范，尽量使用“您好”“谢谢”“请配合”等语言；

2）所有人员上岗前均须提供健康证，确保无重大疾病和传染病。

3）所有工作人员必须爱护公物。

4）所有工作人员上班时间不得闲聊，不得在电子产品（电脑、手机等）上打游戏、炒股票。

5）所有工作人员上班时间应该互相配合，不得闹矛盾影响工作。

6）拟投入本项目的所有人员必须通过采购人审核后方可投入本项目。

7）同等条件下，投标人优先对阜宁交通综合服务楼现有物业服务人员择优录取。

8）采购人对中标供应商进场人员进行考察，考察期为三个月，对不符合要求的人员，中标供应商无条件更换调整。派驻的人员需保持相对稳定（个人原因辞职、试用期内不合格者、工伤、病假的除外），人员更换须与采购人协商，获得认可后方能更换，更换人员必须符合采购文件要求。

1.2、物业管理服务人员需求：

1.2.1、驻场项目经理（1人）：50周岁以下，大专及以上学历，5年以上相应岗位工作经验，有良好的管理理念、服务意识和应急处理能力，具备管理大型综合物业的能力。

1.2.2客服领班（1人，女）

1）要求具有相对的管理能力和应急处理能力，熟练的业务知识，良好的沟通协调能力。

2）年龄35周岁以下，身体健康，身高1.60米以上、相貌端正、气质佳、普通话标准。

3）有较好的政治素养，有高度敬业精神，细心、认真、刻苦耐劳，作风正派。

1.2.3接待员（5人，女 ）：年龄35周岁以下，身高1.60米以上，相貌端正，身体健康，着装整齐（统一服装），具有饱满的工作热情和认真的工作态度，高中及以上学历，熟练的业务知识、普通话标准、良好的沟通协调能力。人员要求安排不少于5人。

信件、报刊发放由接待员兼任。

1.2.4保洁领班（1人）：

1）要求具有相对的管理能力和应急处理能力，熟练的业务知识，良好的沟通协调能力。

2）年龄50周岁以下，身体健康，上、相貌端正、气质佳。

3）有较好的政治素养，有高度敬业精神，细心、认真、刻苦耐劳，作风正派。

1.2.5保洁人员（5人）：年龄18—50周岁，形体无明显缺陷、外貌端正、着装整齐（上岗时统一着装）、严肃，人员要求安排不少于5人。

1.2.6保安主管（1人，男）：年龄50周岁以下，高中及以上学历，身体健康，有3年以上相应岗位工作经验，具备突发事件的处理能力和组织协调管理能力。

1.2.7保安岗亭人员（4人，男）：年龄18—45周岁，身高1.75米以上，退伍军人优先、形象好、身体健康、着装整齐（统一服装、持证上岗，装备佩戴规范）、精神饱满、站姿端正、仪态严谨、目光有神，向进出人员和车辆敬礼问好。人员要求安排不少于4人。

1.2.8保安普通岗（5人）：年龄18—50周岁，男，身高1.72米以上，女，身高1.60米以上，政审合格，外貌端正、着装整齐（统一保安服装、佩戴统一标志，装备佩戴规范，仪容仪表规范整齐，上岗时精神饱满，姿态良好，动作规范）、严肃，持证上岗，人员要求安排不少于5人。24小时3班工作制。

1.2.9消防监控值班室（3人）：年龄18—45周岁，男，身高1.65米以上，形象好、身体健康、着装整齐（统一服装、持证上岗，装备佩戴规范）、精神饱满、持证上岗，工作认真负责。人员要求安排不少于3人。24小时3班工作制。

1.2.10工程人员（2人）

1.2.10 .1高低压值班员：

50周岁以下，有一定的专业维护知识和运用能力。持有特种作业操作证（准操项目：高压电工作业或低压电工作业）。

1.2.10.2 水电工：男性，年龄在55（含）周岁以下。有一定的专业维护知识和运用能力。

注：1、岗位人员配置素质水平不得低于本项目需求里人员基本配置要求，人数不得低于28人，除注明外均不得兼职或兼任。签订合同前必须向采购人提供参与服务的所有人员的劳动合同、履历表、上岗证、其他相关技术证书，经采购人审核认可后，方能上岗。投标时需提供人员配备承诺函，未提供的其中否则按无效投标文件处理。

三、服务方案要求

1.投标人应根据物业管理总体设想方案，方案应包括：对本物业的认识、服务定位、管理理念、服务目标及整体设想等内容，要求方案细致完整、针对性强、措施有力，具有符合和满足本物业运行特点的操作性和针对性，确保无重大设备运行、安保、消防等责任事故发生。

2.投标人应根据管理模式、运作流程，制订相应的内部管理方案：包括本项目的管理模式、运作流程、管理机制、项目保障，要求方案细致完整、针对性强、措施有力，方案的贯彻应能满足本项目各项服务要求。

- 3.投标人应根据秩序维护服务方案，制订相应的秩序维护服务方案：包括岗位值班值守，安检秩序维护安检、安全巡查、车辆秩序维护、重要会议及重大活动秩序维护、消防监控值守等，要求方案细致完整、针对性强、措施有力，方案的贯彻应能满足本项目安保服务要求。

4.投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的卫生清洁服务方案：包括室内楼宇保洁卫生、室外保洁卫生、公共卫生事件防控消杀、有害生物防治、生活垃圾分类，不同工作面（公共区域、洗手间、消防通道、电梯厅、值班室、沐浴房、车库等）的保洁措施等，要求方案细致完整、针对性强、措施有力，方案的贯彻应能满足本项目卫生清洁服务要求。

5.投标人应根据采购需求和本项目实际，①制订相应的会议服务方案：包括各类型（小型研讨会、座谈会、全局大会、视频会议等）会务服务流程，会议场所（接待室、会议室、服务前台等），②制订相应的重大活动保障服务方案：包括各类型（汇报、文艺、考察调研、现场会等）重大活动服务保障措施等，要求方案细致完整、针对性强、措施有力，方案的贯彻应能满足本项目服务要求。

6.投标人应根据采购需求和本项目实际，制订房屋及设施设备管理方案：包括房屋公共部位及供配电、给排水、弱电系统、消防系统、空调系统、电梯等各类设施设备日常巡查报修、督促各专业维保单位实施维护保养等服务方案要求方案细致完整、针对性强、措施有力，方案的贯彻应能满足本项目设备维护服务要求。

7.投标人应根据采购需求和本项目实际，制订突发事件应急处理预案：包括恶劣天气、群体上访、设施设备故障，特殊时期突发疫情、公共事件、突发火灾等的应对措施、工作流程等，要求方案细致完整、针对性强、措施有力，方案的贯彻应能满足本项目突发情况应急处理的服务要求。

四、履约能力要求

1、业绩：自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人承担的类似非住宅项目物业服务案例（须包含秩序维护、环境保洁、工程维修、会务服务四项服务内容，具体名称可略有差异）。

2、奖项：为更好地体现企业的综合实力，投标人自2023年1月1日以来（以相关证书或文件上注明的日期为准）获得过县、区级及以上行政部门颁发的表彰、奖励等荣誉的优先。

3、供应商应具有完善的物业管理总体设想方案、管理模式、运作流程、秩序维护服务方案、卫生清洁服务方案、会务服务方案、房屋及设施设备管理方案、突发事件应急处理预案等。

五、商务部分

1、物业管理服务期限：三年，服务期内因乙方严重违约的，甲方将终止与乙方的服务合同。

2、付款方式:

2.1、预付款支付比例：合同签订后30日内，首年物业费的30%。

2.2、物业管理费按每三个月支付一次（付款金额=全年物业管理服务费用÷4，同时扣回预付款，如不够扣回则在后期付款中扣回）。乙方提供增值税发票后10个工作日内，甲方支付费用。

3、投标报价的相关说明

3.1不接受超过550.5万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。

3.2供应商应按要求填报《投标分项报价表》（格式见第六章），报价应包括但不限于以下内容：

①员工工资：根据省级人社部门现行文件，报价中的员工月最低工资不得低于阜宁县最低标准，供应商须在《投标报价明细表》中按照采购需求中物业服务人员岗位分别填报员工工资，否则做无效投标处理。

②社会保险和公积金：供应商应按照《中华人民共和国社会保险法》等相关法律法规规定为员工缴纳养老、工伤、失业、生育、医疗等社会保险，缴费基数不得低于省级人社部门现行文件规定；供应商应按照《住房公积金管理条例》等相关法律法规规定为员工缴存住房公积金，缴存基数不得低于本县关于住房公积金缴存基数的相关规定。

根据省级人社部门文件规定，最低工资不包含劳动者按下限缴存的住房公积金，由用人单位按规定另行支付，供应商须测算在报价中，否则做无效投标处理。

供应商为投入本项目服务人员缴纳社保和公积金的人数不得低于28人，供应商报价中的“社保、公积金”费用测算不得低于上述要求，否则作为无效投标处理。

③法定节假日工资：本项目物业管理服务法定节假日在岗人数不少于18人，报价中的“法定节假日人员加班费”不得低于上述要求，并按照本项目合同履行期内的法定节假日天数（13天/每年）进行测算，否则做无效投标处理。

④法定税费：供应商应依法缴纳税费，《投标报价明细表》中统一按一般纳税人税率6%取费（合同履行时实际应税税率与招标时不一致按实调整结算），否则作为无效投标处理。

⑤其他费用：《投标报价明细表》中供应商认为完成本项目物业管理服务可能产生的其他相关费用。

3.4报价需充分考虑服务期限（合同期限）内的市场因素和成本变化状况的风险，合同期间不再调整价格。

3.5采购人不支付投标报价以外的任何费用。

3.6报价在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。

六、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 阜宁交通综合服务楼物业管理服务项目 | 物业管理 |

# 第五章 评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目若不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%的价格扣除。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

二、评标方法与评标标准

| 评审因素 | 评审因素细化和量化 |  | 最高分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×10（四舍五入，保留小数点后两位）。 |  | 10分 |
| 技术服务方案 | 物业管理总体设想方案 | 评委根据投标人提供的对本物业的认识、服务定位、管理理念、服务目标及整体设想等方面进行打分。提出的总体设想方案符合项目要求，具有详细内容，有效扎实，思路清晰的得5分；提出的总体设想方案基本有效，思路基本清晰的得3分；提出的总体设想方案内容不全面仅涉及，无可行性，思路不清晰的得1分；不提供得0分。 | 5分 |
|  | 管理模式、运作流程 | 评委根据投标人提供的本项目的管理模式、运作流程、管理机制、项目保障等方面进行打分。管理模式、运作流程描述齐全，符合采购人实际需求得5分，管理模式、运作流程描述基本完整，基本符合采购人实际需求的得3分，管理模式、运作流程针对性欠缺、描述一般的得1分，不提供得0分。 | 5分 |
|  | 秩序维护服务方案 | 评委根据投标人提供的秩序维护服务方案进行打分。秩序维护服务方案合理、实用性强的得5分，秩序维护服务方案基本合理、实用性一般的得3分，秩序维护服务方案欠缺、实用性差的得1分，不提供得0分。 | 5分 |
|  | 卫生清洁服务方案 | 评委根据投标人提供的卫生清洁服务方案进行打分。卫生清洁服务方案合理、实用性强的得5分，卫生清洁服务方案基本合理、实用性一般的得3分，卫生清洁服务方案欠缺、实用性差的得1分，不提供得0分。 | 5分 |
|  | 会务服务方案 | 评委根据投标人提供的会务服务方案进行打分。会务服务方案合理、实用性强的得5分，会务服务方案基本合理、实用性一般的得3分，会务服务方案欠缺、实用性差的得1分，不提供得0分。 | 5分 |
|  | 房屋及设施设备管理方案 | 评委根据投标人提供的房屋及设施设备管理方案进行打分。房屋及设施设备管理方案合理、实用性强的得5分，房屋及设施设备管理方案基本合理、实用性一般的得3分，房屋及设施设备管理方案欠缺、实用性差的得1分，不提供得0分。 | 5分 |
|  | 突发事件应急处理预案 | 评委根据投标人提供的突发事件应急处理预案进行打分。突发事件应急处理预案合理、实用性强的得5分，突发事件应急处理预案基本合理、实用性一般的得3分，突发事件应急处理预案欠缺、实用性差的得1分，不提供得0分。 | 5分 |
| 项目人员配备 | 主要管理人员 | 1.项目经理（8分） 投标人拟派驻的项目经理具有本科及以上学历的得2分；持有消防设施操作员（四级）证的得2分；自2020年1月1日以来个人获得市级及以上主管部门或物业管理行业协会颁发的荣誉称号的得2分；具有3年及以上物业项目经理工作经验的得2分。本项最多得8分。 投标时需提供毕业证书、业主单位出具的工作经验证明、相关证书、荣誉证书的证明材料扫描件，否则不予计分。 2.保安主管（6分） 投标人拟派驻的秩序维护主管具有本科及以上学历的得1分；持有保安员证的得1分；持有消防设施操作员（四级）证的得1分；为退伍军人的得1分；具有3年及以上物业保安主管工作经验的得2分。本项满分6分。投标时需提供毕业证书、业主单位出具的工作经验证明、相关证书、荣誉证书的证明材料扫描件，否则不予计分。 | 14分 |
|  | 其他人员 | 1.客服领班人员（3分） 投标人拟派驻的客服人员中具备大专及以上学历且持有普通话二级甲等及以上等级证书的，每提供一人得1分，本项满分3分。投标时需提供毕业证书、普通话等级证书的证明材料扫描件，否则不予计分。 2.保安人员（3分） 投标人拟派驻的保安人员中持有保安员证的，每提供一人得1分。本项满分3分。投标时需同时提供保安员证证明材料扫描件，否则不予计分。 3.消防监控人员（4分） 投标人拟派驻的消防监控人员中持有消防设施操作员（四级）证的且持有一级注册消防工程师证的，每提供一人得2分。本项满分4分。投标时需提供相关岗位证书的证明材料扫描件，否则不予计分。 4.工程人员（4分） 投标人拟派驻的工程人员中同时持有高压、低压电工作业证和另外两种岗位证书（含特种设备安全管理A证、锅炉作业证、制冷与空调作业证、固定式压力容器操作证），每提供一人得2分。本项满分4分。投标时需提供相关岗位证书的证明材料扫描件，否则不予计分。 | 14分 |
| 综合实力 | 业绩 | 自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人承担的类似非住宅项目物业服务案例（须包含秩序维护、环境保洁、工程维修、会务服务四项服务内容，具体名称可略有差异），每提供一个得2分。本项最高得12分。 注：投标时须提供物业合同首页、合同主要内容部分、签字盖章页等关键页部分扫描件，如合同中不能反映以上相关信息的，需提供由业主单位出具的证明材料扫描件，否则不予计分。 | 12分 |
|  | 体系认证 | 投标人具有质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、诚信管理体系、能源管理体系、物业服务认证证书每提供一个得1分。本项最高得6分。 注：投标时提供上述证书扫描件，并同时提供中国国家认证认可监督管理委员会http://www.cnca.gov.cn网页查询的有效截图，缺一不可，否则不予计分。 | 6分 |
|  | 获奖荣誉 | 供应商或其所服务的物业项目自2023年1月1日（含）以来获得县级行政部门表彰的每提供一个得0.2分，获得市级行政部门表彰的每提供一个得0.5分，省级及以上行政部门表彰的每提供一个得1分，本项最高得6分（同一年份的同一项目表彰按最高级别奖项计算，不重复得分，不包括各类协会表彰）。【注：以相关证书或文件上注明的日期为准，投标时须提供获奖证书或其他相关证明材料原件扫描件并加盖投标人公章，不提供不得分。】 | 6分 |
|  | 投标人物业智能化管理 | 投标人具有为物业服务配备的智能化管理平台，平台为供应商自行研发且软件著作权人为供应商的，得3分；平台为投标人采购并使用第三方开发的系统的，得1分，其他不得分。本项最高3分。 注：提供（1）软件使用界面截图；（2）该系统软件著作权证明材料（自主研发的须提供国家版权局颁发的软件著作权证书，著作权人须为供应商。缺任何一项证明材料则该项不得分。 | 3分 |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项目 名 称：

项目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度（2025年度）的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供2025年9月以来至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、承诺书

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、技术方案

十七、主要管理岗位人员配置

十八、履约能力

十九、盐城市政府采购事前信用承诺书

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度（2025年度）的财务状况报告

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供2025年9月以来至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320923-JZCG-G2026-0004号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致： 阜宁县机关事务中心

根据贵方的JSZC-320923-JZCG-G2026-0004号招标文件，正式授权下述签字人代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

- 九、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司             参加 阜宁县机关事务中心组织的，采购编号为JSZC-320923-JZCG-G2026-0004，（   项目名称）   的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十二、投标分项报价表

货币单位：元

| 序号 | 标的物名称 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 （1年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资、社保等 |  | （以下项合计） |  |  |  |  |
|  | 工资 | 项目经理 | 人*月 | 1 |  |  | 所有工作人员工资不低于本县最新公布的最低工资标准2180元/人/月，否则视为未实质性响应招标文件要求。 注：工资报价部分不含公积金个人计提部分，公积金个人计提部分单独计提。 |
|  |  | 客服领班 | 人*月 | 1 |  |  |  |
|  |  | 接待员 | 人*月 | 5 |  |  |  |
|  |  | 保洁主管 | 人*月 | 1 |  |  |  |
|  |  | 保洁员 | 人*月 | 5 |  |  |  |
|  |  | 保安主管 | 人*月 | 1 |  |  |  |
|  |  | 保安岗亭人员 | 人*月 | 4 |  |  |  |
|  |  | 保安普通岗 | 人*月 | 5 |  |  |  |
|  |  | 监控值班室 | 人*月 | 3 |  |  |  |
|  |  | 工程人员 | 人*月 | 2 |  |  |  |
|  | 公积金 | 个人计提部分 | 人*月 | 28 |  |  | 不低于160.8元/人/月填报（个人计提部分），要求所有人员必须缴纳公积金，否则视为未实质性响应招标文件要求。 |
|  |  | 企业计提部分 | 人*月 | 28 |  |  | 不低于160.8元/人/月填报（企业计提部分），要求所有人员必须缴纳公积金，否则视为未实质性响应招标文件要求。 |
|  | 社保 |  | 人*月 | 28 |  |  | 不得低于1277.62元/人/月，否则视为未实质性响应招标文件要求。所有人员必须参加保险。 |
|  | 国假加班费 |  | 人*年 | 18 |  |  | 本项目要求每年国假加班天数13天，国假加班人员数不得低于18人，各投标人须按不低于3908.97元/人/年填报，否则视为未实质性响应招标文件要求。 |
| 2 |  | 其他费用 | （以下项合计） |  |  |  |  |
|  |  | 服装及装备费 | 人*年 | 28 |  |  |  |
|  |  | 福利费 | 人*年 | 28 |  |  |  |
|  |  | 体检费 | 人*年 | 28 |  |  |  |
|  |  | 培训费 | 人*年 | 28 |  |  |  |
|  |  | 高温费 | 人*年 | 28 |  |  |  |
|  |  | 其他费用 | 人*年 | 28 |  |  |  |
|  |  | 办公及清洁耗材费 | 年 | 1 |  |  |  |
| 3 |  | 管理费及合理利润 | 年 | 1 |  |  |  |
| 4 |  | 法定税费 | 年 | 1 |  |  | 按一般纳税人税率6%，否则视为未实质性响应招标文件要求。（合同履行时实际应税税率与招标时不一致按实调整结算） |
| 一年投标报价（1+2+3+4） |  |  |  |  |  |  | 一年费用 |
| 投标总报价 (三年费用) |  |  |  |  |  |  | 三年费用 |

投标人所提供人员的费用不得低于上述标准进行测算，否则视为未实质性响应招标文件要求。如果招标公告发布之后开标前遇政府调整职工最低工资标准或社会保险缴纳基数，评标委员会进行符合性审查时可仍按上述标准审查，中标后，中标人应按照最新政策文件规定执行。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 十三、承诺书

（投标人名称）针对本项目JSZC-320923-JZCG-G2026-0004在此对服务保障做如下承诺：

1、本公司（单位）对本项目所提供的服务符合招标文件要求；

2、本公司（单位）保证合同签订前，将按招标文件要求及所投投标文件中做出的相应承诺将提供本项目组相关人员配置及岗位职责（内容至少包含姓名、性别、工种、学历、身份证号码、资格证书等，并附相关人员资格证书，包含不限于保安员上岗证、消防操作员证或建（构）筑物消防员证、高低压电工作业证、健康证、学历证书等）

3、本公司（单位）保证项目配置人员工资、社保、公积金等标准不低于投标文件中标准；在中标后每月向招标人提供所有配置人员的工资明细用于核对，若发现存在少发现象，则采购人在物业费用中相应扣除；若发现实际配置人员与采购人需求严重不符情况（持证情况、年龄满足等），采购人则视为该岗位缺岗，采购人在物业费中相应扣除。

4、

5、

6、

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：JSZC-320923-JZCG-G2026-0004

分包号：

投标总报价

大写：

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十六、技术方案

根据项目需求结合评标办法自行编制。

十七、主要岗位管理人员配置

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 岗位 | 证书名称 | 人员经验描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

后附：人员证书原件扫描件。

十八、履约能力

- 1、业绩

- 2、奖项

十九、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人（盖章或签名）：

单位名称（盖章）：

年月日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。