2026年江苏省基本避孕药具第二轮政府采购项目

采购文件

项目编号：JSZC-320000-JCEC-G2026-0306

采购人：江苏省卫生健康委员会药品药具管理中心

采购代理机构：江苏省设备成套股份有限公司

2026年8月

目录

第一章 采购公告	1

第二章 供应商须知	6

第三章 评标标准	21

第四章 采购需求	27

第五章 合同主要条款及格式	34

第六章 附件	53

采购公告

项目概况

2026年江苏省基本避孕药具第二轮政府采购项目招标项目的潜在供应商应在江苏政府采购网苏采云系统注册登记成功后系统内免费下载获取招标文件，并于2026年9月10日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320000-JCEC-G2026-0306

1.2项目名称：2026年江苏省基本避孕药具第二轮政府采购项目

1.3预算金额：人民币334.5028万元（采购包1：127.88万元；采购包2：81.88万元；采购包3：65.4028万元；采购包4：59.34万元。）

1.4最高限价：

表1

| 采购包号 | 品种名称 （标的名称） | 规格 | 单位 | 每件 内装 | 需求 数量 | 最高限价（元） | 合计最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然橡胶胶乳男用避孕套（超薄） | 52mm | 只 | 2000 | 5560000 | 1278800.00 | 1278800.00 |
| 2 | 天然橡胶胶乳男用避孕套（超薄-水溶性） | 52mm | 只 | 2000 | 3560000 | 818800.00 | 818800.00 |
| 3 | 天然橡胶胶乳男用避孕套（非光面） | 52mm | 只 | 2000 | 2280000 | 524400.00 | 654028.00 |
|  | 天然橡胶胶乳男用避孕套（非光面3只装） | 52mm | 只 | 1800 | 3600 | 828.00 |  |
|  | 天然橡胶胶乳男用避孕套（非光面5只装） | 52mm | 只 | 2000 | 560000 | 128800.00 |  |
| 4 | 天然橡胶胶乳男用避孕套（光面） | 52mm | 只 | 2000 | 2560000 | 588800.00 | 593400.00 |
|  |  | 55mm | 只 | 2000 | 20000 | 4600.00 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 14543600 | 3345028.00 | 3345028.00 |

1.5采购需求：本次采购按照不同的品类，共分为4个采购包，详见表1，技术参数详见采购文件。本项目评标顺序依次为采购包1到采购包4。采购包1到采购包4兼投不兼中。

1.6合同履行期限：至所有合同内容履行完毕。

1.7行业划分：工业。

1.8本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度的财务报表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：①提供缴纳税收的凭证；②提供缴纳社会保险的凭据），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。（须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件）

2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：

投标人须具有所投采购包产品有效的《医疗器械生产许可证》和《医疗器械注册证》（须提供有效证书复印件并加盖投标人公章）。

2.4 拒绝下述供应商参加本次招标活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

3.1时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

3.2地点：江苏政府采购网苏采云系统注册登记成功后在系统内免费下载

3.3方式：采用网上注册登记方式

3.4售价：0.00元

四、提交投标文件开始时间、截止时间、地点和开标时间、地点

4.1提交投标文件截止时间、开标时间：2026年9月10日09点00分（北京时间）

4.2提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）

4.3开标地点：“苏采云”网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1本项目在江苏政府采购网、中国政府采购网发布公告。

6.2勘察现场：无。

6.3潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

①“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

②潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http：//jszfcg.jsczt.cn。

③“CA数字证书”的获取：

响应供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。

通过苏采云系统首页（http：//jszfcg.jscz.gov.cn）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

④采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

⑤采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

⑥请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

“苏采云”江苏省客服热线025-83633744、025-83633743。

有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

7.1采购人信息

名    称：江苏省卫生健康委员会药品药具管理中心

地    址：南京市湖南路37号

联 系 人：许梦雨

联系电话：025-83225586

7.2采购代理机构信息

名    称：江苏省设备成套股份有限公司

联 系 人：阮真真  唐大维

电子邮箱：ruanzz@jcec.cn

联系方式：025-83316480

地址：江苏省南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋10楼1001室

7.3项目联系方式

项目联系人：阮真真  唐大维

电话：025-83316480

- 第二章 供应商须知

一、总 则

1、适用法律

1.1本次招标，适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称“政府采购法”）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称“政府采购法实施条例”）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》（国统〔2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.7 本国产品支持政策

（1）本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（2）投标人应当出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章），否则不得享受价格评审优惠。本国产品支持政策详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

（3）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

3.8未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标标准；

（4）采购需求；

（5）合同主要条款及格式；

（6）投标文件格式及附件。

如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网/中国政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。

4.2 招标的最小单位是采购包。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.3 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。

6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

- 联合体投标（本项目不接受）

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

8、投标文件的组成

8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《合同条款偏离表》和《采购需求偏离表》等处逐条标明满足与否。本招标文件中斜体加粗且有下划线部分为实质性要求和条件，若存在负偏离或缺项或不能满足，将被视为未能实质响应招标文件，作无效投标处理。

8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。

9、投标文件的商务内容

9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（4）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；

（2）法人授权书（格式见第六章）；

（3）投标人资格资信证明文件：

  - 第一章招标公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

  - 第一章招标公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

  - 第一章招标公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

（4）开标一览表（格式见第六章）；

（5）《合同条款偏离表》；

（6）第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；

（7）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（8）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

10、投标文件的技术内容

技术部分内容是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《采购需求偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格内容

11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。

11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4.1评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.4.2.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价＜全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；

（3）投标报价低于本项目最高限价65%的，即投标报价＜本项目最高限价×65%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形；

11.4.2.2评标委员会启动异常低价投标审查后，属于11.4.2.1条第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于11.4.2.1条第（3）项情形的，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

11.5 投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。

11.6本项目预算为：详见第一章。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

12.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、中国政府采购网”发布的采购文件不一致，以上述网站发布的采购文件为准。

13、投标保证金（本项目无需缴纳投标保证金）

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

15、投标文件签署

15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章。

16、投标费用

16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理服务费：本次招标，除基本避孕药具采购项目10万元以下的采购包，采购人按照固定比例：中标金额的0.85%（千分之八点五）按照向招标代理机构支付中标服务费。本项费用无需在投标报价表中单列。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

18、投标文件的解密

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

18.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，作无效投标处理。

19、投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如撤回，投标保证金不予退还。

20、诚实信用

20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

21、开标

21.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。

21.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.3投标人不足3家的，不得开标。

21.4 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

22、评标

22.1 评标委员会

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的或者签字；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（3）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（4）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（5）现行法律法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用斜体加粗且有下划线部分说明的商务和技术要求。

22.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

22.2.2.3有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

（6）投标人以明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

22.2.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

2.2.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

22.2.3.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.2.5相同品牌产品的投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

22.3 评标方法和标准

22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

23、确定中标人

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

24、编写评标报告

24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性

25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

26、签订合同

26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用。

26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

27、质疑

27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

27.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

28、投诉

28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

29、其他

本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

- 第三章 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。评标委员会按采购包1至采购包4的顺序依次评标，本项目采购包1-4：兼投不兼中。对于兼投不兼中的采购包，各投标人可以参与一个或多个采购包的投标，但最多只能中标一个采购包，已经中标的供应商可以参加后续采购包的评审，但不再被推荐为中标候选人。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标总价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标总价）×30（小数点保留2位）。 | 30 |
| 2 | 需求响应 （16分） | 斜体加粗且有下划线部分为实质性要求和条件，如有任何一项不满足则为无效投标。投标人各采购包投标产品对“招标内容及技术要求”的响应程度，本项最高得16分： - 全部响应即满足招标文件的采购需求的得4分。 - 其他有负偏离的每项减2分，扣完为止； （3）有正偏离的加分，其中：①采购包1-4天然橡胶胶乳避孕套，爆破压力不小于1.0 kPa，爆破体积不小于20dm³；为正偏离，加3分；②采购包1-4最小包装为定位印花铝膜方包，为正偏离，加3分；③采购包2水溶性润滑剂 （玻尿酸）润滑剂含量≥800mg，为正偏离，加3分；其余有正偏离的（需经评标委员会一致认可的实质性正偏离），每项加3分，正偏离最高得12分。 注：投标人需在“采购需求偏离表”中如实逐项填列所投产品的参数，如招标文件要求提供相应证明材料的，应在偏离表中注明证明材料所在投标文件的位置。 | 16 |
| 3 | 履约能力 （20分） | 3.1 管理体系认证 投标人具有ISO13485医疗器械质量管理体系认证的得1分，本项最高得1分。 注：提供清晰有效的证书复印件。 | 1 |
|  |  | 3.2 成功案例 投标人2024年1月1日至今，每有一项所投品种产品采购业绩的，得1分，最高得3分。 注：①需提供清晰有效的合同复印件，时间以合同签订时间为准；②需与各分包品种一致，否则不计分；③与经销商之间的业绩均不计；④同一业主不同业绩合同只计一次。 | 3 |
|  |  | 3.3 用户评价 投标人提供上述3.2成功案例（有效计分的业绩）的客户对所投产品的供货评价。 （1）履约反馈和用户满意度高，高效完成项目业绩，验收合格率高的，有1份得1分，最高得2分； （2）履约反馈和用户满意度基本满意或一般的，不得分； （3）未提供相关证明材料的，不得分。 注：提供评价单位的联系人、联系电话、评价单位或其项目主管部门盖章的评价文件，否则不得分。 | 2 |
|  |  | 3.4 生产环境 投标人的生产环境符合国家规定要求，提供2024年1月1日以来，由第三方检测机构出具的符合10万级洁净度要求的生产环境检测报告的，得1分。 注：提供证明材料，否则不得分。 | 1 |
|  |  | 3.5 检测能力 3.5.1 检测人员 投标人具有医疗器械质量管理体系内审员培训合格证书（或由国家乳胶制品质量监督检验中心颁发的橡胶或避孕套产品等标准检测培训合格证书）的检测人员的，每配备1名人员得1分，本项最高2分。 注：提供人员证书及投标人为检测人员缴纳的近六个月任意一个月社保证明。 3.5.2 检测仪器、设备 投标人配备投标产品质量检测相应的仪器、设备：①爆破容量检测仪；②针孔检测仪（漏水检测设备/电检检测设备）；③老化试验箱；④包装完整性检测设备；以上4项仪器、设备每有1个得1分，最高得4分。 注：提供上述检测仪器一览表（包括仪器名称、品牌型号、购置年限、数量）、上述仪器、设备图片及购置证明（发票、付款证明等）。 | 6 |
|  |  | 3.6 产品追溯评价 投标人具有产品追溯性，流向、质量的信息化系统的得1分，没有不得分。 注：提供相关证明材料。 | 1 |
|  |  | 3.7 仓储能力 投标人应具备完成本项目相应的仓储能力，根据投标人提供的拟投入本项目使用的仓储场地和环境的情况说明以及仓储管理制度、现场照片等进行评审： （1）投标人仓储场地充足、仓储管理制度详细、科学、可行的，得3分； （2）投标人仓储场地基本满足、仓储管理制度基本可行的，得2分； （3）投标人仓储场地不足、仓储管理制度不够完善的，得1分； 注：未提供的不得分。 | 3 |
|  |  | 3.8 配套拎袋供应承诺 投标人承诺每箱提供10个定制拎袋（尺寸28×20×10cm，≥250g牛皮纸，印“江苏药品药具公共服务”公众号二维码），得3分。 注：提供承诺书加盖公章，未提供或未承诺的不得分（无需提供样品）。 | 3 |
| 4 | 质量评价 （6分） | 4.1 产品检验 提供自2024年1月1日以来，具备法定资质的第三方检验机构出具的所投产品全项检验合格报告（抽检或送检），每提供1批次的检测报告，得1分，最高得3分。 注：提供清晰有效的检验报告复印件。 | 3 |
|  |  | 4.2 供应商管理措施 （1）详细、全面、完善，科学、可行的，得3分； （2）基本完整，内容基本可行的，得2分； （3）简单，内容不够完善的，得1分； 注：未提供不得分。 | 3 |
| 5 | 样品评价 （18分） | 5.1 避孕套裸套的延展性（专家现场对每种样品进行实物测评，测试裸套拉伸、回弹、是否易破损等） （1）避孕套裸套的延展性和柔韧性、回弹度高，质地均匀、细腻，易膨胀且形态稳定的，得6分； （2）避孕套裸套的延展性和柔韧性、回弹度较高，质地较均匀、较细腻、膨胀度较好的，得4分； （3）避孕套裸套的延展性和柔韧性、回弹度一般，质地、膨胀度一般的，得2分； （4）避孕套裸套的延展性和柔韧性、回弹度低的，得1分； 注：未提供样品的不得分。 | 6 |
|  |  | 5.2 样品设计情况 （1）消费包装、铝膜的设计美观度、创意性强，得6分； （2）消费包装、铝膜的设计美观度、创意性良好，得4分； （3）消费包装、铝膜的设计美观度、创意性一般，得2分； （4）消费包装、铝膜的设计美观度、创意性差，得1分。 注：未按要求标注“国家免费提供，严禁流入市场”图标字样及“江苏药品药具公共服务”微信公众号的二维码等标识的，或未提供齐全的设计图稿，本项不得分；设计或图案存在版权侵权行为或未提供版权承诺书的此项不得分。 | 6 |
|  |  | 5.3 样品包材情况 （1）包装材质质感、耐压抗折性强，得6分； （2）包装材质质感、耐压抗折性良好，得4分； （3）包装材质质感、耐压抗折性一般，得2分； （4）包装材质质感、耐压抗折性差，得1分； 注：未按要求提供最小包装、消费包装和大包装裁样此项不得分；3只装、5只装、10只装消费包装纸盒分别采用375g、375g、425g的镭射金、银卡纸制作，提供相关证明材料（例如采买记录、纸张规格等），未使用或未提供材质相关证明，此项不得分。 | 6 |
| 6 | 防护保障措施 （4分） | 根据投标人提供的为保证产品在运输过程中不受损，存储过程中防潮、耐压所采取的防护保障（如：运输包装瓦楞纸的型号、厚度、密度等）措施进行评审： 6.1投标人承诺运输包装（外包装）参考国家标准《GB/T 6543-2025运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》中对运输包装用双瓦楞纸箱的分类进行设计。 注：提供承诺书加盖公章的得1分，未提供或未承诺的不得分。 6.2防护保障措施 （1）防护保障措施科学合理，能有效避免产品受到损坏的，得3分； （2）防护保障措施完整，能一定程度上避免产品受到损坏的，得2分； （3）防护保障措施基本完整，能减少产品受到损坏的，得1分； （4）防护保障措施一般，不实际或不能起到明显防护作用的，得0.5分； 未提供防护保障措施的不得分。 | 4 |
| 7 | 售后服务及承诺等 （4分） | 根据投标人的售后服务（如破损件退换货等）承诺、技术支持能力等进行评审： （1）售后服务承诺及措施得力、详细全面、技术支持能力强的，得4分； （2）售后服务承诺及措施全面、技术支持能力较强的，得3分； （3）售后服务承诺及措施基本全面、技术支持能力较弱的，得2分； （4）售后服务承诺及措施不够全面、技术支持能力弱的，得1分； 注：未提供的不得分。 | 4 |
| 8.1 | 投标主要产品为环保节能产品 （2分） | （1）投标主要产品属于财政部、国家发展改革委公布的“节能产品品目清单”范围内的，得1分； （2）投标主要产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内或未提供的，不得分。 注：投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书复印件。 | 1 |
| 8.2 |  | （1）投标主要产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，得1分； （2）未提供的，不得分。 注：投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的产品认证证书复印件。 | 1 |
| 合计 |  |  | 100 |

说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

2.本项目为专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购，非中小型企业参与本项目投标，将作无效标处理，投标人须提供中小企业声明函原件；监狱企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》原件。

3.本国产品的价格扣除

3.1本国产品标准、本国产品标准的适用范围、对本国产品的支持政策等详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

3.2 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.异常低价的处理

1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价＜全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；

②投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；

③投标报价低于本项目最高限价65%的，即投标报价＜本项目最高限价×65%；

④评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2）评标委员会启动异常低价投标审查后，属于1）条第①项至第④项情形的，应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于1）条第③项情形的，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

- 投标人必须逐条响应上述所有评审细则，并在招标文件中提供有效证明材料，否则将可能导致不得分。

- 第四章 采购需求

- 采购品种及规格一览表

| 采购包号 | 品种名称 （标的名称） | 规格 | 单位 | 每件 内装 | 需求 数量 | 最高限价（元） | 合计最高限价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然橡胶胶乳男用避孕套（超薄） | 52mm | 只 | 2000 | 5560000 | 1278800.00 | 1278800.00 |
| 2 | 天然橡胶胶乳男用避孕套（超薄-水溶性） | 52mm | 只 | 2000 | 3560000 | 818800.00 | 818800.00 |
| 3 | 天然橡胶胶乳男用避孕套（非光面） | 52mm | 只 | 2000 | 2280000 | 524400.00 | 654028.00 |
|  | 天然橡胶胶乳男用避孕套（非光面3只装） | 52mm | 只 | 1800 | 3600 | 828.00 |  |
|  | 天然橡胶胶乳男用避孕套（非光面5只装） | 52mm | 只 | 2000 | 560000 | 128800.00 |  |
| 4 | 天然橡胶胶乳男用避孕套（光面） | 52mm | 只 | 2000 | 2560000 | 588800.00 | 593400.00 |
|  |  | 55mm | 只 | 2000 | 20000 | 4600.00 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 14543600 | 3345028.00 | 3345028.00 |

以下条款中，本招标文件中斜体加粗且有下划线部分为实质性要求和条件，若存在负偏离或缺项或不能满足，将被视为未能实质响应招标文件，做无效投标处理。

二、技术要求

### （一）采购包1、天然橡胶胶乳男用避孕套（超薄）

| 采购包号 | 品种名称 （标的名称） | 规格 | 单位 | 每件 内装 | 需求 数量 | 最高限价（元） | 合计最高限价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然橡胶胶乳男用避孕套（超薄） | 52mm | 只 | 2000 | 5560000 | 1278800.00 | 1278800.00 |

1、天然橡胶胶乳男用避孕套（超薄）质量要求：

（1）产品符合标准GB/T7544-2019的技术要求。

（2）天然进口乳胶（提供进口报关单及采购合同复印件），医用级二甲基硅油润滑剂，单包装硅油润滑剂总量≥500mg。

（3）老化后爆破性能符合标准GB/T7544中对未处理的避孕套爆破体积和压力的要求（热空气老化试验方法采用GB/T7544附录H，老化条件为（168±2）h×（70±2）℃），爆破压力不小于1.0kPa，爆破体积不小于18.0dm³。

2、天然橡胶胶乳男用避孕套（超薄）为光面、标称厚度0.04mm-0.05mm，尺寸规格为52mm，不含储精囊长度≥170mm。

3、包装规格：单只装铝膜方包，每盒10只，装箱规格为每件内装2000只。

4、天然橡胶胶乳男用避孕套（超薄）的包装和标签等除满足国家法律规定，还应满足《江苏省基本避孕药具包装及标签要求》。消费包装纸盒采用425g的镭射金、银卡纸制作。

5、天然橡胶胶乳男用避孕套（超薄）的生产批号须满足以下要求：

（1）避孕套的生产批号，以八位数字表示，前四位数字表示年份（年份取后两位数，如2026年，年份用26表示）和月份，第五、六位数字表示当月累计生产批的顺序号，第七、八位数字表示生产本批产品的生产线编号。

（2）若投标人对避孕套生产批号的编制有其他信息的需求，应在上述批号规定位数后，空两个字符进行添加。

### （二）采购包2、天然橡胶胶乳男用避孕套（超薄-水溶性）

| 采购包号 | 品种名称 （标的名称） | 规格 | 单位 | 每件 内装 | 需求 数量 | 最高限价（元） | 合计最高限价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 天然橡胶胶乳男用避孕套（超薄-水溶性） | 52mm | 只 | 2000 | 3560000 | 818800.00 | 818800.00 |

1、天然橡胶胶乳男用避孕套（超薄-水溶性）质量要求：

（1）产品符合标准GB/T7544-2019的技术要求。

（2）天然进口乳胶（提供进口报关单及采购合同复印件），润滑剂为水溶性润滑剂（含玻尿酸），水溶性润滑剂含量≥700mg。

（3）老化后爆破性能符合标准GB/T7544中对未处理的避孕套爆破体积和压力的要求（热空气老化试验方法采用GB/T7544附录H，老化条件为（168±2）h×（70±2）℃），爆破压力不小于1.0kPa，爆破体积不小于18.0dm³。

2、天然橡胶胶乳男用避孕套（超薄-水溶性）为光面超薄，标称厚度0.04mm-0.05mm，尺寸规格为52mm，不含储精囊长度≥170mm。

3、包装规格：单只装铝膜方包，每盒10只，装箱规格为每件内装2000只。

4、天然橡胶胶乳男用避孕套（超薄-水溶性）的包装和标签等除满足国家法律规定，还应满足《江苏省基本避孕药具包装及标签要求》。消费包装纸盒采用425g的镭射金、银卡纸制作。

5、天然橡胶胶乳男用避孕套（超薄-水溶性）的生产批号须满足以下要求：

（1）避孕套的生产批号，以八位数字表示，前四位数字表示年份（年份取后两位数，如2026年，年份用26表示）和月份，第五、六位数字表示当月累计生产批的顺序号，第七、八位数字表示生产本批产品的生产线编号。

（2）若投标人对避孕套生产批号的编制有其他信息的需求，应在上述批号规定位数后，空两个字符进行添加。

### （三）采购包3、天然橡胶胶乳男用避孕套（非光面）

| 采购包号 | 品种名称 （标的名称） | 规格 | 单位 | 每件 内装 | 需求 数量 | 最高限价（元） | 合计最高限价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 天然橡胶胶乳男用避孕套（非光面） | 52mm | 只 | 2000 | 2280000 | 524400.00 | 654028.00 |
|  | 天然橡胶胶乳男用避孕套（非光面3只装） | 52mm | 只 | 1800 | 3600 | 828.00 |  |
|  | 天然橡胶胶乳男用避孕套（非光面5只装） | 52mm | 只 | 2000 | 560000 | 128800.00 |  |

1、天然橡胶胶乳男用避孕套（非光面）质量要求：

（1）产品符合标准GB/T7544-2019的技术要求。

（2）天然进口胶乳橡胶（提供进口报关单及采购合同复印件），硅油：医用级二甲基硅油润滑剂，单包装硅油润滑剂总量≥500mg；

（3）老化后爆破性能符合标准GB/T7544中对未处理的避孕套爆破体积和压力的要求（热空气老化试验方法采用GB/T7544附录H，老化条件为（168±2）h×（70±2）℃），爆破压力不小于1.0kPa，爆破体积不小于18.0dm³。

2、天然橡胶胶乳男用避孕套（非光面）为颗粒、螺纹混合型，尺寸规格为52mm，不含储精囊长度≥170mm。

3、包装规格：单只装铝膜方包，分别为10只/盒、3只/盒、5只/盒，对应装箱规格分别为每件内装2000只、1800只、2000只。

4、天然橡胶胶乳男用避孕套（非光面）的包装和标签等除满足国家法律规定，还应满足《江苏省基本避孕药具包装及标签要求》。10只装消费包装纸盒采用425g的镭射金、银卡纸制作；3只装、5只装消费包装纸盒采用≥375g的镭射金、银卡纸制作。

5、天然橡胶胶乳男用避孕套（非光面）的生产批号须满足以下要求：

（1）避孕套的生产批号，以八位数字表示，前四位数字表示年份（年份取后两位数，如2026年，年份用26表示）和月份，第五、六位数字表示当月累计生产批的顺序号，第七、八位数字表示生产本批产品的生产线编号。

（2）若投标人对避孕套生产批号的编制有其他信息的需求，应在上述批号规定位数后，空两个字符进行添加。

### （四）采购包4、天然橡胶胶乳男用避孕套（光面）

| 采购包号 | 品种名称 （标的名称） | 规格 | 单位 | 每件 内装 | 需求 数量 | 最高限价（元） | 合计最高限价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 天然橡胶胶乳男用避孕套（光面） | 52mm | 只 | 2000 | 2560000 | 588800.00 | 593400.00 |
|  |  | 55mm | 只 | 2000 | 20000 | 4600.00 |  |

1、天然橡胶胶乳男用避孕套（光面）质量要求：

（1）产品符合标准GB/T7544-2019的技术要求。

（2）天然进口胶乳橡胶（提供进口报关单及采购合同复印件），硅油：医用级二甲基硅油润滑剂，单个包装硅油润滑剂总量≥400mg。

（3）老化后爆破性能符合标准GB/T7544中对未处理的避孕套爆破体积和压力的要求（热空气老化试验方法采用GB/T7544附录H，老化条件为（168±2）h×（70±2）℃），爆破压力不小于1.0kPa，爆破体积不小于18.0dm³（52mm、55mm）。

2、天然橡胶胶乳男用避孕套（光面）为光面普通型，尺寸规格为52mm、55mm，不含储精囊长度≥170mm。

3、包装规格：单只装铝膜方包，每盒10只，装箱规格为每件内装2000只。消费包装纸盒采用425g的镭射金、银卡纸制作。

4、天然橡胶胶乳男用避孕套（光面）的包装和标签等除满足国家法律规定外，还应符合《江苏省基本避孕药具包装及标签要求》中的相关规定。

5、天然橡胶胶乳男用避孕套（光面）的生产批号须满足以下要求：

（1）避孕套的生产批号，以八位数字表示，前四位数字表示年份（年份取后两位数，如2026年，年份用26表示）和月份，第五、六位数字表示当月累计生产批的顺序号，第七、八位数字表示生产本批产品的生产线编号。

（2）若投标人对避孕套生产批号的编制有其他信息的需求，应在上述批号规定位数后，空两个字符进行添加。

### 三、质量保证要求

1、生产质量保证能力：投标人应具备完成本项目的生产质量保证能力，配备能满足本项目要求的生产人员和质量管理人员；并配备能满足本项目要求的生产场地及设备；

2、检测能力：投标人具备完成本项目相应的检测能力，配备能满足本项目要求的专业检测人员和检测仪器；

3、主要原材料管理能力：为保证本项目产品质量，投标人应确保相应的原料药供应能力，对原材料的产品质量有明确的检测验收标准，确保优质的原材料可以长期、稳定、高效地供货；

4、仓储环境能力：投标人具备完成本项目相应的仓储能力，投标供应商应配备能满足本项目要求的仓储环境，并建立相关的仓储制度，供应商需提供针对自身仓储条件的情况说明并提供相关证明材料，包括仓储面积、环境维护标准等；

5、避孕套对洁净室（区）配置和灭菌过程要求：监测记录的检查项目和检测周期，天然橡胶胶乳男用避孕套符合标准GB/T7544-2019《天然橡胶胶乳男用避孕套技术要求与试验方法》。

### 四、商务条款要求

1、供货时间：供应商应在签订合同45天内开始供货，2026年11月30日前完成本项目的所有供货。

2、供货地点：避孕套产品配送至江苏省乡级及以上仓库，运至指定地点或搬至仓库指定位置。

3、供应商交货前应配合采购人完成资质备案，提供质量保证书、授权委托书。

4、供应商交货时应提供药具标注批的出厂检测报告书，发货前提交具有法定资质的第三方检验机构出具的标注批的检测报告书。

5、供应商应按照采购人提供的交货计划，集中批号，及时配送药具。药具包装箱内附药具合格证。所有药具（包含非整箱药具）应当配有厂家正规包装箱。

6、供应商交付的药具应是供货当年（即2026年）的产品。

7、售后服务及承诺：

供应商应具有本地化服务能力，配备相应的售后服务人员，并提供售后服务响应标准、服务体系、备件体系、应急解决方案、专业技术人员保障等服务方案；服务方案应科学合理、具备针对性，并指定专门的售后服务人员，提供便捷的即时通信联系方式，确保维保期电话30分钟响应，8小时内到现场，24小时内解决问题。

8、产品追溯服务要求：投标人应保证按照江苏省卫生健康委员会药品药具管理中心的要求，提供中标产品准确物资流向的信息。流向信息包括产品品名、规格/参数、包装规格、数量、批号、生产日期、有效期、发货时间、发货地点，实时状态等信息。

（1）将所有发货运单予以完整、全数留存以备查。

（2）保证反馈的流向信息与实际一致，且出库发货时间、发往地与发运单上有关信息完全一致，与仓库进出库记录吻合。

9、采购人有权在合同履行过程中，对供应商的生产供应情况进行核查，供应商应予以配合，核查中发现供应商关键项目与投标响应文件不一致的，采购人可视情况解除本合同，并将供应商列入负面清单，三年内不得参与江苏省卫生健康委员会药品药具管理中心组织的基本避孕药具政府采购项目。

10、抽检：供应商应配合采购人的质量抽样工作，且免费提供所需数量的抽样样品。详见合同约定。

11、供应商应承诺针对本项目提供的产品包装设计、包装图案为原创或为已购买版权图案，不存在任何侵犯第三方及其授权许可人的知识产权的情形。（提供承诺书加盖公章）

12、投标样品要求

（1）供应商提供投标样品时需提供厂家生产样品的含技术参数的产品彩页或产品彩页照片；

（2）请供应商按照招标文件要求提供所投产品的样品，包括：

1）开标前提供所投采购包的所有规格各3盒避孕套消费包装的样品，包装要求要符合《江苏省基本避孕药具包装及标签要求》（详见附件）的规定。

2）提供大包装箱裁样，面积 25cm×25cm，包装符合《江苏省基本避孕药具包装及标签要求》（详见“合同主要条款及格式”附件）的规定。

（3）样品递交时，需单独密封，并在外包装上注明供应商名称、项目编号、采购包号，以及标明“样品”字样，如因标注不清而产生的后果由供应商自负；

（4）样品递交截止时间：同投标截止时间；

（5）样品递交地点：江苏省南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋10楼1001室；

（6）样品需在投标截止时间前送达/邮寄送达江苏省南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋10楼1001室 联系人：阮真真 025-83316480，投标截止时间后送达/邮寄送达的样品予以拒收！

（7）样品应满足以下要求：

1）投标人提供的避孕套样品材质优良，裸套规格符合各标的参数要求，质量符合国家及招标文件要求；

2）投标人提供的避孕套样品外观整体造型美观大方，色彩搭配比例协调，具有较强的视觉识别度，符合政府基本避孕药具项目主题，无版权问题；

3）投标人提供的避孕套大包装箱裁样、消费包装和最小包装的包装设计、材料、包装印刷等，符合《江苏省基本避孕药具包装及标签要求》。

13、其他补充要求详见招标文件“合同主要条款及格式”条款。

### 五、违约条款

1、供应商所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量、生产日期等不符合合同、招标文件规定标准的，或供应商运输过程中的过失等非采购人过错，导致采购人受损，采购人有权拒收该货物并收取履约保证金的10%作为赔偿款，供应商愿意更换货物但逾期交货的，按供应商逾期交货处理。供应商逾期交付赔偿款，应按赔偿款总额每日千分之六向采购人支付违约金，采购人有权从待付货款中扣除相应的赔偿款及违约金。采购人拒绝更换货物的，可单方面解除合同，且因此产生的所有损失都由供应商承担。

2、供应商逾期交付货物的，采购人可约谈供应商，提出警示。供应商应按逾期交货总额每日千分之六向采购人支付违约金，采购人有权从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，采购人可解除本合同，且不承担任何违约责任。供应商因逾期交货或因其他违约行为导致采购人解除合同的，供应商应向采购人支付合同总值20%的违约金，违约金的给付不豁免供应商对采购人的损失承担赔偿责任。

3、因供应商提供的药具产品存在缺陷、质量问题或不良反应等对药具使用者造成伤害的，供应商应进行赔偿。

### 六、履约验收要求

采购人成立履约验收小组按照相关要求对中标供应商提供的货物进行履约验收，履约验收内容包括但不限于药具种类、数量、外观、第三方抽检报告（如有）等。采购人将根据验收结果及异常情况处理内容出具验收报告并通知供应商。

- 第五章 合同主要条款及格式

江苏省基本避孕药具政府采购

合

同

书

合同编号：

年    月

江苏省政府采购合同

（企业简称）

项目名称：

项目编号：

需        方：江苏省卫生健康委员会药品药具管理中心

地        址：南京市湖南路37号

电        话：

供        方：

地       址：

电       话：

开户银行：

账       号：

见证方：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，通过政府采购，需方从供方采购用于向育龄人群免费提供基本避孕药具（以下简称药具）。为保证药具质量和售后服务，供需双方签订如下合同。

## 一、货物内容

供货一览表（企业简称）

| 品 名 | 注册 证号 | 规格 | 单位 | 每件 内装 | 单价 （元） | 有效期（年） | 数量 | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（总金额）： 人民币整（小写：¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：供货一览表由需方填写，“注册证号”内容由供方填写，注册信息在合同履行期间如有变更，须于变更后7日内将相关文件报需方备案。

## 二、货款支付

2.1 采购资金的支付方式、时间及条件：

（1）合同签订后10个工作日内，需方凭供方开具的合同发票支付合同额的60%。

（2）全部药具送达需方指定地点、提供来货清单和收货方入库单且经履约验收合格后，需方支付剩余合同额。

注：对满足合同支付条件的，需方自收到发票后30日内支付资金。

（3）需方以本合同书中注明的供方账户名称、开户银行及账号信息为准支付货款。

2.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，供方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.3 本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

2.4 履约保证金：

（1）中标（成交）供应商应以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式在合同签订前缴纳履约保证金，金额为合同金额的10%。

（2）履约保证金的有效期为一年。

（3）如中标（成交）供应商未能履行合同规定的义务，招标人有权从履约保证金中取得补偿。

（4）履约保证金扣除招标人应得的补偿后的余额，在有效期满后5个工作日内无息退还给中标（成交）供应商。

## 三、技术资料与备案

3.1 供方应按招标文件规定的时间向需方提供使用货物的有关技术资料，提供合法有效的生产经营、许可证书、注册证书等纸质和电子版资质材料报需方备案。

3.2 包装备案：供方应当及时向需方做好供货产品说明书、包装和标签的备案。

（1）备案时间

① 药具合同签署后到各级包装批量印刷之前。

② 供货期间，说明书、包装和标签进行修改后到新版印刷之前。

以上两种情形，均应当在需方及时备案。

（2）备案内容

① 药具的说明书、包装和标签的彩色图样（含尺寸）及实物。

② 药具包装材料质量标准（见后页样表 1）。

③ 药具包装及标签情况（见后页样表 2）。

以上内容缺一不可。

（3） 备案形式：实样邮寄给需方药品保障科，同时将电子版发至指定邮箱。

3.3 没有需方事先书面同意，供方不得将由需方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

## 四、知识产权

4.1 供方应保证需方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由供方负全部责任，包括诉讼费用、第三方索赔、律师费、鉴定费等。

## 五、产权担保

5.1 供方保证所交付的货物的所有权完全属于供方且无任何抵押、查封等权属瑕疵。

## 六、转包或分包

6.1 本合同范围内的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应。

6.2 除非得到需方的书面同意，供方不得部分分包给他人供应。

6.3 如有转让或未经需方同意的分包行为，需方有权终止合同，不承担任何违约责任。

## 七、质保期

7.1 本合同项下药具的质保期同各类药具所标示的有效期。

7.2 质保期内，因药具质量及安全问题发生的所有损失与法律责任均由供方承担；如质量问题发生在质保期内，第三方在质保期届满后主张质量相关责任，则仍由供方承担前述费用与法律责任。

## 八、供货安排

8.1 供货期：2026年11月30日前完成本项目的所有供货，避孕套供应商应在签订合同45天内开始供货。

8.2 供货方式：    物流配送       。

8.3 供货地点：避孕套产品配送至省内乡级及以上指定仓库，避孕药、宫内节育器产品配送至省内县级及以上指定仓库，并卸至指定位置，码放整齐。

8.4 需方应至少提前10个工作日通知供方交货时间，并提供书面交货计划（包括交货时间、地点、药具规格型号、数量等）和调拨点通讯录，以便供方及时备货与供货。

8.5 供方应按照需方提供的交货计划，集中批号，及时配送药具，向需方交付的药具应是中标当年生产的产品。

8.6 供方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到需方48小时前通知需方做好收货准备，提供药具卸车、清点计划（内容包括：品名、规格、批号、数量、箱数、拟运抵时间等），以便需方接货时进行清点。

8.7 供方交货时应提供药具标注批的出厂检验报告，须随货同行。避孕药、宫内节育器、避孕套产品还需提供具有法定资质的第三方检验机构出具的标注批的检测报告书，须符合本合同质量条款规定，并及时邮寄至需方。

8.8 供方负责从产地到目的地的运输费用及保险费用，有关运输、保险和装卸等一切相关费用由供方承担。

8.9 供方交付的药具应具有适于运输、搬运的坚固包装，密封良好，且应根据药具的不同特性和要求，以及投标文件中提供的相关防护保障措施（如：运输包装瓦楞纸的型号、厚度、密度等），采取防潮、防雨、防锈、防震、耐压、防破损装卸等保护措施，以确保合同货物安全无损地送达交货地点。

8.10 货物在交付需方前发生的风险均由供方负责。

8.11 货物在规定的交付期限内由供方送达需方指定的地点视为交付，供方同时需通知需方货物已送达。

## 九、质量保证

9.1 药具质量

供方提供的药具必须是在企业资质有效期内生产的、符合国家质量标准及本合同质量条款，必须与采购文件、投标响应文件和承诺书相一致，未经使用的全新产品，确保质量合格、安全有效。

（1）避孕药产品：符合《中华人民共和国药典》或其他国家药品标准的规定。

（2）避孕套产品：天然橡胶胶乳避孕套符合标准符合GB/T7544，聚氨酯避孕套符合现行有效行业标准（HG/T5456-2018、Y/T 1850-2023），并增加：

① 润滑剂：天然橡胶胶乳男用避孕套的光面型单个包装硅油润滑剂总量≥400mg；天然橡胶胶乳男用避孕套非光面型、超薄-硅油型和聚氨酯避孕套单个包装硅油润滑剂总量≥500mg；天然橡胶胶乳男用避孕套（超薄-水溶性）单个包装水溶性润滑剂总量≥700mg。

② 天然橡胶胶乳避孕套老化后爆破性能符合标准 GB/T7544 中对未处理的避孕套爆破体积和压力的要求（热空气老化试验方法采用 GB7544 附录 H，老化条件为（168±2）h×（70±2）℃）。聚氨酯避孕套老化后爆破性能符合标准HG/T5456-2018、Y/T 1850-2023中对未处理的避孕套爆破体积和压力的要求。

③ 规格：大号（标称宽度55mm±2mm）、中号（标称宽度52mm±2mm）、小号（标称宽度49mm±2mm）；不含储精囊长度：天然橡胶胶乳男用避孕套 ≥170mm，复合型阻隔避孕套≥160mm；天然橡胶胶乳男用避孕套（超薄）和天然橡胶胶乳男用避孕套（超薄-水溶性）厚度0.04mm-0.05mm；聚氨酯避孕套厚度0.03mm-0.0399mm。

（3）宫内节育器产品：符合国家标准或医疗器械注册产品标准的规定。

（4）第（1）（2）（3）中所涉及的标准均指现行有效的质量标准。

（5）供方提供的药具应满足招标文件关于质量追溯的需求，符合“来源可查、去向可追、责任可究”的要求。

9.2 药具生产批号

（1）避孕药产品：生产批号以六位数字表示，前两位数字表示年份，中间两位数字表示月份，最后两位数字表示日期或生产流水号。

（2）避孕套产品：生产批号以八位数字表示，前四位数字表示年份月份，第五、六位数字表示当月累计生产批的顺序号，第七、八位数字表示生产本批产品的生产线编号。

（3）宫内节育器产品：生产批号以八位数字表示，前四位数字表示年份，第五、六位数字表示月份，最后两位数字表示日期或生产流水号。

（4）若供方对生产批号的编制有其他需求，应在上述要求生产批号位数数字后空两个字符进行添加。

## 十、货物包装

10.1 药具包装、标识等应符合《江苏省基本避孕药具包装及标签要求》（详见附件）的规定，按药具类别分为避孕药、避孕套、宫内节育器。

10.2 包材生产管理：供方应当按照招标文件技术参数要求，加强对包装材料的生产管理，做到：一是严格按照 GMP以及本文件中的相关要求，保证包装材料的质量；二是应当根据年度订购合同的供货数量，统筹安排，合理组织，印制适当数量的大、中、小各级包装材料，避免造成浪费。三是严禁使用非本产品包装发货。

10.3 对同品种、不同批号的药具，外包装箱上应以不同色标区分。 药具包装箱内附产品合格证、说明书、质量检验证明书、随配附件以及清单。

10.4 供方药具包装不符合《江苏省基本避孕药具包装及标签要求》的，或者由于对交付药具包装不善、标记不明、防护措施不当致使药具遭到损害或丢失的，供方应及时无偿补充、更换，并承担由此对需方造成的一切损失。

10.5本项目根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

## 十一、售后服务

11.1 供方提供的药具在质量期内因药具本身的质量问题发生事故，供方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由供方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：供方应退还需方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.2 如在使用过程中发生质量问题，供方在接到需方通知后在 72 小时内到达需方现场。

11.3供方应免费提供售后服务，包括：技术培训、指导、咨询等。若供方在接到需方提出的提供售后服务2个工作日内没有响应或拒绝，需方有权解除本采购合同，且不承担任何违约责任。

11.4 针对宫内节育器产品，根据供方承诺的免费更换服务，即产品超过效期后，供方根据需方提供的过期产品实物，免费为需方更换   /    数量的同一标准产品。

11.5 供方应配合需方的质量抽样工作，如需方有抽样需求，供方应免费提供所需数量的抽样样品。抽检不合格的，应及时采取召回、补充、更换等补救措施，情节严重的，需方可以解除合同。

## 十二、验收及核查

12.1 履约验收主要由各地药具管理机构负责，以入库验收方式为主，按照《国家免费提供避孕药具质量管理规范》要求及合同条款约定项目、内容进行验收。需方通过抽样送检等方式对疑似药具质量问题进行处理，必要时可按合同约定进行驻场核查。

12.2 供方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为需方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交需方。

12.3 药具运抵现场后，需方根据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准及时对药具的质量、规格和数量进行检验，如发现药具的规格、数量或两者都与合同不符，供方应按需方规定的时限无偿补充、更换。

12.4 对技术复杂的货物，需方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 如果药具的质量与合同不符，或需方经进一步检验或在发放、使用过程中发现药具存在非显而易见的损坏或缺陷，或在质保期限内证实药具是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求，需方有权向供方提出免费更换或补充，供方应予以配合。

12.6 需方有权在合同履行过程中，选择专业机构对供方进行驻厂核查，供方应予以配合。驻厂核查中发现供方实际与投标文件不一致、不符合生产质量控制等相关法律法规要求、合同履行不符合规定等情况，需方可视情况解除合同，并将供方列入不良信用记录，一至三年内不得参与需方组织的药具政府采购项目。

## 十三、违约责任

13.1 需方无正当理由拒收货物的，需方向供方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

13.2 需方无故逾期验收和办理货款支付手续的，需方应按逾期付款总额每日万分之五向供方支付违约金。

13.3 需方不履行本合同义务或履行本合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施、赔偿损失等违约责任，并承担不低于合同总价20%的违约金。

13.4 供方逾期交付货物的，需方将约谈供方，提出警示。供方应按逾期交货总额每日千分之六向需方支付违约金，需方有权从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，需方可解除本合同，且不承担任何违约责任。供方因逾期交货或因其他违约行为导致需方解除合同的，供方应向需方支付合同总值20%的违约金，违约金的给付不豁免供方对需方的损失承担赔偿责任。

13.5 供方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量、生产日期等不符合合同、招标文件规定标准的，或供方运输过程中的过失等非需方过错，导致需方受损，需方有权拒收该货物并收取履约保证金的10%作为赔偿款，供方愿意更换货物但逾期交货的，按供方逾期交货处理。供方逾期交付赔偿款，应按赔偿款总额每日千分之六向需方支付违约金，需方有权从待付货款中扣除相应的赔偿款及违约金。供方拒绝更换货物的，需方可单方面解除合同，且需方因此产生的所有损失都由供方承担。

13.6 因供方提供的药具产品存在缺陷、质量问题或不良反应等对药具使用者造成伤害的，供方应进行赔偿。

## 十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因战争、地震、水灾、火灾、暴风雪或其他不可抗力原因导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不能履行合同的一方不负有违约责任，但应尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并在3个工作日内以书面形式向对方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度说明。受到不可抗力影响的一方负责提供由权威机构出具的证明。

14.3 供需双方可根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同，或继续履行本合同。

## 十五、合同解除

15.1 有下列情形之一的，需方可以解除合同，供方退还全部已收款项并承担相应的法律责任，需方可将供方列入不良信用记录，三年内不得参与需方组织的免费避孕药具政府采购项目：

（1）供方履约不符合招标文件、投标文件规定或合同约定；

（2）在履行期限届满之前，供方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务；

（3）供方延迟履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行；

（4）供方使用、租用第三方设备、厂房用于生产活动；

（5）供方瞒报或者变相瞒报近三年国家级、省级食品药品监督管理、质量监督检验管理部门医疗器械质量公告投标产品抽检不合格信息；

（6）供方在采购过程中提供虚假资质证明文件或者业绩情况；

（7）驻厂核查中发现供方实际与投标文件不一致、不符合生产质量控制等相关法律法规要求等情况。

15.2 本合同解除后，根据合同履行情况，需方可以要求供方恢复原状、采取补救措施并有权要求赔偿损失。

15.3 供方因破产、解散、清算或因其他原因无法履行本合同时，报江苏省卫生健康委备案后，有权解除本合同。合同自解除合同的通知书送达供方时解除，供方须向需方返还未履行的合同价款，还应向需方一次性支付合同总价20%的违约金，违约金应自合同解除之日起10个工作日内支付完毕。

## 十六、合同变更及终止

16.1 本合同履行期间，如遇情势变更因素，经供需双方协商一致，可以变更本合同。

16.2 需方有权依据上级行政主管部门作出的具体行政行为或有关行政部门对供方作出的具体行政行为（包括但不限于行政命令、行政许可、行政确认、行政监督检查、行政处罚、行政强制、行政裁决、行政指导等）变更和解除本合同，并不承担因此对供方造成影响的任何赔偿责任。

## 十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市鼓楼区。

## 十八、合同生效及其他

18.1 除本合同文本外，中标（成交）通知书、采购文件、供方响应文件等与本合同具有同等法律效力，以上文件如有不清或矛盾之处，以所列顺序在前的为准，但供需双方有特别约定的除外。

18.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，需方执2份、供方执1份。

18.4 本合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字盖章之日起生效，有效期至本合同双方权利义务履行完毕为止。

18.5 供方未经需方同意，不得将其在合同项下的义务全部或部分转让给第三人。

附件： 江苏省免费避孕药具包装及标签要求（避孕套）

| 需 方（盖章）： |  | 供 方（盖章）： |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人或授权代表（签字）： 经办人： |  | 法定代表人或授权代表（签字）： 经办人： |
| 签订日期： |  | 签订日期： |

附件

江苏省基本避孕药具包装及标签要求

（避孕套）

一、国家免费提供标识

从事避孕套产品生产的企业，在该类产品各级包装的醒目位置上，均应印制国家免费提供标识，即国家免费提供图案及文字的组合，二者缺一不可。具体要求如下：

（一）图样

国家免费提供

（二）尺寸

1. 标识组合中的图案应根据包装物的大小在可调范围内尽量放大国家免费标识图案及文字，以保证图案清晰，字迹易于辨识，版面构图均衡和谐。

避孕套运输包装（外包装）箱上直径至少40mm，中包装盒(若有)上直径至少20mm，最小消费盒上直径至少10mm，单个铝箔密封包装盒上直径至少5mm。

2. 标识组合中的文字应当色彩醒目，字体大小要与图案相协调。

（三）颜色

标识组合中的图案颜色由白色、浅绿色和深绿色三种颜色组成，浅绿色(草绿色)——C35、Y95(即蓝色35，黄色95)，深绿——C80、Y100 (即蓝色80，黄色100)。标识组合中的文字颜色与版面协调。

二、国家基本公共卫生服务项目标识

从事避孕套产品生产的企业，在该类产品各级包装的醒目位置上，均应印制国家基本公共卫生服务项目标识。具体要求如下：

（一）图样

（二）尺寸

标识的图案应根据包装物的大小在适当位置放置国家基本公共卫生服务项目标识，以保证图案清晰，字迹易于辨识，版面构图均衡和谐。

避孕套运输包装（外包装）箱上直径至少40mm，中包装盒(若有)上直径至少10mm，最小消费盒上直径至少10mm。

三、避孕套包装和标签的要求

（一）包装要求

1. 应符合国家食品药品监督管理局《医疗器械说明书和标签管理规定》（局令第6号）的要求。

2. 必须符合避孕套质量的要求，方便储存、运输和使用。

3. 用于包装的材料、粘合剂及标记包装标识的油墨等材料，不能有损于避孕套和有害于使用者的健康。

4. 运输包装（外包装）箱内应附产品合格证，应有防潮措施；运输包装（外包装）所用包材不得脱色、发霉、虫蛀。

5. 运输包装（外包装）箱每箱毛重不应超过10kg。

6. 单只避孕套应当是单个密封包装，易于撕开，并在打开包装时不损坏避孕套。单只避孕套外包装上应注明避孕套品名。

7. 每个消费盒应进行三维贴体透明塑封膜裹包，包装效果同香烟盒外面的包装（俗称“烟包”），应有拉线口。

8. 单个包装或消费包装应具有不透光性，单个包装和其它形式的包装应防止避孕套在运输和贮存期间受到损害。

9. 运输包装（外包装）须印有“江苏药品药具公共服务”微信公众号的二维码。消费包装要求色彩鲜艳、明亮，符合育龄人群审美习惯，反面底部位置印有“江苏药品药具公共服务”的微信公众号的二维码，侧面用显著的字体标注“国家免费提供，严禁流入市场”，建议10只装采用方正黑体18号字体，3只装和5只装字号与版面相协调。中包装盒（若有）以及最小消费盒上图标的直径尺寸不小于10mm，字体样式、大小与整体协调（如下图）。

10. 不同类型、不同标称宽度、不同批号的避孕套产品，应在运输包装（外包装）箱上有醒目的区分标识或用不同颜色的打包带进行区分。

11. 包装规格和尺寸

（1）单个铝箔包装统一为方包装，“双锯齿边+易撕口”设计，尺寸为（55～60）mm×（55～60）mm

（2）消费盒包装规格和尺寸，按内装数量，分别为：2只/盒（聚氨酯）；3只/盒、5只/盒、6只/盒，尺寸均为长×宽×高＝（60～63）mm×（60～63）mm×适当；10只/盒，尺寸为长×宽×高＝120mm×70mm×20mm。

（3）运输包装（外包装）箱内装避孕套数量为：装量及尺寸可依据实际情况，并参考国家标准《GB/T 6543-2025运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》中对运输包装用双瓦楞纸箱的分类进行设计。

（4）每箱配有拎袋（若有），尺寸为28×20×10cm，10个/箱，印“江苏药品药具公共服务”公众号二维码（无产品名称、商标）。

12. 包装材料

（1）单个包装应采用铝箔复合膜进行密封包装，质量应符合国家药品监督管理局关于《YBB00132002-2015药品包装用复合膜、袋通则》《YBB00172002-2015聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜、袋》和《YBB00152002-2015药品包装用铝箔》等标准的要求。

（2）纸盒及塑封薄膜

10只装消费包装纸盒采用425g的镭射金、银卡纸制作，3只装、5只装消费包装纸盒采用≥375g的镭射金、银卡纸制作，中包装纸盒（若有）采用≥350g的灰底白板纸制作，拎袋（若有）≥250g牛皮纸制作。白卡纸、塑封薄膜、牛皮纸的质量应符合《GB/T22806-2008白卡纸》《GB/T 10335.3-2018涂布纸和纸板涂布白卡纸》和《GB/T13519-2016包装用聚乙烯热收缩薄膜》《GB/T 22865-2008牛皮纸》等国家标准中对优等品的规定。纸盒及其印刷的质量应符合国家标准《GB/T 7705-2008平版装潢印刷品》中对精细产品的要求。

（3）运输包装箱（外包装箱）

运输包装箱（外包装箱）应采用运输包装用双瓦楞纸，质量符合国家标准《GB/T 6543-2025运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》中对运输包装用双瓦楞纸箱的要求。运输包装箱（外包装箱）所用牛皮纸、瓦楞芯纸、瓦楞纸板的质量应符合《GB/T 22865-2008牛皮纸》《GB/T 13023-2008瓦楞芯(原)纸》《GB/T 6544-2008瓦楞纸板》等国家标准中对优等品的规定。

（二）说明书和标签

1. 避孕套的说明书和标签应当与注册或备案的相关内容一致。

2. 避孕套的说明书和标签的文字应当符合国家食品药品监督管理局《医疗器械说明书和标签管理规定》（局令第6号）中第九条的要求。

3. 同一避孕套生产企业生产的同一避孕套，类型（光面、非光面、颜色、气味等等）和包装规格均相同的，其标签的内容、格式及颜色必须一致；类型或者包装规格不同的，其标签应当明显区别或者类型项明显标注。

4. 避孕套的说明书应印制在消费包装盒上，或在消费盒内附有说明书。

5. 避孕套的包装标识

（1）单个密封包装袋（铝箔复合膜表层）应标注的内容

① 国家免费提供标识（图形+文字）（应保证每个密封包装袋至少具有国家免费提供标识），“国家免费提供”的文字颜色尽可能显著。

② 产品名称、标称宽度。

③ 生产企业名称或产品注册商标。

④ 避孕套的生产批号，以八位数字表示，前四位数字表示年份（年份取后两位数，如2017年，年份用17表示）和月份，第五、六位数字表示当月累计生产批的顺序号，第七、八位数字表示生产本批产品的生产线编号。若生产企业对避孕套生产批号的编制有其他信息的需求，应在八位数字后空两个字符进行添加。

⑤ 失效日期（年、月），以六位数字表示，前四位数字表示年份，后两位数字表示月份；若某一消费包装中包含有不同批次的避孕套，应标明最早的失效日期。

⑥ 生产日期（年、月、日），以八位数字表示，前四位数字表示年份，第五、六位表示月份，最后两位数字表示日期；

⑦ 一次性使用标识。

⑧ 标注三角形易撕标识。

（2）消费盒应标注的内容

① 消费盒正面：国家免费提供标识（图形＋文字）（应印制在右上角）、产品名称（中文或中英文）、注册商标、类型、内装数量、标称宽度。

在显著位置印制“国家基本公共卫生服务项目”标识。

在反面底部适当位置印有“江苏药品药具公共服务”微信公众号的二维码，大小与“国家免费提供”标识相同；

超薄型避孕套在包装正面印有“超薄”字样；

物理延时型避孕套在包装正面印有“物理延时”字样。

非光面避孕套在外包装正面或反面印“凸点螺纹”“螺纹”“颗粒”等字样。

② 消费盒的上盖口顶面：生产批号、生产日期、失效日期，均应与单个密封包装上的标识方式完全一致。

③ 消费盒的下盖口底面：储存条件——指明避孕套应储存在凉爽干燥、不受阳光直射的地方。

④ 消费盒一侧用显著的字体标注“国家免费提供，严禁流入市场”，同时另一侧面印制医疗器械生产企业许可证号、医疗器械注册证号、产品标准号、制造商名称、地址、电话和邮编。

⑤ 消费盒背面：产品名称（中英文）、产品描述（包括避孕套制造材料、是否有储精囊、是否有色彩、花纹或香味， 当加入药物成分时应指明其成分和用途）、使用说明书和注意事项等。

a）产品使用说明书应包括以下内容：

- 沿避孕套内包装边缘撕开，应小心取出单个避孕套，以避免被指甲、珠宝等锐物损坏；

- 挤出储精囊中的空气，在勃起的阴茎与对方身体接触前戴好避孕套；

- 轻轻挤出储精囊中的空气，在勃起的阴茎与对方身体接触之前戴好，以防止性传播疾病和受孕；

- 射精后，应从阴茎根部捏住避孕套，并尽快撤出。

- 如希望使用额外的润滑剂，应避免使用石油基类的润滑剂，如凡士林、婴儿油、浴液、按摩油、黄油等，原因是这些物质会破坏避孕套的完整性；

- 应咨询医生或药剂师后，再选择可与避孕套接触的适用药物。

b）注意事项的内容包括：

- 使用前应注意失效日期；

- 射精后避孕套如脱落在阴道内或破损，应尽快咨询医生；

- 对橡胶制品过敏者慎用。

c）如何处理已使用过的避孕套。

d）说明避孕套为一次性使用。

（3）运输包装（外包装）箱应标注的内容

① 一侧立面的右上角应印制国家免费提供标识（图形＋文字），对面侧的右上角应印制“国家基本公共卫生服务项目”标识，同时在适当位置印有“江苏药品药具公共服务”微信公众号二维码。

② 产品名称（中英文）、注册商标、类型、产品等级、标称宽度、内装数量、生产日期、生产批号、失效日期、一次性使用标识、毛重、净重、体积。

③ 医疗器械生产企业许可证号、医疗器械注册证号、产品标准号。

④ 制造商名称、地址、电话、邮编。

⑤ 有关运输注意事项或其他有关标识及其图标。

样表 1

基本避孕药具包装材料质量标准一览表

（盖公章）

| 药具名称 | 直接接触药具的 包装（板/袋） |  | 最小消费盒 |  | 中包装盒/封膜 |  | 外包装箱 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 材质 | 标准号及 名称 | 材质 | 标准号及 名称 | 材质 | 标准号及 名称 | 材质 | 标准号及 名称 |  |

审核人：                          填表人：                填表日期：

样表 2

基本避孕药具包装及标签情况一览表

（盖公章）

| 药具名称 | 各级包装单元的尺寸 （长×宽×高） （mm×mm×mm） |  |  |  | 国家免费提供标识的尺寸 （mm） |  |  |  | 每箱重量 （g） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 板/袋 | 消费盒 | 中盒 | 外箱 | 板/袋 | 消费盒 | 中盒 | 外箱 | 毛重 | 净重 |  |

审核人：                   填表人：                                                  填表日期：

- 第六章 附件

投标文件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日期：

目录

## 附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标报价详见开标一览表。

3、本项目服务时间为：  满足招标文件要求  。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人名称：                 （加盖电子公章）

日    期：     年    月    日

## 附件二、法人授权委托书格式

法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：           （手机）

投标人名称：              （加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

## 附件三、开标一览表（补充）

开标一览表

项目名称：                               项目编号 ：           采购包号：

| 投标报价 | 详见苏采云系统 |
| --- | --- |
| 服务时间/交付使用时间 | 满足招标文件要求。 |
| 投标标的是否全部由小微企业（含视同小微企业）提供 | （填写“是”或“否） |
| 备注 |  |

投标单位（加盖电子公章）：

说明：

- 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。如有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目履约交付。

2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，不享受价格扣除。

## 附件四、分项报价表格式

分项报价表

| 序号 | 品种名称 | 规格 | 品牌 | 型号 | 单位 | 需求数量 | 每件 内装 | 件数 | 投标单价（元） | 投标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位（加盖电子公章）：

## 附件五、采购需求偏离表格式

采购需求偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 | 偏离 | 证明材料（如需要，请在此表下方列出） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.如果行数不够，请自行增加。

2.投标文件的采购需求内容响应存在正偏离或负偏离或无偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应采购文件要求。如果行数不够，请自行增加。

证明材料：

投标单位（加盖电子公章）：

## 附件六、知识产权承诺书格式

知识产权承诺书

：

我公司郑重承诺如下：

我公司在参与江苏省卫生健康委员会药品药具管理中心2026年江苏省基本避孕药具第二轮政府采购项目（项目编号： ）的投标活动中，投标文件针对本项目提供的产品包装设计、图案、图标等，为我公司原创设计或已购买版权的设计，不存在任何侵犯第三方及其授权许可人的知识产权的情形。

特此承诺。

投标单位（加盖电子公章）：

日期：

## 附件七、合同条款偏离表格式

合同条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标单位（加盖电子公章）：

## 附件八、技术说明与服务方案

技术方案及服务承诺应根据招标人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写。

包括但不限于：

一、防护保障措施

格式内容由投标人自拟，包括但不限于存储、运输过程中防潮、耐压所采取的防护保障（如：运输包装瓦楞纸的型号、厚度、密度等）。

| 序号 | 防护措施 | 具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| …… |  |  |

二、售后服务及承诺等

…

## 附件九、拟投入本项目设备一览表

拟投入本项目设备一览表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 仪器名称 | 品牌型号 | 购置年限 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

## 附件十、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

## 附件十一、 投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 获奖 情况 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

## 附件十二、企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受相应扶持政策。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。

4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

3.（产品名称3），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：　     年　  月　  日

_______________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

采购本国产品的支持政策

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“/ ”的地方无需填写）。

（5）评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：

为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为______%。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

## 附件十三、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（加盖电子公章）

日期：年月

## 附件十四、资格资信证明文件

## 附件十五、投标人需要提供的其他材料