
无锡市政府采购




公开招标文件
（全流程电子化）



采购项目编号：JSZC-320200-HYFW-G2026-0011	
采购项目名称：液相色谱-质谱联用仪采购项目
采购单位：无锡市农产品质量监测中心
代理机构：无锡浩源招投标咨询服务有限公司 


二〇二六年九月






目     录

一、投标邀请函-----------------------------------------(2)
二、投标人须知-----------------------------------------(4)
三、项目需求及有关说明--------------------------------(21)
四、合同书（格式文本）--------------------------------(29)
五、投标文件格式--------------------------------------(38)




JSZC-320200-HYFW-G2026-0011	    液相色谱-质谱联用仪采购项目
[bookmark: 报价方须知前附表]


1


一、投标邀请函
我公司受无锡市农产品质量监测中心委托，对液相色谱-质谱联用仪采购项目进行公开招标，欢迎你单位参加投标并请注意下表中的相关事项：
	序号
	内    容

	1
	项目名称：液相色谱-质谱联用仪采购项目
编    号：JSZC-320200-HYFW-G2026-0011	
采 购 人：无锡市农产品质量监测中心
采购方式：公开招标
供货期：自合同签订之日起45个日历日内供货并安装调试到位。
采购预算：260万元
采购限价：260万元
本项目是否专门面向中小企业：否
标的行业：工业（制造业）
根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，工业，从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

	2
	采购代理机构：无锡浩源招投标咨询服务有限公司
地址：无锡市太湖西大道2188号901-902室

	3
	投标人资格要求：
（1）投标人应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。
（2）本项目不接受联合体投标。
（3）本项目不接受进口产品。

	4
	招标文件获取信息：
（1）获取招标文件方式：投标人登录苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?）中免费下载公开招标文件（“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对招标文件各项内容作出实质性响应，否则其响应文件无效。
（2）招标文件获取时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
（3）招标文件获取地点：网上获取（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?）
投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用，采购人对上述费用不负任何责任。
说明：投标人须完成主体信息库注册和网上报名，方可按要求制作、上传投标文件，对投标文件各项内容作出实质性响应，否则投标无效。

	5
	本项目不组织现场答疑会
投标人对招标文件提出澄清问题的截止时间：于2026年9月21日17:00前，以书面传真形式和电子邮件形式提出“JSZC-320200-HYFW-G2026-0011	项目需澄清问题”发送给采购代理机构。

	6
	投标保证金：无

	7
	投标有效期：提交投标文件截止之日起90天

	8
	本项目进行线上不见面采购活动，投标人准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续报价、答疑澄清等提示，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动（具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）。
投标文件的提交方式和地点：投标人通过苏采云平台提交数据电文形式的投标文件。
投标文件的开启方式和地点：投标人通过苏采云平台进入“开标大厅”开启（解密）投标文件。推荐使用谷歌浏览器，参与苏采云平台线上不见面开标。
[bookmark: OLE_LINK17]网上投标截止时间：2026年10月9日14:00截止（截止期后的投标文件恕不接受）；
网上投标解密时间：2026年10月9日开启解密后半小时。

	9
	开标有关信息：
[bookmark: OLE_LINK12]开标时间：2026年10月9日14:00
开标地点：无锡市太湖西大道2188号902室

	10
	评标有关信息：
评标时间：2026年10月9日14:00
评标地点：无锡市太湖西大道2188号901室

	11
	1.本项目为线上不见面采购，投标人无需到开标现场及递交纸质投标文件。投标人需仔细阅读投标人注册流程和投标文件中关于电子开评标等相关事宜，如有问题请及时联系软件公司。
2.本次采购采用“江苏省政府采购（苏采云）平台”进行采购活动，采购文件发布、报价、评审和中标结果发布全程电子化。
3.开标当天投标人无须到达开标现场，请被授权代表保持通信畅通。

	12
	有关本次政府采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。
采购人：无锡市农产品质量监测中心
[bookmark: _Hlk21622344]联系地址：无锡市梁溪区永丰路石子街63号
联系人：孙超斌
联系电话：0510-85017741
采购代理机构：无锡浩源招投标咨询服务有限公司 
联系地址：无锡市太湖西大道2188号901-902室
联系人：封维苑、孙加琛
联系电话：0510-85011990、18051937382
电子邮件地址：htztb2016@163.com

	13
	投标人主体信息库注册：
1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：
（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”—“用户注册”按钮进入注册界面，也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login？进入注册界面。
（2）办理并领取CA和电子签章（办理地址：无锡市观山路市民中心12号楼2楼公共资源交易大厅9号10号窗口）。
（3）“苏采云”系统供应商操作手册链接：
http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml  
（4）CA驱动下载链接（政务CA方正签章控件驱动）：
http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml 
技术服务QQ：3071474382（服务时间：工作日9:00-17:00）
2. 完成注册的供应商方可绑定CA，并使用CA登录苏采云平台，参与项目，上传投标文件，进行投标。
3.如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。
4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网发布的信息更正公告。如潜在投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由潜在投标人自行承担。


[bookmark: 二．报价方须知]


二、投标人须知
[bookmark: 四．合同书][bookmark: 三．项目技术配置和有关说明]（一）遵循原则
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
（二）招标文件
1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求；
2.投标人应在投标邀请函规定的地点及方式获取招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容作出实质性响应，否则投标无效；
3.投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定；
4.招标文件仅作为本次采购使用。
（三）招标文件的解释
1.投标人如有需要对投标文件要求澄清的问题，于“投标邀请函”第5项规定的时间前以电子邮件形式（htztb2016@163.com）发送至无锡浩源招投标咨询服务有限公司 。
2.本文件的最终解释权归采购人。
（四）招标文件的澄清或修改
1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改将在原公告发布媒体上（江苏政府采购网）发布更正公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；
2.澄清或者修改的内容如果影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前发布公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间；
3.请招标文件的收受人收到采购代理机构的书面通知后，于投标截止日前书面回函（传真件）采购代理机构确认收到该书面通知，传真：0510-85011990，逾期不回视同收到此书面通知。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注澄清或修改内容及澄清公告而导致其提交的投标材料不符合招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。
（五）投标文件的组成（相应内容以数据电文形式上传至苏采云平台）
1.投标函（格式见附件）；
2.资格、资信证明文件
（1）关于资格的声明函（格式见附件）；
（2）投标人有效期内的营业执照复印件和扫描件，如投标人是被授权的分支机构还须另行提供出具授权书的企业法人有效期内营业执照复印件或扫描件；
    （3）委托投标授权书并加盖公章（投标人为企业法人的除外，格式见附件）；
（4）投标人法定代表人授权委托书并加盖公章（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件，投标人如为分支机构的，请自行将 “法定代表人”更改为“负责人”，如分支机构投标时涉及招标文件中“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；
（5）投标人法定代表人身份证及被授权代表的身份证正反面复印件或扫描件；（投标时必须提交有效身份证明，法定代表人亲自参与报价的不用提供被授权代表的身份证复印件）；
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11]（6）投标人投标前近一年中任意一个月（不含投标当月）的纳税情况（不包括个人所得税、社会保险费）证明复印件或扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）； 
（7）投标人投标前近一年中任意一个月（不含投标当月）的社会保险缴纳证明复印件或扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；
（8）被授权代表由本企业缴纳的近一年中任意一个月（不含投标当月）的社会保险缴纳证明复印件或扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，法定代表人亲自参加投标的除外）；
（9）投标人经第三方专业机构审计的2025年度的审计报告（含所附的资产负债表、利润表），或投标前近一年中任意一个月的财务报告（资产负债表和利润表）复印件或扫描件；
（10）承诺书（格式见附件）。
上述证明文件中的资格、资信文件必须全部提供。其中第（6）（7）（8）（9）项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可以在中国大陆有效居留的许可证明。投标人所提交的证明文件的完整与否，将直接影响其报价文件的审核和评分结果。
3.开标一览表（格式见附件）
4.明细报价表（格式见附件）
5.投标人情况表（格式见附件）
6.人员配置表（格式见附件）
[bookmark: OLE_LINK8]7.技术参数差异表（格式见附件）
8.补充性文件（如有自行添加）
（1）中小企业声明函（格式见附件）
（2）残疾人福利性单位声明函（格式见附件）
（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件（投标人如是监狱企业的提供）
（4）关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件）
9.评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）
10.技术标（服务方案）
（六）投标文件的要求
1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。
2.投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
3.如无特别说明，投标人报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。
4.投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。
5.响应及投标费用自理。
（七）网上投标
1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，在苏采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
2.投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。
3.投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。
4.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
5.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
6.投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。
特别提醒 ：开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。投标人如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。
（八）无效投标文件的确认
投标单位有下列情况之一者，投标文件无效：
1.未按规定在“江苏政府采购云平台”注册的；
2.电子投标文件未按规定的期限报价的；
3.电子投标文件未按要求签署、盖章的；
4.投标人未按招标文件要求解密投标文件的；
5.投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；
6.不具备招标文件中规定的资格要求及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；
7.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
8.投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；
9.投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；
10.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；
11.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
12.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
13.恶意串通其他投标单位，故意哄抬价格或压价的；
14.提供虚假材料的（包括营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
15.投标文件未按招标文件格式加盖投标人公章及法定代表人或授权代表签字或盖章的；
16.不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；
17.投标系统中不同投标人上传或编制电子投标（响应）文件的IP地址（与MAC地址一致的；或标书制作工具客户端标识码信息一致的），或MAC地址一致，或标书制作工具客户端标识码信息一致的； 
18.不同投标人聘请同一人为其报价提供技术或经济咨询服务的；
19.不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；
20.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
21.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的；
22.未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；
23.列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；
24.同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；
25.技术参数若出现负偏离时，作无效投标；
26.不同投标人委托同一单位或者个人办理报价事宜的；
27.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。
（九）开标、评标
1.开标相关规定
（1）由专家组成评标委员会，并实行回避制度。
（2）所有投标人在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。解密后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络），按招标文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担；
（3）开标在提交投标文件截止时间的同一时间进行；
（4）开标过程由采购代理机构主持并负责记录；
（5）投标人对开标过程和开标记录如有疑义，或认为采购代理机构相关工作人员有需要回避的，应当场提出询问或者回避申请，采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理；
（6）开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以价格响应表的总价为准，并修改单价；
4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
（7）电子投标文件正常解密后，电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准；
（8）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
（9）唱标
1）开标后，宣读各投标人的《开标一览表》；
2）唱标内容仅涉及《开标一览表》。
（10）信用证明审查
1）采购人或采购代理机构通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动；
2）采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的投标人主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。
（11）资格性审查：投标文件资格性审查由采购代理机构或采购人负责，对投标人投标文件中的资格、资信证明文件进行审查。
2.评标
（1）投标文件符合性审查
评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
[bookmark: _Toc116946315]符合性审查表
	序号
	评审点要求概况
	评审点具体描述

	（一）报价要求

	1
	投标报价
	投标报价是固定唯一价，且没有超过本项目预算金额

	2
	报价修正
	如出现投标报价错误的，按照处理原则修正后的报价，投标人须按规定进行在线确认。

	3
	报价合理性
	评标委员会认为投标人的投标总报价或者分项报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价的，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内（1小时内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

	4
	异常低价审查
	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
如果项目或采购包存在有分项价格最高限价要求或单价最高限价（最高限制单价）要求时，有上述第③项情形的，应当启动异常低价投标（响应）审查程序。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

	特别说明：以上报价符合性审查无需投标供应商另外提供资料上传，由评标委员会在投标报价评审阶段进行审查，以确定是否满足符合性审查的要求。投标文件制作过程中，投标文件内容在制作工具中无对应模块的，可统一上传在符合性审查的商务模块中。

	（二）商务、技术要求

	4
	投标有效期
	投标有效期满足招标文件要求（90天）。

	5
	投标文件的签署和盖章
	投标文件符合招标文件的签署和签章要求。

	6
	投标文件内容
	投标文件内容完整，无重大错漏，并已按招标文件要求签字、签章。

	7
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。

	8
	无效情形
	投标文件中未有法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

	9
	投标方案
	投标供应商提供的投标方案及报价方案固定。

	特别说明：以上符合性审查无需投标供应商另外提供资料上传，由评标委员会依据上述符合性审查的相应要求，对投标文件的有效性、完整性和具体响应情况进行整体性审查，以确定是否满足符合性审查的要求。投标文件制作过程中，投标文件内容在制作工具中无对应模块的，可统一上传在符合性审查的商务模块中。


（2）询标
评标委员会认为投标文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的，评标委员会可以通过“苏采云”系统发起 “澄清要求函”，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。接到“澄清要求函”的投标人应当通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或补正的内容作为投标文件的补充部分，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，具体操作方式见《操作手册》。接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
（3）比较与评价
1）投标文件资格性、符合性检查结束后，评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行比较与评价。
2）评标方法与评审标准
本次评标采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项评审因素进行综合评审，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本次评标评分保留小数点后两位。
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加本项目投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得评审排名资格；评审得分相同的，由评审小组确定最终投标总报价最低的同品牌供应商获得评审排名资格；最终投标总报价相同的，由采购人委托评审小组确定一个该品牌提供更优售后服务的供应商获得评审排名资格，其他同品牌供应商无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，同上处理。
3.评分标准
本项目评标分值为100分，其中价格分30分，综合实力30分，技术方案40分。
（1）价格分（30分）
1）最高限价为260万元，投标人报价高于最高限价的，投标无效；
2）采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。
3）对小型和微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业产品的价格给予10%的扣除，对扣除后的价格进行评审，同一供应商，以上三项价格扣除优惠不得重复享受。
参与政府采购活动的供应商对其企业规模实行承诺制，由企业自行对照国家《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号文件内容诚信确定自身企业规模，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（格式见附件），对其声明的真实性承担法律责任，在资格性审查和评审过程中无需提供证明其企业规模的其他材料。
参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定填写《残疾人福利性单位声明函》。
参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。
按属于小、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品细目报价表认真填写，如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。
[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK21]4）对本国产品的支持政策：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，本项目对采购本国产品给与政策支持。关于本国产品标准和本国产品标准的适用范围详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
①本国产品价格扣除政策
a.当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
b.当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此做出承诺的，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
注：当采购项目或者采购包中，所有通过资格和符合性审查的有效供应商均被认定满足本国产品价格扣除政策要求时，则本项目或采购包视为仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，本国产品不享受价格扣除评审优惠。
②注意事项
a.提供本国产品进行投标（报价）的供应商需在其投标（响应）文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件。供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》应按要求逐一、准确填写“产品名称”“厂名”“生产厂址”三项信息（划删除线的地方可不用填写）。中标（成交）供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件将随中标（成交）结果公告进行公布。投标（响应）文件中未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。
b.评标（评审）过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定和招标（采购）文件要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。将不得享受本国产品价格扣除政策。
c.当采购项目或者采购包中含有多种产品，除按上述要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，供应商还应在《明细分项报价表》中进行承诺（格式见附件），本项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例数值。比例达到80%以上时根据相应要求进行价格扣除，比例数值未达到80%，或供应商未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。
其中，“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。
d.对于非专门面向中小企业的采购项目或采购包，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》和《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》等规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。
即，当小微型企业价格扣除政策和本国产品价格扣除政策同时享受时，按以下计算方式进行计算：供应商参与评审的报价=供应商投标总报价×[1-（小微型企业价格扣除+本国产品价格扣除）]
例如，供应商总报价100000元，经认定可以享受小微型企业价格扣除政策以及本国产品价格扣除政策的，则该供应商参与评审的报价为：100000×[1-（10%+20%）]=70000元。
（2）综合情况（30分）
1）业绩（3分）
自2023年1月1日以来，投标人具有类似项目案例的，有一个得1.5分，本项最高得3分；（须提供签订的合同或协议或中标通知书扫描件，否则不得分）。
2）技术响应程度（26分）（填写技术偏离表）
①离子源离子化效率高（2分）
在不同流速下，也可保证离子化效率和稳定性：最大耐受2 mL/min流速以上的100％水相流动相。使用硝苯咪唑类杀菌剂如多菌灵（carbendazim），在不同流速0.4、0.8、1.0、2.0、2.8 mL/min下分别进样1µL，分别测定峰高值（多重反应监测 192/160），计算{（最高值峰高值-最低值峰高值）/最高值峰高值}（即色谱峰峰高偏差），如偏差≤5%，得2分；如5%＜偏差≤8%，得1分；其他情况不得分。
（投标文件中提供软件界面全屏的截图，界面上显示多重反应监测离子对及峰高信息并加盖制造商公章，或者提供公开发表的应用文章并加盖制造商公章，或者提供具有CMA/CNAS资质的计量机构出具的检测报告）
   ②离子源基质效应低（6分）
奶粉基质中氯霉素残留，前处理采用液-液萃取和不同的固相萃取柱（如HLB、MCX、MIP等），基质效应偏差≤2%，得6分；2%＜基质效应偏差≤5%，得2分；其他情况不得分。
（投标文件中提供公开发表的应用文献加盖制造商公章，或者提供具有CMA/CNAS资质的计量机构出具的检测报告）
③APCI源性能优（4分）
一针进样分析，采用APCI电离源对双酚类物质如双酚S（BPS）进行检测，在浓度为0.005 μg/L、进样体积为5 μL和连续进样10针的条件下：
a.7＜信噪比（S/N）≤10，峰面积的变异系数5%＜（CV）≤8%，得2分；
b.信噪比（S/N）>10，峰面积的变异系数（CV）≤5%，得4分；其他情况不得分。
（投标文件中提供软件界面截图证明并加盖制造商公章，或者提供公开发表的应用文章并加盖制造商公章，或者提供具有CMA/CNAS资质的计量机构出具的检测报告）
④离子源温度设置对灵敏度的要求（2分）
其他条件不变的前提下，300~750℃范围内，随着离子源温度升高，多反应监测模式下测定喹噁啉类物质如喹乙醇（Olaquindox）谱峰峰高随之升高，即灵敏度升高。
（投标文件中提供至少三个温度点下的谱图截图，温度点要分布在300-450℃、450-650℃、650-750℃三个区间内并加盖制造商公章，或者提供公开发表的应用文章并加盖制造商公章，或者提供具有CMA/CNAS资质的计量机构出具的检测报告。满足以上要求得2分）
⑤正负离子切换速度快，能实现正负离子同时采集多种物质（6分）
5ms＜切换时间≤10ms且一针进样可同时正负检测超过400种物质（如农药、兽药、真菌毒素等），得2分；切换时间≤5ms且一针进样可同时正负检测超过500种物质（如农药、兽药、真菌毒素等），得6分；其他情况不得分。
（投标文件中提供软件截图和公开发表的应用文献并加盖制造商公章，或者提供具有CMA/CNAS资质的计量机构出具的检测报告）
⑥标准品灵敏度高（2分）
a.ESI源正离子模式下，实际柱上量2fg利血平，MRM（609＞195），0.3fg≤仪器检出限（IDL）＜0.5fg，得0.5分；仪器检出限（IDL）≤0.3fg，得1分；其他情况不得分。
b.ESI源负离子模式下，实际柱上量 2fg氯霉素，MRM（321＞152），0.3fg≤仪器检出限（IDL）＜0.5fg，得0.5分；仪器检出限（IDL）≤0.3fg，得1分；其他情况不得分。
（在投标文件中提供原始数据证明文件并加盖制造商公章，或者提供具有CMA/CNAS资质的计量机构出具的检测报告）
⑦数据库化合物丰富（4分）
MRM离子对数据库收录≥5000种化合物。其中：正离子模式≥3500种、负离子模式≥1000种，得4分；
5000种化合物＞MRM离子对数据库收录≥4000种化合物。其中：3000种≤正离子模式＜3500种、1000种≤负离子模式＜1500种，得2分；其他情况不得分。
（投标文件中提供数据库截图，数据库信息至少包含化合物CAS号、分子式、MRM离子对参数、中英文名称、加和方式、源内裂解信息以及正/负离子模式等关键信息并加盖制造商公章，或者提供具有CMA/CNAS资质的计量机构出具的检测报告）
3） 加分因素（1分）
依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标人能够提供所投产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）产品的得0.5分、能够提供所投产品为环保产品的得0.5分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分）。
（3）技术方案（40分）
1）货物质量保障方案（9分）
①原厂质量标准与出厂检验（3分）
②产品质量溯源体系（3分）
③质保期内质量控制体系（3分）
投标人须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。方案完整、内容详尽、针对性很强的，每条最高得3分；方案较完整、内容较详尽、针对性较强的，每条最高得2分；方案较完整、内容较详尽、但针对性一般的，每条最高得1分；每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。本项最高得9分。
2）设备进场布置方案（12分）
①设备摆放布局方案（3分）
②供电布线和氮气管路铺设方案（3分）
③废液收集和通风排风方案（3分）
④设备长期稳定运行防护方案（3分）
投标人须针对以上每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。方案完整、内容详尽、针对性很强的，该条最高得3分；方案较完整、内容较详尽、针对性较强的，该条最高得2分；方案较完整、内容较详尽、但针对性一般的，该条最高得1分；每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。本项最高得12分。
3）项目组织方案（4分）
①内部制度、人员配置计划（2分）
②机械设备投入计划等（2分）
供应商须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。方案完整、内容详尽、针对性很强的，每条最高得2分；方案较完整、内容较详尽、针对性较强的，每条最高得1分；方案不完整、内容简略、针对性不强的，每条最高得0.5分；每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。本项最高得4分。
4）售后服务方案（9分）
①维修响应时间（3分）
②质保期承诺及服务方案（3分）
③质保期以后的服务方案（3分）
投标人须针对以上每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。方案完整、内容详尽、针对性很强的，该条最高得3分；方案较完整、内容较详尽、针对性较强的，该条最高得2分；方案较完整、内容较详尽、但针对性一般的，该条最高得1分；方案不完整、内容简略、针对性不强的，该条最高得0.5分。每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。本项最高得9分。
5）人员培训方案（6分）
①培训课程体系与培训内容设计（3分）
②培训实施计划与长效辅导机制（3分）
投标人须针对以上每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。方案完整、内容详尽、针对性很强的，该条最高得3分；方案较完整、内容较详尽、针对性较强的，该条最高得2分；方案较完整、内容较详尽、但针对性一般的，该条最高得1分；方案不完整、内容简略、针对性不强的，该条最高得0.5分。每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。本项最高得6分。
（十）定标
1.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送达采购人，采购人在收到评标报告5个工作日内，在评标报告推荐的中标候选人名单中按排名先后顺序确定1家中标单位；
2.采购代理机构在财政部门指定的政府采购信息发布媒体（江苏政府采购网）上发布中标公告的同时，采购代理机构将向中标单位发出中标通知书； 
3.投标人如有质疑，按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）等有关法规处理。投标人应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达采购人和无锡浩源招投标咨询服务有限公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。采购人和无锡浩源招投标咨询服务有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无效质疑不予受理。
4.投标、开标及定标的整个过程均由监督人员进行现场监督，并同时接受无锡市政府采购监督管理部门的监督。
（十一）签订、履行合同
1.采购代理机构宣布中标结果，按照本招标文件和中标单位投标文件的约定，采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。与中标单位所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标单位投标文件作实质性修改；
2.履约保证金：中标单位须自合同签订生效后十日内，向采购人提交合同金额的2%履约保证金。履约保证金以支票、汇票、本票或保函的方式向采购人出具。在本项目经验收合格后二个月内不计利息退回。
（十二）废标的确认
在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：
1.符合条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为；
3.因重大变故，采购任务取消。 
（十三）中标无效的确认
1.提供虚假材料谋取中标的；
2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
3.与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；
4.向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；
5.在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标单位的投标文件订立合同，或者与采购单位另行订立背离合同实质性内容的协议的；
6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
投标人有上述1至5项情形之一的，中标无效。有上述1至6项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
（十四）其他
招标文件的条款必须认真审阅，投标人应自行检查投标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标人负责。
（十五）关于招标代理服务费
1.招标代理服务费按本项目的中标金额为计算基数，按（100万元以内1.5%，100万元-500万元1.1%）的费率差额定率累进法计算服务费，七五折收取。由采购人在该项目中标合同签订完成后支付。
2.招标代理机构出具全额发票。
（十六）政府采购合同融资
根据无锡市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）要求：合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在苏采云系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，由金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。
（十七）政府采购信用担保
履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。
中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。
（十八）各方无条件遵守中华人民共和国法律。



[bookmark: OLE_LINK3]三、项目需求及有关说明

[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK32][bookmark: heading_0]（一）项目概况
1.项目名称：液相色谱-质谱联用仪采购项目
2.预算金额：260万元
3.最高限价：260万元
[bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK56]4.采购需求（简介）：本项目采购液相色谱-质谱联用仪一套，用于食品、农产品、环境样品中农药、兽药、非法添加等微量、痕量物质定性定量检测，满足国标检测、风险筛查、日常监督抽检、实验室扩项及科研分析需求。
5.供货期：自合同签订之日起45个日历日内供货并安装调试到位；逾期交付按采购合同约定计取误期违约金。
6.设备供货及安装地点：采购人指定地点
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK5]7.质量要求：100%原厂全新合格整机，设备无翻新和改装情形，非样机和非二手设备。投标人提供的所有设备、耗材、配件均为原厂全新未曾使用。
[bookmark: heading_1]（二）采购清单
整套设备完整配置清单
	序号
	成套设备名称
	数量
	单位

	1
	超高压液相色谱系统
	1
	套

	2
	三重串联四极杆质谱主机系统（配备独立的ESI和APCI离子源）
	1
	套

	3
	（8核处理器， 32GB 内存， 2×1 TB 固态硬盘， Windows 11操作系统（64 bit），24英寸电脑显示器）及正版office
	1
	套

	4
	高纯氮气发生器（满足整套液质所有用气要求）
	1
	套

	5
	不间断电源（功率不低于10kVA，延时时间2小时）
	1
	套

	6
	常用耗材（泵油（1L） 2瓶、 ESI喷针5根、 APCI喷针5根、2mL样品瓶200个、溶剂瓶5个、 C18色谱柱及保护柱分别3根、安装调谐液3套）
	1
	套

	7
	原厂开发的三重四极杆MRM质谱方法包
	1
	套

	8
	厂商高级培训名额（培训内容包括仪器原理、软硬件操作、日常维护）
	4
	名




注：本项目中的液相色谱-质谱联用仪为核心产品

[bookmark: OLE_LINK9]（三）技术参数要求
1.实验室工作环境条件
（1）工作电压：220±10% V；
（2）操作环境温度：15–30℃；
（3）环境湿度：＜75 %；
[bookmark: heading_5][bookmark: heading_6]2.设备分项详细技术参数要求（质谱仪部分核心参数）
	序号
	性能参数项
	技术指标要求

	1
	离子源配置
	配备独立电喷雾离子源（ESI）、大气压化学电离源（APCI），为不牺牲APCI源电离效率，必须为非复合共用源；无需破坏真空即可快速切换两种离子源。

	2
	离子源工作模式更换
	仅互换ESI及APCI喷针便可实现ESI源及APCI源的更换，无需反复插拔ESI离子源及APCI离子源。同时ESI及APCI源的供电电源插口为同一个插口无需反复插拔，软件可以自动切换到相应的工作模式。

	3
	离子源离子化效率
	离子源离子化效率高，在不同流速下，也可保证离子化效率和稳定性：最大耐受2.0 mL/min流速以上的100％水相流动相。

	4
	离子源基质效应
	离子源基质效应低，奶粉基质中氯霉素残留，前处理采用液-液萃取和不同的固相萃取柱（如HLB、MCX、MIP等），基质效应偏差≤5%。

	5
	APCI大气压化学离子源流速范围
	不分流条件下不低于3.0 mL/min。

	6
	APCI源性能要求
	一针进样分析，采用APCI电离源对双酚类物质如双酚S（BPS）进行检测，在浓度为0.005 μg/L、进样体积为5 μL条件下，信噪比（S/N）>7；连续进样10针，峰面积的变异系数（CV）≤8%。

	7
	离子源加热辅助气设计
	先喷雾后加热，辅助加热气温度≥720℃。（投标文件中提供温度设置720℃及以上的软件界面截图证明并加盖制造商公章）

	8
	离子源温度设置对灵敏度的要求
	其他条件不变的前提下，300~750℃范围内，随着离子源温度升高，多反应监测模式下测定喹噁啉类物质如喹乙醇灵敏度升高的情况。

	9
	离子源废气排放功能
	离子源具有废气主动排放功能，最大流速10.0 L/min。

	10
	离子源接口
	采用锥孔结构，避免采用毛细管类组件（毛细管组件如加热毛细管、非加热毛细管、DL管等均视为毛细管），无需作为耗材更换，减少仪器维护频率同时保持高灵敏度和优异的抗污染能力。（投标文件中需提供离子源接口硬件结构图作为证明材料，清晰地证明其结构并加盖制造商公章）

	11
	碰撞室结构
	碰撞池弯曲度≥90度，去除中性粒子的干扰。

	12
	气源要求
	为节约成本，方便用户管理气体，一台氮气发生器即可满足所投产品所有气源（包括雾化气、辅助加热气、碰撞气等）要求，无需高压钢瓶、液氮罐及额外发生器等其他辅助设备再提供气源。（在投标文件中提供产品彩页或产品技术说明书作为证明材料并加盖制造商公章）

	13
	四极杆材质
	四极杆采用陶瓷镀金技术，具有良好的热稳定性、导电性和惰性，无需额外加热来维持稳定性，减少因温度变化等外来的不稳定因素而造成实验结果的不确定性。

	14
	检测器系统
	采用电子倍增检测器（非光电倍增检测器），能够满足长期大量脏样品定量分析的数据可靠性和重复性，无负离子歧视效应。（在投标文件中提供产品彩页或产品技术说明书作为证明材料并加盖制造商公章）

	15
	真空系统
	抽溶剂大抽速机械泵和长寿命涡轮分子泵组合差分抽气高真空系统，无需额外水冷却系统，自动断电保护功能。

	16
	扫描速度
	不小于12000 amu/sec

	17
	正负离子切换速度
	切换时间≤10ms，实现正、负离子同时采集多种物质。

	18
	MRM 最小驻留时间
	（dwell time）≤1ms

	19
	线性范围
	定量≥6个数量级

	20
	质量稳定性
	±0.1 amu/24hr.

	21
	标准品灵敏度指标
	ESI+模式下，实际柱上量2fg利血平，仪器检出限（IDL）＜0.5fg；ESI-模式下，实际柱上量 2fg氯霉素，检出限（IDL）＜0.5fg

	22
	在数据采集过程中具有动态背景扣除功能，保证低含量化合物也能采集到有效的二级谱图。

	23
	软件可以编程自动反控6通阀，对高盐组分或者复杂机体可以进行自动化切割分离，避免进入质谱端。

	24.1
	自动实现仪器的功能配置、条件优化、数据采集、数据处理和快速定量。软件能同时控制液相和质谱系统。能自动地确保系统待用，进行质量校正和设置质谱分辨率；能通过监测系统参数和解析系统报警使系统的运行时间最大化。

	24.2
	质谱工作站软件具备高通量定量功能，可处理大批量样品，同时分析上千种化合物。要求能自动标识离子比率、异常值等。积分可靠，减少积分误差。智能的多化合物多重反应监测方法设置，可根据每个多重反应监测目标物的保留时间自动设置多重反应监测窗口，无需手动设置多重反应监测采集窗口的起止时间段。

	24.3
	自动化分析与智能质量控制功能：软件应支持全自动化分析流程，用户完成样品序列提交后，无需人为操作，同一个软件可全自动完成数据采集、定量数据处理及报告生成。软件应具备智能判定与采集干预功能，在样品序列运行过程中可自动监控系统状态与数据质量。软件应能够对以下情况进行自动识别并执行预设规则干预（包括但不限于）：污染或残留异常、保留时间偏移、信号强度降低。软件应支持根据以上判定结果自动执行重进样、重复采集或异常标记，以保证数据采集质量与结果可靠性。

	24.4
	个性化数据处理功能：软件应内置公式编辑与计算功能，支持在软件内部直接进行自定义数学运算与逻辑计算，软件可实现与 Excel 类似的计算功能，数据计算、处理及结果输出均在同一软件平台内完成，无需将数据导出至第三方软件进行二次处理，以满足实验室对数据处理个性化和流程规范化及数据完整性方面的要求。

	25
	MRM离子对数据库收录不少于4000种化合物。其中：正离子模式不少于3000种、负离子模式不少于1000种。数据库信息至少包含化合物CAS号、分子式、MRM离子对参数、中英文名称、加和方式、源内裂解信息以及正/负离子模式等关键信息。数据库至少覆盖农药、兽药、非法添加物、食品添加剂、天然产物、毒物及环境污染物等多个类别。该数据库支持直接调用，可快速导入化合物参数生成检测方法，适用于日常检测与风险评估等多种应用场景。


[bookmark: heading_10]注：以上技术参数均需满足，必须在投标文件中提供权威第三方机构出具的检验报告或原厂的产品说明书或产品彩页等佐证材料；如技术参数项指定证明材料，则需按要求提供技术参数指定的证明材料，有任何负偏离将导致无效投标。
（四）服务要求及说明
1.进场布置
投标人投标时须提供详细设备进场布置方案，方案包含设备摆放布局、供电布线、氮气管路铺设、废液收集、通风排风、承重、温湿度保障、设备长期稳定运行防护方案。
2.包装和运输
（1）必须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））的规定。
（2）该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由中标单位承担。
3.交货要求
合同履行期限：合同签订生效后45日历天内完成供货及安装调试。地点由客户指定。投标人应予以特别注意：如出现未能到期供货的情况，采购人有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期投标人单方承担。
    4.验收要求
（1）签订合同前采购人有权要求按中标单位投标文件功能技术参数要求进行产品测试，若实际功能不满足招标文件要求，按虚假应标处理，追究法律责任。
（2）合同签订后，经安装验收调试，投标人在投标文件中承诺的技术参数满足的项次均应符合其性能，如有不符合的，采购人有权要求退货处理，并终止合同。
5.仪器安装调试后现场验收实验要求
（1）灵敏度稳定性：多菌灵 （carbendazim）甲醇溶液，不接色谱柱仅接二通的情况下，使用80%的乙腈水溶液作为流动相，不同流速0.4、0.8、1、2、2.8mL/min下分别进样1µL，分别测定峰高值（多重反应监测 192/160），计算（最高值峰高值-最低值峰高值）/最高值峰高值）≤5%。
（2）植物源性农药残留：按照GB 23200.121-2026标准要求，以茶叶为基质，配置标准中352种农药及其代谢物的基质匹配标准溶液（浓度≤0.05 mg/L），按照标准进行检测，连续进样≥6次，RSD＜10%，信噪比≥10。按照GB 23200.121-2026，配置茶叶基质匹配标准曲线，不少于5个浓度点，最低点与最高点浓度须相差20倍或以上，要求线性R2＞0.99。
（3）按GB 31656.14-2022进行检测，在鳗鱼基质中添加雌二醇标准品，质量浓度达到2μg/kg，进行样品制备后分析，配置鳗鱼基质标准曲线，不少于6个浓度点，定量离子对为m/z 271.2/183.2，定性离子对为m/z 271.2/145.1，在流动相不添加氟化铵的条件下，连续进样6针，RSD≤10%，信噪比≥500，按内标法定量计算。
（4）按照 GB 23200.122-2026 规定的色谱条件进行分析，色谱柱规格为4.0 mm × 150 mm × 5 μm，流动相 A 为水，流动相 B 为含 200 mmol/L 碳酸氢铵及 0.05% 氨水的水溶液。草甘膦柱上进样量1pg，信噪比（S/N）＞10，峰峰比（peak to peak数据，无平滑）。同时，此条件下连续进样至少 8 针的峰面积相对标准偏差（RSD）≤3%。
（5）全氟-2,5-二甲基-3,6-二氧杂庚酸在柱上进样量3fg，MRM离子对为395/85，信噪比（S/N）＞30，峰峰比（peak to peak数据，无平滑）。3fg 柱上进样连续10针，RSD＜5%。 
（6）提供原厂开发（非第三方开发）完整、标准化的实验方法包：≥1650种化合物（其中：农药≥750种〔包含GB 23200.121-2026、GB23200.113-2026、GB 2763-2026等国家标准中涉及的农药种类〕，兽药≥500种〔包含GB 31650-2019、GB 31650.1-2022等国家标准中涉及的兽药种类〕，新污染物≥400种〔包含《重点管控新污染物清单（2023年版）》〕），涵盖MRM离子对及其保留时间信息、离子源参数、色谱柱配置、液相梯度及流动相条件等关键要素。
（7）招标文件中所有技术参数均作为验收标准，仪器到货后限15个工作日内完成安装验收，如超期无法完成验收，采购人有权要求投标人立刻退货并赔偿相关损失；安装验收期间，原厂工程师负责对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等。
（8）验收工作由投标人协助采购人完成，所有试剂、标准品、耗材等相关材料均由投标人提供。采购人有权利委托权威第三方机构进行验收工作，相关费用由投标人支付。投标人承担设备初次计量检定/校准费用。
6.质保期及售后服务
（1）免费质保期
投标人报价时须承诺所供货物免费质保期不少于1年，（自验收合格之日起，开始进入质保期）。投标人对质保期内所发生的设备维护、维修、更换等一切费用负责。
（2）售后服务要求
[bookmark: heading_18]1）质保期内免费更换零配件（人为损坏除外）。投标人接到报修请求，维修应在2小时内响应，24小时内维修人员到达现场，排除故障；48小时内解决故障问题，恢复设备正常使用。如果不能修复完成，必要时应向招标人提供应急备用设备。质保期后，投标人提供终身服务，保证零配件的供给。
2）投标人应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及投标文件中的“售后服务承诺”提供服务。
3）因投标人所提供的产品，造成采购人设备损坏或其他损失，以及其他第三方损失的，一经核实，投标人必须赔偿采购人或第三方因此造成的所有损失。
4）投标人所提供货物必须是全新未使用的并符合国家有关技术标准。
5）投标人应在交付货物的同时向采购人提供产品全套随机资料一套（包括但不限于含产品合格证书、使用维护说明书、验收报告书、原厂保修单等）。根据用户要求免费提供并安装操作应用软件。
6）备件要求：
① 投标人应设置备件库，存入所有必需的备件，保证必要时可以及时供应技术及维修服务。
② 投标人应配置工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务。 
7.培训服务
（1）能终身免费提供上门培训和应用技术支持和方法开发服务。
（2）提供2个厂家高级实验室培训名额，培训时间不少于3天。
（五）综合说明及其他要求
1.报价要求
本项目投标报价为固定总价，投标报价应包括招标文件所确定的采购范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等）、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定的各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的报价之中。
2.投标文件必须注明品牌。多家投标人提供的本项目核心产品品牌相同的，以其中通过资格审查、符合性审查且评审后得分最高的参加评审；评审得分相同的，以投标总报价最低的参加评审；评审得分相同且报价相同的，由采购人或者评标委员会按照招标文件规定的方式确定一家参加评审的投标人（以服务较优者参加评审；若报价、服务一致，则以报价的时间最早的投标人参加评审）。其他投标人报价无效。
3.产品质量必须符合《中华人民共和国国家标准》及我国最新颁布的与之相关的技术规范与正宗合格产品标准，同时必须满足招标文件中所列全部规格、型号、具体配置、技术条件及功能要求和供方承诺的其他指标；产品质量出现问题，投标人负责包退、包换、包修，其费用由投标人负责。
4.中标单位不得对该项目进行转包或分包，若出现此类情况，采购人有权终止合同且所产生的一切经济损失、后果和法律责任均由中标单位全部承担。
5.中标单位应严格遵守招标文件中承诺的供货安装时间，不得延误。若因不可抗力的原因，不能按时交货和提供服务的，应及时以书面形式将拖延情况与采购人协商。
6.货物保管：货物到达需方地址至验收合格期间，由投标人负责保管，若因保管不当造成的质量问题，投标人应负责修理，同时有关费用由投标人承担。
7.付款方式
（1）全部货物到达指定现场，经采购人、中标人当面开箱，共同清点、检查外观，双方签字确认后，采购人支付合同总价的30%；
（2）设备全部安装调试完毕，经采购人验收合格后，采购人支付至合同总价的70%。
（3）设备稳定运行后，采购人支付合同余款；
（4）采购人在支付合同款项时，中标人应提供相应金额税务发票。
8.中标单位有责任配合采购人接受上级领导部门的监督、检查，提供必需的资料。












四、合同书
（本合同为基本格式，正式内容待公开招标后填制）

甲方：无锡市农产品质量监测中心
地址：
乙方：
地址：
丙方：无锡浩源招投标咨询服务有限公司
地址：

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》的相关规定及液相色谱-质谱联用仪采购项目（采购编号：     ，以下简称“本项目”）的公开招标文件及乙方投标文件和成交通知书的相关约定，经甲乙双方友好协商一致，本着公平、自愿、诚实信用的原则，就本项目签订本合同。
一、采购内容
1.标的名称：
2.标的质量：
3.货物明细及技术参数
二、供货方案
1.供货时间（期限）：自合同签订之日起45个日历日内供货并安装调试到位；逾期交付按采购合同约定计取误期违约金。
2.供货地点：甲方指定地点
[bookmark: OLE_LINK38]3.货物的包装、发运及运输
（1）乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
（2）使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
（3）乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
（4）货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
（5）货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
（6）货物送达甲方地址至验收确认期间，由乙方负责保管，若因保管不当造成的质量问题，乙方应负责修理或更换，同时有关费用由乙方承担；货物经验收确认后即由甲方负责管理，若因管理不当造成的质量问题，乙方应负责维修，有关费用由甲方承担。
4.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物（包含与货物相关的服务）的有关技术资料。
三、质保期及售后服务
1.免费质保期
[bookmark: OLE_LINK47]免费质保期不少于1年，（自验收合格之日起，开始进入质保期）。乙方对质保期内所发生的设备维护、维修、更换等一切费用负责。
2.售后服务要求
[bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK45]（1）质保期内免费更换零配件（人为损坏除外）。乙方接到报修请求，维修应在2小时内响应，24小时内维修人员到达现场，排除故障；48小时内解决故障问题，恢复设备正常使用。如果不能修复完成，必要时应向甲方提供应急备用设备。质保期后，乙方提供终身服务，保证零配件的供给。
（2）质保期结束，不能视为乙方对合同货物中存在的可能引起货物损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指货物在制造过程中未被发现的隐患，乙方对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后壹年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），乙方应立即予以无偿修复或更换。
（3）乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及投标文件中的“售后服务承诺”提供服务。
[bookmark: OLE_LINK48]（4）因乙方所提供的产品，造成甲方设备损坏或其他损失，以及其他第三方损失的，一经核实，乙方必须赔偿采购人或第三方因此造成的所有损失。
（5）乙方所提供货物必须是全新未使用的并符合国家有关技术标准。
（6）乙方应在交付货物的同时向甲方提供产品全套随机资料一套（包括但不限于含产品合格证书、使用维护说明书、验收报告书、原厂保修单等）。根据甲方要求免费提供并安装操作应用软件。
（7）备件要求：
① 乙方应设置备件库，存入所有必需的备件，保证必要时可以及时供应技术及维修服务。
② 乙方应配置工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务。
四、合同金额及支付方式
五、履约保证金
1.乙方应按合同约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价     %的履约保证金。
2.履约保证金在合同条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起    个工作日内，甲方应将履约保证金无息退还乙方。
3.如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
六、甲乙双方的权利义务
1.甲方的权利义务
2.乙方的权利义务
七、知识产权
乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
八、产权担保
乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
九、违约责任
1.质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
2.迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务。乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之二向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总金额30%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
3.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
4.质保期内，乙方未能按约履行质保义务，每发生一次，应当向甲方支付违约金1000元，质保期内供应商违约情形达到2（含）次以上，甲方有权终止合同执行，如有剩余未付款项甲方有权不予支付并有权要求乙方赔偿另行采购质保期内的质保服务所发生的费用。
5.乙方不得将合同标的转包或分包。乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
6.不可抗力
（1）因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
（2）合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
[bookmark: OLE_LINK51]十、验收方案
1.甲方依法组织履约验收工作。甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
2.验收工作由乙方协助甲方完成，所有试剂、标准品、耗材等相关材料均由乙方提供。甲方有权利委托权威第三方机构进行验收工作，相关费用由乙方支付。乙方承担设备初次计量检定/校准费用。
3.对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
4.如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
5.甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
6.验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。
十一、争议的解决
甲乙双方之间的一切有关本合同的争议应通过友好协商解决，若协商不成的，可向甲方所在地人民法院起诉。
十二、其他约定
1.本合同如有未尽事宜，经甲乙双方协商后可随时以书面形式修改或补充，并作为本合同的组成部分，修改或补充部分的效力优于本合同相关内容。
2.合同终止
（1）甲方或乙方如要提前终止本合同，应提前30天正式书面通知对方，双方应在结清所有费用及承担相应责任后本合同才能终止。
（2）合同终止前，甲、乙双方仍应当承担原合同内所约定的双方应履行而尚未执行完毕的义务与责任。
（3）任何一方因不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同，应自不可抗力事件发生之日起3日内，将事件情况以书面形式通知另一方。
3.本合同壹式陆份，甲乙双方各执贰份，丙方贰份，本合同经双方签字盖章后，并经丙方见证后生效。
（以下无正文）
甲方：无锡市农产品质量监测中心（盖章）　　　
代表（签字）：
年    月    日　         

乙方：（盖章）
代表（签字）：
年  　 月 　  日

丙方：无锡浩源招投标咨询服务有限公司（盖章）
代表（签字）：
年   　月  　 日
   
廉政合同


采购项目：
采购时间：
采购单位（甲方）：
供应单位（乙方）：

    为加强货物、工程和服务采购中的廉政建设，规范采购及供应双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家、省市有关采购的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政合同。
    第一条 甲乙双方的责任
   （一）应严格遵守国家关于货物、工程和服务采购有关法律法规、政策，以及廉政建设的各项规定。
   （二）严格执行货物、工程和服务采购合同文件，自觉按合同办事。
   （三）业务活动必须坚持公开、公平、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定外），甲乙双方不得为获取不正当利益，就货物、工程和服务采购、使用、维护、管理等问题私下达成协议。
   （四）发现对方在业务活动中有违规违纪违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
    第二条 甲方的责任
    甲方的领导和从事该货物、工程和服务采购、使用、维护、管理的工作人员，在采购的事前、事中、事后应遵守以下规定：
   （一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
   （二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
   （三）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
   （四）不得以任何理由向乙方提出其他涉及个人利益的不合理要求。
    第三条 乙方的责任
    乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，并遵守以下规定：
   （一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
   （二）不准以任何名义为甲方、相关单位或个人报销应由对方或个人支付的费用。
   （三）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
   （四）不得为甲方单位和工作人员安排其他涉及个人利益的活动。
    第四条 违约责任
   （一）甲方工作人员有违反本责任书第一、第二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
   （二）乙方工作人员有违反本合同第一、三条责任行为的，一经发现将取消供货资格、终止供货合同、列入供应商黑名单，乙方向甲方按照采购金额的20%支付违约金，并将有关线索移交给相关部门。
    第五条 本合同作为货物、工程和服务采购合同的附件，与采购合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
    第六条 本责任书壹式叁份，甲乙双方、监督部门各壹份。

   甲方单位（盖章）：             乙方单位（盖章）：
单位负责人：                                法定代表人：
                               
联系电话：                                 联系电话：
年  月  日                             年  月  日
                                                 
  监督部门（盖章）   
        年  月  日







保密协议书

甲方：无锡市农产品质量监测中心
乙方：
根据国家相关法律规定，甲乙双方本着诚信、友好协商的原则，签订如下保密协议：
1.保密信息：
（1）甲方提供给乙方的液相色谱-质谱联用仪采购项目相关信息；
（2）乙方在项目进行中形成的数据信息及项目结束后的汇总报告；
（3）其他法律法规规定的内容。
2.乙方不应使用甲方的保密信息也不应在自己的组织内流通，除非是为与甲方人员或授权代表商谈、讨论和协商之需或在本协议签署后经甲方书面授权的任何目的。
3.乙方不应为除本协议规定的目的以外的自身利益或任何其他方的利益而使用任何甲方的保密信息。
4.乙方对以下方面的信息没有义务：
（1）在甲方向乙方告知信息时，该信息已处于公众领域中；
（2）在甲方向乙方告知信息后，该信息非因乙方过错而进入公众领域；
（3）在甲方向乙方告知信息时，该信息系乙方拥有且无任何保密义务的信息；
（4）根据书面记录证明，该信息系由乙方独立开发，没有借助于任何保密信息；
（5）该信息被法院或政府命令要求披露，且已将规定或命令通知甲方从而使其可申请保护令或其他合适的救济。
5.本保密协议保密信息的披露和双方之间其后的商讨并不产生除本协议规定以外的义务。本协议或向乙方披露的保密信息均不得视为向乙方授予任何知识产权或与之有关的任何性质的权利。
6.乙方的保密义务不因双方主合同的变更、解除、终止、履行完毕而免除。本协议有效期内任何时间双方可通过相互同意后终止协议；但提前终止本协议不应豁免乙方在本协议下就终止生效日前提供给乙方保密信息所应履行的义务。
8.乙方违反本协议条款规定的保密义务，应向甲方支付违约金，违约金按中标金额的10%计算。
甲方：无锡市农产品质量监测中心（盖章）
___年___月___日

乙方：（盖章）
___年___月__日


五、投标文件格式




液相色谱-质谱联用仪采购项目

投标文件



编  号：JSZC-320200-HYFW-G2026-0011	
投标人： 





二〇二六年 月










 （一）投标函（格式）
投标函
致无锡浩源招投标咨询服务有限公司 ：
我们收到你们编号JSZC-320200-HYFW-G2026-0011	招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次液相色谱-质谱联用仪采购项目的投标。
一、我们愿意提供在招标文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：
1.投标函（格式见附件）；
2.资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）
（1）关于资格的声明函（格式见附件）；
（2）投标人有效期内的营业执照复印件和扫描件，如投标人是被授权的分支机构还须另行提供出具授权书的企业法人有效期内营业执照复印件或扫描件；
    （3）委托投标授权书并加盖公章（投标人为企业法人的除外，格式见附件）；
（4）投标人法定代表人授权委托书并加盖公章（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件，投标人如为分支机构的，请自行将 “法定代表人”更改为“负责人”，如分支机构投标时涉及招标文件中“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；
（5）投标人法定代表人身份证及被授权代表的身份证正反面复印件或扫描件；（投标时必须提交有效身份证明，法定代表人亲自参与报价的不用提供被授权代表的身份证复印件）；
（6）投标人投标前近一年中任意一个月（不含投标当月）的纳税情况（不包括个人所得税、社会保险费）证明复印件或扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）； 
（7）投标人投标前近一年中任意一个月（不含投标当月）的社会保险缴纳证明复印件或扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；
（8）被授权代表由本企业缴纳的近一年中任意一个月（不含投标当月）的社会保险缴纳证明复印件或扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，法定代表人亲自参加投标的除外）；
（9）投标人经第三方专业机构审计的2025年度审计报告（含所附的资产负债表、利润表），或投标前近一年中任意一个月的财务报告（资产负债表和利润表）复印件或扫描件；
（10）承诺书（格式见附件）。
上述证明文件中的资格、资信文件必须全部提供。其中第（6）（7）（8）（9）项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可以在中国大陆有效居留的许可证明。投标人所提交的证明文件的完整与否，将直接影响其报价文件的审核和评分结果。
3.开标一览表（格式见附件）
4.明细报价表（格式见附件）
5.投标人情况表（格式见附件）
6.人员配置表（格式见附件）
7.技术参数差异表（格式见附件）
8.补充性文件（如有自行添加）
（1）中小企业声明函（格式见附件）
（2）残疾人福利性单位声明函（格式见附件）
（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件（投标人如是监狱企业的提供）
（4）关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件）
9.评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）
10.技术标（服务方案）
二、我们同意按照招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为投标截止日起90天；
三、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，履行服务；
四、我们认为你们有权决定中标者；
五、我方愿意遵守相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，友好协商解决；
六、我们认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

投标人（盖章）：
法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：
电话：                              传真：
地址：                              邮编：                             
开户名称：
开户银行：                   
开户账号：

（二）（投标人）关于资格的声明函（格式）

关于资格的声明函


无锡浩源招投标咨询服务有限公司 ：
   1.我单位在参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。
2.我单位愿针对本次项目（JSZC-320200-HYFW-G2026-0011	）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我单位              愿意承担由此而产生的一切后果。







投标人（盖章）：
法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：
日期：




（1） 
委托投标授权书（格式）
（投标人如果是分支机构，投标时必须提交本授权书）

委托投标授权书


无锡浩源招投标咨询服务有限公司： 
                                           （法人名称），在此授权                           （分支机构名称）参加贵公司组织的液相色谱-质谱联用仪采购项目（JSZC-320200-HYFW-G2026-0011	）的投标具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同，及其协议、合同的执行、完成。我方在此承诺               （分支机构名称）在投标过程中的所有承诺对我方均具有约束力，我方保证为上述单位就此次政府采购活动承担全部责任，并履行招标文件的各项要求和投标文件中作出的一切承诺。








法人（盖章）： 
法定代表人签字或盖章： 
日期：







（四）（投标人）法定代表人（或无锡市级机构负责人）授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书

                                 
无锡浩源招投标咨询服务有限公司 ：
                          系中华人民共和国合法企业
法定地址：                特授权       代表我单位全权办理针对本项目（JSZC-320200-HYFW-G2026-0011	）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转授权权。
被授权人情况：
姓名：         性别：       年龄：       职务：
身份证号码：                电话：
通讯地址：
被授权人签名：               单位名称（盖章）：
法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：
日期：
	

法定代表人身份证复印件
	
	

授权代表身份证复印件



（五）承诺书（格式）

承诺书



                              （投标人名称）在此承诺：

1.本单位对本项目（JSZC-320200-HYFW-G2026-0011	）在有效期限内按投标文件承诺进行优质服务，严格执行国家的有关规定。如不符合前述承诺，本公司将承担一切法律责任。
2.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
3.本公司承诺响应招标文件的付款方式。
如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。




投标人（盖章）：
法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：
日    期：









（六）开标一览表（格式）

 
 开标一览表



                                 政府采购编号：JSZC-320200-HYFW-G2026-0011	
	项目名称
	投标报价

	液相色谱-质谱联用仪采购项目
	总价（金额大写）：         


总价（金额小写）：         元


备注：本项目最高限价为260万元，投标人报价不得超过最高限价。



                                          投标人（盖章）：
                    法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：
日期：
                                              







（七）明细报价表（格式）

 明细报价表

项目名称：液相色谱-质谱联用仪采购项目
项目编号：JSZC-320200-HYFW-G2026-0011	
	序号
	名称
	品牌型号
	性能指标
	数量
	产地
	质保期
	单报价
	分项   总报价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	交货期
	

	项目整体质保期
	

	服
务
承
诺
	（2） 质量 2.安装 3.“三包”（包修、包退、包换）4.其他承诺
（以上是主要承诺，供报价人参考，报价人应在满足磋商文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺）

	
	


投标人（盖章）：
法定代表人（或分支机构负责人）或被授权代表（签字或盖章）：
日期：
注：
（1）本项目最高限价为260万元，投标人报价不得超过最高限价。
（2）投标人应当根据“项目需求及有关说明”的内容在上表中详细填写；表格不够可自行延长。
（八）投标人情况表（格式）

投标人情况表

单位名称（盖章）
	法定代表人
	
	成立日期
	

	注册地址
	
	注册资金
	

	经营范围
	

	企业资质等级
	
	员工总人数
	

	资产总计
	         万元
	销售收入
	 2025 年          万元

	实现利润
	 2025  年   万元
	营业面积（含厂房面积）
	        平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	商业信誉和健全的财务会计制度介绍
	

	履行合同所必需的设备和专业技术能力情况
	

	依法缴纳税收和社会保障资金情况
	

	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录
	

	其他需要说明的情况
	










（九）人员配置表（格式）

（1）人员配置表

政府采购编号：JSZC-320200-HYFW-G2026-0011	
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	岗位名称
	学历
	证书
	主要资历、经验及承担过的项目
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	



注：1、上表可自行延长。

投标人（盖章）：
法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：
日期：









（2）拟派项目负责人简历
 

                                    政府采购编号：JSZC-320200-HYFW-G2026-0011	
	1
	姓名
	
	性别
	

	2
	身份证号码
	
	出生年月
	年     月

	3
	联系电话/传真： 

	4
	从事工作时间及工作经历：

	5
	拥有的职称：

	6
	拥有的证书：

	7
	曾获得的奖励情况：

	8
	近5年内负责的类似项目：

	9
	其他需要说明的情况


注：投标人可根据自身情况调整表格及内容。

                                          投标人（盖章）：
            法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：
                                           日期：
            




（十）技术参数差异表
[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK25][bookmark: _Hlk208485908]

技术参数差异表

政府采购编号：JSZC-320200-HYFW-G2026-0011	

	序号
	性能参数项
	采购技术指标要求
	响应技术要求
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK6]注：1.投标人应对招标文件“三、项目需求及有关说明”中（三）技术参数要求的内容给予逐条响应，若漏项或不逐条应答视为负偏离。
2.投标文件“响应技术要求”指所投产品和服务的技术应答情况。“偏离说明”栏请注明“无偏离/正偏离/负偏离”，并根据招标文件要求提供相应证明材料，有负偏离的为无效投标。
3.投标人投标规格和招标规格不一致，而投标人却在此表应答为无偏离或正偏离时，必须提供充分理由说明（不提供或理由不充分将视为负偏离）；因此种情况在验收时产生争议，采购人有权按照招标文件的原始标准进行验收。
4.如果行数不够，请自行增加。









供应商（公章）：
           法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
  年    月    日
                     


（十一）中小企业声明函（格式）


中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（        ），属于（工业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（        ），属于（工业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


供应商（盖章）：
年    月    日
说明：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；
2.本声明为承诺制，若中标后中小企业声明函随中标公告一起挂网公示。
[bookmark: OLE_LINK53]
（十二）残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函


本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                                     投标人（盖章）：
 日  期：















（十三）关于符合本国产品标准的声明函





[bookmark: OLE_LINK54]关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（液相色谱-质谱联用仪），生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。   的中国境内生产的组件成本占比≥     3。     的     4在中国境内生产。     的     5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。    的中国境内生产的组件成本占比≥     。     的     在中国境内生产。     的     在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
   公司（单位）名称：         
                             年   月   日         
 
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。






附1：

政府采购履约担保函（项目用）
编号：

                  （采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签订编号为   的《           合同》（以下简称“主合同”），且依据该合同的约定，供应商应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：
一、保证责任的情形及保证金额
（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：
1.将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；
　　2.主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形： 
（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；
[bookmark: _GoBack](2)                                                           。
（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为：连带责任保证。
我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。
如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。
三、承担保证责任的程序
1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。
如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。
2.我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
四、保证责任的终止
1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格之日起，我方保证责任自动终止。
2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。
3.按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。
4.你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。
五、免责条款
1.因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2.依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。
3.因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。
六、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。
七、保函的生效
本保函自我方加盖公章之日起生效。
                                                          保证人：（公章）
                   
                                                        年     月      日






附2：

无锡市政府采购合同融资政策告知函
 
各供应商：
欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！
政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）及《关于进一步推进政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2022〕7号）的文件精神，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网无锡市政府采购交易管理一体化系统建设的“政采贷”平台查询联系。
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