## 1.1C.1.1 招标工程量清单扉页
|  | 工程名称： |  | 房山初级中学学生食堂改造、扩建（政府采购工程）（专门面向中小企业）
标段名称：
招标工程量清单
| 编 制 人： |  |  |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  |  |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  |  |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  |  |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间： |  | 2026-09-23

## 1.2E.1.1-1 工程项目汇总表
工程项目汇总表
工程名称：房山初级中学学生食堂改造、扩建（政府采购工程）（专门面向中小企业） |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  | 专业工程暂估价 |  | 安全生产
1 | 房山初级中学学生食堂改造、扩建（政府采购工程）（专门面向中小企业） | 300000.00 | 300000.00
合 计 |  | 300000.00 | 300000.00
未来软件编制 |  | 2026-09-10

## 2.1E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程汇总表
工程名称：房山初级中学学生食堂改造、扩建（政府采购工程）（专门面向中小企业） |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  | 专业工程暂估价 |  | 安全生产
1 | 土建工程 | 300000.00 | 300000.00
2 | 安装工程 | 0.00 | 0.00
合 计 |  | 300000.00 | 300000.00
未来软件编制 |  | 2026-09-23

## 3.1E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：土建工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 |  |  |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 土石方工程
1.2 | 砌筑工程
1.3 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1.4 | 金属结构工程
1.5 | 门窗工程
1.6 | 屋面及防水工程
1.7 | 保温、隔热、防腐工程
1.8 | 楼地面装饰工程
1.9 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.10 | 油漆、涂料、裱糊工程
1.11 | 其他装饰工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 300000.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计 |  |  |  |  | 300000.00
未来软件编制 |  | 2026-09-23

## 3.2E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共14页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | A.1 土石方工程 |  |  |  |  | 1
1 | 010102001001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合，由投标人根据地勘报告及结合现场踏勘综合考虑 2.基础类型：基坑 3.挖土、石深度：综合（开挖基坑时，应预留适当厚度的土或石，等基础验槽时，再清理至基础设计要求及修边捡底） 4.开挖方式：人机综合（含人工捡底），投标人无论使用何种方式综合单价均不作调整 5.运距：投标人综合考虑 6.投标人应充分对现场勘查，结合地勘报告、周边环境等，将地下及地上障碍（含野土、建渣、红线范围内的杂草、灌木、乔木及树兜等）拆除、挖石、装石、解小、破碎、修整底边等费用综合考虑在报价中。实际施工中不论地下及地上障碍工程量发生多大的变化，综合单价均不作调整 7.其它：办理工程结算时，按经发包人认可的土方方格网、施工方案计算 |  |  | m3 | 550.58
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-09-23
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共14页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
2 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合，由投标人根据地勘报告及结合现场踏勘综合考虑 2.基础类型：沟槽 3.挖土、石深度：综合（开挖基坑时，应预留适当厚度的土或石，等基础验槽时，再清理至基础设计要求及修边捡底） 4.开挖方式：人机综合（含人工捡底），投标人无论使用何种方式综合单价均不作调整 5.运距：投标人综合考虑 6.投标人应充分对现场勘查，结合地勘报告、周边环境等，将地下及地上障碍（含野土、建渣、红线范围内的杂草、灌木、乔木及树兜等）拆除、挖石、装石、解小、破碎、修整底边等费用综合考虑在报价中。实际施工中不论地下及地上障碍工程量发生多大的变化，综合单价均不作调整 7.其它：办理工程结算时，按经发包人认可的土方方格网、施工方案计算 |  |  | m3 | 170.85
3 | 010102007001 | 回填方 | 1.废弃料品种:素土，由监理验方合格后方可回填 2.运距:场内运输距度、转运和余土外弃土堆场投标人自行考虑，由投标人综合考虑在投标报价内 |  |  | m3 | 544.98
4 | 010102007002 | 房心回填 | 1.废弃料品种:素土，由监理验方合格后方可回填 2.运距:场内运输距度、转运和余土外弃土堆场投标人自行考虑，由投标人综合考虑在投标报价内 |  |  | m3 | 100.79
5 | 010103001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:投标人综合考虑 2.弃土运距:投标人综合考虑 3.取土运距:投标人综合考虑 |  |  | m2 | 923.81
6 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土、石、建渣综合 2.运距:综合考虑 |  |  | m3 | 75.66
7 | 010103003001 | 建筑垃圾外运 | 1.建筑垃圾类别:综合考虑 2.投标人综合考虑报价，结算时不予调整 |  |  | 项 | 1
|  | A.4 砌筑工程 |  |  |  |  | 1
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-09-23
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共14页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
8 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖、240厚、MU20 2.基础类型:直形基础 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M10 |  |  | m3 | 36.89
9 | 010401002001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖、240厚、MU20 2.墙体类型:地面以上，1m以下 3.墙体厚度:240 4.砂浆强度等级:水泥砂浆M10 |  |  | m3 | 24.43
10 | 010401008001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:室外台阶挡墙 2.砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖、240厚、Mu20 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M10 |  |  | m3 | 0.41
11 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块、强度等级A3.5 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:240厚 4.砂浆强度等级:Ma5.0专用砂浆 |  |  | m3 | 51.49
12 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块、强度等级A3.5 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:240厚 4.砂浆强度等级:Ma5.0专用砂浆 |  |  | m3 | 3.81
|  | A.5 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  | 1
13 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.基础形式:独立基础、条形基础 2.厚度:100厚 3.材料品种、强度要求、配比:C20预拌砼 |  |  | m3 | 28.13
14 | 010502001001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌砼 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:独立基础 |  |  | m3 | 83.51
15 | 010502002001 | 条形基础 | 1.混凝土种类:预拌砼 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:条形基础 |  |  | m3 | 13.52
16 | 010502005001 | 基础联系梁 | 1.混凝土种类:预拌砼 2.混凝土强度等级:C30 |  |  | m3 | 8.5
17 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:预拌砼 2.混凝土强度等级:C30 |  |  | m3 | 49.27
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-09-23
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第4页 共14页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
18 | 010502010001 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土种类:预拌砼 2.混凝土强度等级:C30 3.墙体厚度:200~240厚 |  |  | m3 | 55.68
19 | 010502011001 | 钢筋混凝土梁 | 1.混凝土种类:预拌砼 2.混凝土强度等级:C30 |  |  | m3 | 41.86
20 | 010502013001 | 实心楼板 | 1.混凝土种类:预拌砼 2.混凝土强度等级:C30 |  |  | m3 | 10.42
21 | 010502019001 | 其他板 | 1.板名称:雨棚板 2.混凝土种类:预拌砼 3.混凝土强度等级:C30 |  |  | m3 | 22.26
22 | 010502019002 | 其他板 | 1.板名称:檐沟 2.混凝土种类:预拌砼 3.混凝土强度等级:C30 |  |  | m3 | 7.17
23 | 010502019003 | 其他板 | 1.板名称:下挂板 2.混凝土种类:预拌砼 3.混凝土强度等级:C30 |  |  | m3 | 2.05
24 | 010502021001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:预拌砼 2.混凝土强度等级:C25 |  |  | m3 | 20.23
25 | 010502021002 | 抱框柱 | 1.混凝土种类:预拌砼 2.混凝土强度等级:C25 |  |  | m3 | 0.62
26 | 010502022001 | 圈梁（200高） | 1.名称:备餐间防水坎台 2.混凝土种类:预拌砼 3.混凝土强度等级:C25 |  |  | m3 | 1.1
27 | 010502022002 | 圈梁 | 1.混凝土种类:预拌砼 2.混凝土强度等级:C25 |  |  | m3 | 6.91
28 | 010502022003 | 圈梁 | 1.名称:窗台板带 2.混凝土种类:预拌砼 3.混凝土强度等级:C25 |  |  | m3 | 4.74
29 | 010502022004 | 圈梁（300高） | 1.名称:雨棚根部防水坎台 2.混凝土种类:预拌砼 3.混凝土强度等级:C25 |  |  | m3 | 4.94
30 | 010502023001 | 过梁 | 1.混凝土种类:预拌砼 2.混凝土强度等级:C25 |  |  | m3 | 0.14
31 | 010502027001 | 地沟 | 1.不锈钢盖板 2..5~10厚铺地砖，稀水泥砂浆擦缝 3.6厚建筑胶水泥砂浆结合层 4.20厚1：2.5水泥砂浆找平层 5.素水泥浆一道（内择建筑胶） 6.50厚C20混凝土 7.150厚C20混凝土 8.素土夯实 9.具体做法详见13J913-1-1/38 |  |  | m | 20.46
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-09-23
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第5页 共14页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
32 | 010502029001 | 散水 | 1.散水:素土夯实,压实系数≥93%，向外坡3% 2.C20细石混凝土60mm厚面层，撒1：1水泥砂子压实赶光 3.150厚粒径10~40砾石灌M5混合砂浆，宽出面层100mm 4.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | m2 | 50.09
33 | 010502030001 | 台阶平台 | 1.C20混凝土150厚 2.素土夯实 |  |  | m2 | 48.8
34 | 010502031001 | 坡道 | 1.C20混凝土150厚 2.素土夯实 |  |  | m2 | 13.22
35 | 010502032001 | 台阶 | 1.C20混凝土150厚 2.素土夯实 |  |  | m2 | 40.43
36 | 010505001001 | 垫层模板 | 1.垫层部位:独立基础、条形基础 2.模板制作、安支拆、清理、刷油、码垛 |  |  | m2 | 39.49
37 | 010505002001 | 基础模板 | 1.部位:独立基础 2.模板制作、安支拆、清理、刷油、码垛 |  |  | m2 | 65.79
38 | 010505002002 | 基础模板 | 1.部位:条形基础 2.模板制作、安支拆、清理、刷油、码垛 |  |  | m2 | 53.65
39 | 010505003001 | 基础联系梁模板 | 1.部位:基础梁 2.模板制作、安支拆、清理、刷油、码垛 |  |  | m2 | 70.54
40 | 010505004001 | 柱面模板 | 1.部位:柱模板 2.模板制作、安支拆、清理、刷油、码垛 |  |  | m2 | 337.93
41 | 010505005001 | 墙面模板 | 1.部位:墙模板 2.模板制作、安支拆、清理、刷油、码垛 |  |  | m2 | 516.18
42 | 010505006001 | 梁模板 | 1.部位:梁模板 2.模板制作、安支拆、清理、刷油、码垛 3.高度综合考虑 |  |  | m2 | 402.7
43 | 010505007002 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1.部位:楼层板模板 2.模板制作、安支拆、清理、刷油、码垛 3.高度综合考虑 |  |  | m2 | 80.16
44 | 010505008001 | 其他板模板 | 1.部位:雨棚模板 2.模板制作、安支拆、清理、刷油、码垛 |  |  | m2 | 221.54
45 | 010505008002 | 其他板模板 | 1.部位:檐沟模板 2.模板制作、安支拆、清理、刷油、码垛 |  |  | m2 | 97.11
46 | 010505008003 | 其他板模板 | 1.部位:下挂板模板 2.模板制作、安支拆、清理、刷油、码垛 |  |  | m2 | 32.86
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-09-23
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第6页 共14页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
47 | 010505011001 | 构造柱模板 | 1.部位:构造柱模板 2.模板制作、安支拆、清理、刷油、码垛 |  |  | m2 | 282.28
48 | 010505011002 | 抱框柱模板 | 1.部位:构造柱模板 2.模板制作、安支拆、清理、刷油、码垛 |  |  | m2 | 11.75
49 | 010505012001 | 圈梁模板 | 1.部位:圈梁、窗台板带、返坎 2.模板制作、安支拆、清理、刷油、码垛 |  |  | m2 | 137.73
50 | 010505013001 | 过梁模板 | 1.部位:过梁模板 2.模板制作、安支拆、清理、刷油、码垛 |  |  | m2 | 1.74
51 | 010505014001 | 零星现浇构件模板 | 1.部位:散水模板 2.模板制作、安支拆、清理、刷油、码垛 |  |  | m2 | 5.39
52 | 010505014002 | 零星现浇构件模板 | 1.部位:坡道模板 2.模板制作、安支拆、清理、刷油、码垛 |  |  | m2 | 1.12
53 | 010505018001 | 台阶模板 | 1.部位：台阶模板 2.模板制作、安支拆、清理、刷油、码垛 |  |  | m2 | 21.03
54 | 010506001001 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ10以内 |  |  | t | 0.766
55 | 010506001002 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ18以内 |  |  | t | 3.566
56 | 010506002001 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400（E） φ10以内 |  |  | t | 9.23
57 | 010506002002 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400（E） φ25以内 |  |  | t | 14.23
58 | 010506002003 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400（E）φ18以内 |  |  | t | 0.125
59 | 010506004001 | 现浇混凝土墙钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400（E）φ10以内 |  |  | t | 1.962
60 | 010506004002 | 现浇混凝土墙钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400（E）φ18以内 |  |  | t | 4.776
61 | 010506005001 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400（E） φ10以内 |  |  | t | 3.534
62 | 010506005002 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400（E） φ18以内 |  |  | t | 0.389
63 | 010506005003 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400（E） φ25以内 |  |  | t | 5.88
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-09-23
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第7页 共14页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
64 | 010506006001 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ10以内 |  |  | t | 0.835
65 | 010506008001 | 现浇混凝土其他板钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ10以内 |  |  | t | 2.709
66 | 010506010001 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ10以内 |  |  | t | 2.345
67 | 010506017001 | 砌体工程内配钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ10以内 |  |  | t | 0.577
68 | 010506023001 | 镀锌钢丝网 | 1.不同基层交接处挂镀锌钢丝网 |  |  | m2 | 152.58
69 | 010506024001 | 电渣压力焊 | 1.电渣压力焊 |  |  | 个 | 272
70 | 010506024002 | 机械接头 | 1.机械接头 |  |  | 个 | 604
|  | A.6 金属结构工程 |  |  |  |  | 1
71 | 010604001001 | 钢梁 | 1.梁类型:焊接H形钢梁 2.钢材品种、规格:品种：Q355B、规格：WH（500~1200）250*8*16、 3.构件涂(镀)层要求:机械除锈，除锈等级不低于Sa2级，底漆（富锌底漆2~3遍，干溱膜厚度不小于80um），环氧云铁中间漆两道，干漆膜厚度不小于50um 4.探伤要求:应满足规范要求 5.投标报价应包含制作、运输、吊装等相关的一切措施费用 |  |  | t | 12.343
72 | 010605003001 | 钢屋面板 | 1.1.8mm厚自粘高分子防水卷材 2.外层0.6厚压型双面热镀锌金属板 3.150厚防水岩棉（P=80~200） 4.＞2.5厚冷弯镀锌型钢衬檩，铺设后保温隔热层与衬檩上表皮平齐 5.＞2.5厚冷弯镀锌型钢支撑 6.隔汽层 7.＞0.75厚压型双面热镀锌钢板持力板 8.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | m2 | 837
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-09-23
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第8页 共14页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
73 | 010607002001 | 钢支撑 | 1.钢材品种、规格:Q235、φ121*4.0 2.构件类型:系杆 3.构件涂(镀)层要求:机械除锈，除锈等级不低于Sa2级，底漆（富锌底漆2~3遍，干溱膜厚度不小于80um），环氧云铁中间漆两道，干漆膜厚度不小于50um 4.探伤要求:应满足规范要求 5.投标报价应包含制作、运输、吊装等相关的一切措施费用 |  |  | t | 3.151
74 | 010607002002 | 钢支撑 | 1.钢材品种、规格:Q235、L100*6角钢 2.构件类型:水平支撑 3.构件涂(镀)层要求:机械除锈，除锈等级不低于Sa2级，底漆（富锌底漆2~3遍，干溱膜厚度不小于80um），环氧云铁中间漆两道，干漆膜厚度不小于50um 4.探伤要求:应满足规范要求 5.投标报价应包含制作、运输、吊装等相关的一切措施费用 |  |  | t | 1.676
75 | 010607002003 | 钢支撑 | 1.钢材品种、规格:Q235B、L63*5角钢 2.构件类型:隅撑 3.构件涂(镀)层要求:机械除锈，除锈等级不低于Sa2级，底漆（富锌底漆2~3遍，干溱膜厚度不小于80um），环氧云铁中间漆两道，干漆膜厚度不小于50um 4.探伤要求:应满足规范要求 5.投标报价应包含制作、运输、吊装等相关的一切措施费用 |  |  | t | 0.733
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-09-23
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第9页 共14页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
76 | 010607002004 | 钢拉条 | 1.钢材品种、规格:Q235、（WLT、WXL）φ12圆钢；（WCG）φ32*2.5钢管 2.构件类型:屋面双层拉条 3.构件涂(镀)层要求:机械除锈，除锈等级不低于Sa2级，底漆（富锌底漆2~3遍，干溱膜厚度不小于80um），环氧云铁中间漆两道，干漆膜厚度不小于50um 4.探伤要求:应满足规范要求 |  |  | t | 0.871
77 | 010607003001 | 钢檩条 | 1.钢材品种、规格:Q335B热镀锌：LT1 XZ220*70*20.2.0；LT2 XZ220*70*20*2.2 2.构件类型:钢檩条 3.投标报价应包含制作、运输、吊装等相关的一切措施费用 |  |  | t | 4.52
78 | 010607010001 | 零星钢构件 | 1.构件名称:系杆连接件（MJ2）、檩条连接件（MJ3）、梁连接件（MJ1）及螺栓垫板 2.钢材品种、规格:具体规格详见设计图纸 3.投标报价应包含制作、运输、吊装等相关的一切措施费用 |  |  | t | 0.752
79 | 010608002001 | 高强螺栓 | 1.螺栓种类、规格:10.9级高强螺栓 M20 |  |  | 套 | 140
80 | 010608002002 | 高强螺栓 | 1.螺栓种类、规格:10.9级高强螺栓 M22 |  |  | 套 | 72
|  | A.8 门窗工程 |  |  |  |  | 1
81 | 010802001001 | 成品铝合金门 | 1.门洞口尺寸:M0925（900*2500）、M1025（1000*2500） 2.门类型:63系列铝合金门，具体样式详见设计图纸 3.开启方式:平开门 4.框、扇材质:铝合金 5.玻璃品种、厚度:6厚磨砂玻璃、6厚白玻 6.五金种类、规格:配套五金、门锁等 7.其他工艺要求:制安前需提供样品，经建设单位同意后方可实施 8.:报价应包含门边塞缝等完成该项工程所有工序内容 |  |  | m2 | 7
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-09-23
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第10页 共14页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
82 | 010802001002 | 铝合金保温门 | 1.门洞口尺寸:详见设计图纸 2.门类型:63系列铝合金保温门，具体样式及要求详见设计图纸 3.开启方式:平开门 4.框、扇材质:铝合金 5.玻璃品种、厚度:6（高透）Low-E+12A+6 6.五金种类、规格:配套五金、门锁等 7.其他工艺要求:设纱网，制安前需提供样品，经建设单位同意后方可实施 8.:报价应包含门边塞缝等完成该项工程所有工序内容 |  |  | m2 | 33.92
83 | 010807001001 | 塑钢窗 | 1.窗洞口尺寸:详见设计图纸 2.开启方式:推拉 3.框、扇材质及规格:108系列塑钢窗 4.玻璃品种、厚度:6（高透）Low-E+12A+6 5.五金种类、规格:配套所有五金件 6.其他工艺要求:设纱网，制安前需提供样品，经建设单位同意后方可实施 7.:报价应包含门边塞缝等完成该项工程所有工序内容 |  |  | m2 | 269.64
84 | 010809001001 | 窗台板 | 1.20厚水晶石板 2.20厚水泥砂浆粘贴 |  |  | m2 | 10.08
|  | A.9 屋面及防水工程 |  |  |  |  | 1
85 | 010901007001 | 铝合金成口天沟 | 1.1mm厚铝合金成品天沟 2.具体规格详见设计图纸 |  |  | m | 71.52
86 | 010902001001 | 檐沟卷材防水 | 1.檐沟 2.1.5厚DTM聚酯复合卷材防水 3.20厚1：2水泥砂浆加5%防水剂 |  |  | m2 | 73.38
87 | 010902001002 | 雨棚卷材防水 | 1.雨棚 2.1.5厚自粘高分子防水卷材 3.20厚1：2.5水泥砂浆加3%~5%防水剂 |  |  | m2 | 169.68
88 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.1.5+1.5厚聚合物水泥防水涂料，1800mm高 2.墙裙 |  |  | m2 | 172.67
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-09-23
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第11页 共14页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
89 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1.1.5+1.5厚聚合物水泥防水涂料 2.备餐间及二次更衣室 |  |  | m2 | 169.69
90 | 010903003001 | 基础墙面砂浆防水 | 1.20厚1：2.5水泥砂浆内掺5%防水剂 |  |  | m2 | 605.13
91 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.1.5+1.5厚聚合物水泥防水涂料 |  |  | m2 | 884.1
|  | A.10 保温、隔热、防腐工程 |  |  |  |  | 1
92 | 011001003001 | 保温隔热外墙 | 1.A级石墨匀质复合保温板 2.厚度80mm |  |  | m2 | 960.23
93 | 011001005001 | 保温隔热楼地面 | 1.30厚挤塑聚苯板 |  |  | m2 | 884.1
|  | A.11 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 1
94 | 011101002001 | 水磨石地面 | 1.1：2.5水泥彩色石子地面15厚，铜条分格，表面磨光打蜡 2.最薄20厚1：3水泥砂浆结合层（内掺5%防水剂） 3.40厚C30细石混凝土 5.1.5+1.5厚聚合物水泥防水砂浆，四周从地面标高算起上翻1800mm高（另计） 6.20厚1：3水泥砂浆找平层 7.60厚C30细石混凝土，内配φ6@200单层双向钢筋 8.30厚挤塑聚苯板（另计） 9.100厚C20混凝土垫层 10.压实填土，压实系数不小于94% 11.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | m2 | 884.1
95 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1.20厚1：3水泥砂浆找平层 2.部位：不上人屋面 |  |  | m2 | 88.56
96 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1.30厚毛面花岗岩面层，水泥浆灌缝 2.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3.坡道 |  |  | m2 | 13.22
97 | 011102001002 | 石材楼地面 | 1.30厚毛面花岗岩面层，水泥浆灌缝 2.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3.台阶平台 |  |  | m2 | 51.68
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-09-23
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第12页 共14页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
98 | 011107002001 | 石材台阶 | 1.30厚毛面花岗岩面层，水泥浆灌缝，台口加厚 2.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3.台阶 |  |  | m2 | 40.43
99 | 011108001001 | 石材零星项目 | 1.30厚毛面花岗岩面层，水泥浆灌缝 2.30厚1：3水泥砂浆结合层 3.台阶挡墙 |  |  | m2 | 2.73
|  | A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  | 1
100 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.外墙 2.6厚干粉聚合物防水砂浆，满墙压入耐碱玻纤网 3.6厚干粉聚合物防水砂浆，压住钢丝网层 4.80厚BY石墨匀质复合保温板（另计） 5.12厚DP M15砂浆（1：3水泥砂浆）抹平 6界面剂一道 7.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | m2 | 960.23
101 | 011201001004 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.内墙3 2.7厚1：3水泥砂浆抹面（内掺5%防水剂），满墙压入玻纤网 3.8厚1：3水尼砂浆抹面（内掺5%防水剂） 4.餐厅1800高墙裙以上 5.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | m2 | 167.44
102 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 1.内墙1 2.8厚瓷砖白水泥擦缝 3.专用粘结砂浆 4.7厚1：3水泥砂浆抹面（内掺5%防水剂），满墙压入玻纤网 5.1.5+1.5厚聚合物水泥防水涂料（另计） 6.8厚1：3水泥砂浆抹面（内掺5%防水剂） 7.备餐间及二次更衣内墙 8.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | m2 | 169.69
103 | 011203003002 | 块料墙、柱面 | 1.内墙2 2.8厚瓷砖白水泥擦缝 3.专用粘结砂浆 4.7厚1：3水泥砂浆抹面（内掺5%防水剂），满墙压入玻纤网 5.1.5+1.5厚聚合物水泥防水涂料（另计） 6.8厚1：3水泥砂浆抹面（内掺5%防水剂） 7.餐厅1800高墙裙 8.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | m2 | 172.67
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-09-23
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第13页 共14页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | A.14 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  | 1
104 | 011403001001 | 内墙乳胶漆 | 1.内墙3 2.内墙乳胶漆一底两面 3.3厚耐水腻子分遍找平 4.餐厅1800高墙裙以上 5.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | m2 | 256.97
105 | 011403001002 | 乳胶漆顶棚 | 1.顶棚1 2.乳胶漆一底两面（采用防霉乳房胶漆） 3.批找平腻子一道，白色腻子一道 4.刷901胶水一道 5.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | m2 | 107.75
106 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.外墙真石漆 2.300*600对缝（包窗台） 3.外墙柔性腻子两遍 4.室外窗台900高以下 5.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | m2 | 145.14
107 | 011404001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.外墙乳胶漆（色彩及位置见效果图） 2..外墙柔性耐水腻子两遍 4.室外除真石漆以外部位 5.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | m2 | 1263.85
108 | 011404005001 | 金属面喷刷防火涂料 | 1.钢架梁 2.耐火等级：一级，耐火极限1.5小时 3.膨胀型防火涂料，厚度≥3.0mm 4.具体详见设计图纸 |  |  | m2 | 289.62
109 | 011404005002 | 金属面喷刷防火涂料 | 1.钢系杆 2.耐火等级：一级，耐火极限1.5小时 3.膨胀型防火涂料，厚度≥3.0mm 4.具体详见设计图纸 |  |  | m2 | 104.46
110 | 011404005003 | 金属面喷刷防火涂料 | 1.隅撑 2.耐火等级：一级，耐火极限1.5小时 3.膨胀型防火涂料，厚度≥3.0mm 4.具体详见设计图纸 |  |  | m2 | 38.13
111 | 011404005004 | 金属面喷刷防火涂料 | 1.水平支撑 2.耐火等级：一级，耐火极限1.5小时 3.膨胀型防火涂料，厚度≥3.0mm 4.具体详见设计图纸 |  |  | m2 | 39.43
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-09-23
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第14页 共14页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
112 | 011404005005 | 金属面喷刷防火涂料 | 1.檩条 2.耐火等级：一级，耐火极限1.5小时 3.膨胀型防火涂料，厚度≥3.0mm 4.具体详见设计图纸 |  |  | m2 | 493.47
|  | A.15 其他装饰工程 |  |  |  |  | 1
113 | 011501004001 | 成品304不锈钢水池 | 1.成品304不锈钢水池 2.规格、型号需经设计同意后方可实施 3.具体样式购安前由建设单位确认 |  |  | m | 43.42
114 | 011501004002 | 连体式餐桌椅 | 1.材质：桌面、凳面、支撑框架均为SUS304不锈钢 2.连体式、固定不可移动， 3.工程量以一桌四椅为一套计算 4.具体样式购安前由建设单位确认 |  |  | 套 | 210
115 | 011503004001 | 坡道栏杆 | 1.不锈钢栏杆 2.规格、型号需经设计同意后方可实施 |  |  | m | 14.18
本页小计
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-09-23

## 3.3E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
通用措施项目
1 | 011601009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 011601007001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施
3 | 011601008001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施
4 | 011601006001 | 临时设施 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
6 | 011601011001 | 夜间施工增加 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容
7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加 | 在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容
8 | 011601013001 | 二次搬运 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护 | 建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | 在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施
本页小计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026-09-23
措施项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
11 | 011601016001 | 按质论价 | 招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制 | 施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。
13 | 011601018001 | 特殊施工降效 | 1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。
14 | 011601019001 | 协管 | 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。
专业措施项目
15 | 011601001001 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等
16 | 011601002001 | 垂直运输 | 垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等
本页小计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026-09-23
措施项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
17 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆 | 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等
18 | 011601004001 | 施工排水 | 提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等
19 | 011601005001 | 施工降水 | 提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等
本页小计 | [7 empty] | —
合 计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026-09-23

## 3.4E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) |  | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额±(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | 300000.00 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 300000.00 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  | 2026-09-23

## 3.5E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  |  | 暂定金额 (元) | 确定金额 (元) |  | 调整金额 ±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
3 | 未确定服务暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
4 | 未确定其他暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
本页小计 |  | — | — |  |  | 0.00 |  |  |  | —
合 计 |  | — | — |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026-09-23

## 3.6E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：土建工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  |  | 确认金额(元) |  |  |  |  | 调整金额 ±(元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 |  | 不含税价格 |  | 增值税 | 含税价格
|  | A1 | B1 | C1 |  | A2 |  | B2 | C2 |  | D=C2-C1
1 | 燃气改造 | 275229.36 | 24770.64 | 300000.00
本页小计 |  | 275229.36 | 24770.64 | 300000.00 | [7 empty] | —
合 计 |  | 275229.36 | 24770.64 | 300000.00 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026-09-23

## 3.7E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) | 合价(元) |  | 调整金额 ±(元)
[7 empty] | 暂定 | 实际
[7 empty] | A1 | A2 | B=A2-A1
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机具
施工机具小计
总 计
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026-09-23

## 3.8E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 确认计算 基础 | 结算金额(元) |  | 调整金额 ±(元) | 备注
|  | A1 | B | C1 |  | A2 | C2 |  | D=C2-C1
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026-09-23

## 3.9E.4.6 直接发包的专业工程明细表
直接发包的专业工程明细表
工程名称：土建工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  |  | 备注
未来软件编制 |  | 2026-09-23

## 3.10E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  |  | 计算基础 | 税率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费) |  |  |  | 9
合 计
未来软件编制 |  |  | 2026-09-23

## 3.11G.1.1 发包人提供材料一览表
发包人提供材料一览表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 有效损耗率(%) | 备注
本页小计 | [8 empty] | — | —
合 计 | [8 empty] | — | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026-09-23

## 4.1E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 |  |  |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 电气
1.2 | 弱电智能化
1.3 | 排水
1.4 | 给水
1.5 | 雨水
1.6 | 消火栓
1.7 | 土方开挖
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计 |  |  |  |  | 0.00
未来软件编制 |  | 2026-09-23

## 4.2E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共14页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | A 电气 |  |  |  |  | 1
1 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:AL配电箱 2.规格:非标 3.安装方式:距地1.5m壁装 4.端子板外部接线材质、规格:2.5mm2、4mm2 5.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | 台 | 1
2 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱AP 2.规格:非标 3.安装方式:落地安装 4.配电箱基础制安、10#槽钢预埋 5.端子板外部接线材质、规格:4mm2、10mm2、16mm2 6.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | 台 | 1
3 | 030402011003 | 成套配电箱 | 1.名称:AT配电箱 2.规格:非标 3.安装方式:距地1.5m壁装 4.端子板外部接线材质、规格:2.5mm2、4mm2 5.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | 台 | 1
4 | 030402011004 | 成套配电箱 | 1.名称:ALE应急照明配电箱 2.规格:非标 3.安装方式:距地1.5m壁装 4.端子板外部接线材质、规格:2.5mm2 5.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | 台 | 1
5 | 030402011005 | 成套配电箱 | 1.名称:插座箱 2.规格:PZ30 3.安装方式:距地0.3m壁装 4.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | 台 | 10
6 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.名称:自带蓄电池双面疏散指示灯 2.规格:中型A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装方式:距地2.5m吊装 4.成套灯具购安含配套吊链（杆）、金属软管等 5.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | 套 | 4
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-09-23
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共14页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
7 | 030413002002 | 装饰灯 | 1.名称:自带蓄电池单面方向指示灯(向前) 2.规格:中型A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装方式:距地2.5m吊装 4.含成套灯具购安、配套吊链（杆）、金属软管等 5.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | 套 | 14
8 | 030413002003 | 装饰灯 | 1.名称:自带蓄电池双面多信息复合指示灯 2.规格:中型A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装方式:距地2.5m吊装 4.含成套灯具购安、配套吊链（杆）、金属软管等 5.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | 套 | 4
9 | 030413002004 | 装饰灯 | 1.名称:自带蓄电池疏散出口指示灯 2.规格:中型A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装方式:嵌墙底边距门0.2m 4.含成套灯具购安、配套金属软管等 5.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | 套 | 5
10 | 030413002005 | 装饰灯 | 1.名称:自带蓄电池应急照明灯 2.规格:A型灯具 LED 11W DC36V 3.安装方式:吸顶安装(吊顶部位嵌入安装) 4.含成套灯具购安、配套金属软管等 5.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | 套 | 5
11 | 030413003001 | 荧光灯 | 1.名称:三管LED灯 2.规格:3*21W 220V 3.安装方式:吸顶安装 4.含成套灯具购安、配套金属软管等 5.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | 套 | 39
12 | 030413003002 | 荧光灯 | 1.名称:三管LED灯(备用照明) 2.规格:3*21W 220V 3.安装方式:吸顶安装 4.含成套灯具购安、配套金属软管等 5.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | 套 | 39
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-09-23
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共14页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
13 | 030413003003 | 荧光灯 | 1.名称:三防双管LED灯(备用照明) 2.规格:3*21W 220V IP67 3.安装方式:吸顶安装 4.含成套灯具购安、配套金属软管等 5.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | 套 | 8
14 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称:LED节能吸顶灯 2.规格:18W 220V 3.安装方式:吸顶安装 4.含成套灯具购安、配套金属软管等 5.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | 套 | 1
15 | 030413001002 | 普通灯具 | 1.名称:节能自熄LED节能吸顶灯 2.规格:11W 220V 3.安装方式:吸顶安装 4.含成套灯具购安、配套红外感应开关、金属软管等 5.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | 套 | 1
16 | 030413001003 | 普通灯具 | 1.名称:节能自熄LED节能吸顶灯 2.规格:22W 220V 3.安装方式:吸顶安装 4.含成套灯具购安、配套红外感应开关、金属软管等 5.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | 套 | 22
17 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单联单控暗开关 2.规格:10A 250V 3.安装方式:嵌墙底边距地1.3m 4.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | 套 | 1
18 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1.名称:双联单控暗开关 2.规格:10A 250V 3.安装方式:嵌墙底边距地1.3m 4.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | 套 | 8
19 | 030413013003 | 照明开关、按钮 | 1.名称:三联单控暗开关 2.规格:10A 250V 3.安装方式:嵌墙底边距地1.3m 4.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | 套 | 11
20 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:安全型双联二三极暗装插座 2.规格:V86系列 10A 3.安装方式:距地0.3m安装 4.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | 套 | 16
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-09-23
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第4页 共14页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
21 | 030413014002 | 插座 | 1.名称:安全型双联二三极暗装插座B 2.规格:V86系列 10A 3.安装方式:距地0.3m安装 4.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | 套 | 6
22 | 030413014003 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极暗插座（壁挂空调插座） 2.规格:V86系列 16A 3.安装方式:距地1.8m安装 4.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | 套 | 4
23 | 030413014004 | 插座 | 1.名称:安全型双联二三极暗装插座 2.规格:V86系列 16A 3.安装方式:距地0.5m安装 4.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | 套 | 12
24 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | 个 | 102
25 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | 个 | 110
26 | 030412003001 | 桥架 | 1.名称:钢制槽式桥架 2.规格:200*100 3.桥架支架制安 4.防火封堵 5.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | m | 55.45
27 | 030412003002 | 桥架 | 1.名称:钢制槽式桥架 2.规格:300*100 3.桥架支架制安 4.防火封堵 5.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | m | 29.91
28 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC40 3.配置形式:埋地敷设 4.埋地钢管需做防腐措施，投标人综合考虑报价 5.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | m | 8.3
29 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC150 3.配置形式:埋地敷设 4.埋地钢管需做防腐措施，投标人综合考虑报价 5.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | m | 8.42
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-09-23
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第5页 共14页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
30 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.规格:PVC20 3.配置形式:沿砖、砼结构暗配 4.含过线盒、砖、砼构件开槽、封堵等 5.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | m | 714.06
31 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:沿砖、砼结构暗配 4.含过线盒、砖、砼构件开槽、封堵等 5.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | m | 547.14
32 | 030412001005 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC40 3.配置形式:沿砖、砼结构暗配 4.含过线盒、砖、砼构件开槽、封堵等 5.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | m | 4.02
33 | 030412001006 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:沿砖、砼结构暗配 4.含过线盒、砖、砼构件开槽、封堵等 5.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | m | 243.02
34 | 030412001007 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC65 3.配置形式:沿砖、砼结构暗配 4.含过线盒、砖、砼构件开槽、封堵等 5.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | m | 4.05
35 | 030412001008 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC150 3.配置形式:沿砖、砼结构暗配 4.含过线盒、砖、砼构件开槽、封堵等 5.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | m | 20
36 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:NH-RYJS-2×2.5 3.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | m | 364.97
37 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZD-BYJ-2.5 3.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | m | 2063.57
38 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZDN-BYJ-2.5 3.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | m | 14.04
39 | 030412004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZD-BYJ-4 3.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | m | 697.68
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-09-23
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第6页 共14页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
40 | 030412004005 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZD-BYJ-4 3.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | m | 926.04
41 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZCN-YJE-4×10+PE-1×10 3.敷设方式:穿管或桥架敷设 4.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | m | 7.2
42 | 030409001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZC-YJE-4×16+PE-1×16 3.敷设方式:穿管或桥架敷设 4.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | m | 424.09
43 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZC-YJE-4×25+PE-1×16 3.敷设方式:穿管或桥架敷设 4.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | m | 5.18
44 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZC-YJE-4×95+PE-1×50 3.敷设方式:穿管或桥架敷设 4.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | m | 21.53
45 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:WDZC-YJE-4×25+PE-1×16 3.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | 个 | 2
46 | 030409003002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:WDZC-YJE-4×95+PE-1×50 3.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | 个 | 2
47 | 030410005001 | 接闪带 | 1.名称:接闪带 2.规格:φ10镀锌圆钢 3.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | m | 449.26
48 | 030410004001 | 均压环 | 1.名称:接地均压环 2.安装形式:利用圈梁钢筋做均压环 3.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | m | 258.49
49 | 030410003001 | 引下线 | 1.名称:引下线 2.安装形式:利用钢柱做引下线 3.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | m | 111.6
50 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:接地测试点 2.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | 处 | 4
51 | 030410007002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:MEB 2.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | 台 | 1
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-09-23
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第7页 共14页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
52 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.规格:40*4镀锌扁钢 3.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | m | 5.28
|  | A 弱电智能化 |  |  |  |  | 1
53 | 030412005001 | 接线箱 | 1.名称:弱电箱 2.材质:钢制 3.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | 个 | 1
54 | 030502010001 | 信息、网络插座 | 1.名称:TO插座 2.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | 个 | 12
55 | 030506010001 | 监控摄像设备 | 1.名称:彩色摄像机 2.含配套支架 3.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | 台 | 7
56 | 030505011001 | 公共广播、背景音乐系统设备 | 1.名称:广播 2.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | 台 | 6
57 | 030412003003 | 桥架 | 1.名称:钢制槽式桥架 2.规格:200*100 3.桥架支架制安 4.防火封堵 5.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | m | 44.95
58 | 030412001009 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC80 3.配置形式:埋地敷设 4.埋地钢管需做防腐措施，投标人综合考虑报价 5.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | m | 26.61
59 | 030412001010 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:沿砖、砼结构暗配 4.含过线盒、砖、砼构件开槽、封堵等 5.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | m | 268.56
60 | 030412006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | 个 | 25
61 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:CAT6-UTP 3.敷设方式:桥架内敷设 4.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | m | 278.36
62 | 030502003002 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:CAT6-UTP 3.敷设方式:管内敷设 4.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | m | 162.44
63 | 030502003003 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:RVS-2*2.5 3.敷设方式:桥架内敷设 4.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | m | 97.53
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-09-23
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第8页 共14页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
64 | 030502003004 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:RVS-2*2.5 3.敷设方式:管内敷设 4.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | m | 106.12
65 | 030502003005 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:RVV2*1.0 3.敷设方式:桥架内敷设 4.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | m | 104.27
66 | 030502003006 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:RVV2*1.0 3.敷设方式:管内敷设 4.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | m | 117.56
|  | A 排水 |  |  |  |  | 1
67 | 031001008001 | 塑料管 | 1.材质:UPVC管 2.规格:De160 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 5.介质:污水 6.含管件 7.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | m | 35.9
68 | 031001008002 | 塑料管 | 1.材质:UPVC管 2.规格:De110 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 5.介质:污水 6.含管件 7.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | m | 39.17
69 | 031001008003 | 塑料管 | 1.材质:UPVC管 2.规格:De75 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 5.介质:污水 6.含管件 7.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | m | 3.44
70 | 031001008004 | 塑料管 | 1.材质:UPVC管 2.规格:De50 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 5.介质:污水 6.含管件 7.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | m | 78.26
71 | 031003014001 | 给、排水附件 | 1.类型:地漏 2.材质:不锈钢 3.规格:DN50 4.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | 个 | 5
72 | 031003014002 | 给、排水附件 | 1.类型:网框地漏 2.材质:铸铁 3.规格:DN150 4.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | 个 | 3
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-09-23
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第9页 共14页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
73 | 031003003001 | 洗脸盆 | 1.类型:洗涤池 2.材质:陶瓷 3.含本体购安、配套水嘴、下水栓、下水软管、上水金属软管、角阀、配套五金件等完成该项全部工作内容 4.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | 组 | 2
|  | A 给水 |  |  |  |  | 1
74 | 031001008005 | 塑料管 | 1.材质:PPR管 2.规格:DN100 3.连接形式:热熔 4.管道消毒、冲洗:管道消毒冲洗 5.安装部位:室外埋地 6.介质:给水 7.含管件 8.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | m | 1.76
75 | 031001008006 | 塑料管 | 1.材质:PPR管 2.规格:DN80 3.连接形式:热熔 4.管道消毒、冲洗:管道消毒冲洗 5.安装部位:室外埋地 6.介质:给水 7.含管件 8.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | m | 33.02
76 | 031001008007 | 塑料管 | 1.材质:PPR管 2.规格:DN65 3.连接形式:热熔 4.管道消毒、冲洗:管道消毒冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.含管件 8.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | m | 13.03
77 | 031001008008 | 塑料管 | 1.材质:PPR管 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔 4.管道消毒、冲洗:管道消毒冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.含管件 8.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | m | 79.32
78 | 031001008009 | 塑料管 | 1.材质:PPR管 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔 4.管道消毒、冲洗:管道消毒冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.含管件 8.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | m | 9.8
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-09-23
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第10页 共14页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
79 | 031001008010 | 塑料管 | 1.材质:PPR管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔 4.管道消毒、冲洗:管道消毒冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.含管件 8.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | m | 2.8
80 | 031001008011 | 塑料管 | 1.材质:PPR管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔 4.管道消毒、冲洗:管道消毒冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.含管件 8.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | m | 13.92
81 | 031001008012 | 塑料管 | 1.材质:PPR管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔 4.管道消毒、冲洗:管道消毒冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.含管件 8.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | m | 2.8
82 | 031001008013 | 塑料管 | 1.材质:PPR管 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔 4.管道消毒、冲洗:管道消毒冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.含管件 8.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | m | 22.14
83 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝接 5.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | 个 | 2
84 | 031002001003 | 金属阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝接 5.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | 个 | 2
85 | 031002001002 | 金属阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:丝接 5.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | 个 | 2
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-09-23
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第11页 共14页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
86 | 031002001004 | 金属阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.含法兰 6.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | 个 | 2
87 | 031002001005 | 金属阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.含法兰 6.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | 个 | 1
88 | 031002011001 | 水表 | 1.类型:水表 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | 个 | 1
89 | 031003014003 | 给、排水附件 | 1.类型:水嘴 2.材质:不锈钢 3.规格:DN15 4.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | 个 | 58
90 | 031208002001 | 其他管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑保温管壳（带铝箔保护层） 2.绝热厚度:50mm 3.管道外径:φ50以下 4.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | m3 | 0.4
91 | 031208002002 | 其他管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑保温管壳（带铝箔保护层） 2.绝热厚度:50mm 3.管道外径:φ80以下 4.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | m3 | 0.13
92 | 040205001002 | 人(手)孔井 | 1.砖砌水表井 2.采用内衬聚氨酯泡沫板的双层保温井盖，井壁周围回填土采用炉渣等保温材料 3.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | 座 | 1
|  | A 雨水 |  |  |  |  | 1
93 | 031001008015 | 塑料管 | 1.材质:HDPE管 2.规格:DN100 3.连接形式:热熔 4.安装部位:室内 5.介质:雨水 6.含管件 7.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | m | 114.7
94 | 031003014004 | 给、排水附件 | 1.类型:87雨水斗 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | 个 | 10
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-09-23
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第12页 共14页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
95 | 031301003001 | 套管 | 1.名称:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN150 4.填料材质:柔性防火材料封堵 5.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | 个 | 3
|  | A 消火栓 |  |  |  |  | 1
96 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.含管件、管道支架制安 5.支架除锈刷防锈漆二道，灰色调和漆二道，管道除锈刷防锈漆二道，樟丹调和漆二道 6.新旧管道接驳，投标人综合考虑 7.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | m | 9.6
97 | 031001007001 | 复合管 | 1.材质:钢丝网骨架复合管 2.规格:DN100 3.连接形式:电熔 4.管道消毒、冲洗:管道消毒冲洗 5.安装部位:室外埋地 6.介质:消防水 7.含管件 8.未尽事宜详见设计及图纸 |  |  | m | 142.08
98 | 031001007002 | 复合管 | 1.材质:钢丝网骨架复合管 2.规格:DN65 3.连接形式:电熔 4.管道消毒、冲洗:管道消毒冲洗 5.安装部位:室外埋地 6.介质:消防水 7.含管件 8.未尽事宜详见设计及图纸 |  |  | m | 27.45
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-09-23
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第13页 共14页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
99 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.安装方式:距地1.1m安装 2.型号、规格:DN65 3.附件材质、规格:薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱,内设消防软管卷盘1套（型号为JPS1.6-19，内径不小于φ19，水带长30m），消火栓箱门采用不锈钢材质，消火栓箱体规格为700mm（宽）*1000mm（高）*160mm（厚），消火栓箱内设QZ19水枪一支，DN65衬胶水带，水带长度为25米，室内消火栓安装参见标准图集15S202-P15。 4.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | 套 | 5
100 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.安装方式:距地1.1m安装 2.型号、规格:试验型消火栓 DN65 3.附件材质、规格:薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱、压力表 4.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | 套 | 1
101 | 030910001001 | 灭火器 | 1.形式:放置式手提灭火器 2.规格、型号:MFABC/4 3.灭火器箱购安 4.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | 具 | 12
102 | 031002001006 | 金属阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝接 5.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | 个 | 1
103 | 031002001007 | 金属阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝接 5.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | 个 | 1
104 | 031002001008 | 金属阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.含法兰 6.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | 个 | 4
105 | 040205001003 | 人(手)孔井 | 1.砖砌阀门井 2.采用内衬聚氨酯泡沫板的双层保温井盖，井壁周围回填土采用炉渣等保温材料 3.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | 座 | 4
|  | A 土方开挖 |  |  |  |  | 1
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-09-23
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第14页 共14页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
106 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:投标人综合考虑 2.开挖深度:≤1.5m 3.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | m3 | 268.1
107 | 010102007001 | 回填方 | 1.填方部位:沟槽土方回填 2.材料品种:素土回填 3.密实度:需满足施工规范及验收标准 4.未尽事宜详见设计图纸 |  |  | m3 | 268.1
本页小计
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-09-23

## 4.3E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
通用措施项目
1 | 031401009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 031401010001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施
3 | 031401011001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施
4 | 031401012001 | 临时设施 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容
6 | 031401020001 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容
7 | 031401017001 | 特殊地区施工增加 | 在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容
8 | 031401013001 | 二次搬运 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护 | 建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | 在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施
本页小计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026-09-23
措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
11 | 031401023001 | 按质论价 | 招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制 | 施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。
13 | 031401025001 | 特殊施工降效 | 1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。
14 | 031401026001 | 协管 | 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。
专业措施项目
15 | 031401001001 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等
16 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等
17 | 031401003001 | 临时专用防护棚 | 临时防护棚制作、安装、拆除
本页小计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026-09-23
措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
18 | 031401004001 | 施工操作平台 | 场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理
19 | 031401005001 | 临时支撑架 | 临时支撑架制作、安装、拆除
20 | 031401006001 | 隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 | 通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除
21 | 031401007001 | 吊装加固 | 大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理
22 | 031401008001 | 胎(模)具 | 制作、安装、拆除
23 | 031401016001 | 顶升、提升装置 | 安装、拆除
24 | 031401018001 | 安装与生产运行同时进行施工防护 | 火灾防护、噪声防护
25 | 031401019001 | 有害身体健康环境中施工防护 | 在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护
26 | 031401022001 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施
本页小计 | [7 empty] | —
合 计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026-09-23

## 4.4E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) |  | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额±(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 0.00 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  | 2026-09-23

## 4.5E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  |  | 暂定金额 (元) | 确定金额 (元) |  | 调整金额 ±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
3 | 未确定服务暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
4 | 未确定其他暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
本页小计 |  | — | — |  |  | 0.00 |  |  |  | —
合 计 |  | — | — |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026-09-23

## 4.6E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：安装工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  |  | 确认金额(元) |  |  |  |  | 调整金额 ±(元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 |  | 不含税价格 |  | 增值税 | 含税价格
|  | A1 | B1 | C1 |  | A2 |  | B2 | C2 |  | D=C2-C1
本页小计 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | —
合 计 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026-09-23

## 4.7E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) | 合价(元) |  | 调整金额 ±(元)
[7 empty] | 暂定 | 实际
[7 empty] | A1 | A2 | B=A2-A1
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机具
施工机具小计
总 计
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026-09-23

## 4.8E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 确认计算 基础 | 结算金额(元) |  | 调整金额 ±(元) | 备注
|  | A1 | B | C1 |  | A2 | C2 |  | D=C2-C1
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026-09-23

## 4.9E.4.6 直接发包的专业工程明细表
直接发包的专业工程明细表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  |  | 备注
未来软件编制 |  | 2026-09-23

## 4.10E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  |  | 计算基础 | 税率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费) |  |  |  | 9
合 计
未来软件编制 |  |  | 2026-09-23

## 4.11G.1.1 发包人提供材料一览表
发包人提供材料一览表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 有效损耗率(%) | 备注
本页小计 | [8 empty] | — | —
合 计 | [8 empty] | — | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026-09-23