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[bookmark: _Toc481057143][bookmark: _Toc29007][bookmark: _Hlk43897905]
[bookmark: _Toc176529667] 招标公告
项目概况
江苏省新能源地质调查大队重力仪采购项目 JSZC-320000-JSGC-G2026-0044 招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网“苏采云”系统获取招标文件，并于2026年10月12日09:30（北京时间）前提交投标文件。
一、项目基本情况   
项目编号：JSZC-320000-JSGC-G2026-0044 
项目名称：江苏省新能源地质调查大队重力仪采购项目
预算金额： 100万元
[bookmark: _Hlk175666274]最高限价（如有）：99.75万元
采购需求：为满足自然资源调查监测项目需求，需采购自动测量重力仪1套。具体要求详见招标文件第四章。
合同履行期限：合同签订后120个工作日内交付，并按采购人要求全部送货到位并安装调试完成。设备的免费质保期为设备验收报告签署之日起2年。
[bookmark: _Hlk77845455][bookmark: _Hlk128055931][bookmark: _Hlk84582886]本项目（是/否）接受联合体投标：否
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供距开标时间六个月内任意一月份的财务状况报告或上一年度财务审计报告或开标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，成立未满六个月若无上述证明材料的可不提供）；
[bookmark: _Hlk128041996]3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；
[bookmark: _Hlk169006514][bookmark: _Hlk168994408]4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳社会保险的凭据及缴纳税收凭据，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料）；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；
6.法律、行政法规规定的其他条件：无。
[bookmark: _Hlk128042064]（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
[bookmark: _Hlk67996638][bookmark: _Hlk67648547]（三）本项目特定资格要求：无。
[bookmark: _Hlk77845490][bookmark: _Hlk77846375]三、获取招标文件
[bookmark: _Hlk165968429]时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
[bookmark: _Hlk77845475][bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21]地点：江苏政府采购网“苏采云”系统
[bookmark: _Hlk75168366][bookmark: _Hlk164960028][bookmark: _Hlk168491228][bookmark: _Hlk168491149][bookmark: _Hlk163662034][bookmark: _Hlk168492824][bookmark: _Hlk95487722]方式：投标人登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”系统自行免费下载
[bookmark: _Hlk128043211]售价：0元
[bookmark: _Hlk44579106]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026年10月12日09:30  （北京时间）
[bookmark: _Hlk176530129]地点：“苏采云”系统开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1. 公告发布媒体：本项目在江苏政府采购网、中国政府采购网发布公告（其他媒体转载无效）。
2. 本项目根据中小企业划型标准属于：工业。
3. 本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，具体内容详见招标文件第二章政策功能。
4. 勘察现场或答疑：采购人不统一组织，有需要的投标人可自行勘察。
[bookmark: _Hlk163569423]5. 拒绝下述投标人参加本次采购活动
（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目的采购活动。
（3）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK2]6. 投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。投标人按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。
7.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名  称：江苏省新能源地质调查大队
地  址：南京市雨花台区西善桥南路18号
联系人：王玉宏
联系电话：025-52808534
2.采购代理机构信息（如有）
单位名称：江苏国采工程咨询有限公司
单位地址：南京市山西路8号金山大厦A座28层2810室
邮箱:jsgczb@sina.com
联系人：濮钰铃 张时光
联系电话：025-83690579
3.项目联系方式
项目联系人：濮钰铃 张时光 
电话：025-83690579  

[bookmark: _Toc7511][bookmark: _Toc176529668][bookmark: _Toc452625218]
第二章 投标人须知
一、总 则
1.适用法律
1.1本次采购适用《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物或服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
2.定义
[bookmark: _Hlk44576213]2.1“采购人”是指江苏省新能源地质调查大队。
2.2“投标人或供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
[bookmark: _Hlk44576222]2.3“采购代理机构”是指江苏国采工程咨询有限公司。
[bookmark: _Hlk225955430][bookmark: _Hlk118723819][bookmark: _Hlk84583107]2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及配套服务。
3.政策功能
[bookmark: _Hlk75345706]3.1 中小企业政策
[bookmark: _Hlk77845870][bookmark: _Hlk84580649][bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK49]（1）政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）
（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。
（3）对于接受投标人以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条以及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）第二条规定。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。
以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（4）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的扶持政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
[bookmark: _Hlk66802840]3.2支持监狱企业（含监狱和戒毒企业）发展政策
（1）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，在政府采购活动中监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
[bookmark: _Hlk77845906][bookmark: _Hlk163033106]（2）参加政府采购活动的监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
3.3促进残疾人就业政策
（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
[bookmark: _Hlk77845921]（2）参加政府采购活动的残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.4节能产品、环境标志产品政策 
[bookmark: _Hlk176359127]（1）执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK12]（2）采购产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 
（3）采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对投标人提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书实行优先采购，分别给予投标价2%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.5	进口产品政策
（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。
（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。
（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。
3.6绿色采购政策
（1）拟采购产品涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。招标文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，投标人须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
（2）拟采购产品涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。招标文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，投标人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，投标人应按合同约定提供设备或服务。
（3）拟采购产品涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。拟采购产品涉及通用类货物、家具的，投标人应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，投标人必须严格执行。
（4）拟采购产品涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，投标人所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对投标人所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
3.7 本国产品支持政策
（1）本国产品应当符合以下条件：本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
[bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK43]（2）本国产品标准的适用范围：本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。政府采购活动涉及本国产品的，投标人应当出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章附件，下同），否则不得享受价格评审优惠。本国产品支持政策详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
（3）对本国产品的支持政策：本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
[bookmark: _Hlk223360973][bookmark: OLE_LINK45]采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时(投标人需在《关于符合本国产品标准的声明函》中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（4）政策执行要求：投标人需在《关于符合本国产品标准的声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
[bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK46]评标过程中，如发现投标人提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
[bookmark: _Hlk223514161]对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策可叠加使用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除。
二、招标文件构成 
4.招标文件组成
4.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）评标标准
（4）采购项目的内容和相关技术要求等
（5）合同主要条款及格式
（6）投标文件格式
投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系。
4.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；招标文件中未明确规定允许提交备选方案的，投标人不得提交备选方案，否则，备选方案将被拒绝。
4.4如招标文件中明确有核心产品，需提供核心产品品牌一览表，核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。
5.招标文件的澄清或者修改
5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、招标公告进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布更正公告。更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: OLE_LINK47]5.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
5.3 采购代理机构有权按照法律法规的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。
三、投标文件的编制
6.投标文件的语言、计量单位
6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
7.投标文件的组成
7.1投标人编写的投标文件应包括资格条件证明文件、符合条件证明文件、开标一览表、响应及偏离表、其他证明文件、分项报价表等部分。
7.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Hlk176530273]8.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355]8.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。
8.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26668983]9. 投标货币
[bookmark: OLE_LINK63]9.1投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: OLE_LINK60]10.响应及偏离表
[bookmark: OLE_LINK57][bookmark: OLE_LINK58]10.1投标人须对招标文件中的技术要求与商务要求的实质性要求（斜体且有下划线部分，或者打“★”“*”等其他文字说明的商务和技术要求）做出明确响应，投标人未对实质性要求作出明确响应或有负偏离的，视为无效投标。
[bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK52]10.2 招标文件中除了实质性要求外的技术要求与商务要求，投标人未明确列明的，则视为全部响应、无偏离。
[bookmark: _Hlk225775771]10.3 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510][bookmark: OLE_LINK27]11.投标函和开标一览表
11.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。
[bookmark: _Hlk176879442][bookmark: OLE_LINK61][bookmark: _Hlk175667315]11.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总价应与分项报价表中的投标总价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。
12.投标保证金
[bookmark: _Hlk68014334]12.1本项目不收取投标保证金。
[bookmark: _Hlk176182487]13.投标有效期
13.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
13.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。
[bookmark: OLE_LINK22]14.公开招标费用
[bookmark: _Hlk75346033][bookmark: _Hlk75346060]14.1 采购代理服务费
[bookmark: _Hlk168995390][bookmark: _Hlk66377575]因采购预算中已包含了代理服务费，本次采购由中标人支付采购代理服务费。采购代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）招标收费基准费率下浮20%计算，中标人在领取中标通知书前向采购代理机构支付采购代理服务费。
[bookmark: _Hlk77845966][bookmark: OLE_LINK24]代理服务费汇款信息：
单位名称：江苏国采工程咨询有限公司
银行账户：3205 0159 5536 0000 1231
开户行：中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行
注：代理服务费汇款时需备注汇款单位名称、项目名称、项目编号。
14.2 专家评审费
[bookmark: _Hlk228971146]本项目专家评审费参照《关于规范江苏省政府采购专家评审费标准的通知》，由采购人支付。
四、投标文件的提交
15.投标文件的提交
[bookmark: OLE_LINK1]15.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
15.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第20.2.3.1条规定做无效投标处理。
15.3 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。
16.投标文件的拒收
16.1 采购代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。
17.投标文件的撤回和修改
17.1 投标文件的撤回
17.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
17.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
17.2 投标文件的修改
17.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
17.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
17.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
18.诚实信用
18.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
18.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
五、开标、评标与定标
19.开标
19.1 采购代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。
19.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
[bookmark: _Hlk44576482]19.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标一览表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
20.评标 
20.1 评标委员会 
20.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
20.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。
20.2  评标程序
20.2.1投标文件审查分为资格审查和符合性审查。
20.2.2投标文件的资格审查
[bookmark: _Hlk81573923][bookmark: _Hlk84583325][bookmark: OLE_LINK6]资格审查：依据法律法规和招标文件规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评标委员会反馈审查结论。
20.2.2.1投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：
（1） [bookmark: _Hlk81314966][bookmark: _Hlk81573945]不具备招标文件中规定资格条件的；
（2） [bookmark: _Hlk77845984]投标人被“信用中国”网站（www.crditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接收联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成的一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
[bookmark: OLE_LINK18]20.2.3投标文件的符合性检查
（1）评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
[bookmark: _Hlk176530503][bookmark: OLE_LINK36]（2）实质性要求是指本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”“*”等其他文字说明的商务和技术要求。
[bookmark: OLE_LINK7]（3）如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
20.2.3.1投标文件属于下列情形之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：	
（1） 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件；
（2） 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件；
（3） 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章；
（4） 不具备招标文件中规定实质性要求的；
（5） 投标总价超出采购项目预算或者最高限价的；
（6） 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；
（7） 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（8） [bookmark: _Hlk176185278]不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（9） 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（10） 不同投标人的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
（11） 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；
（12） 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（13） 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内；
（14） 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。
20.2.4有下列情形之一的予以废标：
（1）符合资格条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）因重大变故，采购任务取消的；
（4）因苏采云系统故障造成开标不成功。
20.2.5未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
20.2.6如出现投标截止时间后参加的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。
20.3 评标过程中的澄清
20.3.1 评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
[bookmark: OLE_LINK4]投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
20.3.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
20.3.3接到评标委员会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
20.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
[bookmark: _Hlk225777398]（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
[bookmark: _Hlk176184375]评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: OLE_LINK25]20.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。
20.4比较与评价
评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
[bookmark: OLE_LINK8]20.5 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求
20.5.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序： 
（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价50%的，即投标报价<采购项目最高限价×50%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
[bookmark: OLE_LINK33]20.5.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
[bookmark: _Hlk176875986]20.6相同品牌产品的投标
单一产品采购项目，使用综合评分法的提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
[bookmark: OLE_LINK11]非单一产品采购项目，核心产品在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
21.评标方法和标准
21.1本次采购采用综合评分法，评标方法和标准，详见本招标文件第三章。
21.2综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
22.确定中标人
[bookmark: _Hlk44576646][bookmark: _Hlk128053036]22.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，经采购人授权，评标委员会将综合排名第一的中标候选人确定为中标人。
22.2中标人确定后，采购代理机构在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
23. 中标通知书
23.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。
因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
23.2 中标通知书是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
23.3 中标人在领取中标通知书时，需向采购代理机构提供纸质版投标文件一式叁份（盖章版本），投标文件提倡按照A4幅面打印或复印并进行装订（采用胶装形式递交）。
24.评标过程的保密性
24.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。
24.4采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
[bookmark: _Hlk176188663]六、签订合同
25.签订合同
25.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同，采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
25.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
[bookmark: _Hlk128053131][bookmark: _Hlk134712780]25.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
25.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
25.5招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。
25.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。
七、质疑和投诉
26.质疑
[bookmark: _Hlk135041925]26.1投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
26.2提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。
以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出，联合体各方均须按要求加盖公章。
26.3投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。
投标人应知其权益受到损害之日，是指：对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
26.4 投标人提出质疑应当按照《政府采购质疑和投诉办法》的规定提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
　  （1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；
（4）事实依据（具体条款）；
（5）必要的法律依据（具体条款）；
（6）提出质疑的日期。
投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。
26.5 质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。
26.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
26.7 采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。
27.投诉
27.1质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
27.2 投标人投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
27.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。
27.4 投诉人在全国范围12个月内3次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。
27.5投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：
（1）捏造事实；
（2）提供虚假材料；
（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
[bookmark: _Toc176529669][bookmark: _Toc2754][bookmark: _Toc481057145]
第三章 评标标准
[bookmark: _Hlk44577066][bookmark: _Hlk176529455]本项目采用综合评分法，评分统计方法将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。
	序号
	评分因素
	评审标准
	分值
	类型

	一、价格30分

	1
	价格
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）。投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。
	30
	价格分

	二、商务6分

	1
	业绩
	自2023年1月1日（含）以来（时间以合同签订时间为准），投标人所投自动测量重力仪产品具有供货业绩的，每提供 1 个业绩合同得3分，最多得6分。
注：需提供合同或协议(至少包括合同封面、正文首页、合同标的、签字盖章页、签订时间页)作为业绩证明材料。提供复印件加盖投标人公章，要求证明材料清晰可辨，如材料有欠缺、模糊不清视为无效。未提供证明材料或提供的证明材料无效、不能有效证明业绩满足本项目要求的，相关业绩不得分。
	6
	客观分

	[bookmark: OLE_LINK34]三、技术64分

	1
	技术参数要求
	根据投标人对“第四章  二、拟采购标的需要满足的技术要求 ”的响应情况进行评分。其中招标文件中标注“▲”条款为重要技术条款，每一项不满足或负偏离扣3分，扣完为止。其他条款为一般性技术条款，每一项不满足或负偏离扣1分，扣完为止。
投标人需在“技术偏离表”中如实逐项响应，如招标文件要求提供相应证明材料的，应同时提供相关证明材料，如中标后投标人实际未能响应，采购人有权取消其中标资格。
	20
	客观分

	2
	产品供货实施方案
	投标人须提供详细完整的产品供货实施方案（产品来源正品、安排明确、阶段分明、措施有力、计划可行）。
方案内容完整、描述详实具体、考虑周全合理可行，得10分；
方案通用、简单，合理性或考虑欠佳，得7分；
方案内容不全或存在明显欠缺，得4分；
未提供方案得 0 分。
	10
	主观分

	3
	应急方案
	根据投标人针对本项目提供的应急方案（包括但不限于突发事件的处理措施、应急预案等）进行评价。
方案内容完整、描述详实具体、考虑周全合理可行、贴近项目实际针对性强，得6分；
方案通用、简单，考虑欠佳或针对性欠佳，得4分；
方案内容不全或存在明显欠缺，得2分；
未提供方案得 0 分。
	6
	主观分

	4
	安装调试方案
	根据投标人针对本项目提供的安装调试方案（包括但不限于安装调试计划、技术人员安排、与采购人协调配合等）进行评价。
方案内容完整、描述详实具体、考虑周全合理可行、贴近项目实际针对性强，得8分；
方案通用、简单，考虑欠佳或针对性欠佳，得5分；
方案内容不全或存在明显欠缺，得2分；
未提供方案得 0 分。
	8
	主观分

	5
	培训方案
	根据投标人提供的培训方案（包括但不限于培训涵盖范围、培训材料、培训目标、培训效果检验等）进行评审。
方案内容完整、描述详实具体、考虑周全合理可行、贴近项目实际针对性强，得10分；
方案通用、简单，考虑欠佳或针对性欠佳，得7分；
方案内容不全或存在明显欠缺，得4分；
未提供方案得 0 分。
	10
	主观分

	6
	售后服务方案
	根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于总体售后服务方案、服务范围、维修时限和响应时间承诺、售后服务承诺、技术支持方案等）进行评审。
方案内容完整、描述详实具体、考虑周全合理可行，得10分；
方案通用、简单，合理性或考虑欠佳，得7分；
方案内容不全或存在明显欠缺，得4分；
未提供方案得 0 分。
	10
	主观分


















[bookmark: _Toc14826][bookmark: _Toc176529670]

[bookmark: _Toc481057147][bookmark: _Toc8808]第四章 采购项目的内容和相关技术要求等
[bookmark: _Hlk66377641][bookmark: _Hlk176529481]一、项目概况
[bookmark: heading_2]1.项目名称：江苏省新能源地质调查大队重力仪采购项目
2.采购清单：
	序号
	名称
	数量
	单位
	所属行业类型
	产品属性
	最高单价限价
（万元）
	备注

	1
	自动测量重力仪
	1
	套
	工业
	货物
	99.75
	


二、拟采购标的需要满足的技术要求
产品不低于以下配置：
▲1.传感器类型：整体熔凝石英弹簧；
2.主机系统要求：一体化设计，自带显示屏，
▲3.内置键盘，无需开锁摆；
4.读数分辨率：≤0.1微伽； 
▲5.标准差：≤5微伽； 
6.测量范围：≥8000毫伽（无重设置）； 
7.残余漂移：≤20微伽/天； 
8.未补偿漂移：≤200微伽/天；
9.自动倾斜补偿范围：≤±200角秒； 
▲10.剧烈振动（≤20G）引起的误差：≤5微伽；
11.自动改正：潮汐，仪器倾斜，温度，噪声滤波，地震滤波，漂移等；
12.采样率：≥10赫兹；
13.标准定位精度：≤3米；
14.显示：高清晰度背光倾斜显示屏；
▲15.重量：＜6千克（含电池）。
标记为“▲” 的指标是关键指标，需提供所投产品制造商公开发布的技术白皮书或技术彩页或官网截图，或第三方检测机构出具的检测报告以证明响应参数符合技术要求并加盖投标人公章。
★三、拟采购标的需要满足的商务要求
1.交付要求
1.1交货时间：合同签订后120个工作日内交付，并按采购人要求全部送货到位并安装调试完成。设备的免费质保期为设备验收报告签署之日起2年。
1.2送货地点：投标人负责将货物运到采购人指定地点，由投标人负责办理运输和装卸、安装等，费用由投标人负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，投标人除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。
2.安装调试要求
设备到货后，投标人须在7个工作日内安排具备专业资质的技术工程师到场，完成设备开箱清点、安装部署、硬件联调、系统调试及核心指标复测工作，确保设备完全符合招标文件及合同约定的技术参数要求。
投标人须向采购人提供全套验收资料，包括但不限于设备合格证、出厂检测报告、质量保证书、中文操作手册等，协助采购人顺利完成项目验收流程。
3.伴随服务要求
3.1技术培训要求：
投标人须提供现场集中培训及一对一实操指导相结合的培训服务，培训总时长不少于3个工作日，确保采购人操作人员、技术人员独立掌握设备使用技能。
培训内容需覆盖核心模块：设备基础操作与日常运维、野外数据采集流程与质控要点、数据预处理及反演分析方法、常见故障排查与设备日常维护技巧。
3.2售后服务要求：
①投标人须提供7×24 小时全天候技术支持服务，建立专属技术响应机制。接到报修电话后，须在5分钟内完成响应，主动对接故障情况并开展初步排查；2小时内完成远程故障诊断，并出具明确、可执行的解决方案。
对于可通过远程方式解决的软件配置、参数调整、数据处理指导等问题，须在12小时内完成问题修复并确认恢复正常。
②需提供现场技术服务的，响应时效要求如下：
常规地区，须在接到采购人要求现场技术服务的通知后24 小时内抵达项目现场；
偏远复杂工区（含山地、戈壁、野外勘探区域等），须在接到采购人要求现场技术服务的通知后48小时内抵达项目现场。
③设备故障处理时效：一般故障（不影响核心采集、数据传输等功能）须在24 小时内排除；重大故障（导致设备无法正常运行、影响项目进度）须在48 小时内排除，若无法短期修复，须按应急保障要求提供备用设备。
3.3提供的技术材料：
提供设备/产品合格证、装箱清单、产品说明书/操作手册；
3.4 耗材与配件
投标人须设立设备专用备件库，储备充足的核心部件、易损件及备用整机；核心备件须在48 小时内发出并送达采购人指定地点，紧急备件优先采用航空快递等快速配送方式。
若设备出现重大故障且 48 小时内无法完成修复，投标人须在72 小时内免费提供同型号（或更高配置）备用设备，供采购人临时使用，直至故障设备修复完毕，确保项目勘探工作连续不中断。
4.质保要求
设备的免费质保期为2年。费用包含在总报价中（自设备验收报告签署之日起，开始进入质保期），后期如需增加质保，每年的费用为不高于设备合同金额的10%。
5.付款条件
5.1在合同签订后且采购人支付预付款前，中标人向采购人出具履约保函（金额为合同金额的10%）作为履约保证金，履约保函有效期自开具之日至项目完成交付，该履约保函作为中标人履行供货、安装调试义务的担保。在规定时间内，中标人无法提交履约保函或履约保函内容不符合招标文件约定的，采购人有权暂缓预付款支付。中标人没有出现招标文件及合同规定的违约情形，履约保函至有效期满后自动失效。
5.2合同签订后10个工作日内，采购人凭中标人开具的合同金额40.0%的发票，向中标人支付预付款；
5.3中标人按照要求全部交货后10个工作日内，采购人凭中标人开具的合同金额30.0%的发票，向中标人支付合同金额30%的款项；
5.4采购人验收合格10个工作日内，采购人凭中标人开具的合同金额30.0%的发票，向中标人支付剩余尾款；
5.5在采购人验收合格之后尾款支付之前，中标人向采购人出具质保保函（金额为合同金额的10%）作为履行质保义务的担保，质保保函有效期自验收合格之日起2年。在规定时间内，中标人无法提交质保保函或质保保函内容不符合招标文件约定的，采购人有权暂缓尾款支付。中标人没有出现招标文件及合同规定的违约情形，质保保函至有效期满后自动失效。
5.6因中标人未能及时提供合规发票导致付款延迟，相关责任由中标人承担，不视为采购人违约。
6.其他要求
6.1投标人提供的物资必须是崭新的、未使用过的合格正品，并完全符合招标文件规定的质量、规格、性能的要求。本次招标不接受进口设备参与投标，投标人所供设备须为国产自主研发生产产品。
6.2保证其提供的货物在正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。
6.3在交付过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标报价之中，且不因此而影响交付采购人的时间。
6.4质量要求：符合国家、地方及行业法律法规、质量标准，且符合招标文件要求。
6.5投标人采购的物资，其规格、技术指标、质量等级必须满足相应技术规范或技术标准的要求。投标人投标报价时应充分考虑政策性调整，市场价格风险等因素。
6.6报价要求
（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用，包括但不限于人员、设备、安装调试、验收、售后服务、伴随配套服务、运输、调试、辅材、卸力费、二次搬运、国家有关管理部门要求的检测费等均包含在报价内，同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。采购人不另行支付，投标人在报价时自行考虑，结算时不调整。
（2）投标人提供货物的运输、拆卸、现场安装、调试等服务，相关费用均已包含在投标报价中，采购人不再额外支付。
（3）投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。
（4）投标人就货物的安装、启动、运行及维护等对采购人的相关工作人员进行免费培训。并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。
（5）投标人报价除包含招标文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。
本章节加“★”内容为实质性要求，需在《技术要求响应及偏离表》和《商务要求响应及偏离表》中明确响应，投标人未对实质性要求明确响应或有负偏离或未提供相应材料的，按无效响应处理。
[bookmark: _Toc176529671]

第五章 合同主要条款及格式





[bookmark: _Toc12929]政府采购合同
 




合同编号 ：          
项目名称 ：          
采购人（甲方） ：       
中标人（乙方） ：       
签订日期 ：          
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甲方（购买方）：​
名称：江苏省新能源地质调查大队​
统一社会信用代码：12320000466001443F​
地址：南京市西善桥南路18号
联系方式：025-52808534
甲方指定账户开户银行：
中国建设银行南京中山南路支行
账号：32001881236050851818

乙方（销售方）：
名称：_____________________
统一社会信用代码：___________________
地址：_____________________​
联系方式：_________________
乙方指定账户开户银行：
[bookmark: OLE_LINK75][bookmark: OLE_LINK74]________________________
账号：______________________

根据相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、协商一致、诚实信用的原则，就甲方向乙方购买设备事宜达成如下协议，以资共同遵守。​
第一条 采购设备基本信息
​1、甲方向乙方采购下表所示设备，设备规格参数以双方确认的技术协议（如有）或乙方提供的产品说明书为准，乙方保证所供设备符合国家相关标准及约定要求。​
	采购设备项目
	描述
	型号
	数量
	单价（￥）
	总价（￥）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	总计
	

	[bookmark: OLE_LINK77][bookmark: OLE_LINK76]总计总价: _________￥元（大写：_________元人民币整）


2、本合同总计总价金额包含设备价款、包装费、运输费、安装调试费、培训费、税费等全部费用，除本合同另有约定外，甲方无需支付任何其他费用。​
第二条 交货条款​
1、交货地点：甲方指定地点（地址：________________________），由乙方负责现场卸货交付。​
2、交货期限：合同签订后120个工作日内交付，并按甲方要求全部送货到位并安装调试完成。设备的免费质保期为设备验收报告签署之日起2年。
3、交货方式：乙方采用______（如：公路运输、铁路运输、航空运输）方式运输，所有包装物应能适合运输中防湿、防潮、防锈、防震、防倒置要求，运输过程中设备的毁损、灭失风险由乙方承担，直至设备交付甲方并验收合格。​
4、乙方交货时应随附以下文件：​
（1）装箱清单（注明设备及附件、配件名称、数量、规格）； 
（2）设备合格证、质量保证书、仪器相关图纸、操作说明书、维护说明书、质量标准文件、售后服务说明书等；​
（3）安装调试方案及操作培训资料。
第三条 付款方式​
5.1在合同签订后且甲方支付预付款前，乙方向甲方出具履约保函（金额为合同金额的10%）作为履约保证金，履约保函有效期自开具之日至项目完成交付，该履约保函作为乙方履行供货、安装调试义务的担保。在规定时间内，乙方无法提交履约保函或履约保函内容不符合招标文件约定的，甲方有权暂缓预付款支付。乙方没有出现招标文件及合同规定的违约情形，履约保函至有效期满后自动失效。
5.2合同签订后10个工作日内，甲方凭乙方开具的合同金额40.0%的发票，向乙方支付预付款；
5.3乙方按照要求全部交货后10个工作日内，甲方凭乙方开具的合同金额30.0%的发票，向乙方支付合同金额30%的款项；
5.4甲方验收合格10个工作日内，甲方凭乙方开具的合同金额30.0%的发票，向乙方支付剩余尾款；
5.5在甲方验收合格之后尾款支付之前，乙方向甲方出具质保保函（金额为合同金额的10%）作为履行质保义务的担保，质保保函有效期自验收合格之日起2年。在规定时间内，乙方无法提交质保保函或质保保函内容不符合招标文件约定的，甲方有权暂缓尾款支付。乙方没有出现招标文件及合同规定的违约情形，质保保函至有效期满后自动失效。
5.6因乙方未能及时提供合规发票导致付款延迟，相关责任由乙方承担，不视为甲方违约。
第四条 安装、调试与验收​
1、合同签订后120个工作日内交付，并按采购人要求全部送货到位并安装调试完成。设备的免费质保期为设备验收报告签署之日起2年。
2、安装调试完成后，双方共同依据本合同第一条约定的规格参数、国家相关标准、及双方确认的技术协议（如有）进行验收。验收合格的，双方签署设备验收合格确认书，验收日期以确认书签署日期为准；验收不合格的，乙方应在______个工作日内整改完毕并重新申请验收，直至合格。​
3、若乙方逾期未完成安装调试，或整改后仍不合格的，甲方有权选择：​
（1）要求乙方继续整改，逾期按本合同第约定承担违约责任；​
（2）解除本合同，由乙方退还甲方已支付的全部款项，并赔偿甲方因此造成的损失。​  
第五条 质量保证与售后服务​
1、乙方保证所供设备为全新、未使用过的合格产品，无质量瑕疵、无知识产权纠纷；若设备存在质量问题或侵犯第三方知识产权，乙方应承担全部责任，包括但不限于更换设备、赔偿甲方损失等。
2、质保期：设备的免费质保期为2年。费用包含在总报价中（自设备验收报告签署之日起，开始进入质保期），后期如需增加质保，每年的费用为不高于设备合同金额的10%。​
3、乙方应在质保期内建立售后服务响应机制，接到甲方维修通知后______小时内给出解决方案，______时间内（同城）或______时间内（异地）派员到场维修，若逾期未处理导致甲方损失扩大的，乙方应承担相应赔偿责任。逾期未处理的，甲方有权自行委托第三方处理，相关费用由乙方承担。​
4、质保期满后，乙方提供终身维护服务，收取合理的维修费用及零部件成本费，并提前向甲方报价确认。​
[bookmark: OLE_LINK5]第六条 违约责任​
1、甲方违约责任：​
（1）甲方无正当理由拒绝验收或接收设备致使合同无法履行的，应按合同总价的______ %支付违约金。
（2）甲方逾期支付款项的，每逾期1日，按逾期付款金额的____‰_向乙方支付违约金；逾期超过______天的，乙方有权解除合同。​
2、乙方违约责任：​
（1）乙方逾期交货的，每逾期一日，按合同总价的_____‰向甲方支付违约金；逾期超过______天的，甲方有权解除合同，乙方须退还已付款项并按合同总价的______ %支付违约金。​
（2）乙方提供的设备质量不合格或安装调试不符合约定的，乙方应在约定期限内整改，逾期未整改合格的，须按合同总价的______% 支付违约金，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿甲方因此产生的所有损失。​
（3）乙方未按约定提供售后服务的，每逾期一次，按合同总价的______‰支付违约金；因此造成甲方损失的，乙方须另行赔偿。​
第七条、争议解决​
1、本协议履行过程中发生的任何争议，双方应协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。​
2、本协议首页双方地址及联系方式为各方确认的有效通讯方式及诉讼送达方式，如有变更应在变更后7日内通知对方，未及时通知产生的一切后果由该方承担。
第八条、其他条款​
1、本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。本协议附件（如有）为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。​
2、本协议一式____份，自双方签字盖章之日起生效，具有同等法律效力。​
甲方（盖章）：                                乙方（盖章）：

代表人（签字）：                               代表人（签字）：

签订日期：______年____月____​                  签订日期：______年____月____​



第六章 投标文件格式








投标文件





项 目 名 称：                   
项 目 编 号：                   
      投标人名称 ：（加盖电子公章）   
      日      期 ：                   


[bookmark: _Toc66375424][bookmark: _Toc43917771]

附件一、投标函
投标函
致：江苏省新能源地质调查大队
江苏国采工程咨询有限公司
根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件并宣布同意如下内容： 
1.按招标文件规定的各项要求，向采购人提供所需货物或服务。
2.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件。
3.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
4.我们同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
5.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。
6.我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
7.与本投标有关的正式联系方式为：
地   址：                       
电   话：                       
传   真：                       
开户银行：                                               
银行账号：                                               
8.我方具有独立承担民事责任的能力（法人或其他组织提供营业执照，自然人提供身份证明）。
营业执照扫描件：









[bookmark: _Hlk176254267]投标人名称：                           （加盖电子公章）
日    期：     年    月    日



[bookmark: _Toc66375425][bookmark: _Toc43917772]附件二、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：江苏省新能源地质调查大队
江苏国采工程咨询有限公司
本授权书声明：注册于              （投标人住址）的        （投标人名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权       （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的          （项目名称），        （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
[bookmark: _Hlk176528397]    本授权书于    年  月  日加盖电子公章生效，特此声明。



[bookmark: _Hlk176254280][bookmark: OLE_LINK3]投标人（加盖电子公章）：                  
日     期：        年    月    日

[bookmark: _Hlk45291991]法定代表人身份证的复印件:





委托代理人身份证的复印件:




[bookmark: _Toc43917782][bookmark: _Toc66375435]附件三、 资格证明文件
[bookmark: _Hlk168674857][bookmark: _Hlk168584506][bookmark: OLE_LINK42]1. 第一章招标公告中二、申请人的资格要求（一）《中华人民共和国政府采购法》规定的资格证明文件； 
2. 第一章招标公告中二、申请人的资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求相关材料（如有）；
3. 第一章招标公告中二、申请人的资格要求（三）本项目特定资格要求证明文件（如有）；
4. 投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单证明文件。
 
 


[bookmark: _Toc26810][bookmark: _Toc43917773][bookmark: _Toc66375426][bookmark: OLE_LINK38]附件四、开标一览表
开标一览表
项目编号：                                        货币单位：人民币元
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	
	详见投标文件
	

	总价（大写）：
	




[bookmark: _Hlk44577819]说明:
1、报价包括完成项目的所有费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。
2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准。


[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: _Hlk175836563][bookmark: _Hlk176254322]投标人（加盖电子公章）：                                      
日    期：   年    月    日












[bookmark: _Toc12264][bookmark: _Toc66375427][bookmark: _Toc43917774]附件五、分项报价表
[bookmark: OLE_LINK39]分项报价表
项目名称：	项目编号：
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	产品名称
	品牌、规格或型号
	是否为本国产品（是或否）
	交付期
	数量
	单位
	单价
	总价

	1
	自动测量重力仪
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: OLE_LINK28]投标总价（人民币：元）
	



[bookmark: OLE_LINK31]说明：
[bookmark: OLE_LINK29]1.“投标总价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。
[bookmark: OLE_LINK32]2.《分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总价”一致。
3.如果行数不够，请自行增加。


[bookmark: OLE_LINK62]投标人（加盖电子公章）：                               




 
[bookmark: _Toc66375428][bookmark: _Toc43917775][bookmark: _Hlk176528721]
附件六、技术要求响应及偏离表
 
[bookmark: _Hlk176528733]技术要求响应及偏离表
项目名称：	项目编号：
	[bookmark: _Hlk66784099]序号
	招标文件的技术要求
	[bookmark: OLE_LINK54]投标响应情况
	偏离情况
（正偏离、无偏离或负偏离）

	1
	产品不低于以下配置：
▲传感器类型：整体熔凝石英弹簧；
	 
	 

	2
	主机系统要求：一体化设计，自带显示屏，
	
	

	3
	▲内置键盘，无需开锁摆；
	
	

	4
	读数分辨率：≤0.1微伽； 
	
	

	5
	▲标准差：≤5微伽； 
	
	

	6
	测量范围：≥8000毫伽（无重设置）； 
	
	

	7
	残余漂移：≤20微伽/天； 
	
	

	8
	未补偿漂移：≤200微伽/天；
	
	

	9
	自动倾斜补偿范围：≤±200角秒；
	
	

	10
	▲剧烈振动（≤20G）引起的误差：≤5微伽；
	
	

	11
	自动改正：潮汐，仪器倾斜，温度，噪声滤波，地震滤波，漂移等；
	
	

	12
	[bookmark: _GoBack]采样率：≥10赫兹；
	
	

	13
	标准定位精度：≤3米；
	
	

	14
	显示：高清晰度背光倾斜显示屏；
	
	

	15
	▲重量：＜6千克（含电池）。
	
	

	16
	招标文件要求的所有技术要求
	 
	 



[bookmark: OLE_LINK26]说明：
[bookmark: _Hlk223513283][bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK55]1.投标人须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分，或者打“★”“*”等其他文字说明的商务和技术要求）做出明确响应，投标人未对实质性要求作出明确响应或有负偏离的，视为无效投标。
2.标记为“▲” 的指标是关键指标，需提供所投产品制造商公开发布的技术白皮书或技术彩页或官网截图，或第三方检测机构出具的检测报告以证明响应参数符合技术要求并加盖投标人公章。
3.行数不够，可自行添加。



投标人（加盖电子公章）：                               

 


[bookmark: _Toc43917776][bookmark: _Toc66375429]

[bookmark: _Hlk176528748]附件七、商务要求响应及偏离表
[bookmark: _Hlk176528759] 
商务要求响应及偏离表
项目名称：	项目编号：         
	[bookmark: _Hlk66784541]序号
	招标文件的商务要求
	投标响应
(响应或不响应)
	[bookmark: OLE_LINK53]偏离情况
（正偏离、无偏离或负偏离）

	1
	1.交付要求
1.1交货时间：合同签订后120个工作日内交付，并按采购人要求全部送货到位并安装调试完成。设备的免费质保期为设备验收报告签署之日起2年。
1.2送货地点：投标人负责将货物运到采购人指定地点，由投标人负责办理运输和装卸、安装等，费用由投标人负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，投标人除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。
2.安装调试要求
设备到货后，投标人须在7个工作日内安排具备专业资质的技术工程师到场，完成设备开箱清点、安装部署、硬件联调、系统调试及核心指标复测工作，确保设备完全符合招标文件及合同约定的技术参数要求。
投标人须向采购人提供全套验收资料，包括但不限于设备合格证、出厂检测报告、质量保证书、中文操作手册等，协助采购人顺利完成项目验收流程。
3.伴随服务要求
3.1技术培训要求：
投标人须提供现场集中培训及一对一实操指导相结合的培训服务，培训总时长不少于3个工作日，确保采购人操作人员、技术人员独立掌握设备使用技能。
培训内容需覆盖核心模块：设备基础操作与日常运维、野外数据采集流程与质控要点、数据预处理及反演分析方法、常见故障排查与设备日常维护技巧。
3.2售后服务要求：
①投标人须提供7×24 小时全天候技术支持服务，建立专属技术响应机制。接到报修电话后，须在5分钟内完成响应，主动对接故障情况并开展初步排查；2小时内完成远程故障诊断，并出具明确、可执行的解决方案。
对于可通过远程方式解决的软件配置、参数调整、数据处理指导等问题，须在12小时内完成问题修复并确认恢复正常。
②需提供现场技术服务的，响应时效要求如下：
常规地区，须在接到采购人要求现场技术服务的通知后24 小时内抵达项目现场；
偏远复杂工区（含山地、戈壁、野外勘探区域等），须在接到采购人要求现场技术服务的通知后48小时内抵达项目现场。
③设备故障处理时效：一般故障（不影响核心采集、数据传输等功能）须在24 小时内排除；重大故障（导致设备无法正常运行、影响项目进度）须在48 小时内排除，若无法短期修复，须按应急保障要求提供备用设备。
3.3提供的技术材料：
提供设备/产品合格证、装箱清单、产品说明书/操作手册；
3.4 耗材与配件
投标人须设立设备专用备件库，储备充足的核心部件、易损件及备用整机；核心备件须在48 小时内发出并送达采购人指定地点，紧急备件优先采用航空快递等快速配送方式。
若设备出现重大故障且 48 小时内无法完成修复，投标人须在72 小时内免费提供同型号（或更高配置）备用设备，供采购人临时使用，直至故障设备修复完毕，确保项目勘探工作连续不中断。
4.质保要求
设备的免费质保期为2年。费用包含在总报价中（自设备验收报告签署之日起，开始进入质保期），后期如需增加质保，每年的费用为不高于设备合同金额的10%。
5.付款条件
5.1在合同签订后且采购人支付预付款前，中标人向采购人出具履约保函（金额为合同金额的10%）作为履约保证金，履约保函有效期自开具之日至项目完成交付，该履约保函作为中标人履行供货、安装调试义务的担保。在规定时间内，中标人无法提交履约保函或履约保函内容不符合招标文件约定的，采购人有权暂缓预付款支付。中标人没有出现招标文件及合同规定的违约情形，履约保函至有效期满后自动失效。
5.2合同签订后10个工作日内，采购人凭中标人开具的合同金额40.0%的发票，向中标人支付预付款；
5.3中标人按照要求全部交货后10个工作日内，采购人凭中标人开具的合同金额30.0%的发票，向中标人支付合同金额30%的款项；
5.4采购人验收合格10个工作日内，采购人凭中标人开具的合同金额30.0%的发票，向中标人支付剩余尾款；
5.5在采购人验收合格之后尾款支付之前，中标人向采购人出具质保保函（金额为合同金额的10%）作为履行质保义务的担保，质保保函有效期自验收合格之日起2年。在规定时间内，中标人无法提交质保保函或质保保函内容不符合招标文件约定的，采购人有权暂缓尾款支付。中标人没有出现招标文件及合同规定的违约情形，质保保函至有效期满后自动失效。
5.6因中标人未能及时提供合规发票导致付款延迟，相关责任由中标人承担，不视为采购人违约。
6.其他要求
6.1投标人提供的物资必须是崭新的、未使用过的合格正品，并完全符合招标文件规定的质量、规格、性能的要求。本次招标不接受进口设备参与投标，投标人所供设备须为国产自主研发生产产品。
6.2保证其提供的货物在正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。
6.3在交付过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标报价之中，且不因此而影响交付采购人的时间。
6.4质量要求：符合国家、地方及行业法律法规、质量标准，且符合招标文件要求。
6.5投标人采购的物资，其规格、技术指标、质量等级必须满足相应技术规范或技术标准的要求。投标人投标报价时应充分考虑政策性调整，市场价格风险等因素。
6.6报价要求
（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用，包括但不限于人员、设备、安装调试、验收、售后服务、伴随配套服务、运输、调试、辅材、卸力费、二次搬运、国家有关管理部门要求的检测费等均包含在报价内，同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。采购人不另行支付，投标人在报价时自行考虑，结算时不调整。
（2）投标人提供货物的运输、拆卸、现场安装、调试等服务，相关费用均已包含在投标报价中，采购人不再额外支付。
（3）投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。
（4）投标人就货物的安装、启动、运行及维护等对采购人的相关工作人员进行免费培训。并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。
（5）投标人报价除包含招标文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。
	 
	 

	2
	招标文件要求的所有商务要求
	
	


说明：
1.投标人须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分，或者打“★”“*”等其他文字说明的商务和技术要求）做出明确响应，投标人未对实质性要求作出明确响应或有负偏离的，视为无效投标。
2.行数不够，可自行添加。
投标人（加盖电子公章）：                               
[bookmark: _Toc66375431][bookmark: _Toc43917778]

附件八、拟参与本项目服务人员一览表

[bookmark: _Hlk67995747][bookmark: _Hlk66378104]拟参与本项目服务人员一览表

[bookmark: _Hlk66784308]项目名称：                                 项目编号：
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	学历
	执业
资格
	证书号
	技术职称
	相关工作年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	项目负责人

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: OLE_LINK10]说明：如果行数不够，请自行增加。



投标人（加盖电子公章）：                                    



[bookmark: _Toc43917779][bookmark: _Toc66375432]附件九、投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表
项目名称：                                               项目编号：
	序号
	项目名称
	采购单位
	合同金额
	合同签订
时间
	联系人及电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Hlk66784249]
[bookmark: _Hlk66378132]说明：投标人如实填写业绩情况表，并根据招标文件要求附业绩证明材料。



投标人（加盖电子公章）：                                  




[bookmark: _Toc66375433][bookmark: _Toc43917780]附件十、企业声明函
[bookmark: _Hlk84581158][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020 ） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
[bookmark: _Hlk223532627]1.自动测量重力仪,属于工业行业;制造商为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	   万元，资产总额为	      万元属于（¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业）； 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称：（加盖电子公章）
日  期：
[bookmark: _Hlk223532636]备注：1. 投标人在所属企业类型前的¨内打“√”。
[bookmark: OLE_LINK59]2.“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）
3. 货物采购项目中，货物由中小企业制造，（即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。
4.货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。




残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称：（加盖电子公章）
日  期：

属于监狱企业的证明文件
（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）





环境标志产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）




进口产品转让技术、消化吸收再创新方案
（对于允许进口产品参加的项目）


关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为   %。6
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（加盖电子公章）：      
日期：　　　　　年　　月　日    
备注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。
6.当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在《声明函》中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.《关于符合本国产品标准的声明函》准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

[bookmark: _Toc43917781][bookmark: _Toc66375434]附件十一、无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：江苏省新能源地质调查大队
江苏国采工程咨询有限公司
我单位（投标人名称）郑重声明：
参加政府采购活动前3年内在经营活动中          （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）


声明人： （加盖电子公章）
日   期：    年   月  日

[bookmark: _Toc1487]附件十二、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明
[bookmark: _Toc3130]
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

致：江苏省新能源地质调查大队
    江苏国采工程咨询有限公司
我单位（投标人名称）郑重声明：
我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：     。
主要专业技术能力有：     。

声明人：（加盖电子公章）
日期：  年  月  日














[bookmark: _Hlk176529286]附件十三、投标产品品牌一览表
[bookmark: _Hlk176879253]投标产品品牌一览表
	序号
	产品名称
	产品品牌
	规格或型号

	1
	自动测量重力仪
	
	




投标人（加盖电子公章）：                                  

说明：投标人须按照表格要求明确填写所投产品的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。
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JIANGSU GUOCAI ENGINEERING CONSULTING CO., LTD





