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第一章  招标公告
项目概况

人血浆蛋白组学检测分析服务项目的潜在供应商应在“苏采云”政府采购一体化平台系统获取招标文件，并于 2026年10月15日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况
项目编号：JSZC-321203-JWKJ-G2026-0009
项目名称：人血浆蛋白组学检测分析服务项目

项目预算：3315万元
最高限价：3315万元
采购需求：人血浆蛋白组学检测分析服务，具体详见招标文件。
合同履行期限：详见需求部分项目进度安排
本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于其他未列明行业，不专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，对符合条件的小型和微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

2.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

2.1供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

2.2凡为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”政府采购一体化平台 

方式：投标人自招标文件公告发布之日起5个工作日完成注册并办理CA证书后登录“苏采云”政府采购一体化平台 ，选择本项目点击“我要参与”并下载本项目招标文件

售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
截止时间：2026年10月15日09:00（北京时间），投标截止时间后的投标文件恕不接受

开标地点：“苏采云”政府采购一体化平台不见面开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
采购项目需要落实的政府采购政策情况：本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》等政府采购政策文件。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.招标人信息

名称：复旦大学泰州健康科学研究院

地址：江苏省泰州市高港区药城大道799号数据大厦b栋裙楼     

联系方式：王女士，0523-82205005
2.采购代理机构信息

名称：江苏经纬会计师事务所有限公司　　　　　　　　　　

地址：泰州市人民东路37号　　　　　　　　　　

联系方式：电话0523-86213810，邮箱jsjwzbdl@163.com　　　　　　　　　

3.项目联系方式

项目联系人：刘先生，0523-86213810

第二章 投标人须知

投标须知前附表
	序号
	内  容

	1
	项目名称：人血浆蛋白组学检测分析服务项目

	2
	招标代理单位：江苏经纬会计师事务所有限公司
招标代理单位地址：泰州市人民东路37号

	3
	招标方式：公开招标

	4
	投标保证金：无

履约保证金：无

	5
	投标有效期：开标后90 天

	6
	投标文件的制作要求：

本次采购采用“苏采云”系统进行政府采购活动。

供应商完成注册并办理CA证书后登录“苏采云”政府采购一体化平台，选择本项目点击“我要参与”并下载本项目采购文件。

CA办理指南详见：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/help/help.html
“苏采云”网址：https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login
供应商须认真阅读操作指南，按要求制作、上传电子响应文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ：709339244、1195486789。有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

	7
	签订合同地点：复旦大学泰州健康科学研究院

	8
	代理费用：

（1）本项目预算包含代理费，代理费用由中标人支付。

（2）代理费用收取方式及标准：

采购代理机构按照《关于印发〈江苏省政府采购代理服务收费指导意见〉的通知》（苏政采协﹝2024﹞20号）规定标准*30%收取。

代理费收款账户信息如下：

账户：江苏经纬会计师事务所有限公司

开户行：工商银行泰州分行营业部

账号：1115 0201 0900 0156 263


一   总则
一、招标项目
人血浆蛋白组学检测分析服务项目
二、投标费用
投标人应自行承担其编制投标文件以及递交投标文件参加招投标过程所产生之一切费用。无论招投标结果如何，招标人及其代理机构对上述费用不负任何责任。
三、招标文件
1、招标文件的组成 
本文件及依法对本文件所做的书面澄清或修改的内容均为招标文件的组成部分。
2、招标文件的澄清、修改
投标人在获取招标文件后，如有疑问需要澄清，应在规定的时间前以书面形式向招标人提出，如无疑问,视作投标人完全响应招标文件的条款和要求。
招标文件各项条款最终解释权归招标人和招标代理机构，投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。
招标人有权对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。招标人可视具体情况，延长投标截止时间和开标时间。
四、投标人的义务
1、投标人应当认真阅读招标文件，完全明了招标项目之名称、用途、数量、质量要求和履约期限，完全明了投标人所应具备的资格条件。
2、投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件做出完全响应。
3、投标人应在投标截止时间前按招标文件规定方式提交投标文件。
4、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人合法权益。投标人不得与招标人串通投标，损害国家利益，公众利益或者他人的合法权益。
二   投标文件
本次采购采用“苏采云”系统进行政府采购活动。

供应商完成注册并办理CA证书后登录“苏采云”政府采购一体化平台，选择本项目点击“我要参与”并下载本项目采购文件。

CA办理指南详见：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/help/help.html
“苏采云”网址：https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login
供应商须认真阅读操作指南，按要求制作、上传电子响应文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ：709339244、1195486789。有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。
请供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子征集文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交。电子投标文件制作完成后请在截止时间前完成提交（上传），否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏，应及时向招标人索取，否则责任自负。
七、投标文件的制作应当符合以下要求：
1、投标人必须依照招标文件提供的表式制作投标文件，对表式投标人可以按同样格式进行扩展。
2、投标报价清晰准确，不存在影响其他投标人评分的严重错误。
3、投标文件主要由以下部分构成： 

资格条件证明文件：

（1）★具有独立承担民事责任的能力：提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；法人单位的分支机构以自己的名义参与本项目采购活动时，应提供依法登记的相关证明文件和由法人单位出具的对本项目采购活动承担全部直接责任的授权书；（扫描件加盖投标人电子公章）

（2）★具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2025年度的财务状况报告（提供审计报告或财务报表，成立不满一年不需提供）；
（3）★有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2026年1月以来不少于1个月依法缴纳税收（不包括个人所得税）的相关材料，如依法免税或不需要纳税的，则应提供相应证明材料复印件；提供2026年1月以来不少于1个月的依法缴纳社会保障资金的相关材料，如依法不需要缴纳社会保障资金的，则应提供相应证明材料扫描件；新成立距投标文件递交截止不足30日供应商可不提供该项材料。
（4）★具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供证明材料，格式自定； 
（5）★参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供书面声明； 

（6）法律、行政法规规定的其他条件。（如有）

（7）小微企业声明函、残疾人福利性单位声明、监狱企业证明材料。（如有）
（8）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单：提供信用中国查询报告），在上述指定网站不能查询信用信息的投标人，应提供相关证明材料（加盖电子公章）；

（9）★拒绝下述供应商参加本次采购活动：供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。凡为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动；提供声明函；
符合性审查：

★投标函；
（2）★法定代表人身份证明书、投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）、投标人法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件（法定代表人亲自参加投标的除外）

（3）★商务条款响应表；

（4）★采购需求响应表；

（5）★数据交付与返样要求承诺函；
（6）投标人认为需要提供的其他材料；

综合评审评分项：

根据评分细则需要提交的材料
价格折扣文件格式

（1）小微企业声明函

落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料，其中如为中小微企业提供符合要求的中小企业声明函；如为监狱和戒毒企业（简称监狱企业）提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；如为残疾人福利性单位提供符合要求的残疾人福利性单位声明函。
上述加★项目若有缺失或无效，将导致该投标文件作无效投标文件评定，且不允许在投标截止时间后补正。资格证明文件（扫描件须加盖投标人公章，否则视同未提供。本采购文件所表述（指定）的公章是指刻有投标人法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章）。

八、投标保证金：无
三  投标文件递交
九、投标文件递交
1、电子投标文件的递交
投标人应当按照规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

2、投标截止日期

2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间，系统平台拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
十、投标文件的修改和撤回
1、投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件。

2、投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改。

3、在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
四  投标报价
十一、投标报价方式
1、投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。开标一览表中的报价应与投标函中报价完全一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准。
2、本项目报价为一次报价，投标人投标文件中的报价作为最终报价。

3、投标报价：是根据招标文件所确定的范围内的全部服务的价格体现，是为完成招标文件规定的工作所涉及的一切费用。报价为综合报价，应包括完成本项目工作所需的各项费用，招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。
4、报价注意事项：投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦评标结束最终中标，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

5、评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查服务供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查服务供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价服务供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价服务供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为服务供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
五  开标、评标、定标
十二、评审、定标方法
本项目采用综合评分法
十三、开标评标会
代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照苏采云系统《操作手册》规定，参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
十四、“苏采云”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。
十五、投标人在开标过程中涉及的签到、投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定执行。投标人在苏采云系统规定时间内未解密，超时视同解密失败，放弃投标。
投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定提出，如“江苏政府采购‘苏采云’系统”中《开标一览表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

十六、投标文件出现下列情况之一的，将作为无效投标文件处理，无效投标文件不予参加评标。
1、投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的、未在规定时间内成功解密电子投标文件的；
2、投标函未加盖投标人公章；
3、授权委托书无投标人公章、法定代表人的印鉴（或签名）；
4、投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求编制，投标文件字迹潦草、模糊、难以辨认；
5、投标人在一份投标文件中，对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面确定以哪个报价为准；
6、投标人在投标报价中存在严重错误，影响对其他投标人的评分；
7、投标人资格不满足要求，或投标材料所述情况和所附相关资料不实的； 
十七、评标、定标
评标由依法组建的评标委员会负责。定标时根据评标委员会的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。
十八、投标文件的澄清
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评委会有权要求投标人对其投标文件作出必要的澄清、说明或者纠正，但并非对每个投标人都作澄清要求。接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。
十九、评标中作为废标处理的情况：
1、在评标过程中，评标委员会若发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标将作废标处理。
2、投标人报价超过了采购最高限价，采购单位无法承担和支付的，其投标将作废标处理。
3、投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。
二十、中标通知
中标人确定后，代理机构向中标人发出中标通知，同时将中标结果通知所有未中标的投标人，中标人接到中标通知后的三十日内与招标人签订采购合同。
中标通知书对招标人和中标人具有法律约束力。
代理机构不负责向任何投标人说明中标或不中标的原因。
二十一、授予合同，合同条款
中标人应按中标通知书指定的时间、地点派代表前来与招标人具体商谈签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。
二十二、质疑和投诉
1、供应商认为招标文件、采购过程或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。采购人在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

2、本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

4、根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《供应商参加投标确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

5、接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。
二十三、特别提醒
1、投标单位如有提供不实评审材料，弄虚作假者，一律作废标处理，该不良行为将予以公示。
2、在本项目评审结束前，各供应商授权代表应关注苏采云系统提醒并保持手机畅通，如有必要需供应商针对自身投标文件进行澄清的，供应商需在第一时间内配合评委会的询问进行澄清。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。
第三章  政府采购合同（参考）
甲方：复旦大学泰州健康科学研究院   
乙方：
甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》和政府采购项目编号***的***项目公开招标采购结果及采购文件的要求，经协商一致，达成如下采购服务合同。
一、采购标的：
1.服务名称：
2.服务内容：按照采购文件的具体要求

3.服务期限：按照采购文件的具体要求
二、合同价款：

服务费总额合计：人民币（大写）        元（¥          ）。

本合同价款包含所有乙方提供合同约定的服务内容的报酬及乙方提供该项服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。
三、合同履行：本合同中约定履行的内容，根据招标文件的具体要求执行，甲乙双方通过补充条款进行特殊约定的从其约定。
四、验收：在合同履行期间，甲方有权依照招标文件相关要求对乙方提供的相关服务或交付的工作成果进行阶段性验收或总体验收。
经验收不合格的，乙方应当按照甲方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合招标文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，甲方有权依照法律程序解除合同，并追究乙方违约责任。
五、合同责任：
1.甲方应当为乙方履行合同提供必要的支持。
2.乙方保证其对履行本合同交付的工作成果、使用的技术手段或提供的服务内容涉及的各方面均享有完全的法律权利或获得充分的授权。乙方因自身的权利瑕疵或侵权行为使得本合同履行侵犯任何第三方合法权益的，均由乙方承担相关责任。
3.乙方在履行合同中产生的一切非因甲方过错导致的损失，均由乙方自行承担责任。
4.甲乙双方均应指定专人作为本合同履行期间双方之间的联络人，所有一方向相对方正式知会事项的通知到达相对方指定联络人即视为到达对方。
甲方指定联络人：
联系方式：
乙方指定联络人：
联系方式：
六、履约保证金：无

七、付款方式：
首次送样本前5个工作日内付款30%，第一批检测数据验收合格后付款30%，第二批数据验收合格后付款20%，整体服务结束验收通过后，尾款于2028年2月29日前支付。
八、保密条款：乙方不得将在履行本合同中知悉的甲方任何信息随意泄露、擅自使用。如违反本条款规定，乙方应当承担因此给甲方造成的所有直接和间接损失。

九、情势变更：

1.双方确认，鉴于政府财政政策可能存在的不确定性，若在本合同签订后，因政府的项目实施计划改变或财政政策变化等因素导致甲方未能及时从财政获得本合同项下款项，进而影响甲方按时支付本合同约定的相关费用，甲方应在知晓财政政策变化后的合理时间内，通知乙方，并详细说明情况。在此情况下，甲方不承担因延期支付而产生的违约责任。

2.若因上述原因导致甲方无法支付合同款项，致使履行本合同确实存在障碍，任一方有权终止履行合同，且不承担由此产生的违约责任。乙方应理解并接受因财政原因导致的延迟支付或不能支付。

3.本条款的适用不影响双方根据合同其他条款享有的权利和承担的义务。

十、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商处理，若协商不成，提起诉讼。约定由甲方所在地法院管辖。
十一、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。
十二、组成本合同的文件包括：
1.合同条款；
2.本项目招标文件和乙方的投标文件；
3.中标通知书；
4.甲乙双方商定的其他必要文件。
上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。
十三、合同备案：
本合同一式陆份，中文书写。甲方肆份，乙方贰份。
甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：                           

单位地址：                         单位地址：                             

法定代表人                          法定代表人                

（被授权委托人）：                 （被授权委托人）：                   

联系电话：                           联系电话：                 

开户银行：                           开户银行：                 

账号名称：                           账号名称：                        

账号：                               账号：                     

组织机构代码：                       组织机构代码：             
日期：  年   月  日                  日期：   年   月   日

第四章  项目内容及基本要求
一、项目概况

本项目为“四大慢病”重大专项的核心任务，拟对泰州队列1.7万人份血浆样本开展高通量蛋白质组学检测。主要功能及目标：完成17000份血浆蛋白质组检测，产出全队列核心蛋白组数据，支撑从基因到表型的全链条生物学解析，为癌症、心脑血管、呼吸及代谢性疾病（四大慢病）的标志物发现、精准防控与数据共享提供关键依据。本项目计划2026年完成7000例的样本检测及数据交付，2027年完成剩余的10000例的样本检测及全部数据交付，两年合计预算3315万元。

二、服务范围、内容、标准及要求

2.1  确保安全的生物样本管理、基于亲和捕获与高通量测序联用的蛋白质组学检测方法及数据收集的准确性、数据安全性。在项目服务实施期间，供应商应严格执行国家、地方、行业各项有关本项目业务管理和安全作业的法律法规和制度，积极主动加强和服务业务及安全等有关的管理工作，并按规定承担相应的费用。因供应商违反规定等原因造成的一切损失和责任由供应商承担。
2.2  供应商须具备独立承担检测的能力，保证顺利实施和完成本项目，并能保证本项目的完整性、质量控制的统一性。
2.3  服务内容
2.3.1实验方案确认

2.3.1.1项目启动后，根据样本类型和实验设计，优化质检和分组方案，形成实验方案，经采购人确认以后落地执行；
2.3.1.2根据检测技术要求，对样本处理和检测流程进行最后的确认，形成落地技术方案；

2.3.1.3为严格监测批次效应、实现不同批次间数据的整合分析，实验需额外放置独立于检测平台的第三方蛋白质质控参考品(该参考品须具备广泛适用性，其质控数据须兼容并支持主流高通量蛋白质组学检测平台的数据整合与批次效应校正),有效识别和校正蛋白组学检测中的技术批次偏差。
2.3.1.4基于实验方案和技术方案，形成最终的实验流程设计，按照最终方案来执行实验。
2.3.2样本质检和检测技术确认
2.3.2.1采用亲和捕获法进行血浆蛋白质检测，检测数量≥9100种，每板包含至少五个校准样本重复、至少三个质量控(QC)样本重复和至少三个缓冲液(无蛋白质)重复；
2.3.2.2样本类型为未发生溶血的血浆，每板可同时检测至少85个样本(包含第三方蛋白质质控参考品)；
2.3.2.3采用亲和捕获技术结合高通量测序平台。该方法通过亲和试剂结合目标蛋白质，将蛋白质浓度信息转换为对应的核酸信号，并进一步通过文库构建流程，制备适用于测序的标准文库。
2.3.3高通量测序后，启动蛋白质定量自动化分析流程，生成归一化的蛋白质表达计数和质量控制报告。
2.3.4数据质控和数据分析部分
2.3.4.1数据质控：需提供检测信号动态范围评估(含上下端尾部比例分析)、试剂批次间信号阈值合格性判定，以及质控样本检测值是否落在预设允许范围内的验证报告。
2.3.4.2数据分析：至少包括蛋白质定性、定量检测，差异表达蛋白功能分析

2.3.5技术支持与培训
2.3.5.1定期提供项目汇报或培训，在样本搜集阶段和实验阶段，提供一对一的技术支持服务，严格按照实验方案提供定制化的支持，实验流程和项目售后需要准确性和高效性。
2.3.5.2出现突发情况或技术问题时，可及时提供远程或现场技术支持。

2.3.6技术要求
2.3.6.1试剂与耗材要求
1)供应商准备试剂及耗材，供应商符合相关实验室认证。
2)运输及存储符合试剂说明要求(如低温、避光等)。
2.3.6.2检测要求
1)检测覆盖范围：单次检测可定量的蛋白质靶标数量不低于9,100种；
2)单板检测样本个数：可完成的有效检测样本数不少于85个；
3)试剂盒：保证生产与运输过程质量稳定，无污染、无破损。
2.3.6.3数据质控要求

1)校准品信号归一化合格率：各检测板中校准品信号的上下尾端比例((CalibratorPercentInTails))≤15%;
2)检测信号动态范围：各检测板中试剂信号的阈值范围至少覆盖0.6～1.4;
3)质控品合格率：各检测板中质控品信号的上下尾端比例(QCPercentInTails)≤15%。
4)第三方蛋白质质控参考品的信噪比(PCASNR)≥5。
2.4  ★数据交付：每批次样品质检合格后70个工作日内完成实验，每批次数据下机后5个工作日内交付，技术服务成果交付的形式包括但不限于原始数据、数据质控报告等，能清晰展示样本检测日期结果等情况。供应商将数据通过云平台或硬盘形式提交至招标人。(提供承诺函，格式自定)
2.5  ★返样要求：供应商在收到招标人返样需求的5个工作日内将样品返还，供应商不得私自截留样本。(提供承诺函，格式自定)
3  团队人员

拟投入的团队人员数目不少于5人，团队中至少需要配备一名项目负责人，该项目负责人需具备生物学或相关专业研究生学位，且从事相关技术领域工作不少于1年。团队人员经验(专业)丰富、职业素养高、架构安排合理、分工明确和职责清晰，完全满足采购需求。提供上述人员清单与职责安排。提供人员简历(简历应至少包含：人员姓名、出生年月、工作年限、工作经历介绍、资质证书等)、资格证书、过往服务相似项目的工作案例、身份证复印件、近6个月内任意一个月的本单位缴纳社保证明(如为非全日制或外包形式，须提供相应证明材料)。
4  硬件要求

4.1供应商须具备完成本项目所需的全部硬件设备，包括但不限于高通量靶向蛋白质捕获建库系统、第三方蛋白质质控参考品、高通量测序仪、蛋白组学数据分析一体机。(供应商需提供设备清单)
4.1.1其中高通量靶向蛋白质捕获建库系统满足以下要求：

4.1.1.1蛋白检测数量：检测蛋白数不少于9100个
4.1.1.2检测系统质控品个数：单板检测系统质控品个数≥11个
4.1.2第三方蛋白质质控参考品：实验需采用独立于检测平台的第三方蛋白质质控参考品，有效识别和校正蛋白组学检测中的技术批次偏差，便于后期针对不同批次的数据进行整合分析；
4.1.3高通量测序仪需适配该蛋白捕获系统构建的文库类型

4.1.4蛋白组学数据分析一体机满足以下要求：

4.1.4.1测序rawdata(原始数据)导入一体机后，可生成归一化的蛋白质表达计数；
4.1.4.2在信号归一化步骤完成后，供应商需利用每块检测板内置的校准品和质控品，执行数据归一化及质量控制分析，并在质控报告中提供校准品信号尾端比例与质控品信号尾端比例。
4.2分析结束后，生成质量控制报告；
5  进度要求

	序号
	进度
	主要工作内容
	预计完成时间

	
	首次送样5000例
	完成5000例样本的测试并反馈数据
	2026.11.30

	
	送样7000例
	完成7000例样本的测试并反馈数据
	2027.3.31

	
	送样5000例
	完成5000例样本的测试并反馈数据
	2027.6.30


6  验收要求或考核要求

服务根据合同规定完成后，采购人及时根据合同规定自行验收服务。供应商应当以书面形式向采购人递交验收通知书，采购人在收到验收通知书后的10个工作日内，确定具体日期，由双方按照合同的规定完成服务验收。
7  付款方式

首次送样本前5个工作日内付款30%，第一批检测数据验收合格后付款30%，第二批数据验收合格后付款20%，整体服务结束验收通过后，尾款于2028年2月29日前支付。
8  其他

8.1需提供项目现状与核心需求理解方案(包括但不限于：对血浆蛋白质组学检测技术现状的把握、对精准防控标志物识别核心诉求的理解与响应策略)
8.2需提供分析目标描述与整体解决方案(包括但不限于：整体技术路线的规划、从样本接收到数据交付的全流程闭环设计、方案架构的完整性与科学合理性)
8.3需提供项目特点、重点及难点分析方案(包括但不限于：17000份大样本量检测中的批次效应控制难点、低丰度蛋白检测的瓶颈分析、多平台数据整合的挑战及应对重点)
8.4需提供针对性技术建议与应对措施方案(包括但不限于：针对上述难点的专项解决对策、亲和捕获与高通量测序联用技术的优化建议、提升检测灵敏度与特异性的技术手段)
8.5需提供项目管理制度与工作计划方案(包括但不限于：项目整体进度甘特图、三批次样本的详细排期规划、人员分工与岗位职责矩阵、内部质量审核机制)
8.6需提供项目启动与前期对接方案(包括但不限于：前期与采购人就样本采集规范及运输要求进行沟通确认的对接流程、项目启动阶段各项工作的时间节点与责任人分工、启动阶段的风险预判与前置沟通机制)
8.7需提供样本流转与全生命周期物理安全保障方案(包括但不限于：运输途中温控与防破损包装措施、试剂耗材实物流转的全程追溯与合规管理、样本实物交接的双向核对签字机制、样本从接收到返还或销毁的实物记录)
8.8需提供样本质检与上机排布方案(包括但不限于：未溶血血浆的接收标准与质检操作规范、每板不少于85个样本的排布规则及质控品与校准品的位置设计、防止样本间交叉污染与交叉反应的物理隔离措施、样本质检不合格时的重新提取或补采建议方案)
8.9需提供基于亲和捕获与高通量测序联用的蛋白质组学检测及数据收集方案(包括但不限于：亲和捕获法检测蛋白数≥9100种的实验原理、蛋白质浓度信息转换为核酸信号的建库流程、核心质控判定标准包括校准品信号尾端比例≤15%及检测信号动态范围覆盖0.6～1.4及质控品信号尾端比例≤15%及第三方参考品信噪比≥5)
8.10需提供实验环境与设施保障方案(包括但不限于：实验室分区与洁净度等级说明、温湿度控制及监测措施、实验区域防污染与消毒管理规范、设施日常维护与应急保障机制)
8.11需提供数据归一化与质控报告生成方案(包括但不限于：测序rawdata导入一体机后生成归一化蛋白质表达计数的自动化流程、每板内置校准品和质控品执行数据归一化的操作规范、质控报告的内容结构与关键指标的可视化呈现方式、质控报告异常指标的自动标识与预警机制)
8.12需提供试剂耗材保障方案(包括但不限于：供应商符合相关实验室认证，试剂运输及存储符合低温及避光等说明要求，生产与运输过程质量稳定无污染无破损的保障措施)
8.13需提供数据安全与隐私保护方案(包括但不限于：云平台或硬盘数据传输的加密机制、原始数据与分析报告的存储安全策略及备份与访问权限控制及合规性审查与数据脱敏处理方式)
8.14需提供数据交付与验收配合方案(包括但不限于：数据移交清单的签署与归档流程、验收通知书的规范提交流程及采购人10个工作日内完成验收的配合机制)
8.15需提供生物信息学分析流程方案(包括但不限于：蛋白质定性定量分析的完整生物信息学管线说明、差异表达蛋白的功能注释与通路富集分析工具及数据库来源、生信分析结果的自动化报告生成机制)
8.16需提供质量审核与延伸服务方案(包括但不限于：原始数据与质控报告准确性的双重校验标准、长期数据存储与回溯查询服务的存储年限与调取方式及费用说明)
8.17需提供技术支持与培训服务方案(包括但不限于：常规问题与紧急问题的分级响应时效承诺、7×24小时技术支持渠道说明、样本搜集与实验阶段一对一的技术支持服务机制、定期项目汇报或培训的频次与内容安排)
8.18需提供应急与补救方案(包括但不限于：上机后检测失败及全流程突发异常情形的风险识别清单与上报机制、远程诊断与现场支持的启动条件与操作程序、单批次检测失败的免费重测承诺及因检测方原因导致延期时的项目整体进度兜底保障措施)
8.19需提供实验室标准操作程序管理与纠正预防措施方案(包括但不限于：操作规程的版本控制与变更审批流程、问题发现后的根本原因调查方法及纠正措施制定与实施流程、预防同类问题再次发生的改进机制与跟踪验证制度)
8.20需提供工作报告记录与过程追踪机制方案(包括但不限于：实验过程原始记录表单设计与填写规范、关键质控节点的记录要求与审核流程、定期提交书面进度报告的规范格式与提交频次、异常信息及时书面通报采购人的传递机制)
8.21需提供质控品与校准品全生命周期管理方案(包括但不限于：来源证明与批次可追溯性记录、使用前效期验证与稳定性监测流程、数据异常的处置预案)
8.22需提供批次效应控制与检测重复性再现性保障方案(包括但不限于：独立于检测平台的第三方蛋白质质控参考品用于识别和校正技术批次偏差且兼容主流高通量平台数据整合的逻辑说明、批内重复样本检测的变异系数控制标准、批间检测结果一致性的验证方法、确保不同批次及不同操作人员间数据可重复性的具体质控措施)
8.23需提供样本信息管理系统与数据追溯方案(包括但不限于：样本编码规则与去标识化处理流程、样本信息管理系统功能说明、确保样本信息在流转及检测及分析各环节中准确对应与全程可追溯的管理措施)
8.24需提供绿色环保与废弃物处理方案(包括但不限于：实验过程中产生的生物样本废弃物及试剂耗材废弃物的规范化处理流程、符合国家环保法规及生物安全要求的处置措施、废弃物处理记录的可追溯性管理)
8.25需提供项目交付后数据格式兼容性与可读性保障方案(包括但不限于：原始数据及分析报告以通用数据格式交付的承诺、确保采购人无需专用软件即可读取和使用数据的格式说明、交付数据的文件结构清单与完整性校验方法、数据在不同操作系统及平台间迁移的兼容性保障措施)

第五章   评 审 办 法
为做好招标投标工作，根据国家有关规定特制订本标准及办法。
1、评标办法制订依据
政府采购法规、制度。
2、评标原则
评标活动遵循客观、公正、审慎的原则。
3、评标机构
评标委员会由7人（含7人）以上单数组成。开标前，按照政府采购评审专家管理的有关规定产生专家评委。
4、评标程序
（一）由于本项目资格审查采用“资格后审法”，因此只有通过资格审查的投标人的投标文件才可进入详细评审。资格审查将由采购人在开标后评审前对所有投标人进行资格审查，通过资格审查的投标人才能继续参加评审。
（二）评标委员会首先对各投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标。
符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。
下列情况属于重大偏差：
（1）无单位盖章，无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；
（2）无法定代表人出具的授权委托书的；
（3）未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
（4）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；
（5）投标人名称或组织结构与本次投标报名时不一致且未提供有效证明的；
（6）投标有效期不满足招标文件要求的；
（7）招标文件明确规定可以废标的其他情形。
①投标函无投标人盖章，无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；
②授权委托书无法定代表人（或代理人）手签或法人印章；
③投标文件中含有虚假材料；
④其他不满足法律法规、招标文件规定或评标委员会讨论通过确定为废标的情形。
投标文件出现上述情形之一的，属未能对招标文件作出实质性的响应，作废标处理。
在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标作废标处理。
细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。评标委员会书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。
（三）评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表达不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清或者补正。澄清、说明或者有补正的以书面方式并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；
（四） 投标文件算术错误的修正：
评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核。投标文件有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。
1、投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
2、总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
（五）报价评审及细微偏差量化；
（六）评委评价投标文件。评委阅读、审查、评价投标文件，依据评分标准进行有记名打分；
（七）根据实际需要，对有关投标人进行核实和考察；
（八）评标委员会在评标过程中发现的问题，应及时作出处理或者向招标人提出处理建议，并作出书面记录；
（九）计算经综合评审的评分，综合评分为各评委评分的算术平均值；
（十）评标委员会完成评标后，向招标人提出书面评标报告。
（十一）中标人的确定
本次招标项目的评标办法采用“综合评分法”。招标人确定排名第一的中标候选人为本项目中标人。
	序号
	评审
因素
	满分
分值
	主要评审内容和评分标准

	1
	价格分
	10
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分别按照下列公式计算：报价得分 =（评标基准价/报价）×10%×100

注：1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利性单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利性单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。4、残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

	2
	业绩
	9
	投标人合同签订时间在近三年(“近三年”指合同签订时间在2023年7月1日至今或服务时间的开始时间在2023年7月1日至今)的类似项目的业绩情况(业绩需提供合同或中标通知书的复印件),其中合同复印件需体现出业绩内容、合同的签署时间和签署页),有1个业绩得3分，最多得本评审因素满分为止。

	3
	投入的设备
	3
	根据供应商提供的投入的设备清单进行打分，满足采购需求的得3分，提供的设备有缺失或无法满足采购需求或者未提供设备清单的不得分。

	4
	项目团队成员
	3
	拟投入的团队人员数目不少于5人，团队中至少需要配备一名项目负责人，该项目负责人需具备生物学或相关专业研究生学位，且从事相关技术领域工作不少于1年。团队人员经验(专业)丰富、职业素养高、架构安排合理、分工明确和职责清晰，完全满足采购需求。提供上述人员清单与职责安排。提供人员简历(简历应至少包含：人员姓名、出生年月、工作年限、工作经历介绍、资质证书等)、资格证书、过往服务相似项目的工作案例、身份证复印件、近6个月内任意一个月的本单位缴纳社保证明(如为非全日制或外包形式，须提供相应证明材料),满足采购需求的得3分，未提供或不满足要求的不得分。

	5
	项目现状与核
心需求理解方
案
	3
	根据供应商提供的项目现状与核心需求理解方案(包括但不限于：对血浆蛋白质组学检测技术现状的把握、对精准防控标志物识别核心诉求的理解与响应策略)进行评审。提供的内容无缺陷的得3分，有1处缺陷的得2分；有2处缺陷的得1分；有3处及以上缺陷或照搬招标文件或未提供的得0分。

“缺陷”是指：(1)明显存在与项目性质和特点不相适应；(2)缺少具体说明；(3)不具有适用性和针对性；(4)内容前后不一致或前后逻辑错误；(5)存在明显漏洞；(6)不符合采购需求；(7)涉及的规范及标准应用错误。

	6
	分析目标描述
与整体解决方
案
	3
	根据供应商提供的分析目标描述与整体解决方案(包括但不限于：整体技术路线的规划、从样本接收到数据交付的全流程闭环设计、方案架构的完整性与科学合理性)进行评审。提供的内容无缺陷的得3分，有1处缺陷的得2分；有2处缺陷的得1分；有3处及以上缺陷或照搬招标文件或未提供的得0分。
“缺陷”是指：(1)明显存在与项目性质和特点不相适应；(2)缺少具体说明；(3)不具有适用性和针对性；(4)内容前后不一致或前后逻辑错误；(5)存在明显漏洞；(6)不符合采购需求；(7)涉及的规范及标准应用错误。

	7
	项目特点、重点
及难点分析方
案
	3
	根据供应商提供的项目特点、重点及难点分析方案(包括但不限于：17000份大样本量检测中的批次效应控制难点、低丰度蛋白检测的瓶颈分析、多平台数据整合的挑战及应对重点)进行评审。提供的内容无缺陷的得3分，有1处缺陷的得2分；有2处缺陷的得1分；有3处及以上缺陷或照搬招标文件或未提供的得0分。
“缺陷”是指：(1)明显存在与项目性质和特点不相适应；(2)缺少具体说明；(3)不具有适用性和针对性；(4)内容前后不一致或前后逻辑错误；(5)存在明显漏洞；(6)不符合采购需求；(7)涉及的规范及标准应用错误。

	8
	针对性技术建
议与应对措施
方案
	3
	根据供应商提供的针对性技术建议与应对措施方案(包括但不限于：针对上述难点的专项解决对策、亲和捕获与高通量测序联用技术的优化建议、提升检测灵敏度与特异性的技术手段)进行评审。提供的内容无缺陷的得3分，有1处缺陷的得2分；有2处缺陷的得1分；有3处及以上缺陷或照搬招标文件或未提供的得0分。

“缺陷”是指：(1)明显存在与项目性质和特点不相适应；(2)缺少具体说明；(3)不具有适用性和针对性；(4)内容前后不一致或前后逻辑错误；(5)存在明显漏洞；(6)不符合采购需求；(7)涉及的规范及标准应用错误。

	9
	项目管理制度
与工作计划方
案
	3
	根据供应商提供的项目管理制度与工作计划方案(包括但不限于：项目整体进度甘特图、三批次样本的详细排期规划、人员分工与岗位职责矩阵、内部质量审核机制)进行评审。提供的内容无缺陷的得3分，有1处缺陷的得2分；有2处缺陷的得1分；有3处及以上缺陷或照搬招标文件或未提供的得0分。
“缺陷”是指：(1)明显存在与项目性质和特点不相适应；(2)缺少具体说明；(3)不具有适用性和针对性；(4)内容前后不一致或前后逻辑错误；(5)存在明显漏洞；(6)不符合采购需求；(7)涉及的规范及标准应用错误。

	10
	项目启动与前期对接方案
	3
	根据供应商提供的项目启动与前期对接方案(包括但不限于：前期与采购人就样本采集规范及运输要求进行沟通确认的对接流程、项目启动阶段各项工作的时间节点与责任人分工、启动阶段的风险预判与前置沟通机制)进行评审。提供的内容无缺陷的得3分，有1处缺陷的得2分；有2处缺陷的得1分；有3处及以上缺陷或照搬招标文件或未提供的得0分。
“缺陷”是指：(1)明显存在与项目性质和特点不相适应；(2)缺少具体说明；(3)不具有适用性和针对性；(4)内容前后不一致或前后逻辑错误；(5)存在明显漏洞；(6)不符合采购需求；(7)涉及的规范及标准应用错误。

	11
	样本流转与全生命周期物理安全保障方案
	3
	根据供应商提供的样本流转与全生命周期物理安全保障方案(包括但不
限于：运输途中温控与防破损包装措施、试剂耗材实物流转的全程追溯与合规管理、样本实物交接的双向核对签字机制、样本从接收到返还或销毁的实物记录)进行评审。提供的内容无缺陷的得3分，有1处缺陷的得2分；有2处缺陷的得1分；有3处及以上缺陷或照搬招标文件或未提供的得0分。

“缺陷”是指：(1)明显存在与项目性质和特点不相适应；(2)缺少具体说明；(3)不具有适用性和针对性；(4)内容前后不一致或前后逻辑错误；(5)存在明显漏洞；(6)不符合采购需求；(7)涉及的规范及标准应用错误。

	12
	样本质检与上机排布方案
	3
	根据供应商提供的样本质检与上机排布方案(包括但不限于：未溶血血浆的接收标准与质检操作规范、每板不少于85个样本的排布规则及质控品与校准品的位置设计、防止样本间交叉污染与交叉反应的物理隔离措施、样本质检不合格时的重新提取或补采建议方案)进行评审。提供的
内容无缺陷的得3分，有1处缺陷的得2分；有2处缺陷的得1分；有3处及以上缺陷或照搬招标文件或未提供的得0分。

“缺陷”是指：(1)明显存在与项目性质和特点不相适应；(2)缺少具体说明；(3)不具有适用性和针对性；(4)内容前后不一致或前后逻辑错误；(5)存在明显漏洞；(6)不符合采购需求；(7)涉及的规范及标准应用错误。

	13
	基于亲和捕获
与高通量测序
联用的蛋白质
组学检测及数
据收集方案
	3
	根据供应商提供的基于亲和捕获与高通量测序联用的蛋白质组学检测及数据收集方案(包括但不限于：亲和捕获法检测蛋白数≥9100种的实验原理、蛋白质浓度信息转换为核酸信号的建库流程、核心质控判定标准包括校准品信号尾端比例≤15%及检测信号动态范围覆盖0.6～1.4及质控品信号尾端比例≤15%及第三方参考品信噪比≥5)进行评审。提供的内容无缺陷的得3分，有1处缺陷的得2分；有2处缺陷的得1分；有3处及
以上缺陷或照搬招标文件或未提供的得0分。

“缺陷”是指：(1)明显存在与项目性质和特点不相适应；(2)缺少具体说明；(3)不具有适用性和针对性；(4)内容前后不一致或前后逻辑错误；(5)存在明显漏洞；(6)不符合采购需求；(7)涉及的规范及标准应用错误。

	14
	实验环境与设施保障方案
	3
	根据供应商提供的实验环境与设施保障方案(包括但不限于：实验室分区与洁净度等级说明、温湿度控制及监测措施、实验区域防污染与消毒管理规范、设施日常维护与应急保障机制)进行评审。提供的内容无缺陷的得3分，有1处缺陷的得2分；有2处缺陷的得1分；有3处及以上缺陷或照搬招标文件或未提供的得0分。
“缺陷”是指：(1)明显存在与项目性质和特点不相适应；(2)缺少具体说明；(3)不具有适用性和针对性；(4)内容前后不一致或前后逻辑错误；(5)存在明显漏洞；(6)不符合采购需求；(7)涉及的规范及标准应用错误。

	15
	数据归一化与
质控报告生成
方案
	3
	根据供应商提供的数据归一化与质控报告生成方案(包括但不限于：测序rawdata导入一体机后生成归一化蛋白质表达计数的自动化流程、每板内置校准品和质控品执行数据归一化的操作规范、质控报告的内容结构与关键指标的可视化呈现方式、质控报告异常指标的自动标识与预警机制)进行评审。提供的内容无缺陷的得3分，有1处缺陷的得2分；有2处缺陷的得1分；有3处及以上缺陷或照搬招标文件或未提供的得0分。
“缺陷”是指：(1)明显存在与项目性质和特点不相适应；(2)缺少具体说明；(3)不具有适用性和针对性；(4)内容前后不一致或前后逻辑错误；(5)存在明显漏洞；(6)不符合采购需求；(7)涉及的规范及标准应用错误。

	16
	试剂耗材保障方案
	3
	根据供应商提供的试剂耗材保障方案(包括但不限于：供应商符合相关实验室认证，试剂运输及存储符合低温及避光等说明要求，生产与运输过程质量稳定无污染无破损的保障措施)进行评审。提供的内容无缺陷的得3分，有1处缺陷的得2分；有2处缺陷的得1分；有3处及以上缺陷或照搬招标文件或未提供的得0分。

“缺陷”是指：(1)明显存在与项目性质和特点不相适应；(2)缺少具体说明；(3)不具有适用性和针对性；(4)内容前后不一致或前后逻辑错误；(5)存在明显漏洞；(6)不符合采购需求；(7)涉及的规范及标准应用错误。

	17
	数据安全与隐私保护方案
	3
	根据供应商提供的数据安全与隐私保护方案(包括但不限于：云平台或硬盘数据传输的加密机制、原始数据与分析报告的存储安全策略及备份与访问权限控制及合规性审查与数据脱敏处理方式)进行评审。提供的内容无缺陷的得3分，有1处缺陷的得2分；有2处缺陷的得1分；有3处及以上缺陷或照搬招标文件或未提供的得0分。

“缺陷”是指：(1)明显存在与项目性质和特点不相适应；(2)缺少具体说明；(3)不具有适用性和针对性；(4)内容前后不一致或前后逻辑错误；(5)存在明显漏洞；(6)不符合采购需求；(7)涉及的规范及标准应用错误。

	18
	数据交付与验收配合方案
	3
	根据供应商提供的数据交付与验收配合方案(包括但不限于：数据移交清单的签署与归档流程、验收通知书的规范提交流程及采购人10个工作日内完成验收的配合机制)进行评审。提供的内容无缺陷的得3分，有1处缺陷的得2分；有2处缺陷的得1分；有3处及以上缺陷或照搬招标文件或未提供的得0分。
“缺陷”是指：(1)明显存在与项目性质和特点不相适应；(2)缺少具体说明；(3)不具有适用性和针对性；(4)内容前后不一致或前后逻辑错误；(5)存在明显漏洞；(6)不符合采购需求；(7)涉及的规范及标准应用错误。

	19
	生物信息学分析流程方案
	3
	根据供应商提供的生物信息学分析流程方案(包括但不限于：蛋白质定性定量分析的完整生物信息学管线说明、差异表达蛋白的功能注释与通路富集分析工具及数据库来源、生信分析结果的自动化报告生成机制)进行评审。提供的内容无缺陷的得3分，有1处缺陷的得2分；有2处缺陷的得1分；有3处及以上缺陷或照搬招标文件或未提供的得0分。
“缺陷”是指：(1)明显存在与项目性质和特点不相适应；(2)缺少具体说明；(3)不具有适用性和针对性；(4)内容前后不一致或前后逻辑错误；(5)存在明显漏洞；(6)不符合采购需求；(7)涉及的规范及标准应用错误。

	20
	质量审核与延伸服务方案
	3
	根据供应商提供的质量审核与延伸服务方案(包括但不限于：原始数据与质控报告准确性的双重校验标准、长期数据存储与回溯查询服务的存储年限与调取方式及费用说明)进行评审。提供的内容无缺陷的得3分，有1处缺陷的得2分；有2处缺陷的得1分；有3处及以上缺陷或照搬招标文件或未提供的得0分。

“缺陷”是指：(1)明显存在与项目性质和特点不相适应；(2)缺少具体说明；(3)不具有适用性和针对性；(4)内容前后不一致或前后逻辑错误；(5)存在明显漏洞；(6)不符合采购需求；(7)涉及的规范及标准应用错误。

	21
	技术支持与培训服务方案
	3
	根据供应商提供的技术支持与培训服务方案(包括但不限于：常规问题与紧急问题的分级响应时效承诺、7×24小时技术支持渠道说明、样本搜集与实验阶段一对一的技术支持服务机制、定期项目汇报或培训的频次与内容安排)进行评审。提供的内容无缺陷的得3分，有1处缺陷的得2分；有2处缺陷的得1分；有3处及以上缺陷或照搬招标文件或未提供的得0分。
“缺陷”是指：(1)明显存在与项目性质和特点不相适应；(2)缺少具体说明；(3)不具有适用性和针对性；(4)内容前后不一致或前后逻辑错误；(5)存在明显漏洞；(6)不符合采购需求；(7)涉及的规范及标准应用错误。

	22
	应急与补救方案
	3
	根据供应商提供的应急与补救方案(包括但不限于：上机后检测失败及全流程突发异常情形的风险识别清单与上报机制、远程诊断与现场支持的启动条件与操作程序、单批次检测失败的免费重测承诺及因检测方原因导致延期时的项目整体进度兜底保障措施)进行评审。提供的内容无缺陷的得3分，有1处缺陷的得2分；有2处缺陷的得1分；有3处及以上缺陷或照搬招标文件或未提供的得0分。
“缺陷”是指：(1)明显存在与项目性质和特点不相适应；(2)缺少具体说明；(3)不具有适用性和针对性；(4)内容前后不一致或前后逻辑错误；(5)存在明显漏洞；(6)不符合采购需求；(7)涉及的规范及标准应用错误。

	23
	实验室标准操
作程序管理与
纠正预防措施
方案
	3
	根据供应商提供的实验室标准操作程序管理与纠正预防措施方案(包括但不限于：操作规程的版本控制与变更审批流程、问题发现后的根本原因调查方法及纠正措施制定与实施流程、预防同类问题再次发生的改进机制与跟踪验证制度)进行评审。提供的内容无缺陷的得3分，有1处缺陷的得2分；有2处缺陷的得1分；有3处及以上缺陷或照搬招标文件或未提供的得0分。
“缺陷”是指：(1)明显存在与项目性质和特点不相适应；(2)缺少具体说明；(3)不具有适用性和针对性；(4)内容前后不一致或前后逻辑错误；(5)存在明显漏洞；(6)不符合采购需求；(7)涉及的规范及标准应用错误。

	24
	工作报告记录
与过程追踪机
制方案
	3
	根据供应商提供的工作报告记录与过程追踪机制方案(包括但不限于：实验过程原始记录表单设计与填写规范、关键质控节点的记录要求与审核流程、定期提交书面进度报告的规范格式与提交频次、异常信息及时书面通报采购人的传递机制)进行评审。提供的内容无缺陷的得3分，有1处缺陷的得2分；有2处缺陷的得1分；有3处及以上缺陷或照搬招标文件或未提供的得0分。
“缺陷”是指：(1)明显存在与项目性质和特点不相适应；(2)缺少具体说明；(3)不具有适用性和针对性；(4)内容前后不一致或前后逻辑错误；(5)存在明显漏洞；(6)不符合采购需求；(7)涉及的规范及标准应用错误。

	25
	质控品与校准
品全生命周期
管理方案
	3
	根据供应商提供的质控品与校准品全生命周期管理方案(包括但不限于：来源证明与批次可追溯性记录、使用前效期验证与稳定性监测流程、数据异常的处置预案)进行评审。提供的内容无缺陷的得3分，有1处缺陷的得2分；有2处缺陷的得1分；有3处及以上缺陷或照搬招标文件或未提供的得0分。
“缺陷”是指：(1)明显存在与项目性质和特点不相适应；(2)缺少具体说明；(3)不具有适用性和针对性；(4)内容前后不一致或前后逻辑错误；(5)存在明显漏洞；(6)不符合采购需求；(7)涉及的规范及标准应用错误。

	26
	批次效应控制
与检测重复性
再现性保障方
案
	3
	根据供应商提供的批次效应控制与检测重复性再现性保障方案(包括但不限于：独立于检测平台的第三方蛋白质质控参考品用于识别和校正技术批次偏差且兼容主流高通量平台数据整合的逻辑说明、批内重复样本检测的变异系数控制标准、批间检测结果一致性的验证方法、确保不同批次及不同操作人员间数据可重复性的具体质控措施)进行评审。提供的内容无缺陷的得3分，有1处缺陷的得2分；有2处缺陷的得1分；有3处及以上缺陷或照搬招标文件或未提供的得0分。
“缺陷”是指：(1)明显存在与项目性质和特点不相适应；(2)缺少具体说明；(3)不具有适用性和针对性；(4)内容前后不一致或前后逻辑错误；(5)存在明显漏洞；(6)不符合采购需求；(7)涉及的规范及标准应用错误。

	27
	样本信息管理
系统与数据追
溯方案
	3
	根据供应商提供的样本信息管理系统与数据追溯方案(包括但不限于：样本编码规则与去标识化处理流程、样本信息管理系统功能说明、确保样本信息在流转及检测及分析各环节中准确对应与全程可追溯的管理措施)进行评审。提供的内容无缺陷的得3分，有1处缺陷的得2分；有2处缺陷的得1分；有3处及以上缺陷或照搬招标文件或未提供的得0分。
“缺陷”是指：(1)明显存在与项目性质和特点不相适应；(2)缺少具体说明；(3)不具有适用性和针对性；(4)内容前后不一致或前后逻辑错误；(5)存在明显漏洞；(6)不符合采购需求；(7)涉及的规范及标准应用错误。

	28
	绿色环保与废弃物处理方案
	3
	根据供应商提供的绿色环保与废弃物处理方案(包括但不限于：实验过程中产生的生物样本废弃物及试剂耗材废弃物的规范化处理流程、符合国家环保法规及生物安全要求的处置措施、废弃物处理记录的可追溯性管理)进行评审。提供的内容无缺陷的得3分，有1处缺陷的得2分；有2处缺陷的得1分；有3处及以上缺陷或照搬招标文件或未提供的得0分。
“缺陷”是指：(1)明显存在与项目性质和特点不相适应；(2)缺少具体说明；(3)不具有适用性和针对性；(4)内容前后不一致或前后逻辑错误；(5)存在明显漏洞；(6)不符合采购需求；(7)涉及的规范及标准应用错误。

	29
	项目交付后数
据格式兼容性
与可读性保障
方案
	3
	根据供应商提供的项目交付后数据格式兼容性与可读性保障方案(包括但不限于：原始数据及分析报告以通用数据格式交付的承诺、确保采购人无需专用软件即可读取和使用数据的格式说明、交付数据的文件结构清单与完整性校验方法、数据在不同操作系统及平台间迁移的兼容性保障措施)进行评审。提供的内容无缺陷的得3分，有1处缺陷的得2分；有2处缺陷的得1分；有3处及以上缺陷或照搬招标文件或未提供的得0分。
“缺陷”是指：(1)明显存在与项目性质和特点不相适应；(2)缺少具体说明；(3)不具有适用性和针对性；(4)内容前后不一致或前后逻辑错误；(5)存在明显漏洞；(6)不符合采购需求；(7)涉及的规范及标准应用错误。


第六章    投标文件格式

******项目
投 标 文件
项目编号：****

采购人：复旦大学泰州健康科学研究院
投标人：
2026年  月  日
附件1：
投 标 函
（招标人）：
根据贵方为              （项目名称及编号）的投标邀请，签字人              （姓名、职务或职称）经正式授权并代表投标人              （投标人名称）提交投标文件（包括招标文件要求提供的全部资料）；
据此函，签字代表宣布同意如下：
按招标文件规定的各项要求，向复旦大学泰州健康科学研究院提供所需的服务，报价如下：
1.向复旦大学泰州健康科学研究院提供所需的服务，总报价人民币（大写）        元（¥          ）。
2.我方已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和补充说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
3.本投标文件有效期为自开标日起90个日历天。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。本次招标文件和本投标文件将作为买卖合同的附件。
4.如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回或撤销投标，由此给采购人造成损失的，我方愿意承担相应赔偿责任。
5.我方愿意向招标人提供与本次招标的相关资料，并对其真实性、合法性、有效性负责。
6.我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定；如能中标，中标后不转包分包。
7.我方完全理解招标人有保留在授标之前任何时候根据评标委员会的意见接受或拒绝任何投标的权力，并完全理解招标人对此无解释的义务。
8.我方承诺在此次招标过程中涉及的一切应当保密的事项，不向任何第三方泄露，否则承担一切法律责任。
9.如果我方中标，我们将在接到招标人的中标通知书后按工期要求的时间内完成本项目的所有工作。并将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
10.如果我方中标，我们将按照招标文件要求缴纳服务费，提交履约保证金。
11. 与本次投标有关的一切往来信函请寄：
地址：           
电话：
电子邮件： 
投标人名称（公章）：
法定代表人（授权代表）盖章或签字：

法定代表人（授权代表）手机号码：

日 期：  年  月  日
附件2：
开标一览表
项目编号：

	项目名称
	项目内容
	 总价（小写）

	
	详见投标文件
	元

	总价（大写）：
	金额大写 


货币单位：   人民币元

投标人公章：                               （电子签章）

注 ：总价为合同履行期限服务费用总价，是根据招标文件所确定的范围内的全部服务的价格体现，是为完成招标文件规定的工作所涉及的一切费用，招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。投标报价不得超过最高限价，否则视为无效投标。

附件3：
法定代表人身份证明书
单位名称：                          
单位性质：                          
地    址：                          
成立时间：    年     月     日 
经营期限：                          
姓    名：            身份证号：             
系                 （投标人名称）的法定代表人（负责人）。
特此证明。
投标人（公章） ：             
日期：   年   月   日
 附法定代表人（负责人）身份证正反面扫描件
附件4：
授 权 委 托 书
本授权委托书声明：本人          （姓名）系                     （单位全称）的法定代表人（负责人），现代表本单位（公司）授权我单位（公司）              （部门、职务或职称、姓名）作为本单位（公司）的合法代理人，以本单位（公司）的名义参加      （招标单位名称）的          （项目名称）投标。授权代表签署与本次招标相关的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。
授权委托人无转委托权。
特此声明
投标单位（公章） ：
法定代表人（负责人）签字：

授权委托人（签字） ： 

日期：      年   月   日
附授权委托人身份证正反面扫描件
附件5：
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
（格式自定）
                      投标供应商名称（公章）： 
                                     日期：______年    月    日
附件6：
参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
（参考格式） 
声 明
我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 
                      投标供应商名称（公章）： 
               法定代表人（授权代表）盖章或签字：
日    期：      年   月   日                        
附件7：

声明函
我单位郑重声明，参加本次招标活动不存在以下情形：与其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

                           投标人名称：（加盖公章） 

                                     日期：______年    月    日

附件8：                                                   

采购需求响应表

	序号
	招标文件要求
	是否完全响应（填是或者否）

	1
	第四章 项目内容及基本要求
	


供应商名称（公章）：                         
                                                                                                                        日期：      年     月     日
注：采购需求须完全响应，否则作无效投标处理。
附件9：
商务条款响应表

	序号
	项目
	招标要求
	是否完全响应（填是或者否）

	1
	合同履行期限
	
	

	2
	付款方式
	
	

	3
	投标货币
	人民币
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人名称（公章）：                      

                                                              日期：    年  月   日

注：商务条款须完全响应，否则作无效投标处理。
附件10：
小微企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的小微企业承接。相关企业的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（其他未列明行业）；承接企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（ 小型企业、微型企业）； 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
                                          企业名称（盖章）： 
                                      日 期：    年    月    日
注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
企业类型请供应商参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
（3）供应商如不提供符合要求的小微企业声明函，价格将不做相应扣除。
附件11：
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位， 且本单位参加______单位的______项目采购活动，由本单位提供服务。 
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
单位名称（盖章）： 
                    日 期：    年    月    日
注：供应商如不提供符合要求的残疾人福利性单位声明函，则价格将不做相应扣除。

附件12：

关于符合本国产品（服务）标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品（服务）属于本国产品（服务）。具体情况如下：
1.（产品/服务名称1）1，生产厂（服务商）为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
   公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：         
           日期：      年   月   日         
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

7.政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
