## 1.1封-1 招标工程量清单封面
| 南京脑科医院（胸科院区）停车场出新及院内给水管网改造等配套整治工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  | 1
（单位盖章）
造价咨询人： |  | 1
（单位盖章）
2026年08月17日
封-1

## 1.2扉-1 招标工程量清单扉页
| 南京脑科医院（胸科院区）停车场出新及院内给水管网改造等配套整治工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  | 1 | 造价咨询人： | 1
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  | 1 | 法定代表人 或其授权人： | 1
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2026年08月17日 | 复核时间： | 2026年08月17日
扉-1

## 2.1表-03 单项工程汇总表(南京地铁招标专用)
单项工程汇总表
工程名称：南京脑科医院（胸科院区）停车场出新及院内给水管网改造等配套整治工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 钢结构工程 |  | 0.00
2 | 建筑工程 |  | 0.00
3 | 园林绿化工程 |  | 0.00
4 | 道路工程 |  | 0.00
5 | 交通设施工程 |  | 50000.00
6 | 给排水安装工程 |  | 0.00
7 | 箱变及充电终端安装工程 |  | 0.00
8 | 车棚电气安装工程 |  | 0.00
9 | 弱电监控工程 |  | 0.00
10 | 管沟土方工程 |  | 0.00
合 计 |  |  | 50000.00
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年9月10日
表-03

## 3.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：钢结构工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 6098.89
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月10日
表-04

## 3.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：钢结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 010603001001 | 实腹钢柱 | 1.柱类型:H型 2.钢材品种、规格:Q355B 3.除锈等级Sa2.5 4.构件涂(镀)层要求:出厂时涂环氧富锌底漆,干膜厚度不小于70μm,环氧云铁中间漆,干膜厚度不小于70μm,待结构安装完成后再涂环氧面涂料,干膜厚度不小于100μm;总干膜厚度不小于240μm。 5.含普通螺栓 |  | t | 1.029
2 | 010604001001 | 钢梁 | 1.梁类型:H型 2.钢材品种、规格:Q355B 3.除锈等级Sa2.5 4.构件涂(镀)层要求:出厂时涂环氧富锌底漆,干膜厚度不小于70μm,环氧云铁中间漆,干膜厚度不小于70μm,待结构安装完成后再涂环氧面涂料,干膜厚度不小于100μm;总干膜厚度不小于240μm。 5.含普通螺栓 |  | t | 1.412
3 | 010606002001 | 钢檩条 | 1.钢材品种、规格:檩条 2.构件类型:Q235B 3.构件涂(镀)层要求:檩条镀锌量275g/m2(双面) 4.含普通螺栓 |  | t | 1.706
4 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条-SC | 1.钢材品种、规格:屋面剪刀撑 2.构件类型:Q235B 3.除锈等级Sa2.5 4.构件涂(镀)层要求:出厂时涂环氧富锌底漆,干膜厚度不小于70μm,环氧云铁中间漆,干膜厚度不小于70μm,待结构安装完成后再涂环氧面涂料,干膜厚度不小于100μm;总干膜厚度不小于240μm。 5.含普通螺栓 |  | t | 0.088
5 | 010606001002 | 钢支撑、钢拉条-XG | 1.钢材品种、规格:屋面系杆（无缝钢管） 2.构件类型:Q235B 3.除锈等级Sa2.5 4.构件涂(镀)层要求:出厂时涂环氧富锌底漆,干膜厚度不小于70μm,环氧云铁中间漆,干膜厚度不小于70μm,待结构安装完成后再涂环氧面涂料,干膜厚度不小于100μm;总干膜厚度不小于240μm。 5.含普通螺栓 |  | t | 0.521
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年9月10日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：钢结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
6 | 010606001003 | 钢支撑、钢拉条-LT | 1.钢材品种、规格:拉条 2.构件类型:Q235B 3.除锈等级Sa2.5 4.构件涂(镀)层要求:出厂时涂环氧富锌底漆,干膜厚度不小于70μm,环氧云铁中间漆,干膜厚度不小于70μm,待结构安装完成后再涂环氧面涂料,干膜厚度不小于100μm;总干膜厚度不小于240μm。 5.含普通螺栓 |  | t | 0.196
7 | 010516001001 | 螺栓 | 1.规格:M30螺栓 2.使用部位:柱脚 3.端头处理方式:垫板、双螺帽，具体详见图纸 |  | t | 0.238
8 | 010516002002 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件制作安装 |  | t | 0.317
9 | 010516004001 | 高强螺栓 | 1.螺栓种类:10.9级扭剪摩擦型高强螺栓 |  | 个 | 42
10 | 010516004002 | 花篮螺栓 | 1.螺栓种类:M22花篮螺栓 |  | 个 | 4
11 | 010901003001 | 阳光板屋面 | 1.屋面采用1.5MM厚、1.5米宽FRP采光板沿车棚纵轴方向铺设,铺设严格按行业规范; |  | m2 | 146
12 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 | 1.采用1.0mm厚不锈钢(材质SUS304) |  | m2 | 17.52
13 | 031001006001 | 塑料管 | 1.落水管材料均采用PVC材质，直径150mm |  | m | 4
分部分项合计
14 | 011701002001 | 脚手架 | 1.自行考虑 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年9月10日
表-08

## 3.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：钢结构工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.6
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.1
2 | 011707010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
5 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
7 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月10日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：钢结构工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 011707013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
15 | 011707014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月10日
表-11

## 3.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：钢结构工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 6098.89
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 索赔与现场签证
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月10日
表-12

## 3.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：钢结构工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 6098.89
合 计 |  |  | 6098.89 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月10日
表-12-1

## 3.6表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：钢结构工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年9月10日
表-12-3

## 3.7表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：钢结构工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制 | [5 empty] | 2026年9月10日
表-12-5

## 3.8表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：钢结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026年9月10日
表-13

## 4.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：建筑工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 15999.27
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月10日
表-04

## 4.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | 车棚 |  |  |  | 1
1 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土类别:综合考虑 2.开挖深度:1.5m以内 3.基底处理方式:综合考虑，符合相关规范要求 |  | m3 | 120
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.填方部位:基坑 2.材料品种:原土回填 3.密实度:符合相关规范要求 |  | m3 | 84.23
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.多余土方，外运弃置，自行考虑 |  | m3 | 23.14
4 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 4.34
5 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 32.05
6 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 6.83
7 | 010507007001 | 其他构件 | 1.二次浇注,C35细石混凝土 |  | m3 | 0.11
8 | 010507007002 | 其他构件 | 1.部位:柱脚 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 0.8
9 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢，直径12以内 |  | t | 1.018
10 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢，直径25以内 |  | t | 0.47
|  | 围墙 |  |  |  | 1
11 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:综合考虑 2.开挖深度:1.5m以内 3.基底处理方式:综合考虑，符合相关规范要求 |  | m3 | 35.94
12 | 010103001002 | 回填方 | 1.填方部位:基坑 2.材料品种:原土回填 3.密实度:符合相关规范要求 |  | m3 | 17.97
13 | 010103002004 | 余方弃置 | 1.多余土方，外运弃置，自行考虑 |  | m3 | 15.27
14 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU15混凝土实心砖 2.基础类型:阶梯形 3.砂浆强度等级:不低于M15的水泥沙浆 4.防潮层材料种类:20厚1:3水泥砂浆，内掺3%防水剂 5.预埋φ70UPVC管排水@3600 |  | m3 | 6.19
15 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土多孔砖 2.墙体类型:240mm 3.砂浆强度等级、配合比:不低于M15的混合沙浆 |  | m3 | 16.14
16 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 3.15
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年9月10日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
17 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 8.63
18 | 010502001002 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 1.3
19 | 010507005001 | 扶手、压顶 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 0.52
20 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢，直径12以内 |  | t | 0.15
21 | 010515003001 | 钢筋网片 | 1.围墙每隔一皮砌块在水平灰缝内设2φ6焊接钢筋网片,分布筋φ6@400 |  | t | 0.11
22 | 010804005001 | 金属格栅门 | 1.50*50*3 热镀锌方钢，粉末喷涂（同栏杆颜色） 2.成品门轴，粉末喷涂（同栏杆颜色），成品门栓，粉末喷涂（同栏杆颜色），成品滑轮 3.具体样式详见图纸 |  | m2 | 23.76
23 | 010903004001 | 墙面变形缝 | 1.伸缩缝宽度30mm,沥青麻丝嵌缝,塞入深度不小于200mm |  | m | 5
24 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.6厚DP M20砂浆抹平 2.12厚DP M15砂浆打底扫毛或划出纹道 |  | m2 | 185.05
25 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料-新建、出新 | 1)真石漆一底两面(颜色选样由业主现场确定) 2)填补缝隙,局部腻子磨皮 |  | m2 | 375.05
26 | 041001005001 | 围墙墙头拆除 | 1.现有围墙墙头拆除，施工单位踏勘现场后，根据现有图纸综合考虑 2.含拆除、垃圾外运、弃置等所有费用 |  | m | 30
27 | 011407004001 | 围墙墙头修复 | 1.现有围墙墙头修复 |  | m | 30
28 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.现有围墙墙面开裂处铲除 2.含拆除、垃圾外运、弃置等所有费用 |  | m2 | 30
|  | 设备基础 |  |  |  | 1
29 | 010101004002 | 挖基坑土方 | 1.土类别:综合考虑 2.开挖深度:1.5m以内 3.基底处理方式:综合考虑，符合相关规范要求 |  | m3 | 80.82
30 | 010103001003 | 回填方 | 1.填方部位:基坑 2.材料品种:原土回填 3.密实度:符合相关规范要求 |  | m3 | 32.33
31 | 010103002005 | 余方弃置 | 1.多余土方，外运弃置，自行考虑 |  | m3 | 43.64
32 | 010401001002 | 电缆井壁 | 1.砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖MU15 2.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 |  | m3 | 3.58
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年9月10日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
33 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:台阶 2.砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖MU15 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 |  | m2 | 10.5
34 | 010501001003 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 5.03
35 | 010501006001 | 设备基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 44.4
36 | 010505003001 | 盖板 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 1.29
37 | 010507005002 | 扶手、压顶 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 1.29
38 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢，直径12以内 |  | t | 0.65
39 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢，直径25以内 |  | t | 0.12
40 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.预埋件制作安装 |  | t | 1.22
41 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.聚合物砂浆抹面，双层施工，厚度12mm |  | m2 | 36.65
42 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.箱变式基础侧墙内外面及底面抹防水砂浆，厚度20mm |  | m2 | 35.86
43 | 011507004001 | 通风孔 | 1.预制块240*300*1000mm，φ130通风孔，内封不锈钢网8*8，不锈钢框20*20*1.0（1000*240） |  | 个 | 2
分部分项合计
44 | 011701002001 | 脚手架 | 1.脚手架，自行考虑 |  | 项 | 1
45 | 011702001001 | 基础 模板 | 垫层 |  | m2 | 22.78
46 | 011702001002 | 基础 模板 | 独立基础 |  | m2 | 61.16
47 | 011702001003 | 基础 模板 | 带形基础 |  | m2 | 16.14
48 | 011702001004 | 基础 模板 | 设备基础 |  | m2 | 163.32
49 | 011702002001 | 矩形柱 模板 | 矩形柱 |  | m2 | 61.26
50 | 011702016001 | 平板 模板 | 电缆井盖板 |  | m2 | 14.36
51 | 011702025001 | 其他现浇构件 模板 | 二次浇注 |  | m2 | 0.81
52 | 011702025002 | 其他现浇构件 模板 | 柱脚 |  | m2 | 5.64
53 | 011702025003 | 其他现浇构件 模板 | 压顶 |  | m2 | 27.22
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年9月10日
表-08

## 4.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 3.1
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.31
2 | 011707010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
5 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
7 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月10日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 011707013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
15 | 011707014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月10日
表-11

## 4.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 15999.27
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 索赔与现场签证
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月10日
表-12

## 4.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：建筑工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 15999.27
合 计 |  |  | 15999.27 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月10日
表-12-1

## 4.6表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年9月10日
表-12-3

## 4.7表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制 | [5 empty] | 2026年9月10日
表-12-5

## 4.8表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026年9月10日
表-13

## 5.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：园林绿化工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 3310.37
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月10日
表-04

## 5.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 050307010001 | 景墙 | 1.墙体尺寸:墙体高1800mm 2.土方开挖、回填、多余土方场内平衡 3.垫层材料种类:100mm碎石、100mmC10混凝土（含模板） 4.基础材料种类、规格:MU10标准砖MU7.5砂浆砌筑，防潮层 5.墙体材料种类、规格:MU10标准砖MU7.5砂浆砌筑，脚手架 6.钢筋混凝土构造柱及圈梁按相关规范，由投标人综合考虑 7.20mm厚1:3水泥砂浆 8.饰面材料种类:20mm厚自然面灰白花岗岩贴面，100*30、40*30不锈钢烤漆装饰条，30厚直径300不锈钢烤漆装饰盘 |  | m | 12
2 | 050102001001 | 栽植乔木 | 1.种类:垂丝海棠 2.株高:大于181cm 3.地径:大于4.1-5.0cm 4.冠径:大于151cm 5.冠形完整、树形优美，一字扁担桩 6.2年一级养护 |  | 株 | 29
3 | 050102002001 | 栽植灌木 | 1.种类:红叶石楠球 2.株高:81-100cm 3.冠径:101-120cm 4.冠形完整，不脱脚 5.2年一级养护 |  | 株 | 16
4 | 050102005001 | 栽植绿篱 | 1.种类:金森女贞 2.株高:31-40cm 3.冠径:26-30cm 4.单排/双排，每单排/双排单位长度株数:36株/M2 5.2年一级养护 |  | m2 | 132
5 | 010101002001 | 种植土 | 1.种植土换填，种植土来源及运距、弃土外运均由施工单位自行考虑 |  | m3 | 58
6 | 050101001001 | 砍伐乔木 | 1.P2停车场乔木砍伐，乔木具体高度、胸径施工单位探勘现场后综考虑。 2.残值归施工单位所有，综合考虑在报价内 |  | 株 | 1
7 | 050101002001 | 挖树根(蔸) | 1.P2停车场乔木挖树根，施工单位探勘现场后综考虑。 2.残值归施工单位所有，综合考虑在报价内 |  | 株 | 1
分部分项合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年9月10日
表-08

## 5.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 050405001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 050405011001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 050405002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 050405003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
5 | 050405004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 050405005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
7 | 050405007001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月10日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
8 | 050405008001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 050405009001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 050405010001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
11 | 050405012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
12 | 050405013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 050405014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 050405015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月10日
表-11

## 5.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：园林绿化工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 3310.37
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 索赔与现场签证
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月10日
表-12

## 5.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：园林绿化工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 3310.37
合 计 |  |  | 3310.37 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月10日
表-12-1

## 5.6表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：园林绿化工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年9月10日
表-12-3

## 5.7表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：园林绿化工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制 | [5 empty] | 2026年9月10日
表-12-5

## 5.8表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：园林绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 3.3
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.55
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026年9月10日
表-13

## 6.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：道路工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 92444.20
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月10日
表-04

## 6.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | P1停车场 |  |  |  | 1
1 | 011601001001 | 迁移雕塑 | 1.迁移雕塑。含基础原样施工（如果）施工单位踏勘现场后自行考虑 |  | 项 | 1
2 | 011601001002 | 迁移旗杆 | 1.迁移旗杆，综合考虑安装时加劲板、底板等。施工单位踏勘现场后自行考虑 |  | 根 | 3
3 | 010501006001 | 旗杆基础 | 1.土方开、回填、场内平衡 2.C15混凝土垫层，模板 3.C25混凝土基层，模板 4.预埋φ25电源进线管（非电动无需此管） 5.钢筋笼、地脚螺栓、定位板等 |  | m3 | 1.54
4 | 040204004004 | 侧石 | 1.80X300X500条石道牙(剁斧两遍),水泥砂浆擦缝，20厚1:3水泥砂浆 ，侧面涂抹沥青 |  | m | 36.71
5 | 040204004005 | 平石 | 1.100X300X500条石道牙(剁斧两遍),水泥砂浆擦缝，20厚1:3水泥砂浆 ，侧面涂抹沥青 |  | m | 36.71
6 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.40厚AC-13细粒式沥青混凝土 2.6厚乳化沥青(粘层油) 3.2厚防水膜 |  | m2 | 988
7 | 040202001002 | 路床(槽）整形 | 1.路槽底面以下0-0.8米,路基碾压密实度≥95%; 2.路槽底面0.8米以下,路基碾压密实度≥93%。 |  | m2 | 100
8 | 040202005002 | 道路垫层加厚 | 1.外购老土回填，碾压 2.土源及运距自行考虑 |  | m3 | 20
9 | 040202006002 | 石灰、粉煤灰、碎（砾）石 | 1.200厚二灰碎石(5:15:80) |  | m2 | 100
10 | 040203007002 | 砂石混凝土 | 1.150厚砂石混凝土 |  | m2 | 100
|  | P2停车场 |  |  |  | 1
11 | 040204004002 | 侧石 | 1.80X300X500条石道牙(剁斧两遍),水泥砂浆擦缝，20厚1:3水泥砂浆，侧面涂抹沥青 |  | m | 250.83
12 | 040204004001 | 平石 | 1.100X300X500条石道牙(剁斧两遍),水泥砂浆擦缝，20厚1:3水泥砂浆，侧面涂抹沥青 |  | m | 307.51
13 | 040204004003 | 弧形道牙 | 1.预制C30混凝土道牙(M10水泥砂浆灌注)，具体样式详见图纸 2.20厚1:3水泥砂浆 3.C10混凝土基础，模板 |  | m | 2.77
14 | 040204004006 | 立、平道牙相接处理 | 1.100X(200-350分段渐变)X495预制C25混凝土道牙，20厚1:3水泥砂浆，涂抹沥青 2.M10水泥砂浆灌注,坡道下口道牙高出车行道地面20mm |  | m | 6
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年9月10日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
15 | 040202001001 | 路床(槽）整形 | 1.路槽底面以下0-0.8米,路基碾压密实度≥95%; 2.路槽底面0.8米以下,路基碾压密实度≥93%。 |  | m2 | 3051.44
16 | 040202005001 | 道路垫层加厚 | 1.外购老土回填，碾压 2.土源及运距自行考虑 |  | m3 | 50
17 | 040202006001 | 石灰、粉煤灰、碎（砾）石 | 1.200厚二灰碎石(5:15:80) |  | m2 | 3051.44
18 | 040203007001 | 砂石混凝土 | 1.150厚砂石混凝土 |  | m2 | 3081
19 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1.40厚AC-13细粒式沥青混凝土 2.6厚乳化沥青(粘层油) |  | m2 | 3081
20 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.传力杆采用光圆钢筋,直径14mm,长400mm,间距500mm，涂沥青 2.拉杆采用螺纹钢:直径12mm,长度500mm ,间距1000mm，防锈涂料 |  | t | 1.2
21 | 040402017001 | 变形缝 | 1.锯缝30-40mm 2.填缝料(浸沥青麻絮) |  | m | 1400
22 | 040402017002 | 胀缝 | 1.二层油毡或5厚防水胶涂膜 2.填缝料(浸沥青麻絮) |  | m | 100
23 | 040601016001 | 金属栏杆 | 1.高1.15米不锈钢栏杆 2.预埋件制作安装，φ50*3立柱、扶手，φ30*2立柱、横杆，304不锈钢轻微拉丝面 3.具体做法详见图纸 |  | m | 16.6
24 | 040203007003 | 混凝土路面破损修补 | 1.路面破损处，C30混凝土修补，综合考虑所有道路周边顺接 |  | m2 | 200
25 | 010512008001 | 原有井盖提升 | 1.原有井盖提升标高调整与新建地面顺接 |  | 个 | 10
|  | A 拆除 |  |  |  | 1
26 | 041001004002 | P1停车场拆除路面 | 1.需刨除原有面层,确保界面绝对洁净,并保持干燥. 2.垃圾外运，自行考虑 |  | m2 | 958
27 | 041001004003 | P1停车场其他拆除 | 1.P1停车场其他拆除，施工单位踏勘现场后，根据现有图纸综合考虑 2.含拆除、垃圾外运、弃置等所有费用 3.钢结构车棚拆除后残值归施工单位所有，在报价中综合考虑 |  | 项 | 1
28 | 041001001003 | P2停车场拆除路面及基层 | 1.P2停车场破碎并拆除路面及基层，至新做路面标高 2.含拆除、垃圾外运、弃置等所有费用 |  | m3 | 600
29 | 041001004004 | 混凝土防护桩拆除 | 1.混凝土防护桩拆除，施工单位踏勘现场后，根据现有图纸综合考虑 2.含拆除、垃圾外运、弃置等所有费用 |  | 根 | 20
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年9月10日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
30 | 041001004005 | 树池拆除,清除地面以上土壤 | 1.树池拆除,清除地面以上土壤，施工单位踏勘现场后，根据现有图纸综合考虑 2.含拆除、垃圾外运、弃置等所有费用 |  | 处 | 4
31 | 041001005001 | 拆除破损地面及废弃水沟 | 1.拆除破损地面及废弃水沟，施工单位踏勘现场后，根据现有图纸综合考虑 2.含拆除、垃圾外运、弃置等所有费用 |  | m | 9
32 | 041001001001 | 拆除破损路面 | 1.拆除破损混凝土路面，施工单位踏勘现场后，根据现有图纸综合考虑 2.含拆除、垃圾外运、弃置等所有费用 |  | m2 | 200
33 | 041001010001 | 拆除电杆 | 1拆除电杆，施工单位踏勘现场后，根据现有图纸综合考虑 2.含拆除、垃圾外运、弃置等所有费用 |  | 根 | 2
34 | 041001001002 | 其他拆除 | 1.清单中未单列拆除，施工单位踏勘现场后综合考虑 2.含拆除、垃圾外运、弃置等所有费用 |  | 项 | 1
分部分项合计
35 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年9月10日
表-08

## 6.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.31
2 | 041109010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
5 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月10日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 041109011001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
11 | 041109012001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
12 | 041109013001 | 交通组织维护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 041109014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月10日
表-11

## 6.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：道路工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 92444.20
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 索赔与现场签证
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月10日
表-12

## 6.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：道路工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 92444.20
合 计 |  |  | 92444.20 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月10日
表-12-1

## 6.6表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：道路工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年9月10日
表-12-3

## 6.7表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制 | [5 empty] | 2026年9月10日
表-12-5

## 6.8表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.34
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026年9月10日
表-13

## 7.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：交通设施工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 1884.73
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 50000.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月10日
表-04

## 7.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通设施工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | 交通竖向设施 |  |  |  | 1
1 | 040205004002 | 反光凸镜 | 1.反光凸镜适用PC防撞镜面，直径800，镀锌件安装，高度据地2.0m，立杆管径76mm |  | 个 | 3
|  | 交通标线 |  |  |  | 1
2 | 040205006001 | 标线 | 1.工艺:白色冷漆 2.线型:虚线，线宽150mm，干膜厚度1.4mm |  | m | 216
3 | 040205006002 | 标线 | 1.工艺:白色冷漆 2.线型:实线，线宽150mm，干膜厚度1.4mm |  | m | 3735.4
4 | 040205006003 | 直行标志 | 1.工艺:白色冷漆 2.直行标志，长3m，具体尺寸详见图纸 |  | 个 | 11
5 | 040205006004 | 转弯标志 | 1.工艺:白色冷漆 2.转弯标志，长3m，具体尺寸详见图纸 |  | 个 | 7
6 | 040205006006 | 向左、向右分流标志 | 1.工艺:白色冷漆 2.向左、向右分流标志，长3m，具体尺寸详见图纸 |  | 个 | 3
7 | 040205019001 | 减速垄 | 1.材料品种:350mm宽橡胶减速带 |  | m | 27
8 | 040205019002 | 橡胶车档 | 1.材料品种:橡胶车档 2.规格、型号:550*130*100mm，面对车道的一面贴有黄色反光贴膜 |  | 个 | 308
分部分项合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年9月10日
表-08

## 7.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：交通设施工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.2
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.1
2 | 041109010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
5 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月10日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：交通设施工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 041109011001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
11 | 041109012001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
12 | 041109013001 | 交通组织维护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 041109014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月10日
表-11

## 7.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：交通设施工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 1884.73
2 | 暂估价 | 50000.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价 | 50000.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 索赔与现场签证
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月10日
表-12

## 7.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：交通设施工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 1884.73
合 计 |  |  | 1884.73 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月10日
表-12-1

## 7.6表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：交通设施工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
1 | 标志牌 | 1.标志牌、限车人行栏杆，按图纸样式，厂家深化设计 | 50000.00
合 计 |  |  | 50000.00 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年9月10日
表-12-3

## 7.7表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：交通设施工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制 | [5 empty] | 2026年9月10日
表-12-5

## 7.8表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：交通设施工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.1
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.37
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026年9月10日
表-13

## 8.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：给排水安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 8938.90
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月10日
表-04

## 8.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | P1停车场 |  |  |  | 1
1 | 030901013001 | 推车型灭火器 | 1.推车型灭火器 2.MFT50 3.含防护装置 |  | 具 | 1
2 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.安装方式:室外地上式 2.型号、规格:DN100,PN1.0 3.附件材质、规格:含防撞保护装置 |  | 套 | 1
3 | 030801017001 | 金属骨架复合管 | 1.材质:钢丝网骨架塑料复合管 2.规格:DN100,PN1.0 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验、吹扫设计要求:水压试验及水冲洗 5.含管件安装 |  | m | 14.9
|  | P2停车场 |  |  |  | 1
4 | 030901013002 | 推车型灭火器 | 1.推车型灭火器 2.MFT50 3.含防护装置 |  | 具 | 8
5 | 030901011002 | 室外消火栓 | 1.安装方式:室外地上式 2.型号、规格:DN100,PN1.0 3.附件材质、规格:含防撞保护装置 |  | 套 | 5
6 | 030801017002 | 金属骨架复合管 | 1.材质:钢丝网骨架塑料复合管 2.规格:DN100,PN1.0 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验、吹扫设计要求:水压试验及水冲洗 5.含管件安装 |  | m | 188.59
7 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN100,PN1.0 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
8 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.阀门井 2.DN100阀门配套，阀门井做法参图集苏S01-2021 《给水排水图集》 |  | 座 | 2
9 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:自来水 3.材质、规格:PE管，DN80,PN1.0 4.连接形式:弹性密封圈 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗消毒 6.含管件安装 |  | m | 14.39
10 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:自来水 3.材质、规格:PE管，DN65,PN1.0 4.连接形式:弹性密封圈 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗消毒 6.含管件安装 |  | m | 45
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年9月10日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
11 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位(室内外）:室外水表井 2.型号、规格:DN65,PN1.0 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:按设计，成套提供 |  | 个 | 2
12 | 040504001002 | 砌筑井 | 1.水表井 2.DN65水表配套，做法参图集苏S01-2021 《给水排水图集》 |  | 座 | 2
13 | 040501001001 | II级钢筋混凝土管-DN400 | 1.垫层、基础材质及厚度:砂垫层100厚 2.规格:II级钢筋混凝土管-DN400 3.接口方式:柔性接口企口连接 4.铺设深度:1.5m 5.管道检验及试验要求:闭水试验 |  | m | 49.85
14 | 040501001002 | II级钢筋混凝土管-DN300 | 1.垫层、基础材质及厚度:砂垫层100厚 2.规格:II级钢筋混凝土管-DN300 3.接口方式:柔性接口企口连接 4.铺设深度:1.5m 5.管道检验及试验要求:闭水试验 |  | m | 91.8
15 | 040501001003 | II级钢筋混凝土管-DN200 | 1.垫层、基础材质及厚度:砂垫层100厚 2.规格:II级钢筋混凝土管-DN200 3.接口方式:柔性接口企口连接 4.铺设深度:1.5m 5.管道检验及试验要求:闭水试验 |  | m | 43.4
16 | 040504009001 | 单箅雨水口 | 1.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:铸铁 2.垫层、基础材质及厚度:砼垫层 3.单箅雨水口，做法按设计 |  | 座 | 19
17 | 040504001003 | 污水井及配套管道移位 | 1.污水井及配套管道移位 2.污水井做法参图集苏S01-2021 《给水排水图集》，井盖移位利旧，管道按原有规格材质更换，含配套土方开挖回填，管道与检查井连接接头，具体按建设单位要求要求，投标人勘察现场报价，结算不得调整。 |  | 项 | 1
分部分项合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年9月10日
表-08

## 8.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 031302010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
5 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月10日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
8 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 031302013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 031302014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月10日
表-11

## 8.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：给排水安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 8938.90
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 索赔与现场签证
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月10日
表-12

## 8.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：给排水安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 8938.90
合 计 |  |  | 8938.90 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月10日
表-12-1

## 8.6表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：给排水安装工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年9月10日
表-12-3

## 8.7表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：给排水安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制 | [5 empty] | 2026年9月10日
表-12-5

## 8.8表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：给排水安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026年9月10日
表-13

## 9.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：箱变及充电终端安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 40987.18
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月10日
表-04

## 9.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：箱变及充电终端安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 030402018001 | 组合型成套箱式变电站 | 1.名称:800KVA成套箱式变压器 2.型号:SCB14-800kVA变压器，具体要求详见箱变10KV开关柜电气系统图及技术要求 3.容量（kV·A):800KVA 4.电压（kV):10 |  | 台 | 1
2 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:高压电力电缆 2.规格:YJV22-8.7/15KV-3*70mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道敷设 5.电压等级(kV):10 6.暂按50m |  | m | 50
3 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:10kV高压户内终端 2.规格:YJV22-8.7/15KV-3*70mm2 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:户内 5.电压等级（kV):10 |  | 个 | 2
4 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:热镀锌焊接钢管 3.规格:SC150 4.配置形式:埋地敷设 5.接地要求:按规范接地 |  | m | 111
5 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZC-YJLHV22-1.8/3KV-4*185+1*950mm2 3.材质:铝芯 4.敷设方式、部位:管道敷设 5.电压等级(kV):3 |  | m | 165
6 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.规格:ZC-YJLHV22-1.8/3KV-4*185+1*950mm2 3.材质、类型:铝芯 4.安装部位:户内 5.电压等级（kV):3 |  | 个 | 12
7 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:辅源电缆 2.规格:ZC-YJV-0.6/1KV-2*1.5mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道敷设 5.电压等级(kV):1 |  | m | 165
8 | 030408006003 | 端子外部接线 | 1.名称:端子外部接线 2.型号:1.5mm2无端子外部接线 3.规格:ZC-YJV-0.6/1KV-2*1.5mm2 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级（kV):1 |  | 个 | 1
9 | 030404017001 | 充电终端 | 1.充电终端 2.60kw双枪一体桩（含主机），其余参数按设计 3.落地安装，配套接地、预埋进线保护管安装 4.提供充电站计量控制单元及监控系统，按厂家深化设计。 |  | 台 | 6
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年9月10日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：箱变及充电终端安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
10 | 030501012001 | 充电站计量控制单元及监控系统 | 1.充电站计量控制单元及监控系统 2.充电机系统通过无线通信的方式向上级运营管理系统(云平台)转发运行和交易数据及电能计量信息，需要厂家深化设计。需满足业主使用要求。 3.充电终端厂家自带，只安装。 |  | 套 | 1
11 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:角钢接地极 2.材质:热镀锌角钢 3.规格:热镀锌角钢 L50*50*5,长度 2500mm 4.土质:按实际 |  | 根 | 8
12 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:水平接地扁钢 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.安装部位:室外 |  | m | 40.83
分部分项合计
13 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆:脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年9月10日
表-08

## 9.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：箱变及充电终端安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 031302010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
5 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月10日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：箱变及充电终端安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
8 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 031302013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 031302014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月10日
表-11

## 9.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：箱变及充电终端安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 40987.18
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 索赔与现场签证
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月10日
表-12

## 9.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：箱变及充电终端安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 40987.18
合 计 |  |  | 40987.18 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月10日
表-12-1

## 9.6表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：箱变及充电终端安装工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年9月10日
表-12-3

## 9.7表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：箱变及充电终端安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制 | [5 empty] | 2026年9月10日
表-12-5

## 9.8表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：箱变及充电终端安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026年9月10日
表-13

## 10.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：车棚电气安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 4316.92
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月10日
表-04

## 10.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：车棚电气安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 030404017001 | 防水路灯配电箱AL | 1.名称:防水路灯配电箱AL 2.规格:非标定制，详见系统图及技术要求,室外安装为IP54防溅水型，配电箱内所有元件选用采取35mm导轨式安装的产品。涂绿色防护漆。 3.基础形式、材质、规格:落地基础（不小于30cm高混凝土基础），含底部热镀锌槽钢（不小于8#热镀锌槽钢）安装 4.接线端子材质、规格:2.5mm2无端子外部接线 5.安装方式:落地安装 6.含土建基础、接地及进线管预埋 |  | 台 | 1
2 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:UPVC 3.规格:DN50 4.配置形式:埋地敷设 |  | m | 50
3 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:UPVC 3.规格:DN25 4.配置形式:埋地敷设 |  | m | 110.9
4 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:UPVC 3.规格:DN25 4.配置形式:沿车棚钢结构明敷 |  | m | 54
5 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:辅源电缆 2.规格:YJV-0.6/1KV-5*10mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道敷设 5.电压等级(kV):1 6.暂按50m |  | m | 50
6 | 030408006001 | 压铜接线端子 | 1.名称:压铜接线端子 2.型号:10mm2压铜接线端子 3.规格:JV-0.6/1KV-5*10mm2 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级（kV):1 |  | 个 | 1
7 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:辅源电缆 2.规格:YJV-0.6/1KV-3*2.5mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道敷设 5.电压等级(kV):1 |  | m | 175.9
8 | 030412001001 | 钢结构车棚吸顶灯 | 1.钢结构车棚吸顶灯 2.LED 1*12W,3000K,带防水防尘罩，IP65 3.车棚内吸顶安装 |  | 套 | 6
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年9月10日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：车棚电气安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
9 | 030412007001 | 庭院灯 | 1.名称:庭院灯 2.型号:参考型号:SFL-G1032-3500-30W 3.规格:参数AC220V,LED30W,IP65,尺寸:L240-W120-H3500mm色温:3000k，灯杆高度3.5m,样式型号由甲方定 4.灯杆材质、规格:参照大样图 5.灯架形式及臂长:参照大样图 6.附件配置要求:按要求成套提供 7.灯杆形式（单、双）:参照基础及灯杆大样图 8.含预埋管、基础及接地 |  | 套 | 15
分部分项合计
10 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆:脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年9月10日
表-08

## 10.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：车棚电气安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 031302010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
5 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月10日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：车棚电气安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
8 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 031302013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 031302014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月10日
表-11

## 10.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：车棚电气安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 4316.92
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 索赔与现场签证
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月10日
表-12

## 10.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：车棚电气安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 4316.92
合 计 |  |  | 4316.92 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月10日
表-12-1

## 10.6表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：车棚电气安装工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年9月10日
表-12-3

## 10.7表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：车棚电气安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制 | [5 empty] | 2026年9月10日
表-12-5

## 10.8表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：车棚电气安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026年9月10日
表-13

## 11.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：弱电监控工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 9913.46
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月10日
表-04

## 11.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电监控工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 030502001001 | 防水监控弱电箱SAS-B1 | 1.名称:防水监控弱电箱SAS-B1 2.规格:参考尺寸600*800*400，内部配置附件如电源插排、电源转换模块等详见系统图 3.落地安装 4.含土建基础、接地及进线管预埋 |  | 台 | 1
2 | 030501012001 | 16口监控交换机 | 1.监控交换机 2.16口 |  | 台 | 1
3 | 030502013001 | 光模块 | 光模块SFP-1G |  | 个 | 1
4 | 030502013002 | 光纤收发器 | 光纤收发器 |  | 个 | 1
5 | 030502013003 | 8口光纤盒 | 8口光纤盒 |  | 个 | 1
6 | 030502007001 | 二芯单模光纤 | 1.二芯单模光纤 2.管内敷设 |  | m | 50
7 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:枪式彩色摄像头 2.安装方式:落地杆安装，400W，全彩一体摄像机，具体参数按设计 3.不锈钢杆DN100,高度3.5m,含混凝土基础、预埋件、接地、预埋管等 |  | 台 | 11
8 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:UPVC 3.规格:DN110 4.配置形式:埋地敷设 |  | m | 325.8
9 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:UPVC 3.规格:DN25 4.配置形式:埋地敷设 |  | m | 496.3
10 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:埋地敷设 |  | m | 52
11 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:RVV-2*1.0mm2 |  | m | 1
12 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线 2.规格:CAT6 3.线缆对数:4 4.敷设方式:管内穿线 |  | m | 582.5
13 | 040504001001 | 强弱电砖砌手孔拉线井 | 1.强弱电砖砌手孔拉线井 2.长*宽*深:1200*1000*1500mm 3.其余按设计说明 |  | 座 | 10
14 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 安全防范分系统调试 |  | 系统 | 1
分部分项合计
15 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆:脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年9月10日
表-08

## 11.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电监控工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 031302010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
5 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月10日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电监控工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
8 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 031302013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 031302014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月10日
表-11

## 11.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：弱电监控工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 9913.46
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 索赔与现场签证
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月10日
表-12

## 11.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：弱电监控工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 9913.46
合 计 |  |  | 9913.46 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月10日
表-12-1

## 11.6表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：弱电监控工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年9月10日
表-12-3

## 11.7表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：弱电监控工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制 | [5 empty] | 2026年9月10日
表-12-5

## 11.8表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：弱电监控工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026年9月10日
表-13

## 12.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：管沟土方工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 8183.05
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月10日
表-04

## 12.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管沟土方工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:投标人自行勘察现场 2.挖土深度:2m 内 3.弃土运距:自行考虑 4.机械开挖，人工修整 |  | m3 | 725
2 | 010103001003 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土回填 |  | m3 | 609
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.砂石回填 2.按设计说明 |  | m3 | 58
4 | 010103001002 | 回填方 | 1.中粗砂回填 2.按设计说明 |  | m3 | 58
5 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.余土弃置 2.含弃置费，运距自行考虑 |  | m3 | 116
分部分项合计
6 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年9月10日
表-08

## 12.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：管沟土方工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 3.1
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.31
2 | 011707010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
5 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
7 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月10日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：管沟土方工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 011707013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
15 | 011707014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月10日
表-11

## 12.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：管沟土方工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 8183.05
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 索赔与现场签证
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月10日
表-12

## 12.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：管沟土方工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 8183.05
合 计 |  |  | 8183.05 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月10日
表-12-1

## 12.6表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：管沟土方工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年9月10日
表-12-3

## 12.7表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：管沟土方工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制 | [5 empty] | 2026年9月10日
表-12-5

## 12.8表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：管沟土方工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026年9月10日
表-13