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前附表

	序号
	名称
	内               容

	1
	项目编号
	JSZC-320509-DCZB-T2026-0004

	2
	项目名称
	松陵街道2026-2027年环卫绿化非机动车购买

	3
	采购代理机构
名称及地址
	名称：苏州鼎诚工程招投标咨询有限公司

地址：苏州市吴江区东太湖大道11666号开平商务中心F幢西大厅1021室

联 系 人：杨月红、陈淑坚

联系方式：0512-63619715-8002

	4
	采购单位
	名称：苏州市吴江区人民政府松陵街道办事处

地 址：苏州市吴江区县府路98号

联系人：黄佳萍

电　话：0512-60903229

	5
	响应文件组成
	详见采购文件第二章

	6
	谈判保证金
	本项目不收取谈判保证金

	7
	响应文件有效期
	响应文件提交截止之日起45天（日历日）

	8
	获取采购文件
时间
	自公告发布之日起3个工作日

	9
	响应文件网上
提交截止时间
	2026年9月10日13:30（北京时间）
响应文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的响应文件恕不接受。

	10
	开启时间
开启地点
	2026年9月10日13:30（北京时间）
“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
本项目为不见面谈判项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

	11
	评审时间
评审地点
	2026年9月10日13:30（北京时间）
苏州市吴江区公共资源交易中心三楼评标区

	12
	谈判响应
文件份数
	本项目采用电子响应文件，供应商按照采购文件要求制作上传电子响应文件，投标时供应商无需提供纸质响应文件。
成交后5个工作日内，成交单位向招标代理机构提供与电子响应文件内容一致的纸质响应文件两份。

	13
	报价本位币
	人民币  

	14
	履约保证金
	按合同要求执行。按照《江苏省财政厅国家金融监管总局江苏监管局江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

	15
	采购代理服务费
	依据《关于进一步规范政府采购活动相关费用管理的通知》（苏财规〔2026〕1号）规定，本项目采购代理费由采购人承担。本项目代理服务费按中介超市中标系数（即中标比例）执行，服务费金额为：人民币壹万柒仟壹佰捌拾元整（¥17180.00）。
服务费缴纳账户：苏州鼎诚工程招投标咨询有限公司 

开户行：中国工商银行股份有限公司长三角一体化示范区分行

账  号：1102022009200599420  

	16
	专家评审费
	由采购人按实支付。

	17
	成交通知书
	确定出成交单位后，采购代理机构在法定时间内向成交单位发出成交通知书。成交通知书将成为合同的组成部分。

请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。
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第一章 谈判邀请函
	项目概况

松陵街道2026-2027年环卫绿化非机动车购买采购项目的潜在供应商应在“苏采云”政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）获取采购文件，并于2026年9月10日13:30（北京时间）前提交响应文件。


一、项目概况：

1.项目名称：松陵街道2026-2027年环卫绿化非机动车购买

2.采购编号：JSZC-320509-DCZB-T2026-0004 

3.采购预算：人民币贰佰柒拾陆万元整（¥：2760000.00）
  最高限价：人民币贰佰柒拾叁万伍仟玖佰元整（¥：2735900.00）
4. 采购需求：
4.1项目概况：2026-2027年松陵街道范围内部分区域环卫绿化非机动车购买，不接受进口产品投标。

    4.2采购清单：

	序号
	货物名称
	数量
	单位
	备注

	1
	四轮高温高压冲洗车
	2
	辆
	具体参数要求详见采购文件第四章

	2
	四轮自卸建筑垃圾车
	19
	辆
	

	3
	三轮侧翻桶垃圾车
	20
	辆
	

	4
	三轮快速保洁车（高配）
	20
	辆
	

	5
	三轮快速保洁车（低配）
	65
	辆
	

	6
	四轮厨余垃圾收集车（后翻桶式）
	4
	辆
	

	7
	二轮踏板巡逻车
	30
	辆
	

	8
	无人扫地车
	1
	辆
	

	★本项目核心产品：序号2、3、5


5.交货地点：具体按采购单位指定地点

6.合同履行期限：2026年9月28日之前完成全部采购内容的供货、安装、调试并交付正常使用，具体根据采购单位要求；所有车辆电池质保叁年，整车（除电池外）免费质保壹年（采购文件具体技术要求另有说明的除外），免费质保期自货物最终验收合格之日起计算。
7.验收标准：根据采购文件提出的要求由采购单位进行验收
二、谈判响应单位资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业采购，所属行业为工业。
（三）本项目的其他要求： 
1.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.本项目不接受联合体参与投标，不得转包、分包本项目。

三、采购文件获取：

 1.时间：自公告发布之日起3个工作日（具体按照本项目政府采购网上采购公告）
2.地点：苏采云系统自行下载
3.方式：
（1）CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆一楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。
（2）参与采购活动
供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
（3）电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
4.售价：免费。

四、响应文件提交：

1.递交响应文件截止时间：2026年9月10日13:30（北京时间）
2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动。
3.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

五、开启
1.时间：2026年9月10日13:30（北京时间）
2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
3.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面谈判项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1.本项目支持政府采购合同信用融资。
2.本次采购的相关信息刊登在苏州政府采购网、江苏政府采购网。
3.苏州吴江区政府采购办公室监督电话：0512-63982393。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人名称：苏州市吴江区人民政府松陵街道办事处
地 址：苏州市吴江区县府路98号

联系人：黄佳萍
电　话：0512-60903229
2.采购代理机构：

名称：苏州鼎诚工程招投标咨询有限公司

地址：苏州市吴江区东太湖大道11666号开平商务中心F幢1021室

联 系 人：杨月红、陈淑坚

联系方式：0512-63619715-8002 

3、项目联系方式

项目联系人：杨月红、陈淑坚

联系电话：0512-63619715-8002

第二章 谈判须知
1.说明
1.1本谈判采购文件仅适用于苏州鼎诚工程招投标咨询有限公司组织的采购活动。
1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本谈判采购文件的解释权属于苏州鼎诚工程招投标咨询有限公司。
2.词语释义
2.1谈判采购单位：具体组织实施谈判采购活动的法人或由法人企业授权的分公司；
2.2谈判供应商：响应谈判并且符合谈判采购文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.3响应：谈判供应商根据谈判采购单位发布的谈判采购文件，编制谈判响应文件并按规定参与谈判的行为。
2.4合同：采供双方根据谈判采购文件和成交的谈判响应文件及成交通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.5甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。
2.6乙方（供应商）：合同中规定地向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。
2.7货物：系指乙方按谈判采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。
2.8服务：系指本次谈判采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。
2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.10天：日历日。
2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。
2.12合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
2.13产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。
2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.15 实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.16 进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。本项目不接受进口产品投标。
2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。
3.合格谈判供应商的一般条件
3.1具有独立承担民事责任的能力；
3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
3.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
3.6 法律、行政法规规定的其他条件。
4.合格谈判供应商的特殊资格要求：详见谈判邀请函
5.谈判供应商代表
5.1指全权代表供应商参加谈判采购活动并签署谈判响应文件的人，如果谈判供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（详见附件格式）。
6.谈判费用
6.1无论谈判过程中的做法和结果如何，谈判供应商自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。
7.联合谈判
本项目不接受多个供应商组成联合体参与谈判。
8.谈判采购文件
8.1谈判供应商获取谈判采购文件后，应仔细检查谈判采购文件的所有内容，如有残缺等问题应在获取谈判采购文件 3日内向谈判采购单位提出，否则，由此产生的影响由谈判供应商自己承担。谈判供应商同时应认真审阅谈判采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若谈判供应商的谈判响应文件没有按谈判采购文件要求提交全部资料，或谈判响应文件没有对谈判采购文件做出实质性响应，其风险由谈判供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。
8.2 谈判文件及其补充文件不是直接从“苏采云”系统线上获取的，采购代理机构对谈判文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。
9.谈判采购文件的询问与澄清
9.1供应商在收到采购文件后，若有问题需要询问，应于收到采购文件后向采购代理机构提出，采购代理机构将予以解答。
9.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，并发布澄清（修改）公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。
10.谈判采购文件的修改
10.1在递交谈判响应文件截止时间前，谈判采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对谈判供应商提问的澄清，均可对谈判采购文件用更正公告的方式进行修改。
10.2供应商应及时关注采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），所造成的投标失败或损失由供应商自行负责。
10.3谈判文件的澄清、修改、补充等内容均以采购信息发布媒体上的内容为准。当谈判文件、谈判文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的内容为准。
11.勘察现场及谈判采购文件答疑
11.1勘察现场（本项目无勘察现场）：
11.1.1根据自身需要，谈判供应商可在谈判响应文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制谈判响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由谈判供应商自己承担。
11.1.2谈判采购单位向谈判供应商提供的有关现场的资料和数据，是谈判采购单位现有的并认为能使谈判供应商可利用的资料。谈判采购单位对谈判供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
11.1.3 经谈判采购单位允许，谈判供应商可为勘察目的进入谈判采购单位的项目现场，但谈判供应商不得因此使谈判采购单位承担有关的责任和蒙受损失。谈判供应商应承担勘察现场的责任和风险。
11.1.4谈判供应商应在现场勘查时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其谈判的直接资料。谈判供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向谈判采购单位提出任何索赔的要求，对此谈判采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。
11.2谈判文件答疑包括谈判采购单位认为可以回答且不会引起谈判供应商误解的相关问题和答复，答疑的副本将提供给所有获得谈判采购文件的谈判供应商。由于答疑会而产生的对谈判采购文件内容的修改，由谈判采购单位按照本须知有关规定，以更正公告的方式发出。
12．提示与要求
12.1谈判供应商应仔细阅读谈判采购文件的所有内容，按谈判采购文件的要求提供谈判响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对谈判采购文件作出实质性响应，否则，其谈判响应文件可能被拒绝。
12.2无论是否递交谈判响应文件，谈判供应商都应将谈判采购文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。
13.谈判响应文件计量单位和使用文字
13.1谈判响应文件中所使用的计量单位，除谈判采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
13.2谈判响应文件应使用中文编制，谈判响应文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的谈判响应文件可能引起的对谈判供应商不利的后果，谈判采购单位概不负责。
14.谈判响应文件的组成
（一）文件组成（部分格式见第三章）
14.1、封面
14.2、谈判报价表（必须提供，否则将被认定为未实质性响应谈判文件要求）
14.3、谈判报价分析表（必须提供，否则将被认定为未实质性响应谈判文件要求）
14.4、资格审查响应文件
14.4.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1）具有独立承担民事责任的能力。提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供包括但不限于最近一期（2024年度或2025年度）财务审计报告或2026年3月至今任意一期财务报表，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。提供证明材料或承诺；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供供应商参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险的凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明资料证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，否则不予认可；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供书面声明函；

6）法律、行政法规规定的其他条件。提供书面声明函；

14.4.2谈判响应函；

14.4.3关于资格文件的声明函；

14.4.4本项目的特定资格要求及其他有关资格证明文件（如有）；

14.4.5《中小企业声明函》及其附件资料。

14.5、符合性审查响应文件
14.5.1响应货物的数量、性能、技术指标说明与描述、质量要求；

14.5.2响应单位须按采购需求中打“★”项要求提供符合要求的相应材料，否则视为非实质性响应；
14.5.3交货时间、付款方式、产品质量保证期限和售后服务承诺（包括服务响应时间，产品维护方式和时间等）；

14.5.4技术要求偏离表；
14.5.5商务条款偏离表；
14.5.6设备配置清单表；

14.5.7投标（响应）保证承诺书；
14.5.8售后服务承诺书；
14.5.9其他有关符合性证明的文件（如有）。

14.6、价格折扣文件格式；
14.6.1提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
14.6.2供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
注：谈判供应商必须提交上述14.1—14.5款规定的资料。否则，谈判响应文件将被视为因未实质性响应采购文件要求而被拒绝。
15.电子投标（响应）文件的制作及递交
15.1电子投标文件制作
（1）在苏采云系统中下载采购文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。
（2）将下载的采购文件导入投标文件客户端，按照《操作手册》完成投标文件的编制和加盖电子签章。
（3）导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。
注：具体投标文件编制教程查看苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。
15.2电子投标文件中的资料应按采购文件的要求加盖投标人的电子签章或公章。
15.3未按照要求编制电子投标文件，未按照要求在电子投标文件上加盖电子签章的，均视为无效投标。
注：如不同投标（响应）文件制作机器码一致，则投标无效。
16.报价（编制）要求的说明
16.1除非合同中另有规定，谈判响应单位对《谈判报价表》、《谈判报价分析表》中的报价包括整车、安装、调试、运杂、上牌费、装卸、包装、培训、人工、机械、检测、检验、各种税费、质保以及国家规定的各项费用等全部费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
16.2谈判供应商应按《谈判报价表》、《谈判报价分析表》中的全部货物和服务计算单价。《谈判报价分析表》中的每一单项均应计算并填写单价。
16.3谈判供应商应对谈判采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其谈判响应文件将被拒绝。但如果谈判采购文件要求分标段的，则谈判供应商可以有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。
16.4一项内容只允许一个报价，谈判采购单位不接受任何有选择性地报价。
16.5谈判响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
16.6最低报价不能作为成交的保证。
17.谈判响应文件的有效期
17.1自响应文件提交截止之日起45天内，谈判响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应，将被拒绝。
17.2在特殊情况下，谈判采购单位可与谈判供应商协商延长谈判响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的谈判供应商不能修改谈判响应文件，拒绝接受延期要求的谈判供应商的响应将被拒绝。
18.响应截止时间
18.1电子投标（响应）文件制作完成后请于投标（响应）截止时间前上传，否则视为放弃参加该采购项目。
18.2采购人或采购代理机构推迟投标（响应）截止时间时，应以发布更正公告形式，通知所有投标（响应）单位。在这种情况下，采购人或采购代理机构和投标（响应）单位的权利和义务将受到新的截止期的约束。
18.3在投标（递交）截止时间止，采购人或采购代理机构收到的某标段投标（响应）文件少于三份，采购人或采购代理机构有权宣布该标段本次招标（采购）失败。
18.4在投标（响应）截止时间以后送达的投标（响应）文件，采购单位将拒绝接收。
19.谈判响应文件的修改和撤回
19.1谈判响应单位在响应截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回。
20.谈判程序
20.1采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持谈判采购活动。
20.2供应商通过“苏采云”系统在线参与谈判活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。
20.3在谈判响应文件网上递交截止时间止成功解密的谈判供应商少于三家，则本次采购失败。
20.4由谈判小组审查供应商解密的响应文件（资格性、符合性）。
20.5谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
20.6谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。
本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清：谈判小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担）。
20.7对于通过资格审查和符合性审查的供应商，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。谈判小组通过“苏采云”系统向供应商发布“谈判函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“谈判响应函”并加盖CA电子公章。
20.8在谈判过程中，谈判小组可以根据采购文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，谈判小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加谈判的供应商，供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
20.9谈判结束后，谈判小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。供应商填写有关承诺及第二次报价，除因谈判文件修改导致成本增加，二次报价不得超过第一次报价，否则为无效响应报价。
20.10供应商未在谈判小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃谈判，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交。
已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并在“苏采云”系统中提交“退出谈判函”并加盖CA电子公章。
进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息。 
20.11谈判小组经过与供应商一轮的谈判根据供应商的承诺、响应程度和供应商的最终总报价按谈判采购文件规定的成交原则进行综合评定。
20.12谈判小组根据谈判成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的供应商。
20.13如谈判过程中出现本采购文件未尽事宜，由谈判小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。
21.谈判小组
21.1谈判小组由谈判采购单位依法组建，由采购单位代表、专家评委组成。
21.2谈判小组负责具体的谈判事务，并独立履行以下职责：
21.2.1审查谈判响应文件是否符合谈判采购文件的要求，并做出评价；
21.2.2可以要求谈判供应商对谈判响应文件有关事项做出解释或澄清；
21.2.3推荐成交候选供应商名单；
21.2.4向谈判采购单位或者有关部门报告非法干预谈判工作的行为。
21.3谈判小组成员应当履行下列义务：
21.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
21.3.2按照谈判采购文件规定的评审办法和评分标准进行评审，对评审意见承担个人责任；
21.3.3对谈判过程和结果，以及谈判供应商的商业秘密保密；
21.3.4参与评审报告的起草；
21.3.5配合相关部门的投诉处理工作；
21.3.6配合谈判采购单位答复谈判供应商提出的质疑。
22.评审内容的保密
22.1谈判开始后，直到宣布授予成交单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较谈判响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向谈判供应商或与评审无关的其他人泄露。
22.2在谈判响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，谈判供应商对谈判采购单位和谈判小组施加影响的任何行为，都将取消其成交资格。
22.3在评审期间，谈判采购单位将通过指定联络人与谈判供应商进行联系。
23.对谈判响应文件初审
23.1开始谈判后，谈判小组将审查谈判响应文件是否实质性响应谈判采购文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等，谈判响应文件有下列情况之一者，且谈判小组认为在谈判承诺函中无法修正的则有权将其拒绝：
23.1.1谈判供应商的谈判响应文件未按照本须知规定制作的；
23.1.2未按本须知规定提交资格文件；
23.1.3与谈判采购文件有重大偏离；
23.1.4谈判供应商拒绝修正错误；
23.1.5谈判供应商的报价是选择性的；
23.1.6谈判供应商的报价只投了部分内容；
23.1.7谈判供应商的谈判响应文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；
23.1.8其他被谈判小组认定无效的情况。
23.2谈判小组将对确定为实质上响应的文件进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
23.2.1谈判响应文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
23.2.2如果单价乘数量不等于总价，数量符合谈判采购文件要求，以单价计算金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；数量不符合谈判采购文件要求的作为未实质性响应谈判采购文件处理，该谈判响应文件将不予以详细评审，也不成交；
23.2.3对不同文字文本谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；
23.2.4谈判供应商不同意以上修正，则其谈判响应文件将被拒绝。
24.响应文件的澄清、说明和更正
24.1对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求供应商做出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
24.2本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。
25．项目的终止
25.1出现下列情形之一的，将终止竞争性谈判采购活动：
25.1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
25.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
25.1.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购最高限价的供应商不足3家的。
26.谈判响应文件的评价和比较
26.1谈判小组将依据采购文件的规定，按第六章评审办法对所有参加谈判的供应商的响应文件进行实质性响应的评价，并确定参加单一谈判的实质性响应采购文件的供应商。
26.2在谈判过程中，谈判小组如有实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款的情形，则仍按第六章的评审办法对供应商就实质性变动内容重新提交的相应的书面响应材料进行评价。
26.3采购人授权谈判小组根据本文件的规定，在最后报价不超过采购最高限价，且响应内容的质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商（不少于三家）中，按照最后报价由低到高的顺序提出成交候选人，其中最后报价最低的供应商为第一成交候选供应商，并编写评审报告。
27.成交单位的确认
27.1谈判小组根据谈判响应单位资格审查情况，以及对谈判响应文件进行评价和比较，按照评审办法和标准进行评审，并根据采购人的委托，按照成交候选人的顺序在成交候选人中直接确定成交人。
27.2经谈判小组评审并确定成交单位后，采购人将在规定的时间内将成交结果在相关媒体上予以公告。参加谈判的各响应单位如对公告结果有异议，应在成交结果公告期满后七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，同时该质疑应有谈判响应单位法定代表人或参加谈判的代理人签署。采购人将在收到经谈判响应单位法定代表人或参加响应供应商的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。如谈判响应单位未在成交结果公告期满后七个工作日内向采购人提出质疑或质疑未经谈判响应单位法定代表人或参加谈判的代理人签署的，采购人有权对该质疑不予答复。
28.合同授予标准
28.1谈判采购单位将把合同授予其谈判响应文件在实质上响应谈判采购文件要求和按本须知规定评选出的谈判供应商。确定为成交的谈判供应商必须具有实施本合同的能力和资源。
29.成交通知书
29.1确定出成交单位后谈判响应文件有效期截止前，谈判采购单位将以书面形式通知成交的谈判供应商其响应被接受。在成交通知书中给出成交单位的成交标价、交货时间、质量标准和有关合同签订的日期和地点。
29.3确定出成交单位后，采购代理机构在法定时间内向成交单位发出中标（成交）通知书。请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标（成交）通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交人自行承担。
29.4成交通知书将成为合同的组成部分，对采购人和成交人具有同等法律效力。
29.5中标（成交）通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交人无正当理由不得放弃。
29.6谈判采购单位对未成交单位不承担解释未成交原因的义务。
30.质疑
30.1质疑及答复遵守《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）规定。
30.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述条款的规定向代理提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
①对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
③对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
30.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理将只对供应商第一次质疑作出答复。
30.4提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。
对采购文件内容质疑时，需提供在《投标供应商确认函》，未提供的视为未依照采购公告要求获取谈判文件的供应商，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。
30.5接收质疑函的方式为书面形式（当场送达或邮寄方式）。供应商质疑函范本格式请参照“苏州市政府采购”网站——“下载中心”——“政府采购供应商质疑函范本”。 供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
30.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30.7接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）
采购代理机构：苏州鼎诚工程招投标咨询有限公司
地址：苏州市吴江区东太湖大道11666号开平商务中心F幢西大厅1021室

联 系 人：杨月红、陈淑坚

联系方式：0512-63619715-8002
31.合同的签订
31.1成交单位应按成交通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或代理人与采购方代表签订合同。否则按放弃处理。
31.2签订合同及合同条款应以谈判采购文件和成交单位的谈判响应文件及其澄清文件为依据。
32. 采购代理服务费：（本项目采购代理服务费由采购单位支付）

32.1依据《关于进一步规范政府采购活动相关费用管理的通知》（苏财规〔2026〕1号）规定，本项目采购代理费由采购人承担。本项目代理服务费按中介超市中标系数（即中标比例）执行，服务费金额为：人民币壹万柒仟壹佰捌拾元整（¥17180.00）。
服务费缴纳账户：苏州鼎诚工程招投标咨询有限公司 

开户行：中国工商银行股份有限公司长三角一体化示范区分行

账  号：1102022009200599420  
32.2采购单位如果未按规定缴纳采购代理服务费，招标代理机构将保留诉讼的权利。

33.谈判保证金：
不需提交，采购文件中有关谈判保证金的规定均不适用。投标（响应）人应在投标（响应）文件中提交《投标（响应）保证承诺书》（详见附件），否则为无效响应。
34.未尽事宜
按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

第三章  谈判响应文件格式
说明：
对本章所有的格式 ，谈判供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。
附件1：谈判报价表
谈判报价表
采购编号：                       
	序号
	项目名称
	谈判总报价（元）
	交货期

	
	
	
	

	谈判总报价：人民币（大写）


谈判响应单位：（签章）
日期：        年    月    日
附件2：谈判报价分析表
谈判报价分析表
采购编号：
	序号
	标的物名称
	品牌、规格、型号
	生产制造商
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	金额（小写）

	注：本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为    %。


备注：1、请投标单位按照上述格式分析谈判总报价，本项合计金额需与谈判报价表中谈判总报价一致。
2、 投标总报价应包括但不限于整车、安装、调试、运杂、上牌费、装卸、包装、培训、人工、机械、检测、检验、各种税费、质保以及国家规定的各项费用等全部费用；采购方无须支付其他任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则成交单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

3、本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

谈判响应单位：（签章）
日期：        年    月    日

附件3：车辆配置清单表

车辆配置清单表
采购编号：                         
	序号
	名称
	生产厂家
	规格、型号
	技术参数配置
	单位
	数量

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


谈判响应单位：（签章）

日期：        年    月    日
附件4：谈判响应函
谈判响应函
苏州鼎诚工程招投标咨询有限公司：
我们收到你们          号谈判采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加本项目的谈判。
1、我们愿意按照采购文件的一切要求，提供投标产品及其配套服务，投标总报价包括整车、安装、调试、运杂、上牌费、装卸、包装、培训、人工、机械、检测、检验、各种税费、质保以及国家规定的各项费用等全部费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则成交单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
2、如果我们的响应文件被接受，我们将严格履行谈判采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行服务义务。
3、我们同意按谈判采购文件中的规定，本响应文件的有效期限为自开标之日起45日。
4、我们愿意提供采购人在谈判采购文件中要求的所有资料。
5、我方愿意遵守谈判采购文件中所列的收费标准。
6、我方在谈判响应文件和谈判中所作的承诺在谈判后保持有效，不作任何更改和变动。
7、如我方成为成交单位，我方愿意在领取成交通知书时按采购文件要求向代理机构支付成交服务费。
8、我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任。
9、我们愿意按照贵公司谈判采购文件的要求提供电子响应文件，并保证全部谈判响应文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任。
10、综合说明：
（1）伴随服务及配合措施；
（2）要求采购单位提供的配合；
（3）对谈判采购文件有不同意见的偏离说明；
（4）其它说明；
所有有关标书的函电，请按下列地址联系：
单位：              邮编：
联系人：            地址：
开户名称：          电话：
谈判响应单位：（签章）
日期：        年    月    日

附件5：关于资格文件的声明函
关于资格文件的声明函
【   】：
本公司愿就由贵公司组织实施的编号为            号的谈判活动进行投标。本公司所提交的响应文件中所有关于谈判资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。本公司愿意提供采购文件中要求的所有资料，本公司承诺我单位符合采购文件中的所有资格要求。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。
谈判响应单位：（签章）
日期：        年    月    日

附件6：（谈判响应单位）法人授权委托书
法人授权委托书
本授权书声明： （供应商名称）授权 （被授权人的姓名）为我方授权代表（即代理人），参加苏州鼎诚工程招投标咨询有限公司组织实施的编号为（采购编号）的竞争性谈判项目。代理人在本次招标活动过程、合同签订及处理有关事宜所作出的全部意思表示（包括签署的全部文件），我司均予以承认并由我司承担相应法律后果。
如我司需撤销该代理人授权或更换代理人的，必须另行向贵方提交相应正式书面文件，并经贵方确认送达后方可实施。代理人撤销授权或更换完成之前所作的各项意思表示不受撤销或更换的影响，我司仍予以承认。
本授权委托书有效期自委托书作出之日起至本项目合同履行完毕之日止。
代理人无转委托权。
被授权人身份证号码： 。
被授权人联系电话：（手机）                。
单位名称：（加盖公章）
日期：　　　　年　　  月　　  日
附件7：技术要求偏离表
技术要求偏离表
采购编号：
	序号
	名称
	采购要求
	投标要求
	偏离/响应
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、谈判响应单位应对照采购文件技术要求等要求，所投标的物（服务）与采购文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。
2、未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。但该表不作为谈判响应单位对所投标的物（服务）关于技术要求等详细描述和说明的替代。
谈判响应单位：（签章）
日期：        年    月    日

附件8：商务条款偏离表
商务条款偏离表
采购编号：
	序号
	采购文件条目号
	采购文件的商务条款
	响应文件的商务条款
	说明

	1
	交货期限
	
	
	

	2
	付款步骤
	
	
	

	3
	合同条款
	
	
	

	4
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：谈判响应单位的响应文件（除技术要求部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。但该表不作为谈判响应单位对所投标服务关于商务条款等详细描述和说明的替代。
谈判响应单位：（签章）
日期：        年    月    日
附件9、售后服务承诺书
售后服务承诺书
	序号
	售后服务内容
	期限（时间）
	备注

	1
	质保期
	
	

	2
	服务响应
	
	

	3
	到达现场
	
	

	4
	解决问题
	
	

	
	
	
	


注：1、针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；
2、如有其它售后服务内容，可自行参照填写。
谈判响应单位：（签章）
日期：        年    月    日
附件10：投标（响应）保证承诺书
投标（响应）保证承诺书
致：         （采购代理机构名称）
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应），并做出如下承诺：
一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。
1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；
2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；
3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金（如有）；
4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。
二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。
投标（响应）人（签章）：
地址：
电话：
传真：
电子邮件：
邮编：
日期：
附件11：谈判响应单位基本情况表
谈判响应单位基本情况表
单位名称：（签章）
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：有中高级以上职称的人数
	

	资产总计
	万元
	净资产
	万元

	股东权益
	万元
	销售收入
	2025年       万元

	实现利润
	2025年       万元

	营业面积（含厂房面积）
	    平方米
	其中：
	自有面积      平方米
承租面积      平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分
	（包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果）

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明
	

	获得技术认证的工程师及简介
	

	其他需要说明的情况
	


附件12：类似项目业绩一览表（如有）
类似项目业绩一览表
采购编号：
	序号
	项目名称
	业主单位
	合同签订日期
	项目内容
	合同金额（万元）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


谈判响应单位（签章）：
日期：
附件13：中小企业声明函（参考格式）
中小企业声明函（货物） 
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；注：（企业类型选填一项）
（标的名称） ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；注：（企业类型选填一项）；
 …… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（签章）：
日 期：
备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在货物采购项目中，货物全部由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受相应扶持政策。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。

4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

5.成交单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随成交结果同时公告。

附：中小企业划型标准规定（仅供参考，具体按照国家相关最新标准规定）
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
附件14：残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（签章）：
日  期：
备注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

附件15：关于符合本国产品标准的声明函（采购编号：            ）
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。
附件16：政府采购合同信用融资政策告知函（本附件无需盖章放置响应文件中）
政府采购合同信用融资政策告知函
各政府采购供应商：
欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！
   政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标（成交）供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购［2021］82号）及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。



第四章 谈判采购内容
受苏州市吴江区人民政府松陵街道办事处之委托，苏州鼎诚工程招投标咨询有限公司对其需采购的松陵街道2026-2027年环卫绿化非机动车购买在国内组织竞争性谈判采购。欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加谈判。
1、 采购编号：JSZC-320509-DCZB-T2026-0004  

2、 项目名称：松陵街道2026-2027年环卫绿化非机动车购买

三、采购预算：人民币贰佰柒拾陆万元整（¥：2760000.00）
最高限价：人民币贰佰柒拾叁万伍仟玖佰元整（¥：2735900.00）
四、合同履行期限：2026年9月28日之前完成全部采购内容的供货、安装、调试并交付正常使用，具体根据采购单位要求；所有车辆电池质保叁年，整车（除电池外）免费质保壹年（采购文件具体技术要求另有说明的除外），免费质保期自货物最终验收合格之日起计算。

五、采购需求

（一）采购清单
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	备注

	1
	四轮高温高压冲洗车
	2
	辆
	具体参数要求详见（二）技术参数要求

	2
	四轮自卸建筑垃圾车
	19
	辆
	

	3
	三轮侧翻桶垃圾车
	20
	辆
	

	4
	三轮快速保洁车

（高配）
	20
	辆
	

	5
	三轮快速保洁车

（低配）
	65
	辆
	

	6
	四轮厨余垃圾收集车（后翻桶式）
	4
	辆
	

	7
	二轮踏板巡逻车
	30
	辆
	

	8
	无人扫地车
	1
	辆
	

	★本项目核心产品：序号2、3、5


	（二）技术参数要求：

	1.四轮高温高压冲洗车

	序号
	参数要求   

	1
	额定成员
	2人

	2
	自重
	≥1500kg

	3
	额定载重
	≥1000kg 

	4
	外形尺寸（长×宽×高）
	3800mm×1450mm×2000mm（±10%）

	5
	箱体尺寸
	2200mm×1400mm×1400mm（±10%）

	6
	水箱焊接成形
	塑料

	7
	后箱体板材
	不锈钢或更优

	8
	挡风玻璃
	钢化玻璃

	9
	最大制动距离
	≤5m 

	10
	★续航里程
	≥80KM

	11
	电机
	≥72V7500W

	12
	电池
	≥72V 300AH磷酸铁锂/或更优

	13
	控制器
	≥72V7500W

	14
	前桥
	下沉式

	15
	后桥
	全悬浮

	16
	★水泵
	≥72V4000W

	17
	最高工作温度
	≥90℃

	18
	操作压力
	≥50-200KG

	19
	流量
	≥900L/h

	2.四轮自卸建筑垃圾车

	序号
	参数要求

	1
	额定成员（含驾驶员）
	2人

	2
	自重
	≥1450KG

	3
	额定载重 
	≥1000kg

	4
	货箱尺寸
	2400mm*1400mm*650mm（±10%）

	5
	外形尺寸（长×宽×高） 
	3800mm*1500mm*2000mm（±10%）

	6
	平台离地高度
	≥650mm

	7
	箱体采用花纹板
	3.0mm或更优

	8
	车架采用槽钢
	10#或更优

	9
	挡风玻璃
	钢化玻璃

	10
	★续航里程
	≥80km

	11
	最大制动距离
	 ≤5m

	12
	★卸货方式
	液压自卸

	13
	电池
	≥72V 220·AH磷酸铁锂

	14
	电机
	≥72V7500W

	15
	控制器
	≥72V/7500W

	16
	前桥
	下沉式

	17
	后桥
	全悬浮式

	3.三轮侧翻垃圾车

	序号
	参数要求

	1
	额定乘员（含驾驶员）
	1人

	2
	自重
	≥600KG

	3
	额定载重                              
	≥850KG

	4
	货箱容积（不锈钢材料）
	≥3立方米

	5
	外形尺寸（长*宽*高）
	3700mm*1450mm*2100mm（±10%）

	6
	底架采用槽钢
	8#或更优

	7
	后桥
	全悬浮

	8
	翻桶方式
	链条式

	9
	最大制动距离
	≤3m

	10
	★续航里程
	≥50km

	11
	挡风玻璃
	钢化玻璃

	12
	电池
	≥72V/160AH磷酸铁锂/或更优

	13
	电机
	≥72V/3000W

	14
	尾门开启方式
	上翻式带气撑

	15
	★卸货方式
	液压自卸

	16
	箱体内压缩推板方式
	液压推动

	4.三轮快速保洁车（高配）

	序号
	参数要求

	1
	额定乘员（含驾驶员）
	1人

	2
	自重                          
	≥190KG

	3
	载重
	≥200KG

	4
	箱体尺寸（长*宽*高） 
	1300mm*650mm*850mm（±10%）

	5
	外形尺寸（长*宽*高） 
	2550mm*1000mm*1700mm（±10%）

	6
	★行驶里程                 
	≥40km

	7
	控制器
	≥48V/550W

	8
	电池
	48V30AH锂电池或更优

	9
	电机
	≥48v550W

	10
	★装载垃圾桶容量
	可放置240L垃圾桶

	11
	其他配置
	配备车棚、雨刮器

	5.三轮快速保洁车（低配）

	序号
	参数要求

	1
	额定乘员（含驾驶员）
	1人

	2
	自重                          
	≥100KG

	3
	额定载重                       
	≥180KG

	4
	箱体容积     
	≥500L

	5
	外形尺寸（长*宽*高）           
	2500mm*900mm*1150mm（±10%）

	6
	电池容量
	48V/30AH锂电池或更优

	7
	★行驶里程
	≥50km

	8
	电机功率                         
	≥48V/650W

	9
	其他配置
	配备车棚、雨刮器

	6.四轮厨余垃圾收集车（后翻桶式）

	序号
	参数要求 

	1
	额定成员（含驾驶员）
	2人

	2
	自重
	≥1800KG

	3
	额定载重：
	≥1100kg

	4
	外形尺寸（长×宽×高）
	≥3800mm*1400mm*2000mm

	5
	车箱容积（不锈钢材料）
	≥2.5立方米

	6
	压缩板
	1300mm800mm（±10%）

	7
	车架底盘
	电动四轮车底盘

	8
	挡风玻璃
	钢化玻璃

	9
	★续航里程
	≥80km

	10
	最大制动距离
	≤ 5m

	11
	★卸货方式
	液压自卸

	12
	电池
	72V220AH锂电池或更优

	13
	电机
	≥72V7500W

	14
	控制器
	≥72V7500W

	15
	液压开关
	手动阀

	16
	★防浪板
	箱内设防浪板，带过流孔，耐酸碱，焊接牢固，防止废液涌动冲击厢体

	7.二轮踏板巡逻车

	序号
	参数要求

	1
	长*宽*高
	1550mm*750mm*1100mm（±5%）

	2
	驱动方式
	电驱动

	3
	前后轮中心距
	1160mm（±10%）

	4
	整车质量
	≥60kg

	5
	电机功率
	≥400w

	6
	电动机额定电压
	≥48v

	7
	电池容量
	48V20AH锂电池或更优

	8
	续航里程
	≥50km

	9
	其他需求
	符合新国标，可上牌

	8.无人扫地车

	序号
	参数要求

	1
	外形尺寸(长×宽×高)
	≥1800×1000×1000 mm（扫盘收起）

	2
	整机总质量
	≤1000Kg

	3
	电池容量
	磷酸铁锂电池 ，电池容量≥12kWh

	4
	作业行驶速度 
	≥3km/h

	5
	清水箱容积 
	≥120 L，喷淋抑尘，抑制扬尘二次污染

	6
	垃圾箱容积
	≥280 L

	7
	连续无人作业时长  
	≥6h

	8
	充满电时间 
	≤3.5h

	9
	最大清扫宽度 
	≥1.4 m（双边刷+中置吸嘴）

	10
	充电方式 
	自动无线充电泊位

	11
	贴边清扫距离 
	≤50mm

	12
	防护等级 
	IPX4及以上

	13
	作业噪音 
	≤70dB(A) 

	14
	通信
	4G/5G，支持OTA远程升级

	15
	扫盘配置 
	2个边刷，带自动避障防撞复位，喷淋降尘

	16
	卸料方式
	电动自动举升卸料；手动应急卸料 

	17
	自动驾驶等级
	L2级室外无人驾驶

	18
	传感器
	多线激光雷达+高清摄像头+毫米波雷达+超声波雷达+GNSS高精度定位+IMU惯导多传感器融合

	19
	安全配置
	物理急停按钮、作业声光警示、语音播报，故障自动停机报警、全覆盖清扫、贴边清扫、定点局部清扫、巡检模式

	20
	远程兜底接管
	异常工况后台可远程接管车辆

	21
	智慧环卫云平台
	任务下发、实时定位、轨迹回放、电量水量监控、故障告警、作业数据统计导出

	22
	其他功能
	360°环境感知：识别行人、非机动车、障碍物；实现减速、绕行、紧急停止

	
	
	支持：自主建图、路径规划、定时任务、断点续扫、作业结束自动返回泊位

	
	
	三种操作模式：全自动无人作业、遥控接管、本地手动驾驶


注：
★（1）上述所有技术参数中如涉及型号仅为参考型号，响应单位可以投其他型号，但所投产品的功能及技术参数应等于或高于参考型号的要求,不允许出现负偏离，否则视为未实质性响应采购文件的要求。
★（2）成交人交付的车辆经验收不合格的，必须在十个工作日内更换合格车辆，如无法完成的，采购人可有权终止合同，由此给采购人造成的一切损失由成交人承担（提供承诺函，否则视为非实质性响应）。

★（3）上述需上牌的车辆交货时，应符合项目所在地车辆管理部门对车辆上牌的一切规定，成交单位必须协助办理车辆上牌等服务（车辆购置税、上牌费用等服务由成交单位承担，含上牌服务）。响应单位需对此项要求提供承诺函，格式自拟，否则视为非实质性响应。

六、质量要求：
1、设备质量及安装符合国家质量标准和验收规范，供应商应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品（距离生产日期在1年内）。

2、所有设备各项技术应当符合国家（强制性）标准及各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标准设备按招标约定的技术要求和规范。 

3、所有设备在到达安装现场时须经采购单位验收后才可进行设备安装，验货时须提交该产品的原厂质量合格证明及服务质保证明文件。

4、所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。 

5、缺陷保修：如果设备交付使用后，缺陷多次反复出现，成交单位必须提出分析报告和解决方案，更换该产品，直到最后纠正缺陷、投标人提供质保从纠正之日起重新计算质保期。
6、如因采购方工作人员故意或重大过失导致设备损坏的，成交单位负责修理，仅收取合理的配件成本费用，不收取人工费、上门费等其他费用；因成交单位设备质量问题或采购方正常使用导致的损坏，全部费用由成交单位承担。因采购方工作人员一般过失、疏忽或误操作导致设备损坏的，成交单位负责修理，相关额外费用由双方根据责任程度协商承担；成交单位负责采购方工作人员操作培训的，因培训不到位导致误操作及损失的，由成交单位承担相应责任。
七、售后服务要求：
1、成交单位应配备专门的项目团队人员，保证货物的运输、交付、安装、调试、售后等定时定期进行。
2、质保期：所有车辆电池质保叁年，整车（除电池外）免费质保壹年（采购文件具体技术要求另有说明的除外），免费质保期自货物验收合格之日起计算。保修期后提供终身维修和维护服务，且只收取配件费用，不收取人工费及其他费用。设备服务期内，保证为所购设备提供维修及原厂备件服务，供方需长期提供优惠价格的主要零配件。免费保修和终身维护期间出现的问题，成交单位应以优良的服务态度提供售后服务，成交单位应在接到采购方报修通知后2小时内响应，24小时内完成采购方提出的维修要求；报修响应到达时间（市区）不超过2小时。如需更换设备或送修，成交单位必须在7个工作日内完成更换或维修并交付使用。
八、综合说明：
1、响应单位所投产品应明确所投产品的品牌、型号、规格和外形、尺寸及一些必须说明的技术参数，以及设备配置清单，同时明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数及性能说明书。采购文件中提出的全部技术规格与要求选择配置并列出所投设备的技术规格，如果其中某些条款不响应，应在响应文件中逐条列出，未列出的视同响应。

2、谈判总价包括整车、安装、调试、运杂、上牌费、装卸、包装、培训、人工、机械、检测、检验、各种税费、质保以及国家规定的各项费用等全部费用。

3、知识产权：供方应保证采购人免除且供方承担由于采购人在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。
4、验收要求：
4.1验收标准：根据政府采购合同要求、采购文件要求、响应文件、承诺及有关国家或行业规定。
4.2项目的验收包括：数量、外观、质量、性能；符合规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，可以正常使用。成交供应商对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由成交供应商自行负责。采购单位将组织专业人员对供方提供的产品进行检验或抽检，对由此造成采购单位的工期耽误等损失，均由供方承担。
5、本项目采用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照采购文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

6、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以招标代理机构网上发布的通知为准。
九、信用查询
根据政府采购法及相关法规的规定，将对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。
1、查询时间：投标文件递交截止时间后。
2、查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。
3、查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
4、采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。
5、信用记录使用规则：对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：
（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。
（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：
（1）被列入失信被执行人名单；
（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；
（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。
十、相关政策（如涉及）
1、本次招标均不接受进口产品投标。进口产品的定义为：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。
2、中、小、微企业（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策；中小企业依据预留项目和价格扣除等优惠政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业）
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，小型企业和微型企业的投标报价扣除20%后参与评审。《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。
在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。
3、残疾人福利性单位（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。
4、监狱企业（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。
5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、绿色采购
1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。
2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。
3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。
7、异常低价审查
（一）按照财政部发布的《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（ 财库〔2026〕2号）文，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

B、 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
8、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
8.1.本项目对采购本国产品给予政策支持：
（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“投标文件格式”的“附件：投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（3）供应商需按照采购文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和采购文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
8.2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
8.3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
第五章 谈判评审办法
一、评审办法
评审委员会（即谈判小组）各成员独立对供应商提交的响应文件进行评审和评价，在评审内容表中作相应记录，以判定响应文件的质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求，并确定最终成交供应商。
1、评审方法如下：
（1）评委对响应供应商的响应文件按照谈判文件的规定和要求进行包括资格性和符合性审查在内的实质性响应评价。如某响应文件的某一项评审内容出现各评委认定其是否实质性响应的评审意见不一致的，则认为其未实质性响应的评委需要在评审表的相应备注栏中注明未实质性响应原因。汇总该项评审内容所有评委的评审意见，按少数服从多数的原则确定该响应文件的该项评审内容是否实质性响应谈判文件。
（2）汇总所有评委的独立评审意见，如某响应文件的各项评审内容条款均满足谈判文件要求的，则认为该供应商的响应文件属于实质性响应文件；如有任意一项评审内容被评审认为未实质性响应的，则该响应文件属于未实质性响应，该供应商不得参加谈判小组与其进行的单一的谈判活动，或不具备成交资格。
2、异常低价审查
（一）按照财政部发布的《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（ 财库〔2026〕2号）文，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
3、成交人的确定
（1）评审委员会在最后报价不超过采购最高限价，且响应内容的质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商（不少于三家）中，按照最后报价由低到高的顺序排列，其中最后报价最低的供应商为第一成交候选供应商。如选取成交候选人时出现最后报价相同的，则由谈判小组以抽签方式确定优先选取顺序。
（2）评审委员会根据采购人的授权，按照成交候选人的顺序在成交候选人中直接确定成交人。
二、评审内容表
	评审内容
	是否符合（是/否）
	备注

	1、合格谈判供应商的资格条件
	
	

	2、谈判响应产品的数量、技术参数等是否符合谈判文件要求（★项技术参数根据对应要求提供佐证资料包括但不限于公开发行的产品彩页、产品说明书、厂家盖章的技术参数或第三方检测机构出具的检测报告等）
	
	

	3、交货时间、付款方式、产品质量保证期限和售后服务承诺（包括服务响应时间，产品维护方式和时间等）
	
	

	4、其他（除供应商资格条件及采购内容以外的其他涉及实质性响应谈判文件的条款内容）
	
	


第六章 合同主要条款
根据苏州鼎诚工程招投标咨询有限公司采购编号             谈判采购文件及成交通知书，甲乙双方就此次成交的      事宜，签订本合同书。
一、合同标的物
1.乙方负责提供甲方所需的             。
2.合同价款及明细见下表：
	序号
	货物名称
	品牌、规格、型号
	生产厂家
	数量
	单位
	单价
（元）
	总价
（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额（含税）：


二、下列文件为本合同不可分割部分：
1.成交通知书；
2.谈判采购文件、技术要求及补充通知（如有）；
3.成交文件和其它承诺、书面澄清等；
4.技术文件；
5.其他约定文件等。
三、合同价格与支付：  
1.本合同价格为项目所在地含税价，本合同价格按人民币结算。
2.本合同总价为（含税）：         （¥    ），合同总价包括整车、安装、调试、运杂、上牌费、装卸、包装、培训、人工、机械、检测、检验、各种税费、质保以及国家规定的各项费用等全部费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。 
3.根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。
4.付款步骤：

4.1采购合同签订生效后，全部货物到达甲方指定地点，安装调试结束并经最终验收合格，乙方向甲方提供下列单据（A、B、C）后，甲方支付至合同总金额的90%；合同总金额5%待验收合格满一年后支付，余款5%待验收合格满三年后支付（具体支付时间以甲方财政支付要求为准）。 

(A)甲、乙双方签章认可的《政府采购合同履行验收报告》。

(B)乙方出具的满足甲方要求的合格销售发票。

(C)质量检验合格文件
4.2付款方式：乙方须提供合格的销售发票（发票需符合税务部门及甲方的要求，否则甲方有权延期付款），以转账等方式支付。
4.3根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的税费均由甲方承担；根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

5.履约保证金：无

四、交付时间、地点、方式：
1.交付方式：所有合同货物均由乙方装运至甲方指定地点，所有货物的包装费用、运输费用及运输安全均由乙方负责。货物装运后由乙方办理保险，费用已含在合同总价中。
2.交货期限：2026年9月28日之前完成全部采购内容的供货安装调试并交付正常使用，具体根据甲方要求。

3.保修期：所有车辆电池质保叁年，整车（除电池外）免费质保壹年（采购文件具体技术要求另有说明的除外），免费保修期自货物最终验收合格之日起计算，产生设备的损坏和故障，由乙方负责免费更换或维修。
4.交货地点：具体按甲方指定地点。
5.乙方发货到甲方指定地点前，应先与甲方确认，并确定实际到场时间，乙方提前于甲方通知日期运货到现场，若发生有关现场额外的保管费等费用支出，均由乙方承担。若甲方根据现场进度，推迟货物进场时间，乙方不得因此提出任何费用增加的申请。
6.乙方未按约定协助办理车辆上牌手续的，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款万分之五的违约金；逾期超过三十日的，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此造成的全部损失。
7.所有货物的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行。任何由于乙方包装及保护措施不足或不当以及其他原因造成的损坏或丢失，均由乙方负责修复或补缺。

五、质量及验收：

1.产品质量及安装符合国家质量标准和验收规范，供应商应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品（距离生产日期在1年内）。

2.所有产品各项技术应当符合国家（强制性）标准及各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标准设备按招标约定的技术要求和规范。 

3.所有设备在到达安装现场时须经采购单位验收后才可进行设备安装，验货时须提交该产品的原厂质量合格证明及服务质保证明文件。

4.所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。 

5.缺陷保修：如果设备交付使用后，缺陷多次反复出现，乙方必须提出分析报告和解决方案，更换该产品，直到最后纠正缺陷、投标人提供质保从纠正之日起重新计算质保期。
6.如因甲方工作人员故意或重大过失导致设备损坏的，乙方负责修理，仅收取合理的配件成本费用，不收取人工费、上门费等其他费用；因乙方设备质量问题或甲方正常使用导致的损坏，全部费用由乙方承担。因甲方工作人员一般过失、疏忽或误操作导致设备损坏的，乙方负责修理，相关额外费用由双方根据责任程度协商承担；乙方负责甲方工作人员操作培训的，因培训不到位导致误操作及损失的，由乙方承担相应责任。

7.验收要求：

7.1.履约验收标准：根据政府采购合同要求、采购文件要求、投标文件、承诺及有关行业规定。

7.2.履约验收主体：由甲方或委托专家（或第三方机构）组成的验收小组进行验收。

7.3.履约验收方式：严格按照本合同约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认，验收结束后，出具验收书，列明各分项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。相关检测（检验）费用或验收小组成员中的专业技术人员费用由乙方承担。验收不合格的，除前述费用外，乙方还应承担二次验收产生的全部费用。
7.4.验收时间：

7.4.1政府采购合同约定的履约验收条件达到时，甲方应当在 5 个工作日内启动履约验收工作，并向乙方发出《政府采购履约验收通知单》。

7.4.2 在政府采购合同约定的履行验收条件达成时，乙方可以主动联系甲方启动履约验收工作。

8.其他验收要求按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》规定执行。

六、售后服务及其他要求：

1.除特别约定外，合同条款成交的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期为乙方承诺期限。

2.乙方应以优良的服务态度提供售后服务，乙方应在接到甲方报修通知后2小时内响应，24小时内完成甲方提出的维修要求；报修响应到达时间（市区）不超过2小时。如需更换设备或送修，乙方必须在7个工作日内完成更换或维修并交付使用（具体时间以响应文件中承诺为准）。逾期未解决的，乙方应提供备用车辆，保障甲方环卫作业正常开展，且每逾期1日，乙方按该车辆价格的万分之一向甲方支付违约金，逾期超过十五日的，甲方有权委托第三方维修，相关费用由乙方承担，并有权从应付未付款项中直接扣除。 
3. 其它按乙方响应文件及相关承诺中等同或优于谈判文件的要求执行。
4.乙方提供的无人扫地车相关作业数据、轨迹数据、定位数据、故障数据等全部运营数据的所有权归甲方所有。乙方仅可基于本合同项下售后服务、设备维护目的使用该等数据，不得向任何第三方泄露、提供或用于其他用途，不得利用该等数据进行模型训练或衍生产品开发。 
七、廉洁责任和责任追究：
1.乙方及其工作人员不得向甲方工作人员及其亲属或其他特定关系人提供个人利益，包括但不限于财物、权益、便利等，不得向甲方工作人员及其亲属或其他特定关系人提供宴请、娱乐、旅游、体育休闲服务及其他可能影响公正履职的活动安排。

2.乙方及其工作人员存在上述7.1款行为，首次发生的，甲方需对乙方负责人进行约谈；出现2次的，乙方应向甲方支付合同金额3‰(千分之三)的违约金；本项目履约期间，因乙方及其工作人员存在前款行为，致使甲方工作人员被党纪政务处分3人次及以上的，或因职务犯罪1人次及以上被移送司法的，甲方有权单方面终止合同，且乙方应向甲方赔偿由此造成的全部经济损失，并向甲方支付合同金额5‰(千分之五)的违约金。
八、违约责任：

1.违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任；守约方则有权解除合同，并有权要求违约方给予全部赔偿；对于与违约行为相关的款项，守约方有权暂不支付。

2.甲方违约责任

2.1在合同生效后，甲方无理由要求退货的，应向乙方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2.2甲方无故逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之一支付逾期付款违约金。
2.3甲方无故违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

3.乙方违约责任

3.1乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格或合同期内无法满足甲方要求，从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同、不予支付任何款项，乙方则向甲方偿付合同总价款20%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足，并赔偿甲方相关损失，返还甲方已支付的合同款。如发生诉讼，乙方须承担诉讼费、保全费、律师费等。
3.1.1乙方提供的货物中有不符合采购文件中的技术要求的，视为该种货物交付不合格。

3.1.2乙方提供的各种规格的货物中有任一种交付不合格的，视同为整个标的物的交付不合格。

3.2乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商。甲方仍有需求的，乙方应立即发货，并按照逾期交货部分货款的每天万分之五支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭受的损失。若甲方不再有需求，甲方有权解除合同且不予支付与未交付货物相对应的款项，乙方应向甲方支付合同总价款20%的违约金；违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应就差额部分予以赔偿。

九、不可抗力

1.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十、合同的解除和转让

1.合同的解除

1.1有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

1.1.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

1.1.2合同期间，因合同一方违约并无法获得守约方认可，守约方有权解除合同、违约方则退回已收款项并需承担本合同总价款20%作为违约金，并按本合同第七条承担各项违约责任；

1.2有权解除合同的一方，可在违约事实或不可抗力发生之后十五天内，以书面形式并通过能够证明送达的方式通知对方以主张解除合同，合同自通知到达对方之日起解除。通知方应留存寄送、签收或投递记录。
1.3本合同当事人联系信息以国家企业信用信息公示系统等查询备注地址为准，适用于双方往来联系、书面文件送达及争议解决时法律文书(含裁判文书)送达。

2.合同的转让

2.1合同的部分和全部都不得转让。

十一、索赔：

1.甲方有权根据甲方所出具的验收证明、第三方质量检验机构或其他专业机构、组织、部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

2.在本合同规定的检验期和质量保证期内，乙方同意甲方有权按下列一种或多种方式合并解决索赔事宜：

2.1 乙方负责及时退货，并按合同规定的价款将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于违约金、利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、 仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用。

2.2根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

2.3用符合规格、质量和性能要求的原厂全新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。质保期自发生上述情形之日起，至标的物恢复正常使用之日止，停止计算。

3.如果在甲方发出索赔通知后3个工作日内，乙方未能以书面形式答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后3个工作日内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方有权从应付乙方的款项中直接扣除索赔金额；如该等款项不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方追偿不足部分。

十二、争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应先协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十三、合同生效及其它
1.本合同经甲乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）后生效。

2.本合同一式陆份，甲方叁份、乙方贰份，代理机构壹份。
3.本合同包括本文件及其附件中的所有部分，采购文件、中标的投标（响应）文件、中标（成交）通知书、中标（成交）人在招标（采购）过程中的澄清和承诺等均为本合同不可缺少的组成部分。本合同履行过程中发生相关修改内容，须符合《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规规定；补充协议作为本合同不可分割的一部分。

4.未尽事宜：本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其他相关法律、法规之规定解释。

甲方（盖章）：                                    乙方（盖章）： 
甲方法定(或授权)代表人签字：                  乙方法定(或授权)代表人签字：   
签约日期：   年   月    日                        签约日期：   年   月    日
合同附件：

政府采购履约验收书参考样本(货物类）
	采购人
	
	项目名称
	
	合同名称
	

	供应商
	
	项目及合同编号
	
	合同金额
	

	分期（段）验收
	是□   否□
	分期（段）情况
	共分   期（段），此为第   期（段）验收

	验收时间
	
	验收地点
	
	验收组织形式
	□自行简易验收

□验收小组验收

□采购代理机构验收

	验收内容
	货物清单
	品牌、型号、规格数量及外观质量
	技术、性能 指标 （按技术参数要求验收）
	运行状况及安装调试
	质量证明文件
	售后服务承诺
	安全标准
	合同履约时间、地点、方式

	
	合格□ 

不合格□
	合  格□ 

不合格□
	合  格□ 

不合格□
	合  格□ 

不合格□
	合  格□ 

不合格□
	合  格□ 不合格□
	合  格□ 

不合格□
	合  格□ 

不合格□

	专业检测机构情况说明
	

	存在问题和改进意见
	

	最终结论
	合  格□                              不合格□

	验收小组成员签字
	采购人意见

	经办人：         负责人：           （采购代理机构公章）
	经办人：           负责人：           （采购人公章）

	供应商确认：
（单位公章或授权代表签字）


说明: 1.该表为货物类项目履约验收的参考样表，采购人或采购代理机构可以根据工作实际进行调整。
2. 未委托采购代理机构开展履约验收工作的，无需填写“采购代理机构意见 ”。

（全文完）



