公开招标文件

项目编号：JSZC-320115-NJRJ-G2026-0017

项目名称：空港片区路灯、信号灯电缆配件采购及配套安装项目

采购类别：货物类

南京瑞嘉建设项目管理有限公司

2026年8月

目 录

第一章 招标公告	3

第二章 供应商须知	7

第三章 评标标准	25

第四章 采购项目需求及技术要求	31

第五章 合同主要条款及格式	46

第六章 投标文件格式及附件	54

第一章招标公告

项目概况

空港片区路灯、信号灯电缆配件采购及配套安装项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年9月22日10时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320115-NJRJ-G2026-0017

1.2项目名称：空港片区路灯、信号灯电缆配件采购及配套安装项目

1.3预算金额：950万元

1.4最高限价：922.7655万元

1.5采购需求：本项目为空港片区路灯、信号灯电缆配件采购及配套安装项目，因电缆故障及缺失导致无法正常亮灯的路灯约1254杆、1917盏，信号灯故障约11处。为切实保障园区道路照明通行安全、压降民生投诉，现急需对路灯及故障信号灯实施集中维修整治。具体要求及内容详见公开招标文件。

1.6合同履行期限：自合同签订之日起90个日历天内完成安装、调试、验收合格并交付使用。

1.7本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第（/）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为＿%。

②本项目要求供应商进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为＿%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评分类别与评审标准。

2.3本项目的特定资格要求：无。

2.4供应商在参加采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加采购活动，期限届满的，可以参加采购活动。

三、获取招标文件

3.1时间：自本公开招标公告发布之日起至2026年9月8日17:00

3.2地点：江苏政府采购网

3.3方式：供应商登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

3.4售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1投标文件提交截止时间及开标时间：2026年9月22日10时00分（北京时间）

4.2投标文件接收地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动；

（3）被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（4）如本项目接受联合体投标，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.2本项目中标后不允许转包。

6.3是否接受进口产品：不接受。

6.4现场考察、答疑时间：不组织，供应商可自行联系采购人。

6.5根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商按照本项目公开招标文件第六章 附件三“南京市政府采购供应商信用承诺书示范格式”自行填写，由法定代表人签字并盖单位公章，随投标文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用承诺书》，即可替代以下证明材料：（1）符合国家相关规定的财务状况报告；（2）依法缴纳税收的证明材料；（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

6.6本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

6.7本招标公告在江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）公示发布。若有关本次招标存在的变动或修改，敬请各供应商及时关注江苏政府采购网发布的关于本项目的信息更正公告。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名    称：南京江宁经济技术开发区管理委员会

地    址：南京市江宁开发区将军中路166号

联 系 人：薛桂寅

联系方式：025-52731107

2.采购代理机构信息

名    称：南京瑞嘉建设项目管理有限公司

地    址：南京市栖霞区石狮路12号绿地云都会大厦2幢703室（南京地铁2号线4号线金马路站上盖建筑）

联系方式：025-83111722

3.项目联系方式

项目联系人：宋铭钰

电      话：025-83111722-8016

第二章供应商须知

一、总则

1、适用法律

1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1 中小企业政策

（1）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）第一条或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）第一条的规定。

（2）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

（3）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，小微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条的规定。根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。

（4）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

（5）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

（6）项目所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕>的通知》（国统字〔2017〕213号）等文件规定，本项目所属行业为制造业。

3.2 节能产品政策

（1）节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认证的节能产品；

（2）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定优先采购的，在技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的要求详见第三章说明内容。

（4）参加政府采购活动的节能产品供应商应当提供有效的节能产品认证证书复印件。

（5）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

#### 3.3 环境标志产品政策

（1）环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品；

（2）拟采购产品属于环境标志产品政府采购清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的要求详见第三章说明内容。

（3）参加政府采购活动的环境标志产品应当提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

（4）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

#### 3.4 信息安全产品政策

（1）信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；

（2）提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

（3）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

#### 3.5 进口产品政策

（1）除第一章公开招标公告另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

（4）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

#### 3.6供应商信用信息查询

（1）采购人或采购代理机构将在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对供应商进行信用信息查询，并将网站查询有关记录留存（财库〔2016〕125 号）。

（2）查询截止时间：提交投标文件截止时间前。

（3）供应商信用查询记录不符合要求的，采购人或采购代理机构将依法拒绝供应商参加本次采购活动。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：招标公告；供应商须知（包括投标文件的盖章要求等）；供应商应当提交的资格、资信证明文件；为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及供应商须提供的证明材料；投标文件编制要求、投标报价要求和退还方式的情形；采购项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；采购项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；拟签订的合同文本；货物、服务提供的时间、地点、方式；采购资金的支付方式、时间、条件；评标方法、评标标准和投标无效情形；投标有效期；投标截止时间、开标时间及地点；采购代理机构代理费用的收取标准和方式；供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；省级以上财政部门规定的其他事项。

4.2招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

4.3采购代理机构如果要求供应商按照招标文件规定提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

5.2供应商应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

5.3代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

6.3供应商应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。

6.4供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话等。

6.5供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、投标文件的组成

7.1如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。供应商需根据招标文件格式要求上传相应的文件。

7.2供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》《技术规格偏离表》等处逐条标明满足与否。对带 “★”的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可（采购需求中另有规定的，也可从其规定）。

7.3供应商编写的投标文件应包括但不限于下列文件（（1）-（9）所述材料如提供不全或不满足招标文件的实质性要求，评标委员会有权否决供应商的投标）：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见招标文件第六章附件一）；

（2）法定代表人授权书（格式见招标文件第六章附件二）；

（3）供应商资格证明文件：

1）第一章招标公告中2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件（提供相关证明材料加盖供应商单位电子公章，格式见招标文件第六章附件三）；

2）第一章招标公告中2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件（如有，提供相关证明材料扫描件加盖供应商单位电子公章）；

（4）供应商资格承诺函（格式见招标文件第六章附件四）；

（5）开标一览表（格式见招标文件第六章附件五）；

（6）分项报价表（格式见招标文件第六章附件六）；

（7）《技术条款偏离表》（格式见招标文件第六章附件七）；

（8）《商务条款偏离表》（格式见招标文件第六章附件八）；

（9）核心产品及主要产品一览表（格式见招标文件第六章附件九）；

（10）拟参与本项目人员一览表（格式见招标文件第六章附件十）；

（11）供应商类似业绩情况表（格式见招标文件第六章附件十一）；

（12）技术说明或实施方案（格式见招标文件第六章附件十二）；

（13）质量保证及服务承诺（格式见招标文件第六章附件十三）；

（14）公开招标文件要求及供应商认为需要提供的证明文件及材料等（如有自行添加）；

（15）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）。

8、投标文件的价格部分

8.1价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

8.2报价应包含本次招投标的有关的所有费用以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等（如招标代理费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用）。

8.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

8.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8.5供应商应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业）、残疾人福利性单位、监狱企业，并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的货物和服务的，须在《开标一览表》《分项报价表》中注明, 供应商应当如实申报,否则评标委员会有权取消其小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业优惠政策。

9、投标文件的其他部分

9.1其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

10、投标有效期

10.1自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

10.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。

11、投标费用

11.1供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

11.2本项目服务费由中标供应商承担。采购招标代理服务费参照国家计委《计价格(2002)1980号》、发改价格[2011]534号规定的收费标准，按60%计算收取；前期方案论证、市场调研、控制价审核等相关技术咨询服务，参照《苏价服(2014)383号》规定收费标准，按60%计算收取。

11.3以上服务费由中标供应商在领取中标通知书前向招标代理单位一次性缴纳。请供应商予以关注并核算到总报价中，无需在投标报价表中单列。

收款账户如下：

户名：南京瑞嘉建设项目管理有限公司

开户银行：工行南京龙江支行

账号：4301024119100057021

11.4专家评审费由采购人依据《关于规范江苏省政府采购专家评审费标准的通知》苏财购〔2016〕48号文件予以支付。

四、投标文件的递交

12、投标文件的递交

12.1供应商应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

12.2供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第20.1条规定做无效投标处理。

12.3代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

13、投标文件的拒收

13.1代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

14、投标文件的修改和撤回

14.1投标文件的撤回

14.1.1供应商可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

14.1.2供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

14.2投标文件的修改

14.2.1供应商可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

14.2.2投标截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。

14.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

五、开标与评标

15、开标

15.1代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各供应商名称和投标价格。

15.2供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

15.3供应商如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

15.4供应商不足3家的，不得开标。

15.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。本次招标文件中对供应商资格条件、技术和商务等要求，将作为其他采购方式采购的基本要求和谈判依据。

16、评标

16.1评标由代理机构组织评标委员会进行。

16.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

16.2.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

16.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标供应商。

17、评标过程的保密与公正

17.1采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

17.2凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

17.3任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

17.4供应商不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

17.5代理机构和评标委员会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

17.6采用综合评分法的项目，未中标的供应商可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

18、投标文件的澄清

18.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个供应商都做澄清要求。

18.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

18.3接到评委会澄清、说明和补正要求的，供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

18.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在苏采云系统合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

18.5供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成文件上传不成功的，供应商自行承担其后果。

19、投标文件的资格审查

19.1投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

19.1.1资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

19.1.2符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

19.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

19.2评标委员会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

19.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

19.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

19.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

19.6供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

20、无效投标和废标

20.1无效投标条款

（1）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

（2）供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件。

（3）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

（4）供应商不具备招标文件中规定资格要求。

（5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价（最高限制单价）的；

（6）未通过符合性审查。

（7）不符合招标文件中实质性要求和条件（本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

（8）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。如接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

（10）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（11）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（12）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（13）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（14）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（15）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（16）不同供应商的委托代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等）在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（17）属于招标公告中第六条第1款拒绝参加本次采购活动供应商的；

（18）如为货物采购，没有逐一说明投标产品品牌、型号、产地、性能参数，而是直接拷贝招标文件技术要求的；

（19）服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

（20）提供虚假材料的（包括营业执照、资格证明文件等）；

（21）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

（22）采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。

（23）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

（24）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

（25）法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

20.2废标条款

（1）符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为。

（3）供应商的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消。

（4）评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

（5）因苏采云系统故障造成开标不成功。

20.3如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

20.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

20.5相同品牌产品的投标

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20.6评标方法和标准

20.6.1本项目采用综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本采购文件第三章。

六、定标

21、确定中标供应商

21.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

21.2按以下第（2）种方式确定中标供应商：

（1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

按第二种方式确定中标供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

21.3代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

21.4若有充分证据证明中标供应商有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标。

（2）向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益。

（3）属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

（4）与采购人或者其他供应商恶意串通。

（5）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

22、中标通知书

22.1中标结果确定后，代理机构将向中标供应商发出《中标通知书》。中标供应商可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

22.2《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、签订合同

23、签订合同

23.1中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

23.2招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

23.3签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

23.4中标通知书发出后，采购人或中标供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付补偿金，以及为招标、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

23.5中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单并予以通报。

23.6采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

23.7中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

23.8政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

23.9采购人与中标供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。

23.10联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

八、询问、质疑、投诉和诚实信用

24、询问

供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构或采购人提出询问，采购代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

25、质疑

25.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

25.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

25.3供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

25.4供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

25.5采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。违规质疑或多次质疑不成立的，将报财政部门记入供应商诚信档案。

25.6供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

25.7质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

25.8供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

25.9采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

任何单位和个人对代理机构在招标采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系招标代理机构。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑及投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

26、投诉

26.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

26.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

26.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

26.4投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

27、诚实信用

27.1供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

27.2供应商不得以向采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

27.3供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚并予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

27.5供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章评标标准

评分方法和标准：采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留 2 位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定排名第一名的供应商为中标供应商。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，在最高限价内即满足公开招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分40分。其他供应商的价格分按照下列公式计算，保留小数点后2位：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×40 注：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。 | 40 |
| 2 | 产品主要性能及质量 | 供应商必须制定“技术条款偏离表”，对照采购需求中采购清单规定的规格/技术参数进行逐项应答。完全满足的得满分20分。评委根据“技术条款偏离表”评分，招标文件“★”号项为实质性参数要求，如有负偏离，作无效投标处理；“▲”号项为重要参数要求，如有负偏离，每项扣3分；其他参数部分若有任何一项负偏离，每项扣分1分，扣完为止。 （其中“★、▲”项，提供由具备相应资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品白皮书或专项单独承诺书等相关证明材料。在投标文件中应对“★、▲”项，按照清单顺序清晰排列证明材料，否则评标委员会有权作负偏离处理，责任由供应商承担，未按要求提供证明材料或漏项视为负偏离。技术参数未要求提供证明材料的，以《技术参数响应表》列明的偏离情况为准。） | 20 |
| 3 | 企业业绩 | 供应商自2023年1月1日（含）以来承接过类似市政道路照明相关设备设施采购或市政道路照明维修工程的成功案例，每提供一个业绩得2分，本项最高得6分。 (供应商须提供业绩合同以及合同对应的发票扫描件并加盖供应商单位电子公章，时间以合同签订的时间为准。合同内需反映与本项目相关内容，否则视为未提供。) | 6 |
| 4 | 人员配备 | 1、拟派项目负责人（项目经理）具有机电工程专业二级及以上注册建造师资格证书或机电设备安装中级及以上工程师职称证书得2分。 2、拟派技术负责人具备机电工程专业二级及以上注册建造师资格证书或机电设备安装中级及以上工程师职称证书得2分。 [提供相关证书扫描件及2026年3月以来供应商为其缴纳任意1个月的社保凭证并加盖供应商单位电子公章，未提供或提供不全不得分。如为离退休人员提供相关证明材料；无社保证缴纳凭证或者离退休证明该人员不得分。（施工过程中未经采购人允许，人员不得变更）] | 4 |
|  |  | 项目组其他成员（不包括项目负责人和技术负责人）： 拟派项目组成员具有特种作业操作（高压电工）证书的，具有特种设备操作证（高处作业证）的，安全员（提供行政主管部门颁发的安全生产考核合格C证），设备安装质量员（提供相关证书），每提供一名得1分，本项最高得4分； [（提供人员岗位列表、人员身份证信息、相关证书扫描件及2026年3月以来供应商为其缴纳任意1个月的社保凭证并加盖供应商单位电子公章，未提供或提供不全不得分。如为离退休人员提供相关证明材料；无社保证缴纳凭证或者离退休证明该人员不得分。（施工过程中未经采购人允许，人员不得变更）] 注：以上同一人员多个证书的不可重复得分。 | 4 |
| 5 | 质保承诺 | 供应商需承诺满足本项目2年质保期，在此基础上额外增加 1 年质保期得1分，本项最高得1分。 （须提供加盖供应商单位公章的质保承诺书，格式自拟。） | 1 |
| 5 | 总体供货方案和维修方案 | 评委根据供应商提供的总体供货方案和维修方案进行综合评分，方案包括但不限于生产计划、进度安排、物资投入、设备安装、调试验收、维修处置、故障处理等相关内容。总体供货方案和维修方案论述完整详实，生产计划、进度安排科学合理，物资投入清晰明确，设备安装、调试验收规范完善，维修及故障处理方案完备，项目针对性、可操作性极强，得5分；总体供货方案和维修方案论述完整，生产计划与进度安排科学，设备安装、调试验收操作规范，维修及故障处理方案完善，仅物资投入表述不够明确，具备较好的针对性与可操作性，得4分； 总体供货方案和维修方案论述较完整，生产计划与进度安排基本可行，物资投入表述一般，设备安装调试、验收流程基本齐全，维修相关内容基本覆盖，具备一定的针对性与可操作性，得3分；总体供货方案和维修方案论述空洞简单，存在生产进度不科学、物资投入不明确、设备安装验收流程缺失、维修及故障处理方案不完善等任一问题，针对性与可操作性不足，得2分；未提供本项方案的，不得分。 | 5 |
| 6 | 重难点分析及应对保障措施 | 评委根据供应商提供的重难点分析及应对保障措施评分：重难点识别全面准确，解决方案及优化建议合理清晰、贴合项目实际，保障措施完备，切实可行，得5分；重难点识别较为全面，解决方案及优化建议整体合理清晰，保障措施较完备，具备较强可行性，得4分；重难点识别基本到位，方案及优化建议稍有欠缺，但整体较为合理清晰，保障措施基本齐全，切实可行，得3分；重难点识别存在不足，方案及优化建议有明显欠缺，仅具备部分可行性，保障措施不完善，得2分；未提供本项方案的，不得分。 | 5 |
| 7 | 安装进度计划和各阶段进度的保证 措施 | 评委根据供应商提供的安装进度计划和各阶段进度的保证措施评分:关键思路清晰、准确、完整，计划编制科学合理可行，关键节点控制措施有力、合理、可落地，得5分；关键思路较为清晰准确，计划编制较合理可行，关键节点控制措施较为完善，具备较好可实施性，得4分；关键思路基本清晰、准确、完整，计划编制基本合理可行，关键节点的控制措施基本合理、可行，得3分；关键思路模糊，计划编制存在不足，关键节点控制措施缺失或有效性不足，得2分；未提供本项方案的，不得分。 | 5 |
| 8 | 质量及安全文明施工保障方案 | 评委根据供应商提供的质量及安全文明施工保障方案评分，方案包括但不限于系统总体在线率因素分析，组织保障措施、合同履行保障措施、技术保障措施、人员及特种作业车辆保障措施、备品备件供应保障措施等：对项目风险因素分析全面到位，各项保障解决方案合理清晰、贴合项目实际，措施完备切实可行，得5分；风险因素分析较为完整，各项保障方案整体合理清晰，个别细节考虑不足，可行性较强，得4分；风险因素分析基本到位，方案稍有不足，但整体合理清晰，保障措施基本能够落实，得3分；风险因素分析存在疏漏，方案内容有明显欠缺，仅具备部分可行性，保障措施不完善，得2分；未提供本项方案的，不得分。 | 5 |
| 9 | 售后服务方案 | 评委根据供应商提供的售后服务方案进行评分，方案包括但不限于售后响应时间、故障处理时间、退换货流程等内容：方案各分点论述完整详实，售后响应时间、故障处理时间优于项目采购需求，维修人员配置齐全、经验丰富，退换货流程清晰规范，可操作性强、用户便利性极高，得5分；方案各分点论述完整，售后响应时间、故障处理时间明显满足项目需求，维修人员配置合理，退换货流程清晰，具备良好的可操作性与用户便利性，得4分；方案各分点论述完整，售后响应时间、故障处理时间基本满足项目需求，退换货流程清晰，具备基本的可操作性与用户便利性，得3分；方案各分点论述不完整，售后响应时间或故障处理时间无法满足项目需求，退换货流程模糊，可操作性及用户便利性较差，得2分；未提供本项方案的，不得分。 | 5 |
| 合计 |  |  | 100 |

说明：

1.小微企业价格扣除

1.1对小微企业生产的产品给予报价的10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

1.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

2.监狱和戒毒企业的价格扣除

2.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.残疾人福利性单位的价格扣除

3.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4.监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审（节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn/”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

6.采购本国产品的支持政策（本项目不接受进口产品）

6.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

6.3供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

6.4供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

6.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

7.评分标准中提到的认证、业绩均以有效的证明文件的扫描件（加盖电子公章）为依据。

8.供应商提供的投标资料必须真实有效，如弄虚作假将作废标处理。骗取中标的，将取消中标资格，并追究其法律责任。给采购人造成缺失的，须赔偿采购人的损失。

第四章 采购项目需求及技术要求

一、项目概况

1.项目背景：本项目所属市政道路原有照明供电电缆及配套照明设施发生被盗，导致路段道路照明功能失效，存在夜间通行安全隐患。为恢复道路正常照明通行功能、消除市政设施安全隐患，保障道路通行安全有序，现对被盗电缆及损毁、缺失的城市道路照明配套设施进行采购、更换及安装恢复。

2.项目核心目标：本次采购主要目的为恢复路灯、信号灯整体性能，照明效果、安全标准、使用年限不得低于道路原有设计标准，且所有材料、施工工艺、工程验收必须完全符合国家、江苏省及南京市现行最新市政道路照明、电力施工建设与验收规范标准，确保工程合规、安全、长效稳定运行。

3.采购范围：本项目为空港片区路灯、信号灯电缆配件采购及配套安装项目，因电缆故障及缺失导致无法正常亮灯的路灯约1254杆、1917盏，信号灯故障约11处。为切实保障园区道路照明通行安全、压降民生投诉，现急需对路灯及故障信号灯实施集中维修整治。附相关维修路段信息（仅供参考），最终以现场实际状况为准。

二、产品采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 产品类型 | 所属行业类型 | 产品属性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路灯电源电缆 | 50000 | 米 | 核心产品 | 制造业 | 货物 | 具体数量以实际发生为准 |
| 2 | 路灯电源电缆终端头 | 350 | 套 |  | 制造业 | 货物 |  |
| 3 | 电缆保护管 | 19000 | 米 |  | 制造业 | 货物 |  |
| 4 | 落地式控制箱 | 6 | 台 |  | 制造业 | 货物 |  |
| 5 | 路灯驱动器安装 | 200 | 个 |  | 制造业 | 货物 |  |
| 6 | 取电线缆 | 5000 | 米 | 主要产品 | 制造业 | 货物 |  |
| 7 | 信号灯电源线 | 5900 | 米 |  | 制造业 | 货物 |  |
| 8 | 人行灯、倒计时、横臂微诱导屏电源线 | 9400 | 米 |  | 制造业 | 货物 |  |
| 9 | 倒计时器控制电缆 | 6500 | 米 |  | 制造业 | 货物 |  |
| 10 | 混凝土井盖 | 19 | 套 |  | 制造业 | 货物 |  |
| 11 | 混凝土井盖 | 5 | 套 |  | 制造业 | 货物 |  |
| 12 | 电缆保护管 | 2000 | 米 |  | 制造业 | 货物 |  |

核心产品评审说明：应按照87号令第三十一条提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照公开招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标供应商推荐资格，公开招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

三、技术参数

（一）路灯参数

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路灯电源电缆 | ★YJV-0.6/1KV-4*25+1*16mm² | 米 | 50000 |  |
| 2 | 路灯电源电缆终端头 | 1KV，铜芯，干包式，4*25+1*16mm² | 套 | 350 |  |
| 3 | 电缆保护管 | HDPE 直径50mm，厚度2.9 | 米 | 19000 |  |
| 4 | 路灯智能控制箱 | ▲1、材质：304不锈钢箱体，户外防雨防尘，防护等级 IP65，箱体≥1.2mm、门板≥1.5mm，静电喷塑防腐，带防盗门锁、防雨檐、接地排 ▲2、控制功能：支持经纬时控 + 光控 + 4G 远程集中控制，可分路开关、故障告警、远程监测 3、电气配置：总断路器、分路断路器、交流接触器、浪涌保护器、漏电保护、接线端子、电能监测模块 4、安装要求：空港户外环境，上进下出防水进线，强弱电分离布线，含固定、接地、辅材、接线调试 5、规范标准：满足市政路灯、空港道路照明相关规范及南京地区项目管理要求 6.规格：600*600*1600 | 台 | 6 |  |
| 5 | LED 路灯专用驱动器 | ▲1、类型：恒流防水驱动电源，户外专用，防护等级 IP67 2、电气参数：适配路灯功率，宽电压输入，具备过压、过流、短路、防雷保护 3、功能要求：支持与控制箱联动，兼容远程调光、开关控制，适配空港道路 LED 路灯 4、安装：路灯灯杆 / 灯具内置安装，含固定、接线、调试、辅材 5、质量要求：符合国家道路照明标准，满足南京空港地区户外长期稳定运行要求 | 个 | 200 |  |

（二）信号灯参数

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 取电线缆 | RVV3*6.0mm2 | 米 | 5000 |  |
| 2 | 信号灯电源线 | RVV4*1.5mm2 | 米 | 5900 |  |
| 3 | 人行灯、倒计时、横臂微诱导屏电源线 | RVV-3*1.5mm2 | 米 | 9400 |  |
| 4 | 倒计时器控制电缆 | RVVP2*1.5mm2 | 米 | 6500 |  |
| 5 | 混凝土井盖 | 80cm*80cm*16cm | 套 | 19 |  |
| 6 | 混凝土井盖 | 60cm*60cm*16cm | 套 | 5 |  |
| 7 | 电缆保护管 | HDPE 直径50mm | 米 | 2000 |  |

四、本项目需遵循的执行标准

本项目所有设备材料、施工工艺、检测验收、工程质量严格执行以下最新国家及地方规范、标准，标准更新的以最新版本为准，且所有指标不低于原道路照明工程设计参数：

1.国家法规、部门规章

《城市照明管理规定》（住房和城乡建设部令第 4 号）

《建设工程质量管理条例》（国务院令第 279 号）

《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第 393 号）

2.南京市地方政府规章

《南京市城市照明管理办法》（南京市人民政府令第 352 号，2026-02-01施行）

3.技术标准

《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ 89-2012）

《城市道路照明设计标准》（CJJ 45-2015）

《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）

《电力工程电缆设计标准》（GB 50217-2018）

《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）

《灯具 第 1 部分：一般要求与试验》（GB 7000.1-2015）

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》（GB 50168-2018）

《南京市市政工程施工质量验收标准》及南京市城市照明设施运维管理相关规定

《城市道路照明设施运行维护技术标准》（T/CMEA 21-2021）

《LED 城市道路照明应用技术要求》（GB/T 31832-2025）

《路灯控制管理系统》（GB/T 34923）

原道路照明工程竣工图纸、设计文件及技术参数标准

国家现行安全生产、文明施工、环保施工相关规范标准

五、货物质量要求

所有采购电缆、照明配套设施必须为全新正品、国标合格产品，无翻新、无次品、无库存积压过期产品，各项技术参数、材质性能、规格型号不低于原道路设计标准，满足市政道路户外露天、防水、防腐、抗老化、耐高低温、高安全负荷的使用要求。

### （一）电力电缆及线缆配件

1.主干供电电缆：采用国标铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆，型号规格匹配原设计参数，绝缘层、护套层厚度达标，具备优异的防水、防腐、抗老化、抗碾压性能，适用于市政道路地下敷设场景，导电性能稳定，负荷承载力满足路段照明全负荷运行要求，使用寿命不低于原设计年限。

2.分支照明线缆：采用国标专用路灯阻燃线缆，阻燃、耐候、绝缘性能达标，适配户外市政环境，杜绝漏电、短路安全隐患。

3.配套辅材：电缆接头、绝缘套管、防水胶、接地端子、固定卡扣、穿线管、电缆井辅材等全部为国标市政专用配件，防水密封、防腐防锈性能符合市政工程标准，适配户外长期使用。

### （二）道路照明配套设施

1.照明灯具及光源：匹配原有路灯灯型参数，光源亮度、色温、照度、防护等级不低于原设计标准，满足城市主干/次干道路夜间照明规范要求，节能高效、故障率低、防水防尘，适配南京本地气候环境。

2.控制及配电设施：路灯控制箱、配电箱、时控/光控模块、漏电保护装置等，电气参数、防护等级、安全配置不低于原设计，具备过载、短路、漏电保护功能，可兼容现有道路照明控制系统，支持远程运维适配，符合市政电力安全标准。

3.接地及安全设施：完善接地系统配件，接地电阻值符合现行规范，杜绝触电、漏电安全隐患，保障市政照明设施运行安全。

### （三）通用质量要求

1.所有产品具备合格证、出厂检测报告、3C认证（如需）、质量承诺书等完整资质文件，进口产品需提供报关单及质检证明。

2.所有设施耐候性强，可适应雨雪、暴晒、低温等户外复杂环境，抗老化、抗腐蚀、抗外力破坏能力满足市政道路使用标准。

3.整体照明效果、供电稳定性、设施安全性、使用寿命均不低于项目原有设计标准，且满足现行最新验收规范的更高要求。

4.中标供应商负责标的物合格、正常、安全使用，并保证能通过相关部门的验收。

六、安装及服务要求

（一）实施范围及内容

1.中标供应商进场后全面核查现场被盗、破损设施情况，核对原有设计参数，制定专项恢复实施方案，报采购人及监理单位审核通过后方可实施。

2.对被盗残留废弃线缆、破损老化配件、失效设施进行全部拆除，垃圾分类清运出场，做到场地整洁、无遗留杂物。

3.按规范完成电缆敷设、线缆接驳、灯具安装、配电设备调试、接地系统布设、线路检测等全部实施内容，恢复完整照明供电系统。

4.施工完成后开展全路段通电调试、照度检测、电气安全检测、故障排查，确保系统稳定运行，照明效果达标。

5.完整整理施工资料、产品资质、检测报告、竣工图纸、验收资料等，配合完成竣工验收及备案。

6.中标供应商按照采购人指定地点负责安装、现场调试等。

7.中标供应商应对安装施工安全、质量全面负责，并承担成品保护，如因中标供应商原因造成安全、质量事故或损坏，中标供应商承担一切经济法律责任。

8.货物运输及配套安装过程中，中标供应商需采取措施保护现场及周边相关财务、物品、设施等，因中标供应商的不规范操作、误操作等原因造成相关设施的损坏、设备的停用等后果均由中标供应商承担，由中标供应商原样修复并自行承担相关费用。

★9.设备安装工程应委托有资质的单位进行安装，设备安装质保期按照国家有关规定执行。（本项为实质性要求，须供应商提供专项单独承诺书原件并加盖供应商单位公章，如未提供，按无效投标处理）

10.供应商进场的材料应满足设计要求，并为该品牌正规厂家的合格产品，符合国家质量验收标准；项目实施前必须报送样品经采购人确认后方可用于本项目，如未经采购人同意擅自使用，采购人有权与中标供应商解除合同，所产生的一切损失由中标供应商承担。

11.本项目安装实施范围包含现场沟槽土方开挖、土方回填、绿化恢复、管线敷设、接线井人工开挖、多余土方外运等与本项目相关的全部内容；若施工现场不具备路灯安装施工条件，相关配套协调及处置工作均由中标供应商全权负责。

（二）施工管理要求

1.供应商严格遵守南京市市政工程施工管理规定，做好现场围挡（如必要）、安全警示、交通疏导，落实安全生产、文明施工、扬尘管控措施，杜绝安全事故、扰民施工及环境污染问题，施工中所发生的一切安全责任事故均由供应商承担，采购人概不承担任何责任。

2.供应商应做到文明施工，不得扰民，做好施工现场及场地整洁，做好已有设施和装修的保护措施，如有损坏采购人有权要求赔偿，施工垃圾及时清运，清运手续、费用由供应商自行解决。

3.供应商施工人员在施工范围内必须遵守采购人内部管理规定，施工全过程接受采购人、监理单位监督，严格落实整改要求，确保工程质量达标。同时施工现场无法提供场地、房间作为施工人员住宿场所，每天施工结束后所有人员必须离开现场，并保证做到人走场清。

4.施工人员具备相应电气、市政施工从业资质，特种作业人员持证上岗，施工工艺规范，符合最新建设标准。

5.供应商必须按照采购人提供的设计和技术标准施工，不得擅自修改设计，不得偷工减料；供应商发现设计文件和图纸差错的应当及时向采购人提出意见和建议，经采购人认可后方可进行修改。

七、履约验收要求及标准

1.供应商交付的货物应当完全符合本合同或者公开招标文件所规定的货物、数量、规格和包装要求。供应商不得少交或多交货物。供应商提供的货物不符合公开招标文件和合同规定的，或货物的包装存在破损等不符合合同约定的情形时，采购人有权拒收货物，由此引起的风险，由供应商承担。供应商应按照合同约定和公开招标文件的规定的货物、型号、规格重新向采购人交付货物，相关费用由供应商自行承担。如经采购人再次验收，供应商提供货物仍不符合合同和公开招标文件规定的，视为供应商不能交付货物。

2.所有货物的生产、制造、安装等本项目所涉及到的各项技术标准应当符合现行国家（强制性）标准和各项规范要求。若所供货物经产品质量检测机构检测认定质量不合格，造成的损失和后果由中标供应商负全责。

3.质量保证：货物是全新的、未使用过的，并且是非长期积压的库存产品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求，供应商应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有良好的性能。

4.货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好。

5.供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡及配件、随机工具等交付给采购人；供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，供应商负责补齐，因此导致逾期交付的，由供应商根据合同约定承担违约责任。

6.采购人应当在到货后的15个工作日内对货物进行外观验收；需要供应商对货物或系统进行安装调试的，采购人应在货物安装调试完毕后的15个工作日内进行质量验收。验收合格的，由采购人签署验收单并加盖单位公章。公开招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

7.货物和调试验收标准：

（1）本项目货物安装、调试及验收工作需满足以上要求，并严格按照国家现行标准、行业通行标准、设备厂家出厂技术标准及供应商投标文件各项承诺执行，验收标准就高不就低。所有调试、检测、试运行工作均须满足项目使用及验收要求。

（2）所有设施安装牢固、平整规范，无破损、无松动、无渗漏，线缆敷设整齐、标识清晰，场地整洁无施工遗留问题。

（3）全路段照明功能完全恢复，照度、均匀度符合道路照明设计标准，灯具启闭正常、供电稳定，无频闪、无熄灭、无漏电短路问题，控制系统运行正常。

（4）线缆绝缘电阻、接地电阻、配电保护系统全部达标，电气参数符合低压配电规范，无任何安全隐患。

（5）所有产品资质、检测报告、施工记录、竣工资料齐全完整、规范合规，满足市政工程竣工备案要求。

（6）整体验收质量不低于原有工程标准，完全满足最新行业验收及运维管理要求，一次性验收合格。

八、商务要求

1.交付地点：中标供应商负责将货物运到采购人指定地点，由中标供应商负责办理运输和装卸等，费用由中标供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

2.合同履行期限：自合同签订之日起90个日历天内完成安装、调试、验收合格并交付使用。

3.质保要求

（1）自项目完成，经采购人验收合格，验收报告签字确认日起，开始进入质保期，本项目所有采购设施质保期不低于2年。

（2）供应商须保证所供产品为原厂全新设备；质保期内因产品本身缺陷（正常耗损、人为因素除外）造成各种故障应由中标供应商免费提供采购清单中提及的全新产品供采购人使用。

4.售后服务要求

（1）中标供应商应具备完善的售后服务体系，在项目实施及质保期间应具有固定的售后服务人员并有能力及时处理所有可能发生的故障；供应商应在投标文件中说明质保期内提供的服务计划，同时承诺在质保期内为采购人提供以下技术支持和服务：

1）电话咨询：中标供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

2）现场响应：接到采购人电话2小时内到达现场，4小时内排查情况。12小时内提供全新设备供采购人使用。

（2）质保期满后服务要求

1）质量保证期满后，提供技术支持、配件供应及运维指导，并承诺提供产品上门维护服务。

2）质量保证期满后，采购人需要继续由中标供应商提供售后服务的，中标供应商应以优惠价格提供售后服务。

5.报价要求

（1）项目报价为完成本项目所要求范围内的全部工作内容的价格体现，包括实施和完成本次招标内容所需人工劳务（包含人员各项费用）、制造、包装、仓储、材料、机械、辅材、安装调试、耗材、复测、现场沟槽土方开挖、土方回填、绿化恢复、管线敷设、接线井人工开挖、多余土方外运、检验、保险、规费、管理费、利润、税金、验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金、质保期间的一切费用以及中标供应商认为完成本次招标内容所应发生的其他所有费用，同时中标供应商应考虑承担合同所示责任、义务和一般风险，以及可能因数量的调整及实施项目的变更而引起的所有风险。

（2）供应商报价应建立在对项目服务范围、要求充分了解的基础上，成交后签订合同及履约过程中，供应商不得以不完全了解现场情况等为由，提出任何形式的增加合同外费用或其他的要求。

（3）供应商可现场踏勘以充分了解其施工环境，项目位置及任何其他足以影响报价及工期的情况，采购人对于现有的施工环境及条件将不增加任何投入，请供应商自行考虑并计入投标报价内。

（4）技术参数内容描述不详的，应结合项目现场，并综合考虑施工规范、地方规章等的要求，在报价时应充分考虑本项目相关内容而产生的费用，列入相应投标报价中，实施过程中费用不调整。

（5）供应商应考虑合同期内政策性费用调整的风险。报价应考虑南京市最低工资标准上调等因素，履约期限内不得以最低工资标准上调以及物价指数上涨等理由要求增加相关费用。

（6）供应商必须保证合法用工，执行国家劳动法的相关规定，按时支付人工工资，并不得低于南京最低工资标准，并且按法律、法规及有关政策规定为其服务人员购买社会保险、意外保险等相关保险。任何劳资纠纷全由中标供应商负责，中标供应商的工作人员为采购人服务时产生的一切费用由中标供应商负责。

（7）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

（8）本章所提供的采购设备清单及项目技术参数中如未明确说明，但可以推断是整个项目安装和运行时不可缺少或必需的配套材料和工作，供应商必须在投标文件中列出，并计入总价，采购人将不再支付任何费用。

6.结算要求

（1）本项目设备按现场实际合格敷设完成数量作为最终结算依据，采购清单数量仅为预估数量，不作为最终付款结算量。

（2）本项目采购产品到货后，由采购人与中标供应商（监理如有需参与）共同开展到货核验工作，对电缆、电缆保护管及其他主要产品核查外观质量、型号规格及出厂标识信息；上述产品实施敷设作业期间，各方共同对进场物料、敷设后剩余余料进行现场丈量并留存书面记录。

（3）每段道路电缆敷设完成后，中标供应商应及时申请现场核量，采购人（监理）现场对实际敷设有效使用长度进行实测确认，形成《现场用量确认单》，载明道路名称、电缆型号规格、到货总长度、剩余盘头长度、现场实际耗用长度，各方现场签字确认，作为结算必备附件。

（4）未经采购人签字确认的用量，不予结算；中标供应商未及时申请现场确认，后续隐蔽覆盖后无法复核的，以采购人核定数据为准。

（5）剩余未使用的全新电缆，所有权归采购人，中标供应商须完整交还采购人，办理退料交接手续，不得私自挪作他用。

（6）原有旧电缆拆除工作由中标供应商负责实施，拆除产生的全部旧电缆、电缆接头、废旧配件所有权归属采购人。

（7）中标供应商拆除旧电缆时，不得随意切割损毁，分类盘绕规整，集中堆放到采购人指定现场地点，保护完好，不得私自变卖、外运。

（8）拆除完成后，甲乙双方（监理）共同现场清点旧电缆，核对型号、大致重量 / 长度，签署《废旧电缆回收移交确认单》。

（9）中标供应商拆除、盘绕、转运至指定堆放点产生的人工、机具费用，包含在本合同采购综合单价内，采购人不再另行支付；若中标供应商出现私自偷盗、外运废旧线缆，采购人有权扣除合同款项，并追究相应责任。

（10）新电缆现场用量确认、旧电缆清点移交，均应当在电缆敷设、旧缆拆除作业完成后及时开展，不得事后补签；隐蔽工程覆土之前，必须完成电缆实际耗用长度确认。

7.付款方式

（1）按采购人审核确认的到货验收合格货物对应价款的 70% 支付款项；全部货物安装调试完成、整体验收合格并办理结算手续后，支付至结算总价款的 100%。

（2）采购人有权直接从合同价款中扣除中标供应商应承担的所有费用，包括但不限于违约金、赔偿金等。每次付款前，中标供应商需按采购人要求提供齐全的付款资料，否则采购人有权延期付款，且不承担任何的违约责任。

附：相关维修路段信息

路灯路段：

| 道路 | 起点 | 终点 | 路灯 | 电源点 | 控制箱 | 长度 | 开挖长度 | 灯杆 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 将军大道 | 横溪河 | 云台山河 | 双侧 | 维修 |  | 800 | 750 | 20 |
| 启航大道 | 将军大道 | 跨境电子 | 双侧 | 维修 |  | 400 | 300 | 10 |
| 神州路 | 来凤路 | 钟萃路 | 单侧 | 维修 |  | 100 | 90 | 2 |
|  | 将军大道 | 华商路 | 单侧 | 中邮航对面箱变 |  | 1750 | 1550 | 35 |
| 蓝天路 | 来凤路 | 钟萃路 | 双侧 | 维修 |  | 400 | 350 | 10 |
|  | 将军大道 | 钟萃路 | 双侧 | 无电缆 |  | 630 | 580 | 16 |
|  | 钟萃路 | 苍穹路 | 单侧 | 无电缆 | 1（钟萃路与苍穹路交口） | 2100 | 1850 | 30 |
| 苍穹路 | 翔宇路 | 云龙路 | 单侧 |  |  | 600 | 500 | 15 |
|  | 钟萃路 | 苍穹路 | 单侧 |  | 1（苍穹路与钟萃路交口） | 700 | 650 | 20 |
| 凌霄路 | 陶吴加油站 | 钟陶路 | 双侧 |  |  | 200 | 150 | 5 |
|  | 云龙路 | 凌霄路交口 |  |  |  | 550 | 480 | 14 |
| 信诚大道 | 将军大道 | 陶吴大街 | 双侧 | 维修 |  | 200 | 180 | 5 |
| 智勇路 | 将军大道 | 明瑞路 | 单侧 | 维修 |  | 200 | 180 | 5 |
| 吴歌路 | 翔宇路 | 云龙路 | 双侧 | 维修 |  | 200 | 180 | 5 |
| 汉韵路 | 将军大道 | 明瑞路 | 单侧 | 维修 |  | 200 | 180 | 5 |
| 越秀路 | 翔宇路 | 云龙路 | 双侧 | 维修 |  | 1500 | 1400 | 36 |
| 泰宁路 | 明瑞路 | 云龙路 | 单侧 | 维修 |  |  |  |  |
| 乾清路 | 信诚大道 | 新城佳苑 | 双侧 | 维修 |  | 200 | 180 | 5 |
| 杨江路 | 翔宇路 | 乾清路 | 双侧 | 维修 |  |  |  |  |
| 明瑞路 | 汉韵路 | 信诚大道 | 双侧 | 无电缆 |  | 4900 |  | 120 |
| 崇正路 | 星汉路 | 朝霞路 | 双侧 | 维修 |  |  |  |  |
| 朝霞路 | 仁寿路 | 义庆路 | 双侧 | 维修 |  |  |  |  |
| 近任路 | 仁寿路 | 义庆路 | 双侧 | 维修 |  |  |  |  |
| 腾飞路 | 力行路 | 飞天大道 | 双侧 | 维修 |  | 200 | 180 | 5 |
| 力行路 | 越秀路 | 飞天大道 | 双侧 | 无电缆 |  | 1800 |  | 45 |
| 龙川路 | 越秀路 | 万象路 | 双侧 | 维修 |  | 400 |  | 10 |
| 万象路 | 来凤路 | 飞天大道 | 双侧 | 维修 |  | 100 | 90 | 3 |
| 鸣鹤路 | 龙川路 | 来凤路 | 双侧 | 维修 |  | 100 | 90 | 3 |
| 义庆路 | 越秀路 | 乾清路 | 双侧 | 维修 |  |  |  |  |
|  | 羲和路 | 乾清路 | 双侧 | 无电缆 |  | 4200 |  | 66 |
| 钟陶路 | 信诚大道 | 钟陶路以南 | 双侧 |  | 1（乾清路箱变） | 700 | 680 | 2 |
| 云熙路 | 力行路 | 越秀路 | 双侧 | 维修 |  |  |  |  |
|  | 星汉路 | 飞天大道 | 双侧 | 无电缆 |  | 2250 |  | 48 |
| 星汉路 | 越秀路 | 信诚大道 | 双侧 | 无电缆 |  | 2100 |  | 40 |
| 望舒路 | 信诚大道 | 越秀路 | 双侧 | 无电缆 |  | 3100 |  | 68 |
|  | 信诚大道 | 神州路 | 单侧 | 无电缆 | 1（鹏程路与望舒路交口） | 2200 | 2100 | 50 |
| 鹏程路 | 翔宇路 | 望舒路 | 双侧 | 无电缆 |  | 1300 |  | 30 |
| 礼尚路 | 玉振路 | 越秀路 | 双侧 | 无电缆 |  | 1000 |  | 25 |
|  | 力行路 | 龙川路 | 双侧 | 维修 |  |  |  |  |
| 金德路 | 信诚大道 | 万象路 | 双侧 | 维修 |  | 100 | 80 | 2 |
|  | 仁寿路 | 信诚大道 | 双侧 | 维修 |  | 200 |  | 5 |
| 玉振路 | 信诚大道 | 鸣鹤路 | 双侧 | 维修 |  | 100 | 90 | 2 |
|  | 信诚大道 | 越秀路 | 双侧 | 无电缆 |  | 1700 |  | 40 |
| 仁寿路 | 越秀路 | 飞天大道 | 双侧 | 无电缆 |  | 3300 |  | 70 |
|  | 星汉路 | 仁寿路以西 | 双侧 | 无电缆 |  | 1300 |  | 26 |
| 羲和路 | 信诚大道 | 越秀路 | 双侧 | 维修 |  | 300 |  | 12 |
|  | 信诚大道 | 蓝天路 | 单侧 | 维修 |  | 200 | 160 | 5 |
| 志航路 | 飞天大道 | 翔宇路 | 双侧 | 维修 |  |  |  |  |
| 博爱路 | 飞天大道 | 羲和路 | 双侧 | 无电缆 |  | 1900 | 1800 | 24 |
|  | 蓝天路 | 飞天大道 | 单侧 | 维修 |  | 350 | 340 | 7 |
| 翔宇路 | 翔宇路南地铁口 | 翔宇路以北 | 双侧 | 维修 |  | 200 | 190 | 5 |
|  | 吴歌路 | 翔宇路以北 | 双侧 | 无电缆 |  | 3000 | 2800 | 70 |
| 云龙路 | 越秀路 | 吴歌路 | 双侧 | 无电缆 |  | 500 | 480 | 11 |
| 飞天大道 | 越秀路 | 起航大道 | 双侧 | 维修 |  | 200 | 180 | 5 |
|  | 神州路 | 起航大道 | 双侧 | 无电缆 |  | 4200 |  | 120 |
| 文理路 | 云龙路 | 石坝路 | 双侧 | 维修 |  | 200 | 180 | 5 |
| 石坝路 | 文理路 | 石坝路以西 | 双侧 | 维修 |  | 200 | 180 | 5 |
| 老住岗路 | 宁丹路 | 石坝路 | 单侧 | 维修 |  | 100 | 80 | 2 |
| 纬二路 | 石坝路 | 云龙路 | 单侧 | 维修 |  | 200 | 180 | 5 |
| 乐园路 | 石坝路 | 乐园路以西 | 双侧 | 维修 |  | 200 | 180 | 5 |
| 西坝路 | 西坝路 | 云龙路 | 单侧 | 维修 |  | 200 | 180 | 5 |
| 钟萃路 | 凌霄路 | 信诚大道 | 单侧 | 维修 |  | 100 | 90 | 2 |

信号灯路段：

| 序号 | 路口名称 | 现状情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 望舒路云熙路 | 信号灯电缆、取电电缆被盗 |
| 2 | 望舒路礼尚路 | 信号灯电缆、取电电缆被盗 |
| 3 | 望舒路义庆路 | 信号灯电缆、取电电缆被盗 |
| 4 | 望舒路崇正路 | 信号灯电缆、取电电缆被盗 |
| 5 | 望舒路仁寿路 | 信号灯电缆、取电电缆被盗 |
| 6 | 星汉路仁寿路 | 信号灯电缆正常、取电电缆被盗 |
| 7 | 星汉路崇正路 | 信号灯电缆正常、取电电缆被盗 |
| 8 | 星汉路义庆路 | 信号灯电缆正常、取电电缆被盗 |
| 9 | 星汉路礼尚路 | 信号灯电缆、取电电缆被盗 |
| 10 | 星汉路云熙路 | 信号灯电缆、取电电缆被盗 |
| 11 | 仁寿路朝霞路 | 信号灯电缆正常、取电电缆被盗 |

第五章合同主要条款及格式

（具体合同条款由采购人和供应商依据招投标文件拟定，本件仅供格式参考）

采购合同

项目编号 ：

项目名称 ：空港片区路灯、信号灯电缆配件采购及配套安装项目

采购单位 ：南京江宁经济技术开发区管理委员会

服务单位 ：

签订日期 ：

合同编号：

| 甲方：（以下称甲方） 南京江宁经济技术开发区管理委员会 | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： 南京市江宁经济技术开发区将军路166号 | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照代理公司的采购结果签订本合同。

第一条 合同标的 乙方根据甲方需求提供下列服务：空港片区路灯、信号灯电缆配件采购及配套安装项目，详见乙方投标文件。

第二条 合同总价款

1.本合同项下货物总价款暂定为___________（大写）人民币，分项价款在乙方“投标文件价格部分”中有明确规定。

2.本项目报价采用固定单价的方式。项目报价为完成本项目所要求范围内的全部工作内容的价格体现，包括实施和完成本次招标内容所需人工劳务（包含人员各项费用）、制造、包装、仓储、材料、机械、辅材、安装调试、耗材、复测、现场沟槽土方开挖、土方回填、绿化恢复、管线敷设、接线井人工开挖、多余土方外运、检验、保险、规费、管理费、利润、税金、验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金、质保期间的一切费用以及乙方认为完成本次招标内容所应发生的其他所有费用，同时乙方应考虑承担合同所示责任、义务和一般风险，以及可能因数量的调整及实施项目的变更而引起的所有风险。

3.本合同执行期间合同单价不变，最终按实结算。

第三条 组成本合同的有关文件 下列关于空港片区路灯、信号灯电缆配件采购及配套安装项目的公开招标文件和投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1.乙方提供的投标文件和投标文件价格部分；

2.技术条款偏离表；

3.供货一览表；

4.交货一览表；

5.投标承诺/服务承诺；

6.中标通知书；

7.甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格应与公开招标文件规定的技术规格及投标文件所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵制定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条 交付及验收

1.交付地点：乙方负责将货物运到甲方指定地点，由乙方负责办理运输和装卸等，费用由乙方负责，由甲方组织验收，检验不合格或不符合质量要求，乙方除无条件退货、返工外，还应承担甲方的一切损失。

2.履约期限：自合同签订之日起90个日历天内完成安装、调试、验收合格并交付使用。

3.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者公开招标文件所规定的货物、数量、规格和包装要求。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合公开招标文件和合同规定的，或货物的包装存在破损等不符合合同约定的情形时，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。乙方应按照合同约定和公开招标文件的规定的货物、型号、规格重新向甲方交付货物，相关费用由乙方自行承担。如经甲方再次验收，乙方提供货物仍不符合合同和公开招标文件规定的，视为乙方不能交付货物。

4.货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好。

5.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方根据合同约定承担违约责任。

6.甲方应当在到货后的15个工作日内对货物进行外观验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的15个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。公开招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

7.货物和调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和供应商投标文件的承诺（不低于国家相关标准）。

8.新电缆现场用量确认、旧电缆清点移交，均应当在电缆敷设、旧缆拆除作业完成后及时开展，不得事后补签；隐蔽工程覆土之前，必须完成电缆实际耗用长度确认。

9.乙方虚报电缆使用量、隐瞒旧电缆物资，一经查实，甲方有权扣减对应货款，并可按合同总金额的___% 追究乙方违约责任。

10.现场确认表单（电缆用量确认单、旧电缆移交单）作为货款支付的必要资料，无签字确认资料，甲方有权暂缓支付对应款项。

第八条 伴随服务／售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招投标文件所规定的“服务承诺”提供服务。

2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.质保要求

（1）自项目完成，经甲方验收合格，验收报告签字确认日起，开始进入质保期，本项目所有采购设施质保期为    年。

（2）乙方须保证所供产品为原厂全新设备；质保期内因产品本身缺陷（正常耗损、人为因素除外）造成各种故障应由乙方免费提供采购清单中提及的全新产品供甲方使用。

4.售后服务要求

（1）乙方应具备完善的售后服务体系，在项目实施及质保期间应具有固定的售后服务人员并有能力及时处理所有可能发生的故障；乙方根据投标文件中说明质保期内提供的服务计划，在质保期内为甲方提供以下技术支持和服务：

1）电话咨询：乙方应当为甲方提供技术援助电话，解答甲方在使用中遇到的问题，及时为甲方提出解决问题的建议。

2）现场响应：接到甲方电话2小时内到达现场，4小时内排查情况。12小时内提供全新设备供甲方使用。

（2）质保期满后服务要求

1）质量保证期满后，提供技术支持、配件供应及运维指导，并承诺提供产品上门维护服务。

2）质量保证期满后，甲方需要继续由乙方提供售后服务的，乙方应以优惠价格提供售后服务。

第九条 合同款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，甲方付款前，乙方应开具符合要求的发票，否则甲方有权拒绝付款。

3.付款条件：

（1）按甲方审核确认的到货验收合格货物对应价款的 70% 支付款项；全部货物安装调试完成、整体验收合格并办理结算手续后，支付至结算总价款的 100%。

（2）甲方有权直接从合同价款中扣除乙方应承担的所有费用，包括但不限于违约金、赔偿金等。每次付款前，乙方需按甲方要求提供齐全的付款资料，否则甲方有权延期付款，且不承担任何的违约责任。

第十条 违约责任

１.甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

２.甲方未按合同规定的期限向乙方支付总价款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰逾期违约金，但累计逾期违约金总额不超过欠款总额的5% 。

３.如乙方不能交付服务或货物的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

４.乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的逾期违约金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。甲方未拒收的，采购代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物和服务。

6.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

8.乙方在承担上述4-6款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9.乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足公开招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价 30% 赔偿金。

第十一条 项目履约验收

1.甲方有权对乙方项目实施执行过程及完成结果进行履约验收。

2.甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收，乙方应积极配合并响应。

3.参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

第十二条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方若擅自部分或全部转让其应履行的合同义务，应向甲方支付违约金。违约金标准由双方协商确定，约定的违约金低于造成的损失的，甲方可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的，乙方可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。

第十四条 争议的解决

1.因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

第十五条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照公开招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条 合同生效及其他

1.本合同自签订之日起签字并盖章生效。

2.本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

第六章投标文件格式及附件

投 标 文 件

项目编号：JSZC-320115-NJRJ-G2026-0017

项目名称：空港片区路灯、信号灯电缆配件采购及配套安装项目

# 供应商名称 ：（加盖电子公章）

# 日      期 ：

目录

注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码）

★附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：南京江宁经济技术开发区管理委员会

根据贵方＿＿＿＿（项目名称）＿＿＿＿（项目编号）招标公告，正式授权下述签字人＿＿＿＿(姓名和职务)代表供应商＿＿＿＿（供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合采购人和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标文件要求，我们的投标报价详见开标一览表。

3、本项目拟投入项目负责人＿＿＿＿＿（姓名）。

4、我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5、我方参加本次采购活动前，没有被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6、我方在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚，或禁止参加政府采购活动的处罚期限已满。

7、我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

8、我方与参与本次采购活动的其他供应商的授权代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等），在招标文件发布日上月至投标截止日当月未在同一单位缴纳社会保险。

9、我方与参与本次采购活动的其他供应商的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系。

10、我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

11、我方已详细审阅全部招标文件及其有效补充文件，放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

12、我方同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

13、一旦我方中标，将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证按承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

14、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

15、与本投标有关的正式联系方式为：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：年月日

★附件二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权委托书

南京江宁经济技术开发区管理委员会：

本授权书声明：注册于＿＿（供应商住址）的＿＿（供应商名称）法定代表人＿＿＿＿＿＿（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的＿＿（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的＿＿（项目名称），＿＿（项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于＿＿年＿＿月＿＿日盖章生效，特此声明。

被授权委托人姓名：

年龄：

职务：

身份证：

联系电话：

供应商（加盖电子公章）：

日期：  年  月  日

（注：后附法定代表人和被授权委托人身份证正反面扫描件）

★附件三、资格证明文件

资格证明文件

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证，扫描件加盖电子公章）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）的会计报表扫描件加盖电子公章或提供《南京市政府采购供应商信用承诺书》）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料加盖电子公章（格式见附件十六）或提供《南京市政府采购供应商信用承诺书》）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料扫描件加盖电子公章或提供《南京市政府采购供应商信用承诺书》）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明材料加盖电子公章（格式见附件十七）或提供《南京市政府采购供应商信用承诺书》）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、本次采购项目实施所必须的特定资格要求证明材料（如有）。

南京市政府采购供应商信用承诺书示范格式

（按照以下格式自行填写，由法定代表人签字并盖单位公章，随投标文件一并递交）

2026年 月 日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 2026年 月 日 |  |  |

注：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5 号）规定，针对本项目第一章招标公告中 “二、供应商资格要求 2.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定” 所涉及的证明材料，供应商可选择以下任一方式在投标文件中提供：

①一次性提交完整的相关证明材料；

②提供满足该资格条件的书面承诺书（即《南京市政府采购供应商信用承诺书》）。

若供应商选择以《南京市政府采购供应商信用承诺书》作为符合第一章招标公告中“二、供应商资格要求 2.1”项资格要求的证明文件，需确保该信用记录表的填写日期处于本招标公告发布之日起至投标文件递交截止日期间；未按上述要求提供信用记录表（包括填写日期不符合规定或未提供）的，其投标文件将被视为不符合资格要求。

在资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用承诺书》，即可替代以下证明材料：（1）符合国家相关规定的财务状况报告；（2）依法缴纳税收的证明材料；（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

★附件四、供应商资格承诺函

供应商资格承诺函

我公司自愿参加贵公司组织的本次采购活动，严格遵守招标文件资格要求及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合本项目招标文件规定的条件，包括:具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。

如果我公司中标（成交），将在结果公告发布后 7 个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖电子公章）：

二〇 年 月 日

★附件五、开标一览表格式

开标一览表

供应商名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：

投标报价

小写（人民币：元）：

日  期：

★附件六、分项报价表

分项报价表（按产品采购清单报价）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 商品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 是否国产 | 质保年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路灯电源电缆 |  |  | 50000 | 米 |  |  |  |  |
| 2 | 路灯电源电缆终端头 |  |  | 350 | 套 |  |  |  |  |
| 3 | 电缆保护管 |  |  | 19000 | 米 |  |  |  |  |
| 4 | 落地式控制箱 |  |  | 6 | 台 |  |  |  |  |
| 5 | 路灯驱动器安装 |  |  | 200 | 个 |  |  |  |  |
| 6 | 取电线缆 |  |  | 5000 | 米 |  |  |  |  |
| 7 | 信号灯电源线 |  |  | 5900 | 米 |  |  |  |  |
| 8 | 人行灯、倒计时、横臂微诱导屏电源线 |  |  | 9400 | 米 |  |  |  |  |
| 9 | 倒计时器控制电缆 |  |  | 6500 | 米 |  |  |  |  |
| 10 | 混凝土井盖 |  |  | 19 | 套 |  |  |  |  |
| 11 | 混凝土井盖 |  |  | 5 | 套 |  |  |  |  |
| 12 | 电缆保护管 |  |  | 2000 | 米 |  |  |  |  |
| 投标总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（加盖电子公章）：

日期：年  月 日

注：

1.“投标总价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标报价”一致。

3.供应商所投产品须与项目清单中的产品一一对应，如有缺项、漏项，视为无效投标。

★附件七、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 公开招标文件条目号 | 公开招标文件要求的参数、规格 | 供应商提供的技术参数 | 是否响应 | 偏离情况 |

供应商名称：（加盖电子公章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商须对招标文件第四章三、技术参数要求做出明确响应。

3、供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。

★附件八、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 公开招标文件 条目号 | 公开招标文件要求的商务条款 | 参与投标的 商务响应 | 是否偏离 | 供应商的承诺或说明 |

供应商名称：（加盖电子公章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商必须仔细阅读招标文件所有条款，并对所有偏离的条目列入上表，未列入上表的视作供应商完全接受。

3、供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。

★附件九、核心产品及主要产品一览表

核心产品及主要产品一览表

项目名称：

项目编号：

| 核心产品 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格或型号 | 数量 | 单价（元） | 质保年限 |
| 1 | 路灯电源电缆 |  |  |  |  |  |
| 主要产品 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格或型号 | 数量 | 单价（元） | 质保年限 |
| 1 | 取电线缆 |  |  |  |  |  |

供应商名称：（加盖电子公章）

日期：年月日

附件十、拟参与本项目人员一览表

拟参与本项目人员一览表（参考）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历及专业 | 执业资格及证书号 | 技术 职称 | 相关工作年限及工作经历 | 拟担任本项目何种工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、按评审因素要求提供相关资料。

附件十一、供应商类似业绩情况表

供应商类似业绩情况表（参考）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位及联系方式 | 项目合同价 | 项目概况 | 项目实施期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

说明：请供应商根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附业绩合同复印件等相关证明。

附件十二、技术说明或实施方案

实施方案（自行编制）

附件十三、质量保证及服务承诺

质量保证及服务承诺（自行编制，格式自拟）

附件十四、公开招标文件要求及供应商认为需要提供的证明文件及材料等

附件十五、政府采购政策（企业报价折扣证明）

1、企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本单位郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库

﹝2020﹞46号）的规定，本单位参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

（标的名称） ，属于 制造业 ；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

（标的名称） ，属于 制造业 ；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

…

本单位不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

- 注：

- （1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- （2）在所属企业类型前的□内打“√”。

- （3）供应商根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》提供的“中小企业声明函”内容不实，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

特别提醒：根据财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号文）规定，在货物类采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。因此货物类采购项目的供应商在填写《中小企业声明函》时，须按采购清单逐项列明每项产品的生产企业名称，并按声明函内容将每项产品生产企业的情况如实填写完整。如有遗漏的，则所遗漏项的生产企业将被视为非小微企业，供应商不再享受小微企业价格扣除。

《中小企业声明函》中的“标的名称”是指采购清单中每项产品名称。

2、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

3、属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

4、节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

5、环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

6、进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

### 7、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

附件十六、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明的格式

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

南京江宁经济技术开发区管理委员会：

我单位＿＿＿＿（供应商名称）郑重声明：

我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：________

主要专业技术能力有：________

声明人：（加盖公章）

日期：年月日

附件十七、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京江宁经济技术开发区管理委员会：

我单位＿＿＿（供应商名称）郑重声明：

参加采购活动前3年内在经营活动中＿＿＿（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（公章）：

日期：   年   月   日