1

采购文件

（公开招标）

项目编号：JSZC-320000-JSHC-G2026-0028

代理机构内部编号：JSHC-2026060487B1

项目名称：南京林业大学淮安校区电工电子实验中心设备采购项目

采购人：南京林业大学

代理机构：江苏省华采招标有限公司

2026年8月

目  录

第一章投标邀请（采购公告）	5

第二章供应商须知	8

一、总则	10

1.1适用范围	10

1.2合格的供应商	10

1.3参加采购活动费用	10

1.4法律适用	10

1.5采购文件的约束力	10

二、采购文件	11

2.1采购文件的组成	11

2.2采购文件的更正或补充	11

三、投标文件	11

3.1投标文件的语言及度量衡	11

3.2投标文件的组成	12

3.3投标报价	12

3.4投标报价中的货币	12

3.5投标保证金：无	12

3.6投标有效期	12

3.7投标文件的签署、形式及装订	12

四、投标文件的递交	13

4.2有下列情形的投标文件将被拒收	13

4.2.1投标人未按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密的。	13

4.2.2投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理,但因系统故障导致投标人无法在“苏采云”系统规定的时间内完成签到或解密的情况除外。	13

4.3 投标截止时间	13

4.4 投标文件的修改和撤回	13

五、开标与评标	13

5.1 投标文件启封	13

5.2 评标委员会	14

5.3 对投标文件的资格性审查和符合性审查	14

5.4投标文件的澄清	14

5.5评标及中标	15

5.6评标过程保密	15

5.7投标截止时间结束后参加供应商不足三家情况的处理	15

5.8废标（终止采购活动）	15

5.9有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：	16

六、合同授予及签订	16

6.1确定中标、成交供应商	16

6.2质疑处理	16

6.3中标通知书	17

6.4签订合同	17

第三章 评标办法和定标原则	18

第四章 项目采购需求	22

第五章采购合同	32

第六章投标文件格式及附件	37

一、投标函、投标报价及项目相关文件	42

1. 投标函	42

2. 开标一览表	43

3. 投标报价明细表	44

4. 技术要求响应表	45

5. 商务要求响应表	46

6. 服务方案	47

7. 经营业绩（提供合同复印件）	47

二、 资格证明文件格式	48

三、其他相关附表格式	55

中小企业声明函	56

残疾人福利性单位声明函	58

关于符合本国产品标准的声明函	59

第一章投标邀请（采购公告）

项目概况

（南京林业大学淮安校区电工电子实验中心设备采购项目）采购项目的潜在投标供应商应在（江苏省政府采购管理交易系统（苏采云））获取采购文件，并于2026年9月1日14点30分00秒（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-JSHC-G2026-0028

代理机构内部编号：JSHC-2026060487B1

项目名称：南京林业大学淮安校区电工电子实验中心设备采购项目

预算金额：人民币贰佰叁拾伍万陆仟捌佰叁拾元整（人民币235.683万元）

最高限价：人民币贰佰壹拾万壹仟元整（人民币210.1万元）

资金来源：财政性资金

采购需求：为解决淮安校区电工电子实验中心设备使用频次增加及老旧电子设备带来的安全隐患的问题，采购290台套仪器设备，其中数字示波器64台、台式万用表64台、数字电路实验箱64台、模拟电路实验箱34台、电工电子技术综合实验装置64套。

项目实施地点：南京林业大学淮安校区教学楼A5楼电工电子实验中心；具体详见采购文件第四章。

合同履行期限：自合同签订之日起，30个日历日内供货，并安装调试完成。

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照复印件）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2026年2月至投标截止时间前任一月份的资产负债表和利润表，或2025年度审计报告（包括报告及报告中所附的完整内容，并由注册会计师签名、盖章以及会计师事务所盖章），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函）；（法人或者其他组织成立未满一年的可以不提供）

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函）；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2026年2月至投标截止时间前任一月份依法缴纳税收的凭据（企业代缴的个人所得税除外），以及缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险的凭据）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标供应商，应提供相应文件证明）；

1.5参加本次采购活动前三年内（成立时间不足三年的自成立之日起），在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

1.6投标供应商须提供法定代表人授权书原件、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件（如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权书）。

2.是否专门面向中小企业：否。

3.采购项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》；《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》；《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》；《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》、《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》。

4.本项目的特定资格要求：无。

5.本项目不接受联合体投标。

6.本项目不接受进口产品投标。（注：指产品而非构成产品的零件或部件，本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

7.拒绝下述供应商参加本次采购活动:

7.1为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

7.2供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

7.3.被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

三、获取采购文件

时间：自公告发布之日起5个工作日

地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）

方式：自行下载。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年9月1日14:30:00（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.评标方法和标准：采用综合评分法。

2.此采购公告在江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）发布。

3.苏采云CA办理及登录：

苏采云系统网址：http://jszfcg.jsczt.cn/，供应商需办理江苏省政府采购数字证书CA及电子签章，并在苏采云登录页面进行用户注册及CA绑定。

详见江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。

4.采购文件下载及投标文件制作：

苏采云”登录页面用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--登记参与采购项目--下载采购文件（后缀名为“.kedt”)--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》，操作手册可通过“苏采云”系统中相应链接进行下载。

5.不见面远程开标：

本项目为不见面开标项目，参与投标的单位代表必须使用CA证书至开标大厅解密。在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，请供应商确保电脑、系统及其他设备(视频输入输出设备等)无误，直至项目结束始终保持系统在线状态。解密完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清(如有)等提示。由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由供应商自行承担。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南京林业大学

地址：南京市玄武区龙蟠路159号

联系人：陆老师

联系方式：025-85428503

2.采购代理机构信息

名称：江苏省华采招标有限公司

地　址：南京市建邺区嘉陵江东街8号综合体B3栋一单元16层

联系方式：025-83609953

3.项目联系方式

项目联系人：刘洁

电　话：025-83603368

第二章供应商须知

供应商须知前附表（采购文件中与此表内容表述不一致部分，以此表内容为准）

| 序号 | 项目 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 南京林业大学淮安校区电工电子实验中心设备采购项目 |
| 2 | 项目编号 | 项目编号：JSZC-320000-JSHC-G2026-0028 代理机构内部编号：JSHC-2026060487B1 |
| 3 | 采购方式 | 公开招标 |
| 4 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 5 | 预算金额 | 人民币贰佰叁拾伍万陆仟捌佰叁拾元整（人民币235.683万元） |
| 6 | 最高限价 | 人民币贰佰壹拾万壹仟元整（人民币210.1万元） |
| 7 | 分包 | 无 |
| 8 | 采购人 | 单位名称：南京林业大学 联系人：陆老师 联系电话：025-85428503 |
| 9 | 采购代理机构 | 江苏省华采招标有限公司 项目负责人：刘洁 联系电话：025-83603368 |
| 10 | 投标保证金 | 无 |
| 11 | 现场勘查/答疑 | 因本项目有拆旧需求，故供应商需现场勘探原有设备的分布位置、连接方式及拆卸难度进行全面摸排，并现场确认指定存放点的具体位置与路径。 采购人不组织集中勘察现场，投标人可自行勘察现场，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。 联系方式：徐老师 15851719399（提前一天联系） 时间：法定工作日（周一至周五）上午9：00至11：30，下午14：00至17：00 地点：南京林业大学淮安校区教学楼A5楼电工电子实验中心。 |
| 12 | 投标文件递交开始时间、截止时间及地点 | 详见第一章投标邀请（采购公告） |
| 13 | 投标文件数量 | 电子投标文件上传“苏采云”政府采购交易系统。 |
| 14 | 开标注意事项 | 供应商在投标文件递交截止时间前将电子投标文件上传“苏采云”政府采购交易系统，并准时参加线上开标会。 |
| 15 | 样品 | 无 |
| 16 | 现场演示 | 无 |
| 17 | 投标文件有效期 | 投标截止时间后九十天 |
| 18 | 采购标的对应的 中小企业划分标准所属行业 | 工业 |
| 19 | 投标报价 | 投标报价包括采购文件所规定的采购范围的全部内容。包括但不仅限于全部货物的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务、代理服务费等其他有关的所有费用。 |
| 20 | 关于联合体投标 | 本项目不接受联合体投标 |
| 21 | 投标文件有效性 | 采购文件中有明确规定需要签字和盖章的必须要有签字和盖章，否则作无效投标处理。 |
| 22 | 代理费用 | - 本次采购活动招标代理服务费采用差额定率累进计费方式。参照苏财规[2026]1号规定，本项目采购人不支付代理服务费，代理服务费由中标供应商支付，供应商报价应包含代理服务费。中标供应商按“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）”中规定收费标准的50%向采购代理机构交付招标代理服务费，不足叁仟元的按叁仟元收取。 - 本次采购活动招标代理服务费由中标供应商支付，中标供应商领取《中标通知书》时一次性向采购代理机构缴纳。 - 收款信息： 户名：江苏省华采招标有限公司 开户行：招商银行南京奥体支行 账号：125907375810501 开户行行号：308301006254 备注487B1+代理服务费 |
| 23 | 其他相关说明 | - 有关本项目的相关公告敬请关注江苏省政府采购网，也可以与我公司项目部联系，联系人及电话：刘洁025-83603368。 - 有关发票开具事项：请将开票信息发至财务邮箱：jshc888888@163.com（开票信息包括公司名称、统一社会信用代码、公司地址、联系电话、开户银行及账号、财务联系人等）。领取发票：电子发票。 |

一、总则

1.1适用范围

1.1.1本采购文件仅适用于江苏省华采招标有限公司（以下简称采购代理机构）组织的采购活动。

1.1.2采购人指南京林业大学。

1.2合格的供应商

1.2.1凡有能力按照本采购文件规定的要求提供货物、服务，并符合采购文件第一章“申请人的资格要求”的投标单位均可成为合格的供应商。

1.2.2供应商参加本次采购活动应当符合本采购文件的规定。

1.2.3供应商应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》和《反不正当竞争法》等有关法律、法规，如有违反将视为不合格供应商，其投标文件无效。

1.2.4联合体投标

本采购文件如特别说明接受两个以上自然人、法人或者其他组织组成联合体参加本次采购活动的，联合体各方均应遵守本采购文件中的规定。

以联合体形式进行采购的，参加联合体的供应商均应当具备本采购文件中规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。

1.2.5无论采购文件是否提及，投标供应商所递交的投标文件中所有内容均应是真实有效的；供应商所提供的产品或者服务，必须满足国家相关强制性规定要求，由于供应商违反国家相关强制性规定给采购人造成损失，一切责任和后果均由供应商承担。

1.3参加采购活动费用

1.3.1无论采购活动过程中的做法和结果如何，供应商自行承担与参加采购活动有关的全部费用。

1.3.2有关费用的收取标准，详见供应商须知前附表。

1.4法律适用

本次采购活动及其产生的合同适用中华人民共和国法律。

1.5采购文件的约束力

1.5.1供应商一旦参加本次采购活动，即被认为接受了本采购文件中的所有条款和规定。

1.5.2本采购文件由采购代理机构负责解释。

二、采购文件

2.1采购文件的组成

2.1.1采购文件由以下部分组成：

第一章 投标邀请（采购公告）

第二章 供应商须知

第三章 评标办法和定标原则

第四章 项目采购需求

第五章 采购合同

第六章 投标文件格式及附件

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决。

2.1.2供应商被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本采购文件不再对上述情况进行描述。

2.1.3供应商必须详阅采购文件的所有条款、文件及表格格式等。供应商若未按采购文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受或被视为无效。

2.2采购文件的更正或补充

2.2.1在投标截止时间前，采购代理机构可根据有关规定对采购文件用更正公告的方式进行修正。

2.2.2对采购文件的更正，将在原公告媒体上以公告的方式通知供应商。更正公告将作为采购文件的组成部分，对所有参加本次采购活动的供应商有约束力。因供应商未能及时全面地关注更正公告而导致其投标文件不符合要求并产生的风险及损失，由供应商自行承担。

2.2.3当采购文件与更正公告的内容不一致时，以采购代理机构最后发出的更正公告为准。

2.2.4为使供应商有足够的时间按采购文件的更正要求修正投标文件，采购代理机构有权决定推迟投标截止时间，并按2.2.2条规定的方式将具体变更情况通知供应商。

如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

三、投标文件

3.1投标文件的语言及度量衡

3.1.1投标文件以及供应商与采购代理机构之间的所有书面往来都应用简体中文书写。

3.1.2供应商已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。在解释投标文件时，以译文为准。如译文有误，有关风险与责任由供应商承担。

3.1.3除在采购文件第六章中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

3.1.4本采购文件所表述的时间均为北京时间。

3.2投标文件的组成

3.2.1投标文件应包括下列部分（目录及有关格式按采购文件第六章“投标文件格式”要求）：

（1）投标函和投标报价及相关证明文件。

（2）供应商资格证明文件。

（3）投标供应商有能力履行合同的证明文件，除必须具有的履行合同所需的提供货物的能力外，还必须具备相应的财务、专业技术方面的能力；

（4）其他根据合同要求证明其产品质量合格以及符合采购文件规定的证明文件。

3.2.2采购文件第四章中指出的工艺、材料和设备的标准，以及商标、牌号或其目录编号，仅起说明作用并非进行限制。

3.2.3若供应商未按采购文件的要求提供资料，或未对采购文件做出实质性响应，将导致投标文件被视为无效。

3.3投标报价

3.3.1如采购文件无其他特殊说明，本次采购采用总承包方式，因此供应商的报价应包括全部货物的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。

3.3.2除非采购文件有特别说明，采购代理机构不接受备选的投标方案或有选择的报价。

3.3.3投标报价不得超过采购预算或最高限价，否则投标文件被视为无效。

3.4投标报价中的货币

投标报价均须以人民币为计算单位，采购文件另有规定的，从其规定。

3.5投标保证金：无

3.6投标有效期

3.6.1投标有效期为从投标截止之日起计算的九十天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

3.6.2在特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，征得供应商同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受这一要求而放弃投标，保证金将无息退还。同意这一要求的供应商，不得修改其投标文件，但须相应延长保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

3.7投标文件的签署、形式及装订

3.7.1投标文件按采购文件第二章要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”、“副本”“电子投标文件”（如有）字样，“正本”、“副本”“电子投标文件”（如有）之间如有差异，以“正本”为准。

3.7.2投标文件正本中，除采购文件第六章规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人（授权代表）签字/盖章，并且须加盖供应商公章。

本采购文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括投标、合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

3.7.3投标文件如有错误必须修改时，修改处须由法定代表人（授权代表）签字或加盖公章。

3.7.4投标文件需包含评分索引表、目录及页码。投标文件需固定胶装成册。

四、投标文件的递交

4.1投标人应当按照《操作手册》规定，在采购公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

4.2有下列情形的投标文件将被拒收

4.2.1投标人未按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密的。

4.2.2投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理,但因系统故障导致投标人无法在“苏采云”系统规定的时间内完成签到或解密的情况除外。

4.3 投标截止时间

4.3.1 供应商须在采购文件第一章“投标邀请”规定的投标截止时间前上传电子投标文件。

4.3.2 若采购代理机构按3.6.2条规定推迟了投标截止时间，采购代理机构和供应商受投标截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

4.4 投标文件的修改和撤回

4.4.1 投标文件的撤回

（1）投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

（2）投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

4.4.2 投标文件的修改

（1）投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

（2）投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

（3）在投标截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

5.1 投标文件启封

5.1.1 采购人、采购代理机构在采购公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。

5.1.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

5.1.3 投标人不足3家的，不得开标。

5.1.4 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

5.2 评标委员会

评标委员会按照法律法规及相关文件的规定由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐确定中标供应商候选人。

5.3 对投标文件的资格性审查和符合性审查

5.3.1 资格性审查的内容包括：

（1）供应商资质（采购文件第一章要求）；

（2）投标保证金交纳情况（采购文件第二章供应商须知前附表要求）；

5.3.2 符合性审查的内容包括：

（1）投标文件的有效性(签署、盖章情况等)；

（2）投标报价是否超过采购预算或最高限价；

（3）对采购文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）。

采购人或者采购代理机构依法对投标供应商的资质进行审查，以上资格性审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效。

评标委员会依法对投标供应商的符合性进行审查，以上符合性审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效。

5.3.3所谓偏离是指投标文件的内容高于或低于采购文件的相关要求。所谓重大负偏离是指供应商所响应的范围、质量、数量和交货期限等明显不能满足采购文件的要求。重大负偏离的认定须经多数评标委员会成员同意作出结论。

判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

5.3.4评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

（1）开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价；

（5）若供应商不同意以上修正，该投标文件将视为无效。

5.4投标文件的澄清

5.4.1在评标期间，评标委员会有权要求供应商对其投标文件中含义不明确、同类问题前后表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。供应商应派授权代表和技术人员按评标委员会通知的时间和地点接受质询。

5.4.2评标委员会认为有必要，可以要求供应商对某些问题作出必要的澄清、说明和补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并由法定代表人或其授权代表签字，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容(范围仅限采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款）。供应商的书面澄清材料作为投标文件的补充。

5.4.3供应商不按评标委员会规定的时间和地点作书面澄清，将视为放弃该权利。

5.4.4并非每个供应商都将被要求澄清。

5.5评标及中标

5.5.1评标委员会将对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。

5.5.2评标委员会按采购文件第三章中公布的评审办法对每份合格投标文件进行评审，确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人，任何单项因素的最优不能作为中标的保证。

5.5.3评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容存在违反国家有关规定的，评标工作停止，采购代理机构修改采购文件后重新组织采购活动。

5.6评标过程保密

5.6.1在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何供应商或与评标工作无关的人员。

5.6.2供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作无效处理。

5.6.3在评标期间，采购代理机构将有专门人员与供应商进行联络。

5.7投标截止时间结束后参加供应商不足三家情况的处理

投标截止后投标供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（一）采购文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）采购文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准（不需要审批的除外）。

（三）评标委员会如建议对采购方式进行改变，供应商应在规定时间内以书面方式表达自己的意见（是否同意参加竞争性谈判、单一来源采购等），规定时间内不表达意见的，视同不参加。

5.8废标（终止采购活动）

出现下列情形之一的，将予废标（终止采购活动）：

5.8.1需要审批的项目符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

5.8.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.8.3供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.8.4因重大变故，采购任务取消的。

5.9有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

5.9.1不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.9.2不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.9.3不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5.9.4不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.9.5不同投标供应商的投标文件相互混装;

5.9.6不同投标供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

六、合同授予及签订

6.1确定中标、成交供应商

6.1.1采购人严格按照本采购文件的约定和有关规定确定中标供应商。中标供应商将在原公告媒体上公示。

6.1.2评标结束后，如有必要采购人可以对评标委员会确定的中标候选供应商进行考察。

6.1.3供应商出现下列情况之一的，将被取消中标供应商资格，没收投标保证金：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、采购代理机构或者其他供应商恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（6）不符合法律、法规的规定。

6.2质疑处理

6.2.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

6.2.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。并在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

6.2.3质疑必须由供应商的法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的，如递交质疑者不是投标文件中确定的授权代表，须由供应商另行出具授权）以送达或邮寄的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人或采购代理机构有权不予受理。

6.2.4质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；供应商为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑人委托代理人质疑的，应当向采购代理机构提交法人授权委托书，其法人授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

6.2.5采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购代理机构将告知质疑人进行补正。

质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购代理机构有权不予受理。

6.2.6对于内容、格式符合规定的质疑函，采购代理机构将在七个工作日内以书面形式作出答复，其内容不得泄露国家秘密、其他供应商商业机密和个人隐私。

6.3中标通知书

6.3.1确定中标供应商后,向中标供应商发出中标通知书。

6.3.2中标通知书是合同的组成部分。

6.4签订合同

6.4.1中标、成交供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订采购合同,如中标人未按要求签订合同并给采购人和采购代理机构造成损失的，中标、成交供应商还应承担赔偿责任。

6.4.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

6.4.3采购文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

6.4.4签订合同后，中标供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商不得采用分包的形式履行合同。否则采购人有权终止合同，中标供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商还应承担相应赔偿责任。

第三章 评标办法和定标原则

本项目采用综合评分法，总分为100分，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的，按技术参数响应优劣顺序排列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分由高到低推荐三名中标候选人，并根据采购人委托直接确定排名第一投标供应商的为中标人。

评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释；由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

评标细则

（一）资格性审查（通过/未通过）：

| 序号 | 评定标准 | 通过√ | 未通过X |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格证明文件 |  |  |
| 2 | 法定代表人授权书盖章原件（法定代表人直接参与投标的可不提供授权书） |  |  |
| 3 | 投标报价是否超过预算或最高限价 |  |  |

（二）符合性审查（通过/未通过）：

| 序号 | 评定标准 | 通过√ | 未通过X |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的有效性（是否签字盖章） |  |  |
| 2 | 符合采购文件第六章格式中(一、1-5) |  |  |
| 3 | 不存在重大负偏离 |  |  |

- 评分因素及分值

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 价格 （30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 | 30 |
| 2.1 | 技术 （44分） | 投标产品对招标文件具体需求的响应程度：完全符合招标文件技术要求没有负偏离的得44分。标注“▲”号的为重要参数，每负偏离一项扣2分；其他为一般参数，每负偏离一项扣0.2分，扣完为止。投标人须如实填写技术偏离表，根据响应情况评分。招标文件标注“▲”需如实填写所投产品参数，并按照要求提供证明材料，证明材料未作明确要求的可提供公开发行的产品技术手册或产品彩页或第三方出具的检测报告或对应参数功能截图等证明材料加盖公章。未标注的以技术偏离表应答为准。 | 44 |
| 2.2 | 技术保障措施（6分） | 评委根据投标文件提供的技术保障措施（包括但不限于包括技术团队、技术方案、技术人员等内容）进行综合评分。 内容全面合理、科学可行、保障措施到位的得6分； 内容具有一定的全面性、科学性、合理性与可行性、保障措施基本到位的得4分； 内容片面、科学性、合理性与可行性一般的得2分； 未提供不得分。 | 6 |
| 2.3 | 培训方案与培训计划（5分） | 对产品进行培训，产品到货安装调试完毕后，根据采购人要求组织人员分批培训，制定培训计划。方案中应包含以下内容但不限于此：①培训计划安排、②培训教员资质证明、③培训内容清单等方面进行阐述。 内容全面合理、科学可行、保障措施到位的得5分； 内容具有一定的全面性、科学性、合理性与可行性、保障措施基本到位的得3分； 内容片面、科学性、合理性与可行性一般的得1分； 未提供不得分。 | 5 |
| 3.1 | 售后服务方案（5分） | 应包含售后服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、 服务机构管理能力，售后服务人员资质要求、备品备件、供应方案等。 内容全面合理、科学可行、保障措施到位的得5分； 内容具有一定的全面性、科学性、合理性与可行性、保障措施基本到位的得3分； 内容片面、科学性、合理性与可行性一般的得1分； 未提供不得分。 | 5 |
| 4.1 | 业绩 （8分） | 自2023年1月1日（含）以来，，投标人承担过类似项目业绩(至少含核心产品)，且通过验收的，每提供一项得2分，本项最高得8分(投标文件中提供合同及验收报告复印件并加盖公章，时间以合同签订时间为准，合同需能反映产品清单，未提供或提供不全不得分)，原件备查。 | 8 |
| 4.2 | 售后满意度书面评价（2分） | 在上述业绩中供应商能够提供用户方的售后满意度书面评价良或优秀或满意的(须有用户签字或部门盖章)，每提供一个得0.5分(同一家单位不重复计算)，本项最高得2分(投标文件中提供相关证明材料复印件加盖公章)。 | 2 |
| 合计总分 |  |  | 100 |

注：采购人与中标人在签订合同时,有权要求中标人提供其投标文件中的承诺响应的证明材料原件或提供产品样品进行真实性和功能性核实，如中标人无法提供,或无法核实真实性或功能无法达到采购指标要求的,则视为虚假响应。

备注：

本次采购执行政府强制或优先采购节能和环境标志产品、促进中小微型企业、促进残疾人就业、支持监狱和戒毒企业、扶持不发达地区和少数民族地区、支持科学进步以及限制采购进口产品等相关政策。

一、政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

- 本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

- 供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

- 企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

- 本项目对残疾人福利性单位给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

- 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

- 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

- 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.本国产品的价格扣除

5.1.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

5.2.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

5.3 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.4 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“3.投标报价明细表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

5.5 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

5.6 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

5.7 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

二、同品牌投标人的认定

提供核心产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取最低价方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人（本项目中的同品牌特指核心产品，非核心产品不作要求）。

核心产品：电工电子技术综合实验教学装置。

- 项目采购需求

采购文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理；标注“▲”需如实填写所投产品参数，并按照要求提供证明材料，证明材料未作明确要求的可提供公开发行的产品技术手册或产品彩页或第三方出具的检测报告或对应参数功能截图等证明材料加盖公章。

- 采购设备清单

| 序号 | 仪器设备名称 | 单位 | 数量 | 核心 产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字示波器 | 台 | 64 | 否 |
| 2 | 台式万用表 | 台 | 64 | 否 |
| 3 | 数字电路实验箱 | 台 | 64 | 否 |
| 4 | 模拟电路实验箱 | 台 | 34 | 否 |
| 5 | 电工电子技术综合实验教学装置（核心产品） | 台 | 64 | 是 |
| 5.1 | 实验配套终端（电工电子技术综合实验教学装置配套产品） | 台 | 8 | 否 |

二、技术参数要求

| 序号 | 名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数字示波器 | ▲1、≥200MHz带宽；双通道同时打开时每通道实时采样率≥1GS/s； 2、通道数：≥2个模拟通道； ▲3、双通道开启存储深度≥50Mpts；波形捕获率≥480,000wfms/s； 4、液晶屏：≥ 7英寸TFT，≥256级灰度显示； 5、时基范围：≥ 2 ns/div 至1000 s/div；时基模式Y-T、X-Y、Roll； 6、垂直档位范围：≥0.5mV/div～10V/div； ▲7、支持时基分别独立可调、不同频率的信号波形均能稳定显示在屏幕上； ▲8、≥1M点FFT频谱分析功能：支持自动搜寻标记、频率设置、显示时域波形和频域波形等； 9、支持加、减、乘、除、FFT、高级运算（支持公式编辑）、逻辑运算等计算功能； 10、触发类型：包括边沿，脉宽，欠幅，超幅，延迟，超时，持续时间，建立/保持，斜率，视频，码型等； 11、至少支持RS232/UART、I2C、SPI总线解码； 12、标准接口：至少支持USB Host，USB Device，LAN； 13、数字电压表功能； 14、X-Y模式下可用光标进行频率与相位测量，内嵌网页控制，支持远程操作。 |
| 2 | 台式万用表 | ▲1、基本测量功能：交流电压、直流电压、交流电流、直流电流、电阻、电容、温度、频率、通断测试、二极管测试； 2、直流电压量程：≥0-1000V；交流电压量程：≥0-750V；直流电流量程：≥0-10A；交流电流量程：≥0-10A； 3、电阻量程：≥0-50MΩ；电容量程：≥0-10mF；频率量程：≥60Hz-1MHz； 4、支持热电偶温度测量； 5、显示位数≥59999； 6、其他功能：支持自动量程/真有效值/频响（Hz）100kHz/二极管/通断蜂鸣/数字保持/趋势图/输入阻抗≥10MΩ； 7、支持数学运算:最小值、最大值、平均值、峰值统计以及数据筛选； 8、具备低通滤波功能； 9、最大记录数据≥20000组或最大容量不小于1Gb Nand Flash； ▲10、≥4.3英寸TFT LCD显示，可同时显示双测量结果，标准接口USB Device。 |
| 3 | 数字电路实验箱 | 1、实验箱采用主板加模块结构，配带锁紧功能的圆孔DIP插座。具备短路报警功能。 ▲2、≥4路逻辑分析仪：分辨率≥40ns，存储深度：≥500k；触发方式可选：单次、普通；采样率：≥4K/s-≥1M/s可选； 3、主板功能： ▲3.1、内嵌不小于7寸液晶，拖放数字电路实验需要的实验芯片（不需要插实体芯片）；完成组合逻辑电路、时序逻辑电路设计与开发； 3.2、DDS信号源：正弦波、方波、三角波；正弦波频率：不少于0-20KHZ；方波和三角波：不少于0-10KHZ（可编程）；幅度：不少于0-4Vpp； 3.3、至少2路消抖正负脉冲输出、8路逻辑电平输出； 3.4、时钟信号：1HZ、2HZ、4HZ、8HZ 、1KHZ、10KHZ、1MHZ可选；连续脉冲：100HZ-1MHZ连续可调； ▲4、实验箱需具备数字系统开发功能，提供实验开发例程，开发例程能通过USB口直接下载。 5、应能支持以下实验项目： 基础实验： 门电路逻辑功能及测试；三态门和OC门的研究；组合逻辑电路（半加器、全加器）； 编码器与译码器；数据选择器；触发器及其功能转换；移位寄存器；组合电路中的竞争与冒险等。 应用设计实验： 逻辑门的应用；计数、译码与显示； MSI计数器的应用；双向移位寄存器应用 ；累加器的设计；格雷码与自然二进制码转换器；十翻二运算电路设计；555定时器； SRAM存储器； AD模数转换； DA数模转换；信号采集与LED显示数字系统设计等。 6、提供实验所需的连接线，实验指导书等。 |
| 4 | 模拟电路实验箱 | 1、实验箱采用模块化设计，模块上标有电路原理图，学生可按照各实验项目动手搭建电路。 ▲2、信号源模块：提供≥2路DDS信号源：能产生正弦波、三角波、方波、直流电压等；信号幅度范围不低于Vpp:0-4V，信号频率范围不少于0-20K；直流电压范围不少于-3V-+3V，连续可调。信号频率可通过数码管或液晶屏实时显示，调节旋钮采用编码器调节，操作便捷，不易损坏。 3、稳压固定电源：提供不少于3路电源：+12V（1A）、-12V（1A）、+5V（2A）具有短路保护及自动恢复功能。 4、交流电压输出：至少提供9V、15V两路电源。 ▲5、至少配置以下模块：晶体管放大电路模块、差分放大器模块、运算放大器模块、场效应管放大电路模块、功放模块、整流模块、信号源模块。 6、至少可完成以下实验项目：单级放大电路实验、两级放大电路、负反馈放大电路实验、射极跟随器、差动放大电路实验、比例求和运算电路、集成功率放大器实验、有源RC电压放大电路实验、积分与微分电路实验、RC波形发生电路实验、LC正弦波振荡电路和选频放大电路实验、波形变换电路实验、电压比较器、有源RC滤波电路实验、直流稳压电源实验、互补对称功率放大器等。 7、提供实验所需的连接线，实验指导书等。 |
| 5 | 电工电子技术综合实验教学装置（核心产品） | 整体要求 实验台满足本科的《电路原理》、《电工学Ⅰ》、《电工学Ⅱ》等课程的实验教学。实验台要求配置了三相交流可调电源、直流可调电源、信号源、交直流测量仪表。 至少可以完成的实验项目： 1、交流电路基本认识（学习交流电压表、交流电流表、功率表、调压变压器的使用方法）；2、用三表法测量交流电路等效参数；3、正弦稳态交流电路相量的研究；4、三相交流电路电压、电流的测量；5、三相电路功率的测量；6、功率因数及相序的测量（支持日光灯负载及RLC电路）；7、基尔霍夫定律（KCL\KVL）的验证；8、戴维南定理和诺顿定理的验证；9、叠加原理的验证；10、三相异步电动机的启动（包括Y-△换接启动、降压启动）、调速（包括变频调速及变极对数调速）和制动；11、三相异步电动机的正反转控制；12、三相异步电动机的行程和时间控制；13、整流、滤波和稳压电路；14、晶体管放大电路；15、集成运算放大器（一）（比例运算、加法运算、减法运算）；16、集成运算放大器（二）（电压比较器、矩形波发生器、交流放大器、积分电路）；17、门电路和组合逻辑电路；18、触发器及其应用；19、计数、译码和显示电路；20、555定时器的应用。 安全保护要求： 1、三相四线(或三相五线)380V±5% 50Hz，工作电流≥10A。满足隔离及漏电保护要求，具有隔离及过载、过流、漏电保护措施。 2、钥匙开关≥1个、带指示按钮开关≥3个（常开、常闭各一组）。 3、各实验操作面板厚度≥3mm，操作面板采用高强度绝缘材料，面板表面雕刻实验示意图。 ▲4、要求实验导线采用≥2种规格全塑型安全实验导线。高压导线、 低压导线两者不能互插。 5、采用统一的交流电源供电板，设有不少于6个的单相五孔插座，插座均采用母型，所有的插拔带电体均要求满足带电体不外露。 结构参数要求： 1、产品应由双层钢木支架、三相可调电源、交直流测量仪表、实验桌、实验挂箱、实验导线及配件组成。 双层钢木支架上可放置交流电源、直流电源、交直流测量仪表、信号源、实验电路等模块。 2、材质采用不小于40×40mm铝型材，表面氧化处理成本色或者喷漆成乳白色。桌面采用不低于E1级三聚氰胺贴面胶合板，厚度不小于25mm。采用PVC封边条，,所有板材均需全封边处理。桌腿：采用不小于70×70mm 铝型材。桌子下面要有层板用于收纳实验模块。 3、实验电路需采用标准尺寸的模块化设计。 4、实验台尺寸要求：外形尺寸≤1600×800×1400mm，桌面可放置测试仪器。 5、实验凳整体尺寸：一桌两凳，长400mm±2mm×宽290mm±2mm×高450mm±2mm，额定承重;≥150kg，凳面材质,多层实木板厚度:18mm±0.5mm,主支架材质：冷轧碳素钢管:30mm(长)×60mm(宽)矩形管，壁厚:≥1.2mm 主要技术要求： ▲1、数控三相调压器，输出电压0-380V连续可调。 ▲2、电源显示模块，内嵌≥5寸触摸屏，能实时显示三条相线和零线电流、相电压和线电压（在触摸屏上可触摸切换显示），可供学生研究线电流与相电流、线电压与相电压关系。 3、继电接触器要求 3.1、380V交流接触器≥4个，交流接触器的3主触点4个辅助触点，2常开2常闭，所有线包和触点接线端均通过实验面板引出。 3.2支持搭建交流接触器点动、自锁、互锁、正反转、降压启动控制电路。 4、三相异步电机要求： 4.1、≥25W三相异步电机，三绕组接线端均通过面板引出，能实时测量并显示电机转向转速。 4.2、支持搭建电机Y或Δ控制电路，支持两极YY接法和四极Y/△接法，支持采用倒顺开关进行正反转切换和反接制动，支持采用倒顺开关令绕组接入直流电源进行能耗制动。 5、变频调速组件要求：提供工业变频器≥1只，单相输入220V，三相输出380V，功率≥0.2kW，最高运行频率≥50Hz，具有过压、过流、缺相、过热等保护功能。 ▲6、交流仪表要求：显示屏≥3.5寸及以上具有触摸功能，能同时测量并显示交流电流、交流电压、有功功率、无功功率、视在功率、功率因素，无需切换，电压电流波形和电压电流矢量图等电力参数，电压电流数据波形形象反映电压电流相位关系，自动识别负载性质以及生成显示矢量关系图。 7、三相交流电路要求： 7.1、挂箱基于≥3组3个10W白炽灯，能完成三相交流电Y型和Δ型接线时线电压相电压、线电流相电流间相互关系； 7.2、基于一个电阻（P≥100W），一个电感（至少1.2H，P≥40W，功率因数≤0.4）、一组电容（至少包括0.22uF、0.33 uF、0.47 uF、0.68 uF、1 uF、1.2 uF）、二个电流表（一个固定测回路电流、一个固定测电感支路电流），研究功率因素与视在功率和有功功率间关系；需提供日光灯电路、启辉器和电感式镇流器，可完成日光灯有关实验。 8、双路稳压源：支持双路≥0～20V可调，电压步长正负≤0.1V，最大电流：≥1A，四位数显，精度0.5级，每路电源均有短路保护及自动恢复功能。 9、电流源：支持输出电流≥0-200mA，连续可调，四位数显，精度0.1级；每路电源均有短路保护及自动恢复功能。 10、直流数字电压表：量程不小于0-200V，四位数显，输入阻抗10MΩ，精度0.5级；内置485接口，支持后台数据采集。 11、直流数字电流表：量程不小于0-2A，四位数显，精度0.5级。内置485接口，支持后台数据采集。 12、信号发生器：能产生正弦、三角、脉冲等信号，正弦频率范围：100Hz-100KHz，其它信号频率范围：100Hz-20KHz；频率连续可调；可支持幅度0-5Vpp连续可调；信号频率实时显示； 13、数字示波器：≥100MHz带宽，双通道同时打开时每通道最高实时采样率不低于1GSa/s 。 14、电子技术要求： 14.1、提供≥：-5~5v可调电源两路，低压交流电源（至少包括0V,6V,10V，14V,2*17V）1组，电位器组（100R/100K/1M）1组、二极管6只、三极管2只、稳压管2只，三端稳压块2只、晶体管6只、0.5W色环电阻17只、电容6只、IC座8P 2只,14P 1只，40P 1只等。 14.2、提供≥8位逻辑电平开关、8位电平指示器、三态逻辑笔、脉冲信号源（正、负输出单次脉冲和频率为0.5Hz～300kHz连续可调的计数脉冲源各一路）、共阴共阳数码管各1只、IC座区（≥8P 2只、14P 3只、16P 2只、40P 1只）、10K多圈电位器1只等。 14.3、提供直流电路实验模块，包括信号源、电阻、电位器、显示和测试表头等，可验证KCL、KVL定律，戴维南和诺顿定理，叠加原理。 - 15.测量仪表:手持式钳形表：过压，过流报警提示；电压测量≤600V；需支持高压频率测量、交流电流测量、电容测量功能；手持万用表：支持直流/交流电压，直流/交流电流，电阻测量；通断/二极管测试功能；电机转速表:转速量程 1-19999（RPM） 软件功能模块： ▲1、系统架构与资源管理：系统须采用B/S（浏览器/服务器）架构，客户端无需安装任何插件即可运行。系统须支持教师自主导入课程文本资料、实验指导书、教学课件及视频资源，并支持自动构建课程专属知识库。系统提供的智能问答助手须基于该专属知识库进行内容生成，确保答疑内容与课程要求及教学进度保持一致。 2、虚拟仪器仪表训练：系统须包含仪器仪表训练单元，提供高度仿真的仪器仪表操作界面。虚拟仪器种类须至少包含示波器、信号源、直流电源和万用表4种，以满足学生虚拟仿真操作训练的需求。 3、电阻器件故障设置：系统须支持器件级故障检测功能。电阻器件的阻值须支持自定义设置，系统内置器件库中须至少包含20个不同阻值的电阻模型。电阻故障类型须支持设置为正常、开路、短路及数据异常。 4、电容器件故障设置：电容器件的参数须支持自定义设置，系统内置器件库中须至少包含14个不同容值的电容模型，并须支持设置电容的有极性与无极性状态。电容故障类型须支持设置为正常、开路、短路及数据异常。 5、芯片器件故障设置：系统内置芯片模型库须至少包含以下型号：LM358、NE5532、555、TL082、OP07、OP741、LM386、LF351。芯片故障类型须支持设置为正常、负端断开（-断）、正端断开（+断）、输出断路及器件损坏等。 - 电路系统及故障设置：系统须具备灵活的故障配置能力，支持对单一器件单独设置故障，同时支持对多个器件同时设置复合故障，以满足搭建不同实验电路及设置整个电路系统级故障的教学需求。 |
| 5.1 | 实验配套终端 | 1、基础频率‌≥2.5GHz，最大睿频‌≥4.6GHz，TDP约65W，支持DDR4/DDR5，集成显卡，‌≥16G内存，‌≥1TB固态硬盘，23寸液晶显示 |

二、采购标的的验收标准及要求

（一）质量要求

- 1、应严格按照招标文件的要求和国家有关标准，提供全新的、未经使用的、技术先进的产品。

- 2、需有产品的出厂检测报告。

- 3、保证向采购人提供的货物或货物的任何一部分，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或知识产权等的起诉，任何由此引起的法律责任和经济责任均由中标供应商承担。

（二）验收方式

- 1、产品到货后，供应商负责安装调试，达到正常运行条件后书面通知采购人验收。采购人收到验收申请后30日历日内组织验收，验收时中标人应无条件予以配合并提供验收所需的全部资料，若中标人不配合或者未按合同要求提供服务的，采购人将拒绝验收。

- 2、提供完整的操作手册和安装、调试、维修手册；提供制造厂家的检验测试报告或产品出厂检测报告。

- 3、采购人根据合同要求对产品进行验收、确认产品的产地、规格、型号和数量。验收依据为本合同文本、招标文件和国内相应的标准、规范。

- 4、验收合格后，填写产品验收单，并由供应商向采购人提交产品所包含的所有资料，以便采购人日后管理和维护。

- 5、验收由采购人负责组织或者邀请有关专家、质检机构、采购代理机构共同进行验收,验收须以合同、招标文件、澄清、及国家相应的标准、规范等为依据。

- 6、项目验收另有国家强制性规定的,按国家规定执行,验收费用由投标人承担验收报告作为申请付款的凭证之一。验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测，如为投标人原因造成的,由投标人承担检测费用:否则由采购方承担。

7、项目验收不合格由投标人返工直至合格，有关返工、再行验收,以及给采购方造成的损失等费用由投标人承担连续

三、采购标的需实现的功能及标准、规范

采购标的需执行国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

四、商务要求

- 服务要求：

1.实施要求：

- 供应商必须满足所有功能要求，有义务保证采购人系统的功能性和完整性，未在采购文件中明示的附配件，供应商应在响应时予以免费补充配件或服务，保证采购人正常运行。

- 供应商应及时与采购人联系（接到中标通知书五日内），对本项目所有设备的规格等要求进一步确认后方可供货安装（需提供完全满足招标需求的相关设备供用户进行相关测试，包括安装，功能演示、操作等），并确保产品质量。供应商须将实验室原有的实验台搬运至采购人指定地点。

- 供应商应为其项目实施人员办理各项保险，保险费由供应商承担，加强安全管理，严格操作规程，在货物运输、实施过程中如出现任何安全事故，责任由供应商承担。

★2.交付时间及地点

- 交付时间：合同签订后30天内交付并完成安装调试及验收等相关工作，安装过程中不得影响学校的正常教学工作。将所有设备安装到位通过验收并交付使用。

- 交付地点：淮安市南京林业大学淮安校区教学楼A5楼电工电子实验中心，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。供应商所提供的货物开箱后，如采购人发现有任何问题（如外观有损伤），供应商必须立即以同样型号的设备在采购人商定的时间内更换，确保其使用。

★3.付款方式：

中标后，中标人需交纳中标金额5%的履约保证金，履约保证金在货到安装验收合格一年后且无质量问题的情况下退还100%（不计息）。

国产设备：货物到学校指定实验室后，安装验收合格后，甲方凭双方签字盖章的验收报告及增值税专用发票将标的设备货款（合同总金额的100%）支付给乙方。

4.培训：

本项目仪器设备试运行正常后，中标供应商应提供免费培训。投标供应商负责免费向采购人提供所涉及的系统相关设备的安装、测试和维护所需的知识转移；提供高水平的、全面的技术培训，使招标单位相关人员达到能独立进行管理、维护测试和故障处理等工作的水平，以便中标供应商所提供的设备能够正常、安全地运行。

中标供应商需免费提供原厂技术人员对采购人的操作技术培训，现场培训时间不少于1天，并免费提供相关技术资料。

培训内容包括但不限于工作原理、设备组成、安全事项、设备使用、软件操作、维护保养，并进行实操培训，确保采购人能够独立熟练使用。

5.质保及维保：

- 产品免费质量保证期

- 中标供应商提供的所有设备免费质量保证期在非人为损坏情况下不少于三年（质保期的计算自所有设备安装调试到位并通过验收合格后开始）。

- 投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明，并附制造商售后服务承诺。

- 售后服务要求

（1）中标供应商必须具备相应的维护保养、后续跟进服务能力，能提供完善的售后服务（包括技术人员、响应时间及备品、备件方面等）；中标供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

- 正常使用范围内造成的损坏均免费维修，出现质量缺陷问题或同一货物在质保期内出现三次质量问题，中标供应商须免费予以更换。

- 电话咨询

中标供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

- 现场响应

自接到委托人报修时起，4小时内响应，并提出解决方案。24小时内到达委托人现场并解决问题，如不能完成维修工作的，必须提供替代产品以保证项目的正常进行；质保期内配件及维护免费。

- 其他服务要求

在质保期内中标供应商向采购人免费提供配件和上门维修服务，同时参照产品包装内生产厂商保修承诺，且以对采购人最优承诺为准。

质保期过后服务要求：所有设备提供终身上门维修服务（只收材料成本费，其余费用均不得收取）。

（二）报价要求及违约责任：

- 本项目报价，应包括本次采购范围内全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税费、包装费、运杂费（运抵甲方指定地点）、保险费、安装费、调试费、甲方操作维护人员培训费、验收检定费（取得法定计量检定机构有效溯源证书并证明合格）及投标人认为需要的其他费用等，合同执行期间合同总价款不变。

- 在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在乙方响应报价之中，且并不因此而影响交付甲方使用的时间。

- 投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

- 投标人报价除包含招标文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

第五章采购合同

（以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订）

南京林业大学仪器设备（国产）采购合同

招标编号：                            采购代理机构：

甲方： 南京林业大学                   签订地点：南京林业大学

乙方：                                用户：    院/处    老师

受甲方委托，采购代理机构于2026年    月   日组织了南京林业大学      的采购及相关服务的国内采购招标，经评委认真严格评审，确定乙方为中标单位。根据有关法律法规，经甲乙双方友好协商，为保护各自合法权益，现就该设备采购及售后服务等事宜签订本协议。

第一条、标的设备及价款

1、甲方向乙方采购及乙方向甲方出售和供应的设备（包括设备的附属、配件、产品说明等资料的整套设备，下称“标的设备”）及价款如下：

| 序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 数量/单位 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌/ 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

2、标的设备及其详细配置及技术指标按附件规定及招响应文件的规定，乙方交付标的设备时应同时交付包括产品使用、注意事项、日常维护等内容的产品说明书、出厂合格证或检测合格证明及证明生产厂商的资料。

3、合同总金额：人民币元（大写：     ）为包干价，已包括设备本身和随机附件、包装、运输、装卸、安装、调试和培训、质保，保险，以及验收鉴定费等全部费用，甲方无需就本合同及本项目向乙方额外支付其他任何费用、款项。

第二条、交货时间和地点

1、乙方应在本合同签订之日起   天内将标的设备运抵并交付至       ，由双方按本合同约定办理收货及初步验收手续。甲方指定收货人  （联系电话：  ）。

2、乙方完成所有标的设备的安装、调试并经甲方最终验收合格的，视为完成交付。

第三条、付款方式

甲乙双方同意并确认甲方按以下约定向乙方支付标的设备货款（合同总金额）：见第四章项目需求中付款条件。

第四条、标的设备的交付、安装调试及验收

1、乙方应提前【5】个工作日通知甲方，以便甲方有充分时间做好标的设备到货接收及安装的准备工作。交货时应由甲乙双方共同开箱验货，按本合同约定及招响应文件的内容对标的设备及其附属配件、包装、数量、规格、型号、外观等进行初步核对验收。符合约定的，甲乙双方签字确认，乙方开展安装及调试工作。标的设备的毁损灭失风险在甲乙双方初步验收合格之前由乙方承担，初步验收合格并经甲乙双方签字确认后由甲方承担，但乙方仍应按本合同约定承担保证标的设备的质量、功能、性能、技术参数等符合约定（合格）的责任和义务。

2、标的设备经初步验收合格并经甲乙双方签字确认后，乙方应在双方签字确认之日起【7】日内完成标的设备的安装调试;乙方完成安装调试后应及时通知甲方试用，甲方在接到乙方通知之日起【15】日内组织验收，甲乙双方根据本合同约定及招响应文件中列明的技术参数、功能、性能指标进行验收。验收合格后，双方签署《南京林业大学仪器设备验收报告》。若检验不合格，供应商须在【15】日内完成整改并重新验收。若重新验收仍不合格或无法整改，采购人有权退货并要求供应商赔偿损失。验收过程中，对于专业性的问题，甲乙双方可以协商指定第三方机构进行检测，协商不成的，由甲方单独指定第三方检测机构；检测合格的，检测费及相关费用由甲方承担，检测不合格的，检测费及相关费用由乙方承担。

第五条、质量保证

1、乙方所提供的标的设备必须符合行业标准及国家有关标准（以较高者为准），并提供合格完整的资料（如制造厂商签发的质量证明书等）；标的设备的详细配置、技术指标及服务要求按附件。

2、乙方保证提供的设备是全新、未使用过的原装合格正品，并保证设备在正常使用和

保养条件下，在其使用寿命周期内具有令甲方满意的性能。

第六条、售后服务

1、乙方应按照本合同约定履行质保服务责任和义务，服务内容详见附件。

2、标的设备质保期为自标的设备验收合格之日（即双方签字确认之日）起xx个月。

3、质保期内由于设备质量、安装调试原因或正常使用产生任何故障，乙方应按约定维修，维修所产生的全部费用（包括更换零配件的费用）均由乙方承担。

4、乙方在接到甲方故障通知后 xx 小时内作出响应， xx 小时之内上门服务，维修服务的联系人为，联系电话是。

第七条、违约责任

1、标的设备经初步验收或最终验收不合格的，乙方应在甲方指定的期限内重新提供原厂未拆封的全新设备，并承担因此而发生的全部费用，赔偿由此给甲方造成的损失。标的设备更换一次后，经验收仍旧不合格的，甲方有权解除合同，且乙方应向甲方支付合同金额20%的违约金。

2、乙方未能按本合同约定期限交付标的设备、完成安装调试或逾期交付的，每迟延一天应向乙方支付合同总金额万分之四的违约金；迟延超过【90】天的，甲方有权解除合同，且乙方应向甲方支付合同总金额20%的违约金；甲方未能按本合同约定付款的，每迟延一天应向甲方支付应付金额万分之四的违约金。如因不可抗力导致延迟交货的，乙方应在发现或应当发现不可抗力之事发生时，立即以书面形式告知甲方。甲、乙双方应通力协作，采取合理方案解决问题。如乙方未及时通知甲方而导致损失，乙方应承担赔偿责任。

3、如乙方未按约定提供保修服务的，甲方有权自行委托第三方提供甲方所需要的技术支持和维修服务，由此造成的包括但不限于第三方维保费用、甲方损失等均由乙方承担，如若有尾款的，甲方可以在尾款中直接扣除。

4、在使用过程中，一旦发现乙方所提供的设备不符合本合同约定或国家有关规定或质量有缺陷，经查实后，乙方无条件接受甲方退货，并按原价货款退还给甲方，同时按合同总金额的20%向甲方支付违约金，承担违约责任。

第八条、纠纷处理

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规协商解决，协商不成的，应提交甲方所在地人民法院通过诉讼解决。

第九条、协议生效及其他

本合同附件、招响应文件及乙方投标时出具的承诺函、保证函均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。本合同一式陆份，甲方伍份，乙方壹份，经甲方、乙方授权代表签字并盖章后生效。

| 甲方（加盖公章）： | 乙方（加盖公章）： |
| --- | --- |
| 南京林业大学 | 有限公司 |
| 负责人签字： | 代表签字： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 设备科电话025-85427252 | 开户行： |
|  | 银行帐号： |
| 202 年 月 日 | 202 年 月 日 |

附件：设备的详细配置（含附件清单）及技术指标

（1）详细配置

| 序号 | 产品名称 | 品牌/型号 | 数量 (单位) | 产地 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 台 |  |  |
| 2 |  |  | 台 |  |  |
| 合 计： 万 仟 佰 元整 |  |  | —— |  |  |

（2）主要技术参数

第六章投标文件格式及附件

注：

- 本部分内容仅供格式参考。

- 请投标供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

- 供应商提交的材料不予退还。

投标文件

【正/副本】

项目编号：

项目名称：

投标单位（全称）：

授权代表：

联系电话：

日期：

目录

请投标单位编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

资格审查索引表

（具体详见第一章投标邀请申请人的资格要求）

| 序号 | 资格要求 | 投标文件所在页码 |
| --- | --- | --- |

评分索引表

（具体详见第三章评标办法和定标原则）

| 序号 | 评分标准 | 投标文件所在页码 |
| --- | --- | --- |

一、投标函、投标报价及项目相关文件

- 投标函

江苏省华采招标有限公司：

你们项目名称：（项目编号为：）采购文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。

1、我们郑重承诺：我们是符合采购文件中规定的供应商，并严格遵守采购文件中的规定，本投标文件中提供的所有材料均是真实有效的。

2、我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们接受采购文件的所有的条款和规定。我们放弃对采购文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对采购文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

3、我们同意按照本采购文件第二章“供应商须知”第3.6条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

4、我们同意提供采购代理机构要求的有关本次采购的所有资料。

5、我们理解，你们无义务必须接受投标报价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

6、如果我们中标，为执行合同，我们将按供应商须知有关要求提供必要的履约保证。

供应商全称（公章）：

地址：

电话：

法定代表人（授权代表）（签字/盖章）：

日期：

- 开标一览表

| 1 | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 项目编号 |  |
| 3 | 投标报价总计 | （大写）人民币 元整 （小写）￥ |

供应商全称（公章）：

法定代表人（授权代表）（签字/盖章）：

日期：

注意:

（1）投标报价应包括采购文件所规定的招标范围的全部内容。

（2）开标一览表除了装订在投标文件中以外，还需要提供一份单独密封的开标一览表，单独密封的开标一览表仅是为方便唱标所用，如未提供，不构成投标文件的完整性偏离。

- 投标报价明细表

| 序号 | 产品名称 | 详细部件名称 | 规格 型号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 单价（元） | 总价（元） | 生产厂商 | 产地 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价总计 |  |  | 大写：人民币 元整； 小写：￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商全称（公章）：

法定代表人（授权代表）（签字/盖章）：

日期：

注：

- 投标报价包括采购文件所规定的采购范围的全部内容。包括但不仅限于全部货物的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。

- 此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

- 总价=单价*数量，数量由供应商自行计算并填列。

- 上表中的“合计”应当等于“开标一览表”中“投标报价总计”数。

- 报价应包括但不限于完成该项目所有的费用，每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或授权委托代理人签署。投标供应商未填单价或总价的项目，在实施后，采购单位将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或总价内。

- 报价明细表中不得有零元报价或免费赠送产品。

- 本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

- 技术要求响应表

| 序号 | 原技术规范主要条款描述 | 投标供应商技术规范描述 | 偏离情况（+/-/=） | 证明材料所在页 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

供应商全称（公章）：

法定代表人（或授权代表）（签字/盖章）：

日期：

注：

      - 此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

      - 投标供应商根据项目方案添加的设备、材料等也请列出。

      - 是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

      - 投标供应商必须仔细阅读本采购文件“第四章”中所有技术规范条款和相关功能要求，并对技术参数和功能偏离情况逐条列入上表，未列入上表的视为不响应采购文件要求。投标供应商必须根据所投货物、工程或服务的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该投标文件视为无效。

      - 若投标文件中出现技术参数和功能与此表表述不一致的，以此表为准。

- 商务要求响应表

| 序号 | 原商务主要条款描述 | 投标供应商的承诺或说明 | 偏离情况（+/-/=） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

供应商全称（公章）：

法定代表人（或授权代表）（签字/盖章）：

日期：

注：①此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

②投标供应商根据项目添加的服务承诺、培训等也请列出。

③是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

④投标供应商必须仔细阅读本采购文件“第四章”中所有商务条款和相关服务要求，并对所有商务条款和服务要求偏离的条目列入上表，未列入上表的视为不响应采购文件要求。投标供应商必须根据所将提供服务的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该投标文件视为无效。

      - 服务方案

      - 经营业绩（提供合同复印件）

| 序号 | 业绩名称 | 采购单位及联系人、联系方式 | 签订 时间 | 合同金额 （万元） | 证明材料 （第几页—第几页） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：①此表为表样，须填写完整，行数可自行添加。

②投标供应商所提供的经营业绩列入上表中。评委将依据每个经营业绩所附证明材料的有效性判断该业绩有效性。

注：1－5项为必须提供的内容，未提供或未按要求提供将不能通过符合性审查。

- 资格证明文件格式

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照复印件）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2026年2月至投标截止时间前任一月份的资产负债表和利润表，或2025年度审计报告（包括报告及报告中所附的完整内容，并由注册会计师签名、盖章以及会计师事务所盖章），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函）；

（法人或者其他组织成立未满一年的可以不提供）

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函）；

1.4有依法缴纳税收的良好记录（提供2026年2月至投标截止时间前任一月份依法缴纳税收的凭据（企业代缴的个人所得税除外）。依法免税的投标供应商，应提供相应文件证明）；

有依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供2026年2月至投标截止时间前任一月份依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险的凭据）。依法不需要缴纳社会保障资金的投标供应商，应提供相应文件证明）；

1.5参加本次采购活动前三年内（成立时间不足三年的自成立之日起），在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

声明

我公司郑重声明：参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。未被国家财政部指定的信用记录查询渠道（“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn或中国政府采购网www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单等严重失信记录名单。

供应商全称（公章）：

法定代表人（或授权代表）签章/签字：

日期：

注：

- 重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.较大数额罚款标准参照财库[2022]3号文规定执行，指的是200万元以上数额。

1.6投标供应商须提供法定代表人授权书原件、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件（如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权书）。

法人授权委托书

江苏省华采招标有限公司：

本授权书宣告：

委托单位：

地址：法定代表人：

受托人：姓名性别：出生日期：年月日

所在单位：职务：

身份证：联系方式：

兹委托受托人合法地代表我单位参加江苏省华采招标有限公司组织的项目名称：（项目编号为：）的采购活动，受托人有权在该投标活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件，与招标代理机构协商、澄清、解释并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

授权代表身份证复印件

（正反面）

法定代表人身份证复印件（正反面）

附：

委托单位：（公章）

法定代表人：（签字/盖章）

授权代表：（签字/盖章）

年月日

- 注：供应商提供的所有证件必须真实有效，务必保证证件在有效期内。

1.7本项目接受进口产品投标，若投标人是进口设备代理商的，必须提供下列授权文件之一（原件或扫描/复印件）：① 该设备制造商出具的授权函；② 制造商的国内子公司或办事处出具的授权函；③ 制造商对授权的区域代理商出具的授权函及该区域代理商出具的授权函；④ 供应商取得的产品代理证书；（注：指产品而非构成产品的零件或部件，本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

三、其他相关附表格式

承诺

我公司承诺：

- 我单位未组成联合体投标，中标后不进行分包、转包。

- 我单位负责人（负责人姓名、身份证号），与我单位存在直接控股、管理关系的单位为（单位名称），不存在与我单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商同时参加本项目同一包投标的情形。

- 我单位不属于为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

特此承诺。

供应商全称（公章）：

法定代表人（或授权代表）签章/签字：

日期：

中小企业声明函

（如不属于中小企业，则无需提供此声明函）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）的规定，本公司（联合体）参加        （单位名称）的             （项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、                    （标的名称），属于（工业） 行业；制造商为     （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为   万元 ，属于         （中型企业、小 型企业、微型企业）；

2、                    （标的名称），属于（工业） 行业；制造商为     （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为   万元 ，属于         （中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

供应商情况告知表—附表

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》》（工信部联企业〔2011〕300号）），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

（如不属于残疾人福利性单位，则无需提供此声明函）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加＿＿＿＿＿＿单位的＿＿＿＿＿＿项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。