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江苏伟业房地产土地评估造价咨询有限公司
苏伟造咨[2026]08-002
━━━━━━━━━━━━━━★━━━━━━━━━━━━━━
关于大田区田间配电管线工程
最高投标限价编制报告
江苏里下河地区农业科学研究所：
受贵方委托，对大田区田间配电管线工程的工程量清单及最高投标限价进行编制。我们的编制是依据《江苏省工程造价咨询业务指导规程》进行的，在编制过程中，我们结合该工程的实际情况，实施了计算工程量、查阅有关定额标准等我们认为必要的程序。现将编制情况报告如下：
一、工程概况
本工程为大田区田间配电管线工程，位于扬州市江都区樊川镇。主要施工内容为埋管、电缆井、电缆、电箱等。
二、编制依据
1.建设单位提供的电子图；
2.《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及9本工程量计算标准和《江苏省建筑与装饰工程消耗量》、《江苏省通用安装工程消耗量》、《江苏省市政工程消耗量》及配套文件；
3.《江苏省建设工程费用参考》、扬工管[2026]15 号文；
4.人工单价按苏建价(2026)76号文件取中执行；
5.材料价格按《扬州工程造价管理》（2026 年7月）；
6.其它相关的工程造价法规等。
三、编制说明
（一） 分部分项工程量清单计价
1.土方开挖及回填均未考虑运土；
2.400*400*600砌筑井壁厚按12cm，600*600*800砌筑井壁厚按24cm，盖板按成品钢筋砼盖板；
3.电缆排管内未考虑预留铅丝；
4.C25砼包封未考虑；
5.至西北角强排泵电缆未考虑；
（二） 措施项目清单计价：
1.安全生产按《江苏省建设工程费用参考》计取；
2.文明施工、环境保护、临时设施、冬雨季施工增加、夜间施工增加、已完工程及设备保护、建筑工人实名制、管理费及利润按《江苏省建设工程费用参考》中间值计取；
（三） 其他项目清单：
1.根据建设单位要求，暂列金额按分部分项费的10%计算；
2.根据建设单位要求，樊川泵房线路改造按含税价67000.00元列入专业工程暂估价；
3.本工程无甲供材。
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