工程造价咨询报告书

苏伟造咨[2026]08-002

咨询项目全称       大田区田间配电管线工程

咨询业务类别          最高投标限价编制

咨询报告日期          2026年8月13日

江苏伟业房地产土地评估造价咨询有限公司

0

咨询报告书编号： 苏伟造咨[2026]08-002 咨询项目委托方全称： 江苏里下河地区农业科学研究所 咨询企业法定住所：南京市太平南路389号凤凰和睿大厦806室 邮 编： 210001 联系电话：025-52335839 咨询作业期： 2026年7月26日至2026年8月13日 法定代表人： 程士良 技术负责人：倪翠云 项目负责人： 吴兆星 执业资格：造价师 从事专业：土建 专业咨询员： 韩 东 执业资格：造价师 从事专业：土建 专业咨询员： 季 锋 执业资格：造价师 从事专业：安装

| 咨 询 报 告 书 目 录 第1 页 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文 件 内 容 | 文件作者 | 页码 | 备 注 |
| 1 | 最高投标限价编制报告 | 江苏伟业 |  |  |
| 2 | 预算书 | 江苏伟业 |  |  |

江苏伟业房地产土地评估造价咨询有限公司

苏伟造咨[2026]08-002

━━━━━━━━━━━━━━★━━━━━━━━━━━━━━

关于大田区田间配电管线工程

最高投标限价编制报告

江苏里下河地区农业科学研究所：

受贵方委托，对大田区田间配电管线工程的工程量清单及最高投标限价进行编制。我们的编制是依据《江苏省工程造价咨询业务指导规程》进行的，在编制过程中，我们结合该工程的实际情况，实施了计算工程量、查阅有关定额标准等我们认为必要的程序。现将编制情况报告如下：

一、工程概况

本工程为大田区田间配电管线工程，位于扬州市江都区樊川镇。主要施工内容为埋管、电缆井、电缆、电箱等。

二、编制依据

1.建设单位提供的电子图；

2.《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及9本工程量计算标准和《江苏省建筑与装饰工程消耗量》、《江苏省通用安装工程消耗量》、《江苏省市政工程消耗量》及配套文件；

3.《江苏省建设工程费用参考》、扬工管[2026]15 号文；

4.人工单价按苏建价(2026)76号文件取中执行；

5.材料价格按《扬州工程造价管理》（2026 年7月）；

6.其它相关的工程造价法规等。

三、编制说明

（一） 分部分项工程量清单计价

1.土方开挖及回填均未考虑运土；

2.400*400*600砌筑井壁厚按12cm，600*600*800砌筑井壁厚按24cm，盖板按成品钢筋砼盖板；

3.电缆排管内未考虑预留铅丝；

- 4.C25砼包封未考虑；

- 5.至西北角强排泵电缆未考虑；

（二） 措施项目清单计价：

1.安全生产按《江苏省建设工程费用参考》计取；

2.文明施工、环境保护、临时设施、冬雨季施工增加、夜间施工增加、已完工程及设备保护、建筑工人实名制、管理费及利润按《江苏省建设工程费用参考》中间值计取；

（三） 其他项目清单：

1.根据建设单位要求，暂列金额按分部分项费的10%计算；

2.根据建设单位要求，樊川泵房线路改造按含税价67000.00元列入专业工程暂估价；

- 3.本工程无甲供材。

江苏伟业房地产土地评估造价咨询有限公司

2026年8月13日

主题词  最高投标限价  编制   报告

主送：  各相关单位

共印：3份