常熟市政府采购

招 标 文 件

项目名称：医疗云信息系统平台维保服务

项目编号：JSZC-320581-CSJY-G2026-0029

采购单位：常熟市中医院（常熟市新区医院）

采购类别：服务类

江苏杰源工程管理咨询有限公司

2026年8月11日

目   录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	7

一、总则	7

二、招标文件的说明	8

三、投标文件的编制	8

四、投标文件的提交	10

五、开标与评标	10

六、定标	15

七、授予合同	17

第三章  项目需求	18

（一）设备运维技术性能参数要求：	21

（二）更新服务设备技术性能参数要求：	22

第四章  评审因素和评分标准	36

第五章  合同格式	42

第六章  投标文件组成与格式	49

附件1、开标一览表	51

附件2、投标分项报价表	52

附件3、法定代表人授权书	52

附件4、书面声明函	54

附件5、中小企业声明函	55

附件6、残疾人福利性单位声明函	58

附件7、投标函	59

附件8、实质性要求响应及偏离表	60

附件9、服务要求响应及偏离表	61

附件10、商务条件响应及偏离表	62

附件11、项目服务方案	63

附件12、业绩一览表	64

附件13、投标人认为需要提供的其他材料（如有）	65

第一章  投标邀请

项目概况

医疗云信息系统平台维保服务招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目并下载获取电子招标文件，并于2026年9月3日13点00分（北京时间）前按规定提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320581-CSJY-G2026-0029

项目名称：医疗云信息系统平台维保服务

采购方式：公开招标

预算金额：人民币1490000.00元整。本项目设定最高限价为：人民币1260000.00元整。

采购需求：常熟市中医院（常熟市新区医院）所需的医疗云信息系统平台维保服务。

合同履行期限：自合同签订之日起2年。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目非专门面向中小企业采购项目，所属行业为其他未列明行业（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）。

3、本项目的特定资格要求：无。

4、其他要求：

（1）根据政府采购法及相关法规，将对投标人进行信用查询。投标人被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的不良信用记录，拒绝其参与政府采购活动。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自2026年8月11日起至2026年8月20日（北京时间）。

方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载招标文件。

（1）参与采购活动：供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。签章完成提交后应打印留存《投标供应商确认函》。

（2）电子投标准备：投标人在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子投标文件的制作和提交。

（3）更正（补充）公告及附件的获取：投标人应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标文件，由此所造成的投标失败或损失由投标人自行承担。

（4）本项目采购使用苏采云CA及电子签章。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间、开标时间：2026年9月3日13：00（北京时间）

地点：采用苏采云系统网上上传投标文件、不见面开标方式。

（1）投标文件上传时间：自本公告发布之日起至投标截止时间止。

（2）投标文件上传地址：登录“苏采云政府采购一体化平台”，进入“参与详情”页面，上传电子投标文件。

（3）本项目采用不见面开标，投标人代表应在开标时间前半小时登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，选择对应项目，并按系统提示完成开标流程。

（4）开标地点：苏采云网上不见面开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

1、CA证书办理：根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人参与本项目采购活动，下载招标文件、上传投标文件，都需要插入CA完成，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。CA线上办理仅针对新办用户,申请材料发送至邮箱：changshuca@163.com，CA现场办理苏州地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，也可线上办理，咨询电话：0512-65737699。

2、本项目采用不见面开标，投标人开标时无需至开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：

（1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。

（2）项目开标前，投标人应当提前检查电力、网络、设备、软件环境的稳定性和安全性，提前登录不见面开标大厅测试。投标人因自身原因导致无法完成响应或造成的电子投标文件上传不成功或不能进行现场实时交互的，自行承担相应后果。

（3）投标人登录“苏采云政府采购一体化”，点击开标大厅，选择开标项目，按系统提示完成开标流程。因投标人自身设施故障或自身原因导致无法完成投标的，由投标人自行承担后果。

（4）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为苏采云开标大厅规定的时间，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝。

（5）在开标、评标过程中投标人代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，工作人员会及时通过《投标供应商确认函》或法人授权委托书（如有）中留存的手机号与投标人联系。请投标人确保系统在线状态且该手机号开评标当日通讯畅通，由于投标人代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

3、因投标需要，有关供应商注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。

4、如投标人在“苏采云”系统制作和上传电子投标文件、不见面开标等方面遇到技术问题，可向软件公司进行咨询，①注册咨询：18261002950；②CA技术咨询电话：400-608-6099；③电子签章技术咨询电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221；④系统使用指导与咨询电话：18261002950；0512-69820854、0519-86722802、QQ：3048755361、1315179389、895706745。

5、本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为投标人权益受到损害的证明材料和依据。

6、本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。

7、公告媒体：苏州市政府采购网、江苏政府采购网。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名    称：常熟市中医院（常熟市新区医院）

地    址：常熟市黄河路6号

联系方式：0512-52336352（糜炜）

2、采购代理机构信息

名    称：江苏杰源工程管理咨询有限公司

地    址：常熟市海虞北路33号裕坤美城大厦1101室

联系方式：0512-52759577（赵周蕾）

3、项目联系方式

项目联系人：赵周蕾

电    话：0512-52759577

第二章  投标人须知

一、总则

1、适用范围及解释权

1.1 本招标文件仅适用于本次投标邀请中所指定项目的招标采购活动。

1.2 本招标文件的解释权属于江苏杰源工程管理咨询有限公司（以下简称“代理机构”）。

2、定义

2.1“采购人”系指购买本项目货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”系指依法接受采购人委托，从事货物和服务等政府采购业务的采购代理机构（以下简称“代理机构”），本项目采购代理机构为江苏杰源工程管理咨询有限公司。

2.3“投标人”系指向代理机构提交投标文件的供应商。

3、合格投标人的条件

3.1 合格的投标人应当符合以下条件：详见《第一章 投标邀请》中申请人的资格要求。

3.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。不论投标的结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标项目采购文件工本费及代理服务费要求如下：

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购文件工本费 | 本项目不收取采购文件工本费。 |
| 2 | 代理服务费 | 本项目代理服务费为人民币玖仟肆佰陆拾元整（￥9460.00元），在发中标通知书时由采购人向采购代理机构支付，一次性付清。 公司名称：江苏杰源工程管理咨询有限公司 开 户 行：常熟农村商业银行谢桥支行 账 号：101260001018089582 银行行号：314305571406 |

5、招标文件约束力

5.1 投标人一旦参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

6、招标活动的终止

6.1 在招标活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者代理机构将按规定终止本项目招标活动，并将在指定媒体上发布终止公告。所有潜在投标人可在本招标公告网站上查看到相关终止信息。

二、招标文件的说明

1、招标文件的构成

1.1 招标文件由下列内容组成：

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  项目需求

第四章  评审因素和评分标准

第五章  合同格式

第六章  投标文件组成与格式

1.2 请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与代理机构联系解决。

1.3 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

1.4 招标文件及其更正事项如不是直接从指定媒体地址下载获得的，采购人或代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

2、招标文件的澄清、修改

2.1在法律期限内，代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并将在指定媒体上发布更正公告。各投标人应在投标截止时间前关注本招标公告网站上更正公告栏，按规定获取相关信息内容，否则其投标风险由投标人承担。

2.2 代理机构有权按照法定的要求顺延投标截止时间和开标时间。

2.3 代理机构一旦对招标文件作出了澄清、修改，即刻发生效力，有关澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

1、投标文件构成

1.1投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、服务（或商务）要求响应及偏离表、其他证明文件等部分。

1.2如标书制作工具中格式和内容与“苏采云政府采购一体化平台”（平台入口：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc）下载的招标文件不一致，请以“苏采云政府采购一体化平台”下载的招标文件为准。

2、投标文件编写说明

2.1投标人获取招标文件后，应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标人没有按照招标文件规定编制投标文件及提供全部资料（包括但不限于加“*”项目规定的内容），或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应，将可能导致其投标被拒绝。

2.2 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必须使用其他文字的，应附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起对投标人不利后果的，采购人或代理机构概不负责。

2.3 除技术规格中另有规定外，投标文件所使用的计量单位应为中华人民共和国法定计量单位。

2.4 如无特别说明，所有报价均以人民币元为计价单位。

2.5投标人应对本项目作整体报价，不得拆分，否则其投标无效。 如项目有多个分包，投标人可以投其中一个分包或多个分包，但同一分包内容应整体报价，不得拆分，否则其相应分包的投标无效。

2.6 代理机构不接受可选择的投标方案和报价；任何可选择的投标方案和报价将被视为非响应性投标而被拒绝。

2.7 投标人必须保证所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会或代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。

2.8制作电子投标文件的流程详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml），根据《苏采云系统供应商操作手册》中规定制作电子投标文件。

3、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

3.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

3.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

4、投标文件的制作、盖章

4.1投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的，作无效投标处理。

4.2 由投标人授权代表签署投标文件或负责作出有关书面澄清的，应附有法定代表人授权书。但法定代表人签署投标文件的不需提供授权书。

4.3制作电子投标文件时需与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

5、投标有效期

5.1 投标有效期为招标文件规定的投标截止之日起六十（60）天。承诺的投标有效期少于该规定期限的投标将被拒绝。

5.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期届满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式进行。投标人可以拒绝接受代理机构的这种要求而放弃投标，代理机构接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五天内无息退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，招标文件有关投标保证金不予退还和退还的规定在延长的投标有效期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的提交

1、投标文件的提交

1.1投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，须将加密电子投标文件上传到苏采云政府采购一体化平台。如未上传的视同为未参加本项目投标。

1.2投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素。如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2、投标截止时间

2.1 投标人必须在招标文件规定的投标截止时间之前将投标文件上传到苏采云政府采购一体化平台。

2.2 代理机构可以通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止时间。在此情况下，招标文件收受人和投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

2.3代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

3、投标文件的修改和撤回

3.1 投标人可在投标截止时间之前，对其电子投标文件进行修改或者撤回，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

3.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

3.3 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

1、开标

1.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点在线组织公开开标，投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》指引准时参加线上开标活动。

操作手册网址链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml

1.2 本项目采用不见面开标，通过苏采云系统网上开标大厅对电子投标文件进行解密，有关要求如下：

（1）投标人在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，解密的CA证书与生成加密投标文件时使用的CA证书需保持一致，否则无法解密。

（2）投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《苏采云系统供应商操作手册》指引执行。

（3）苏采云系统解密时间为30分钟，如在规定时间内未能完成解密的视为放弃投标。

1.3 苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

1.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义的，应当根据《苏采云系统供应商操作手册》指引提出询问，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

1.5 请投标人确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

1.6开标时间、解密时间均以苏采云不见面开标大厅的时间为准。

注：请投标人务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。

2、评标委员会

2.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由五人及以上单数的有关技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。

2.3 评委会独立开展工作，负责审议所有投标文件，并推荐中标候选人。

2.4 评委会将对投标人的商业、技术秘密等予以保密。

3、对投标文件的审查

3.1 首先对投标文件进行初审，分为资格性审查和符合性审查。

（1）资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。同时将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人相关主体信用记录，查询结果留存并归档。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

（2）信用查询时间：资格性审查过程中。采购人将对投标人是否被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，企业经营异常名录中被责令停产停业、吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上罚款的信用记录进行查询，并保存好相关证据材料。

经查询发现供应商存在上述应依法拒绝参加政府采购的失信信息，并对此不良信用记录甄别确认的，作无效投标处理。

（3）符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（4）在详细评审之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，并且限制了采购人及代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

（5）对未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

3.2 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步的审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（6）如投标人属于小微企业，小微企业价格按照投标价格计算，如投标价格因故予以纠正，小微企业价格采用纠正后的投标价格。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

3.3 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

3.4 投标人应确保《投标供应商确认函》上留存的手机号等通讯畅通，在开评标全过程中及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。否则导致的不利后果由供应商自行承担。

3.5异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评委会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

4、投标文件的澄清

4.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。但评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

4.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》。

4.3 澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清的，其风险由投标人自行承担。

5、投标文件的比较和评价

5.1 评委会将严格按照招标文件规定的评标方法和标准，对通过资格性和符合性审查的投标进行综合比较和评价。

5.2 评标采用综合评分法，具体评审因素和评分标准见招标文件“第四章 评审因素和评分标准”规定。

5.3 评委会成员对需要共同认定事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6、评标过程的保密与公正

6.1 凡是与审查、澄清、比较和评价投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

6.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则将会导致其投标被拒绝。

6.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

6.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分情况。

7、无效投标

7.1 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

（2）在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）不具备招标文件中规定的资格要求或未通过符合性审查的。

（4）投标文件未按招标文件要求加盖CA电子公章的。

（5）投标人同一分包提交两个及以上不同的有选择性投标报价的。

（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

（7）存在应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息的。

（8）苏采云系统显示不同投标人电子投标文件的“标书制作工具客户端标识码”一致的。

（9）评委会按规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（11）未按招标文件的规定提交投标保证金的（如有）。

（12）经评委会一致认定投标文件构成部分有实质性缺失或无效的。

（13）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

7.2 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标保证金（如有）从同一单位或者个人的账户转出。

8、废标

8.1 出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

（5）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

（6）因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

8.2 废标后，代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

8.3 如出现投标截止后参加投标的投标人不足3家（成功解密的投标文件少于3份），或者在评标期间对招标文件作出实质性响应的投标人不足3家的，按政府采购相关规定方式处理。

## 六、定标

1、确定中标人

1.1 评委会将对通过资格性和符合性检查的投标人进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，由评委会根据上传加密电子投标文件时间先后顺序的方式确定。

1.2本项目选取前三名为中标候选人，评标委员会根据采购人授权直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

1.3 确定中标人后，代理机构将于法定期限内在“苏州市政府采购网”发布中标结果公告，公告期限为1个工作日。

2、中标通知书

2.1 在公告中标结果的同时，代理机构将通过苏采云系统向中标人发出电子中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

2.2 中标通知书为合同的组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

3、取消中标资格

3.1 中标人有下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、代理机构、评审专家行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

（6）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

（7）中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同。

3.2 在上述情况下，采购人可按照评委会推荐的中标候选人名单排序，将合同授予下一个中标候选人（如有）。也可以重新开展采购活动，但拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

4、质疑处理

4.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。请将获取采购文件后打印留存的“《投标供应商确认函》”等必要的证明材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

4.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

4.3 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，其中质疑函必须按照《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml

4.4 根据本项目《采购项目委托代理协议》，供应商对采购方式、招标文件中项目需求、评分标准、合同条款内容、供应商资格条件及审查结果的询问、质疑，属于采购代理机构处理职责，由采购代理机构负责接收和答复，请向采购代理机构提出。

采购代理机构按照上述职责分属接收、处理质疑。只接收以纸质原件形式送达（当场送达或邮寄方式）的质疑。

（1）采购代理机构质疑接收部门及联系方式：详见招标文件“第一章 投标邀请”中“七、本次招标联系事项”下“2、采购代理机构信息”。

4.5 以下情形的质疑不予受理

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

4.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

七、授予合同

1、签订合同

1.1 中标人应当在中标通知书发出之日起十五日内（最长不得超过三十日），按照招标确定的事项与采购人签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.2 所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金（如有）将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

1.4 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.5 自政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人负责将合同在苏州市政府采购网等财政监管部门指定的媒体上公告。

1.6合同一式四份，采购人两份、中标人、代理机构各执一份，具有同等法律效力。

2、货物和服务的追加

2.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%。

3、履约保证金

3.1本项目不收取履约保证金。

4、政府采购信用融资政策

4.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请咨询常熟市财政局政府采购管理科0512-52893533。

第三章  项目需求

项目名称：医疗云信息系统平台维保服务

项目编号：JSZC-320581-CSJY-G2026-0029

采 购 人：常熟市中医院（常熟市新区医院）

一、项目说明：

1、本项目采购内容：常熟市中医院（常熟市新区医院）所需的医疗云信息系统平台维保服务, 具体包括对原有的系统架构的软硬件、网络安全、数据安全、环境安全等基础系统的维保。

2、投标人如需现场进行踏勘的，相关费用由投标人自行承担。联系人：糜炜，联系电话：0512-52336352。投标人在投标时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

3、服务地点：常熟市黄河路6号。

4、服务期限：自合同签订之日起2年。

5、付款方式：

5.1预付款：自合同签订后的 15日内，采购人向中标人支付合同总价的 10 %作为预付款。

5.2合同签订生效之日起，每季度为一个结算周期，当季度结束后的15个工作日内，采购人向中标人支付上一周期服务费（如需支付预付款，则每个周期服务费为合同总价的11.25%；如无需支付预付款，则每个周期服务费为合同总价的12.50%）；在每次付款前，中标人应将上一结算周期的维修保养工作报告装订成册交采购人并经采购人确认。

5.3采购人组织对中标人进行季度考核。

季度维保服务考核

| 名称 |  | 地点 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核 日期 |  | 考核 部门 |  |  |
| 序号 | 评分项目 | 得分 | 满分 | 标准 |
| 1 | 响应时间 |  | 10 | 1小时内电话响应：达标得10分；超过1小时但≤2小时得5分；超过2小时得0分。 |
| 2 | 到达现场时间 |  | 10 | 普通故障平均到达时间≤12小时得10分；12（不含）-24（含）小时得5分；＞24小时得0分；宕机故障未在12小时内到达的，该项直接得0分。 |
| 3 | 维保服务质量 |  | 15 | 每发现一次使用非原厂备件的，该项直接得0分；若未发生上述情形，每发生一次因维修不当导致设备二次故障的，扣5分。该项分值扣完为止。 |
| 4 | 维保安全情况 |  | 8 | 每发现一次违规操作（未佩戴防护用品等）的，扣2分；发生安全事故的，该项直接得0分。该项分值扣完为止。 |
| 5 | 维保人员工作态度 |  | 10 | 服务主动性（主动询问设备运行状况、主动进行预防性检查维护），满分3分；沟通配合度（到场后主动与科室负责人沟通故障情况，操作前告知可能影响，离场前说明维修结果及注意事项），满分3分；现场规范与收尾（维修完毕后清理现场、恢复设备原状、填写维保记录），满分2分；投诉与满意度，满分2分。 注：以上每发生一次未到位的扣1分，各项独立扣减，单项分值扣完为止。 |
| 6 | 维保人员业务水平 |  | 10 | 故障诊断准确性，满分4分；操作规范性，满分3分；应急处置能力，满分3分。 注：以上每发生一次误判或不规范操作或应急处理不得当的扣1分。该项分值扣完为止。 |
| 7 | 问题解决是否及时 |  | 15 | 故障解决时间≤24小时得15分；24-48小时得8分；＞48小时得0分（因备件供应或运输等客观原因除外，但需提供证明材料）。 |
| 8 | 维保资料完整性 |  | 12 | 每缺少一份保养报告、年度维修统计报告或年度质控检测报告的，扣3分。该项分值扣完为止 |
| 9 | 保密协议遵守情况 |  | 8 | 签订保密协议并遵守。发生泄密事件的，该项直接得0分，并追究法律责任。 |
| 总分 |  |  | 100 |  |

注：1）本合同项目下所有款项允许通过数字人民币支付。

2）签订合同时，中标人明确表示无需预付款的，可不执行5.1预付款。以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。

3）季度运维考核结果应用：

季度考核综合得分在90分（含）以上的，按100%比例支付该季度服务费用；

季度考核综合得分在80分（含）以上不满90分的，按90%比例支付该季度服务费用；

季度考核综合得分在70分（含）以上不满80分的，按80%比例支付该季度服务费用；

季度考核综合得分在60分（含）以上不满70分的，按70%比例支付该季度服务费用；

季度考核综合得分低于60分的，采购人不予支付该季度服务费。

6、结算方式：以固定总价方式结算。

7、本项目采购预算为人民币1490000.00元整（人民币壹佰肆拾玖万元整）。本项目设定最高限价为人民币1260000.00元整（人民币壹佰贰拾陆万元整）。投标总价不得超过最高限价，否则将作无效投标处理。

8、本项目不得以任何形式进行转包及分包。

二、设备运维和更新服务：

（一）设备运维清单：

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汇聚交换机续保服务 | 华为S6735-S24X6C | 4 | 台 | 维保服务 |
| 2 | 数据服务器续保服务 | DELLEMC R940xa | 2 | 台 | 维保服务 |
| 3 | 融合服务器续保服务 | DELLEMC R740 | 8 | 台 | 维保服务 |
| 4 | 光纤交换机续保服务 | Brocade G610 | 2 | 台 | 维保服务 |
| 5 | 生产数据存储续保服务 | DELLEMC Powerstore 1000T | 2 | 台 | 维保服务 |
| 6 | 容灾数据存储续保服务 | DELLEMC Unity XT 380 | 1 | 台 | 维保服务 |
| 7 | 专用数据归档设备续保服务 | DataDomain 3300 | 1 | 台 | 维保服务 |
| 8 | 数据保护软件续保服务 | DELLEMC Avamar | 1 | 套 | 维保服务 |
| 9 | 专用数据归档系统续保服务 | DELLEMC DDVE | 1 | 套 | 维保服务 |
| 10 | 虚拟机CDP保护续保服务 | DELLEMC RP for VM | 1 | 套 | 维保服务 |
| 11 | 内网安全网关续保服务 | 山石网科SG-6000-E2300 | 1 | 台 | 维保服务 |
| 12 | 数据库防火墙续保服务 | 美创DF-G1020 | 1 | 台 | 维保服务 |
| 13 | 主机防护系统续保服务 | Broadcom Endpoint Security | 1 | 套 | 维保服务 |
| 14 | 超融合系统续保服务 | Vmware VSAN | 1 | 套 | 维保服务 |
| 15 | 虚拟化防火墙续保服务 | Vmware NSX | 1 | 套 | 维保服务 |
| 16 | 智能运维系统续保服务 | Vmware Operation Manager | 1 | 套 | 维保服务 |
| 17 | 网络管理系统续保服务 | 华为eSight Network | 1 | 套 | 维保服务 |
| 18 | 设备监控系统续保服务 | DELLEMC PowerOPS | 1 | 套 | 维保服务 |
| 19 | 液晶拼接显示屏续保服务 | 海康橙科DS-VW46/L35 | 1 | 套 | 维保服务 |

（二）租赁服务

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机租赁服务1 | 1 | 台 | 2年质保 |
| 2 | 交换机租赁服务2 | 1 | 台 | 2年质保 |
| 3 | 监控租赁服务 | 2 | 台 | 2年质保 |
| 4 | 存储租赁服务 | 1 | 台 | 2年质保 |
| 5 | 机房租赁服务 | 2 | 年 | 2个机柜，2年服务 |

三、项目服务要求：

## （一）整体运维服务要求：

1.1本项目服务期为2年，为用户核心信息化基础设施提供专业化维保保障，服务范围覆盖网络交换、计算服务器、数据存储、容灾备份、安全防护、虚拟化平台、智能运维、可视化显示八大品类，共计 19 项软硬件设备及配套系统，实现核心信息资产维保全覆盖。

1.2本服务以保障业务连续性为核心目标，秉持 “主动预防、快速响应、安全可靠、提质增效” 的服务原则，构建标准化运维流程、分级化应急响应三位一体的服务体系，对所有在保设备及系统实施全生命周期运维保障。

1.3服务期内全面保障硬件平台完好可靠、系统软件稳定运行、安全防护体系有效、性能指标适配业务需求，主动排查化解软硬件故障、系统漏洞、性能瓶颈、安全隐患等各类运行风险，有效规避设备宕机、数据丢失、网络中断、业务停滞等风险事件，为用户信息化业务持续、稳定、安全运转提供坚实技术支撑。

1.4本项目采用统一服务标准覆盖全部维保对象，核心服务范畴如下：

（1）硬件维保保障：提供全品类设备故障检测、精准定位与原厂正品备件更换服务，覆盖设备全部核心硬件组件，保障硬件平台冗余可靠；

（2）系统运维支撑：提供设备固件、操作系统及应用软件的版本升级、安全补丁修复、已知缺陷修复、配置备份与还原服务，保障系统运行环境稳定适配；

（3）主动巡检优化：定期开展全量设备健康巡检与性能监测，排查运行隐患，优化运行参数、业务策略与防护规则，输出标准化巡检分析与优化建议报告；

（4）安全加固服务：定期更新安全特征库、漏洞库与威胁识别规则，开展常态化风险排查，迭代优化安全防护策略，提升整体安全防御能力；

（5）应急响应处置：提供 7×24 小时技术支持与故障应急处置服务，按故障影响等级分级响应、快速排障，最大限度压缩故障时长，保障业务连续运行；

（6）技术咨询服务：全程提供运维技术指导、方案咨询与适配支持，协助用户规范运维流程、提升信息化运维管理能力。

1.5中标人根据不同情况设定不同的故障级别，并就不同故障级别提出对应的故障响应方案。

1.6在维护期内要求中标人提供7×24小时不间断的技术支持响应，在采购人提出服务要求后，中标人需在30分钟内响应，4小时内到达现场并按相关技术规范进行处理。

1.7合同签订后，中标人应组织采购人相关人员针对本项目相关内容的进行培训，培训内容应包括：系统及各子系统基本使用维护操作、应用迁移方法、安全、备份子系统部署方法等；同时投标人应在培训开展前将培训相关内容制作成文档作为培训材料。

★1.8投标人承诺中标后10天内具备设备搬迁进场并完成设备及网络的全套搭建。注：投标文件中需提供包含以上内容的承诺书（格式自拟）并加盖投标人公章。

1.9本院现有数据中心采用两地两中心双活架构，承载医院 HIS、EMR、LIS、PACS 等民生类核心诊疗业务系统。

1.10本院现有设备托管在常熟电信机房，本项目投标人须提供符合标准的机房场地，用于托管一套双活中心全部配套设备；若投标人提供的机房并非本院现有设备托管机房，设备搬迁、系统迁移产生的全部相关费用均由中标投标人全额承担，且整体迁移工作造成的业务中断时长须控制在30分钟以内。

1.11若因中标人机房条件、迁移实施、技术保障等自身原因，导致业务中断时长超过30分钟，由此引发的全部责任与损失均由中标人独立承担，包含但不限于：HIS 等核心诊疗系统停机引发门诊、住院、收费、检验、影像、手术室、急诊急救全流程业务受阻，进而对医院正常诊疗运营、患者就医、手术开展、危急重症救治造成的所有不良影响、经济损失及法律责任。

## （二）租赁服务要求：

### 1、交换机租赁服务1

1.1提供24个千兆电口服务，提供2个千兆光口服务。

1.2提供不低于56 Gbps交换容量服务，不低于41.67 Mpps转发性能服务。

▲1.3支持通过管理平台和手机APP展示并管理交换机的拓扑，交换机支持不同拓扑连接方式，包括网线连接、光纤连接、无线连接，支持在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、交换机性能使用信息、交换机面板状态、端口信息。（投标文件中需提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告或生产厂家确认的设备官方网站截图。）

▲1.4支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程控制、状态查看、远程升级和远程重启。（投标文件中需提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告或生产厂家确认的设备官方网站截图。）

1.5支持通过管理平台和手机APP在交换机网络断开、电源故障、端口故障等异常情况时，能实时显示交换机告警内容。支持通过管理平台和手机APP对交换机的端口进行速率、流控、使能配置及实时收发速率、峰值收发速率统计。

1.6支持通过管理平台和手机APP对交换机的VLAN功能进行配置。

▲1.7支持通过管理平台和手机APP对交换机进行准入配置，识别接入终端并进行终端准入管控，阻止异常终端接入。（投标文件中需提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告或生产厂家确认的设备官方网站截图。）

1.8支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能，支持SNMP管理、LLDP功能。

### 2、交换机租赁服务2

2.1 提供24个千兆电口服务，提供4个千兆光口服务。

2.2提供不低于672Gbps交换容量服务，不低于171Mpps转发性能服务。

2.3支持静态路由、RIP、OSPF。

▲2.4支持识别小路由器、摄像头等厂商及终端类型，基于设备指纹等自定义类型；支持设备类型准入策略；（投标文件中需提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告或生产厂家确认的设备官方网站截图。）

▲2.5支持收集展示终端IP、MAC、接入位置、接入时间、离线时间、业务群组等六元组信息（投标文件中需提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告或生产厂家确认的设备官方网站截图。）

▲2.6支持对已绑定终端私自更改接入位置可自动阻断，对未绑定终端可阻断ARP、DHCP等非授信业务，维护边界安全（投标文件中需提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告或生产厂家确认的设备官方网站截图。）

▲2.7支持IP扫描防护、ARP扫描防护、UDP端口扫描防护、TCP端口扫描防护（投标文件中需提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告或生产厂家确认的设备官方网站截图。）

### 3、监控租赁服务

3.1监控服务输出图像分辨率不低于2560x1440。

▲3.2补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。（投标文件中需提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告或生产厂家确认的设备官方网站截图。）

▲3.3补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。（投标文件中需提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告或生产厂家确认的设备官方网站截图。）

3.4可通过IE浏览器或客户端开启白光补光。在低照环境下，开启补光灯，样机可识别距离样机30m处人体轮廓。

▲3.5具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。（投标文件中需提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告或生产厂家确认的设备官方网站截图。）

▲3.6具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。（投标文件中需提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告或生产厂家确认的设备官方网站截图。）

### 4、存储租赁服务

4.1支持文搜内容合规性检测，可自动过滤敏感内容，且合规检测算法支持在线升级。

4.2支持独立的文搜应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围，可快速选择1天、3天、7天。

4.3支持独立的智能文搜应用模块，应用内置文搜高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的抽烟、打电话、玩手机等。

▲4.4可同时解码输出16路2MP、H.265编码、25fps格式的视频图像。支持16个人脸库，库容5万张人脸图片；支持2路视频流人脸识别，支持8路图片流人脸识别（投标文件中需提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告或生产厂家确认的设备官方网站截图。）

4.5具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储。

4.6支持本地和远程进行IPv6配置，IPv6支持设置多种模式：路由公告、自动获取、手动配置；支持以IPV6方式登录、取流、配置、检索等功能。

▲4.7支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频；支持密码复杂度等级显示；设备密码不允许明文显示和拷贝操作；并支持通过安全问题恢复密码，密码重置功能可开启或关闭。（投标文件中需提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告或生产厂家确认的设备官方网站截图。）

▲4.8支持设备密码口令复杂度显示且密码需满足复杂度要求才可以设置成功，密码口令中不能包含用户名、123、admin（不区分大小写）、连续四位及以上递增或递减数字（如1234、12345、4321 等）、连续四位及以上相同字符简单口令（如1111、8888、aaaa等）。（投标文件中需提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告或生产厂家确认的设备官方网站截图。）

4.9支持用户二次认证机制，设备恢复默认配置、格式化硬盘、密码重置、用户修改、录像回放、录像下载等关键操作需进行用户二次认证。

### 5、机房租赁服务

（1）主机房要求：

5.1 要求主机房区、运维管理区、UPS室等独立划分区域；

5.2 标准机柜，数量：≥1个，采用优质钢板，架体上的单元体安装孔位采用标准化设计，具有明晰的线序示名标志，接地处具有接地标志；

5.3容量：44U，电源工作电流：≥14A；

5.4 具有≥2路一类市电引入，每1路配电系统应采用≥10kV标准的高压接入；

5.5 每个机柜提供双路市电智能PDU，并具有每机柜≥3kW供电能力；UPS采用2N配置，电池后备时间≥30min；

5.6具有后备发电系统，发电机容量应包括UPS系统、空调和制冷设备的基本容量、应急照明及关系到生命安全等需要的负荷容量，并具有≥20%的冗余；

5.7应具有≥1台1100kW的柴油发电机；后备发电系统供电切换时间应小于UPS电池供电的最短时间；

5.8 机房空调应采用N+1冗余方式，并具有温湿度计以及温度、湿度告警设备；

5.9机房温度：20～25℃、机房相对湿度：40%～55%RH、UPS室温度：15～25℃；

5.10 为满足未来发展需要，机房需具备单口带宽不小于10G，总出口带宽不小于100G的互联网出口能力；

5.11 机房所在建筑物内需配备7×24小时专业保安人员职守，应建立严格的安检登记制度及准入制度；

5.12机房安排7×24小时人员值班，进行环境监控、定期巡查，巡检应每天2次（白天1次、夜间1次），同时做好巡检日志记录；

5.13 机房监控系统保证场地内监控无死角，对场地进行7×24小时监控，本地监控录像保存时间不少于1个月；

5.14 机房需使用门禁系统，人员应采用刷卡或其他认证方式进入机房，监控室可监控到人员身份、进出机房的时间等信息并可适时存储；

5.15具有动环监控系统，可对机房温湿度、配电、UPS、制冷设备、漏水、门禁等状态进行实时监测、控制、报警等功能；

（2） 灾备机房：

5.16 灾备机房不能与主机房位于同一地点，提供1个标准机柜；

5.17 机房配备的UPS电池后备时间≥90分钟；

5.18机房应配备后备发电系统，发电机容量应包括不间断电源系统、空调和制冷设备的基本容量、应急照明及关系到生命安全等需要的负荷容量，并具有≥20%的冗余；应具有≥1台135kW的柴油发电机；后备发电系统供电切换时间应小于UPS电池供电的最短时间。

## （三）单项设备运维要求：

1、华为 S6735-S24X6C 汇聚交换机维保服务

本项服务针对内网核心汇聚节点的华为 S6735-S24X6C 高性能万兆汇聚交换机，提供全年度专项维保保障。

1.1硬件维保服务：提供设备整机硬件故障检测、精准定位与原厂备件更换服务，覆盖电源模块、风扇模块、业务端口、光模块等全部硬件组件，所有更换备件均为原厂正品，保障设备硬件完好可用。

1.2系统运维服务：提供交换机固件版本升级、安全漏洞补丁修复服务，支持配置文件定期备份与故障还原，根据网络架构需求优化转发策略、链路参数与端口配置，修复系统已知 BUG 与运行缺陷。

1.3巡检优化服务：服务期内每月开展1次设备健康巡检，全面监测设备运行状态、端口流量、链路带宽、设备温度、功耗负载等关键指标，排查网络拥塞、端口故障、模块老化、配置异常等隐患，输出巡检报告并提出优化建议。

1.4应急响应服务：针对网络闪断、链路中断、端口异常、转发故障等突发问题提供技术支持与应急处置，快速排查并解决汇聚层网络故障，保障内网数据传输链路稳定通畅，支撑上层业务高效转发。

2、DELLEMC R940xa 数据服务器维保服务

本项服务针对承担核心数据运算与业务数据处理的 DELLEMC R940xa 高端四路服务器，提供全年度专项维保保障。

2.1硬件维保服务：提供服务器整机硬件故障诊断、定位与原厂配件更换服务，覆盖 CPU、内存、硬盘、RAID 阵列卡、电源、主板、网卡等全部核心组件，所有备件均为原厂正品，保障硬件架构完整可靠。

2.2系统运维服务：提供服务器BIOS、Firmware升级、系统配置备份服务，协助修复系统运行漏洞与程序异常问题，保障底层硬件与操作系统适配稳定。

2.3巡检优化服务：服务期内每月开展1次服务器健康巡检，监测 CPU 负载、内存占用、磁盘阵列状态、设备温度、功耗水平等核心指标，排查硬件老化、阵列异常、硬盘坏道、硬件兼容故障等隐患，输出巡检分析报告。

2.4应急响应服务：针对服务器宕机、异常重启、运行卡顿、阵列失效、网卡故障等突发故障提供快速应急处置，最大限度缩短故障时长，保障核心数据处理业务连续不间断运行。

3、DELLEMC R740 融合服务器维保服务

本项服务针对承载融合业务调度、资源整合与业务部署的 DELLEMC R740 融合架构服务器，提供全年度专项维保保障。

3.1硬件维保服务：提供服务器整机硬件故障检测、定位与原厂配件更换服务，覆盖硬盘、内存、电源、风扇、主板、阵列卡、网卡等核心部件，所有更换备件均为原厂正品，保障硬件稳定运行。

3.2系统运维服务：提供服务器BIOS、Firmware升级、系统补丁修复、配置文件备份服务，开展系统日志分析与冗余清理，修复系统安全漏洞与运行故障，保障系统运行环境稳定。

3.3巡检优化服务：服务期内定期对服务器硬件状态、存储阵列、网络接口、散热系统、供电系统进行全方位检测，排查硬件故障隐患、资源负载异常、硬件老化等问题，结合业务需求优化系统运行参数，提升资源调度效率。

3.4应急响应服务：针对服务器业务中断、运行卡顿、硬件报错、阵列异常等突发故障快速响应处置，保障融合业务调度与资源整合功能持续稳定运行。

4、Brocade G610 光纤交换机维保服务

本项服务针对承载存储区域网络数据传输的 Brocade G610 光纤通道交换机，提供全年度专业维保保障。

4.1硬件维保服务：提供光纤交换机整机硬件故障检测、维修与原厂配件更换服务，覆盖光纤端口、光模块、电源、风扇、主控板等硬件组件，保障硬件链路传输能力完好。

4.2系统运维服务：提供设备固件版本升级、安全补丁修复、光纤通道配置备份与调试服务，优化链路传输参数，修复设备运行 BUG 与安全漏洞。

4.3巡检优化服务：服务期内每月开展1次设备运行状态巡检，检测Zoning 检查、Fabric Health Check、ISL链路检查、SFP光模块诊断 。

4.4应急响应服务：针对光纤链路中断、数据传输卡顿、端口失效、设备离线等故障提供应急处理，快速恢复存储与服务器之间的数据传输通道，保障存储区域网络高速、稳定、安全运行。

5、DELLEMC Powerstore 1000T 生产数据存储维保服务

本项服务针对承载企业核心生产业务数据存储与读写的 DELLEMC Powerstore 1000T 生产级存储设备，提供全年度核心级维保保障。

5.1硬件维保服务：提供存储整机硬件故障诊断与原厂配件更换服务，覆盖存储控制器、硬盘框、企业级硬盘、电源模块、风扇模块、缓存模块等全部核心组件，所有备件均为原厂正品，保障存储硬件架构冗余可靠。

5.2系统运维服务：提供PowerStoreOS升级、安全漏洞修复、存储配置备份服务，优化存储池配置、读写策略与数据冗余机制，修复系统已知 BUG 与运行缺陷，保障存储系统稳定运行。

5.3巡检优化服务：服务期内每月开展1次存储系统健康巡检，全面检测Storage Pool运行状态、数据读写性能、volume空间使用率、数据冗余状态、硬件组件健康度，排查硬盘坏道、阵列故障、控制器异常、硬件老化等隐患，定期校验数据完整性，输出巡检报告与优化建议。

5.4应急响应服务：针对存储宕机、读写异常、阵列降级、数据访问失败等突发故障提供最高优先级应急处置，快速定位并排除故障，全方位保障生产数据安全存储与稳定读写，全方位保障生产数据安全存储与稳定读写，最大限度降低数据丢失及业务中断风险。

6、DELLEMC Unity XT 380 容灾数据存储维保服务

本项服务针对承担核心业务数据容灾备份与故障恢复支撑的 DELLEMC Unity XT 380 容灾存储设备，提供全年度专项维保保障。

6.1硬件维保服务：提供容灾存储整机硬件故障检测、维修与原厂配件更换服务，覆盖控制器、磁盘阵列、电源、散热系统等全部硬件组件，保障容灾存储硬件基础稳定可靠。

6.2系统运维服务：提供存储系统、安全补丁修复,修复系统运行漏洞，保障容灾机制稳定生效。

6.3巡检优化服务：服务期内每月开展1次容灾存储健康巡检，检测硬件组件运行状态、磁盘阵列健康度，重点监测容灾同步策略执行状态、数据同步速率、备份数据完整性、容灾链路通畅性，定期校验备份数据可恢复性，排查同步中断、备份失效等隐患，输出巡检报告。

6.4应急响应服务：针对容灾同步中断、备份任务失败、存储硬件故障、数据同步异常等问题快速处置，保障企业核心数据容灾备份机制持续有效，确保生产故障场景下可快速完成数据恢复与业务切换。

7、DataDomain 3300 专用数据归档设备维保服务

本项服务针对承担海量历史数据与冷数据压缩归档、长期留存的 DataDomain 3300 专业数据归档设备，提供全年度专项维保保障。

7.1硬件维保服务：提供归档设备整机硬件故障定位、维修与原厂配件更换服务，覆盖硬盘、控制器、存储模块、电源、散热系统等核心组件，保障设备硬件长期稳定运转。

7.2系统运维服务：提供设备DDOS固件及归档程序版本升级、安全漏洞修复、系统配置备份服务，根据归档需求优化数据去重策略与存储压缩机制，修复系统运行故障。

7.3巡检优化服务：服务期内每月开展1次设备健康巡检，检测硬件运行状态、磁盘健康度，核查数据归档任务执行状态、数据压缩存储效果、归档存储空间使用率、归档数据完整性，校验归档策略执行情况，优化归档运行参数，输出巡检报告。

7.4应急响应服务：针对归档任务中断、数据归档失败、设备离线、归档数据异常等故障提供应急处置，保障企业海量归档数据安全、完整、长期可追溯留存。

8、DELLEMC Avamar 数据保护软件维保服务

本项服务针对承担业务数据定时备份、增量备份、数据去重与快速恢复的 DELLEMC Avamar 企业级数据保护软件，提供全年度全功能维保保障。

8.1软件运维服务：提供软件版本升级、安全补丁更新、运行故障修复服务，修复软件系统漏洞、安全缺陷与已知 BUG，保障软件功能完整可用。

8.2策略优化服务：根据业务变更需求优化备份策略、恢复策略、数据去重规则，适配业务系统扩容与调整，保障全量备份、增量备份、精准恢复等核心功能稳定生效。

8.3巡检监测服务：服务期内定期监测软件运行状态、备份任务执行情况、数据去重效果、备份日志信息，排查备份任务失败、程序异常、数据备份不完整等隐患，输出运行状态分析报告。

8.4应急响应服务：针对软件备份中断、数据恢复失败、服务异常、程序报错等突发问题提供 7×24 小时技术支持与快速排查解决，全方位保障企业业务数据备份保护机制稳定运行。

9、DELLEMC DDVE 专用数据归档系统维保服务

本项服务针对依托虚拟化架构部署、承担轻量化数据归档与冷数据管理的 DELLEMC DDVE 虚拟化数据归档系统，提供全年度专项维保保障。

9.1系统运维服务：提供系统程序版本升级、安全补丁更新、运行故障修复服务，修复系统漏洞与运行缺陷，保障与底层虚拟化平台适配兼容。

9.2策略优化服务：根据企业数据归档需求优化系统配置、调整归档任务周期、优化数据检索机制，备份系统核心配置文件，提升归档管理效率。

9.3巡检监测服务：服务期内每月开展1次系统运行状态巡检，监测后台服务运行状态、虚拟化资源占用情况、归档任务执行情况、系统日志信息，排查系统卡顿、任务中断、归档失效、资源过载等隐患，输出巡检报告。

9.4应急响应服务：针对系统服务宕停、归档任务异常、数据检索失败、虚拟化适配故障等问题提供应急处置，保障虚拟化归档系统持续稳定运行，实现企业数据规范化归档管理。

10、DELLEMC RP for VM 虚拟机 CDP 保护维保服务

本项服务针对实现虚拟机持续数据保护与秒级故障恢复的 DELLEMC RP for VM 虚拟机 CDP 保护系统，提供全年度专项维保保障。

10.1系统运维服务：提供系统版本升级、安全补丁修复、运行故障排查服务，修复系统漏洞与程序 BUG，适配虚拟化平台版本迭代，保障 CDP 保护功能稳定运行。

10.2策略优化服务：优化 CDP 保护策略、快照留存策略、数据同步参数，校验虚拟机保护数据完整性与可恢复性，适配虚拟机扩容与业务调整需求。

10.3巡检监测服务：服务期内定期监测 CDP 保护服务运行状态、虚拟机数据实时同步状态、快照留存状态、数据保护链路通畅性，排查同步中断、快照异常、保护失效等隐患，输出运行分析报告。

10.4应急响应服务：针对虚拟机数据保护中断、快照损坏、恢复失败、CDP 服务异常等突发故障快速应急处置，保障所有业务虚拟机实现 7×24 小时持续数据保护，最大限度降低虚拟机数据丢失风险、业务中断风险。

11、山石网科 SG-6000-E2300 内网安全网关维保服务

本项服务针对承担内网边界安全防护与访问管控的山石网科 SG-6000-E2300 企业级内网安全网关，提供全年度专业维保保障。

11.1硬件维保服务：提供设备整机硬件故障检测、维修与原厂配件更换服务，保障硬件平台稳定运行。

11.2规则与库升级服务：定期更新设备病毒特征库、攻击防护库、应用识别库与安全策略库，优化防火墙访问控制策略、流量管控策略、安全防护规则。

11.3巡检优化服务：服务期内每月开展1次设备健康巡检，监测硬件运行状态、端口链路、CPU / 内存 / 硬盘负载，检测内网攻击行为、异常流量、非法访问风险，排查策略失效、防护漏洞等安全隐患，输出安全巡检报告与优化建议。

11.4应急响应服务：针对设备宕机、内网断网、策略失效、异常攻击拦截失效等突发问题快速响应处置，全方位保障内网边界安全防护有效，内网业务访问规范可控。

12、美创 DF-G1020 数据库防火墙维保服务

本项服务针对承担数据库安全防护与访问审计的美创 DF-G1020 专业数据库防火墙，提供全年度专项维保保障。

12.1硬件维保服务：提供设备整机硬件巡检、故障检测与维修更换服务，保障硬件平台稳定运行。

12.2规则与库升级服务：定期更新数据库安全防护特征库、漏洞库，优化数据库访问控制策略、SQL 注入拦截规则、操作审计策略，升级设备系统版本，修复安全漏洞与运行缺陷。

12.3巡检优化服务：配合三级等保及医院信息安全要求进行安全策略核查、服务期内每月开展1次设备运行状态巡检，监测设备运行负载、链路状态，实时分析数据库访问行为、异常操作、风险 SQL 语句，排查数据库越权访问、恶意攻击、数据篡改等安全隐患，输出安全巡检报告。

12.4应急响应服务：针对数据库防火墙拦截失效、设备离线、策略异常、审计故障等突发问题快速排查解决，全面防护数据库资产安全，防范数据泄露、篡改、非法攻击等风险。

13、Broadcom Endpoint Security 主机防护系统维保服务

本项服务针对覆盖全网服务器与终端的 Broadcom Endpoint Security 终端主机安全防护系统，提供全年度全功能维保保障。

13.1系统运维服务：提供系统后台程序升级、安全补丁更新、运行故障修复服务，修复系统后台 BUG 与安全漏洞，保障防护服务稳定运行。

13.2规则与库升级服务：定期批量更新终端病毒库、木马特征库、系统防护补丁，优化主机防护策略、终端管控规则，适配终端环境变更与新增安全威胁。

13.3巡检监测服务：服务期内定期巡检系统后台服务运行状态、终端在线防护状态、病毒查杀日志、漏洞扫描记录，排查终端防护失效、服务异常、病毒库过期等隐患，开展全网终端常态化漏洞扫描与风险排查，输出安全运维报告。

13.4应急响应服务：针对终端病毒感染、恶意程序入侵、防护系统离线、策略失效等安全事件提供应急处置与技术支撑，保障全网终端主机安全合规运行，抵御各类终端侧网络攻击与病毒威胁。

14、VMware VSAN 超融合系统维保服务

本项服务针对实现计算、存储、网络资源融合调度的 VMware VSAN 超融合存储虚拟化系统，提供全年度核心级维保保障。

14.1系统运维服务：提供系统版本升级、兼容性补丁更新、运行故障修复服务，修复系统漏洞与程序 BUG，适配虚拟化业务迭代与硬件扩容需求。

14.2集群优化服务：优化超融合集群资源调度策略、存储分配策略、集群容错策略，校验集群数据冗余性与完整性，提升集群运行效率与可靠性。

14.3巡检监测服务：服务期内定期巡检 VSAN 集群整体运行状态、节点资源负载、存储池状态、集群同步状态、磁盘组运行情况，排查集群节点离线、存储阵列降级、资源负载过载、集群同步异常等隐患，输出集群健康巡检报告。

14.4应急响应服务：针对超融合集群宕机、节点故障、存储失效、集群分裂、业务调度异常等突发故障快速应急处置，保障超融合集群稳定、高效、容错运行，确保虚拟化资源持续可靠供给。

15、VMware NSX 虚拟化防火墙维保服务

本项服务针对实现虚拟网络微分段安全管控的 VMware NSX 虚拟化分布式防火墙系统，提供全年度专项维保保障。

15.1系统运维服务：提供系统版本升级、安全补丁更新、运行故障修复服务，修复虚拟化防火墙漏洞与运行 BUG，适配底层虚拟化平台版本更新。

15.2策略优化服务：配合网络安全等级保护要求开展策略核查、梳理优化虚拟网络访问控制规则与微分段防护策略，清理冗余失效策略，提升虚拟化网络安全防护精准度与运行效率。

15.3巡检监测服务：服务期内定期巡检 NSX 防火墙后台服务运行状态、虚拟网络流量、安全组策略执行状态，监测虚拟网络异常流量、虚拟机非法访问、跨网段攻击风险，排查防护失效隐患，输出安全巡检报告。

15.4应急响应服务：针对 NSX 服务异常、虚拟网络隔离失效、策略不生效、虚拟网络中断等故障快速排查解决，全方位保障虚拟化平台网络边界安全，实现虚拟机之间安全隔离，筑牢虚拟化底层安全防线。

16、VMware Operation Manager 智能运维系统维保服务

本项服务针对实现虚拟化资源全方位监控与智能运维的 VMware Operation Manager 虚拟化智能运维监控系统，提供全年度专项维保保障。

16.1系统运维服务：提供系统版本升级、补丁更新、运行故障修复服务，修复系统漏洞与程序缺陷，保障监控平台稳定运行。

16.2配置优化服务：优化系统监控指标、告警阈值、数据统计维度，适配虚拟化集群资源变更与业务扩容需求，提升监控精准度与运维效率。

16.3巡检监测服务：服务期内定期巡检系统后台运行状态、监控采集服务、数据统计功能、预警机制运行情况，排查监控失效、数据采集异常、预警失灵、系统卡顿等隐患，输出系统运行分析报告。

16.4应急响应服务：针对系统监控中断、数据缺失、告警异常、运维平台离线等问题应急处置，保障虚拟化平台智能运维、实时监控、故障预警功能正常生效，提升虚拟化运维管控效率。

17、华为 eSight Network 网络管理系统维保服务

本项服务针对实现全网网络设备集中管控的华为 eSight Network 网络管理系统，提供全年度专项维保保障。

17.1系统运维服务：提供系统版本升级、安全补丁修复、运行故障排查服务，修复安全漏洞，适配网络设备迭代与网络架构调整。

17.2配置优化服务：优化网管系统监控配置、设备管理策略、告警规则，备份系统配置与全网设备台账信息，提升网络运维集中管控能力。

17.3巡检监测服务：服务期内定期巡检网管系统服务运行状态、设备在线监测状态、数据采集功能、告警推送功能，排查系统卡顿、监控失效、设备识别异常、告警遗漏等问题，输出运维分析报告。

17.4应急响应服务：针对网管系统宕机、监控中断、设备管理失效、告警异常等突发问题快速处置，保障全网网络设备可集中、可视化、智能化运维管理，及时发现并处置网络运行故障。

18、 DELLEMC PowerOPS 设备监控系统维保服务

本项服务针对实现戴尔全系硬件设备智能监控的 DELLEMC PowerOPS 设备监控系统，提供全年度专项维保保障。

18.1系统运维服务：提供系统程序版本升级、运行故障修复服务，修复系统漏洞与运行缺陷，保障硬件监控数据采集稳定。

18.2配置优化服务：优化设备监控指标、性能阈值、告警策略，精准适配戴尔服务器、存储设备运行特性，提升故障预警准确性。

18.3巡检监测服务：服务期内定期监测系统后台服务运行、硬件数据采集、性能统计、故障预警功能运行状态，排查监控数据异常、采集中断、预警失效、系统运行卡顿等隐患，输出系统运行分析报告。

18.4应急响应服务：针对系统监控中断、设备状态识别错误、告警失灵、平台离线等问题应急处置，实现核心硬件设备 7×24 小时无人值守监控，提前预判硬件故障隐患，保障设备稳定运行。

19、海康橙科 DS-VW46/L35 液晶拼接显示屏维保服务

本项服务针对承担业务展示与监控可视化的海康橙科 DS-VW46/L35 液晶拼接大屏显示系统，提供全年度全设备维保保障，覆盖拼接屏单元、拼接控制器、传输线路、供电模块、控制系统全套设备。

19.1硬件维保服务：提供拼接屏单元、控制器、电源模块、传输模块等硬件故障检测、维修与配件更换服务，针对屏幕坏点、电源故障、控制模块失效等问题及时修复，保障显示硬件完好可用。

19.2显示调试服务：定期调试屏幕亮度、色彩均匀度、拼接对齐度，优化显示参数与画面效果，保障大屏显示效果统一、清晰。

19.3巡检维护服务：服务期内每月开展1次大屏系统全面巡检，检测画面显示效果、屏幕运行状态、线路连接状态、供电与控制系统运行情况，排查屏幕花屏、黑屏、闪屏、色差、拼接错位、线路老化、接触不良等隐患，整理规整线路，输出巡检报告。

19.4应急响应服务：针对拼接屏黑屏、画面异常、控制系统失效、信号传输中断等突发故障快速应急处置，保障监控与业务展示大屏画面清晰、显示稳定、运行正常。

四、人员要求：

1、项目经理1名，专门负责组织、协调、计划各项工作。

2、技术负责人1名、售后负责人1名，其他服务人员1名，负责本项目实施的技术支持。

3、服务器、存储、虚拟化驻场运维工程师1名，负责医院每日前端现场数据中心网络、服务器、存储等相关设备的前端巡检工作，同时应对突发故障，并提供现场救援服务。

五、投标报价要求：

1、投标人须对本项目中要求的所有软硬件设备和服务进行投报，不得拆开投报或只投其中的部分内容，否则作无效投标处理。

2、本项目服务期为2年，费用包括2年服务期内完成该服务项目所需的所有费用，包括软硬件设备维护费、材料费、安装施工费、运行服务费、光纤通信费、人工费、税金、系统迁移服务等一切费用。

3、投标人在报价时应考虑各种风险因素，相关风险因素费用包含在总报价中，合同期间均不作调整。风险因素包括遇重大活动、检查、物价调整、税费调整、最低工资标准、社保、公积金等政策变化等。

六、其他要求：

★1、中标人在签订合同前，采购人有权查验中标人投标文件中提供的所有证明材料原件，所有证明材料原件应当完全符合招投标文件中所规定的技术/服务要求。

2、本项目“项目需求”中标“★”的相关要求，为本招标文件实质性要求，必须满足，否则将无效投标处理。

3、投标人在投标文件中的拟投入人员即实际提供履约服务的人员，非经采购人允许，不得随意更换。如确需更换的，需确保服务人员的职称（如有）、证书、资历等要求不低于投标文件中拟投入人员。

4、履约验收：采购人有权对中标人配备的服务人员的职称（如有）、证书、资历等开展日常核实并记录在册，若发现不能符合要求的，将追究中标人违约责任。

5、投标人须与服务人员签订保密协议，未经采购人书面同意，不得泄露设备运行数据、患者信息、维修记录等任何相关信息。违反保密义务的，采购人有权追究其法律责任。

6、投标服务方案

6.1投标人针对本项目理解（包括但不限于项目背景、采购人系统现状、配合验收措施等内容）。

6.2投标人针对本项目的方案规划（包括：①计算和存储资源池规划、②虚拟网络设计、③核心网络连接设计）。

6.3投标人提供针对本项目的保密措施。

6.4投标人提供针对本项目的①机房维护管理及②应急保障方案。

6.5投标人针对本项目提供的售后服务方案。

6.6投标人针对本项目提供的培训方案（包含：①系统及各子系统基本使用维护操作、②应用迁移方法、③备份子系统部署方法）。

6.7投标人针对本项目提供的故障处理方案（包括：①故障解决方案、②响应时间、③应急预案）。

6.8 投标人针对本项目提供与采购人的协作配合措施（包括：①沟通协作机制；②意见分歧解决）。

6、履约保证金：

6.1本项目不收取履约保证金。

第四章  评审因素和评分标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法。

二、评审因素、权值及评分标准

注：得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

1、投标报价25分

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为25分；其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×25分。

根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号文件要求：

（一）评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值60%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×60%。

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价60%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×60%。

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价50%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×50%。

（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述（1）至（4）情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算（包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用）等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，评委会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人未提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

2、技术部分68分

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务要求响应性 | 27分 | 服务要求全部满足招标文件要求（134条）的得基本分27分；其中“▲”项（共14条）有负偏离条款的，每项扣1.5分；其余项（共120条）有负偏离条款的，每项扣0.05分。注：“项目需求”中标“★”的相关要求（共1条），为本招标文件实质性要求，必须满足，否则将作无效投标处理。 |
| 2 | 项目理解 | 3分 | 根据投标人针对本项目理解（包括但不限于项目背景、采购人系统现状、配合验收措施等内容）进行综合评定：体现上述评审要点且内容完全贴合项目需求的得3分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合项目需求的得1.5分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 3 | 方案规划 | 6分 | 根据投标人针对本项目的方案规划（包括：①计算和存储资源池规划、②虚拟网络设计、③核心网络连接设计）进行综合评定，本项最高得6分。体现上述评审要点且内容贴合需求的，每有一项得2分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的，每有一项得1分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 4 | 保密措施 | 3分 | 根据投标人提供针对本项目的保密措施进行综合评定：体现上述评审要点且内容完全贴合项目需求的得3分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合项目需求的得1.5分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 5 | 机房维护管理及应急保障方案 | 6分 | 根据投标人提供针对本项目的①机房维护管理及②应急保障方案进行综合评定，本项最高得6分。体现上述评审要点且内容贴合需求的，每有一项得3分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的，每有一项得1.5分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 6 | 售后服务方案 | 3分 | 根据投标人针对本项目提供的售后服务方案进行综合评定：体现上述评审要点且内容完全贴合项目需求的得3分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合项目需求的得1.5分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 7 | 培训方案 | 3分 | 根据投标人针对本项目提供的培训方案（包含：①系统及各子系统基本使用维护操作、②应用迁移方法、③备份子系统部署方法）进行综合评定，本项最高得3分。体现上述评审要点且内容贴合需求的，每有一项得1分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的，每有一项得0.5分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 8 | 故障处理方案 | 3分 | 根据投标人针对本项目提供的故障处理方案（包括：①故障解决方案、②响应时间、③应急预案）进行综合评定，本项最高得3分。体现上述评审要点且内容贴合需求的，每有一项得1分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的，每有一项得0.5分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 9 | 协作配合措施 | 3分 | 根据投标人针对本项目提供与采购人的协作配合措施（包括：①沟通协作机制；②意见分歧解决）进行综合评定，本项最高得3分。体现上述评审要点且内容贴合需求的，每有一项得1.5分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的，每有一项得0.75分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 10 | 项目经理 | 4分 | 根据投标人拟投入本项目的项目经理（1人）情况进行评定： （1）具有电子信息高级工程师（信息与通信专业）职称的得2分。 （2）具有通信专业技术人员（终端与业务）职业资格证书的得2分。 注：①投标文件中需提供项目负责人与评分项相对应的相关证书扫描件及投标人为其缴纳的近六个月中任意一个月社会保险的证明材料，如有未提供或提供不全或提供的证明材料无法佐证的不得分。②如投标人拟派多个项目负责人的，评审时按第一排序的项目负责人计分。 |
| 11 | 技术负责人 | 4分 | 根据投标人拟投入本项目的技术负责人（1人）情况进行评定： （1）具有数字经济高级工程师证书的得2分。 （2）具有网络工程师证书的得2分。 注：①投标文件中需提供技术负责人与评分项相对应的相关证书扫描件及投标人为其缴纳的近六个月中任意一个月社会保险的证明材料，如有未提供或提供不全或提供的证明材料无法佐证的不得分。②如投标人拟派多个技术负责人的，评审时按第一排序的技术负责人计分。 |
| 14 | 业务连贯性承诺 | 3分 | 根据供应商承诺内容（承诺采购人涉及现有设备在迁移到供应商所投机房时，保证连续不中断情况）进行评定：（1）不产生中断的得3分；（2）中断10分钟（含10分钟）以内的得2分；（3）中断10分钟（不含30分钟）-30分钟（含30分钟）的得1分；（4）中断超过30分钟或未作说明的不得分。注：投标文件中需提供承诺函（格式自拟），未提供的不得分。 |

4、商务部分7分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务条件响应性 | 4分 | 投标人对招标文件中合同条款等商务条件（共18条）完全响应的得4分；“▲”项（共2条）有负偏离条款的，每项扣0.4分，其余项（共16条）有负偏离条款的，每项扣0.2分。 |
| 2 | 业绩情况 | 3分 | 根据投标人自2023年1月1日至今（以合同签订日期为准）实施的系统或平台维保项目业绩情况进行评定：每提供一个得1.5分，最高得3分。注：投标文件中须提供上述对应合同证明材料（包括合同首页、标的金额所在页、签字盖章页），未提供或资料提供不全的不得分。同一个项目不重复计分。 |

注：①上述投标文件中提供的相关证明材料须为清晰完整的扫描件（照片），如存在扫描件（照片）无效、不清晰、不完整等情形使得评委会无法准确评审的，则相关评审风险由投标人自行承担。

②制作投标文件时请按招标文件规定的顺序编制，添加投标文件目录、页码、书签等，便于评标委员会评审查阅。

③对应第四章评分中服务要求说明：负偏离【以1.1为（每条）】。

三、针对小微企业的评审：

1、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目非专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业。

（2）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），对属于小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业给予评审优惠：如投标人为小型和微型企业、残疾人福利性单位或监狱企业的，其价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）在政府采购活动中，投标人提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

②在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

③在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

④以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（4）在投标文件中，小微企业需提供《中小企业声明函》（填报严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行，中小企业规模类型可进入小程序进行自测。）

（5）残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（6）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

投标人如不提供以上声明函或证明材料的，则不享受评审优惠政策。

（7）中标人为小微企业或残疾人福利性单位的，应当随中标结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。若投标人提供的上述声明函为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

（8）事业单位、社会组织等非企业主体不享受中小企业扶持政策，但事业单位、社会组织等非企业主体提供全部由中小企业制造的货物，参加货物采购项目的除外。（《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》-苏财购[2022]16号）。

四、信用记录：

根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信体系建设的指导意见》（国发〔2016〕33 号）、财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50 号）等文件的规定，我们将依法对投标人进行信用查询，凡经评标小组确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

1、查询时间和渠道：

代理机构将在投标文件提交截止时间后，通过中国政府采购网 (http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/)、信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）、信用江苏（http://credit.jiangsu.gov.cn/）、信用中国（江苏苏州）（https://credit.suzhou.gov.cn/）等渠道查询投标人的信用记录，并将查询结果递交评标小组。

2、信用记录使用规则：

代理机构应根据查询结果对投标人的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝投标人参加政府采购的失信信息：

（一）政府采购严重违法失信行为的适用情形

供应商在三年内受到财政部门作出下列情形之一的行政处罚，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。主要包括：

1）200万元以上罚款；

2）在一至三年内禁止参加政府采购活动（处罚期限届满的除外）；

二、政府采购严重违法失信行为信息记录的主要内容

政府采购严重违法失信行为信息记录应包括以下主要内容：企业名称、企业地址、严重违法失信行为的具体情形、处罚结果、处罚依据、处罚日期和执法单位等。

3、查询证据留存方式：

对存在失信信息的投标人，代理机构应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信投标人签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据确认的失信信息，按规定登录到查询网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

第五章  合同格式

合同编号：

签订地点：常熟市

常熟市政府采购服务合同

项目名称：医疗云信息系统平台维保服务

项目编号：JSZC-320581-CSJY-G2026-0029

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

信用融资回款账户：

开户银行：

签订日期：          年       月      日

年    月    日， 常熟市中医院（常熟市新区医院） 以 公开招标 对 医疗云信息系统平台维保服务 项目进行了采购。经评标委员会评定，   （中标人名称） 为该项目中标人。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经常熟市中医院（常熟市新区医院）(以下简称：甲方)和   （中标人名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

第一条 定义

除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：

1.1合同：甲乙双方签署的，与本项目相关的合同书、附件、附录、其他文件以及政府采购程序中的全部文件。

1.2甲方：购买本合同项下服务的国家机关、事业单位、团体组织。

1.3乙方：提供本合同项下服务的法人、其他组织或自然人。

1.4服务：提供本合同规定的乙方承担的  医疗云信息系统平台维保服务 服务及相关工作。

1.5合同价款：根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款，包含了甲方购买合同项下相关服务的一切费用。

第二条 组成本合同的文件

2.1下列文件是组成本合同的不可分割的部分：

①中标通知书；

②招标文件（以下统称“采购文件”）；

③乙方的投标文件；

④乙方在报价过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

2.2上述文件之间如果出现不一致的，以甲方文件确定的内容为准，但乙方文件的内容对甲方更有利的，适用乙方文件。

2.3乙方文件应当符合采购文件确定的原则，如果乙方文件中的表述，形式上符合招标文件原则，但具体内容对甲方不利、对乙方有利的，视为背离采购文件，不予适用。

第三条 合同内容

3.1服务内容：常熟市中医院（常熟市新区医院）所需的医疗云信息系统平台维保服务。

3.2服务期限：自合同签订之日起2年。

3.3乙方承诺上述服务由乙方自行完成，不转包予第三方完成。

第四条 合同价款

本合同项下  医疗云信息系统平台维保服务

服务费用总金额为（大写）人民币        元整（￥              元）。本合同为固定总价合同。

第五条 ▲支付结算

5.1预付款：自合同签订后的 15日内，甲方向乙方支付合同总价的 10 %作为预付款。

5.2合同签订生效之日起，每季度为一个结算周期，当季度结束后的15个工作日内，甲方向乙方支付上一周期服务费（如需支付预付款，则每个周期服务费为合同总价的11.25%；如无需支付预付款，则每个周期服务费为合同总价的12.50%）；在每次付款前，乙方应将上一结算周期的维修保养工作报告装订成册交甲方并经甲方确认。

5.3甲方组织对乙方进行季度考核。

注：1）本合同项目下所有款项允许通过数字人民币支付。

2）签订合同时，乙方明确表示无需预付款的，可不执行5.1预付款。以上付款前，乙方应提供符合甲方要求的同等金额的合法有效发票。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。

3）季度运维考核结果应用：

季度考核综合得分在90分（含）以上的，按100%比例支付该季度服务费用；

季度考核综合得分在80分（含）以上不满90分的，按90%比例支付该季度服务费用；

季度考核综合得分在70分（含）以上不满80分的，按80%比例支付该季度服务费用；

季度考核综合得分在60分（含）以上不满70分的，按70%比例支付该季度服务费用；

季度考核综合得分低于60分的，甲方不予支付该季度服务费。

5.3结算方式：以固定总价方式结算。

5.4发票开具方式：增值税专用发票或增值税普通发票。

第六条 验收办法

6.1绩效考核标准：《季度维保服务考核》

注：考核办法在合同期内可根据实际情况或政策性要求作适当调整。

第七条	 双方的其他权利义务

7.1甲方权利义务

（1）甲方有权随时向乙方了解服务进展，提出改进意见和建议；甲方有权根据实际履约质量和进度情况要求乙方按照本合同约定加强管理直至提供符合约定的服务。

（2）甲方应按时支付合同价款；为乙方履行合同提供必要的便利条件；本合同约定的其他义务。

（3）法规、政策规定由甲方承担的其他责任。

7.2乙方权利义务

（1）乙方应及时履行合同一般性义务和文件中规定的具体义务。乙方所提供服务的质量应与招标文件规定及投标文件承诺的内容相一致。

（2）乙方有权按照合同获得合同价款；乙方有权根据服务内容的需要，请求甲方予以配合。

（3）乙方承诺参与政府采购时显示的服务能力不会减弱，包括服务人员团队人员不减少、服务资质不下降、团队具备的人才技能不下降。除了提升人员资质和执业等级（如有）或引进新的人才，如果乙方服务团队人员减少或资质下降人数超过总人数30%的，视为乙方丧失提供服务的能力。

（4）乙方应安排身体健康、品性良好的服务人员为甲方提供服务。

（5）乙方应保证服务人员的稳定，未经甲方同意，不得变更服务人员。

（6）乙方应当及时响应甲方的服务需求，在甲方提出派员到场服务时，应当与甲方确定到场时间。甲方紧急服务需求时，乙方应在 2 小时内派员到场。

（7）定期组织服务人员进行培训学习，不断提高服务人员业务技能。

（8）乙方做好安全生产工作，对在工作中出现的服务人员的人身安全承担责任，并对由于服务人员的原因导致的第三人的人身财产损失承担赔偿责任。

（9）乙方应根据国家法律法规的规定与其为甲方提供服务的人员签署劳动合同，并负责上述人员的工资和社会劳动保险、奖金、福利等费用，若发生劳动争议均由乙方自己解决并承担所有责任，甲方无任何连带关系和责任。

（10）在本合同期内或合同终止后，未经得甲方同意，不得泄露与本项目有关的保密资料。

（11）乙方应独立承担服务中由于乙方原因造成的各类责任。

（12）法规、政策规定由乙方承担的其他责任。

第八条 ▲质量保证

乙方各项服务承诺指标及所采取的措施按照采购文件要求及相应文件的承诺予以确定。

第九条 违约责任

9.1甲方未按合同规定期限向乙方支付合同价款的，每逾期一天向乙方偿付欠款总额 0.5％的滞纳金，但累计总额不超过欠款总额的5％。

9.2有下列情形之一的，乙方应当向甲方支付合同约定合同价款金额 0.5 %的违约金：

9.2.1乙方服务团队成员未经甲方同意发生变更，经甲方要求恢复后，未在合理期限内（5 日内）恢复的；

9.2.2乙方单位总体服务能力发生下降，专业技术人员减员或资质下降人数达到总人数20%的；

9.2.3乙方人员无故未能按约到甲方提供服务，服务期限内达到3人次的；

9.2.4乙方人员不能响应甲方紧急服务需求的；

9.2.5因乙方服务人员原因在服务期间给甲方造成不良影响的，服务期限内达到 3次的；

9.2.6乙方及其服务人员虚报服务内容、服务时间等，骗取甲方服务费用的；

9.2.7根据第七条乙方义务，如乙方未按本合同规定提供相关服务或未能履行本合同规定的其他义务的，甲方有权依据考核结果结算当期服务费金额并要求乙方限期整改，逾期不整改或整改后仍达不到甲方要求的，甲方有权解除合同，由此造成甲方经济损失的，乙方应承担赔偿责任（列明具体赔偿的标准以及如何赔偿）。同时乙方应向甲方支付合同总价0.5 ％的违约金。

9.3乙方在承担上述9.2项中一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十条 合同的解除

出现下列情形之一的，甲方有权解除本合同：

10.1乙方单位总体服务能力发生下降，专业技术人员减员或资质下降人数达到总人数30% 的；

10.2乙方人员无故未能按约到甲方提供服务，服务期限内达到 5 人次的；

10.3乙方人员不能响应甲方紧急服务需求的，经甲方指出后未能改正的；

10.4因乙方服务人员原因在服务期间给甲方造成不良影响的，服务期限内达到 5次的；

10.5乙方及其服务人员虚报服务内容、服务时间等，骗取甲方服务费用的；

10.6因乙方不当服务或服务人员违法，给甲方造成严重不良影响的；

10.7乙方一年内因生产安全事故受到行政处罚达到三次的，或者因为乙方发生生产安全事故、环境损害事故，给甲方造成重大不良影响的或导致甲方受到行政处罚的。

第十一条 不可抗力

11.1不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、洪水、地震、风暴等。

11.2任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

11.3发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

11.4合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止或是继续履行本合同。

第十二条 合同的变更、中止

本合同一经签订，双方均不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

第十三条 合同的终止

13.1 本合同因下列原因而终止：

13.1.1 本合同正常履行完毕；

13.1.2 因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

13.1.3 任何一方行使解除权解除本合同；

13.1.4 合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益且不宜变更、中止的。

13.2除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十四条 合同的转让

乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。

第十五条 履约保证金：

15.1 本项目不收取履约保证金。

第十六条 争议解决方式

16.1在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方友好协商解决。如协商不能解决，则全部争端由甲方所在地人民法院管辖。

16.2如因乙方违约，导致甲方起诉的，甲方由此产生的诉讼费用、律师费用、差旅费用等，均由乙方承担。

第十七条 通知与送达

17.1甲乙双方因履行本合同需要向对方发送通知、文件、资料的，均以下列联系信息确定内容进行：

17.1.1甲方联系信息：

指定收件人：      送达地址：                    指定电子收件方式：

17.1.2乙方联系信息：

指定收件人：      送达地址：                     指定电子收件方式：

17.2双方确认前述联系信息作为解决争议时接受人民法院诉讼文书的送达地址和联系方式。

17.3任何一方改变前述联系信息的，应在发生变更后的3天内告知对方并做好通知到达对方前可能存在的邮件的接收。如未通知的，视为没有变更。

第十八条 合同生效及其他

18.1 合同在双方加盖公章且双方法定代表人或授权代表签字后生效。

18.2 本合同一式 四 份，以简体中文书写，甲方两份、乙方和代理机构各执一份。

18.3 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

法人（授权）代表人签字：                 法人（授权）代表人签字：

签订日期：    年   月  日                签订日期：    年   月  日

第六章  投标文件组成与格式

封面：

投   标   文   件

项目名称：医疗云信息系统平台维保服务

项目编号：JSZC-320581-CSJY-G2026-0029

投 标 人：（加盖CA电子公章）

日    期：2026年   月     日

投标文件目录

一、基本目录

1、封面

2、开标一览表（格式见附件1）

3、投标分项报价表（格式见附件2）

二、资格审查内容

*1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件。

1.2 提供最近一期经会计事务所审计的财务报告（成立不满一年需提供资产负债表和利润表）或银行（金融机构）出具的资信证明（距开标时间六个月内开具的资信证明）。

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如投标人缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单。投标人依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

1.4具备履行合同所必需的设备、专业技术能力和参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件4）。

*2、法定代表人授权书（格式见附件3）

注：如法定代表人参加本项目活动，法定代表人授权书无需提供，但需提供法人代表人身份证正反面扫描件。

三、符合性审查内容

*1、投标函（格式见附件7）

*2、实质性要求响应及偏离表（格式见附件8）

四、综合评审文件

1、服务要求响应及偏离表（格式见附件9）

2、商务条件响应及偏离表（格式见附件10）

3、项目服务方案（格式见附件11）

4、业绩一览表（格式见附件12）

5、中小企业声明函（格式见附件5）或残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见附件6）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

6、投标人认为需要提供的其他材料（如有格式见附件13）

注：（1）上述加“*”项目若有缺失或无效，将导致其投标无效且不允许在开标后补正。

（2）投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的，否则作无效投标处理。

（3）制作电子投标（响应）文件时请与电子投标（响应）文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。投标人应保证上传的投标文件完整、清晰可辨认，若因上传资料过小或模糊不清等无法辨认的都视为该资料未提供。

附件1、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子公章）：

项目编号：JSZC-320581-CSJY-G2026-0029

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 医疗云信息系统平台维保服务 | 小写：人民币 （元） |
| 投标报价（大写）金额 | 大写：人民币 |

日期：       年     月    日

填写说明：1、开标一览表必须加盖投标人CA电子公章。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

3、投标总价不得超过最高限价，否则将作无效投标处理。

4、“投标总价”有小数点的请保留小数点后两位。

附件2、投标分项报价表

| 项目内容 | 序号 |  | 投入项目及费用名称 | 数量 | 金额（人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 分项合计 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 分项合计 |  |  |  |  |  |
| …… | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 分项合计 |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应将完成本项目投入的有关费用分类别依次填报在上述表格中。

2、表中“合计总价”应与“开标一览表”中“投标总报价”相一致。

3、表中“合计总价”应为表中各“分项合计”的累加值。

4、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

附件3、法定代表人授权书

江苏杰源工程管理咨询有限公司：

本授权委托书声明：注册于     （投标人地址）     的      （投标人全称）         的  （法定代表人姓名）  ，代表本公司授权   （授权代表姓名）   为本公司（工厂）的合法代理人，就贵方组织的医疗云信息系统平台维保服务项目（项目编号：JSZC-320581-CSJY-G2026-0029），以本公司（工厂）名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年     月       日生效，被授权人无转委权。

特此声明。

投标人全称（加盖CA电子公章）：

法定代表人姓名：

授权代表姓名：

公民身份号码：

授权代表手机：

注：如法定代表人参加本项目投标活动，“法定代表人授权书”可不提供，但需提供法人代表人身份证正反面扫描件。

（1）请附授权代表居民身份证、法定代表人居民身份证电子扫描件：

（2）法定代表人参加投标的无需提供授权书，请附法定代表人居民身份证电子扫描件：

附件4、书面声明函

江苏杰源工程管理咨询有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的医疗云信息系统平台维保服务项目（项目编号：JSZC-320581-CSJY-G2026-0029）招标活动进行投标。并作以下郑重声明：

1、我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                。

主要专业技术能力有：        。

2、参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

3、本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明材料和陈述均是真实的、准确的。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件5、中小企业声明函

江苏杰源工程管理咨询有限公司：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加常熟市中医院（常熟市新区医院）的医疗云信息系统平台维保服务采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。企业的具体情况如下：

1、医疗云信息系统平台维保服务（标的名称），属于其他未列明行业；承接企业为         （企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：     年   月   日

注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）填报严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行，中小企业规模类型可进入小程序进行自测。

（3）上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由供应商自行承担。

（4）投标人应在投标文件中提供中小企业声明函。未按招标文件的规定在投标文件中提供有效的中小企业声明函的，不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。

（5）工信部联企业〔2011〕300号行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

附件6、残疾人福利性单位声明函

江苏杰源工程管理咨询有限公司：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加常熟市中医院（常熟市新区医院）单位的_医疗云信息系统平台维保服务__项目（项目编号：JSZC-320581-CSJY-G2026-0029）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

附件7、投标函

致：江苏杰源工程管理咨询有限公司

根据贵方的医疗云信息系统平台维保服务项目招标文件（项目编号：JSZC-320581-CSJY-G2026-0029），投标人  （投标人全称）   递交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

（1）我方已详细审核全部招标文件，包括其有效补充文件等，我方同意放弃对此有不明或误解的权利。

（2）我方完全理解并同意贵方所保留的一切权利。

（3）我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

（4）我方同意按招标文件规定提供与本投标有关的一切资料及贵方可能另外要求的与本投标有关的任何资料，并保证已提供和将提供的资料是真实的。如有虚假，由此产生的后果由我方承担。

（5）我方承诺若被发现有涉嫌参与串通投标行为的（包括但不限于在苏采云系统“标书制作工具客户端标识码”检查中被查出与其他投标人一致情形等），愿意承担由此产生的一切后果。

（6）我方同意投标有效期为规定的开标之日后六十（60）天。并自开标日期起遵循本投标文件，在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

（7）一旦我方中标，我们将根据法律法规和采购文件的规定，严格履行自己的责任和义务。

（8）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                             邮编：

联系人：                   电话：                  电子邮箱：

投标人（加盖CA电子公章）：

日期：

附件8、实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★投标人承诺中标后10天内具备设备搬迁进场并完成设备及网络的全套搭建。注：投标文件中需提供包含以上内容的承诺书（格式自拟）并加盖投标人公章。 |  |  |
| 2 | ★中标人在签订合同前，采购人有权查验中标人投标文件中提供的所有证明材料原件，所有证明材料原件应当完全符合招投标文件中所规定的技术/服务要求。 |  |  |

注：（1）投标人必须对“项目需求”中的实质性要求逐条作出明确响应的，否则作无效投标处理。

（2）如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下；否则将作无效投标处理。

附件9、服务要求响应及偏离表

1、对项目服务要求响应说明。请按要求填写以下表格：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标人提供服务承诺 | 是否响应 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）投标人应根据“项目需求”中的“三、项目服务要求”对照所能提供的服务承诺进行逐项评议。

（2）若完全响应，在“是否响应”栏中填写 “是”；若有偏离在“是否响应”栏中填写 “否”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标人承担。

（3）表格不够可另接。

附件10、商务条件响应及偏离表

| 合同条款号 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- |
| 第一条 定义 |  |  |
| 第二条 组成本合同的文件 |  |  |
| 第三条 合同内容 |  |  |
| 第四条 合同价款 |  |  |
| 第五条 ▲支付结算 |  |  |
| 第六条 验收办法 |  |  |
| 第七条 双方的其他权利义务 |  |  |
| 第八条 ▲质量保证 |  |  |
| 第九条 违约责任 |  |  |
| 第十条 合同的解除 |  |  |
| 第十一条 不可抗力 |  |  |
| 第十二条 合同的变更、中止 |  |  |
| 第十三条 合同的终止 |  |  |
| 第十四条 合同的转让 |  |  |
| 第十五条 履约保证金 |  |  |
| 第十六条 争议解决方式 |  |  |
| 第十七条 通知与送达 |  |  |
| 第十八条 合同生效及其他 |  |  |

注：1、投标人应据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明，因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标人承担。

附件11、项目服务方案

投标人根据“第四章 评审因素和评分标准”要求编制并上传苏采云系统。

附件12、业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 业主联系人、联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、投标人根据“第四章 评审因素和评分标准”填写上述表格并提供相关证明材料。

2、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

3、我方在此声明，我方所提供的以上资料均真实和准确；我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

附件13、投标人认为需要提供的其他材料（如有）