江苏开放大学

校园网络与数据中心机房运维服务采购

招 标 文 件

项目编号:JSZC-320000-SNZX-G2026-0116

采购人：江苏开放大学

采购代理机构：南京苏宁工程咨询有限公司

日期：二〇二六年八月

# 第一章  招标公告

项目概况 校园网络与数据中心机房运维服务采购招标项目的潜在供应商应在“江苏政府采购网”获取招标文件，并于2026年9月1日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-SNZX-G2026-0116

项目名称：校园网络与数据中心机房运维服务采购

预算金额：200万元

最高限价：200万元，投标报价超过最高限价的为无效投标。

采购需求：为应对多校区网络与机房运维压力，学校拟采购一体化运维服务。当前传统运维模式已难覆盖精细化巡检、隐患前置排查等高标准要求，需专业化外部支持，以提升稳定性、安全性与处置效率，保障教学科研业务高质量运转，具体详见招标文件。

合同履行期限：两年。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供距开标时间六个月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书复印件（开标前六个月内），或2024年度或者2025年度经审计的财务报告复印件，否则视为未提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料复印件加盖公章）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前一年内至少一个月依法缴纳增值税或企业所得税或印花税的凭据，及社会保障资金的相关材料复印件加盖公章）；

（5）参加本项目前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购货物。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购货物。

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业货物：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为 / %。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为 / %。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章。

3、本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网

方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载采购文件

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年9月1日9点30分（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）本项目是否接受进口产品：不接受。（本文件所称进口产品是指通过中国海关报验放进入中国境内且产自境外的产品）

（二）本项目不允许转包、分包。

（三）集中考察或答疑：采购人不组织，供应商可自行联系采购人。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

（四）发布媒介：本公告在江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）公示发布，敬请各供应商关注；若有关本次采购存在变动或修改，敬请各供应商及时关注关于本项目的信息更正公告。

（五）需要落实的政府采购政策：本项目若符合将落实政府采购促进中小企业发展；政府采购支持监狱企业发展；政府采购促进残疾人就业；政府采购鼓励采购节能环保产品等政策。

（六）供应商通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。

操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。

“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

（七）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单，及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

（2）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（3）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（八）本项目标的所属行业：软件和信息技术服务业。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名 称：江苏开放大学

地 址：南京市江东北路399号

联系人：吕老师

联系电话：025-86265605

2、采购代理机构信息

名 称：南京苏宁工程咨询有限公司

地址：南京市中山路99号12楼1212室

联系方式：江跃025-84200819

3、项目联系方式

项目联系人：江跃

电话：025-84200819

# 第二章  供应商须知

一、总则

1、适用法律

1.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1“采购人”指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“使用单位”是指使用货物、服务的单位。

2.3“采购代理”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.4“投标人”“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.5“产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。

3、政策功能

3.1中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位政策

3.1.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

3.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

3.1.3以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.1.4中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3.1.5中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.1.6政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加磋商的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68 号。

3.1.7政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加磋商的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141 号。

二、招标文件

4、招标文件组成

4.1招标文件组成：

第一章  招标公告

第二章  供应商须知

第三章  评标标准

第四章  项目需求

第五章  合同主要条款及格式

第六章  投标文件格式及附件及附件

4.2招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

4.3招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

5、招标文件的澄清、修改

5.1招标代理对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2招标代理在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

三、投标

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与招标代理就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3供应商应用人民币报价。

6.4投标文件应字迹清楚、内容齐全。

6.5投标文件应按照招标文件规定的顺序并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

7、联合体及分包：本项目不接受联合体投标；不接受分包、转包。

8、投标费用

8.1 本次招标，招标代理服务费按《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）收费标准的48%计算，由中标单位向招标代理机构支付。该项费用请供应商综合考虑在投标报价中，后期采购人不单独列支，必须在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费。

8.2 投标保证金：本项目不收取投标保证金。

9、投标文件组成

9.1供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》、《技术条款偏离表》和《资格性和符合性检查响应对照表》等处逐条标明满足与否。

9.2投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

10、投标文件的商务部分

10.1商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，格式见招标文件第六章《投标文件格式及附件》包括但不限于投标申请及声明、法定代表人授权书、商务条款偏离表、供应商认为需要提供的其他商务资料等。

11、投标文件的技术部分

11.1技术部分是证明供应商提供的产品或服务是合格的、并提供符合招标文件要求的证明文件，以及对所投的货物或服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

11.2若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

11.3提供的货物或服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

11.4投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，格式见招标文件第六章《投标文件格式及附件》包括但不限于：技术说明与服务方案、技术条款偏离表、供应商认为需要提供的其他技术资料等。

12、投标文件的价格部分

12.1价格部分是对投标货物或服务价格构成的说明，每一项产品或服务仅接受一个价格，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标文件处理；格式见招标文件第六章《投标文件格式及附件》包括但不限于：《开标一览表》等。

12.2报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等，除招标文件规定外，采购人将不再支付报价以外的任何费用。如发生漏缺、少项，都被视为供应商的让利行为。供应商估算错误的风险一律由供应商自行承担。

12.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

13、投标文件的其他部分

13.1其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

14、投标保证金：无

15、投标有效期

15.1自开标之日起90天内投标有效。

15.2在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交，供应商可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。

16、投标文件签署

16.1投标文件须经法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人签字和加盖公章。本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

16.2除供应商对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

17、投标文件的递交

17.1供应商应当按照《操作手册》规定，在采购公告规定的提交投标文件截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按无效响应处理。

18、有下列情形之一的投标文件将拒收：

18.1提交投标文件截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19、投标文件的修改和撤回

19.1供应商可在提交投标文件截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目采购活动。

19.2投标文件的修改

19.2.1供应商可在提交投标文件截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2提交投标文件截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3在提交投标文件截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标文件。

四、解密、评标与确定中标人

20、解密

20.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启后，在规定时间内通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密；如因供应商自身原因造成的电子投标文件未在规定时间内解密成功的，按照无效响应处理。供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人等候代理机构或评标委员会联系。

20.3未宣读的投标价格和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

20.4开标时，《开标一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》为准；

20.5投标文件、《开标一览表》中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

20.6单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》的总价为准，并修改单价（如有）；

20.7总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准（如有）；

20.8同时出现 20.4-20.7 中两种以上不一致的，按照 20.4-20.7 的顺序修正。修正后的报价由法定代表人（或其授权的代表签字）或加盖公章确认后产生约束力，供应商不确认的，投标无效。

20.9对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.10如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的情况，不得开标。此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采用其他方式采购，根据需要，应当在采购活动开始前获得政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。

21、评标

21.1评标组织

21.1.1评标工作由招标代理负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

21.1.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

21.2评标程序

21.2.1投标文件的资格审查。

21.2.1.1采购人代表将依法对供应商的资格进行审查。

21.2.1.2资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

21.2.1.3在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定供应商是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

21.2.1.4投标文件有下列情况之一的，在资格审查时按照无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格条件的；

（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

21.2.2投标文件的符合性审查。

21.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

21.2.2.2实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”或“*”）的商务和技术要求。

21.2.2.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

21.2.2.4投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（3）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（4）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（5）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（6）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（7）不同供应商的投标文件相互混装；

（8）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（9）实质性要求未响应招标文件要求的；

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）评标委员会认为供应商的报价明显高于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

（12）不符合法律、法规或招标文件规定的其他无效情形；

（13）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。

未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

21.2.2.5在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照 20.10 款执行。

21.2.2.6有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：

（1）除满足21.2.2.5规定的情形外，符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均高于采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（6）预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的

21.2.3投标文件的进一步评审。

21.2.3.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评标委员会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

21.2.3.2评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

21.2.3.3评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

21.2.3.4澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

接到评标委员会澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定或未在规定时间内做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。评标委员会并非对每个供应商都做澄清要求。

21.2.3.5比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2.4评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

21.3评标方法和标准

21.3.1采用综合评分法。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求前提下，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标人的评标方法。

21.3.2评分标准详见文件第三章。

22、确定中标人

22.1在综合比较与评价后按照得分由高到低顺序对供应商进行排列。评标委员会将综合排名第一的供应商确定为中标供应商。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列。

22.2中标人确定之日起2个工作日内，将在指定的发布媒体上公告，中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载中标通知书。

22.3中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

22.4中标通知书发出后，中标人无正当理由不与采购人签订合同的，应当依法承担法律责任。

22.5招标代理和评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

23、编写评标报告

23.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

24、评标过程的保密性

24.1招标代理将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

五、签订合同

25、签订合同

25.1采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.3中标人拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.4采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、询问、质疑、投诉和诚实信用

26、询问

26.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向招标代理或采购人提出询问，招标代理或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27、质疑

27.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件以书面形式送达招标代理。

27.2供应商质疑行为应符合财政部94号令相关规定，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

27.3上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

27.4质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一招标环节的质疑事项。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人或采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.5代理机构在收到供应商的质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

27.6代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

28、投诉

28.1质疑供应商对招标代理的答复不满意，或招标代理未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目采购部门投诉。

29、诚实信用

29.1供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

29.2供应商不得以向招标代理工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定处理。

29.3供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，招标代理有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，招标代理将提请相关部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

29.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

29.5供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，失信行为将被记入供应商诚信档案。

# 第三章  评标标准

采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

| 序号 | 评分因素 | 评分细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格项 | 价格评分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（15分）；其他合格投标供应商的投标报价得分按如下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15，小数点后保留两位小数。 | 15 |
| 技术服务 | 运维服务整体方案 | 根据供应商提供的运维服务整体方案（包括但不限于对项目的整体需求理解、进度计划、运维服务管理等）综合评价： 方案内容完整、详细，进度控制合理，运维服务管理科学合理，可行性强且完全满足项目实际需求，得10分；方案内容基本完整，有进度控制但略有瑕疵，运维服务管理基本合理，可基本满足项目实际需求，得7分； 方案内容有缺失，进度控制不明确，运维服务管理需进一步修改完善方可满足项目实际需求，得4 分； 未提供不得分。 | 10 |
|  | 运维服务质量控制 | 根据供应商提供的运维服务质量控制方案（包括但不限于质量管理体系建设、制度建设、质量控制、质量保证措施等）综合评价： 质量管理体系健全、制度完善，控制方案及保证措施得力，可行性强且完全满足项目实际需求，得10分； 管理体系基本健全、制度较完善，有控制方案及保证措施但略有瑕疵，可基本满足项目实际需求，得7分； 方案内容有缺失，制度、控制及保证措施需进一步修改完善方可满足项目实际需求，得4分； 未提供不得分。 | 10 |
|  | 运维服务交接方案 | 根据供应商提供的运维服务交接方案（包括但不限于交接内容、预交接评估、交接准备、过程等）综合评价：方案内容完整、详细，流程清晰，科学合理，可行性强且完全满足项目实际需求，得10分； 方案内容基本完整，有交接流程但略有瑕疵，可基本满足项目实际需求，得7分； 方案内容需进一步修改完善方可满足项目实际需求，得4分； 未提供不得分。 | 10 |
|  | 运维服务保障方案及应急预案 | 根据供应商提供的应急保障方案（包括但不限于项目整体运维服务保障方案、项目整体运维服务应急预案、运维服务承诺情况，服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施等）综合评价： 方案内容完整、详细，故障响应处理及时，保障措施明确得力、切实可行，完全满足项目实际需求，得10分；方案内容基本完整，故障响应基本及时，有保障措施但略有瑕疵，可基本满足项目实际需求，得7分； 方案内容有缺失，需进一步修改完善方可满足项目实际需求，得4分； 未提供不得分。 | 10 |
|  | 运维服务响应方案 | 根据供应商提供的售后服务方案（包括但不限于运维服务目标、运维服务响应机制、运维服务流程、运维服务质量管理等）综合评价： 方案完整、详细，科学合理，可行性强且完全满足项目实际需求，得10分； 方案基本完整，基本合理可行，可基本满足项目实际需求，得7分； 方案基本满足需求但略有瑕疵，需进一步完善，得4分； 未提供不得分。 | 10 |
|  | 人员配备方案 | 根据供应商提供人员配备方案进行评分： 方案合理，团队管理机制完善，团队人员运维服务经验丰富，满足项目需求，得10分； 方案较为合理，团队管理机制较好，团队人员运维服务经验较为丰富，较好满足项目需求，得7分； 方案基本合理，团队管理机制一般，团队人员运维服务经验一般，基本满足项目需求，得4分； 未提供方案或方案与项目严重不符，未提供不得分。 | 10 |
|  | 企业资质 | （1）供应商具有有效期内的 ISO27001 信息安全管理体系认证证书得 1 分。 （2）供应商具有有效期内的 ISO20000 信息技术服务管理体系认证证书得 1 分； 本项最高得 2分。以上资料均要求提供复印件并加盖公章，未提供不得分。 | 2 |
|  | 履约能力 | （1）项目经理（限 1 人）具有信息系统项目管理师、IT服务项目经理（ITSS）、注册信息安全专业人员（CISP）、高级工程师及以上职称，每提供 1 类证书得 1 分，最多得4 分； （2）运维经理（除项目经理外）具有网络工程师证书、注册信息安全专业人员（CISP）、信息系统项目管理师、高级工程师及以上职称，每提供 1 类证书得 1 分，最多得 4 分； （3）供应商需为本项目配备足够的后备支持力量，团队人员中（不含项目经理、运维经理）具有高级工程师及以上职称、信息系统项目管理师、系统集成项目管理工程师、网络工程师、注册信息安全专业人员（CISP）、信息安全保障人员认证证书（CISAW）。每提供 1 份证书得 1 分，最高得 6分； 注：一人多证不重复计分，本项最高得 14 分，须提供相关证书复印件（包括供应商为其缴纳的2026年1月以来任意 1 个月社保或劳动合同等相关证明）加盖单位公章，否则不得分。 | 14 |
|  | 业绩 | 供应商 2023 年 1 月 1 日至今承担过类似项目业绩，每提供 1 个有效业绩得 3 分，最高得 9分。（提供合同复印件加盖公章，合同须能反映项目名称、服务内容，签订时间和签章清晰可见） | 9 |

说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件为依据。

2.小微企业价格扣除

2.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受10%的价格扣除。

2.2中小微企业在投标文件中提供签署的《中小企业声明函》。未按采购文件的规定在投标文件中提供《中小企业声明函》的，不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。

注：①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知”中的《中小企业划型标准规定》进行。②若供应商提供的“中小企业声明函”（见投标文件格式及附件）为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格优惠，用优惠后的价格参与评审。

3.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格优惠，用优惠后的价格参与评审。

4.2符合规定条件的残疾人福利性单位在参加磋商时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

4.3残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5.监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.本项目所属行业：软件和信息技术服务业。

# 第四章  项目需求

一、项目概况

1、项目名称：校园网络与数据中心机房运维服务采购

2、项目背景：江苏开放大学现有定淮门校区、古平岗校区、应天校区、桥林校区四大办学校区，多校区分布式组网架构复杂，全网网络设备、机房基础设施存量规模大、业务覆盖范围广。近年来随着学校智慧校园建设持续推进，线上教学、智慧办公、公共服务、师生上网等信息化业务体量持续扩容，校园网络承载压力、机房运行负荷逐年攀升，行业网络安全规范、等级保护合规标准持续升级，对网络运行稳定性、机房环境安全性、故障处置时效性、运维工作精细化规范化程度提出了全新、更高的建设与保障要求。

现阶段学校信息化运维工作长期依托传统运维模式开展，伴随校园信息化设备逐年迭代更新、存量设备常态化老化、多校区业务场景持续新增，全网日常巡检、设备监管、故障处置、安全保障、台账管理等运维工作量大幅增长。原有运维模式与人力配置主要适配基础运维保障场景，面对当前大规模、多节点、高负荷的全网运行环境，已难以全方位覆盖精细化巡检、前置化隐患排查、常态化性能优化、体系化台账管控等高标准运维工作，运维工作多以应急处置为主，前置预防、主动优化的运维场景覆盖不足。

同时，面对复杂网络故障处置、机房基础设施深度隐患排查、常态化网络安全风险防控、重大考试及大型活动专项保障等高标准、高强度运维场景，学校现有运维体系需要更为标准化、专业化、体系化的外部技术支撑，全方位适配智慧校园高质量发展、网络安全等级保护合规及校园信息化长期稳定运行的发展需求。

为进一步规范化、标准化、专业化推进校园网络与机房运维管理，全面夯实精细化运维、前置化保障、体系化管控能力，持续提升全网运行稳定性、安全防护水平与应急处置效率，保障全校教学、办公、科研等核心业务不间断、高质量运转，学校拟通过公开招标方式采购校园网络与数据中心机房一体化运维服务。

3、项目预算：200万元。

4、服务期：2 年，合同一次签订，年度考核不合格的，学校有权解除合同。

二、采购标的说明

（一）采购范围界定

本项目采购标的为校园网络及数据中心机房一体化运维服务，不含新增网络硬件设备、软件产品批量采购；其中网络设备原厂保修、在保机房基础设施原厂维保由学校协调对接，中标供应商负责故障定位、配合调试及过保设备的维修更换。

1．服务内容构成

服务内容包括：

（1）校园网络运维

覆盖全校区有线网络、无线网络、电子政务专网的全设备运行维护、性能监测、故障处置、配置优化、用户报障响应、技术培训、重大活动保障、运维文档编制等全流程技术服务。

（2）数据中心机房运维

覆盖各校区数据中心机房日常管理、环境巡检、基础设施预防性维护、故障维修，包含精密空调、UPS 配电、环控系统、强电配电柜等设施，过保设备维修更换及临时备机保障费用已含在合同总价内。

2．维修责任划分

运维过程中，网络设备硬件故障由学校协调原厂维修与备件采购，中标供应商负责故障排查定位、配合更换调试；机房过保基础设施的维修、配件更换由中标供应商全额承担。

（二）合规总原则

1．法规标准要求

投标人提供的所有服务须符合《政府采购法》《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》、教育行业网络安全规范、信息系统等级保护要求及国家、行业相关标准；标准不一致时，执行较高标准。

2．知识产权要求

服务过程中使用的运维工具、管理软件、分析系统须为正版且具备合法授权，因知识产权、合规问题产生的全部责任与损失由投标人承担。

3．政策落实要求

本项目严格落实政府采购中小企业扶持、监狱企业及残疾人福利单位价格扣除等政策功能，相关规则在招标文件评审办法中明确。

4．服务标准底线

本需求为最低服务标准，投标人履约质量不得低于本文件约定要求。

三、服务覆盖范围

（一）校区网络范围

1．覆盖校区

项目覆盖四个校区全部楼宇的有线网络、无线网络、电子政务专网及各校区数据中心机房；挹江门校区根据学校安排按需提供运维支持。

2．网络拓扑结构

（1）三校区互联：定淮门、古平岗、应天三校区通过光纤两两互联，构成环形拓扑；定淮门校区为全网核心节点，核心机房部署全校核心交换机、安全设备、服务器虚拟化、存储系统及核心业务系统。

（2）跨校区互联：定淮门校区与桥林校区通过运营商线路、SDWAN 技术实现跨校区互联；桥林校区配置独立核心网络、安全设备及服务器存储设备。

（二）运维设备范围

1．网络设备

核心交换机、汇聚交换机、楼宇接入交换机、无线 AC 控制器、无线 AP、POE 交换机、防火墙、负载均衡、上网行为管理、流量控制设备、光传输设备、SDWAN 网关。

2．机房基础设施

精密空调、UPS 配电系统、配电柜及强电线路、环境监控系统、漏水检测系统、机柜、弱电布线系统、机房门禁系统。

3．系统承载网络

同步监测服务器虚拟化平台、存储系统对应的承载网络、存储交换链路，仅负责网络层面故障排查与配置优化，服务器、存储软硬件本体维保由校方负责。

4．设备清单说明

具体设备清单以招标文件附件《运维设备明细清单》为准，作为工作量核算与履约验收依据。

★四、实质性服务要求（以下内容须在技术偏离表中逐条进行响应并提供承诺书，不满足按废标处理）

（一）人员配置要求

须配置 5 名固定校区驻场运维人员及 1 名机动驻场人员，固定驻场人员校区分布为：

1．定淮门校区 1 名；

2．古平岗校区 1 名；

3．应天校区 1 名；

4．桥林校区 2 名；

5．机动人员

机动人员兼顾挹江门校区运维及四校区应急支援。桥林校区举办重大会议、线上统考、迎新、大型教学活动、上级专项检查、机房割接改造、设备重大故障等特殊保障场景时，中标供应商须调配机动人员到场专项驻场保障，落实全程实时监控、7×24 小时应急值守，保障标准、故障处置时效不低于定淮门核心校区，完整留存保障方案、值守台账、处置记录归档备查。驻场团队设组长 1 名，组长须具有网络类中级及以上资格证书、2 年以上同类运维工作经验，具备独立处置突发网络故障的能力。

（二）合规与正版承诺

承诺服务全程符合国家相关法律法规，使用的所有软件、工具均为正版授权，无知识产权纠纷。

（三）全费用包干承诺

投标总价为全费用包干价，包含以下全部费用：

1．人员薪酬、社保、福利等人头费用；

2．工具软件、巡检耗材等运维物资费用；

3．机房过保设备维修配件、临时备机费用；

4．交通差旅、培训、应急保障、管理、税费等其他费用；

5．除学校书面新增服务内容外，合同期内不产生任何额外费用。

（四）保密与安全承诺

承诺所有进场人员签订保密协议，严格遵守学校数据安全与网络安全规定，严禁泄露师生个人信息、网络配置、核心业务数据。

（五）履约底线承诺

1．转包分包限制

承诺本项目不转包、不分包，未经学校书面同意，不擅自更换驻场人员与项目负责人。

2．人员归属承诺

承诺所有驻场人员为投标人正式员工，人员薪酬、社保等全部人事费用由投标人自行承担。

五、核心服务内容与标准

（一）机房日常管理服务

1．机房值班值守

工作日四个校区执行 5*8 小时在岗值班，每班不少于 1 人；定淮门核心机房周末及法定节假日每日提供 8 小时专人值守。建立值班台账，记录人员进出、设备操作、异常事件等信息，每日签字确认。

2．机房环境管理

每日做好机房卫生清洁，保持设备、机柜、地面整洁无杂物；规范线缆收纳，及时清理废弃线路，维持机房布线整齐。

3．制度与手册建设

合同签订后 15 日内，协助学校修订完善机房管理制度、运维操作规范、应急预案，编制标准化运维手册，并根据学校信息化发展持续优化。

4．出入与变更管理

落实机房人员出入登记制度，外来厂商进场须经审批；对机房设备搬迁、线路改造、设备割接等变更，出具风险评估与回退方案，经学校审核通过后方可实施。

5．配合保障工作

配合上级部门检查、审计的资料准备与现场配合；协助完成机房参观、交流接待的技术保障工作。

（二）数据中心机房常态化巡检服务

按固定频次对四校区数据中心机房开展分级巡检，所有数据如实登记，发现异常 1 小时内上报学校管理员，同步跟进处置闭环：

1．每日巡检内容

（1）精密空调温湿度、出回风温度、运行告警状态；

（2）UPS 输入输出参数、负载率、电池状态；

（3）环境监控系统在线状态、告警信息；

（4）漏水检测系统运行状态。

2．每周巡检内容

（1）所有网络、服务器、存储、安全设备的运行指示灯、硬件告警、风扇状态，端口运行情况；

（2）配电柜外观、指示灯状态。

3．月度专项巡检内容

（1）空调制冷剂压力、滤网洁净度；

（2）UPS 电池组单体电压；

（3）配电柜接线端子紧固情况；

（4）机房接地系统状态。

4．巡检记录管理

巡检记录按月装订归档，作为考核与审计依据。

（三）数据中心机房基础设施专项运维

针对机房核心基础设施开展预防性维护与故障维修，保障机房运行环境稳定可靠：

1．精密空调系统维护

（1）季度维护：每季度清洁更换空调滤网，检查制冷系统运行状态，校验温湿度控制精度。

（2）半年度维护：每半年检测空调制冷剂压力，按需补充制冷剂。

（3）年度深度维护：每年开展一次空调深度维护，清理蒸发器、冷凝器，检查风机、压缩机运行状态。

（4）故障维修责任：负责四校区过保精密空调的免费故障维修与配件更换，保障设备持续正常运行。

2．UPS 配电系统维护

（1）日常监测：每日监测 UPS 输入输出电压、电流、频率、功率因数、负载率、电池组电压等核心参数，记录运行状态。

（2）季度维护：每季度检查 UPS 风扇运行状态、清洁设备灰尘，检测电池组连接端子紧固情况。

（3）年度维护：每年对 UPS 电池组进行一次充放电测试，评估电池健康状态，对性能劣化电池及时更换。

（4）故障维修责任：负责四校区过保 UPS 设备的免费故障维修与配件更换。

3．配电与强电系统维护

（1）季度维护：每季度清理配电柜内灰尘，检查接线端子紧固情况。

（2）年度检测：每年对配电线路进行绝缘测试、接地电阻测试，校验过载保护、短路保护装置有效性，保障供电安全。

（3）故障处置：配电系统故障及时排查处置，过保配件免费更换。

4．环境与安全系统维护

（1）定期校准：定期校准温湿度传感器、漏水检测线缆，保障环境监控系统告警准确有效。

（2）告警处置：漏水告警触发后第一时间到场排查处置，避免水浸风险扩大。

5．临时备机保障

针对机房核心基础设施配备临时备用设备，遇设备故障无法即时修复时，启用备机保障机房基础环境不中断。

6．机房设备清单

| 位置 | 项目 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 东校区网络机房 | 伊顿 15KVA UPS | 1 台 |
| 定淮门校区数据中心 | 克莱门特空调 80KW | 2 台 |
|  | 维谛 160KVA UPS | 1 台 |
|  | 环控系统 | 1 套 |
| 应天校区网络机房 | 维谛空调 12KW | 1 台 |
|  | 百纳德（BND）UPS 30KVA 工频机 | 1 台 |
|  | 伊顿 15KVA UPS | 1 台 |
| 桥林校区数据机房 | 维谛 160KVA UPS | 2 台 |
|  | 维谛空调 65KW | 2 台 |
|  | 维谛空调 12KW | 3 台 |
|  | 动环系统 | 1 台 |
| 四个校区机房强电维保 | 1 项 |  |

1．分级运维与故障处置

根据设备重要性分为 A 级、B 级、C 级实施分级运维策略；采用网络拓扑自动发现、链路层诊断、批量检测等技术手段快速定位故障节点；通过网管平台对全网设备运行状态、性能负载、系统日志进行 7*24 小时监控，驻场人员为故障处置第一责任人，负责故障排查定位，硬件故障同步上报学校协调备件与原厂维修，配合完成更换调试。

2．用户报障响应

建立师生网络报障响应机制，及时处理教职工、学生提出的网络故障报修与技术咨询，做好报障台账，实现每一笔报修工单闭环管理。

3．配置变更管理

根据学校需求调整设备配置，提前制定变更方案与回退机制，选择业务低峰期操作，变更完成后验证业务正常，留存完整操作记录。

4．无线网络优化

持续监测无线信号覆盖、终端负载、信道干扰，定期开展无线覆盖测试，动态优化无线参数，保障师生无线使用体验。

5．知识沉淀与报告交付

分类建立运维知识库，每月更新；每月 5 日前提交上月运维月报，每季度首月 10 日前提交季度网络运行评估报告与优化方案。

（五）网络性能分析服务

配备专业网络性能分析工具，主动监测网络运行健康度，识别性能瓶颈与安全风险：

1．流量监测分析

监测全网基础流量、吞吐量、会话数、在线 IP 等核心指标，识别异常流量并定位溯源。

2．协议质量监测

监测 TCP 延迟、重传、连接状态，以及 HTTP、ARP、DHCP 等协议运行情况，快速定位网络卡顿、访问异常问题。

3．业务性能分析

分析校内核心业务系统的访问性能，识别响应慢、错误率高的应用，出具优化建议；每季度形成性能分析专项报告。

（六）二线专家技术支撑服务

建立 "项目负责人、驻场运维团队、远程技术团队、原厂支持团队" 四级运维组织架构，配置专属技术服务经理与高级专家团队，提供多层级技术保障：

1．规划与制度支撑

协助学校制定网络与机房运维中长期规划，完善运维流程与考核制度。

2．技术方案支撑

提供网络优化、扩容、升级、架构改造的方案设计与技术指导，参与重大故障修复方案制定。

3．安全防护支撑

配合学校完善网络安全防护体系，支撑等保测评、漏洞整改、安全加固工作。

4．远程技术支持

远程技术团队提供 7×24 小时远程技术支持，协助驻场人员处理复杂故障，开展远程配置核查与优化；对接设备原厂技术资源，重大故障联动原厂支持。

5．技术培训服务

每季度组织一次网络运营研讨，每年开展不少于 4 场面向校内人员的技术培训，培训后交付课件与培训总结。

（七）重大事件现场保障服务

针对学校重要活动与重点保障时段，提供全程技术保障：

1．校内重大活动保障

校庆、招生考试、线上统考、学术峰会等校内重大活动：提前 3 个工作日制定保障方案与应急预案，活动当日安排资深技术人员现场值守，实时监控网络与机房状态。各类校内会议、线上答辩、视频会商、部门培训等中小型会场活动，均安排人员抵达对应会议室全程在场值守，会前完成网络、音视频设备调试，会议期间实时处置网络故障，会后留存完整保障记录归档。

2．重大政治保障期

全国两会、党代会等重大政治保障期：提前 7 天开展全网安全自查与机房设施加固，保障时段 7×24 小时远程监控，核心时段驻场值守，防范网络攻击与运行故障。

六、日常管理要求

1．工作时间

工作日执行学校正常上下班时间，驻场人员遵守学校考勤管理规定；定淮门校区按约定提供周末及节假日值守。

2．人员更换规则

服务期内原则上不得更换驻场人员与组长；确需更换的，须提前 7 个工作日向学校提交申请，替补人员资质不得低于原人员，经学校书面同意后方可更换。

3．日常管理责任

中标供应商负责驻场人员的日常管理、技术培训与安全教育，驻场人员须遵守学校各项管理规定，服从学校工作调度。

七、考核与履约结算机制

本项目服务周期 2 年，合同总价采用三段式对公支付：首付款 25%、中期进度款 50%、期末尾款 25%。考核扣罚、违约扣款按年度核算，从当年度对应付款节点中扣除；所有费用均通过对公账户统一结算，学校不与任何驻场人员发生费用结算、薪酬支付及劳资关系。

（一）费用结算总原则

支付比例及付款节点

1.首付款 25%：合同签订生效，中标供应商配齐全部驻场人员进场、完成运维资料完整交接并开具等额合规增值税发票后，学校办理支付。

2.中期进度款 50%：服务满第 1 整年，由学校信息化、财务、审计部门完成首年度联合验收，全年无重大责任事故、运维服务正常开展，支付时扣除第一年累计的考核扣罚和违约扣款，供应商按实付金额开具发票。

3.期末尾款 25%：2 年运维服务全部期满，完成项目整体终验、完整移交全套运维纸质及电子档案后，支付时扣除第二年累计的考核扣罚和违约扣款，供应商按实付金额开具发票。

（二）过程考核管理

按月开展运维服务质量考核，考核满分 100 分，全部月度考核记录纸质、电子双套完整存档，作为年度扣款核算的核心依据。
        预警机制：月度考核得分低于 70 分的，学校有权约谈供应商项目负责人，要求供应商 3 个工作日内提交书面整改方案并限期完成整改闭环，整改资料同步报送校方备案。

本项目全周期各类考核、核查及验收对应的细分评价指标、分值权重与打分细则，均由甲方江苏开放大学结合运维服务实际工作内容自行制定，乙方须完全认可并遵照执行。

（三）考核扣减标准

1.月度考核不达标扣减

- 月度考核得分 70~79 分的，每出现 1 个月，扣除当月服务费（合同总价的 1/24，下同）的 10%；

- 月度考核得分低于 70 分的，每出现 1 个月，扣除当月服务费的 20%。

2.一般违约事项扣减

针对偶发、未造成实质损失的履约瑕疵，包含无故脱岗、巡检漏项、台账记录不规范、各类文档逾期提交、单条用户报障工单超期未闭环等情形，单次扣除当月服务费的 5%~10%。

3.较重违约事项扣减

针对重复发生、严重影响整体服务质量的违约行为，包含未经校方书面同意擅自更换驻场人员、故障处置超时造成局部网络中断、机房基础设施维保未按计划执行、连续 2 个月考核低于 70 分、重大活动保障不到位造成教学行政工作被动等情形，单次扣除当月服务费的 20%~50%。

（四）严重违约兜底处置

出现下列触碰履约核心红线、造成重大影响的严重违约行为，学校有权单方解除合同，不予支付全部 25% 期末尾款，并保留向中标供应商追偿全部经济损失的权利：

1.项目存在转包、违法分包行为，或派驻驻场人员资质造假、存在挂靠情形；

2.运维人员泄露学校涉密信息、师生个人信息、网络核心配置等敏感数据，引发数据安全事件；

3.因运维方操作、管理责任导致全校大面积断网超过 4 小时、核心业务系统中断超过 2 小时，或机房核心设施故障引发重大教学、行政事故；

4.连续 3 个月月度考核得分低于 70 分，且提交整改方案落实后服务质量无明显改善。

八、验收与档案审计要求

（一）验收机制

实行 "月度考核、季度核查、年度总验收" 三级验收体系：

- 月度考核：按月开展服务质量考核，记录问题并跟踪整改，作为年度验收依据。

- 季度核查：每季度结合运维报告、故障记录、巡检台账、机房维护记录开展现场核查，督促问题整改，作为年度总验收依据。

- 年度总验收：每年度服务期满 1 个月内，由学校信息化管理部门、财务部门、审计部门联合验收，对照采购需求、合同约定、全年考核记录、归档资料逐项核验，验收结果作为当年度付款与扣款依据。

（二）档案与审计要求

1．档案归档范围

所有值班记录、巡检台账、故障工单、机房维护记录、变更审批单、考核表、交付文档、保障方案、培训资料、报障台账等，均须纸质及电子双套归档，保存期限不少于 3 年。

2．审计配合要求

全部运维资料全程接受校内审计、财政部门监督核查，投标人须配合提供完整资料。

九、其他约定

（一）知识产权约定

服务过程中产生的运维手册、优化方案、分析报告、应急预案、知识库等全部成果，知识产权归江苏开放大学所有；合同终止后，投标人不得留存、复用相关成果与数据。

（二）应急演练要求

每半年组织 1 次全网断网、网络攻击、机房漏水 / 断电应急演练，编制演练方案与整改报告提交学校，演练资料纳入归档范围。

（三）合同履行与终止约定

本项目合同一次签订，服务期 2 年；年度考核不合格或严重违约的，学校有权解除合同。

# 第五章	合同主要条款及格式

（仅供参考，供应商可在采购人的要求下就合同文本做相应调整）

合同编号：

政府采购合同（服务类）

项目名称：

甲    方：            江苏开放大学

乙    方：

签订时间：

校园网络与数据中心机房运维服务采购合同

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规规定，按照校园网络与数据中心机房运维服务采购（项目编号：   /标段编号：   ）招标文件、乙方的投标文件和中标通知书等，甲方向乙方购买相关服务，双方同意按下述条款签订本合同，并共同遵守。

一、服务内容

乙方向甲方提供 校园网络与数据中心机房运维服务采购/（标段内容：     ） ，详见乙方的投标文件。

具体服务内容如下：

二、服务费与支付

1.合同总金额为人民币（大写）       元（小写：       元 ），包括项目实施所有费用（包含工资、福利、保险、劳保等人员费用、相关货物费用、专利技术及相关所发生的全部费用）以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，还包括乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。除非因特殊原因并经甲乙双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2.服务期结束，甲方应在验收确认该阶段服务完成合格，并且乙方发出该阶段工作的服务费账单及正式有效的税务发票后支付约定的服务费。

3.付款比例及时间约定：

（1） 首付款 25%：合同签订生效，乙方配齐全部驻场人员进场、完成运维资料完整交接并开具等额合规增值税发票后，甲方办理支付。

（2）中期进度款 50%：服务满第 1 整年，由甲方信息化、财务、审计部门完成首年度联合验收，全年无重大责任事故、运维服务正常开展，支付时扣除第一年累计的考核扣罚和违约扣款，乙方按实付金额开具发票。

（3）期末尾款 25%：2 年运维服务全部期满，完成项目整体终验、完整移交全套运维纸质及电子档案后，支付时扣除第二年累计的考核扣罚和违约扣款，乙方按实付金额开具发票。

三、履约保证金

1．乙方在签订本合同之前，须向甲方交纳履约保证金，金额为人民币（大写）       元（小写：       元 ）【注：合同金额的5%】，甲方在全部服务验收合格无异议后     个工作日内无息返还乙方。

2.若乙方有未能履行合同约定义务的情形，甲方有权不予退还全部或部分履约保证金作为补偿。

四、项目实施

1.服务期限：2年。

2.服务地点：江苏开放大学指定地点。

3.甲方联系人：              电话：

乙方联系人：              电话：

五、甲方权利和义务

1.根据甲方服务管理要求及乙方的相关承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行验收考核。

2.甲方有义务在适当的范围内公开考核结果。

3.因突发情况，甲方需调动乙方人员和器材设备时，乙方应服从安排予以配合。

4.甲方有权根据国家政策或法律法规的变动对服务的需求标准和质量做出合理变动。

六、乙方权利和义务

1.乙方根据国家标准、行业标准和规范要求、招标文件规定的服务质量标准和有关要求及投标文件所作的承诺，积极主动保质保量地完成服务工作。

2.乙方应配备具有相应资质、特定经验的工作人员负责项目实施，按照合同约定的标准、要求和时间完成项目。

3.乙方接受并主动配合甲方及行业主管部门的检查，对甲方指出的问题，应及时做出合理解释或予以纠正。

4.对服务范围之外的突击性、突发性工作，乙方须服从甲方的安排，不得无故拖延。

5.对因乙方管理不善而损坏的硬件设施，乙方应负责及时修复，或照价赔偿。

6.乙方承诺，根据本合同提供的服务及相关的软件和技术资料，均已取得有关知识产权的权利人的合法授权，如发生侵权等争议，乙方负责处理并承担由此引发的全部责任。

七、服务管理基本要求

1.为确保服务质量，乙方须安排管理人员进行监督管理。

2.服务过程中，乙方必须采取周密的安全措施，以避免对人身和财产的损害。如因乙方原因而造成人身伤害或财产损失的，由乙方承担全部责任。

3.乙方服务期间由于服务工作不能及时完成，且造成较大影响的，或乙方拒绝配合甲方工作检查或不予以改正的，甲方有权酌情扣除服务费用。

八、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

1.在合同生效后，甲方要求取消服务的，应按合同总价款的    %向乙方偿付违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2.乙方不能按时、按质提供服务的，甲方有权解除合同，乙方应按合同总价款的     %向甲方偿付违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

3.乙方提供的服务不符合本合同规定内容的，甲方有权拒收，且乙方须向甲方支付本合同金额      %的违约金（违约金不超过实际损失的30%）。

九、不可抗力事件处理

1.“不可抗力”是指所有超出本合同双方控制范围的事件，该事件应不可预见，或虽然可以预见，但通过合理努力无法阻止或避免其发生，且这类事件发生于本合同签字之后，并且阻止任何一方全部或部分履行本合同。

2.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，双方协商合同是否继续履行与责任承担。但合同一方迟延履行后发生严重后果的，不能免除责任。

3.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明，按事件对本合同的影响程度，双方协商是否终止本合同，或部分免除本合同的义务。

十、争议解决

甲乙双方因合同发生争议，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方可以向合同签订地有管辖权的法院提起诉讼，合同签订地在此约定为南京市。

十一、组成本合同的文件

下列文件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等法律效力：

（1）中标通知书；

（2）甲方的招标文件及其它补充文件；

（3）乙方投标文件及其它补充文件；

（4）乙方在采购过程中所作的其它书面承诺、声明、澄清等。

十二、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表人签字并加盖单位公章（合同专用章）后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。对本合同内容的任何修改和变更须由甲乙双方协商后达成书面补充协议，并经双方签字并加盖单位公章或合同专用章后生效。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.合同份数：本合同一式		份，具备同等法律效力。甲方执		份，乙方执		份。

4.其它约定：。

甲方（盖章）：江苏开放大学                 乙方（盖章）：

地址：南京市鼓楼区江东北路399号    地址：

法定（授权）代表人：                          法定（授权）代表人 ：

开户银行：

账    号：

签约时间：  年   月   日                       签约时间：年   月   日

# 第六章  投标文件格式及附件及附件投标文件格式及附件

注：

1.本部分内容仅提供格式参考。

2.供应商应按照以下文件的要求格式、内容制作投标文件，并编制目录及页码，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由供应商承担。

3.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

4.供应商提交的材料不予退还。

5.全部文件应按供应商须知以及前文中规定的语言和份数提交。

投标文件封面格式：

投  标  文  件

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

日      期：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

投标文件主要目录及相关证明材料格式、附件

（注：供应商根据附件编制投标文件并制作目录（须生成页码））

目录一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：江苏开放大学

根据贵方     （项目名称）     （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人     （姓名和职务）代表供应商     （供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1.我方的资格条件符合政府采购法和本次招标要求，我方同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2.按招标要求，我方投标的报价总价为人民币（小写）      元，（大写）      元。

3.我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.我方参加本次采购活动前，没有被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.我方在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚，或禁止参加政府采购活动的处罚期限已满。

6.我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

7.我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

8.我方已详细审阅全部招标文件及其有效补充文件，放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

9.我方同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

10.一旦我方中标，将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证按承诺的时间完成货物的供货、安装、调试等服务，交付采购人验收、使用。

11.我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

12.与本投标有关的正式联系方式为：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期：      年    月    日

目录二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权委托书

江苏开放大学：

本授权书声明：注册于     （供应商住址）的     （供应商名称）法定代表人     （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的     （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的     （项目名称），     （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

代理人无转委托权，特此委托。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字）：

供应商名称：（盖章）

日期：      年    月    日

附：法定代表人有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- | --- |
| 身份证正面 |  | 身份证反面 |  |  |

授权代表有效期内的身份证复印件（正反面）

*目录三、开标一览表格式

开标一览表（总价）

投标人全称（CA公章）：供应商名称

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标项目名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
| 投标项目名称 | 元 |

年 月 日

目录四、分项报价表

分项报价表

| 项目名称： |  |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 服务分项 | 单价（元） | 数量 |  | 否属于小、微型企业的报价 |

供应商名称：                                                  （盖章）

说明：1、如果行数不够，请自行增加。本表仅供参考。

2、在“是否属于小、微型企业的报价”栏内，填写“是”或“否”，评审时，如果小微型企业报价无法划分计算的，将不予认可。

目录五、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 | 偏离 | 页码 |

供应商名称：                                                  （盖章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加；

2、偏离包括无偏离、正偏离、负偏离，无偏离指供应商的响应符合招标文件要求，正偏离指供应商的响应高于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。

3、投标响应作为投标文件重要的组成部分，不应通过简单拷贝或简单标注“符合”“满足”。

4、如招标文件要求提供相应证明材料的，应在偏离表中注明证明材料所在投标文件的页码位置，否则评标委员会有权做负偏离处理

目录六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 | 页码 |

供应商名称：                                                  （盖章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、偏离包括无偏离、正偏离、负偏离，无偏离指供应商的响应符合招标文件要求，正偏离指供应商的响应高于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。

3、投标响应作为投标文件重要的组成部分，不应通过简单拷贝或简单标注“符合”“满足”。

4、如招标文件要求提供相应证明材料的，应在偏离表中注明证明材料所在投标文件的页码位置，否则评标委员会有权做负偏离处理

目录七、技术说明与服务方案

技术方案及服务承诺应根据采购人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写。

目录八、投标需要的其他证明文件及材料

目录九、资格性和符合性审查响应对照表

资格性和符合性审查响应对照表

项目名称：                                                 项目编号：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| . |  |  |  |
| . |  |  |  |
| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| . |  |  |  |
| . |  |  |  |
| . |  |  |  |
| . |  |  |  |
| . | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

供应商名称：                                                  （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录十、资格证明文件

资格证明文件

附件一、中小企业声明函格式（不符合的可不填写）

中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于     （行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注1：为方便供应商识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商可填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。

注2：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注3：供应商如不提供此声明函，总报价将不参与优惠。

注4：供应商不得修改中小企业声明函格式。

注5：供应商对以上数据的真实性负责，中标人如享受本项目小微企业扶持政策的，其《中小企业声明函》将随本项目的中标结果同时公告，接受社会监督。

附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏开放大学：

我单位            （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中     （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（公章）：

日　　　　期：          年     月    日

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

江苏开放大学：

我单位     （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。（若有）

主要专业技术能力有：                  。（若有）

声明人：（公章）

日期：年月日

其他证明材料及文件：（如果供应商认为需要提供的话）

附件四、残疾人福利性单位声明函格式（不符合的可不填写）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加  单位的  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（盖章）

日期：

附件五、属于监狱企业的证明文件（不符合的可不填写）

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。