## 1.1扉-1 招标工程量清单扉页
| 教学楼消险维修改造项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2026年07月30日 | 复核时间： | 2026年07月30日
扉-1

## 3.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.16 拆除工程 |  |  |  | 1
1 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 外墙面砖空鼓、破损部位拆除至基层 |  | m2 | 100
2 | 011610002001 | 门拆除 | 原建筑物门拆除，材质及尺寸大小由投标单位综合考虑 |  | 樘 | 9
3 | 011610002002 | 窗拆除 | 原建筑物窗拆除，材质及尺寸大小由投标单位综合考虑 |  | 樘 | 104
4 | 010103002001 | 建筑垃圾弃置 | 1.废弃料品种:拆除后的建筑垃圾及现场需要外运的其他废弃物 2.运距:自行考虑 3.此费用含垃圾装车、运输、弃置、清理、消纳费等所有费用，施工单位自行考虑以上因素，进行投标报价，结算时单价不作调整 |  | 项 | 1
|  | A.4 砌筑工程 |  |  |  | 1
5 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.:由于门窗洞口尺寸发生变化，需砌筑封堵 |  | m3 | 3
|  | A.8 门窗工程 |  |  |  | 1
6 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1.门代号及洞口尺寸:LM-1(8500X3200) 2.门框、扇材质:隔热铝合金型材平开门，门用主型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚不应小于2.0mm 3.玻璃品种、厚度:6Low-E+12A+6mm 4.:含配套门框、配套五金等 5.:其他各项技术指标符合设计图纸及规范要求 |  | 樘 | 3
7 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | 1.门代号及洞口尺寸:LM-2(1500X3200) 2.门框、扇材质:隔热铝合金型材平开门，门用主型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚不应小于2.0mm 3.玻璃品种、厚度:6Low-E+12A+6mm 4.:含配套门框、配套五金等 5.:其他各项技术指标符合设计图纸及规范要求 |  | 樘 | 2
8 | 010802001003 | 金属（塑钢）门 | 1.门代号及洞口尺寸:LM-3(1200X2200) 2.门框、扇材质:隔热铝合金型材平开门，门用主型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚不应小于2.0mm 3.玻璃品种、厚度:6Low-E+12A+6mm 4.:含配套门框、配套五金等 5.:其他各项技术指标符合设计图纸及规范要求 |  | 樘 | 2
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
9 | 010802001004 | 金属（塑钢）门 | 1.门代号及洞口尺寸:LM-4(1000X3200) 2.门框、扇材质:隔热铝合金型材平开门，门用主型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚不应小于2.0mm 3.玻璃品种、厚度:6Low-E+12A+6mm 4.:含配套门框、配套五金等 5.:其他各项技术指标符合设计图纸及规范要求 |  | 樘 | 2
10 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.框、扇材质:铝合金隔热窗 2.玻璃品种、厚度:中空玻璃(6mm中透光Low-E+12mm+6mm透明)，窗用主型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚不应小于1.4mm 3.:含配套五金等 4.:其他各项技术指标符合设计图纸及规范要求 |  | m2 | 895.51
11 | 010807001002 | 消防救援窗-固定窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:消防救援窗应采用易碎玻璃，并在室内外设置永久性识别的明显标志 2.框、扇材质:铝合金隔热固定窗 3.玻璃品种、厚度:中空玻璃(6mm中透光Low-E+12mm+6mm透明)，窗用主型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚不应小于1.4mm 4.:含配套五金等 5.:其他各项技术指标符合设计图纸及规范要求 |  | m2 | 83
12 | 010807005001 | 金属格栅窗 | 1.:外窗内部安装热镀锌格栅 2.:消防救援窗设置活动式格栅,需满足监狱建筑设计标准JGJ446-2018,表2栅栏防护窗的规格及要求 |  | m2 | 978.51
|  | A.12 墙、柱面装饰 |  |  |  | 1
13 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.:1.5厚JS防水涂料（Ⅱ型） |  | m2 | 100
14 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.:20厚1:3水泥防水砂浆分两层抹平 |  | m2 | 100
15 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.:8厚聚合物抗裂砂浆找平层,压入一层高强度耐碱玻纤网布(≥160g/m2、网孔5×5mm) 2.:高渗透型界面剂1道 3.:原基层墙体(破损区域采用专用修补材料修补墙面) |  | m2 | 2541.11
16 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.:真石漆饰面23J909-6-23-外涂3 2.:面层涂料及罩面涂料各1道 3.:主层涂料1道 4.:黑色成品线条分格缝及EPS装饰线条详见立面图 5.:底层涂料1道(抗碱封闭底漆) 6.:刮涂双组分高强耐水腻子,干燥后打磨 |  | m2 | 2541.11
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A 空调设备基础 |  |  |  | 1
17 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:根据施工现场情况 2.挖土深度:详见设计图纸 3.弃土运距:自行考虑 |  | m3 | 15
18 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:详见设计图纸 2.填方材料品种:详见设计图纸 3.填方粒径要求:详见设计图纸 4.填方来源、运距:自行考虑 |  | m3 | 7.2
19 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 2.2
20 | 010501006001 | 设备基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.:具体位置及尺寸结合现场，需甲方确认后再施工 |  | m3 | 7.8
21 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，Φ12以内 2.:钢筋的材质及力学性能应满足设计及规范要求 |  | t | 0.6
22 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.:详见设计图纸 |  | t | 0.2
23 | 010607002001 | 成品栅栏 | 1.:铝合金冲孔板空调外机罩 2.:具体样式需甲方确认后再施工 |  | m2 | 60
分部分项合计
24 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.:本项目为改建项目，投标人应考虑项目的特殊性，根据设计及规范要求，结合其施工方案自行考虑进行报价。 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 3.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.20%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.2%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 1.1～2.1%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05%
12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.1%
合 计
未来软件编制
表-11

## 3.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：土建改造项目 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 10000.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 3.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：土建改造项目 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 10000.00
合 计 |  |  | 10000.00 |  | —
未来软件编制
表-12-1

## 3.5表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：土建改造项目 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13

## 4.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 031002002002 | 设备支架 | 1.:拆除空调室外机配套支架（按套考虑，不区分规格型号，投标人结合现场实际情况综合考虑，结算不做调整） |  | 套 | 44
2 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:保护性拆除空调室外机及配套电源线及水管、铜管 2.:按套考虑，不区分规格型号，投标人结合现场实际情况综合考虑，结算不做调整 |  | 套 | 44
3 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:空调室外机清洗及充氟 |  | 台 | 44
4 | 030701003003 | 空调器 | 1.名称:重新安装室外机 2.安装形式:挂墙安装 3.:更换空调室外机配套的电源线，水管，铜管及相关洞口封堵（投标人按套综合考虑，结算不做调整） |  | 台 | 16
5 | 031002002003 | 设备支架 | 1.:空调室外机支架安装（挂墙） 2.:不锈钢支架 3.:投标人应依据现场实际情况，充分考虑室外机型号差异带来的尺寸、承重及安装高度变化，将不同大小支架的成本差异综合考虑到投标报价中，结算不做调整 |  | 套 | 16
6 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:灯具保护性拆除及安装 |  | 套 | 9
7 | 030507006001 | 出入口控制设备 | 1.名称:门禁保护性拆除及安装 |  | 台 | 5
8 | 011613001001 | 零星拆除 | 1.:零星拆除 2.:为配合外立面施工，除已列清单项以外的零星拆除工作，请投标人结合现场实际情况综合考虑，结算不做调整 |  | 项 | 1
9 | 030701003004 | 空调室外机 | 1.名称:东西两侧空调室外机落地安装 2.:更换空调室外机配套的电源线，水管，铜管及相关洞口封堵 3.:管道外包做法详见苏J52-2017-30 4.:投标人按项综合考虑，结算不做调整 |  | 项 | 1
分部分项合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 4.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.3%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.2%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.1%
合 计
未来软件编制
表-11

## 4.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装改造项目 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 4.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：安装改造项目 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  | —
未来软件编制
表-12-1

## 4.5表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：安装改造项目 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13