更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：JSZC-321012-JCQY-G2026-0005

原公告的采购项目名称：江苏省江都中学部分校园文化建设项目采购及安装

首次公告日期：2026年8月17日

二、更正信息

更正事项：采购公告 采购文件 □采购结果

更正内容：

1、关于项目编号存在不一致问题，第二章《投标人须知》第1条中项目编号调整为“JSZC-321012-JCQY-G2026-0005”。

2、关于质保期评分标准不一致问题，第五章“评审方法及评审标准”中售后服务部分调整为“免费质保期3年，在此基础上投标人承诺每延长一年得1分，最多得2分”。

3、关于案外第24项及样品一主体材质要求不明确问题，“定制不锈钢金属造型”调整为“定制镀锌板造型”。

4、关于室外第22项造型主体材质要求不明确问题，“定制玻璃钢造型”调整为“定制不锈钢造型”。

5、关于“5+5.钢化夹角玻璃”技术要求不明确问题，钢化夹胶玻璃参数为：5+1.14SGP+5（户外雨棚），5+1.14PVB+5（半户外或户内）。

6、关于“ULV.雕刻造型覆膜”表述不明确问题，ULV即VA太空板，双面高密度 PVC 结皮板 + 中间 VA 高密度发泡芯材，高温复合一体。

7、关于“YC.横漆京体字”表述不明确问题，“VC烤漆立体字”调整为“PVC烤漆立体字”。

8、关于“IV/LV.覆钢化膜”表述不明确问题，“IV、LV覆钢化膜”调整为“UV覆钢化膜”。

9、关于案内第92—93.项“定制自板造”技术要求不完整问题，定文化墙4中定制白板造型工艺做法：

（1）冲击钻匹配钻头：φ8膨胀管使用φ8钻头。

（2）钻头垂直墙面钻孔，钻孔深度≥45mm，孔内灰尘全部吹干净。

（3） 实心墙：把塑料膨胀管完整敲入孔内，与墙面齐平。

（4）空心墙/石膏板：把蝴蝶膨胀栓塞进孔洞，拉紧使蝴蝶片张开卡在墙体背板上。

定文化墙5中定制白板造型做法：

（1）将自攻螺丝穿入挂片，拧进膨胀管，螺丝预留3‑5mm外露，不要完全拧死。

（2）两人配合抬起白板，背部挂耳对准墙上外露螺丝，平稳挂入卡槽。

（3） 轻轻左右挪动白板微调位置，再次用水平仪校验板面水平。

（4）压紧白板，把螺丝全部拧紧锁死。

10、“第三章 合同条款及格式”中“四、知识产权”调整为“乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物及服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，除设计部分外，其余由乙方负全部责任。”

11、补充上传心理咨询室部分设计方案。

12、本次开标时间由“2026年9月7日9:30”调整为“2026年9月10日9:30”

13、以本次新发放的招标文件、招标清单为准。

更正日期：2026年9月1日

三、其他补充事宜

无。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：江苏省江都中学

地    址：扬州市江都区

联系方式：13852586100

2、采购代理机构信息

名    称：江苏精诚群业项目咨询管理有限公司

地    址：扬州市江都区文昌东路1175号佳源银座6楼

联 系 人：许工

联系方式：0514-86831819