海事边检办公区及交流干部宿舍物业服务项目

政府采购磋商文件

项目编号：JSZC-320681-JZCG-C2026-0041

启东市公共资源交易中心

2026年8月20日

________________________________________________________________

地址：启东市金桥路199号

邮政编码：226200

江苏政府采购网

目 录

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  磋商须知

第三部分  项目需求

第四部分  评审方法和评审标准

第五部分  响应文件格式

# 第一部分  竞争性磋商公告

受[启东市商务局]的委托，启东市公共资源交易中心就[海事边检办公区及交流干部宿舍物业服务项目]（项目编号：JSZC-320681-JZCG-C2026-0041）进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

[海事边检办公区及交流干部宿舍物业服务项目]的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2026年8月31日9点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320681-JZCG-C2026-0041

项目名称：海事边检办公区及交流干部宿舍物业服务项目

项目类型：服务

所属行业：物业管理

预算金额：239.83万元

最高限价：239.83万元

采购需求：详见磋商文件，请仔细研究。

合同履行期限：详见磋商文件第三部分项目需求。

本项目是否接受联合体响应：否。

本项目是否接受分包：否。

二、供应商的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于非专门面向中小企业采购的项目，无落实政府采购政策需满足的资格要求。

3.本项目的特定资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

三、获取采购文件

时间：自本公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网（网上注册登记成功后系统内免费下载）

方式：本项目采用网上注册登记方式。

1.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册－获取“CA数字证书”－CA绑定与登录--网上报名－下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－制作响应文件－导出加密的响应文件（后缀名为zip）－通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

2.潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—苏采云—供应商进入—CA办理指南中《江苏省政府采购数字证书（供应商）数字证书CA及电子签章办理指南》。

4.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作指南及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统－已报名项目－报名详情页面内相应链接进行下载。

5.招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

6.请潜在响应单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点

1.2026年8月31日9点00分（北京时间）

逾时，交易系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，待评审进行到价格环节，磋商小组或项目发起方（代理单位）在“苏采云”系统中发出最后报价指令，各供应商须在“苏采云”系统显示的截止时间内完成系统最后报价。

2.线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布响应供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，响应供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，响应供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因响应供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为响应供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.响应保证金：免收

2.项目磋商活动模式：不见面远程磋商模式，供应商在各自地点通过“苏采云”系统参加磋商活动。

3.项目演示、样品、答辩等：无

4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目磋商文件其他部分的询问请向磋商文件制作人或项目磋商经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名  称：启东市商务局

地  址：启东市世纪大道1288号启东市商务局

联系人：蒋女士

联系方式：0513-83107358

2.采购代理机构

名  称：启东市公共资源交易中心

地  址：启东市金桥路199号

联系方式：0513-83340291

3.软件技术支持

交易系统软件维护人员：0519-86722801、0519-86722806。

# 第二部分  磋商须知

### 一、总则

#### 1.采购方式

1.1本次采取竞争性磋商方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

#### 2.合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性条款的规定。

#### 3.适用法律

3.1本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，启东市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商交易中心和采购人不收取标书工本费与成交服务费。

#### 5.磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

#### 6.磋商文件的解释

6.1磋商文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其他部分由交易中心解释。

### 二、磋商文件

#### 1.磋商文件构成

1.1磋商文件由以下部分组成：

（1）采购邀请

（2）磋商须知

（3）项目需求

（4）评审方法和评审标准

（5）响应文件格式

（6）附件

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

1.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

#### 2.磋商文件的澄清

2.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。

2.2采购人视情组织答疑会

#### 3.磋商文件的修改

3.1在响应文件提交截止时间前，交易中心可以对磋商文件进行修改。

3.2交易中心有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和磋商日期。

3.3磋商文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

### 三、响应文件的编制

#### 1.响应文件的语言及度量衡单位

1.1供应商提交的响应文件以及供应商与交易中心及采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 2.响应文件构成

2.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、磋商报价表、分项报价明细表、其他证明文件等部分。供应商按“第五部分 响应文件格式”及“苏采云系统”中电子投标（响应）文件格式目录要求的内容编写响应文件。

2.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

3.证明供应商及响应标的符合磋商文件规定的文件

3.1供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及磋商文件要求提交证明文件，证明其及响应标的符合磋商文件规定。

3.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

4.分项报价明细表

4.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价明细表。

4.2响应货币。磋商文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

5.技术部分正负偏离表、商务部分正负偏离表

5.1供应商需按磋商文件中的技术要求与商务要求作出响应或偏离，并说明原因。

5.2供应商可在磋商文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

6.磋商响应函和磋商报价表

6.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函、磋商报价表。

6.2对于采用货币报价的项目，磋商报价表中的响应总报价应与分项报价明细表中的响应总报价一致，如不一致，不作为无效响应处理，但评标时按磋商报价表中价格为准。

#### 7.磋商响应有效期

7.1磋商响应有效期为交易中心规定的响应文件提交截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

#### 8.磋商响应有效期的延长

8.1在特殊情况下，交易中心于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝交易中心的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、响应文件的提交

#### 1.响应文件的提交

1.1供应商应当按照江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》规定，在响应文件提交截止时间前按要求制作并上传电子响应文件。

#### 2.响应文件截止日期

2.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的响应文件提交截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽、CA数字证书及电子签章故障等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2.2交易中心可以按照规定，通过修改响应文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 3.响应文件的拒收

3.1交易中心拒绝接收在其规定的响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件。

#### 4.响应文件的撤回和修改

4.1响应文件的撤回

4.1.1电子响应文件的撤回

供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

4.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

4.2响应文件的修改

供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

4.3在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

4.4在响应文件截止时间至响应文件中规定的磋商响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

### 五、磋商与评审

1.磋商仪式

1.1交易中心将在磋商公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。

1.2磋商活动的文件解密工作由交易中心组织，在“苏采云”系统中进行磋商。

1.3供应商在磋商过程中涉及的磋商文件解密等工作，按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》执行。

2.磋商小组

2.1磋商开始仪式结束后，交易中心将组织磋商小组进行评审。

2.2磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。本中心人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

2.3超过公开招标限额标准的项目，磋商小组应当由5人以上单数组成。

2.4采用竞争性磋商的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2.5磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

3.磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和交易中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

3.4评审开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购人、磋商小组、交易中心均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，交易中心将设专门人员与供应商联系。

3.6交易中心和评审小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4.评审过程的澄清

4.1评审期间，为有助于响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权以电子函件形式要求响应人对其响应文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2接到磋商小组澄清要求的供应商应派人按磋商小组规定的时间和格式在“苏采云”系统中作出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

4.3接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定作出澄清，其风险由供应商自行承担。

5.对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，由磋商小组对响应文件中的资格审查证明材料进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加磋商的资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度（包括技术部分、商务部分和其他磋商材料的响应）进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，交易中心将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.4磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中磋商报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以磋商报价表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商报价表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，并通过“苏采云”系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商活动将被拒绝。

5.6磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

5.7提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由磋商小组采取随机抽取的方式确定一个成交候选供应商，其他同品牌供应商不作为成交候选供应商。

非单一产品采购项目，磋商文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

5.8供应商在评审全过程中应保持通信畅通，并安排专人与交易中心及磋商小组联系。

6.被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形

6.1出现下列情形之一的，作无效响应处理。

6.1.1供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

6.1.2未完整上传响应文件电子文档的，或上传的文件打不开的。

6.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。

6.1.4不具备磋商文件中规定的资格要求的。

6.1.5响应报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性检查的。

6.1.7不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

6.1.8供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：

6.1.10.1评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

④磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

6.1.10.2启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，磋商小组应当要求相关供应商在合理的时间内通过“苏采云”系统对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30 分钟。其中，属于第3 项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审时可不再重复提交。

磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为磋商小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所响应产品不在强制采购范围内的。（所响应产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）。

6.1.12响应文件未按照采购文件要求加盖电子签章。

6.1.13不同供应商的响应文件经系统查询标书制作设备Mac地址、标书制作客户端唯一标识码一致的。（符合本条款不同的供应商不得参加本项目的后续采购事项，并移送政府采购监管部门进行处理。）

6.1.14其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

6.2出现下列情形之一的，磋商失败。

6.2.1符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以是2家）；

6.2.2出现影响采购公正的违法违规行为的；

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5因“苏采云”系统故障原因造成磋商不成功的。

6.3响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商或者在评审期间对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、成交

1.确定成交单位

1.1成交候选供应商的选取原则和数量见磋商文件第四部分规定。

1.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

1.3采购人确定成交供应商后，交易中心将在江苏政府采购网发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.4.1提供虚假材料谋取成交的。

1.4.2向采购人、交易中心行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为供应商串通参与磋商，响应无效：

1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

2.质疑处理

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

2.2供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4对采购方式、磋商文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

供应商于法定期限内提起质疑，向采购人或交易中心以书面形式提交质疑函。

交易中心质疑受理部门为政府采购股，联系地址：启东市金桥路199号，联系电话：0513-83340291。

采购人质疑接收人及联系方式，见磋商文件第一部分。

2.5以下情形的质疑不予受理

2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3.成交通知书

3.l成交结果确定后，交易中心将向成交供应商发出成交通知书（详见磋商文件第四部分）。

3.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃磋商项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

1.签订合同

1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3.合同信用融资扶持政策

#### 根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标（成交）供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标（成交）供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三部分  项目需求

供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求：技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等；商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

供应商不能简单照搬照抄磋商文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

项目需求内容：

一、服务内容

（一）启东海事基本概况

1.启东海事总体情况介绍。

启东海事机构位于新城区，民胜路以东、世纪大道以北、建设路以西、牡丹江路以南地块。主要建筑物包括海事大楼、海事附楼，总建筑面积约9474.3平方米。其中办公用房面积约5655平方米，会议室面积约674.6平方米，设备用房面积约500平方米，公共面积约2644平方米。

2.其他情况：

海事有关情况统计表：

| 区 分 | 项 目 | 数 量 | 说 明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 占地面积 |  | 15亩 |  |  |
| 地面建筑面积 |  | 9474.3m² |  |  |
| 露天专用停车场面积 |  | 414m² | 3个停车场，停车位23个。 |  |
| 外墙玻璃幕墙面积 |  | 576m² |  |  |
| 大理石面积 |  | 742m² | 含地面、墙面、洗漱台面、吧台面、门 槛石等 |  |
| 室外道路、广场面积 |  |  |  |  | 水泥路面3630平方米 |  |
| 室外绿化面积 |  |  | 3110m² |  |  |  |
| 电梯 |  |  | 3台 |  | 品牌是日立，层高9层 |  |
| 中央空调 |  |  |  |  | VRV主机170套，风冷热泵机组2台。 |  |
| 会议室 |  |  | 11间 |  | 其中80人以上会议室1间、80人以下 会议室10间，面积共674.6m²。 |  |
| 接待室 |  |  | 4间 |  | 中 式 、 西 式 接 待 室 4 间 ， 面 积 共 136.32m²。 |  |
| 宿舍 |  |  | 49间 |  | 约1200m² |  |
| 卫生间 |  |  | 9个区域共 505.5m² |  | 男、女、残为1个区域 |  |
| 开水间 |  |  | 1间8 .4m² |  |  |  |
| 弱电间 |  |  | 9间共112m² |  |  |  |
| 弱电机房 |  |  | 9间共69m² |  |  |  |
| 强电机房 |  |  | 9间共60m² |  |  |  |
| Ups机房 |  |  |  |  | 面积含在弱电间 |  |
| 消防值班室 |  |  | 1间14m² |  |  |  |

（二）启东边检基本概况

1.启东边检总体情况介绍。

启东边检机构位于新城区，民胜路以东、世纪大道以北、建设路以西、牡丹江路以南地块。主要建筑物包括边检大楼、边检附楼，总建筑面积约10347.7平方米。其中办公用房面积约6310平方米，会议室面积约706.78平方米，设备用房面积约500平方米，公共面积约2830平方米。

2.其他情况：

启东边检机构有关情况统计表：

| 区 分 | 项 目 | 数 量 |  | 说 明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 占地面积 |  | 28.5亩 |  |  |  |
| 地面建筑面积 |  | 10347.7m² |  |  |  |
| 露天专用停车场面积 |  | 592m² |  | 3个停车场，停车位37个。 |  |
| 外墙玻璃幕 |  | 468m² |  |  |  |
| 墙面积 |  |  |  |  |  |  |
| 大理石面积 |  |  | 921m² |  | 含地面、墙面、洗漱台面、吧台面、门 槛石等 |  |
| 室外道路、广场面积 |  |  |  |  | 水泥路面3830平方米 |  |
| 室外绿化面积 |  |  | 3410m² |  |  |  |
| 电梯 |  |  | 3台 |  | 品牌是日立，层高9层 |  |
| 中央空调 |  |  |  |  | VRV主机163套，风冷热泵机组2台 |  |
| 会议室 |  |  | 9间 |  | 其中80人以上会议室1间、80人以下 会议室8间，面积共706.78m² |  |
| 接待室 |  |  | 5间 |  | 中式、西式接待室5间，面积共242.4m²。 |  |
| 宿舍 |  |  | 27间 |  | 约1200m² |  |
| 卫生间 |  |  | 9个区域共 296.6m² |  | （男、女、残）为1个区域 |  |
| 开水间 |  |  | 1间25.37m² |  |  |  |
| 弱电间 |  |  | 9间共113m² |  |  |  |
| 弱电机房 |  |  | 2间共26m² |  |  |  |
| 强电机房 |  |  | 1间24m² |  |  |  |
| Ups机房 |  |  |  |  | 面积含在弱电间 |  |
| 消防值班室 |  |  | 1间21.7m² |  |  |  |

（三）交流干部宿舍基本概况

1.交流干部宿舍总体情况介绍。

交流干部宿舍位于新城区，民胜路以东、世纪大道以北、建设路以西、牡丹江路以南地块。主要建筑物包括家属楼东单元A、B户型，西单元A、B户型共十一层，建筑面积约为7133.8平方米。

2.其他情况：

交流干部宿舍有关情况统计表：

| 区 分 | 项 目 | 数 量 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 占地面积 |  | 10亩 |  |
| 地面建筑面积 |  | 7133.8m² |  |
| 露天专用停车场 面积 |  | 495m² | 2个停车场，停车位30个。 |

| 大理石面积 | 172.4m² | 含地面、墙面、洗漱台面、吧台面、 门槛石等 |
| --- | --- | --- |
| 室外道路、广场面积 |  | 水泥路面1323平方米 |
| 室外绿化面积 | 1320m² |  |
| 电梯 | 2台 | 品牌是日立，层高11层 |
| 风管机空调 |  | 风管机空调200台，单体式空调12 台 |
| 套房 | 40套 | 标准层A户型18套，标准层B户型 18套，带跃层A户型2套，带跃层 B户型2套，约760m²。 |
| 弱电间 | 12间共24m² |  |
| 报警阀间 | 0间0m² |  |
| 弱电机房 | 1间8m² |  |
| 强电机房 | 1间8m² |  |
| Ups机房 |  | 面积含在弱电间 |

（四）联检单位食堂

| 食堂 | 早中晚餐 | 人数 |
| --- | --- | --- |
| 海事 | 早中晚 | ≥每餐50人 |
| 边检 | 早中晚 | ≥每餐50人 |

注：因本次招标类别为服务项目，各供应商要充分掌握实际服务范围及要求。上述数据可能与实际有误差，内容可能不全面，各供应商可在投标前自行勘探现场，充分了解掌握服务内容和实际情况，根据招标需求仔细认真应标，若有遗漏，后果由供应商自行承担。

二、物业管理服务质量标准和主要内容

A.服务质量总体要求

供应商应当按照《江苏省省级示范物业管理项目服务质量标准》提供优质的物业管理服务。

B.供应商在本项目管理过程中应运用信息化管理平台，提升整体管理品质与管理效率；

C.分项管理内容要求

供应商应当按以下内容和要求提供物业管理服务：

（一）卫生保洁管理服务

1.服务内容：招标项目的室内外所有公共部位（包括楼顶）的日常清洁保养，垃圾箱等废弃物清理等（室内外垃圾桶箱由招标人负责配置）。负责10间办公室的入室保洁（海事4间，边检6间）。

2.服务标准和质量要求

（1）环境卫生管理服务标准按照江苏省省级示范服务项目标准和国家公共场所卫生标准执行。

（2）建立环境卫生管理制度，制定每月保洁工作计划，落实检查制度，形成检查登记台账。

（3）实行标准化的清扫保洁（含节假日），专人负责检查监督，确保楼梯、扶手、大厅、走廊、吊顶、门窗、通风口、电梯间、开水间、卫生间、天台、内外墙面、地上、道路、广场等所有公共区域保持清洁，无积尘、无杂物、无污渍、无异味、无手印、无水印、无水锈，无广告类张贴物、无蜘蛛网、无卫生死角。

（4）会议室、电梯轿厢、楼梯扶手、活动室及活动器材每天清理打扫不少于2次；入室打扫的房间卫生每天（8:30前）打扫1次；保持电梯轿厢清洁，白天对电梯轿厢进行不间断循环清洁；每日下班后对电梯的轿厢和地面进行全面的擦拭清洁1次；电梯轿厢壁不锈钢每周保养1次；灯饰及轿厢顶部每月清洁1次。保证电梯内光亮，灯具、天花板无灰尘，轿厢四壁干净无灰尘，无手印、无污迹，用纸巾擦拭50cm无污迹，地面清洁；标识、宣传牌每周擦拭1次，无污渍、无积灰，无损伤；定期对内墙面、玻璃隔断、玻璃门等进行清洗保洁，保持整洁，无积尘、无污迹；内墙面每半年清洗1次，大厅玻璃门每周清洗1次，室内玻璃隔断每月清洗1次，公共部位窗户内侧每月清洗1次；每日对共用卫生间清洁4次，保洁时悬挂醒目标识；清洁内容包括：通风换气；冲洗洁具；清扫地面垃圾、清倒垃圾篓垃圾、换新的垃圾袋；用洗洁剂清洗大、小便器；用快捷布擦洗洗手盆并冲洗干净；用毛巾抹墙面、台面、开关、门牌；用毛巾擦干净玻璃、镜面；用拖把拖干净地面；补充卷纸、擦手纸、洗手液；小便器内放置香球等；每日早上用玻璃清洁工具清洁共用卫生间的玻璃镜；每月1次用毛巾擦灯具；每月1次对共用卫生间进行消杀，发现墙壁有字及时清洁。室内无异味、臭味；地面无烟头、纸屑、污渍、积水，天花板、墙面无灰尘、蜘蛛网，墙壁干净，便器洁净无黄渍。

（5）每一季度对大楼地面进行一次全面保养维护，发现公共区域地面有破损、开裂、起壳等情况进行统计整理报修。保证其干净、光亮。

（6）招标项目区域范围内垃圾实行分类袋装化。每天及时收集清理垃圾桶、果皮箱垃圾，集中堆放在指定地点。清运垃圾应避开人流高峰，清运时确保无飘洒、无异味、无满溢和无渗水等现象。每日收集垃圾1次，垃圾日产日清；垃圾桶、果皮箱周围地面无散落垃圾、无污水、无明显污迹。确保办公楼和卫生包干区容貌整洁。

（7）每周清扫1次屋面及地面排水明沟内的泥沙、纸屑等垃圾，拔除沟内生长的杂草；达到目视基本干净无污渍、无杂草，排水畅通，无积水、臭味。

（8）其他部位，如墙面、台面、栏杆、椅子、沙发、灯座等保持光亮、整洁；大厅玻璃门、窗、框保持干净、光亮；大厅内不锈钢保持光亮；裸露管道、地面、立柱干净卫生。

（9）除“四害”管理和卫生消毒

招标项目公共部位灭鼠、灭蚊、灭蝇、灭蟑螂达到全国爱卫会规定的标准，科学有效地进行卫生消毒。

①定期对办公区公共场所和周围环境进行预防性卫生消毒。

②定期做好消灭老鼠、蚊虫、苍蝇、蟑螂等工作，做到办公室、大厅、走廊、餐厅、厨房、车库及室内公共部分基本无蝇，严格控制室内外蚊虫滋生。

③在化学防治中，注重科学合理用药，不使用国家禁用药品。

（10）定期保洁项目：

地毯定期（按季）清洗，不定期去渍，另根据需要随叫随打扫。

（11）对采购人提供的保洁设备，使用规范，管理完善，建立台账，登记详细，账物相符。

（12）卫生保洁标示标识内容齐全规范、张贴明显清晰。

（13）及时落实采购人要求的其他合理服务事项。

(二)餐饮服务

1.餐饮服务要求：食堂工作人员均须有健康证，无重大疾病和传染病。

2.餐饮服务模式：供应商只负责提供餐饮服务（工作餐和包厢），食材的采购由采购人负责。

基本要求：餐饮服务应满足单位基本工作用餐需求及接待用餐需求。工作餐应注重营养搭配。工作餐根据各单位对早中晚餐的需求，边检中晚餐要求中晚六菜一汤，海事中晚餐要求四菜一汤，确保营养搭配合理，菜式选择丰富。工作餐总体满意率达到80%以上。工作餐要注重经济实惠，具有一定特色，并能根据时令及时调节。

3.工作要求：

（1）每餐饭菜必须在就餐前10分钟准备好。整个加工过程由主厨统一分工，调配厨房职工。加工后的饭菜根据季节要注意保热、保洁。

（2）就餐期间食堂内部事务统一由主厨师进行协调。主厨要根据就餐情况及时调配饭菜，如有饭菜不足情况，要及时采取措施，确保供应。

（3）餐后应组织分工，对餐桌、厨具、餐具进行清洗和消毒，并分类放在固定位置。对厨房、餐厅进行打扫、冲洗；对剩余饭菜进行适当处理。

（4）每周五要对厨具、餐具进行全面清洗、消毒，达到卫生标准要求，做好厨房、餐厅及周边环境卫生工作。

（5）食堂人员须持有餐饮业健康证，并公示于餐厅内。

（6）对餐厅各项管理制度及服务标准公示，并张贴在餐厅明显位置。

（7）服务人员主动做好引导及清理工作。

（8）食品卫生合格率达100%。

4.餐具、设备管理要求：

中标人须按规范使用相关物品，严格控制物品损耗率并按规定程序报损，对厨房设备进行日常保养、维修，完好率达100%，各类餐具物品年损耗率应控制在2%以内，超出损耗部分应由中标人说明原因，照价赔偿。

（三）工程维修服务

1.服务范围：办公大楼、附楼及干部交流宿舍内所有公共部位设施设备。

2.服务内容：高、低压电气设备、系统的运行操作和养护；

给、排水设备系统的运行操作和维修保养；照明系统运行维护保养；办公楼楼宇自控设备、避雷系统的运行操作和监管；各类管道的疏通维护。公共区域和公共设施设备中，单次单个维修事项配件费及人工费合计100元以内（含100元）的零星维修费用，包括但不限于：扶手栏杆除锈、上漆，门锁维修更换，零星面砖和地砖修补，水管、电气小型零配件更换，墙面漆局部脱落粉刷，门窗五金、道路、照明系统零星维修。单件一百元以上的维修，材料由采购人负责，由中标人实施维修。其他大型维修由采购人负责，中标人负责提醒、协助和管理。

3.服务标准和质量要求。

（1）做好高、低压室24小时值班、设备系统日常保养巡查记录，如有问题及时与特约维保单位联系，协助维修。做好联检单位节能系统监控的节电操作控制。

（2）按照电力部门规定的技术要求和安全规则，定期对电线线路进行检查，每年不少于2次。及时发现并排除事故隐患。接到报修电话后，10分钟内派人到达现场。

（3）按规定负责与专业维保单位的联系，做好楼宇自控系统、电子会议系统、背景音乐设备系统、闭路电视系统、安全防护设备系统、门禁系统、泛光照明及避雷系统、节能系统等设备设施维护保养工作，确保完好率达98%以上。

（4）各类管道的疏通维护。包括所有自来水管、雨水管、雨水检查井、废水污水管、污水检查井、化粪池及大楼内所有地漏以下的下水道进行日常巡查、疏通和维护；食堂烟道每季度检查1次，每年清洁2次。

（四）消防系统运行维护和保养

1.服务内容：明确指定消防安全员，负责管辖区域内消防监控系统、消防设备配套使用情况及定期检查，排除存在安全隐患。对消防监控系统、火灾自动报警系统、自动喷淋系统、室内灭火栓、新风系统、排防烟系统、安全疏散应急系统、防火门系统、二氧化碳等灭火系统进行日常巡查和养护。发现问题及时向特约维保单位报修，并协助采购人督促特约维保单位全面履行合约。

2.服务标准和质量要求

（1）严格执行消防法规，建立消防设施设备管理制度，建立月、季、年巡检登记制度，确保整个系统处于良好的状态。

（2）定期检查保养消防设施设备，重点部位、重点设备每周检查一次，一般设备每月检查一次，每季对系统进行全面巡查一次，重大节日增加检查次数。发现问题及时向特约维保单位报修，并协助采购人督促特约维保单位全面履行合约，确保质量达到消防要求、保证系统开通率及完好率。

（3）提供每天24小时消防值班，有故障时，及时通知特约维保单位维修人员应到场维修，并做好检查、维修记录。接到火警、漏水等报修报警电话，5分钟内派人到场，确保随时处置各类突发情况。保持紧急疏散通道畅通，紧急疏散指示灯运行正常。

（4）演练并熟悉执行消防事故应急预案。

（五）其他设施设备管理服务

1.电梯运行维护和保养

（1）服务内容：配合特约维保单位对电梯运行管理和机房设备、井道系统、轿厢设备日常运行管理和养护。并协助采购人督促特约维保单位全面履行维保合约。

（2）服务标准和质量要求。

①建立电梯运行管理、设备维护、安全管理制度。督促电梯维保单位严格执行国家有关电梯管理规定和安全规程，做到电梯准用证、年检合格证、维修保养合同完备。

②落实安全运行和岗位责任制。

③加强日常工作巡查，每日对电梯运行情况进行检查，发现异常，及时向特约维保单位报修。做好巡查登记，并有检查及问题处理情况的记录。

④演练并熟悉执行电梯故障应急预案，电梯出现故障，物管人员3分钟内到场应急处理，同时通知特约维保单位及时处理。

⑤建立电梯运行档案，完整记录电梯维修、保养和运行状况等内容。

⑥协助采购人督促特约维保单位定期进行维修保养，全面履行维保合约。

⑦所有电梯应通过年检并取得年检合格证。

2.空调系统运行维护

（1）服务内容：配合特约维保单位对一拖一风管机，VRV空调、水泵、风机盘管、管道系统、各种阀类、采气装置和各类风口、自动控制系统等设备进行日常巡查和养护，发现问题及时维修。

（2）服务标准和质量要求。

①建立空调运行管理制度和安全操作规程，以保证空调系统安全运行和正常使用。

②定期检修和养护空调设备，保证空调设施、设备处于完好状态。

③发现空调系统出现运行故障或接到使用方报修后，及时通知维保单位维修人员及时到达现场维修，并做好记录，维修合格率100%。

（六）绿化养护

1.养护标准

参照《江苏省城市园林绿化植物养护技术规定》确定等级规范一级标准。

2.养护内容及要求

2.1浇水抗旱等水分管理

根据不同的环境条件、本地季节特点、各类树木的生物生态习性，适时淋水、浇水、抗旱，既要满足树木生长要求，又要做到树木叶面无积尘。绿化成熟标段，一般连续15天晴好天气，即要进行淋水浇水作业。7-9月高温季节，每周浇透水1次（如遇中雨除外）。

（1）高温季节早晚浇水，冬季中午浇水。浇灌乔木要根据土壤墒情处理，黏土较含水可减少浇灌次数，砂壤土则要增加浇灌次数，不管哪种土壤，在浇灌时，先浇根，再浇树干，严禁表面湿下面干。

（2）工作时有行人经过应主动避让，以免水渍溅到他人。

（3）掌握节水、适度原则，切不可大水漫灌。

（4）尽量避免将水浇到绿地中音响、反光照明等电气设施上。

（5）如将泥水、树叶冲到道路上，应及时冲洗干净。

（6）浇透后关闭水阀，收回皮管和工具归还仓库。

2.2修剪

（1）乔灌木

①常绿阔叶树修剪时保留好中心主枝，合理处理骨架枝，保持枝条分布均匀。

②棕榈科植物老化枝叶枯黄面积达2/3时即应剪除，其叶鞘在底部开裂达1/3以上时应剥除或将叶柄修剪整齐。

③常绿针叶树修剪时注意培养、平衡生长势即可，一般情况下不进行修剪。

④落叶树修剪时保留主干顶端生长势，在分枝点每隔20～25cm留出一级骨架枝，在一级骨架枝上每隔一定距离再保留一个二级分枝，以此类推，疏除徒长枝、下垂枝等。

⑤树木与围栏、架空线有冲突时，应合理修剪留出安全距离；在交通路口树冠不能遮挡视线；路灯和变压设备附近的枝条应与其保留足够的安全距离。

⑥观花、观果植物应根据景观效果适当进行疏枝或摘花、摘果。

⑦对生长缓慢的树木修剪时，只能疏枝不能短截；对轮生枝可分阶段疏除（如：银杏）。

⑧行道树修剪还需注意保持树形和分枝点高度基本一致。

⑨修剪截口直径大于3cm需进行处理，涂抹伤口愈合剂。

（2）造型植物

①造型植物应保持外围轮廓清晰，外缘枝叶紧密。

②修剪时应使树形内高外低，形成自然丰满的圆头形或半圆头形树型；内膛小枝应适量修剪，强壮枝适当短截，下垂细弱枝和地表萌生枝应彻底疏除。

③非观花类造型植物，在生长期每月应修剪一次；观花类造型植物尽量避免在开花期修剪。

（3）绿篱和地被

①修剪时应使绿篱或地被轮廓清晰，线条流畅，组团要有层次感。

②外形保持整齐美观，内部无空缺，下部无空隙。

③修剪后的枝叶及时清理，无人为破坏。

④新枝超过10cm需修剪，修剪面平直整齐，线条流畅分明。

（4）草坪

草地色泽正常、地形优美，及时挑除杂草、控制病虫害，草坪覆盖率应达95%。杂草率应低于5%，无坑洼积水、无裸露地、无碎砖头石子、无残枝败叶、纸屑烟头；杂草应经常清除，防止杂草结籽繁衍，一般用手拔除或用小铲、锄头除草，结合中耕也可去除杂草。绿地无改变使用用途，无占用现象。

①草坪修剪时应熟练掌握1/3原则，即一次性剪掉的部分不能超过草坪草茎叶自然高度的1/3。

②冷季型草坪，在夏季休眠期可根据长势2~3周修剪一次；生长旺盛的春（4~6月份）、秋（8~10月份）两季，可一周修剪一次。

③暖季型草坪在夏季生长旺盛期根据长势情况可进行修剪；春秋两季长势缓慢，应减少修剪。

④草坪修剪过后的草屑应及时清理，避免草屑留在草坪内部；

⑤生长在阴面的草坪草，修剪高度比正常情况下高出1.5—2.0cm,使叶面面积增大，利于光合作用

⑥总体高度在10cm以下，重要部位草边剪除整齐。

（5）藤本和攀缘植物

①每年常规修剪1次，每隔2～3年应理藤1次，理顺分布方向，使叶蔓分布均匀、厚度相等，并应依不同类型及生长状况及时牵引。

②修剪以剪短侧枝为主，剪除病虫枝、枯枝，适当疏剪弱枝。

（6）开花植物

①春季开花植物应在开花后1~2周内进行修剪；在冬季休眠期可剔除细弱枝、病枯枝、萌蘖枝，当花芽已基本形成时，可保留部分花芽适当疏枝。

②夏秋季开花植物可在开花前进行修剪；在休眠期对枝条进行短剪，促使春季抽出粗壮枝条。

③冬季开花植物在冬、春季花谢后，轮流短截花枝，每枝留3~5节，促进腋芽萌发形成更多的新侧枝；生长期内经常疏去徒长枝、密生枝、重叠枝等。

④一年多次开花植物入冬后将全部枝条进行短截，以促进萌发壮枝；花谢后及时剪除残花，生长期及时消除萌蘖芽，以促进新花蕾形成。

2.3施肥

每半年集中施肥不少于1次。施肥宜春、秋季实施，所用肥料为腐熟有机肥添加符合国家标准的商品复合肥。生长期另根据树势需要适当追肥，喜酸性树种另外增施硫酸亚铁等酸性肥料。施肥前一星期施工单位将施肥计划报使用方批准后方可施肥，肥料到场后数量必须经使用方现场清点确认，否则工程量不予计量。乔木一律实施，施肥用量不少于350g/株/次。地被、灌木撒施，施肥用量不少于150g/m2/次。

2.4病虫害防治

（1）病虫害以防为主，防治结合，早检查早发现早处理，控制用药量，尽量选用高效低毒/低污染低公害的生物农药，采取综合防治的方法以减少对环境的污染。

（2）夏季防治（5—9月），此阶段为病虫害发生高峰期，也是防治的高峰期。在5月上旬打一次药水，作全面防治，随后做到及时发现，及时处理（在48小时内处理完成）。6月中、下旬到7月下旬和8月中、下旬，是刺蛾发生高峰期，及时发现，及时打药水。做到无虫体，无枝叶残缺，无办公人员反映。（注：主要应用生物药水，花保，BT和灭幼脲、乙酰甲胺磷等）。

（3）冬季防治（1—4月），在株际空隙处，进行冬耕、翻晒二次，消灭刺蛾蛋及其它害虫蛹。摘除休眠虫体，防治蚧虫（打药水或在危害严重植株上用人工刮落的方法消灭蚧虫）。

（4）用药方法：

①生长期每月一次全面预防性消杀。

②发现病情，查清病原，并集中病虫枝烧毁。

③根据病情，对症下药，每周一次，连续三次，做到彻底根治病菌。

④喷施时，药物溶液均匀，喷施位置全面不遗漏。

（5）注意事项：

①消杀前，先通知客户单位，经同意后实施作业。

②工作进行中，放置路标识牌，节假日不得进行消杀。

③消杀时，做好自我保护措施。

④消杀后，清洗农药机，残留药剂不得胡乱倾倒。

⑤中耕松土

保持土壤常年疏松，无板结。

⑥除草

对绿地内的杂草要经常灭除。每半年集中除草不少于3次，做到除早、除小、除净。初春杂草生长时就要除，但杂草种类繁多，不是一次可除尽的，春夏要进行2～3次，勿让杂草结籽繁衍。

除草是一项繁重工作，一般用手拔除或用小铲、锄头，用化学除草剂方便、经济、除草效率高、除草剂有灭生性和选择性两类，应根据实际情况选用。除草剂应在晴天喷洒。

2.5防冻涂白

每年入冬前对所有乔木进行一次涂白，高度按1.2米的高度进行涂白，涂白液按要求配比。对不耐寒植物进行防冻液的喷洒或用草帘子等进行覆盖、防冻防寒处理。

2.6支撑加固及树木扶正

新栽、高大、浅根系树木设支撑加固，倾斜树木及时扶正，尤其要加强台风季节树木防倾斜倒伏的措施。

2.7保洁

开展日常绿化地块保洁工作。做到树木无藤蔓缠绕，无明显蜘蛛网，排水明暗沟及时清淤。无火灾隐患，苗木无人为损害，绿地内环境整洁，无乱贴乱画，无杂物、垃圾及漂浮物。

2.8排涝

大雨过后，对低洼积水处要及时排涝。

3.养护工作人员工作量

绿化养护工作人员每月到现场不得少于2人，且每周不得少于5天。委派的绿化养护人员需是持绿化工或花卉工证书的专业技术人员。

（七）会议和礼仪服务

1.服务内容：会议的会场布置、音响保障、茶水供应、保洁以及礼仪等服务。

2.服务标准和质量要求：会议中心会议服务，包括：会场的布置、会议的常规服务、会议室音响系统的使用、检查和管理。

（1）制定和落实会议室、接待室管理制度，制定会议和礼仪服务规程。

（2）根据会议主办单位要求，报经使用人批准，安排与调度会议室和接待室；

（3）会议服务人员要求：服务人员应规范仪容仪表，言谈举止。做到仪容端庄，仪表整洁，统一工作服，佩戴整齐，淡妆上岗，主动热情，精神饱满，语言规范，面带微笑，礼貌服务。

（4）根据具体情况及会议主办单位要求，做好会议室、接待室的空调、音响调试及其他会务准备工作；

（5）负责为使用单位做好会标、会徽、台签等会务用品的摆放，提供茶水服务；

（6）负责会议音响系统的操作、运行，确保会议室音响系统、会议系统等设备、设施的正常运行。配合电台、电视台进行会议、接待活动的实况转播；

（7）提供会议室、接待室内的卫生保洁服务；

（8）提供的会议服务须符合机关会议服务规范要求；

（9）特约服务

①根据会议主办单位要求，有偿提供会议用台签、会徽、横幅、导示牌的布置；

②根据会议主办单位要求，有偿提供会议用矿泉水等；

③根据会议主办单位要求，有偿提供摄影、摄像、光盘刻录等服务。

三、采购标的各类人员的要求：

（一）人员配置情况

| 序号 | 岗位 | 人数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1人 |
| 2 | 高压值班员 | 2人 |
| 3 | 零星维修工 | 3人 |
| 4 | 保洁工 | 9人 |
| 5 | 消防值班人员 | 12人 |
| 6 | 会议服务人员 | 2人 |
| 7 | 厨师（红案略会） | 4人（红案、白案各2人） |
| 8 | 厨工 | 4人 |
| 9 | 绿化养护工 | 2人 |
| 合计 |  | 39人 |

（二）人员素质要求

1.基本要求：拥护中国共产党，拥护社会主义制度，遵守国家法律，遵守社会规章制度，思想品质好，作风正派，无违法犯罪记录。

2.本项目负责人按招标时承诺的人员到岗，不得更换。

3.服务人员素质要求：

项目用工符合当地人社部门相关规定，社保年龄段内的人员须缴纳相关社会保险，非社保年龄段的人员需购买超龄人员工伤保险或其他商业保险。

（1）项目经理：全日制本科或以上学历学位，具有5年以上机关单位或企事业单位办公楼宇物业管理经验。

（2）零星维修工、保洁员：具有相关的工作经验。

（3）高压值班人员：达到法定退休年龄人员严禁从事高压特种作业，具有5年以上工作经验，具有相应专业上岗证书，具有较强的实际操作能力。

（4）消防值班人员：具有5年以上工作经验，均应具有相应专业上岗证书，具有较强的实际操作能力。

（5）会议服务人员：身高1.60米以上，大专及以上文化程度。

（6）食堂工作人员严格执行《中华人民共和国食品安全法》及配套法规、食品安全操作规范，均须有健康证，无重大疾病和传染病。对厨房操作间及设备、餐具要定期请卫生防疫部门进行检查，保证食物、餐具的卫生，确保全年无食物中毒现象发生。厨师具有5年以上工作经验，应具备较好的政治素质，无不良行为。

（7）物管人员和专业技术人员持证上岗，佩戴标志明显，服务规范，作风严谨，全体员工在管理服务期间，必须统一规范着装，仪容整洁，仪表端正，礼仪规范，做到文明礼貌，热情周到。

备注：成交供应商在进驻物业现场时，应优先接纳原物业服务单位中愿意留任且符合本项目岗位要求的工作人员。成交供应商须在进场前向采购人备案拟投入本项目全部岗位工作人员名单及相应上岗证书。如实际到岗人员与备案人员不符或持证人员配备不足的，采购人有权要求其限期整改；逾期未整改或整改不到位的，视为成交供应商不具备履约能力，采购人有权取消其中标资格，不予退还履约保证金，由此产生的一切损失由成交供应商自行承担。

四、服务期限

（一）本项目预算费用为每年239.83万元（本项目预算为一年度的预算，根据《政府购买服务管理办法》第二十四条规定，本项目根据采购结果，采取一次招标三年沿用的方式。服务期自合同签订之日起一年，实行一年一考核一续签合同的办法，一年合同期满后，采购人可自主决定是否续签下一年度合同。如采购人因未获得预算批复或次年预算压减或需求变化等其他原因经书面通知供应商后，合同到期终止不再续签，供应商自行承担相应风险。），如果中标（成交）供应商没有达到合同所要求履行条件之一的，则采购人有权在委托期限内随时终止合同。

（二）提前终止合同情形

1.成交供应商理应按照《中华人民共和国劳动合同法》为所有员工按时发放基本工资（不低于国家政策性规定），定额缴纳相关五险一金；如未能按政策规定实施而产生劳资纠纷，且不能妥善整改解决，直接影响服务质量的。

2.成交供应商未按照投标时承诺要求配置或减少人员数量，影响服务质量。

3.成交供应商未经业主方同意擅自变动或调动人员的。

4.对业主方提出劝辞建议的不称职人员未及时予以清退或调离并及时补足人员的。

5.因成交供应商工作失职造成业主方重大责任事故或隐瞒、瞒报安全责任事故。

6.累计三次以上有严重违规违纪现象。

7.月度考核连续两个月得分均在80分以下的。

（三）本项目要求的人员配置为当前采购人的实际需求，中标人在合同签约后，根据采购人的进场通知及时到场管理，进场后采购人有权根据不同时段的实际服务需要，要求中标人调增或调减服务人员，中标人须无条件接受，发生调增或调减服务人员时，服务费按人员实际到岗工作时间和投标时的对应人员的人工工资费用按实调增或调减。

五、考核要求：

采购人根据《海事边检办公区域及交流干部宿舍物业服务项目考核细则》对成交供应商的服务情况进行月度考核，最终根据考核分数进行结算。考核总分100分，考核结果95分（含）以上的支付当季（以三个月平均分为准，下同）全额服务费；90分（含）-95分扣除当季全额服务费用的2%;85分（含）-90分扣除当季全额服务费用的5%;80分（含）-85分扣除当季全额服务费用的10%;80分以下扣除当季全额服务费用的15%。月度考核连续两个月得分均在80分以下的，采购人有权终止合同，不承担任何赔偿责任。考核由采购人和成交供应商共同参与，《考核表》需经双方代表共同签字确认。

在合同履行过程中，因中标供应商原因造成重大安全事故或重大不良影响及舆情的，采购人有权解除合同。

六、报价方式

（一）本项目为固定综合单价合同，包括以下费用：

1.员工的工资（不得低于启东市最低工资标准）、五险一金（医疗、养老、工伤、生育、失业、住房公积金）、岗位、加班费、高温费、福利、津贴等费用，以及职业病、死亡等各类费用。

2.员工的餐费；

3.办公用品费用。

4.低值易耗品：（1）用于物业管理的工具设备、保洁耗材（如抹布、毛巾、垃圾袋、茶叶篓、扫把、拖把等）及维修工具等费用；（2）维修工具和维修项目中玻璃胶、绝缘带、生料带、空调扎带、垫片、保温管、沙皮、小便斗电池等低值物料辅料。（3）劳保用品（如服装、套袖、围裙、手套、帽子等）；

5.管理费、教育费（含员工培训费）、通讯费、服装费、胸卡、通讯器材、巡检器材、税金、风险金、体检、办证费用。

6.因物业管理需要应当添置的各类服务内部标识指示牌和其它设施设备的费用（不包括海事边检建筑物应配备的设施设备）。

7.其他为采购人提供服务前所产生的一切费用，实行一次包干，无论是否计列，采购人将一律视为总报价已包括该项费用。

8.为履行合同产生的其他合理费用。

备注：

1.如遇社保金最低缴纳基数、公积金缴纳下限标准、员工最低工资标准、增值税税率的政策性调整，采购人按政策予以相应调整（仅限续签合同时调整一次）。

2.公共区域和公共设施设备中，单次单个维修事项配件费及人工费合计100元以内（含100元）的零星维修费用，包括但不限于：扶手栏杆除锈、上漆，门锁维修更换，零星面砖和地砖修补，水管、电气小型零配件更换，墙面漆局部脱落粉刷，门窗五金、道路、照明系统零星维修。

不包含各类系统性工程及大型设备维修更换：电梯、消防系统、中央空调、给排水主管、强弱电主干、外墙、屋面防水等主要设施设备维修或整体更换。

人为破坏造成的维修，由责任方承担，不计入物业包干零星维修范围。

七、采购标的的其他技术、服务等要求

本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），严格落实节能环保产品采购政策，严格执行绿色采购需求标准，推广使用低挥发性有机化合物产品，确保绿色采购落实到位。

品目清单见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

需求标准见《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）。

八、付款方式

根据《海事边检办公区域及交流干部宿舍物业服务项目考核细则》进行考核，按月支付，先考核后支付，采购人于每月10号前（节假日顺延）支付上月的物业管理费。成交供应商须出具合格的发票和经双方确认的考核报告。（备注：对满足合同支付条件的，采购人应当自收到发票后30日内支付资金）

九、履约保证金

1.本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未协商一致，则视为自动放弃成交资格。

2.成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

4.若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。

十、本项目（不接受）进口产品参与

十一、合同条款

甲  方：启东市商务局

乙  方：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定以及项目编号为                的海事边检办公区及交流干部宿舍物业服务项目的采购结果，确定                 为乙方。甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经双方协商一致，订立本合同。

第一条  本合同由合同文本和下列文件组成

1.招标文件

2.投标文件

3.中标通知书

4.乙方在评标过程中做出的书面澄清或承诺

第二条  项目内容及需求

一、服务内容

（一）启东海事基本概况

1.启东海事总体情况介绍。

启东海事机构位于新城区，民胜路以东、世纪大道以北、建设路以西、牡丹江路以南地块。主要建筑物包括海事大楼、海事附楼，总建筑面积约9474.3平方米。其中办公用房面积约5655平方米，会议室面积约674.6平方米，设备用房面积约500平方米，公共面积约2644平方米。

2.其他情况：

海事有关情况统计表：

| 区 分 | 项 目 | 数 量 | 说 明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 占地面积 |  | 15亩 |  |  |
| 地面建筑面积 |  | 9474.3m² |  |  |
| 露天专用停车场面积 |  | 414m² | 3个停车场，停车位23个。 |  |
| 外墙玻璃幕墙面积 |  | 576m² |  |  |
| 大理石面积 |  | 742m² | 含地面、墙面、洗漱台面、吧台面、门 槛石等 |  |
| 室外道路、广场面积 |  |  |  |  | 水泥路面3630平方米 |  |
| 室外绿化面积 |  |  | 3110m² |  |  |  |
| 电梯 |  |  | 3台 |  | 品牌是日立，层高9层 |  |
| 中央空调 |  |  |  |  | VRV主机170套，风冷热泵机组2台。 |  |
| 会议室 |  |  | 11间 |  | 其中80人以上会议室1间、80人以下 会议室10间，面积共674.6m²。 |  |
| 接待室 |  |  | 4间 |  | 中 式 、 西 式 接 待 室 4 间 ， 面 积 共 136.32m²。 |  |
| 宿舍 |  |  | 49间 |  | 约1200m² |  |
| 卫生间 |  |  | 9个区域共 505.5m² |  | 男、女、残为1个区域 |  |
| 开水间 |  |  | 1间8 .4m² |  |  |  |
| 弱电间 |  |  | 9间共112m² |  |  |  |
| 弱电机房 |  |  | 9间共69m² |  |  |  |
| 强电机房 |  |  | 9间共60m² |  |  |  |
| Ups机房 |  |  |  |  | 面积含在弱电间 |  |
| 消防值班室 |  |  | 1间14m² |  |  |  |

（二）启东边检基本概况

1.启东边检总体情况介绍。

启东边检机构位于新城区，民胜路以东、世纪大道以北、建设路以西、牡丹江路以南地块。主要建筑物包括边检大楼、边检附楼，总建筑面积约10347.7平方米。其中办公用房面积约6310平方米，会议室面积约706.78平方米，设备用房面积约500平方米，公共面积约2830平方米。

2.其他情况：

启东边检机构有关情况统计表：

| 区 分 | 项 目 | 数 量 |  | 说 明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 占地面积 |  | 28.5亩 |  |  |  |
| 地面建筑面积 |  | 10347.7m² |  |  |  |
| 露天专用停车场面积 |  | 592m² |  | 3个停车场，停车位37个。 |  |
| 外墙玻璃幕 |  | 468m² |  |  |  |
| 墙面积 |  |  |  |  |  |  |
| 大理石面积 |  |  | 921m² |  | 含地面、墙面、洗漱台面、吧台面、门 槛石等 |  |
| 室外道路、广场面积 |  |  |  |  | 水泥路面3830平方米 |  |
| 室外绿化面积 |  |  | 3410m² |  |  |  |
| 电梯 |  |  | 3台 |  | 品牌是日立，层高9层 |  |
| 中央空调 |  |  |  |  | VRV主机163套，风冷热泵机组2台 |  |
| 会议室 |  |  | 9间 |  | 其中80人以上会议室1间、80人以下 会议室8间，面积共706.78m² |  |
| 接待室 |  |  | 5间 |  | 中式、西式接待室5间，面积共242.4m²。 |  |
| 宿舍 |  |  | 27间 |  | 约1200m² |  |
| 卫生间 |  |  | 9个区域共 296.6m² |  | （男、女、残）为1个区域 |  |
| 开水间 |  |  | 1间25.37m² |  |  |  |
| 弱电间 |  |  | 9间共113m² |  |  |  |
| 弱电机房 |  |  | 2间共26m² |  |  |  |
| 强电机房 |  |  | 1间24m² |  |  |  |
| Ups机房 |  |  |  |  | 面积含在弱电间 |  |
| 消防值班室 |  |  | 1间21.7m² |  |  |  |

（三）交流干部宿舍基本概况

1.交流干部宿舍总体情况介绍。

交流干部宿舍位于新城区，民胜路以东、世纪大道以北、建设路以西、牡丹江路以南地块。主要建筑物包括家属楼东单元A、B户型，西单元A、B户型共十一层，建筑面积约为7133.8平方米。

2.其他情况：

交流干部宿舍有关情况统计表：

| 区 分 | 项 目 | 数 量 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 占地面积 |  | 10亩 |  |
| 地面建筑面积 |  | 7133.8m² |  |
| 露天专用停车场 面积 |  | 495m² | 2个停车场，停车位30个。 |

| 大理石面积 | 172.4m² | 含地面、墙面、洗漱台面、吧台面、 门槛石等 |
| --- | --- | --- |
| 室外道路、广场面积 |  | 水泥路面1323平方米 |
| 室外绿化面积 | 1320m² |  |
| 电梯 | 2台 | 品牌是日立，层高11层 |
| 风管机空调 |  | 风管机空调200台，单体式空调12 台 |
| 套房 | 40套 | 标准层A户型18套，标准层B户型 18套，带跃层A户型2套，带跃层 B户型2套，约760m²。 |
| 弱电间 | 12间共24m² |  |
| 报警阀间 | 0间0m² |  |
| 弱电机房 | 1间8m² |  |
| 强电机房 | 1间8m² |  |
| Ups机房 |  | 面积含在弱电间 |

（四）联检单位食堂

| 食堂 | 早中晚餐 | 人数 |
| --- | --- | --- |
| 海事 | 早中晚 | ≥每餐50人 |
| 边检 | 早中晚 | ≥每餐50人 |

注：因本次招标类别为服务项目，各供应商要充分掌握实际服务范围及要求。上述数据可能与实际有误差，内容可能不全面，各供应商可在投标前自行勘探现场，充分了解掌握服务内容和实际情况，根据招标需求仔细认真应标，若有遗漏，后果由供应商自行承担。

二、物业管理服务质量标准和主要内容

A.服务质量总体要求

供应商应当按照《江苏省省级示范物业管理项目服务质量标准》提供优质的物业管理服务。

B.供应商在本项目管理过程中应运用信息化管理平台，提升整体管理品质与管理效率；

C.分项管理内容要求

供应商应当按以下内容和要求提供物业管理服务：

（一）卫生保洁管理服务

1.服务内容：招标项目的室内外所有公共部位（包括楼顶）的日常清洁保养，垃圾箱等废弃物清理等（室内外垃圾桶箱由招标人负责配置）。负责10间办公室的入室保洁（海事4间，边检6间）。

2.服务标准和质量要求

（1）环境卫生管理服务标准按照江苏省省级示范服务项目标准和国家公共场所卫生标准执行。

（2）建立环境卫生管理制度，制定每月保洁工作计划，落实检查制度，形成检查登记台账。

（3）实行标准化的清扫保洁（含节假日），专人负责检查监督，确保楼梯、扶手、大厅、走廊、吊顶、门窗、通风口、电梯间、开水间、卫生间、天台、内外墙面、地上、道路、广场等所有公共区域保持清洁，无积尘、无杂物、无污渍、无异味、无手印、无水印、无水锈，无广告类张贴物、无蜘蛛网、无卫生死角。

（4）会议室、电梯轿厢、楼梯扶手、活动室及活动器材每天清理打扫不少于2次；入室打扫的房间卫生每天（8:30前）打扫1次；保持电梯轿厢清洁，白天对电梯轿厢进行不间断循环清洁；每日下班后对电梯的轿厢和地面进行全面的擦拭清洁1次；电梯轿厢壁不锈钢每周保养1次；灯饰及轿厢顶部每月清洁1次。保证电梯内光亮，灯具、天花板无灰尘，轿厢四壁干净无灰尘，无手印、无污迹，用纸巾擦拭50cm无污迹，地面清洁；标识、宣传牌每周擦拭1次，无污渍、无积灰，无损伤；定期对内墙面、玻璃隔断、玻璃门等进行清洗保洁，保持整洁，无积尘、无污迹；内墙面每半年清洗1次，大厅玻璃门每周清洗1次，室内玻璃隔断每月清洗1次，公共部位窗户内侧每月清洗1次；每日对共用卫生间清洁4次，保洁时悬挂醒目标识；清洁内容包括：通风换气；冲洗洁具；清扫地面垃圾、清倒垃圾篓垃圾、换新的垃圾袋；用洗洁剂清洗大、小便器；用快捷布擦洗洗手盆并冲洗干净；用毛巾抹墙面、台面、开关、门牌；用毛巾擦干净玻璃、镜面；用拖把拖干净地面；补充卷纸、擦手纸、洗手液；小便器内放置香球等；每日早上用玻璃清洁工具清洁共用卫生间的玻璃镜；每月1次用毛巾擦灯具；每月1次对共用卫生间进行消杀，发现墙壁有字及时清洁。室内无异味、臭味；地面无烟头、纸屑、污渍、积水，天花板、墙面无灰尘、蜘蛛网，墙壁干净，便器洁净无黄渍。

（5）每一季度对大楼地面进行一次全面保养维护，发现公共区域地面有破损、开裂、起壳等情况进行统计整理报修。保证其干净、光亮。

（6）招标项目区域范围内垃圾实行分类袋装化。每天及时收集清理垃圾桶、果皮箱垃圾，集中堆放在指定地点。清运垃圾应避开人流高峰，清运时确保无飘洒、无异味、无满溢和无渗水等现象。每日收集垃圾1次，垃圾日产日清；垃圾桶、果皮箱周围地面无散落垃圾、无污水、无明显污迹。确保办公楼和卫生包干区容貌整洁。

（7）每周清扫1次屋面及地面排水明沟内的泥沙、纸屑等垃圾，拔除沟内生长的杂草；达到目视基本干净无污渍、无杂草，排水畅通，无积水、臭味。

（8）其他部位，如墙面、台面、栏杆、椅子、沙发、灯座等保持光亮、整洁；大厅玻璃门、窗、框保持干净、光亮；大厅内不锈钢保持光亮；裸露管道、地面、立柱干净卫生。

（9）除“四害”管理和卫生消毒

招标项目公共部位灭鼠、灭蚊、灭蝇、灭蟑螂达到全国爱卫会规定的标准，科学有效地进行卫生消毒。

①定期对办公区公共场所和周围环境进行预防性卫生消毒。

②定期做好消灭老鼠、蚊虫、苍蝇、蟑螂等工作，做到办公室、大厅、走廊、餐厅、厨房、车库及室内公共部分基本无蝇，严格控制室内外蚊虫滋生。

③在化学防治中，注重科学合理用药，不使用国家禁用药品。

（10）定期保洁项目：

地毯定期（按季）清洗，不定期去渍，另根据需要随叫随打扫。

（11）对采购人提供的保洁设备，使用规范，管理完善，建立台账，登记详细，账物相符。

（12）卫生保洁标示标识内容齐全规范、张贴明显清晰。

（13）及时落实采购人要求的其他合理服务事项。

(二)餐饮服务

1.餐饮服务要求：食堂工作人员均须有健康证，无重大疾病和传染病。

2.餐饮服务模式：供应商只负责提供餐饮服务（工作餐和包厢），食材的采购由采购人负责。

基本要求：餐饮服务应满足单位基本工作用餐需求及接待用餐需求。工作餐应注重营养搭配。工作餐根据各单位对早中晚餐的需求，边检中晚餐要求中晚六菜一汤，海事中晚餐要求四菜一汤，确保营养搭配合理，菜式选择丰富。工作餐总体满意率达到80%以上。工作餐要注重经济实惠，具有一定特色，并能根据时令及时调节。

3.工作要求：

（1）每餐饭菜必须在就餐前10分钟准备好。整个加工过程由主厨统一分工，调配厨房职工。加工后的饭菜根据季节要注意保热、保洁。

（2）就餐期间食堂内部事务统一由主厨师进行协调。主厨要根据就餐情况及时调配饭菜，如有饭菜不足情况，要及时采取措施，确保供应。

（3）餐后应组织分工，对餐桌、厨具、餐具进行清洗和消毒，并分类放在固定位置。对厨房、餐厅进行打扫、冲洗；对剩余饭菜进行适当处理。

（4）每周五要对厨具、餐具进行全面清洗、消毒，达到卫生标准

求，做好厨房、餐厅及周边环境卫生工作。

（5）食堂人员须持有餐饮业健康证，并公示于餐厅内。

（6）对餐厅各项管理制度及服务标准公示，并张贴在餐厅明显位置。

（7）服务人员主动做好引导及清理工作。

（8）食品卫生合格率达100%。

4.餐具、设备管理要求：

中标人须按规范使用相关物品，严格控制物品损耗率并按规定程序报损，对厨房设备进行日常保养、维修，完好率达100%，各类餐具物品年损耗率应控制在2%以内，超出损耗部分应由中标人说明原因，照价赔偿。

（三）工程维修服务

1.服务范围：办公大楼、附楼及干部交流宿舍内所有公共部位设施设备。

2.服务内容：高、低压电气设备、系统的运行操作和养护；

给、排水设备系统的运行操作和维修保养；照明系统运行维护保养；办公楼楼宇自控设备、避雷系统的运行操作和监管；各类管道的疏通维护。公共区域和公共设施设备中，单次单个维修事项配件费及人工费合计100元以内（含100元）的零星维修费用，包括但不限于：扶手栏杆除锈、上漆，门锁维修更换，零星面砖和地砖修补，水管、电气小型零配件更换，墙面漆局部脱落粉刷，门窗五金、道路、照明系统零星维修。单件一百元以上的维修，材料由采购人负责，由中标人实施维修。其他大型维修由采购人负责，中标人负责提醒、协助和管理。

3.服务标准和质量要求。

（1）做好高、低压室24小时值班、设备系统日常保养巡查记录，如有问题及时与特约维保单位联系，协助维修。做好联检单位节能系统监控的节电操作控制。

（2）按照电力部门规定的技术要求和安全规则，定期对电线线路进行检查，每年不少于2次。及时发现并排除事故隐患。接到报修电话后，10分钟内派人到达现场。

（3）按规定负责与专业维保单位的联系，做好楼宇自控系统、电子会议系统、背景音乐设备系统、闭路电视系统、安全防护设备系统、门禁系统、泛光照明及避雷系统、节能系统等设备设施维护保养工作，确保完好率达98%以上。

（4）各类管道的疏通维护。包括所有自来水管、雨水管、雨水检查井、废水污水管、污水检查井、化粪池及大楼内所有地漏以下的下水道进行日常巡查、疏通和维护；食堂烟道每季度检查1次，每年清洁2次。

（四）消防系统运行维护和保养

1.服务内容：明确指定消防安全员，负责管辖区域内消防监控系统、消防设备配套使用情况及定期检查，排除存在安全隐患。对消防监控系统、火灾自动报警系统、自动喷淋系统、室内灭火栓、新风系统、排防烟系统、安全疏散应急系统、防火门系统、二氧化碳等灭火系统进行日常巡查和养护。发现问题及时向特约维保单位报修，并协助采购人督促特约维保单位全面履行合约。

2.服务标准和质量要求

（1）严格执行消防法规，建立消防设施设备管理制度，建立月、季、年巡检登记制度，确保整个系统处于良好的状态。

（2）定期检查保养消防设施设备，重点部位、重点设备每周检查一次，一般设备每月检查一次，每季对系统进行全面巡查一次，重大节日增加检查次数。发现问题及时向特约维保单位报修，并协助采购人督促特约维保单位全面履行合约，确保质量达到消防要求、保证系统开通率及完好率。

（3）提供每天24小时消防值班，有故障时，及时通知特约维保单位维修人员应到场维修，并做好检查、维修记录。接到火警、漏水等报修报警电话，5分钟内派人到场，确保随时处置各类突发情况。保持紧急疏散通道畅通，紧急疏散指示灯运行正常。

（4）演练并熟悉执行消防事故应急预案。

（五）其他设施设备管理服务

1.电梯运行维护和保养

（1）服务内容：配合特约维保单位对电梯运行管理和机房设备、井道系统、轿厢设备日常运行管理和养护。并协助采购人督促特约维保单位全面履行维保合约。

（2）服务标准和质量要求。

①建立电梯运行管理、设备维护、安全管理制度。督促电梯维保单位严格执行国家有关电梯管理规定和安全规程，做到电梯准用证、年检合格证、维修保养合同完备。

②落实安全运行和岗位责任制。

③加强日常工作巡查，每日对电梯运行情况进行检查，发现异常，及时向特约维保单位报修。做好巡查登记，并有检查及问题处理情况的记录。

④演练并熟悉执行电梯故障应急预案，电梯出现故障，物管人员3分钟内到场应急处理，同时通知特约维保单位及时处理。

⑤建立电梯运行档案，完整记录电梯维修、保养和运行状况等内容。

⑥协助采购人督促特约维保单位定期进行维修保养，全面履行维保合约。

⑦所有电梯应通过年检并取得年检合格证。

2.空调系统运行维护

（1）服务内容：配合特约维保单位对一拖一风管机，VRV空调、水泵、风机盘管、管道系统、各种阀类、采气装置和各类风口、自动控制系统等设备进行日常巡查和养护，发现问题及时维修。

（2）服务标准和质量要求。

①建立空调运行管理制度和安全操作规程，以保证空调系统安全运行和正常使用。

②定期检修和养护空调设备，保证空调设施、设备处于完好状态。

③发现空调系统出现运行故障或接到使用方报修后，及时通知维保单位维修人员及时到达现场维修，并做好记录，维修合格率100%。

（六）绿化养护

1.养护标准

参照《江苏省城市园林绿化植物养护技术规定》确定等级规范一级标准。

2.养护内容及要求

2.1浇水抗旱等水分管理

根据不同的环境条件、本地季节特点、各类树木的生物生态习性，适时淋水、浇水、抗旱，既要满足树木生长要求，又要做到树木叶面无积尘。绿化成熟标段，一般连续15天晴好天气，即要进行淋水浇水作业。7-9月高温季节，每周浇透水1次（如遇中雨除外）。

（1）高温季节早晚浇水，冬季中午浇水。浇灌乔木要根据土壤墒情处理，黏土较含水可减少浇灌次数，砂壤土则要增加浇灌次数，不管哪种土壤，在浇灌时，先浇根，再浇树干，严禁表面湿下面干。

（2）工作时有行人经过应主动避让，以免水渍溅到他人。

（3）掌握节水、适度原则，切不可大水漫灌。

（4）尽量避免将水浇到绿地中音响、反光照明等电气设施上。

（5）如将泥水、树叶冲到道路上，应及时冲洗干净。

（6）浇透后关闭水阀，收回皮管和工具归还仓库。

2.2修剪

（1）乔灌木

①常绿阔叶树修剪时保留好中心主枝，合理处理骨架枝，保持枝条分布均匀。

②棕榈科植物老化枝叶枯黄面积达2/3时即应剪除，其叶鞘在底部开裂达1/3以上时应剥除或将叶柄修剪整齐。

③常绿针叶树修剪时注意培养、平衡生长势即可，一般情况下不进行修剪。

④落叶树修剪时保留主干顶端生长势，在分枝点每隔20～25cm留出一级骨架枝，在一级骨架枝上每隔一定距离再保留一个二级分枝，以此类推，疏除徒长枝、下垂枝等。

⑤树木与围栏、架空线有冲突时，应合理修剪留出安全距离；在交通路口树冠不能遮挡视线；路灯和变压设备附近的枝条应与其保留足够的安全距离。

⑥观花、观果植物应根据景观效果适当进行疏枝或摘花、摘果。

⑦对生长缓慢的树木修剪时，只能疏枝不能短截；对轮生枝可分阶段疏除（如：银杏）。

⑧行道树修剪还需注意保持树形和分枝点高度基本一致。

⑨修剪截口直径大于3cm需进行处理，涂抹伤口愈合剂。

（2）造型植物

①造型植物应保持外围轮廓清晰，外缘枝叶紧密。

②修剪时应使树形内高外低，形成自然丰满的圆头形或半圆头形树型；内膛小枝应适量修剪，强壮枝适当短截，下垂细弱枝和地表萌生枝应彻底疏除。

③非观花类造型植物，在生长期每月应修剪一次；观花类造型植

物尽量避免在开花期修剪。

（3）绿篱和地被

①修剪时应使绿篱或地被轮廓清晰，线条流畅，组团要有层次感。

②外形保持整齐美观，内部无空缺，下部无空隙。

③修剪后的枝叶及时清理，无人为破坏。

④新枝超过10cm需修剪，修剪面平直整齐，线条流畅分明。

（4）草坪

草地色泽正常、地形优美，及时挑除杂草、控制病虫害，草坪覆盖率应达95%。杂草率应低于5%，无坑洼积水、无裸露地、无碎砖头石子、无残枝败叶、纸屑烟头；杂草应经常清除，防止杂草结籽繁衍，一般用手拔除或用小铲、锄头除草，结合中耕也可去除杂草。绿地无改变使用用途，无占用现象。

①草坪修剪时应熟练掌握1/3原则，即一次性剪掉的部分不能超过草坪草茎叶自然高度的1/3。

②冷季型草坪，在夏季休眠期可根据长势2~3周修剪一次；生长旺盛的春（4~6月份）、秋（8~10月份）两季，可一周修剪一次。

③暖季型草坪在夏季生长旺盛期根据长势情况可进行修剪；春秋两季长势缓慢，应减少修剪。

④草坪修剪过后的草屑应及时清理，避免草屑留在草坪内部；

⑤生长在阴面的草坪草，修剪高度比正常情况下高出1.5—2.0cm,使叶面面积增大，利于光合作用

⑥总体高度在10cm以下，重要部位草边剪除整齐。

（5）藤本和攀缘植物

①每年常规修剪1次，每隔2～3年应理藤1次，理顺分布方向，使叶蔓分布均匀、厚度相等，并应依不同类型及生长状况及时牵引。

②修剪以剪短侧枝为主，剪除病虫枝、枯枝，适当疏剪弱枝。

（6）开花植物

①春季开花植物应在开花后1~2周内进行修剪；在冬季休眠期可剔除细弱枝、病枯枝、萌蘖枝，当花芽已基本形成时，可保留部分花芽适当疏枝。

②夏秋季开花植物可在开花前进行修剪；在休眠期对枝条进行短剪，促使春季抽出粗壮枝条。

③冬季开花植物在冬、春季花谢后，轮流短截花枝，每枝留3~5节，促进腋芽萌发形成更多的新侧枝；生长期内经常疏去徒长枝、密生枝、重叠枝等。

④一年多次开花植物入冬后将全部枝条进行短截，以促进萌发壮枝；花谢后及时剪除残花，生长期及时消除萌蘖芽，以促进新花蕾形成。

2.3施肥

每半年集中施肥不少于1次。施肥宜春、秋季实施，所用肥料为腐熟有机肥添加符合国家标准的商品复合肥。生长期另根据树势需要适当追肥，喜酸性树种另外增施硫酸亚铁等酸性肥料。施肥前一星期施工单位将施肥计划报使用方批准后方可施肥，肥料到场后数量必须经使用方现场清点确认，否则工程量不予计量。乔木一律实施，施肥用量不少于350g/株/次。地被、灌木撒施，施肥用量不少于150g/m2/次。

2.4病虫害防治

（1）病虫害以防为主，防治结合，早检查早发现早处理，控制用药量，尽量选用高效低毒/低污染低公害的生物农药，采取综合防治的方法以减少对环境的污染。

（2）夏季防治（5—9月），此阶段为病虫害发生高峰期，也是防治的高峰期。在5月上旬打一次药水，作全面防治，随后做到及时发现，及时处理（在48小时内处理完成）。6月中、下旬到7月下旬和8月中、下旬，是刺蛾发生高峰期，及时发现，及时打药水。做到无虫体，无枝叶残缺，无办公人员反映。（注：主要应用生物药水，花保，BT和灭幼脲、乙酰甲胺磷等）。

（3）冬季防治（1—4月），在株际空隙处，进行冬耕、翻晒二次，消灭刺蛾蛋及其它害虫蛹。摘除休眠虫体，防治蚧虫（打药水或在危害严重植株上用人工刮落的方法消灭蚧虫）。

（4）用药方法：

①生长期每月一次全面预防性消杀。

②发现病情，查清病原，并集中病虫枝烧毁。

③根据病情，对症下药，每周一次，连续三次，做到彻底根治病菌。

④喷施时，药物溶液均匀，喷施位置全面不遗漏。

（5）注意事项：

①消杀前，先通知客户单位，经同意后实施作业。

②工作进行中，放置路标识牌，节假日不得进行消杀。

③消杀时，做好自我保护措施。

④消杀后，清洗农药机，残留药剂不得胡乱倾倒。

⑤中耕松土

保持土壤常年疏松，无板结。

⑥除草

对绿地内的杂草要经常灭除。每半年集中除草不少于3次，做到除早、除小、除净。初春杂草生长时就要除，但杂草种类繁多，不是一次可除尽的，春夏要进行2～3次，勿让杂草结籽繁衍。

除草是一项繁重工作，一般用手拔除或用小铲、锄头，用化学除草剂方便、经济、除草效率高、除草剂有灭生性和选择性两类，应根据实际情况选用。除草剂应在晴天喷洒。

2.5防冻涂白

每年入冬前对所有乔木进行一次涂白，高度按1.2米的高度进行

涂白，涂白液按要求配比。对不耐寒植物进行防冻液的喷洒或用草帘子等进行覆盖、防冻防寒处理。

2.6支撑加固及树木扶正

新栽、高大、浅根系树木设支撑加固，倾斜树木及时扶正，尤其要加强台风季节树木防倾斜倒伏的措施。

2.7保洁

开展日常绿化地块保洁工作。做到树木无藤蔓缠绕，无明显蜘蛛网，排水明暗沟及时清淤。无火灾隐患，苗木无人为损害，绿地内环境整洁，无乱贴乱画，无杂物、垃圾及漂浮物。

2.8排涝

大雨过后，对低洼积水处要及时排涝。

3.养护工作人员工作量

绿化养护工作人员每月到现场不得少于2人，且每周不得少于5天。委派的绿化养护人员需是持绿化工或花卉工证书的专业技术人员。

（七）会议和礼仪服务

1.服务内容：会议的会场布置、音响保障、茶水供应、保洁以及礼仪等服务。

2.服务标准和质量要求：会议中心会议服务，包括：会场的布置、会议的常规服务、会议室音响系统的使用、检查和管理。

（1）制定和落实会议室、接待室管理制度，制定会议和礼仪服务规程。

（2）根据会议主办单位要求，报经使用人批准，安排与调度会议室和接待室；

（3）会议服务人员要求：服务人员应规范仪容仪表，言谈举止。做到仪容端庄，仪表整洁，统一工作服，佩戴整齐，淡妆上岗，主动热情，精神饱满，语言规范，面带微笑，礼貌服务。

（4）根据具体情况及会议主办单位要求，做好会议室、接待室的空调、音响调试及其他会务准备工作；

（5）负责为使用单位做好会标、会徽、台签等会务用品的摆放，提供茶水服务；

（6）负责会议音响系统的操作、运行，确保会议室音响系统、会议系统等设备、设施的正常运行。配合电台、电视台进行会议、接待活动的实况转播；

（7）提供会议室、接待室内的卫生保洁服务；

（8）提供的会议服务须符合机关会议服务规范要求；

（9）特约服务

①根据会议主办单位要求，有偿提供会议用台签、会徽、横幅、导示牌的布置；

②根据会议主办单位要求，有偿提供会议用矿泉水等；

③根据会议主办单位要求，有偿提供摄影、摄像、光盘刻录等服务。

三、采购标的各类人员的要求：

（一）人员配置情况

| 序号 | 岗位 | 人数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1人 |
| 2 | 高压值班员 | 2人 |
| 3 | 零星维修工 | 3人 |
| 4 | 保洁工 | 9人 |
| 5 | 消防值班人员 | 12人 |
| 6 | 会议服务人员 | 2人 |
| 7 | 厨师（红案略会） | 4人（红案、白案各2人） |
| 8 | 厨工 | 4人 |
| 9 | 绿化养护工 | 2人 |
| 合计 |  |  | 39人 |

（二）人员素质要求

1.基本要求：拥护中国共产党，拥护社会主义制度，遵守国家法律，遵守社会规章制度，思想品质好，作风正派，无违法犯罪记录。

2.本项目负责人按招标时承诺的人员到岗，不得更换。

3.服务人员素质要求：

项目用工符合当地人社部门相关规定，社保年龄段内的人员须缴纳相关社会保险，非社保年龄段的人员需购买超龄人员工伤保险或其他商业保险。

（1）项目经理：全日制本科或以上学历学位，具有5年以上机关单位或企事业单位办公楼宇物业管理经验。

（2）零星维修工、保洁员：具有相关的工作经验。

（3）高压值班人员：达到法定退休年龄人员严禁从事高压特种作业，具有5年以上工作经验，具有相应专业上岗证书，具有较强的实际操作能力。

（4）消防值班人员：具有5年以上工作经验，均应具有相应专业上岗证书，具有较强的实际操作能力。

（5）会议服务人员：身高1.60米以上，大专及以上文化程度。

（6）食堂工作人员严格执行《中华人民共和国食品安全法》及配套法规、食品安全操作规范，均须有健康证，无重大疾病和传染病。对厨房操作间及设备、餐具要定期请卫生防疫部门进行检查，保证食物、餐具的卫生，确保全年无食物中毒现象发生。厨师具有5年以上工作经验，应具备较好的政治素质，无不良行为。

（7）物管人员和专业技术人员持证上岗，佩戴标志明显，服务规范，作风严谨，全体员工在管理服务期间，必须统一规范着装，仪容整洁，仪表端正，礼仪规范，做到文明礼貌，热情周到。

备注：成交供应商在进驻物业现场时，应优先接纳原物业服务单位中愿意留任且符合本项目岗位要求的工作人员。成交供应商须在进场前向采购人备案拟投入本项目全部岗位工作人员名单及相应上岗证书。如实际到岗人员与备案人员不符或持证人员配备不足的，采购人有权要求其限期整改；逾期未整改或整改不到位的，视为成交供应商不具备履约能力，采购人有权取消其中标资格，不予退还履约保证金，由此产生的一切损失由成交供应商自行承担。

第三条 服务期限

（一）本项目服务期为一年，自   年  月  日起至    年  月  日止。

根据《政府购买服务管理办法》第二十四条规定，本项目根据采购结果，采取一次招标三年沿用的方式。服务期自合同签订之日起一年，实行一年一考核一续签合同的办法，一年合同期满后，采购人可自主决定是否续签下一年度合同。如采购人因未获得预算批复或次年预算压减或需求变化等其他原因经书面通知供应商后，合同到期终止不再续签，供应商自行承担相应风险。），如果乙方没有达到合同所要求履行条件之一的，则采购人有权在委托期限内随时终止合同。

（二）提前终止合同情形

1.乙方理应按照《中华人民共和国劳动合同法》为所有员工按时发放基本工资（不低于国家政策性规定），定额缴纳相关五险一金；如未能按政策规定实施而产生劳资纠纷，且不能妥善整改解决，直接影响服务质量的。

2.乙方未按照投标时承诺要求配置或减少人员数量，影响服务质量。

3.乙方未经业主方同意擅自变动或调动人员的。

4.对业主方提出劝辞建议的不称职人员未及时予以清退或调离并及时补足人员的。

5.因乙方工作失职造成业主方重大责任事故或隐瞒、瞒报安全责任事故。

6.累计三次以上有严重违规违纪现象。

7.月度考核连续两个月得分均在80分以下的。

（三）本项目要求的人员配置为当前采购人的实际需求，中标人在合同签约后，根据采购人的进场通知及时到场管理，进场后采购人有权根据不同时段的实际服务需要，要求中标人调增或调减服务人员，中标人须无条件接受，发生调增或调减服务人员时，服务费按人员实际到岗工作时间和投标时的对应人员的人工工资费用按实调增或调减。

第四条  合同服务费、结算方式及合同价款

1.合同服务费为人民币大写：                ，

小写：        元。

2.结算方式：根据《海事边检办公区域及交流干部宿舍物业服务项目考核细则》进行考核，按月支付，先考核后支付，采购人于每月10日前（节假日顺延）支付上月的物业管理费。成交供应商须出具合格的发票和经双方确认的考核报告。

3.本项目为固定综合单价合同，包括以下费用：

（1）员工的工资（不得低于启东市最低工资标准）、五险一金（医疗、养老、工伤、生育、失业、住房公积金）、岗位、加班费、高温费、福利、津贴等费用，以及职业病、死亡等各类费用。

（2）员工的餐费；

（3）办公用品费用。

（4）低值易耗品①用于物业管理的工具设备、保洁耗材（如抹布、毛巾、垃圾袋、茶叶篓、扫把、拖把等）及维修工具等费用；②维修工具和维修项目中玻璃胶、绝缘带、生料带、空调扎带、垫片、保温管、沙皮、小便斗电池等低值物料辅料。③劳保用品（如服装、套袖、围裙、手套、帽子等）；

（5）管理费、教育费（含员工培训费）、通讯费、服装费、胸卡、通讯器材、巡检器材、税金、风险金、体检、办证费用。

（6）因物业管理需要应当添置的各类服务内部标识指示牌和其它设施设备的费用（不包括海事边检建筑物应配备的设施设备）。

（7）其他为采购人提供服务前所产生的一切费用，实行一次包干，无论是否计列，采购人将一律视为总报价已包括该项费用。

（8）为履行合同产生的其他合理费用。

备注：

（1）如遇社保金最低缴纳基数、公积金缴纳下限标准、员工最低工资标准、增值税税率的政策性调整，采购人按政策予以相应调整（仅限续签合同时调整一次）。

（2）公共区域和公共设施设备中，单次单个维修事项配件费及人工费合计100元以内（含100元）的零星维修费用，包括但不限于：扶手栏杆除锈、上漆，门锁维修更换，零星面砖和地砖修补，水管、电气小型零配件更换，墙面漆局部脱落粉刷，门窗五金、道路、照明系统零星维修。

不包含各类系统性工程及大型设备维修更换：电梯、消防系统、中央空调、给排水主管、强弱电主干、外墙、屋面防水等主要设施设备维修或整体更换。

人为破坏造成的维修，由责任方承担，不计入物业包干零星维修范围。

第五条 履约保证金

1.本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未协商，则视为自动放弃成交资格。

2.成交供应商全部履行合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金；

3、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

4.采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

5.根据《南通市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（通财购〔2022〕23号）精神，对政府采购信用档案中无不良记录的中小企业免收履约保证金。确需收取履约保证金的，按照《关于在政府采购领域开展履约保证保险网上办理试行工作的通知》（通财购〔2022〕8号），直接在网上办理履约保证保险替代实质性的履约保证金缴纳，进一步减轻企业现金流压力。集中采购的中标（成交）供应商可在南通市公共资源交易金融服务平台“履约保证保险”模块在线申请履约保证保险投保。

第六条 甲乙双方义务

1.甲方有义务配合乙方进行服务满意度调查、质量改进、员工培训等工作的开展。

2.乙方有义务按时足额发放员工薪资，确保员工队伍稳定有序开展工作。

3.乙方有义务配合甲方完成各类中心工作。

第七条 甲乙双方责任

1.乙方在物业服务中造成他人人身伤亡的，均由乙方负责处理并承担法律责任和善良道义责任，甲方不承担任何责任。

2.由于物业服务工作不到位，造成安全事故或严重后果的，所造成的一切损失由乙方承担。

3.物业人员在岗履行工作职责期间，发生自身的人身伤害、伤亡，均由乙方负责处理并承担经济和道义上的责任，甲方不承担任何责任。

4.乙方违反国家相关法规，与聘用人员发生纠纷，均由乙方负责调解与处理，甲方不承担责任。

5.以上纠纷发生后，如甲方先承担赔偿责任，则有权向乙方全部追偿，并由乙方承担甲方支出的律师费、诉讼费、保全费、差旅费等各项维权费用(包括在甲方处理与第三人之间的纠纷中发生的以及向乙方追偿所产生的)。

第八条 甲方违反本合同的约定，乙方有权解除合同，造成乙方经济损失的，甲方赔偿乙方实际经济损失。

第九条 经双方协商一致可对本合同的条款按规定进行修订、更改和补充，签订的补充协议与本合同具有同等效力。

第十条 本合同执行期间发生不可抗力事件，致使合同无法履行时，双方均不承担违约责任，按有关法规、政策规定及时协商处理善后事宜。

第十一条 未尽事宜，本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

第十二条 本合同履行过程中发生的任何争议，双方均友好协商解决；无法达成一致意见的，可以向项目所在地人民法院起诉。

第十三条 本合同由甲乙双方签订并加盖公章后生效，合同一式柒份，甲乙双方各执叁份，财政局壹份。具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                   乙方(盖章）：

法定代表人（签字）：             法定代表人（签字）：

（或委托代理人）：               （或委托代理人）：

地址：                           地址：

电话：                           电话：

# 第四部分 评审方法和评审标准

一、磋商方式

不见面远程磋商模式：供应商在各自地点通过“苏采云”系统参加磋商活动。

二、评审方法和标准

评审方法：综合评分法。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

最后报价将作为评审价。系统发送最后报价填报通知后，所有的响应供应商须在系统规定的时间内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的或超过第一轮报价的，视作无效响应处理。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。提交最后报价的供应商不得少于3家；只有符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项或《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

供应商价格部分和商务、技术部分的合计分值，为该供应商的评审总得分。

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定成交候选供应商名单并按顺序确定成交供应商。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列，得分且响应报价相同的并列。

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）磋商小组对供应商资格进行审查

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）磋商小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查

未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。

（三）商务技术分：70分

各供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评审项目 | 评分内容和标准 |  | 分值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务资信 （6分） | 供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，有一项得2分，本项最高6分。 上述认证证书认证范围均须包含“物业管理”，必须在中国国家认证认可监督管理委员会官网可查，投标文件中必须提供在此网站上查验的截图及证书复印件，否则对应评分项不得分。 |  | 6分 |  |  |
| 2 | 综合实力 （13分） | 投标人项目管理服务业绩： 投标人自2023年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准）承担过公建物业管理经验的成功案例（如：政府机关、企事业单位、高等院校等人口流动密集的非住宅项目），有1个得2分，本项最高8分。 注：提供服务合同，服务发票（每个服务合同至少提供一张）。 |  | 8分 |  |  |
|  |  | 投标人项目管理荣誉： 投标人自2023年1月1日以来(以颁发时间为准)管理的非住宅类项目获得政府行政部门颁发的物业管理项目荣誉的，区县级的每个得0.5分，地市级的每个得1分，省级或以上的每个得2分，本项最高5分(同一项目不累计得分，以分值高者计)。 注：提供荣誉证书或证明文件。 |  | 5分 |  |  |
| 3 | 管理实施方案及管理技术手段（46分） | 整体管理方案： 根据本项目需求，编制服务定位和目标、管理标准、各阶段服务实施、重点难点分析、节能降耗措施、职业健康和劳动保护方案、安全生产管理方案等。 服务定位和目标精准、管理标准合理完整、各阶段服务规范严谨、重难点分析等方案全面的得8分；服务定位和目标尚可、管理标准可行、各阶段服务实施可操作性的得5分；服务定位和目标不明确、管理标准有欠缺、各阶段服务实施可操作性不强的得2分；未提供方案不得分。 |  | 8分 |  |  |
|  |  | 管理组织机构： 根据本项目的特点，编制组织架构设置、人员岗位分配、岗位职责、内部管理的规章制度、考核及奖惩办法、管理和协调方法、信息反馈渠道及处理机制、管理指标承诺达到物业管理标准等。 人员框架结构明确、专业岗位分配合理、考核及奖惩描述清晰的得4分；人员框架结构较明确、专业岗位分配一般、考核及奖惩描述欠缺的得2分；人员框架结构模糊不清、专业岗位分配不合理、考核及奖惩描述操作性不强的得1分；未提供管理组织机构方案不得分。 | 4分 |  |  |
|  |  | 保洁服务方案： 保洁管理方案具有健全的管理制度，完善的保洁计划，规范的作业标准，人员配置方案合理的得4分；保洁管理方案具有较健全的管理制度，较完善的保洁计划，较规范的作业标准，人员配置方案较合理的得3分；保洁管理方案有涉及管理制度、保洁计划及作业标准的，人员配置方案一般的得1分；没有保洁管理方案及制度的不得分。 | 4分 |  |  |
|  |  | 工程服务方案： 工程维护运行管理方案及制度详细完整，责任明确，及时响应维护运行服务；操作人员安全培训计划程序规范，具有可操作性的得4分；工程维护运行管理方案及制度完整，责任明确，及时响应维护运行服务；操作人员安全培训计划程序规范，比较具有可操作性的得2分；工程维护运行管理方案及制度一般，响应维护运行服务、操作人员安全培训计划，可操作性一般的得1分；没有设备维护管理方案及制度的不得分。 | 4分 |  |  |
|  |  | 餐饮服务方案： 就餐服务总体标准，餐饮经营方案，各岗位工作职责，就餐服务程序，厨房工作操作程序，厨房设备使用要求，食品安全管理方案。 方案详细具体，具有针对性，具有实际操作意义，完全满足项目现场需求，考虑充分、非常齐备的得5分；方案较为具体，比较有针对性，基本满足项目现场需求，考虑比较充分、比较齐备的得3分；方案缺漏、可操作性一般的，基本满足项目现场需求但有缺漏的得1分；没有餐饮服务方案及厨房操作流程的不得分。 | 5分 |  |  |
|  |  | 绿化管理方案： 具有健全的绿化养护管理制度、详细的养护计划、养护标准及实施方案。方案详细具体，具有针对性，可实施性强的得4分；方案内容一般，比较有针对性，可实施性一般的得2分；方案考虑欠缺，有缺漏，不具有针对性，较难实施的得1分，没有相关方案不得分。 | 4分 |  |  |
|  |  | 会务服务方案： 会务及接待保障管理方案，会务组织方案详细完整，会务服务操作规程明确，会务人员培训计划优秀的得4分；会务组织方案完整但有缺陷，会务服务操作规程基本明确，会务人员培训计划良好的得2分；会务组织方案较差，会务服务操作规程不明确，会务人员培训计划一般的得1分；没有会务及接待保障管理方案不得分。 |  |  | 4分 |  |
|  |  | 突发应急方案： 紧急情况（水、火灾、电、各类设备、重大疫情、异常天气等其他突发性事件）处理应急方案具备安全文明作业的保障措施、作业安全管理措施、安全检查记录等，同时重点说明如何快速调配所需人员、具体操作流程、长效保障措施等。 说明所需人员岗位安排分配明细情况（包括人员数量配置，公司支持力度等）。 概述详细，切实可行且高效率，方案考虑周全的得4分；概述较为详细，较为切实可行，能满足项目实施需要的得2分；方案简单，基本能满足项目实施需要的得1分；没有突发应急预案的不得分。 |  |  | 4分 |  |
|  |  | 新旧物业交接过渡方案： 内容应包括但不限于：交接工作计划与时间表、人员及物资的平稳过渡措施、档案资料移交与保密方案、与采购人及原物业公司的沟通协调机制、过渡期间的服务保障及应急预案等。 交接计划周密、时间节点清晰，人员物资过渡平稳有序，档案移交与保密措施完善，沟通协调机制健全，应急预案考虑周全的，得3分；交接计划较合理、时间节点较明确，人员物资过渡措施基本可行，档案移交与保密措施、沟通协调机制、应急预案等方案内容一般的，得2分；交接计划简单、时间节点模糊，人员物资过渡措施、档案移交与保密措施、沟通协调机制、应急预案等方案内容存在明显缺漏或可操作性不强的，得1分；未提供新旧物业衔接方案的，不得分。 |  |  | 3分 |  |
|  |  | 智能化管理方案： 投标人根据本项目实际情况，为本项目制定针对性、合理、完善的信息化管理方案，能够满足本项目的需求，具备设施设备管理、管理质量检查、保洁监管、会议管理、能耗管理等功能。方便采购方人员督促工作，考核服务质量，定位准确，功能齐全的得6分；方案定位准确，但功能模块存在缺漏，或功能描述较为笼统，基本满足项目需求的，得4分；定位一般，功能一般的得2分。未提供不得分。 |  |  | 6分 |  |
| 4 | 人员配置 （5分） | 拟派项目经理： 1.全日制本科或以上学历学位的得1分。 2.二级或以上物业管理师（人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心颁发）的得1分。 注：提供项目经理身份证、毕业证及学位证书、相关证书、供应商或其分公司为其缴纳的投标截止时间前当月或前一个月的养老保险缴费证明，供应商如为投标截止时间前一个月内新成立的公司，可以不提交养老保险缴费证明。 |  |  | 2分 |  |
|  |  | 其他人员： - 拟派的高压值班人员分别具有特种设备安全管理和作业人员证、特种作业操作证（低压电工作业）、特种作业操作证（高压电工作业）的，有一个得0.5分，最多得1.5分。 - 拟派的消控人员具有行业主管部门颁发的四级（中级）或以上消防设施操作员证或建（构）筑消防员证的，得0.5分。 3.拟派的零星维修工分别具有特种作业操作证（低压电工作业）、特种作业操作证（高压电工作业）的，有一个得0.5分，最多得1分。 注：以上1~3项证书一人多证或多人多证均可得分，提供人员身份证、相关证书、供应商或其分公司为其缴纳的投标截止时间前当月或前一个月的养老保险缴费证明，供应商如为投标截止时间前一个月内新成立的公司，可以不提交养老保险缴费证明。 |  |  | 3分 |  |

（四）价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

（五）政府采购政策功能落实

1.专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

2.非专门面向中小企业采购的项目或者采购包，执行以下价格评审优惠的扶持政策。

（1）小微型企业价格扣除：

①对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

②供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

③企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

（2）残疾人福利单位价格扣除：

①对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

③残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（3）监狱和戒毒企业价格扣除

①对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

③监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

（4）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（6）联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（六）成交供应商的确定

磋商小组汇总各评委评分后，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款或《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐，如技术指标不能区分优劣顺序的，则通过抽签方式随机确定排名顺序。

采购人应根据磋商小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商。

（七）公告成交结果

自确定成交供应商之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告成交结果，公告期限为1个工作日。

（八）发放成交通知书

公告成交结果的同时，交易中心向成交供应商发放成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。联系电话：0513-83340291。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

签订合同时请成交供应商提供一正一副纸质版响应文件至采购人处。

# 第五部分  响应文件格式

1.响应人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）（如分公司参加响应的，另需提供总公司的授权证明）；

2.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人参加的提供身份证明；

3.法定代表人参加响应的提供法定代表人身份证明书（格式见附件2）；非法定代表人参加响应的提供法定代表人授权委托书原件（格式见附件3）；

4.供应商信用承诺书（格式见附件4）；

5.磋商响应函（格式见附件5）；

6.商务部分正负偏离表（格式见附件6）、技术部分正负偏离表（格式见附件7）；

填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。

7.磋商报价表[格式见“苏采云”系统内电子投标（响应）文件中表式]；

8.分项报价明细表（格式见附件8）；

9.中小企业声明函（格式见附件9）；

10.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）；

11.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件11）。

附件1

响应人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加                                          （项目名称）（项目编号：                      ）响应活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（加盖公章）：

日期：        年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士，身份证号码：                        ，现任我单位        职务，为我单位法定代表人，特此证明。

本证明用于参加                                 （项目名称） （项目编号：                    ）投标活动。

单位名称（加盖公章）：

日 期：         年     月     日

附：法定代表人的身份证复印件加盖单位公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人           （姓名）系           （授权单位名称）的法定代表人，现委托           （姓名）（身份证号                                 ，联系电话            ）为我方代理人，以我方名义全权处理与                       （项目名称）（项目编号：                    ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于         年     月     日起生效。代理人无转委托权。

代理人（被授权人）签字：

授权单位名称（加盖公章）：

授权单位法定代表人（签字或盖章）：

日期：         年     月     日

附：代理人（被授权人）身份证复印件加盖单位公章

附件4

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育。

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

响应供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：       年     月     日

附件5

磋商响应函

致：                   （采购人名称）

根据贵方项目编号为                   的磋商文件，我方正式提交磋商响应函，并宣布同意如下内容：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本次磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

电  子  邮  箱：

供应商名称（加盖公章）：

日          期：       年   月    日

附件6

商务部分正负偏离表

项目编号：

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.未说明偏离的，将被认为响应磋商文件的规定，但该表不作为供应商对所响应内容关于商务部分等详细描述和说明的替代。

2.如有偏离的，在“偏离说明”一栏选择“正偏离”“负偏离”进行填写。正偏离、负偏离的确认和负偏离的是否响应磋商文件，由磋商小组认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

供应商名称（加盖公章）：

日期：       年   月    日

附件7

技术部分正负偏离表

项目编号：

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的技术要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.未说明偏离的，将被认为响应磋商文件的规定，但该表不作为供应商对所响应内容关于技术部分等详细描述和说明的替代。

2. 如有偏离的，在“偏离说明”一栏选择“正偏离”“负偏离”进行填写。正偏离、负偏离的确认和负偏离的是否响应磋商文件，由磋商小组认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

供应商名称（加盖公章）：

日期：       年   月    日

附件8

分项报价明细表（服务类）

项目编号：

供应商名称（加盖公章）：                             年  月  日

| 序号 | 项 目 | 金额（元） | 备注 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员费用(工资、保险、福利、餐费等) |  |  | 一年 |
| 2 | 办公用品、低值易耗品等费用 |  |  |  |
| 3 | 管理费、设备费、培训费、通讯费等费用 |  |  |  |
| 4 | 其他费用(风险金、利润、税费等) |  |  |  |
| 合计 | 人民币(大写): （小写）： |  |  |  |

注：1.供应商须按实填写分项报价明细表中的各项内容，且本表各分项报价合计应当与磋商报价表报价合计相等，请各供应商务必按照以上要求填报。

2.主要标的信息将随中标（成交）结果公告进行公示。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件9

中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为（采购编号），              项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，提供的服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写磋商文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写磋商文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：       年   月    日

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号)和《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

# 附件10

残疾人福利性单位声明函（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）采购编号为（采购编号），             项目（项目名称）（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：       年   月    日

# 附件11

监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

# 注：1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

# 2.中标（成交）供应商为监狱企业的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件12

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。