公 开 招 标 文 件

（货物类）

项目名称：2026年南京质检院检验检测设备项目（四）

项目编号：JSZC-320100-NJXY-G2026-0037

南京小旸树招标代理有限公司

2026年09月

目 录

第一章  招标公告	4

一、项目基本情况	4

二、申请人的资格要求	6

三、获取招标文件	7

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	8

五、公告期限	8

六、其他补充事宜	8

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系	9

第二章  投标人须知	11

一、总则	11

二、招标文件	12

三、投标文件的编制	13

四、投标文件的递交	16

五、开标与评标	17

六、定标	24

七、授予合同	27

第三章  合同条款及格式	28

第四章 项目需求（货物类）	37

一、项目概述	37

二、技术(服务)要求	37

三、商务要求	39

四、综合服务能力要求	44

第五章  评标方法与评标标准	45

第六章  投标文件格式	56

第一章  招标公告

项目概况

2026年南京质检院检验检测设备项目（四）项目的潜在投标人应在本公司要求的相关渠道获取招标文件，并于 2026年09月28日09:00（北京时间）前递交投标文件。

南京小旸树招标代理有限公司受南京市产品质量监督检验院（南京市质量发展与先进技术应用研究院）（以下简称采购人）的委托，决定就其所需的2026年南京质检院检验检测设备项目（四）采用政府采购公开招标采购方式实施采购程序，现欢迎符合相关条件的合格供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-NJXY-G2026-0037

2.项目名称：2026年南京质检院检验检测设备项目（四）

3.预算总金额：人民币壹仟柒佰捌拾陆万玖仟元整（￥17869000.00），本项目分设3个采购包，各采购包预算金额及最高限价详见项目采购包明细。

4.采购需求：采购人因工作需要，需要采购一批检验检测设备。具体详见采购文件第四章项目需求。

本招标项目的最小招标单位为采购包，按每个采购包进行投标、评标。本招标文件所有内容未做特别标注或说明即适用所有采购包。投标人可兼投但不得兼中，至多中其中1个采购包。

4.1项目采购包明细（产品名称、技术参数、规格、数量等详见附件《采购清单》）

| 采购包号 | 采购包名称 | 预算金额（人民币：元） | 最高限价（人民币：元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购包1 | 2026年南京质检院检验检测设备项目（四）包1 | 6082210.00 | 5927930.00 |
| 采购包2 | 2026年南京质检院检验检测设备项目（四）包2 | 5659390.00 | 5492700.00 |
| 采购包3 | 2026年南京质检院检验检测设备项目（四）包3 | 6127400.00 | 5849800.00 |

说明：

①因苏采云平台在供应商登记获取采购文件处只支持登记后下载采购文件的功能，但不包含附件，所以采购文件的附件《采购清单》请办好登记手续后，从采购公告的附件中直接下载获取《采购清单》。

5.项目所属行业：工业

6. 供货期限：详见第四章项目需求

7. 评审顺序

评审时按照采购包1、采购包2、采购包3的顺序依次评审，供应商投标多个采购包的，一旦供应商确定为采购包1综合得分排名第一的拟中标人，则不得再参加后续采购包的评审，以此规则和顺序依次类推。

8. 报价规则

《采购清单》各产品的分项报价、各采购包合计报价均不得超过最高限价，否则为无效投标。

二、申请人的资格要求

（一）符合政府采购法律法规及监管部门要求的有关条件：

1.符合《政府采购法》第二十二条、《政府采购法实施条例》第十七条及其他资格性规定并提供以下证明材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照（事业单位法人登记证书，社会团体法人登记证书）等证明文件（复印件并加盖CA电子公章）；自然人投标需提供自然人的身份证明（复印件并加盖CA电子公章）；非独立法人独立参加投标需提供法人授权其独立参加投标并承诺承担全部责任与风险的授权书原件、非独立法人营业执照复印件等证明文件（加盖CA电子公章）。

1.2 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（按要求格式填写并盖章）

（二）政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。请供应商务必按“第六章 投标文件格式”规定的表样填写并加盖公章。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料： （1）符合国家相关规定的财务状况报告； （2）依法缴纳税收的证明材料； （3）依法缴纳社会保障资金的证明材料； （4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； （5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料； （6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。 供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：（1）供应商被列入严重失信主体名单；（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

（三）本项目特定资格要求：无

（四）本项目的其他资格要求（按要求提供承诺函）

1.本项目不接受联合体投标；

2.本项目不接受供应商使用进口产品参与投标；

3.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

（3）公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得参加本项目的采购活动。

三、获取招标文件

1.时间：自招标公告发布之日起不少于5个工作日

2.地点：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件

3.方式：自招标公告发布之日起至2026年09月28日09时，在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。查看公告附件链接的采购文件不代表参与投标，供应商须登陆“江苏政府采购网”→首页点击“苏采云”→点击“用户注册”→“新CA办理指南” →获取CA后绑定、登录系统→“项目参与”→“可参与项目”→“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目，办理投标登记手续、正式获取并下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。详细步骤请查看并以《苏采云系统供应商操作手册》为准。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件接收截止时间：2026年09月28日09:00（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自招标公告在江苏政府采购网发布之日起5个工作日。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网发布的信息更正公告。任何因未及时关注江苏政府采购网发布的该项目信息导致的任何后果均由供应商自行承担，采购人及代理机构均不承担任何责任。

江苏政府采购网：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/

六、其他补充事宜

1.本采购文件中标★部分为实质性投标条件，为必须遵守的条件，如不满足将作无效投标文件处理。

2.投标供应商应保证采购人在使用其成交后的投标产品（包含相应服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其知识产权（如专利权、版权、商标权、著作权或其他权利）的主张或起诉。一旦出现被主张或认定侵权而引起的法律和经济纠纷，投标供应商应承担所有法律责任带来的全部最终不利后果。

3. 本采购项目为非预留份额专门面向中小企业的采购项目。本采购项目落实的政府采购政策：

①政府采购促进中小企业发展政策；

②政府采购促进残疾人就业政策；

③政府采购支持监狱企业发展政策；

④优先采购节能环保产品政策；

⑤在政府采购中实施本国产品标准及相关政策；

⑥落实政府采购政策需满足：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）、《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《财政部关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）等文件要求。

4.本项目通过苏采云系统进行招标，有意参与投标的供应商应在规定的采购文件获取期限内及时进入苏采云系统予以登记确认。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子公章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：南京市产品质量监督检验院（南京市质量发展与先进技术应用研究院）

联系人：江老师

地址：南京市建邺区嘉陵江东街3号

联系方式：025-86673826

2.采购代理机构信息

名称：南京小旸树招标代理有限公司

地址：南京市雨花台区雨花大道2号邦宁科技园505

联系方式： 025-52813631

3.项目联系方式

项目联系人：吉工

电话：025-52813631

对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南京小旸树招标代理有限公司及采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理服务费（按整个项目计算）

以江苏省政府采购协会《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》(苏政采协［2024］20号)的指导价按差额定率分档累进费率分段计算后的64%收取代理服务费，本项目代理服务费由采购人支付并汇款至采购代理机构以下账户：

收款单位：南京小旸树招标代理有限公司

开户行：交通银行南京水西门支行

账号：320006642018010101049

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与南京小旸树招标代理有限公司联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知南京小旸树招标代理有限公司。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，南京小旸树招标代理有限公司可以对招标文件进行修改。

8.2 南京小旸树招标代理有限公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与南京小旸树招标代理有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文，同一条款内容既有中文也有外文的，以中文意义为准。投标文件中如提供外文证明材料或资料、授权的，所有外文材料均须提供准确有效且完整的一一对应的中文译本，并由翻译机构盖章或者翻译人员签名以对其真实性和准确性负责，否则评审小组成员有权因语言文字不同导致不能准确理解判定而作出否决或负偏离认定，供应商需自行承担由此引起的一切后果。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件与符合性证明文件、分项报价表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、供货一览表和投标配置与分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

详见项目需求。

12.3有关报价内容与范围

该项目预算为全口径预算，包含了本项目所需的产品制造或服务提供过程中可能发生的所有费用，包括但不限于所投产品全部费用、国内国际运输（至采购人指定地点）及保险费用、全部税金、培训、售后服务等各项相关费用。本次采购投标供应商的报价应包括为完成本项目发生的上述所有费用，中标后采购人除按中标价格支付采购资金以外，不再另行支付任何费用。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因，并按招标文件要求提供必要的证明材料。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的投标总报价应与投标文件中分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为南京小旸树招标代理有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，南京小旸树招标代理有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝南京小旸树招标代理有限公司的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、投标文件的密封和标记

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 南京小旸树招标代理有限公司可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

21、投标文件的撤回和修改

21.1投标文件的撤回

21.1.1投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 南京小旸树招标代理有限公司在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由南京小旸树招标代理有限公司组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，南京小旸树招标代理有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、南京小旸树招标代理有限公司均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3在评标期间，南京小旸树招标代理有限公司将设专门人员与投标人联系。

24.4 南京小旸树招标代理有限公司和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.5采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

25．投标的澄清

25.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，南京小旸树招标代理有限公司将通过苏采云系统告知其具体原因，评审结束后，南京小旸树招标代理有限公司将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

26.8评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会将启动异常低价投标(响应)审查程序:

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.9评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，要求相关供应商在评审现场30分钟内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能按时提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会将其作为无效投标（响应）处理。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

27.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3投标人同一项目（无分包）或同一分包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中标★项内容为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10 启动异常低价投标(响应)审查后，投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章或公章的（本项目对投标文件有盖章要求的，无论要求加盖公章或CA电子公章，两者均可，具有同等效力。公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章)。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2每个采购包废标条款：

27.2.1每个采购包符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后任一采购包参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1任一采购包如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间符合要求的或对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1评委会评审时按照采购包1、采购包2、采购包3的顺序依次评审，供应商投标多个采购包的，一旦供应商确定为采购包1综合得分排名第一的拟中标人，则不得再参加后续采购包的评审，以此规则和顺序依次类推。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人顺序确定每个采购包排名第一的中标候选人为拟中标人并予以公告。

28.3 南京小旸树招标代理有限公司将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、南京小旸树招标代理有限公司行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.4.6不符合法律、法规的规定的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向南京小旸树招标代理有限公司或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.1.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.1.3对中标或者中标结果提出质疑的，为中标或者中标结果公告期限届满之日。

29.1.4供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，南京小旸树招标代理有限公司、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.2质疑必须按《政府采购法》《政府采购法实施条例》及《政府采购质疑和投诉办法》《政府采购质疑处理流程》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）南京小旸树招标代理有限公司有权不予受理。

29.3供应商（含潜在供应商）对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

29.4质疑函应当包括下列内容：

29.4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

29.4.2具体、明确的质疑事项及明确的请求；

29.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关事实依据、必要的法律依据以及证据材料；

29.4.4提起质疑的日期；

29.4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位CA电子公章。质疑人委托代理质疑的，应当向南京小旸树招标代理有限公司提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

29.5南京小旸树招标代理有限公司收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，南京小旸树招标代理有限公司将告知质疑人进行补正。

29.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，南京小旸树招标代理有限公司将不予受理。

29.7对于内容、格式符合规定的质疑函，南京小旸树招标代理有限公司应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29.8投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，南京小旸树招标代理有限公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

30、中标通知书

30.1 中标结果确定后，将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31、签订合同

31.1中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照投标文件、招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

★31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物和服务的追加和添购

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

第三章  合同条款及格式

以下为成交后签订本项目合同的通用条款，采购当事人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交人结合本项目具体情况协商后签订。

南京市政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

分 包 号 ：

采 购 人 ：南京市产品质量监督检验院

(南京市质量发展与先进技术应用研究院)

供 应 商 ：

签订日期 ：  年  月  日

| 南京市市场监督管理局 | 监制 |
| --- | --- |
| 南 京 市 财 政 局 |  |

| 采购人（以下简称甲方）： | 中标供应商：（以下简称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的招标结果签订本合同。

第一条 合同标的

1、乙方根据甲方需求提供下列货物：

| 序号 | 名称 | 规格型号、品牌 | 生产厂家 | 单价 （元） | 数量 （台/套） | 小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

2、货物名称及参数详见乙方响应文件。

第二条 合同总价款

1、本合同项下货物总价款为人民币          （大写），¥           （小写），不含税金额___________，分项价款在乙方“投标文件价格部分”中有明确规定。

2、本合同总价款应为完成本项目所需要的全部费用，应包括但不限于设备的供货、运输、安装费用、辅材、人工、材料、机械、管理、运杂、安装调试、配合、验收、技术服务、规费、税金、运输保险、备品备件、伴随服务/售后服务、人员培训等合同期限内所涉及的一切费用，对投标人认为没有考虑到的费用，除中标价外，采购人不再支付任何费用，并认为此项费用已包含在投标报价中。

3、本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于                  号标的招标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1、招标文件；

2、乙方提供的响应文件；

3、供货一览表；

4、交货一览表；

5、成交承诺/服务承诺；

6、中标通知书；

7、甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

1、乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

2、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

第五条 质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及投标文件所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的、原包装未拆封的合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条 交货和验收

1、乙方应在合同签订收到预付款后   日内（含备货）完成供货、安装并通过甲方验收合格，地点由甲方指定。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、货物和调试验收标准：按国家和行业相关标准、合同、投标文件、招标文件及《采购清单》、技术参数、投标过程中的有关材料、投标产品技术手册、乙方投标文件的承诺（不低于国家相关标准）进行现场验收。

第八条 售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招标文件所规定的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场安装、调试和/或启动监督；

(2) 就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的所有货物进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.5 若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

第九条 履约保证金

本次    ☑收取/□不收取      履约保证金。履约保证金金额为          元，形式为□银行保函/□银行汇款。

第十条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款方式：

第一次：合同签订生效后10日内，乙方应按合同金额10%提供等额的见索即付的银行保函交甲方核验，保函期限不少于1年，甲方核验无误后予以支付50%合同款项；

第二次：乙方按照招标文件规定的第一批次供货期限，按《采购清单》供货交付不低于合同金额80%的仪器设备，配置不得低于招标文件配置要求规定的设施设备、附件材料，全部货物运抵指定交付地点并安装调试结束，初步验收合格后，甲方向乙方支付30%合同款项；

第三次：乙方按第二批次供货期限如期完成《采购清单》全部供货交付任务，甲方阶段化调校、试运行参数修正、配套软件系统及日常使用均正常有效后，甲方进行综合评价形式的综合验收（含验收评价），综合验收合格后一次性无息付清20%合同尾款，并无息退还中标供应商的银行保函。具体的综合验收时间由甲方根据项目进展和实际情况确定，并提前告知乙方。

每次付款前乙方应提前开具足额合规发票，交甲方办理付款手续，否则因此引起的付款迟延由乙方自行负责。

第十一条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交的货物品种、数量、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。经甲方初步验收合格后，在使用过程中发现乙方提供的货物品种、数量、规格、型号、技术参数、质量等不符合招投标文件和国家及行业有关要求，或者存在假冒、伪劣的，属于严重违约，甲方有权要求乙方重新供货，同时乙方应当承担实际货值的30%的违约金，并承担其他经济损失责任。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

8、乙方在承担上述4-6款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十二条 项目履约验收

1、甲方有权对乙方项目实施执行过程及完成结果进行履约验收；

2、甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收，乙方应积极配合并响应；

3、参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

第十三条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十四条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十五条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

(1) 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

(2) 向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十八条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方(采购人)：南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院) | 乙方(供应商)： |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行：交通银行南京玄武支行 | 开户银行： |
| 帐号：320006610013001447712 | 帐号： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

第四章 项目需求（货物类）

（以下所有内容如无特殊说明，适用于所有采购包）

一、项目概述

1.项目简介

采购人因工作需要，需要采购一批检验检测设备。

1.2本项目建设需符合国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。采购的项目及范围包含：采购清单内所有货物、保险、运输、装卸、验收、人员培训、必需的零部件等正常交付使用所需的一切内容。

1.3 采购文件中若有产品品牌或型号，是采购人目前正在使用的品牌或型号，供应商可以采用其他品牌的产品进行投标，但是，所有技术指标应不低于目前在用的品牌或型号，所有功能必须能满足采购项目整体性能的实现，与采购人在用的设备设施完全匹配，保证采购人在用设备设施的正常运转与功能发挥。

★1.4 如《采购清单》所列产品属于政府强制采购节能产品或强制性产品认证目录内的产品，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品或符合强制性产品认证要求的已认证产品投标。投标时需提供《强制采购节能产品认证证书、强制性产品认证证书承诺函》，供货交付时需提供证书予以核验。

二、技术(服务)要求

《采购清单》所有产品技术参数中的“一、技术指标”，投标人应在投标文件的《技术条款响应及偏离表》中逐一填写投标产品的具体参数或性能，明确是否满足或正、负偏离。所有技术指标在投标文件中提供技术支持证明材料（包括产品宣传彩页、技术白皮书、产品手册、制造商官方网站发布的产品信息/说明书、制造商出具的产品出厂自测报告、检测机构出具的检测报告等有效证明材料中的任意一种），如某项技术指标已明确要求提供的证明材料的具体资料形式，则以明确的具体资料形式为准，未提供相关证明材料或不符合要求的，评审时评审专家有权不予认可。

1.采购清单（产品名称、技术参数、规格、数量等详见附件，采购包1《采购清单》、采购包2《采购清单》、采购包3《采购清单》）

| 采购包号 | 采购包名称 | 预算金额（人民币：元） | 最高限价（人民币：元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购包1 | 2026年南京质检院检验检测设备项目（四）包1 | 6082210.00 | 5927930.00 |
| 采购包2 | 2026年南京质检院检验检测设备项目（四）包2 | 5659390.00 | 5492700.00 |
| 采购包3 | 2026年南京质检院检验检测设备项目（四）包3 | 6127400.00 | 5849800.00 |

说明：

①因苏采云平台在供应商登记获取采购文件处只支持登记后下载采购文件的功能，但不包含附件，所以采购文件的附件《采购清单》请办好登记手续后，从采购公告的附件中直接下载获取《采购清单》。

2.产品质量要求

2.1供应商所投产品，应保证与采购人实验室检测设备配套或实验工作不会因此受到阻碍或其它不利影响，否则采购人有权要求中标供应商提供符合要求的产品，中标供应商须无条件服从。

2.2供应商须保证所投产品为正常渠道供货以及保证产品质量。

2.3满足《采购清单》技术参数要求、配置（功能）要求并适于使用。

2.4质量保证：供应商提供的产品应是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，并且是非长期积压的库存商品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，且应保证其提供的货物在正确保存、正常使用条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。所提供货物质量必须符合国家相关标准，必须满足本次采购的要求。所有报价的产品，各项技术应当符合国家（强制性）标准及各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标准设备按采购约定的技术要求和规范。如质量出现问题，中标供应商人负责“三包”，费用由中标供应商负责。

三、商务要求

所有“商务要求”在《商务条款响应及偏离表》中逐一明确是否响应或正、负偏离。

3.1 质保及售后要求

★3.1.1免费质保服务：所有产品提供至少1年免费质保服务（质保期自双方验收合格之日起算）。

投标供应商需在投标文件中提供书面承诺函并加盖CA电子公章，承诺函格式自拟，内容须完全包含采购人要求的质保服务内容。

3.1.2售后服务

（1）供应商应以优良的服务态度，便利、快捷的方式在规定时间内响应及解决采购人提出的售后服务要求，整体质保期不低于要求。所有费用均已含在合同价款内。在满足免费质保服务期限的基础上，供应商可根据自身情况承诺提供延长免费质保期限的服务。

（2）供应商应设有售后服务电话热线，如在使用过程中发生故障报修问题，供应商在接到采购人通知后在8小时内响应，向采购人确认故障具体情况后，对远程无法解决的故障报修承诺48小时内到达采购人指定地点，提供免费上门应急维修服务解决问题；若到达采购人指定地点提供应急维修服务后24小时内未能排除故障恢复正常使用的，将提供相同规格的产品作代用品，以保证货物正常使用，供应商应承担过程中的所有费用，包含但不限于代用品设备运输、计量校准等费用。

（3）在质保期内有任何质量问题，供应商应负责处理解决并承担一切费用。

（4）供应商须有充足的备品备件，以备采购人不时之需。

（5）供应商应设置一名协议联络员，便于采购人随时联系。若供货商更换联络员要及时通知采购人，供应商应安排值班人员以满足采购人的工作沟通需要。

3.2 验收要求（验收方式）

3.2.1产品配置应原厂出厂时全部自带，所有产品外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，否则采购人有权拒绝验收。

3.2.2货物交付后，由采购人验收，供应商需提供所有验收资料。双方组织有关人员按照国家和行业相关标准、合同、投标文件、招标文件及《采购清单》、技术参数、投标过程中的有关材料、投标产品技术手册进行现场验收。验收人员按照合同书和装箱清单逐一查验货物的数量和型号是否相符，配件、说明书及其它技术资料是否配套，质量、性能是否合格。技术指标应满足或优于招标文件的要求，相关参数精度的符合性根据有法定校准资质的计量部门出具的校准报告进行验收，如校准结果经确认不符合采购要求则不予以验收，二次校准费用需由供方支付。如计量结果有争议，以市级或更高级计量检测机构出具的结果为准。验收时发现不符合质量要求，供应商须无条件予以退换，采购人不接受维修方式。退换发生的费用（含因退换导致的校准费用）均由供应商自行承担，且不影响合同的正常履行，因此造成的不能按时履约属于供应商违约。如在验收中发现双方均无法认定的争议，可聘请双方认可的具有国家认可检测资质的第三方检测机构予以检测，费用按双方约定处理。

3.2.3验收标准：按国家和行业相关标准、合同、投标文件、招标文件及《采购清单》、技术参数、投标过程中的有关材料、投标产品技术手册进行现场验收。验收包括但不限于：数量、外观、质量、性能、匹配性等。所有产品应符合规定的性能，无瑕疵和缺陷，必须为合格品，同时有明确的制造商、生产日期、合格证等。

3.3 交付要求

3.3.1交付时间（供货期）

第一批次：自合同签订生效后90日内，中标供应商需按《采购清单》供货交付不低于合同金额80%的仪器设备。

第二批次：自合同签订生效后120日内，中标供应商需按《采购清单》供货交付全部剩余未供货交付的仪器设备。

如附件《采购清单》中部分产品列举了供货期，但与上述内容不一致的，满足本招标文件上述交付时间（供货期）的要求即可。

3.3.2 交付地点（供货地点）：南京市建邺区嘉陵江东街3号、栖霞区恒广路1号等。

3.3.3交付方式

全部设备、材料经检定合格后，投标人应按照采购人指定时间、地点现场交货，并在接到买方通知后，卖方需安排有经验的工程技术人员在采购人要求时间内到达买方现场安装、调试设备，直至可正常使用达到验收要求，其所有费用包含在供应商报价总价中。签订技术协议时，供应商应向采购人提供设备地基图及设备对水、电、气，环境等方面的具体要求，以便采购人及时按要求完成设备的安装准备工作。设备到达采购人现场后，供应商配合采购人对设备进行接收、就位、安装，采购人通知供应商，派人员进行免费安装调试。安装调试完毕后，对采购方人员提供测试设备的工作原理和测试技术的培训，直到用户人员能独立上岗。

3.3.4供应商所提供产品及附属设备、装箱清单、用户手册或中文说明书、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等设备与相关资料均完整，如网线、串口线、用户手册、操作说明书、安装手册以及配套的安装工具和其他专用工具，保证提供给采购人的是一套完整的设备。《采购清单》有明确配置要求的，中标供应商应满足或优于配置要求，不能完整交付货物及配置要求的所有附属设备、相关资料的，视为未按合同约定供货，中标供应商必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由中标供应商承担相关的违约责任。

3.3.5供应商应保证投标产品都是原厂产品且是交付前最新生产的、并未被使用过的全新产品。所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，数量及配置与装箱单相符。

3.3.6货物的包装适应当地气候，均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标供应商承担。如果合同货物运输过程中因事故造成货物短缺、损坏，中标供应商应及时安排换货，以保证合同货物验收的成功完成。换货的相关费用由中标供应商承担。

★3.4 知识产权要求

3.4.1投标人应保证采购人在使用其中标后的投标产品（包含相应服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其知识产权（如专利权、版权、商标权、著作权或其他权利）的主张或起诉。一旦出现被主张或认定侵权而引起的法律和经济纠纷，投标供应商应承担所有法律责任带来的全部最终不利后果。

3.4.2投标人应按招标文件要求的内容提供书面承诺函原件并加盖CA电子公章。

★3.5保密要求

3.5.1采购人对其向供应商提供/披露的各类技术和商业资料、规格说明、图纸、文件及专有技术享有合法所有权及/或其他权利。除授权实施的行为外，供应商不得部分或全部地对外披露。供应商仅可为本合同目的向其确有知悉必要的雇员披露采购人提供的资料，但同时须指示其雇员遵守保密及不披露义务。供应商仅得为履行本合同之目的对采购人提供的资料进行复制，供应商应当妥善保管，并对在供应商期间发生的被盗、泄露或其他有损保密资料保密性的事件承担全部责任，因此造成采购人损失的，供应商应赔偿一切损失。保密要求长期有效。

3.5.2供应商应按招标文件要求的内容提供书面承诺函原件并加盖CA电子公章。

3.6付款方式

第一次：合同签订生效后10日内，中标供应商应按合同金额10%提供等额的见索即付的银行保函交采购人核验，保函期限不少于1年，采购人核验无误后予以支付50%合同款项；

第二次：中标供应商按照招标文件规定的第一批次供货期限，按《采购清单》供货交付不低于合同金额80%的仪器设备，配置不得低于招标文件配置要求规定的设施设备、附件材料，全部货物运抵指定交付地点并安装调试结束，初步验收合格后，采购人向中标供应商支付30%合同款项；

第三次：中标供应商按第二批次供货期限如期完成《采购清单》全部供货交付任务，采购人阶段化调校、试运行参数修正、配套软件系统及日常使用均正常有效后，采购人进行综合评价形式的综合验收（含验收评价），综合验收合格后一次性无息付清20%合同尾款，并无息退还中标供应商的银行保函。具体的综合验收时间由采购人根据项目进展和实际情况确定，并提前告知中标供应商。

每次付款前中标供应商应提前开具足额合规发票，交采购人办理付款手续，否则因此引起的付款迟延由供应商自行负责。

3.7项目实施能力

投标人完成本项目需具备相应的项目保障能力及售后响应能力。投标人的投标文件中应提出明确的项目总体实施方案、供货方案、培训方案、售后服务方案等保证采购人正常使用操作投标人所投产品需明确的相应内容。

3.7.1项目总体实施方案

供应商须明确提供项目总体实施方案，内容包括但不限于：本项目的重点、难点、总体计划与实施步骤等内容。方案需匹配本项目需求。

3.7.2供货方案

供应商提供针对本项目供货方案。包括产品组织、备货、供货计划、步骤、流程、应急处理措施、时间安排、安装调试等应明确的供货计划方案内容。包含供货计划、设备安装计划安排等，方案需匹配本项目要求。

3.7.3培训方案

供应商就本次参与投标产品对采购人免费提供详尽明确的使用、维护技术培训，内容应包括相关设备的工作原理、操作方法、实际动手操作，提供实验室参观，确保被培训人员熟练掌握设备操作，了解设备工作原理，免费提供培训资料，培训次数与人数不限。方案需匹配本项目需求。

3.7.4售后服务方案

供应商提供详细的售后服务方案，包含服务体系、服务范围以及解决方案、具体措施、响应时间、售后服务电话等，方案需匹配本项目需求。

3.8 关于报价

3.8.1本合同总价款应为完成本项目所需要的全部费用，应包括但不限于设备的供货、运输、安装费用、辅材、人工、材料、机械、管理、运杂、安装调试、配合、验收、技术服务、规费、税金、运输保险、备品备件、伴随服务/售后服务、人员培训等合同期限内所涉及的一切费用，对投标人认为没有考虑到的费用，除中标价外，采购人不再支付任何费用，并认为此项费用已包含在投标报价中。

★3.9 真实投标履约要求

投标人承诺所有投标内容为真实有效投标，如投标人投标时提供虚假投标内容或虚假承诺，中标后经查发现投标产品实际不符合采购要求，或无法正常使用，采购人有权取消投标人中标资格，报告财政监管部门予以处罚，并要求投标人承担相应的法律和经济责任。投标供应商需提供《真实投标履约承诺函》原件并盖章，内容须包含以上内容。

四、综合服务能力要求

4.1业绩

自 2023年1月1日起至首次递交投标文件截止时间期间，投标人提供与核心产品同类的销售业绩合同，应包含合同标的、合同金额、主要条款及双方盖章页，合同原件、与合同对应的收款发票原件备查。

4.2为发挥政府采购的政策导向作用，投标人如使用环境标志产品或优先采购节能产品投标，所投的产品应具有有效期内的国家确定的认证机构出具的环境标志产品认证证书及优先采购节能产品认证证书，须提供产品及型号所在清单页的认证证书复印件，用标识标明并加盖投标供应商公章。

第五章  评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法，总分为100分，将所有评委的评分进行算术平均计算，按四舍五入规则小数点后保留两位。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按主要技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标候选人。

采购包1

本评分标准适用采购包1，选择1名中标供应商。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一.价格分(30分) |  |  |  |  |
| 1 | 价格 | 满足招标文件要求且投标评审报价最低的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分数统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 按四舍五入规则小数点后保留两位。 | 30 | 客观分 |
| 二.技术分(41分) |  |  |  |  |
| 1 | 业绩 | 自 2023年1月1日起至首次递交投标文件截止时间期间，投标人提供与采购包1的核心产品同类的销售业绩合同（同类是指：产品名称或标的内容包含液相色谱-高分辨率质谱仪、超高效超高分辨液质联用仪、液相色谱-高分辨率质谱联用仪其中之一即可，或设备含液相色谱及高分辨液质功能，或根据现场评委认定名称与功能符合同类设备特征业绩），每提供一个符合要求的合同得0.5分，本项最高得1分。 注：以合同签订时间为准，需提供体现合同主要内容的清晰复印件，并加盖投标供应商公章（合同应包含合同标的、合同金额、主要条款及双方盖章页），合同原件、与合同对应的收款发票原件备查。 | 1 | 客观分 |
| 2 | 技术参数响应 | 评委根据投标文件中技术参数响应情况进行打分，本招标文件“第四章 二、技术（服务）要求”-采购包1《采购清单》所有产品技术参数中的“一、技术指标”，其中：标“▲”为重要技术参数（共80项），每有一项负偏离扣0.5分，本评分项共40分，扣完为止。 注：需在投标文件中提供技术支持证明材料（包括产品宣传彩页、技术白皮书、产品手册、制造商官方网站发布的产品信息/说明书、制造商出具的产品出厂自测报告、检测机构出具的检测报告等有效证明材料中的任意一种），如某项技术指标已明确要求提供的证明材料的具体资料形式，则以明确的具体资料形式为准，未提供相关证明材料的，评审时评审专家有权不予认可。 | 40 | 客观分 |
| 三、商务分(29分) |  |  |  |  |
| 1 | 国家政策导向 | 1.1投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，得0.5分。提供认证证书复印件，否则不得分。 1.2投标产品属于财政部、发展改革委公布的《节能产品政府采购品目清单》内的优先采购节能产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，得0.5分。提供认证证书复印件，否则不得分。 特别说明：供应商需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，将不予认可。 | 1 | 客观分 |
| 2 | 项目总体实施方案 | 供应商须明确提供项目总体实施方案，内容包括但不限于：本项目的重点、难点、整体计划与实施步骤等内容。 优于需求得7分； 满足需求得4分； 内容有欠缺需进一步修改完善的得1分； 其他或未提供不得分。 | 7 | 主观分 |
| 3 | 供货方案 | 供应商提供针对本项目供货方案。包括产品组织、备货、供货计划、步骤、流程、应急处理措施、时间安排、安装调试等应明确的供货计划方案内容。包含供货计划、设备安装调试计划安排等，方案需匹配本项目要求。 优于需求得7分； 满足需求得4分； 内容有欠缺需进一步修改完善的得1分； 其他或未提供不得分。 | 7 | 主观分 |
| 4 | 培训方案 | 供应商就本次参与投标产品对采购人免费提供详尽明确的使用、维护技术培训，内容应包括相关设备的工作原理、操作方法、实际动手操作，提供实验室参观，确保被培训人员熟练掌握设备操作，了解设备工作原理，方案需匹配本项目需求。 优于项目需求，得7分； 满足项目需求，得4分； 有欠缺需进一步修改完善，得1分； 未提供或其他情况不得分。 | 7 | 主观分 |
| 5 | 售后服务方案 | 供应商提供详细的售后服务方案，包含服务体系、服务范围以及解决方案、具体措施、响应时间、售后服务电话等，方案需匹配本项目需求。 优于需求得7分； 满足需求得4分； 内容有欠缺需进一步修改完善的得1分； 其他或未提供不得分。 | 7 | 主观分 |

采购包2

本评分标准适用采购包2，选择1名中标供应商。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一.价格分(30分) |  |  |  |  |
| 1 | 价格 | 满足招标文件要求且投标评审报价最低的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分数统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 按四舍五入规则小数点后保留两位。 | 30 | 客观分 |
| 二.技术分(41分) |  |  |  |  |
| 1 | 业绩 | 自 2023年1月1日起至首次递交投标文件截止时间期间，投标人提供与采购包2的核心产品同类的销售业绩合同（同类是指产品名称或标的内容包含顶空-气相色谱串联质谱仪、气相色谱仪和三重四极杆气质设备之一，或包含顶空和液体进样器（CTC进样）及气相色谱、质谱设备功能，或根据现场评委认定名称、功能符合同类设备特征业绩），每提供一个符合要求的合同得0.5分，本项最高得1分。 注：以合同签订时间为准，需提供体现合同主要内容的清晰复印件，并加盖投标供应商公章（合同应包含合同标的、合同金额、主要条款及双方盖章页），合同原件、与合同对应的收款发票原件备查。 | 1 | 客观分 |
| 2 | 技术参数响应 | 评委根据投标文件中技术参数响应情况进行打分，本招标文件“第四章 二、技术（服务）要求”-采购包2《采购清单》所有产品技术参数中的 “一、技术指标”，其中：标“▲”为重要技术参数（共80项），每有一项负偏离扣0.5分，本评分项共40分，扣完为止。 注：需在投标文件中提供技术支持证明材料（包括产品宣传彩页、技术白皮书、产品手册、制造商官方网站发布的产品信息/说明书、制造商出具的产品出厂自测报告、检测机构出具的检测报告等有效证明材料中的任意一种），如某项技术指标已明确要求提供的证明材料的具体资料形式，则以明确的具体资料形式为准，未提供相关证明材料的，评审时评审专家有权不予认可。 | 40 | 客观分 |
| 三、商务分(29分) |  |  |  |  |
| 1 | 国家政策导向 | 1.1投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，得0.5分。提供认证证书复印件，否则不得分。 1.2投标产品属于财政部、发展改革委公布的《节能产品政府采购品目清单》内的优先采购节能产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，得0.5分。提供认证证书复印件，否则不得分。 特别说明：供应商需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，将不予认可。 | 1 | 客观分 |
| 2 | 项目总体实施方案 | 供应商须明确提供项目总体实施方案，内容包括但不限于：本项目的重点、难点、整体计划与实施步骤等内容。 优于需求得7分； 满足需求得4分； 内容有欠缺需进一步修改完善的得1分； 其他或未提供不得分。 | 7 | 主观分 |
| 3 | 供货方案 | 供应商提供针对本项目供货方案。包括产品组织、备货、供货计划、步骤、流程、应急处理措施、时间安排、安装调试等应明确的供货计划方案内容。包含供货计划、设备安装调试计划安排等，方案需匹配本项目要求。 优于需求得7分； 满足需求得4分； 内容有欠缺需进一步修改完善的得1分； 其他或未提供不得分。 | 7 | 主观分 |
| 4 | 培训方案 | 供应商就本次参与投标产品对采购人免费提供详尽明确的使用、维护技术培训，内容应包括相关设备的工作原理、操作方法、实际动手操作，提供实验室参观，确保被培训人员熟练掌握设备操作，了解设备工作原理，方案需匹配本项目需求。 优于项目需求，得7分； 满足项目需求，得4分； 有欠缺需进一步修改完善，得1分； 未提供或其他情况不得分。 | 7 | 主观分 |
| 5 | 售后服务方案 | 供应商提供详细的售后服务方案，包含服务体系、服务范围以及解决方案、具体措施、响应时间、售后服务电话、等，方案需匹配本项目需求。 优于需求得7分； 满足需求得4分； 内容有欠缺需进一步修改完善的得1分； 其他或未提供不得分。 | 7 | 主观分 |

采购包3

本评分标准适用采购包3，选择1名中标供应商。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一.价格分(30分) |  |  |  |  |
| 1 | 价格 | 满足招标文件要求且投标评审报价最低的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分数统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 按四舍五入规则小数点后保留两位。 | 30 | 客观分 |
| 二.技术分(41分) |  |  |  |  |
| 1 | 业绩 | 自 2023年1月1日起至首次递交投标文件截止时间期间，投标人提供与采购包3的核心产品同类的销售业绩合同（同类是指产品名称或标的内容包含液相色谱串联质谱仪，或根据现场评委认定名称、功能符合同类设备特征业绩即可），每提供一个符合要求的合同得0.5分，本项最高得1分。 注：以合同签订时间为准，需提供体现合同主要内容的清晰复印件，并加盖投标供应商公章（合同应包含合同标的、合同金额、主要条款及双方盖章页），合同原件、与合同对应的收款发票原件备查。 | 1 | 客观分 |
| 2 | 技术参数响应 | 评委根据投标文件中技术参数响应情况进行打分，本招标文件“第四章 二、技术（服务）要求”-采购包3《采购清单》所有产品技术参数中的“一、技术指标”，其中：标“▲”为重要技术参数（共80项），每有一项负偏离扣0.5分，本评分项共40分，扣完为止。 注：需在投标文件中提供技术支持证明材料（包括产品宣传彩页、技术白皮书、产品手册、制造商官方网站发布的产品信息/说明书、制造商出具的产品出厂自测报告、检测机构出具的检测报告等有效证明材料中的任意一种），如某项技术指标已明确要求提供的证明材料的具体资料形式，则以明确的具体资料形式为准，未提供相关证明材料的，评审时评审专家有权不予认可。 | 40 | 客观分 |
| 三、商务分(29分) |  |  |  |  |
| 1 | 国家政策导向 | 1.1投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，得0.5分。提供认证证书复印件，否则不得分。 1.2投标产品属于财政部、发展改革委公布的《节能产品政府采购品目清单》内的优先采购节能产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，得0.5分。提供认证证书复印件，否则不得分。 特别说明：供应商需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，将不予认可。 | 1 | 客观分 |
| 2 | 项目总体实施方案 | 供应商须明确提供项目总体实施方案，内容包括但不限于：本项目的重点、难点、整体计划与实施步骤等内容。 优于需求得7分； 满足需求得4分； 内容有欠缺需进一步修改完善的得1分； 其他或未提供不得分。 | 7 | 主观分 |
| 3 | 供货方案 | 供应商提供针对本项目供货方案。包括产品组织、备货、供货计划、步骤、流程、应急处理措施、时间安排、安装调试等应明确的供货计划方案内容。包含供货计划、设备安装调试计划安排等，方案需匹配本项目要求。 优于需求得7分； 满足需求得4分； 内容有欠缺需进一步修改完善的得1分； 其他或未提供不得分。 | 7 | 主观分 |
| 4 | 培训方案 | 供应商就本次参与投标产品对采购人免费提供详尽明确的使用、维护技术培训，内容应包括相关设备的工作原理、操作方法、实际动手操作，提供实验室参观，确保被培训人员熟练掌握设备操作，了解设备工作原理，方案需匹配本项目要求。 优于项目需求，得7分； 满足项目需求，得4分； 有欠缺需进一步修改完善，得1分； 未提供或其他情况不得分。 | 7 | 主观分 |
| 5 | 售后服务方案 | 供应商提供详细的售后服务方案，包含服务体系、服务范围以及解决方案、具体措施、响应时间、售后服务电话、培训等，方案需匹配本项目要求。 优于需求得7分； 满足需求得4分； 内容有欠缺需进一步修改完善的得1分； 其他或未提供不得分。 | 7 | 主观分 |

说明：

1、小微型企业价格扣除

（1）对小型和微型企业提供的产品在价格上给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、采购节能产品、环境标志产品相关政策

5.1为发挥政府采购的政策导向作用，根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品 政府采购执行机制的通知》 （财库〔2019〕9 号）的规定，若投标产品属于“关于印发节能产品政府采购品目清单的通知财库（〔2019〕19 号）”中强制采购的节能产品，实行强制采购；若投标产品属于“节能产品政府采购品目清单”中优先采购的节能产品，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，实行优先采购。投标人须提供有效期内的中国节能产品认证证书复印件及“节能产品政府采购品目清单”中投标产品所在清单页并加盖投标人CA电子公章。节能产品政府采购品目清单在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov .cn/）上发布。

5.2为发挥政府采购的环境保护政策功能，根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，若投标产品属于“环境标志产品政府采购品目清单”中的产品，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品。投标人须提供有效期内的中国环境标志产品认证证书复印件及“环境标志产品政府采购品目清单”中投标产品所在清单页并加盖投标人CA电子公章。环境标志产品政府采购品目清单在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）上发布。

5.3节能产品、环境标志产品价格扣除

a、投标人所投产品被列入优先采购的节能产品政府采购品目清单中产品，其投标报价将给予 1%的价格扣除或按评分标准赋分分值予以评分(强制采购节能产品除外)。

评标委员会根据投标人提供的投标产品在中国政府采购网公布的“节能产品政府采购品目清单”所在清单页截图及《节能产品认证证书》认定其是否属于节能产品价格扣除的优惠政策。

b、投标人所投产品被列入优先采购的环境标志产品政府采购品目清单中产品，其投标报价将给予 1%的价格扣除或按评分标准赋分分值予以评分。

评标委员会根据投标人提供的投标产品在中国政府采购网公布的“环境标志产品政府采购品目清单”所在清单页截图及《环境标志产品认证证书》认定其是否属于环境标志产品价格扣除的优惠政策。

6、本国产品价格扣除

（1）既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，未达到80%，不享受价格评审优惠。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件、《关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函》。

7、所有认证、证明或业绩均以有效的证明文件的复印件并加盖CA电子公章为依据，原件备查。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

采购包号：

投标人名称（CA电子公章）：

法定代表人或授权代表（签名/签章）：

日      期 ：

投标文件主要目录

一、评分索引表

二、资格性和符合性检查响应对照表

（一）资格性检查证明材料（自行添加子目录）

1、

2、

…

（二）符合性检查证明材料(自行添加子目录)

1、

2、

…

三、非实质性资信证明文件目录

四、投标配置与分项报价表

五、供货一览表

六、技术条款响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、业绩一览表

九、项目需求响应方案

十、供应商认为需提供或采购文件要求的其他证明材料或实施方案

1、

2、

…

一、评分索引表

| 序号 | 评分项目 | 证明材料或方案内容在投标文件中的页码位置（如无页码可不填写） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |

注：请供应商仔细阅读采购文件，根据采购文件评分要求填写至上表并标注评审所需要的证明材料或方案内容的具体页码。

二、资格性和符合性检查响应对照表

| 序号 | 资格和符合性检查响应内容 | 是否响应 （填“是”或者“否”） | 投标文件中支撑材料的页码位置（如无页码可不填写） |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）资格性检查主要内容（根据政府采购法律法规及采购文件要求需满足的资格条件） |  |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照（事业单位法人登记证书，社会团体法人登记证书）等证明文件（复印件并加盖CA电子公章）；自然人投标需提供自然人的身份证明（复印件并加盖CA电子公章）；非独立法人独立参加投标需提供法人授权其独立参加投标并承诺承担全部责任与风险的授权书原件、非独立法人营业执照复印件等证明文件（加盖CA电子公章）。 |  |  |
| 2 | 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（加盖CA电子公章） |  |  |
| 3 | 特定资格要求（加盖CA电子公章） |  |  |
| 4 | 其他资格要求承诺函（按格式填写，加盖CA电子公章） |  |  |
| （二）符合性检查主要内容（根据政府采购法律法规及采购文件要求需满足的各项符合性、实质性要求，包括形式要求和内容要求。包括但不限于投标文件的有效性、完整性，采购文件要求的各类承诺函、声明函，采购文件标★的实质性要求所需的证明文件、证明材料或响应方案等。本采购文件的项目需求中技术服务条款和商务条款标★的实质性要求在“技术及服务条款响应偏离表”和“商务条款响应偏离表”中填写后，可无须在此重复填写，但无论在何处填写均不得缺失） |  |  |  |
| 1 | 法人授权书（原件并加盖CA电子公章） |  |  |
| 2 | 投标函（原件并加盖CA电子公章） |  |  |
| 3 | 开标一览表 |  |  |
| 4 | 《强制采购节能产品认证证书、强制性产品认证证书承诺函》(按格式填写，加盖CA电子公章) |  |  |
| 5 | 知识产权要求承诺函（格式自拟，内容需满足采购文件要求，加盖CA电子公章） |  |  |
| 6 | 真实投标履约承诺函（格式自拟，内容需满足采购文件要求，加盖CA电子公章） |  |  |
| 7 | 不予转包或分包承诺函（格式自拟，内容需满足采购文件要求，加盖CA电子公章） |  |  |
| 8 | 免费质保服务承诺函（格式自拟，内容需满足采购文件要求，加盖CA电子公章） |  |  |
| 9 | 保密要求承诺函（格式自拟，内容需满足采购文件要求，加盖CA电子公章） |  |  |
| 10 | 按评审顺序未在本采购包之前的其他采购包被列为综合得分排名第一的拟中标人（供应商无需提交响应材料，由评标委员会根据评标结果确认即可） |  |  |
| 11 | …（请根据采购文件是否提出其他应具备的符合性要求或实质性要求自行添加删减序号与内容） |  |  |
| ……(可根据需要自行添加行数) |  |  |  |

注：上述表格是资格性和符合性检查的主要检查内容和基本格式，供投标供应商参照，不代表全部检查内容也不是最终表格，请供应商务必仔细阅读采购文件全文，按采购文件要求和上述表格格式完整列举填写所有资格性和符合性检查的内容，并在投标文件以下附件中提供相应支撑材料（以下系格式列举，实际制作投标文件时可按要求自行添加、填写具体内容材料或按提供的规定格式填写详细内容，每项证明材料可单独成一页并在投标文件目录中制作子目录、标注页码）。

附件：(一)资格性检查证明材料

1、法人或者其他组织的营业执照（事业单位法人登记证书，社会团体法人登记证书）等证明文件（复印件并加盖CA电子公章）；自然人投标需提供自然人的身份证明（复印件并加盖CA电子公章）；非独立法人独立参加投标需提供法人授权其独立参加投标并承诺承担全部责任与风险的授权书原件、非独立法人营业执照复印件等证明文件（加盖CA电子公章）

…（自行添加内容）

2、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（格式如下，不得随意更改，加盖CA电子公章）

南京市政府采购供应商信用承诺书

XXXX年XX月XX日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字/签章）： XXXX年XX月XX日 |  |  |

3. 特定资格要求（加盖CA电子公章）

说明：请仔细阅读招标文件，按招标文件对所投采购包的特定资格要求(如有)，根据自身情况提供证明材料。

…（自行添加内容）

4.其他资格要求承诺函（格式如下，不得随意更改，加盖CA电子公章）

其他资格要求承诺函

我公司承诺：

1、 我单位独立参加本项目采购活动，未与其他潜在供应商组成联合体响应。未提供进口产品投标。

2、我单位参加本次采购活动，遵守并符合以下要求：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；不存在与我单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商同时参加本项目同一包响应的情形。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。

（3）公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得参加本项目的采购活动；我单位性质不属于此类情况。

特此承诺。

供应商名称：        （加盖CA电子公章）

日期：

附件（二）符合性检查证明材料

1.法人授权书（格式如下，不得随意更改，请按要求填写，原件并加盖CA电子公章）

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）身份证号码：

代理人（被授权人）联系电话：（手机）

代理人（被授权人）联系邮箱：

授权单位（CA电子公章）：_________________________________

代理人（被授权人）联系邮箱：____________________________

单位地址：

日期：

1.1被授权人身份证复印件（扫描上传）：

1.2  2026年05月至今任意一个月由授权单位为被授权人缴纳社保的证明材料（扫描上传）：

2.投标函（格式如下，不得随意更改，请按要求填写，原件并加盖CA电子公章）。

投标函格式

致：南京小旸树招标代理有限公司

根据贵方的            号招标文件，正式授权下述签字人________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________（被授权人）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

投标人名称（CA电子公章）：

日           期：________年____月____日

3.开标一览表（格式如下，不得随意更改，请按要求填写，原件并加盖CA电子公章）。

开标一览表

投标人全称（加盖CA电子公章）：

项目名称：

招标编号：

| 投标报价（总价） |  |
| --- | --- |
| 小写： |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

注：

1.请仔细阅读本文件“第二章  供应商须知”第26.8条、第26.9条、第27.1.10条内容，如投标供应商报价触发异常低价审核程序，启动异常低价投标审查后，投标供应商不按时提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，将作无效投标处理。

4.《强制采购节能产品认证证书、强制性产品认证证书承诺函》(须按以下格式填写并盖章)

强制采购节能产品认证证书、强制性产品认证证书

承 诺 函

南京市质检院：

我公司自愿参加投标，对《采购清单》属于政府强制采购节能产品、强制性产品认证目录内的产品，我公司承诺使用已通过认证的政府强制采购节能产品、符合强制性产品认证要求的已认证产品投标。

如我公司中标，将在供货时提供相关投标产品对应的强制采购节能产品认证证书、强制性产品认证证书供采购人验收核验。如有不符或虚假，我公司承担提供虚假材料谋取中标的所有不利后果，并承诺因此引起的所有经济和法律责任、对采购人造成的所有损失均由我公司承担。

特此承诺！

承诺人：            （盖章）

日期：

5.知识产权要求承诺函（格式自拟，内容需满足采购文件要求，加盖CA电子公章）

…（自行添加内容）

6.真实投标履约承诺函（格式自拟，内容需满足采购文件要求，加盖CA电子公章）

…（自行添加内容）

7、不予转包或分包承诺函（格式自拟，内容需满足采购文件要求，加盖CA电子公章）

…（自行添加内容）

8.免费质保服务承诺函（格式自拟，内容需满足采购文件要求，加盖CA电子公章）

…（自行添加内容）

9. 保密要求承诺函（格式自拟，内容需满足采购文件要求，加盖CA电子公章）

…（自行添加内容）

10. 按评审顺序未在本采购包之前的其他采购包被列为综合得分排名第一的拟中标人（供应商无需提交响应材料，由评标委员会根据评标结果确认即可）

11.…（请根据采购文件是否提出其他应具备的符合性要求或实质性要求自行添加序号与内容）

…（自行添加内容）

三、非实质性资信证明文件目录

1.《中小企业声明函》（格式如下，请按要求填写，加盖CA电子公章）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.      （标的名称），属于 工业 行业；制造商为     （企业名称），从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为       万元 ，属于

（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.     （标的名称） ，属于 工业 行业；制造商为     （企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为           万元，属于

（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

（备注：1、投标供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、所投全部产品生产制造商必须是小型、微型企业方可享受价格折扣，否则不予享受。3、此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。请自行对照工信部联企业【2011】300号划型标准及本文件确定的所属行业审慎填写，切勿主观判断）。

2.《残疾人福利性单位声明函》（格式如下，请按要求填写，加盖CA电子公章）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

3本国产品相关资信证明文件

3.1《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件

3.1.1《关于符合本国产品标准的声明函》

（特别说明：格式如下，请按要求填写，加盖CA电子公章。供应商填写以下具体情况时，序号、产品名称请与招标文件附件《采购清单》各采购包中的序号、产品名称在顺序、内容上均保持一致，供评委现场评审时逐一核对确认，请勿遗漏）

关于符合本国产品标准的声明函

本单位郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)的规定，本单位提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下:

1.(产品名称1)1，生产厂为(厂名)2，厂址为(生产厂址)。(产品名称1)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)3。(产品名称1)的(关键组件)4在中国境内生产。(产品名称1)的(关键工序)5在中国境内完成。

2.(产品名称2)，生产厂为(厂名)，厂址为(生产厂址)。(产品名称2)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(产品名称2)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称2)的(关键工序)在中国境内完成。

.....

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前,“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前,“关键工序”栏可不填，下同。

注：1）供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2）此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

3.1.2财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如有）

…(自行添加内容)

3.2《关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函》（格式如下，请按要求填写，加盖CA电子公章）

关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函

本单位郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)的规定，本单位为本次采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到    % 。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

注：1）供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2）此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

4.其他非实质性资信证明文件（如有）

…(自行添加内容)

四、投标配置与分项报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格、型号 | 产地 | 数量单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 注：此处合计数应与《开标一览表)投标报价一致 |  | 大写（人民币）： 小写： |  |  |  |  |  |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：

价格构成或报价要求：

1、此表可以根据需要自行增减行数。

2、项目如有分包，请各投标供应商按投报的采购包分别列表。

3、对小型和微型企业生产的产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

4、对符合本国产品标准的产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

五、供货一览表

项目名称：

项目编号：

| 货物名称 | 品牌 | 规格及型号 | 产地 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ****（核心产品） |  |  |  |  |

注：1、此表可以根据需要自行增减行数。

2、项目如有分包，请各投标供应商按投报的采购包分别列表。

3、建议供应商制作文件时，核心产品的品牌突出醒目，以便于评审。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：

六、技术条款响应及偏离表

项目名称：                     项目编号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 招标要求 | 投标响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：请将采购文件项目需求中列举的技术（服务）条款要求逐项作出应答并提供必要的证明材料。

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：

七、商务条款响应及偏离表

项目名称：                   项目编号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 招标要求 | 投标响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：请将采购文件项目需求中列举的商务条款要求逐项作出应答并提供必要的证明材料或实施方案。

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称(加盖CA电子公章)：

日期：

八、业绩一览表

项目名称：

项目编号：                                         采购包号：

| 年份 | 业主名称 （合同甲方） | 项目名称 | 合同签订时间 | 完成时间 | 合同款项发票开具时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附招标文件要求的业绩证明材料

供应商名称：(加盖CA电子公章)

日期：

九、项目需求响应方案

……（格式自拟）

十、供应商认为需提供或采购文件要求的其他证明材料或实施方案