政府采购

竞争性磋商采购文件

采购编号：JSZC-320000-RHZH-C2026-0047

项目名称：张家港水利枢纽退水闸上游航道西侧护坡维修

采购人：江苏省太湖地区水利工程管理处

采购代理机构：江苏仁合中惠工程咨询有限公司

采购类别：    工程类

2026年9月

目    录

一、磋商公告

二、磋商须知

三、评审方法及评分标准

四、合同主要条款及格式

五、磋商响应文件格式

第一章 磋商公告

项目概况 张家港水利枢纽退水闸上游航道西侧护坡维修JSZC-320000-RHZH-C2026-0047采购项目的潜在供应商在“苏采云”政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）获取采购文件，并于2026年9月18日13点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-RHZH-C2026-0047

2.项目名称：张家港水利枢纽退水闸上游航道西侧护坡维修

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：人民币壹佰陆拾伍万陆仟壹佰捌拾玖元壹角玖分（¥1656189.19）

5.最高限价：¥1656189.19

5.采购需求：

（1）项目背景：张家港水利枢纽是走马塘拓浚延伸工程的重要控制建筑物之一，位于走马塘与申张线（张家港河，规划Ⅲ级）交汇处，由立交地涵、泵站、节制闸、退水闸四座水工建筑物组成。工程等别为Ⅱ等，主要建筑物为2级，次要建筑物为3级；堤防等级3级。其中，退水闸兼具通航功能，闸门为单孔设计，净宽14m，布置在走马塘西侧新辟的退水河道上，闸身纵向中心线与走马塘河道中心线平行，相距80m，退水闸上游西侧护坡现状河口高程6.00m，河底高程0.00m，岸坡坡比1:2.5，最高通航水位4.28m。退水闸上游西侧（厚12cm）混凝土护坡，因长期受船舶通航及水流冲刷影响，已出现明显底部破损。经河床观测和水下探摸，确认护坡底部存在结构性损坏。管理所在持续加强监测后发现，损坏范围呈进一步扩大趋势；

（2）采购内容：将退水闸西侧约182米护坡改为直立挡墙，采用U形板桩及混凝土预制桩形式，采用双排桩布置，前排桩采用U形板桩，后排桩采用预制方桩布置，桩顶设置冠梁并设置联系拉梁；直立挡墙同步增设靠船墩与防撞软垫；同步配置河床断面观测点、伸缩缝等水工监测设施；

（3）工程地点：常熟市常福街道常隆村李家湾路9号；

（4）资金来源：财政资金；

（5）施工工期：60日历天；（具体开工日期以总监签发的开工令为准）

（6）质量要求：合格；

（7）项目承包方式：包工包料；

（8）技术要求、图纸；

1）符合现行国家技术、施工及验收规范规程，对施工工艺的特殊要求，按国家有关规定；

2）设计图纸；

3）工程量清单；

（9）质量保修期：详见质量保修书。

6.本项目（□是/☑否）接受联合体。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）根据苏财购〔2022〕16号规定，本项目专门面向中小微企业采购（残疾人福利性单位视同小型或微型企业，监狱企业视同小型或微型企业）；

（2）供应商应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：中小微企业划分详见工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》；本项目所属行业为：建筑业。

3.本项目的特定资格要求：

（1）供应商：具有水利水电工程施工总承包三级（含）以上资质；

（2）供应商：具备安全生产条件，并取得省级及以上行政主管部门核发《安全生产许可证》；

（3）拟派项目负责人：具有有效的水利水电专业贰级注册建造师（含）以上资格及水行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证（B类）；

（4）拟配备专职安全员：具有水行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证（C类）。

注：项目负责人需同时满足以下条件：

1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。（同时在两个及以上单位签订劳动合同或缴纳社会保险或将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位）

2）项目负责人无在建工程；

项目负责人如有在建工程，符合以下情形之一的，经该在建工程建设单位同意，落实办理相关手续后，可参加本项目的投标（响应）：

①水利工程其合同工程量已完成80%以上，且主体工程已完成；

②通过水下（泵站机组启动、河道通水）验收；

③通过合同完工验收；

④工程具备合同完工验收条件，已向建设单位提出合同完工验收申请，并经建设单位确认；

⑤项目经理是变更后无在建工程的，且原合同工期已满，且自变更备案之日起已满6个月；

⑥因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含）。

三、获取采购文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日；

2.地点：在“苏采云”政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）自行获取；

3.方式：插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目；

4.售价：0.00元。

四、响应文件提交

1.截止时间：2026年9月18日13点30分（北京时间）；

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）。响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动，无需提供纸质响应文件。

五、开启

1.时间：2026年9月18日13点30分（北京时间）；

2.地点：（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“苏采云”系统

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

2.本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据；

3.本次采购的相关信息同时发布在江苏政府采购网、苏州市政府采购网、江苏省太湖地区水利工程管理处官网；

4.政府采购监督电话：025-83633058；

5.关于采购文件获取的具体操作事宜：

5.1CA证书办理：

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699；

5.2参与采购活动：

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外；

5.3电子投标准备：

供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）；

5.4技术咨询：

1）注册咨询：0512-69820854；

2）CA技术咨询电话：400-608-6099；

3）签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

4）系统使用指导与咨询：联系电话：0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

6.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任；

7.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表中点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密，视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

8.设计图纸作为采购文件附件上传，请各供应商自行下载。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息：

名称：江苏省太湖地区水利工程管理处；

地址：江苏省常熟市常福街道常隆村李家湾路9号；

联系方式：0512-51917162；

2.采购代理机构信息：

名称：江苏仁合中惠工程咨询有限公司；

地址：苏州高新区马运路248号-3西门A入口三楼315；

联系方式：0512-68083666-6403/0512-68787802（传真）；

3.项目联系方式：

项目联系人：孙绮芸；

电话：0512-68083666-6403。

第二章 磋商须知

一、采购需求

（一）基本概况

张家港水利枢纽是走马塘拓浚延伸工程的重要控制建筑物之一，位于走马塘与申张线（张家港河，规划Ⅲ级）交汇处，由立交地涵、泵站、节制闸、退水闸四座水工建筑物组成。工程等别为Ⅱ等，主要建筑物为2级，次要建筑物为3级。其中，退水闸兼具通航功能，闸门为单孔设计，净宽14m，布置在走马塘西侧新辟的退水河道上，闸身纵向中心线与走马塘河道中心线平行，相距80m，退水闸上游西侧护坡现状河口高程6.00m，河底高程0.00m，岸坡坡比1:2.5，最高通航水位4.28m。退水闸上游西侧（厚12cm）混凝土护坡，因长期受船舶通航及水流冲刷影响，已出现明显底部破损。经河床观测和水下探摸，确认护坡底部存在结构性损坏。管理所持续加强监测后发现，损坏范围呈进一步扩大趋势。

（二）工程维修部位、维修缘由及维修内容

1.维修部位

退水闸上游西侧1-9断面护坡，长度约为182m。

2.维修缘由

退水闸上游西侧12cm厚的素混凝土护坡受通航和水流影响，出现破损现象，虽每年进行小范围应急修补，但未根本解决问题。经河床观测和水下探摸，发现护坡底部出现明显破损。加强观测后，发现破损有进一步扩大的趋势。2024年管理所已完成东侧护坡维修改造工程（将原护坡改为直立挡墙），现西侧护坡需进行维修。

3.维修内容

本次维修计划将原护坡改为直立挡墙。护坡维修采用双排桩布置，前排桩采用U形板桩，桩长12m与桩长7m间隔布置，桩顶设计高程4.50m，长桩底高程-7.50m，短桩底高程-2.50m；后排采用预制方桩，桩长8m间隔布置，桩顶设计高程4.80m，桩底设计高程-3.20m。U形板桩顶设置了冠梁，冠梁顶高程5.00m；后排预制方桩桩顶设置挡墙，墙顶高程6.00m，墙底板面高程5.00m，挡墙与冠梁间采用联系拉梁连接，保证前排与后排桩的受力传递和共同作用。挡墙后设置80cm宽道板砖步道，本次系船柱共设置6处，尺寸长2.5×宽2.5×厚0.8m，隔段布置，迎水面设置防撞软垫，顶面设置系缆柱（5T），每处防撞墩底部增设2根预制方桩，桩长6m（桩顶高程4.50m，桩底高程-1.50m）。同步配置河床断面观测点、垂直位移监测点等水工监测设施，具体详见工程量清单及设计图纸。

（三）质量管理

1.质量管理责任制

施工单位需建立健全质量管理责任制，落实“岗位明确、责任清晰、权责对应”的质量责任体系，将质量责任分解落实到管理岗位与施工各环节。

2.施工质量控制措施

（1）施工前的准备与检查

施工实施前，施工单位应向甲方开展安全技术交底，明确双方项目管理职责，对项目安全保障措施、施工重点及风险难点进行全面交底说明，为工程保质保量实施筑牢基础。同时施工单位须及时向甲方报送特种作业人员操作资格证书、进场主要设备合格证明等资料，严格落实人员持证上岗制度，保障进场设备性能安全可靠。

（2）施工阶段的质量管理

项目实施过程中，施工单位严格控制施工进度和流程；在每道工序（如打桩、混凝土浇筑等）完成后，联合监理单位按照规范要求进行验收，合格后才能进入下一道流程。

施工单位的进场原材料（如混凝土、系船柱等）须经甲方和监理单位检查，部分需要检测的（如U形板桩、预制方桩等）还需通过检测单位检测，检测合格后方可使用。施工方应及时提交所用产品、材料的合格证。

（四）安全管理

施工单位严格落实安全生产责任制，压实内部各岗位安全管理职责。项目负责人作为本项目安全生产第一责任人，对项目施工现场安全生产工作负全面总责；安全负责人履行现场安全管理岗位职责，督促完善现场安全管理设施，落实各项安全管控措施，自项目开工起实施全过程安全监督检查，全面排查各类安全隐患，对不安全行为及时预警、督促整改。隐患无法消除时甲方及监理有权要求暂停施工作业，直至问题整改闭环。

施工单位应足额保障安全生产投入，按规定列支、规范使用安全生产专项经费，专项用于安全防护设施配置、安全设备购置维护、隐患治理、安全教育培训、劳动防护用品配发等工作，不得挤占、挪用安全费用。同步配齐配全施工现场各类安全防护设施、安全警示装置及防护设备。

（五）采购清单：

| 序号 | 分项工程名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 直立护坡工程 |  |  |  |
| （一） | 土方工程 |  |  |  |
| 1 | 土方开挖 | m3 | 950.04 |  |
| 2 | 土方回填 | m3 | 551.93 | 人工+机械 |
| 3 | 土方夯实 | m3 | 467.74 |  |
| 4 | 土方弃运 | m3 | 569.11 | 人工+机械 |
| （二） | 预制桩基工程 |  |  |  |
| 1 | 预制桩打桩平台 | m2 | 450.00 |  |
| 2 | C60U形板桩护岸（前排） | m | 1892.00 | 水上打桩 U-PCSP-450Ⅱ |
| 3 | C35钢筋混凝土预制桩（后排） | m3 | 59.36 | 含打桩、钢筋制作 安装 |
| （三） | 混凝土及钢筋工程 |  |  |  |
| 1 | C25混凝土垫层 | m3 | 25.88 |  |
| 2 | C35钢筋挡墙底板 | m3 | 88.02 | 后排挡土墙底板 |
| 3 | C35钢筋挡墙墙身 | m3 | 51.78 | 后排挡土墙墙身 |
| 4 | C35冠梁 | m3 | 109.75 | 预制桩桩上冠梁 |
| 5 | C35联系拉梁 | m3 | 42.38 | 前排桩与后排桩联系拉梁 |
| 6 | 钢筋加工及安装 | t | 24.48 |  |
| 7 | 碎石垫层厚10cm（踏步） | m3 | 1.22 | 巡视步道与平台楼梯步道 |
| 8 | 踏步—MU15水泥实心砖干砌（踏步） | m3 | 7.68 | 巡视步道与平台楼梯步道 |
| （四） | 模板工程 |  |  |  |
| 1 | 普通组合钢模板底部结构 | m2 | 1039.00 |  |
| （五） | 其他附属工程 |  |  |  |
| 1 | 警示浮筒 | 个 | 5.00 | 含安装及其他材料，如钢丝绳 |
| 2 | 水工建筑物监测点 | 个 | 34.00 | 垂直位移、河床断面等 |
| 3 | 水下切割及混凝土修补 | 项 | 1.00 | 切割过长桩体，对前排桩间缝隙进行修补 |
| 4 | 素砼坡面拆除 | m3 | 397.75 | 水上部分，含石渣弃运 |
| 5 | 坡面草皮防护及养护 | m2 | 1018.44 | 百慕大草坪 |
| 6 | 道板砖铺装 | m2 | 145.6 | 自上而下：道板20×10×6cm+1:3干硬性水泥砂浆（厚3cm）+C25砼（厚10cm）+碎石垫层（厚10cm） |
| 二 | 靠船墩配套工程 |  |  |  |
| （一） | 钢筋混凝土工程 |  |  |  |
| 1 | C35钢筋混凝土 | m3 | 29.42 | 靠船墩加强结构 |
| 2 | 钢筋加工及安装 | t | 2.94 |  |
| （二） | 其他配套工程 |  |  |  |
| 1 | 系船柱 | 个 | 6.00 | 系船柱（5t） |
| 2 | C35钢筋混凝土预制桩 | m3 | 11.52 | 靠船部位加强桩 |
| 3 | 防撞垫 | m | 186.40 | 高0.8m，橡胶轮胎 |
| 三 | 其他费用 |  |  |  |
| 1 | 安全文明措施费 | 项 | 1 | 安全防护设施设备、应急救援器材、安全防护用品等 |

二、响应文件的组成及要求

（一）文件组成（部分格式详见第五章）

1.磋商响应报价书

2.开标一览表（第一次报价）

3.磋商响应声明；

4.法人代表授权书；

5.供应商基本情况表；

6.供应商资格条件证明材料：

（1）关于资格证明文件的声明函；

（2）具有独立承担民事责任能力的材料：包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明：包括但不限于最近一期经审计的财务报告或银行出具的资信证明；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的记录证明；

1）有依法缴纳税收记录证明：提供税务登记证（如有）及税收凭据扫描件；

1.1）响应文件递交截止时间前（不含截止时间的当月）已依法缴纳税收的供应商，提供响应文件递交截止时间前六个月（不含截止时间的当月）中任一月份的税收凭据扫描件。

1.2）响应文件递交截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的供应商，提供截止时间当月的税收凭据扫描件。

1.3）响应文件递交截止时间的当月成立但因税务机关原因而尚未依法缴纳税收的供应商，提供依法缴纳税收承诺书原件扫描件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

2）有社会保障资金的记录证明：提供社会保险登记证（如有）及社会保险凭据扫描件（如为依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人则须提供对应证明资料）；

2.1）响应文件递交截止时间前（不含截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的供应商，提供响应文件递交截止时间前六个月（不含截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据扫描件。

2.2）响应文件递交截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的供应商，提供响应文件递交截止时间当月的社会保险凭据扫描件。

2.3）响应文件递交截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因而尚未依法缴纳社会保障资金的供应商，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件扫描件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

（5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明承诺函（格式自拟）；

（6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

（7）采购公告中“申请人特定资格要求”中所要求的相关材料：包括但不限于企业营业执照、资质证书、安全生产许可证、项目负责人注册建造师证书、安全生产考核合格证（B类）、专职安全员安全生产考核合格证（C类）等；

（8）项目负责人承诺书（格式自拟）；

（9）供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表；

（10）《中小企业声明函》（或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业的证明文件）；

7.磋商响应单位法定代表人、委托代理人（如有授权）身份证（双面）；

8.《商务条款偏离表》；

9.供应商证明其为合格供应商的证书、证明、文件等资料（如有要求）；

10.清单报价明细表；

11.施工组织设计；

12.《拟投入本项目人员配备一览表》；

13.《拟投入主要仪器、设备一览表》；

14.《类似业绩一览表》；

15.采购要求、评分标准及格式附件要求提供的其他资料及供应商认为应提交的资料；

注：1.上述1-10项必须提供，否则按非实质响应处理。

2.响应单位应保证上传的投标（响应）文件完整、清晰可辨认，若因上传资料过小或模糊不清等无法辨认的，都视为该资料未提供；

3.响应单位必须保证全部响应资料的真实性，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为未实质性响应采购文件，响应无效。

（二）电子化磋商要求：

1.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后，请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功，由供应商自行承担全部责任；

2.响应文件应按采购文件要求进行电子签章或签名，未按要求签署的视为未实质性响应采购文件；

3.响应单位需携带加密文件的CA证书，在规定时间内完成解密。因响应单位自身原因导致响应文件未成功解密、解密失败或解密超时的，响应文件无效；

4.磋商过程中如有问题，采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号在磋商当日通信畅通，否则，导致对供应商不利的后果由供应商自行承担；

5.本项目采用线上二次报价：

登录苏采云系统，评审组长发起最后报价，开标大厅会显示“立即报价”界面，点击【确认报价】提交流程至签章环节，供应商点击签章按钮，签章完成后可进行提交。供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

6.供应商成交后须提供与电子响应文件完全一致的纸质文件四套，其中正本一套，副本三套，以中文为准，装订成册，并由供应商加盖企业公章，法定代表人签章（或签字）或其授权代表签字（或签章）。

## 三、报价说明

本工程项目采用下列报价方式。

固定单价报价：磋商报价包括但不限于人工费、材料费、施工机械使用费、措施费、管理费、风险费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用。供应商报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数，具体按照国家和苏州市相关文件执行。执行固定单价报价的基本规定：

①供应商报价时，必须按采购人提供的统一的工程量清单报价。

②计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，供应商均需填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

③本工程所有提供参考品牌及规格型号的主要材料，供应商可以直接选用或采用同档次产品进行报价，施工过程中如发包人发现承包人采用的品牌低于参考品牌的档次，则发包人有权将该部分材料品牌按参考品牌规格型号进行调整，承包人必须按调整后的品牌规格型号进行施工，且成交价格不予调整。

④供应商根据采购人提供的采购文件、工程量清单、设计图纸及其他相关资料单独编制相关项目实施的磋商响应报价并汇总填入《清单报价明细表》。

⑤报价明细成交的顺序和数量均应按本采购文件提供的采购清单顺序和数量。如发现响应报价中有错算现象，一旦成交，供应商自行承担错算部分的经济损失。

⑥供应商应对采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只响应其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。但如果采购要求分采购单元响应的，则供应商可以按采购文件要求有选择地只投其中一个或几个采购单元，也可以投全部采购单元，但各采购单元应分别计算填写单价和总价。

⑦一项响应内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的响应报价。

⑧响应文件中报价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

## 四、磋商程序

1.采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

2.供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。

3.根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询，凡经评审小组确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

4.由磋商小组审查供应商提交的响应文件。

5.磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

6.磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件时，供应商应当点击答疑澄清按钮，进入询标回复界面，点击【响应】按钮，进行询问响应，填写询问响应内容后，进行询问响应函签章，内容校验后提交。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上方式进行：磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。此处规定时间的计算以系统中的倒计时为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料，导致的不利后果由供应商自行承担；

7.对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

8.在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

9.供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求，及时关注【评审】环节等待询标澄清进行回复。

10.磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

11.最后报价及承诺是供应商响应文件的有效组成部分，且最后报价超过采购预算者无成交资格。

12.经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

13.由磋商小组编写书面评审报告，并根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

14.如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据有关法律法规讨论决定。

## 五、综合说明

1.供应商必须说明其是否响应采购文件中提出的全部服务内容与要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

2.本项目履约验收根据采购文件、合同要求及国家规范、国家标准执行。

3.磋商说明：

（1）不符合供应商资格要求，资格审查未通过的，响应无效；

（2）参加磋商的供应商必须提供磋商代表的身份证明原件扫描件和法人授权委托书原件扫描件（法定代表人为磋商代表的可不提供），否则响应无效；

（3）一次报价或最后报价超过采购预算的，响应无效；

（4）未实质性响应磋商文件的，响应无效；

（5）未满足采购人要求工期和质量等级要求的，响应无效；

（6）响应文件中清单报价明细表与采购文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的，响应无效；

（7）响应文件中清单报价明细表与采购文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的，响应无效；

（8）响应文件的清单报价明细表与采购文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的，响应无效；

（9）不同响应文件制作机器码一致，涉及响应单位的响应文件均视为无效；

（10）实质性响应磋商文件不满三家或进入二次报价的不满三家或二次报价在采购预算内不满三家的，磋商采购失败。

4.项目的终止

出现下列情形之一的，将终止采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足三家的。

（4）在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

5.响应文件有效期

（1）磋商响应文件的有效期：自磋商当日起60天内，磋商响应文件应保持有效。有效期短于规定期限的响应，将被拒绝。

（2）在特殊情况下，磋商采购单位可与磋商供应商协商延长磋商响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的磋商供应商不能修改磋商响应文件，拒绝接受延期要求的磋商供应商的响应将被拒绝。

6.截止时间

（1）磋商响应文件必须在递交截止时间前递交。

（2）磋商采购单位推迟磋商截止时间时，应通过“苏采云”系统发布补充通知。在这种情况下，磋商采购单位和磋商供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

（3）在递交截止时间以后上传的磋商响应文件，磋商采购单位将拒绝接收。

7.磋商小组

（1）磋商小组由磋商采购单位依法组建，由采购单位代表、专家评委组成。

（2）磋商小组负责具体的磋商事务，并独立履行以下职责：

1）审查磋商响应文件是否符合磋商采购文件的要求，并作出评价；

2）可以要求磋商供应商对磋商响应文件有关事项作出解释或澄清；

3）直接确定成交供应商；

4）向磋商采购单位或者有关部门报告非法干预磋商工作的行为。

（3）磋商小组成员应当履行下列义务：

1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

2）按照磋商采购文件规定的评审办法和评分标准进行评审，对评审意见承担个人责任；

3）对磋商过程和结果，以及磋商供应商的商业秘密保密；

4）参与评审报告的起草；

5）配合相关部门的投诉处理工作；

6）配合磋商采购单位答复磋商供应商提出的质疑。

8.评审内容的保密

（1）磋商开始后，直到宣布授予成交单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较磋商响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向磋商供应商或与评审无关的其他人泄露。

（2）在磋商响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，磋商供应商对磋商采购单位和磋商小组施加影响的任何行为，都将取消其成交资格。

（3）在评审期间，磋商采购单位将通过指定联络人与磋商供应商进行联系。

9.对磋商响应文件初审

（1）开始磋商后，磋商小组将审查磋商响应文件是否实质性响应磋商采购文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等，磋商响应文件有下列情况之一的，且磋商小组认为在磋商承诺函中无法修正的，磋商小组有权拒绝其磋商响应文件：

1）磋商供应商的磋商响应文件未按照本须知规定制作的；

2）未按本须知规定提交资格文件；

3）与磋商采购文件有重大偏离；

4）磋商供应商拒绝修正错误；

5）磋商供应商的报价是选择性的；

6）磋商供应商的报价只投了部分内容；

7）磋商供应商的磋商响应文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

8）不同磋商供应商的磋商响应文件制作机器码一致的；

9）经磋商小组认定磋商供应商的报价低于成本价的；

10）其他被磋商小组认定无效的情况。

（2）磋商小组将对确定为实质上响应的文件进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

1）磋商响应文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

2）磋商时，磋商响应文件中开标一览表内容与清单报价明细表中内容不一致的，以开标一览表为准；

3）如果单价乘数量不等于总价，数量符合磋商采购文件要求，应以单价计算金额为准；

4）单价金额小数点有明细错位的，应以总价为准，并修改单价；数量不符合磋商采购文件要求的，应作为未实质性响应磋商采购文件处理，该磋商响应文件将不予详细评审，也不予以成交；

5）对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

6）磋商供应商不同意以上修正，则其磋商响应文件将被拒绝。

10.磋商承诺

（1）为了有助于磋商响应文件进行审查、评估和比较，磋商小组有权就磋商响应文件中含混之处向磋商供应商提出询问或澄清要求。

（2）有关澄清的答复采用磋商承诺书的形式，该承诺应由磋商供应商全权代表签署确认，并将作为磋商响应文件的一部分。

11.成交单位的确认

（1）磋商小组根据磋商供应商资格审查情况，对磋商响应文件进行评价和比较，按照评审办法和标准进行评审，并按磋商采购单位的委托向磋商采购单位推荐成交候选单位。

（2）经磋商小组评审并确定成交单位后，磋商采购单位将在规定的时间内将成交结果在相关媒体上予以公示。

12.质疑与投诉

质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

（1）质疑的提出

1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2）潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出。

3）供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2质疑项目的名称、编号；

4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.4事实依据；

4.5必要的法律依据；

4.6提出质疑的日期。

5）供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函须原件。

6）供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

7）以联合体形式参加采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

（2）质疑的受理与答复

1）采购人负责供应商质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

2）质疑函由采购代理机构办理签收手续。

3）质疑函接收单位信息：

3.1接收单位：江苏仁合中惠工程咨询有限公司

3.2地址：苏州高新区马运路248号-3西门A入口三楼

3.3联系人：孙绮芸

3.4电话：0512-68083666-6403

4）采购人、采购代理机构应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

5）如磋商供应商单位在相关法规规定的期限后向磋商采购单位提出质疑或质疑未经磋商供应商法定代表人签署并加盖单位公章，磋商采购单位有权对该质疑不予答复。

6）采购人、采购代理机构处理的其他要求按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

（3）投诉的提起

1）质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向监督部门提起投诉。

2）供应商投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

2.1投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

2.2质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

2.3具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

2.4事实依据；

2.5法律依据；

2.6提起投诉的日期。

3）投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4）投诉人提起投诉应当符合下列条件：

4.1提起投诉前已依法进行质疑；

4.2投诉书内容符合本办法的规定；

4.3在投诉有效期限内提起投诉；

4.4同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

4.5财政部规定的其他条件；

5）供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

（4）由采购人所属预算级次的财政部门根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定进行投诉处理。

13.合同授予标准

磋商采购单位将把合同授予其磋商响应文件在实质上响应磋商采购文件要求和按本须知规定评选出的磋商供应商。确定为成交的磋商供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

14.成交通知书

（1）确定成交单位后，在磋商响应文件有效期截止前，磋商采购单位将以书面形式通知成交的磋商供应商其响应被接受。在成交通知书中给出成交单位的成交标价、工期、质量标准以及有关合同签订的日期和地点。

（2）成交通知书将成为合同的组成部分。

（3）磋商采购单位应及时将成交的结果通知其他磋商供应商。

（4）磋商采购单位对未成交单位不承担解释未成交原因的义务。

15.参与项目评审的未中标（成交）供应商可在中标公告（成交公告）发布后7个工作日内，电话咨询采购代理机构并索取《未中标（成交）通知书》。采购代理机构以电子邮件形式告知未中标（成交）供应商的评审得分与排名。未中标（成交）供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃。

16.合同的签订

（1）成交单位应按成交通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或代理人与甲方代表签订合同，否则按放弃处理。

（2）签订合同及合同条款应以磋商采购文件和成交单位的磋商响应文件及其澄清文件为依据。

17.凡涉及磋商采购文件的补充说明和修改，均以江苏政府采购网、苏州市政府采购网上发布的通知为准。

18.未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

第三章 评审方法及评分标准

一、评审方法

（一）本次磋商采用综合评分法，即响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商确定为成交供应商。

（二）评审小组各成员独立对每个进入打分程序的磋商供应商的响应文件技术和商务部分以打分的形式进行评审和评价。

（三）对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均，计算出每个磋商供应商的得分，加上价格得分即为每个磋商供应商的综合得分（四舍五入，保留小数点后两位）。

（四）若综合得分相同的，按照最后报价（二次报价）由低到高的顺序确定；若综合得分相同且最后报价（二次报价）亦相同的，按照技术指标优劣顺序确定。

二、政府采购政策

A.评审价格调整的情形及评审价格调整办法

本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。本项目专门面向中小微企业采购（残疾人福利性单位视同小型或微型企业，监狱企业视同小型或微型企业），供应商报价均不执行价格优惠政策。

注：《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致的，则视为未实质性响应采购文件。

B.信用记录

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购﹝2017﹞11号）文件的规定，我们将依法对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

1）查询时间：响应文件递交截止时间。

2）查询渠道：登录“供应商信用查询”系统查询供应商的信用记录。“供应商信用查询”系统实时提供来自中国政府采购网、信用中国、信用江苏、诚信苏州网站的相关主体信用记录。

3）查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，磋商小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据磋商小组确认的失信信息，登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

4）信用记录使用规则：磋商小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上数额罚款的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

上述第（一）项的失信信息应通过“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，以及“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）的“政府采购严重违法失信名单”栏目予以查询。

上述第（二）项的失信信息应通过“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”“企业经营异常名录”；“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）的“社会法人失信名单”“重大税收违法案件联合惩戒名单”“工商失信违法名单”；以及“诚信苏州”网（www.szcredit.gov.cn）的“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”“企业经营异常名录”予以查询。

对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，按规定登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

其他有关“供应商信用查询”的规定见苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）。

C.节能、环保产品

根据《苏州市财政局关于进一步做好政府采购政策贯彻执行工作的通知》（苏财购〔2017〕10号）及《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号），政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。品目清单按财库〔2019〕18号《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》及财库〔2019〕19号《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》执行。若采购人拟采购产品属于品目清单范围内政府强制采购产品的，供应商须在响应文件中提供国家确定的认证机构（具体以《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）为准）出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。

本次拟采购产品不涉及强制采购产品及优先采购产品。

三、评分标准：

（一）报价得分（30分）

价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低（未超过采购预算）的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算。

报价得分=（基准价/最后报价）×价格权值×100（价格权值为30%）

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；响应人不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标处理。

政府采购异常低价审查：

（1）评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）异常低价投标（响应）审查启动后，相关供应商应在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等；其中，属于第③项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会将其作为无效响应处理。

磋商小组对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

磋商小组会对响应文件的判定，只依据响应内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

（二）供应商综合实力比较（27分）

1.供应商具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的得3分/个，最高得9分；（响应文件中需同时提供相应证书在中国国家认证认可监督管理委员会网站上查询的页面截图，未提供或提供不全的不得分）

2.2023年7月至今（以竣（完）工验收证明材料明确的日期为准）供应商承担过堤防或河道岸坡治理等类似水利工程项目业绩的，每提供1项符合要求业绩得3分，最高得9分；（业绩证明材料须同时提供工程施工合同、竣（完）工验收证明材料）

3.为本项目配备的项目负责人、技术负责人、专职安全员具有工程类中级（含以上）职称的得3分/人，初级得1分/人，最高得9分。

（三）施工组织设计（43分）

1.施工布置（5分）：

临时设施位置选择合适，现场布置合理，方案可行，项目齐全的得5分；

比较满足要求的3分；

基本满足要求的得2分；

无描述或极不满足的不得分；

2.施工进度计划和各阶段进度的保证措施（7分）

施工进度计划科学合理，措施有保证，可操作性强的得7分；

比较满足要求的5分；

基本满足要求的得3分；

无描述或极不满足的不得分；

3.各分部分项工程的施工方案及质量保证措施（8分）

施工方案科学、合理、可行，质量措施有保证，可操作性强的得8分；

比较满足要求的6分；

基本满足要求的得4分；

无描述或极不满足的不得分；

4.安全文明施工及环境保护措施（7分）

安全文明生产组织机构健全；各项施工规章制度完善；措施科学合理、有保证的得7分；

比较满足要求的5分；

基本满足要求的得3分；

无描述或极不满足的不得分；

5.劳动力、材料、机械设备投入（5分）

劳动力、材料、机械设备配置合理，与进度计划吻合、配套合理的得5分；

比较满足要求的3分；

基本满足要求的得2分；

无描述或极不满足的不得分；

6.工程资料管理（5分）

工程资料有专人专职负责，岗位职责分明，工地档案室建设规范，配备的设备齐全，档案整理措施可行的得5分；

比较满足要求的3分；

基本满足要求的得2分；

无描述或极不满足的不得分；

7.工程施工重点、难点分析及针对性合理化建议（6分）

重点、难点分析全面、透彻、有针对性；合理化建议科学合理、可行性强的得6分；

比较满足要求的4分；

基本满足要求的得2分；

无描述或极不满足的不得分。

备注：1.本项目所有评分项均以网上上传扫描件为准。供应商应保证其上传的扫描件真实有效，否则后果自行负责；

2.上述评分标准中的评分项，响应文件中供应商均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，未提供的，该评分项不得分；

3.所有人员均须为本单位在职人员（有注册要求的须注册在本单位），提供近期社保缴费证明，否则相应评分项不予计分；

4.付款方式及服务时间等实质性内容不响应磋商文件要求的，按无效标处理。

第四章 合同主要条款及格式

建设工程施工合同

项目名称：张家港水利枢纽退水闸上游航道西侧护坡维修

发包人：江苏省太湖地区水利工程管理处

承包人：

第一部分  合同协议书

发包人（甲方）：江苏省太湖地区水利工程管理处

承包人（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就张家港水利枢纽退水闸上游航道西侧护坡维修工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：张家港水利枢纽退水闸上游航道西侧护坡维修。

2.工程地点：苏州市常熟市常福街道常隆村李家湾路9号。

3.工程立项批准文号： / 。

4.资金来源：财政资金。

5.工程内容：张家港水利枢纽退水闸上游航道西侧护坡维修，将原护坡改为直立挡墙长度约为182m，同时增加附属设施。

6.工程承包范围：详见设计及工程量清单。

#### 二、合同工期

计划开工日期：     年     月     日。

计划竣工日期：     年     月     日。

工期总日历天数：  天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合合格标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）       （小写：         ）。

其中：

2.合同价格形式：固定单价合同。

3.本工程最终按实际工作量结算，最终按审计结果结算。

4.付款方式：项目完工后承包人提请发包人完工验收，发包人完工验收完毕，承包人按双方暂定的完工结算金额开具发票并将质保金3%汇入发包人指定银行账户，发包人收到质保金和发票后1个月内按结算金额100%支付。承包人需同意接受延伸审计，最终结算款以审定金额为准，多退少补并另行补全发票；待质保期满一年，合同双方确认无质量问题后支付质保金。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：      。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于2026年     月     日签订。

### 十、签订地点

本合同在 张家港水利枢纽管理所 签订。

### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

### 十二、合同生效

本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。

### 十三、合同份数

本合同一式 伍 份，均具有同等法律效力。

| 发包人：（公章） | 承包人：（公章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字） | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |

第二部分  通用合同条款

执行建设工程施工合同（示范文本）（GF—2017—0201）第二部分通用合同条款。

第三部分  专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：中标通知书、工程控制价、工程量清单、招标文件、投标文件。以及在履行合同过程中，双方具有相应权限的管理人员书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：           ；

资质类别和等级：           ；

联系电话：           ；

电子信箱：           ；

通信地址：           。

1.1.2.5 设计人：

名    称：           ；

资质类别和等级：           ；

联系电话：           ；

电子信箱：           ；

通信地址：           。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所，具体由发包人和承包人根据现场条件确定。

1.1.3.9 永久占地包括           。

1.1.3.10 临时占地包括 ，具体由承包人自行考虑。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《中华人民共和国招标投标法》《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委30号令）、《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》《工程量清单计价规范》、其他法律法规以及江苏省和苏州市行政主管部门颁布的相关文件规定。如地方性法规与国家法规相抵触，按国家法规执行。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：国家部委颁发的有关施工、验收的标准、规范，以及江苏省、工程所在地建设、消防等相关主管部门颁布的文件。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：   /    ；

发包人提供国外标准、规范的份数：             /         ；

发包人提供国外标准、规范的名称：        /              。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： / 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）招标文件；（8）投标文件及已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件；（10）国家部委颁发的有关施工、验收的标准、规范，以及江苏省、工程所在地建设、消防、节能以及环保等相关主管部门颁布的文件；（11）其他经双方同意视为本合同组成部分的有关文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供（如有）：

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前7天；

发包人向承包人提供图纸的数量：施工图肆套，承包人需要增加图纸份数，发包人代为晒印，晒印费由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：施工图及变更图或与本次加固相关的内容。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：与工程实施相关的开工报审表、施工组织设计、进度计划、质量安全措施等各类资料，并符合档案管理要求；

承包人提供的文件的期限为：开工前7天；

承包人提供的文件的数量为：伍份纸质档文件以及电子档文件；

承包人提供的文件的形式为：书面形式（包括纸质档和电子档文件）；

发包人审批承包人文件的期限：收到完整资料后7日。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：张家港水利枢纽管理所；

发包人指定的接收人为：发包人代表。

承包人接收文件的地点：施工场地管理机构的办公地点；

承包人指定的接收人为：项目经理本人或者项目经理授权代表。

监理人接收文件的地点：工地监理项目部（如有）；

监理人指定的接收人为：总监。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：除本项目参建单位相关人员外，其他人员未经许可不得进入施工现场，承包人应安排专人做好保卫工作，费用含在投标报价中。该安排须同时符合发包人要求以及江苏省现行工程现场管理的相关实施细则。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以本工程工地围墙（或围挡）和入口大门范围为界，以内为场内交通，以外为场外交通。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：

承包人如使用外部道路，自行办理相关手续；如使用发包人内部道路，需提前报备且经发包人同意后使用。发包人提供现场已有道路、围墙以及大门等设施，不再提供现场已有条件外的其他设施，如承包人施工期间损坏现有设施，应予以恢复或承担恢复的相关费用。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限用于本项目，未经发包人书面批准不得向第三者提供任何图纸。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅用于本工程。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已含在签约合同价中。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  是  。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：见专用合同条款10.4规定。

#### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：           ；

身份证号：           ；

职    务：           ；

联系电话：           ；

电子信箱：           ；

通信地址：           。

发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量、进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认、现场经济技术签证，审核工程进度报表。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：已具备施工条件。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括承包人在投标前已经到工地勘察并充分了解工地位置、邻近建筑物、道路、储存空间、起卸限制及任何其他足以影响投标报价的情况。中标后，承包人不得以不了解现场情况或误解工地情况提出费用或工期索赔。后续施工过程中产生的相关费用由承包人自行考虑并承担。工程施工所需一切用电费用的承担：发包人提供用电来源，承包人装设电箱，安装电表，自行承担电费（按每月电费的实际单价进行施工电费结算，直接缴至发包人指定的能源卡账号）。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：    /    。

发包人是否提供支付担保：    /    。

发包人提供支付担保的形式：    /    。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容：按照建设主管部门相关文件要求，提交正式验收申请并提供竣工图纸、文字资料和工程照片等。

承包人需要提交的竣工资料套数：三套纸质资料，一套电子资料。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后30天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：提供符合苏州市建设工程档案归档规范及苏州市城建档案馆要求的资料，并承担相关费用。

（2）承包人应履行的其他义务：

①应提供计划、报表的名称及完成时间：

②承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：按建设工程安全施工规范、苏州市颁布的有关安全及施工保护规定执行。根据工程需要，应提供并维修施工使用的照明、看守、围栏、标识和警卫等。如承包人未履行上述义务造成发包人或第三方的工程、财产和人身伤害，由承包人承担全部责任及所发生的所有费用。

③向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无；

④需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按苏州市颁布的有关建设工程施工现场交通、环卫、防噪声等方面的管理规定办理并承担相应费用。

⑤已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程未交付发包人前，承包人负责保护，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。已完成的工程在未及时使用前，承包人应负责保护，如施工需要而发生的损坏，发生的费用由承包人承担。

⑥施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：在施工期间负责对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木进行保护，费用由承包人承担。

⑦施工场地清洁卫生的要求：施工期间按创建文明工地及环卫行政主管部门的要求执行，施工后做到工完场清。

⑧双方约定承包人应做的其他工作：

承包人劳动用工、社会和设备保险必须由承包人按照法律规定及时、足额支付和缴纳；向发包人提供保险依据；如果在施工中发生工伤事故或任何人身、财产损害等，其处理和赔偿由承包人按照法律规定解决。

如施工当中造成地面开裂和地面冒泥浆等施工责任事故，承包人负责协调处理，所发生费用由承包人承担。

承包人负责解决施工过程中的噪声、扬尘、污染物排放等环境污染问题。因污染环境造成的投诉、索赔、罚款、诉讼、行政处罚等，承包人负责协调处理，所发生费用由承包人承担。

项目清单描述中材料或设备规格不明确均以设计施工图为标准，设计施工图不明确的以施工规范为标准。常规项目缺规格或部分参数者以及需要根据现场情况调整的，在满足设计、施工规范标准的前提下，可根据自身的经验确定报价，因此引起的费用不增加。

除招标图纸上明确需二次深化的内容外，凡涉及图纸深度不够需二次深化的内容（招标图纸上明确需二次深化的内容除外），一律认为施工单位在报价中已综合考虑费用；清单中对工程项目的项目特征及具体做法只做重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明、技术措施表、标准图集和施工规范，承包人的投标单价已充分考虑到现场勘查情况和完成所有工序工作内容的全部费用，承包人不能以清单特征描述不全漏项或施工过程中增加工序为缘由而增加费用。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：       ；

身份证号：       ；

建造师执业资格等级：       ；

建造师注册证书号：       ；

建造师执业印章号：       ；

安全生产考核合格证书号：       ；

联系电话：       ；

电子信箱：       ；

通信地址：       ；

承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理应按施工组织设计（施工方案）和合同发出的指令组织施工。除非合同中另有约定，项目经理应受理合同范围内的所有通知、指示、同意、批准、证书和决定。承包人根据合同发出的通知、请示、要求等，应以书面形式由项目经理签字盖章后送交发包人。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理必须常驻施工现场，要求其本人每周不少于5日、每天不少于8小时在本工程现场工作，项目经理必须参加每周召开的工程例会，有事必须请假。如项目经理有特殊原因不能保证上述在岗时间的，需征得发包人书面同意后，授权项目副经理全权处理现场事务，且满足上述在岗时间。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：如项目经理未经发包人批准擅自离开施工现场，每缺席一日或缺席一次例会则向发包人支付违约金1000元整，如一周有两个工作日或两个月累计10天不在现场或两个月缺席例会三次，为严重违约，发包人有权解除合同，将承包人清退出场，并报建设主管部门备案，解除合同的同时不免除承包人应当承担的上述违约责任。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：详见补充条款。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：详见补充条款。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：工程开工前2天。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：处以1000元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：经发包人或监理单位批准方可离开现场。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：投标文件中约定的施工管理人员不得擅自更换，如有特殊原因确需更换，承包人应向发包人提出书面申请，经发包人同意后方可更换，否则将追究承包人违约责任，处以1000元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：如承包人主要施工管理人员未经发包人批准擅自离开施工现场，每缺勤一天承担违约金500元，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不得分包。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其他特殊要求的，费用由承包人承担。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：   否   。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：   /   。

#### 4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：四控两管一协调，即对工程进行进度、质量、投资、安全四控制，合同管理、信息管理、安全生产监督，协调施工现场各方面关系。

关于监理人的监理权限：涉及工程造价的签证、设计变更、开工令、停工令、复工令、工程延期、施工索赔、隐蔽工程验收、标准的确认、分包单位（如有）的确认、支付工程款、材料的确认以及工程施工过程中需要发生造价变更工作，均需要得到发包人的批准后才能生效。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：承包人提供监理人临时办公用房一间。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：           ；

职    务：           ；

监理工程师执业资格证书号：           ；

联系电话：           ；

电子信箱：           ；

通信地址：           ；

关于监理人的其他约定：           。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

(1)   /   ;

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：工程质量符合国家现行加固工程相关质量标准，并达到投标承诺的质量标准等级。

关于工程奖项的约定：本工程质量要求合格，如承包人争创市优、省优、国优工程，费用由承包人自行承担。

5.2 隐蔽工程检查

5.2.1 承包人提前通知监理人（发包人）隐蔽工程检查期限的约定：工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知发包人代表及监理人进行验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，发包人代表及监理在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在限定时间内修改后重新验收。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期时间，最长不得超过48小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应采取有效的安全措施，确保该区内所有人员安全及来往车辆的安全。承包人出现不正当行为（包括但不限于因拖欠工资等债务纠纷、打架斗殴的不文明行为或现场产生公害）从而给发包人造成不便或影响工程公众形象的，每出现一次上述情况，视情节轻重，发包人将从应付承包人款项中扣除2万～4万元违约金。

6.1.2 关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前提供施工场地治安管理计划。

6.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人应严格遵守安全文明施工有关规定，注意高压电线、电缆、管线、设备、灯具等可能带来施工安全隐患的问题，并承担由此可能产生的费用。本工程不创建市级文明工地。施工场地符合工程所在地有关主管部门规定的标准化施工现场和文明工地要求，同时应满足市政、市容等相关主管部门的有关规定，承包人违反规定造成的损失和罚款由承包人负责。

6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：纳入合同价格支付。承包人对安全文明施工费应专款专用，不得挪作他用，否则发包人有权停止支付工程款并要求承包人限期整改到位。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：施工进度计划，施工平面布置图、现场项目部组成、施工现场全方位智能监控布置，施工劳务安排、施工机械安排等。因承包人在投标前已自行踏勘现场并获得相关技术图纸，作为有经验的承包商已经充分考虑到现场实际情况及施工过程中可能出现的难点，中标后承包人提供的施工组织设计及施工方案不得作为增加合同价款的依据。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人于开工前7日提交施工组织设计，在各专项工程施工至少提前7日提交专项施工方案，有特殊要求的于施工前3日内上报施工方案。每月5日报本月的施工进度计划，每周五报周进度计划。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后3天内。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后2天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后、开工前。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7日。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7日。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 20 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：正式开工前由发包人、承包人在监理单位见证下现场交验，并以书面形式提供给承包人。水准点、坐标控制点交验完毕，即由承包人自费负责保护，此后由于破坏或失准带来的重新测量、放点费用及由此造成的其他损失均由承包人承担。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①发包人未能及时提供设计变更修改图；②一周内因发包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。③不可抗力；④其余按本合同《通用条款》执行。如果发包人的现场交付发生延误，则实际开工日和工期应发包人核准后顺延，但承包人不对这类开工的延误而引起的任何损失或损坏提出费用索赔。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：逾期竣工，每逾期一天，承包人支付发包人 2000 元违约金（累计计算）。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的2%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按本合同《通用条款》执行。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）11级以上大风；

（2）24小时降雨量超过150mm；24小时积雪厚度大于400mm；当地气象部门认定的50年一遇的雨、雪、洪灾；

（3）六级及以上地震；非发包人、承包人责任造成的爆炸、火灾。

（4）其他条件由发包人和承包人双方研判

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励： 无 。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担，执行通用条款。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：用于本工程之任何材料，在使用前必须得到发包人和发包人授权的监理工程师认可或批准，必须符合有关规范、设计图纸、采购文件规定的质量要求，并提供产品合格证明、质量保证书，承包人不得擅自更改采购文件中约定的主要材料规格和质量等级。在施工前，承包人须提供各有关物料之样品作发包人与监理认可之用。发包人与监理对任何样品之认可或批准，并不能解除承包人按合同须履行之责任及义务。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：修建临时设施费用均由承包人承担，工程竣工后一周内负责将临时设施全部拆除并清运出场。建筑物周边及场内道路等设施如有损坏，承包人应负责修复。本项目建筑及生活垃圾由承包人在竣工验收后一周内全部运至校外合法垃圾场，费用含在投标报价中。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。

施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：按通用条款规定。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：与工程相关的现场及材料试验检测、工艺试验等均由承包人负责，并到发包人及监理认可的试验室进行，所有费用包含在合同价中。

#### 10. 变更

#### 10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：（1）施工中发包人需对原工程进行设计变更，应提前7天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模需要重新报批或重新审图时，发包人应报规划管理部门和其他相关部门重新审查，并由原设计单位提供变更的相应图纸及说明。

承包人按发包人发出的变更通知及相关要求，进行下列需要的变更：①更改工程相关部分的标高、基线、位置和尺寸；②增减合同中约定的工程量；③改变有关施工顺序和时间；④其他有关工程变更需要追加的额外工作。因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。

（2）承包人不得对原设计擅自进行变更，由此造成的经济损失及工期延后由承包人自行承担，并赔偿发包人有关损失。

（3）承包人在施工中提出合理化建议及涉及对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的代换，须经设计单位、总监理工程师及发包人书面同意。未经同意擅自更改的，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人有关损失，工期不得延后。

发包人采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人、承包人另行约定分担或分享。

（4）合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。

（5）发包人保留变更或调整工程量的权力，承包人不得拒绝变更，更不得以变更为由提出不合理的要求。

（6）承包人必须按发包人要求完成变更工作，否则发包人有权交由第三方承包人完成，并按第三方承包人报价的双倍作为违约金扣减承包人的合同价款。

（7）因设计变更导致工期的顺延以监理工程师审核、发包人批准为准。

（8）设计单位出具的设计变更必须得到发包人的批准。承包人不得直接从设计单位取得设计变更，或者以贿赂等不正当手段影响本工程的设计师进行变更。否则，由此增加的工程费用由承包人承担，工期不予顺延。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：

因设计变更、招标工程量清单漏项、错项或现场签证、根据发包人书面指示引起的签约合同价内、外的工作量调整，单价按照以下约定处理：合同中有相同或类似工程项目单价的，可以参照合同中相同或类似项目的综合单价计算确定。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款规定。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款规定。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 无 。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：

因市场价格波动调整合同价格，采用以下方式对合同价格进行调整：

其他价格调整方式：综合单价在合同履行期间不做调整，工程量按实结算。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

①单价合同。

综合单价包含的风险范围：各种因素引起的材料价格、人工工资、施工机械使用费、管理费、利润等变化及风险因素。

风险费用的计算方法：承包人在投标报价时已经知晓上述风险范围，已经考虑相应的风险费用并计入报价。

风险范围以外合同价格的调整方法：（1）本工程除特别注明外，采用固定单价合同。工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标的共同基础和中期进度款支付依据，不能作为最终结算的依据。实际完成工程量是指承包人按施工图纸、经批复的变更图纸完成的合格工程量，由承包人按规定的工程量计算规则计量并获得发包人认可。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：本项目不提供预付款。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：除合同、采购文件、工程量清单有特殊约定外，按照《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 505002024）、《江苏省建筑与装饰工程消耗量（2026）》《江苏省通用安装工程消耗量（2026）》《江苏省建设工程费用组成规则》计量以及省市建设行政主管部门颁布的与加固工程造价相关的规范性文件。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：每月5日前承包人向发包人、监理、跟踪审计提交上月已完成工程量报告，其他按通用条款执行。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：（1）计量的范围与要求

①只能对工程量清单、变更工程、计日工等合同规定支付的项目计量，此范围以外的不得进行计量；

②计量必须严格按照合同规定的方法、范围、内容、单位进行；

③工程质量未经检验或检验不合格的，不得计量；因承包人原因造成返工的工程量不予计量；

④无论一般的和当地的习惯如何，除合同中另有规定，工程的计量应以净值为准。因此，属于承包人超出设计图纸范围的工程量不予计量；

⑤按合同5.3[ 隐蔽工程检查]、13.1[分部分项工程验收]条款的约定需计量的中间部位、隐蔽工程、拆除工程。

（2）单价合同的计量方法

①已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是以竣工结算审计结论为准的承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量 。

②承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。

③监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的估算工程量。对数量有异议的，可要求承包人按合同条款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的估算工程量。

④监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。

⑤承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的估算工程量。

⑥监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的估算工程量。

⑦承包人未在已标价工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在本合同的其他子目的单价和总额价中，发包人将不另行支付。

⑧监理人、发包人所确认的工程量只是工程款支付的依据，不能作为竣工结算时承包人实际完成的工程量的依据，结算工程量以竣工结算的审计结论为准。

12.4 工程进度款支付

本项目不支付工程进度款，全部工程款于项目竣工验收完成后一次性办理结算支付，具体支付约定以竣工结算相关条款为准。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定工程竣工验收必须具备以下条件，否则，发包人不予组织竣工验收：

- 完成按设计图纸和施工合同约定的工程范围的全部工作内容。

- 向监理工程师和发包人提供竣工图纸、竣工资料以及竣工备案所需相关资料（三套纸质资料，一套电子资料），所有准备和提交竣工图纸和资料的费用由承包人承担。

- 有完整的技术档案和施工管理资料，有工程使用的主要建筑材料、构配件的进场试验报告。

- 所有的分部分项工程、单位工程已通过正式验收。

- 勘察、设计、施工、监理等单位（如有）分别确认工程质量符合合同约定并加盖公章。

- 承包人已完成现场的清理工作。

- 工程的所有部分均随时可以占据和使用。

- 法律规定的其他竣工验收应具备的条件。

关于竣工清理：工程竣工验收过前，承包人必须清除全部垃圾以及一切无用的暂设工程，并从施工现场运走，保持施工现场及其周围环境的清洁整齐。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。

13.2.3移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按照发包人要求，或竣工验收合格后10天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用条款执行。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按2000元/天支付违约金。

13.3 竣工退场

13.3.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后7天内。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。

竣工结算申请单应包括的内容：（1）竣工结算书原件、工程量计算书。

（2）施工合同、中标通知书复印件。

（3）采购文件、招标答疑、投标文件。

（4）竣工图纸；

（5）竣工资料原件（包括开竣工报告、分部分项工程验收记录以及材料检测等资料，经监理核查装订成册，拟报档案馆存档的资料）；

（6）设计变更、工程签证、图纸会审、会议纪要等结算资料；

（7）电子文件（包括投标报价、竣工结算书、施工图纸等）；

（8）甲供材料结算单、水电费结算单（如有）。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：验收合格后15天。

发包人完成竣工付款的期限：验收合格后，承包人向发包人提供支付材料后30天。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：项目完工后承包人提请发包人完工验收，发包人完工验收完毕，承包人按双方暂定的完工结算金额开具发票并将质保金3%汇入发包人指定银行账户，发包人收到质保金和发票后1个月内按结算金额100%支付。承包人需同意接受延伸审计，最终结算款以审定金额为准，多退少补并另行补全发票。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：四份。

承包人提交最终结算申请单的期限：质保期满后无质量问题后。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款。

（2）发包人完成支付的期限：按通用条款。

#### 15. 保修

15.1保修内容

保修内容参照：见工程质量保修书。

15.2 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。

15.2.1 承包人提供质量保证金的方式

项目完工后承包人提请发包人完工验收，发包人完工验收完毕，承包人按双方暂定的完工结算金额开具发票并将质保金3%汇入发包人指定银行账户。

15.2.2 质量保证金的扣留

工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；承包人需同意接受延伸审计，最终结算款以审定金额为准，多退少补并另行补全发票；质量保证金自扣留满一年后，由承包人向发包人提交申请，发包人按约定支付质量保证金。

15.3 保修

15.3.1 保修责任

工程保修期为：见工程质量保修书。

15.3.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：48小时内。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：按通用条款执行。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：顺延工期，费用不索赔。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：   双方另行确定  。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行确定。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：顺延工期，费用不索赔。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：顺延工期，费用不索赔。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 顺延工期，费用不索赔。

（7）其他：          /        。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 60 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：由承包人负责对不合格工程进行整改或返工，直至验收合格，并承担一切费用。（如返工整改三次仍未达到标准，发包人有权解除合同并委托其他单位或个人整改，所有费用由承包人负责，在工程款中扣除）。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：发包人将根据现场实际情况对工程进度提出节点工期要求，对节点工期延误，除发包人原因外，将进行每延误一天罚款1000元的处罚。该款项无需经承包人同意，由发包人直接在工程款中扣除。如延期超过30日的，发包人有权解除合同。

总工期不得延误。如承包人延误总工期，则按每延误一天承担2000元/天的违约金计算，以延误天数累计。

由承包人负责对不合格工程进行整改或返工，直至验收合格，并承担一切费用。（如返工整改三次仍未达到标准，发包人有权解除合同并委托其他单位或个人整改，所有费用由承包人负责，在工程款中扣除。）。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：按通用条款执行。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可/抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：空中飞行物体坠落或其他非发包人、承包人责任造成的爆炸、火灾，以及当地气象部门认定的50年一遇风、雨、雪、洪水、地震等自然灾害。

17.2 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：工程一切险和第三方责任险、承包人自有人员意外险、运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备财产险，由承包人负责办理，费用由承包人承担，包含在合同价中。

18.2 其他保险

关于其他保险的约定：（1）承包人须依法对其应投保的人身、财产（包括但不限于对本工程施工作业人员的生命财产和施工机械设备）办理保险，并支付保险费用。

（2）承包人须对进入施工现场人员的意外或伤亡负全部责任。发包人对包括但不限于任何雇员的意外或伤亡，不论该人是受雇于承包人或其分包人，皆不负任何法律上的赔偿责任，承包人须保障发包人免负任何有关的索偿、要求、诉讼、成本、费用和支出。

（3）承包人须对本工程进行期间发生的与本工程有关的人身伤亡及财产损坏负费用、损失、索偿或诉讼等法律责任，并保障发包人免负该等责任，除非有关伤亡是发包人所引致的。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人承担。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行 。

#### 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 不采用 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：          /                   。

选定争议评审员的期限：             /                  。

争议评审小组成员的报酬承担方式：                     。

其他事项的约定：                   /                  。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：                           。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向              仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  工程所在地  人民法院起诉。守约方通过诉讼实现债权的费用，包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、保全担保费、鉴定费等，由违约方承担。

| 发包人：（公章） | 承包人：（公章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字） | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |

工程质量保修书

发包人（甲方）：江苏省太湖地区水利工程管理处

承包人（乙方）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 张家港水利枢纽退水闸上游航道西侧护坡维修 签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括全部的施工内容，主要包含土方工程、预制桩基工程、混凝土及钢筋工程、模板工程、其他附属工程等，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：合同范围内维修项目

二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2.其他配套工程为 2 年；

3.绿化养护期1年；

4.其他约定：1年。

三、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起1天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。由此产生的维修费用由承包人承担，发包人有权在工程款中扣除。

2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，由承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、双方约定的其他工程质量保修事项：                    。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

| 发包人：（公章） | 承包人：（公章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字） | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |

安全生产合同

甲方： 江苏省太湖地区水利工程管理处

乙方：

为在 张家港水利枢纽退水闸上游航道西侧护坡维修项目 合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，在项目实施过程中达到“零责任事故，无人员重伤、无人员死亡事故”的安全目标，特此签订安全生产合同。具体如下：

一、甲方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.按照“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.组织对乙方施工现场安全生产检查，建立安全生产责任制网络，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求，接受甲方和监理工程师对安全生产工作的指导。

2.坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查。

3.建立健全安全生产责任制网络。乙方为施工现场安全生产第一责任人，全面负责场内施工、人员、机械等施工安全管理。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。现场设置的安全机构，应按施工合同约定，配备安全员（其中专职安全员不少于1人），专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其人员发生任何违法、违禁、暴力、违规或妨碍治安的行为。

5.乙方参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事机动车驾驶、电气、起重、建筑登高架设作业、焊接等特种作业的人员须持证上岗。施工现场如发现无证操作现象，项目经理必须承担管理责任。

6.加强施工中交通运输安全管理，各种运输机械等需划定运输路线行驶。

7.对于易燃易爆的材料除应专门有效封闭、妥善保管之外，还应配备足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。

8.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

9.所有施工机具、设备和劳动保护用品应具备有效的安检合格证明，并经安全员签字同意后方可使用，施工期间应定期检查，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

10.施工现场必须具有相关的安全标志牌。

11.如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

施工期间造成自有工人工伤、第三方人身财产损害的，全部赔偿责任由乙方承担。

本合同一式四份，由双方法定代表人或其授权的代理人签署和加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲  方：                         乙  方：

法定代表人（或授权代理人）：     法定代表人（或授权代理人）：

日  期：                         日  期：

第五章 磋商响应文件格式

注：本附件所有格式为响应文件的组成部分，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

张家港水利枢纽退水闸上游航道西侧护坡维修

竞争性磋商响应文件

采购编号：

项目名称：

供应商名称：

日      期：

目   录

附件1：磋商响应报价书

附件2：开标一览表（含报价明细表）

附件3：磋商响应声明

附件4：法人代表授权书

附件5：供应商基本情况表

附件6：资格证明文件

附件7：商务条款偏离表

附件8：要求作为响应文件组成部分的其他内容（若有）

附件1：磋商响应报价书

磋商响应报价书

致：        （采购人或采购代理机构）     ：

（一）根据已收到的           工程的采购文件，遵照现行法律法规的有关规定，我单位经考察现场和研究采购文件后，愿按采购文件的要求以报价一览表中的响应总报价承包本次发包范围内的全部工程。

（二）我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在     天内竣工。

（三）我单位保证本工程质量达到      。

（四）贵单位的采购文件、成交通知书和本响应文件将构成约束我们双方的合同。

供应商签章：

日     期：    年   月   日

附件2：开标一览表

开标一览表

11111111-1111-1111-111111111111

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

日期：    年  月  日

填写说明：

1.开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

# 清单报价明细表

项目名称：张家港水利枢纽退水闸上游航道西侧护坡维修

| 序号 | 分项工程名称 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 直立护坡工程 | m | 182 |  |  |  |
| （一） | 土方工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 土方开挖 | m3 | 950.04 |  |  |  |
| 2 | 土方回填 | m3 | 551.93 |  |  | 人工+机械 |
| 3 | 土方夯实 | m3 | 467.74 |  |  |  |
| 4 | 土方弃运 | m3 | 569.11 |  |  | 人工+机械 |
| （二） | 预制桩基工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 预制桩打桩平台 | m2 | 450.00 |  |  |  |
| 2 | C60U形板桩护岸（前排） | m | 1892.00 |  |  | 水上打桩 U-PCSP-450Ⅱ |
| 3 | C35钢筋混凝土预制桩（后排） | m3 | 59.36 |  |  | 含打桩、钢筋制作 安装 |
| （三） | 混凝土及钢筋工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | C25混凝土垫层 | m3 | 25.88 |  |  |  |
| 2 | C35钢筋挡墙底板 | m3 | 88.02 |  |  | 后排挡土墙底板 |
| 3 | C35钢筋挡墙墙身 | m3 | 51.78 |  |  | 后排挡土墙墙身 |
| 4 | C35冠梁 | m3 | 109.75 |  |  | 预制桩桩上冠梁 |
| 5 | C35联系拉梁 | m3 | 42.38 |  |  | 前排桩与后排桩联系拉梁 |
| 6 | 钢筋加工及安装 | t | 24.48 |  |  |  |
| 7 | 碎石垫层厚10cm（踏步） | m3 | 1.22 |  |  | 巡视步道与平台楼梯步道 |
| 8 | 踏步—MU15水泥实心砖干砌（踏步） | m3 | 7.68 |  |  | 巡视步道与平台楼梯步道 |
| （四） | 模板工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 普通组合钢模板底部结构 | m2 | 1039.00 |  |  |  |
| （五） | 其他附属工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 警示浮筒 | 个 | 5.00 |  |  | 含安装及其他材料，如钢丝绳 |
| 2 | 水工建筑物监测点 | 个 | 34.00 |  |  | 垂直位移、河床断面等 |
| 3 | 水下切割及混凝土修补 | 项 | 1.00 |  |  | 切割过长桩体，对前排桩间缝隙进行修补 |
| 4 | 素砼坡面拆除 | m3 | 397.75 |  |  | 水上部分，含石渣弃运 |
| 5 | 坡面草皮防护及养护 | m2 | 1018.44 |  |  | 百慕大草坪 |
| 6 | 道板砖铺装 | m2 | 145.6 |  |  | 自上而下：道板20×10×6cm+1:3干硬性水泥砂浆（厚3cm）+C25砼（厚10cm）+碎石垫层（厚10cm） |
| 二 | 靠船墩配套工程 |  |  |  |  |  |
| （一） | 钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | C35钢筋混凝土 | m3 | 29.42 |  |  | 靠船墩加强结构 |
| 2 | 钢筋加工及安装 | t | 2.94 |  |  |  |
| （二） | 其他配套工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 系船柱 | 个 | 6.00 |  |  | 系船柱（5t） |
| 2 | C35钢筋混凝土预制桩 | m3 | 11.52 |  |  | 靠船部位加强桩 |
| 3 | 防撞垫 | m | 186.40 |  |  | 高0.8m，橡胶轮胎 |
| 三 | 其他费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全文明措施费 | 项 | 1 |  |  | 安全防护设施设备、应急救援器材、安全防护用品等 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

供应商签章：

日    期：    年   月   日

附件3：磋商响应声明

磋商响应声明

致：     （采购人或采购代理机构）

1.根据贵方为              项目（采购编号：        ）的采购公告，我方签字代表      （全名、职务）   经正式授权并代表供应商      （供应商名称、地址） 提交包含下列响应文件电子文档。

（1）符合性审查证明资料

（2）实质性响应证明资料

（3）非实质性响应证明资料

2.据此函，我方宣布响应承诺如下：

2.1我方已详细审查全部竞争性磋商文件，包括澄清、修改、补充或更正文件（如有的话）和有关附件，我方完全熟悉和理解其中的要求、条款和条件，且无任何异议。我方承诺将按竞争性磋商文件的各项规定履行合同责任和义务。竞争性磋商文件及其附件资料如果有涉及应当保密的内容，我方将严格遵守规定，不将应当保密的内容泄露给第三方或另作他用，如有违反，采购人可依法追究我方的法律责任。

2.2一旦我方获得成交，我方将按照竞争性磋商文件的要求和我方提交的响应文件（包括响应文件、补充澄清、最后报价等响应文件）中的承诺，投入项目所需相关资源，并在合同约定的期限内组织有经验的人员做好项目的实施和服务工作。贵方向我方发出成交通知书后，我方承诺遵守国家相关法律和竞争性磋商文件的要求，并在规定的期限内与采购人签订合同。

2.3我方承诺：递交的所有响应文件（包括响应文件、补充澄清、最后报价等资料）在有效期内始终保持有效，我方将受此约束。我方对响应文件中的所有承诺、声明、数据和资料的真实性、准确性、合法性、有效性负责；我方响应文件中有关复印件或扫描件资料均与原件一致。如有违反，我方将承担法律责任和后果。

2.4我方愿意向贵方提供任何与本项目磋商采购有关的数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

2.5我方同意若存在无法按约定条款履行义务等行为，贵方有权取消我方的成交资格。

2.6我方愿意遵守采购文件中所列的收费标准。

2.7我方联系方式、电子信箱和通信地址等信息如下，用于接受贵方发出的与本次磋商活动有关的一切往来信息或通知（包括补充、澄清和成交通知等），我方自行承担信息错误、通讯设备故障或延误查收信息给我方带来的后果和责任。贵方按我方写明的下述联系方式、电子信箱或通信地址发出任何信息或通知，均视同为我方已收悉并知晓，我方均予以认可。

通信地址：

邮编：            传真号：

联系电话（固定电话和移动电话）：

供应商电子信箱：

供应商签章：

日  期：     年    月    日

附件4：法人代表授权书

法人代表授权书

致：      （采购人或采购代理机构）

我方的法人代表（填写“法人代表全名”）授权（填写“授权代表全名”）为我方的授权代表，代表我方参加   （填写“项目名称”）     项目（采购编号：            ）的响应磋商，全权代表我方处理响应磋商过程中的一切事宜。授权代表在响应磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。授权期限自______至   ____。

授权代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

法人代表：     身份证号：           手机：

授权代表：     身份证号：           手机：

授权方

供应商：（全称并加盖单位公章）

法人代表签字或盖章：

接受授权方

授权代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：法人代表、授权代表的身份证正反面扫描件

要求：真实、有效、清晰

附件5：供应商基本情况表

供应商基本情况表

磋商供应商名称（盖公章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 |  | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 职工人数 |  |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 年 万元 |  | 净资产 | 年 万元 |  |
| 股东权益 | 年 万元 |  | 销售收入 | 年 万元 |  |
| 实现利润 | 年 万元 |  |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 |  | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |

附件6：资格证明文件

资格证明文件

附件6-1：关于资格证明文件的声明函

关于资格证明文件的声明函

致：  （采购人或采购代理机构）

1.我方已知晓竞争性磋商文件要求并认真审核自身情况，在此郑重声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格供应商资格。

| 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求 | 供应商资格条件证明材料 |
| --- | --- |
| （1）具有独立承担民事责任的能力 |  |
| （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |
| （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
| （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
| （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| （7）其他（供应商特定资格要求） |  |
| 磋商文件对合格供应商的一般规定 | 供应商对是否遵守一般规定作如实声明（是/否） |
| 供应商应当遵守中国的有关法律法规和规章的规定，在参加政府采购活动时已经自觉检查并按照政府采购相关法律规定，主动回避相应利害关系。 |  |
| 为采购项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务之外的其他采购活动。 |  |
| 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参加政府采购活动。 |  |

我方对上述声明的真实性、合法性、准确性、有效性负责，并愿意根据磋商文件和磋商过程中贵方要求提供全部现有资料、数据、文件等予以证实。

备注：对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商签章：

日    期：    年   月   日
附件6-2：营业执照等证明文件

营业执照等证明文件

致：     （采购人或采购代理机构）

（一 ）供应商为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）扫描件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（一 ）供应商为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）扫描件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）扫描件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1.请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的扫描件。

2.供应商为企业的，提供有效的营业执照扫描件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书扫描件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书扫描件；供应商为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照扫描件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料扫描件；供应商为自然人的，提供有效的自然人身份证件扫描件；其他供应商应按照有关法律法规和规章规定，提供有效的相应具体证照扫描件。

3.供应商提供的相应证明材料扫描件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。

4.对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商签章：

日    期：    年   月   日

附件6-3：财务状况报告

财务状况报告

致：     （采购人或采购代理机构）

（一 ）供应商提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度或半年度或季度”）财务报告扫描件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度或半年度或季度”）财务报告扫描件，包括资产负债表、收入支出表或收入费用表、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度或半年度或季度”）财务报告扫描件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（一 ）供应商提供资信证明的

□非自然人适用：现附上我方开户（基本户）许可证扫描件及我方银行：（填写“基本户的开户银行全称”）出具的资信证明扫描件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明扫描件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意事项：

1.上文提供财务报告和资信证明两种类型，请供应商按照自身实际情况编制填写，在其中相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的扫描件即可。即供应商符合上述两种类型其中一种，并按要求提供相应证明资料即为满足。

2.供应商提供的财务报告或资信证明扫描件（成立年限按照响应文件递交截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的供应商，提供经审计的最近一期年度财务报告。

2.2成立年限不足1年的供应商，提供资信证明扫描件。

3.供应商提供的相应证明材料扫描件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。

4.对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商签章：

日     期：    年   月   日

附件6-4：依法缴纳税收证明材料

依法缴纳税收证明材料

致：     （采购人或采购代理机构）

1.依法缴纳税收的供应商

（一 ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照供应商实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据扫描件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照供应商实际缴纳的税种名称填写）税收凭据扫描件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2.依法免税的供应商

（一 ）现附上我方依法免税证明材料扫描件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1.请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的扫描件。

2.供应商提供的税收凭据扫描件应符合下列规定：

2.1响应文件递交截止时间前（不含截止时间的当月）已依法缴纳税收的供应商，提供响应文件递交截止时间前六个月（不含截止时间的当月）中任一月份的税收凭据扫描件。

2.2响应文件递交截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的供应商，提供截止时间当月的税收凭据扫描件。

2.3响应文件递交截止时间的当月成立但因税务机关原因而尚未依法缴纳税收的供应商，提供依法缴纳税收承诺书原件扫描件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

3.供应商提供的相应证明材料扫描件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。

4.“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

5.对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商签章：

日    期：    年   月   日

附件6-5：依法缴纳社会保障资金证明材料

依法缴纳社会保障资金证明材料

致：     （采购人或采购代理机构）

1.依法缴纳社会保障资金的供应商

（一 ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）扫描件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）扫描件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2.依法不需要缴纳社会保障资金的供应商

（一 ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料扫描件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1.请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的扫描件。

2.供应商提供的社会保险凭据扫描件应符合下列规定：

2.1响应文件递交截止时间前（不含截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的供应商，提供响应文件递交截止时间前六个月（不含截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据扫描件。

2.2响应文件递交截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的供应商，提供响应文件递交截止时间当月的社会保险凭据扫描件。

2.3响应文件递交截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因而尚未依法缴纳社会保障资金的供应商，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件扫描件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

3.供应商提供的相应证明材料扫描件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。

4.“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。

5.对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商签章：

日     期：    年   月   日

附件6-6：具备履行合同所必需设备和专业技术能力证明材料

具备履行合同所必需设备和专业技术能力证明材料

声明函

致：     （采购人或采购代理机构）

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，并对本声明承诺的真实性负责，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1.磋商文件“供应商的资格”中资格条件如果没有特别规定，则由供应商在响应文件中按上述格式提供其具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明即可，声明函应加盖供应商签章。

2.如果根据项目的特点和需要，对履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料有特别专项要求的，则采购人或采购代理机构应当在磋商文件“供应商的资格”中对特定资格条件进行明确约定，供应商可以不用提供上述格式要求的声明函，但必须按特定资格条件的规定提供相应专项证明材料，并对相应证明材料的真实性负责。

3.对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商签章：

日     期：    年   月   日

附件6-7：参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

参加采购活动前三年内在经营活动中

没有重大违法记录书面声明

致：     （采购人或采购代理机构）

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

★注意：

1.“重大违法记录”指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.请供应商根据实际情况进行声明，若声明不真实，视为提供虚假材料。

3.对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商签章：

日     期：    年   月   日

附件6-8：供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 供应商与其他单位存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：响应单位应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况。

供应商签章：

日     期：    年   月   日

附件6-9：项目负责人承诺书

项目负责人承诺书（格式自拟）

注：承诺内容需包含采购公告特定资格要求中对“项目负责人需满足的条件”要求的相关内容。

附件7：商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的磋商响应文件（除技术要求部分）与磋商采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应磋商采购文件的规定。但该表不作为供应商对所投标的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。

供应商签章：

日     期：    年   月   日

附件8：要求作为响应文件组成部分的其他内容（若有）

要求作为响应文件组成部分的其他内容（若有）

附件8-1：类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

采购编号：   号

| 序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 合同金额（人民币） | 完成时间 | 获奖情况 | 采购（建设）单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商可参考上述格式自制

供应商签章：

日     期：    年   月   日

附件8-2：拟投入人员配备一览表

拟投入人员配备一览表

| 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 学历 | 专业 | 注册证或岗位证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商根据项目需要及采购文件要求配备相应人员。

供应商签章：

日     期：    年   月   日

附件8-3：拟投入主要仪器、设备一览表

## 拟投入主要仪器、设备一览表

| 序号 | 设备或仪器名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商根据项目需要及采购文件要求配备相应仪器、设备。

供应商签章：

日     期：    年   月   日

附件8-4：中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称）     ，属于建筑业 ；承建（承接）企业为   （企业名称）   ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业），

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商签章：

日      期：      年      月      日

注：

1.行业选择范围：（一）农、林、牧、渔业。（二）工业。（三）建筑业。（四）批发业。（五）零售业。（六）交通运输业。（七）仓储业。（八）邮政业。（九）住宿业。（十）餐饮业。（十一）信息传输业。（十二）软件和信息技术服务业。（十三）房地产开发经营。（十四）物业管理。（十五）租赁和商务服务业。（十六）其他未列明行业；

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件8-5：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 （采购单位） 单位的（采购编号及项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商签章：

日    期：        年       月         日

附件8-6：投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：（采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加（项目名称和采购编号）的投标（响应），并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的 10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

供应商名称：（盖公章）

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：

政府采购合同信用融资政策告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！

政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标（成交）供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购〔2021〕82号）及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

（全文完）