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[bookmark: _Toc6109][bookmark: _Toc12708969][bookmark: _Toc12887259]
第一章  单一来源采购邀请
[bookmark: _Hlk44593331]江苏易采招标代理有限公司受南京医科大学的委托，就其所需的南京医科大学基于多组学的寒地环境应激驱动血管疾病发生发展的免疫适应机制服务项目进行单一来源采购，现邀请贵单位参加采购活动。
一、项目基本情况
[bookmark: _Hlk28680462]1.1项目编号：（JSZC-320000-YCZB-D2026-0031）YC2026-DY13762；
1.2项目名称：南京医科大学基于多组学的寒地环境应激驱动血管疾病发生发展的免疫适应机制服务项目
1.3 预算金额：293万元； 
1.4本项目设定最高限价，最高限价为293万元；最后报价超过预算的为无效报价，按照无效响应处理； 
1.5采购需求：本项目拟采购多组学检测与分析服务，开展5'scRNA-seq、scATAC-seq、蛋白质组学检测、非靶向代谢组学检测，共计767个样本。服务需采用指定高通量单细胞组学平台、蛋白质组学平台和高分辨质谱平台，按标准实验流程完成样本前处理和组学检测，并提供标准化与个性化生物信息学分析，支撑寒地环境应激驱动血管疾病发生发展的免疫适应机制研究，详见采购文件“第四章 项目需求”；
1.6合同履行期限：2年（自本项目验收合格之日起计）；
二、申请人的资格要求
[bookmark: _Hlk8392111]2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如投标人为自然人的，提供其身份证明；
[bookmark: _Hlk109904785][bookmark: _Hlk109904404]（2）2025年度审计报告，或2025年12月以来任意一个月的财务报表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函（成立不满一年不需提供）；
（3）在提交投标文件截止时间前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料（投标人依法享受缓缴、免缴税收或社会保障资金的，须提供有效证明材料。）；
（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
（5）参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
[bookmark: _Hlk28680991]2.3本项目的特定资格要求：无。
2.4拒绝以下投标人参加本次采购活动：
[bookmark: _Hlk163638398]（1）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
（2）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
（3）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；
三、获取采购文件
3.1截止时间：同提交投标文件截止时间；
3.2地点：江苏政府采购网；
3.3方式：网站下载；
3.4售价：0.00元；
四、提交响应文件时间、开标时间和地点
4.1提交投标文件截止时间和开标时间：2026年09月21日14时整（北京时间）
4.2地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
五、其他补充事宜
5.1潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：
（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。
（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。
（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。
（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
（8）“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。
5.2本项目为不见面开标项目，参与投标的单位代表必须使用CA证书至开标大厅解密。在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，直至项目结束始终保持系统在线状态。解密完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清（如有）等提示。由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由供应商自行承担。
5.3本次采购不收取投标保证金；
5.4如有财务方面问题，请与我司工作人员联系，联系电话：17715232736。
六、本次采购联系方式
6.1采购人信息
名  称：南京医科大学
[bookmark: _Hlk153870315]地  址：南京市江宁区龙眠大道101号
联系人：胡老师
联系电话：13382064631
6.2采购代理机构信息
[bookmark: _Hlk8391383]名  称：江苏易采招标代理有限公司
地  址：南京市鼓楼区建宁路37号智慧城市硅巷16楼1601室
联系人：王露、范蕾
[bookmark: _Hlk8391416]联系电话：025-83606070
[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc12887260][bookmark: _Toc9363425][bookmark: _Toc8485111][bookmark: _Toc10972][bookmark: _Toc12708970][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc16938518]
第二章  参加单一来源谈判供应商须知
[bookmark: _Toc8485112][bookmark: _Toc12887261][bookmark: _Toc32568][bookmark: _Toc12708971][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc9363426]一、总 则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc8485113][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc12708972][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc8485120][bookmark: _Toc25551][bookmark: _Toc9363427][bookmark: _Toc12887262][bookmark: _Toc513029209]1、采购方式
1.1本次采购采取单一来源采购方式。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205]2、合格的供应商
2.1满足采购文件中合格单一来源谈判供应商资格要求的规定。
2.2满足本采购文件实质性条款的规定。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206]3、适用法律
3.1本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规及规章的制约和保护。
[bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279]4、相关费用
4.1参加单一来源谈判供应商（以下简称“供应商”）应自行承担所有与参加单一来源谈判采购有关的费用，无论单一来源谈判采购过程中的做法和结果如何，江苏易采招标代理有限公司（以下简称“代理机构”）及采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
[bookmark: _Hlk207095227][bookmark: _Hlk153870508]4.2本次招标收取代理服务费。本项目代理服务费以中标金额为基础，参照“计价格[2002]1980号”文件收费标准的56%收取，若计算结果超过人民币壹万捌仟元的，按固定金额壹万捌仟元收取；计算结果不足壹万捌仟元的，按实际计算金额收取；代理服务费由中标供应商在领取中标通知书时向代理机构缴纳。
5、采购文件的约束力
5.1供应商一旦接收了本采购文件并决定参加单一来源谈判，即被认为接受了本采购文件的规定和约束，并且视为自接收本采购文件之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。
二、采购文件
[bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210]6、采购文件构成
6.1采购文件由以下部分组成：
6.1.1单一来源采购邀请
6.1.2参加单一来源谈判供应商须知
6.1.3合同条款及格式
6.1.4项目需求
6.1.5单一来源谈判响应文件格式
请供应商仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制单一来源谈判响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其单一来源谈判响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc12887263][bookmark: _Toc9363428][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc12708973][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc8485114][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc13301]7、采购文件的澄清
7.1任何要求对采购文件进行澄清的供应商，均应在单一来源谈判响应文件接收截止时间三天前按采购邀请中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。代理机构将对单一来源谈判响应文件接收截止时间三天前收到的澄清要求予以答复。
[bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc20823284]8、采购文件的修改
8.1在单一来源谈判响应文件接收截止时间前，代理机构均可以以补充文件的方式对采购文件进行修改。
8.2代理机构有权按照政府采购的有关要求推迟单一来源谈判响应文件接收截止时间和单一来源谈判开始时间。
8.3采购文件的补充文件将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
[bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc47605418]三、单一来源谈判响应文件的编制
[bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc20823286]9、单一来源谈判响应文件的语言及度量衡单位
9.1供应商提交的单一来源谈判响应文件以及供应商与代理机构就有关单一来源谈判采购的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2除技术性能另有规定外，单一来源谈判响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
10、单一来源谈判响应文件构成
10.1供应商编写的单一来源谈判响应文件应包括资信证明文件、符合性审查响应对照表、响应报价表、项目技术及商务需求响应及偏离表、技术方案、服务承诺、培训承诺和单一来源谈判响应函等部分；
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的采购文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的采购文件为准。
[bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc513029216]11、证明供应商资格及符合采购文件规定的文件
[bookmark: _Hlt26668999]11.1供应商应按要求提交资格证明文件及符合采购文件规定的文件。
11.2供应商应提交证明其有资格参加单一来源谈判和成交后有能力独立履行合同的文件。
11.3供应商除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
11.4供应商应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合采购文件规定的证明文件。
11.5证明供应商所提供产品与采购文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
[bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954848]12、响应报价表
12.1供应商应按照采购文件规定格式填报响应报价表（含分项报价）。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，采购文件中另有规定的按规定执行。
12.2标的物
采购人需求的产品供应及有关技术服务等。
12.3有关费用处理
单一来源谈判报价采用总承包方式，因此供应商的报价应包括所提供服务费用、产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、代理服务费、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，采购文件中另有规定的除外。
12.4其它费用处理
采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。
12.5报价采用的货币
单一来源谈判响应文件中的货物单价和总价无另行规定的采用人民币报价，以元或万元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。
12.6响应报价表上的价格应按下列方式分开填写：
[bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26954842]项目总价：包括买方需求的产品价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及货物说明
13.1 对采购文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；
13.2 提供本项目类似案例简介；
13.3 培训计划；
13.4 详细阐述所投产品的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；
13.5 供应商认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍
14.1供应商的服务承诺应按不低于采购文件中商务要求的标准。
14.2提供供应商有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。
15、单一来源谈判响应函
15.1供应商应按照采购文件中提供的格式完整、正确填写单一来源谈判响应函。
[bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]16、单一来源谈判保证金（如果收取）
16.1供应商提交的单一来源谈判保证金必须在单一来源谈判响应文件接收截止时间前汇款至指定账户，并作为其参加单一来源谈判的组成部分。
16.2单一来源谈判保证金是为了保护采购人遭因供应商的行为而蒙受的损失，采购人在因供应商的行为遭受损失时，可根据第16.5条的规定没收供应商的单一来源谈判保证金。
16.3在单一来源谈判开始时，对于未按要求提交单一来源谈判保证金的单一来源谈判响应文件，将被视为非响应性单一来源谈判响应文件而予以拒绝。
16.4未成交的供应商的单一来源谈判保证金，供应商应在单一来源谈判终止当日或之后五个工作日内凭代理机构经办人签署意见的保证金收条予以退还，不计利息。
16.5下列任何情况发生时，单一来源谈判保证金将被没收：
16.5.1供应商在单一来源谈判有效期内撤回其单一来源谈判响应文件；
16.5.2供应商提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；
16.5.3供应商之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；
16.5.4供应商被证明有妨碍其他人公平竞争、损害采购人或者其他供应商合法权益的；
16.5.5与单一来源谈判专家、采购人或代理机构相关工作人员恶意串通，或向单一来源谈判专家、采购人或代理机构相关工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
16.5.6成交供应商在规定期限内未能根据规定签订合同的。
17、单一来源谈判有效期
17.1单一来源谈判有效期为代理机构规定的单一来源谈判响应文件接收截止之日后三十（30）天。单一来源谈判有效期比规定短的将被视为非响应性文件而予以拒绝。
17.2在特殊情况下，代理机构于原单一来源谈判有效期满之前，可向供应商提出延长单一来源谈判有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃参加单一来源谈判，供应商应当在向代理机构提交书面申请放弃单一来源谈判后五个工作日内到代理机构办理退还其单一来源谈判保证金手续（如果收取），不计利息。同意延长单一来源谈判有效期的供应商既不能要求也不允许修改其单一来源谈判响应文件。第16条有关单一来源谈判保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效，同时受单一来源谈判有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc12708974][bookmark: _Toc8485115][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc9363429][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc12887264][bookmark: _Toc8433][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852]四、单一来源谈判响应文件的递交
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc513029225]17、电子单一来源谈判响应文件的递交
17.1供应商应当按照《操作手册》规定，在响应截止时间前制作并上传电子单一来源谈判响应文件。
[bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc8485116][bookmark: _Toc12887265][bookmark: _Toc12708975][bookmark: _Toc9363430][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc20823301]18、响应截止时间
18.1 供应商上传电子单一来源谈判响应文件的时间不得迟于采购文件中规定的单一来源谈判响应文件接收截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的单一来源谈判响应文件上传不成功的由供应商自行承担全部责任。
18.2代理机构可以按照规定，通过修改采购文件酌情延长提交单一来源谈判响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227]19、电子单一来源谈判响应文件的拒收
19.1代理机构拒绝接收在其规定的单一来源谈判响应文件截止时间后提交的任何电子单一来源谈判响应文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228]20、电子单一来源谈判响应文件的修改和撤回
20.1供应商可在投标截止时间前，撤回其电子单一来源谈判响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.2供应商撤回电子单一来源谈判响应文件，则认为其不再参与本项目响应活动。
20.3供应商可在投标截止时间前，对其电子单一来源谈判响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.4在投标截止时间之后，投标人不得对其电子单一来源谈判响应文件作任何修改。
[bookmark: _Hlk47429310][bookmark: _Hlk47432929]20.5在提交电子单一来源谈判响应文件截止时间至采购文件中规定的单一来源谈判有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其单一来源谈判响应文件，否则按照政府采购规定追究其责任。
[bookmark: _Toc47605420][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230]五、评审与单一来源谈判
21、单一来源谈判协商
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303]21.1代理机构将在单一来源采购邀请中规定的时间和地点进行谈判。供应商应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。
21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布供应商名称和投标价格。
21.3供应商在开标过程中涉及到的响应文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
22、单一来源谈判小组
22.1开标后，代理机构将立即组织单一来源谈判小组进行谈判协商评审。
22.2单一来源谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3单一来源谈判小组独立工作，负责评审供应商的单一来源谈判响应文件及与供应商单一来源谈判协商采购标的的价格服务等。
23、单一来源谈判协商过程的保密与公正
23.1单一来源谈判小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审、单一来源谈判协商情况以及在评审、单一来源谈判协商过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304]23.2在单一来源谈判协商过程中，如果供应商试图向代理机构和参与单一来源谈判协商的人员施加任何影响，都将会导致其单一来源谈判响应文件被拒绝。
24、评审过程的澄清
24.1单一来源谈判响应文件评审期间，为有助于对单一来源谈判响应文件的审查、评价和比较，单一来源谈判小组有权要求供应商对其单一来源谈判响应文件进行澄清。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，单一来源谈判小组将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3接到单一来源谈判小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233]25、对单一来源谈判响应文件的评审
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234]25.1单一来源谈判响应文件评审分为资格性检查和符合性检查。
25.1.1资格性检查：依据法律法规和采购文件的规定，对单一来源谈判响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备参加单一来源谈判的资格。
25.1.2符合性检查：依据采购文件的规定，从单一来源谈判响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度及报价是否符合招标文件要求进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。
25.2在正式单一来源谈判之前，单一来源谈判小组将首先审查单一来源谈判响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的单一来源谈判响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过单一来源谈判小组三分二及以上成员的认定。单一来源谈判小组决定单一来源谈判响应文件的响应性只根据单一来源谈判响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3被认定为非响应性的单一来源谈判响应文件的情形
25.3.1未按要求交纳单一来源谈判保证金的（如果收取）；
25.3.2供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的；
25.3.3供应商未按照采购文件要求上传电子响应文件的；
25.3.4未按照采购文件规定签字及盖章的；
25.3.5供应商在报价时采用选择性报价；
25.3.6供应商不具备采购文件中规定资格要求的；
25.3.7不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的（本采购文件中★项为实质性要求和条件）；
25.3.8其他法律、法规及本采购文件规定的属非响应性的单一来源谈判响应文件的情形。
25.3.9供应商被“信用中国”列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单；
25.4如果单一来源谈判响应文件实质上没有响应采购文件的要求，单一来源谈判小组将予以拒绝。
[bookmark: _Toc12708976][bookmark: _Toc9363431][bookmark: _Toc8485117][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc120614219][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc12887266]26、单一来源谈判协商及成交原则
26.1单一来源谈判协商
26.1.1对于通过资格性和符合性审查的供应商，单一来源谈判小组将与其就采购标的的价格服务等进行单一来源谈判协商。
26.1.2参加单一来源谈判的供应商应当在苏采云系统中对单一来源谈判协商中做出的承诺与澄清进行确认，并在单一来源谈判小组规定的时间内完成最后报价（最终总报价或可能的中间报价）。
26.1.3供应商的最后报价在响应产品数量没有增加，配置、服务没有重大提高的情况下，一般不允许高于第一次报价（即单一来源谈判响应文件响应报价表中的报价）。否则，单一来源谈判小组有权拒绝该单一来源谈判报价并不再给予报价补救机会。
26.2单一来源谈判协商成交原则
26.2.1单一来源谈判小组根据政府采购相关法律、规章的规定，在供应商的单一来源谈判响应能保证采购项目质量且最终报价合理的基础上确定其为成交供应商。
26.3单一来源谈判终止情形处理
出现下列情形之一的，代理机构将终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
26.3.1因情况变化，不再符合规定的单一来源采购方式适用情形的；
26.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
26.3.3至单一来源谈判小组规定的单一来源谈判截止时间，供应商报价超过采购预算的；
26.3.4至单一来源谈判小组规定的单一来源谈判截止时间，供应商的最终报价、技术方案、服务承诺、商务条款等不能满足采购人或单一来源谈判小组的要求；
26.3.5法律、法规、规章规定的其他应当终止的情形。
[bookmark: _Toc5290]六、成交
[bookmark: _Toc9363433][bookmark: _Toc12887268][bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc8485119][bookmark: _Toc12708978]27、确定成交单位
[bookmark: _Toc200451960]27.1单一来源谈判小组根据单一来源谈判协商情况编写协商情况记录，推荐成交候选人。
27.2采购人根据单一来源谈判小组推荐的成交候选人确定成交人。
27.3若有充分证据证明，成交人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
27.3.1提供虚假材料谋取成交的；
[bookmark: _Hlk13215800]27.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的；
27.3.3向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
27.3.4恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
27.3.5不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被单一来源谈判小组发现的；
27.3.6不符合法律、法规的规定的其他情形。
供应商被取消成交资格后，代理机构有权重新组织采购。
28、质疑处理
28.l参加单一来源谈判的供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以从采购结果公布之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。非书面形式、七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。
28.2质疑必须书面原件送达的方式提交，内容应符合《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）代理机构有权不予受理。
28.3未参加单一来源谈判的供应商或在单一来源谈判采购中本身权益未受到损害或从单一来源谈判采购中收益的供应商所提出的质疑也不予受理。
28.4代理机构将在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
28.5供应商提出书面质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。
29、成交通知书
[bookmark: _Hlk87549367]29.1成交结果确定后，代理机构将通知成交供应商领取成交通知书。供应商必须准确填写“单一来源谈判响应函”中的通讯信息，并确保通讯设备畅通，如因相关信息填写错误或通讯设备不畅导致无法及时接收领取成交通知书的信息，由此引起的所有后果和责任由供应商自行承担。
29.2成交供应商收到代理机构的成交通知书领取信息后，须立即到代理机构办理成交通知书的领取手续。
29.3成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc12708977][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc12887267][bookmark: _Toc9363432][bookmark: _Toc23192][bookmark: _Toc8485118][bookmark: _Toc16938552]七、授予合同
[bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc513029237]30、签订合同
[bookmark: _Hlk87549417]30.l成交人应按成交通知书规定的时间、地点，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起三十日内，否则按照政府采购规定追究其责任，由此给采购人造成损失的，成交人还应承担赔偿责任。
30.2采购文件、成交人的单一来源谈判响应文件及单一来源谈判采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3签订合同后，★成交人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交人应承担相应赔偿责任。
[bookmark: _Toc416161796][bookmark: _Toc47605423][bookmark: _Hlk8656474][bookmark: _Toc47452170][bookmark: _Toc479757211][bookmark: _Toc462564139]
第三章  合同条款及格式
以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

[bookmark: _Hlt16619369][bookmark: _Hlk45477324]政府采购合同（合同编号）

项目名称：
项目编号：
甲方（买方）： 
乙方（卖方）： 

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，按照南京医科大学基于多组学的寒地环境应激驱动血管疾病发生发展的免疫适应机制服务项目的单一来源采购结果，签署本合同。
[bookmark: _Hlk45477355]一、采购标的
1.1乙方向甲方提供的服务内容：本项目拟采购多组学检测与分析服务，开展5'scRNA-seq、scATAC-seq、蛋白质组学检测、非靶向代谢组学检测，共计767个样本。服务需采用指定高通量单细胞组学平台、蛋白质组学平台和高分辨质谱平台，按标准实验流程完成样本前处理和组学检测，并提供标准化与个性化生物信息学分析，支撑寒地环境应激驱动血管疾病发生发展的免疫适应机制研究。（具体的服务的内容、要求、服务质量等详见采购文件、成交供应商的响应文件及采购过程中有关澄清、承诺文件）。
二、合同金额
2.1本合同金额为（大写）：        （小写      _元）人民币或其他币种。
2.2本合同金额包含项目实施所有费用（包含工资、福利、保险、劳保等人员费用、相关产品费用、专利技术及相关所发生的全部费用）以及利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，还包括乙方应当提供的伴随服务、售后服务费用。除非因特殊原因并经甲乙双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
三、合同款支付
3.1付款方式：合同签订后，支付合同总额的90%，供应商完成产品的交付，经采购人验收合格后，支付合同总价的10%。
3.2本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。
四、组成本合同的有关文件
4.1本项目采购文件、成交供应商的响应文件及采购过程中有关澄清、承诺文件均为本合同有效附件，是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
五、服务期、服务地点
5.1服务期/交付期：                         。
5.2服务地点：                            。
六、转包或分包
6.1本合同范围内服务，应由乙方直接提供，不得转让他人承接；
6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人承接。
七、甲方权利和义务：
7.1甲方依据采购文件上的项目要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准进行对乙方提供的服务及履行本合同情况实行考核验收。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。考核验收标准为：
                                                                。
7.2对专业技术复杂的服务，甲方可请国家认可的专业检测机构或组织相关的技术专家参与验收，并由其出具检测报告或验收报告。
7.3采购文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。若服务经考核验收不符合技术服务要求和标准的，由乙方承担验收费用。
7.4甲方有义务在适当的范围内公开考核结果，甲方有权对项目资金使用情况进行监督、检查，并要求乙方提供相关资料。
7.5因突发情况，甲方需调动乙方人员和器材设备时，乙方应服从安排并予以配合。
7.6甲方有权根据国家政策或法律法规的变动对服务的需求标准和质量做出相应变动。
八、乙方权利和义务：
8.1乙方应根据国家标准、行业标准和规范要求、采购文件规定的服务质量标准和有关要求及响应文件所作的承诺完成服务工作。
8.2乙方应接受并主动配合甲方及行业主管部门的检查，对甲方指出的问题，应及时做出合理解释或予以纠正。
8.3对因乙方管理不善而造成甲方的损失，乙方应负责及时修复或照价赔偿。
8.4乙方应保证本合同提供的服务及相关的软件和技术资料等，均已取得有关知识产权的权利人的合法授权，如发生侵权等争议，乙方负责处理并承担由此引发的全部责任。
8.5乙方应做好详细的管理台账，建立管理档案，并按双方约定将管理情况汇总报送甲方。
8.6为确保服务质量，乙方须安排管理人员进行监督管理。
8.7服务过程中，乙方必须采取周密的安全措施，以避免对人身和财产的损害。如因乙方原因而造成人身伤害或财产损失的，由乙方承担全部责任。
九、违约责任
9.1甲方无正当理由要求取消服务的，应按合同总价款的百分之五向乙方偿付违约金。
9.2甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
9.3乙方不能按约定时间和要求提供服务的，乙方应按合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个自然日不能提供约定服务的，甲方可解除本合同。乙方因违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
9.4乙方提供的服务不符合采购文件项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收。乙方愿意完善但逾期提供约定要求服务的，按乙方逾期提供服务处理。乙方拒绝完善的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。
十、合同的解除
10.1有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
（1）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。
（2）甲方有权在出现以下情形时单方面解除合同，合同解除自书面解除通知到达乙方时生效：
①乙方逾期未实施或完成约定服务超过10个自然日。
②乙方履行本合同约定义务时，未达到约定要求，修改或整改超过3次仍然无法达到约定要求。
③乙方有转让或未经甲方同意的分包行为。 
10.2乙方应对甲方提供的资料具有保密义务，未经甲方同意，不得将与本合同的相关内容资料提供给任何第三方单位和个人，否则甲方有权解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。
十一、补充条款
                                                                 
十二、不可抗力事件处理
12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十三、诉讼
[bookmark: _Hlk47429795]13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。
十四、合同生效及其它
14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章或合同专用章后生效。
14.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。对本合同内容的任何修改和变更由甲乙双方协商后达成书面补充协议，并经双方签字并加盖单位公章或合同专用章后生效，补充协议与本合同具有同等法律效力。
14.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙方各执两份。




甲方全称（盖章）：                      乙方全称（盖章）： 
法定代表人或授权代表（签字）：          法定代表人或授权代表（签字）：
地    址：                             地    址： 
联系电话：                             联系电话：
签订日期：                             签订日期：
      

[bookmark: _Toc8485121][bookmark: _Toc9363435][bookmark: _Toc12887270][bookmark: _Toc24545][bookmark: _Toc12708980][bookmark: _Hlk28691518][bookmark: _Toc12887271]
第四章  项目需求
[bookmark: _Toc9363436][bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc8485122][bookmark: _Toc120614281]一、具体技术及服务要求
本项目需要对南京医科大学寄送的446例样本开展单细胞转录组+免疫组库（scRNA+scBCR/TCR）测序，90例样本开展单细胞ATAC（scATAC）测序，321例样本开展代谢组检测，193例样本开展蛋白组测序、128例开展质谱蛋白检测，以及个性化分析。总费用不高于293.69万，各服务项目具体要求如下：
（一）单细胞转录组+免疫组库（scRNA+scBCR/TCR）
1.技术平台：基于微流控技术的单细胞建库平台，使用DNBSEQ-T系列测序仪。需支持利用DNA纳米球技术降低PCR扩增错误和背景噪音，并能够采用多磁珠捕获细胞技术提高转录本信息准确性及捕获效率。
2.样本要求：细胞活性≥80%；细胞结团率≤5%；上样细胞量≥10000个细胞/样本；细胞浓度需满足800~1200 cells/μL。
3.文库构建要求：
（1）转录组：需包含完整的3’端或5’端基因表达信息，支持UMI去重。
（2）免疫组库：需实现TCRα/β链或BCR重/轻链的配对信息获取；VDJ文库需包含特异性扩增引物，确保高复杂度区域的捕获效率。
（3）转录组：每个细胞有效Reads数≥10000；
（4）免疫组库：每个细胞有效Reads数≥5000。
4.质控指标：文库测序质量Q30≥85%；细胞检出：每个样本检出的有效细胞数≥3000个；双细胞率预测值≤5%；基因检测：中位基因数≥1000；线粒体基因比例≤20%。
（二）单细胞ATAC（scATAC）
1.技术平台：使用DNBSEQ-T系列测序仪，基于Tn5转座酶的微流控单细胞建库技术，结合高通量微流控芯片，支持大规模并行分析，确保染色质开放性区域的高灵敏度捕获。
2.样本要求：细胞核悬液，细胞核完整度≥95%；结团率≤5%；细胞核浓度需满足7000~10000 nuclei/μL。
3.文库构建要求：需包含完整的P5/P7接头及Index序列，支持多重样本混合测序；需包含针对转座酶可及性染色质的特异性接头。
4.测序数据量标准：每个细胞有效片段数≥10000。
5.质控指标：每个样本检出的有效细胞核数≥3000个；TSS富集：转录起始位点富集度≥4.0；测序质量：Q30≥85%。
（三）蛋白组测序
1.技术平台：使用DNBSEQ-T系列测序仪，基于邻近反应技术。
2.样本要求：血浆、血清；样本量≥50μL；样本需无溶血、无脂血，避免反复冻融。
3.检测要求：覆盖约1200+蛋白，需涵盖免疫、肿瘤、炎症、心血管代谢及神经退行性疾病等相关通路；
4.质控指标：
（1）测序Count：下机数据中匹配到每个样本的平均count数≥10000；
（2）内参：不少于三个内参（孵育内参，延伸内参，扩增内参）的count数≥150；（3）精密度：板间对照样本通过质控；技术重复样本的板内变异系数CV≤15%，板间变异系数CV≤25%；
（4）通过率：样本总体质控通过率≥84%。
（四）质谱蛋白检测
1.技术标准：基于数据非依赖性采集（DIA）模式的蛋白非标记定量技术，对样品进行 DIA 模式的数据采集，在 DIA 采集中指定质荷比（m/z）窗口内的所有肽段都经过碎裂，碎裂生成的所有二级碎片离子都将记录在同一张二级谱图中；随后和数据库比对，对复杂的二级谱图进行解析、鉴定、定量。
2.技术路线：严格按照 “蛋白质样品提取→Trypsin 酶解→LC-MS/MS 检测→生物信息分析” 流程执行，确保实验可重复性。
（五）代谢组
1.技术平台：供应商应使用液相色谱-质谱联用仪用于本检测，使用的液相色谱-质谱联用仪品牌型号需具有公信力的机构提供的检定报告，或者在经过同行评议的学术期刊上发表的文献中有过使用报道。
2.质控指标：
（1）amide 色谱柱检测样本中代谢物总鉴定数不少于 2000 个物质；
（2）C18 色谱柱检测样本中代谢物总鉴定数不少于 2500 个物质；
（3）所有内标测定结果的相对标准偏差值应小于 20%；
（4）提供质控样品的准确度应控制在 80%-120%；
（5）具备自建代谢物标品库；
（六）分析平台要求
AI驱动的一站式数据分析平台，预置700种以上工具及标准化流程，针对不同组学领域提供自研加速方案。可以搭载AI助手，支持AI辅助代码生成、自动搭建流程与交互式高分辨率可视化。根据项目的实验设计以及分析要求开展标准分析、开发或测试新的分析方法。
[bookmark: _Toc12887272]二、商务要求
（一）质保（服务）期及售后技术服务要求（以下需提供承诺函并加盖公章，格式自拟）：
[bookmark: _Hlk47430324]1.质保（服务）期：2年（自本项目验收合格之日起计）；
2.售后技术服务要求：供应商应具有本地化服务能力，配备相应的售后服务人员，维保期电话30分钟响应，8小时内到现场，24小时内解决问题。
（二）交付要求：合同签订之日起365日内，在采购人指定地点完成本项目的验收交付。
（三）付款方式：合同签订后，支付合同总额的90%，供应商完成产品的交付，经采购人验收合格后，支付合同总价的10%。
[bookmark: _Toc47605425]
第五章  单一来源谈判响应文件格式
[bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Hlk18338237][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc26554094]


单一来源谈判响应文件




项目名称：
项目编号：
供应商全称：
日   期 ：
[bookmark: _Hlk44877818]
[bookmark: _Toc10297]
单一来源谈判响应文件的组成
一、基本目录
1.单一来源谈判响应函（格式见附件）
2.报价一览表（格式见附件）
3.投标产品配置及分项报价表（格式见附件）
4.项目技术及商务需求响应及偏离表（格式见附件）
5.****
二、资格审查内容
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如投标人为自然人的，提供其身份证明；
2.2025年度审计报告，或2025年12月以来任意一个月的财务报表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函（成立不满一年不需提供）；
3.在提交投标文件截止时间前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料（投标人依法享受缓缴、免缴税收或社会保障资金的，须提供有效证明材料。）；
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件）；
5.参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）；
6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）；
7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；
8.投标单位承诺函（格式见附件）
9.法人授权书（格式见附件）；
10.单一来源谈判响应函（格式见附件）。
三、符合性审查内容
投标人必须对本招标文件“第四章 项目需求”中加★项条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。(格式见附件)
四、价格扣除证明文件（本采购文件格式及苏采云系统默认格式均可）
1.中小微企业声明函
2.残疾人福利性单位声明函


附件：
单一来源谈判响应函
致：    [采购人单位]    ，江苏易采招标代理有限公司
根据贵方的 [项目编号]  号采购文件，正式授权_ [被授权人的姓名]_代表我方   [供应商的名称]  ，全权处理本次项目单一来源谈判采购的有关事宜。
据此函，授权委托人宣布同意如下：
1.按采购文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。
2.我方已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
3.我方同意从规定的单一来源谈判开始时间起遵循本单一来源谈判响应文件，并在规定的单一来源谈判有效期期满之前均具有约束力。
4.如果在单一来源谈判开始时间后规定的单一来源谈判有效期内撤回单一来源谈判响应文件或成交后拒绝签订合同，我方同意按照政府采购规定承担所有责任。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与单一来源谈判采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方成交,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.遵守采购文件中要求的收费项目和标准。
8.与本次单一来源谈判采购有关的正式通讯地址为：
	联系电话
	
	联系邮箱
	

	传    真
	
	邮    编
	

	通讯地址
	

	供应商账户信息
	账户名称：
开户银行：
账户号码：


供应商全称（公章）：
日    期：   年  月  日

报价一览表（总价）
投标人全称（CA公章）： 供应商名称 
项目名称： 项目名称 
项目编号： 项目编号 
分包号：分包号
	投标货物名称
	总价（小写）

	投标产品名称
	                元


[bookmark: _Hlk47431668][bookmark: _Toc9363441][bookmark: _Toc8485127][bookmark: _Toc12708987][bookmark: _Toc12887279]
       年  月  日
[bookmark: _Toc8485132][bookmark: _Toc47453323][bookmark: _Hlk47437482][bookmark: _Toc12887284][bookmark: _Toc9363446][bookmark: _Toc47453320][bookmark: _Toc12708992]
投标产品配置及分项报价表

分包号：
是否提供了中小微企业声明：*否；    *是（*中型企业 *小型企业 *微型企业）；
	[bookmark: _Hlk13223830]产品、服务名称
	品牌/规格/
型号/产地
(纯服务项目可不填报本列)
	数量
	单位
	单价
（元）
	单项
合计价（元）
	产品
制造商
	备注
(交付期等)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	总报价（元）
	


备注：
1、投标人应按招标文件所需货物或服务逐项报价，每项单价应包括设备费、服务费、安装费、税费等，“分项报价表”中“总报价”金额应当与“开标一览表”中“总报价”金额一致；
2、对于主要投标货物或服务，投标人如因分项报价不明确，而可能影响本项目实际结算的，评标委员会有权视为重大偏离处理；
[bookmark: _Hlk87459647][bookmark: _Hlk87460113]3、本表中的“产品、服务名称”如为货物的，需在“产品制造商”中列明“所投货物制造商的全称”，涉及小型/微型、国产/进口等享受政府采购扶持政策的项目，需在备注中分别明确注明；

项目技术及商务需求响应及偏离表
	[bookmark: _Hlk13224796]序号
	采购文件要求
	供应商响应情况
及承诺说明
	符合/正偏离/负偏离
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



备注：
1、按照本采购文件“第四章 项目需求”逐项填列，如需提供相应证明材料的，应在“备注”栏注明证明材料在响应文件中的页码位置；
2、除本表中明确列出的负偏离项外，视为供应商响应本协商文件的其他所有要求；
3、如有参与多个分包的，请各供应商按所响应的分包分别列表。

[bookmark: _Hlk87459952][bookmark: _Toc120614284]
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
[bookmark: _Hlk14868056]主要设备有：******
主要专业技术能力有：******



供应商名称（公章）：
日期：



参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。


供应商名称（公章）：
日期：

法人授权书
[bookmark: _Hlk109904818][bookmark: _Hlk109904959][bookmark: _Hlk109905136]本授权书声明：____[投标人全称]____授权___[被授权人的姓名] [被授权人身份证号码] __为我方就  [项目编号]  号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
(如有演示或陈述)我单位委托进行现场演示或陈述的人员为[姓名]（身份证号：）；
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
[bookmark: _Hlk91232425]附：法定代表人身份证复印件、被授权人的有效身份证复印件；


法定代表人签字或签章：
被授权人签字或签章：
被授权人联系电话（手机）： 
授权单位名称（公章）：
单位地址： 
[bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26671380]日    期：   年   月   日

[bookmark: _Toc9363449][bookmark: _Toc12708995][bookmark: _Toc12887286][bookmark: _Toc8485135]





符合性审查响应对照表
	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应
	备注

	1
	（须逐条列出本招标文件“第四章 项目需求”中必须满足的实质性要求：即加“★”的内容，如有任何一项未按要求响应，则视为无效投标；若无实质性要求，则无需填列本表）
	
	

	2
	******
	
	

	3
	******
	
	

	4
	******
	
	

	5
	******
	
	



备注：如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。
[bookmark: _Hlk8826879][bookmark: _Toc9363451][bookmark: _Toc12708996][bookmark: _Toc12887287][bookmark: _Toc8485138]


投标单位承诺函

我单位承诺，中标后不进行分包、转包。
我单位未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；
我单位对于本次采购活动不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。
我单位不属于为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。



特此承诺。





企业名称（公章）：
日  期：

参加本项目实施的组成人员资历表
（一人一表）
	一 般 情 况

	姓 名
	　
	年 龄
	　
	电 话
	　

	职 称
	　
	职 务
	　
	本项目
中任职
	　

	学习经历
	　

	技术认证
	　

	工 作 经 历

	时 间
	参加过的类似项目或工程
	本项目
中任职
	主要作用

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　



技术方案、服务承诺、培训承诺

******（由供应商自行拟定）
[bookmark: _GoBack]
中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）
 
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为（采购编号），      项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
 
               企业名称（加盖CA电子公章）：
            日期：___年____月____日 
 
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。


残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**） 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）采购编号为（采购编号），    项目（项目名称）（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督
 


供应商全称（加盖CA电子公章）：
                               日期：___年____月____日

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                 
联系人：                      联系电话：                                  
授权代表：                                                                
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
法律依据：                                                                
质疑事项2：                                                              
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
单位公章：                     签字(签章)：                   日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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