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一、投标供应商须知前附表
无锡彰誉技术咨询有限公司受江苏省锡山高级中学锡西分校委托，就江苏省锡山高级中学锡西分校监控设备采购项目进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：
	序号
	内容

	1
	采购项目名称：江苏省锡山高级中学锡西分校监控设备采购项目
采购项目编号：JSZC-320206-ZRJJ-G2026-0013	
采购方式：公开招标

	2
	采购人：江苏省锡山高级中学锡西分校
采购人地址：无锡市惠山区钱桥街道志勤路10号
采购代理机构：无锡彰誉技术咨询有限公司
采购代理机构地址：无锡市锡山区长泰国际社区南A区83-1

	3
	项目概况、要求：
（1）采购内容：江苏省锡山高级中学锡西分校监控设备采购，供应商需负责本次采购清单范围内所有货物及其配套附件的供货、安装、调试、对接测试、试运行、技术培训、质保、售后等全部相关工作。（具体内容及要求详见采购文件“三、采购需求”）
（2）标段划分：本项目共分1个标段。
（3）项目预算：150.1463万元	。
（4）最高限价：150.1463万元	。投标供应商投标报价不得超过上述最高限价，否则按无效标处理。 
（5）履约期限：接到采购人通知后30日历天内，完成全部货物的供货、安装调试、对接测试以及所有配套辅助工作，交付采购人使用，具体开始时间以采购人通知为准。除因采购人原因导致交付延误外，每逾期1天，供应商需支付违约金2000元；逾期超过20日历天的，采购人有权终止本合同。
（6）质量标准：所供货物须为原厂原包装正品，达到国家及行业标准，满足采购需求，一次性验收合格。
（7）履约地点：本项目履约地点为江苏省锡山高级中学锡西分校，具体以采购人要求为准。中标供应商须按照采购人要求将货物送至指定地点（含可能的分散区域），并分地点完成安装调试及其他相关配套服务。
（8）本项目是否专门面向中小（微）企业（含监狱企业、残疾人福利企业）：否。
（9）本项目标的所属行业：根据中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）规定，本项目标的所属行业为“工业”。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人（含）以上，且营业收入2000万元（含）以上的为中型企业；从业人员20人（含）以上，且营业收入300万元（含）以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

	4
	投标供应商资格要求：
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；【需提供营业执照副本、事业单位法人证书、民办非企业单位登记证书、社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书等证明文件】
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；【需提供近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（含资产负债表和利润表），或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的财务审计报告】
（3）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；【需提供近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（包括相关主管部门出具的证明、银行代扣证明；若依法免税或无需缴纳社会保障资金，需提供主管部门出具的相应证明材料）】
（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（5）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）符合法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小（微）企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）。
3.特定资格要求：
（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重失信主体名单的；不处于“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）
4.本项目不接受联合体投标。
备注：①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。
②按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等行业有特殊情况的，其分支机构可以参加政府采购并签订合同。
③重大违法记录是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（根据财库〔2022〕3号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。
④评审结束后、合同签订前，采购人、采购代理机构将通过网站查询、原件核对等方式，对中标供应商投标文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料开展真实性复核，复核情况应当详细记录，并归入采购档案。若发现供应商存在提供虚假材料、弄虚作假行为或不满足前述资格条件的情形，将取消其中标资格，并向监管部门出具书面报告。

	5
	获取采购文件的方式：投标供应商登录苏采云https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login，采购文件（后缀名为“.kedt”）、投标供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－已报名项目－报名详情页面内相应链接进行下载。
获取采购文件的时间：本项目采购公告自发布之日起五个工作日（全天），以苏采云平台中设置的起始时间为准。
获取采购文件地点：苏采云平台。

	6
	勘查现场：由投标供应商自行踏勘项目现场，相关费用亦由投标供应商自行承担。投标供应商在投标时应充分考虑现场实际情况，采购人不承担因投标供应商对项目现场情况考虑不周而产生的任何额外费用。未进行现场踏勘或踏勘工作不充分的投标供应商，在中标后不得以对现场情况了解不全面为由向采购人提出任何索赔或其他要求。采购人对由此产生的任何问题不承担责任，亦不作任何答复。
提疑截止时间：2026年10月14日10:00前，投标供应商须通过“苏采云”系统线上提疑（如系统具备该功能），并同步将加盖公章的书面提疑材料（须注明有效联系方式，以便回复）提交至采购代理机构。
答疑时间：2026年10月14日17:00前，若答疑内容导致采购公告、采购文件调整，将通过“江苏政府采购网”发布更正公告；同时通过“苏采云”系统线上答疑（如系统具备该功能），并同步向提疑投标供应商发送书面答疑材料。

	7
	投标保证金：响应苏财购〔2020〕52号文要求，本项目不要求递交投标保证金。

	8
	投标有效期：投标截止之日起90天。

	9
	投标文件接收信息：
投标截止时间（“苏采云”投标客户端网上投标截止时间）：2026年11月3日13:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。
网上投标文件解密时间：开启解密后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）完成解密。
递交地点：“苏采云-政府采购一体化”平台（江苏政府采购平台）。
开标地点：“苏采云-政府采购一体化”平台（江苏政府采购平台）。
注：本项目为线上不见面采购，投标供应商无需到开标现场，无需递交纸质文件。

	10
	开标时间：2026年11月3日13:30；
开标地点：“苏采云-政府采购一体化”平台（江苏政府采购平台）。

	11
	确定中标供应商时间：2026年11月3日；
确定中标供应商地点：“苏采云-政府采购一体化”平台（江苏政府采购平台）。

	12
	投标文件制作：
1.本次采购通过“苏采云-政府采购一体化”平台（江苏政府采购平台）开展，采购公告及文件发布、澄清答疑、投标文件制作、开标、评标、中标结果发布全流程均实行电子化管理。
2.投标供应商须仔细阅读供应商注册流程及采购文件中关于电子开评标等相关事项，若有疑问可通过邮件或电话咨询。
3.本项目采用全流程不见面开标模式，投标供应商无需抵达开标现场，亦无需递交纸质文件。
4.中标供应商在收到中标通知书后、与采购人签订合同前，须提供与系统中电子投标文件内容完全一致的纸质投标文件一式三份。纸质文件内容与电子投标文件不一致的，以系统中电子投标文件为准。
5.投标供应商须按照“苏采云”系统要求制作电子投标文件，使用CA数字证书进行加密签章并上传至系统指定位置，未按要求进行加密签章的投标文件，系统将予以拒收。
6.电子投标文件所附各类证明材料须为原件的清晰扫描件，并确保清晰可辨，因扫描件模糊无法辨识导致相关内容不被评标委员会认可的，相关风险由投标供应商自行承担。

	13
	潜在投标供应商可按照以下流程访问并操作江苏省政府采购（苏采云）平台，具体网络地址和操作方法如下：
1.潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的流程为：“苏采云”系统用户注册→获取“CA数字证书”→CA绑定与登录→网上报名→下载后缀名为“.kedt”的采购文件→将该“.kedt”采购文件导入政府采购客户端工具→制作投标文件→导出后缀名为zip的加密投标文件→通过“苏采云”系统上传投标文件。
2.“苏采云”系统使用的数字证书及电子签章为“意源”CA数字证书和“方正”电子签章。办理流程详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》，具体网址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。请相关供应商提前准备并完善相应办理材料。办理地点为无锡市公共资源交易中心（无锡市滨湖区观山路199号）12号楼二楼5号、6号窗口。
3.咨询电话：供应商注册咨询0519-86722801、0519-86722806；CA及电子签章咨询0510-81827781；其他事项咨询0510-81827730。
4.潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址为：https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。
5.后缀名为“.kedt”的采购文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具，也可通过“苏采云”系统－已报名项目－报名详情页面内的相应链接下载。
6.采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或查阅。
7.参与不见面开标需使用谷歌浏览器访问“苏采云”系统。

	14
	采购人：江苏省锡山高级中学锡西分校
联系地址：无锡市惠山区钱桥街道志勤路10号
联系人：丁老师、惠老师
联系电话：18961886593	

采购代理机构：无锡彰誉技术咨询有限公司
联系地址：无锡市锡山区长泰国际社区南A区83-1
联系人：华娇、章克礼、冯非
联系电话：0510-88710616、18168398565
邮箱：944384299@qq.com
有关本次采购活动方面的问题，可来人、来函或电话联系。

	15
	评标委员会组成：评标委员会成员总人数为5人，其中采购人代表1人，专家评委4人，专家评委从江苏政府采购评审专家库中随机抽取。

	16
	中标标准：在最大限度满足采购文件实质性要求的前提下，依据采购文件明确的评审因素与评分标准，对各投标供应商进行综合评审后，将评审总得分最高的投标供应商确定为第一中标候选人。

	17
	本项目需要落实的政府采购政策情况：
1.支持中小企业发展：本项目不专门面向中小（微）企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）。
（1）关于享受优惠政策的主体及价格扣除比例：
①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，以扣除后的价格参与评审。参与投标的中小企业，须按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，以扣除后的价格参与评审。参与投标的监狱企业，须按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件复印件。
③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，以扣除后的价格参与评审。参与投标的残疾人福利性单位，须按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
若投标供应商未提供相应声明函（或监狱企业证明文件）或声明函（或监狱企业证明文件）不符合相关要求的，其产品不享受本办法规定的中小企业扶持政策，但投标依然有效。
（2） 若一个项目（采购包）包含多个采购标的（即多种产品），仅当所有采购标的物均由小微企业制造时，方可享受10%的价格扣除优惠；只要有一个标的物由非小微企业（如中型企业或大型企业）制造，整个项目即不享受小微企业价格扣除优惠政策。
2.支持节能环保：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》及财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品属于政府采购节能产品（政府强制采购节能产品除外）或环境标志产品的，分别得0.5分，本项满分1分。投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具且处于有效期内的节能产品认证证书扫描件、环境标志产品认证证书扫描件，并加盖公章或电子公章；不提供或提供材料不符合要求的不得分。注：同一产品同时具备节能产品认证证书与环境标志产品认证证书的，不重复计分。投标时需提供认证证书扫描件。
3.支持绿色发展：依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目若涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，属于强制性标准的，供应商应执行国家及我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，或在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料的，得1分，本项满分1分。投标时须提供相应使用低VOCs含量的有效证明材料扫描件，并加盖公章或电子公章；不提供或提供材料不符合要求的不得分。
4.关于落实本国产品采购的相关政策要求：
（1）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）规定，本项目对采购本国产品给予政策支持。
（2）评审优惠政策：投标供应商按要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》的，其符合本国产品标准的报价可享受20%的价格扣除（若投标供应商未提供该声明函或其他规定的证明材料，或所提供的声明函、证明材料不符合要求的，其产品不享受本办法规定的本国产品优惠政策，但投标仍为有效）：
①当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，若政府采购活动中同时存在本国产品与非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，对其报价按20%予以扣除，以扣除后的价格参与评审。
②当采购项目或采购包的采购标的包含多种产品时，若供应商提供的符合本国产品标准的产品成本之和占其提供的全部产品成本之和的比例达到80%及以上，且供应商在投标文件中对此作出承诺，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对其全部产品的总报价按20%予以扣除，以扣除后的价格参与评审。
注：当采购项目或采购包中，所有通过资格和符合性审查的有效供应商均被认定满足本国产品价格扣除政策要求时，本项目或采购包视为仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包；对于仅有本国产品参与竞争的项目或采购包，本国产品不享受价格扣除评审优惠。
（3） 本国产品认定标准：按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定执行。
（4） 本国产品适用范围：本项目采购范围内的全部标的物。
注意事项：
（1）以本国产品参与投标的供应商，需在投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式详见第五章），或财政部门会同有关部门规定的相关证明文件。供应商提交的《关于符合本国产品标准的声明函》，应按要求逐一、准确填写“产品名称”“厂名”“生产厂址”三项信息（划删除线部分无需填写）。中标供应商的《关于符合本国产品标准的声明函》或相关证明文件，将随中标结果公告一并公布。若投标文件中未提供上述声明函或规定的证明文件，将被视同提供非本国产品，不得享受本国产品价格扣除政策。
评审过程中，如发现供应商《关于符合本国产品标准的声明函》存在内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或有明显文字错误等情形，评标委员会应以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或补正。经澄清、说明或补正后的声明函，若仍不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定及采购文件要求，供应商提供的相关产品将被视为不符合本国产品标准，不得享受本国产品价格扣除政策。
（2）若采购项目或采购包包含多种产品，供应商除按上述要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还须在《明细报价表》中作出承诺（格式详见第五章），明确本项目或采购包内符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例数值。当该比例达到80%及以上时，可按相应要求享受价格扣除；若比例未达80%（或投标供应商填写错误，经评标委员会复核后仍未达80%），或供应商未填写比例数值的，将被视同提供非本国产品，不得享受本国产品价格扣除政策。
其中，“符合本国产品标准的产品成本之和”指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本总和；“全部产品成本之和”指货物或服务项目（或采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本总和。
（3）对于非专门面向中小企业的采购项目或采购包，若同时存在本国产品与非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商为小微企业，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》及《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》等规定，对该供应商的产品同时给予本国产品及小微企业产品的价格评审优惠。相关价格扣除优惠均以供应商原始报价为基础计算，以扣除后的价格参与评审。
即，当小微企业价格扣除政策与本国产品价格扣除政策可同时享受时，计算公式为：供应商参与评审的报价=供应商投标总报价×[1-（小微企业价格扣除比例+本国产品价格扣除比例）]。
例如，供应商总报价为1000000元，经认定可同时享受小微企业价格扣除政策及本国产品价格扣除政策，则该供应商参与评审的报价为：
1000000×[1-（10%+20%）]=700000元。
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	本项目要求提供履约保证金：
履约保证金形式：采用支票、汇票、本票、保函、电汇等非现金方式缴纳。
履约保证金金额：为合同价（中标价）的10%。
履约担保期限：履约保证金将在中标供应商全部工作内容完成并验收合格后无息退回。
履约保证金缴纳时间：中标供应商应在中标通知书发出后15日内，按照采购文件约定及投标文件承诺向采购人提交相应履约保证金。未按时足额提交的，采购人有权取消其中标资格。中标供应商可根据自身情况自主选择是否采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块办理。
退付办法：与中标供应商提交履约保证金的方式一致。
履约保证金不予退还的情形：①因中标供应商自身原因无法履行或拒绝履行合同义务；②中标供应商在合同履行期间发生质量、安全等重大事故，给采购人造成不良影响及严重经济损失；③中标供应商在履约期限、质量标准、人员工资支付、售后服务等方面存在不履行合同或违反合同约定责任义务的行为；④中标供应商擅自转包或分包中标项目；⑤出现本次采购规定的其他情形。发生上述任一情况，采购人有权扣缴中标供应商部分或全部履约保证金。
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	特别提醒：
1.在资格审查或评审过程中，若采购人、采购代理机构或评标委员会对投标文件存在疑问，投标供应商相关人员须在接到在线询标函后15—30分钟内（具体以系统设置时限为准）完成线上回复，并加盖公章或电子公章；若投标供应商未在规定时间内按要求作出回复，将视为其默认资格审查（符合性、响应性）结果或评审结果。
2.投标供应商应仔细核查采购文件内容，若发现缺漏、重复、前后矛盾或表述不清等问题，须立即通知采购人或采购代理机构，以便及时修正。同时，投标供应商需全面审阅采购文件的所有内容，包括投标须知、合同条件、采购需求等。若投标供应商未认真审阅采购文件，或发现问题未向采购人或采购代理机构提出疑问，视为已认可采购文件内容，由此产生的风险由投标供应商自行承担；若投标文件无法完全满足采购文件要求，责任由投标供应商自负；若未按采购文件要求提交全部资料，或投标文件未对采购文件作出实质性响应，将由投标供应商承担相应风险，且可能被按无效投标处理。
3.若投标供应商对采购项目有疑问，可通过“苏采云”系统在线提出询问，采购代理机构将按照政府采购相关规定时限予以答复。投标供应商提交投标文件后，应及时关注系统推送的相关通知，保持通信畅通，因未及时查看信息导致的相关风险，由投标供应商自行承担。
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	本项目监督管理部门：无锡市惠山区财政局。
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	根据采购项目特点或政策需要补充的其他内容：
1.除采购文件另有特殊要求外，投标文件使用的计量单位应采用中华人民共和国法定计量单位及通用图形符号；投标语言为中文（产品型号、专用名词等可除外）；投标币种为人民币。
2.投标供应商不得实施下列法律禁止的行为，情节严重的，由有权机关依法追究法律责任：
（1）以不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
（2）与采购人、其他供应商或采购代理机构恶意串通；
（3）向采购人、代理机构、评标委员会行贿或提供其他不正当利益；
（4）以他人名义投标或通过其他方式弄虚作假、骗取中标；
（5）在采购过程中与采购人进行协商谈判；
（6）提供虚假证明材料谋取中标；
（7）中标后无正当理由拒不与采购人签订合同；
（8）未按照采购文件确定的事项签订合同；
（9）擅自转包、分包采购合同；
（10）擅自变更、中止或终止采购合同；
（11）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况。
3.本项目属于货物类政府采购项目，采购人、采购代理机构、投标供应商及评标委员会的相关行为，均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、其他财政部规章及项目所在地相关法律法规约束，各方合法权利亦受上述法律法规保护。
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二、投标供应商须知
（一）遵循原则：
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
（二）采购文件：
1.采购文件包含文件目录所列的全部内容，投标供应商应当仔细阅读，并在投标文件中充分体现采购文件的所有要求。
2.采购文件中的“法定代表人”，指投标供应商营业执照或相关登记证明文件中载明的“法定代表人”或“负责人”。
3.投标供应商应当在系统内获取采购文件及相关资料，按照采购文件要求提交全部材料，并对采购文件的各项内容作出实质性响应，否则投标将作无效处理。
4.投标供应商一旦参与本项目投标，即视为承诺接受本采购文件中的全部条件和规定。
5.本采购文件仅用于本次采购招标。
（三）采购文件的解释：
1.投标供应商如需要就采购文件提出澄清或修改相关问题，应当以书面形式或电子邮件方式提出，并在《投标供应商须知前附表》规定的时间内，将书面材料或电子邮件提交至采购人或采购代理机构，具体联系方式详见投标供应商须知前附表。
2.采购人、采购代理机构将按照《投标供应商须知前附表》规定的时间，对投标供应商以书面形式提出的采购文件澄清问题进行答疑。
（四）采购文件的补充或修正：
1.采购人、采购代理机构可对已发出的采购文件进行必要的澄清或修改，相关澄清或修改内容将在江苏政府采购网发布澄清公告。该澄清或修改内容为采购文件的组成部分，与采购文件具有同等约束力。  
2.若澄清或修改内容可能影响投标文件编制，采购人、采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，在江苏政府采购网发布更正公告；若距投标截止时间不足15日，采购人、采购代理机构将顺延投标文件提交的截止时间。  
3.投标供应商应在采购文件规定时间前，持续关注原采购公告发布媒体上的相关更正公告。因投标供应商未尽注意义务，未及时、全面关注更正公告，导致其提交的投标材料不符合招标要求，由此造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。
（五）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：
投标文件由明标（资格、资信证明文件，商务文件）及暗标（技术文件）两部分组成
第一部分 明标部分：
1.资格、资信证明文件（相关证明材料原件扫描件上传）；
（1）关于资格的声明函（格式见附件）；
（2）投标供应商有效期内的营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书等证明文件（原件扫描件）；
（3）投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参与的除外）；
（4）投标供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证（原件扫描件，正、反双面扫描）；
（5）投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的财务审计报告（原件扫描件）；
（6）投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法免税的主管部门出具的相应证明材料）（原件扫描件）；
（7）投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的证明材料）（原件扫描件）；
（8）承诺书（格式见附件）。
注：上述证明文件中的资格、资信证明文件须全部提供。投标供应商法定代表人或被授权代表为外籍、港澳台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可以在中国大陆有效居留的许可证明。其中第（5）（6）（7）项如遇国家相关政策规定可不具备的情形（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如供应商成立时间为2026年9月以后确实无法提供的，可以不提供。投标供应商所提交证明文件的完整性将直接影响其投标文件的审核与评分结果。
2.商务文件：
（1）投标函（格式见附件）；
（2）开标一览表（格式见附件）；
（3）明细报价表（格式见附件）；
（4）投标供应商情况表（格式见附件）；
（5）项目组人员配备情况表（格式见附件）；
（6）商务条款偏离表、技术要求条款偏离表（格式见附件）；
（7）供应商类似业绩一览表（格式见附件）；
（8）节能环保产品清单及证明材料（如有，格式见附件）；
（9）承诺书（格式见附件）；
（10）《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见附件）；【若投标供应商未按要求提供相应声明函，或所提供的声明函不符合相关要求，其产品不享受本办法规定的本国产品优惠政策，但投标依然有效】
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）规定，供应商需提供《关于符合本国产品标准的声明函》，对符合本国产品标准的报价给予20%的价格扣除。
（11）《中小企业声明函》《残疾人福利企业声明函》（格式见附件）；【若投标供应商未按要求提供相应声明函（或监狱企业证明文件），或所提供的声明函（或监狱企业证明文件）不符合相关要求，则视为无效投标】
本项目专门面向中小（微）企业（含监狱企业、残疾人福利企业）。投标供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业；为中小微企业的，须提供《中小企业声明函》；为监狱和戒毒企业的，应按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件原件扫描件；为残疾人福利企业的，须提供《残疾人福利企业声明函》。
（12）其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）。
第二部分 暗标部分
3.技术文件：根据采购文件中评分办法的要求，格式及内容由投标供应商自行拟定。
（六）投标报价说明：
1.投标报价应为投标供应商在投标文件中列明的各项支付金额总和，须涵盖完成采购文件所列全部采购内容并满足采购需求所需的一切费用。
2.无论投标结果如何，投标供应商均应自行承担编制和递交投标文件所产生的一切费用及相关风险，采购人、采购代理机构对上述费用不承担任何支付或赔偿责任。
3.若采购文件明确要求提供分项明细报价，投标供应商须严格按照采购清单逐项填写，不得对数量（单位）、技术参数进行合并、遗漏、更改或虚报（参数正偏离情况除外），否则将视为重大偏差。
4.本项目投标报价以人民币为结算货币，报价需精确至小数点后两位；任何存在涂改、表述模糊或前后不一致的报价，都可能导致投标被否决。每个采购包仅允许对应一个总报价，采购人不接受任何带有选择性的投标报价，若投标供应商提交多种方案或多个报价，将按无效投标处理。
5.投标供应商应自行踏勘项目现场，充分考量企业管理状况、市场风险等因素，结合自身实际情况进行合理自主报价；投标报价需基于充分的市场调研和技术方案评估，严谨测算成本，确保其合理性、可行性与竞争性。凡未列明的费用，均视为已包含在投标报价中。
6.投标供应商投标报价不得高于本项目采购预算（最高限价），超出采购预算（最高限价）的按无效投标处理。
7.若投标供应商依法享受本国产品价格扣除政策/小微企业价格扣除政策（如有），扣除后的价格仅用于评标阶段的价格评审比较，不影响最终合同签订金额及结算金额，合同签订金额及结算金额仍以投标供应商原投标报价为准。
（七）投标文件的要求：
1.所有文件及往来函件均应使用简体中文（规格、型号的辅助符号除外）。
2.投标供应商应按照给定格式如实填写（编写）投标文件，并加盖法人章，经法定代表人或其授权代表签字或盖章后方为有效；未尽事宜可由供应商自行补充。
3.投标供应商的报价应以人民币作为结算货币，结算单位为“元”。
4.投标文件的格式部分，投标供应商应按给定格式提供，不得擅自更改。
5.投标供应商在制作电子投标文件时，应正确关联至对应页面及模块；评审过程中，若评审专家因无法在对应页面或模块中找到相关文件而产生后果，由供应商自行承担。
6.投标文件不应有涂改、增删或字迹潦草之处；若确需修改，修改处必须加盖法人章，并经法定代表人或其授权代表签章确认。
7.投标文件需完整响应采购文件提出的所有要求，未按要求提供全部响应内容的，相关风险由供应商自行承担。
8.电子投标文件应符合采购文件指定的格式要求，确保文件可正常打开读取；因文件损坏、格式错误导致无法读取的全部后果，由投标供应商自行承担。
9.投标文件递交截止时间后，投标供应商无权对其投标文件进行补充、修改或撤回。
10.本项目技术文件采用暗标形式，须按下列格式编制，否则将被视为无效投标文件：
（1）技术文件编制应按规定的格式制作，版面整洁、字迹清楚、不得涂改、不得标注。
（2）技术文件所有内容不得出现投标供应商名称、人员姓名，不得出现能显示企业特征或其他提示性的标记或标识，也不得采用任何不符合常规、有别于其他投标供应商的特殊做法。技术文件中的效果图、照片、图片的颜色以及图中的字体、字号、颜色均不作限制要求，但不得出现能体现投标供应商身份的信息。
（3）字体、段落、页码（页眉、页脚）、页面布局的设置：
①字体：一级标题为宋体黑色二号字，其余正文均采用宋体黑色小四号字体，不得出现手写，不得有空白页。
②段落：使用1.5倍行间距、字间距标准、每段段前空两格。
③页码（页眉、页脚）：不得设置页码、页眉、页脚。
④页面布局：A4纸，纸张方向纵向、页面底色白色，分栏为一栏。
（八）网上投标：
1.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定时间内，凭CA数字证书登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取采购文件，并通过投标客户端制作电子投标文件（电子数据）。供应商上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，因自身原因导致电子投标文件上传不成功的，作无效响应处理。
2.投标供应商应妥善保管CA数字证书，若因证书被盗用导致他人冒用投标，相关后果由供应商自行承担。
3.投标供应商须按照采购文件规定的网上解密时间完成解密操作，未按时解密的，后果自负。
4.投标供应商应对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统中逐条进行应答。
5.投标供应商应将要求提供的资格、资信证明文件及技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描后上传至投标系统。
6.投标文件的开启由苏采云平台主持，并邀请供应商参加。开启时，苏采云平台自动提取所有投标文件。投标文件开启解密后30分钟内，供应商须通过苏采云平台（使用“CA数字证书”）按时完成在线解密。投标文件解密失败的，无补救方案。
7.供应商应当参加投标文件开启，并在苏采云平台规定时间内对电子投标文件进行解密。供应商在投标文件开启过程中涉及的解密、结果确认等工作，须按照《操作手册》规定执行。若供应商对开启过程和开启记录有疑义，应根据《操作手册》规定提出；如在苏采云平台《报价记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开启结果。
8.因供应商原因导致投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因供应商之外的原因导致投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，供应商有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，由该平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，不影响其他投标文件的开标继续进行。
特别提醒：开标后，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按采购文件规定时间完成解密后，在评标过程中保持在线状态，等待评标委员会的询标及评标结果，中途不得离开。投标供应商如未按要求应答，由此产生的损失、风险及责任由其自行承担。
9.中标供应商确定后，须按照采购文件要求，及时配合采购人/采购代理机构完成合同签订及“苏采云”系统的合同备案工作。合同内容不得对采购文件确定的事项及中标供应商投标文件作实质性修改。若中标供应商未及时配合，导致合同签订或备案工作违反相关规定，由此产生的责任由其自行承担。
（九）无效投标文件的确认：
投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：
1.未按规定在政府采购供应商主体信息库注册的；
2.电子投标文件未按规定期限上传的；
3.投标文件（明标部分）未按采购文件要求制作，未加盖投标供应商公章（或签章）及法定代表人或授权代表签字或盖章的；
4.在苏采云平台规定的时间内未成功解密电子响应文件的；
5.未按采购文件要求解密电子投标文件的；
6.法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；
7.投标总价超过采购文件规定的最高限价的；
8.以联合体形式参加政府采购活动的各方再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动的；
9.除单一来源采购项目外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
10.不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；
11.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重失信主体名单或处于“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间或存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；
12.投标文件未按采购文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；
13.投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；
14.不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
15.投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容；
16.不同投标供应商的投标文件相互混装的；
17.不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
18.不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制的；
19.不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；
20.不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；
21.不同投标供应商的投标报价呈规律性差异的，故意哄抬价格或压价等其他恶意串通投标的；
22.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表等资格、资信证明文件以及评分所需的证明文件等）；
23.投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；
24.评审委员会认为投标供应商的投标报价不合理或者异常低价不符合采购文件规定，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能在规定时间内证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效标处理；
25.未按要求提供技术文件的；
26.不同投标供应商的响应文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；
27.不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；
28.同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；
29.不同投标供应商的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；
30.投标系统中不同投标人的MAC地址或标书制作工具客户端标识码一致的，IP地址一致的（评标委员会应要求投标供应商进行澄清说明，经评标委员会一致认为不构成“视为投标人相互串通投标情形”的除外）；
31.投标文件对采购文件中履约期限、履约质量的要求、标准未实质性响应的；
32.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
33.投标文件报价出现前后不一致，投标供应商拒不确认修正后的报价的；
34.未通过投标文件资格性审查、投标文件符合性审查的；
35.未遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标供应商的竞争行为，损害采购人或者其他投标供应商的合法权益的；
36.投标文件技术标（暗标）不符合采购文件规定的编制要求；
37.未按照采购清单逐项填写，对数量、技术参数（参数正偏离情况除外）进行合并、遗漏、更改或虚报的；
38.投标文件中承诺的投标有效期不满足采购文件要求的；
39.属于《节能产品政府采购品目清单》中标注强制采购类别或列入《国家强制性产品认证目录》的产品，在投标文件中未按要求提供节能产品认证证书或3C认证证书的；
40.投标文件出现重大偏差或其他不符合采购文件规定的其他实质性要求的；
41.法律法规和采购文件规定的其他无效情形。
（十）开标、评标：
1.开标工作程序：
[bookmark: _Toc98277344][bookmark: _Toc116946299]（1）采购代理机构依据采购公告及采购文件规定的时间与地点，组织公开开标。投标供应商须按照《“苏采云”系统供应商操作手册》要求，参与开标活动，并在苏采云系统规定时间内完成投标文件解密。
（2）开标仪式由采购代理机构组织实施，苏采云系统将自动完成项目开标流程，并同步宣布各投标供应商名称及投标价格。
（3）投标供应商在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等操作，应严格遵循《“苏采云”系统供应商操作手册》的规定执行。
（4）若投标供应商对开标过程或开标记录存在疑义，需按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定提出异议；如在苏采云系统《开标记录表》宣布后3分钟内未提出的，视同认可本次开标结果。
（5）投标截止时间后参与投标的供应商，或成功解密投标文件的供应商数量不足三家的，本次不开标；开标完成后，所有投标供应商可通过线上开标大厅查看全部投标供应商的投标报价。
（6）投标文件解密后，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络、CA锁）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，在采购文件规定时间内完成解密，并在评审期间保持在线状态，等候评标委员会的询问及评审结果，中途不得离场。若未按要求应答，由此产生的损失及风险由供应商自行承担。
（7）如对不同文字文本的投标文件解释产生异议，以中文文本为准。
（8）与开标过程相关的全部电子记录（包括开标记录）均在“苏采云”系统存档。
2.评标工作程序：
评标工作由无锡彰誉技术咨询有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会承担。
（1） 评标前期事务：
①评标委员会成员应根据系统发送给评委的短信通知，按时抵达交易中心（或采购代理机构）休息区等候。
②开标工作结束后，现场工作人员将通知评标委员会成员进入评标场地。进入评标场地前，所有通讯工具均须寄存，严禁带入；若违反此规定，相关后果由其自行承担。
③进入场地后，工作人员宣读评标纪律，评标委员会成员签字确认。
④评标委员会取得评标账号及密码后，登录评标系统；如存在需要回避的情形，须及时告知，否则相关后果由其自行承担。
⑤回避工作完成后，评标委员会各成员集体推荐一名组长，负责统筹推进整个评标工作。组织评标委员会成员熟悉本次采购项目的基本情况、采购需求、评标方法、评标标准等核心内容，确认本次评审工作按照既定流程开展，确保所有成员准确把握评审要求，保障评标工作规范有序推进。
（2）投标文件初审。初审顺序及有关要求如下：
①资格性审查：由采购人或采购代理机构负责。依据法律法规及采购文件规定，对投标文件中的资格、资信证明材料，中小企业声明函（如需）等进行审查；并通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间前是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重失信主体名单，以及是否处于“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间，以确认其是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印形式留存归档。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）
②符合性审查：由评标委员会负责。资格性审查工作结束后，评标委员会依据采购文件规定，对通过资格性审查的投标文件，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度等方面进行审查，确认投标文件是否对采购文件提出的所有实质性要求和条件作出了响应，判断投标文件是否存在重大偏差，是否存在采购文件中明确规定的其他否决情形，或违反法律法规规定的其他情形，是否满足采购文件的全部实质性要求，淘汰未通过符合性审查的投标供应商。
凡属于“（九）无效投标文件的确认”情形的投标文件，初审结果为不合格，其投标文件将不进入后续评审环节。
（3）比较与评价：由评标委员会负责。评标委员会应按照采购文件规定的评标方法和标准，对通过初审且确认有效的投标文件进行综合比较与评价，就投标供应商的商务资信文件、技术文件、投标报价等指标进行逐项比较和独立评价打分。各阶段评审顺序如下：①技术文件，②商务资信文件，③投标报价。
（4）评分的确认：各阶段评审工作结束后，评标委员会应对其评分进行复核，确认各位评委的评分是否存在错记、漏记或者统计错误等情况，若发现分值计算偏差及时修正调整。评分确认无误后方可在系统中点击提交。全部评审工作完成后，系统将自动汇总各阶段得分，确定各投标供应商的最终总得分，并按照得分由高到低的顺序完成最终排序。
（5）推荐中标候选人：评标委员会完成最终排序工作后，评标委员会将根据排序结果推荐中标候选人，排序第一的候选人将被推荐为第一中标候选人，排序第二的推荐为第二中标候选人，以此类推，推荐的中标候选供应商数量不超过3家。若出现得分相同的情况，按照采购文件中预先明确的规则确定排序先后。最终推荐结果经全体评标委员会成员确认后，形成书面评审报告提交给采购人。
（6）评标结束：评标委员会组长与全体组员最终确认评审工作无误后，方可点击评标结束，并通知交易中心工作人员。评标委员会成员离开封闭评审场地后，不得再就本次投标文件评审相关内容对外发表意见或与相关利害方接触，本次评审工作至此完成。
备注：上述评审工作程序中，每项（阶段）评审工作完成后均须进行签字确认（条件允许时可采用签章形式）。具体要求如下：资格性审查需由采购人或采购代理机构签字；符合性审查、各阶段综合打分等环节需由各评标委员会成员分别单独签字；各类审查及得分汇总表、评标报告等文件需由全体评标委员会成员共同签字。所有签字不得出现少签、漏签情况，否则由此产生的相关后果由责任方自行承担。
特别说明：①评标委员会成员的评审工作应当遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《评标专家和评标专家库管理办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第26号）、《江苏省政府采购评审专家管理办法》，以及交易中心（采购代理机构）关于开评标现场的相关规定，秉持公平、公正、择优的原则，独立开展评审工作，遵守评标纪律，对自身的评审意见负责，任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。若评审过程中出现违反法律法规的行为，采购人将上报相关监督管理部门。
②本项目专家评审费标准严格执行《关于规范江苏省政府采购专家评审费标准的通知》（苏财购〔2016〕48号）规定，在评审工作结束后统一发放。
③本项目开评标全过程均进行录音录像并留存备查，所有参与开评标活动的人员应自觉维护现场秩序，不得违规干扰正常开评标进程，严格遵守法律法规，主动接受相关监督管理。
3.评标有关事项：
（1）澄清有关问题：若投标文件存在含义不明确、同类问题表述不一致或明显文字及计算错误的内容，评标委员会可通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求投标供应商作出必要的澄清、说明或补正。投标供应商的澄清、说明或补正须通过该系统进行，由其授权代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件范围或改变其实质性内容。投标供应商确认澄清的时间一般为30分钟（具体以评标委员会要求的时间为准）；若在规定时间内未作出确认，视为默认评审结果。
（2）评审时，投标文件报价出现前后不一致的，按以下规定修正：
①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
②大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
③单价金额的小数点或百分比存在明显错误或歧义的，以开标一览表的总价为准，并对单价作相应调整；
④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
若同时出现两种及以上不一致情形，应按照上述第①至④款规定的顺序进行修正。修正后的结果须经评标委员会集体确认后方可生效，修正后的总价将作为该投标供应商的最终报价用于评审打分。修正后的报价需依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）第五十一条第二款的规定，经投标供应商书面澄清、说明或补正并加盖公章，或由法定代表人及其授权代表签字确认后产生约束力；若投标供应商不予确认，其投标无效。
（3）异常低价审查：评标委员会认定投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，且有可能影响产品质量或无法诚信履约的，应按照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，启动异常低价投标（响应）审查程序。若出现采购文件规定的异常低价情形，而评标委员会未启动审查或未对异常低价情形作出认定意见的，采购人应及时报告同级财政部门，由财政部门依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条追究评审专家的法律责任。
评标委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形及具体要求如下：
①评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
A.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值的50%，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
B.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价的50%，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
C.投标（响应）报价低于采购项目最高限价的45%，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；
D.评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
②评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，若供应商存在前述第A项至第D项情形，应当要求其在评审现场的合理时间内，就投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要证明材料（包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等），给予供应商的准备时间为30分钟。其中，若属于C项情形且供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评标委员会将依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门或行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。若投标（响应）供应商无法提供书面说明及证明材料，或提供的材料不足以证明其报价合理性，评标委员会应当将其投标（响应）作无效处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见及审查结果，应当在评审报告中予以记录，并与供应商提供的相关书面说明及证明材料、评标委员会的互联网浏览与查询历史一并归档。
4.评标办法：
投标供应商通过投标文件初审（资格性与符合性审查）的，方可进入比较与评价程序。
按照评审因素的量化指标计算评审得分并排序，根据最终排名先后顺序确定前3名中标候选人。若总得分相同，则按报价得分从高到低排列；若总得分与报价得分均相同，则按技术部分得分从高到低排列。未列入本评分标准的条款，不作为评分依据。 
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。
[bookmark: _Toc38197181]5.评分标准：
5.1综合评分法满分为100分，计分均保留2位小数。
5.2评分项目及分值：
[bookmark: _Toc37956245][bookmark: _Toc37956127]（一）投标报价（明标）                   30分
（二）商务资信（明标）                   22分
（三）技术文件（暗标）                   48分
5.3各项评分标准：
（一）投标报价（30分）
[bookmark: OLE_LINK19]采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。
注：上述投标报价指投标总价，价格分计算以投标总价为依据。投标总价低于或等于采购文件规定的最高限价的，为有效投标报价。
1.关于启动异常低价审查的相关要求详见采购文件“二、投标供应商须知”。
2.关于享受优惠政策的主体及价格扣除比例：
（1）小微企业价格扣除：
①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》。（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）
②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。
③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。  
若投标供应商未提供相应声明函（或监狱企业证明文件）或声明函（或监狱企业证明文件）不符合相关要求的，其产品不享受本办法规定的中小企业扶持政策，但投标依然有效。
同一投标供应商，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。
若一个项目（采购包）包含多个采购标的（即多种产品），‌只有当所有采购标的物均由小微企业制造‌时，才能享受10%的价格扣除优惠；只要有一个标的物由非小微企业（如中型企业或大型企业）制造，‌整个项目即不享受小微企业价格扣除优惠政策。
（2）本国产品价格扣除：
关于本国产品价格扣除政策：详见采购文件“一、投标供应商须知前附表”。
若投标供应商未提供声明函或声明函不符合相关要求的，其产品不享受本办法规定的本国产品优惠政策，但投标依然有效。
当采购项目或采购包的采购标的包含多种产品时，若供应商提供的符合本国产品标准的产品成本之和占其提供的全部产品成本之和的比例达到80%及以上，且供应商在投标文件中对此作出承诺，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对其全部产品的总报价按20%予以扣除，以扣除后的价格参与评审。
注：当采购项目或采购包中，所有通过资格和符合性审查的有效供应商均被认定满足本国产品价格扣除政策要求时，本项目或采购包视为仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包；对于仅有本国产品参与竞争的项目或采购包，本国产品不享受价格扣除评审优惠。
特别提醒：投标供应商务必仔细审阅相关条款，因未审慎审阅而产生的不利因素和相关风险，需自行承担。
（二）商务资信分（22分）
1.类似业绩（2分）：投标供应商近三年（自开标之日起往前推算三年）以来承担过类似项目业绩的，每提供1份有效业绩得1分，本项满分2分。投标文件中提供业绩合同关键页（至少需包含合同双方签署页及合同签署双方的完整信息）的原件扫描件，时间以合同签订时间为准，不提供或提供不符合要求不得分。
2.认证证书（3分）：投标供应商具备有效的质量管理体系认证证书、信息安全服务资质认证证书（信息系统安全运维服务）、隐私信息管理体系认证证书，每提供1项得1分，本项满分3分。投标文件中提供有效期内的认证证书原件扫描件，不提供或提供不符合要求不得分。
3.项目组人员配备（5分）：
（1）项目负责人（2分）：
拟派项目负责人具备有效的信息或通信类专业高级及以上职称证书的得0.5分；具备有效的信息系统项目管理师（高级）及以上证书的得0.5分；具备有效的信息安全保障人员认证证书（CISAW）的得0.5分；具备有效的注册信息安全工程师（CISE）证书的得0.5分。本项满分2分。
（2）技术负责人（2分）：
拟派技术负责人具备有效的系统架构设计师证书的得0.5分；具备有效的信息安全保障人员认证证书（CISAW）（风险管理）的得0.5分；具备有效的网络与信息安全管理员证书的得0.5分；具备有效的系统规划与管理师证书的得0.5分。本项满分2分。
（3）项目组成员（1分）：
除项目负责人、技术负责人外，项目组成员满足以下条件相应得分，本项满分1分：
①具备有效的安防系统集成项目经理证书的得0.5分；
②具备有效的智能建筑弱电工程师证书的得0.5分。
注：一人多证不重复得分。上述人员需在投标文件“项目组人员配备情况表”中一一列明，否则不予认可。投标文件中提供上述人员有效证书、由社保机构出具的供应商为其缴纳的近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的社保缴费证明的原件扫描件，不提供或提供不全或提供不符合要求的不得分。
4.产品技术保证（10分）：
[bookmark: OLE_LINK1]（1）高空球型鹰眼（2分）： 
①在满足采购需求的基础上，还满足“设备在全景拼接模式下，垂直视场角不小于110°，水平视场角不小于180°，可将4个全景视频图像进行拼接，实现不小于180°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图”功能的得1分。
②在满足采购需求的基础上，还满足“支持通过客户端软件对全景摄像机进行一键自动标定，实现全景摄像机与细节摄像机之间检测区域的定位”功能的得1分。
注：投标文件中提供第三方机构出具的完整检测报告原件扫描件，报告中能有效体现上述评分项中描述的相应内容的方可得分（内容无需完全一致，内容相近且能完整表达同类功能描述的也予以认可），不提供或提供不符合要求的不得分。
（2）网络存储设备（3分）：
①在满足采购需求的基础上，还满足“运行状态下，可自动识别域内所有设备，并通过‘一键配置’选项配置完成存储模式后，可直接运行业务；通过一键配置快速部署网络，时间，阵列，存储池”功能的得1分；
②在满足采购需求的基础上，还满足“设备支持对IoT硬盘进行加密和解密，加密后的硬盘无法进行读写；支持以录像池维度配置过期时间，确保过期时间外的数据不可读”功能的得1分；
③在满足采购需求的基础上，还满足“支持降级配功能，可允许损失一块硬盘的前提下先将阵列组建起来，后续再通过重构恢复阵列”功能的得1分。
注：投标文件中提供第三方机构出具的完整检测报告原件扫描件，报告中能有效体现上述评分项中描述的相应内容的方可得分（内容无需完全一致，内容相近且能完整表达同类功能描述的也予以认可），不提供或提供不符合要求的不得分。
（3）核心交换机（2分）：
①为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05的得1分。投标文件中提供防护等级测试报告原件扫描件，不提供或提供不符合要求的不得分。
[bookmark: OLE_LINK3]②在满足采购需求的基础上，还满足“支持基于流的采样功能，对所选数据流包头中的源IP地址、目的IP地址、协议号、源端口号、包长等信息进行采样，并发送至网管主机”功能的得1分。投标文件中提供第三方机构出具的完整检测报告原件扫描件，报告中能有效体现上述评分项中描述的相应内容的方可得分（内容无需完全一致，内容相近且能完整表达同类功能描述的也予以认可），不提供或提供不符合要求的不得分。
（4）48口汇聚交换机（1分）：
在满足采购需求的基础上，还满足“端口浪涌抗扰度≥10KV，即具备10KV的防雷能力”功能的得1分。投标文件中提供第三方机构出具的完整检测报告原件扫描件，报告中能有效体现上述评分项中描述的相应内容的方可得分（内容无需完全一致，内容相近且能完整表达同类功能描述的也予以认可），不提供或提供不符合要求的不得分。
（5）8口POE交换机（2分）：
[bookmark: OLE_LINK2]①在满足采购需求的基础上，还满足“端口浪涌抗扰度≥10KV，即具备10KV的防雷能力”功能的得1分。投标文件中提供第三方机构出具的完整检测报告原件扫描件，报告中能有效体现上述评分项中描述的相应内容的方可得分（内容无需完全一致，内容相近且能完整表达同类功能描述的也予以认可），不提供或提供不符合要求的不得分。
②在满足采购需求的基础上，还满足“支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离”功能的得1分。投标文件中提供官网截图和链接证明，不提供或提供不符合要求的不得分。
5.加分因素（2分）：
（1）支持节能环保（1分）：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》及财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品属于政府采购节能产品（政府强制采购节能产品除外）或环境标志产品的，分别得0.5分，本项满分1分。投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具且处于有效期内的节能产品认证证书扫描件、环境标志产品认证证书扫描件，并加盖公章或电子公章；不提供或提供材料不符合要求的不得分。注：同一产品同时具备节能产品认证证书与环境标志产品认证证书的，不重复计分。投标时需提供认证证书扫描件。
（2）支持绿色发展（1分）：依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目若涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，属于强制性标准的，供应商应执行国家及我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，或在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料的，得1分，本项满分1分。投标时须提供相应使用低VOCs含量的有效证明材料扫描件，并加盖公章或电子公章；不提供或提供材料不符合要求的不得分。
（三）技术文件（暗标）（48分）
（1）项目进度计划和管理方案（15分）：内容包括：①项目管理目标及整体设想，②项目供货进度计划，③项目安装调试计划，④项目进度、质量、风险、资源、安全管理及保证措施，⑤项目重难点分析及解决措施。
投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完全符合本项目需求。以上内容不存在瑕疵的该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得15分。
（2）项目实施方案及保证措施（15分）：内容包括：①项目包装、运输、供货流程及人员安排，②项目安装调试流程及人员安排，③安全文明施工及环境保护措施，④生产工艺及质量控制的方法与重点，⑤培训方案（含培训计划、培训内容、培训人员安排等）。
投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完全符合本项目需求。以上内容不存在瑕疵的该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得15分。
（3）售后服务方案（8分）：内容包括：①售后服务体系、流程，②定期或不定期巡检和维护方案，③售后服务细则和管理制度，④售后应急预案。
投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完全符合本项目需求。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得8分。
（4）专业技术支持、保障及响应补救（10分）：内容包括：①故障维修处理及解决措施，②专业技术人员保障方案，③响应时间及补救措施，④技术支持、保障应急预案，⑤技术支持内容。
投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完全符合本项目需求。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得10分。
注：以上所称“瑕疵”是指存在下列情形之一：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞、科学原理错误或常识错误；⑤不利于本项目目标实现或现有技术条件下不可能出现的情形。
评标说明：①当评委人数为5人及以上单数时，各分项得分计算取平均值作为投标供应商的该项得分，所有分项得分累加即为投标供应商的最终总得分；若投标文件未提供对应评分内容，该项目得分计为零分；②本项目技术标为暗标，具体要求详见采购文件“第二章 供应商须知”要求；③本项目将根据评标委员会的评审结果及推荐的排名情况，确定最终得分排名前三的投标供应商，依次作为第一、第二、第三中标候选人。
（十一）定标：
1.评标委员会依据采购文件规定的评标方法与标准、评标程序开展评审工作，自评审结束之日起2个工作日内将评审报告提交至采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内，从评审报告推荐的中标候选人中确定中标供应商。
2.采购人/采购代理机构应当自中标供应商确定之日起2个工作日内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体—江苏政府采购网站发布中标公告。采购代理机构在发布中标公告的同时，向中标供应商发出中标通知书。若相关主体质疑，将按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法规予以处理。
3.中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。中标供应商放弃中标资格、因不可抗力不能履行合同、不按照采购文件要求提交履约保证金或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会推荐的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。
（十二）废标的确认：
在招标采购活动中，出现下列情形之一的，应予废标：
1.符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为；
3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
4.因重大变故，采购任务取消的。
废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。
（十三）围标与串标的确认：
1.投标供应商在政府采购活动中有下列情形之一的，认定其存在围标、串标行为：
（1）由同一人或分别由具有利害关系的几人，代表两个及以上投标供应商获取招标资料、参与开标的；
（2）不同投标供应商的法定代表人、委托代理人、项目负责人、项目经理（建造师）等人员，在同一单位缴纳社会保险的；
（3）自递交投标文件截止时间起至评标结束前，投标供应商撤回投标文件的；
（4）不同投标供应商的投标文件中，项目组成员出现同一人的；
（5）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致的；
（6）资格审查或开标环节中，不同投标供应商的投标资料相互混装的；
（7）中标公示的中标候选人无正当理由放弃中标，或未按规定与采购人签订合同的；
（8）参与投标活动的人员无法提供其属于投标企业正式在职人员有效证明（如社保缴纳情况证明等资料）的；
（9）法律法规规定的其他围标、串标行为。
2.评标过程中，评标委员会发现投标供应商除（九）无效投标文件的确认规定的围标、串标行为外，存在下列情形之一的，认定其有围标、串标行为并否决其投标：
（1）不同投标供应商的投标总报价相近，且各分项报价、综合单价分析表内容混乱，无法相互对应，存在随意调整、压低或抬高报价的情况，且在询标时无法作出合理解释或提供计算依据、报价依据的；
（2）评标委员会依法认定的其他存在明显违规行为的情形。
若出现上述围标、串标行为，将及时上报行业监督管理部门，由其作出相应处罚。
（十四）投标保证金：
响应苏财购〔2020〕52号文要求，本项目不要求递交投标保证金。
（十五）中标无效的确认：
1.提供虚假材料谋取中标的；
2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；
3.与采购人、其他投标供应商恶意串通的；
4.向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；
5.在采购过程中与采购人进行协商谈判、不按照采购文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
投标供应商有上述第1至5项情形之一的，中标无效。有上述第1至6项情形之一的，将处以该政府采购项目中标金额万分之五以上千分之十以下的罚款，同时被列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机构吊销其营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
（十六）签订、履行合同：
1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，依据采购文件与中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和中标供应商投标文件进行实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理要求作为签订合同的条件，也不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
2.若中标供应商非因不可抗力未履行采购文件、投标文件及合同规定的义务，一经查实，采购人将根据具体情况提请相关监督管理部门作出相应处理。
3.除采购人认可中标供应商分包履行合同的情形外，本项目中标供应商不得擅自转包，不得将本项目擅自分包给第三方履行。
4.合同履行过程中，如因不可抗力等客观原因需要变更合同相关条款的，双方应当协商一致，变更内容不得背离采购文件及投标文件的实质性要求，且采购人应当将变更情况按照政府采购相关规定进行公告备案。
（十七）代理服务费：
本项目采购代理服务费以中标金额为基数依据，按以下规定的标准和差额定率累进法进行计算收取：100万元（含）以下为1.5%，100（不含）-500万元（含）以下为1.1%，并按上述基础的80%计取。由采购人支付。
（十八）质疑处理及投诉：
1.质疑的提出和答复须严格按照《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）的相关规定执行。  
2.提出质疑的供应商应为参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取可质疑的采购文件后，可对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑时，须同时提供已依法获取该可质疑采购文件的证明材料，采购人或代理机构有权向“苏采云”系统平台方核实。此处的“已依法获取可质疑采购文件的证明”具体指：本项目的《投标供应商确认函》，以及在“苏采云”系统中有效获取本项目采购文件的界面截图（截图需显示供应商名称，且在供应商界面操作栏中能看到“上传文件”按钮，以此证明该供应商在采购文件有效获取期限内已从“苏采云”系统完成获取）。  
3.供应商若认为采购文件、采购过程或采购结果损害了自身权益，可在知道或应知权益受损之日起七个工作日内，依据下述第4条规定以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。其中，“应知权益受损之日”具体界定为：  
（1）对可质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或采购文件公告期限届满之日；  
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；  
（3）对中标或中标结果提出质疑的，为中标或中标结果公告期限届满之日。  
供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。若供应商在法定期限内就同一采购程序环节多次质疑，采购人及采购代理机构仅对其第一次质疑作出答复。  
4.质疑函中的质疑事项须具体、明确，并具备必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。若供应商组成联合体参与投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章的部分，联合体各方均须按要求完成签字、盖章及加盖公章。  
5.采购人及采购代理机构仅接收纸质原件形式的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。采购人、采购代理机构的联系方式及通信地址详见采购文件第一章。  
6.存在以下情形的质疑不予受理：  
（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑；  
（2）超出政府采购法定期限提出的质疑；  
（3）以传真、电子邮件等非纸质原件形式递交的质疑；  
（4）未参与本次采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑；  
（5）针对同一事项已获回复后再次提出的质疑；  
（6）组成联合体投标的供应商，其质疑文件未经联合体各方按要求签字、盖章的。
7.供应商提出书面质疑必须有理有据，若质疑查无实据，或供应商捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑或举报，以及不配合、采用不正当手段干扰政府采购质疑工作的，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购相关规定，报请政府采购监管部门对该供应商作出相应行政处罚，并记录其失信信息。  
8.供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；供应商为法人或其他组织的，应由法定代表人、主要负责人或其授权代表签字或盖章，并加盖公章。质疑函须以原件形式递交。  
9.供应商可委托代理人提出质疑，其授权委托书应载明代理人的姓名或名称、代理事项、具体权限、期限及相关事项。供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；供应商为法人或其他组织的，应由法定代表人、主要负责人或其授权代表签字或盖章，并加盖公章。
10.根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十四条规定：“评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：分值汇总计算错误的；分项评分超出评分标准范围的；评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；经评标委员会认定评分畸高、畸低的。评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。”
11.质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向相关财政部门提起投诉。具体投诉方式及有关要求须按照《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。
（十九）货物（包含与货物相关的服务）的追加：
在政府采购合同履行过程中，若采购人需要追加与合同标的相同的货物（含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额总和不得超过原合同金额的10%。
（二十）政府采购信用担保：
政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要形式为履约担保。供应商可根据自身实际情况，自主决定是否选择信用担保。
履约担保，是指专业担保机构就中标供应商支付履约保证金的义务，向采购人出具的保函担保。专业担保机构以中标供应商的中标通知书为依据，经资信审查后出具保函，中标供应商凭此保函替代履约保证金缴纳；若供应商未按政府采购合同履行约定义务需支付保证金时，由专业担保机构按担保函约定承担担保责任。供应商可自愿选择是否以履约担保函形式交纳履约保证金。
中标供应商可根据自身情况，自主决定是否采用履约担保形式，并自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司、无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行、中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。
（二十一）电子履约保函：
为深入贯彻落实《国务院办公厅关于印发〈政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案（2024—2026年）〉的通知》（国办发〔2024〕33号）精神，进一步提升政府采购便利度，持续优化政府采购营商环境，现就全面推广政府采购电子履约保函相关事项通知如下：
一、江苏省财政厅通过政府采购流程确定开鑫科技有限公司为“政府采购电子履约保函（保险）平台”提供系统技术服务。该平台可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册账号）。
二、“政府采购电子履约保函（保险）平台”通过数据互联互通，实现政府采购项目与电子履约保函申请的自动关联，推动供应商、采购人、金融机构三方无缝衔接。供应商可在线完成电子履约保函的申请与办理，采购人可在线核验电子履约保函，全过程业务在系统中留痕且可追溯。电子履约保函从源头上解决了传统纸质保函真伪难辨、管理不便的痛点，助力采购人高效、便捷地开展保函管理工作。
三、对于要求缴纳履约保证金的政府采购项目，中标（成交）供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可完成办理。供应商可通过该平台查询保函（保单）信息、理赔信息，并申请开具发票。
四、电子履约保函与履约保证金、纸质保函具有同等法律效力。
五、供应商可通过江苏省政府采购网下载《政府采购电子履约保函（保险）操作手册》，具体地址为：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz。
（二十二）政府采购合同融资：
【根据我市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）】
合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。
中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。
附：政府采购合同融资政策告知：
中标供应商可依法依规使用本项目合同向金融机构融资，但采购人不为中标供应商的融资行为提供担保。
无锡市政府采购合同融资政策告知函
各供应商：
欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！
政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标、成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网——无锡市政府采购交易管理一体化系统查询并联系。





附件1.政府采购履约担保函（项目用）
编号：
 （采购人）：
鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签订编号为   的《           政府采购合同》（以下简称“主合同”），且依据该合同的约定，供应商应在        年        月        日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：
一、保证责任的情形及保证金额
（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：
1.将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人、招标代理机构同意，将中标项目分包给他人的；
2.主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形： 
（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；
（2）                                                           。
（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为：连带责任保证。
我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/履约期限届满后     日内。
如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。
三、承担保证责任的程序
1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。
如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。
2.我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
四、保证责任的终止
1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格之日起，我方保证责任自动终止。
2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。
3.按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。
4.你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍以修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。
五、免责条款
1.因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2.依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。
3.因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。
六、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。
七、保函的生效
本保函自我方加盖公章之日起生效。
                                 
保证人：（公章）
 年  月      
三、采购需求
[bookmark: _Toc38197191]本项目属性：货物类。
本项目是否专门面向中小（微）企业（含监狱企业、残疾人福利企业）：否。
本项目标的所属行业：根据中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）规定，本项目标的所属行业为“工业”。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人（含）以上，且营业收入2000万元（含）以上的为中型企业；从业人员20人（含）以上，且营业收入300万元（含）以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 
本项目核心产品为：高空球型鹰眼。
本项目不接受进口产品投标。
★投标供应商所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离，若不满足视为无效投标文件。
项目需求如下：
（一）项目基本情况：
1.项目名称：江苏省锡山高级中学锡西分校监控设备采购项目。
2.项目预算：150.1463万元	。
3.最高限价：150.1463万元	。投标供应商投标报价不得超过上述最高限价，否则按无效标处理。
4.履约地点：本项目履约地点为江苏省锡山高级中学锡西分校，具体以采购人要求为准。中标供应商须按照采购人要求将货物送至指定地点（含可能的分散区域），并分地点完成安装调试及其他相关配套服务。
5.采购内容：江苏省锡山高级中学锡西分校监控设备采购，供应商需负责本次采购清单范围内所有货物及其配套附件的供货、安装、调试、对接测试、试运行、技术培训、质保、售后等全部相关工作。（具体内容及参数要求详见“采购清单”）
6.质量标准：所供货物须为原厂原包装正品，达到国家及行业标准，满足采购需求，一次性验收合格。
7.履约期限：接到采购人通知后30日历天内，完成全部货物的供货、安装调试、对接测试以及所有配套辅助工作，交付采购人使用，具体开始时间以采购人通知为准。除因采购人原因导致交付延误外，每逾期1天，供应商需支付违约金2000元；逾期超过20日历天的，采购人有权终止本合同。
8.项目整体免费质保期：至少3年，自最终验收合格并交付使用之日起计算，质保期内包含免费维保服务。
9.标的物明细表：本项目货物采购标的对应的中小企业划分标准所属行业如下表所示。投标供应商可按照下表内容，分别在《中小企业声明函》《关于符合本国产品标准的声明函》中逐一列明填报；若投标供应商提供的上述声明函中存在清单遗漏、填报不符合规范的情况，无法享受相关优惠政策，但不影响本次投标的有效性。
	序号
	标的名称
	规格及技术参数
	所属行业
	是否属于CCC认证产品
	是否属于强制节能产品

	1
	400万筒型网络摄像机
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	2
	枪机支架
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	3
	拥挤防范摄像机
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	4
	高空球型鹰眼
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	5
	高空球型鹰眼支架
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	6
	球形画面全景相机
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	7
	摄像机支架
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	8
	智能管理面板
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	9
	核心交换机
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	10
	48口汇聚交换机
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	11
	24口POE交换机
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	12
	16口POE交换机
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	13
	8口POE交换机
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	14
	网络存储设备
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	15
	光纤
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	16
	PE管
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	17
	立杆
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	18
	弱电箱
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	19
	服务器机柜
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	20
	光纤收发器
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	21
	光纤配线架
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	22
	光纤终端盒
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	23
	光纤尾纤
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	24
	光纤熔接
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	25
	▲电源线
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	是
	否

	26
	网线
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	27
	JDG管（Φ20）
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否

	28
	JDG管（Φ25）
	详见《采购清单》
	工业（制造业）
	否
	否


注：上述标注▲记号的产品属于需CCC认证、强制节能的产品，对于虽未在上表标注，但按规定属于CCC认证、强制节能清单范围内的产品也适用该要求。供应商必须在投标文件中提供符合要求且在有效期内的对应证书，否则将按符合性审查不通过处理。
10.采购清单：投标供应商应当按照下表内容，在《明细报价表》中逐一逐项填报，不得对给定的技术参数、数量、单位等内容进行任何修改，也不得遗漏或增填项目，否则其投标文件将被视作无效投标。
	序号
	分项名称
	性能指标
	所属系统及部署位置
	数量
	单位

	一、监控设备

	1
	400万筒型网络摄像机
	1.最高分辨率≥2560×1440@25fps。
2.支持SmartIR，防止夜间红外过曝。
3.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境。
4.支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持云平台接入。
5.1个内置麦克风。
6.采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达50m。
7.产品尺寸：≤90×85×180mm。
8.防护等级：IP67及以上。
	公共区域
	91
	套

	2
	枪机支架
	1.颜色：白。
2.材质：铝合金。
3.产品尺寸：≤190×95×65mm。
4.承重：≥0.7KG。
	公共区域
	91
	套

	3
	拥挤防范摄像机
	1.智能侦测：支持人员密度检测，可自定义配置检测阈值，超阈值触发报警。
2.报警触发时可输出友好语音提示，提供适用于楼梯、场馆场景的两种语音内容可选；支持开放应用平台（HEOP），可配套线上应用商城与管理平台，支持智能应用的安装、卸载、升级，同时可导入第三方智能应用。
3.支持≥1.5TOPS算力、60MB系统内存、400MB智能内存、2GB eMMC存储资源共享。
4.支持AI开放平台（AIOP），可实现AI模型的下发与运行，以及检测结果的生成与上传。
5.支持拥挤检测智能APP（默认开启）、周界防范功能，支持动态加载智能APP，可同时启用1个智能APP，还可查看设备应用资源的基本信息，包括系统内存、智能内存、FLASH等。
6.最高分辨率可达2560×1440@25fps，可在该分辨率下输出实时图像。
7.支持背光补偿、强光抑制、3D数字降噪、120dB宽动态，可适配不同拍摄环境。
8.支持白光/红外双补光模式，红外补光最远可达30m，白光补光最远可达20m。
9.支持多种事件检测与异常侦测，支持智能警戒，可联动触发声音报警。
10.支持开放型网络视频接口，兼容ISAPI、SDK、GB28181、萤石云、ISUP协议接入。
11.支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景自适应调整码率分配，有效节省存储成本。
12.至少配备1个内置麦克风与1个内置扬声器，支持双向语音对讲。
13.支持至少1路报警输入与1路报警输出（报警输出最大支持DC24V 1A或AC24V 1A），同时支持1路音频输入与1路音频输出。
14.最大支持512GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储。
15.支持PoE供电功能。
16.DC供电规格：12V，0.75A，设备最大功耗为9W。
17.PoE供电符合IEEE802.3af标准，等级为CLASS3。
18.防护等级达到IP66及以上。
	楼梯口
	170
	套

	4
	高空球型鹰眼
	1.规格：≥1600万180°鹰眼，搭配400万40倍变焦镜头实现卫星定位构图。
2.支持1600万像素180°无盲区球型鹰眼取景，全景画面由4个F1.0大光圈全彩镜头拼接而成，可输出180°大场景拼接画面。
3.全景画面支持关注区域畸变矫正，内置一枚40倍变焦细节镜头。
4.具备星光级超低照度性能，彩色模式下可达0.0005Lux/F1.0，黑白模式下可达0.0001Lux/F1.0。
5.支持水平360°连续旋转，垂直转动范围为-15°-90°，支持自动翻转。
6.搭载≥4个1/1.8" 4MP规格的全景摄像机传感器，最高分辨率及帧率可达2688×1520@30fps。
	楼顶看操场
	1
	套

	5
	高空球型鹰眼支架
	1.尺寸：≤160×124×398mm。
2.重量：≤1.9kg。
3.材质：铝合金。
	楼顶看操场
	1
	套

	6
	球形画面全景相机
	1.传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS。
2.最低照度：0.002Lux@（F1.2，AGC ON）。
3.焦距&视场角：焦距2mm，水平视场角360°，垂直视场角360°。
4.最大分辨率：7680*3840。
5.视频压缩标准：H.265/H.264。
6.宽动态：支持数字宽动态。
7.网络接口：至少配备1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口。
8.SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512GB容量扩展。
9.音频采集：内置至少1个麦克风。
10.串口配置：至少配备1个RS232接口。
11.复位功能：支持设备复位。
12.状态指示：至少配备1个红蓝指示灯，用于显示设备运行状态。
13.光纤接口：至少配备1个带FC光纤接口的SFP光模块，支持单模单纤传输，传输距离可达20km。
	机房
	1
	套

	7
	摄像机支架
	1.颜色：铂晶灰。
2.材质：铝合金。
3.尺寸：≤315*100*185mm。
4.重量：≤1000g。
5.角度：水平360°。
	机房
	1
	套

	8
	智能管理面板
	1.按键数量：≥8个。
2.供电方式：支持干电池供电或锂电池供电或插电供电。
3.遥控距离：空旷无阻挡环境下最远可达10米。
4.安装方式：支持桌面平放、磁吸两种方式。
5.工作温度：0℃~40℃。
	机房
	2
	个

	二、网络设备

	9
	核心交换机
	1.交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥660Mpps。
2.固化配置≥24个1000M SFP光接口、≥8个复用的10/100/1000M电口、≥8个1G/10G SFP+光口。
3.设备可提供≥1个业务扩展槽，支持同时扩展4个10G端口和2个100G端口。
4.支持RIPv2、OSPFv2/v3、BGP4/4+、IS-ISv4/v6路由协议。
	机房
	1
	台

	10
	48口汇聚交换机
	1.交换容量≥672Gbps，转发性能≥166Mpps。
2.固化配置10/100/1000M以太网端口≥48个，1G SFP光接口≥4个。
3.支持RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。
4.MAC地址表项容量≥32K。
	机房
	1
	台

	11
	24口POE 交换机
	1.设备类型：二层千兆接入交换机。
2.配备24个10/100/1000Base-T自适应以太网接口、4个1G/2.5G SFP光口，POE输出功率370W。
3.支持PoE+供电标准。
4.交换容量：432Gbps/4.32Tbps。
5.包转发率：108Mpps/126Mpps。
6.支持静态路由、链路聚合、EEE节能以太网技术，端口防雷能力可达10KV。
7.同时支持云管理与本地管理两种模式。
	分机房
	3
	台

	12
	16口POE 交换机
	1.交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps；固化配置10/100/1000M以太网电口≥16个，1000M SFP千兆光接口≥2个。
2.同时支持POE和POE+标准，可支持POE供电的端口≥16个，POE最大输出功率≥200W，PoE满载状态下整机最大功耗≤250W。
3.符合国家低碳环保相关政策要求，支持符合IEEE 802.3az标准的EEE节能技术。
	弱电箱
	8
	台

	13
	8口POE交换机
	1.交换容量≥336Gbps，包转发率≥30Mpps；固化配置10/100/1000M以太网电口≥10个，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥2个。
2.同时支持POE和POE+标准，可支持POE供电的端口≥8个，POE最大输出功率≥125W。
3.设备采用降噪设计，整机噪声≤37dB。
	弱电箱
	33
	台

	三、存储设备

	14
	网络存储设备
	1.设备形态：机架式网络存储设备。
2.处理器：至少配置1颗64位及以上多核处理器。
3.系统内存：≥8GB。
4.磁盘接口：支持SATA接口与硬盘热插拔，总存储容量≥480TB。
5.网络接口：配备至少3个2.5G数据网口、1个2.5G管理口。
6.整机电源：额定功率≥1200W，采用1+1冗余电源设计。
7.视频性能：最大支持接入550路视频，最大接入带宽1100Mbps。
8.图片性能：最大支持处理50张/秒（单张图片500KB）。
9.回放性能：最大支持55路2Mbps码流同时回放。
10.事件录像：最大支持200路2Mbps码流事件录像。
11.支持视频流直写、图片直写。
12.支持ONVIF、GB/T28181、RTSP等标准协议。
13.支持VRAID、RAID0、1、5、6、10、50等多种RAID模式。
14.支持一键配置（VRAID模式），可快速完成阵列与存储池部署。
15.支持多存储池功能，最多可配置7个录像池。
16.支持磁盘局部重构：原盘或克隆盘拔出设备后重新插回时，未被覆盖的数据可快速恢复。
17.支持视频检索功能，可按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询录像。
18.支持多种视频回放功能：包含正序回放、定位回放、倍速回放等。
19.支持按需取流功能，未处于录像计划时间内的通道不占用网络带宽。
20.支持运维总览展示，可快速定位设备异常。
	机房
	4
	台

	四、配套附件

	15
	光纤
	1.规格：12芯室外GYTA/GYTS单模铠装光缆，纤芯规格9/125μm。
2.传输损耗：1310nm波长下≤0.36dB/km，1550nm波长下≤0.22dB/km。
3.护套结构：采用低烟无卤PE外护套，搭配钢带铠装结构可防鼠咬。
4.执行标准：符合YD/T906通信行业标准。
5.敷设方式：支持管道敷设、直埋敷设。
	周边
	4469
	米

	16
	PE管
	1.规格型号：HDPE110埋地通信实壁管。
2.环刚度：≥8KN/m²，采用黑色抗老化原料生产。
3.执行标准：符合GB/T13663.2标准要求。
4.配套管件：配齐直通、弯头、密封圈、管枕等配套管件。
5.连接工艺：采用热熔对接工艺，耐酸碱腐蚀，抗车辆碾压。
	周边
	2564
	米

	17
	立杆
	1.杆体参数：总高3米，壁厚3.0mm，配套0.8m监控挑臂。
2.防腐工艺：杆体内外采用整体热镀锌+户外静电喷塑处理。
3.基础参数：配套C25混凝土基础，尺寸为300mm×300mm×400mm。
4.配套配件：包含接地扁钢、接地极、防水出线法兰、全套安装固定螺栓。
	周边
	28
	根

	18
	弱电箱
	1.材质尺寸：采用304不锈钢箱体，尺寸不超过500*600*200mm，箱体壁厚≥1.2mm。
2.防护等级：防护等级达到IP65及以上，配备防雨檐与密封胶条。
3.安装方式：支持杆抱箍式安装。
4.箱内配置：预留光纤熔接盘、POE导轨、空开安装位、接地铜排，配备防水格兰头。
5.配套模块：提供电源、信号二级防雷组件，搭配防锈防盗锁具。
	周边
	41
	个

	19
	服务器机柜
	1.外形尺寸：为42U标准机柜，外形参数满足宽≤600宽×800深×2000高。
2.柜体材质：采用加厚冷轧钢板制作，前门为钢化玻璃材质，后门为网孔通风门设计。
3.配套组件：配备顶部散热风扇、双侧竖向理线架、PDU电源插座、接地铜排、可调层板、落地可调地脚。
4.适配场景：适用于机房静电地板安装场景，可兼容安装交换机、服务器、存储设备。
	机房
	1
	套

	20
	光纤收发器
	1.传输规格：工业级千兆单模单纤规格，配备SC光口，传输距离不小于20km。
2.电口参数：配备至少1路千兆RJ45接口，支持10/100/1000M自适应模式。
3.供电范围：DC12V标准供电，支持8—16V宽电压适配。
4.防护性能：内置浪涌防雷模块，采用金属壳体，支持DIN导轨安装。
5.状态指示：配备链路故障告警指示灯。
	弱电箱
	82
	套

	21
	光纤配线架
	1.安装规格：支持≥19英寸机架式安装，可适配42U标准机柜。
2.端口配置：24口满配SC适配器。
3.结构材质：采用冷轧金属壳体，配备模块化独立熔接盘。
4.配套配件：包含SC法兰、热缩套管、光纤理线环、束线卡扣。
5.安全设计：自带接地端子，配套提供标识标签纸。
	机房
	4
	套

	22
	光纤终端盒
	1.端口容量：≥6口，配置SC单模适配器，内置熔接盘可容纳12芯光纤热熔处理。
2.防护等级：达到IP54及以上，采用防水密封金属壳体。
3.进线结构：设计双侧防水密封进线口。
4.安装方式：支持壁挂式安装，配套提供固定支架、接地螺丝、光纤标识卡。
	弱电箱
	41
	套

	23
	光纤尾纤
	1.接头规格：SC-SC单模尾纤，标准长度为3米。
2.纤芯参数：纤芯规格9/125μm，采用陶瓷插芯，插入损耗≤0.3dB。
3.护套材质：采用PVC阻燃抗拉护套。
4.使用场景：用于机房、杆上弱电箱的光路对接，产品符合通信行业标准。
	机房、弱电箱
	164
	条

	24
	光纤熔接
	1.工艺：采用高精度光纤热熔工艺完成熔接作业，每个熔接点都配置热缩套管做保护处理。
2.损耗指标：单点熔接损耗≤0.08dB。
3.检测要求：全程采用OTDR完成光衰分段检测，并出具完整测试报告。
4.配套工作：包含熔接耗材提供、点位编号标识、竣工光路测试资料编制。
	机房、弱电箱
	984
	点

	25
	电源线
	1.线缆型号：RVV3*2.5mm²。
2.导体材质：采用国标纯无氧铜多股软导体。
3.护套性能：配置PVC阻燃耐低温户外护套。
4.执行标准：符合GB5023标准。
5.适用场景：用于监控设备DC12V集中供电，配套提供线缆标识扎带。
	周边
	1685
	米

	26
	网线
	1.线缆类别：国标超六类非屏蔽网线。
2.导体规格：4对8芯，导体线径0.5mm，导体材质为无氧铜。
3.传输性能：带宽≥500MHz，支持万兆传输与POE供电。
4.护套特性：采用户外抗老化PVC护套，线身印刷有长度米标。
5.执行标准：符合GB/T50311、TIA/EIA568.2标准要求。
	周边
	11680
	米

	27
	JDG管
	1.规格：Φ20紧定式热镀锌穿线管，壁厚≥1.2mm。
2.配套管件：配齐直接、弯头、锁母全套金属连接配件。
3.性能优势：具备防锈抗氧化的性能特点。
4.适用场景：用于网线、电源线的杆上与室内防护布线，符合弱电防火规范要求。
	周边
	4653
	米

	28
	JDG管
	1.规格：Φ25紧定式热镀锌穿线管，壁厚≥1.5mm。
2.配套管件：配齐全套标准金属连接管件。
3.性能优势：机械强度高，具备防火防锈性能。
4.适用场景：用于多路线缆主干的集中防护敷设。
	周边
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注：①上述清单中的某项指标仅标注数字，未附带“以上”“以下”“≥”“≤”等限定符号，则该指标为最低标准，不具有唯一性，投标供应商可提供参数优于该指标的投标方案及对应报价；②以上清单内的凡涉及货物均须符合国家、行业标准及相关环保要求，满足验收规范，投标供应商必须严格依照清单载明的规格、材质、性能等技术参数参与投标。
（二）项目内容及要求：
1.项目基本要求：
（1）项目履约期间，中标供应商须指派项目负责人，统筹项目整体计划的制定与推进，对接协调中标供应商与采购人及其他各相关单位、人员的沟通工作，同时负责人力调配管理、质量与安全管理等事项，全面负责项目从生产实施、现场安装调试、对接测试、试运行到质保及售后服务的全流程工作。必要时，中标供应商须邀请设备原厂技术人员到场，负责现场安装调试、对接测试、试运行调试、质保与售后服务的技术指导与质量监督工作。
（2）项目履约期间，中标供应商应委派经采购人和中标标的物生产厂家认可，且具备相应经验、能力与资质的技术团队（包括项目负责人、专业技术人员、安装调试人员、售后服务人员等），负责所供设备的安装调试、对接测试、试运行、质保及售后服务工作。该团队须具备匹配的专业知识与技术水平，熟悉所供设备的功能、性能、技术指标及相关调试要求，有足够能力承担对应任务，确保设备满足使用需求并正常投入运行。
（3）项目履约期间，采购人有权对中标供应商投标标的物的生产厂家开展现场考察，考察内容包括生产厂家的生产能力、供货能力，以及是否存在弄虚作假行为、是否能够按要求提供原厂质保服务等。
（4）项目履约期间，中标供应商须全权负责履约全流程（包括运输、装卸、安装调试、试运行、质保及售后服务等各个阶段）的安全管理工作，严格遵守国家相关行业规范以及项目现场的安全生产规章制度与管理要求，建立健全安全责任制度，主动配合采购人和相关安全检查人员的监督检查工作，落实必要的安全防护措施，消除各类安全事故隐患，确保履约过程中不发生人身安全事故、火灾事故以及因机械质量问题引发的现场损坏事故。
（5）项目履约期间（含质保期），若涉及系统或设备性能提升、安全等级优化等内容的升级服务，无论采购人是否知晓、是否向中标供应商提出升级需求，中标供应商都应当在该升级版本正式投入应用时，立即主动为采购人完成免费升级与更新调试，不得附加任何额外条件。
（6）项目履约期间，中标供应商须负责本项目所有进场人员的人事、劳资管理，为项目人员办理社会保险、商业保险等相关手续，保证合法用工，严禁出现违法用工、雇佣童工等违规行为；同时负责提供劳动用工手续办理、工资结算发放、经济补偿金发放、社会保险缴纳、保险理赔处理、人事档案管理等相关管理服务，处理合同服务期内的全部劳资及管理纠纷，落实采购人根据规章制度和工作需要提出的其他管理要求。
（7）项目履约期间，中标供应商须负责及时清理履约全流程（含运输、装卸、安装调试、试运行、质保及售后服务等各阶段）产生的所有垃圾，保持场地整洁。
针对上述第（1）－（6）项所列要求，若中标供应商发生违约行为，须向采购人支付合同总价30%的违约金；若因此给采购人造成损失，中标供应商还须赔偿相应损失，同时采购人有权终止合同，不予退还履约保证金，且不再支付合同相应款项，并追究中标供应商的相关经济与法律责任（中标供应商须退还采购人已支付的全部款项），同时可提请相关监督管理部门依法处理。针对上述第（7）款所列要求，若中标供应商发生违约行为，中标供应商须在采购人规定的合理期限内完成整改（包括更换不符合要求的技术团队人员等），整改费用由其自行承担；若中标供应商未按要求及时完成整改且影响整体履约期限的，除承担相应的逾期违约金外，还需按2000元/天的标准向采购人额外支付违约金；逾期超过7日仍未达到整改要求、整改态度消极不配合或拒不整改的，违约处理方式与第（1）－（6）款一致。
2.标的物基本要求：
（1）所有硬件设备（包括其配件、附件）须为厂商原装全新的合格产品，所有预装及配套软件（系统）（如有）均须为拥有合法授权的正版产品，不得存在质量缺陷；硬件设备的配置、型号、性能参数、质保期限，配套软件（系统）的功能、技术指标，以及硬件设备的质保要求、系统整体的使用功能需求，均须符合国家相关标准及本次采购文件的规定要求。
（2）本项目涉及的钢材均须符合GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》标准；所有无需特殊安装的外露钢制件（如有），表面须完成除锈、防腐、防刮擦及户外耐候处理；非外露的零件、部件及整机，应在制造过程中完成除锈与防腐蚀处理。
（3）所有设备（包括其配件、附件）、材料均需符合国家及行业标准、环保要求与验收规范。工艺方面，表面及手指可触及的隐蔽部位不得存在锐利棱角和毛刺；小五金部件不得露出尖锐边缘，所有与人体接触的边棱均应做圆角处理。
（4）所有硬件设备（包括其配件、附件）须具备防水、防火、防压、防摔、防漏电等防护功能，以此保障设备的耐久性与使用寿命，同时应便于日常清洁与维修维护。
（5）中标供应商须提供完整有效的技术资料，安排专业技术人员开展现场指导与培训，确保货物运行指标与技术性能达到合同约定要求。
针对上述第（1）款所列要求，若中标供应商发生违约行为，须向采购人支付合同总价30%的违约金，若因此给采购人造成损失，中标供应商还须赔偿相应损失；同时采购人有权终止合同，不予退还履约保证金，且不再支付合同相应款项，并追究中标供应商的相关经济与法律责任（中标供应商须退还采购人已支付的全部款项），同时可提请相关监督管理部门依法处理。针对上述第（2）（3）（4）款所列要求，若中标供应商发生违约行为，中标供应商须在采购人规定的合理期限内完成整改，整改费用由其自行承担；若中标供应商未按要求及时完成整改且影响整体履约期限的，除承担相应的逾期违约金外，还需按2000元/天的标准向采购人额外支付违约金；逾期超过7日仍未达到整改要求、整改态度消极不配合或拒不整改的，违约处理方式与第（1）款一致。
3.交货要求：
（1）中标供应商负责办理运输与保险手续，将货物运送至指定交货地点，运输、保险、装卸等全部相关费用均由中标供应商承担。货物运输须严格遵守相关规定，不得超载（含货物、人员超载）、超范围运输，全程行驶须符合规范，驾驶员需持证上岗，运输车辆须合法合规。
（2）中标供应商需为合同项下所有货物办理全程保险，覆盖范围自货物出厂起至完成验收移交至交货地点止，投保“一切险”。
（3）货物应运至采购人指定地点，并卸至采购人指定位置，若现场交货场地狭窄，中标供应商必须提前告知采购人；若场地受限问题无法克服，中标供应商须自行准备对应措施，保障项目进度不被延误；开箱清点与初步检验工作，中标供应商必须全程在采购人监督下完成；若采购人因故无法立即到场参与验收，中标供应商需承担相应保管责任，该责任持续至货物验收合格为止。
（4）中标供应商应在货物运抵指定地点3日前，向采购人提供货物发车、到达、卸车及清点计划，计划内容应包括拟到达设备名称、数量、箱数、型号规格、重量、体积、拟发运时间及其他必要说明，并于发运当日再次通知采购人。
针对上述第（1）－（3）款所列要求，若中标供应商发生违约行为，须向采购人支付合同总价30%的违约金，若因此给采购人造成损失，中标供应商还须赔偿相应损失；同时采购人有权终止合同，不予退还履约保证金，且不再支付合同相应款项，并追究中标供应商的相关经济与法律责任（中标供应商须退还采购人已支付的全部款项），同时可提请相关监督管理部门依法处理。针对上述第（4）款所列要求，若中标供应商发生违约行为，中标供应商须在采购人规定的合理期限内完成整改，整改费用由其自行承担；若中标供应商未按要求及时完成整改且影响整体履约期限的，除承担相应的逾期违约金外，还需按2000元/天的标准向采购人额外支付违约金；逾期超过7日仍未达到整改要求、整改态度消极不配合或拒不整改的，违约处理方式与第（1）－（3）款一致。
4.安装调试要求：
（1）中标供应商须充分掌握项目整体进度要求，确保在规定期限内完成标的物（含软硬件）的安装调试及配套作业（包括路面开槽、垫层铺设、管线敷设及回填、安装前原状恢复、测绘等），及时解决安装调试过程中出现的各类技术问题，并服从采购人的管理与检查。
（2）中标供应商须自行准备现场安装及调试所需的专用工具、设备、材料及其他相关工具，并负责妥善保管，不得随意存放，以防丢失或损坏；进场前须对相关工具设备进行必要的性能安全检查；完工后，须及时运出现场。
（3）中标供应商须负责已安装完成产品的保护工作，若因设备安装需要或中标供应商自身原因，在安装过程中对现场已有设施设备、地面、路面或环境（包括绿化）造成破坏的，须在规定时间内将其修复至原状。
（4）中标供应商在安装调试过程中如发现标的物【软件（系统）、硬件】存在原厂质量问题（包括硬件质量缺陷、软件或系统漏洞等），应及时联系生产厂家处理。
（5）中标供应商须完成所有预装及配套软件（系统）的全流程配置、部署、安装、调试、对接测试及试运行工作，确保软件（系统）可正常激活使用、运行稳定，且能够匹配项目整体功能需求和运行要求。
（6）中标供应商须完成所有硬件设备及其配件的全流程安装、调试、对接测试及试运行工作，确保设备可正常启用、运行稳定，且能够匹配项目整体功能需求与运行要求。所有设备安装需符合国家及行业现行相关标准规范，同时满足项目现场安装作业管理要求；安装位置、线路走向须严格按照采购人确认的方案实施，不得擅自改动；安装过程中需做好布线整理，所有线路应固定规整并做好标识，以便后期运维检修；所有硬件设备需安装牢固、端正平整，安装完成后需通电进行功能测试，确保设备通电正常、功能运行符合设计要求。
（7）若采购人提供详细安装图纸，中标供应商须严格按图施工；实施过程中，若对图纸存在疑问或安装遇到阻碍，必须提前告知采购人或设计单位（如有）。对于隐蔽工程或关键节点，中标供应商应在自检合格后提前通知采购人进行现场确认，未经确认不得进行下一道工序施工。
（8）安装调试全部完成后，中标供应商须先自行对安装质量进行全面自检，自检合格后方可向采购人申请验收；验收期间须安排技术人员全程跟踪，并及时记录相关问题。
（9）若相关设施、设备安装需要采购人提供水电接驳，中标供应商须事先通知采购人，保障安装过程中的水电使用符合规范，满足设备后续通电运行需求。
（10）若相关设施、设备安装需要增设设备基础或改造原有基础，中标供应商须事先通知采购人，确认基础结构满足对应设施、设备安装对承载力及稳定性的要求。
（11）若相关设施、设备安装涉及吊装、高空作业，中标供应商须事先通知采购人，确认安装区域并提供切实可行的安装方案，确认设备的承重与稳定性能符合相关要求、不存在安全隐患后，方可开展安装作业，同时须在作业过程中落实好各项安全防护措施。
（12）全部设备安装调试完成后，中标供应商须提供系统集成及实施服务，服务内容包括但不限于：系统深化设计、防雷接地、机房理线、网络规划、存储调试、系统平台集成、大屏上墙、与现有平台的联动对接工作等。
（13）安装调试过程中，必须严格按照相关规定，在必要位置设置警示带、警示标牌、标识、防护栏等防护设施。
针对上述全部条款所列要求，若中标供应商发生违约行为，须在采购人规定的合理期限内完成整改，整改费用由中标供应商自行承担；若中标供应商未按要求及时完成整改且影响整体履约期限的，除承担相应的逾期违约金外，还须按2000元/天的标准向采购人额外支付违约金；逾期超过7日仍未达到整改要求、整改态度消极不配合或拒不整改的，须向采购人支付合同总价30%的违约金，若因此给采购人造成损失，中标供应商还须赔偿相应损失；同时采购人有权终止合同，不予退还履约保证金，且不再支付合同相应款项，并追究中标供应商的相关经济与法律责任（中标供应商须退还采购人已支付的全部款项），同时可提请相关监督管理部门依法处理。
5.交付验收：
（1）标的物验收：
①验收地点：设备最终完成安装调试的地点（若需分地点安装调试，应包含所有安装调试地点）。
②验收时间：若设备分批次交付，最后一批设备到达现场的日期即视为设备的交货期。设备到达采购人指定地点的当天工作时间内，由采购人及其委托的第三方验收机构（如有）进行验收；若当天不具备验收条件，验收工作最迟不超过到货后的3天，期间采购人将为设备提供必要的存储条件（中标供应商应提前通过书面、电话等方式通知采购人到货时间，以便采购人安排接收及验收工作）。若采购人逾期未验收，中标供应商应书面告知采购人在合理期限内完成验收。验收不合格的，不受上述验收期限约束。
③验收内容包括以下两部分：
a.外观及资料核查：设备的包装、数量、外观、配置情况，以及随设备一同交付的包装资料【包括但不限于装箱清单（含货物名称、数量、规格型号、配件清单等）、完整配件、原厂质保承诺（如需）、原厂保修证明（书）、产品使用说明、质量合格证书、检测报告等】。
b.质量及性能检测：设备（含配件）的质量、性能、技术指标及功能性等（包括本次采购要求的防护功能、除锈、防腐蚀工艺、耐候性能等）。
④交货验收须满足以下要求，否则采购人有权拒绝验收：
a.所有设备的外包装须保持未拆封状态，包装上的各类标签不得涂改或撕毁，设备数量须准确无误。
b.所有设备（含全部附件）须为全新、未使用过的原装合格正品，开箱时状态完好，外观整洁无瑕疵。
c.所有设备（含全部附件）的装箱资料须完整、真实有效。
⑤双方签署设备验收资料后，即视为该批次设备交货完成。验收资料一式两份，由双方各执一份。完成交货后，货物所有权正式转移；交货完成前，所有风险与责任由中标供应商自行承担。
经验收判定为不合格或被拒收的设备，中标供应商须在采购人规定的合理期限内完成整改（仅接受换货，不接受退货返修），整改费用由其自行承担；若中标供应商未按要求及时完成整改且影响整体履约期限的，除承担相应的逾期违约金外，还须按每日2000元的标准向采购人额外支付违约金；逾期超过7日仍未达到整改要求、整改态度消极不配合或拒不整改的，须向采购人支付合同总价30%的违约金，若因此给采购人造成损失，中标供应商还须赔偿相应损失；采购人有权终止合同，不再支付合同相应款项，并追究中标供应商的相关经济与法律责任（中标供应商须退还采购人已支付的全部款项），同时可提请相关监督管理部门依法处理。若对验收结果存在质疑，以相关质量技术检验检测机构出具的检验结果为准；如产生检验费用，由过失方承担。
（2）项目整体验收：
①项目所有标的物【软件（系统）、硬件】完成安装调试、试运行合格且功能测试通过后，方可进入项目整体验收环节；采购人将依据国家相关规定、本采购文件、中标供应商的投标文件及合同约定的内容与验收标准，开展整体试运行测试验收工作，针对项目全部履约内容、功能指标、整体运行稳定性、兼容性及适配性进行全流程核查，对照合同约定的所有要求逐一核验，同时核查供货清单与实际交付内容是否一致、过程文档资料是否完整规范等。
②中标供应商应在项目具备验收条件之日起3个工作日内向采购人提出验收申请；采购人应自收到申请之日起7日内组织验收。验收合格的，双方签署验收合格证明，项目正式交付使用。
③自履约开始至验收结束期间产生的所有相关文档资料（含电子文档），中标供应商应及时记录并存档，在项目交付时，须将全套资料移交给采购人。
④若采购人有相关需求，中标供应商须配合提供全套竣工图纸及竣工资料；若验收环节需要相关部门参与，中标供应商须全力配合并做好沟通协调工作。
⑤验收合格后，由双方签署项目整体验收合格证明，项目正式交付使用。验收证明资料一式两份，由双方各执一份。
若项目整体验收不合格，中标供应商须在采购人规定的合理期限内完成整改，整改费用由其自行承担；若中标供应商未按要求及时完成整改且影响整体履约期限的，除承担相应的逾期违约金外，还须按每日2000元的标准向采购人额外支付违约金；逾期超过7日仍未达到整改要求、整改态度消极不配合或拒不整改的，须向采购人支付合同总价30%的违约金，若因此给采购人造成损失，中标供应商还须赔偿相应损失；同时采购人有权终止合同，不予退还履约保证金，且不再支付合同相应款项，并追究中标供应商的相关经济与法律责任（中标供应商须退还采购人已支付的全部款项），同时可提请相关监督管理部门依法处理。若对验收结果存在质疑，以相关质量技术检验检测机构出具的检验结果为准；如产生检验费用，由过失方承担。
6.培训服务要求：
（1）中标供应商须无偿提供培训相关资料，包括：①所有标的物的配置参数、操作说明等资料（含电子版）；②培训用文字资料、讲义等相关用品（含PPT讲稿或视频等电子版）。本项目所有培训费用（含培训教材费）及与培训有关的各项支出均已包含在本次投标总价内。
（2）中标供应商须委派经验丰富的专业技术人员开展技术培训，完成对采购人至少2名操作人员的培训工作。
（3）中标供应商须提供包含培训计划、内容、课时等要素的完善培训方案，报采购人确认后实施；培训过程中，培训讲师需结合采购人实际使用场景讲解操作流程，针对参训人员提出的问题现场答疑，确保培训贴合实际使用需求。
（4）中标供应商须安排专业技术人员针对项目配套硬件设备的基本功能、日常使用操作及保养规范开展现场讲解培训，确保参训人员熟悉设备连接调试方法，掌握常规操作流程；针对设备常见突发故障开展专项培训，讲解故障排查思路与基础应急处理方法，保障参训人员能够准确识别故障类型，完成简单故障的现场处置。
（5）中标供应商须针对项目涉及的产品功能模块、操作流程、权限管理、数据导出等核心内容，开展专项实操培训，安排专人进行上机指导，辅助参训人员完成全流程操作练习，及时纠正操作误区，保障培训效果。
（6）中标供应商须在培训结束后安排现场实操考核（如需），考核通过方可结束培训，确保参训人员能够独立完成标的物的基础操作、日常故障排查与常规维护，并配合采购人完成培训效果验收。
若未按上述要求提供培训服务，中标供应商须在采购人规定的合理期限内完成整改，整改费用由其自行承担；若中标供应商未按要求及时完成整改、未达到整改要求、整改态度消极不配合或拒不整改的，须向采购人支付合同总价30%的违约金，若因此给采购人造成损失，中标供应商还须赔偿相应损失；同时采购人有权终止合同，不予退还履约保证金，且不再支付合同相应款项，并追究中标供应商的相关经济与法律责任（中标供应商须退还采购人已支付的全部款项），同时可提请相关监督管理部门依法处理。
7.售后服务要求：
本合同约定的免费质保期届满后，中标供应商仍须为采购人持续提供设备维修、技术支持与指导服务，采购人将按照中标供应商给出的不低于其他第三方的优惠价格支付相关费用；同时中标供应商保证，在本合同货物的全使用周期内，向采购人提供备品、备件及维修服务的价格不高于本合同约定的货物、相关配件及服务价格，且不低于给予任何第三方的优惠价格。
（1）中标供应商须向采购人提供以下资料：随设备免费配备的配件清单（含易损易耗件、备品备件）；质保服务内容及相关承诺；响应时间与故障解决时限；质保期满后主要配件（含易损易耗件、备品备件）的报价。同时须承诺，质保期满后提供终身技术支持、指导及优惠维修服务，保障采购人能及时采购所需配件（含易损易耗件、备品备件）；质保期满后的设备维修仅收取材料成本费，维修工时费终身全免。
（2）中标供应商须提供自交付之日起计算的3年整体免费质保服务，依据国家“三包服务政策（包退、包换、包修）”及设备生产厂家相关规定，提供设备整体（含配件）原厂免费上门保修服务。
（3）免费质保期内，若设备出现质量问题（包括软件或系统故障），中标供应商须在接到报修通知后2小时内响应，24小时内排除故障；如遇紧急情况，须严格按照采购人规定的时限完成故障处理。若无法排除故障，须提供同规格可用产品或可行解决方案供采购人临时使用，直至故障解决。如需更换设备或送修，中标供应商须在72小时内完成相关工作，更换或送修期间对采购人造成的相关损失等全部费用，均由中标供应商承担。
（4）免费质保期内，除人为损坏及不可抗力因素外，所有设备质量问题的维修（包括设备整体更换、配件更换、返厂保修、软件或系统维修等）及配套服务所产生的费用均由中标供应商承担，且须免费修复至设备原始性能要求。
（5）免费质保期内，若经确认设备故障系出厂缺陷导致，且已完成保修，则该设备的免费质保期自保修后恢复正常工作之日起重新计算；若因更换、修理或续补货物导致设备停止运行，则该设备的免费质保期应当按照实际停止运行的时长相应延长。
（6）中标供应商在提供售后服务过程中，所需人员、车辆、工具、耗材及仪表等均由其自行准备，相关费用自行承担。
（7）免费质保期内，中标供应商须定期（以采购人需求为准）安排专人上门对设备【包含软件（系统）】进行免费巡检、运维，排查潜在故障隐患，并向采购人提交书面巡检报告；若发现问题须立即进行现场维修处理，相关费用仍由中标供应商承担。
（8）免费质保期内，中标供应商须安排固定专人作为本项目的售后服务对接人，提供7*24小时可接通的联系方式，若对接人发生变更须提前15个工作日书面告知采购人。
（9）免费质保期届满后，若设备因硬件的固有缺陷与瑕疵突发紧急故障，中标供应商应在接到采购人通知后立即提供电话支持与远程协助，并按照采购人要求的时限抵达现场，尽快完成故障排查修复（包括回厂返修），相关费用由中标供应商承担；若故障无法解决，中标供应商须负责更换设备，相关费用由双方另行协商（旧设备可按折旧抵扣，中标供应商须承诺回收旧设备，新设备须给予优惠，价格不得高于本次中标单价）。
若中标供应商未按上述要求提供售后服务，须在采购人规定的合理期限内完成整改，整改费用由其自行承担；若中标供应商未按要求及时完成整改、未达到整改要求、整改态度消极不配合或是拒不整改，须向采购人支付合同总价30%的违约金，采购人有权终止合同，也可在必要时委派第三方开展维修或提供技术服务，由此产生的全部费用由中标供应商承担，若因此给采购人造成损失，中标供应商还须赔偿相应损失；采购人同时有权不再支付合同相应款项，不予退还履约保证金，并追究中标供应商的相关经济与法律责任，中标供应商须退还采购人已支付的全部款项，还可提请相关监督管理部门依法处理。
8.出现以下情形之一的，采购人有权终止合同：
（1）合同履行期间，采购人有权对中标供应商提供的货物开展随机破坏性试验。若发现实物材质与清单描述不符，中标供应商须在采购人规定的合理期限内完成整改，整改费用由其自行承担；若中标供应商未按要求及时完成整改且影响整体履约期限的，除承担相应的逾期违约金外，还须按每日2000元的标准向采购人额外支付违约金；逾期超过7日仍未达到整改要求、整改态度消极不配合或拒不整改的，须向采购人支付合同总价30%的违约金；采购人有权终止合同，不再支付合同相应款项，并追究中标供应商的相关经济与法律责任（中标供应商须退还采购人已支付的全部款项），同时可提请相关监督管理部门依法处理。若对验收结果存在质疑，以相关质量技术检验检测机构出具的检验结果为准；如产生检验费用，由过失方承担。
（2）中标供应商所供货物须符合采购文件及投标文件约定的实际参数。货物运抵场地后，采购人有权委托第三方法定检验机构进行抽样检测并出具书面报告。若检测不达标（包括实际供货参数与承诺不符、检测指标不合格等情形），中标供应商须在采购人规定的合理期限内完成整改，整改费用由其自行承担；若中标供应商未按要求及时完成整改且影响整体履约期限的，除承担相应的逾期违约金外，还须按每日2000元的标准向采购人额外支付违约金；逾期超过7日仍未达到整改要求、整改态度消极不配合或拒不整改的，须向采购人支付合同总价30%的违约金；同时采购人有权终止合同，不予退还履约保证金，且不再支付合同相应款项，并追究中标供应商的相关经济与法律责任（中标供应商须退还采购人已支付的全部款项），同时可提请相关监督管理部门依法处理。若对验收结果存在质疑，以相关质量技术检验检测机构出具的检验结果为准；如产生检验费用，由过失方承担。
9.包装要求：
（1）中标供应商交付的全部合同标的物，必须符合国家相关产品包装标准，采用满足运输要求的坚固包装，落实防腐、防潮、防震、防锈、防破损、防磕碰、防静电、防火等防护措施，适应长途运输、多次搬运及装卸作业需求，确保产品在运输和存储过程中完好无损，安全送达采购人指定的交货地点。
（2）若项目涉及多个分项产品，中标供应商应按不同分项分别包装，方便采购人清点核对及后期安装作业。
（3）包装应采用不易褪色的油漆标注醒目的中文标识，清晰标注货物名称、规格型号（主要信息）、生产厂家、生产日期、执行标准、发货单位、发货单位详细地址，以及相应警示标识：包括“勿倒置”“小心轻放”“防潮”等警示标志，同时标注“重心”等供装卸搬运使用的通用标识图案，方便开展装卸搬运作业；如采用集装箱装运，还应额外标注箱号/件号、毛重（千克）、尺寸（长×宽×高）。
（4）原厂原包装产品需保留完整原厂包装，装箱清单（含货物名称、数量、规格型号、配件清单等）、完整配件、原厂质保承诺（如需）、原厂保修证明（书）、产品使用说明、质量合格证书、检测报告等资料须随包装完整交付。
若中标供应商交付的货物未达到前述包装要求，须在采购人规定的合理期限内完成整改；若整改涉及货物修理，须保证货物性能符合出厂合格标准，且需征得采购人同意，整改费用由中标供应商自行承担。若中标供应商未按要求及时完成整改，影响整体履约期限的，除承担相应逾期违约金外，还须按每日2000元的标准向采购人额外支付违约金；逾期超过7日仍未达到整改要求，或是整改态度消极不配合、拒不整改的，须向采购人支付合同总价30%的违约金，若因此给采购人造成损失，中标供应商还须赔偿相应损失；采购人有权终止合同，不予退还履约保证金，且不再支付合同相应款项，同时追究中标供应商的相关经济与法律责任，中标供应商须退还采购人已支付的全部款项，采购人也可提请相关监督管理部门依法处理。若对验收结果存在质疑，以相关质量技术检验检测机构出具的检验结果为准；由此产生的检验费用，由过失方承担。
10.存放和保护：
1.项目最终验收合格并完成交付前，所有设备（包括配件及工具）的存放保管以及现场保护工作由乙方负责。乙方须避免设备和现场发生任何形式的损坏，同时严格执行国家及当地政府关于安全保卫、环保、治安、防火、防盗、防汛、防台风和文明施工的各项要求，由此产生的全部费用由乙方承担。若在此期间发生设备损坏、丢失，或是作业现场原有设施设备、地面墙面、顶面等被破坏的情况，乙方负责整改，包括补齐、更换设备或将现场修复至原状，并自行承担由此产生的全部费用。
2.乙方需根据各类设备材料（包括配件及工具）的不同存放要求，提供符合规范的存放条件，落实防水、防火、防尘、防潮、防撞击、防变形、防盗、防恶意破坏、防损耗、防腐蚀等防护工作。
3.若中标供应商需在采购人指定场地存放物资，须提前服从采购人的现场管理安排，遵守场地安全管理相关规定，不得违规占用非指定区域存放物资。
若未按上述要求提供存放和保护工作，中标供应商须在采购人规定的合理期限内完成整改，整改费用由其自行承担；若中标供应商未按要求及时完成整改，影响整体履约期限，除承担相应逾期违约金外，还须按每日2000元的标准向采购人额外支付违约金；逾期超过7日仍未达到整改要求，或是整改态度消极不配合、拒不整改的，须向采购人支付合同总价30%的违约金，若因此给采购人造成损失，中标供应商还须赔偿相应损失；采购人有权终止合同，不予退还履约保证金，且不再支付合同相应款项，同时追究中标供应商的相关经济与法律责任，中标供应商须退还采购人已支付的全部款项，采购人也可提请相关监督管理部门依法处理。若对验收结果存在质疑，以相关质量技术检验检测机构出具的检验结果为准，由此产生的检验费用由过失方承担。
11.系统兼容及对接：
中标供应商应确保项目各系统、设备之间的整体兼容性，包括与采购人原有系统及设备（如有）的兼容，并能按照采购人要求对接相关平台或中心。若因所供标的物不符合要求导致无法兼容或无缝对接，中标供应商须在采购人规定的合理期限内完成整改，整改费用由其自行承担；若中标供应商未按要求及时完成整改、未达到整改要求、整改态度消极不配合或拒不整改，须向采购人支付合同总价30%的违约金，若因此给采购人造成损失，中标供应商还须赔偿相应损失；同时采购人有权终止合同，不予退还履约保证金，且不再支付合同相应款项，并追究中标供应商的相关经济与法律责任（中标供应商须退还采购人已支付的全部款项），同时可提请相关监督管理部门依法处理。
12.其他：
若本项目相关手续涉及交通、城管、环保、大数据、住建等主管部门，中标供应商需负责全程沟通协调，并确保在规定期限内完成备案（或取得审批），相关费用已全部包含在投标报价中。若未能取得备案（或审批），中标供应商须在规定期限内完成整改，整改费用由其自行承担；若中标供应商未按要求及时完成整改且影响整体履约期限，除需承担相应逾期违约金外，还须按每日2000元的标准向采购人额外支付违约金；逾期超过7日仍未达到整改要求，或整改态度消极不配合、拒不整改的，须向采购人支付合同总价30%的违约金，若因此给采购人造成损失，中标供应商还须赔偿相应损失；同时采购人有权终止合同，不予退还履约保证金，且不再支付合同相应款项，并追究中标供应商的相关经济与法律责任（中标供应商须退还采购人已支付的全部款项），同时可提请相关监督管理部门依法处理。
（三）其他有关说明： 
1.投标报价为投标供应商实现合同目的所需的全部费用，本项目采用固定单价计费方式，投标人所报综合单价涵盖货物及其配件的购置（或生产制作）费、包装费、运杂费、各类保险（包括运输险、货物险、人员险、第三方责任险等）、现场保管费、指定地点装卸费、安装调试及相关措施费（包括安装期间水电费、安全文明施工、成品保护、高空作业、机械设备费等）、垃圾清运及完工保洁费、系统集成费（包括对接测试、试运行调试等）、检验检测费、技术培训费、质保（含售后）服务费、专利技术与知识产权相关费用，以及企业管理费、利润、税金等所有相关费用，覆盖项目从正式履约交付到质保期结束的全部支出。
2.项目履约过程中，若经双方确认，需要对设备的技术参数、性能、功能等内容进行调整时，若调整后的方案优于原方案，相关成本费用由采购人承担，中标供应商不得从中赚取利润，也不得拒绝或拖延提供服务；若调整后的方案劣于原方案，由双方协商调整本次中标单价，调整后的单价原则上不得高于原中标单价。
3.投标供应商须在满足采购文件要求的前提下报价，如有技术偏离，应在投标偏离表中说明（不得出现“负偏离”）。
4.知识产权保护：中标供应商应对其所提供的服务（含配套货物）享有知识产权，或已取得权利人的合法授权，确保该服务及货物不侵犯任何第三人的知识产权等合法权益。若因违反前述约定对第三人构成侵权，相关法律责任由中标供应商向第三人承担；采购人依法向第三人赔偿后，有权向中标供应商追偿；若采购人因此遭受其他损失，中标供应商也应当予以赔偿。
5.保密义务：采购人及中标供应商方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
（四）付款方式：
合同签订并生效后，采购人预付合同总价款的30%；所有货物运抵现场并完成安装调试，经采购人验收合格且结算审核结束后，采购人根据经审核确认的价款一次性付清。注：以上价款均不计利息，付款时中标供应商须出具符合采购人财务要求的正规税金发票。
（五）履约保证金：
本项目要求提供履约保证金：
履约保证金形式：支票、汇票、本票、保函、电汇等非现金方式缴纳。                          
履约保证金金额：合同价（中标价）的10%。                          
履约担保期限：在合同期满后30天内且中标供应商无任何违约或违法行为，由采购人无息退还给中标供应商。                                 
履约保证金的缴纳时间：中标供应商应在中标通知书发出后30天内，按采购文件的约定及投标文件的承诺向采购人提供相应的履约保证金。若未按时足额提交，采购人有权取消其中标资格。中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。                           
退付办法：与中标供应商提交履约保证金的方式相同。                                     
履约保证金不予退还的情形：①若因中标供应商自身原因无法履行合同或拒绝履行合同义务；②中标供应商在履行合同期间出现重大事故（涵盖质量、安全等方面），给采购人带来不良影响并造成严重经济损失；③中标供应商在完工期限、质量标准、人员工资支付、售后服务等方面存在不履行合同或违反合同规定的责任与义务的行为；④中标供应商擅自将中标项目转包给他人；⑤出现本次采购规定的其他情形。一旦发生上述情况，采购人可能扣缴中标供应商部分甚至全部履约保证金。
附件1：
商品包装政府采购需求标准（试行）
一、适用范围：
本标准规定了商品包装所使用的塑料、纸质、木质等材料的环保要求。
二、商品包装环保要求：
1.商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%；
2.商品包装应尽可能采用单一材质；若因功能需求确需使用不同材质，各材质间应便于分离；
3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量不得超过100mg/kg；
4.商品包装印刷所用油墨中，挥发性有机化合物（VOCs）含量按重量计不得超过5g；
5.塑料材质商品包装的印刷颜色不得超过6色；
6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；
7.木质商品包装的原料应来源于可持续经营的森林。
三、检测方法：
1.商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测，按照GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合》规定的方法执行；
2.商品包装印刷所用油墨中挥发性有机化合物（VOCs）的检测，按照GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 气相色谱法》规定的方法执行。


















附件2：
快递包装政府采购需求标准（试行）
一、适用范围：
本标准中的快递包装主要指快递封装材料，包括封套、胶带、面单、包装袋/箱、填充物、集装袋、周转箱等。
二、快递包装环保要求：
1.快递包装中重金属 （铅、汞、锡、六价铬）总量应不大于100mg/kg；
2.快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酐，其挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5g（以重量计）；
3.快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150mg/kg；
4.快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二（2－乙基己）酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
5.快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
6.快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；
7.快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80次；
8.快递中应使用幅宽不大于45mm的生物降解胶带；
9.快递包装中不得使用溶剂型胶黏剂；
10.快递应使用电子面单；
11.直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
12.快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
三、检测方法：
1.快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。
2.快递包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）的检测按照GB/T 23986-2009《色漆和清漆挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 气相色谱法》规定的方法进行。
3.快递包装所使用的塑料包装的生物降解率的检测按照 GB/T 20197-2006《降解塑料的定义、分类、标识和降解性能要求》规定的方法进行。
4.快递包装使用纸基材的包装材料中有机氯的检测按照 GB/T 22904-2008《纸浆、纸和纸板总氯和有机氯的检定》规定的方法进行。
5.快递包装中使用的生物降解胶带的生物降解率的检测按照 GB/T19277.1《受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定采用测定释放的二氧化碳的方法 第1部分：通用方法》规定的方法进行。
附：政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
若因违反以下任何一条规定而引发任何不利后果，相关风险将由供应商自行承担！
1.本项目涉及商品包装、快递包装要求的，应按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。采购人在招标（采购）文件中对商品包装和快递包装提出具体要求的，须在政府采购合同中载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收条款，中标（成交）供应商须严格执行；必要时应按要求在履约验收环节出具检测报告。
2.3C强制性产品认证要求：本项目采购范围内的产品，凡列入《国家强制性产品认证目录》的，供应商须提供有效期内相应的3C认证证书，证书所载产品信息须与投标产品相符（产品名称因叫法差异无需完全一致，但须为同一类型产品），否则不予认可；未按要求提供、证书无效或信息不符的，符合性审查不通过，作无效标处理。
3.强制节能产品认证要求：本项目采购范围内的产品，属于《节能产品政府采购品目清单》中标注强制采购类别的，供应商须提供国家确定认证机构出具、有效期内的节能产品认证证书，证书所载产品信息须与投标产品相符（产品名称因叫法差异无需完全一致，但须为同一类型产品）；未按要求提供、证书无效或信息不符的，符合性审查不通过，作无效标处理。
4.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条规定，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。《中小企业声明函》所填货物制造商须为自行生产制造的实际生产企业，不得填报代加工、委托贴牌生产厂家；若填报代加工、委托贴牌生产厂家，将不享受中小企业扶持政策，并由供应商自行承担相应责任。
5.投标系统中不同投标人的MAC地址或标书制作工具客户端标识码一致的，其投标无效。IP地址一致的（评标委员会应要求投标供应商进行澄清说明，经评标委员会一致认为不构成“视为投标人相互串通投标情形”的除外），其投标无效。
6.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品且属于强制性标准范畴的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。
7.本项目中的信息安全产品，必须选择经国家认证的产品，并提供中国信息安全认证中心（中国网络安全审查技术与认证中心）颁发的有效认证证书复印件。
8.本项目涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准；在政府采购合同中，采购人应明确相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。
9.有关中小企业政策，包括落实政府采购政策需满足的资格要求及价格调整的相关内容，详见本文件其他章节。中标供应商为残疾人福利企业的，其《残疾人福利企业声明函》将随中标公告同步发布，接受社会监督；供应商提供的声明函与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款规定追究法律责任。依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
10.中标、成交供应商可采用合同融资形式，凭政府采购合同办理融资贷款，具体详见政府采购网“政采贷”专栏。
11.履约担保是指专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构以中标（成交）通知书为凭据，经资信审查后出具保函，中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务需实际支付保证金的，由专业担保机构按担保函约定履行担保责任。中标、成交供应商可采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块办理。
12.本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的投标供应商，不得违反财政部、工信部共同发布的数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七类软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，若采购文件另有要求，投标供应商应予以满足。采购人可在合同中约定，履约验收时可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可委托依法取得检测、认证资质的机构开展检测、认证工作。
13.根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应严格依照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。若因不可抗力原因迟延签订合同，采购人应自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订。
14.政府采购合同双方当事人不得擅自变更合同。确需依照政府采购法变更合同内容的，采购人应自合同变更之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密及其他依法不得公开的信息除外。
15.根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，采购人应落实履约验收责任，依法组织履约验收工作，验收内容需覆盖每一项技术和商务要求的履约情况。对于报价触发异常低价投标（响应）审查程序后仍中标（成交）的供应商，采购人应重点关注其履约承诺及实际履约情况。对可分期实施的采购项目，实行分期考核、分期验收、分期支付，及时掌握供应商履约进展。若供应商中标（成交）后无正当理由拒不签订政府采购合同，将依法予以处理；若供应商不履行合同或未按合同约定履行导致验收不合格，采购人应依法追究其违约责任。
16.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受本国产品的政府采购支持政策。本国产品支持政策详见第一章、第五章，若采购项目或采购包仅含服务，则不涉及本国产品支持政策。
17.本项目中若涉及须具备电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的产品，应严格执行国家相关法律法规要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，需包含上述市场准入类资质要求的条款。


4、 合同书（格式文本）


货物采购合同



 










项目名称：江苏省锡山高级中学锡西分校监控设备采购项目
项目地址：江苏省锡山高级中学锡西分校
签订日期：2026年   月   日





合同条款
甲方（采购人）：江苏省锡山高级中学锡西分校
乙方（中标方）：  
1. 项目名称：江苏省锡山高级中学锡西分校监控设备采购项目。
2. 项目编号：                           。
3. 采购内容：乙方负责本次采购清单范围内所有货物及其配套附件的供货、安装、调试、对接测试、试运行、技术培训、质保、售后等全部相关工作。（具体内容及要求详见合同附件《明细报价表》）
4. 合同价格形式及合同价款：
合同价格形式：全费用固定单价，单价详见合同附件《明细报价表》。
合同价款：（大写）      ；（小写）¥       元。
上述合同价款为乙方实现合同目的所需的全部费用，本合同采用固定单价计费方式，中标综合单价涵盖货物及其配件的购置（或生产制作）费、包装费、运杂费、各类保险（包括运输险、货物险、人员险、第三方责任险等）、现场保管费、指定地点装卸费、安装调试及相关措施费（包括安装期间水电费、安全文明施工、成品保护、高空作业、机械设备费等）、垃圾清运及完工保洁费、系统集成费（包括对接测试、试运行调试等）、检验检测费、技术培训费、质保（含售后）服务费、专利技术与知识产权相关费用，以及企业管理费、利润、税金等所有相关费用，覆盖项目从正式履约交付到质保期结束的全部支出。
五、完工期限：
接到甲方通知后30日历天内，完成全部货物的供货、安装调试、对接测试以及所有配套辅助工作，交付甲方使用，具体开始时间以甲方通知为准。除因甲方原因导致交付延误外，每逾期1天，乙方需支付违约金2000元；逾期超过20日历天的，甲方有权终止本合同。
注：若乙方为代理商或经销商，供货前须向甲方提供有效的进货渠道证明，否则甲方有权拒收该产品。
六、质量要求：所供货物须为原厂原包装正品，达到国家及行业标准，满足采购需求，一次性验收合格。
七、项目整体免费质保期：     年（以投标文件中承诺为准），自最终验收合格并交付使用之日起计算，质保期内包含免费维保服务。若国家、厂商、行业有更高质保期标准，按国家、厂商、行业的最优标准执行。质保期自最终验收合格、交付使用之日起计算。免费质保期内，乙方在收到甲方通知后须在规定时间内到现场进行免费维修。
八、费用支付步骤和办法、乙方账户信息：
1.费用支付步骤和办法：
合同签订并生效后，甲方预付合同总价款的30%；所有货物运抵现场并完成安装调试，经甲方验收合格且结算审核结束后，甲方根据经审核确认的价款一次性付清。注：以上价款均不计利息，付款时乙方须出具符合甲方财务要求的正规税金发票。
2.乙方账户信息：
账户名：                          
开户行：                          
账号：                          
九、采购内容调整、核价、书面确认专项约定：
1.采购清单核减权限
甲方享有采购清单单方核减权，可根据项目实际需求、预算调整、使用规划，以书面形式通知乙方调整采购货物的品种与数量，核减部分对应的合同价款同步扣减，结算时按照实际确认的供货清单计价，乙方不得以此为由提出工期延误、索赔、加价等要求。
2.采购内容变更/增购流程
若出现以下采购内容变动情形，乙方不得自行生产、备货、供货、安装，必须履行书面核价确认流程：
（1）新增采购清单以外的货物、设备及配件；
（2）变更原有货物的品牌、规格、型号、技术参数及配置标准；
（3）增加采购清单中原有货物的采购数量；
（4）调整供货范围、配套辅材及安装配套内容。
3.乙方申请核价义务
发生上述采购内容变动时，乙方须在知晓变更需求后的3个工作日内向甲方提交《采购内容变更核价申请单》，内容应包括变更明细、规格参数、数量、单价、总价、报价依据、供货周期、配套服务说明，并附上对应的报价测算资料。
4.甲方书面确认生效规则
甲方收到乙方核价申请后，将组织内部审核与价格比对，审核通过后出具加盖甲方公章的《采购变更确认单》，明确载明变更明细、审定单价、变更总价款、调整后合同总价以及变更后交货周期。
未经甲方出具加盖公章的书面确认文件，乙方擅自实施变更供货、增配、替换设备的，甲方有权对变更部分款项不予结算，且乙方需自行承担全部物料、人工、运输损失，同时甲方有权追究乙方的违约责任。
5.变更价款计价规则
（1）清单内已有同类货物变更增加采购量的，按合同附件《明细报价表》约定的固定单价执行；
（2）清单无对应品类的新增货物：由乙方申报报价，甲方参照市场行情、招标同类价格、政府采购限价审核定价，最终以甲方审定价格×（中标价/最高投标限价）作为结算依据；
（3）项目履约过程中，若经双方确认，需要对设备的技术参数、性能、功能等内容进行调整时，若调整后的方案优于原方案，相关成本费用由采购人承担（采购人可委托第三方供应商报价或委托第三方咨询机构出具调研价格），中标供应商不得从中赚取利润，也不得拒绝或拖延提供服务；若调整后的方案劣于原方案，采购人有权下调对应中标单价，调整后的单价经双方书面确认后执行。
6.变更文件效力
《采购变更确认单》为本合同补充文件，与本合同、采购文件、投标文件具备同等法律效力，作为最终结算唯一依据。
十、采购清单及合同规定的相关要求：
（一）采购清单：详见附件。
（二）相关要求：
1.项目基本要求：
（1）项目履约期间，乙方须指派项目负责人，统筹项目整体计划的制定与推进，对接协调乙方与甲方及其他各相关单位、人员的沟通工作，同时负责人力调配管理、质量与安全管理等事项，全面负责项目从生产实施、现场安装调试、对接测试、试运行到质保及售后服务的全流程工作。必要时，乙方须邀请设备原厂技术人员到场，负责现场安装调试、对接测试、试运行调试、质保与售后服务的技术指导与质量监督工作。
（2）项目履约期间，乙方应委派经甲方和中标标的物生产厂家认可，且具备相应经验、能力与资质的技术团队（包括项目负责人、专业技术人员、安装调试人员、售后服务人员等），负责所供设备的安装调试、对接测试、试运行、质保及售后服务工作。该团队须具备匹配的专业知识与技术水平，熟悉所供设备的功能、性能、技术指标及相关调试要求，有足够能力承担对应任务，确保设备满足使用需求并正常投入运行。
（3）项目履约期间，甲方有权对乙方投标标的物的生产厂家开展现场考察，考察内容包括生产厂家的生产能力、供货能力，以及是否存在弄虚作假行为、是否能够按要求提供原厂质保服务等。
（4）项目履约期间，乙方须全权负责履约全流程（包括运输、装卸、安装调试、试运行、质保及售后服务等各个阶段）的安全管理工作，严格遵守国家相关行业规范以及项目现场的安全生产规章制度与管理要求，建立健全安全责任制度，主动配合甲方和相关安全检查人员的监督检查工作，落实必要的安全防护措施，消除各类安全事故隐患，确保履约过程中不发生人身安全事故、火灾事故以及因机械质量问题引发的现场损坏事故。
（5）项目履约期间（含质保期），若涉及系统或设备性能提升、安全等级优化等内容的升级服务，无论甲方是否知晓、是否向乙方提出升级需求，乙方都应当在该升级版本正式投入应用时，立即主动为甲方完成免费升级与更新调试，不得附加任何额外条件。
（6）项目履约期间，乙方须负责本项目所有进场人员的人事、劳资管理，为项目人员办理社会保险、商业保险等相关手续，保证合法用工，严禁出现违法用工、雇佣童工等违规行为；同时负责提供劳动用工手续办理、工资结算发放、经济补偿金发放、社会保险缴纳、保险理赔处理、人事档案管理等相关管理服务，处理合同服务期内的全部劳资及管理纠纷，落实甲方根据规章制度和工作需要提出的其他管理要求。
（7）项目履约期间，乙方须负责及时清理履约全流程（含运输、装卸、安装调试、试运行、质保及售后服务等各阶段）产生的所有垃圾，保持场地整洁。
针对上述第（1）－（6）项所列要求，若乙方发生违约行为，须向甲方支付合同总价30%的违约金；若因此给甲方造成损失，乙方还需赔偿相应损失，同时甲方有权终止合同，不予退还履约保证金，且不再支付合同相应款项，并追究乙方的相关经济与法律责任（乙方须退还甲方已支付的全部款项），同时可提请相关监督管理部门依法处理。针对上述第（7）款所列要求，若乙方发生违约行为，乙方须在甲方规定的合理期限内完成整改（包括更换不符合要求的技术团队人员等），整改费用由其自行承担；若乙方未按要求及时完成整改且影响整体履约期限的，除承担相应的逾期违约金外，还需按2000元/天的标准向甲方额外支付违约金；逾期超过7日仍未达到整改要求、整改态度消极不配合或拒不整改的，违约处理方式与第（1）－（6）款一致。
2.标的物基本要求：
（1）所有硬件设备（包括其配件、附件）须为厂商原装全新的合格产品，所有预装及配套软件（系统）（如有）均须为拥有合法授权的正版产品，不得存在质量缺陷；硬件设备的配置、型号、性能参数、质保期限，配套软件（系统）的功能、技术指标，以及硬件设备的质保要求、系统整体的使用功能需求，均须符合国家相关标准及本次采购文件的规定要求。
（2）本项目涉及的钢材均须符合GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》标准；所有无需特殊安装的外露钢制件（如有），表面须完成除锈、防腐、防刮擦及户外耐候处理；非外露的零件、部件及整机，应在制造过程中完成除锈与防腐蚀处理。
（3）所有设备（包括其配件、附件）、材料均需符合国家及行业标准、环保要求与验收规范。工艺方面，表面及手指可触及的隐蔽部位不得存在锐利棱角和毛刺；小五金部件不得露出尖锐边缘，所有与人体接触的边棱均应做圆角处理。
（4）所有硬件设备（包括其配件、附件）须具备防水、防火、防压、防摔、防漏电等防护功能，以此保障设备的耐久性与使用寿命，同时应便于日常清洁与维修维护。
（5）乙方须提供完整有效的技术资料，安排专业技术人员开展现场指导与培训，确保货物运行指标与技术性能达到合同约定要求。
针对上述第（1）款所列要求，若乙方发生违约行为，须向甲方支付合同总价30%的违约金，若因此给甲方造成损失，乙方还需赔偿相应损失；同时甲方有权终止合同，不予退还履约保证金，且不再支付合同相应款项，并追究乙方的相关经济与法律责任（乙方须退还甲方已支付的全部款项），同时可提请相关监督管理部门依法处理。针对上述第（2）（3）（4）款所列要求，若乙方发生违约行为，乙方须在甲方规定的合理期限内完成整改，整改费用由其自行承担；若乙方未按要求及时完成整改且影响整体履约期限的，除承担相应的逾期违约金外，还需按2000元/天的标准向甲方额外支付违约金；逾期超过7日仍未达到整改要求、整改态度消极不配合或拒不整改的，违约处理方式与第（1）款一致。
3.交货要求：
（1）乙方负责办理运输与保险手续，将货物运送至指定交货地点，运输、保险、装卸等全部相关费用均由乙方承担。货物运输须严格遵守相关规定，不得超载（含货物、人员超载）、超范围运输，全程行驶须符合规范，驾驶员需持证上岗，运输车辆须合法合规。
（2）乙方需为合同项下所有货物办理全程保险，覆盖范围自货物出厂起至完成验收移交至交货地点止，投保“一切险”。
（3）货物应运至甲方指定地点，并卸至甲方指定位置，若现场交货场地狭窄，乙方必须提前告知甲方；若场地受限问题无法克服，乙方须自行准备对应措施，保障项目进度不被延误；开箱清点与初步检验工作，乙方必须全程在甲方监督下完成；若甲方因故无法立即到场参与验收，乙方需承担相应保管责任，该责任持续至货物验收合格为止。
（4）乙方应在货物运抵指定地点3日前，向甲方提供货物发车、到达、卸车及清点计划，计划内容应包括拟到达设备名称、数量、箱数、型号规格、重量、体积、拟发运时间及其他必要说明，并于发运当日再次通知甲方。
针对上述第（1）－（3）款所列要求，若乙方发生违约行为，须向甲方支付合同总价30%的违约金，若因此给甲方造成损失，乙方还需赔偿相应损失；同时甲方有权终止合同，不予退还履约保证金，且不再支付合同相应款项，并追究乙方的相关经济与法律责任（乙方须退还甲方已支付的全部款项），同时可提请相关监督管理部门依法处理。针对上述第（4）款所列要求，若乙方发生违约行为，乙方须在甲方规定的合理期限内完成整改，整改费用由其自行承担；若乙方未按要求及时完成整改且影响整体履约期限的，除承担相应的逾期违约金外，还需按2000元/天的标准向甲方额外支付违约金；逾期超过7日仍未达到整改要求、整改态度消极不配合或拒不整改的，违约处理方式与第（1）－（3）款一致。
4.安装调试要求：
（1）乙方须充分掌握项目整体进度要求，确保在规定期限内完成标的物（含软硬件）的安装调试及配套作业（包括路面开槽、垫层铺设、管线敷设及回填、安装前原状恢复、测绘等），及时解决安装调试过程中出现的各类技术问题，并服从甲方的管理与检查。
（2）乙方须自行准备现场安装及调试所需的专用工具、设备、材料及其他相关工具，并负责妥善保管，不得随意存放，以防丢失或损坏；进场前须对相关工具设备进行必要的性能安全检查；完工后，须及时运出现场。
（3）乙方须负责已安装完成产品的保护工作，若因设备安装需要或乙方自身原因，在安装过程中对现场已有设施设备、地面、路面或环境（包括绿化）造成破坏的，须在规定时间内将其修复至原状。
（4）乙方在安装调试过程中如发现标的物【软件（系统）、硬件】存在原厂质量问题（包括硬件质量缺陷、软件或系统漏洞等），应及时联系生产厂家处理。
（5）乙方须完成所有预装及配套软件（系统）的全流程配置、部署、安装、调试、对接测试及试运行工作，确保软件（系统）可正常激活使用、运行稳定，且能够匹配项目整体功能需求和运行要求。
（6）乙方须完成所有硬件设备及其配件的全流程安装、调试、对接测试及试运行工作，确保设备可正常启用、运行稳定，且能够匹配项目整体功能需求与运行要求。所有设备安装需符合国家及行业现行相关标准规范，同时满足项目现场安装作业管理要求；安装位置、线路走向须严格按照甲方确认的方案实施，不得擅自改动；安装过程中需做好布线整理，所有线路应固定规整并做好标识，以便后期运维检修；所有硬件设备需安装牢固、端正平整，安装完成后需通电进行功能测试，确保设备通电正常、功能运行符合设计要求。
（7）若甲方提供详细安装图纸，乙方须严格按图施工；实施过程中，若对图纸存在疑问或安装遇到阻碍，必须提前告知甲方或设计单位（如有）。对于隐蔽工程或关键节点，乙方应在自检合格后提前通知甲方进行现场确认，未经确认不得进行下一道工序施工。
（8）安装调试全部完成后，乙方须先自行对安装质量进行全面自检，自检合格后方可向甲方申请验收；验收期间须安排技术人员全程跟踪，并及时记录相关问题。
（9）若相关设施、设备安装需要甲方提供水电接驳，乙方须事先通知甲方，保障安装过程中的水电使用符合规范，满足设备后续通电运行需求。
（10）若相关设施、设备安装需要增设设备基础或改造原有基础，乙方须事先通知甲方，确认基础结构满足对应设施、设备安装对承载力及稳定性的要求。
（11）若相关设施、设备安装涉及吊装、高空作业，乙方须事先通知甲方，确认安装区域并提供切实可行的安装方案，确认设备的承重与稳定性能符合相关要求、不存在安全隐患后，方可开展安装作业，同时须在作业过程中落实好各项安全防护措施。
（12）全部设备安装调试完成后，乙方须提供系统集成及实施服务，服务内容包括但不限于：系统深化设计、防雷接地、机房理线、网络规划、存储调试、系统平台集成、大屏上墙、与现有平台的联动对接工作等。
（13）安装调试过程中，必须严格按照相关规定，在必要位置设置警示带、警示标牌、标识、防护栏等防护设施。
针对上述全部条款所列要求，若乙方发生违约行为，须在甲方规定的合理期限内完成整改，整改费用由乙方自行承担；若乙方未按要求及时完成整改且影响整体履约期限的，除承担相应的逾期违约金外，还须按2000元/天的标准向甲方额外支付违约金；逾期超过7日仍未达到整改要求、整改态度消极不配合或拒不整改的，须向甲方支付合同总价30%的违约金，若因此给甲方造成损失，乙方还需赔偿相应损失；同时甲方有权终止合同，不予退还履约保证金，且不再支付合同相应款项，并追究乙方的相关经济与法律责任（乙方须退还甲方已支付的全部款项），同时可提请相关监督管理部门依法处理。
5.交付验收：
（1）标的物验收：
①验收地点：设备最终完成安装调试的地点（若需分地点安装调试，应包含所有安装调试地点）。
②验收时间：若设备分批次交付，最后一批设备到达现场的日期即视为设备的交货期。设备到达甲方指定地点的当天工作时间内，由甲方及其委托的第三方验收机构（如有）进行验收；若当天不具备验收条件，验收工作最迟不超过到货后的3天，期间甲方将为设备提供必要的存储条件（乙方应提前通过书面、电话等方式通知甲方到货时间，以便甲方安排接收及验收工作）。若甲方逾期未验收，乙方应书面告知甲方在合理期限内完成验收。验收不合格的，不受上述验收期限约束。
③验收内容包括以下两部分：
a.外观及资料核查：设备的包装、数量、外观、配置情况，以及随设备一同交付的包装资料【包括但不限于装箱清单（含货物名称、数量、规格型号、配件清单等）、完整配件、原厂质保承诺（如需）、原厂保修证明（书）、产品使用说明、质量合格证书、检测报告等】。
b.质量及性能检测：设备（含配件）的质量、性能、技术指标及功能性等（包括本次采购要求的防护功能、除锈、防腐蚀工艺、耐候性能等）。
④交货验收须满足以下要求，否则甲方有权拒绝验收：
a.所有设备的外包装须保持未拆封状态，包装上的各类标签不得涂改或撕毁，设备数量须准确无误。
b.所有设备（含全部附件）须为全新、未使用过的原装合格正品，开箱时状态完好，外观整洁无瑕疵。
c.所有设备（含全部附件）的装箱资料须完整、真实有效。
⑤双方签署设备验收资料后，即视为该批次设备交货完成。验收资料一式两份，由双方各执一份。完成交货后，货物所有权正式转移；交货完成前，所有风险与责任由乙方自行承担。
经验收判定为不合格或被拒收的设备，乙方须在甲方规定的合理期限内完成整改（仅接受换货，不接受退货返修），整改费用由其自行承担；若乙方未按要求及时完成整改且影响整体履约期限的，除承担相应的逾期违约金外，还须按每日2000元的标准向甲方额外支付违约金；逾期超过7日仍未达到整改要求、整改态度消极不配合或拒不整改的，须向甲方支付合同总价30%的违约金，若因此给甲方造成损失，乙方还需赔偿相应损失；甲方有权终止合同，不再支付合同相应款项，并追究乙方的相关经济与法律责任（乙方须退还甲方已支付的全部款项），同时可提请相关监督管理部门依法处理。若对验收结果存在质疑，以相关质量技术检验检测机构出具的检验结果为准；如产生检验费用，由过失方承担。
（2）项目整体验收：
①项目所有标的物【软件（系统）、硬件】完成安装调试、试运行合格且功能测试通过后，方可进入项目整体验收环节；甲方将依据国家相关规定、本采购文件、乙方的投标文件及合同约定的内容与验收标准，开展整体试运行测试验收工作，针对项目全部履约内容、功能指标、整体运行稳定性、兼容性及适配性进行全流程核查，对照合同约定的所有要求逐一核验，同时核查供货清单与实际交付内容是否一致、过程文档资料是否完整规范等。
②乙方应在项目具备验收条件之日起3个工作日内向甲方提出验收申请；甲方应自收到申请之日起7日内组织验收。验收合格的，双方签署验收合格证明，项目正式交付使用。
③自履约开始至验收结束期间产生的所有相关文档资料（含电子文档），乙方应及时记录并存档，在项目交付时，须将全套资料移交给甲方。
④若甲方有相关需求，乙方须配合提供全套竣工图纸及竣工资料；若验收环节需要相关部门参与，乙方须全力配合并做好沟通协调工作。
⑤验收合格后，由双方签署项目整体验收合格证明，项目正式交付使用。验收证明资料一式两份，由双方各执一份。
若项目整体验收不合格，乙方须在甲方规定的合理期限内完成整改，整改费用由其自行承担；若乙方未按要求及时完成整改且影响整体履约期限的，除承担相应的逾期违约金外，还须按每日2000元的标准向甲方额外支付违约金；逾期超过7日仍未达到整改要求、整改态度消极不配合或拒不整改的，须向甲方支付合同总价30%的违约金，若因此给甲方造成损失，乙方还需赔偿相应损失；同时甲方有权终止合同，不予退还履约保证金，且不再支付合同相应款项，并追究乙方的相关经济与法律责任（乙方须退还甲方已支付的全部款项），同时可提请相关监督管理部门依法处理。若对验收结果存在质疑，以相关质量技术检验检测机构出具的检验结果为准；如产生检验费用，由过失方承担。
6.培训服务要求：
（1）乙方须无偿提供培训相关资料，包括：①所有标的物的配置参数、操作说明等资料（含电子版）；②培训用文字资料、讲义等相关用品（含PPT讲稿或视频等电子版）。本项目所有培训费用（含培训教材费）及与培训有关的各项支出均已包含在本次投标总价内。
（2）乙方须委派经验丰富的专业技术人员开展技术培训，完成对甲方至少2名操作人员的培训工作。
（3）乙方须提供包含培训计划、内容、课时等要素的完善培训方案，报甲方确认后实施；培训过程中，培训讲师需结合甲方实际使用场景讲解操作流程，针对参训人员提出的问题现场答疑，确保培训贴合实际使用需求。
（4）乙方须安排专业技术人员针对项目配套硬件设备的基本功能、日常使用操作及保养规范开展现场讲解培训，确保参训人员熟悉设备连接调试方法，掌握常规操作流程；针对设备常见突发故障开展专项培训，讲解故障排查思路与基础应急处理方法，保障参训人员能够准确识别故障类型，完成简单故障的现场处置。
（5）乙方须针对项目涉及的产品功能模块、操作流程、权限管理、数据导出等核心内容，开展专项实操培训，安排专人进行上机指导，辅助参训人员完成全流程操作练习，及时纠正操作误区，保障培训效果。
（6）乙方须在培训结束后安排现场实操考核（如需），考核通过方可结束培训，确保参训人员能够独立完成标的物的基础操作、日常故障排查与常规维护，并配合甲方完成培训效果验收。
若未按上述要求提供培训服务，乙方须在甲方规定的合理期限内完成整改，整改费用由其自行承担；若乙方未按要求及时完成整改、未达到整改要求、整改态度消极不配合或拒不整改的，须向甲方支付合同总价30%的违约金，若因此给甲方造成损失，乙方还需赔偿相应损失；同时甲方有权终止合同，不予退还履约保证金，且不再支付合同相应款项，并追究乙方的相关经济与法律责任（乙方须退还甲方已支付的全部款项），同时可提请相关监督管理部门依法处理。
7.售后服务要求：
本合同约定的免费质保期届满后，乙方仍须为甲方持续提供设备维修、技术支持与指导服务，甲方将按照乙方给出的不低于其他第三方的优惠价格支付相关费用；同时乙方保证，在本合同货物的全使用周期内，向甲方提供备品、备件及维修服务的价格不高于本合同约定的货物、相关配件及服务价格，且不低于给予任何第三方的优惠价格。
（1）乙方须向甲方提供以下资料：随设备免费配备的配件清单（含易损易耗件、备品备件）；质保服务内容及相关承诺；响应时间与故障解决时限；质保期满后主要配件（含易损易耗件、备品备件）的报价。同时须承诺，质保期满后提供终身技术支持、指导及优惠维修服务，保障甲方能及时采购所需配件（含易损易耗件、备品备件）；质保期满后的设备维修仅收取材料成本费，维修工时费终身全免。
（2）乙方须提供自交付之日起计算的3年整体免费质保服务，依据国家“三包服务政策（包退、包换、包修）”及设备生产厂家相关规定，提供设备整体（含配件）原厂免费上门保修服务。
（3）免费质保期内，若设备出现质量问题（包括软件或系统故障），乙方须在接到报修通知后2小时内响应，24小时内排除故障；如遇紧急情况，须严格按照甲方规定的时限完成故障处理。若无法排除故障，须提供同规格可用产品或可行解决方案供甲方临时使用，直至故障解决。如需更换设备或送修，乙方须在72小时内完成相关工作，更换或送修期间对甲方造成的相关损失等全部费用，均由乙方承担。
（4）免费质保期内，除人为损坏及不可抗力因素外，所有设备质量问题的维修（包括设备整体更换、配件更换、返厂保修、软件或系统维修等）及配套服务所产生的费用均由乙方承担，且须免费修复至设备原始性能要求。
（5）免费质保期内，若经确认设备故障系出厂缺陷导致，且已完成保修，则该设备的免费质保期自保修后恢复正常工作之日起重新计算；若因更换、修理或续补货物导致设备停止运行，则该设备的免费质保期应当按照实际停止运行的时长相应延长。
（6）乙方在提供售后服务过程中，所需人员、车辆、工具、耗材及仪表等均由其自行准备，相关费用自行承担。
（7）免费质保期内，乙方须定期（以甲方需求为准）安排专人上门对设备【包含软件（系统）】进行免费巡检、运维，排查潜在故障隐患，并向甲方提交书面巡检报告；若发现问题须立即进行现场维修处理，相关费用仍由乙方承担。
（8）免费质保期内，乙方须安排固定专人作为本项目的售后服务对接人，提供7*24小时可接通的联系方式，若对接人发生变更须提前15个工作日书面告知甲方。
（9）免费质保期届满后，若设备因硬件的固有缺陷与瑕疵突发紧急故障，乙方应在接到甲方通知后立即提供电话支持与远程协助，并按照甲方要求的时限抵达现场，尽快完成故障排查修复（包括回厂返修），相关费用由乙方承担；若故障无法解决，乙方须负责更换设备，相关费用由双方另行协商（旧设备可按折旧抵扣，乙方须承诺回收旧设备，新设备须给予优惠，价格不得高于本次中标单价）。
若乙方未按上述要求提供售后服务，须在甲方规定的合理期限内完成整改，整改费用由其自行承担；若乙方未按要求及时完成整改、未达到整改要求、整改态度消极不配合或是拒不整改，须向甲方支付合同总价30%的违约金，甲方有权终止合同，也可在必要时委派第三方开展维修或提供技术服务，由此产生的全部费用由乙方承担，若因此给甲方造成损失，乙方还需赔偿相应损失；甲方同时有权不再支付合同相应款项，不予退还履约保证金，并追究乙方的相关经济与法律责任，乙方须退还甲方已支付的全部款项，还可提请相关监督管理部门依法处理。
8.出现以下情形之一的，甲方有权终止合同：
（1）合同履行期间，甲方有权对乙方提供的货物开展随机破坏性试验。若发现实物材质与清单描述不符，乙方须在甲方规定的合理期限内完成整改，整改费用由其自行承担；若乙方未按要求及时完成整改且影响整体履约期限的，除承担相应的逾期违约金外，还须按每日2000元的标准向甲方额外支付违约金；逾期超过7日仍未达到整改要求、整改态度消极不配合或拒不整改的，须向甲方支付合同总价30%的违约金；甲方有权终止合同，不再支付合同相应款项，并追究乙方的相关经济与法律责任（乙方须退还甲方已支付的全部款项），同时可提请相关监督管理部门依法处理。若对验收结果存在质疑，以相关质量技术检验检测机构出具的检验结果为准；如产生检验费用，由过失方承担。
（2）乙方所供货物须符合采购文件及投标文件约定的实际参数。货物运抵场地后，甲方有权委托第三方法定检验机构进行抽样检测并出具书面报告。若检测不达标（包括实际供货参数与承诺不符、检测指标不合格等情形），乙方须在甲方规定的合理期限内完成整改，整改费用由其自行承担；若乙方未按要求及时完成整改且影响整体履约期限的，除承担相应的逾期违约金外，还须按每日2000元的标准向甲方额外支付违约金；逾期超过7日仍未达到整改要求、整改态度消极不配合或拒不整改的，须向甲方支付合同总价30%的违约金；同时甲方有权终止合同，不予退还履约保证金，且不再支付合同相应款项，并追究乙方的相关经济与法律责任（乙方须退还甲方已支付的全部款项），同时可提请相关监督管理部门依法处理。若对验收结果存在质疑，以相关质量技术检验检测机构出具的检验结果为准；如产生检验费用，由过失方承担。
9.包装要求：
（1）乙方交付的全部合同标的物，必须符合国家相关产品包装标准，采用满足运输要求的坚固包装，落实防腐、防潮、防震、防锈、防破损、防磕碰、防静电、防火等防护措施，适应长途运输、多次搬运及装卸作业需求，确保产品在运输和存储过程中完好无损，安全送达甲方指定的交货地点。
（2）若项目涉及多个分项产品，乙方应按不同分项分别包装，方便甲方清点核对及后期安装作业。
（3）包装应采用不易褪色的油漆标注醒目的中文标识，清晰标注货物名称、规格型号（主要信息）、生产厂家、生产日期、执行标准、发货单位、发货单位详细地址，以及相应警示标识：包括“勿倒置”“小心轻放”“防潮”等警示标志，同时标注“重心”等供装卸搬运使用的通用标识图案，方便开展装卸搬运作业；如采用集装箱装运，还应额外标注箱号/件号、毛重（千克）、尺寸（长×宽×高）。
（4）原厂原包装产品需保留完整原厂包装，装箱清单（含货物名称、数量、规格型号、配件清单等）、完整配件、原厂质保承诺（如需）、原厂保修证明（书）、产品使用说明、质量合格证书、检测报告等资料须随包装完整交付。
若乙方交付的货物未达到前述包装要求，须在甲方规定的合理期限内完成整改；若整改涉及货物修理，须保证货物性能符合出厂合格标准，且需征得甲方同意，整改费用由乙方自行承担。若乙方未按要求及时完成整改，影响整体履约期限的，除承担相应逾期违约金外，还须按每日2000元的标准向甲方额外支付违约金；逾期超过7日仍未达到整改要求，或是整改态度消极不配合、拒不整改的，须向甲方支付合同总价30%的违约金，若因此给甲方造成损失，乙方还需赔偿相应损失；甲方有权终止合同，不予退还履约保证金，且不再支付合同相应款项，同时追究乙方的相关经济与法律责任，乙方须退还甲方已支付的全部款项，甲方也可提请相关监督管理部门依法处理。若对验收结果存在质疑，以相关质量技术检验检测机构出具的检验结果为准；由此产生的检验费用，由过失方承担。
10.存放和保护：
1.项目最终验收合格并完成交付前，所有设备（包括配件及工具）的存放保管以及现场保护工作由乙方负责。乙方须避免设备和现场发生任何形式的损坏，同时严格执行国家及当地政府关于安全保卫、环保、治安、防火、防盗、防汛、防台风和文明施工的各项要求，由此产生的全部费用由乙方承担。若在此期间发生设备损坏、丢失，或是作业现场原有设施设备、地面墙面、顶面等被破坏的情况，乙方负责整改，包括补齐、更换设备或将现场修复至原状，并自行承担由此产生的全部费用。
2.乙方需根据各类设备材料（包括配件及工具）的不同存放要求，提供符合规范的存放条件，落实防水、防火、防尘、防潮、防撞击、防变形、防盗、防恶意破坏、防损耗、防腐蚀等防护工作。
3.若乙方需在甲方指定场地存放物资，须提前服从甲方的现场管理安排，遵守场地安全管理相关规定，不得违规占用非指定区域存放物资。
若未按上述要求提供存放和保护工作，乙方须在甲方规定的合理期限内完成整改，整改费用由其自行承担；若乙方未按要求及时完成整改，影响整体履约期限，除承担相应逾期违约金外，还须按每日2000元的标准向甲方额外支付违约金；逾期超过7日仍未达到整改要求，或是整改态度消极不配合、拒不整改的，须向甲方支付合同总价30%的违约金，若因此给甲方造成损失，乙方还需赔偿相应损失；甲方有权终止合同，不予退还履约保证金，且不再支付合同相应款项，同时追究乙方的相关经济与法律责任，乙方须退还甲方已支付的全部款项，甲方也可提请相关监督管理部门依法处理。若对验收结果存在质疑，以相关质量技术检验检测机构出具的检验结果为准，由此产生的检验费用由过失方承担。
11.系统兼容及对接：
乙方应确保项目各系统、设备之间的整体兼容性，包括与甲方原有系统及设备（如有）的兼容，并能按照甲方要求对接相关平台或中心。若因所供标的物不符合要求导致无法兼容或无缝对接，乙方须在甲方规定的合理期限内完成整改，整改费用由其自行承担；若乙方未按要求及时完成整改、未达到整改要求、整改态度消极不配合或拒不整改，须向甲方支付合同总价30%的违约金，若因此给甲方造成损失，乙方还需赔偿相应损失；同时甲方有权终止合同，不予退还履约保证金，且不再支付合同相应款项，并追究乙方的相关经济与法律责任（乙方须退还甲方已支付的全部款项），同时可提请相关监督管理部门依法处理。
12.其他：
若本项目相关手续涉及交通、城管、环保、大数据、住建等主管部门，乙方需负责全程沟通协调，并确保在规定期限内完成备案（或取得审批），相关费用已全部包含在投标报价中。若未能取得备案（或审批），乙方须在规定期限内完成整改，整改费用由其自行承担；若乙方未按要求及时完成整改且影响整体履约期限，除需承担相应逾期违约金外，还须按每日2000元的标准向甲方额外支付违约金；逾期超过7日仍未达到整改要求，或整改态度消极不配合、拒不整改的，须向甲方支付合同总价30%的违约金，若因此给甲方造成损失，乙方还需赔偿相应损失；同时甲方有权终止合同，不予退还履约保证金，且不再支付合同相应款项，并追究乙方的相关经济与法律责任（乙方须退还甲方已支付的全部款项），同时可提请相关监督管理部门依法处理。
十一、质量标准和检验方式：
1.乙方应保证提供给甲方的合同货物为生产厂商原厂制造、全新未使用，采用符合要求的工艺和材料生产而成，且完全满足本项目采购文件规定的质量、性能与规格要求。
2.乙方提供给甲方的合同货物应经过生产厂商的出厂检验，并向甲方提供质量合格证书。乙方承诺，所供合同货物的技术规范应当与本项目采购文件中的投标货物清单、质量要求、供货条款规定，以及经采购人接收的投标文件中投标货物技术规范偏离表（如有）的内容保持一致；同时，货物质量应当满足中华人民共和国相关标准及对应技术规范、本次采购相关文件的全部相关要求，以及乙方工厂相关标准与对应技术规范中的最高要求。
3.乙方保证所提供货物符合中华人民共和国国家与行业安全质量标准、环保标准中的最高要求；若货物产自中华人民共和国境外，还需同时满足货物来源国官方、行业及生产厂商安全质量标准、环保标准中的最高要求。上述标准应为已发布且在货物交付时有效的最新版本标准；当货物产自中华人民共和国境外时，产品还必须附带原产地证明、中华人民共和国商检机构出具的检验证明、合法进货渠道证明及海关完税证明，相关技术资料中还必须附完整的中文翻译文本。
4.乙方应保证所提供货物在正确安装、合理操作和维护保养的前提下，在使用寿命周期内均能满足甲方使用要求；若因货物设计、工艺或材料缺陷引发任何故障，乙方需承担全部责任。
5.乙方提供的设备抵达甲方指定地点后，开箱清点与初步检验应按照乙方提供的开箱要求、环境要求及装箱清单开展。乙方应在收到甲方验货通知后三日内到场参与开箱清点与初步检验，验收过程需双方人员共同在场，验收完成后签署验收证书，该证书将作为乙方履约进度的依据。若乙方未按时到场，则承认甲方出具的单方检验结果。但无论何种情形，上述验收均不减少或免除乙方应承担的质量相关责任。
6.甲方对合同货物数量、规格与质量的检验，依据本项目采购文件的相关规定开展。采用现场交货方式的，检验在交货地点进行，开箱检验时间不晚于交货日期后三十日。
7.若检验发现货物数量不足、规格与合同要求不符，或开箱时外包装完好但箱内货物存在短缺或损伤，双方应签署书面证明，乙方需根据证明及时补足或更换货物；补足或更换后的货物应在货损证明签署之日起规定期限内（详见合同条款专用部分）运抵甲方指定地点，相关费用由乙方承担。
8.若甲方经进一步检验或在使用过程中发现货物存在内在的、非显而易见的损坏或缺陷，或货物质量不符合合同约定但该问题在验收阶段并不明显（下称“A情形”）；或在货物质量保证期内（下称“B情形”）、合理使用寿命届满前6个月内（下称“C情形”），证实货物或零部件存在缺陷（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等情形），甲方有权要求乙方免费更换为无缺陷的货物或零部件，且甲方最终享有的待遇不得低于国家部委发布的“三包”规定标准。其中：属于A情形的货物，乙方应当以全新未拆封、未使用、未展示的合格正品整机更换，不得仅更换零部件；属于B情形的货物，应当以全新未拆封、未使用、未展示的合格正品更换；属于C情形的货物，应当以成色不低于待更换货物的合格正品更换。甲方可在发现问题后及时，且至迟在对应期限届满之日起7个工作日内以书面形式通知乙方，乙方应在收到甲方通知后7个工作日内完成免费更换，并按照本合同前述条款完成交付与验收。
9.乙方保证向甲方提供的技术资料均清晰、正确、完整，除原厂配备的英文技术文档外，其余文档均提供中文版本。若发现资料存在缺失或错误，乙方应自该情形出现之日起7日内将补足更正后的资料交付至甲方指定地点，并按照本合同前述条款完成交付与验收。
10.乙方认可，本合同项下需要现场安装、启动调试、试运行的货物，需经过不低于国家规定时长的整套使用或试运行周期方可完成最终验收，若无明确时间规定，则试运行周期最低不得少于90天（3个月）。若该类货物验收不合格或部分不合格，或在合同约定期限内发现货物存在缺陷、质量问题，或不符合设计要求与甲方招标要求，乙方应当按照甲方要求免费整改解决，直至完全符合招投标文件要求与本合同约定为止。
11.本合同各条款中，凡与乙方责任义务相关、因乙方原因产生的货物、零件、部件、配件及资料更换、补充、退回等情形，由此产生的全部价款、成本、费用（包括但不限于运输、安装、服务、维修、调试、保险、税费等）均由乙方承担。
12.甲方将货物验收单与发票一并入账，作为执行政府采购的凭证。
十二、安全责任：
1.乙方应对项目履约全过程（包括免费质保期）内的安全与质量承担全部责任；若因乙方原因引发安全、质量事故，包括造成乙方员工、乙方雇佣的其他人员或第三方人员伤亡以及财产损失，全部经济与法律责任均由乙方承担，并须向采购人支付合同总价30%的违约金，若因此给采购人造成损失，中标供应商还须赔偿相应损失；采购人有权终止合同，不再支付合同相应款项，且不予退还履约保证金，同时追究中标供应商的相关经济与法律责任，中标供应商须退还采购人已支付的全部款项，采购人也可提请相关监督管理部门依法处理。
2.合同履约期（包括免费质保期）期间，若因乙方安装不当或产品质量问题引发用电或其他安全责任事故，全部经济与法律责任均由乙方承担，并须向采购人支付合同总价30%的违约金，若因此给采购人造成损失，中标供应商还须赔偿相应损失；采购人有权终止合同，不再支付合同相应款项，且不予退还履约保证金，同时追究中标供应商的相关经济与法律责任，中标供应商须退还采购人已支付的全部款项，采购人也可提请相关监督管理部门依法处理。
十三、履约保证金要求
履约保证金形式：采用支票、汇票、本票、保函、电汇等非现金方式缴纳。
履约保证金金额：为合同价（中标价）的10%。
履约担保期限：履约保证金将在中标供应商全部工作内容完成并验收合格后无息退回。
履约保证金缴纳时间：中标供应商应在中标通知书发出后7个工作日内，按照采购文件约定及投标文件承诺向采购人提交相应履约保证金。未按时足额提交的，采购人有权取消其中标资格。中标供应商可根据自身情况自主选择是否采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块办理。
退付办法：与中标供应商提交履约保证金的方式一致。
履约保证金不予退还的情形：①因中标供应商自身原因无法履行或拒绝履行合同义务；②中标供应商在合同履行期间发生质量、安全等重大事故，给采购人造成不良影响及严重经济损失；③中标供应商在履约期限、质量标准、人员工资支付、售后服务等方面存在不履行合同或违反合同约定责任义务的行为；④中标供应商擅自转包或未按规定分包中标项目；⑤出现本次采购规定的其他情形。发生上述任一情况，采购人有权扣缴中标供应商部分或全部履约保证金。
十四、违约责任
1.因乙方原因造成本合同无法按时签订的，视为乙方违约，甲方有权终止本合同；若该违约行为给甲方造成损失，乙方还需另行赔偿相应损失，如已递交履约保证金的，履约保证金不予退还；同时，甲方将把相关情况报送监管部门，并按照政府采购相关规定对乙方作出处罚。
2.合同履行期间，若乙方出现可能影响货物及服务按时交付的情况，应立即以书面形式将延误事实、预计延误时长及原因通知甲方。甲方收到通知后，需尽快核实情况，并有权视实际情形决定是否酌情延长期限，或向乙方发出书面通知，提出解除部分或全部合同。期限延长需经双方签订补充合同予以确认并执行。
3.若乙方非因不可抗力，不履行采购文件、投标文件及本合同条款的约定，或主动要求解除合同的，一经查实，应赔偿甲方因此遭受的全部损失，并按合同总价的30%向甲方支付违约金；因本次招投标产生的其他责任及后果，按照采购文件要求与投标文件承诺的相关规则处理。
4.若乙方在本合同履行完毕前破产或丧失清偿能力，甲方可随时以书面形式通知乙方解除合同。该合同解除不影响甲方已采取或拟采取的任何行动或补救措施的权利。
5.除本条款已有明确约定外，任何一方违反本合同其他约定的，应赔偿对方因此遭受的全部直接损失；若违约行为导致合同目的无法实现的，守约方有权解除本合同，并要求违约方承担对应违约责任。
6.违约责任经确认后，乙方应当在接到书面通知之日起七日内支付违约金、赔偿金等款项。本合同中所述违约金与守约方的实际损失相互独立，违约方在赔偿守约方全部实际损失后，还需另行支付合同约定的违约金。
7.本合同生效后，若一方违约，违约方除承担违约责任、支付违约金外，还应当承担守约方主张权利所产生的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、保全保险费、检测费、鉴定费。
8.针对本合同项下的全部约定，乙方（或其生产厂商/代理商）等相关主体均已明确知晓：采购人、使用人等主体已尽到声明、提示、审慎核查等注意义务，不承担相关责任；若仍发生任何违反法律法规的情形，全部责任均由乙方（或其生产厂商/代理商）等主体自行承担。乙方（或其生产厂商/代理商）等主体参与投标、签订并履行本合同，即视为承诺在任何情况下都将严格遵守法律法规，独立承担全部法律责任，包括向采购人、使用人或任何第三方承担民事侵权赔偿责任，前述违规行为属于严重违约。
十五、不可抗力
1.本合同所述“不可抗力”，是指不能预见、不能避免且不能克服的事件，包括但不限于：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴（台风）或其他自然灾害，以及合同各方不能预见、不能防止且无法克服的其他所有因素及事件。
2.任何一方因不可抗力无法履行本合同约定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将事件情况及发生原因通知另一方，并须在不可抗力发生后二日内，以书面形式向对方提供事件详细情况，说明不可抗力对合同履行的影响程度，同时积极采取措施防止损失扩大；受不可抗力影响的一方还须提供公证机构出具的公证证明，证实不可抗力的发生。因不可抗力造成的损失，由甲乙双方依照法律规定处理。
3.发生不可抗力事件后，受不可抗力影响不能按约履行合同的，受影响一方可根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，法律另有规定的除外。但受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当、必要的措施，减少或消除不可抗力的影响，若因未履行该项责任造成额外损失，需由受不可抗力影响的一方承担相应责任。
4.合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是终止还是继续履行合同。
十六、权利保证
1.乙方保证，其依据本合同提供的货物及相关配套产品（包括软件、技术资料等），均享有知识产权或已获得相关知识产权权利人的合法授权；若因此发生专利权、著作权、商标权相关争议，由乙方负责处理，并承担由此引发的全部法律与经济责任。
2.若乙方违反前述约定对第三人构成侵权，应当由中标供应商向第三人承担法律责任；采购人依法向第三人赔偿后，有权向中标供应商追偿；采购人因此遭受其他损失的，中标供应商应当予以赔偿。
针对上述条款，若乙方发生违约行为，须向甲方支付合同总价30%的违约金，甲方有权终止合同，不再支付合同相应款项，并追究乙方的相关经济与法律责任（乙方须退还甲方已支付的全部款项）。
十七、保密条款
1.甲方和乙方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均负有保密义务且不受合同有效期限制，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。
2.符合以下情形时，甲方无需事先征得投标供应商/中标供应商同意，即可披露采购过程、合同文本、签署情况、投标供应商/中标供应商名称及地址、采购内容及补充条款等相关信息：发布中标公告及其他公告、国家机关开展调查、审查、审计，以及其他符合法律规定的情形，且披露范围应当限定在合理必要范围内。对于已公布的内容、与已公布内容相同的资料，以及投标供应商/中标供应商已经自行泄露或公开的信息，任何一方无需再承担保密责任。
3.除上述情形外，除非法律法规另有规定或经本合同其他各方书面许可，任何一方不得向第三人泄露本条前款规定的商业秘密和国家秘密。保密期限自任何一方获知该秘密之日起，至该秘密成为公开信息之日止。
针对上述条款，若乙方发生违约行为，须向甲方支付合同总价30%的违约金，甲方有权终止合同，不再支付合同相应款项，并追究乙方的相关经济与法律责任（乙方须退还甲方已支付的全部款项）。
十八、合同的补充、修改或变更
1.经双方协商一致，可以对本合同进行补充、修改或变更。
2.对本合同的补充、修改或变更必须采用书面形式，补充、修改或变更协议的签署及生效要求，与本合同保持一致。
3.招投标文件及其全部条款、双方签订的补充协议，以及对本合同作出修改或变更的条款，均与本合同具有同等法律效力。
十九、合同转让、转包与分包
乙方不得将本合同项下全部供货、安装、调试、技术支持与培训、售后等义务整体转让、转包给任何第三方，也不得将全部合同内容拆分后以分包名义变相转包。任何整体转让、转包行为都属于严重违约，甲方有权单方解除本合同；若项目因特殊情况确需对部分内容进行分包，所选定的分包单位资质须符合国家及行业相关规定，且需征得甲方同意。
针对上述条款，若乙方发生违约行为，须向甲方支付合同总价30%的违约金，甲方有权终止合同，不再支付合同相应款项，并追究乙方的相关经济与法律责任（乙方须退还甲方已支付的全部款项）。
二十、合同的解除
1.经甲乙双方协商一致，可以解除本合同。
2.有下列情形之一的，合同一方有权解除本合同：
（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
（2）因一方违约导致合同无法履行，另一方有权解除合同；
（3）乙方转让部分或全部本合同内容，甲方有权解除合同。
3.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之日起三十天内，以书面形式通知对方主张解除合同，本合同自书面通知到达对方时解除。
二十一、争议解决办法
1.本合同经甲乙双方代表签字并盖章后生效。
2.合同签订后，甲乙双方即直接产生合同项下的权利与义务关系，合同执行过程中出现的问题，应当按照合同约定及法律法规规定办理。合同履行过程中双方产生争议的，首先由甲乙双方协商处理；协商不成的，按以下第（2）种方式解决：
（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁；
（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。
二十二、生效及其他
1.本合同自双方盖章签字之日起生效，双方履行完毕合同义务、付清合同价款后，本合同终止。
2.合同一方要求变更或解除合同时，应当提前5个工作日通知对方；因一方违约变更或解除合同给另一方造成损失的，由责任方向对方赔偿全部损失。
3.变更或解除合同的通知或协议应当采用书面形式，在新协议未达成前，原合同仍然有效。
二十三、下列文件为本合同不可分割部分
1.中标通知书；
2.乙方的投标文件；
3.乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；
4.采购文件及其附件；
5.合同附件；
以上与本合同具有同等法律效力。
二十四、附则
1.合同份数：本合同一式柒份，甲方执肆份，乙方执贰份，见证方执壹份，各份合同具有同等法律效力。
2.本合同采用中文书写、解释和说明。
3.本合同履行过程中形成的纪要、协议，以及中标通知书、投标文件和采购文件，均为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。
4.合同附件包括：《廉洁协议书》《开标一览表》《明细报价表》《采购合同履约验收报告》《采购内容变更核价确认单》。
5.合同的终止：本合同在乙方完成全部售后服务后终止。
6.合同的修改：对本合同内容的修改，需经双方书面同意后方可生效。
7.本合同未尽事宜，依照《中华人民共和国民法典》的规定执行与解释。

以下无正文，合同签署页
	甲方（盖章）：江苏省锡山高级中学锡西分校 
	乙方（盖章）： 

	单位地址：无锡市惠山区钱桥街道志勤路10号
	单位地址： 

	法定代表人或经办人（签字或盖章）：
	法定代表人经办人（签字或盖章）：

	签订日期：2026年【    】月【    】日
	签订日期：2026年【    】月【    】日

	见证方（盖章）：

日期：2026年【    】月【    】日




合同附件1：
廉洁协议书
项目名称：江苏省锡山高级中学锡西分校监控设备采购项目 
项目地址：江苏省锡山高级中学锡西分校
委托人：江苏省锡山高级中学锡西分校  
受托人： 
为加强重点项目建设中的廉政建设，规范项目建设有关各方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关项目建设的法律法规和廉政建设规定，特订立本廉洁协议。
第一条 委托人工作人员在项目的事前、事中、事后应遵守以下规定。
（一）不准向受托人索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不准在受托人报销任何应由委托人或其工作人员个人支付的费用。
（二）不准参加受托人安排的超标准宴请及健身、娱乐等活动；不得接受受托人提供的通信工具、交通工具、高档办公用品等。
（三）不准要求、暗示和接受受托人为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）配偶、子女不得参与受托人承包本项目有关的服务、设备材料供应、项目分包、劳务等经济活动。
（五）不得以任何理由向受托人推荐分包单位或要求受托人购买项目协议规定以外的材料、设备和服务等。
（六）其他与项目有关的党风廉政建设和预防腐败的规定。
第二条 受托人应与委托人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行项目建设的有关政策、法规，特别是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向委托人及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵重物品等。
（二）不准以任何名义为委托人及其工作人员报销应由委托人或个人支付的费用。
（三）不准以任何理由安排委托人工作人员参加超标准宴请及健身、娱乐和旅游等活动。
（四）不准为委托人及其工作人员购置或提供通信工具、交通工具、高档办公用品和装修住房等。
（五）其他有关党风廉政建设和预防腐败的规定。
第三条 委托人、受托人双方不得违反项目管理规章制度，不得为获取不正当利益，就项目费用、材料供应、工程量变动、项目验收、项目质量等问题相互串通，损害国家、集体或他人利益。
第四条 委托人、受托人双方发现对方在业务活动中有违反本协议行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向对方上级有关部门举报的权利。
第五条 委托人监督部门对委托人、受托人双方履行协议的情况进行监督，其职责是：
（一）严格依据国家法律法规及党和政府的政策、制度、规定和党纪、政纪条规，对委托人、受托人双方遵纪守法情况进行监督检查；
（二）协助和指导委托人、受托人双方抓好廉政建设，对委托人、受托人双方工作人员有针对性地进行廉政教育。
第六条 违约责任
（一）委托人工作人员有违反本协议第一条、第三条行为的，委托人监督部门按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）受托人工作人员有违反本协议第二条、第三条行为的，由委托人监督部门向上级或上级主管部门报告，建议对受托人予以一至二年内不得进入本市招标投标市场或被列入委托人单位合格供方黑名单等处理。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；造成经济损失的，应予以赔偿。
（三）受托人将部分辅助项目依法分包的，受托人与分包单位就协议的履行承担连带责任。
第七条 本协议作为合同的附件，与主合同具有同等法律效力，本协议自双方法定代表人（负责人）或授权代表签章并加盖双方单位公章后生效。

委托人（盖章）：
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

受托人（盖章）：
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：
日期：年  月  日








合同附件2：开标一览表



合同附件3：明细报价表


合同附件4：
	采购合同履约验收报告

	采购单位
	江苏省锡山高级中学锡西分校
	联系人
	
	联系电话：

	中标单位
	
	联系人
	
	联系电话：

	采购项目
	江苏省锡山高级中学锡西分校监控设备采购项目
	合同号
	

	采购方式
	公开招标
	标号
	

	采购物品清单
	名称
	品牌规格及技术、配置要求
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	验收情况

	
	
	详见合同附件
	
	
	
	

	合计：

	其他需要说明的情况：

	    本项目质保期       年

	采购单位财务合同签收人：（签字盖章）
	发票号码：

	采购单位：（盖章）
	中标单位：（盖章）
	相关部门：（盖章）
	

	经办人：
	
	经办人：
	
	经办人：

	     年     月    日
	         年     月    日
	                年     月    日

	备注：本《履约验收报告》一式四联，第一联中标单位留存，第二联采购单位留存，第三联财政支付部门留存，第四联相关部门留存。




合同附件5：
采购内容变更核价确认单（参考）
1.项目名称、项目编号、合同编号：
2.变更类型：□清单核减 □新增货物 □规格变更 □增量采购
3.变更明细表格：
	序号
	原清单编号
	货物名称
	原规格
	变更后规格
	单位
	变更数量
	申报单价
	申报总价
	甲方审定单价
	审定总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4.变更总价款增减金额：增加 ¥           ，减少 ¥          。
5.变更后合同总结算价款：¥            。
6.变更后交货周期调整约定：
7.乙方申请说明：
8.甲方审核意见：

委托人（盖章）：
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

受托人（盖章）：
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：
日期：年  月  日



备注：本确认单未经甲乙双方盖章无效，作为结算必备资料。









5、 附件（投标文件格式）




投标文件























项目编号：
采购项目名称：
投标供应商：




二〇二  年  月  日


（一）投标函（格式）：
投标函
致：江苏省锡山高级中学锡西分校
我方收到贵方编号JSZC-320206-ZRJJ-G2026-0013	采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次江苏省锡山高级中学锡西分校监控设备采购项目的投标。
1、 我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。
2、 我方愿意提供无锡彰誉技术咨询有限公司在采购文件中要求的文件、资料（相应内容上传至投标客户端）。
3、 我方同意按采购文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为投标截止之日起90天。
4、 如果我方被确定为中标供应商，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成本次采购任务。
5、 我方认为贵方有权决定中标者。
6、 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。
7、 我方认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。
8、 如果我方被确定为中标供应商，我方保证提供的相关货物（包括跟随货物配套提供的相关服务），符合国家有关部门的规定。
9、 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意遵守有关售后服务规定，提供优质服务。
10、 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，我方愿接受相关处罚。
11、 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
十二、我方针对本项目给出的报价不低于本单位的成本价，不会以恶意低价的方式谋取中标；我方对本项目的报价负责，中标后将严格依照本项目采购文件的要求、所签署的采购合同以及我方在投标中作出的所有承诺来履行义务。我方明确知晓，若我方以“报价太低而无法履约”为由放弃本项目的中标资格，愿意接受主管部门的处理与处罚。若我方中标本项目，且我方的报价显著低于其他供应商的报价，我方清楚本项目将成为重点监管、重点验收项目，我方会按时、保质、保量地完成项目，并全力配合相关的监管、验收工作；若我方未按照上述要求履行义务，我方愿意接受主管部门的处理与处罚。 
十三、如果我方被确定为中标供应商，我方承诺，未经贵方确认，不擅自进行转包或分包。
十四、我方不存在为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
十五、如果我方被确定为中标供应商，我方愿意在签订合同时按采购文件的规定缴纳履约保证金。若我方在主合同履行过程中发生任何违约行为，贵方有权依照合同约定及相关法律法规的规定，直接从该履约保证金中扣取相应款项，以弥补贵方因此遭受的损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

投标供应商（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
电话：
通讯地址：
开户行（必填）：
开户行账号（必填）：






















（二）（投标供应商）关于资格的声明函（格式）：
关于资格的声明函
致：江苏省锡山高级中学锡西分校
我公司（单位）愿针对本次项目进行投标。
我公司（单位）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重失信主体名单的；不处于“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；
（七）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。
若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。




投标供应商（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日期：










（三）（投标供应商）法定代表人授权委托书（格式）：
法定代表人授权委托书
致：江苏省锡山高级中学锡西分校
（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，特授权（授权代表姓名）代表我公司（单位）全权办理针对本项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司（单位）对授权代表的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
授权代表情况：
姓名：                        性别：
身份证件号码：                电话：
授权代表（签字或盖章）：
单位名称（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日期：

投标供应商法定代表人身份证扫描件：


法定代表人身份证
（正面）


法定代表人身份证
（反面）




法定代表人授权代表身份证扫描件：（法定代表人亲自参与投标的除外）


授权代表身份证
（正面）



授权代表身份证
（反面）





[bookmark: _GoBack]（四）承诺书（格式）：
承诺书（格式）
致：江苏省锡山高级中学锡西分校
我公司自愿参与贵单位组织的本项目投标，并接受贵单位对我公司的资格审查。
我公司郑重承诺：
1.未处于被责令停业、投标资格被取消或财产被接管、冻结及破产状态；
2.不存在因骗取中标、严重违约或发生重大质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格且尚在暂停期内的情形；
3.根据贵单位采购文件要求，递交的投标文件内容均真实有效，不存在隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。
若经核查发现我公司存在上述行为，贵单位有权拒绝我公司的投标报价；若已确定我公司中标，贵单位可取消我公司的中标资格，我公司将无条件接受政府采购主管部门针对我公司弄虚作假、违反公平及诚实信用原则行为作出的任何处理。


投标供应商（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日期：



















（五）开标一览表（格式）：
开标一览表
项目名称：江苏省锡山高级中学锡西分校监控设备采购项目
	投标总报价
（人民币含税）
系统内按此总报价填入
	（大写）：                               
（小写）：                               

	质量标准
	响应采购文件要求。

	履约期限
	响应采购文件要求。

	项目整体免费质保期
	     （≥3）年，自最终验收合格并交付使用之日起计算，质保期内包含免费维保服务。

	项目负责人
	姓名：
联系电话：

	备注
	


投标供应商（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

（六）明细报价表（格式）：
开标一览表
项目名称：江苏省锡山高级中学锡西分校监控设备采购项目
	序号
	产品名称
	投标品牌（或生产厂家）、型号
	技术参数
	单位
	数量
	综合单价（元）
	合计（元）

	1
	
	
	
	　
	　
	
	

	2
	
	
	
	　
	　
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	

	投标报价（总计）：          元。

	我公司（单位）承诺：本采购项目（采购包）中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购项目（采购包）提供的全部产品成本之和的比例为           %。


注：（1）投标供应商应按照采购需求中列明的采购清单，逐一逐项、准确填写“产品名称”及其他相关信息，不得对给定的技术参数、数量、单位等内容进行任何修改，也不得遗漏或增填项目，否则其投标文件将被视作无效投标。
（2）表格不够可自行延长。
（3）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，投标供应商除按本文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还应在本表中进行承诺，投标供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对提供的全部产品给予价格评审优惠，比例数值未达到80%，或者未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时投标供应商可不用填报。（具体要求详见采购文件“一、投标供应商须知前附表”）
特别注意：“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目（或者采购包）中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物产品的成本之和。（本项目按货物类进行填报）


投标供应商（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：






（七）投标供应商情况表（格式）：
投标供应商情况表
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	从业人员
	

	营业收入
	万元

	资产总额
	万元

	企业规模
	（中型企业、小型企业、微型企业）

	办公面积
	  平方米
	其中：
	自有面积            平方米
承租面积            平方米

	售后服务情况
	售后服务网点地址：
售后服务负责人：
联系方式：

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见
	

	最近3年内有无因违纪或其他原因被投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明
	

	其他需要说明的情况
	


投标供应商（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：





[bookmark: _Hlk32950122]（八）项目组人员配备情况表（格式见附件）：
项目组人员配备情况表
项目编号：JSZC-320206-ZRJJ-G2026-0013	
	拟在本项目担任职务
	姓名
	性别
	年龄
	职称或证书
（证号）
	从业年限

	项目负责人
	
	
	
	
	

	专业技术人员1
	
	
	
	
	

	专业技术人员2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	安装调试人员1
	
	
	
	
	

	安装调试人员2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	技术培训人员1
	
	
	
	
	

	技术培训人员2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	售后服务人员1
	
	
	
	
	

	售后服务人员2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	运维服务人员1
	
	
	
	
	

	运维服务人员2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	监督员1（质量、安全）
	
	
	
	
	

	监督员2（质量、安全）
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


注：上表如需延长，除项目负责人必须填写外，其他人员不作强制要求。

投标供应商（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日期：



（九）商务条款偏离表、技术要求条款偏离表（格式）：
（1）商务条款偏离表
项目编号：JSZC-320206-ZRJJ-G2026-0013	
	序号
	采购文件条款号
	采购文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：（1）本表不得删除；
（2）如无任何偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；
（3）如有偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容无需赘述【无需根据采购需求中商务条款进行逐一填列（商务条款包括付款方式、质量标准、履约期限等），仅需填列有偏离项商务条款，未填列的商务条款项视为该项“无偏离”】；
（4）“偏离说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”；若项目商务条款整体无偏离，在“偏离说明”项下填写“项目商务条款整体无偏离”。若有任何一条负偏离或不满足第三章项目要求和有关说明中的采购需求，按无效标处理；
（5）表格不够可自行延长，但不得改变文本格式。



投标供应商（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日期：

















（2）技术要求条款偏离表
项目编号：JSZC-320206-ZRJJ-G2026-0013	
	序号
	项目名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：（1）本表不得删除；
（2）如无任何偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；
（3）如有偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容无需赘述【无需根据采购需求中技术要求条款进行逐一填列（技术要求条款包括采购清单中每项货物的技术参数），仅需填列有偏离项技术要求条款，未填列的技术要求条款项视为该项“无偏离”】；
（4）“偏离说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”；若项目技术要求条款整体无偏离，在“偏离说明”项下填写“项目技术要求条款整体无偏离”。若有任何一条负偏离或不满足第三章项目要求和有关说明中的采购需求，按无效标处理；
（5）表格不够可自行延长，但不得改变文本格式。



投标供应商（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日期：
















（十）供应商类似业绩一览表（格式）：
供应商类似业绩一览表
	序号
	项目名称
	项目负责人
	业主单位
	签订时间
	合同金额
	完成情况

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


投标供应商（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：





















（十一）节能环保产品清单及证明材料（格式）：
节能环保产品清单及证明材料（如有）
[bookmark: _Hlk176262331]（没有则无需填写此表）                   
（1）节能产品：
	序号
	标的名称
	制造商名称
	品牌
	型号
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：相关证明资料附后。

（2）环保产品：
	序号
	标的名称
	制造商名称
	品牌
	型号
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：相关证明资料附后。

投标供应商（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：













（十二）承诺书（格式）：
承诺书
致：江苏省锡山高级中学锡西分校
                   （投标供应商名称）针对本项目在此承诺：  
1.本公司（单位）针对本项目提供的货物均为原厂原包装正品，达到国家及行业标准，满足采购需求。
2.本公司（单位）针对本项目提供的货物及配套服务完全符合本项目采购要求。
……（投标供应商如有其他承诺的可在此处添加）
如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标供应商（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日期：



























（十三）关于符合本国产品标准的声明函（格式）：
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（标识标牌类）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（广告美化类），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

企业名称（盖章）：      
日期：　年　月　日    





注：投标供应商应按照采购需求中列明的采购清单，逐一、准确填写“产品名称”“厂名”“生产厂址”三项信息（未填写的产品不享受本国产品价格扣除政策，供应商务必认真填写，确保无遗漏）。中标供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件将随中标结果公告进行公布。投标文件中未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.划删除线的地方可不用填写。



[bookmark: _Hlk62691799][bookmark: _Hlk62691692]（十四）（投标供应商）中小企业声明函（格式）：
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）：
日期：

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
    企业名称（盖章）：
            日期：

说明：
（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（2）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]（十五）（投标供应商）残疾人福利企业声明函（格式）：
残疾人福利企业声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利企业，且本单位参加          单位的          项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利企业制造的货物（不包括使用非残疾人福利企业注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：
日期：





























（十六）技术文件（暗标）：	


根据采购文件及评标标准要求，自行拟定
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