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一、投标邀请
我公司受无锡市新吴区人民政府江溪街道办事处的委托，就江溪街道大气管控综合服务项目进行公开招标，欢迎贵单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：
	序号
	内容

	1
	采购项目名称：江溪街道大气管控综合服务项目
采购项目编号：JSZC-320214-WXZH-G2026-0009
采购人：无锡市新吴区人民政府江溪街道办事处
采购方式：公开招标

	2
	采购人：无锡市新吴区人民政府江溪街道办事处
采购人地址：无锡市新吴区苏巷路1号
采购代理机构：江苏万力通项目管理有限公司
代理机构地址：无锡市滨湖区华发传感大厦B座1106室

	3
	招标项目概况、要求：
1.项目概况：主要为江溪街道春城大气站点的运行管理及保障，包括平台数据预警溯源追踪以及微型大气污染监测设备运维。
2.服务期限：2年。
3.本项目采购预算：122万元；最高限价：116万元。
注：供应商投标报价不得超过上述最高限价，否则按无效标处理。
4.服务质量：符合国家标准，满足采购人要求。
5.本项目标的所属行业：其他未列明行业。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
6.本项目是否专门面向中小微企业：是。
7.本项目是否接受联合体投标：否

	4
	投标供应商资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）；
3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：
（1）投标供应商应为中国大陆境内合法注册的独立企（事）业法人单位；（2）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（3）授权委托人应为投标供应商企业在职员工；（4）本项目不接受联合体投标。

	5
	资金来源：财政资金

	6
	1.供应商主体信息库注册：
（1）请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：
①访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。
②办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。
③CA驱动下载：
在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。
技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30，13:00-17:00）
（2）完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。
（3）供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此产生的一切后果。
（4）如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。
技术支持QQ：田女士：3071474382；王先生：897651173。
2.完成项目报名，获取采购文件：
（1）潜在投标供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/）中免费下载公开招标文件（无锡政府采购网--江苏省政府采购（苏采云）平台或“政府采购客户端（苏采云）”免费下载文件，路径为“项目参与”——找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目报名，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。
（2）招标文件（后缀名为“.kedt”）、“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已参与项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（3）政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可通过江苏政府采购网--办事指南--“资料下载”下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》，或可至无锡政府采购网--下载专区--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。
3.本项目为线上不见面采购，无需到开标现场也无需递交纸质文件。供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

	7
	供应商对招标文件提出修改、澄清要求的截止时间：2026年10月14日10:00，以书面传真形式和电子邮件形式发送给采购代理机构。
采购人对招标文件修改、澄清的截止时间：提交投标文件截止时间前15天，以书面（或电子邮件）形式通知所有获取招标文件的潜在供应商并发布更正公告。

	8
	本项目免收投标保证金。

	9
	投标有效期：开标之日起90天

	10
	踏勘现场：由投标供应商自行组织踏勘现场。
网上投标截止时间：2026年10月30日13:30（北京时间），投标截止时间后的投标文件恕不接受。
投标及开标地点：网上线上投标。
本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动（具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）。
网上解密时间：2026年10月30日13:30。

	11
	评审时间：2026年10月30日，唱标结束后。
评审地点：无锡市公共资源交易中心新吴分中心评标室（交大联云科技园停车场）

	12
	中标供应商确定时间：2026年10月30日，评审结束后。

	13
	投标文件制作份数要求：
1.因本项目作为采用线上电子开评标（网上不见面开标），供应商在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
2.中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件一式三份。
3.供应商请仔细阅读供应商注册流程和公开招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。
4.本次采购采用“苏采云”系统进行采购活动，招标文件发布、报价、评审和中标结果发布全程电子化。

	14
	网上投标解密时间：2026年10月30日，解密后半小时。

	15
	本次采购采用江苏省政府采购（苏采云）平台进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

	16
	采购人：无锡市新吴区人民政府江溪街道办事处
联系人：周晓静  
联系电话：0510-82110033   
采购代理机构：江苏万力通项目管理有限公司
联系人：殷铭
联系电话：18912375285
电子邮件地址：845514286@qq.com
联系地址：无锡市滨湖区华发传感大厦B座1106室
邮政编码：214000
有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。

	17
	特别提醒：
若在资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对投标文件存在疑问，投标供应商被授权代表须在接到在线询标函后在规定时间内，在开标界面在线以澄清函回复并加盖公章或签电子公章；若投标供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为投标供应商默认资审结果或评审结果。





二、投标供应商须知
[bookmark: 四．合同书][bookmark: 三．项目技术配置和有关说明]（一）遵循原则：
遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
（二）招标文件：
1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。
2.投标供应商应在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/）下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。
3.投标供应商一旦参加本项目投标，即表明其承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。
4.招标文件仅作为本次招投标使用。
（三）招标文件的解释：
本文件的最终解释权归采购人。
（四）招标文件的补充或修正：
1.江苏万力通项目管理有限公司可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，若不足15日，将顺延提交投标文件的截止时间。
2.如需对招标文件进行澄清或修正，江苏万力通项目管理有限公司将在江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标供应商应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标供应商未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面关注更正公告，导致其提交的投标材料不符合招标文件要求而造成的损失及风险（包括但不限于未中标），由投标供应商自行承担。
3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。江苏万力通项目管理有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏万力通项目管理有限公司对无效质疑不予受理。
（五）质疑与投诉：
1.质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。
2.质疑的提出
2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
2.2潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式提出。
2.3供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
2.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函须原件递交。
2.6供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
2.7以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
3.质疑的受理与答复
3.1采购人负责供应商质疑答复。
3.2质疑函由采购人办理签收手续。
3.3质疑函接收单位信息：
接收单位：江苏万力通项目管理有限公司
地址：无锡市滨湖区华发传感大厦B座1106室
邮编：214000
联系人：殷铭
电话：18912375285
3.4采购人应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
3.5采购人处理的其他要求按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。
4.投诉的提起
4.1质疑供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人所属预算级次的财政部门提起投诉。
4.2供应商投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：
（1）投诉人和被投诉人的名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
（4）事实依据；
（5）法律依据；
（6）提起投诉的日期。
4.3投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
4.4投诉人提起投诉应当符合下列条件：
（1）提起投诉前已依法进行质疑；
（2）投诉书内容符合本办法的规定；
（3）在投诉有效期限内提起投诉；
（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；
（5）财政部规定的其他条件。
4.5供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。
5.由采购人所属预算级次的财政部门根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定进行投诉处理。
（六）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：
1.投标函（格式见附件）
2.资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：
第一部分：资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）
（1）关于资格的声明函（格式见附件）；
（2）投标供应商企业营业执照或事业单位法人证书或有关部门登记证明文件扫描件；
（3）投标供应商法定代表人授权委托书的原件的扫描件（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；
（4）投标供应商法定代表人身份证及法定代表人被授权代表身份证扫描件（法定代表人亲自参与投标的除外）；
（5）授权委托人与项目负责人应具备与本企业签订的劳动合同，法定的社保收缴部门出具的由供应商本企业为其依法缴纳的近一年中任意一个月（不含投标当月）的社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件[如投标供应商为新成立企业，社保缴费月数不足一年，则提供自公司成立以来至最近一个月（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料]；
（6）投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2025年度审计报告和所附已审计财务报告，提供上述资料扫描件；
（7）投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件（个人所得税除外）；
（8）投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；
（9）承诺书（格式见附件）；
（10）投标供应商的中小企业声明函（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱、戒毒企业的证明文件（如是）。
（11）投标供应商特定资格条件证明材料扫描件（详见投标邀请中本项目的特定资格要求）。
注：上述资格证明文件投标供应商必须按要求全部提供。如正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的情况，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照、港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或或其他可以在中国大陆有效居留的许可证明。
3.开标一览表（格式见附件）
4.投标报价明细表（格式见附件）
5.投标偏离表（格式见附件）
6.项目负责人简历表（格式见附件）
7.项目组人员配备计划表（格式见附件）
8.投标人基本情况声明（格式见附件）
9.评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）
10.要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）
11.技术文件（内容参照评标办法）
12.其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
上述1-6项投标供应商必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照、港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。
（七）投标文件的要求：
1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）；
2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效。未尽事宜可自行补充。
3.如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为结算货币，结算单位为“元”；
4.投标费用自理。
（八）网上投标
1.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录苏采云平台获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
2.投标供应商应妥善保管CA数字证书，如被他人盗用进行投标，后果自负。
3.投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。
4.投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
5.投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
6.投标供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。
7.因投标供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。
8.请投标人实时关注评标过程，一旦发现有询标函，请按时回复。请投标人密切关注评标过程，因投标人未尽注意义务，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。
（九）无效投标文件的确认：
投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：
1.未按规定在江苏省政府采购（苏采云）平台注册的；
2.电子投标文件未按规定期限提交的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；
3.电子投标文件未按招标文件要求签章的；
4.投标供应商未按招标文件要求解密电子投标文件的；
5.投标供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；
6.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；
7.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；
8.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；
9.电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；
10.电子投标文件中技术文件暗标部分有体现投标人身份的内容；
11.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；
12.不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
13.不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
14.不同投标供应商的投标文件的上传形式、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；
15.不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；
16.不同投标供应商的投标资料相互混装、不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；
17.项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；
18.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
19.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
20.评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按照《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序。出现招标文件规定的异常低价情形，评标委员会未启动异常低价审查或未对异常低价情形作出认定意见的，采购人应及时报告同级财政部门，由财政部门按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条追究评审专家的法律责任。
评标委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
如果项目或采购包存在有分项价格最高限价要求或单价最高限价（最高限制单价）要求时，有上述情形的，应当启动异常低价投标（响应）审查程序。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价投标（响应）开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。
21.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
22.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；
23.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。
（十）开标、评标
1.所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。
2.投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可以在线上开标大厅中看到所有投标供应商的投标报价。
3.开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正，经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。
4.电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。
5.投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。
6.评标程序
评标工作由江苏万力通项目管理有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。
（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
①资格性检查。采购人和代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。
②符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
7.评标方法
投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。
比较与评价采用综合评分法。
评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，投标供应商并列排名。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商排名第一，为中标供应商。
8.评分标准
（一）评分项目及总分（总分100分）
（1）投标报价                                   30分
（2）供应商评价                                 20分
（3）技术文件                                   50分
（二）具体评分细目分
（1）投标报价（30分）
价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的供应商的价格为投标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（投标基准价/投标报价）×价格权值×100。
价格扣除：本项目专门面向中小企业，不再进行价格扣除。
（2）供应商评价（20分）
A、企业业绩（6分）：投标人自2024年1月1日以来承担过同类项目的，每提供一个得2分，本项最高得6分。【日期以合同签订时间为准，提供合同扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】
B、体系证书（3分）：投标供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书的，每有1个得1分，本项最高得3分。【提供证书扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】
C、团队实力（11分）：
①项目负责人（3分）：
A.项目负责人具有环境类专业的中级（及以上）职称的得1分；
B.具有中国环境监测总站颁发的环境空气质量自动监测运维与质控技术培训合格证书的得2分。
本项最多得3分。【提供相关证书、投标人为其缴纳的近三个月任意一个月份（不含投标当月）社保缴纳证明；提供上述资料扫描件放入电子投标文件，未按要求提供不得分】
②其他配备人员（8分）：
A.技术负责人具有环境类高级工程师职称证书的得2分；
B.其他服务人员具备中国环境监测总站颁发的空气自动监测运维与质控培训合格证的，有1人得1.5分，最高得3分；
C.其他服务人员具备中国环境监测总站颁发的挥发性有机物监测技术培训合格证的，有1人得1.5分，最高得3分；
本项最高得8分。【以上同一人员不得重复得分。提供上述人员的相关证书、投标人为其缴纳的近三个月任意一个月份（不含投标当月）社保缴纳证明；提供上述资料扫描件放入电子投标文件，未按要求提供不得分】
（3）技术文件（50分）
1）项目认识理解              10分
投标人针对本项目的整体认识、需求理解、关键技术等方面开展整体方案设计，对项目实施过程中的目标认知和重难点进行分析。
上述内容翔实、需求贴合度高且条理清晰的该条得10分；
内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得6分；
内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得2分。
未提供概述的此项不得分。
2）平台数据预警溯源追踪方案                   10分
内容包括但不限于平台数据预警溯源追踪方案、走航监测服务方案、污染源巡查督查服务方案。
上述内容翔实、需求贴合度高且条理清晰的该条得10分；
内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得6分；
内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得2分；
未提供概述的此项不得分。
3）微型大气污染监测分析设备维护                10分
上述内容翔实、需求贴合度高且条理清晰的该条得10分；
内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得6分；
内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得2分；
未提供概述的此项不得分。
4）技术装备支撑能力                             10分
     内容包括但不限于装备技术及应用能力评价、技术先进性说明、异常数据判断与处理方案。
上述内容翔实、需求贴合度高且条理清晰的该条得10分；
内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得6分；
内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得2分；
未提供概述的此项不得分。
5）项目实施保障                               10分
     内容包括但不限于实施计划、组织人员管理方案、项目进度保障、主要支撑装备的运行维护方案、技术培训方案。
上述内容翔实、需求贴合度高且条理清晰的该条得10分；
内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得6分；
内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得2分；
未提供概述的此项不得分。
评分办法及评分细则的解释权属于采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。除技术文件编制粗糙、缺漏项较多的情况外，当技术文件所列项出现某小项漏项时，该项不得分（取所有评委打分分值的平均值）。
（十一）定标：
1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。江苏万力通项目管理有限公司将在江苏政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达江苏万力通项目管理有限公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。江苏万力通项目管理有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏万力通项目管理有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。
2.江苏万力通项目管理有限公司向中标供应商发出中标通知书。
3.投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。
（十二） 废标的确认：
在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：
1.符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为；
3.投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
4.因重大变故，采购任务取消。
（十三）中标无效的确认：
（1） 提供虚假材料谋取中标的；
（2） 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；
（3） 与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；
（3） 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；
（4） 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（5） 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（5）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
（十四）签订、履行合同：
1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，在江苏万力通项目管理有限公司就实质性条款见证后，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。江苏万力通项目管理有限公司见证部分详见招标文件合同书（格式条款），见证后的格式条款不得做任何修改。
2.中标供应商非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，江苏万力通项目管理有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。
（十五）注意事项：
中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
（1） 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；
（2） 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（3） 拒绝履行合同义务的。
（十六）中标服务费：
1.招标代理服务费以中标价为计费基础，100万元以下费率为1.5%，100万元—500万元费率为0.8%，打7折计取。招标代理服务收费采用差额定率累进计算方式。
2. 开具中标通知书时，招标代理费由中标方向采购代理机构一次性付清。
（十七）合同融资、履约担保：
1.根据国家扶持中小企业的有关政策，本次采购项目中标的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购〔2020〕17号文件执行。
合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。
中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。
2.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。
中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。
[bookmark: _Hlk119064295]三、采购需求
一、采购标的需实现的功能或者目标
主要为江溪街道春城大气站点的运行管理及保障，包括平台数据预警溯源追踪以及微型大气污染监测设备运维。
	序号
	项目类别
	项目内容
	数量

	1
	平台数据预警溯源追踪
	VOCs走航监测服务并编制相应走航报告
	1项


	
	
	道路积尘走航监测服务并编制相应走航报告
	

	
	
	六参数走航监测服务并编制相应走航报告
	

	
	
	颗粒物雷达走航监测服务并编制相应走航报告
	

	
	
	数据分析服务，提供大气数据汇总编制报告
	

	
	
	现场排查服务，结合便携设备快速监测巡查并提供报告
	

	2
	微型大气污染监测分析设备
	微型大气污染监测装置运维
	1项


实施地点：新吴区江溪街道。
二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准
达到国家及行业合格标准
3、 采购标的内容：
（一）平台数据预警溯源追踪
若平台数据接近预警值，根据数据中风向风速情况并定期依托走航监测车针对性地进行污染源摸排，及时查明污染成因并溯源追踪。
3.1、走航监测服务（配置人员3人，司机1人，技术员2人（操作机器和现场研判））：服务期间利用 VOCs 走航监测车、六参数走航车、颗粒物雷达走航车及道路积尘走航监测车，对江溪街道区域开展摸排监测，对涉 VOCs 和颗粒物重点区域、重点企业进行专项 VOCs 和颗粒物走航监测服务，提供走航监测分析报告。
3.1.1VOCs走航车：针对臭氧夏秋季污染防治关键时期（4月-10月），提供VOCs走航车服务，定期对江溪站点及重点区域进行VOCs走航，并对高值区域进行巡查，输出VOCs走航分析溯源报告，每月走航1天，服务期间共计走航14天。
3.1.2六参数走航车：为全面客观反映街道颗粒物及气态污染物分布情况，全年利用便携式6参数走航系统进行核心区域6参数走航监测，同时对高值区域进行现场巡查，并输出6参数走航分析溯源报告，每月走航1天，服务期间共计走航24天。
3.1.3道路积尘走航车：运用道路尘负荷监测系统对江溪街道道路尘负荷监测获取道路积尘负荷分布，用于江溪街道道路尘污染的评价，为街道管理部门考核和管理道路扬尘提供依据。服务期间每两个月开展1天走航，共计走航12天。
3.1.4颗粒物雷达走航服务：针对颗粒物冬季污染防治关键时期（1、2、3、10、11、12月），提供颗粒物雷达走航服务，定期对江溪站点及重点区域进行雷达走航，同时对高值区域进行巡查，并输出颗粒物雷达走航分析溯源报告，每月走航1天，服务期间共计走航12天。
A、VOCs走航监测服务技术要求
VOCs 走航每次走航结束后输出走航报告，报告内容包括高值热点及疑似源项。为全面掌握江溪街道挥发性有机物污染源分布情况，利用 VOCs 走航车开展走航观测，分析不同区域 VOCs 的浓度水平和主要热点，为精准减排和防控提供数据支撑。 
（1）监测方式 
按照监测目的不同，VOCs 走航分为摸排走航和应急走航；摸排走航以站点周边 1-5 公里为重点区域，以绕圈扩大的形式逐步外延，摸清重点区域内 VOCs 排放水平的差异，根据走航结果标记高值区域和点位，形成全域 VOCs 分布图，为精准防控及挂图作战提供精准数据；应急走航主要在污染天气应急管控期间开展，针对重点区域重点源开展评估走航，了解应急减排措施落实情况。 
（2）报告编制 
走航任务结束后 5 个工作日内，提交 VOCs 走航监测分析报告，总结 VOCs 走航高值问题，分析污染问题成因，锁定 VOCs 污染来源，标注重点管控企业。
B、道路积尘走航监测服务技术要求
道路积尘走航：为全面了解街道道路积尘分布情况，利用积尘负荷走航监测车进行走航观测，分析不同道路积尘的污染情况，为科学清扫道路、道路精细化管控提供数据支撑。 
（1）监测计划 
选取站点周边主次干道、重要道路及扬尘源附近路段等作为常态化走航路线，每季度按照规划的走航线路开展 1 次道路积尘负荷走航，预计每次走航 1 天，对区域内道路积尘进行走航监测，评估道路清洁程度，并针对高值区域溯源，评估工地、企业、道路抛洒、道路保洁等问题所在。 
（2）报告编制：每次走航任务结束后 5 个工作日内，提交道路积尘负荷走航监测分析报告，包括走航路线整体积尘分布图、各路段平均尘负荷统计及典型污染问题等。
C、六参数走航监测服务技术要求
 为全面客观反映街道颗粒物及气态污染物分布情况，利用六参数系统走航观测，分析不同区域颗粒物及气态污染物的浓度水平和传输规律，研判颗粒物及气态污染物污染发生发展趋势，为区域颗粒物及气态污染物污染减排提供数据支撑。
（1）监测安排
利用走航车搭载六参数系统走航，可以说清楚重点区域颗粒物及气态污染物时空分布以及传输和扩散过程为目标，保障重点管控区域的空气质量，建立大气污染快速溯源解析能力，对污染排放发生的来源进行追踪分析，为区域颗粒物及气态污染物污染控制的靶向施策、科学管控提供支撑和依据。
（2）报告编制
走航任务结束后5个工作日内，提交走航监测分析报告。将走航数据与站房浓度数据、颗粒物及气态污染物污染源数据等相融合，综合分析颗粒物及气态污染物污染的来源和成因，构建颗粒物及气态污染物污染防治从源到环境的全数据链。总结雷达走航高值问题，分析污染成因，锁定颗粒物及气态污染物污染来源，标注重点管控工地、道路，为颗粒物及气态污染物减排提供数据支撑。
D、颗粒物雷达走航服务技术要求
 为全面客观反映街道颗粒物分布情况，利用颗粒物雷达走航系统，分析不同区域颗粒物浓度的时空分布和传输规律，研判颗粒物污染发生发展趋势，为区域颗粒物及气态污染物污染减排提供数据支撑。
（1）监测安排
利用走航车搭载颗粒物激光雷达开展颗粒物走航，以站点周边1-3公里为核心区域，重点评估区域颗粒物时空分布以及受传输影响和扩散情况，保障重点管控区域的空气质量，建立大气污染快速溯源解析能力，对污染排放的来源进行追踪分析，为区域颗粒物污染控制的靶向施策、科学管控提供支撑和依据。
（2）报告编制
走航任务结束后5个工作日内，将走航数据与站房浓度数据、颗粒物及气态污染物污染源数据等相融合，综合分析颗粒物数据，提交区域雷达走航监测分析报告。包括区域颗粒物分布情况，污染高值来源和成因，明确高值排放点和重点管控工地、道路，为颗粒物减排提供数据支撑。
3.2、数据及现场服务：
3.2.1 数据分析服务，提供大气数据汇总编制报告。包括数据推送：每日不定时推送区里监测排名及核心污染因子浓度数据，全程动态跟踪各监测站点实时运行及数据变化情况，实现站点状态常态化把控；高值调度：动态跟踪站点监测数据和空气质量预报预测，当出现站点高值或污染过程时，及时推送预警信息至微信交流群，支撑决策管控和高值应对；每月总结分析报告：包括现状统计、典型过程分析等，跟踪解读污染过程，分析导致污染的成因，提出针对性管控建议，包括重点源、重点区域、重点方向，及时开展研判和应急排查，实施走航等强化监测，为实现精细化管理提供技术支撑。根据平台数据进行分析、判断演变趋势，研究针对性措施，为大气污染防治提供支持，每日、每月提供空气质量报告。
3.2.2 专项溯源服务：根据项目需求和街道实际情况（主要节假日），采用无人机、人工巡查和驾驶巡查车等多种方式，携带便携式手持监测设备对重点区域进行快速监测巡查服务，精准识别污染源，发现问题及时记录拍照取证，进行问题交办，并提供污染事件巡查报告，服务期间合计巡查40天。
（二）微型大气污染监测分析设备运维
对布设的4台微型大气污染监测设备进行运维，测量项：PM₂.₅、PM₁₀、NO₂、O₃。为期二年。
四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
1.质量要求：满足采购人要求。
2.安全要求：遵守政府有关安全法律法规，有相应的安全保障措施，并对维护现场的人员、设备的安全负责。
3.技术要求：投标供应商应满足招标文件中采购技术要求，确保运维质量。
五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：
1.运营维护期：二年。确定中标单位后签订合同书，约定具体事项。
2.服务响应时间：详见系统委托运行管理技术要求；
3.服务质量：符合国家标准，满足采购人要求。
七、有关说明：
1.本项目报价为固定总价，供应商报价内容必须报全，不得漏项。
2.项目总价中应包括完成本项目可能发生的所有费用，包括但不限于各种检测费用、人员费用、相关报告及后期建档等费用、现场费用、检测设备、检测设备维护费用、测量仪器费用、系统的开发费用及维护费用、车辆费用（油费、维护、保险费）、设备安装费、通讯费，以及项目验收、管理费、法定税金、利润等与履行本合同有关的一切费用。采购文件未列明，而供应商认为其他必需的费用也需列入报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有填列的项目费用，并认为此项目的费用已包括在合同价格中。
3.付款方式：每半年支付一次；每次支付按确认的已完成实际工作量的50%拨款；服务期满项目审计结束后，付至最终审定价的90%；审计结束的第二年付清余款。
4.采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。
5.供应商必须提交详细的服务计划，列出详细的人员配置情况、服务实施方案、服务保障措施等诸多要素。




第四部分.合同书
根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，供需双方就江溪街道大气管控综合服务项目（项目编号：         ）实施及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
需方（采购人）： 无锡市新吴区人民政府江溪街道办事处  
供方（中标方）：                    
一、政府采购编号：  
[bookmark: _Hlk2066327][bookmark: _GoBack]二、采购内容： 主要为江溪街道春城大气站点的运行管理及保障，包括平台数据预警溯源追踪以及微型大气污染监测设备运维。 
三、中标总金额：（大写）                       ： （小写）                    
四、质量要求及验收标准：  符合国家标准，满足需方要求      
五、服务期或完工期：  两年（       年   月   日至     年   月   日）                                        
六、服务地点和方式：  需方指定地点                                                   
七、服务费支付步骤和办法：每半年支付一次；每次支付按确认的已完成实际工作量的50%拨款；服务期满项目审计结束后，付至最终审定价的90%；审计结束的第二年付清余款。       
八、违约责任：   在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍未按时提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并确定是否酌情延长交货时间以及是否收取误期赔偿费或在对供方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，向供方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。延期应通过修改合同的方式由双方认可并重新签署。         
九、解决争议的方式：  合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《中华人民共和国民法典》的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，由 协调解决。如协商不能解决，双方可向需方所在地人民法院提起诉讼。             
十、保密条款：1、供需双方应遵守国家的有关保密规定，妥善保管对方提供的资料，保守对方的各项秘密，并保护对方的知识产权；2、供方须以保密方式处理双方直接或间接提供的任何资料，以及因本项目研究工作所直接或间接取得、处理或接触的任何其他资料。未经需方书面同意，不得向第三方透露任何有关项目的内容，或公开任何项目中间成果或最终成果。如发生以上情况，供方承担一切由此引起的后果，并向需方支付合同总价款 5%的违约金。
十一、解决争议的方式：1、合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，向无锡仲裁委员会申请仲裁方式处理：2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力；3、合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。
十二、合同不可分割部分：招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。
十三、合同备案：合同一式伍份，供需双方各执贰份，见证方一份。
十四、合同生效：本合同由供需双方签字、盖章后生效。

需方（采购人）：（盖章）                           供方（中标方）：（盖章）
法定（授权）代表人：                             法定（授权）代表人：
年  月  日                              年  月  日
                    供方户名：
供方开户银行：
                                               供方账号：
见证方（公章）：                                
日期：






合同条款
（根据相关法律规定以及采购文件确定事项订立）
根据江溪街道大气管控综合服务项目采购文件、投标结果和中标通知书，甲、乙双方就江溪街道大气管控综合服务项目的采购事宜，签订本协议。
一、供方通过招投标获得江溪街道大气管控综合服务项目服务资格。
二、协议有效期为：   二年  （     年   月   日至     年   月   日）     
三、业务费支付：每半年支付一次；每次支付按确认的已完成实际工作量的50%拨款；服务期满项目审计结束后，付至最终审定价的90%；审计结束的第二年付清余款。
 四、下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议的组成部分，即：
1、本协议书；
2、采购文件；
3、投标文件及其附件（含投标人在评标期间递交和确认并经招标人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；
4、中标通知书。
五、违约责任
1、需方未按本协议规定，供方可依法向需方要求经济赔偿；
2、供方对本协议规定的义务未履行或履行不力的，需方可依法向供方要求经济赔偿，需方可依本协议规定取消供方实验室服务资格；
3、甲、乙双方若有违反本协议规定或其他违纪事项，可向相关部门投诉。经相关部门核查，如情况属实，将作为有效投诉记录在案，相关方自愿接受相应处罚。
六、不可抗力
1、甲、乙双方如果因不可抗力而导致协议义务的延误或不能履行，不承担误期赔偿或终止协议的责任。
2、本条所述的“不可抗力”系指下列甲、乙双方无法控制、不可预见的事件，但不包括甲、乙双方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他甲、乙双方商定的事件。
3、在不可抗力事件发生后，受影响的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知其他方。除书面另行要求外，受影响的一方应尽实际可能继续履行其相应义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续20天以上的，甲、乙双方通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行社会实验室服务义务的协议。
七、协议的解除：
1、甲、乙双方协商一致，可以解除协议。
2、解除协议的一方，应当在对方违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除协议，协议在书面通知到达对方时解除。
3、协议的部分和全部都不得擅自转让。
4、当供方出现下列情况之一，需方和供方可以解除协议：
（1）客户对供方有效投诉记录累计达3次及以上的；
（2）在协议有效期内，被行业主管部门警告或取消经营资格的；
（3）在协议有效期内，供方擅自变更、转让、租借定点资格的；
（4）未如实反映情况，提供虚假材料的；
（5）未按承诺的价格提供服务的；
（6）社会实验室未能在监测协议书要求的时间内（含同意延长的时间）提交监测报告、数据汇总表和原始记录复印件，或受需方两次书面警告，则视为违约，违约达两次的；
（7）需方组织的技术考核中供方存在重大技术问题的；
（8）报告作假一次的；
（9）有行为作风问题，行贿一次的；
（10）响应不足投标承诺达三次的，取消委托资格；三次以内响应不足的，每次扣除50%质量保证金。
八、争议处置
在执行本协议中所发生的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商的方式进行解决，如协商不能解决的，有关当事方可提请所在地人民法院按司法程序解决。
九、协议生效及其他：
1、本协议由双方签字、盖章，并经江苏万力通项目管理有限公司见证后生效。
2、协议在执行过程中出现的未尽事宜，甲、乙双方在不违背本协议的原则下协商解决，协商结果以书面形式记录在案，作为本协议附件，与本协议具有同等效力。
十、本协议一式伍份，供需双方各执贰份，江苏万力通项目管理有限公司执壹份。

需方（盖章）：                         
需方代表：                 
日期：      年    月    日	


供方（盖章）：                         
供方代表：       
日期：      年    月    日	

见证方（盖章）：                         
日期：      年    月    日

五、投标文件（格式）
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采购项目编号：JSZC-320214-WXZH-G2026-0009
采购项目名称：江溪街道大气管控综合服务项目
投标供应商：

二〇二六年  月  日

[bookmark: 一．报价函（格式）]
（一）投标函（格式）：
投标函
致江苏万力通项目管理有限公司：
我方收到贵方编号JSZC-320214-WXZH-G2026-0009招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。
一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。
二、我方愿意提供江苏万力通项目管理有限公司在招标文件中要求的文件、资料。
三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。
四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。
五、我方认为贵中心有权决定中标者。
六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。
七、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。
八、我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。
九、如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。
十、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购代理机构和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标供应商（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
电话：                              传真：
通讯地址：                          邮编：


（二）（投标供应商）关于资格的声明函（格式）：

[bookmark: 报价方关于资格的声明函（格式）]关于资格的声明函
采购项目编号：
日期：
江苏万力通项目管理有限公司：
我公司（单位）参加本次项目（JSZC-320214-WXZH-G2026-0009）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（JSZC-320214-WXZH-G2026-0009）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：


备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（三）（投标供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

采购项目编号：
日期：
江苏万力通项目管理有限公司：
系中华人民共和国合法公司（单位），特授权代表我公司（单位）全权办理针对本项目（JSZC-320214-WXZH-G2026-0009）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
被授权代表情况：
姓名：         性别：       电话：


单位名称（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：

（四）（投标供应商）中小企业声明函（格式）：
中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：
日  期：

注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
3.投标时本表附在《明细报价表》之后（如有）。

（五）（投标供应商）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖章）：
日  期：

（六）承诺书（格式）：
承诺书

（投标供应商名称）针对本项目（JSZC-320214-WXZH-G2026-0009）在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目（JSZC-320214-WXZH-G2026-0009）所提供的货物及服务符合招标文件要求；
2.本公司（单位）具备履行合同所必需的人员、设备和专业技术能力；
3.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
4、
5、
6、
7、
8、
………………
如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标供应商（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。

（七）开标一览表（格式）：
开标一览表

投标供应商名称（盖章）              采购项目编号：JSZC-320214-WXZH-G2026-0009

	项目名称
	投标报价

	江溪街道大气管控综合服务项目
	投标报价（小写）：           元
投标报价（大写）：            

	服务期
	

	服务标准
	

	项目负责人
	




法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

填写说明：
注：开标一览表中的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律以开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

（八）投标报价明细表（格式）：
投标报价明细表
投标供应商名称（盖章）                采购项目编号：JSZC-320214-WXZH-G2026-0009
	序号
	项目内容
	数量
	单项报价
（元）

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	合计总价
	大写金额：
小写金额：



注：由投标供应商自行列明报价项目类别和项目内容及报价。
表格不够可自行延长。

投标供应商：（盖公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：          年  月  日




（九）项目负责人简历表（格式）
项目负责人简历表

投标供应商名称（盖章）                   采购项目编号：JSZC-320214-WXZH-G2026-0009
	1
	姓名
	
	性别
	

	2
	身份证号码
	
	出生年月
	年     月

	3
	联系电话/传真：

	4
	从事本项工作时间及工作经历：

	5
	拥有关于本项服务方面的职称：

	6
	曾获得的关于本项服务方面的奖励情况：

	7
	近5年内负责的服务项目：

	8
	其他需要说明的情况



法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
注：请附身份证、相关资格证明（如有）扫描件。


（十）项目组人员配备计划表（格式）

项目组人员配备计划表
供应商名称（盖章）                       采购项目编号：JSZC-320214-WXZH-G2026-0009
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	岗位名称
	学历
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	… …
	
	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1、上表可自行延长。
2.提供项目组人员相关证书（如有）。


（十一）投标人基本情况声明
（内容写不完的栏目可相应扩展）
投标人情况表
单位名称（盖章）
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：
中级职称人数 、
高级职称人数 

	2025年12月资产总额
	  万元
	净资产
	万元

	2025年12月股东权益
	 万元
	2025年业务收入
	万元

	2025年实现利润
	万元
	
	

	办公面积
	平方米
	其中：
	自有面积    平方米
承租面积    平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见
	

	最近3年内有无因违纪或其他原因被投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	其他需要说明的情况
	



注：本表可以扩展。
法定代表人或授权代表签字或盖章：

（十二）投标偏离表（格式）：
投标偏离表


投标供应商名称（盖章）                   采购项目编号：JSZC-320214-WXZH-G2026-0009
	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	



法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）本表不得删除；
（2）如无任何服务偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；
（3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。


（十三）技术方案（格式）
技术方案
投标供应商应按评分点编制完整的服务方案，以便评审。
（格式自拟）




